2023-2026年嘉善县农村生活污水治理设施运行维护服务项目

采购文件

项目编号：JSHX2023015（G）

项目名称：2023-2026年嘉善县农村生活污水治理设施运行维护服务项目

采购人：嘉善县住房和城乡建设局

采购代理机构：嘉兴市华信工程咨询有限公司

2023年2月

目  录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章  招标需求	21

第四章  评标办法及评分标准	39

第五章  采购合同格式（指引）	45

第六章　投标文件格式	70

第七章　附件	95

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

2023-2026年嘉善县农村生活污水治理设施运行维护服务项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台https://login.zcygov.cn/login获取（下载）招标文件，并于2023年3月10日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

招标编号：JSHX2023015（G）

项目名称：2023-2026年嘉善县农村生活污水治理设施运行维护服务项目

预算金额（元）：24000000

最高限价（元）：23117500

采购需求：

标项一

标项名称: 2023-2026年嘉善县农村生活污水治理设施运行维护服务项目
   数量:1  
   预算金额（元）: 24000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

| 服务类别 | 服务对象 | 服务期限 | 受益户数 | 最高单价限价 | 最高投标限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉善县域农村生活污水处理设施运维服务 | 集中式处理设施 | 3年 | 14500户 | 205元/户·年 | 8917500 |  |
|  | 纳管式处理设施 | 3年 | 40000户 | 115元/户·年 | 13800000 |  |
| 污水处理设施安装或改造处理 | 水量计量装置及监控设备 | / | 40套 | 10000元/套 | 400000 | 合同期限内，根据采购人通知供货期限完成相关设施的安装或改造处理。 |
| 总计 |  |  |  |  | 23117500 |  |

注：以上数量为暂估数量，投标时供应商不得调整，结算时设施运维按实际受益户数结算；水量计量装置及监控设备按采购人实际要求配置数量结算。

备注：政府采购确认书：善财采确临[2023]87号

合同履行期限：标项 1，3年（暂定2023年5月1日起至2026年4月30日，具体以合同签订时间为准）。

本项目（是）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 以联合体形式投标的，且应满足下列要求： ①提供联合体协议并在协议中明确牵头人及分工责任，联合体牵头人及成员总数不得超过2家；②联合体各方应具备承担招标项目中相应工作内容的资格，共同与采购人签订采购合同，并向采购人承担连带责任。

(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不适用以上要求)

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 获取招标文件

时间：/至2023年3月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台https://login.zcygov.cn/login

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年3月10日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：“政采云”上提供电子投标文件

开标时间：2023年3月10日14:00

开标地点（网址）：嘉兴市华信工程咨询有限公司评标室（嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场14楼1418室）

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

  - 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

  - 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

  - 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

  - 其他事项：无

- 对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

  - 采购人信息

名    称：嘉善县住房和城乡建设局

地    址：嘉善县解放西路68号

传     真： /

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：0573-84032363

质疑联系人：邰先生

质疑联系方式：0573-84025619

  - 采购代理机构信息

名    称：嘉兴市华信工程咨询有限公司

地    址：嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场14楼

传     真：0573-84026676

项目联系人（询问）：）俞女士

项目联系方式（询问）：0573-84026676

质疑联系人：袁虹

质疑联系方式：0573-84026676

  - 同级政府采购监督管理部门

名    称：嘉善县财政局

地    址：嘉善县解放东路318号

传     真：0573-84122528

联系人 ：刘先生

监督投诉电话：0573-84122310

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：2023-2026年嘉善县农村生活污水治理设施运行维护服务项目 |
|  | 采购内容：详见第一章公开采购公告 |
|  | 投标报价及费用： - 本项目投标应以人民币报价； - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； - 投标报价详见采购文件第三章招标需求； - 本项目为服务招标，招标代理服务费按国家计委（计价格[2002]1980号）文件收费标准*68%计取，由中标供应商在领取中标通知书时支付给招标代理机构。服务费不在投标报价中单列，由各供应商自行考虑在投标报价中，结算时不得以此理由向采购人提出索赔（招标代理服务费收费标准详见招标文件第七章附件）。 |
|  | 投标保证金：无（不需要缴纳）。 |
|  | 现场踏勘：无 |
|  | 投标文件份数：本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： - 投标人于“政采云”上提供电子投标文件。 备注：与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时使用。备份文件可在投标截止时间前直接通过邮箱（840347879@qq.com）发送给代理机构。比如当加密标书无法正常解密时，可以在开启标书信息前，通过异常处理上传备份标书，完成投标文件的异常处理，处理好的投标文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。 温馨提示：供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书是无法查看的，主要是为了在开标解密时异常处理使用。如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 - 中标通知书发出前，中标人须向招标人（招标代理机构）提供纸质资格文件、资信商务及技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各2份。 |
|  | 上传电子投标文件时间：2023年3月10日14:00在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
|  | 开标地点：嘉兴市华信工程咨询有限公司评标室（嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场14楼1418室）。 供应商无需到开标现场，只需准时在线参加。开标时间后半小时内供应商应登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后半小时内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 |
|  | 项目属性：服务类 |
|  | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业：属于其他未列明行业 |
|  | 是否允许采购进口产品：本项目不允许采购进口产品；☐可以就 采购进口产品。 |
|  | 现场演示：无 |
|  | 样品： A不要求提供。 ☐B要求提供： （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
|  | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
|  | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和嘉善县公共资源交易网（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain)。 |
|  | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书。 |
|  | 履约保证金: 中标人须在项目实施前向采购人缴纳合同价款的1%作为履约保证金，待合同履行完毕且验收合格后一个月内无息退还。 |
|  | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
|  | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
|  | 采购预算：24000000元，最高限价23117500元，投标报价高于最高限价的，按无效投标处理。 |
|  | 付款方式：详见采购文件第三章招标需求。 |
|  | 投标文件有效期： 90 天 |
|  | 报名、注册及招标文件的获取：详见第一章公开采购公告 |
|  | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购人和嘉兴市华信工程咨询有限公司。 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标采购人”系指组织本次招标的采购人（“招标人”）和采购代理机构（嘉兴市华信工程咨询有限公司）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指重要参数。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标文件中须有法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）（正本用原件，副本用复印件，格式详见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

- （八）采购项目需要落实的政府采购政策

- 本项目不允许采购进口产品。

- 支持绿色发展

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

- 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 支持中小企业发展

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （九）特别说明

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （十）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

      - 采购公告

      - 投标人须知

      - 招标需求

      - 评标办法及评分标准

      - 嘉善县政府采购合同（指引）

      - 投标文件格式

      - 附件

      - 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分组成。

- 资格文件

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

- 有效的企业营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）；供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件（联合体投标的须提供所有成员营业执照）。

- 联合体协议书（如非联合体投标，则不需提供本协议书）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求:（如有）

- 本项目的特定资格要求证明文件：（如有）

▲注：上述资格条件审查材料有一项不提供或未加盖投标人公章的，视为资格审查不通过。

- 资信商务及技术文件

- 资信商务及技术自评表

- 投标函

- 法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）

- 诚信承诺书

- 投标人情况介绍（格式自拟）

- ▲承诺函（未按要求格式提供，将作为无效标处理）

- 商务技术偏离表

- 投标人实力

- 同类项目一览表

- 拟投入本项目人员一览表

- 拟投入本项目设备一览表

- 质量管理体系（格式自拟，包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 运维平台功能（格式自拟，包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 项目实施方案（格式自拟，包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 交接方案（格式自拟，包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 服务质量保证（格式自拟，包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 合理化建议（格式自拟，包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）

- 报价文件

- 开标一览表

- 中小企业证明材料（如有）

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

注：投标文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

（3）与加密标书同时生成的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

- （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

      - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

      - 投标报价及费用详见第二章投标人须知前附表。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

无（不需要缴纳）

- （六）投标文件的签署盖章

1.采购文件第六章“投标文件格式”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，投标文件中应提供法定代表人签署的法定代表人授权委托书。

2.中标后提供的纸质投标文件须与上传的电子投标文件一致，并加盖投标人公章。

注：如为联合体投标的，除采购文件中规定各成员签字或盖章的外，其余可以联合体牵头人签字或盖章。

- （七）投标文件的递交

- 电子加密标书

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 投标人应于2023年3月10日14:00前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

- 代理机构在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

备注：

与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时使用。备份文件可在投标截止时间前直接通过邮箱（840347879@qq.com）发送给代理机构。比如当加密标书无法正常解密时，可以在开启标书信息前，通过异常处理上传备份标书，完成投标文件的异常处理，处理好的投标文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。

温馨提示：供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书是无法查看的，主要是为了在开标解密时异常处理使用。如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

- 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以撤回已上传的投标文件修改内容。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

- 从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- （八）投标无效的情形

      - 电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

      - 未通过资格性审查的；

      - 未通过资信商务及技术文件符合性审查的；

      - 未通过报价文件符合性审查的；

      - 采购文件中规定的其他无效情形。

- 四、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件和准时在线上参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2.2.采购人或代理机构对投标人的资格审查文件和评标委员会对投标人的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会完成资信和技术分的评审后开启报价文件，并对报价文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，采购评审专家5人和采购人代表 2 人,共 7人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。评标程序详见采购文件“第四章 评标办法及评分标准”。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

招标文件其它地方有特别规定的，从其规定。

（五）澄清问题的形式

1、为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第（四）条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2、如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，嘉兴市华信工程咨询有限公司监督人员进行现场监督，且由采购单位人员现场公证。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.嘉兴市华信工程咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布采购公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3. 在公告中标结果的同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

中标人须在项目实施前向采购人缴纳合同价款的1%作为履约保证金，待合同履行完毕且验收合格后一个月内无息退还。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。

- 第三章 招标需求

特别说明：

本招标文件所提出的服务技术标准是基本的技术标准，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足现行国家、行业或地方标准（导则）等要求的相应服务。本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较新、较高标准执行。服务期内，如国家、省级、地方、行业有新规施行的，按最新规定执行。

- 运维服务对象概况

| 服务类别 | 服务对象 | 服务期限 | 受益户数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉善县域农村生活污水处理设施运维服务 | 集中式处理设施 | 3年 | 14500户 | 明细详见附件二《集中式处理设施一览表》 |
|  | 纳管式处理设施 | 3年 | 40000户 | 明细详见附件三《纳管式处理设施一览表》 |
| 污水处理设施安装或改造处理 | 水量计量装置及监控设备 | / | 40套 | 合同期限内，根据采购人通知供货期限完成相关设施的安装或改造处理。 |

注：以上数量为暂估数量，投标时供应商不得调整，结算时设施运维按实际受益户数结算；水量计量装置及监控设备按采购人实际要求配置数量结算。

- 运维服务总体要求

- 实现农村生活污水治理管网通畅、设施完好、运行正常的目标。

- 污水处理系统正常运行，出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/ 973-2021）。

- 污水排入水量、水质等均须符合《农村生活污水处理设施污水排入标准》（DB33/ T1196-2020）中相关要求。

- 采购内容及要求

- 污水处理设施运维服务内容及要求

- 污水处理设施运维服务内容

- 按照《浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价导则》等法律、法规相关要求，对公共处理设施进行日常养护、巡查，处理公共处理设施故障，清理、处置污水处理产生的垃圾和污泥，做好接户设施、管网设施、提升泵站和终端设施等设施设备的“防堵塞、防渗漏、防破损、防故障”，实现农村生活污水治理设施长期稳定运行，处理终端出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/ 973-2021）。

- 负责对农村生活污水运维过程中产生的污泥、垃圾、粪便、油渣等运维废弃物的清掏、收集及生态无害化处理与处置。

- 建立处理终端进出水水量水质监测分析、巡查维修、设备更换调试、信息管理平台维护、电器设备安全操作和突发事件应急处置等日常运维管理制度和规章制度，并按相关管理要求移交或报送采购人或采购人指定的单位。

- 在各镇（街道）、村内适当位置公示运行维护范围、标准、巡查时间、工作人员及其联系电话、责任人监督电话等内容，接受社会监督。

- 至少每个季度向采购人报送一次其运维服务范围内所有设施的体检报告，体检报告的内容包括但不限于运维服务机构对农村生活污水处理设施环境、水质、水量、处理工艺及设备工况等现状进行综合评价分析，并对下一步运维提出合理化建议的报告。

- 积极配合做好有关部门开展的巡查、检查和监管考核等工作，第一时间处理巡查发现、投诉举报和群众反馈等涉及农村生活污水运维问题。

- 自行创建（或自行对接移交上一轮运维单位系统后改造提升）农村生活污水运营智能服务平台，确保与省市监管服务平台实现数据互联互通。

- 委派不少于3名驻场管理人员到采购方办公，协助采购方开展管理工作。

- 承担农村生活污水处理设施单个维修项受损或更换设备在预算资金20000元内的所有运维服务对象的维修工作。超出中标人维修范围的，应当在二十四小时内向采购人或者县（市、区）污水处理设施主管部门报告。

- 其他采购人要求及《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》等规定的运维单位应完成的相关工作。

- 污水处理设施运维服务要求

- 运维服务质量要求

- 污水处理设施的出水水质应当符合国家、省、地方及行业规定的排放标准，中标人不得排放不达标污水。

- 中标单位应依照法律规章、标准导则和本需求规定，对运维服务对象进行日常养护、巡查，及时处理故障，清理运输运维服务过程中产生的废弃物。

- 保证采购人移交的处理设施均达标运行（其中运维过程中非中标人原因导致的未达标设施应保证正常运行并告知采购人）。

- 接户设施（不含户内管网）、管网设施（纳管式处理的，不含由县水务集团、镇（街道）负责运维的一二级市政污水管网设施）、提升泵站、终端工程、信息管理、档案管理、安全管理等应符合《浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价导则》等相关政策文件要求。

- 运维服务台账资料要求

- 为了保证设备、设施长期稳定运行，中标人应每年根据行业有关标准或设施维护要求准备一份设施运营与维护手册，包括进行定期和年度检验、日常维护，大修维护和年度维护的内容、标准、程序和计划等。

- 中标单位应制定水质检测年度计划，按计划进行进出水水质检测。

- 中标人需编制各污水处理站的档案资料文件（内容包含：污水处理站的名称、所属区域、地址、联系人、联系电话、设计水量、工艺、排放标准、主要设备的型号、参数、运行状况及控制节点数值、接户信息、竣工图纸等），巡检及报修状况、水质检测及数字记录情况（含进出水5项水质指标（pH、COD、NH3-N、TP、SS）等，月报、年报台账，并及时报送采购方（业主）和相关监管部门。

- 按照下列要求建立污水处理设施进出水水量和水质的记录、检测制度，并完成相关资料立卷及归档。

①对户用处理设备，出水水质的检测频次每年不得少于两次；

②对日处理能力不足三十吨的集中处理设施，进出水水质的检测频次每两月不得少于一次；

③对日处理能力三十吨以上的集中处理设施，进出水水质的检测频次每月不得少于一次；

④对日处理能力一百吨以上的集中处理设施，实时检测进出水水量、水质。

- 中标单位应当建立健全运行服务质量及安全管理体系,完善与运维项目所相适应的规章制度、技术文件和作业指导书。

- 中标人针对运维项目的实施制定相应的各项制度、流程及质控措施（包括运维细则、部门设置、岗位职责、人员分工、培训计划等）。

- 运维服务安全要求

- 中标人应加强对事故风险影响（包括终端防涝、防雷措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度，防止事故的发生。

- 中标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理、防疫消杀处理等）制定的处理预案。

- 中标人应采取必要的安全措施，确保供应商自有人员及第三者人员、材料和设备的安全，防止因处理设施运维造成的人身伤害和财产损失，中标人运维过程中发生的人身伤害和财产损失由中标人自行承担，与采购人无涉。

- 中标人在进行各项运维工作时，不得侵害采购人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的他人或公共设施产生干扰。

- 符合《农村生活污水处理设施运行维护安全生产管理导则》等相关政策文件要求。

- 运营维护管理平台软硬件创建要求

保证已安装设备接入维护管理平台，且相关技术的智能模块及相关软件与省市县运维监管服务平台必须实现无问题的数据和接口兼容对接、升级，并由采购方无偿使用，所产生的相关费用由中标人承担。

- 手机客户端APP功能需求

管理平台需支持手机客户端查看功能，手机APP支持安卓系统9.0以上版本。

注：手机、手机APP由供应商提供使用，并由供应商自主管理，运维结束供应商收回，若有遗失、损坏，采购方概不负责。

①站点导航功能：具有本项目所有站点导航功能，自动产生导航路线(也可以人工设定导航线路)，站点名称与展示平台同步，可以在手机地图上显示站点信息,并可进行到达路径查询与导航，在交通岔路以及立交桥等处可以自动显示与导航，导航精度不低于10米。

②签到功能：实现对运维单位的管理考核功能，自动记录各站点运维人员到达现场时间、离开时间，自动计算停留时间、运维次数等数据，并按管理要求输出管理报表。运维人员可通过手机APP进行签到签退（适用于无智能化设备且要求运维考勤功能的站点，其中标准化运维的终端项目必须进行巡查考勤签退）。

③运维巡查功能：巡查人员可通过手机APP实时记录站点的巡查，可自动记录运维人员到场时间，当发现异常情况拍照上传至后台管理中心，管理中心人员根据事件情况分配给相关人员进行治理；同时事件治理结束后治理人员也可通过APP记录治理情况，上传至后台，形成一个闭环的事件治理过程；

④便捷查看功能：管理人员可随时随地登陆手机客户端查看站点的视频并且可以查看站点的相关实时数据，如实时流量、设备运行状态等；

⑤权限管理：手机客户端APP需支持权限管理要求，例如：乡镇街道级的运维管理人员只能查看乡镇街道下属站点情况，而县级运维管理人员能查看本县下属站点情况。

- ▲委派驻场管理人员要求

- 委派人员应具备环境工程类或给水排水工程专业全日制本科及以上学历，能胜任管理工作需要，如不能胜任的，采购方有权要求重新委派能胜任管理工作的人员。

- 到采购方办公，协助采购方开展管理工作，并服从采购方管理。

- 委派人员产生的所有费用由中标人承担。

- 运维服务其他要求

- 中标人应当组织对需要进行大修的设施、设备现状开展详细调查，提出更新理由，并根据规定编制计划上报各镇（街道），经各镇（街道）批准后，对需要大修的设施设备进行维护更新，同时报县建设局备案。

- 中标单位不得擅自停运污水处理设施。因检修、停用等原因确需停运全部或者部分污水处理设施的，应当在十个工作日前将停运原因、相应应急处理措施等向相关镇（街道）及县（市、区）污水处理设施主管部门报告，并通知相关单位和个人。

- 运维设施交付要求

①▲运行维护服务期结束后的项目移交（或中间被终止合同后的移交）设备时完好率要达到95%以上。

②在运行期结束移交时，管理平台、设备必须保存完好，能正常运行，终端出水水质达标。

③在运行期结束移交时，应同时移交三年运营所产生的数据和相关管理资料。

④在运行期结束移交时，应提供移交后管理人员的管理培训（保障新的管理人员能正常上岗操作），并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导。

- ▲运维供应商及服务站基本配置条件要求

供应商应符合《农村生活污水处理设施运行维护单位基本条件》中二类项目所列基本条件要求，为本运维项目配置包括但不限于办公场所、化验室、人员配备、运维车辆、运维工器具、运维信息中心（平台）等相关资源。详见下表：

| 公司/ 服务站 | 指标要素 | 子指标要素 | 具 体 要 求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司要求 | 人员要求（在册30名以上） | 项目负责人、运维技术负责人 | 有3年以上水污染治理从业经验的中级工程师及以上职称，年龄在60岁以下。 | 各1名 |
|  |  | 化验室负责人 | 有2年以上环境类或化学类化验实验室从业经验的中级工程师及以上职称。 | 1名 |
|  |  | 专业技术管理人员 | 二级建造师（市政专业）或有中级及以上工程师（市政专业） | 1名及以上 |
|  |  |  | 二级建造师（机电专业）或有中级及以上工程师（机电专业或自动化专业） | 1名及以上 |
|  |  |  | 环境保护类中级工程师 | 2名及以上 |
|  |  | 专业操作人员（除农污运维养护员外，本指标下其他岗位人员可兼任） | 具备两年及以上运维管理经验的服务站负责人（其中职高学历2名及以上） | 5名以上 |
|  |  |  | 经过运维养护专业培训的农污运维养护员 | 20名以上 |
|  |  |  | 持证电工 | 2名及以上 |
|  |  |  | 经过专业培训的地下管道疏通养护员（管道工） | 5名及以上 |
|  |  |  | 经过专业培训的采样员 | 2名以上 |
|  |  |  | 经过专业培训的化验员 | 2名及以上 |
|  |  |  | 台帐资料员 | 1名及以上 |
|  |  |  | 平台管理员 | 1名以上 |
|  |  |  | 信息报送员 | 1名 |
|  |  |  | 安全管理员 | 2名及以上 |
|  | 化验室（可自行建立（或委托有资质的第三方检测机构）） | 面积 |  | 大于100平方米 |
|  |  | 化验室具备检测能力 | pH，悬浮物（SS），化学需氧量（CODCR），总磷，总氮，氨氮（NH3-N），动植物油，粪大肠杆菌（粪大肠杆菌可委托第三方具有专业资质认证的实验室进行化验） | 8项指标 |
|  |  | 化验室工具 | 取样装备 | 3-5个 |
|  | 平台 | 功能齐全 | 具备基础信息库（数据库——村、设施及接户）、人员管理、内部规范、权限管理、设施信息管理、运维工作管理、政策导则、信息报送、报表管理等功能。 | 9大功能板块 |
|  | 运维车辆 | 配备满足项目合同要求的合法交通工具 | 汽车 | 5辆以上 |
|  |  |  | 吸污车（至少1辆4吨以上） | 2辆以上 |
|  |  |  | 管道冲洗车 | 1辆以上 |
|  | 运维工器具（小型运维必备工具等） | 具备项目合同要求的运维工器具 | CCTV管道检测仪 | 1套以上 |
|  |  |  | 小型管道疏通车 | 1辆以上 |
|  |  |  | 管道内窥镜 | 1套以上 |
|  |  |  | 移动水质检测设备（至少具备检测化学需氧量，总磷，氨氮三项的能力） | 1套以上 |
|  |  |  | 毒气检测仪 | 5套以上 |
|  |  |  | 移动供电设备 | 1套以上 |
|  | 业绩要求 | 具有运维业绩 | 运维业绩均考核合格 |  |
|  | 管理要求 | 质量管理体系建设 | 运维管理制度、运维人员管理制度、档案资料管理制度、现场管理制度、安全管理制度、岗位操作规程、应急预案、车辆管理制度、化验室管理制度、仓库管理制度、内部考核管理制度、异常情况信息报送制度等。 | 有运行服务质量管理文件以及与其运行项目相适应的规章制度、工艺文件和作业指导书。 |
| 服务站要求 | 单个服务站设置 | 点位和场所面积 | 按照半小时服务圈，办公面积40平方米以上（含仓库） |  |
|  |  | 服务站负责人 | 具备两年及以上运维管理经验 | 1名 |
|  |  | 养护小组设置 | 按8个设施/组/天 |  |
|  |  | 养护小组人员 | 经过专业技术培训 | 2名及以上/组 |
|  |  | 车辆 | 小型货车或皮卡车等 | 1辆及以上 |
|  |  | 工具与备件 | 按需配备 |  |
|  | 巡查小组 | 巡查小组配备 | 养护人员，电工及其他专业操作人员 | 3名及以上/组 |

注：以上人员、设备、机构设置等要求为本项目要求的最低要求，实际配置须满足运维工作的需求，采购人有权要求供应商增加配置以满足运维工作的需求，供应商须无条件满足。要求中标单位在合同签订后10个工作日内安排到位。中标单位应自行踏勘，并在投标文件中明确拟配置的资源情况，拟到位时间承诺、相关技术参数规格等信息。上表所称以上均包含本数，以下均不包含本数。

- 所有服务人员、作业设备、服务站均按采购要求在合同签订后10个工作日内安排到位，并将全部服务人员名册（包括姓名、身份证号码、手机号、相关证书等信息）、设备清单、服务站信息报送采购人备案。经采购人及各镇（街道）审查同意后方可上岗。如果未按时配备到位或未经采购人及各镇（街道）审查同意上岗的，采购人可视作供应商违约，有权单方面解除合同。供应商投标文件中承诺的人员、作业设备与项目实际投入的不一致，采购人可视作违约，单方面解除合同。

- 中标人应切实保障职工的合法权益，做到文明和安全作业，根据《劳动法》等相关规定为职工参加社会保险，相关费用考虑在投标报价中。未参加社会保险的作业人员必须参加意外人身保险（意外伤害死亡赔偿最低不得低于150万，保险时间不得小于本项目服务期）。人员保险单须在人员经采购人审查同意后一周内报采购人及各镇（街道）备案，保险费用由中标人自行承担，不另计费用。所有车辆操作人员均需按国家规定持照上岗。所有的运维机械在作业前进行检查，保证上路作业和操作期间技术状况良好。

- ▲本项目项目负责人及运维技术负责人必须为投标人现有人员，其他人员可在中标后招聘。投标人员必须为实际工作人员，中标后不得擅自变更，如因特殊情况须变更的，必须更换具有符合相应资格要求的人员，且人员更换须经采购人书面同意。其中项目负责人或运维技术负责人经采购人同意后更换的，每更换一次，扣款20000元，；未经采购人同意擅自更换的，每擅自更换一次，扣款40000元。其他人员未经采购人书面同意擅自变更的，每更换一人次扣款10000元。

- 人员要求足额到位、定岗定责。中标供应商招聘的服务人员要相对固定，履约过程中如有人员流失，需在五个工作日内补充到位，否则采购人有权终止合同。

- 采购人有权检查监督中标单位运维服务质量，对不称职的服务人员有权要求中标单位在一周内更换，直至人选合格为止。

- 所有人员应着具有供应商标志的服装文明作业，礼貌待人。

- 中标供应商应加强对员工进行安全教育，因服务人员或运维作业车辆等发生交通意外事故、工伤事故或在作业范围内造成第三方伤害等所有安全事故及材料、设备损害等所有财产损失均由中标方按照相关法律负责处理并承担责任。

- 安装或改造处理水量计量装置及监控设备要求

- ▲水量计量装置安装或改造处理要求

实现出水口远程在线流量监测，统计污水治理站点每天排污情况，同时形成报表，报表表现格式直观明白，后台具有按时、日、月、年水量查询功能等，现场流量计可以看到瞬时流量及累计流量，同时通过数据通道传输至数据传输终端。为了保证流量的精确性，根据污水治理站点的实际情况分析，采用电磁流量计，现场窨井施工的费用由中标商承担。管径根据站点实际出水量及管径情况自行选择，增加成本由投标商自行承担,流量计必须提供国家质监部门出具的具有中华人民共和国制造计量器具许可证 。

- ▲监控设备安装或改造处理要求

监控管理系统通过控件方式，提供给内网应用系统调用，视频前段录像/图片及其他采集信息保存不少于三个月，作为后期服务监督、检查时调取。

供应商需自行承担辅材及施工费用。

- 远程视频查看或图像抓拍功能

站点通过摄像机采集现场图片，实现在线图像抓拍功能（实时照片），同时需支持定时抓拍、手动抓拍及报警触发抓拍功能。

- 在线流量监测

实现出水口远程在线流量监测，统计污水治理站点每天排污情况，同时形成报表，报表表现格式直观明白，后台具有按时、日、月、年水量查询功能等，现场流量计可以看到瞬时流量及累计流量，同时通过数据通道传输至数据传输终端。

- 设备运行状况监测

实时在线监测水泵及风机的运行状况。可远程查看污水治理站点所有水泵及风机运行情况，每天的运行时间，并形成水泵风机报表供管理参考。

- 其他要求

新建系统需充分考虑原有污水治理系统的正常运行，即新建系统需与原有强电系统独立，需独立设置保险机制；新建系统需充分考虑防雷、防水等措施。

注：▲以上装置或设备质保期不少于1年，相关费用由供应商自行考虑在投标报价中。

- ▲投标报价要求

投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格表现。供应商根据本项目采购文件的要求，并结合本项目特点、自身能力、市场情况、盈利目标、税收情况、物价上涨、风险因素等，自主报价。投标货币为人民币元。

- 污水处理设施运维服务报价要求

投标报价应包括企业运行维护费（直接费：现场运行维护人工费、车辆燃油费、化验设备及耗材费（包括监测药剂等费用）、日常维修费及其他材料费（包括管网井盖更换、终端电磁阀更换、漏电保护器更换等费用）、污泥、栅渣、油脂等运行维护废弃物清掏运输费用、其他服务费等；间接费：包括运行维护企业管理人员工资、房屋使用费、办公费、运行维护车辆使用费、企业管理平台维护费、财务费、社会保障费、住房公积金及税费等，其中税费是指城建税、教育附加税、房产税等；利润；增值税）、设施大修费（预算资金20000元内的）、运行维护管理费（主要包括管理平台维护费，培训宣传费及委托检测费，污泥、栅渣、油脂等运行维护废弃物最终处置的费用等其他补助费用。）、运营智能服务平台、监控系统和终端设施升级维护费用等完成污水处理设施运维服务所必须的一切费用。

注：工程质保期内和中标单位接手运维前的设备和土建的质量问题由原供货方和土建方按原合同条款负责，接手运维后质保期外（价格在20000元内）由中标单位负责。投标人在报价时综合考虑，中标后不得以该事由追加任何费用。

单个维修项受损或更换设备在预算资金20000元内由运维单位自负。非运维原因（如洪水、山体滑坡等）造成的终端、管网、设备等损坏且维修费用大于20000元（含）的设施大修费用，由运维单位提出设施维修方案，经镇（街道）批准并报县建设局备案后，对需要大修的设施设备进行维护更新。由各镇（街道）拨付维修资金，并按有关规定组织实施。

大修参考范围如下：

| 农村生活污水处理设施大修参考范围 | 1.意外损毁修复 |  | 1、暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复； 2、沉降引起处理设施损坏的修复； 3、违法排污、人为破坏等造成的处理设施损毁的修复； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.其他损毁修复 | 终端问题修复 | 1、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 2、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复； 3、人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施的更换； 4、摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复； 5、终端范围内绿化的整体更换； |
|  |  | 管网问题修复 | 1、管道开裂、脱节问题的开挖修复； 2、管道变形产生堵塞的开挖修复； 3、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 4、水泵、控制柜的更换； 5、检查井（井盖除外）损坏的重建； |

- 水量计量装置及监控设备报价要求

投标报价应包括供货、运输、装卸、安装、运维管理平台对接、调试、验收、产品保护、备品备件、保险、管理费、利润、税金、培训、质保期服务及辅助工作等完成水量计量装置及监控设备安装所需的一切费用。

- 结算及付款方式

- 结算方式：单价固定，设施运维数量按实际受益户数（指经验收合格并实际接手运维的户数）结算，水量计量装置及监控设备数量按采购人实际要求配置数量结算。

- 支付方式

每季度支付一次（支付相关费用前中标单位应开具国家统一正式发票，否则不予支付）。不足一季度的按月计算，每批运维项目开始时间在当月15日之前的按整月结算，在当月15日之后的按半月结算。

如中标单位为中小企业的，本项目设置每年预付款比例为项目年度计划支付资金额（合同总价款/3）的40％，相关季度实际应拨付运维服务费累计计算直至超过当年度预付款金额后再将超出部分按以上支付频率进行结算支付。

在签订合同时，如中标单位为大型企业的或中标单位虽为中小企业但明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，不适用前述预付款规定。

季度实际应拨付运维服务费=集中式、纳管式处理设施运维服务费（季度应付处理设施运维费用-季度考核扣款（如有））+水量计量装置和监控设备安装或改造处理结算费用（如有）

注：各镇（街道）应于每季度第三个月月末前将当季度相关费用（如当季度处理设施运维费用、当季度考核台账等）报县建设局。

具体计算规则如下：

- 集中式、纳管式处理设施运维服务费：

季度应付处理设施运维费用：季度内∑设施中标单价*设施运维数量*运维时间；

季度考核扣款：由各镇（街道）每季度自行考核运维单位（考核规则详见本需求考核办法），并以各镇（街道）制作考核台账为依据。

- 水量计量装置和监控设备安装或改造处理结算费用：

水量计量装置和监控设备安装或改造处理调试完成并通过初步验收，且清单数量经所在镇（街道）审核确认盖章后，支付经确认清单对应结算价款（装置及设备中标单价*确认清单数量）的60%，剩余款项待装置及设备试运行6个月且最终验收合格后（此项所有设备归采购方所有）进行支付。

注：以上费用每次支付时列入当季度运维费用中进行支付。

- 考核办法

嘉善县农村生活污水治理设施运行维护服务项目考核办法

为了建立权责明确，行为规范、监督有效、保障有力的农村生活污水治理设施运行维护服务管理质量机制，促使工作人员履行各自职责，努力提高工作效率，自觉遵守各项规章制度，树立良好的队伍形象，特制订本办法：

一、考核方式

由各镇（街道）每季度定期或不定期组织人员对照本考核办法对本项目运维单位进行考核。每次考核检查情况，用书面形式记录，经考核人员与被考核人员当场签字确认后，按季度上报至各镇（街道）指派专人处汇总制作考核台账，并将该考核结果于每季度第三个月月末前上报县建设局作为当季度付款时考核扣款依据。

二、考核标准

- 季度考核满分为100分，各分项分值扣完为止，不计负分；

- 季度考核得分≥90分的为优秀，不扣款；

- 85分≤季度考核得分＜90分的为良好，扣除当季度应付处理设施运维费用的10%；

- 80分≤季度考核得分＜85分的为合格，扣除当季度应付处理设施运维费用的20%；

- 季度考核得分在80分以下的为不合格，扣除当季度应付处理设施运维费用的40%。

- 其他因运维单位原因导致被上级部门（如主管部门等）扣分、通报批评等，未按通报要求整改时间内整改到位或拒不整改的，每次另扣5000元。如涉及行政罚款的，相关罚款金额由运维单位另行承担。

三、考核依据

详见附表《嘉善县农村生活污水治理设施第三方运行维护管理考核评分表》。

四、全年累计两个季度考核不合格的，扣除全部履约保证金，且采购人有权终止合同，费用按实结清，同时由于终止合同引起的相关损失由中标方承担，且采购人有权扣除对应年度合同价款的30%作为违约金。采购人确认终止合同的，由原预中标顺序依次协商确定运维单位，单价按中标价，时间按实际运维时间，数量按实际运维农户数量为准。

五、本办法最终解释权归采购人，且采购人在项目实施过程中有权根据上级部门要求及项目实施范围变动等情形修改本办法。运维单位不得因考核办法的调整提出异议或追加相应费用。

附表：

嘉善县农村生活污水治理设施第三方运行维护管理考核评分表

考核单位：                                      考核对象：

考核时间：     年    月    日

| 考核内容 | 考核指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员、设备、机构设置 （10分） | 人员配备 | 3分 | 人员配备满足运维要求，每少一名人员扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 设备配备 | 3分 | 配备的运维车辆和设备,满足运维要求，每少一类车辆扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 办公场所 | 4分 | 在嘉善县设立运行维护中心，独立办公场所（包括办公室、信息中心、化验室、物资仓库等），同时具有车辆停放场地，自行建立（或委托的第三方检测机构）的水质化验室满足运维要求，少一项扣1分，扣完为止。 |  |
| 规章制度 （5分） | 设施运营与维护手册、档案资料文件、事故风险影响、突发应急事件、制度流程及质控措施等 | 5分 | 根据行业有关标准或设施维护要求准备一份设施运营与维护手册，包括进行定期和年度检验、日常维护，大修维护和年度维护的内容、标准、程序和计划，否则扣1分；编制各污水处理站的档案资料文件，否则扣1分；事故风险影响（包括终端防涝措施、防疫消杀措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度，否则扣1分；针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）制定的处理预案，否则扣1分；针对运维项目的实施制定相应的各项制度流程及质控措施，否则扣1分。 |  |
| 接户设施 （18分） | 清扫井 | 4分 | 清扫井完好无损、无堵塞，定期对其清理、消毒、杀虫，出现破损能及时修复。发现一处破损或堵塞的扣0.2分，扣完为止。 |  |
|  | 隔油池 | 6分 | 定期对隔油池进行检查和清掏，且未造成堵塞、满溢和盖板缺失等现象，浮油、残渣处理处置规范。发现一处堵塞或满溢或盖板缺失的扣0.3分，扣完为止。 |  |
|  | 化粪池 | 8分 | 每年对化粪池底进行清渣，能定期用抽粪车对化粪池进行清运，且未造成堵塞、满溢、盖板缺失等现象。发现一处堵塞或满溢或盖板缺失扣0.4分，扣完为止。 |  |
| 管网系统 （15分） | 污水管道 | 5分 | 定期检查和疏通污水管道，主、支管网无损漏、堵塞。发现一处损漏或堵塞的扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 格栅 | 4分 | 定期检查格栅，并及时清理垃圾的，且未造成堵塞。发现一处堵塞的扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 检查井 | 2分 | 检查井完好无损、无堵塞，定期对其清理、消毒、杀虫，无严重破损、井内堵塞问题.发现一处严重破损或堵塞的扣0.2分，扣完为止。 |  |
|  | 集水井 | 4分 | 集水井完好无损、无堵塞，能定期对集水井清理。每发现一处破损或堵塞的扣0.4分，扣完为止。 |  |
| 处理终端 （12分） | 终端设施 | 4分 | 终端设施完好无损、运转正常，能定期对终端设施进行维护更换、故障及时维修处理，且未发生污水外溢。发现一处终端破损无法正常运转或污水外溢的扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 周边环境卫生 | 2分 | 终端周边环境能定期清理，保持整洁且按规定公示铭牌。发现一处扣0.4分，扣完为止。 |  |
|  | 人工湿地 | 2分 | 人工湿地内植物覆盖率较高，能及时进行修剪、除杂草和除病虫害的，且周边环境保持较好。发现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 机电设备及其附属设施 设备运行及报修 | 4分 | 能严格按照规范操作、维护设备及其附属设施，能及时上报设备停运或损坏情况，机电设备及其附属设施到位，运转正常，能定期检查设备运行情况且有运转情况检查记录。发现一处扣1分，扣完为止。 |  |
| 污泥、垃圾、粪便、浮油（5分） | 污泥、垃圾、粪便、浮油处理处置 | 5分 | 及时查看及清理各单元产生的污泥、垃圾、粪便、浮油，并规范处理处置污泥、垃圾、粪便、浮油。发现一处未及时处理的扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 水量和进出水水质 （18分） | 监测分析 | 4分 | 运维单位要定期观察终端设施进出水水量、水质是否正常，每月提供有关集中式处理终端水量、进出水水质监测相关资料。每少一处终端扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 维护 | 6分 | 发现异常能及时查找原因并报告和整改，有整改维护记录，整改时间不超过15天。3天内修复正常不扣分，否则发现一处扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 出水水质 | 8分 | 出水水质考核按照《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》实施，按环保部门抽查或委托第三方抽检合格率进行评分（如合格率为80%即得分为0.8*8=6.4分）。 |  |
| 信息管理（10分） | 运营维护管理平台 | 5分 | 平台现有的后台展示、存储及统计分析等日常管理功能日常运行稳定，与省市监管服务平台实现数据互联互通，能及时对平台进行升级改造维护。无法运行的，1天扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 手机客户端APP | 2分 | 管理人员能熟练使用手机客户端APP，并能在运营维护管理平台查询使用情况。每发现1名管理人员不按规定使用手机客户端APP的扣0.2分，扣完为止。 |  |
|  | 视频远程监控设备 | 3分 | 定期对设备进行维护，保持设备稳定运行，并有维护记录。发现一处视频远程监控设备未运行的扣0.3分，扣完为止。 |  |
| 安全管理 （2分） | 安全管理 | 2分 | 定期组织安全教育培训，现场作业时能按照安全操作规程作业，定期组织应急演练（每半年一次），做好相关记录。少一项扣1分，扣完为止。 |  |
| 满意度 （5分） | 热情服务，高效处置，群众满意 | 5分 | 被群众投诉经查属实的，每次扣1分，扣完为止；被媒体曝光，造成不良影响的，每次扣2分，扣完为止。 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

- 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2023-2026年嘉善县农村生活污水治理设施运行维护服务项目政府采购项目的评标。

一 、总则

- 本次评标采用综合评分法（除资格性审查由采购人外，其余均由评标委员会评审），中标候选人按评标得分由高到低顺序对前三名进行排列，评标得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标得分及投标报价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，由采购人抽签确定排名。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的候补中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分结果采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=资信商务、技术分+价格分

二 、评标内容及程序

      - 资格性审查，由采购人对投标人的资格进行审查，审查要求如下：

| 序号 | 要求说明 |
| --- | --- |
| 1 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 2 | 有效的企业营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）；供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |
| 3 | 联合体协议书（如非联合体投标，则不需提供本协议书） |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求:无 |
| 5 | 本项目的特定资格要求证明文件：无 |

注： 1、上述资格证明文件均须加盖供应商公章，并按采购文件要求放入投标文件中，否则资格性审查不合格。如为联合体投标的，除采购文件规定须联合体各成员签字或盖章的外，其余可以联合体牵头人签字或盖章。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

      - 资信商务及技术文件符合性审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件的盖章、签字等不符合采购文件相关规定要求；

- 投标文件未按照采购文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认的；

- 在资信商务及技术文件中出现报价的；

- 投标有效期、服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

- 投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 发现投标文件有以他人名义投标、串通投标等嫌疑的（须评标委员会成员一致同意）；

- 不符合法律法规规定或未满足采购文件实质性要求的其他事项。

      - 资信商务、技术（90分）

| 评分因素 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信商务分 （37分） | 投标人实力 （12分） | 投标人具有以下证书且在有效期的，每个证书得1分，本项最多得3分。 - 质量管理体系认证证书； - 环境管理体系认证证书； - 职业健康安全管理体系认证证书； （相关证书复印件提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分） | 3 |
|  |  | 投标人具有有效期内的省级及以上污染治理设施运行服务能力评价证书且评价类别为生活污水类的，评价级别为一级（或甲级）的得2分，评价级别为二级（或乙级）的得1分，其他不得分，本项最高得2分。 （相关证书复印件提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分） | 2 |
|  |  | 投标人参与编制农村生活污水治理相关国家、行业标准、省级地方标准、导则或主编农村生活污水治理市级及以上地方标准、导则的，每有一个得1分，本项最高得3分。 （相关证明材料复印件提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分） | 3 |
|  |  | - 投标人自有污水检测实验室的得2分； - 上述实验室具备pH值、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODCR）、总磷（TP）、总氮、氨氮（NH3-N）、动植物油、粪大肠杆菌检测能力的得2分，每缺少一样扣0.5分，扣完为止。 （以上污水检测实验室非投标人自有的，本项不得分。相应证明材料（如检测设备采购发票或检测报告（报告出具单位为投标人）等），复印件提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分） | 4 |
|  | 同类项目 （1分） | 投标人近三年（自投标截止日起往前追溯3年，以合同签订时间为准）承接过同类污水处理设施运维项目且经发包人考核合格及以上的业绩的，得1分。 （相关业绩合同及发包人出具的考核结果为合格及以上的证明材料复印件需提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，二者缺一不可，否则不得分） | 1 |
|  | 拟投入本项目人员 （14分） | （1）运维技术负责人：满足招标需求中基本配置条件要求的得基本分3分，另具有国家注册环保工程师或环保专业高级工程师及以上证书的，另加2分； （2）专业技术管理人员：满足招标需求中基本配置条件要求的得基本分6分，额外投入专业技术管理人员具有二级（含）以上建造师（市政专业）或中级及以上工程师（市政专业）证书（或二级（含）以上建造师（机电专业）或中级及以上工程师（机电专业或自动化专业）证书，或环境保护类中级工程师及以上职称证书）的，每增加一个证书类别加1分，最高加3分。本项最高得9分。 注：以上各岗位人员不得兼任，同一人仅计一次分。人员得分要求涉及的相关证书复印件及开标截止期前3个月内任何1个月投标人或其分支机构为其缴纳的社保证明材料复印件(社保部门盖章的参保证明复印件，或者经由社保系统自助拉取的参保证明）提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分。 | 14 |
|  | 拟投入本项目设备 （10分） | （1）投标人拟投入运维车辆（含汽车、吸污车、管道冲洗车）数量规格满足招标需求基本配置条件要求的得基本分4分，额外增加一辆车辆的，另加1分，最高加2分。本项最高得6分。 （机动车车辆登记证书复印件（机动车车辆登记证书上如果所有人不是投标单位的须提供车辆登记证书上所有人出具的该车为投标单位所使用的相关证明）及投标单位出具的拟投入设备为本项目专用车辆的承诺证明复印件需提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，二者缺一不可，否则不得分） （2）投标人自有CCTV管道检测仪、小型管道疏通车、管道内窥镜、毒气检测仪等运维工器具的，每有一个类别得1分，本项最高得4分。 （以上设备购货发票复印件提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分） | 10 |
| 技术分 （53分） | 质量管理体系 （12分） | 根据投标人提供的质量管理体系方案中各项制度的与本项目的匹配程度及指导科学性进行评分，本项最高得12分。 ①运维管理制度（0-1分）； ②运维人员管理制度（0-1分）； ③档案资料管理制度（0-1分）； ④现场管理制度（0-1分）； ⑤安全管理制度（0-1分）； ⑥岗位操作规程（0-1分）； ⑦应急预案（0-1分）； ⑧车辆管理制度（0-1分）； ⑨化验室管理制度（0-1分）； ⑩仓库管理制度（0-1分）； ⑪内部考核管理制度（0-1分）； ⑫异常情况信息报送制度（0-1分）。 | 12 |
|  | 运维平台功能 （9分） | 根据投标人提供运维平台功能实现程度进行打分，本项最高得9分。 ①基础信息库（数据库——村、设施及接户）（0-1分）； ②人员管理（0-1分）； ③内部规范（0-1分）； ④权限管理（0-1分）； ⑤设施信息管理（0-1分）； ⑥运维工作管理（0-1分）； ⑦政策导则（0-1分）； ⑧信息报送（0-1分）； ⑨报表管理（0-1分）。 注：运维平台操作页面、具体功能展示、实际运维案例运用场景展示情况须提供在资信商务及技术文件中。 | 9 |
|  | 项目实施方案 （20分） | 根据投标人提供项目实施方案各分项与招标需求的贴合程度进行比较打分，本项最高得20分。 ①项目运维对象、运维目标、运维内容等的理解和认识（0-4分）； ②重点难点分析及应对措施（0-4分）； ③运维整体思路、运维人员设备组织计划、运维具体实施计划（0-5分）； ④运维质量保证措施（含技术、安全等方面）（0-4分）； ⑤投标人认为需要补充的其他方案内容（0-3分）。 | 20 |
|  | 交接 方案 （4分） | 根据投标人提供接收及移交方案的合理、科学、可行性进行比较打分（0-4分）。 | 4 |
|  | 服务质量保证 （4分） | 根据投标人所做的故障响应，修复时限，售后服务承诺和技术服务情况进行比较打分（0-4分）。 | 4 |
|  | 合理化建议 （4分） | 投标人对本县农村生活污水治理工作的问题进行分析并提出合理化建议，经评标委员会认可的，每有一条得1分，本项最高得4分。 | 4 |
| 合 计 |  |  | 90 |

1. 资信商务得分必须为同一单位得分，如联合体投标的，只计联合体中总得分较高的成员得分。

2.本表由评标委员会成员按分值标准各自独立打分，并记名。打分值最多保留1位小数。缺项或内容与招标要求不符的，经评标委员会按少数服从多数原则认定，该项得零分。若商务和技术标中未附上述资料或资料模糊不清无法辨认的，按相应评分内容不得分处理。

3.各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

      - 报价文件符合性审查，报价文件有下列情况之一的，按照无效投标处理：

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 任意一项报价超出最高投标限价的；

- 投标文件的盖章、签字等不符合采购文件相关规定要求的；

- 未按照采购文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认或随意增减采购项目的。

- 同一份投标文件中如有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的。

- 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

      - 价格分（10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

注：1.因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。调整规则如下：对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.小微型企业如符合以下条件并在报价文件中提供相关证明材料，否则均不给予价格扣除：

- 中小企业参加政府采购活动，应当在响应文件中提供《中小企业声明函》（详见响应文件格式）；

（2）	符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同中小型、微型企业；

（3）	符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为中小型、微型企业。

- 第五章   采购合同格式（指引）

- 第一部分 合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》等有关法律法规规定和                 项目招标文件（项目编号：           ）的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方提供                           项目运维服务及有关事宜协商一致，共同达成如下协议。

- 一、项目概况

1.运维项目名称：

2.运维项目区域：

3.运维项目内容：

4.运维项目服务对象：

4.1 XX县（市、区）XX乡镇（街道）共有XX个行政村、XX个自然村，包含处理设施共XX个、受益农户XX户。其中纳厂处理设施XX个、集中处理设施XX个、主支管总长度约XX米、提升泵站XX座，户用处理设备XX个。设计日处理能力共约XX吨。

4.2 简易设施XX个，公共化粪池XX个（若有）。

4.3 补助服务户内化粪池XX个（若有）。

具体服务内容详见附表1《运维项目服务对象一览表》。

4.4 本合同服务区域内新增的集中处理设施、户用处理设备、简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有），纳入本合同服务范围。

- 二、合同服务期限

本合同服务期限   年。

开始日期：       年       月      日。

终止日期：       年       月      日。

- 三、服务费用

1、本项目签约合同价为：

每年人民币（大写）         元（¥：         元），其中不含税金额        元，税金     元。     年运维服务费总额人民币（大写）     元

（¥：     元），其中不含税金额     元，税金     元。具体费用明细详见附表1《运维项目服务对象一览表》。

2、本合同服务区域内新增的集中处理设施、户用处理设备，简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有），运维费用另行计算。

- 四、承诺

1、甲方承诺按照法律规定履行项目移交手续、筹集项目资金并按合同约定的期限和方式支付运维服务费用。

2、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织开展运维服务，确保服务质量。

3、甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的合同。

- 五、词语解释

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 六、签订时间

本合同于     年     月     日签订。

- 七、签订地点

本合同在          签订。

- 八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 九、合同生效

本合同自双方签字并盖章后生效。

- 十、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，甲方执     份，乙方执     份，采购代理机构执  二 份。

甲方：（公章）                     乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

统一社会信用代码：                 统一社会信用代码：

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

- 第二部分 通用合同条款

- 1.一般约定

- 1.1词语定义和解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1 运维项目

在确定区域内对集中处理设施、户用处理设备，简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有）进行运行维护的服务项目。

1.1.2运维项目服务对象

运维项目服务范围内的集中处理设施、户用处理设备，简易设施、公共化粪池，户内化粪池（若有）。

1.1.3服务期限

合同协议书所约定的乙方对项目的运行维护服务的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4 签约合同价

甲方和乙方在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5 运维服务费

甲方用于支付乙方按照合同约定完成服务范围内工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6日期

天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

- 1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

- 1.3法律法规和规章

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规，以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和部门规章、地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

- 1.4 标准、规范和导则

1.4.1 适用于运维项目的国家、省级标准（导则）和项目所在地的地方性标准（导则），以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 甲方对处理设施运维的技术标准、处理设施排放标准要求高于或严于现行国家、行业或地方标准（导则）的，应当在专用合同条款中予以明确。

- 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）投标文件；

（6）其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

- 1.6联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，应采用书面形式、电子文件方式，并应在约定的期限内送达接收人和送达地址。

1.6.2 甲方和乙方应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达方式和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人、送达方式或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式、电子文件方式通知对方。

1.6.3 甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地址和指定接收人的来往信函和电子文件。拒不签收的，由拒绝接收一方承担对方由此造成的损失赔偿，并承担有可能因此产生的法律责任。

- 1.7严禁贿赂、受贿及索贿

合同当事人不得以贿赂、受贿及索贿或变相贿赂、受贿及索贿的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂、受贿及索贿造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 1.8野生动植物

在处理设施运维服务范围内发现的珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生、水生野生动物（含卵、蛋），原生地天然生长的珍贵植物和原生地天然生长并具有重要经济、科学研究、文化价值的濒危、稀有植物，上述资源均属于国家所有。一旦发现上述野生动植物，乙方应采取合理有效的保护措施，防止任何人员损坏、损害或损伤上述野生动植物，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知甲方。

甲方、乙方应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用由甲方承担。

乙方发现珍贵、濒危野生动植物后不及时报告或隐瞒不报，致使珍贵、濒危野生动植物死亡或损伤的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 1.9知识产权

1.9.1 除专用合同条款另有约定外，甲方提供给乙方的规划、图纸、自行编制的技术文件及其他类似性质的技术文件的著作权属于甲方；乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.2 除专用合同条款另有约定外，乙方为实施处理设施运维所编制的文件、运维过程与结果记录及相关台账资料，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施处理设施运维的目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用计算机软件、材料、设备或工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的计算机软件、材料、设备或工艺等导致侵权的，由甲方承担责任。

1.9.4 除专用合同条款另有约定外，乙方在运维过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在运维合同价中。

- 1.10保密

除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的规划、图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

- 1.11费用修正

除专用合同条款另有约定外，甲方提供的项目具体服务范围清单，应被认为是准确的和完整的。项目具体服务范围清单漏项或缺项的，甲方应予以修正，当期按实调整。

- 2.甲方

- 2.1 甲方代表

甲方应在专用合同条款中明确其指定的甲方代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。甲方代表在甲方的授权范围内，负责处理合同履行过程中与甲方有关的具体事宜。甲方代表在授权范围内的行为由甲方承担法律责任。甲方更换甲方代表的，应提前7天书面通知乙方。

甲方代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，乙方可以要求甲方撤换甲方代表。

- 2.2 甲方人员

甲方人员包括甲方代表及其他由甲方指派到处理设施运维现场的人员。

甲方应要求在处理设施运维现场的甲方人员遵守法律及有关安全、环境保护等规定，并保障乙方免于承受因甲方人员未遵守上述要求给乙方造成的损失和责任。

- 2.3 甲方一般义务

2.3.1 提供运维服务条件

除专用合同条款另有约定外，甲方应负责提供运维服务所需要的条件，包括：

（1）水电、道路、通讯线路等；

（2）出入运维项目服务对象所需的批准手续和全部权利，并承担手续费用和其他相关费用。

（3）运维废弃物的处置点及处置方式；

（4）专用合同条款的其他约定。

2.3.2 提供基础资料

除专用合同条款另有约定外，甲方应当在移交处理设施前向乙方提供合同范围内处理设施及处理设施运维所必需的有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责，包括：

（1）提供本合同范围内涉及的所有行政村、自然村和运维项目服务对象情况，以及农户受益情况的详细资料；

（2）提供已依法办理竣工验收合格手续的农村生活污水处理设施的竣工图、主要设施设备质保文件和使用说明书等技术资料；

（3）需投入运行但未依法办理竣工验收合格手续的农村生活污水处理设施，应尽可能提供相关资料；

（4）向乙方提供以往（近一年）处理设施运行状态、问题与整改、水质检测报告等主要日常运维记录；

（5）按照专用合同条款约定应提供的其他基础资料。

2.3.3 支付运维服务费用

甲方应按合同约定向乙方及时支付运维服务费。

2.3.4 逾期提供的责任

因甲方原因未能按合同约定及时向乙方提供运维服务条件、基础资料的，由甲方承担相应的责任。

2.3.5 监督责任

乙方产生的以下行为，甲方有权解除合同：

（1）不履行合同；

（2）由于运维不力，造成环境污染被处罚；

（3）由于运维不到位导致运维区域在设区市年度考核排名倒数第一；

（4）乙方不配合甲方按规定进行的管理、监督检查和问题整改等。

- 2.4 支付担保

乙方需要甲方提供支付担保的，具体由合同当事人在专用合同条款中约定支付担保的方式、金额及期限等。

- 3.乙方

- 3.1 运维项目负责人

3.1.1 运维项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确运维项目负责人的姓名、职称、相关证书编号、联系方式及授权范围等事项。运维项目负责人经乙方授权后代表乙方负责履行合同。运维项目负责人应是乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交运维项目负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为运维项目负责人缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，运维项目负责人无权履行职责，甲方有权要求更换运维项目负责人，由此产生的费用和（或）法律责任由乙方承担。

3.1.2 运维项目负责人按合同约定组织处理设施运维工作。在紧急情况下为确保设施安全和人员安全，在无法与甲方代表及时取得联系时，运维项目负责人有权采取必要的措施保证与处理设施有关的人身、财产的安全，但应在48小时内向甲方代表提交书面报告。

3.1.3 乙方需要更换运维项目负责人的，应提前14天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任运维项目负责人的资格、管理经验等资料，继任运维项目负责人继续履行第3.1.1项约定的职责。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人。乙方擅自更换运维项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.1.4 乙方应在接到甲方更换运维项目负责人通知后，14天内进行更换，并将新任命的运维项目负责人的资格、管理经验等资料书面通知甲方。继任运维项目负责人继续履行第3.1.1项约定的职责。乙方无正当理由拒绝更换运维项目负责人的，应按照合同条款的约定承担违约责任。

3.1.5 除专用合同条款另有约定外，乙方的项目负责人离开运维项目所在地每月累计超过15天的，应通知甲方，并征得甲方书面同意。运维项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知甲方，并征得甲方书面同意。

- 3.2 项目人员

3.2.1 乙方应在接到中标通知书或运维移交通知后7天内，向甲方提交乙方运维项目管理机构及运维管理人员安排的报告，具体内容在专用合同条款中明确主要人员名单及其岗位、执业资格等，以及各工种专业操作员的安排情况，并同时提交主要运维管理人员与乙方之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.2.2 乙方派遣到运维现场的主要运维管理人员应相对稳定。运维过程中如有变动，乙方应及时向甲方提交人员变动情况的报告。乙方更换主要运维管理人员时，应提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。

特殊工种专业操作人员均应持有相应的资格证明，甲方可以随时检查。

3.2.3 甲方对于乙方主要运维管理人员的资格或能力有异议的，乙方应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在甲方所质疑的情形。甲方要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要运维管理人员的，乙方应当撤换。乙方无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 除专用合同条款另有约定外，乙方的主要运维管理人员离开运维项目所在地每月累计超过15天的，应通知甲方，并征得甲方书面同意。主要运维管理人员离开前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得甲方的同意。

- 3.3 乙方一般义务

乙方在履行合同过程中应遵守法律规章和运行维护服务标准（导则），并履行以下义务：

（1）具备与其运维处理设施数量相匹配的企业运维基本能力；

（2）按法律规章和通用合同条款4〔运维要求〕约定完成运行维护服务工作；

（3）应当在村内适当位置公示运行维护范围、标准、巡查时间、工作人员及其联系电话、责任人监督电话等内容，接受社会监督。

（4）至少每个季度向甲方报送一次其运维服务范围内所有设施的体检报告，体检报告的内容包括但不限于运维服务机构对农村生活污水处理设施环境、水质、水量、处理工艺及设备工况等现状进行综合评价分析，并对下一步运维提出合理化建议的报告。

（5）按合同约定完成农村生活污水处理设施大修范围以外的所有运维服务对象的维修工作（运维项目服务对象大修参考范围详见附表2）；

（6）采取必要的安全措施，确保其人员、材料和设备的安全，防止因处理设施运维造成的人身伤害和财产损失；

（7）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的他人或公共设施产生干扰；

（8）甲方移交达标设施清单中的处理设施排水应符合省农村污水治理水污染物排放标准等标准要求，不能达标的运维项目服务对象应保证正常运行；

（9）负责运维废弃物的清掏、收集，并运送到指定地点；

（10）将甲方按合同约定支付的运维服务费及时支付其雇用人员工资，不得出现民工集体讨薪或因此产生的维权事件；

（11）按照法律规章、标准导则和合同约定编制日常运维记录资料、问题与整改记录和水质检测记录等，完成相关资料立卷及归档，并按专用合同条款约定和相关管理要求移交或报送甲方或甲方指定的单位；

（12）在服务期内承担甲方因法规和工作需要新增的服务内容，产生的费用由合同当事人协商确定；

（13）应履行的其他义务。

- 3.4 乙方现场踏勘

乙方应对基于甲方按照通用合同条款2.3.1〔提供运维服务条件〕和2.3.2〔提供基础资料〕提交的资料所做出的解释和推断负责，但因资料存在错误、遗漏导致乙方解释或推断失实的，由甲方承担责任。

乙方应对处理设施和运维条件进行踏勘，并充分了解运维项目所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因乙方未能充分踏勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，乙方承担由此产生的费用和（或）相关责任。

- 3.5 分包

除专用合同条款另有约定外，乙方不得将除劳务分包外的内容分包给第三方。

- 3.6 履约担保

甲方需要乙方提供履约担保的，履约担保一般为年合同金额的5%，履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。

- 4.运维要求

- 4.1 基本要求

4.1.1经甲乙双方确认，能达标的处理设施应达标运行；非达标处理设施和其他运维服务对象应正常运行。

4.1.2乙方应当建立健全运行服务质量及安全管理体系,完善与运维项目所相适应的规章制度、技术文件和作业指导书。

4.1.3乙方应按企业基本条件要求配备化验室，制定水质检测年度计划，按计划进行进出水水质检测。

4.1.4乙方应按企业基本条件要求加强信息化建设。

4.1.5乙方应依照法律规章、标准导则和合同约定，对运维项目服务对象进行日常养护、巡查，及时处理故障，清理运输运维服务过程中产生的废弃物。

4.1.6乙方不得擅自停运污水处理设施。因检修、停用等原因确需停运全部或者部分污水处理设施的，应当在十个工作日前将停运原因、相应应急处理措施等向乡镇人民政府或者县（市、区）污水处理设施主管部门报告，并通知相关单位和个人。

乡镇人民政府或者县（市、区）污水处理设施主管部门接到报告后，应当及时核查处理。

- 4.2 运维相关配置

乙方应按照运维企业基本条件要求，为本运维项目配置包括但不限于办公场所、化验室、人员配备、运维车辆、运维工器具、运维信息中心（平台），明确配置的数量、到位时间、相关技术参数规格等要求。

- 4.3 运行维护服务的内容

运行维护服务的内容应按照专用合同条款约定执行。

- 4.4 审（考）核

对乙方审（考）核运行维护服务的内容应按照专用合同条款约定执行。

- 5.运维服务费的支付

- 5.1 预付款（定金）

甲方应视情况支付一定比例的预付款（定金）给乙方，预付款（定金）的支付、扣回按照专用合同条款约定执行。

- 5.2 费用结算

5.2.1结算原则

运维服务费按照合同约定的合同价格、结算周期、考核结果等进行。

5.2.2 结算周期

除专用合同条款另有约定外，结算周期按季度进行。

5.2.3费用确定

费用确定按照专用合同条款约定执行。

- 5.3运维服务费的支付

除专用合同条款另有约定外，甲方应在确定当期运维服务费后15日内对乙方进行支付。

- 5.4票据

除专用合同条款另有约定外，乙方应在甲方支付运维服务费时提供相应税务局正式票据。

- 5.5支付账户

甲方应将运维服务费支付至合同协议书中约定的乙方账户。

- 6.违约

- 6.1甲方违约

6.1.1甲方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：

（1）因甲方原因未按合同约定办理移交手续；

（2）因甲方原因未能按合同约定支付运维服务费的；

（3）因甲方违反合同约定造成乙方不能继续运维的；

（4）甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（5）甲方未能按照合同约定履行其他义务的。

6.1.2甲方违约的责任

甲方因违约给乙方造成损失，应支付乙方损失所产生的合理费用。合同当事人可在专用合同条款中另行约定甲方违约责任的承担方式和计算方法。

6.1.3 因甲方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，甲方出现通用合同条款6.1.1〔甲方违约的情形〕约定的违约情形满28天后，甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同，甲方应承担由此增加的费用，并支付乙方合理的费用。

6.1.4 因甲方违约解除合同后的付款

乙方按照本款约定解除合同的，双方当事人应在解除合同后28天内完成下列款项的结算和支付：

（1）合同解除前所完成运维服务的费用；

（2）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（3）按照合同约定应当支付给乙方的其他款项；

（4）按照合同约定应退还的履约担保；

（5）因解除合同给乙方造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的项目结算和（或）款项支付达成一致的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

乙方应妥善做好处理设施的保护和移交工作，并将相关运维设备和运维人员撤出，甲方应为乙方撤出提供必要条件。

- 6.2乙方违约

6.2.1乙方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和设备的；

（3）因乙方原因导致处理设施功能性损坏或丧失的；

（4）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同义务的；

（5）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

6.2.2 乙方违约的责任

乙方应承担因其违约行为而产生的法律责任和费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定乙方违约责任的承担方式和计算方法。

6.2.3 因乙方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现通用合同条款6.2.1〔乙方违约的情形〕约定的违约情况时，或甲方发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同。合同解除后，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。

6.2.4 因乙方违约解除合同后的处理

因乙方原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28 天内完成结算和支付，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，由合同当事人商定或确定乙方实际完成运维工作对应的运维服务费用，以及乙方已提供的其他服务的价值；

（2）合同解除后，乙方应支付违约金；

（3）合同解除后，乙方应赔偿因解除合同给甲方造成的损失；

（4）合同解除后，乙方应按照甲方要求指示完成运维现场的清理和撤离；

（5）甲方和乙方应在合同解除后进行项目结算，结清全部款项，并出具最终结清付款凭证。

因乙方违约解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，查清各项付款和已扣款项。甲方和乙方未能就合同解除后的项目结算和（或）款项支付达成一致的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

- 7.不可抗力

- 7.1不可抗力的范围

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

- 7.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应第一时间通知合同另一方当事人，固定证据，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

- 7.3 不可抗力后果的承担

7.3.1不可抗力发生后，甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致，发生争议时，按通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

7.3.2 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。

7.3.3 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）设施设备的损坏，以及因设施损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由甲方承担；

（2）乙方运维配备的设施设备损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方各自承担人员伤亡的损失；

（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，导致乙方停止部分运维工作产生的费用损失由甲方和乙方合理分担；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

- 7.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后，除专用合同条款另有约定外，双方当事人应当在28天内完成款项结算并支付。

- 索赔

- 8.1乙方的索赔

根据合同约定，乙方认为有权得到追加运维服务费和（或）其他费用的，应按以下程序向甲方提出索赔：

（1）乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向甲方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；乙方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加运维服务费和（或）其他费用的权利；

（2）乙方应在发出索赔意向通知书后28天内，向甲方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的运维服务费和（或）其他费用，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计追加运维服务费和（或）其他费用的金额；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，乙方应向甲方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加运维服务费和（或）其他费用，并附必要的记录和证明材料。

- 8.2 对乙方索赔的处理

对乙方索赔的处理如下：

（1）甲方应在收到索赔报告后14天内完成审查。甲方对索赔报告存在异议的，有权要求乙方提交全部原始记录副本；

（2）甲方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，向乙方出具经甲方签认的索赔处理结果。甲方逾期答复的，则视为认可乙方的索赔要求；

（3）乙方接受索赔处理结果的，索赔款项在当期运维服务费用中进行支付；乙方不接受索赔处理结果的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

- 8.3甲方的索赔

根据合同约定，甲方认为有权得到赔付金额和（或）其他费用的，甲方应向乙方发出通知并附有详细的证明。

甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向乙方提出索赔意向通知书，甲方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）其他费用的权利。甲方应在发出索赔意向通知书后28天内，向乙方正式递交索赔报告。

- 8.4 对甲方索赔的处理

对甲方索赔的处理如下：

（1）乙方收到甲方提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验甲方证明材料；

（2）乙方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复甲方。如果乙方未在上述期限内作出答复的，则视为对甲方索赔要求的认可；

（3）乙方接受索赔处理结果的，甲方可从应支付给乙方的当期运维服务费用中扣除赔付的金额或其他费用；甲方不接受索赔处理结果的，按专用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

- 9.争议解决

- 9.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

- 9.2调解

合同当事人可以就争议请求上级运维主管部门或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

- 9.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

- 9.4争议解决条款的效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

- 第三部分 专用合同条款

- 1.一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.5其他合同文件包括：/

                                                。

- 1.2 语言文字

适用于合同的语言：    /                                         。

- 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：/     

                                                  。

- 1.4 标准、规范和导则

1.4.1适用于本合同的标准、规范和导则：

（1）《农村生活污水厌氧处理终端运维导则（试行）》

（2）《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》

（3）《农村生活污水治理设施第三方运维管理导则（试行）》

（4）《浙江省县（市、区）农村生活污水治理设施运行维护管理导则（试行）》

（5）《浙江省农村生活污水治理设施出水水质检测与评价导则(试行）》

（6）《农村生活污水处理罐运行维护导则（试行）》

（7）《农村生活污水治理设施编码导则（试行）》

（8）《农村生活污水厌氧-好氧（AO）处理终端维护导则（试行）》

（9）《浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价导则》

（10）《农村生活污水 A2O 处理终端维护导则（试行）》

（11）《浙江省县域农村生活污水治理专项规划编制导则》

（12）服务期间新增加的标准、导则。

1.4.2甲方对处理设施运维的技术标准（导则）、处理设施排放标准的特殊要求：                               。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：     

                                                  。

- 1.6 联络

1.6.1甲方和乙方应当在   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件或电子文件送达对方当事人。

1.6.2甲方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为：                  。乙方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为：                  。

- 1.9 知识产权

1.9.1甲方提供给乙方的规划、图纸、甲方自行编制的技术规范以及其他类似性质文件的著作权的归属：                                                                                                。

甲方提供的上述文件的使用限制要求：     

                                                  。

1.9.2乙方为实施处理设施运维所编制的文件的著作权的归属：                                                             。

乙方提供的上述文件的使用限制要求：     

                                        。

1.9.4 乙方在处理设施运维过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费承担方式：                                                                                                。

- 1.11费用的修正

关于费用修正的约定：                              。

- 2.甲方

- 2.1 甲方代表

甲方代表：

姓    名：      ；

身份证号：       ；

职    务：      ；

联系电话：       ；

电子信箱：       ；

通信地址：     。

甲方对甲方代表的授权范围如下：                                            。

- 2.3甲方一般义务

2.3.1 提供运维服务条件

关于甲方提供运维服务条件的要求：                                                    。

运维废弃物处置方式：                         。

2.3.2 提供基础资料

关于甲方应负责提供运维服务所需要的资料，包括：达标处理设施清单、非达标处理设施清单和其他运维服务对象清单；及                                                                      。

- 2.4 支付担保

甲方是否提供支付担保：                     。

甲方提供支付担保的形式、金额及期限：                           。

- 3.乙方

- 3.1 运维项目负责人

3.1.1姓    名：           ；

身份证号：         ；

相关证书编号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

乙方对运维项目负责人的授权范围如下：             。

乙方未提交劳动合同，以及没有为运维项目负责人缴纳社会保险的违约责任：                                                                      。

3.1.3 乙方擅自更换运维项目负责人的违约责任：     

                               。

3.1.4 乙方无正当理由拒绝更换运维项目负责人的违约责任：                                       。

3.1.5 乙方运维项目负责人擅自长时间离开因为项目所在地的违约责任：                             。

- 3.2 项目人员

3.2.1 乙方提交项目管理机构及运维管理人员安排报告的期限：                            。

3.2.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要运维管理人员的违约责任：                              。

3.2.4乙方擅自更换主要运维管理人员和擅自长时间离开运维项目所在地的违约责任：                                                                 。

- 3.3 乙方一般义务

乙方提交运维资料的内容：                                                                       。

乙方需要提交的运维资料套数：                       。

乙方提交的运维资料的费用承担：                     。

乙方提交的运维资料移交时间：                     。

乙方提交的运维资料形式要求：                    。

乙方应履行的其他义务：                                                                       。

- 3.5 分包

禁止分包的内容包括：                          。

允许分包的内容包括：                          。

- 3.6 履约担保

乙方是否提供履约担保：                     。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限：                             。

- 4.运维要求

- 4.2 运维相关配置

关于本项目乙方配置要求的约定：                   。

- 4.3 运行维护服务的内容

关于本项目乙方在合同履行过程中运行维护服务具体内容的要求：

- 4.4 审（考）核

关于本项目对乙方运行维护服务审（考）核的约定：

。

- 5.运维服务费的支付

- 5.1 预付款（定金）

预付款（定金）支付比例或金额：                    。

预付款（定金）支付期限：                          。

预付款（定金）扣回的方式：                        。

- 5.2 费用结算

5.2.2 结算周期

本项目运维服务费按照以下第  （）  种方式进行：

（1）按季度；

（2）按半年度；

（3）        （自行约定）。

5.2.3费用确定

乙方在费用结算周期到期后的次月    日前向甲方提交请款申请报告，甲方在收到报告后    天内完成审（考）核并确定当期运维服务费。

- 5.3运维服务费的支付

关于运维服务费支付的时间约定：                 。

- 6.违约

- 6.1甲方违约

6.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：

。

6.1.2甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                           。

（2）因甲方原因未能按合同约定移交设施及基础资料的违约责任：                                        。

（3）其他：                                 。

6.1.3 因甲方违约解除合同

甲方出现专用合同条款 6.1.1〔甲方违约的情形〕约定的违约情形满    天后，甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

- 6.2乙方违约

6.2.1乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：

。

6.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：

。

6.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：

。

- 7.不可抗力

- 7.1不可抗力的范围

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                  。

- 7.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，双方当事人应当在     天内完成款项结算并支付。

- 9.争议解决

- 9.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

- 第四部分  其他文件

1.中标通知书；

2.投标文件；

3.招标文件；

4.其他与之相关文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 第六章　投标文件格式

  - 投标文件目录

资格文件、资信商务及技术文件、报价文件目录（请按照“第二章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资格文件：

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）有效的企业营业执照 …………………………………………… …（页码）

（3）联合体协议书（如有）………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

....

  - 投标文件附件（附表）格式

- 资格文件格式

- 资格文件封面格式：

资格文件

项目名称：

标项名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函格式

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方（如联合体投标的，含联合体所有成员）参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人（盖章）：

日期：  年  月  日

- 有效的企业营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件；供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件）（联合体投标的须提供所有成员营业执照）

- 联合体协议书（如非联合体投标，则不需提供本协议书）

联合体协议书

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加2023-2026年嘉善县农村生活污水治理设施运行维护服务项目【招标编号：     】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求格式

落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 本项目的特定资格要求格式

本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 资信商务及技术文件格式

- 资信商务及技术文件封面格式：

资信商务及技术文件

项目名称：

标项名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

- 资信商务及技术自评表

资信商务及技术自评表

项目名称：

投标人名称：

| 投标人实力（0-12分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证书名称 |  |  |  |  |  |  |  | 评价类别及级别 |  |  | 有效期 | 得分 |  |  | 页码 |
| 相关标准、导则名称 |  |  |  |  |  |  |  | 相关标准、导则颁布单位及级别 |  |  | 参编形式（参编/主编） |  |  |  |  |
| 是否自有污水检测实验室 |  |  |  |  |  |  |  | 检测指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同类业绩（0-1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 服务内容 |  |  |  | 合同签订时间 |  |  |  | 发包人考核结果 |  |  |  | 得分 | 页码 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入本项目人员（0-14分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 拟投入本项目岗位 |  | 年龄 |  |  |  | 证书 |  |  | 同类项目从业经验 |  |  | 得分 |  | 页码 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入本项目设备（0-10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 设备类型（运维车辆/运维工器具） |  |  | 数量 |  |  |  |  | 规格 | 是否为投标人自有 |  |  | 得分 |  | 页码 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上得分需按评标细则要求在投标文件中提供相应证明材料复印件，否则不得分。

本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人（盖章）：

年    月    日

- 投标函格式

投 标 函

致：嘉善县住房和城乡建设局

我方已全面阅读和研究了     （项目名称）     的采购文件（项目编号：       ），正式授权（投标人代表姓名）代表（投标人名称）   提交投标文件。据此函，我方郑重承诺如下：

  - 我方的投标文件在投标截止日后90天内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

  - 我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

  - 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

  - 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

  - 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

  - 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：__________  职务：__________

投标人（盖章）:___________________

开户银行：                      银行账号：

法定代表人（签字或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

- 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：     （身份证号：           年龄：    ）系            （投标人名称）的法定代表人，联系电话（手机）                    。

特此证明。

投标人（盖章）：

日    期：

附：法定代表人身份证双面复印件

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

- 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致:嘉善县住房和城乡建设局

我_           （姓名）系_             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加      （项目名称）   的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

联系电话（手机）                      联系电话（手机）

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人（盖章）：

年    月    日

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

- 诚信承诺书格式

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的＿（项目名称）＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

- 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

- 我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

- 我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

- 我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 我方法人代表、主要负责人所在的公司在近三年内没有违法违规行为；

- 若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

- 若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、服务期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

- 承诺函格式

承诺函

致：嘉善县住房和城乡建设局

贵单位的   （项目名称）    的招投标活动，如我公司中标，郑重承诺如下：

1.合同签订后      内（要求≤10个工作日）按下表为本运维项目配置包括但不限于办公场所、化验室、人员配备、运维车辆、运维工器具、运维信息中心（平台）等相关资源。且我司保证本次承诺配置所有资源满足或优于本项目要求的最低要求，如实际配置不能满足本项目运维工作的需求，甲方有权要求我司增加配置以满足运维工作的需求，我司将无条件满足。

| 公司/服务站 | 指标要素 | 子指标要素 | 拟配置数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司要求 | 人员要求 | 项目负责人、运维技术负责人 |  |
|  |  | 化验室负责人 |  |
|  |  | 专业技术管理人员（市政专业） |  |
|  |  | 专业技术管理人员（机电/自动化专业） |  |
|  |  | 专业技术管理人员（环境保护类工程师） |  |
|  |  | 专业操作人员（服务站负责人） |  |
|  |  | 专业操作人员（农污运维养护员） |  |
|  |  | 专业操作人员（电工） |  |
|  |  | 专业操作人员（管道工） |  |
|  |  | 专业操作人员（采样员） |  |
|  |  | 专业操作人员（化验员） |  |
|  |  | 专业操作人员（台帐资料员） |  |
|  |  | 专业操作人员（农污运维养护员） |  |
|  |  | 专业操作人员（农污运维养护员） |  |
|  |  | 专业操作人员（农污运维养护员） |  |
|  | 化验室 （自有或委托有资质的第三方均可） | 面积 |  |
|  |  | 化验室具备检测能力 |  |
|  |  | 化验室工具（取样装备） |  |
|  | 平台 | 功能 |  |
|  | 运维车辆 | 汽车 |  |
|  |  | 吸污车（至少1辆4吨以上） |  |
|  |  | 管道冲洗车 |  |
|  | 运维工器具（小型运维必备工具等） | CCTV管道检测仪 |  |
|  |  | 小型管道疏通车 |  |
|  |  | 管道内窥镜 |  |
|  |  | 移动水质检测设备（至少具备检测化学需氧量，总磷，氨氮三项的能力） |  |
|  |  | 毒气检测仪 |  |
|  |  | 移动供电设备 |  |
|  | 业绩要求 | 运维业绩均考核合格 |  |
|  | 管理要求 | 质量管理体系建设 |  |
| 服务站要求 | 单个服务站设置 | 点位和场所面积 |  |
|  |  | 服务站负责人 |  |
|  |  | 养护小组设置 |  |
|  |  | 养护小组人员 |  |
|  |  | 车辆（小型货车或皮卡车等） |  |
|  |  | 工具与备件 |  |
|  | 巡查小组 | 巡查小组配备（养护人员，电工及其他专业操作人员） |  |

2.所有服务人员、作业设备、服务站均按采购要求在合同签订后      内（要求≤10个工作日）安排到位，并将全部服务人员名册（包括姓名、身份证号码、手机号、相关证书等信息）、设备清单、服务站信息等报送甲方备案。经甲方及各镇（街道）审查同意后方可上岗。如果未按时配备到位或未经甲方及各镇（街道）审查同意上岗的，甲方可视作我司违约，有权单方面解除合同。我司投标文件中承诺的人员、作业设备、服务站信息等与项目实际投入的不一致，甲方可视作我司违约，可单方面解除合同。

3.我司将切实保障职工的合法权益，做到文明和安全作业，根据《劳动法》等相关规定为职工参加社会保险，相关费用考虑已在投标报价中。未参加社会保险的作业人员将必须参加意外人身保险（意外伤害死亡赔偿最低不得低于150万，保险时间不得小于本项目服务期）。人员保险单须在人员经甲方及各镇（街道）审查同意后一周内报甲方及各镇（街道）备案，保险费用由我司自行承担，不另计费用。所有车辆操作人员均需按国家规定持照上岗。所有的运维机械在作业前进行检查，保证上路作业和操作期间技术状况良好。

4.我司招聘的服务人员要相对固定，履约过程中如有人员流失，我司将在五个工作日内补充到位，否则甲方有权终止合同。

5.我司将加强对员工进行安全教育，因服务人员或运维作业车辆等发生交通意外事故、工伤事故或在作业范围内造成第三方伤害等所有安全事故及材料、设备损害等所有财产损失均由我司按照相关法律负责处理并承担责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

注：▲未按要求提供此承诺函的，将作无效标处理。

- 商务技术偏离表格式

商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ······ |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应招标文件的全部要求（未在此表列出的内容视为完全响应）。

“▲”条款不允许负偏离，负偏离视为无效标。

供应商（盖章）：

年    月    日

- 同类项目一览表格式

同类项目一览表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 服务内容 | 合同签订时间 | 发包人考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人同类项目得分以本表为准，后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。

投标人（盖章）：

年    月    日

- 拟投入本项目人员一览表格式

拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 项目组所任职务 | 年龄 | 职称证书级别 | 职称证书专业 | 其他证书名称 | 同类项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人拟投入本项目人员得分以本表为准，本表只需填写拟投入的现有人员（▲其中项目负责人及运维技术负责人必须在上表中列出，否则作无效标处理），后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。

投标人（盖章）：

年    月    日

- 拟投入本项目设备情况表格式

拟投入本项目设备情况表

| 设备名称 | 设备类型（运维车辆/运维工器具） | 规格型号 | 额定功率(kw)或 容量(m2) 吨位(T) | 生产厂家或产地 | 机械 出厂 时间 | 数量 |  |  | 计划进场与退场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 拥 有 | 租 赁 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人拟投入本项目设备得分以本表为准，后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。

投标人（盖章）：

年    月    日

- 报价文件格式

- 报价文件封面格式：

报  价 文 件

项目名称：

标项名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

- 开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标编号：

金额单位：人民币（元）

| 服务类别 | 服务对象 | 服务期限 | 受益户数 | 投标单价 | 合价 | 最高投标限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉善县域农村生活污水处理设施运维服务 | 集中式处理设施 | 36月 | 14500户 | 元/户·月 |  | 8917500 |
|  | 纳管式处理设施 | 36月 | 40000户 | 元/户·月 |  | 13800000 |
| 污水处理设施安装或改造处理 | 水量计量装置及监控设备 | / | 40套 | 元/套 |  | 400000 |
| 投标总报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表任意一项合价报价高于相对应的最高投标限价的，将作为无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业证明材料。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

- 中小企业证明材料格式

3.1中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

【招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供本中小企业声明函】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：  年   月   日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各供应商按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明；

3.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2联合体协议书（如非联合体投标，则不需提供本协议书）

联合体协议书

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加2023-2026年嘉善县农村生活污水治理设施运行维护服务项目【招标编号：     】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

3.3监狱企业声明函格式

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：	）（项目编号：	）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：  年   月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.4残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：

# 第七章　附件

- 政府采购活动现场确认声明书格式

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加（标项名称）（采购编号：JSHX2023015（G））政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现      供应商      之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

（供应商代表签字）

年  月  日

注：本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。需供应商在投标文件解密完成后填写完毕并将扫描件发送至采购代理机构邮箱（840347879@qq.com）。

- 《集中式处理设施一览表》

| 乡镇名称 | 设施名称 | 设施所在自然村 | 设施所在行政村 | 设计日处理量（吨） | 设施状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 魏塘街道 | 魏塘街道梁桥村魏塘新社区 | 魏塘新社区 | 梁桥村 | 120.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道梁桥村岳家圩集中式生活污水治理工程 | 魏塘街道梁桥村岳家圩 | 梁桥村 | 30.0 | 1 |
| 魏塘街道 | 嘉善县魏塘街道梁桥村新开河南集中式生活污水治理工程 | 梁桥村新开河 | 梁桥村 | 20.0 | 1 |
| 魏塘街道 | 嘉善县魏塘街道梁桥村新开河北集中式生活污水治理工程 | 梁桥村新开河 | 梁桥村 | 30.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道长秀村新开河 | 新开河 | 长秀村 | 30.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道三里桥村上官塘 | 上官塘 | 三里桥村 | 20.0 | 1 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道三里桥村杨七树浜 | 杨七树浜 | 三里桥村 | 10.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道马家桥村马家桥新区 | 马家桥新区 | 马家桥村 | 100.0 | 2 |
| 罗星街道 | 马家桥施王港小区 | 施王港小区 | 马家桥村 | 40.0 | 2 |
| 罗星街道 | 马家桥姚浜 | 马家桥姚浜 | 马家桥村 | 35.0 | 2 |
| 罗星街道 | 马家桥北施王港 | 马家桥北施王港 | 马家桥村 | 30.0 | 2 |
| 罗星街道 | 跃进港南姚浜新小区 | 马家桥村 | 马家桥村 | 15.0 | 2 |
| 罗星街道 | 跃进港南西里长浜 | 马家桥村 | 马家桥村 | 10.0 | 2 |
| 罗星街道 | 跃进港南伍子塘 | 马家桥村 | 马家桥村 | 3.0 | 2 |
| 罗星街道 | 跃进港南浪淌浜 | 马家桥村 | 马家桥村 | 15.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道马家桥村跃进港南东里长浜 | 马家桥村 | 马家桥村 | 5.0 | 2 |
| 罗星街道 | 跃进港北东里长浜 | 马家桥村 | 马家桥村 | 10.0 | 2 |
| 罗星街道 | 跃进港北仲家宅基 | 马家桥村 | 马家桥村 | 15.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道马家桥村跃进港北西里长浜 | 马家桥村 | 马家桥村 | 10.0 | 2 |
| 罗星街道 | 姚浜 | 姚浜南 | 马家桥村 | 25.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道鑫锋村横港小区 | 横港小区 | 鑫锋村 | 25.0 | 2 |
| 罗星街道 | 鑫锋横港自然村 | 鑫锋横港自然村 | 鑫锋村 | 15.0 | 2 |
| 罗星街道 | 喜神浜 | 喜神浜 | 鑫锋村 | 5.0 | 2 |
| 罗星街道 | 孙家港（路边） | 孙家港 | 鑫锋村 | 5.0 | 2 |
| 罗星街道 | 孙家港（东北） | 孙家港 | 鑫锋村 | 5.0 | 2 |
| 罗星街道 | 马家港（梅家坝） | 鑫锋村 | 鑫锋村 | 3.0 | 2 |
| 罗星街道 | 马家港（加工厂） | 鑫锋村 | 鑫锋村 | 3.0 | 2 |
| 罗星街道 | 马家港东北 | 马家港 | 鑫锋村 | 5.0 | 2 |
| 罗星街道 | 马家港（港西） | 鑫锋村 | 鑫锋村 | 5.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道大泖村美丽乡村污水项目 | 界泾 | 大泖村 | 50.0 | 1 |
| 惠民街道 | 嘉善县惠民街道大通村孙家浜集中式生活污水治理工程 | 孙家浜 | 大通村 | 20.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道新润村叶家村 | 叶家村 | 新润村 | 15.0 | 2 |
| 惠民街道 | 嘉善县惠民街道新润村师菇浜集中式生活污水治理点 | 师菇浜2 | 新润村 | 30.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道新润村乍浦滩集中式生活污水治理工程 | 乍浦滩 | 新润村 | 15.0 | 2 |
| 大云镇 | 大云镇大云村吕公桥白老鼠浜集中式生活污水处理工程 | 吕公桥白老鼠浜 | 大云村 | 10.0 | 2 |
| 大云镇 | 大云镇大云村吕公桥鸿家兜集中式生活污水处理工程 | 吕公桥鸿家兜 | 大云村 | 3.0 | 2 |
| 大云镇 | 大云镇大云村吕公桥马浜集中式生活污水处理工程 | 吕公桥马浜 | 大云村 | 5.0 | 2 |
| 大云镇 | 大云镇大云村吕公桥南厍浜集中式生活污水处理工程 | 吕公桥南厍浜 | 大云村 | 5.0 | 2 |
| 大云镇 | 大云镇大云村吕公桥豆腐浜集中式生活污水处理工程 | 吕公桥豆腐浜 | 大云村 | 5.0 | 2 |
| 大云镇 | 大云镇大云村吕公桥刘家浜集中式生活污水处理工程 | 吕公桥刘家浜 | 大云村 | 10.0 | 2 |
| 大云镇 | 大云镇大云村横港南集中式生活污水处理工程 | 横港南 | 大云村 | 5.0 | 2 |
| 西塘镇 | 翠南村大兴溇西 | 大兴溇西 | 翠南村 | 10.0 | 2 |
| 西塘镇 | 翠南村大兴溇北 | 大兴溇北 | 翠南村 | 15.0 | 2 |
| 西塘镇 | 翠南村梅家浜南 | 梅家浜南 | 翠南村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 翠南村梅家浜北 | 梅家浜北 | 翠南村 | 15.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇华联村为字圩南 | 为字圩南 | 华联村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇华联村为字圩北 | 为字圩北 | 华联村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 华联村陆家河 | 陆家河 | 华联村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇地甸村东浜 | 东浜 | 地甸村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇地甸村西浜 | 西浜 | 地甸村 | 25.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇地甸村西北浜 | 西北浜 | 地甸村 | 36.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇地甸村蒋家浜 | 蒋家浜 | 地甸村 | 25.0 | 2 |
| 西塘镇 | 地甸村蔡家兜 | 蔡家兜 | 地甸村 | 25.0 | 2 |
| 西塘镇 | 地甸村曹家浜 | 曹家浜 | 地甸村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 地甸村胡家埭 | 胡家埭 | 地甸村 | 15.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇茜墩村庙浜南 | 庙浜南 | 茜墩村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇茜墩村庙浜北 | 庙浜北 | 茜墩村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 茜墩村杨家溇东北 | 杨家溇东北 | 茜墩村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 茜墩村杨家溇西北 | 杨家溇西北 | 茜墩村 | 15.0 | 2 |
| 西塘镇 | 茜墩村杨家溇东南 | 杨家溇东南 | 茜墩村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 茜墩村杨家溇西南 | 杨家溇西南 | 茜墩村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇荻沼村塔老 | 塔老 | 荻沼村 | 25.0 | 2 |
| 西塘镇 | 荻沼村北卓西 | 北卓西 | 荻沼村 | 25.0 | 2 |
| 西塘镇 | 荻沼村北卓南 | 北卓南 | 荻沼村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 荻沼村北卓东 | 北卓东 | 荻沼村 | 5.0 | 2 |
| 西塘镇 | 荻沼村荻沼港 | 荻沼村 | 荻沼村 | 30.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇钟葫村钱家甸东 | 钱家甸 | 钟葫村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 钟葫村 | 钟葫村 | 钟葫村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 大舜村邬家村 | 邬家村 | 大舜村 | 10.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇下甸庙村燕浜南 | 燕浜南 | 下甸庙村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇下甸庙村燕浜北 | 燕浜北 | 下甸庙村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇下甸庙村北窑头 | 北窑头 | 下甸庙村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇下甸庙村李家浜 | 李家浜 | 下甸庙村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 下甸庙村费家港 | 费家港 | 下甸庙村 | 5.0 | 2 |
| 西塘镇 | 下甸庙村沙塔浜南 | 沙塔浜南 | 下甸庙村 | 15.0 | 2 |
| 西塘镇 | 下甸庙村沙塔浜北 | 沙塔浜北 | 下甸庙村 | 15.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇星建村杨家甸 | 杨家甸 | 星建村 | 40.0 | 2 |
| 西塘镇 | 星建村邵家浜 | 邵家浜 | 星建村 | 15.0 | 2 |
| 西塘镇 | 星建村肖家圩东 | 肖家圩东 | 星建村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 星建村肖家圩西 | 肖家圩西 | 星建村 | 15.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇金明村费家港南 | 费家港南 | 金明村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇金明村费家港北 | 费家港北 | 金明村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇鸦鹊村鸦鹊浜南 | 鸦鹊浜南 | 雅雀村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇鸦鹊村鸦鹊浜北 | 鸦鹊浜北 | 雅雀村 | 30.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇鸦鹊村庄王浜 | 庄王浜 | 雅雀村 | 50.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇鸦鹊村史家浜 | 史家浜 | 雅雀村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇鸦鹊村姚汇浜1#东 | 姚汇浜1#东 | 雅雀村 | 25.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇鸦鹊村姚汇浜1#西 | 姚汇浜1#西 | 雅雀村 | 15.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇鸦鹊村三家村终端 |  | 雅雀村 | 25.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇鸦鹊村油车浜 | 油车浜 | 雅雀村 | 25.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇鸦鹊村鸦鹊新村 | 鸦鹊新村 | 雅雀村 | 30.0 | 2 |
| 西塘镇 | 鸦鹊村三吕埭、四吕埭1 | 三吕埭、四吕埭 | 雅雀村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 鸦鹊村三吕埭、四吕埭2 | 三吕埭、四吕埭 | 雅雀村 | 25.0 | 2 |
| 西塘镇 | 鸦鹊村三家村、杨家浜、凌家浜1 | 三家村、杨家浜、凌家浜 | 雅雀村 | 5.0 | 2 |
| 西塘镇 | 鸦鹊村三家村、杨家浜、凌家浜2 | 三家村、杨家浜、凌家浜 | 雅雀村 | 5.0 | 2 |
| 西塘镇 | 鸦鹊村三家村、杨家浜、凌家浜3 | 三家村、杨家浜、凌家浜 | 雅雀村 | 10.0 | 2 |
| 西塘镇 | 鸦鹊村三家村、杨家浜、凌家浜4 | 三家村、杨家浜、凌家浜 | 雅雀村 | 15.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇红菱村网埭浜南 | 网埭浜 | 红菱村 | 270.0 | 2 |
| 西塘镇 | 红菱村高家浜北 | 高家浜北 | 红菱村 | 25.0 | 2 |
| 西塘镇 | 红菱村高家浜西 | 高家浜西 | 红菱村 | 15.0 | 2 |
| 西塘镇 | 红菱村高家浜南 | 高家浜南 | 红菱村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇新胜村厍浜西 | 厍浜西 | 新胜村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇礼庙村王家埭 | 王家埭 | 礼庙村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇礼庙村朱家浜 | 朱家浜 | 礼庙村 | 25.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇礼庙村金家埭东-郭家埭 | 金家埭东-郭家埭 | 礼庙村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇礼庙村金家埭西 | 金家埭 | 礼庙村 | 25.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇礼庙村汤家浜南 | 汤家浜南 | 礼庙村 | 15.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇礼庙村汤家浜北 | 汤家浜 | 礼庙村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 礼庙村西庙浜东北 | 西庙浜 | 礼庙村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 礼庙村西庙浜西北 | 西庙浜 | 礼庙村 | 10.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇礼庙村（东庙浜及火车浜）农村生活污水处理设施 | 礼庙村 | 礼庙村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 礼庙村西庙浜东南 | 西庙浜 | 礼庙村 | 5.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇礼庙村（鹊塘湾）农村生活污水治理扩面提质改造工程 | 礼庙村 | 礼庙村 | 30.0 | 2 |
| 西塘镇 | 礼庙村西庙浜西南 | 西庙浜 | 礼庙村 | 5.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇礼庙村（乐人港）农村生活污水治理终端 | 礼庙村 | 礼庙村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 礼庙村西庙浜西 | 西庙浜 | 礼庙村 | 5.0 | 2 |
| 西塘镇 | 礼庙村钟馗浜南 | 钟馗浜南 | 礼庙村 | 20.0 | 2 |
| 西塘镇 | 礼庙村钟馗浜北 | 钟馗浜北 | 礼庙村 | 10.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇长丰村凌塘湾 | 凌塘湾 | 长丰村 | 15.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇长丰村北夏浜 | 北夏浜 | 长丰村 | 25.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇长丰村闻家浜 | 闻家浜 | 长丰村 | 3.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇长丰村上南浜 | 上南浜 | 长丰村 | 15.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇长生村让巷港南 | 让巷港南 | 长生村 | 25.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇南宙村塘北桥终端 | 塘北桥 | 南宙村 | 30.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇南宙村窑臼港北 | 窑臼港北 | 南宙村 | 10.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇南宙村庵浜南 | 庵浜 | 南宙村 | 4.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇南宙村庵浜北 | 庵浜 | 南宙村 | 4.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇新星村白龙潭 | 白龙潭 | 新星村 | 10.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇新星村宋家浜 | 宋家浜 | 新星村 | 20.0 | 1 |
| 干窑镇 | 干窑镇新星村倪家浜 | 倪家浜 | 新星村 | 20.0 | 1 |
| 干窑镇 | 干窑镇新星村丁泗浜 | 丁泗浜 | 新星村 | 10.0 | 1 |
| 干窑镇 | 干窑镇新星村杜家浜、邵家浜（杜家浜西） | 杜家浜 | 新星村 | 10.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇新星村杜家浜、邵家浜（杜家浜东） | 杜家浜东 | 新星村 | 10.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇新星村杜家浜、邵家浜（邵家浜北） | 杜家浜、邵家浜（邵家浜北） | 新星村 | 10.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇新星村杜家浜、邵家浜（邵家浜南） | 邵家浜 | 新星村 | 2.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇范泾村虎啸浜 | 虎啸浜 | 范泾村 | 20.0 | 1 |
| 干窑镇 | 干窑镇胡家埭村南舍 | 南舍 | 胡家埭 | 20.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇胡家埭村陆家浜 | 陆家浜 | 胡家埭 | 10.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇范东村长浜 | 长浜 | 范东村 | 50.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇范东村王家浜 | 王家浜 | 范东村 | 20.0 | 1 |
| 干窑镇 | 干窑镇范东村茆里南区 | 茆里南区 | 范东村 | 20.0 | 1 |
| 干窑镇 | 干窑镇范东村茆里北区 | 茆里北区 | 范东村 | 50.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇范东村短浜 | 短浜 | 范东村 | 30.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇范东村陈家德东 | 陈家德 | 范东村 | 2.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇范东村陈家德西 | 陈家德 | 范东村 | 6.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇范东村陈家德南 | 陈家德 | 范东村 | 2.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇范东村李家德东 | 李家德 | 范东村 | 2.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇范东村李家德西 | 李家德 | 范东村 | 8.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇范东村李家浜北 | 李家浜 | 范东村 | 4.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇范东村三家村东 | 三家村 | 范东村 | 9.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇范东村三家村北 | 三家村 | 范东村 | 2.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村中果集中式生活污水收集工程 | 中果 | 翔胜村 | 20.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村小翔集中式生活污水收集工程 | 小翔 | 翔胜村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村东浜南集中式生活污水收集工程 | 东浜南 | 翔胜村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村致字圩集中式生活污水收集工程 | 致字圩 | 翔胜村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村北胜集中式生活污水收集工程 | 北胜 | 翔胜村 | 20.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾玉村庄字圩集中式生活污水收集工程 | 庄字圩 | 汾玉村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾玉村北许港北集中式生活污水收集工程 | 北许港 | 汾玉村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾玉村横港东集中式生活污水收集工程 | 横港东 | 汾玉村 | 6.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾玉村冯家浜东集中式生活污水收集工程 | 冯家浜 | 汾玉村 | 5.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾玉村南许港桥东集中式生活污水收集工程 | 村南许港桥 | 汾玉村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾玉村计家煽北集中式生活污水收集工程 | 计家煽 | 汾玉村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾玉村冯家浜集中式生活污水收集工程 | 冯家浜 | 汾玉村 | 35.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾玉村丁家浜集中式生活污水收集工程 | 丁家浜 | 汾玉村 | 10.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾玉村南京村集中式生活污水收集工程 | 南京村 | 汾玉村 | 5.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾玉村西厍浜西集中式生活污水收集工程 | 西厍浜 | 汾玉村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾玉村西厍浜东集中式生活污水收集工程 | 西厍浜 | 汾玉村 | 35.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 汾南村夏河东浜集中式生活污水治理工程 | 夏河 | 汾南村 | 35.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾南村夏河西浜集中式生活污水收集工程 | 夏河 | 汾南村 | 35.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾南村钱家浜南集中式生活污水收集工程 | 钱家浜 | 汾南村 | 10.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾南村钱家浜北集中式生活污水收集工程 | 钱家浜 | 汾南村 | 10.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾南村东珠浜集中式生活污水收集工程 | 东珠浜 | 汾南村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾南村姚家浜集中式生活污水收集工程 | 姚家浜 | 汾南村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾南村姚溇集中式生活污水收集工程 | 姚溇 | 汾南村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾南村新开河集中式生活污水收集工程 | 新开河 | 汾南村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾南村外滩湾、南成港北、钱冯港东生活污水集中式工程 | 钱冯港 | 汾南村 | 5.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶中村蒋家埭、大吊浜集中式生活污水收集工程 | 蒋家埭 | 陶中村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶中村石升罗浜北集中式生活污水收集工程 | 石升罗浜 | 陶中村 | 10.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶中村石升罗浜南集中式生活污水收集工程 | 石升罗浜 | 陶中村 | 20.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶中村陶家湾集中式生活污水收集工程 | 陶家湾 | 陶中村 | 20.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶中村袁家浜西南集中式生活污水收集工程 |  | 陶中村 | 5.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶庄村郎中桥集中式生活污水收集工程 | 郎中桥 | 陶庄村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶庄村槐家埭集中式生活污水收集工程 | 槐家埭 | 陶庄村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶庄村池上浜集中式生活污水收集工程 | 池上浜 | 陶庄村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶庄村东珠浜集中式生活污水收集工程 | 东珠浜 | 陶庄村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶庄村柱头河东集中式生活污水收集工程 | 柱头河东 | 陶庄村 | 10.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶庄村柱头河西集中式生活污水收集工程 | 柱头河西 | 陶庄村 | 10.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶庄村荡上集中式生活污水收集工程 | 荡上 | 陶庄村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶庄村戴方头、小浜里、南厅集中式生活污水收集工程 | 戴方头 | 陶庄村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶庄村西浜集中式生活污水收集工程 | 西浜 | 陶庄村 | 3.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶庄村蕰草泾集中式生活污水收集工程 | 蕰草泾 | 陶庄村 | 6.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶庄村东荡羊棚集中式生活污水收集工程 | 东荡 | 陶庄村 | 2.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶庄村东荡集中式生活污水收集工程 | 东荡 | 陶庄村 | 6.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶庄村北草棚集中式生活污水收集工程 | 北草棚 | 陶庄村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶庄村唐家港西集中式生活污水收集工程 | 唐家港 | 陶庄村 | 30.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇金湖村华字河集中式生活污水收集工程 | 华字河 | 金湖村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇金湖村龙华集中式生活污水收集工程 | 龙华 | 金湖村 | 35.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇金湖村屠家浜集中式生活污水收集工程 | 屠家浜 | 金湖村 | 35.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇金湖村北庄北、厍上南集中式生活污水收集工程 | 北庄、厍上 | 金湖村 | 20.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇金湖村金家湾东、厍上北集中式生活污水收集工程 | 金家湾、厍上 | 金湖村 | 20.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇金湖村丁家桥北集中式 | 丁家桥 | 金湖村 | 20.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇金湖村东漾浜集中式生活污水收集工程 | 东漾浜 | 金湖村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇金湖村后漾港集中式生活污水收集工程 | 后漾港 | 金湖村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇金湖村丁家桥南生活污水工程 | 丁家桥 | 金湖村 | 10.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇金湖村龙华小区集中式生活污水收集工程 | 龙华小区 | 金湖村 | 50.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇金湖村北庄小区集中式生活污水收集工程 | 北庄小区 | 金湖村 | 50.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇金湖村苏家埭集中式生活污水收集工程 | 苏家埭 | 金湖村 | 20.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村东港甸集中式生活污水收集工程 | 东港甸 | 湖滨村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村西港甸、西港东厅集中式生活污水收集工程 | 西港甸、西港东厅 | 湖滨村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村东港西厅集中式生活污水收集工程 | 东港西厅 | 湖滨村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村湖滨小区集中式生活污水收集工程 | 湖滨小区 | 湖滨村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 2021年陶庄镇湖滨村王浜农村生活污水治理扩面提质工程 | 王浜 | 湖滨村 | 35.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村贺家埭北集中式生活污水收集工程 |  | 湖滨村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村贺家埭南集中式生活污水收集工程 | 贺家埭 | 湖滨村 | 35.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村贺家埭东集中式生活污水收集工程 | 贺家埭 | 湖滨村 | 20.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村地园上集中式生活污水收集工程 | 地园上 | 湖滨村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村西浜北集中式生活污水收集工程 | 西浜 | 湖滨村 | 10.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村南浜南集中式生活污水收集工程 | 南浜 | 湖滨村 | 10.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村南浜北中浜南集中式生活污水收集工程 | 南浜 | 湖滨村 | 20.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村中浜北西浜南集中式生活污水收集工程 | 中浜 | 湖滨村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村王家湾南集中式生活污水收集工程 | 王家湾 | 湖滨村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村王家湾北集中式生活污水收集工程 | 王家湾 | 湖滨村 | 10.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村西港甸北集中式生活污水收集工程 | 西港甸 | 湖滨村 | 10.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村王浜集中式生活污水收集工程 | 王浜 | 湖滨村 | 35.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村洪石集中式生活污水收集工程 | 洪石 | 湖滨村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村西港南厅集中式生活污水收集工程 | 西港南厅 | 湖滨村 | 35.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇利生村南玉港南东集中式生活污水收集工程 | 南玉港 | 利生村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇利生村南玉港南西集中式生活污水收集工程 | 南玉港 | 利生村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇利生村大金梗集中式生活污水收集工程 | 大金埂 | 利生村 | 30.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇利生村朱家港东集中式生活污水收集工程 | 朱家港 | 利生村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇利生村朱家港西集中式生活污水收集工程 | 朱家港 | 利生村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇利生村蜊壳港西、朱家港北集中式生活污水收集工程 | 蜊壳港西 | 利生村 | 20.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇利生村蜊壳港西、朱家港北集中式生活污水收集工程 | 朱家港南 | 利生村 | 5.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 2021年陶庄镇利生村南窑墩农村生活污水治理扩面提质 | 南窑墩 | 利生村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇利生村南窑墩集中式生活污水收集工程 | 南窑墩 | 利生村 | 15.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇利生村新开河集中式生活污水收集工程 | 新开河 | 利生村 | 20.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇利生村南薛湾集中式生活污水收集工程 | 南薛湾 | 利生村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇利生村肖家坝集中式生活污水收集工程 | 肖家坝 | 利生村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇利生村生字港集中式生活污水收集工程 | 生字港 | 利生村 | 35.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾湖村尤家港集中式生活污水收集工程 | 尤家港 | 汾湖村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾湖村徐河浜集中式生活污水收集工程 | 徐河浜 | 汾湖村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾湖村祖家浜东集中式生活污水收集工程 | 祖家浜 | 汾湖村 | 20.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾湖村祖家浜西集中式生活污水收集工程 | 祖家浜 | 汾湖村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾湖村河湾里集中式生活污水收集工程 | 河湾里 | 汾湖村 | 25.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾湖村西浒港东集中式生活污水收集工程 | 西浒港 | 汾湖村 | 20.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾湖村杨家浜集中式生活污水收集工程 | 杨家浜 | 汾湖村 | 10.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾湖村南张浜、南京村集中式生活污水收集工程 | 南张浜 | 汾湖村 | 2.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾湖村南京村集中式生活污水收集工程 | 南京村 | 汾湖村 | 3.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾湖村苏家埭集中式生活污水收集工程 | 苏家埭 | 汾湖村 | 25.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇展丰村李厍河南终端 | 李厍河南 | 展丰村 | 10.0 | 1 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇展丰村李厍河北终端 | 李厍河北 | 展丰村 | 10.0 | 1 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇展丰村展丰新区终端 | 滩西浜 | 展丰村 | 50.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇展幸村莲花泾终端 | 莲花泾 | 展幸村 | 20.0 | 1 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇中联村新开河南终端1 | 新开河南 | 中联村 | 20.0 | 1 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇中联村新开河北终端2 | 新开河北 | 中联村 | 20.0 | 1 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇界泾港村怀家浜终端 | 怀家浜 | 界泾港村 | 10.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇界泾港村清水兜集中式生活污水处理终端 | 清水兜 | 界泾港村 | 10.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇界泾港村界泾港集中式生活污水处理终端 | 界泾港 | 界泾港村 | 10.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇金星村夏家甸终端 | 金星村 | 金星村 | 60.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇金星村大东王1生活污水处理终端 | 大东王 | 金星村 | 45.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇金星村大东王2生活污水处理终端 | 大东王 | 金星村 | 16.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇金星村小东王1生活污水处理终端 | 小东王 | 金星村 | 30.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇金星村大圩集中式生活污水处理终端 | 大圩 | 金星村 | 10.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇金星村村委北集中式生活污水处理终端 | 村委北 | 金星村 | 10.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇俞汇村东泉东浜终端 | 东泉东浜 | 俞汇村 | 15.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇沉香村江家港集中式生活污水处理终端 | 江家港 | 沉香村 | 30.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇沉香村江家港终端 | 江家港 | 沉香村 | 40.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇渔民村庄荡终端 | 庄荡 | 渔民村 | 10.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇俞北村池家浜终端 | 池家浜 | 俞北村 | 20.0 | 1 |
| 天凝镇 | 嘉善县天凝镇东顺村顺六港集中式生活污水治理工程（北起1） | 顺六港 | 东顺村 | 2.0 | 2 |
| 天凝镇 | 嘉善县天凝镇东顺村顺六港集中式生活污水治理工程（北3） | 顺六港 | 东顺村 | 2.0 | 2 |
| 天凝镇 | 嘉善县天凝镇东顺村顺六港集中式生活污水治理工程（北4） | 顺六港 | 东顺村 | 2.0 | 2 |
| 天凝镇 | 嘉善县天凝镇东顺村顺六港集中式生活污水治理工程（北起5） | 顺六港 | 东顺村 | 2.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇东方红村唐家浜集中式生活污水治理工程（河西南） | 唐家浜 | 东方红村 | 10.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇东方红村唐家浜集中式生活污水治理工程（河西北） | 唐家浜 | 东方红村 | 10.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇东方红村唐家浜集中式生活污水治理工程（河东）） | 唐家浜 | 东方红村 | 10.0 | 2 |
| 天凝镇 | 夏西浜集中式农村生活污水处理工程 | 夏西浜 | 东方红村 | 5.0 | 2 |
| 天凝镇 | 宅基浜集中式农村生活污水处理工程（东） | 宅基浜 | 东方红村 | 5.0 | 2 |
| 天凝镇 | 宅基浜集中式农村生活污水处理工程（西） | 宅基浜 | 东方红村 | 2.0 | 2 |
| 天凝镇 | 杨家浜集中式农村生活污水处理工程（南） | 杨家浜 | 凝南村 | 7.0 | 2 |
| 天凝镇 | 杨家浜集中式农村生活污水处理工程 | 杨家浜 | 凝南村 | 8.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇戴西港村陶墓港（东） | 陶墓港 | 戴西港村 | 25.0 | 1 |
| 天凝镇 | 天凝镇戴西港村陶墓港（西） | 陶墓港 | 戴西港村 | 25.0 | 1 |
| 天凝镇 | 董家浜集中式农村生活污水处理工程（浜底北） | 董家浜 | 戴西港村 | 8.0 | 1 |
| 天凝镇 | 董家浜集中式农村生活污水处理工程（浜中段西） | 董家浜 | 戴西港村 | 10.0 | 1 |
| 天凝镇 | 董家浜集中式农村生活污水处理工程（浜中段东） | 董家浜 | 戴西港村 | 22.0 | 1 |
| 天凝镇 | 九军河生活污水集中式处理工程（西） | 九军河 | 戴西港村 | 2.0 | 2 |
| 天凝镇 | 九军河生活污水集中式处理工程（东） | 九军河 | 戴西港村 | 2.0 | 2 |
| 天凝镇 | 南星村南蒋浜（南） | 南蒋浜 | 南星村 | 20.0 | 1 |
| 天凝镇 | 南星村南蒋浜（北） | 南蒋浜 | 南星村 | 25.0 | 1 |
| 天凝镇 | 钮家湾集中式农村生活污水处理工程 | 钮家湾 | 南星村 | 10.0 | 2 |
| 天凝镇 | 三家村集中式农村生活污水处理工程 | 三家村 | 南星村 | 2.0 | 2 |
| 天凝镇 | 皮河浜集中式农村生活污水处理工程（河东北） | 皮河浜 | 三发村 | 2.0 | 1 |
| 天凝镇 | 皮河浜集中式农村生活污水处理工程（河东南） | 皮河浜 | 三发村 | 3.0 | 1 |
| 天凝镇 | 皮河浜集中式农村生活污水处理工程（河北西） | 皮河浜 | 三发村 | 20.0 | 1 |
| 天凝镇 | 马塔塘村竹埂、黄家庙集中式生活污水治理工程 | 黄家庙 | 马塔塘村 | 40.0 | 2 |
| 天凝镇 | 联谊村长浜集中式农村生活污水处理工程 | 长浜 | 联谊村 | 20.0 | 2 |
| 天凝镇 | 联谊村新开河集中式农村生活污水处理工程（西浜底北） | 新开河 | 联谊村 | 10.0 | 2 |
| 天凝镇 | 联谊村新开河集中式农村生活污水处理工程（浜中段） | 新开河 | 联谊村 | 20.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇洪福村东西浜 | 东西浜 | 洪福村 | 30.0 | 2 |
| 天凝镇 | 洪福村南厍浜 | 南厍浜 | 洪福村 | 50.0 | 2 |
| 天凝镇 | 芮家汇集中式农村生活污水处理工程（北） | 芮家汇 | 洪福村 | 4.0 | 1 |
| 天凝镇 | 芮家汇集中式农村生活污水处理工程（南） | 芮家汇 | 洪福村 | 5.0 | 1 |
| 天凝镇 | 光明村庆云浜集中式农村生活污水处理工程（南） | 庆云浜 | 光明村 | 13.0 | 2 |
| 天凝镇 | 光明村庆云浜集中式农村生活污水处理工程（北） | 庆云浜 | 光明村 | 15.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理扩面提质建设改造工程（麟溪村、光明村） | 光明村 | 光明村 | 20.0 | 2 |
| 天凝镇 | 三店村三秋圩集中式农村生活污水处理工程(河西） | 三秋圩 | 三店村 | 2.0 | 2 |
| 天凝镇 | 三店村三秋圩集中式农村生活污水处理工程（河东中段） | 三秋圩 | 三店村 | 4.0 | 2 |
| 天凝镇 | 三店村三秋圩集中式农村生活污水处理工程（河东南） | 三秋圩 | 三店村 | 4.0 | 2 |
| 天凝镇 | 三店村三秋圩集中式农村生活污水处理工程（河东北） | 三秋圩 | 三店村 | 6.0 | 2 |
| 天凝镇 | 三店村四秋圩集中式农村生活污水处理工程（河西北） | 四秋圩 | 三店村 | 4.0 | 2 |
| 天凝镇 | 三店村四秋圩集中式农村生活污水处理工程（河东） | 四秋圩 | 三店村 | 6.0 | 2 |
| 天凝镇 | 三店村四秋圩集中式农村生活污水处理工程（河西南） | 四秋圩 | 三店村 | 4.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理扩面提质建设改造集中式工程 (三店） | 三店 | 三店村 | 10.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理扩面提质建设改造工程 (三店村） | 三店村 | 三店村 | 10.0 | 2 |
| 天凝镇 | 翁村村火天溇浜集中式农村生活污水处理工程（东） | 火天溇 | 翁村 | 4.0 | 2 |
| 天凝镇 | 翁村村火天溇浜集中式农村生活污水处理工程（西） | 火天溇 | 翁村 | 8.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇欣杨村丁家浜(河西） | 丁家浜 | 欣杨村 | 10.0 | 1 |
| 天凝镇 | 天凝镇欣杨村丁家浜（河东） | 丁家浜 | 欣杨村 | 10.0 | 1 |
| 天凝镇 | 天凝镇欣杨村丁家浜（河南） | 丁家浜 | 欣杨村 | 10.0 | 1 |
| 天凝镇 | 欣杨村计家浜农村生活污水集中式处理工程（北底机泵边） | 计家浜 | 欣杨村 | 8.0 | 2 |
| 天凝镇 | 欣杨村计家浜农村生活污水集中式处理工程（河东北） | 计家浜 | 欣杨村 | 8.0 | 2 |
| 天凝镇 | 欣杨村计家浜农村生活污水集中式处理工程（河西北） | 计家浜 | 欣杨村 | 10.0 | 2 |
| 天凝镇 | 欣杨村计家浜农村生活污水集中式处理工程（河西南） | 计家浜 | 欣杨村 | 10.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理扩面提质建设改造工程（大型终端）-欣杨村 | 沈家浜 | 欣杨村 | 480.0 | 2 |
| 天凝镇 | 宏杨村横埭浪集中式农村生活污水处理工程（河南） | 横埭浪 | 宏杨村 | 4.0 | 2 |
| 天凝镇 | 宏杨村横埭浪集中式农村生活污水处理工程（河北西） | 横埭浪 | 宏杨村 | 4.0 | 2 |
| 天凝镇 | 宏杨村横埭浪集中式农村生活污水处理工程（河北东） | 横埭浪 | 宏杨村 | 5.0 | 2 |
| 天凝镇 | 宏杨村蒋家浜集中式农村生活污水处理工程（南） | 蒋家浜 | 宏杨村 | 20.0 | 2 |
| 天凝镇 | 宏杨村蒋家浜集中式农村生活污水处理工程（北） | 蒋家浜 | 宏杨村 | 20.0 | 2 |

注：*带在线监控：1-是 2-否|带远程监控：1-是 2-否|设施状态：1-建设 2-运维 |纳厂信息：1-全部纳厂 2-全部非纳厂|设施建设：1-未建（农污） 2-全部建（农污）|水源保护地： 1-是 2-否 | 农家乐： 1-是 2-否|接受状态： 1-已接收 2-预接收 |运维主体： 1-终端管网一体第三方运维 2-终端管网一体村镇自主运维 |设施类型：1-集中处理设施 2-户用处理设备|进/出水端水质检测： 1-有 2无|进/出端水量计：1有2无|在线监控 1-全有 2-全无 |承诺出水：1是2否|设施拆合: 1-无拆合 2-拆分 3-合并 4-被拆分 5-被合并|管理归属变更: 1-无 2-移出 3-移入

- 《纳管式处理设施一览表》

| 乡镇名称 | 设施名称 | 设施所在自然村 | 设施所在行政村 | 设计日处理量（吨） | 设施状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 魏塘街道 | 魏塘街道城桥村 | 城桥社区 | 城桥社区 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道城东村 | 城东村 | 城东社区 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道车站社区 | 车站村 | 车站社区 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道庄港村茅草小区 | 茅草小区 | 庄港 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道庄港村庄港小区、五一新区 | 庄港小区、五一新区 | 庄港 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道西项社区南杨浜、姜家厍 | 南杨浜、姜家厍 | 西项社区 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道西项社区上南浜 | 上南浜 | 西项社区 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 国庆村地字圩、六痷浜 | 地字圩、六痷浜 | 国庆村 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道国庆村杨家木桥 | 杨家木桥 | 国庆村 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道南暑新区 | 南暑新区 | 南北暑村 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道南北暑镇北新村 | 镇北新村 | 南北暑村 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 长秀庙村农村生活污水治理 | 庙村 | 长秀村 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道三里桥村联丰新区 | 魏塘街道三里桥村联丰新区 | 三里桥村 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道魏中村永新新村、南桥新村 | 永新新村、南桥新村 | 魏中村 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道里泽村里新小区 | 魏塘街道里泽村里新小区 | 里泽村 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道智果村任家浜 | 任家浜 | 智果村 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道智果村智果新区 | 智果新区 | 智果村 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道中寒圩程家小区 | 程家小区 | 中寒圩 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道中寒圩中岳小区 | 中岳小区 | 中寒圩 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 魏塘街道虹桥村 | 虹桥小区 | 虹桥村 | 0.0 | 2 |
| 魏塘街道 | 网埭港新区污水处理 | 网埭港新区 | 网埭港村 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道李家社区李家新区 | 李家新区 | 李家社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道李家社区苏家浜小区 | 苏家浜小区 | 李家社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道钱桥社区苏家浜小区 | 苏家浜小区 | 钱桥社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道钱桥社区卢家浜小区 | 卢家浜小区 | 钱桥社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道钱桥社区沈家埭小区 | 沈家埭小区 | 钱桥社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道钱桥社区徐家港小区 | 徐家港小区 | 钱桥社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道魏南社区油车新村东 | 油车新村东 | 魏南社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道魏南社区油车新村西 | 油车新村西 | 魏南社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道魏南社区相家堰小区 | 相家堰小区 | 魏南社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道魏南社区卢家浜小区南 | 卢家浜小区南 | 魏南社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道魏南社区卢家浜小区北 | 卢家浜小区北 | 魏南社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道魏南社区徐家港小区南 | 徐家港小区南 | 魏南社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道魏南社区徐家港小区北 | 徐家港小区北 | 魏南社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道魏南社区沈家埭小区 | 沈家埭小区 | 魏南社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道魏南社区苏家浜小区 | 苏家浜小区 | 魏南社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道城南社区明珠小区 | 明珠小区 | 城南社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道城南社区薛家桥新村 | 薛家桥新村 | 城南社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道城南社区新村港桥小区 | 新村港桥小区 | 城南社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道城南社区新农圩小区 | 新农圩小区 | 城南社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道和合社区和合新区一期 | 和合新区 | 和合社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道和合社区和合新区二期 | 和合新区 | 和合社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道和合社区和合港小区 | 和合港小区 | 和合社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道和合社区家英小区 | 家英小区 | 和合社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道城西社区长生小区 | 长生小区 | 城西社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道城西社区兴善小区 | 兴善小区 | 城西社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道城西社区新民小区 | 新民小区 | 城西社区 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道亭桥村亭子桥小区 | 亭子桥小区 | 亭桥村 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道亭桥村大坝头小区 | 大坝头小区 | 亭桥村 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道鑫锋村潘家浜小区 | 潘家浜小区 | 鑫锋村 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 东升小区 | 东升小区 | 鑫锋村 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道厍浜村联民小区联排 | 联民小区联排 | 厍浜村 | 0.0 | 2 |
| 罗星街道 | 罗星街道厍浜村联民小区 | 联民小区 | 厍浜村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横泾桥村白漾里 | 白漾里 | 横泾桥村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横泾桥村曹家埭 | 曹家埭 | 横泾桥村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横泾桥村冯家门 | 冯家门 | 横泾桥村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横泾桥村横泾桥 | 横泾桥 | 横泾桥村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横泾桥村马家横泾 | 马家横泾 | 横泾桥村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横泾桥村弄吕桥 | 弄吕桥 | 横泾桥村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横泾桥村千金港 | 千金港 | 横泾桥村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横泾桥村烧香浜 | 烧香浜 | 横泾桥村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横泾桥村孙家浜 | 孙家浜 | 横泾桥村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横泾桥村唐家浜 | 唐家浜 | 横泾桥村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横泾桥村天石楼 | 天石楼 | 横泾桥村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横泾桥村项家浜 | 项家浜 | 横泾桥村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横泾桥村新桥头 | 新桥头 | 横泾桥村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横泾桥村长生桥 | 长生桥 | 横泾桥村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横泾桥村赵家窑 | 赵家窑 | 横泾桥村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横泾桥村朱家宅基 | 朱家宅基 | 横泾桥村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道张汇西村头 | 西村头 | 张汇村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民镇张汇社区张汇新村 | 张汇新村 | 张汇村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道张汇社区富民花苑 | 富民花苑 | 张汇村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道横毛家村毛家小区 | 毛家小区 | 毛家村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道曙光村曙光小区 | 曙光小区 | 曙光村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道优家村优家小区 | 优家小区 | 优家村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道惠通小桥港 | 小桥港 | 惠通村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道惠通村三基浜 | 三基浜 | 惠通村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 嘉善县大通村石牌泾北生活污水纳管收集工程 | 石牌泾 | 大通村 | 0.0 | 2 |
| 惠民街道 | 惠民街道枫南村枫南新区 | 枫南新区 | 枫南村 | 0.0 | 2 |
| 大云镇 | 大云镇曹家村曹家新区 | 曹家新区 | 曹家村 | 0.0 | 2 |
| 大云镇 | 大云镇东云村顾家浜小区 | 顾家浜 | 东云村 | 0.0 | 2 |
| 大云镇 | 大云镇洋桥村西云小区 | 洋桥村西云小区 | 洋桥村 | 0.0 | 1 |
| 大云镇 | 大云镇洋桥村浦家桥小区 | 洋桥村浦家桥小区 | 洋桥村 | 0.0 | 1 |
| 大云镇 | 大云镇江家村钱江小区 | 钱江小区 | 江家村 | 0.0 | 1 |
| 大云镇 | 大云镇缪家村缪家新村北区 | 缪家新村北区 | 缪家村 | 0.0 | 2 |
| 大云镇 | 大云镇缪家村缪家新村南区 | 缪家新村南区 | 缪家村 | 0.0 | 2 |
| 大云镇 | 大云镇缪家村高一小区 | 金草浜 | 缪家村 | 0.0 | 2 |
| 大云镇 | 大云镇大云村大云小区 | 大云小区 | 大云村 | 0.0 | 1 |
| 大云镇 | 大云镇大云村吕公桥小区 | 吕公桥小区 | 大云村 | 0.0 | 1 |
| 西塘镇 | 西塘镇荷池村高家浜 | 高家浜 | 荷池村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇荷池村荷池浜 | 荷池浜 | 荷池村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇荷池村钱家浜 | 钱家浜 | 荷池村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇荷池村迁步浜 | 迁步浜 | 荷池村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 荷池村高家浜 | 高家浜 | 荷池村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇沈道村沈道新村 | 沈道新村 | 沈道村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 邗上村东南汇 | 东南汇 | 邗上村 | 0.0 | 1 |
| 西塘镇 | 邗上村邗上港 | 邗上港 | 邗上村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 邗上村南浜 | 南浜 | 邗上村 | 0.0 | 1 |
| 西塘镇 | 邗上村倪家桥 | 倪家桥 | 邗上村 | 0.0 | 1 |
| 西塘镇 | 邗上村庄家河 | 庄家河 | 邗上村 | 0.0 | 1 |
| 西塘镇 | 西塘镇翠南村王家阁、顾家浜 | 王家阁、顾家浜 | 翠南村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇华联村徐家浜 | 徐家浜 | 华联村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇华联村新泾港 | 新泾港 | 华联村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇华联村丁家岸 | 丁家岸 | 华联村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇华联村东岳庙 | 东岳庙 | 华联村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇华联村陆家河 | 陆家河 | 华联村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇华联村港南 | 港南 | 华联村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇华联村为字圩 | 为字圩 | 华联村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇华联村戚家庄 | 戚家庄 | 华联村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇大舜村长浜东 | 长浜东 | 大舜村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇大舜村长浜村 | 长浜 | 大舜村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇大舜村程家坝 | 程家坝 | 大舜村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇大舜村程家栅 | 程家栅 | 大舜村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇大舜村虎头坝 | 虎头坝 | 大舜村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇大舜村陆家浜 | 陆家浜 | 大舜村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇大舜村南台及北台 | 南台及北台 | 大舜村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇大舜村上巷 | 上巷 | 大舜村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇大舜村新港 | 新港 | 大舜村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇大舜村杨坟头及燕坝 | 杨坟头及燕坝 | 大舜村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇大舜村姚家坝 | 姚家坝 | 大舜村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇大舜村朱思浜 | 朱思浜 | 大舜村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇下甸庙村西村 | 西村 | 下甸庙村 | 0.0 | 2 |
| 西塘镇 | 西塘镇鸦鹊村三家村 | 三家村 | 雅雀村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇长生村大圣寺、新泾港 | 大圣寺、新泾港 | 长生村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇长生村西吴村 | 西吴村 | 长生村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇长生村长生小区 | 让巷 | 长生村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇南宙村三元浜、古楼浜新区 | 三元浜、古楼浜新区 | 南宙村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇新星村幸福河南 | 幸福河南 | 新星村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇新星村横泾里 | 横泾里 | 新星村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇范泾村潘渡浜 | 潘渡浜 | 范泾村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇范泾村北范泾 | 北范泾 | 范泾村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇干窑村钱家浜 | 钱家浜 | 干窑村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇干窑村姚家浜 | 姚家浜 | 干窑村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇干窑村小窑港 | 小窑港 | 干窑村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇干窑村新泾港 | 新泾港 | 干窑村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇干窑村龙庄浜 | 龙庄浜 | 干窑村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇干窑村乌桥头 | 乌桥头 | 干窑村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇月半湾小区 | 干窑村 | 干窑村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇黎明村鹿形浜、戴家湾等 | 鹿形浜、戴家湾等 | 黎明村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇黎明村陶庄水浜、张家汇、新桥头等 | 陶庄水浜、张家汇、新桥头等 | 黎明村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇黎明村南范泾 | 南范泾 | 黎明村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇黎明村独圩、戴家浜等 | 独圩、戴家浜等 | 黎明村 | 0.0 | 2 |
| 干窑镇 | 干窑镇黎明村施家浜 | 施家浜 | 黎明村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村村委集中式生活污水收集工程 | 村委 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村村委集中式生活污水收集工程 | 村委 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村村委集中式生活污水收集工程 | 村委 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村村委集中式生活污水收集工程 | 村委 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村村委集中式生活污水收集工程 | 村委 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村村委集中式生活污水收集工程 | 村委 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村村委集中式生活污水收集工程 | 村委 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村村委集中式生活污水收集工程 | 村委 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村村委集中式生活污水收集工程 | 村委 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村村委集中式生活污水收集工程 | 村委 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村村委集中式生活污水收集工程 | 村委 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村村委集中式生活污水收集工程 | 村委 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村村委集中式生活污水收集工程 | 村委 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村村委集中式生活污水收集工程 | 村委 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村村委集中式生活污水收集工程 | 村委 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村村委集中式生活污水收集工程 | 村委 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇翔胜村河泥甸港生活纳管污水收集工程 | 河泥甸港 | 翔胜村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾玉村北许港南、谭家浜北生活污水纳管工程 | 北许港 | 汾玉村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾南村冯家桥生活污水纳管工程 | 冯家桥 | 汾南村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶中村陈家埭、菱塘湾生活污水纳管工程 | 陈家埭 | 陶中村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶中村南姚浜、北姚浜生活污水纳管工程 | 南姚浜 | 陶中村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇陶庄村花园港生活纳管污水收集工程 | 花园港 | 陶庄村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇金湖村金厍浜生活污水纳管工程 | 金厍浜 | 金湖村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇金湖村汇上生活污水纳管工程 | 汇上 | 金湖村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇金湖村北庄南、杨家坝、丁家桥南、秧河浜生活污水工程 | 杨家坝 | 金湖村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村南汇上生活污水纳管工程 | 南汇 | 湖滨村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村西港甸南生活污水纳管工程 | 西港甸 | 湖滨村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇湖滨村西港南厅生活纳管污水收集工程 | 西港南厅 | 湖滨村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇利生村南玉港北、蜊壳港东生活污水纳管工程 | 南玉港北 | 利生村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇汾湖村河湾里生活污水纳管工程 | 河湾里 | 汾湖村 | 0.0 | 2 |
| 陶庄镇 | 陶庄镇村汾湖村汾湖新区生活污水纳管工程 | 汾湖新区 | 汾湖村 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇丁栅新社区沉香荡一村纳管 | 沉香荡一村 | 丁栅社区 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇丁栅新社区沉香荡三村纳管 | 沉香荡三村 | 丁栅社区 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇丁栅新社区北栅新村纳管 | 丁栅社区 | 丁栅社区 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇丁栅新社区南栅新村纳管 | 丁栅社区 | 丁栅社区 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇俞汇新社区俞家汇新村纳管 | 俞家汇新村 | 俞汇社区 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇桃源新邨社区新邨纳管 | 新邨 | 桃源新邨社区 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇桃源新邨社区二邨纳管 | 二邨 | 桃源新邨社区 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇桃源新邨社区三邨纳管 | 三邨 | 桃源新邨社区 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇桃源新邨社区四邨纳管 | 四邨 | 桃源新邨社区 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇桃源新邨社区五邨纳管 | 五邨 | 桃源新邨社区 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇桃源新邨社区六邨纳管 | 六邨 | 桃源新邨社区 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇南鹿村生活污水纳管 | 南鹿新村 | 南鹿村 | 0.0 | 1 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇石家湾新村石家湾安置区纳管 | 石家湾安置区 | 姚庄村 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇姚庄村俞家浜纳管 | 俞家浜 | 姚庄村 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇姚庄村南徐新村纳管 | 南徐新村 | 姚庄村 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇姚庄村洪福佳苑纳管 | 洪福佳苑 | 姚庄村 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇姚庄村姚庄新农村纳管 | 姚庄新农村 | 姚庄村 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇横港村横港里纳管 | 横港里 | 横港村 | 20.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇北鹤村北姚浜纳管 | 北姚浜 | 北鹤村 | 20.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇清凉村清凉新村纳管 | 汤家湾 | 清凉村 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇俞汇村俞东纳管 | 俞东 | 俞汇村 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇银水庙村银水庙北片 | 银水庙北片 | 银水庙村 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇银水庙村银水庙南片 | 银水庙南片 | 银水庙村 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇银水庙村银水庙中片 | 银水庙中片 | 银水庙村 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇北港村何家路纳管 | 何家路 | 北港村 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇丁栅村洪字圩纳管项目 | 洪字圩 | 丁栅村 | 20.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇丁栅村西栅纳管 | 西栅 | 丁栅村 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇丁栅村南栅纳管 | 南栅 | 丁栅村 | 0.0 | 2 |
| 姚庄镇 | 姚庄镇丁栅村北栅纳管 | 北栅 | 丁栅村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 凝北村孙家浜扩面提质建设改造纳管工程 | 孙家浜 | 凝北村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 凝北村西路浜扩面提质建设改造纳管工程 | 西路浜 | 凝北村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理-蒋村村蒋村港、北蒋浜扩面提质建设改造纳管工程 | 蒋村港、北蒋浜 | 蒋村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理---蒋村村杨家港扩面提质建设改造纳管工程 | 杨家港 | 蒋村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝村农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程（管溇东港、朝东埭） | 管溇东港、朝东埭 | 天凝村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理---天凝村小区、教师楼扩面提质建设改造纳管工程 | 新小区 | 天凝村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 嘉善县天凝镇东顺村顺六港集中式生活污水治理工程（北起2） | 顺六港 | 东顺村 | 2.0 | 2 |
| 天凝镇 | 顺六港农村生活污水集中式治理工程(顺六港西) | 顺六港 | 东顺村 | 20.0 | 2 |
| 天凝镇 | 东庄浜生活污水纳厂处理工程 | 东庄浜 | 东顺村 | 25.0 | 2 |
| 天凝镇 | 东顺村农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程（五朱浜、南长浜） | 五朱浜、南长浜 | 东顺村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 东顺村农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程（东庄浜、顺六港、横港） | 东庄浜、顺六港、横港 | 东顺村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 张家浜农村生活污水纳管处理工程 | 张家浜 | 东方红村 | 20.0 | 2 |
| 天凝镇 | 东方红村张家浜农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程 | 张家浜 | 东方红村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 凝南村新社区生活污水治理纳管工程 | 新社区 | 凝南村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇戴西港村和尚港纳管工程 | 和尚港 | 戴西港村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇戴西港村渔雪港纳管工程 | 渔雪港 | 戴西港村 | 0.0 | 1 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程（有义浜、十字路、夹港） | 有义浜、十字路、夹港 | 戴西港村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程（和尚港、高家港） | 和尚港、高家港 | 戴西港村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇戴西港村农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程（渔雪港） | 渔雪港 | 戴西港村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 南星村农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程（计秀才港、道士港、南无埭、翁家坟） | 计秀才港、道士港、南无埭、翁家坟 | 南星村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 洪南村庄浜、赵家浜生活污水治理纳管工程 | 庄浜、赵家浜 | 洪南村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 洪南村农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程（沈七港、梅家浜东、邵家坝、张四湾、洪南小区） | 沈七港、梅家浜东、邵家坝、张四湾、洪南小区） | 洪南村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇洪溪村高浜纳管工程 | 高浜 | 洪溪村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇洪溪村塘上、西周浜纳管工程 | 塘上、西周浜 | 洪溪村 | 0.0 | 1 |
| 天凝镇 | 天凝镇三发村周家汇 | 周家汇 | 三发村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理—三发村（富圣桥、张家浜、湾里浜、锦家浜）扩面提质建设改造工程 | 富圣桥、张家浜、湾里浜、锦家浜 | 三发村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 马塔塘村东圣浜生活污水治理纳管工程 | 东圣浜 | 马塔塘村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理-马塔塘村曲尺溇、坟河浜、马家浜扩面提质建设改造纳管工程 | 曲尺溇、坟河浜、马家浜 | 马塔塘村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇联谊村河泥潮集中式生活污水治理工程 | 河泥潮 | 联谊村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇联谊村l陆家浜集中式生活污水治理工程（河南） | 陆家浜 | 联谊村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇联谊村陆家浜生活污水治理工程（河北东） | 陆家浜 | 联谊村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇联谊村陆家浜生活污水治理工程（河北西） | 陆家浜 | 联谊村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理---联谊村荡湾扩面提质建设改造纳管工程 | 荡湾 | 联谊村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理-联谊村陆家浜、河泥潮扩面提质建设改造纳管工程 | 陆家浜、河泥潮 | 联谊村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理--联谊村（河泥潮、陆家浜）扩面提质建设改造工程（河泥潮北） | 河泥潮 | 联谊村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理--联谊村（河泥潮、陆家浜）扩面提质建设改造工程（河泥潮南） | 河泥潮 | 联谊村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇洪福村俞家木桥纳管工程 | 俞家木桥 | 洪福村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 洪福村福善泾生活污水纳管工程 | 福善泾 | 洪福村 | 0.0 | 1 |
| 天凝镇 | 洪福村农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程（坟浜、东坟浜、荷花池、小河里） | 坟浜、东坟浜、荷花池、小河里 | 洪福村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 洪福村农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程（朱杭圩、杨树浜、五眼桥、七南圩、后江泾、金塘浜） | 朱杭圩、杨树浜、五眼桥、七南圩、后江泾、金塘浜 | 洪福村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇镇东村农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程（陈家浜、方家浜） | 陈家浜、方家浜 | 镇东村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理-镇东村厍港、田多浜、许家港、北厍浜、王家汇扩面提质建设改造纳管工程 | 北厍浜 | 镇东村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程（新联村） | 张家浜、东西罗安浜、舍头浜、蛏鱼浜、洪家港、西舍浜 | 新联村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程（石基） | 石基 | 新联村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程 (三店村） | 三店小区 | 三店村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇翁村村翁村小区纳管工程 | 翁村小区 | 翁村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 麟溪村保障浜、东厍浜生活污水纳管工程 | 保障浜、东厍浜 | 麟溪村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 麟溪村南浜、北浜生活污水纳管工程 | 南浜、北浜 | 麟溪村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 麟溪村东港、西浜生活污水纳管工程 | 东港、西浜 | 麟溪村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 麟溪村农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程（坟头浜、胡家浜、蝴蝶港） | 坟头浜、胡家浜、蝴蝶港 | 麟溪村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 麟溪村农村生活污水治理扩面提质建设改造纳管工程（杜家浜、徐家浜、东珠浜） | 杜家浜、徐家浜、东珠浜 | 麟溪村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 欣杨村溇斗浜农村生活污水纳管工程 | 溇斗浜 | 欣杨村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 宏杨村蒋家浜（河西）生活污水纳管工程 | 蒋家浜河西 | 宏杨村 | 0.0 | 2 |
| 天凝镇 | 天凝镇农村生活污水治理扩面提质建设改造工程（陈庄浜） | 陈庄浜 | 宏杨村 | 0.0 | 2 |

注：*带在线监控：1-是 2-否|带远程监控：1-是 2-否|设施状态：1-建设 2-运维|纳厂信息：1-全部纳厂 2-全部非纳厂 |设施建设：1-未建（农污） 2-全部建（农污） |水源保护地： 1-是 2-否 | 农家乐： 1-是 2-否|接受状态： 1-已接收 2-预接收 |运维主体： 1-终端管网一体第三方运维 2-终端管网一体村镇自主运维|设施类型：1-集中处理设施 2-户用处理设备|进/出水端水质检测： 1-有 2无|进/出端水量计：1有2无|在线监控 1-全有 2-全无 |承诺出水：1是2否|设施拆合: 1-无拆合 2-拆分|管理归属变更: 1-无 2-移出

- 招标代理服务收费标准

- 本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。

- 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，招标代理机构向成交供应商收取招标代理服务费。

- 成交供应商应在领取《中标通知书》前向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按国家计委（计价格[2002]1980号）文件规定计算。

- 服务费支付方式：服务费的货币为人民币，应一次性以银行划账、电汇、汇票、支票或现金形式支付给招标代理机构。

账户名称:嘉兴市华信工程咨询有限公司嘉善分公司

银行账号:1204070009200171855

开户银行:中国工商银行

开户网点:工行浙江长三角一体化示范区支行

- 服务费不在投标报价中单列，由各供应商自行考虑在投标报价中。

- 质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。