| 二：主厨房 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 燃气双眼大锅灶 | 2200*1200*800 | 2 | 台 | 板材：台面采用SUS 304 2Bδ= 1.5mm厚的磨砂贴膜不锈钢板。围板厚1.0mm不锈钢板。灶具炮台采用压制成形。骨架：采用镀锌钢板组装，炉膛：①耐高温耐火砖、耐火水泥；②2mm钢板；③硅棉。风阀：采用机械式结构风机：采用2台250W中压风机。脚为承重调节脚。火力集中，安全燃烧。采用节能炉头。采用电子打火及自动熄火保护装置。 |  |

更正为：

| 二：主厨房 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 电磁双眼大锅灶 | 2000*1100*800+470 | 2 | 台 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0。 2、规格（长*宽*高）：2000*1100*800+470，所配锅的口径800mm 3、功率/电压：22KW*2/380V 4、独立的手动5档直滑式火力开关。方便耐用。 5､有定时关功能，时间可设置到秒。 6､有定温功能，定温为变频定温。 7､有预约开功能，时间可设置到秒。 8､触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 9､功率实时显示。方便火候掌控。 |  |