**平湖中学食堂维修工程厨房设备采购项目**

**更正公告**

1. **项目基本情况**

原公告的采购项目编号：和诚-PH采（2025）3号

原公告的采购项目名称：平湖中学食堂维修工程厨房设备采购项目

首次公告日期：2025年6月16日

**二、更正信息**

更正事项1：采购公告内容

更正内容：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **更正项** | **更正后内容** |
| 1 | 设备有火焰检测（熄火保护功能）； 产品符合<<强制性产品认证实施规则燃气燃烧器具>>（CNCA-C24-01:2024）的要求.产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求。投标时须提供证书复印件。 提供产品额定热负荷：≥35kW\*2，热效率≥75%的具有第三方检测机构出具的符合国家标准的检测报告，投标时须提供证书复印件。 | 设备有火焰检测（熄火保护功能）； 产品符合<<强制性产品认证实施规则燃气燃烧器具>>（CNCA-C24-01:2024）的要求.产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求。  提供产品额定热负荷：≥35kW\*2，热效率≥75%的具有第三方检测机构出具的符合国家标准的检测报告。 |
| 2 | **P64，2、上述表格中所涉及的检测报告须在提供相关货物时一并提交给采购人。** | **采购清单中所涉及需提供的认证证书、相关证明材料等，均由投标人中标后在供货时提供，中标后供货时未提供相关认证证书、相关证明材料的，采购人可以拒收，投标时只需在投标文件技术偏离表中响应即可。** |
| 3 | 电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 | 从插座到设备的连接线由中标供应商承担。 |
| 4 | （1）投标单位具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围须包含不锈钢厨房设备的设计、生产和销售）且在有效期内的每个得1分，最高得3分。  注:同时提供证书扫描件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图，未提供不得分。 | （1）投标单位具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，认证覆盖的范围为与本项目相关，证书在有效期内的每个得1分，最高得3分。  注:同时提供证书扫描件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图，未提供不得分。 |
| 5 | **1、投标截止时间：2025年7月7日14时00分**；  **2、开标时间：同投标截止时间。** | **1、投标截止时间：2025年7月14日14时00分**；  **2、开标时间：同投标截止时间。** |
| 6 | 采购文件重新上传 | |

**更正日期：2025年6月30日**

**三、联系方式**

1.采购人信息

采购单位：浙江省平湖中学

地址：平湖市东湖大道831号

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0573-85087123

联系人： 胡老师

联系电话：0573-85087088

1. 采购代理机构信息

代理单位：浙江和诚房地产估价有限公司

地址：嘉兴市文桥路505号融通商务中心3号楼15楼

平湖分公司地址：浙江省平湖市当湖街道胜利路55号建工大厦A栋21楼东侧

联系人:李女士

联系电话：0573-85261372

质 疑 联系人：金女士

质疑联系方式：0573-85261371

传真：0573-85270983

1. 政府采购监督管理部门信息

名称： 平湖市财政局政府采购监管科

地址：平湖市当湖街道望湖路318号

联系人：陆先生

监督投诉电话：0573-85013033