湖州银行股份有限公司空调采购

竞争性磋商

招标文件编号：ZJCL2019-010

项目名称：   湖州银行股份有限公司空调采购竞争性磋商

招标人：        湖州银行股份有限公司       （盖章）

招标代理机构：      浙江诚律工程管理有限公司  （盖章）

日期： 2019  年 6 月

目    录

第一章   公开招标

公告  ………………………………………3

第二章   磋商需求  ………………………………………………5

第三章   磋商须知 ………………………………………………19

第四章   评标办法及评分标准………………………………… 25

第五章   合同基本条款………………………………………… 29

第六章   竞争性磋商文件格式………………………………… 31

第一章 公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，现就湖州银行股份有限公司空调采购进行竞争性磋商，欢迎符合要求的各供应商前来磋商。

- 项目编号：ZJCL2019-010

- 采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购内容及数量：

| 序号 | 招标内容 | 单位及数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 湖州银行股份有限公司空调采购1标段 | 1批 | 60.7265 |
| 标项二 | 湖州银行股份有限公司空调采购2标段 | 1批 | 54.2784 |

五、合格供应商的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

六、竞争性磋商文件的发售

1、发售时间：2019年 6月  日- 2019年6月  日，上午08：30-11：30；下午14：00-17：00，节假日除外。

2、发售地点：浙江诚律工程管理有限公司（湖州市吴兴区富田家园4幢803室）

3、售价：竞争性磋商文件工本费每本500元/标项,售后不退。

七、购买竞争性磋商文件时应提供以下资料：

1、法定代表人或其授权代理人的授权证书（原件1份）及本人身份证；

2、供应商的名称、地址、联系人、联系电话；

3、供应商营业执照副本及空调制造商针对本项目标项的唯一授权书；

4、供应商上年度的财务审计报告。

以上相关资料需装订成册。复印件均需加盖单位公章，并提供原件核查，未提供原件核查的，不予认可（空调生产厂家只能针对本项目的一个标项进行授权，一个供应商只能选择参加其中1个标段的磋商）。以上资格认定由采购代理机构进行初审，最终由磋商小组根据响应文件认定。

八、磋商截止时间和地点：

供应商应于2019年  月  日  :00时前将磋商响应文件密封送交到浙江诚律工程管理有限公司（湖州市吴兴区富田家园4幢803室），逾期送达或未密封将拒绝接收。

九、磋商时间及地点：

本次磋商将于2019年  月  日  :00时在浙江诚律工程管理有限公司开标室开标，供应商可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是供应商的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席。未携带有效证件的，其投标文件将被拒绝）。

十、竞争性磋商文件下载地址：

“浙江省政府采购网”（ http://zjzfcg.gov.cn）

十一、投诉质疑根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》规定。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十二、联系方式：

湖州银行股份有限公司                        联系人：李先生

联系电话：0572-2890091

浙江诚律工程管理有限公司            联系人：小梁

联系电话：0572-2020159              传  真：0572-2020156

采购监督及投诉受理部门：

湖州银行股份有限公司纪检监察室              联系人：柏女士

联系电话：0572-2890155

湖州银行股份有限公司

浙江诚律工程管理有限公司

2019 年6月  日

第二章  磋商需求

一、磋商标项

| 序号 | 招标内容 | 单位及数量 | 预算（万元） | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 湖州银行股份有限公司空调采购1标段 | 1批 |  | 大金、三菱电机、日立 |
| 标项二 | 湖州银行股份有限公司空调采购2标段 | 1批 |  | 格力、美的、海尔 |

注：1、除推荐品牌外，欢迎其他同等或优于推荐品牌的其他品牌参与。

2、同一品牌只能选择参加一个标项的磋商，一个供应商只能选择参加其中1个标段的磋商。

安装地点：湖州银行股份有限公司所属各网点（具体由采购人根据实际需要情况确定）

二、磋商标项的数量

| 序号 | 产品类型 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用一拖一空调器 | 冷暖型分体壁挂式变频空调 | 1.5HP | 1台 |  | 铜管包4米，超出部分铜管按辅材清单按实计算。 |
| 2 |  | 冷暖型分体壁挂式变频空调 | 2.0HP | 1台 |  |  |
| 3 |  | 冷暖型分体壁挂式空调（其中标项1为变频） | 3.0HP | 1台 |  |  |
| 4 |  | 冷暖型分体立柜式变频空调 | 2.0HP | 1台 |  |  |
| 5 |  | 冷暖型分体立柜式变频空调 | 3.0HP | 1台 |  |  |
| 6 |  | 冷暖型分体立柜式空调（其中标项1为变频） | 5.0HP | 1台 |  |  |
| 7 | 一拖一商用空调 | 四面出风 | 3.0HP | 1台 |  | 吸顶机、风管机安装费和铜管均不含。安装费、铜管按辅材清单按实计算。 |
| 8 |  |  | 5.0HP | 1台 |  |  |
| 9 |  | 风管机 | 1.5HP | 1台 |  |  |
| 10 |  |  | 2.0HP | 1台 |  |  |
| 11 |  |  | 3.0HP | 1台 |  |  |
| 12 |  |  | 5.0HP | 1台 |  |  |
| 13 |  | 10P一拖二天花机 | 室内机5.0HP | 2台 |  |  |
| 14 |  |  | 室外机10HP | 1台 |  |  |
| 15 | 直流变频多联空调室外机 | 直流变频多联空调室外机 | 6HP | 1台 |  | 制冷15.5KW、制热15.5KW、耗电量4.3KW |
| 16 |  |  | 8HP | 1台 |  | 制冷20KW、制热20KW、耗电量5.7KW |
| 17 |  |  | 10HP | 1台 |  | 制冷25KW、制热25KW、耗电量7.8KW |
| 18 |  |  | 12HP | 1台 |  | 制冷30KW、制热30KW、耗电量8.3KW |
| 19 |  |  | 14HP | 1台 |  | 制冷35KW、制热35KW、耗电量10.0KW |
| 20 |  |  | 16HP | 1台 |  | 制冷40KW、制热40KW、耗电量11.5KW |
| 21 |  |  | 18HP | 1台 |  | 制冷48KW、制热48KW、耗电量19.6KW |
| 22 |  |  | 20HP | 1台 |  | 制冷50KW、制热50KW、耗电量17KW |
| 23 | 直流变频多联空调室内机 | 四面出风嵌入式室内机 | D22 | 1台 |  | 制冷2.2KW、制热2.5KW、耗电量0.4KW |
| 24 |  |  | D28 | 1台 |  | 制冷2.8KW、制热3.2KW、耗电量0.53KW |
| 25 |  |  | D36 | 1台 |  | 制冷3.6KW、制热4.0KW、耗电量0.53KW |
| 26 |  |  | D40 | 1台 |  | 制冷4.0KW、制热4.5KW、耗电量0.53KW |
| 27 |  |  | D50 | 1台 |  | 制冷5.0KW、制热5.6KW、耗电量0.75KW |
| 28 |  |  | D63 | 1台 |  | 制冷6.3KW、制热7.1KW、耗电量0.86KW |
| 29 |  |  | D71 | 1台 |  | 制冷7.1KW、制热8.0KW、耗电量0.861KW |
| 30 |  |  | D80 | 1台 |  | 制冷8.0KW、制热9.0KW、耗电量1.15KW |
| 31 |  |  | D90 | 1台 |  | 制冷9.0KW、制热10.0KW、耗电量1.15KW |
| 32 |  |  | D112 | 1台 |  | 制冷11.2KW、制热12.5KW、耗电量1.56KW |
| 33 |  |  | D125 | 1台 |  | 制冷12.5KW、制热14.0KW、耗电量2.2KW |
| 34 |  |  | D140 | 1台 |  | 制冷14.0KW、制热16.0KW、耗电量2.2KW |
| 35 |  |  | D160 | 1台 |  | 制冷16.0KW、制热18.0KW、耗电量2.6KW |
| 36 |  | 风管式室内机 | S22 | 1台 |  | 制冷2.2KW、制热2.5KW、耗电量0.96KW |
| 37 |  |  | S28 | 1台 |  | 制冷2.8KW、制热3.2KW、耗电量0.96KW |
| 38 |  |  | S36 | 1台 |  | 制冷3.6KW、制热4.0KW、耗电量0.96KW |
| 39 |  |  | S40 | 1台 |  | 制冷4.0KW、制热4.5KW、耗电量1.04KW |
| 40 |  |  | S50 | 1台 |  | 制冷5.0KW、制热5.6KW、耗电量1.51KW |
| 41 |  |  | S63 | 1台 |  | 制冷6.3KW、制热7.1KW、耗电量1.51KW |
| 42 |  |  | S71 | 1台 |  | 制冷7.1KW、制热8.0KW、耗电量1.51KW |
| 43 |  |  | S80 | 1台 |  | 制冷8.0KW、制热9.0KW、耗电量1.51KW |
| 44 |  |  | S90 | 1台 |  | 制冷9.0KW、制热10.0KW、耗电量1.94KW |
| 45 |  |  | S112 | 1台 |  | 制冷11.2KW、制热12.5KW、耗电量2.28KW |
| 46 |  |  | S125 | 1台 |  | 制冷12.5KW、制热14.0KW、耗电量2.28KW |
| 47 |  |  | S140 | 1台 |  | 制冷14.0KW、制热16.0KW、耗电量2.74KW |
| 48 |  |  | S150 | 1台 |  | 制冷15.0KW、制热17.0KW、耗电量3.5KW |
| 49 |  |  | S160 | 1台 |  | 制冷16.0KW、制热18.0KW、耗电量3.5KW |
| 50 |  | 风管式室内机(高静压) | F71 | 1台 |  | 制冷7.1KW、制热8.0KW、耗电量2.8KW |
| 51 |  |  | F140 | 1台 |  | 制冷14.0KW、制热16.0KW、耗电量4.55KW |
| 52 |  | 新风机 | FQ25 | 1台 |  | 制冷28.0KW、制热17.4KW、耗电量4.0KW |
| 53 |  |  | FQ30 | 1台 |  | 制冷28.0KW、制热17.4KW、耗电量6.3KW |
| 54 |  |  | FQ40 | 1台 |  | 制冷45.0KW、制热27.8KW、耗电量7.2KW |
| 55 |  |  | FQ60 | 1台 |  | 制冷56.0KW、制热34.8KW、耗电量11.2KW |
| 56 | 空调辅材 | 室内分歧器 | 22T | 1套 |  |  |
| 57 |  | 室内分歧器 | 33T | 1套 |  |  |
| 58 |  | 室内分歧器 | 72T | 1套 |  |  |
| 59 |  | 室内分歧器 | 73T | 1套 |  |  |
| 60 |  | 室外分歧器 | MC90 | 1套 |  |  |
| 61 |  | 无线控制器 |  | 1只 |  |  |
| 62 |  | 有线控制器 |  | 1只 |  |  |
| 63 |  | 多联机主机吊装费 |  | 1项 |  |  |
| 64 |  | 酚醛复合单面彩钢板风管 |  | 1平米 |  | 防火B1级 |
| 65 |  | 水管（含保温） | ф25 | 1米 |  |  |
| 66 |  | 水管（含保温） | ф32 | 1米 |  |  |
| 67 |  | 水管（含保温） | ф50 | 1米 |  |  |
| 68 |  | 屏蔽信号线 | 1.5㎡×2 | 1米 |  |  |
| 69 |  | 内外连接线 | 2.5㎡×4 | 1米 |  |  |
| 70 |  | 挂壁机冷凝水排水泵 |  | 1台 |  |  |
| 71 |  | 风管机冷凝水排水泵 |  | 1台 |  |  |
| 72 |  | 钻孔（砖墙） | ф75 | 1个 |  |  |
| 73 |  | 钻孔（砖墙） | ф110 | 1个 |  |  |
| 74 |  | 钻孔（砖墙） | ф160 | 1个 |  |  |
| 75 |  | 钻孔（混凝土墙） | ф75 | 1个 |  |  |
| 76 |  | 钻孔（混凝土墙） | ф110 | 1个 |  |  |
| 77 |  | 钻孔（混凝土墙） | ф160 | 1个 |  |  |
| 78 |  | 环保冷媒 | R410a | 1KG |  | 大金/霍尼韦尔 |
| 79 |  | ABS出风口 | 765x200 | 1付 |  |  |
| 80 |  | ABS出风口 | 1000x200 | 1付 |  |  |
| 81 |  | ABS出风口 | 1500x200 | 1付 |  |  |
| 82 |  | ABS回风口 | 765x200 | 1付 |  |  |
| 83 |  | ABS回风口 | 1000x200 | 1付 |  |  |
| 84 |  | ABS回风口 | 1500x200 | 1付 |  |  |
| 85 |  | 室外机支架 | 8P | 1付 |  |  |
| 86 |  | 室外机支架 | 10P | 1付 |  |  |
| 87 |  | 室外机支架 | 12P | 1付 |  |  |
| 88 |  | 室外机支架 | 14P | 1付 |  |  |
| 89 |  | 室外机支架 | 16P | 1付 |  |  |
| 90 |  | 室外机支架 | 18P | 1付 |  |  |
| 91 |  | 室外机支架 | 20P | 1付 |  |  |
| 92 |  | 内机安装费 | 1.0P | 1台 |  |  |
| 93 |  | 内机安装费 | 1.2P | 1台 |  |  |
| 94 |  | 内机安装费 | 1.5P | 1台 |  |  |
| 95 |  | 内机安装费 | 1.8P | 1台 |  |  |
| 96 |  | 内机安装费 | 2.0P | 1台 |  |  |
| 97 |  | 内机安装费 | 2.5P | 1台 |  |  |
| 98 |  | 内机安装费 | 3.0P | 1台 |  |  |
| 99 |  | 内机安装费 | 3.5P | 1台 |  |  |
| 100 |  | 内机安装费 | 5 | 1台 |  |  |
| 101 |  | 内机安装费 | 4.2P | 1台 |  |  |
| 102 |  | 内机安装费 | 5.0P | 1台 |  |  |
| 103 |  | 内机安装费 | 6.0P | 1台 |  |  |
| 104 |  | 外机安装费 | 9.0P | 1台 |  |  |
| 105 |  | 外机安装费 | 10P | 1台 |  |  |
| 106 |  | 外机安装费 | 12P | 1台 |  |  |
| 107 |  | 外机安装费 | 14P | 1台 |  |  |
| 108 |  | 外机安装费 | 16P | 1台 |  |  |
| 109 |  | 外机安装费 | 18P | 1台 |  |  |
| 110 |  | 外机安装费 | 20P | 1台 |  |  |
| 111 |  | 一拖一安装费 | 1.5HP嵌入式\风管机 | 1台 |  |  |
| 112 |  | 一拖一安装费 | 2.0HP嵌入式\风管机 | 1台 |  |  |
| 113 |  | 一拖一安装费 | 2.5HP嵌入式\风管机 | 1台 |  |  |
| 114 |  | 一拖一安装费 | 3.0HP嵌入式\风管机 | 1台 |  |  |
| 115 |  | 一拖一安装费 | 5.0HP嵌入式\风管机 | 1台 |  |  |
| 116 |  | 一拖一安装费 | 6.0HP嵌入式\风管机 | 1台 |  |  |
| 117 |  | 铜管含（保温） | ф9.52ф6.35 | 1米 |  |  |
| 118 |  |  | ф12.7ф6.35 | 1米 |  |  |
| 119 |  |  | ф15.88ф9.52 | 1米 |  |  |
| 120 |  |  | ф19.05ф9.52 | 1米 |  |  |
| 121 |  |  | ф22.2ф9.52 | 1米 |  |  |
| 122 |  |  | ф22.2ф12.7 | 1米 |  |  |
| 123 |  |  | ф25.4ф12.7 | 1米 |  |  |
| 124 |  |  | ф28.6ф12.7 | 1米 |  |  |
| 125 |  |  | ф28.6ф15.88 | 1米 |  |  |
| 126 |  |  | ф31.8ф19.05 | 1米 |  |  |
| 127 |  |  | ф34.9ф19.05 | 1米 |  |  |
| 128 |  |  | ф38.05ф19.05 | 1米 |  |  |
| 129 |  |  | ф41.3ф19.05 | 1米 |  |  |
| 130 |  |  | ф44.05ф22.2 | 1米 |  |  |

注：价格中应包含报价费用和产品价格。报价费用应包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作招标投标文件费、税费及其他一切费用；产品价格应包括制造和装配货物所使用的材料和部件，安装货物所使用的雨棚、支架、货物标配的连接管，包装、仓储、出库、运输、安装、调试、售后服务，伴随服务等费用，货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其他税费，以及交付采购方使用前的其他所有费用。

- 第三章  磋商须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州银行股份有限公司空调采购竞争性磋商 |
| 2 | 采购数量及单位：2个标项，详见磋商需求 |
| 3 | 磋商报价及费用：1、本项目磋商应以人民币报价；2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用 。3、本项目招标代理费6000元/标项由中标人支付。 |
| 4 | 磋商保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：无 |
| 6 | 答疑与澄清：供应商如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2019年 月 日16：00前一次性提出，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向采购单位提出书面质疑；采购单位将于2019年 月 日16：00 前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的供应商；答疑内容是竞争性磋商文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于磋商截止日期5天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 7 | 采购预算：标项一： 60.7265万元、标项二：54.2784万元；供货期：一年。 |
| 8 | 竞争性磋商文件组成：磋商响应文件须提供正本各 1 份；副本各2份。资格证明文件须提供正本各 1 份；副本各2份，磋商响应文件、报价文件和资格证明文件必须分开装订，单独成册。 |
| 9 | 磋商文件递交截止时间：2019年 月 日9：00 磋商文件递交地点：浙江诚律工程管理有限公司（湖州市吴兴区富田家园4幢803室） |
| 10 | 磋商时间：2019年 月 日9：00 磋商地点：浙江诚律工程管理有限公司（湖州市吴兴区富田家园4幢803室） |
| 11 | 成交办法：本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交人。 |
| 12 | 成交公示：评标结束后2天内，中标结果公告发布于“浙江省政府采购网”（http://zjzfcg.gov.cn） |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 付款方式：直接支付 |
| 15 | 竞争性磋商文件有效期： 60 天 |
| 16 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于采购单位。 |
| 17 | 履约保证金：中标价的10% |

## 一、说明

（一）总则

1、本竞争性磋商文件解释权归湖州银行股份有限公司。

2、本次磋商是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

3、无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

（二）合格供应商

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（三）定义

1、“采购单位”系指湖州银行股份有限公司。

2、“招标代理机构”系指受采购单位委托组织磋商的浙江诚律工程管理有限公司。

3、“供应商”是指向采购单位提供竞争性磋商响应文件所叙述的合格供应商。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件的澄清

供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“磋商须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至招标代理机构，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

（三）竞争性磋商文件的修改

1、在竞争性磋商文件提交截止时间前，采购代理机构有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。修改文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

2、为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正竞争性磋商响应文件，采购单位可视情推迟供应商竞争性磋商响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各供应商。

3、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、供应商竞争性磋商响应文件的编制

（一）供应商竞争性磋商响应文件格式

1、供应商应按竞争性磋商文件中所提出的格式要求编制。

2、本次供应商竞争性磋商响应文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不褪色的墨水填写。

3、供应商竞争性磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

4、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件要求详细编制竞争性响应磋商文件，并保证供应商竞争性磋商响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商。

5、供应商竞争性磋商响应文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。

6、由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由供应商自负。

7、不按竞争性磋商文件要求密封的供应商竞争性磋商响应文件将被拒绝。

（二）供应商竞争性磋商响应文件的组成，其中技术商务资信及其他文件需提供供应商自评分索引表（格式根据磋商文件及评分办法自拟）：

1、报价文件

（1）磋商函；

（2）磋商报价一览表（工程量清单详见招标文件，各供应商须分别对两标项单独报价）；

（3）供应商认为需要提交的其它资料。

2、商务文件：

（1）供应商承诺的质保期；

（2）售后服务网点；

（3）现场响应情况；

（4）认为需要提供的其他材料（根据评分办法逐项填写）。

3、资信及其他文件：

（1）有效的信用等级和质量管理体系认证证书；

（2）磋商声明书；

（3）法定代表人或其授权代理人的授权证书；

（4）营业执照副本复印件；

（5）投标产品生产厂家本年度售后服务特约维修店；

（6）政策分。

4、技术文件：

（1）投标人承诺所投产品的技术要求；

（2）确保供货进度及货物质量的措施；

（3）安装实施方案（包含项目实施人员）及保障措施；

（4）投标品牌产品的市场占有率、市场知名度、整体性能的稳定性、先进性；

（5）拟投入本项目项目人员。

5、资格文件：

（1）法定代表人或其授权代理人的授权证书（原件1份）及本人身份证；

（2）供应商的名称、地址、联系人、联系电话；

（3）供应商营业执照副本及空调制造商针对本项目标项的唯一授权书复印件；

（4）供应商上年度的财务审计报告；

（三）供应商竞争性磋商响应文件内容填写说明

1、所有报价均应使用人民币（元）表示；

2、供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；

3、供应商应按竞争性磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

4、供应商的二次（最终）报价由供应商自担全部风险责任；

5、各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在磋商响应文件中列明；

6、供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；

7、报价大写与小写不符时以大写为准；

8、供应商对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

9、为防止供应商低价抢标，特以招标文件中设置专门条款明确载明的最高限价的85%作为风险控制价。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额，待竣工验收合格及服务期满后无息退还。

（四）磋商有效期

1、磋商响应文件的有效期为磋商截止之日后的60日历天。

2、特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期。

（五）磋商响应文件的签署及规定

1、供应商应编制一式 3份磋商响应文件，其中正本 1 份，副本 2 份，每份磋商响应文件应清楚地标明“正本”或“副本”；“技术文件、商务文件、资信及其他文件”可装订在一册内。“报价文件”和“资格证明文件”必须单独装订成册正本1份，副本2份（并编写目录） ，一旦正本与副本不符，以正本为准。

- 磋商响应文件的正本与副本均应采用A4纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

- 除供应商对错处作必要修改外，磋商响应文件中不许加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。否则，作无效标处理。

- 电报、电话、传真形式的磋商响应文件概不接受。

四、磋商响应文件的密封

（一）磋商响应文件的密封与标记

- 磋商响应文件须提供正本1份，副本2份；

- 资格证明文件必须单独装订成册正本1份，副本2份（并编写目录），以便在评标时由磋商小组审核确认。否则，由此而造成的后果由供应商自行承担；

- 磋商响应文件应用A4书写纸打印，按顺序编号装订成册，并有目录和封面（自行设计）；

- 供应商应磋商响应文件正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”的字样；

- 信封上应注明：

  - 供应商名称，并在封袋骑缝处加盖公章。如因标注不清而产生的后果由供应商自行负责。

  - 项目编号、项目名称、正本或副本及“请勿在 2019年  月  日上午9：00时之前启封”的字样。

- 如果封袋未按上述要求密封或加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

- 供应商的法定代表人授权书及代理人身份证（原件），在开标时需再单独提交一份

给采购人，以便对供应商资格进行审核。

6、未按上述规定提交的磋商响应文件，一切后果由供应商负责。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州银行股份有限公司空调采购竞争性磋商的评标。

- 总则

1、磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则；

2、磋商由磋商小组负责，磋商小组由技术、经济等方面的专家3人组成。磋商小组由采购人依据有关规定组建，其中技术、经济专家于磋商前在监督人员的监督下从专家库中随机抽取。有关人员对磋商小组成员名单必须严格保密，与磋商有利害关系的人员不得参加磋商会；

3、 磋商小组成员及参加磋商的其他相关人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4、磋商小组应按磋商文件规定的程序进行磋商；

5、通讯工具管理：在磋商期间，磋商小组每个成员的手机都必须上交统一保管。

6、在磋商期间，磋商小组各成员不得随意离开规定的磋商地点，所有资料由采购代理机构工作人员专门保管和发放。磋商小组成员完成评标时应如数、及时归还，任何与本项目有关的资料不得带离磋商现场。

7、本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术资信及其他分70分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的供应商为成交候选人，排名第二的供应商为候补成交候选人……其他供应商成交候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评标内容及办法：

1、商务标（磋商报价）评定：30分

价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

磋商小组在评审时发现供应商的最后报价明显低于其市场报价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组应将该供应商的响应文件作无效处理，并在磋商报告中说明。

最后报价超出采购预算的，作无效标处理。

2、技术、商务、资信及其他评定

技术、商务、资信及其他分按照磋商委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=（磋商委员会所有成员评分合计数）/（磋商委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共70分）

| 评分项目 | 分值 | 评分要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术分（47分） | 10 | 1、投标人承诺所投产品的技术要求（除实质性条款外）满足招标文件要求的得10分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。本项最多得10分。 |
|  | 10 | 2、由评标委员会根据投标人提供的确保供货进度及货物质量的措施内容进行打分。（0-10分） |
|  | 10 | 3、由评标委员会根据投标人提供的安装实施方案及人员安全保障措施内容进行打分。（0-10分） |
|  | 10 | 4、以投标品牌产品的市场占有率、市场知名度、整体性能的稳定性、先进性进行综合比较评分。（0-10分） |
|  | 7 | 5、拟投入本项目项目人员中具备制冷设备维修工等级证书二级及以上的每提供一个得1分，三级的每提供一个得0.5分，最高得2分。拟投入本项目人员中同时具备制冷与空调作业证、焊接与热切割作业证、高空作业证证书，每提供一名得1分，最高得5分（国家安全生产监督管理总局颁发，并提供投标人为其缴纳的近3个月内任何1个月的社保，复印件加盖公章，原件不提供不得分）。 |
| 商务分（11分） | 4 | 6、质保期满足招标文件规定的不得分，质保期每增加半年得2分,最多得4分。投标单位承诺的质保期不足2年的按无效投标处理。 |
|  | 5 | 7、售后服务网点已设在湖州市本级（不含三县）的得5分或承诺中标后合同签订在湖州市本级（不含三县）设立售后服务网点的得4分，已设在湖州地区三县的或承诺中标后合同签订在湖州地区三县设立售后服务网点的得3分，在其他地区的得2分，其余地区不得分。以上分值不重复计分；（已设立服务网点的需提供售后服务网点营业执照复印件及特约维修合同复印件，未设立服务网点的需提供相关承诺书，承诺书格式自拟，若承诺后未按承诺内容履行的，招标人有权取消其中标资格）。 |
|  | 2 | 8、接到招标人报修通知（电话、电传等）后3小时现场响应不得分，每减少30分钟加1分，最高加2分。接到招标人报修通知（电话、电传等）后超过2小时现场响应的按无效投标处理。 |
| 资信及其他分（12分） | 4 | 9、投标人提供有效的信用等级AAA级证书，有效的ISO9001质量管理体系认证证书。每提供一项得2分。（复印件加盖公章，原件不提供不得分） |
|  | 2 | 10、投标人获得投标产品空调厂家本年度售后服务特约维修店认定的得2分。（提供投标产品的工厂特约维修店认定书复印件，原件不提供不得分） |
|  | 4 | 11、为响应国家绿色采购要求，促进绿色产品推广应用，投标产品具有有效的节能产品认证证书最多的得2分，次之得1.5分，以此类推。投标产品具有有效的环境标志产品认证证书最多的得2分，次之得1.5分，以此类推。 |
|  | 2 | 12、供应商所提供的响应文件按磋商文件要求编制完整、不缺项且签字、盖章完整的得1分，不齐全的不得分； 供应商的响应文件规范、装订整齐、无涂改插字现象、每份涉及证明性质的资料均加盖单位公章，得1分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得0.5分。 |

以上评分中涉及到的相关证书、证明资料均提供复印件加盖公章，未提供的此项不得分。

# 第五章  合同主要条款（供参考）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）湖州银行股份有限公司

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据 浙江诚律工程管理有限公司关于湖州银行股份有限公司空调采购竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、转包或分包

5.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

5.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

5.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

6.1 服务质量保证期（不少于2年）：

6.2 服务质量保证金  单批货物总金额的5% 。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

7.1项目服务周期： 1年

7.2 履行方式：

7.3 履行地点：

八、款项支付

8.1 付款方式：

1.乙方根据甲方实际需求完成单个委托项目，通过项目验收合格之日后甲方支付乙方单个委托项目总额的95%。

2.余5%作为质保金，待质保期结束后无息退还 。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

10.1 乙方应按谈判文件规定向甲方提供服务。

10.2 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

10.3 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在____ 小时内到达甲方现场。

10.4 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方部门审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

15.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

15.4 本合同正本一式贰份，副本贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执正本壹份，副本壹份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                     签订日期：      年  月  日

第六章    供应商竞争性磋商文件格式

磋商响应文件外包装封面格式

正本/或副本

磋商响应文件

项目名称：湖州银行股份有限公司空调采购竞争性磋商

项目编号：ZJCL2019-010

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

一、竞 标 函

浙江诚律工程管理有限公司：

根据已收到贵方招标编号为（ZJCL2019-010）湖州银行股份有限公司空调采购的竞争性磋商文件，签字代表          （职务、职称：                 ），经正式授权并代表磋商方                      （地址：                  ）提交下述文件磋商响应文件正本 1  份和副本 2  份，资格证明文件正本 1  份和副本 2 份

- 磋商响应文件

1、商务文件；  2、资信及其他文件；  3、技术文件。

（二）资格证明文件

（三）磋商总价：           元人民币（大写），即         （小写）。单个标项报价明细详见磋商报价一览表及附表（附表按磋商文件提供的清单自行拟定，数量和参数要求必须按照提供的清单数量，不得变更）。

（四）我们将按本次竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（五）我们已详细审核竞争性磋商文件全部内容，包括修改文件、参考资料及有关附件，我们完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

（六）我们保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

（七）中标后若不履行磋商响应文件的内容要求和各项承诺及义务的，我们愿承担违约责任。

（八）我们同意提供按照贵方要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的磋商或收到的任何磋商。

（九）与磋商有关的正式通讯地址为：

磋商单位名称：                         授权代表（签字）：

地址：

邮编：                  电话：

传真；

公章：

日期：

- 磋商报价一览表

| 标项 | 磋商报价（万元） | 服务期（年） | 工程质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项一 |  | 一年 | 合格 |
| 标项二 |  | 一年 | 合格 |
| 合价（万元） | 大写： 小写： |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

2、价格中应包含报价费用和产品价格。报价费用应包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作报价文件费、税费及其他一切费用；产品价格应包括制造和装配货物所使用的材料和部件，安装货物所使用的雨棚、支架、货物标配的连接管，包装、仓储、出库、运输、安装、调试、售后服务，伴随服务等费用，货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其他税费，以及交付使用方使用前的其他所有费用。

3、报价清单明细按提供的清单详细报价，否则做无效标处理。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

二次（最终）报价表由代理公司现场提供

- 供应商认为需要提交的其它资料

2.资格证明文件外包装封面格式

正本/或副本

资格证明文件

项目名称：湖州银行股份有限公司空调采购竞争性磋商

项目编号：ZJCL2019-010

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

商务部分目录：

## 详见招标文件第12页  三、供应商竞争性磋商文件的编制

资信及其他部分目录：

## 详见招标文件第12页  三、供应商竞争性磋商文件的编制

注：以上复印件均需加盖公章。

技术部分目录：

## 详见招标文件第12页  三、供应商竞争性磋商文件的编制

资格部分目录：

## 详见招标文件第12页  三、供应商竞争性磋商文件的编制

商务文件格式：

一、供应商承诺的质保期；

二、售后服务网点；

三、现场响应情况；

四、其他材料。

四、商务响应表：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期及安装地点 | 合同签订后1年； 地点：湖州银行股份有限公司所属各网点 |  |  |
| 付款条件 | 1.乙方根据甲方实际需求完成单个委托项目，通过项目验收合格之日后甲方支付乙方单个委托项目总额的95%。 2.余5%作为质保金，待质保期结束后无息退还 。 |  |  |

资信及其他文件格式：

一、有效的信用等级和质量管理体系认证证书

二、磋商声明书

致：            （招标采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                      。

我         （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其磋商产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

供应商公章：                                     年    月    日

三、法定代表人授权委托书

致：           （招标采购单位名称） ：

我             （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因                            授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

年    月    日

四、营业执照副本复印件；

五、投标产品生产厂家本年度售后服务特约维修店证明材料；

六、政策分。

技术部分格式：

（一）投标人承诺所投产品的技术要求；

（二）确保供货进度及货物质量的措施；

（三）安装实施方案（包含项目实施人员）及保障措施；

（四）投标品牌产品的市场占有率、市场知名度、整体性能的稳定性、先进性；

（五）拟投入本项目项目人员。