湖州市吴兴区织里镇人民政府织里镇毛发检测试剂盒采购项目

（财政审批编号：[2025]2586号）

招标文件

项目编号：天钫采字2025-042

采购人：湖州市吴兴区织里镇人民政府

采购代理机构：浙江天钫工程管理咨询有限公司

日期：2025年7月

- 目  录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	9

第三章  投标供应商须知	21

一、总  则	24

二、招标文件	27

三、投标文件的编制要求	28

四、开标	32

五、评标	34

六、定标	39

七、合同授予	40

第四章  评标办法及评分标准	41

第五章  合同主要条款	45

第六章  投标文件格式	52

- 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，经湖州市吴兴区财政局批准（财政审批编号:[2025]2586号），浙江天钫工程管理咨询有限公司受湖州市吴兴区织里镇人民政府委托，现就湖州市吴兴区织里镇人民政府织里镇毛发检测试剂盒采购项目进行公开招标，欢迎中华人民共和国境内的合格投标供应商前来参加投标。

- 一、项目编号：天钫采字2025-042

- 二、项目组织类型：分散采购-委托代理

- 三、招标方式：公开招标

- 四、采购内容及预算：

| 序号 | 采购内容 | 单位及数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州市吴兴区织里镇人民政府织里镇毛发检测试剂盒采购项目 | 一批（详见招标需求） | 120万元 |

- 五、合格投标供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标供应商应当具备的条件且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 2.本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》；

3.本项目接受不联合体投标。

- 六、采购文件获取：

1. 获取文件时间：本公告发布之日起至2025年7月31日14：00。（潜在供应商获取采购文件前应当在电子交易平台上注册账号并登录,截止时间后不再接受潜在供应商获取采购文件）

2. 本项目采购文件实行网上获取，不收取工本费。

3. 本项目实行网上报名，不接受投标供应商现场报名，投标供应商登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）。

4.未注册投标供应商可登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)查看公告下附件或在湖州市公共资源交易信息网http://ggzyjy.huzhou.gov.cn//“政府采购”--“招标公告”版块公告附件下载。招标公告附件内的采购文件仅供阅览使用，投标供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（投标供应商获取采购文件时间以投标供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。请投标供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

5.免费注册网址：浙江政府采购网（投标供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry“政采云”, 如遇平台技术问题咨询电话：95763。

已经注册成功的投标供应商无需重复注册。

七、投标截止时间和投标文件递交地点：

（1）投标截止时间：2025年7月31日14时00分整。

（2）投标文件递交地点：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

八、开标时间及地点：

开标时间：2025年7月31日14时00分整（北京时间）。

开标地点：采购代理机构在湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢4楼）四楼开标室。对本项目进行开标。投标供应商应在投标截止时间前委派投标代表（法定代表人或授权委托人）登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并CA锁在线解密投标文件等完成相关工作 。

注：供应商可以派授权代表出席开标会议（授权代表必需携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件。）。

九、投标保证金：无

十、在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标（电子投标），投标供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；投标供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 2. 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在开标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标供应商自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 3.投标文件递交方式：

3.1供应商应当在2025年7月31日14:00时（北京时间）前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政采云平台”。（未准时上传的视为放弃投标资格，作无效标处理）。

3.2数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。）

3.3供应商可以以现场递交或邮寄的形式递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，现场递交地址为：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢4楼）四楼开标室。供应商若采用邮寄方式递交数据电子备份投标文件（快递单上请注明项目编号及供应商名称）；邮寄地址为：浙江天钫工程管理咨询有限公司[湖州市长岛公园9号楼1楼35号办公室，侯先生，联系电话：0572-2221679]。数据电子备份投标文件（U 盘）接收截止时间：为2025年7月31日12:00时前，逾期送达或未密封的将被拒收。注：1）供应商应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第4条）原因须启用数据电子备份投标文件（U盘）时，而供应商未提供的，视为放弃投标资格，作无效标处理；2）供应商应对提供的数据电子备份投标文件（U盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份投标文件（U盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密；3）若供应商未提供数据电子备份投标文件（U盘），招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件（U盘）的要求及内容不再适用。

3.4.CA 锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的 CA 加密后的电子投标文件、有效的 CA 锁供开标当天解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U 盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），数据电子备份投标文件（U 盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间，办理流程详见

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html），并登录“浙江省政府采购网”(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5.供应商须将制作、加密后的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中，超过投标截止时间上传的，均按无效标处理。

6.供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；

具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。

https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544

十一、发布采购公告的媒体为：

浙江政府采购网 （http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

湖州市公共资源交易信息网（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn//）；

- 十二、其它事项：

1、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线投标响应文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。其中数据电子备份投标文件（U盘）在投标截止时间前于开标现场以密封、包装的形式提供。

2、质疑投诉根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准），供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4、答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

5、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

6、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

7、本项目是否专门面向中小企业采购：是

8、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

十三、业务咨询：

采购人：湖州市吴兴区织里镇人民政府

联系人：严女士                 联系电话：13735102426

代理机构：浙江天钫工程管理咨询有限公司

联系人：侯先生                 联系电话：0572-2221679

质疑函接收人：费先生           联系电话：17769652183

同级政府采购监督管理部门：湖州市吴兴区财政局采购监管科

联系人 ：沈先生                联系电话：0572-2289702

## 招标需求

## 一、采购内容清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲基安非他明毛发毒品检测试剂 | 人份 | 30 |
| 2 | 吗啡毛发毒品检测试剂 | 人份 | 30 |
| 3 | 氯胺酮毛发毒品检测试剂 | 人份 | 30 |
| 4 | 大麻（四氢大麻酚）毛发毒品检测试剂 | 人份 | 30 |
| 5 | 曲马多毛发毒品检测试剂 | 人份 | 30 |
| 6 | 依托咪酯毛发检测试剂 | 人份 | 30 |
| 7 | 芬太尼毛发检测试剂 | 人份 | 30 |
| 8 | 摇头丸毛发毒品检测试剂 | 人份 | 30 |
| 9 | 合成大麻素K3毛发检测试剂 | 人份 | 30 |
| 10 | 合成大麻素UR144毛发检测试剂 | 人份 | 30 |
| 11 | 氯胺酮&甲基安非他明&吗啡三合一毛发毒品痕量快速检测试剂盒 | 人份 | 60 |
| 12 | 多功能毒品探测仪专用取样拭纸 | 张 | 3 |
| 13 | 多功能毒品探测仪专用高敏元件 | 个 | 420 |
| - 注：按最终实际发生额进行结算。 - 报价方式：本项目报价按采购内容清单各单价汇总后的总价进行报价，最高限价为人民币783元整，投标总价不能超过最高限价且各单价不得超过单价最高限价，否则均做无效标处理。 |  |  |  |

## 二、采购技术参数

## （1）甲基安非他明毛发毒品检测试剂参数

- ①★方法学：荧光免疫技术

- ②产品规格：检测试剂的膜条宽度≥3mm。

- ③移液速度：当在试剂卡，上滴加80μL的毛发裂解液时，试剂卡，上的液体移动速度应大于等于40mm/min。

- ④★灵敏度：将滴注有80μL、浓度为2ng/mL的甲基安非他明溶液的甲基安非他明毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为甲基安非他明阳性。（毛发检测灵敏度/检出限达到0.16ng/mg）。

- ⑤冰毒吸食者毛发样本检测试验：仪器对已确认的冰毒吸食者的毛发样本裂解后通过专用甲基安非他明毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为甲基安非他明阳性。

- ⑥未吸食毒品者毛发样本检测试验：将未吸食毒品者的毛发样本裂解后通过专用甲基安非他明毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为阴性。

- ⑦产品保存温度：可常温保存，温度在5℃～40℃，不需冷链运输存储。

## （2）吗啡毛发毒品检测试剂参数

- ①★方法学：荧光免疫技术

- ②产品规格：检测试剂的膜条宽度≥3mm。

- ③移液速度：当在试剂卡，上滴加80μL的毛发裂解液时，试剂卡，上的液体移动速度应大于等于40mm/min。

- ④★灵敏度：将滴注有80μL、浓度为2ng/mL的吗啡溶液的吗啡毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为吗啡阳性。（毛发检测灵敏度/检出限达到0.16ng/mg）。

- ⑤吗啡吸食者毛发样本检测试验：仪器对已确认的吗啡吸食者的毛发样本裂解后通过专用吗啡毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为吗啡阳性。

- ⑥未吸食毒品者毛发样本检测试验：将未吸食毒品者的毛发样本裂解后通过专用吗啡毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为阴性。

- ⑦产品保存温度：可常温保存，温度在5℃～40℃，不需冷链运输存储。

## （3）氯胺酮毛发毒品检测试剂参数

- ①★方法学：荧光免疫技术

- ②产品规格：检测试剂的膜条宽度≥3mm。

- ③移液速度：当在试剂卡，上滴加80μL的毛发裂解液时，试剂卡，上的液体移动速度应大于等于40mm/min。

- ④★灵敏度：将滴注有80μL、浓度为2ng/mL的氯胺酮溶液的氯胺酮毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为氯胺酮阳性。（毛发检测灵敏度/检出限达到0.16ng/mg）。

- ⑤氯胺酮吸食者毛发样本检测试验：仪器对已确认的氯胺酮吸食者的毛发样本裂解后通过专用氯胺酮毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为氯胺酮阳性。

- ⑥未吸食毒品者毛发样本检测试验：将未吸食毒品者的毛发样本裂解后通过专用氯胺酮毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为阴性。

- ⑦产品保存温度：可常温保存，温度在5℃～40℃，不需冷链运输存储。

## （4）大麻（四氢大麻酚）毛发毒品检测试剂参数

- ①★方法学：荧光免疫技术

- ②产品规格：检测试剂的膜条宽度≥3mm。

- ③移液速度：当在试剂卡，上滴加80μL的毛发裂解液时，试剂卡，上的液体移动速度应大于等于40mm/min。

- ④★灵敏度：将滴注有80μL、浓度为0. 5ng/mL的大麻（四氢大麻酚）溶液的大麻毛发毒品痕量快速检测试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为大麻阳性。（毛发检测灵敏度/检出限达到0.04ng/mg）。

- ⑤大麻吸食者毛发样本检测试验：仪器对已确认的大麻吸食者的毛发样本裂解后通过专用大麻毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为大麻阳性。

- ⑥未吸食毒品者毛发样本检测试验：将未吸食毒品者的毛发样本裂解后通过专用大麻毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为阴性。

- ⑦产品保存温度：可常温保存，温度在5℃～40℃，不需冷链运输存储。

## （5）曲马多毛发毒品检测试剂参数

- ①★方法学：荧光免疫技术

- ②产品规格：检测试剂的膜条宽度≥3mm。

- ③移液速度：当在试剂卡，上滴加80μL的毛发裂解液时，试剂卡，上的液体移动速度应大于等于40mm/min。

- ④★灵敏度：将滴注有80μL、浓度为2ng/mL的曲马多溶液的曲马多毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为曲马多阳性。（毛发检测灵敏度/检出限达到0.16ng/mg）。

- ⑤曲马多吸食者毛发样本检测试验：仪器对已确认的曲马多吸食者的毛发样本裂解后通过专用曲马多毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为氯胺酮阳性。

- ⑥未吸食毒品者毛发样本检测试验：将未吸食毒品者的毛发样本裂解后通过专用曲马多毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为阴性。

- ⑦产品保存温度：可常温保存，温度在5℃～40℃，不需冷链运输存储。

## 依托咪酯毛发检测试剂参数

①★方法学：荧光免疫技术

②产品规格：检测试剂的膜条宽度≥4mm。

③移液速度：当在试剂卡，上滴加80μL的毛发裂解液时，试剂卡，上的液体移动速度应大于等于60mm/min。

④★灵敏度：在检出率大于等于90%前提下，将滴注有浓度为2ng/mL，进样量为80mL，进样质量为0.16ng的依托咪酷溶液的依托咪酯毛发测定试剂盒插入毒品检测仪进行检测，检测结果应显示为阳性。（等同于毛发检测灵敏度/检出限达到2ng/mL）。

⑤依托咪酯吸食者毛发样本检测试验：将已确认的依托咪酯吸食者的毛发样本取样后毛发裂解液中裂解处理，处理后通过依托咪酯毛发测定试剂盒进行检测，检测结果应显示为阳性。

⑥未吸食毒品者毛发样本检测试验：将未吸食毒品者的毛发样本取样后加入毛发裂解液中裂解处理，处理后通过依托咪酯毛发测定试剂盒进行检测，检测结果应显示为阴性。

⑦★抗干扰能力测试：在浓度为 100ug/mL，进样量为 80mL,对下列药物及毒品干扰物进行测试，依托咪酷毛发测定试剂盒检测结果应显示为依托咪酯阴性:

1、雷尼替丁(石四药盐酸雷尼替丁胶囊，以雷尼替丁计，150mg/片)，2、加替沙星，3、地西泮，4、曲马多，5、苯巴比妥，6、美沙酮

## 芬太尼毛发检测试剂参数

①★方法学：荧光免疫技术

②产品规格：检测试剂的膜条宽度≥3.5mm。

③移液速度：当在试剂卡，上滴加80μL的毛发裂解液时，试剂卡，上的液体移动速度应大于等于50mm/min。

④★灵敏度：在检出率大于等于90%前提下，将滴注有80μL、浓度为2ng/mL，进样质量为0.16ng 的芬太尼检测试剂卡插入毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为阳性。

⑤★抗干扰能力测试：在浓度为5μg/ml，进样量为80L，进样质量为0.40pg时，对下列药物及毒品干扰物进行测试，芬太尼检测试剂卡不应引起仪器误报警:1、雷尼替丁(石四药盐酸雷尼替丁胶囊，以雷尼替丁计，150mg/片)2、普鲁卡因3、加替沙星4、地西泮5、苯巴比妥6、美沙酮

## （8）摇头丸毛发毒品检测试剂参数

- ①★方法学：荧光免疫技术

- ②产品规格：检测试剂的膜条宽度≥3mm。

- ③移液速度：当在试剂卡，上滴加80μL的毛发裂解液时，试剂卡，上的液体移动速度应大于等于40mm/min。

- ④★灵敏度：将滴注有80μL、浓度为2ng/mL的摇头丸溶液的摇头丸毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为摇头丸阳性。（毛发检测灵敏度/检出限达到0.16ng/mg）。

- ⑤摇头丸吸食者毛发样本检测试验：仪器对已确认的摇头丸吸食者的毛发样本裂解后通过专用摇头丸毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为摇头丸阳性。

- ⑥未吸食毒品者毛发样本检测试验：将未吸食毒品者的毛发样本裂解后通过专用摇头丸毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为阴性。

- ⑦产品保存温度：可常温保存，温度在5℃～40℃，不需冷链运输存储。

## （9）合成大麻素K3毛发检测试剂盒

- ①★方法学：荧光免疫技术

- ②产品规格：检测试剂的膜条宽度≥3mm。

- ③移液速度：当在试剂卡，上滴加80μL的毛发裂解液时，试剂卡，上的液体移动速度应大于等于40mm/min。

- ④★灵敏度：将滴注有80μL、浓度为2ng/mL的合成大麻素k3溶液的成大麻素k3毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为氯胺酮阳性。（等同于毛发检测灵敏度/检出限达到0.16ng/mg）。

- ⑤成大麻素k3吸食者毛发样本检测试验：仪器对已确认的成大麻素k3吸食者的毛发样本裂解后通过专用成大麻素k3毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为成大麻素k3阳性。

- ⑥未吸食毒品者毛发样本检测试验：将未吸食毒品者的毛发样本裂解后通过专用成大麻素k3毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为阴性。

- ⑦产品保存温度：可常温保存，温度在5℃～40℃，不需冷链运输存储。

## （10）合成大麻素UR144毛发检测试剂盒

- ①★方法学：荧光免疫技术

- ②产品规格：检测试剂的膜条宽度≥3mm。

- ③移液速度：当在试剂卡，上滴加80μL的毛发裂解液时，试剂卡，上的液体移动速度应大于等于40mm/min。

- ④★灵敏度：将滴注有80μL、浓度为0.5ng/mL的合成大麻素UR144溶液的成大麻素RU144毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为RU144阳性。（等同于毛发检测灵敏度/检出限达到0.04ng/mg）。

- ⑤成大麻素RU144吸食者毛发样本检测试验：仪器对已确认的成大麻素RU144吸食者的毛发样本裂解后通过专用成大麻素RU144毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为成大麻素RU144阳性。

- ⑥未吸食毒品者毛发样本检测试验：将未吸食毒品者的毛发样本裂解后通过专用成大麻素RU144毛发测定试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为阴性。

- ⑦产品保存温度：可常温保存，温度在5℃～40℃，不需冷链运输存储。

## （11）氯胺酮&甲基安非他明&吗啡三合一毛发毒品痕量快速检测试剂盒参数

- 1.★方法学：荧光免疫技术

- 2.产品规格：检测试剂的膜条宽度≥4mm。

- 3.移液速度：当在试剂卡，上滴加80μL的毛发裂解液时，试剂卡，上的液体移动速度应大于等于50mm/min。

- 4.未吸食者毛发毒品检测试验：将未吸食毒品者的毛发样本裂解后通过专用氯胺酮/甲基安非他明/吗啡三合一毛发毒品痕量快速检测试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为阴性。

- 5.氯胺酮&甲基安非他明&吗啡吸食者毛发样本检测试验：仪器对已确认的氯胺酮/甲基安非他明/吗啡吸食者的毛发样本裂解后通过专用氯胺酮/甲基安非他明/吗啡三合一毛发毒品痕量快速检测试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为吗啡阳性、甲基安非他明阳性和氯胺酮阳性。

- 6.可检测毒品种类：将滴注有80μL、浓度均为10ng/mL的氯胺酮/甲基安非他明/吗啡1:1:1 混.合溶液的氯胺酮/甲基安非他明/吗啡三合一毛发毒品痕量快速检测试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为吗啡阳性、甲基安非他明阳性和氯胺酮阳性。

- 7.★毒品检出限（灵敏度）：将滴注有80μL、浓度均为2ng/mL的氯胺酮/甲基安非他明/吗啡1:1:1 混合溶液的氯胺酮/甲基安非他明/吗啡三合一毛发毒品痕量快速检测试剂卡插入毛发毒品痕量快速分析仪进行检测，检测结果应显示为吗啡阳性、甲基安非他明阳性和氯胺酮阳性（相当于：氯胺酮检出限：0.16ng/mg、甲基安非他明检出限：0.16ng/mg、吗啡检出限：0.16ng/mg）。

- 8.试剂卡重复项偏差：对同一批次的10张氯胺酮/甲基安非他明/吗啡三合一毛发毒品痕量快速.检测试剂卡进行检测，检测结果重复性偏差应小于等于20%。

- 9.产品保存温度：可常温保存，温度在（5±2）℃～（40±2）℃，无需冷链运输存储。

## （12）其他检测试剂盒及耗材参数要求

- 为满足扩项筛查及筛查后溯源侦察的需要，供应商需提供以下各类检测试剂盒且满足检测技术要求，并提供公安部相关检测中心认可的检验报告复印件。

- ①6-单乙酰吗啡毛发检测试剂盒★检测灵敏度达到1.6ng/mL（等同于毒品检出限：0.16ng）

- ②甲卡西酮毛发检测试剂盒	★检测灵敏度达到1.6ng/mL（等同于毒品检出限：0.16ng）

- ③可卡因毛发检测试剂盒★检测灵敏度达到4ng/mL（等同于毒品检出限：0.4ng）

- ④安非他明毛发检测试剂盒	检测灵敏度达到2ng/mL（等同于毒品检出限：0.2ng）

## （13）毛发毒品检测仪设备参数要求

- ①工作温度范围：5℃～40℃

- ②仪器重量：台式≤2kg

- ③仪器尺寸要求：仪器主机的外形尺寸应小于等于260mm(长) X232mm (宽) X 140mm (高)。

- ④仪器冷启动时间：仪器的冷启动时间应小于等于30s

- ⑤重复性：重复性偏差≤1%

- ⑥稳定性实验：仪器开机处于稳定工作状态后的第4h、第8h的测试结果与处于稳定工作状态.初始时的测试结果,其相对偏倚应在±5%范围内。

- ⑦检测结果类型设置：仪器应支持：定性、定量、定性及定量三种检测结果类型设定

- ⑧设备应具有数据存储、检索、导出、打印功能，存储量：≥50000条。

- ⑨设备应具有自检、校准功能、故障诊断提示功能。

- ⑩设备应具有USB接口、支持数据导出、

- ⑪★设备应内置身份证阅读器，且身份证阅读器应符合GA 450 -2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》的相关要求。且能通过内置身份证阅读器获取被测人员的信息，信息应包含姓名、性别、身份证号等。

- ⑫★设备在检出率为100%的前提下， 浓度为10ng/ml， 进样量为80μL，进样质量为0.8ng时，仪器分别通过专项检测试剂卡,应能检测出以下毒品样品：1.吗啡、2.冰毒、 3.氯胺酮、4.摇头丸(MDMA)、5.可卡因、6. 单乙酰吗啡、7.大麻(四氢大麻酚)、8.甲卡西酮、9.合成大麻素K2、10.合成大麻素K3、11.曲马多；在检出率为100%的前提下，浓度为10ng/mL， 进样量为80μL，进样质量为0.8ng 时，仪器通过吗啡/冰毒/氯胺酮三合一检测试剂卡，应能检测出以下毒品样品: .1、吗啡2、冰毒.3、氯胺酮

- ⑬仪器可对未吸食毒品者的毛发样本通过吗啡专项检测试剂卡、甲基安非他明专项检测试剂卡、氯胺酮专项检测试剂卡、大麻专项检测试剂卡、吗啡/甲基安非他明/氯胺酮三合一检测试剂卡、摇头丸（MDMA）专项检测试剂卡、可卡因专项检测试剂卡、单乙酰吗啡专项检测试剂卡、甲卡西酮专项检测试剂卡、合成大麻素K2专项检测试剂卡、合成大麻素K3专项检测试剂卡、曲马多专项检测试剂卡进行检测，检测结果显示阴性。

- ⑭仪器可对已确认的吗啡、甲基安非他明（冰毒）、氯胺酮、摇头丸（MDMA）、可卡因、单乙酰吗啡（海洛因）、大麻、甲卡西酮、合成大麻素K2、合成大麻素K3、曲马多毒品吸食者的毛发样本进行检测，检测结果分别显示为:吗啡阳性、甲基安非他明（冰毒）阳性、氯胺酮阳性、摇头丸（MDMA）阳性、可卡因阳性、单乙酰吗啡（海洛因）阳性、大麻阳性、甲卡西酮阳性、合成大麻素K2阳性、合成大麻素K3阳性、曲马多阳性。

- ⑮★仪器可对吗啡、冰毒、氯胺酮、摇头丸（MDMA）、甲卡西酮、合成大麻素K2、合成大麻素K3、曲马多样本进行检测；在检出率不小于90%的前提现，在检出率不小于90%的前提下，在进样量为80μL时，仪器通过对吗啡、冰毒、氯胺酮、摇头丸（MDMA）、甲卡西酮、合成大麻素K2、合成大麻素K3、曲马多专项检测试剂卡对浓度为2ng/mL的吗啡、冰毒、氯胺酮、摇头丸（MDMA）、甲卡西酮、合成大麻素K2、合成大麻素K3、曲马多样品进行采样分析，仪器的检测限应小于等于0. 16ng；仪器对可卡因样品进行采样分析，在浓度为5ng/mL,进样量为80 μL时仪器的检测限应≤0.4ng；仪器对大麻样品进行采样分析，在浓度为0.05ng/mL,进样量为80 μL时仪器的仪器的检测限应≤0.04ng。

## （14）手持式毛发毒品痕量快速分析仪

- ①工作温度范围：5℃～40℃

- ②仪器重量：台式≤1kg

- ③仪器尺寸要求：仪器主机的外形尺寸应小于等于255mm(长) X100mm (宽) X 60mm (高)。

- ④仪器冷启动时间：仪器的冷启动时间应小于等于40s

- ⑤重复性：重复性偏差≤1%

- ⑥稳定性实验：仪器开机处于稳定工作状态后的第4h、第8h的测试结果与处于稳定工作状态.初始时的测试结果,其相对偏倚应在±5%范围内。

- ⑦拍照取证功能：仪器应具备摄像头，能支持拍摄彩色照片并保存至对应的检测结果中。

- ⑧设备应具有数据存储、检索、导出、打印功能，存储量：≥10000条。

- ⑨设备应具有自检、校准功能、故障提示功能。

- ⑩设备应具有USB接口、支持数据导出。

- ⑪★设备应内置身份证阅读器，且身份证阅读器应符合GA 450 -2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》的相关要求。且能通过内置身份证阅读器获取被测人员的信息，信息应包含姓名、性别、身份证号等。

- ⑫★设备在检出率为100%的前提下， 浓度为10ng/ml， 进样量为80μL，进样质量为0.8ng时，仪器分别通过专项检测试剂卡,应能检测出以下毒品样品：1.吗啡、2.冰毒 、3.氯胺酮、4.摇头丸(MDMA)、5.可卡因、6. 单乙酰吗啡、7.大麻(四氢大麻酚)、8.甲卡西酮、9.吗啡/冰毒/氯胺酮三合一检测试剂卡。

- ⑬仪器可对未吸食毒品者的毛发样本进行检测，检测结果显示阴性。

- ⑭仪器可对已确认的吗啡、甲基安非他明（冰毒）、氯胺酮、摇头丸（MDMA）、可卡因、单乙酰吗啡（海洛因）、大麻、甲卡西酮毒品吸食者的毛发样本进行检测，检测结果分别显示为：吗啡阳性、甲基安非他明（冰毒）阳性、氯胺酮阳性、摇头丸（MDMA）阳性、可卡因阳性、单乙酰吗啡（海洛因）阳性、大麻阳性、甲卡西酮阳性。

- ⑮★仪器可对吗啡、冰毒、氯胺酮、摇头丸（MDMA）、甲卡西酮样本进行检测；在检出率不小于90%的前提现，在检出率不小于90%的前提下，在进样量为80μL时，仪器通过对吗啡、冰毒、氯胺酮、摇头丸（MDMA）、甲卡西酮专项检测试剂卡对浓度为2ng/mL的吗啡、冰毒、氯胺酮、摇头丸（MDMA）、甲卡西酮样品进行采样分析，仪器的检测限应小于等于0. 16ng；仪器对可卡因样品进行采样分析，在浓度为5ng/mL,进样量为80 μL时仪器的检测限应≤0.4ng；仪器对大麻样品进行采样分析，在浓度为0.05ng/mL,进样量为80 μL时仪器的仪器的检测限应≤0.04ng。

## （15）毛发研磨仪设备参数

- ①★一次性可研磨样本数量：≥48份（提供获得公安部认可的检测机构出具的检测报告复印件）

- ②冲击试验：150m/s’，11ms，6个面各三次试验后功能应正常。

## （16）多功能毒品探测仪设备参数

- ①★技术原理：仪器采用荧光聚合物传感（荧光淬灭）技术，无内置放射源；（提供获得公安部认可的检测机构出具的检测报告复印件）

- ②★可检测毒品种类及检测阈值：在采样质量为50ng、探测率为100%的前提下，仪器应能够探测出下列毒品样品：盐酸海洛因、盐酸吗啡、盐酸可卡因 、摇头丸（MDMA）、甲基苯丙胺、杜冷丁、麻古、四氢大麻酚、巴比妥、盐酸氯胺酮、戊酰芬太尼、甲卡西酮、氟胺酮等；在探测率为100%的前提下，仪器应能够探测出甲基苯丙胺10ng（提供获得公安部认可的检测机构出具的检测报告复印件）

- ③设备自带后台管理系统，可进行数据的后台处理汇总分析（提供获得公安部认可的检测机构出具的检测报告复印件）

- ④定位功能：仪器应具备GPS或北斗定位功能

- ⑤报警响应时间：≤5s；报警恢复时间：≤9s；过负荷恢复时间：≤10s；

- ⑥无需外置加热和预处理设备，开机可直接使用；

- ⑦设备重量：≤0.6kg；

- ⑧采样方式：擦拭采样和吸气采样；

- ⑨报警方式：仪器应能够提供提供声、光、字符、振动等报警信息并仅开启振动报警实现隐秘报警功能；

- ⑩误报率：≤1%；

- ⑪状态提示：仪器显示界面支持查看仪器的工作状态、且具备自检和失效报警功能；

- ⑫同时具有空气清洗功能及液体清洗功能；

- ⑬电源：锂电池供电，单块电池一次饱和充电可连续工作≥8个小时；

- ⑭工作环境：温度-20℃～+60℃，

- ⑮相对湿度：+40℃±2℃,RH(97)%,持续时间：12h，试验后样品能正常工作。

- ⑯软件功能：设备具有数据存储、检索、导出功能，存储量≥1000万条测试数据；且具备开机密码功能；

- ⑰数据接口：仪器具有移动通信接口和USB接口；

- ⑱★设备应具备无线模块、扫码模块、核辐射检测模块的接口

- 三、服务期：五年

- 四、付款方式：

根据《保障中小企业款项支付条例》要求，制定如下付款方式：

1、合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%预付款，完成总工作进度的60%后，支付合同总额的50%，在项目结束后支付剩余10%合同款项。实际完成的工作量高于合同规定但未超过110%的，超出部分费用由承检方全部承担，采购人不另行支付费用。

注：供应商在接到采购人通知后的七个工作日内将增值税发票送达采购人，采购人在收到供应商发票后于一个月内以转账的方式支付给供应商。

税费：本服务执行中相关的一切税费均由乙方负担。

注：若供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 第三章  投标供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州市吴兴区织里镇人民政府织里镇毛发检测试剂盒采购项目 |
| 2 | 采购内容：具体详见第二章 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费：按人民币10320元整收取，由中标供应商全额支付，投标供应商应自行考虑列入投标报价。 |
| 4 | 答疑与澄清：质疑投诉根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准），供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 5 | 1、投标文件组成：《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》三部分组成。 2、投标文件编制：投标供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后应在2025年7月31日12:00前邮寄至湖州市长岛公园9号楼1楼35号办公室浙江天钫工程管理咨询有限公司）；收件人：侯先生；联系电话：0572-2221679，数量为U盘一份。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的上传、递交： a.供应商在“政采云平台”编制“电子加密投标文件”，还可以在2025年 7月31日12:00前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）。“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”无效； b.通过“政府采购云平台”成功上传“电子加密投标文件”的供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法解密“电子加密投标文件”时，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，由代理机构通过政采云电子交易平台【异常处理】端口上传、解密。 c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、数据电文形式的备份投标文件。 （3）所有投标文件逾期解密的视作无效标。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，未在规定的时间内无法完成投标文件解密的，视为自动放弃本项目的投标。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传“电子加密投标文件”的投标供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法解密“电子加密投标文件”的，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，启用数据电子备份投标文件（U 盘）（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”,上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效)。因供应商电子备份投标文件（U 盘）或自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 6 | 投标截止时间：2025年7月31日14：00； 投标文件递交地点：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。 |
| 7 | 开标时间：2025年7月31日14:00； 地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢4楼）四楼开标室。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 9 | 开始评标前采购代理机构将依法对投标供应商的信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：截止提交投标文件截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于： 浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 湖州市公共资源交易信息网（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn//） |
| 11 | 在确定中标供应商后，领取中标通知书前，中标供应商须提供一份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 合同签订后由中标投标供应商向招标代理机构提供已签订的合同书面文件2份，电子扫描件一份用于合同备案。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:本项目无需缴纳履约保证金 |
| 14 | 采购资金来源：财政资金 |
| 15 | 付款方式：详见合同 |
| 16 | 投标有效期：自投标文件递交截止之日起60日历天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件（采购文件）适用于湖州市吴兴区织里镇人民政府织里镇毛发检测试剂盒采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购人”系指湖州市吴兴区织里镇人民政府。

2、“供应商”系指提交投标文件的单位或个人。

3、“采购代理机构”系指浙江天钫工程管理咨询有限公司。

4、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标供应商中标后须承担的与本项目有关的义务。

6、“项目”系指投标供应商按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电子扫描件等。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

各投标供应商应指派专人（法定代表人或其他本单位正式员工）负责本项目的投标、开标、评标等具体事务和签署相关文件。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

本项目招标代理服务费：按人民币10320元整收取。由中标供应商全额支付，投标供应商应自行考虑列入投标报价。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许任何形式的转包和分包。

- （八）特别说明：

▲1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2、投标供应商投标所使用的资格、信誉、业绩与企业认证必需为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必需为本法人员工（或必需为本法人或控股公司正式员工）。

▲3、投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取（依法获取指：依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标供应商须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标供应商的风险

投标供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准），否则逾期视为默认。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购人必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的形式和效力：

- 1.投标文件分为电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘），具体内容如下：

- 1.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

- 1.2数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U盘）应包含《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份（U盘）形式的投标文件密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）均按未提供处理，《资格文件》和《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价，否则按无效标处理。

- 2.投标文件的效力

- 投标文件的启用：按先后顺位分别为电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘）。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

投标文件（包括电子投标文件及数据电子备份投标文件）由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他》和《报价文件》组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。

- 1、资格文件：

1.1有效的营业执照；（资格审查条款）

1.2法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；（资格审查条款）

1.3提供授权代理人最近三个月任意一个月个人社保缴纳证明文件；（资格审查条款）

1.4承诺符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录（提供承诺函，格式自拟）；（资格审查条款）

1.5自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图（两者缺一不可）；（资格审查条款，截图模板详见附件）

1.6信用承诺书；（资格审查条款）

1.7中小企业声明函。 (监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)。（资格审查条款）

1.8供应商认为需要说明的其他文件和说明。

2.技术、商务、资信及其他文件：

供应商自评分索引表：

2.1投标单位情况介绍；

2.2技术参数；

2.3项目实施方案；

2.4服务承诺；

2.5增值服务；

2.6企业业绩；

2.7企业认证；

2.8大数据联网功能；

2.9企业实力；

2.10商务响应表；

2.11供应商认为需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3招标代理费承诺函；

3.4供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价：

1、所有投标投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

2、投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标服务及伴随货物的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

3、投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

4、每种设备只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

5、投标报价不得高于最高限价及单价最高限价，否则作无效标处理。

6、各投标人在投标报价中应含:设备、人工费、安装费、运输费、招标代理服务费、税费等内容所产生的一切费用，采购人不再支付额外费用。

7、投标人的最终报价由投标人自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用；

8、投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量；

9、报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准；

10、投标人对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认；

11、投标人在填报投标项目报价明细表时必需按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量。否则作无效标处理；

- （四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购单位可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

2、投标供应商应当按照本章节“投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《技术、商务、资信及其他文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

3、本采购文件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（盖章），否则视为未提供。

4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5、《投标文件》因字迹潦草、上传的内容不清楚或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

6、投标供应商没有按照本采购文件中“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

- （六）投标文件的签章

1、《投标文件》的签章：使用电子签章；

2、《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并同时加盖单位公章。

3、参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（七）投标文件的补充、修改或撤回

1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- 2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面或指定电子邮件的形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书与授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）未提供授权代表最近3个月任意一个月个人社保缴纳证明文件（法定代表人为代表前来投标无需提供）；

（4）未提供供应商承诺符合参与政府采购活动的资格文件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录承诺函；

（5）自采购公告发布之日起至投标截止日内，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（6）投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商且在处罚有效期内的供应商，资格审查时不予以通过；

（7）未提供信用承诺书的；

（8）未提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》或监狱企业参加投标未提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料或残疾人福利性单位参加投标未提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料；

（9）其他重大违法、违规记录；

（10）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）《资格文件》或《技术、商务、资信及其他文件》中出现报价的；

（3）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（4）在投标截止时间以后传送的电子投标文件的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务期（工期）、服务质量保证期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标（响应）文件件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标（响应）文件相互混装；

（6）政采云系统的重复性判断提示为：不同供应商的IP地址重复或MAC地址重复或硬件号重复。

7.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标（响应）文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（8）除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，采购人在采购文件中明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

8.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以数据电子备份投标文件（U盘）形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。若供应商派授权代表出席开标会议，应当准时签到，未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 电子招投标开标及评审程序

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商在线参加。评标委员会成员不得参加开标活动；

2.主持人宣布开标会议开始，并按照规定的时间通过政采云系统组织开标，所有供应商应当准时在线参加；

3.主持人介绍参加开标会的人员名单；

4.主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,请有关人员回避，并组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》，并由采购人及监督人检查数据电子备份投标文件（U盘）的密封、包装情况；

5.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录, 由参加开标的相关人员签字确认后随招标文件一并存档。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的疑问或者回避申请应当及时处理。供应商未准时在线参加开标的，视同认可开标结果；

6.投标截止时间后，供应商应登录政采云平台，在收到电子加密投标文件【开始解密】通知后，通过“项目采购-开标评标”模块对电子投标文件进行在线解密；

7.在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；

8.由评标委员会对资格审查通过的供应商进行技术、商务、资信及其他部分评审，符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评审结果；

9.由主持人在系统上公布的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容以及其他有必要宣读的内容；

10.报价部分符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评分结果；

11.最终在政采云系统上公布评审结果；

12.开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

- 其他

本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家5人及以上组成。

- 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术、商务、资信及其他得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则通过电子评标系统推荐中标候选人并同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标结果公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的供应商其投标被接受；

2.中标通知书为双方签订合同的依据；

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）履约保证金：本项目不收取

- 八、其他内容

发生下列情况之一，供应商自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

1.供应商在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

2.供应商在投标（响应）文件中提交虚假材料的；

3.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.中标供应商拒绝缴纳招标代理服务费的；

6.招标文件规定的其他情形；

7. 为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州市吴兴区织里镇人民政府织里镇毛发检测试剂盒采购项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分；技术、商务、资信及其他分70分。合格投标供应商的评标得分为各项目汇总得分。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标供应商评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1. 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的最终有效投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算，并保留小数2位：

投标报价得分=（投标基准价/最终报价）×100×30%

投标小组在评审时发现供应商的报价明显低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能30分钟内说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评标报告中说明。

- （二）技术、商务、资信及其他分（70分）

- 技术、商务、资信及其他分按照评标小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

- 技术分、商务分、资信及其他分=（评标小组所有成员评分合计数）/（评标小组组成人员数）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 技术分 | 48分 |
| 1 | 技术参数 | 产品性能：对应于招标文件技术指标的偏离度：全部满足且提供的材料正确得14分，一般条款负偏离的扣0.5分，带★条款负偏离扣1分，扣完为止。 注：提供具有CMA/CNAS资质的第三检测机构出具的检测报告复印件或承诺中标后合同签订前提供的届时如未提供采购人有权拒签合同（承诺函格式自拟）。未提供不得分。 | 14分 |
| 2 | 项目实施方案 | - 根据供应商提供的整体实施方案进行评审。方案内容科学合理，实操性强，完全符合项目要求的得10分；方案内容合理，操作性佳，基本符合项目要求的8分；方案较合理，实操性一般的得6分；方案内容一般，操作性欠缺的得4分；方案内容与操作性都差的得2分，不提供不得分。 - 根据供应商提供的针对本项目制定的质量保证措施方案进行评审。方案内容科学合理，实操性强，完全符合项目要求的得10分；方案内容合理，操作性佳，基本符合项目要求的8分；方案较合理，实操性一般的得6分；方案内容一般，操作性欠缺的得4分；方案内容与操作性都差的得2分，不提供不得分。 - 根据供应商提供的交货保证措施进行评审。保证措施内容科学合理，到位有效，切实可行的得7分；保证措施合理，有效，具有一定的可行性的得5分；保证措施一般，可行性较差的得3分。保证措施内容欠妥当的得1分；不提供不得分 - 根据供应商提供的管理措施及计划进行评审。管理措施内容科学合理，计划到位有效，切实可行的得7分；管理措施合理，计划有效，具有一定的可行性的得5分；管理措施一般，可行性较差的得3分。管理措施内容欠妥当的得1分；不提供不得分 | 34分 |
| 二 |  | 商务分 | 8分 |
| 3 | 服务承诺 | - 1.服务承诺：根据维护人员和机构等情况，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，后续技术支持和维护能力情况等进行打分；服务方案全面周到的得6分；服务方案较全面周到的得4分；服务方案基本合理周到的得3分；服务方案一般的得2分；服务方案不明确或存在缺陷的得1分。 | 6分 |
| 4 | 增值服务 | - 针对本项目提供的增值服务：可为禁毒工作提供情报分析相关的专业仪器及配套技术服务，对于可能存在问题的环境或物品通过擦拭，吸气等方式进行毒情检测分析排查，2分 - 注：提供具有CMA/CNAS资质的第三检测机构出具的毒探仪器检测报告复印件或承诺中标后合同签订前提供的届时如未提供采购人有权拒签合同（承诺函格式自拟）。未提供不得分。 | 2分 |
| 三 |  | 资信及其他分 | 14分 |
| 5 | 企业业绩 | 评委根据供应商2021年1月1日至今提供的类似业绩进行评定：供应商每提供1个有效业绩得1分，最多得3分。 提供合同复印件（以合同签订时间为准）并加盖公章 | 3分 |
| 6 | - 企业认证 | - 供应商或产品生产企业取得有效期内的医疗器械质量管理体系认证证书、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康完全管理体系认证，每一个得0.5分，最高得2分。 - 注：以上均须提供相关证书扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。 | 2分 |
| 7 | - 大数据联网功能 | - 供应商提供的配套毛发检测仪器设备可接入湖州毒情监测预警平台（要求提供有效证明文件，不提供不得分）2分 | 2分 |
| 8 | - 企业实力 | - 1、供应或产品生产企业承担过省级（含直辖市）及以上毒品检测领域毛发检材相关的科学技术研究计划重大项目且成果获得推广的得4分，省级（含直辖市）以下的得1分，不提供的不得分。（要求提供成果申报书及相关证明文件复印件，不提供不得分。） - 2、供应商或产品生产企业2023年公安部毛发现场快筛器材检测能力比对通过名单7项物质全部通过的，满足要求得3分。（投标文件中提供国家公安部发布的能力比对结果证明文件复印件，不提供不得分。） | 7分 |

第五章 合同主要条款 （供参考）

浙江省政府采购合同范本

（仅供参考、以最终合同为准）

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，采购人在供应商完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供应商根据合同规定向采购人提供的一切货物、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“采购人”系指具体使用货物和接受服务的使用单位；

1.6“供应商”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体；

1.7“财政审批编号”系指财政局审批编号。

2.合同项目与内容

3.服务时间与服务地点

服务时间：详见招标文件要求；

服务地点：由采购单位指定。

4.签署合同的要求

4.1、供应商必需按照投标文件和询标过程中承诺的条款以及中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.2、所签订的合同内容不得对招标文件和供应商的投标文件作实质性修改；

4.3、采购人不得向供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

4.4、自采购合同签订之日起 7个工作日内，将采购合同副本 2份送本项目招标代理机构、同级人民政府财政部门备案。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行项目实施及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的服务技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

6.知识产权

供应商保证所提供的服务及货物均不存在知识产权纠纷。供应商应保证采购人在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

7. 款项支付

8.支付：支付应使用人民币；

9.技术服务

供应商应负责安排采购人相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由供应商提出建议；

10.售后服务及承诺

10.1供应商应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

10.2服务期：详见招标文件要求。在服务期内，因服务质量所发生的一切费用均由供应商承担；

11.2 供应商应按招标文件规定的服务标准向采购人提供服务。

11.3 如采购人检查发现供应商提供的服务不符合标准要求，供应商应立即进行整改，直到符合要求为止。采购人可根据考核标准中扣除供应商因检查不合格而应该扣罚的款项（扣罚款项在签订合同时明确）。

11.4 供应商提供的服务人员不符合本合同约定的数额，供应商应当自接到采购人通知之日起2日内予以补足，采购人有权按照缺岗天数及缺岗人数扣除相应的履约保证金。

11.5 由于供应商服务人员原因在服务工作中给采购人的设施、材料造成损失，供应商应负责赔偿。

11.6 在使用过程中发生问题，供应商在接到采购人通知后在    小时内到达采购人现场。

11.7 在服务质量保证期内，供应商应对出现的服务质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.8 在本合同履行完毕后，采购人扣除供应商在履约过程中产生的本合同涉及的相关赔偿金额后，在15日内将剩余履约保证金退还至供应商。

12.违约责任

12.1 采购人无正当理由拒收接受服务的，采购人向供应商偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2 采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。

12.3 供应商不按约定提供服务的，每日向采购人支付千分之六违约金。逾期提供服务超过约定日期10个工作日的，采购人可解除本合同。供应商因逾期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

12.4如供应商提供的服务或与服务相关的物品存在知识产权纠纷而导致本合同无法继续履行，在采购人发函要求解决相关知识产权问题后x日内仍未解决的，则采购人有权单方终止本合同的履行，并要求供应商承担相应赔偿责任。

13.不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

14. 争议解决

14.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，合同双方应通过友好协商解决，经过协商仍不能解决，双方选择通过下列第  种方式解决：

（1）将争端提交湖州仲裁委员会仲裁

（2）直接向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

14.2仲裁费用或诉讼费用应由败诉方负担。

14.3在仲裁或诉讼期间，除进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

15.转让或分包

15.1本合同范围的服务，应由供应商提供，严禁转让或分包他人；

15.2如有转让或分包行为，采购人有权终止合同。

16.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和浙江省有关条例等。

17.合同生效及其他

17.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

17.2本合同一式三份，供应商、采购人各执一份，采购代理机构一份。

采购人：                                  供应商：

地址：                                   地址：

法定（或授权）代表人：            法定（或授权）代表人：

签字日期：   年  月  日          签字日期：   年  月  日

第六章 投标文件格式

1、资格文件（或技术、商务、资信及其他）格式

正本/或副本

资格文件（或技术、商务、资信及其他）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在   年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

投标单位情况介绍

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

供应商公章：

年    月    日

法定代表人或其授权代理人的授权证书及身份证明

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是（单位全称）的法定代表人，身份证号码为。

特此证明

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代理人（盖章）

日期：    年   月   日

—————————————————————————————————

有效身份证明

法定代表人授权书及授权人身份证

致：            （采购人名称） ：

我            （姓名）系：            （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加湖州市吴兴区织里镇人民政府织里镇毛发检测试剂盒采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人盖章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标供应商公章：

————————————————————

授权代理人有效身份证明

（一）中小企业声明函(货物)

【非中小企业无需提供】

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- (标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为   （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- (标的名称)，属于   （采购文件中明确的所属行业）；制造商为   （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)

日期：

注：1.如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督；

2.中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号文件。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

残疾人福利企业声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1.如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2. 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加 (项目名称)           (项目编号: )           采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期: 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(新 疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业

信用承诺书

（投标单位）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：  年  月  日

技术条款响应表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应 | 偏离程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

填写说明：偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样，其中“正偏离”是指投标文件技术响应优于招标文件的技术要求；“负偏离”是指投标文件技术响应劣于招标文件的技术要求；“无偏离”是指投标文件技术响应与招标文件的技术要求无差别。“偏离程度”若为空白，视同完全投标采购文件要求。

法定代表人或其授权代理人（签字）：

供应商（公章）：

企业业绩

供应商全称（加盖公章）：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 成交通知书 |  |

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

日期：    年   月  日

注：此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

商务响应表

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代理人签名或盖章:

日期： 年 月 日

注：如响应文件其他承诺或方案内容与本响应表不一致，以本表内容为准。

- 报价文件格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

投标函

致：                             （采购人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表供应商                             （供应商名称）提交《资格文件》、《报价文件》、《技术、商务、资信及其他文件》电子标书一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在竞标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标日起60个日历天。

4.如成交，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与竞标有关的一切数据或资料。

6.与本竞标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：            电话：

传真：              供应商代表姓名：            职务：

投标供应商(公章):

开户银行：                         银行账号：

日期:        年    月    日

开标一览表

项目编号：

项目编号：

| 序号 | 品名 | 单位 | 单价最高限价（元） | 投标单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲基安非他明毛发毒品检测试剂 | 人份 | 30 |  |
| 2 | 吗啡毛发毒品检测试剂 | 人份 | 30 |  |
| 3 | 氯胺酮毛发毒品检测试剂 | 人份 | 30 |  |
| 4 | 大麻（四氢大麻酚）毛发毒品检测试剂 | 人份 | 30 |  |
| 5 | 曲马多毛发毒品检测试剂 | 人份 | 30 |  |
| 6 | 依托咪酯毛发检测试剂 | 人份 | 30 |  |
| 7 | 芬太尼毛发检测试剂 | 人份 | 30 |  |
| 8 | 摇头丸毛发毒品检测试剂 | 人份 | 30 |  |
| 9 | 合成大麻素K3毛发检测试剂 | 人份 | 30 |  |
| 10 | 合成大麻素UR144毛发检测试剂 | 人份 | 30 |  |
| 11 | 氯胺酮&甲基安非他明&吗啡三合一毛发毒品痕量快速检测试剂盒 | 人份 | 60 |  |
| 12 | 多功能毒品探测仪专用取样拭纸 | 张 | 3 |  |
| 13 | 多功能毒品探测仪专用高敏元件 | 个 | 420 |  |
| 单价合计：人民币 元（小写： 元） |  |  |  |  |

- 注：本项目报价按采购内容清单各单价汇总后的总价进行报价，最高限价为人民币783元整，投标总价不能超过最高限价且各单价不得超过单价最高限价，否则均做无效标处理。

法定代表人或授权人（签字或盖章）：

供应商盖章：

日  期：

招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向代理机构交纳招标代理费，在收到中标通知书的当日一次性向招标代理机构缴清。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

附件：

1、供应商自评分索引表

供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

2、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、全国认证认可信息公共服务平台

(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page)网页截图模板