湖州市气象局（含三县）2021年区域站维保项目

# 财政审批编号： 湖财采确【2021】3453号、湖财采确【2021】3456号、临【2021】1118号、临【2021】1119号、临【2021】1120号、安财采确【2021】1115号、2021年度长兴县气象局区域自动站维保项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号： 天方采字2021-011

采购单位：湖州市气象局

采购代理机构：湖州天方造价咨询有限公司

日期：2021年4月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	7

第三章 采购需求 	20

第四章 磋商办法及评分标准	33

第五章 合同主要条款	36

第六章  响应文件格式	39

# 第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，经湖州市财政局政府采购监管处（财政审批编号:湖财采确【2021】3453号、湖财采确【2021】3456号、临【2021】1118号、临【2021】1119号、临【2021】1120号、安财采确【2021】1115号、2021年度长兴县气象局区域自动站维保项目）批准，湖州天方造价咨询有限公司受湖州市气象局的委托，就其所需湖州市气象局（含三县）2021年区域站维保项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

一．项目编号: 天方采字2021-011

二．组织类型：分散采购委托代理

三．项目概况：

| 序号 | 招标内容 | 单位及数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 湖州市气象局2021年区域站维保服务 | 一批 | 37.0 |
| 标项二 | 德清县气象局2021年区域站维保服务 | 一批 | 24.5 |
| 标项三 | 长兴县气象局2021年区域站维保服务 | 一批 | 21.5 |
| 标项四 | 安吉县气象局2021年区域站维保服务 | 一批 | 31.0 |
|  | 合计 |  | 114万元 |

四．磋商供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

3、本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》。

4、本项目不接受联合体投标。

五．竞争性磋商文件的报名/获取：

- 本项目磋商文件实行网上免费获取采购文件。

- 报名/获取采购文件网址：浙江省政府采购网www.zjzfcg.gov.cn（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）

- 免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。供应商在使用系统进行投标的过程中涉及平台使用的任何问题可致电政采云平台技术支持热线：：400-881-7190。

- 获取采购文件时间：本公告发布之日起至2021年 月 日14：00。（潜在供应商获取采购文件前应当在电子交易平台上注册账号并登录,截止时间后不再接受潜在供应商获取采购文件）

六.磋商响应文件的制作及递交相关事宜

- 磋商响应截止时间：2021年 月 日14：00（北京时间）。

- 响应文件：

2.1 供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间），并登陆“浙江省政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn ），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作响应文件。

2.2 供应商将加密的电子版响应文件于磋商响应截止时间前上传到政采云系统中。

2.3 具体的响应文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544

2.4 根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许供应商递交备份响应文件，仅提交备份响应文件的，投标无效。

2.5备份响应文件

（1）本项目不强制要求供应商提交备份响应文件，但由于未提交备份响应文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子响应文件，以U盘形式提供,数量为1份，与纸质备份响应文件一同密封递交。备份响应文件通过邮寄方式递交，电子流程正常进行时，备份响应文件不予开启。

备份响应文件邮寄地址：湖州天方造价咨询有限公司（湖州市长岛公园9号楼），联系人：代理部；联系电话：0572-2221679，由二名人员（一名接收人、一名监督人员）统一负责接收磋商响应文件，二人均在接收记录单上对响应文件快递包裹的相关情况签字确认，与投标资料一并归档，接收文件全过程将录音录像。

注：纸质备份响应文件分为《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分，分别单独装订、密封。供应商将上述独立包封完整的包封袋，一并U盘（以介质存储的数据电文形式的备份响应文件）装入一个总的外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上可不注明投标单位名称，但应注明投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。

- CA锁解密时间为开标当日14:00至14:30。超过磋商响应截止时间未完成上传的磋商响应文件或未按规定时间递交纸质备份磋商响应文件的，采购人不予受理。

七．磋商开始时间：2021年 月 日14：00（北京时间）。

八．磋商地址：湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼）, 具体详见二楼休息区大屏幕。

“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应。

- 其他事项：

1.本项目为电子招投标项目，实行网上投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

3.供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应

知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。

4.答疑内容是招标文件的组成部份，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5.参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台(http://www.zcygov.cn)进

行网上报名；尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

- 本项目所有公告发布网站：

6.1“浙江省政府采购网”(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)

6.2“湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/)“政府采购”--“分散采购”版块。

7、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。8、本项目是否专门面向中小企业采购：是。

十、本次磋商有关信息刊登在

1.浙江省政府采购网            http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

2.湖州市公共资源交易信息网    http://ggzy.huzhou.gov.cn/

十一 、联系方式

1、采购单位：湖州市气象局；

联系人：陈处长       联系电话：0572-2579775

2、采购代理机构：湖州天方造价咨询有限公司；

联系人：倪沈旭     联系电话：0572-2221679

3、同政府采购行政监管及投诉受理部门：

湖州市财政局采购监管处； 联系电话：0572-2150037

4、质疑函接收人：沈洁  联系电话：0572-2221679

湖州市气象局

湖州天方造价咨询有限公司

2021年4月  日

# 第二章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖州市气象局（含三县）2021年区域站维保项目 |
| 2 | 项目编号 | 财政审批编号： 湖财采确【2021】3453号、湖财采确【2021】3456号、临【2021】1118号、临【2021】1119号、临【2021】1120号、安财采确【2021】1115号、2021年度长兴县气象局区域自动站维保项目 磋商文件编号：天方采字2021-011 |
| 3 | 采购人名称 | 湖州市气象局 |
| 4 | 采购内容 | 阳光书房设计安装采购项目（详见采购需求） |
| 5 | 预算金额 | 标项一37万元、标项二24.5万元、标项三21.5万元、标项四31万元；服务期：一年。 |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。 |
| 7 | 投标报价 与费用 | 1、本项目磋商应以人民币报价；2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按¥17100元（人民币壹万柒仟壹佰元整）向成交供应商收取。 |
| 8 | 磋商答疑时间 | 供应商对磋商文件有异议的，应当在2021年2月26 日下午16：00前以书面方式通过电子邮件形式向采购代理机构一次性提出（邮箱：506427939 @qq.com，需提供纸质文件的电子版扫描件，并附上word文档。）。如果确需澄清和修改，采购人、代理机构将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并以电子邮件形式进行告知所有认购磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出或者未在法定时间内对磋商文件提出质疑的，则视同认可磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 9 | 响应文件的组成 | 本项目实行全流程电子招投标。 供应商应准备电子响应文件，可以提交以介质存储的数据电文形式的备份响应文件、纸质备份响应文件三类： （1）电子响应文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求制作，加密并递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子响应文件，以U盘形式提供。数量为1份，与纸质备份响应文件一同密封递交。 （3）纸质备份响应文件将以纸质文件的形式递交。数量为：正本各1份；副本各1份。 响应文件均由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。 |
| 10 | 响应文件的上传、解密及澄清说明 | 1、供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台（“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”）将予以拒收。纸质备份磋商响应文件按磋商文件相关要求以纸质文件的形式通过邮寄方式递交。 2、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台（“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”）组织开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。 3、开启响应文件时，电子交易平台自动提取所有响应文件，提示采购组织机构和供应商按采购文件规定的方式和时间在线解密。给予供应商在线解密的时间为30分钟。 4、响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。 5、评审中需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间为30分钟，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。 |
| 11 | 备份响应文件 的包装 | 纸质备份响应文件：《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》数量正本各1份、副本各1份，单独装订、密封。 供应商将上述独立包封完整的包封袋，一并U盘（以介质存储的数据电文形式的备份响应文件）装入一个总的外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上可不注明投标单位名称，但应注明投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。 注：本项目不强制要求供应商同时提交两种备份响应文件，但由于未提交备份响应文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。 |
| 12 | 响应文件的递交 | 供应商应当在磋商响应截止时间前将备份响应文件密封通过邮寄方式送交到湖州天方造价咨询有限公司（湖州市长岛公园9号楼），联系人：代理部；联系电话：0572-2221679，由二名人员（一名接收人、一名监督人员）统一负责接收磋商响应文件，二人均在接收记录单上对响应文件快递包裹的相关情况签字确认，与投标资料一并归档，接收文件全过程将录音录像。与投标资料一并归档，接收文件全过程将录音录像。逾期送达或未按磋商文件递交的将被拒收。 供应商递交备份响应文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的响应文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过磋商响应截止时间送达的。 4、仅提供备份响应文件的。 当发生解密失败或未按时解密的，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 14 | 履约保证金 | 按合同金额的5%计收（接受银行保函形式）, 待项目验收完毕后15日内无息退还。 |
| 15 | 付款方式 | 合同期内分三次进行结算。第一次在签订合同后十日内支付预付款为合同价款的40%，第二次在合同中期支付合同款的30%，合同履行完毕后支付剩余合同款，期末结算以服务质量考核为依据。 |
| 16 | 磋商响应文件提交截止时间以及开标时间 | 2021年 月 日14:00（北京时间） |
| 16 | 磋商地点 | 湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼）, 具体详见二楼休息区大屏幕。 “政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应。 |
| 17 | 成交结果公示 | 评标结束后2天内，成交结果公示发布于 “浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/） “湖州市公共资源交易中心”（http://ggzy.wuxing.gov.cn/）” |
| 18 | 磋商采购单位 | 采购单位与采购代理机构的统称 |
| 19 | 解释 | 本磋商文件的解释权属于磋商采购单位 |

一、总  则

（一）适用范围

本磋商文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

1、“采购人”系指湖州市气象局。

2、“采购代理机构”系指湖州天方造价咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的供应商。

4、“服务”系指按竞争性磋商文件要求提供的本项目所有工作内容。

5、“磋商采购单位”系指组织本次磋商的“采购代理机构”和“采购人”

（三）采购方式

本次采用竞争性磋商方式进行。

（四）项目上限价

本项目上限价：标项一37万元、标项二24.5万元、标项三21.5万元、标项四31万元，超过作无效投标处理。

（五）供应商的资格要求

符合竞争性磋商公告第四条供应商资格要求。

（六）联合体投标

不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，本项目不允许分包。

（八）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件的澄清

供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“磋商须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至招标代理机构，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

（三）竞争性磋商文件的修改

1、在竞争性磋商文件提交截止时间前，招标采购单位有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。修改文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

2、为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正供应商竞争性磋商响应文件，招标采购单位可视情推迟供应商竞争性磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各供应商。

3、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、响应文件的编制

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照磋商文件及采购服务要求，详细编制响应文件。

（一）响应文件的形式和效力

响应文件分为电子响应文件以及备份响应文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的响应文件和纸质响应文件。

1、电子响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子响应文件和未加密的响应文件。

3、纸质备份响应文件按“第六章 响应文件的编制”编制。

响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件、纸质文件。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。

- （二）响应文件的组成

响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》组成，其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第六章 响应文件编制）

响应文件的组成

1 资格文件

- 磋商申请函（格式见附件）；

- 有效的企业营业执照、税务登记证（已办理“三证合一”或“五证合一”的企业无须提供税务登记证）；

- 最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】；

- 提供自磋商公告发布之日起至任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购代理机构核实的查询结果为准）；

- 法定代表人身份证明书和授权委托书（格式见附件）；

- 信用承诺书；

- 中小企业声明函（本项目行业属于其他未列明行业，格式见第六章）；

- 监狱企业声明函（如有，格式见第六章）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

- 注：关于中型、小型、微型企业的认定：

- ①供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为中型、小型、微型企业【按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》，不提供不予认可】。

- ②监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- ③残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 供应商需要说明的其他文件和说明。

2 商务技术文件

1）评分索引表

2）实施方案合理性等（根据评分办法逐项说明）

3）供应商质量管理体系、环境认证体系等方面的认证证书；

4）项目负责人情况；

5）项目组实施人员情况；

6）其他材料（根据评分办法逐项填写）

3 报价文件

- 磋商函（格式见附件）；

- 磋商报价一览表（工程量清单详见招标文件，各供应商须分别对各标项单独报价）

- 中小企业声明函（格式见附件）；

以上磋商响应文件组成内容中的复印件均须加盖供应商公章

- （三）响应文件的语言及计量

1、响应文件以及供应商与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、在实际采购中招标人可对实际需求进行调整，可采用高、优于磋商文件的数量及参数要求并相应增、减项目费用。

2、供应商最终承诺的磋商报价为供应商所能承受的项目对应的一次性最终最低合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的预算采购金额。

3、按国家规定由成交人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由成交人向税务机关缴纳相关费用。

4、成交人须缴纳招标代理服务费。

（五）响应文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、成交人的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）响应文件的签署和编制

1、电子响应文件部分：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

2、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件部分：

备份电子响应文件，以U盘形式存储，并与纸质备份响应文件一同密封递交。

3、纸质备份响应文件部分：

3.1供应商按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，视为供应商自身的责任。

3.2供应商应按资格证明文件、商务技术文件顺序编制，并装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.3响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本供应商须知中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖供应商公章）。副本为正本的复印件。

3.4响应文件须由供应商在规定位置盖章并由供应商代表签署，供应商应写全称。

3.5响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）纸质备份响应文件的包装、密封、修改和撤回

1、响应文件的《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》按顺序进行纵向装订成册，《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》分册装订，装订必须牢固可靠且不能脱落。

2、响应文件（《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》）分正本和副本进行包装密封，正本和副本可以封在一个密封包装内。在密封袋包装封面上注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称（资格证明文件、商务文件、技术文件、电子文件等）项目名称，并加盖供应商公章。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于供应商笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在中标或成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响评审小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效投标：

1.1电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

1.2未按磋商文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

1.4响应文件组成不全的；

1.5响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7商务条款不能满足磋商文件要求的；

1.8不响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9响应文件没有按磋商文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效投标：

2.1响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2磋商文件中的标“▲”的技术参数等发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3、在投标磋商报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的采购预算的；

3.2有选择或有条件的报价的；

（九）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 四、开标

（一）开标准备

1、采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

2．按照“不见面、少接触”的原则，本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，法定代表人或其授权委托人无须到场，在线响应（“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”）。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、请供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，对有无影响公平竞争的情况予以确认。

5、电子招投标开标及评审程序

5.1投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。

5.2各供应商的资格由采购代理机构人员负责初审；

5.3评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

5.4供应商按签到的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商作出最终承诺和最终报价。

5.5在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.6在系统上录入最终报价情况；

5.7评标委员会对报价情况进行评审；

5.8在系统上公布评审结果。

特别说明：（1）磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现，最终报价在磋商和第一轮报价之后进行，时限为30分钟，供应商应及时在线响应，如相关供应商未按照最终报价通知，在规定的时间内用指定方式进行报价的，视为没有提交最终报价。

（2）政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

6、如遇电子招投标系统故障的，启用备份响应文件。

6.1业主代表查验响应文件密封的完整性。

6.2按各供应商提交响应文件时间的先后顺序打开响应文件密封袋，清点响应文件正本、副本的数量，响应文件有无正、副本标记等，符合投标报价要求的送评标室评审；不符合要求的（响应文件组成不全等），不予进入下一轮评审。

6.3各供应商的资格由代理机构人员负责初审，对审查不通过的，提请磋商小组进行终审，如磋商小组确认为“无效响应”的，应当按规定告知或询问供应商，并允许其陈述说明。

6.4资格评审结束后，由主持人公布无效响应的供应商名单、响应无效的原因。

6.5供应商按签到的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，并在供应商最终承诺表中作出承诺。

6.6磋商结束后，磋商小组根据供应商的最终响应进行商务技术评审。

6.7商务技术评审结束后，唱标人公布有效供应商第一次响应报价。之后各有效供应商有30分钟的时间通过政采云提交最终报价，确定最终报价后，采购代理机构将最终报价提交至磋商小组，项目经办人向评审专家宣读供应商的最终报价，由评审专家和采购人监督人员签字确认。

6.8所有有效供应商递交供应商最终报价之后，唱标人公布有效供应商的商务、技术得分情况，再公布有效供应商的最终报价。

6.9做好开标记录，并由业主代表代表、唱标人、记录人共同签字确认。

6.10汇总各供应商商务、技术、报价得分，并按综合评估分从高到低顺序排列，详见《评标办法及标准》。

- 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的供应商递交的备份响应文件。

- 五、评标

（一）组建评审小组

磋商小组由招标采购单位依法组建，负责磋商活动。磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构协助磋商小组对供应商的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1磋商小组审查投标文件的实质性内容是否符合投标报价的实质性要求。

2.2磋商小组将根据供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行在线询标，供应商要向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式在线进行答复。

2.3各供应商的商务、技术得分由专家评审小组计算复核。

2.4各供应商的报价得分根据评分标准计算。

2.5磋商小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目综合评估分，磋商小组按评标原则推荐成交候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当在线响应，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评审中需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3、按上述修改错误的方法，调整投标文件中的磋商报价，经供应商确认后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正的磋商报价，供应商同意并签字确认后，调整后的磋商报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

在磋商中，出现下列情形之一的，应予废标：

9.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.2因重大变故，采购任务取消的;

9.3供应商的报价均超采购预算的，采购人不能支付的;

9.4法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，招标采购单位将废标理由书面邮寄通知所有供应商。

七、定标

（一）确定成交人。本项目由采购人事先授权评审小组确定成交候选人3名。推荐第一名成交候选人为成交人，经采购人确认后，确定项目成交人，同时发布采购结果公告，发出成交通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.供应商对评审结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有供应商对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

3.采购人依法确定成交人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布采购结果公告。

（二）成交人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因成交人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

八、授予合同

1、 授予合同的依据

1.1  招标采购单位签发的成交通知书；

1.2  磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

1.3  磋商文件和磋商时供应商作出的澄清、说明、纠正、承诺等；

2、合同签订

2.1  成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

2.2  磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

2.3采购人与成交供应商将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据磋商文件和成交供应商的磋商响应文件签订书面合同。

2.4 采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

2.5 成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，给招标采购单位造成的损失的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

2.6 成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人；

2.7如果成交供应商未能遵守上述2.5条的规定，则可取消其成交资格。在此情况下，可将合同授予排序在成交供应商之后的第一位成交候选供应商。

2.8自合同签订之日起七个工作日内，成交供应商需将合同副本分别送同级政府采购办公室和招标代理机构备案。

3、 履约保证金

3.1.签订合同前，成交人应按磋商文件确定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金。采购单位可以接受以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。

3.2.签订合同后，如成交人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第三章  采购需求

采购单位名称：湖州市气象局

项目简介：本项目（区域站维保服务）由德清县气象局、安吉县气象局、长兴县气象局委托湖州市气象局集中统一与湖州市气象局标项进行采购，但中标后由中标人分别与湖州市气象局、德清县气象局、安吉县气象局、长兴县气象局签订合同、结算费用。

一、磋商标项及数量

| 序号 | 招标内容 | 单位及数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 湖州市气象局2021年区域站维保服务 | 一批 | 37.0 |
| 标项二 | 德清县气象局2021年区域站维保服务 | 一批 | 24.5 |
| 标项三 | 长兴县气象局2021年区域站维保服务 | 一批 | 21.5 |
| 标项四 | 安吉县气象局2021年区域站维保服务 | 一批 | 31.0 |

维保地点：各气象局所属区域站

- 二、项目服务要求和技术规范

2.1服务要求

2.1.1总体原则

积极主动，维护及时，抢修快速，标校专业。

2.1.2服务总体需求

投标人必须组建4人及以上的专业保障队伍，负责湖州市区域自动气象站的技术保障任务，内容包括湖州48个区域自动气象站的日常巡检、定期维护、应急维修、定期标校和10个区域自动气象站观测场地的基础建设，长兴39个、德清个43个、安吉55个区域自动气象站的日常巡检、定期维护、应急维修和定期标校。具体站址详见附表1-4。

2.1.3服务方工具及交通要求

1.投标人须配备本项目服务所需的常用维护维修设备（如笔记本电脑、传真机、数字万用表、GPS定位导航仪等）和常用工具；

2.投标人在提供服务过程中自备专用交通工具。

2.1.4服务安全要求

1.投标人必须按照国家有关劳动安全的规定为维护人员配备安全作业防护用品，确保安全生产；

2.维护过程中的车辆及人身的安全由投标人负责，采购人不承担因意外伤亡而产生的任何法律责任和相关的费用；

3.在服务过程中，在采购人单位或监测点所在单位工作时，应遵守有关单位的相关规章制度。

2.2技术规范

2.2.1维护要求

1.区域自动气象站日常巡检汛期每月一次，非汛期两月一次；定期维护每季度一次。

2.每季度制定维护计划日程表，采购人将根据日程表不定期抽检维护情况，未通知采购人变更维护时间的，视为按日程表维护。

3.日常巡检内容包括雨量传感器维护，场地环境的整修维护(修剪对场地有影响的植物、修剪场内草坪，自然植被的高度保持在10—20CM之间)等。每次巡检维护情况应详细记录于《区域自动气象站维护记录表》。

4.定期维护内容包括雨量传感器维护、百叶箱及箱内设备维护、设备箱（电源箱、采集单元）维护、其他设备维护、场地环境的整修维护(修剪对场地有影响的植物、修剪场内草坪，自然植被的高度保持在10—20CM之间)，每次定期维护情况应详细记录于《区域自动气象站维护记录表》。

2.2.2故障维修要求

1.在接到采购方区域自动气象站故障维修通知后，1小时内做出响应，3小时内到达故障站点现场进行抢修，维修时间单次不得超过24小时。投标人设置值班电话或24小时开机的检修人员手机，确保随时联系到值班或检修人员。

2.因第三方原因造成的故障（停电、通信中断等不可抗拒的客观原因），投标人应积极跟进查找原因，待条件恢复后，及时恢复设备正常运行。

3.每次故障维修后，填写《区域自动气象站故障维修记录表》。

2.2.3传感器校准要求

1.投标人按照区域自动气象站场校准方法对超检的传感器进行校准。

2.校准合格的传感器，填写《传感器校准证书》、《校准说明和校准结果》。

2.2.4基础建设要求

土方开挖，土方回填，余土外运，运距自行考虑，场地平整，种植土回填，铺种草皮，保活养护一年。C25混凝土基础，含模板。塑钢栏杆：立柱100*100*1200mm@2000mm，横杆55*35mm二档，竖杆50*20mm@200mm。具体做法详见附图1

2.2.5质量要求

1.区域自动气象站考核指标

| 2.区域自动气象站考核内容 项目 | 内容和标准 |
| --- | --- |
| 资料及时率 | 小时资料月平均及时率达98.5％及以上； |
| 资料正确率 | 资料平均正确率98%及以上。 |
| 维护 | 按规定开展维护工作； |
| 故障抢修 | 接到故障报告按具体规定做出响应并及时到现场检修 |
| 传感器标校 | 按规定开展标校工作。 |
| 信息、材料上报 | 按时按规定正确上报各类信息和报表。 |

服务质量按月定量考核，季度汇总，考核分应在90分以上。连续三个月低于90分的，视为考核不合格。考核由采购方负责，考核项目、内容和标准见下表。

区域气象观测站月综合考核表

| 考核项目 | 考核内容和标准 |
| --- | --- |
| 资料传输及时率 （30分） | 小时资料月平均及时率达98.5％及以上得30分，否则每降低0.1个百分点扣0.5分，直至不得分。（非维修、维护原因除外） |
| 资料正确率 （30分） | 资料月平均正确率达98％及以上得30分，否则每降低0.1个百分点扣0.5分，直至不得分。（非维修、维护原因除外） |
| 维护 （10分） | 落实到位本项得10分，未按规定开展维护工作的每次扣2分。 |
| 故障抢修 （10分） | 落实到位本项得10分，接到故障报告未按规定做出响应并开展维修每次扣3分 |
| 传感器标校 （10分） | 落实到位本项得10分，未按规定开展标校工作，每少一站扣2分。 |
| 信息、材料上报（10分） | 按时按规定正确上报各类信息和报表，及时准确上报得10分；不达要求酌情扣分。 |

维护、维修记录表由投标方每月汇总提交，甲方将不定期进行抽查，发现不达标1次，每站次扣除1分；因乙方巡检疏忽，未发现安全隐患，导致设备损坏的，除负责无偿恢复设备外，每站次扣1分。

附表1：湖州市区域自动气象站位置表

| 序号 | 站名 | 地 址 | 经纬度 | 要 素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幻娄 | 织里镇幻溇村幻溇水闸旁 | 30°55′41″ 120°14′42″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +大气电场仪 |
| 2 | 乐园 | 滨湖街道太湖山庄 | 30°58′02″ 120°06′02″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 3 | 菱湖 | 菱湖中学 | 30°43′24″ 120°09′32″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+大气电场仪 |
| 4 | 南浔 | 南浔镇金象湖公园 | 30°51′12″ 120°25′12″ | 常规7要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量、地温)+能见度+雪深+大气电场仪 |
| 5 | 湖中 | 湖州新世纪外国语学校 | 30°51′20″ 120°05′52″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 6 | 练市 | 练市镇政府大院 | 30°42′32″ 120°24′59″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 7 | 埭溪 | 埭溪镇埭溪中学 | 30°39′14″ 120°00′35″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 8 | 双林 | 双林镇综合高级中学 | 30°46′42″ 120°19′33″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 9 | 旧馆 | 旧馆镇旧馆中学 | 30°50′03″ 120°16′29″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 10 | 濮娄 | 织里镇濮娄村濮娄水闸旁 | 30°56′00″ 120°17′57″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 11 | 和孚 | 和孚镇泉生中学 | 30°46′59″ 120°09′48″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 12 | 妙西 | 妙西镇妙西中学 | 30°46′35″ 119°59′53″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) +大气电场仪 |
| 13 | 横街 | 南浔镇横街小学 | 30°47′30″ 120°25′46″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 14 | 三天门 | 杨家埠镇湖州监狱水房 | 30°55′21″ 120°00′50″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 15 | 梅峰 | 溪镇梅峰学校 | 30°41′57″ 119°56′40″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 16 | 乔溪 | 埭溪镇红旗水库 | 30°40′01″ 119°55′00″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 17 | 善琏 | 善琏镇卫生院大院 | 30°42′03″ 120°18′52″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 18 | 八里店 | 八里店镇移沿山社区 | 30°50′01″ 120°12′33″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 19 | 东林 | 东林镇青山学校 | 30°43′02″ 120°02′57″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 20 | 织里 | 织里镇政府 | 30°51′49″ 120°15′50″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 21 | 石淙 | 石淙镇石淙学校 | 30°43′19″ 120°15′53″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 22 | 千金 | 千金镇千金中学 | 30°40′46″ 120°14′03″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 23 | 道场 | 道场乡道场中学 | 30°50′10″ 120°05′12″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 24 | 二中 | 湖州二中 | 30°52′27″ 120°07′09″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 25 | 飞英 | 飞英街道吉山社区 | 30°52′13″ 120°06′35″ | 常规2要素(温度、雨量) |
| 26 | 弁山 | 湖州中学弁山校区 | 30°54′53″ 120°03′29″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 27 | 气象局 | 湖州市气象局大院内 | 30°53′50″ 120°05′53″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 28 | 爱山 | 爱山小学 | 30°53′10″ 120°04′48″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 29 | 文苑 | 文苑小学 | 30°51′46″ 120°06′27″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 30 | 五星 | 妙西镇五星村 | 30°49′50″ 119°57′28″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 31 | 山宕 | 埭溪镇山宕村 | 30°42′58″ 119°59′13″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 32 | 升山 | 升山雷达站 | 30°50′20″ 120°12′06″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 33 | 环渚 | 申苏浙皖高速湖州北出口 | 30°54′43″ 120°09′47″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+路面温度+路基温度+能见度 |
| 34 | 大钱水闸 | 吴兴区大钱水闸管理所 | 30°55′52″ 120°11′30″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 35 | 云北 | 申嘉湖高速南浔服务区 | 30°47′42″ 120°14′35″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量)+能见度 |
| 36 | 移沿山 | 八里店镇移沿山村 | 30°49′18″ 120°12′16″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+地温+土壤湿度+辐射 |
| 37 | 梁希公园 | 梁希森林公园 | 30°47′25″120°04′28″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+地温+土壤湿度+辐射 |
| 38 | 荻港 | 和孚镇荻港渔村 | 30°45′06″ 120°09′36″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 39 | 钱山下 | 道场乡钱山下村 | 30°49′16″ 120°07′29″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 40 | 西阳 | 双林镇西阳村 | 30°49′35″ 120°21′02″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 41 | 实验小学 | 南浔实验小学 | 30°52′34″ 120°25′16″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 42 | 和尚岭 | 长兴县洪桥镇和尚岭 | 30°57′17″ 120°01′07″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 43 | 帕丁顿 | 湖州帕丁顿双语学校 | 30°52′02″ 120°02′06″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 44 | 黄金湖岸 | 湖州黄金湖岸景区 | 30°57′07″ 120°07′17″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 45 | 大虹桥 | 双林镇大虹桥粮食生产功能区 | 30°44′41″ 120°20′54″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 46 | 尹家圩 | 八里店省级现代农业综合区 | 30°49′22″ 120°10′26″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+地温+土壤湿度 |
| 47 | 陈邑 | 菱湖镇陈邑村 | 30°43′52″ 120°10′44″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+水温+溶解氧 |
| 48 | 施家桥 | G25高速 | 30°47′09″ 120°03′23″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量)+路面温度+路基温度+能见度 |

附表2：长兴县区域自动气象站位置表

| 序号 | 站名 | 地 址 | 经纬度 | 要 素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤山 | 煤山镇政府大院 | 31°05′58″ 119°44′25″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 2 | 水口 | 水口乡徽州庄村 | 31°07′06″ 119°52′18″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 3 | 泗安 | 泗安镇政府大院 | 30°54′18″ 119°39′08″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 4 | 和平 | 和平镇和平小学 | 30°50′09″ 119°53′58″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 5 | 香山 | 夹浦镇清泉武校 | 31°09′18″ 119°55′15″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 6 | 林城 | 林城镇尹家边村 | 30°55′21″ 119°43′41″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 7 | 小浦 | 小浦镇方一村 | 31°01′10″ 119°47′06″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 8 | 槐坎 | 槐坎乡政府大院 | 31°04′19″ 119°40′29″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 9 | 新塘 | 太湖管理所大院 | 31°02′07″ 119°59′15″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 10 | 仙山湖 | 泗安镇仙山湖景区 | 30°53′48″ 119°36′39″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 11 | 虹星桥 | 虹星桥中学 | 30°54′31″ 119°49′23″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 12 | 顾渚 | 水口乡顾渚村 | 31°07′30″ 119°48′38″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +能见度 |
| 13 | 洪桥 | 洪桥镇碧岩村 | 30°56′54″ 120°02′14″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 14 | 二界岭 | 泗安镇金钉子山庄 | 30°58′56″ 119°38′45″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +能见度 |
| 15 | 吴山 | 和平镇三矿村老魏山庄 | 30°47′13″ 119°51′25″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 16 | 白岘 | 白岘乡政府 | 31°06′55″ 119°41′29″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 17 | 李家巷 | 李家巷镇政府 | 30°57′06″ 119°59′11″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 18 | 吕山 | 吕山乡张丽珠幼儿园 | 30°55′12″ 119°55′10″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 19 | 郭家 | 画溪街道郭家村 | 30°58′15″ 119°51′16″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 20 | 川步 | 龙山街道川步村 | 31°03′18″ 119°51′55″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 21 | 北汤 | 林城镇北汤村 | 30°52′49″ 119°46′19″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 22 | 夹浦 | 夹浦镇夹浦村 | 31°0602″ 119°5642″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 23 | 东王 | 虹桥镇东王村 | 31°00′08″ 120°03′09″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 24 | 金陵高中 | 长兴县金陵高中 | 31°0127″ 119°5723″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 25 | 图影 | 太湖图影旅游度假区 | 30°57′45″ 120°04′10″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 26 | 龙溪 | 吕山乡龙溪村 | 30°52′44″ 119°55′20″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 27 | 新民 | 煤山镇新民村 | 31°08′56″ 119°44′32″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 28 | 实验二小 | 长兴县实验二小 | 31°02′11″ 119°53′12″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 29 | 便民桥 | 和平镇便民桥村 | 30°51′19″ 119°54′07″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 30 | 钮店湾 | 雉城街道钮店湾社区 | 31°00′14″ 119°55′21″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 31 | 红山 | 和平镇红山村 | 30°50′02″ 119°49′36″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 32 | 大云寺 | 长兴县林城镇大云寺村 | 30°55′54″ 119°46′54″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 33 | 琛碛 | 长兴县和平镇琛碛村 | 30°46′11″ 119°53′37″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 34 | 洪桥小学 | 长兴县洪桥镇中心小学 | 30°59′30″ 119°59′21″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 35 | 横岭岕 | 长兴县煤山镇和岕口村 | 31°08′51″ 119°38′48″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 36 | 合溪水库 | 长兴县小浦镇合溪水库 | 31°02′40″ 119°48′20″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 37 | 周吴岕 | 长兴县林城镇周吴岕村 | 30°59′03″ 119°43′47″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 38 | 渚山 | 长兴县龙山街道涧塘村 | 31°04′33″ 119°51′58″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 39 | 下庄 | 长兴县和平镇下庄村 | 30°51′26″ 119°55′58″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |

附表3： 德清县市区域自动气象站位置表

| 序号 | 站名 | 地 址 | 经纬度 | 要 素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莫干山 | 莫干山镇莫干山风景区 | 30°36′07″ 119°51′58″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 2 | 南路 | 莫干山镇南路村 | 30°38′22″ 119°52′23″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 3 | 洛舍 | 洛舍镇中心小学 | 30°38′28″ 120°04′07″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 4 | 钟管 | 钟管镇钟管公园 | 30°38′33″ 120°11′13″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 5 | 筏头 | 筏头乡后坞村 | 30°36′04″ 119°50′04″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 6 | 三合 | 三合乡煤头山茶园 | 30°25′50″ 120°02′52″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 7 | 新市 | 新市镇东升公园 | 30°36′54″ 120°17′26″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 8 | 禹越 | 禹越镇政府大院 | 30°31′ 120°16′ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 9 | 雷甸 | 雷甸镇杨墩村 | 30°29′33″ 120°07′27″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 10 | 乾元 | 乾元镇德清大闸旁 | 30°32′43″ 120°04′47″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 11 | 新安 | 新安镇孙家桥村 | 30°33′02″ 120°13′35″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 12 | 佛堂 | 筏头镇佛堂村 | 30°34′17″ 119°50′04″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 13 | 东沈 | 筏头镇东沈村 | 30°31′17″ 119°48′00″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 14 | 山民 | 武康镇山民村 | 30°28′49″ 119°55′28″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 15 | 高峰 | 莫干山镇高峰村 | 30°35′09″ 119°55′05″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 16 | 新港 | 钟管镇新港农业园区 | 30°38′13″ 120°07′46″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 17 | 下舍 | 新安镇下舍粮食功能基地 | 30°34′18″ 120°11′18″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 18 | 雷甸出口 | 雷甸镇和平村 | 30°30′09″ 120°10′31″ | 常规5要素(温度、风向、风速、雨量、地温)+能见度 |
| 19 | 武康中学 | 武康镇武康中学 | 30°31′18" 119°57′59" | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 20 | 莫家坞 | 武康镇庾村 | 30°36′04″ 119°53′03″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 21 | 德高 | 德清高级中学 | 30°31′51″ 119°58′20″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量) |
| 22 | 英溪小学 | 德清县英溪小学 | 30°32′33″ 119°57′34″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 23 | 下渚湖 | 下渚湖景区3号岛 | 30°31′20″ 120°02′44″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 24 | 武康春晖公园 | 武康镇春晖公园 | 30°32′00″ 119°58′01″ | 常规7要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量、地温)+雪深+能见度 |
| 25 | 郭肇 | 阜溪街道郭肇村 | 30°35′20″ 119°59′36″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 26 | 双桥 | 下渚湖街道双桥村 | 30°29′24″ 120°00′16″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 27 | 白彪 | 新市镇白彪 | 30°37′24″ 120°12′54″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 28 | 何村 | 莫干山镇何村村 | 30°34′36″ 119°53′26″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 29 | 对河口 | 武康街道对河口村 | 30°31′22″ 119°53′45″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 30 | 双溪 | 雷甸镇双溪村 | 30°32′05″ 120°09′15″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 31 | 东衡 | 洛舍镇东衡村 | 30°36′14″ 120°07′04″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 32 | 新田农庄 | 康乾街道新田农庄 | 30°32′32″ 120°02′20″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 33 | 蠡山 | 钟管镇蠡山村 | 30°34′15″ 120°08′23″ | 常规5要素(温度、湿度、风向、风速、雨量) |
| 34 | 长春 | 舞阳街道长春村 | 30°27′20″ 119°57′24″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 35 | 天泉山 | 莫干山镇天泉山 | 30°37′29″ 119°49′42″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 36 | 天皇殿 | 禹越镇天皇殿村 | 30°34′38″ 120°18′05″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+能见度 |
| 37 | 龙胜 | 武康镇龙胜村 | 30°36′09″ 120°01′27″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 38 | 横岭 | 莫干山镇横岭 | 30°41′28″ 119°51′20″ | 常规7要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量、地温) |
| 39 | 山民牧歌 | 武康镇山民牧歌大棚 | 30°28′45″ 119°54′53″ | 常规2要素(温度雨量) |
| 40 | 紫岭 | 莫干山镇紫岭村 | 30°21′20″ 119°31′17″ | 常规6要素((温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+地温+辐射 |
| 41 | 新田农庄农业 | 德清县康乾街道新田农庄 | 30°32′31″ 120°02′20″ | 常规2要素(温度、湿度)+辐射 |
| 42 | 德清气象局 | 德清县武康镇德清大道121号 | 30°32′39″ 119°59′12″ | 常规2要素(温度、湿度)+地温+土壤水分+辐射+日照 |
| 43 | 阳光生态园 | 莫干山镇高峰村 | 30°35′09″ 119°55′05″ | 常规2要素(温度、湿度) |

附表4： 安吉县市区域自动气象站位置表

| 序号 | 站名 | 地 址 | 经纬度 | 要 素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溪龙 | 溪龙乡黄杜村茶园 | 30°44′27″ 119°46′00″ | 常规5要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)+地温+辐射+一氧化碳 |
| 2 | 高庄 | 天子湖镇高庄村 | 30°48′20″ 119°35′35″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 3 | 孝丰 | 孝丰镇孝丰中学 | 30°35′09″ 119°33′41″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 4 | 章村 | 章村镇章里村 | 30°30′00″ 119°22′00″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 5 | 天荒坪 | 天荒坪镇天荒坪水库 | 30°27′48″ 119°35′21″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深+大气电场 |
| 6 | 山川 | 山川乡山川小学 | 30°28′00″ 119°40′00″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 7 | 杭垓 | 杭垓镇杭垓小学 | 30°35′00″ 119°23′00″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 8 | 鄣吴 | 鄣吴镇玉华村 | 30°46′16″ 119°31′57″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 9 | 梅溪 | 梅溪镇龙翔社区 | 30°48′21″ 119°45′49″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量)) |
| 10 | 大溪 | 天荒坪镇大溪村 | 30°26′45″ 119°36′13″ | 常规2要素(温度、雨量) +雪深 |
| 11 | 双一 | 递铺镇双一村 | 30°33′44″ 119°44′19″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 12 | 昆铜 | 梅溪镇长林垓村） | 30°43′09″ 119°50′59″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 13 | 高禹 | 天子湖镇高禹中学 | 30°49′40″ 119°37′19″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 14 | 皈山 | 皈山乡洛四房村 | 30°38′27″ 119°33′48″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 15 | 报福 | 报福镇政府大院 | 30°30′33″ 119°28′26″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 16 | 上墅 | 上墅乡狮子石水库 | 30°33′03″ 119°36′37″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 17 | 港口 | 灵峰寺林场港口分场 | 30°29′47″ 119°39′52″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 18 | 赤坞 | 赋石水库管理所大院 | 30°37′58″ 119°29′54″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 19 | 城市站 | 递铺镇小龙山 | 30°37′22″ 119°40′58″ | 常规7要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量、地温) |
| 20 | 晓云 | 安吉县天子湖镇晓云村 | 30°45′58″ 119°39′15″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 21 | 康山 | 递铺街道康山村 | 30°39′25″ 119°36′25″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 22 | 河垓 | 章村镇河垓村 | 30°27′05″ 119°23′25″ | 常规4要素(温度、风向、风速、雨量)+雪深 |
| 23 | 桐杭 | 杭垓镇桐杭村 | 30°32′43″ 119°21′51″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 24 | 罗村 | 上墅乡罗村村 | 30°32′09″ 119°33′33″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 25 | 七管 | 杭垓镇七管村 | 30°39′05″ 119°22′12″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深+大气电场 |
| 26 | 姚村 | 杭垓镇姚村村 | 30°33′28″ 119°17′36″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 27 | 石岭 | 报福镇石岭村 | 30°26′42″ 119°30′25″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 28 | 上堡 | 鄣吴镇上堡村 | 30°42′05″ 119°29′04″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 29 | 乌泥坑 | 天子湖镇乌泥坑村 | 30°42′23″ 119°34′38″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深+大气电场 |
| 30 | 草荡水库 | 梅溪镇草荡水库 | 30°49′15″ 119°43′22″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 31 | 大竹园 | 灵峰街道大竹园村 | 30°34′56″ 119°36′24″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 32 | 大竹 | 孝丰镇大竹村 | 30°33′46″ 119°27′51″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深 |
| 33 | 东山垓 | 递铺街道东山垓村 | 30°42′36″ 119°38′55″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 34 | 孝源 | 孝源街道孝源林场 | 30°40′21″ 119°34′41″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 35 | 徐村湾 | 溪龙乡徐村湾村 | 30°44′38″ 119°43′18″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 36 | 梅村边 | 孝源街道梅村边村 | 30°40′58″ 119°32′04″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 37 | 石鹰 | 昌硕街道石鹰村 | 30°33′55″119°46′59″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 38 | 钱坑桥 | 梅溪镇钱坑桥村 | 30°41′53″119°48′08″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 39 | 剑山 | 灵峰街道剑山村 | 30°35′58″119°36′54″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 40 | 深溪 | 报福镇深溪村 | 30°27′14″119°27′57″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 41 | 西亩 | 天子湖镇西亩村 | 30°44′29″119°34′45″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 42 | 马家村 | 递铺街道马家村村 | 30°42′33″ 119°43′20″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 43 | 余村 | 天荒坪镇余村村 | 30°31′16″ 119°34′57″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 44 | 郎村 | 章村镇郎村村 | 30°26′06″ 119°22′25″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 45 | 枣园 | 灵峰街道枣园村 | 30°35′06″ 119°39′05″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 46 | 鲁家 | 递铺街道鲁家村 | 30°40′58″ 119°44′46″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 47 | 老石坎 | 孝丰镇老石坎水库 | 30°32′21″ 119°28′30″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 48 | 云上草原 | 安吉县山川乡云上草原景区内 | 30°27′07″ 119°38′34″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +雪深+大气电场 |
| 49 | 董岭 | 安吉县上墅乡董岭村 | 30°25′53″ 119°31′29″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 50 | 笔架山 | 安吉县递铺街道垅坝村 | 30°45′22″ 119°41′19″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 51 | 二小 | 安吉县第二小学 | 30°38′19″ 119°42′03″ | 常规6要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) |
| 52 | 黄杜 | 安吉县溪龙乡黄杜村 | 30°44′16″ 119°46′14″ | 常规5要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +土壤温度+土壤水分 |
| 53 | 黄杜山腰 | 安吉县溪龙乡黄杜村 | 30°43′54″ 119°46′19″ | 常规5要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +土壤温度+土壤水分 |
| 54 | 黄杜山顶 | 安吉县溪龙乡黄杜村 | 30°43′49″ 119°46′23″ | 常规5要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +土壤温度+土壤水分 |
| 55 | 柏茗茶园 | 安吉县天子湖镇吟诗村柏茗茶园 | 30°45′22″ 119°41′15″ | 常规5要素(温度、气压、湿度、风向、风速、雨量) +土壤温度+土壤水分 |

附图1：

：

# 第四章 磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

- 磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则；

- 磋商由磋商小组负责，磋商小组由技术、经济等方面的专家共3人组成。

- 磋商小组成员及参加磋商的其他相关人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

- 磋商小组应按磋商文件规定的程序进行磋商；

- 采购组织机构按照响应文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。因未及时在线响应导致无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- 所有磋商流程，均为线上响应，时限为30分钟内，请供应商自行留意。（如有问题，致电400-881-7190）。

- 通讯工具管理：在磋商期间，磋商小组每个成员的手机都必须关机。

- 在磋商期间，磋商小组各成员不得随意离开规定的磋商地点，所有资料由采购代理机构工作人员专门保管和发放。磋商小组成员完成评标时应如数、及时归还，任何与本项目有关的资料不得带离磋商现场。

- 本次采购采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分80分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的供应商为成交候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、计算方法：

价格部分：20分

1、本项目控制价114万元，报价超过控制价金额的作无效标处理。

以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评标委员会在评审时发现供应商得报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

商务技术文件部分：80分

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

| 评分项目 | 分值 | 评分要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术分（53分） | 5 | 1、投标方案与需求的吻合程度以及方案的优势情况，包括方案的科学性、可行性、合理性等（3分）;供应商提供的服务过程符合和满足相关国家、行业以及地方的维护规范要求（2分）。 |
|  | 8 | 2、供应商对项目需求的理解和解决方案是否有独到的优势（2分），是否具有先进管理手段（2分），是否有安全、稳定、成熟可行的方案（2分），确保软硬件故障及时排除的对策（1分），方案优化建议的情况（1分）。 |
|  | 5 | 3、供应商建立运行服务保障应急预案（1.5分），方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况（1.5分），在维保服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制的合理性、有效性（2分）。 |
|  | 5 | 4、供应商建立定期巡检制度和系统运行情况报告制度（1.5分），定期出具巡检和系统运行情况报告（1.5分）；是否建立服务档案和解决方案资料库等工作台帐（2分）。 |
|  | 5 | 5、供应商的组织机构情况，在本地区拥有常驻服务和技术支持机构（非本地供应商在湖州是否有分公司或办事处）（2分），并配有较强的专业技术队伍（2分），能提供快速的服务响应（1分）。 |
|  | 5 | 6、供应商对项目维护服务的从业经验（1.5分），提供的技术服务成熟可靠（1.5分），在同等级的服务中具有丰富的经验优势（2分）。 |
|  | 5 | 7、供应商对本项目涉及的软件、硬件、环境的熟悉程度（3分），对软件操作、设备原理、业务流程有充分理解（2分）。 |
|  | 5 | 8、供应商的后续技术支持、维护能力及机构情况（2分）；服务承诺的可行性（1分）、完整性（1分）以及服务承诺惩罚措施等（1分）。 |
|  | 5 | 9、供应商组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性：包括资产建档、运行维护、风险评估、定期巡检、运维管理培训、日常运行维护培训等内容（3分）；以及工作时间进度表、工作程序和步骤、协调方法、关键步骤的思路和要点等（2分）。 |
|  | 5 | 10、现场方案讲解对项目的理解情况，包括对现有自动气象站维护管理系统建议,是否具有前瞻性、合理性和可行性（3分）；对专家提出问题的回答情况是否全面、科学、合理（2分）。 |
| 商务分（16分） | 5 | 11、供应商具有完备的管理组织、项目实施规范（1分）；有完善的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书（每项1分，最高2分），并能有效实施（具有气象技术服务的资质加2分）。 |
|  | 4 | 12、项目负责人：拟担任本项目负责人的专业素质、技术能力、实施经验、资质等情况2分（提供气象装备保障岗位上岗证证书加2分）。 |
|  | 5 | 13、项目组实施人员：项目小组整体人员的素质、技术能力、专业分布、实施经历等情况，数量是否充足，配置是否合理等（参考履历表和相关资料、证书等，提供近半年的社保记录，提供2名符合条件实施人员得1分，4人及以上得3分。项目组人员都具有省级主管机构颁发的气象装备保障岗位上岗证加2分）。 |
|  | 2 | 14、供应商承诺能够在非工作时间（含国定节假日、双休日）响应任务，开通24小时值班电话，并及时现场处置（2分）。 |
| 资信及其他分（11分） | 5 | 15、截止投标时间近三年以来供应商承担同类项目的情况，结合已完工的项目案例和用户反应情况，参考合同复印件或用户验收报告等项目实例证明，每项合同得1.5分，最高得3分。再额外提供一份合同加2分，本项最高5分。（原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求供应商出具响应文件中的主要业绩证明原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况。 |
|  | 4 | 16、供应商提出的优惠条件和承诺情况，提供自动化巡检管理软件（2分），提供本地备件库(2分)。 |
|  | 2 | 17、投标文件编制完整，格式规范、符合采购文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与采购文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 |
| 总分 | 80分 |  |

注：提供相应评分证书、合同扫描件或复印件并加盖供应商公章，未提供的不得分，确保所有材料清晰可辩，需提供原件的供应商应将相关原件在磋商开始时间后30分钟内将原件拍照或扫描件发送至指定邮箱（506427939@qq.com)备查，注明供应商名称，若由于未发送原件至指定邮箱而引起的不利于供应商的评判，责任由供应商自负。

第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同范本（服务）

（以最终合同为准）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                                    项目的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________________元（￥_______________元）人民币。

三、委托管理事项

列入本项目的范围为：              区域站维保服务。

四、履约保证金

本项目设履约保证金5%，接受履约保函形式。

五、转包或分包

5.1本合同范围的服务项目，应由乙方直接服务，不得转让他人；

5.2如有转让和行为，甲方有权给予终止合同。

六、服务质量保证金

6.1 服务质量保证金为合同价的5%。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

7.1 履行时间：本合同期限为一年。自    年  月  日起至   年    月    日止。

7.2 履行方式：

7.3 履行地点：

八、款项支付

8.1 付款方式：合同期内分三次进行结算。第一次在签订合同后十日内支付预付款为合同价款的40%，第二次在合同中期支付合同款的30%，合同履行完毕后支付剩余合同款，期末结算以服务质量考核为依据。

- 税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

乙方在合同期限内应按照甲方要求完成巡视维修等服务工作，如未达到甲方的服务标准，甲方可酌情扣款。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过仲裁解决。如协商不成，可向合同签订地吴兴区仲裁委员会起诉。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

13.4本合同正本一式六份，甲乙双方各执两份，湖州市政府采购办和浙江华夏工程管理有限公司（招标代理机构）各执一份备案（其中安吉县、德清县、长兴县的标项须另行与当地气象局签订合同）。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

邮编：                                   邮编

二、响应文件格式

1、响应文件的封面格式：

正本（或副本）

响应文件

（资格文件/商务技术文件/报价文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年   月   日

目  录

- 磋商申请函（格式见附件）；

- 有效的企业营业执照、税务登记证（已办理“三证合一”或“五证合一”的企业无须提供税务登记证）；

- 最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】；

- 提供自磋商公告发布之日起至任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购代理机构核实的查询结果为准）；

- 法定代表人身份证明书和授权委托书（格式见附件）；

- 信用承诺书；

- 中小企业声明函（本项目行业属于其他未列明行业，格式见第六章）；

- 监狱企业声明函（如有，格式见第六章）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

- 注：关于中型、小型、微型企业的认定：

- ①供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为中型、小型、微型企业【按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》，不提供不予认可】。

- ②监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- ③残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 供应商需要说明的其他文件和说明。

2 商务技术文件

1）评分索引表

2）实施方案合理性等（根据评分办法逐项说明）

3）供应商质量管理体系、环境认证体系等方面的认证证书；

4）项目负责人情况；

5）项目组实施人员情况；

6）其他材料（根据评分办法逐项填写）

3 报价文件

- 磋商函（格式见附件）；

- 磋商报价一览表（工程量清单详见招标文件，各供应商须分别对各标项单独报价）

- 供应商需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）。

磋商申请函

磋 商 申 请 函

致                 ：

（供应商全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的  项目名称（项目编号）   竞争性磋商有关活动，进行磋商。为此承诺如下：

1、 按照磋商文件要求制作并提交规定的电子档加密线响应文件1份、备份响应文件1份。

2、本项目负责人：        ；职务：        ；职称：        ；联系电话 :                。

3、保证遵守磋商文件中的有关规定和收费标准。

4、保证严格执行甲、乙双方所签的合同，并承担全部规定的责任义务。

5、我们已详细审查全部磋商文件，包括磋商补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、我们已对项目现场进行实地踏勘，充分了解项目要求。

7、愿意向贵方提供任何与该项木有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价成交的决定。

8、我方承诺已经具备招标文件规定的参加本项目政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）至本项目投标截止时间前，我方未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

9、我方承诺：最近三年我方无行贿犯罪行为，若我方成交，愿意接受社会监督和检察院调查。

10、本文件自磋商之日起 90 天内有效。

11、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致                  ：

（法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，性别      ，职务

，联系电话          传真                ,联系地址                 ，邮编              。

特此证明

供应商名称（公章）

日期：  年   月  日

-----------------------------------------------------------------------------------------

附法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致                   ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商）  的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  项目名称， （项目编号）  项目谈判，全权处理本次谈判活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：      年龄：         职务：

详细通讯地址：                        邮政编码：

电话：                    传真：

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字）：

日期：     年     月     日

-----------------------------------------------------------------------------

授权代表身份证复印件

注：附授权委托人社保证明

信用承诺书

信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：   年  月  日

中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于        （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

供应商的情况一览表

供应商情况一览表

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 地址、邮编 |  |  |  |  |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 生产经营场所规模（平方） |  |  |  |  |  |
| 公司领导班子构成情况 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 公司经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 |
| 公司人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |
| 人员总数（人） |  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 其他 |
| 人员构成（%） |  | 管理人员 | 技术人员 | 后勤人员 | 其他 |
| 上年度末资产及负债情况 |  | 总资产 | 固定资产净额 | 流动资产 | 资产负债 |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |

供应商全称：（公章）

全权代表（签字）：

日期： 年  月  日

说明：本表格可视情形添加或删减。除表格外，可另附文字、图片等情况加以说明。

评分索引表

对应第四章评分办法及评分标准

- （请按评审内容顺序依次填写）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 自评分 | 自评 依据 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：“评分索引表” 提供在技术商务文件首页。投标供应商应认真填写相关内容在投标文件中所对应的页码，否则有可能影响相应得分。

法定代表人或授权人签名：

供应商盖章：

日  期：

- 技术偏离说明表

招标编号：

| 招标文件要求 | 招标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

- 其他技术文件或说明

投标人名称（公章）：                         授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

同类项目业绩情况一览表

同类项目业绩情况一览表

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 业主方 | 合同金额 | 签订时间 | 业主联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供中标通知书或合同复印件等资料，原件备查。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

商务响应表

商 务 响 应 表

项目名称：                             项目编号：

| 序 号 | 内容 | 磋商文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应磋商文件要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。

2、备注栏填正偏离、负偏离或无偏离。

### 磋商函

### 磋  商  函

致：                  （采购单位）：

根据贵方为               项目的磋商公告（项目编号：            ），签字代表___        _ _（全名）经正式授权并代表供应商               （供应商名称）提交资格文件、技术/资信/商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 60个日历天。

4、如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：               电话：

传真：              供应商代表姓名:                职务：

供应商名称(盖章):

开户银行：

银行帐号：

法定代表人签字:

日期:      年   月   日

磋商报价一览表

磋商报价一览表（初次报价）

| 标项 | 磋商报价（万元） | 服务期（年） | 工程质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项一（湖州） |  | 一年 | 合格 |
| 标项二（德清） |  | 一年 | 合格 |
| 标项三（长兴） |  | 一年 | 合格 |
| 标项四（安吉） |  | 一年 | 合格 |
| 合价（万元） | 大写： 小写： |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

- 项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

磋商单位（盖章）：

二次（最终）报价表由电子填写

中小企业声明函

【非中小企业的不用提供】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于        （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称: ) (项目编号: )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期: 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 (采购人名称)单位的 (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，成者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位往册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期： 年 月 日

供应商针对报价需要说明的其他文件和说明