湖州市双林镇镇西小学厨房设备采购项目

（财政审批编号：XXX（财政编号））

公开招标文件

（电子全流程）

项目名称：湖州市双林镇镇西小学厨房设备采购项目

采购人：湖州市南浔区双林镇人民政府          （盖章）

代理机构：湖州江南工程管理有限公司           （盖章）

2025年7月

目  录

第一章   公开招标采购公告…………………………………………03

第二章   采购需求……………………………………………………09

第三章   供应商须知…………………………………………………21

一  总则………………………………………………………24

二  招标文件…………………………………………………28

三  投标文件的编制…………………………………………29

四  开标………………………………………………………39

五  评标………………………………………………………40

六  定标………………………………………………………42

七  合同授予…………………………………………………43

八  其他内容…………………………………………………43

第四章   评标办法及评分标准………………………………………44

第五章   合同主要条款………………………………………………48

第六章   投标格式与附件……………………………………………53

附件…………………………………………………………73

第一章  公开招标采购公告

（本项目为电子招投标项目）

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市南浔区财政局(财政审批编号：XXX（财政编号）)批准，湖州江南工程管理有限公司受湖州市南浔区双林镇人民政府委托，现就湖州市双林镇镇西小学厨房设备采购项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 采购项目编号：湖江采字2025-XXX

- 采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购项目概况:

| 序号 | 采购内容 | 技术要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州市双林镇镇西小学厨房设备采购项目 | 详见招标文件 | 110万元 |

五、投标供应商资格要求:

1、应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》；

3、本项目不接受联合体投标。

六、报名及获取招标文件时间:

1、报名及获取招标文件时间：2025年  月  日至开标截止时间前（潜在供应商报名及获取招标文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取招标文件)

2、本项目不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）。

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：

https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：400-881-7190。

已经注册成功的供应商无需重复注册。

4、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成投标报名并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。未按规定在“政府采购云平台”完成投标报名并获取招标文件的供应商，对招标文件提起的质疑、投诉将不予受理。

七、投标文件的递交及相关事宜：

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年  月  日  :  时（北京时间）。

2、投标文件的递交方式：

2.1按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求递交。供应商应当在2024年  月  日  :  时（北京时间），将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政采云平台”拒收。

2.2供应商在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份投标文件无效。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。在开标前递交至以下地址：湖州市公共资源交易中心（湖州市金盖山路66号湖州市民服务中心2号楼二楼）具体详见二楼休息区大屏幕。

3、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

4、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html），并登陆“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5、供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

八、投标地址：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号），具体详见二楼休息区电子显示屏。

九、开标时间：2025年  月  日  :  时（北京时间）

十、开标地址：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号），供应商可以派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件）。

注：本项目投标人可不委派专人（法定代表人或委托代理人）参加现场开标。因未到场而不能提供数据电文形式的“备份投标文件”的，相关投标风险由投标人自行承担，本项目采购过程接受邮寄备份投标文件模式，采用邮寄方式递交备份投标文件的，邮寄地址：浙江省湖州市天际花园31幢太湖路777号-1（湖州江南工程管理有限公司）；收件人：莫女士；联系电话：0572-2889025。邮寄时，应注明投标单位名称、投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。

自公告之日起至投标截止时间，供应商需留足投标响应文件邮寄时间,确保投标响应文件于投标截止时间前送达，因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。备份文件逾期送达指定地点的，备份文件将被拒绝。

邮寄时，总的外包封袋上可不注明投标单位名称，但应注明投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。

十一、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（未按规定在“政府采购云平台”完成投标报名并获取采购文件的供应商对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线投标响应文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。供应商递交数据电子备份投标文件（U盘）的，应在投标截止时间前于开标现场以密封、包装的形式提供。

3、本项目开评标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请潜在供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。开评标会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。

4、其他事项：为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

5、本项目是否专门面向中小企业采购：是

6、本项目公告发布网站：

浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

湖州市公共资源交易信息网：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/

十二 、联系方式：

1、采购人名称：湖州市南浔区双林镇人民政府

联系人：谢先生               联系电话：13819275290

供应商质疑函接收人：陆先生   联系电话：0572-3625686

2、采购代理机构名称：湖州江南工程管理有限公司

联系人：莫女士                 联系电话：0572-2878255

地址：浙江省湖州市天际花园31幢太湖路777号-1

供应商质疑函接收人：王先生

联系电话：0572-2889025

- 政府采购行政监管及投诉受理部门：

- 湖州市南浔区财政局政府采购监管科

联系电话：0572-3026731

湖州市南浔区双林镇人民政府

湖州江南工程管理有限公司

2025年6月

第二章  招标需求

一、项目名称

湖州市双林镇镇西小学厨房设备采购项目

采购控制价：110万元（投标报价等于或超过采购控制价的作无效标处理）

二、参数要求及清单数量

| 序号 |  | 内 容 | 数量 | 单位 | 图例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A更衣间 |  |  |  |  |
| 1 |  | 六门更衣柜 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，加强筋采用δ=1.2mm 不锈钢板,6格柜门，每格配锁。 规格：900×400×1800cm | 4 | 台 |  |  |
| 2 |  | 挂墙水池 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，带后档板配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：500×400×150cm | 2 | 台 |  |  |
| 3 |  | 脚踏式龙头 特性参数： 使用时脚踩脚踏板，控制阀自动出水，用完后放开，水自动关闭，所以更加节约水资源。 利用自来水自身压力，采用压差原理控制开关，无需使用任何电源，做到节能、环保、安全。 产品设计科学，结构简单，拆装容易可自行拆装清洗维护。 整套产品设计精巧，采用内墙式安装，质感高档，无任何卫生死角，整体空间相得益彰。 | 2 | 台 | + |  |
| 4 |  | 干手器 特性参数： -配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 -连续感应测试超过30万次运全新轻巧设计，款式时尚。 -高速动力设计，干手使用5~9秒。 -采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。 -可切换凉风/热风，因不同季节调节。 -功率/电压：0.8KW/220V 规格：250×165×470cm | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | 挂衣架 特性参数： -选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作； -圆管δ=1.0mm ，固定在墙面； 规格：L=1000cm | 1 | 台 |  |  |
|  |  | B主副食库 |  |  |  |  |
| 6 |  | 平板车 说明：选用不低于食品级SUS304 不锈钢板制作，板厚δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，配万向脚轮。 规格：900×500×900cm | 2 | 台 |  |  |
| 7 |  | 米面架 说明：选用不低于食品级SUS 304不锈钢板制作，条板采用δ=1.2mm厚不锈钢板折成型材，实际厚度≥1.08mm，脚φ38×38×1.2mm（配有可调子弹脚）。 规格：1200×500×200cm | 4 | 台 |  |  |
| 8 |  | 四层平板货架 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，平板δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，脚φ38×1.2mm磨砂脚管（配有可调子弹脚）。 规格：1200×500×1800cm | 8 | 台 |  |  |
| 9 |  | 挡鼠板 说明：选用不低于食品级SUS 304优质不锈钢板制作，板厚δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm。 规格：1200×600cm | 1 | 台 |  |  |
|  |  | C粗加工间 |  |  |  |  |
| 10 |  | 四层格栅货架 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，条板采用1.2mm厚不锈钢板折成型材，实际厚度≥1.08mm，脚φ38×1.2mm脚管（配有可调子弹脚）。 规格：1200×500×1800cm | 3 | 台 |  |  |
| 11 |  | 双层平板工作台 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面及层板δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，加强筋采用δ=1.2mm不锈钢板, 脚φ38×1.2mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.2mm。 规格：1800×800×800cm | 2 | 台 |  |  |
| 12 |  | 大单星水池 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，脚φ38×1.2mm脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.2mm，横通φ32×1.2mm，带后档板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1000×760×(800+100)cm | 6 | 台 |  |  |
| 13 |  | 净水器 特性参数： 瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量： 约9000GAL（视水质而定） ，最小进水管径：3/8”，运输重量：6Ibs进水温度范围：2-38℃ 水压范围：0.7-8.6bar 规格：约450×134×650cm | 1 | 只 |  |  |
| 14 |  | 电热开水器连座 特性参数： -容量：120L -供水量：150L/h -功率/电压：15KW/380V -采用不低于优质304不锈钢制造，绝对是开水，杜绝阴阳水，磁化保健； -外向新颖，防干烧，双层盖防蒸汽滴水; -采用全包围技术结构及聚氨发泡保温，表面接近常温,保温效果良好; -全自动控制，无需看表，看灯，随时放心饮用; 规格：约520×560×1480cm | 1 | 台 |  |  |
| 15 |  | 单星杀鱼台 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，脚φ38×1.2mm脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.2mm，横通φ32×1.2mm，带后档板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1500×760×(800+100)cm | 1 | 台 |  |  |
| 16 |  | 花洒龙头 特性参数： -39"(991mm) 不锈钢弹性软管； -18"长度的进水软管（1/2“连接头）； -152mm 墙壁托架;花洒龙头连环； -喷枪头流量：5.37升/分钟； | 1 | 台 |  |  |
| 17 |  | 刀具消毒箱（带锁） 1、 全不锈钢结构设计，采用不低于AISI304不锈钢制造，坚固耐用； 2、 商用设计理念，黑色有机玻璃门，美观耐用，防止紫外光外泄； 3、可抽出的透明有机玻璃刀架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒； 4、安全微限开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒，安全可靠； 5、采用特种双重消毒设计：紫外线消菌（UV）及臭氧双重消毒效果； 6、不锈钢拉手设计，经久耐用；采用磁力门吸装置，柜门带门锁，便于管理； 7、60分钟消毒时间掣，设有挂墙孔，方便安装；配备专用设备锁，方便管理。 8、容量：KDC-500A：12-14把刀，小刀15把以上，适用于中式刀、厨师刀。 9、功率：15W/220V 10、规格：538×138×648cm | 1 | 台 |  |  |
|  |  | D切配间 |  |  |  |  |
| 18 |  | 四层格栅货架 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，条板采用1.2mm厚不锈钢板折成型材，实际厚度≥1.08mm，脚φ38×1.2mm脚管（配有可调子弹脚）。 规格：1200×500×1800cm | 2 | 台 |  |  |
| 19 |  | 大单星水池 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，脚φ38×1.2mm脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.2mm，横通φ32×1.2mm，带后档板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1000×760×(800+100)cm | 3 | 台 |  |  |
| 20 |  | 刀砧板毛巾消毒柜 特性参数： -选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作； -柜体δ=1.2mm； -刀具存放箱，砧板存放架； -带紫外线杀菌灯，配2扇开门，配毛巾开门柜配有重力脚φ50×150； -电源电压：交流200~240V，50Hz 规格：1200×700×800+1200cm | 1 | 台 |  |  |
| 21 |  | 双层平板工作台 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面及层板δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，加强筋采用δ=1.2mm不锈钢板, 脚φ38×1.2mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.2mm。 规格：1800×700×800cm | 4 | 台 |  |  |
| 22 |  | 双层平板工作台 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面及层板δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，加强筋采用δ=1.2mm不锈钢板, 脚φ38×1.2mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.2mm。 规格：1300×760×（800+100）cm | 1 | 台 |  |  |
| 23 |  | 四门双温柜 温度：0℃~+10℃/-18℃ 使用不锈钢门衬板，密封性好，美观大方； 内置蒸发器盘管布置合理，密度高、制冷效果好，寿命长； 全新一代温控器，数字显示，温控精准； 采用一体式发泡工艺，超厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低； 柜门拉手采用不锈钢一体式设计，美观不易损坏，使用寿命长； 内箱底部采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢； 可拆卸门封条，方便更换，便于清洁 规格：1220×760×1950cm | 1 | 台 |  |  |
| 24 |  | 不锈钢绞肉机 特性参数： -整机外框不锈钢制，内支架采用优质钢材喷塑处理； -单柄切换，全不锈钢拆卸式绞肉器一体浇筑成型； -切片量：400KG/H，整机重量：88KG； -绞肉量：300KG/H； -电源电压：交流220V，50Hz 功率/电压：1.1KW/220V； 规格：约680×480×750cm | 1 | 台 |  |  |
|  |  | E烹饪间 |  |  |  |  |
| 25 |  | 四层平板货架 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，平板δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，脚φ38×1.2mm磨砂脚管（配有可调子弹脚）。 规格：1200×500×1800cm | 2 | 台 |  |  |
| 26 |  | 大单星水池 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，脚φ38×1.2mm脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.2mm，横通φ32×1.2mm，带后档板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1000×760×(800+100)cm | 2 | 台 |  |  |
| 27 |  | 双层平板工作台 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面及层板δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，加强筋采用δ=1.2mm不锈钢板, 脚φ38×1.2mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.2mm。 规格：1800×800×800cm | 1 | 台 |  |  |
| 28 |  | 双通工作柜 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面、层板、底板δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，侧板、背板δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，加强筋采用δ=1.2mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.2mm，双向双移门。 规格：1800×800×800cm | 2 | 台 |  |  |
| 29 |  | 调料平台 特性参数： -选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm ，下衬12mm防潮板减噪； -加强筋δ=1.0mm ； -脚管φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； 规格：500×1200×（800+450）cm | 3 | 台 |  |  |
| 30 |  | ★炊用燃气大锅灶（双眼）（配大锅） 电量：2*42W/1PH/220V； 尺寸：2000×1200×（800+450）cm 1、不低于优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； 3、配全预混式节能炉头，使用24~50V直流电机。 炉灶噪音在68分贝以下，热效率65%以上； 4、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 5、燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； 6、风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； 7、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能； | 2 | 台 |  |  |
| 31 |  | ★中餐燃气炒菜灶（单眼） 电量：42W/1PH/220V； 尺寸：1000×1200×（800+450）cm 电量：42W/1PH/220V； 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； 3、配全预混式节能炉头，使用24~50V直流电机。 炉灶噪音在72分贝以下，热效率45%以上； 4、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 5、燃气泄漏报警自动关闭，配熄火保护装置，比例阀关闭时间≤10s； 6、风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； 7、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能； | 1 | 台 |  |  |
| 32 |  | 双耳炒锅（配套炒菜灶） 规格：Ø500-650mm 说明：配套燃气炒灶使用，熟铁精制，加厚耐用。 | 1 | 只 |  |  |
| 33 |  | 方形脱排油烟罩 特性参数： -选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ=1.2mm ； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计) -电源电压：交流200~240V，50Hz 规格：7000×1300×500cm | 9.1 | ㎡ |  |  |
| 34 |  | 烟罩封板及灶后封板 特性参数： -选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作； -δ=1.2mm ； 规格：一组 | 25 | ㎡ |  |  |
| 35 |  | 厨房设备灭火装置（双瓶） 特性参数： 灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 该系统应能够对第一个失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害。 | 1 | 套 |  |  |
| 36 |  | 商用电热蒸饭箱(双门) 特性参数： -选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作； -内胆δ=1.2mm； -内部骨架均采用不锈钢型钢焊接； -内置B1级阻燃隔热保温板双层保温； -不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链； -配3根4KW不锈钢发热管，自动浮球进补水； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -可定时定温，缺水保护，过热保护； -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：2×12KW/380V | 2 | 台 |  |  |
| 37 |  | 蒸饭盘 说明：选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作，板厚0.8mm，一次拉伸成型。 尺寸：600×400×48cm | 48 | 台 |  |  |
| 38 |  | 方形集汽罩 特性参数： -选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ=1.2mm ； 尺寸：3500×1200×500cm | 4.2 | ㎡ |  |  |
| 39 |  | 烟罩封板 特性参数： -选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作； -δ=1.2mm ； 规格：一组 | 6 | ㎡ |  |  |
|  |  | F分餐间+二更 |  |  |  |  |
| 40 |  | 挂墙水池 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，带后档板配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：500×400×150cm | 1 | 台 |  |  |
| 41 |  | 脚踏式龙头 特性参数： 使用时脚踩脚踏板，控制阀自动出水，用完后放开，水自动关闭，所以更加节约水资源。 利用自来水自身压力，采用压差原理控制开关，无需使用任何电源，做到节能、环保、安全。 产品设计科学，结构简单，拆装容易可自行拆装清洗维护。 整套产品设计精巧，采用内墙式安装，质感高档，无任何卫生死角，整体空间相得益彰。 | 1 | 台 |  |  |
| 42 |  | 干手器 特性参数： -配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 -连续感应测试超过30万次运全新轻巧设计，款式时尚。 -高速动力设计，干手使用5~9秒。 -采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。 -可切换凉风/热风，因不同季节调节。 -功率/电压：0.8KW/220V 规格：约250×165×470cm | 1 | 台 |  |  |
| 43 |  | 感应式手部酒精喷雾器 特性参数： -电源电压：交流200~240V，50Hz -容量：1500ml -智能感应，定量喷淋，健康安全； 规格：约230×150×600cm | 1 | 台 |  |  |
| 44 |  | 挂衣架 特性参数： -选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作； -圆管δ=1.0mm ，固定在墙面； 规格：L=1000cm | 1 | 台 |  |  |
| 45 |  | 六门更衣柜 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，加强筋采用δ=1.2mm 不锈钢板,6格柜门，每格配锁。 规格：900×400×1800cm | 1 | 台 |  |  |
| 46 |  | 紫外线消毒灯连架 特性参数： -TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用； -玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉； -管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。 -使用UV-C灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：36W/220V | 7 | 盏 |  |  |
| 47 |  | 单通工作柜 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面、层板、底板δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，侧板、背板δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，加强筋采用δ=1.2mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.2mm，单向双移门。 规格：1800×760×（800+100）cm | 5 | 台 |  |  |
| 48 |  | 单星盆台 特性参数： -选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，水斗δ=1.0mm ； -脚管φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计； 规格：700×760×（800+100）cm | 2 | 台 |  |  |
| 49 |  | 食品留样柜 说明：微电脑控制面板，全铜管制造，优质不锈钢板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角。 冷藏温度：-5℃～4℃。 规格：600×625×1815cm | 1 | 台 |  |  |
| 50 |  | 保洁柜 特性参数： -选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作； -面板δ=1.2mm ； -侧板、门板δ=0.8mm不锈钢板； -层板δ=1.0mm ； -加强筋δ=1.0mm ； -配四扇移门，内分四层，重力脚φ50×150×1.2mm； 规格：1180×500×1800cm | 5 | 台 |  |  |
| 51 |  | 双层平板工作台 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面及层板δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，加强筋采用δ=1.2mm不锈钢板, 脚φ38×1.2mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.2mm。 规格：700×700×800cm | 2 | 台 |  |  |
| 52 |  | 双层平板工作台 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面及层板δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，加强筋采用δ=1.2mm不锈钢板, 脚φ38×1.2mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.2mm。 规格：900×700×800cm | 2 | 台 |  |  |
| 53 |  | 双层平板工作台 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面及层板δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm不锈钢板, 脚φ38×1.2mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.2mm。 规格：1400×700×800cm | 1 | 台 |  |  |
| 54 |  | 暖饭(汤)桶车 特性参数： -选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm ； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -配1.5KW/220V电热管，恒温自动控制，配圆桶； -功率/电压：1.5KW/220V 规格：600×600×700cm | 8 | 辆 |  |  |
| 55 |  | 五斗保温售菜台 特性参数： -选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm ，加强筋δ=1.0mm ； -脚管φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -配3KW/220V电热管、温控器； -配水位浮球开关，溢水口 -功率/电压：3KW/220V 规格：1800×700×800cm | 4 | 台 |  |  |
| 56 |  | 份数盘 说明：选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作，板厚1.0mm，一次拉伸成型，带盖。 尺寸：530×325×100cm | 20 | 个 |  |  |
|  |  | G洗消间 |  |  |  |  |
| 57 |  | 双门光波热风循环消毒柜 特性参数： -选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作； -δ=1.2mm，加强筋δ=1.0mm， -重力脚φ50×150×1.2mm； -全方位100℃高温循环消毒，配置不锈钢消毒筐； -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：2×2.4KW/220V | 2 | 台 |  |  |
| 58 |  | 双层平板工作台 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面及层板δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，加强筋采用δ=1.2mm不锈钢板, 脚φ38×1.2mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.2mm。 规格：1500×700×800cm | 1 | 台 |  |  |
| 59 |  | 泔水台车 说明：选用不低于食品级SUS 304不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，脚φ38×1.2mm脚管（配有可调子弹脚），车桶配套。 规格：700×760×800cm | 1 | 台 |  |  |
| 60 |  | 大单星水池 说明：选用不低于食品级SUS 304不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，脚φ38×1.2mm脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.2mm，横通φ32×1.2mm，带后档板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1000×760×(800+100)cm | 4 | 台 |  |  |
| 61 |  | 电热开水器连座 特性参数： -容量：120L -供水量：150L/h -功率/电压：15KW/380V -采用优质304不锈钢制造，绝对是开水，杜绝阴阳水，磁化保健； -外向新颖，防干烧，双层盖防蒸汽滴水; -采用全包围技术结构及聚氨发泡保温，表面接近常温,保温效果良好; -全自动控制，无需看表，看灯，随时放心饮用; 规格：约520×560×1480cm | 1 | 台 |  |  |
| 62 |  | 净水器 特性参数： 瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟，处理量： 约9000GAL（视水质而定） ，最小进水管径：3/8”，运输重量：6Ibs进水温度范围：2-38℃ 水压范围：0.7-8.6bar 规格：约450×134×650cm | 1 | 只 |  |  |
| 63 |  | 洗地龙头 说明：黑色高档升级水枪款，钢板厚度5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度10~米，升级版金属接头，配置一把水枪 | 1 | 台 |  |  |
| 64 |  | 保洁柜 特性参数： -选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作； -面板δ=1.2mm ； -侧板、门板δ=0.8mm不锈钢板； -层板δ=1.0mm ； -加强筋δ=1.0mm ； -配四扇移门，内分四层，重力脚φ50×150×1.2mm； 规格：1180×500×1800cm | 4 | 台 |  |  |
| 65 |  | 紫外线消毒灯连架 特性参数： -TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用； -玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉； -管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。 -使用UV-C灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：36W/220V | 1 | 盏 |  |  |
|  |  | H洁具间 |  |  |  |  |
| 66 |  | 拖把沥干池 说明：选用不低于食品级SUS 304不锈钢板制造，台面及水斗δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，带后档板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，及专用水龙头。 规格：1500×400×(500+1200)cm | 2 | 台 |  |  |
| 67 |  | 化学品柜 特性参数： -选用不低于SUS304-2B优质不锈钢板制作； -面板δ=1.2mm ； -侧板、门板δ=0.8mm不锈钢板； -层板δ=1.0mm ； -加强筋δ=1.0mm ； -配四扇移门，内分四层，重力脚φ50×150×1.2mm；带锁 规格：1180×500×1800cm | 2 | 台 |  |  |
| 68 |  | 拖把池 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制造，台面及水斗δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，带后档板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，及专用水龙头。 规格：600×600×（500+100）cm | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 回收区 |  |  |  |  |
| 69 |  | 双层回收车 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，板厚δ=1.2mm双层双柄，实际厚度≥1.08mm，配万向脚轮。 规格：900×600×900cm | 8 | 辆 |  |  |
| 70 |  | 泔水台车 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，脚φ38×1.2mm脚管（配有可调子弹脚），车桶配套。 规格：700×760×800cm | 4 | 台 |  |  |
| 71 |  | 洗手水池 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，脚φ38×1.2mm脚管（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×1.2mm，横通φ32×1.2mm，带后档板，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1900×600×（800+100）cm | 4 | 台 |  |  |
|  |  | 餐厅 |  |  |  |  |
| 72 |  | 八人不锈钢餐桌 说明：采用不低于食品级SUS304不锈钢板包裹，面板厚度δ=1.2mm,实际厚度≥1.08mm，餐桌脚主杆支架采用50×50×1.2mm，SUS304不锈钢方管制造。 规格：2000×600×750cm | 60 | 台 |  |  |
| 73 |  | 四人餐桌 说明：橡木台面，台面尺寸1200*800，橡木支架，4把橡木温莎椅 规格：1200W×800D×750Hcm | 8 | 套 |  |  |
| 74 |  | 12人圆桌椅 说明：橡木台面，台面尺寸直径2000mm，橡木支架，12把橡木温莎椅，含玻璃转盘。 规格：直径2000×750Hcm | 1 | 套 |  |  |
| 75 | 保温送餐车 说明：选用不低于食品级SUS304不锈钢板制作，板厚δ=1.2mm，实际厚度≥1.08mm，可根据实际餐盒定制。 规格：1050×770×800cm |  | 13 | 辆 |  |  |
|  | 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 76 | 不锈钢风管 特性参数： -选用优质不锈钢板制作，板面五筋加强、阻燃密封处理； -板厚δ=1.0mm，配不锈钢法兰，确保长期不漏油； -变径、大小口等异形风管按展开面积1：2计算。 -结算数量以完成后数量实际测量计算。 |  | 238 | ㎡ |  |  |
| 77 | 抽烟风柜 特性参数： -风量：23500-33500m³/h -功率/电压：11.0KW/380V 1.机壳选用优质钢板制作，加静音棉，槽钢底架，欧式皮带轮，检修方便； 2.说明：采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长； 3.叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠； 4.流量大，全高压，噪音低； 5.风叶免维护，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼； |  | 1 | 台 |  |  |
| 78 | 高效油烟净化箱 -处理风量：30000 m³/h 特性参数： 1.1 产品结构为：平板式高低压静电结构; 1.2极板标准，单级电场的过风方向尺寸不低于355mm，双极电场过风方向尺寸不低于540mm高压和低压双极过滤; 1.3 静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm; 1.4净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压10-18KV，低压5-9KV，全高压输出:10-18KV; 1.5净化器的最低净化效率不得低于95%，排放口油烟浓度小于1.0mg/m³； |  | 1 | 台 |  |  |
| 79 | 防火阀 特性参数： 说明：熔点150℃与管道尺寸配套，消防安全保护装置 |  | 1 | 个 |  |  |
| 80 | 法兰 说明：与管道尺寸配套，三角铁制造，防锈漆处，风管与风管间紧固件。 |  | 90 | 付 |  |  |
| 81 | 吊筋 说明：螺纹钢筋，固定风管。 |  | 60 | 组 |  |  |
| 82 | 净化箱支架 说明：三角铁制造，防锈漆处理，固定净化器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 83 | 风柜减震垫 特性参数： 优质橡胶材质，弹性好，抗腐蚀，铸铁外壳； 规格：200Kg |  | 4 | 台 |  |  |
| 84 | 排烟变频控制箱 特性参数： -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：11.0KW/380V -起动方式：变频起动 -含相匹配的空开、变频器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 规格：约500×400×250cm |  | 1 | 台 |  |  |
| 85 | 风柜、净化箱吊装费用 |  | 1 | 项 |  | / |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 86 | 冷热水龙头 说明：1.座台式安装，双孔双温鹅颈水嘴 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； |  | 32 | 个 |  |  |
| 87 | 软管 说明：不锈钢编纹工艺，与G1/2′进水接头配套。 |  | 82 | 根 |  |  |
| 88 | 球型三角阀 特性参数： 介质及温度：小于90℃的冷热水 表面处理：表面抛光镀镍、铬 阀芯材质：低档慢开多用铜或不锈钢；高档快开为陶瓷片 连接型式：G1/2螺纹连接 |  | 82 | 个 |  |  |
| 89 | 风幕机 特性参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； 通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -功率/电压：0.3KW/220V 规格：1200×340×230cm |  | 4 | 台 |  |  |
| 90 | 风幕机 特性参数： -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； 通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 -功率/电压：0.3KW/220V 规格：1500×340×230cm |  | 5 | 台 |  |  |
| 91 | 粘捕式灭蝇灯 特性参数： -有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 -静音粘捕、时尚、简约型设计 -外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉（耐挂、耐磨、可以延迟因灯光长期照射导致发黄的现象等）。 -功率/电压：16W/220V 规格：约380×150×265cm |  | 26 | 盏 |  |  |
| 92 | 吹地机 说明：地面干燥设备 |  | 4 | 台 |  |  |
| 93 | 高压冲洗机 功率：3KW/220V |  | 1 | 台 |  |  |
| 94 | 地沟盖板 说明：选用食品级SUS304不锈钢制作， 厚度δ=3.0mm。 |  | 33 | 米 |  |  |
|  | 厨房用品及餐具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢双层旱边碗（304） 11.5cm |  | 500 | 只 |  |  |
| 2 | 304大五格快餐盘 |  | 500 | 套 |  |  |
| 3 | 短合金筷 说明：可用于消毒，合金材质 |  | 500 | 双 |  |  |
| 4 | 不锈钢调羹 |  | 500 | 只 |  |  |
| 5 | 塑料周转筐 规格：500×400×320cm |  | 40 | 个 |  |  |
| 6 | 不锈钢汤桶（304） 规格：60# |  | 20 | 只 |  |  |
| 7 | 不锈钢汤桶（304） 规格：45# |  | 20 | 只 |  |  |
| 8 | 不锈钢汤桶（304） 规格：30# |  | 20 | 只 |  |  |
| 9 | 不锈钢分色菜刀 |  | 20 | 把 |  |  |
| 10 | 砍骨刀 |  | 8 | 把 |  |  |
| 11 | 磨刀石 说明：粗细双面 |  | 10 | 块 |  |  |
| 12 | 不锈钢多用剪刀 规格：1# |  | 40 | 把 |  |  |
| 13 | 味盅（304） 规格：16cm |  | 60 | 只 |  |  |
| 14 | 味盅（304） 规格：18cm |  | 50 | 只 |  |  |
| 15 | 鼓形油缸（304） 规格：10寸 |  | 10 | 只 |  |  |
| 16 | 马勺 规格：10两 |  | 30 | 只 |  |  |
| 17 | 不锈钢爪篱 规格：30 说明：木柄 |  | 20 | 只 |  |  |
| 18 | 大锅铲 说明：长度75 |  | 6 | 把 |  |  |
| 19 | 油格 规格：10寸 说明：不锈钢柄 |  | 20 | 只 |  |  |
| 20 | 打蛋器 规格：14寸 说明：不锈钢柄 |  | 10 | 只 |  |  |
| 21 | 短柄水勺 规格：口径160mm 说明：不锈钢柄 |  | 20 | 只 |  |  |
| 22 | 塑料滤水篮 规格：约540×400×170 |  | 80 | 只 |  |  |
| 23 | 塑料滤水篮 规格：约410×320×140 |  | 80 | 只 |  |  |
| 24 | 锅刷 说明：竹制品 |  | 30 | 把 |  |  |
| 25 | 不锈钢斗盆（304） 规格：40CM |  | 20 | 只 |  |  |
| 26 | 不锈钢斗盆（304） 规格：60CM |  | 20 | 只 |  |  |
| 27 | 不锈钢斗盆（304） 规格：80CM |  | 6 | 只 |  |  |
| 28 | 不锈钢托盘(304) 规格：400×600×48 |  | 20 | 只 |  |  |
| 29 | 不锈钢托盘(304) 规格：400×300×48 |  | 20 | 只 |  |  |
| 30 | 份数盆带盖(304)规格： 1/1×6.5cm |  | 20 | 套 |  |  |
| 31 | 份数盆带盖(304) 规格：1/1×10cm |  | 20 | 套 |  |  |
| 32 | 份数盆带盖(304) 规格：1/1×15cm |  | 10 | 套 |  |  |
| 33 | 份数盆带盖(304)规格： 1/2×6.5cm |  | 5 | 套 |  |  |
| 34 | 份数盆带盖(304) 规格：1/2×10cm |  | 10 | 套 |  |  |
| 35 | 份数盆带盖(304) 规格：1/2×15cm |  | 10 | 套 |  |  |
| 36 | 锅架 说明：不锈钢制作 |  | 6 | 只 |  |  |
| 37 | 厨房餐厨专用垃圾桶（140L） |  | 8 | 只 |  |  |
| 38 | 厨房专用踏脚式垃圾桶（灰色） 规格：60L |  | 12 | 只 |  |  |
| 39 | 电饭煲 功率：2650W |  | 2 | 只 |  |  |
| 40 | 豆浆机 规格：12L |  | 1 | 台 |  |  |
| 41 | 尘推 说明：全棉吸水型拖布头，不锈钢柄规格：90CM |  | 10 | 套 |  |  |
| 42 | 杀鱼剪 规格：2# |  | 20 | 把 |  |  |
| 43 | 木墩 规格：Ø500×80cm |  | 20 | 只 |  |  |
| 44 | 塑料墩板（红黄绿蓝白各3个） 规格： Ø450×80cm |  | 15 | 只 |  |  |
| 45 | 全自动筷子消毒机 说明：不锈钢机身，适用筷子240mm，容量200双，高效臭氧消毒，提篮式 规格：315×265×245cm |  | 4 | 只 |  |  |
| 46 | 不锈钢洗米箩筐 规格：50cm |  | 6 | 只 |  |  |
| 47 | 不锈钢洗菜箩筐 规格：50cm |  | 20 | 只 |  |  |
| 48 | 厨衣+袖套+围裙 |  | 20 | 套 |  |  |
| 49 | 冲孔蒸盘（304） 规格：400×600×48cm |  | 12 | 只 |  |  |
| 50 | 立式冰箱（商用） 容量：218L |  | 1 | 台 |  |  |
| 51 | 落地电子称 说明：采用高精度传感器和微电脑技术，称量准确。具有简易计数，计重及百分比，检校HI，OK，LO，滤波稳定范围设定，自动校正，零点追踪，双重过载保护，全段去皮，预去皮，运送保护点等功能。 规格：300KG |  | 1 | 台 |  |  |
| 52 | 留样电子秤（克秤） |  | 2 | 台 |  |  |
| 53 | 304不锈钢留样盒 |  | 20 | 个 |  |  |
| 54 | 不锈钢提水桶 规格：34公分 |  | 12 | 只 |  |  |
| 55 | 地刷 |  | 5 | 把 |  |  |
| 56 | 毛巾抹布 |  | 50 | 条 |  |  |
| 57 | 地刮 |  | 5 | 把 |  |  |
| 58 | 加长皮手套 |  | 40 | 双 |  |  |

2.4、其他条款：

2.4.1交货前的采购人查验

采购人有权在产品制造期间到中标供应商的生产现场查验产品及其部件，有权查看试验结果，采购人也可指派员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除中标供应商应按合同履行其义务的责任。

2.4.2技术培训

中标供应商须对采购人的操作人员和管理人员进行培训，培训费用应包含在投标总价内。中标供应商须在投标文件中提供技术培训方案，其中应包括培训内容、培训时间、培训人等。

2.4.3安装、调试

中标供应商须派有相当工作经验的技术人员进行安装、调试，并负责现场安装过程中产品保护。

2.4.4验收、交付

货物安装完成后，中标供应商须负责对全部货物的保护和清洁工作，直至货物验收合格交付使用为止。

采购人与中标供应商双方按照招标货物的技术要求及规范对全部货物进行验收。货物验收前，中标供应商应事先准备好验收文件并获采购人的确认，如验收合格， 双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。

如第一次验收未合格，中标供应商应找出原因进行更正，并应在第一次验收结束后 7 个工作日内进行再次验收，中标供应商应承担由此而产生的全部费用。如第二次验收仍不能符合合格条件，采购人可拒绝接受全部货物，中标供应商负责赔偿一切损失。

2.4.5质保及售后服务

维修人员需在接到维修电话后3小时内赶到现场，提供不间断地服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

按照具体产品制造商的质保规定执行，但最低不能少于2年，外购货物的质量问题也应由供应商负责解决。

在质保期内的工作应包括对所有货物常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标文件质保及售后服务方案中说明。

质保期内供应商须自行付费，负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损失及故障。

免费质保期及售后服务要求：设备质保期按国家、厂商、行业标准执行，质保期由设备安装调试合格后开始计算。

2.4.6备品备件

中标供应商须对所供的货物提供足够的备件、附件和易损件，以满足货物正常使用的需要。中标供应商随货物所带的备品备件，其价格应包含在货物投标价内。

中标供应商须保证在货物质保期后维修所需的备品备件价格不高于本次投标报价。

2.4.7所有产品数量按实结算。采购人保留在签约时调整定购设备数量、配套设备、备件和服务的权力，供应商应对投标文件中的设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

本项目投标总价包括设备、安装、调试、验收、检测、人员、设备、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费）、维护、税金等各项交付采购人使用的一切所有费用。

2.4.8工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

提供完整成套的产品；

产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、检验、通过验收；

在采购人的配合下通过验收；并提供出厂产品合格证、产品检验证明；直至通过验收。

质保期内的更换及维护；

售后服务的措施及承诺。

2.4.9技术要求及标准的执行

投标供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

- 2.5、其他条款：

- 2.5.1供货期：合同签订之日起60天内完成供货和安装。（具体时间以合同为准）。

2.5.2付款方式：根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：

本项目付款方式为：项目合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同额的40%作为预付款，在成交供应商完成供货安装调试完毕经采购人确认按实结算后一次性付清尾款。采购人应自收到供应商开具的发票后7个工作日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。）

- 2.5.3质保期：2年（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长 60 天，保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

- 2.5.4本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业；

- 2.5.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 2.5.6供应商（或所投产品的制造厂商）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 2.5.7采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

- 2.5.8本项目不允许采购进口产品。

第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州市双林镇镇西小学厨房设备采购项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章采购需求 |
| 3 | 投标保证金：无 |
| 4 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按国家计委计价格【2002】1980号文收取（合计12880元），在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请各供应商自行考虑计入投标报价中。 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商对招标文件有异议的，可以自获取采购文件之日起7个工作日内以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有依法获取招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 6 | 采购预算：110万元； 采购控制价：110万元（投标报价等于或超过采购控制价的作无效标处理）。 |
| 7 | 投标文件组成： (1)投标文件组成：资格文件、技术商务资信及其他文件、报价文件。 (2)投标文件编制： 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 (3)投标文件的形式： 电子投标文件：（“电子加密投标文件”，供应商还可以提供“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 (4)投标文件份数： “电子加密投标文件”：在线上传递交一份；“备份投标文件”（供应商如需提供的）； |
| 8 | 投标文件的制作、递交： 1、本项目实行电子招投标。 2、供应商应按要求提供电子投标文件：（1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理；通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 （2）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。 （3）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 9 | 投标截止时间：2025年 月 日 : 时（北京时间） 地点：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号），具体详见二楼休息区电子显示屏。 |
| 10 | 开标时间：2025年 月 日 : 时（北京时间） 开标地点：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号），具体详见二楼休息区电子显示屏。 1、开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 3、为保障解密成功，派授权代表出席的供应商建议携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜（交易中心不提供无线网络，请供应商自行解决上网问题） ；在线参加开标的供应商请随身携带CA数字证书。 |
| 11 | 可中止电子交易活动的情形： 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 12 | 评标办法及评分标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 13 | 中标结果公告：评标结束后，采购人确认采购结果后，中标公告发布于 浙江政府采购网：(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 湖州市公共资源交易中心网：（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/） |
| 14 | 中标通知书：在发布中标结果公告的同时，向中标供应商发中标通知书 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 履约保证金的收取与退还：成交供应商在签订合同前向采购人交纳成交价的1%作为履约保证金（接受银行、保险公司出具的保函），履约完毕后无息退还。项目验收合格后15个工作日内无息退还。 |
| 17 | 投标文件有效期：90天 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人 |
| 19 | 在确定中标供应商后，签订合同前，中标供应商须提供三份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于湖州市双林镇镇西小学厨房设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购预算：110万元。

- （三）定义

1.采购人系指组织本次招标的湖州市南浔区双林镇人民政府，采购代理机构系指受采购人委托组织本次招标的湖州江南工程管理有限公司。

2.“供应商”指向采购人提交投标文件的单位。

3.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的服务及类似其他义务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5.“▲”系指实质性要求条款。

- 6.“★”系指本项目核心设备。

- （四）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （五）投标委托

供应商派代表出席的须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书及授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。在开标时需单独提交一份交给采购人及采购代理机构，以便对供应商资格进行审核，法定代表人授权委托书原件必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（六）投标费用

1.供应商应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购人在任何情况下不承担有关费用。

2.本项目招标代理服务费按国家计委计价格【2002】1980号文收取（合计12880元），在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请各供应商自行考虑计入投标报价中。

代理机构银行账户信息：

单位名称：湖州江南工程管理有限公司

账号： 19105401040004453

开户行： 中国农业银行股份有限公司湖州仁北支行

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

特别说明：

- ▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的或同时其中两家或两家以上供应商提供的核心设备是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

- ▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

- ▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ▲5．投标报价说明：

- 投标报价只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；投标人要对自行计算的最终报价自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

- （九）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

未按规定格式、内容提出的，招标方将不予受理。

8. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。供应商质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。

二、招标文件

- 招标文件的组成

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

（1）在投标截止时间前，招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

（2）招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制要求

- （一）投标文件的形式和效力：

- 1.投标文件分为“电子加密投标文件”，供应商还可以提供“备份投标文件”，具体内容如下：

- 1.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

- 1.2供应商如需提供数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份投标文件无效。供应商应将数据电子备份投标文件（U盘）形式单独密封、包装应并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。因不按规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）而产生的对投标供应商的不利后果由供应商自行承担。

- 2、投标文件的效力：

- 投标文件的启用：按先后顺位分别为电子投标文件，供应商递交数据电子备份投标文件（U盘）的。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

投标文件（包括电子投标文件，供应商递交数据电子备份投标文件（U盘）的）由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照或事业单位法人身份证明书；（资格审查条款）

（2）法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；（资格审查条款）

（3）授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件；（资格审查条款）

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明【税费凭证，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明】或承诺书；（资格审查条款）

（5）《中小企业声明函》（格式见附件）；（资格审查条款）

（6）信用承诺书；（资格审查条款）

（7）供应商需要说明的其他文件和说明。

2.技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

2.1供应商自评分索引表：

2.2技术、商务、资信及其他文件文件：

（1）项目方案

（2）样品

（3）售后服务

（4）货物技术响应

（5）检测报告

（6）类似业绩

（7）企业认证

（8）生产和检测能力

（9）供应商需要说明的其他文件和说明。

2.3报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式自拟）；

（4）招标代理费承诺函；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：（1）上述内容本采购文件仅提供部分标准通用表格，具体格式内容请参照本招标文件中对投标文件编制要求；

（2）投标文件需按要求加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

（3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料等）；

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- ▲（三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，投标报价为各项服务全部工作内容的报价。

- 2.投标报价是履行合同的结算依据，应包括含配备人员工资及保险、税费、管理费用、服务内容中所涉及的额外人员及机械设备费用、项目验收费用等其他一切费用。

- 3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 4.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

- 5.供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

- 6.报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准。

- 7.供应商对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

- 8.供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

- 9.供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2.供应商如需提供数据电子备份投标文件（U盘）：

电子投标文件的备份文件以U盘形式存储。数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U盘）应包含《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份投标文件（U盘）形式单独密封、包装应并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。因不按规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）而产生的对投标供应商的不利后果由供应商自行承担。其中《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价部分内容。凡是参加两个或者以上标项投标的，必须按标项分别单独密封、包装、单独提交。

3.其他：

3.1投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.2投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

供应商应按要求提供电子投标文件：（1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理；通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。

1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

2.供应商在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份投标文件无效。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。

3、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

4.供应商如需提交数据电子备份投标文件（U盘）的，应当在规定时间前密封、包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。供应商派代表人出席的应递交到湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号），逾期送达或未密封、包装的将被拒收。因未到场而不能提供数据电文形式的“备份投标文件”的，相关投标风险由投标人自行承担，本项目采购过程接受邮寄备份投标文件模式，采用邮寄方式递交备份投标文件的，邮寄地址：浙江省湖州市天际花园31幢太湖路777号-1（湖州江南工程管理有限公司）；收件人：莫女士；联系电话：0572-2889025。邮寄时，应注明投标单位名称、投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。

自公告之日起至投标截止时间，供应商需留足投标响应文件邮寄时间,确保投标响应文件于投标截止时间前送达，因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。备份文件逾期送达指定地点的，备份文件将被拒绝。

邮寄时，总的外包封袋上可不注明投标单位名称，但应注明投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。

5.因网络或其他非供应商问题造成电子投标文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份投标文件（U盘）的，以数据电子备份投标文件（U盘）作为评审依据，否则视为电子投标文件撤回，作无效标处理。电子投标文件已成功解密的，数据电子备份投标文件（U盘）自动失效，不予启封。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或未提供“三证合一”的营业执照或未提供“五证合一”的营业执照或事业单位法人身份证明书；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书与授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）未提供授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件；

（4）未提供供应商最近三个月企业正常纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书或承诺书；

（5）自采购公告发布之日起至投标截止日内，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（6）投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商且在处罚有效期内的供应商，资格审查时不予以通过；

（7）未提供信用承诺书的；

（8）其他重大违法、违规记录；

（9）供应商提供的《中小企业声明函》未采用本采购文件附件的模板；

（10）供应商提供的《中小企业声明函》未填写完整的；

（11）供应商未如实填写《中小企业声明函》的；

（12）供应商在《中小企业声明函》中所填企业规模不是中型或小型或微型企业的。

（13）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）《资格文件》或《技术、商务、资信及其他文件》中出现报价的；

（3）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（4）在投标截止时间以后传送的电子投标文件的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务期（工期）、服务质量保证期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的方式报价的；

（2）报价超出最高限价，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标（响应）文件件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标（响应）文件相互混装。

7.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标（响应）文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1、采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。

2、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；

3、投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

4、评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

5、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

6、在系统上公开报价开标情况；

7、评标委员会对报价情况进行评审；

8、在系统上公布评审结果。；

9、开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人与采购人代表1人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术、商务、资信及其他得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的报价评分标准计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则通过电子评标系统推荐中标候选人并同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商30分钟提交澄清说明或补正的时间，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）本项目由采购人根据评标委员会小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确定成交人。

1. 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人中按顺序确认中标人。

3. 采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标结果公告。

4.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（二）中标通知书

1. 采购代理机构将在中标人确定之日起2个工作日内通过“政府采购云平台”向中标人签发《中标通知书》，同时在省级以上人民政府财政部门指定的媒体（浙江政府采购网）上公告采购结果，采购文件随中标结果同时公告。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

3.中标通知书为双方签订合同的依据。

4.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）采购过程、采购结果的质疑

供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当按照规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

- 履约保证金的收取与退还：成交供应商在签订合同前向采购人交纳成交价的1%作为履约保证金（接受银行、保险公司出具的保函），履约完毕后无息退还。项目验收合格后15个工作日内无息退还。

- 八、其他内容

发生下列情况之一，供应商自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

1.供应商在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

2.供应商在投标（响应）文件中提交虚假材料的；

3.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.中标供应商拒绝缴纳招标代理服务费的；

6.招标文件规定的其他情形。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州市南浔区双林镇人民政府湖州市双林镇镇西小学厨房设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分、商务分和资信及其他部分占70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

本项目由采购人授权评标委员会直接确定排名第一的供应商为中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务资信分)

二、评标内容及标准

（1）价格分30分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

评标委员会认为供应商的报价明低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或都不能诚信履约的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的响应文件作无效处理，并在评审报告中说明。

（3）技术分、商务分、资信及其他分70分

（4）技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术分、商务分、资信及其他分，共70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目方案 | 1、总体实施方案：包括但不限于总体实施方案参数要求（2分）、方案管控过程（2分）、实施安装具体技术解决方案（2分）等内容进行编制，总体实施方案将以上内容实体化，并结合采购人的需求，通过相关方案说明或其他展示方式能详细直观体现得6分，存在不合理或不满足上述要求的，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。 2、保证工期的措施，包括但不限于项目实施节点进度和周期计划（2分）、工程进度的流程方案（2分）、进度控制措施1分）等内容进行编制，措施合理能保证完成项目及符合采购人实际需求的得5分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。 3、货物质量保证措施，包括但不限于工程质量技术措施（2分）、货物生产供货能力（2分）、质量检查措施（2分）等内容进行编制，措施较为详细能保证项目质量并符合采购人实际需求的得6分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。 4、安装、调试、验收方案，包括但不限于安装方案（2分）、调试方案（2分）、验收方案（2分）等内容进行编制，方案较为详细并符合采购人实际需求的得6分，存在不合理处，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。 5、设计图纸，包括但不限于设计说明（2分）、平面布置图（2分）、三维效果图（2分）及水电施工图（1分），图纸设计编制内容详细且符合采购人实际需求的得7分，设计图纸缺少或明显不具有可实施性的或不符合采购需求的，每处扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。 | 0-30分 |
| 2 | 样品 | 供应商需按照招标文件要求提供样品(注：序号30：★炊用燃气大锅灶（双眼）（配大锅）、序号31：中餐燃气炒菜灶（单眼）)整体在同一画面视频、展示图中展示。 1、外观（2分）、尺寸（2分）、款式（2分）、整体效果符合招标文件要求的，由评委打分（6分），以上提供内容不符合采购需求的或具有明显损坏的或缺项的每处扣0.5分，扣完为止，不提供者不得分； 2、样品无明显划痕、色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；金属涂层件光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，无漏喷、锈蚀情况由评委打分（2分）；以上提供内容不符合采购需求的或具有明显损坏的或缺项的每处扣0.5分，扣完为止，不提供者不得分； 3、根据样品视频展示的板材工艺、焊接工艺、安全工艺等情况由评委打分（2分）以上提供内容不符合采购需求的或具有明显损坏的或缺项的每处扣0.5分，扣完为止，不提供者不得分。 注：供应商无需派专人现场提供样品，根据视频样品分评分标准要求录制样品视频（mp4格式；视频时间控制在10-15分钟以内），样品视频电子文件介质为U盘，可与电子备份文件U盘一起邮寄。必须采用真实场景和投标货物数据录制成视频，采用Demo和PPT的或未提供不得分。 递交方式及要求同招标文件中“数据电子备份文件（U盘）”的递交方式及要求。中标供应商在结果公告公示之日起3个工作日内将样品实样运至采购单位，以便采购单位封样。 | 0-10分 |
| 3 | 售后服务 | - 售后服务的具体内容和措施：包括投标单位质保期承诺、本地综合服务支撑方案（本地化服务承诺）、就近售后服务网点情况、售后技术服务方案、故障响应时间等综合综合评价（2分）。 - 售后服务人员配置及管理团队情况： - 2.1拟派售后团队成员具有有效的燃气具安装维修证书的得1分； - 2.2拟派售后团队成员具有有效的焊接与热切割作业人员证书的得0.5分； - 2.3拟派售后团队成员具有有效的低压电工作业证书的得0.5分。 - 注：本项最多得2分。须提供相关证书（复印件或影印件或扫描件）及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明材料，否则评分不予认可。 | 0-4分 |
| 4 | 货物技术响应 | 提供响应采购文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应表。 （1）提供响应采购文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应表的，得10分。 （2）允许偏离的一般技术指标要求低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，扣完为止。 | 0-10分 |
| 5 | 检测报告 | - 商用电热蒸饭箱：产品符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途的安全 第一部分：通用要求》、GB 4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》，提供通过国家计量认证的法定检测机构出具的检验报告的得1分； - 不锈钢风管：设备所用不锈钢板材燃烧性能等级须满足GB 8624-2012 A(A1)级要求且符合GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第一部分：通用要求》，提供通过国家计量认证的法定检测机构出具的检验报告的得1分； - 3、高效油烟净化箱：设备在噪音测试中符合GBZ/T189.8-2007的要求，提供通过国家计量认证的法定检测机构出具的检验报告的得1分； - 4、厨房设备灭火装置（双瓶）：依据 XF498-2012《厨房设备灭火装置》，提供通过国家计量认证的法定检测机构出具的检验报告的得1分； - 注：须提供相关检测报告（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。检测报告内容须和招标要求一致。投标文件中的检验报告材料必须清晰且完整，仅局部内容的检测报告视为无效。 | 0-4分 |
| 6 | 类似业绩 | 供应商从2021年1月1日至今类似厨房设备项目，每提供一份得1分，本项最多得3分。 注：须提供中标（或成交）公告网页查询截图、中标（成交）通知书、合同及相应项目的验收报告（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。 | 0-3分 |
| 7 | 企业认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书（1分）、环境管理体系认证证书（1分）、职业健康安全管理体系认证证书（1分）且均在有效期内的，得3分。 注：须提供相关证书及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图（复印件或影印件或扫描件）并加盖企业公章，否则评分不予认可。 | 0-3分 |
| 8 | 生产和检测能力 | 供应商的生产设备：提供的制造装备（激光切割机、数控折弯机、数控砖塔冲、剪板机、卷扳机、压力机等工装设备）。每提供一项得1分，最高6分。 注：自有设备的须提供设备购置发票（复印件或影印件或扫描件）及设备照片；租赁设备的须提供租赁合同（复印件或影印件或扫描件）及设备照片。以上材料提供不全的不得分，设备照片无法体现供应商是否可以使用的不得分。 | 0-6分 |

第五章 合同主要条款（供参考）

- （货物类）

财政审批编号:                     ; 招标文件编号:

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，采购人在供应商完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供应商根据合同规定向采购人提供的一切货物、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“采购人”系指具体使用货物和接受服务的使用单位；

1.6“供应商”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体；

1.7“财政审批编号”系指财政部门审批编号。

2.合同项目与内容

3.供货时间与交货地点

供货时间：              ；

供货地点：由采购单位指定。

4.标准

4.1国家有强制性标准的，执行国家强制性标准。

4.2货物质量按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行施工及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的货物及相关服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

6.知识产权

供应商保证所提供的服务及货物均不存在知识产权纠纷。供应商应保证采购人在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

7.包装

供应商应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供应商应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

8.装运标记

8.1供应商应在每一包装箱的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

8.1.1收货人；

8.1.2合同号；

8.1.3发货标记（唛头）；

8.1.4收货人编号；

8.1.5目的港；

8.1.6货物名称、品目号和箱号；

8.1.7毛重/净重（用kg表示）；

8.1.8尺寸（长×宽×高用cm表示）。

8.2如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供应商应在包装箱两侧用通用的运输标记标准“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。

根据货物的特点和运输的不同要求，供应商应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”，“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等标记。

9.装卸要求

除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准采取保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于装卸或运输途中一切不善所造成的损失均由供应商承担。

10.装运条件

供应商负责安排运输，运输中的一切费用由供应商承担；

11.装运通知

供应商应在合同规定的装运日期之前，将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）运输工具以传真形式通知采购人。具体安装时间以采购人通知为准。

12.货物就位

供应商负责所供货物就位，如受条件影响就位，供应商负责货物拆装，就位一切费用供应商负责。

13.付款方法和条件

根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：

本项目付款方式为：项目合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同额的40%作为预付款，在成交供应商完成供货安装调试完毕经采购人确认按实结算后一次性付清尾款。采购人应自收到供应商开具的发票后7个工作日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。）

采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

14.支付

14.1支付应使用人民币；

14.2提交下列单据后结算：

14.2.1生产厂家出具的出厂合格证书和质量检验报告；

14.2.2商业发票一份，其金额为合同约定的相应金额；

14.2.3双方签字验收的验收证书一份。

15.技术服务及货物的安装、调试

15.1供应商应负责安排采购人相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由供应商提出建议；

15.2合同所指的货物到达采购人工地现场后，供应商应在收到采购人通知后，派专业安装技术人员前往采购人现场进行安装调试，并提供详细的作业流程图及相关人数、技术级别、服务内容和逗留时间等；

15.3安装调试期间的一切费用由供应商自理。

16.履约保证及售后服务

16.1供应商应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

16.2质保期：详见招标文件要求。在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由供应商承担；

16.3货物签约的同时，双方可签订质保修期满后的维修保养协议或合同;

16.4供应商在收到采购人维修通知后须按投标文件的承诺及时进行现场响应。

17.备件

正如合同条款所规定，供应商可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

17.1采购人从供应商选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供应商在合同保证期内所承担的义务；

17.2在备件停产的情况下，供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人使采购人有足够的时间采购所需的备件；

17.3在备件停产后，如果采购人要求，供应商应免费向采购人提供备件的蓝图等相关技术资料。

18.技术质量保证

18.1供应商应保证提供的货物是最近生产的原装合格正品，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

18.2合同货物提交前，供应商应将其有关技术资料一套，如使用指南或服务手册和示意图提交给采购人；

18.3质保期以项目安装完毕并经采购人组织验收合格起计算；

18.4供应商对提供的货物执行一定的保质期限，供应商应对保质期内由于货物的缺陷（非人为因素）而引发的任何不足负责，费用由供应商承担；

18.5采购人应尽快以书面形式通知供应商由于货物缺陷而发生的索赔；

18.6供应商在收到通知后3天内应免费更换有缺陷的材料；

18.7如果供应商在收到通知后3天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商负责。

19.检验和测试

19.1采购人或其代表应有权在生产阶段检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格应说明采购人要求进行的检验和测试。采购人应及时以书面形式把检验或采购人测试代表的身份通知供应商；

19.2检验和测试应在货物的最终目的地进行；

19.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规定要求，采购人可以拒绝接受该货物，供应商应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求；

19.4 在交货前，供应商应指定制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给采购人的重要文件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

20.验收

20.1货物安装完成后，供应商须负责对全部货物的保护和清洁工作，直至货物验收合格交付使用为止。

采购人与供应商双方按照采购货物的技术要求及规范对全部货物进行验收。货物验收前，供应商应事先准备好验收文件并获采购人的确认，如验收合格， 双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。

检测及验收时若有必要进行破坏性实验检测的，符合要求则对设备损害而造成的费用损失由供应商承担，不符合要求且情节严重采购人有权追责。

20.2成交货物验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取采购人同意后，按双方商定的标准执行。

20.3 验收费用由供应商承担。

21.索赔

21.1如果供应商对货物偏差负有责任而采购人在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供应商应按照采购人同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

21.1.1供应商同意退货并用合同规定的货币将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物等所需的直接费用，以及包括延误项目实施造成的经济损失；

21.1.2根据货物的偏差情况、损坏程度以及采购人所遭受损失的金额，经供需双方商定降低货物的价格；

21.1.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，供应商应承担一切费用和风险并负担采购人蒙受的全部直接损失费用，同时，供应商应按合同规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

21.1.4如果在采购人发出索赔通知后三十（30）天内，供应商未作答复，上述索赔应视为已被供应商接受，如供应商未能在采购人发出索赔通知后三十（30）天内或采购人同意的延长期限内，按照采购人同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将以合同付款中扣回索赔金额。

21.1.5如果在合同条款规定的保质期内，根据质量检验机构的检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷、包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人应向供应商提出索赔；

21.1.6合同条款的规定不能免除供应商在本合同项下的保证义务或其他义务。

22.迟延交货

22.1采购人的“供货计划一览表”在合同签订的同时提交给供应商。供应商需按照采购人提供的“供货计划一览表”中规定的时间、数量交货和提供服务；

22.2在供货期间，如遇中标货物型号停产或市场断货，供应商可在不改变品牌并获取采购人书面同意后提供相当于（或优于）中标货物技术性能、档次的替代产品；

22.3如果供应商毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：赔偿损失或终止合同；

22.4在履行合同过程中，如果供应商遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知采购人，并承担由此造成的法律和经济责任；

22.5供应商按照“供货计划一览表”中规定的时间、数量如期供货，采购人由于自身原因无法及时验收，造成货物积压，采购人应赔偿由此给供应商所造成的直接损失费用。

23.不可抗力

23.1如果双方任何一方由于严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；

23.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后3天内以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件寄给另一方。

24.税

本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。

25.供应商履约延误

25.1供应商应按照“供货计划一览表”中采购人规定的时间表交货和提供服务；

25.2在履行合同过程中，如果供应商不能按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知采购人。采购人在收到供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可；

25.3除了合同条款规定的情况外，除非拖延是根据合同条款的规定并取得双方同意而不收取误期赔偿费之外，供应商延误交货将按合同条款的规定被收取误期赔偿费。

26.误期赔偿费

除了合同条款规定的情况外，如果供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，以合同价款中扣除误期赔偿费。延期10天以内每延期一天扣罚合同价款的百分之零点五（0.5%），延期10天以上每延期一天扣罚合同价款的百分之一（1%），累计从合同价款中扣除。

27.违约责任

27.1 采购人无正当理由拒收接受货物的，采购人向供应商偿付合同款项百分之五作为违约金。

27.2 采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。

27.3 供应商不按约定时间提供采购项目对应的货物的，每日向采购人支付千分之     违约金。逾期提供货物超过约定日期10个工作日的，采购人可解除本合同。供应商因逾期提供货物或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

27.4如供应商提供的货物存在知识产权纠纷而导致本合同无法继续履行，在采购人发函要求解决相关知识产权问题后     日内仍未解决的，则采购人有权单方终止本合同的履行，并要求供应商承担相应赔偿责任。

28.合同终止

28.1在采购人对供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向供应商发出书面违约通知书，并有权单方终止部分或全部合同；

28.2下列情形下，采购人有权单方终止本协议的部分或全部：

28.2.1如果供应商未能在合同规定的期限内或采购人根据合同条款的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

28.2.3如果供应商未能履行合同规定的其它任何义务；

28.2.4如果采购人认为供应商在本招投标竞争和合同实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人利益的行为。

28.3如果采购人根据合同条款的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，供应商应继续执行合同中未终止的部分。

29.争议解决

29.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，合同双方应通过友好协商解决，经过协商仍不能解决，双方选择通过下列第 1 种方式解决：

（1）将争端提交湖州仲裁委员会仲裁

（2）直接向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

29.2仲裁费用或诉讼费用应由败诉方负担。

29.3在仲裁或诉讼期间，除进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

30.转让或分包

29.1本合同范围的货物，应由供应商直接供应，不得转让他人供应；

29.2除非得到采购人的书面同意后，供应商可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。采购人有绝对权力阻止分包。虽然采购人之前未有阻止分包，采购人仍有权抛弃任何分包人，并有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务；

29.3本合同全部或部分的分包不能减轻供应商承担的责任，供应商仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

29.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供应商按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

29.5如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权给予终止合同。

31.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

32.合同生效及其他

31.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

31.2本合同一式四份，供应商、采购人各执一份；财政监管部门、采购代理机构各一份。

采购人：                                  供应商：

地址：                                   地址：

法定（或授权）代表人：            法定（或授权）代表人：

签字日期：   年  月  日          签字日期：   年  月  日

第六章  投标文件格式

（本章仅提供部分标准通用表格，具体格式内容请参照本招标文件中对投标文件编制要求）

1.资格/技术、商务、资信及其他封面格式：

资格文件/技术、商务、资信及其他文件

项目名称：湖州市双林镇镇西小学厨房设备采购项目

项目标段：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年   月   日

2. 资格/技术/商务资信文件目录

详见本文件“投标文件的组成”

资格文件格式：

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————————————--------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

致:          （招标采购单位名称）

本授权委托书声明，我          （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工              （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                 （采购代理机构名称）组织的                                   （项目名称）的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

投标人：                 （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

（后附授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件）

3、信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

1、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人：              （盖章/签名）

时  间：     年   月   日

4、承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，我单位承诺如下：

1、符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，若违背以上承诺的，我单位原因承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单；

2、若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任。

承诺单位/个人：              （盖章/签名）

时  间：     年   月   日

5、中小企业声明函

【非中小企业的不用提供】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

技术文件格式：

供应商根据“技术文件组成及评分标准要求”自拟格式

商务、资信及其他文件格式：

投标声明书

致：          （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标项目方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资 质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

投标人业绩

投标人全称（加盖公章）：                  项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年   月  日

注：注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

技术条款偏离表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年  月  日

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

商务条款偏离表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年  月  日

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.报价封面格式：

报价文件

项目名称：湖州市双林镇镇西小学厨房设备采购项目

项目标段：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年   月   日

3、报价文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

1、投标函

致：                 （招标采购单位名称）：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的          （采购项目名称）（括号内填项目编号）采购的有关活动，并对            项目（采购项目名称）进行投标。为此：

1、供应商须提供须知规定的全部投标文件（电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘）），包括《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》，其中数据电子备份投标文件（U盘）各   份，应与电子投标文件内容、格式一致；电子投标文件确认已上传。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

7、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、本报价文件自报价之日起90天内有效。

9、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

2、开标一览表（投标报价一览表）

招标编号：                                   项目名称：

投标人名称：                                 单位：元

| 标段 | 名称 | 投标报价 （元） | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |

注:1、投标费用包括项目实施所需的一切可能发生的费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                               日期：    年   月   日

3、投标报价明细表（格式自拟）

4、招标代理服务费承诺函

湖州江南工程管理有限公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件要求向贵公司交纳中标项目的招标代理服务费，在确定中标供应商后，领取中标通知书前的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

日期：2020年  月  日

5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

附件：

1、供应商自评分索引表

供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

2、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4、投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。