绍兴市越城区人民医院高清宫、腹腔镜系统等医疗设备供货项目

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

# 件

招标编号:YC2019-07-0029

| 采购单位： | 绍兴市越城区人民医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 绍兴市公共资源交易中心越城区分中心 |
| 监督单位： | 绍兴市越城区公共资源交易管理委员会办公室 |
|  | 绍兴市越城区财政局 |
| 二○一九年七月 |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，绍兴市公共资源交易中心越城区分中心受绍兴市越城区人民医院委托，就下列项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：YC2019-07-0029

二、采购组织类型及方式：政府集中采购－公开招标

三、招标项目名称及数量（详见招标文件）：

| 标段 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| YC2019-07-0029-1 | 高清宫、腹腔镜系统机组一套及配套器械一批 | ￥2200000.00 | ￥0.00 |
| YC2019-07-0029-2 | 关节镜系统一套 | ￥1050000.00 | ￥0.00 |
| YC2019-07-0029-3 | 手术显微镜系统一套 | ￥990000.00 | ￥0.00 |
| YC2019-07-0029-4 | 纤维鼻咽喉镜一套 | ￥140000.00 | ￥0.00 |

四、采购人的采购需求：详见招标文件

五、供应商的资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3. 01、02、03、04标段的投标人需具有合格的医疗器械经营企业许可证Ⅲ类；

4.本项目不允许联合体投标。

六、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.社保证明打印时间不得早于投标截止时间前2个月；2.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;3.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

七、报名方式、时间及地点等：

1.报名时间：2019年月日 至 2019年月日 上午 9:00 — 11:30 ； 下午 14:00 — 17:00 (双休日及法定节假日除外）。

2.网上在线报名：网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://zcy.gov.cn/。

3.招标文件售价：免费。

4.提示：

（1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体成员中至少有一方报名）；

（2）报名截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许在2019年月日16:30时之前获取，如对采购文件有异议应当自报名截止之日起计算，在七个工作日之内并于采购响应截止时间之前以书面形式向集中采购机构提出。

（3）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网采购公告及更正公告页面或越城区人民政府门户网站采购公告页面中下载。

八、投标截止时间及地点：投标人应于2019年月日9：00 时整以前将投标文件密封送交到浙江省绍兴市延安东路660号新地大厦三楼绍兴市公共资源交易中心越城区分中心333室，逾期送达不予接收。

九、开标时间及地点：2019年月日9：00时整在浙江省绍兴市延安东路660号新地大厦三楼绍兴市公共资源交易中心越城区分中心333室开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

十、投标保证金：无。

十一、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn和http://www.sxyc.gov.cn/col/col1559777/index.html

十二、本项目公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

十三、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心（浙江省绍兴市延安东路660号）；联系人：祝耀烽；联系电话：0575-89116925；联系邮箱：ycqggzy@126.com。投诉受理地点：绍兴市越城区财政局政府采购办（浙江省绍兴市人民东路1187号）；联系人：季扬 ；联系电话：0575-85221643。

十四、联系方式：

1. 采购人：绍兴市越城区人民医院，祝国鑫，0575-81193717。

2.代理机构项目联系人：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心，徐可佳，0575-89116922。

十五、供应商注册：

参与绍兴市越城区政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库，接受集中采购机构（下同）、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

绍兴市公共资源交易中心越城区分中心

2019年月日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴市越城区人民医院高清宫、腹腔镜系统等医疗设备供货项目 项目的实施规模、范围：详见招标文件 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 3 | 投标保证金金额：无 |
| 4 | 投标文件份数：正本一份、副本五份。 |
| 5 | 投标文件接收单位：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心 投标文件送达地址：浙江省绍兴市延安东路660号新地大厦三楼绍兴市公共资源交易中心越城区分中心333室 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |
| 6 | 投标截止时间：2019年月日9：00时整。 |
| 7 | 开标时间：2019年月日9：00时整。 开标地点：浙江省绍兴市延安东路660号新地大厦三楼绍兴市公共资源交易中心越城区分中心333室 |
| 8 | 价格扣除：非专门面向中小企业的采购项目，对符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）第二条规定的小型和微型企业的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审（不作为合同签订依据）。非单一产品采购项目，投标的核心产品均为小型、微型企业制造的产品，即视为提供小型、微型企业制造的产品。 中小微型企业按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》。 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并按照招标文件的格式要求提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。《残疾人福利性单位声明函》需与中标公告同时发布，接受社会监督，如供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，中标结果无效，且依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），视同为小型和微型企业。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 9 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人和本中心。 |
| 注：排名第一的预中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |

注：

1、为维护绍兴市公共资源交易中心越城区分中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2、报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1. 项目说明

1.1本招标文件适用于本次所述项目的招标。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.4本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标业务专用章。

2. 定义

2.1政府采购当事人及监管部门：绍兴市越城区人民医院为本项目的采购人（合同中的甲方），绍兴市公共资源交易中心越城区分中心为集中采购机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），绍兴市越城区财政局为政府采购监督管理部门。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

二、招标文件

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标段投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3 本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的各分标段预算金额。（各分标段之间的预算金额不能互相调整）

4. 投标委托

法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明(原件：本人身份证原件或户口本原件或本人驾驶证原件等)。如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明(原件：本人身份证原件或户口本原件或本人驾驶证原件等)。

5. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。对中标人免收政府采购代理服务费。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1投标人如对招标文件有疑点要求澄清，可用书面、传真或电子邮件等形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到。招标人需对招标文件进行澄清、答复的，或者在投标截止时间前规定时间内，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）和绍兴市越城区人民政府网站公共资源交易采购公告版块（http://www.sxyc.gov.cn/col/col1559777/index.html）以澄清公告或更正公告的形式发布，公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。澄清公告或更正公告作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

6. 2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以更正公告的形式通过上述途径通知投标人。

7.参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

三、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”、“技术文件资料” 两部分组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3中小企业声明函（格式见第六部分附件）（如有）

2.1.4残疾人福利性单位声明函（格式见第六部分附件）（如有）

2.1.5投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人需在开标时提供《开标一览表》电子稿，仅作为发布中标公告使用，不视为投标文件的组成部分。

2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；

2.2.6技术偏离说明表（投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离说明表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门。）（格式见第六部分附件）；

2.2.7投标产品规格配置清单（格式见第六部分附件）；

2.2.8技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺；

2.2.9优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一（如有）；

2.2.10提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章，开标时携带原件核验）（如有，格式自拟）；

2.2.11投标人情况介绍；

2.2.12投标承诺书（格式见第六部分附件）

2.2.13未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标段相关要求制作(重要)；2.2.14投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，将视为没有实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4.投标文件的有效期

4.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.投标文件的份数和规定

5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“技术文件资料”或“商务文件资料”。

5.3投标文件一式六份，其中正本一份，副本五份。

5.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.8投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

6. 投标文件的密封、盖章和签署

“技术文件资料”和“商务文件资料”应分两部分分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、项目名称或项目编号、投标人名称”字样，加盖单位公章。未按照招标文件规定要求密封封装的投标文件不予接收。

7．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、开标和评标

1．开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为无效投标）应出席开标会议。

1.2 投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由本中心主持。

3.投标文件启封前，投标人应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4.2投标人代表检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术部分资料，并对法定代表人或其授权代表的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行评审，并进行技术分打分(评标委员会可视情对入围商务评审的投标人资质原件及合同原件进行最终核验)。

4.5主持人宣布技术得分（如有）及无效投标（废标）情形，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经技术评审符合采购需求的投标人名单及其技术得分。

4.6启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代表应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会对投标文件商务部分进行评审，核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.4评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.5评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

7. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。采购人在收到书面评标报告之日起5个工作日内确认中标候选供应商，并将确认意见书面形式回复本中心，逾期未复视为同意。

9.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

10．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

10.1未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

10.2不具备招标文件中规定供应商投标资格要求的；

10.3授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

10.4《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；

10.5授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人参加开标会及个体工商户除外；

10.6参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

10.7投标文件中的投标响应函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

10.8投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

10.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

10.10因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

10.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

10.12投标产品规格配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

10.13对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

10.14投标文件有招标方不能接受的条件；

10.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

10.16投标报价超过预算金额或上限价的；

10.17投标文件“技术文件资料”部分中出现《开标一览表》等相关报价内容的；

10.18评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

10.19其他违反法律、法规的情形。

11. 评标过程保密

10.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

10.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2．中标通知

2.1采购机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）和越城区政府门户网站（http://www.sxyc.gov.cn/col/col14349/index.html）发布中标公告，公告期限为1个工作日。（中标通知书领取地点：浙江省绍兴市延安东路660号新地大厦三楼绍兴市公共资源交易中心越城区分中心308办公室，联系人，车丹，联系电话：89116921）。

2.2在采购机构发出中标通知书前，预中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的预中标资格。

2.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

3．履约保证金(注:如标段内有说明的，则按标段内要求执行)

3.1中标人在签订合同时交纳不高于中标额的10％的履约保证金给采购人，货物、工程或服务验收合格后7个工作日内后退还，履约保证金不计息。

3.2中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

4．合同备案

4.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，采购人应当自采购合同签订之日起五个工作日内，按照有关规定将采购合同在政采云系统进行备案。

4.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

5.验收

5.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

5.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

5.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

6. 售后服务考核

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

六、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

（6） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（7） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（8）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

3.供应商投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

第三部分 招标项目范围及要求

01标高清宫、腹腔镜系统一套及配套器械一批：

| 序号 | 招标文件技术要求 |
| --- | --- |
| ▲一 | 品牌、型号：原装进口（除注明要求例外），品牌、型号自选（注明品牌、型号） |
| 二 | 适用范围：妇科宫腔镜、腹腔镜等手术使用 |
| 三 | 主要技术参数、功能： |
| 3.1 | 高清主机（1台） |
| ★3.1.1 | 输出分辨率：1920x1080，3X1/3 CCD或CMOS,逐行扫描 |
| 3.1.2 | 摄像头具有光学变焦功能 |
| ★3.1.3 | 主机具有内置刻录或外配同品牌外置刻录，可术中记录1920x1080P全高清录像及1920x1080高清图片 |
| 3.1.4 | 可通过摄像头控制术中全高清录像及拍照 |
| 3.1.5 | 摄像主机模块化设计，主机可升级为3D |
| 3.1.6 | 可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示 |
| 3.1.7 | 可连接至少11种高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头 |
| ★3.1.8 | 具有自动曝光功能 |
| 3.1.9 | 术野画面至少5级电子放大功能 |
| 3.1.10 | 至少2种纤维镜图像优化功能，能兼容同品牌电子镜 |
| 3.1.11 | 术野画面可实现180°翻转功能 |
| 3.1.12 | 通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接 |
| 3.1.13 | 摄像头为一体化两倍光学变焦，变焦范围15-31mm |
| 3.1.14 | 至少4 个USB接口，可连接U盘或移动硬盘直接保存手术录像 |
| 3.1.15 | 输出端口：3G-SDI数字端口1个，DVI数字端口2个 |
| 3.1.16 | 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备 |
| 3.2 | 300W原厂医用冷光源（1套） |
| 3.2.1 | 色温6000K±500K, |
| 3.2.2 | 最大照度≥300000lux |
| 3.2.3 | 显色指数≥90% |
| 3.2.4 | 灯泡使用寿命≥500小时 |
| 3.2.5 | 灯泡寿命预警功能 |
| 3.2.6 | 内置红外线过滤器 |
| 3.2.7 | CF一类认证：最高级别的医用电气安全标准，可用于心脏手术 |
| 3.3 | 气腹机（1套） |
| 3.3.1 | 最大流量≥30升/分钟 |
| 3.3.2 | 开机自检功能及声、光、电报警功能 |
| 3.3.3 | 气体动态显示和实时显示；流量控制：0－30升/分钟，调节精度为1mmHg |
| 3.3.4 | 供气模式：高压模式和低压模式 |
| 3.3.5 | 具有初始供气模式 |
| 3.3.6 | 具有连续进气模式和断续进气模式选择 |
| 3.3.7 | 具有恒温装置-温度传感探测器 |
| 3.4 | 监视器（1台） |
| 3.4.1 | 26寸医用监视器，分辨率：1920X1080,宽高比：16：9； |
| 3.5 | 台车（1台） |
| ★3.6 | 腹腔镜器械1批（需与所投主机品牌一致） |
| 3.6.1 | 腹腔镜镜头：2根 |
| 3.6.1.1 | 视场角：30°，广角 |
| 3.6.1.2 | 外径：10 mm |
| 3.6.1.3 | 镜面要求：蓝宝石镜面，坚固耐磨 |
| 3.6.1.4 | 镜子支持高温高压消毒和低温等离子消毒 |
| 3.6.2 | 10mm穿刺器及内芯：3把 |
| 3.6.2.1 | 外径： 11.74mm |
| 3.6.2.2 | 工作长度 ：12 cm |
| 3.6.2.3 | 穿刺器芯尖端：金字塔尖 |
| 3.6.2.4 | 穿刺器套管：多功能阀，带注气开关 |
| 3.6.3 | 5mm穿刺器：3把 |
| 3.6.3.1 | 外径: 6 mm |
| 3.6.3.2 | 工作长度 :10.5 cm |
| 3.6.3.3 | 穿刺器芯尖端：金字塔尖 |
| 3.6.3.4 | 穿刺器套管：多功能阀，带注气开关 |
| 3.6.4 | 分离钳：1把 |
| 3.6.4.1 | 外径: 5 mm |
| 3.6.4.2 | 工作长度: 36 cm |
| 3.6.4.3 | 双动钳头 |
| 3.6.5 | 分离抓钳：2把 |
| 3.6.5.1 | 外径: 5 mm |
| 3.6.5.2 | 工作长度: 36 cm |
| 3.6.5.3 | 绝缘，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接 |
| 3.6.5.4 | 双动钳头，加长型 |
| 3.6.6 | 分离抓钳：1把 |
| 3.6.6.1 | 可旋转，可拆卸 |
| 3.6.6.2 | 外径: 5 mm |
| 3.6.6.3 | 工作长度 :36 cm |
| 3.6.6.4 | 双边钳口活动，右弯 |
| 3.6.7 | 分离抓钳：1把 |
| 3.6.7.1 | 外径: 5 mm |
| 3.6.7.2 | 工作长度 :36 cm |
| 3.6.7.3 | 钳口双侧可动，弯曲直角 |
| 3.6.8 | 电凝钩：2根 |
| 3.6.8.1 | 3.9.1 L 形，带单极电凝的连接器 |
| 3.6.8.2 | 外径：5 mm |
| 3.6.8.3 | 有效工作长度：36cm |
| 3.6.9 | 转换帽：2个 |
| 3.6.9.1 | 转换器功能：11/5 mm |
| 3.6.10 | 吸引管：2根 |
| 3.6.10.1 | 具有双向旋塞的冲洗吸引管 |
| 3.6.11 | 弯剪：2把 |
| 3.6.11.1 | 带LUER锁清洁连接口，双动剪刃，弯曲 |
| 3.6.11.2 | 外径：5 mm |
| 3.6.11.3 | 工作长度：36 mm |
| 3.6.12 | 肠钳：2把 |
| 3.6.12.1 | 外径: 5 mm |
| 3.6.12.2 | 工作长度 :36 cm |
| 3.6.12.3 | 无创，有孔，双动钳头 |
| 3.6.13 | 抓钳：1把 |
| 3.6.13.1 | 外径: 5 mm |
| 3.6.13.2 | 工作长度 :36 cm |
| 3.6.13.3 | 单动钳头， 无创， 弯 |
| 3.6.14 | 无损伤抓钳：1把 |
| 3.6.14.1 | 外径: 5 mm |
| 3.6.14.2 | 工作长度: 36 cm |
| 3.6.14.3 | 无创，有孔，单动钳夹 |
| 3.6.15 | 剪刀：1把 |
| 3.6.15.1 | 外径: 5 mm |
| 3.6.15.2 | 工作长度: 36 cm |
| 3.6.15.3 | 双边钳口活动，弯，不带锁齿 |
| 3.6.16 | 持针器：2把 |
| 3.6.16.1 | 有开关锁齿 |
| 3.6.16.2 | 外径: 5 mm |
| 3.6.16.3 | 工作长度 : 33 cm |
| 3.6.17 | 持针器：1把 |
| 3.6.17.2 | 锁扣按钮朝右 |
| 3.6.17.3 | 外径: 5 mm |
| 3.6.17.4 | 工作长度: 33 cm |
| 3.6.18 | 单动剪刀：1把 |
| 3.6.18.1 | 外径: 5mm |
| 3.6.18.2 | 工作长度: 36 cm |
| 3.6.18.3 | 带清洁连接口，单动剪刃 |
| 3.6.19 | 导光束：2根 |
| 3.6.19.1 | 外径: 4.8 mm |
| 3.6.19.2 | 工作长度：250 cm |
| 3.6.20 | 10mm抓钳：1把 |
| 3.6.20.1 | 可旋转，带电凝连接头 |
| 3.6.20.2 | 外径: 10mm |
| 3.6.20.3 | 工作长度: 36 cm |
| 3.6.20.4 | 双动钳头， 无创， 带孔 |
| 3.6.21 | 探针：2根 |
| 3.6.21.1 | 3.22.1外径: 2.1mm |
| 3.6.21.2 | 3.22.2工作长度:13cm |
| 3.6.21.3 | 3.22.3带LUER锁 |
| 3.6.22 | 抓钳：2把 |
| 3.6.22.1 | 外径: 5 mm |
| 3.6.22.2 | 工作长度 :36 cm |
| 3.6.22.3 | 单动钳头， 细， 无创， 带孔 |
| 3.6.23 | 分离抓钳：1把 |
| 3.6.23.1 | 外径: 5 mm |
| 3.6.23.2 | 工作长度 :36 cm |
| 3.6.23.3 | 双边钳口活动，钳口长 |
| ★3.7 | 宫腔镜检查镜1套（需与所投主机品牌一致） |
| 3.7.1 | 宫腔检查镜1根 |
| 3.7.1.1 | 30°内窥镜，直径2.9 mm，工作长度300 mm，带光纤接口，可高温高压消毒，镜鞘，带LUER锁 |
| 3.7.2 | 抓钳：1把 |
| 3.7.2.1 | 抓钳，直径5Fr,双动钳头，带齿，工作长度 :34 cm |
| 3.7.3 | 剪刀：1把 |
| 3.7.3.1 | 直径5Fr,钝头，单动钳头,工作长度 :34 cm |
| 3.7.4 | 导光束：1根 |
| 3.7.4.1 | 外径: 4.8 mm，工作长度：250 cm |
| 3.7.5 | 操作鞘1个 |
| 3.7.5.1 | 规格5.4mm，带5Fr器械通道，与连续灌流鞘配套使用 |
| 3.7.6 | 连续灌流鞘1个 |
| 3.7.6.1 | 规格6mm，与操作鞘配套使用 |
| 3.8 | 宫腔双极电切镜1套（所投产品允许国产品牌、允许与主机品牌不一致） |
| 3.8.1 | 主机（能量平台）1套 |
| 3.8.1.1 | 电源：AC220V ，50Hz |
| 3.8.1.2 | 工作频率：100KHz |
| 3.8.1.3 | 输出模式： 1-10档可调 |
| ▲3.8.1.4 | 阻抗显示：0-999Ω，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面） |
| 3.8.1.5 | 工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面） |
| 3.8.1.6 | 整机输入功率：≤700W，输出功率：≤350W |
| 3.8.1.7 | 显示界面：按键式操作界面，采用LED数码显示具有阻抗（IMPEDANCE）、功率（POWER）、时间（TIME）及切割（ABLATION1）、止血（PLACOAG）两种工作模式显示，面板密封防水设计 |
| 3.8.1.8 | 刀头（ELECTRODE）、脚踏（FOOT SWITCH） |
| 3.8.1.8.9 | 实现双极或多极切割、低温消融，切割、止血、凝固在一个刀头实现 |
| 3.8.1.8.10 | 两种ABLATION(切割、止血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固) |
| ▲3.8.1.8.11 | 多刀头可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头 一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，在一个手柄、同一个输出接口输出，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦；可接经皮肾镜下止血刀头 |
| 3.8.1.8.12 | 治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏 |
| 3.8.1.8.13 | 阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统； |
| 3.8.1.8.14 | 治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态 |
| 3.8.1.8.15 | 能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小 |
| 3.8.1.8.16 | 能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式 |
| 3.8.1.8.17 | 系统配置：台式主机1台，电源线1根，脚踏开关1个 |
| 3.8.2 | 双极电切器械：1套（内窥镜，工作手件，镜鞘，闭孔器，电切环） |
| 3.8.2.1 | 内窥镜：常规≥12度，直径≥4 mm，长度≥30 cm，可高温高压消毒 |
| 3.8.2.2 | 工作手件 |
| 3.8.2.2.1 | 主动式、被动式两种结构任选，操作器采用无电源方式，电极无需与操作器串联； |
| 3.8.2.2.2 | 指环控制工作手件非工作状态时电极在镜鞘内。 |
| 3.8.2. 3 | 镜鞘 |
| 3.8.2. 3.1 | 包括抽吸、冲洗连接管，2个LUER锁连接器，直径≥8 mm，斜嘴,可与工作手件配合使用 |
| 3.8.2. 3.2 | 外鞘保持静止时操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可360°旋转，可持续灌流 |
| 3.8.3 | 闭孔器，和镜鞘配合使用 |
| 3.8.4 | 电切环，90°，支持高温高压或低温等离子消毒 |
| 3.8.5 | 光缆：配有转换接头可与WOLF、STORZ、ACMI等光源连接 |
| 3.8.6 | 光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI等光缆连接。 |
| 四 | 售后服务 |
| 4.1 | 维修 |
| 4.1.1 | 设备验收合格后（主机、镜子）免费保修壹年，保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期 |
| 4.1.2 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册 |
| 4.1.3 | 免费提供操作培训（常规外需另单独提供在三级医院培训）和维修培训（包含时间、地点、人次、内容） |
| 4.1.4 | 维修响应时间8个工作小时，24个工作小时未修复提供备品 |
| 4.1.5 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service |
| 4.2 | 附加必备条件 |
| 4.2.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格 |
| 4.2.2 | 列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单和优惠价格 |
| 4.2.3 | 所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外) |
| 4.2.4 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |
| 4.2.5 | 提供所投产品的原厂技术白皮书（DATASHEET） |
| 4.2.6 | 提供合格的进口医疗器械注册证复印件加盖投标人公章（国产品牌提供合格的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章） |
| 五、 | 安装及验收要求 |
| 5.1 | 到货期：中标即日起二个月内；如有例外，可在合同中另行约定 |
| 5.2 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场 |
| 5.3 | 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成 |
| 5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |
| 5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |
| 六、 | 付款方式：验收合格后首次支付合同总金额的90%；在首次验收合格之日起正常运行1年后的30天内再支付10%，均不计利息 |
| 七、 | 其他 |
| 7.1 | 请注明进入市场时间 Year first sold |
| 7.2 | 请提供浙江省医院投标机型安装台数 Number sold |
| 7.3 | 签订合同前出具生产厂家对本项目的授权文件原件（盖厂家公章），否则取消其中标资格。 |

02标关节镜系统一套

| 序号 | 招标文件要求 |
| --- | --- |
| 一 | 数量：1套 |
|  | ▲原装进口（除注明要求例外），品牌、型号自选（注明品牌、型号），出具生产厂家对本项目的授权文件 |
| 二 | 用途：适用于人体关节腔内微创手术检查和治疗 |
| 三 | 功能和技术参数及配置： |
| 3.1 | 动力刨削系统:1套,包含:动力刨削控制主机1台、手控大功率刨削手柄1个、刨削刀头及打磨刀头各1个 |
| 3.1.1 | 大液晶触摸屏 |
| 3.1.2 | 双接口，可同时连接刨削手柄或骨钻并实现同时显示和控制 |
| 3.1.3 | 最大转速≥8000转，具备档位调节和转速调节两种模式 |
| 3.1.4 | 带正向、反向、往复转三种转动模式，在往复转模式下，可调节往复转的间隔时间或转换次数 |
| ★3.1.5 | 具有窗锁功能，能有效防止软组织意外损失；提供超过90瓦功率和32oz-in的扭矩 |
| 3.1.6 | 具有记忆功能，可以记忆不同医生设定的参数值； |
| 3.1.7 | 具有刨削刀头自动识别功能 |
| 3.1.8 | 刨削刀头：1个，4.5mm双齿高效能刨削刀头 |
| 3.1.9 | 打磨刀头：1个，4.0mm高速球形打磨刀头 |
| 3.2 | 射频气化等离子手术系统：1套，包含：射频等离子控制主机1台、脚踏控制器1件、双极融切刀和单极切割刀各1套 |
| ▲3.2.1 | 输出模式：单、双极多模式输出 |
| 3.2.2 | 单极穿透作用深度：≥3.5mm |
| 3.2.3 | 阻抗测定：自动测定作用组织阻抗并在主机面板显示，并根据测定值自动调整输出功率 |
| 3.2.4 | 低温输出：实时显示探头温度，精确控制工作温度保持在60～75℃之间的最佳工作状态 |
| 3.2.5 | 刀头自动识别功能：主机自动识别单、双极探头类型，并在主机面板上显示 |
| ▲3.2.6 | 射频、刨削一体化解决方案：射频系统与刨削系统配合使用，提供射频、刨削一体化融切刀，在术中刨削切割的同时实现凝血和气化组织的功能 |
| 3.2.7 | 数字智能化：全数字智能化系统，兼容数字化手术室，可实现远程语音遥控以及与计算机的数据交换 |
| 3.2.8 | 扩展升级：利用PC卡无需更换主机即可实现功能的升级 |
| 3.2.9 | 脚踏控制器：1件，双踏板脚踏可独立控制切割、电凝和气化组织功能 |
| 3.2.10 | 双极融切刀：1套，工作端成角60度、直径3.0mm，自带主机连接线 |
| 3.2.11 | 单极切割刀：1套，工作端成角90度、直径3.0mm，自带吸引接口和管路 |
| 3.3 | 关节镜、镜鞘1套：包含30度关节镜及配套镜鞘 |
| ▲3.3.1 | 蓝宝石材质，≥115度视角 |
| 3.3.2 | 进出水阀独立控制 |
| 3.3.3 | 可高温高压 |
| 3.3.4 | 可接驳其他品牌通用摄像头 |
| 3.3.5 | 30度，直径4.0mm，高清关节镜1根 |
| 3.3.6 | 匹配的独立进出水阀镜鞘及钝头穿刺锥各1套 |
| 3.4 | 膝关节专用工具：9件 |
| ▲3.4.1 | 器械开合口部位的特别无稍钉设计，能避免销钉脱落、器械松动的现象(提供原厂彩页说明资料) |
| 3.4.2 | 拉杆设计,增强咬合力和切割力 |
| 3.4.3 | 探钩（带刻度） 1件 |
| 3.4.4 | 直头薄口鸭嘴篮钳 1件 |
| 3.4.5 | 上翘薄口鸭嘴篮钳 1件 |
| 3.4.6 | 左弯薄口鸭嘴篮钳 1件 |
| 3.4.7 | 右弯薄口鸭嘴篮钳 1件 |
| 3.4.8 | 20° 半月板剪刀 1件 |
| 3.4.9 | 游离体抓钳 1件 |
| 3.4.10 | 组织/缝线联合抓钳 1件 |
| 3.5 | 国产光缆2根，规格4.5*2500mm |
| 四 | 售后服务： |
| 4.1 | 主机保修壹年 |
| 4.2 | 提供免费专业的安装及使用指导培训（使用培训常规外需另单独提供在三级医院培训），配有专业维修工程师，直接提供维修保养服务 |
| 4.3 | 维修响应时间< 4小时，48小时内到现场 |
| 4.4 | 每年提供上门维修保养服务 |
| 4.5 | 必要时提供相应的备品机器解决临床的手术问题 |
| 4.6 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册 |
| 4.7 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service |
| 五 | 附加必备条件 |
| 5.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格 |
| 5.2 | 列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单和优惠价格 |
| 5.3 | 所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外) |
| 5.4 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |
| 5.5 | 提供所投产品的原厂技术白皮书（DATASHEET） |
| 5.6 | 提供合格的进口医疗器械注册证复印件加盖投标人公章（国产品牌提供合格的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章） |
| 六 | 安装及验收要求 |
| 6.1 | 到货期：中标即日起二个月内；如有例外，可在合同中另行约定 |
| 6.2 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场 |
| 6.3 | 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成 |
| 6.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |
| 6.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |
| 七 | 付款方式：验收合格后首次支付合同总金额的90%；在首次验收合格之日起正常运行1年后的30天内再支付10%，均不计利息 |
| 八 | 其他 |
| 8.1 | 请注明进入市场时间 Year first sold |
| 8.2 | 请提供浙江省医院投标机型安装台数 Number sold |
| 8.3 | 签订合同前出具生产厂家对本项目的授权文件原件（盖厂家公章），否则取消其中标资格。 |

03标手术显微镜系统一套

招标技术要求

▲一、品牌、型号：原装进口（除注明要求例外），品牌、型号自选（注明品牌、型号），出具生产厂家对本项目的授权文件

二、适用范围：耳鼻喉科等显微镜手术

三、主要技术规格及配置：主刀镜，助手镜，XY平移，脚踏，高清摄像系统。

1、主镜

1.1双人四目,适用多科显微手术

1.2全光路复消色差光学系统

1.3最大放大倍数: ≥14X (10倍目镜)

▲1.4工作距离范围: 单一工作距离连续可调物镜210－530mm

1.5变倍系数：1:6

★1.6广角目镜，屈光补偿范围：+5D至-8D，眼杯高度可调

1.7全金属可弯双目镜筒0-180°可调

1.8手柄功能：调焦、变倍、光亮度调节和电磁锁开关

1.9 聚焦功能：自动聚焦；无需手动，电动调焦

2、助手镜

▲2.1助手镜可万向关节调节,可360度旋转；可180度旋至对手镜位置,带有锁控开关

2.2全金属助手镜，不含任何橡胶连接处，防止老化

3、照明

3.1支架上冷光源照明系统,经光纤传导到显微镜

▲3.2最小光斑直径: ≤12mm

▲3.3照明光源：内置双氙灯光源,主光源,备用光源均为氙灯，可以快速切换

4、支架（含XY平移）

4.1支架具有6关节电磁锁开关，支架臂上具有电磁锁

4.2支架臂最大承重大于等于18公斤

4.3支架臂伸展范围不小于1300mm

▲4.4高清摄像系统：1920x1080p高清摄像头，手术高清影像工作站，便于术者观察及设备养护管理（配置：4核，1000G硬盘，4G内存，USB输出）

★4.5 XY平移模块:通过脚踏，在同一焦面上，移动显微镜，解放术者双手

四、配置要求

1、机头 1套

2、180瓦氙灯 2套

3、XY平移模块（含14功能脚踏）1套

4、S型光纤1套

5、落地式支架1套

6、170毫米长180度倾角可调双目镜筒 1套

7、12.5x广角插入式目镜2套

8、自动聚焦1套

9、包装箱1套

10、新物镜1套

11、50分光器(显微镜用）1套

12、立体双关节360度旋转助手镜 1套

13、170毫米直式双目镜筒1套

14、10x广角插入式目镜 2套

15、高清摄像适配器 1套

16、进口高清摄像头 1套

17、品牌电脑影像工作站（品牌电脑，图像软件，4核，1000G硬盘，4G内存，USB输出 1套

五、售后服务

1、维修

2、设备验收合格后免费保修壹年，保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期

3、提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

4、免费提供操作培训和维修培训（包含时间、地点、人次、内容）

5、维修响应时间8个工作小时，24个工作小时未修复提供备品

6、请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service

7、附加必备条件

7.1提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格

7.2列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单和优惠价格

7.3所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

7.4所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

7.5提供所投产品的原厂技术白皮书（DATASHEET）

7.6提供合格的进口医疗器械注册证复印件加盖投标人公章（国产品牌提供合格的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章）

六、安装及验收要求

1、到货期：中标即日起二个月内；如有例外，可在合同中另行约定

2、安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场

3、安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准

七、付款方式：验收合格后首次支付合同总金额的90%；在首次验收合格之日起正常运行1年后的30天内再支付10%，均不计利息

八、其他

请注明进入市场时间 Year first sold

请提供浙江省医院投标机型安装台数 Number sold

签订合同前出具生产厂家对本项目的授权文件原件（盖厂家公章），否则取消其中标资格

04标纤维鼻咽喉镜系统一套

招标技术要求

▲一、品牌、型号：原装进口（除注明要求例外），品牌、型号自选（注明品牌、型号），出具生产厂家对本项目的授权文件

二、适用范围：配合摄像检查系统进行检查和异物取出,能够检查及治疗鼻咽部病灶等

三、主要技术规格

1、操作方式：具有180度可旋转PVE连接器/插口，减少镜子操作中的损伤，减轻操作者的疲劳感

2、视野角≥75度

3、景深3-50mm

4、屈光度+2～-8Dprt

5、弯曲角度：上≥130度．下≥130度

★6、钳道≥2.2 mm

7、先端硬性部径：≤4.8mm

★8、软性插入管部径：≤4.9mm

9、有效长度≥300mm

10、全长≥535mm

四、配置要求

1、纤维喉镜 1根

2、包装箱 1套

3、说明书1册

五、售后服务

1、维修

2、设备验收合格后免费保修壹年，保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期

3、提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册

4、免费提供操作培训和维修培训（包含时间、地点、人次、内容）

5、维修响应时间8个工作小时，24个工作小时未修复提供备品

6、请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service

7、附加必备条件

7.1提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格

7.2列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单和优惠价格

7.3所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)

7.4所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品

7.5提供所投产品的原厂技术白皮书（DATASHEET）

7.6提供合格的进口医疗器械注册证复印件加盖投标人公章（国产品牌提供合格的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章）

▲7.7所投产品能与医院目前设备匹配，如需要自行现场踏看

六、安装及验收要求

1、到货期：中标即日起二个月内；如有例外，可在合同中另行约定

2、安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场

3、安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成

4、安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

5、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准

七、付款方式：验收合格后首次支付合同总金额的90%；在首次验收合格之日起正常运行1年后的30天内再支付10%，均不计利息

八、其他

请注明进入市场时间 Year first sold

请提供浙江省医院投标机型安装台数 Number sold

签订合同前出具生产厂家对本项目的授权文件原件（盖厂家公章），否则取消其中标资格

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

2.1.1交货地点：用户指定地点。

2.1.2到货期：按标段内具体要求执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3.付款方式：按标段内具体要求执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标方法及标准

特别条款：

A.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

B.非单一产品采购项目，多家投标人中作为核心产品（由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定，并在招标文件中载明）品牌均相同的，视为提供的是同品牌的产品；按前款规定处理。

1、评分方法：

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评分标准：每个标段总分均为100分，其中技术分70分，商务分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

01标02标03标04标技术分70分：

| 序号 | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完全满足招标文件要求的25分；打▲指标出现负偏离每项扣3分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止；打★指标负偏离的无效投标处理。 | 25 |
| 2 | 所投产品技术指标中，打▲指标出现正偏离的每项1分，其他一般指标出现正偏离或高配的、有先进程度每项0.5分，最高加5分。正偏离指标以投标产品同型号完整的datasheet为准，无实质性意义的正偏离不加分。共5分。 | 5 |
| 3 | 所投的产品投标人成功销售案例合同，每个案例2.5分，最高10分。投标文件中装订复印件加盖公章，原件核验。 | 10 |
| 4 | 根据投标设备的技术先进性、易用性、稳定性进行评价，考虑所投产品的成熟性、用户认可度综合评分，优秀5-6分，良好3-4分，一般1-2分，其他0分。共6分。 | 6 |
| 5 | 对公司技术力量情况、供货安装进度的安排合理性、现场安全措施的可行性等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分。优秀4-5分，良好2-3分，其他0-1分。共5分。 | 5 |
| 6 | 在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年2分，最高4分。 | 4 |
| 7 | 根据提供相应产品的培训，培训方案、时间、内容、地点、人员数等，横向对比综合评定，认定为优秀4分，良好3分，一般2-1分，应提供而未提供培训服务的0分。共4分。 | 4 |
| 8 | 对提供的售后服务的响应情况（维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等）及配件供应、优惠条件情况等方面由评委进行分析比较、评议、确定档次打分；优秀6-5分，良好4-3分，其他2-1分。不满足招标文件基本要求的本打分项0分。共6分。 | 6 |
| 9 | 运行成本（根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格），随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，保修期内外选购价格合理性等因素综合评价，优秀3分，良好2分，其他1-0分。共3分。 | 3 |
| 10 | 根据投标文件制作情况(包括商务、技术)，询标情况，投标文件不以大量无关内容充数。好得2分，其他1-0分。共2分。 | 2 |

注：1、需要原件核验的请投标人统一于开标现场提交（不得场外补充提交），若投标文件中的复印件与原件不符或未能提供原件的则不得分。

2、所有证书都应在有效期内，逾期不得分。

01标02标03标04标商务分30分：

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

第六部分 投标文件应提交的有关格式范例

1、投标响应函（格式，放入“商务资料部分”）

致：绍兴市越城区人民医院、绍兴市公共资源交易中心越城区分中心

根据贵方招标文件编号：（            ）招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本五份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1.根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

3.我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4.同意向绍兴市公共资源交易中心越城区分中心提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

5.我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

6.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

7.本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

8.我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          账号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

2、开标一览表（格式，放入“商务资料部分”）

投标人名称：

投标人地址：

标    段：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 货物的制造商或服务的提供商 | 品牌 （如有） | 数量 | 型号和规格 （或具体服务） | 单价 | 总价 | 交货期 | 质保期/服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： |
|  | 大写： |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标段中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5.以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

6.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

3、中小企业声明函（放入“商务资料部分”）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                 单位的                        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他

（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年    月    日

注：

1.小型、微型企业享受价格扣除优惠的，还需提供投标人及产品制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果并加盖投标人公章，以便核查，否则不得享受价格扣除优惠。（非单一产品采购项目，投标的各核心产品制造商均需提供页面查询结果，查询时间为投标截止时间前一周内）

2.属于前附表中规定的其它视为小型、微型企业的，需提供相应证明材料可享受价格扣除优惠。

4、残疾人福利性单位声明函（放入“商务资料部分”）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年    月    日

5、法定代表人授权委托书（格式，放入“技术资料部分”）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司授权代表，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （招标人）组织的                                             投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附：授权代表身份证复印件（正反面）

6、授权代表社保证明复印件(放入“技术资料部分”)

社保机构出具的盖有社保部门公章或电子章的授权代表社保证明（社保证明打印时间不得早于投标截止时间前2个月；如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。（如投标文件内为复印件的，则必须携带上述相关证明原件参加开标会）未提供上述证明的投标做无效投标处理。

日期：    年   月   日

7、法定代表人身份证明书(格式，放入“技术资料部分”)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

年  月  日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

8、技术偏离说明表（格式，放入“技术资料部分”）

投标人名称：

标    段：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 | 正偏离/负偏离/无偏离 |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目范围及要求”相应标段内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

9、投标产品规格配置清单（格式，放入“技术资料部分”）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

## 日期：    年   月   日

10、消耗品、维修零配件购买价格清单(如有，放入“技术资料部分”)

投标人名称：

标    段：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 市场价 | 报价 | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |

注：消耗品和零配件必须是常用的主要部件类品目，此报价的优惠度将作为综合评标的重要依据之一。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

11、投标承诺书(放入“技术资料部分”)

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加                项目（编号：           ）政府采购的投标。

1.本公司承诺参加此次政府采购活动近三年，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本公司所投标段填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

3.本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

4.本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

5.本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

6.同意此次采购文件中的各项内容。

7.同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

8.本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效投标的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

年   月   日