一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号： 标项：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **项目特征** | **单位** | **数量** | **综合单价（元）** | **综合总价****（元）** | **备注** |
| 1 | 分线接线盒（箱） | 24芯三合一共建箱安装，含全部相关配件、附件 | 台 | 9 |  |  |  |
| 2 | 分线接线盒（箱） | 36芯三合一共建箱安装，含全部相关配件、附件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 配线架 | 432芯ODF架安装,含底座、光纤跳线等全部相关配件、附件 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 分配网络 | 12芯光分路由托盘（含相关配件、附件） | 台 | 108 |  |  |  |
| 5 | 皮线光缆 | 管、暗槽内穿放二芯皮线光纤 | 米 | 8085 |  |  |  |
| 6 | 光缆 | 室内单模24芯光缆 | m | 9132 |  |  |  |
| 7 | 光缆 | 室内单模36芯光缆 | m | 711 |  |  |  |
| 8 | 布放尾纤 | 布放尾纤，含全部相关配件、附件 | 支 | 378 |  |  |  |
| 9 | 光纤连接 | 分纤箱、机柜内熔接（含皮线 光缆快速机械插头成端、光缆成端接头(热熔)检验器材、纤芯熔接、盘绕固定余纤、外封保护套等） | 芯 | 1512 |  |  |  |
| 10 | 光纤连接 | 快速连接器皮线 光缆快速机械插头成端 | 芯 | 788 |  |  |  |
| 11 | 光纤测试 | 光纤测试  | 段 | 197 |  |  |  |
| 12 | 光纤测试 | 测试皮线光纤 | 对 | 394 |  |  |  |
| 13 | 配管 | 塑料电线管埋地敷设PVC75 | m | 132 |  |  |  |
| 14 | 走线架 | 300\*200镀锌桥架 | m | 15 |  |  |  |
| 15 | 砖砌配线手孔井 | 砖砌配线手孔 一号手孔（Sk1） | 座 | 2 |  |  |  |
| **投标总价合计金额大写： 小写： ￥**  |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、光缆的单价已包含光缆走线架的相关费用、光纤连接的单价已包含光纤活动连接器组装的相关费用、清单中各项价格已综合考虑相关工作内容所需的辅材、设备、现场安装等相关费用，请投标单位综合考虑。

**5、本工程涉及的土方开挖及回填、多余土方外运处置费用不再单独列项，由投标单位在报价时综合考虑，结算时不作调整。**

**6、本工程涉及辅材辅件在投标报价时综合考虑，结算时不再另行计取。**

投标人名称（电子签名）： 日期： 年 月 日