## Sheet1
公开招标技术参数
1 | 申请科室 | 骨科
2 | 设备名称 | 关节镜手术器械
3 | 采购数量 | 1套
4 | 预算单价（万元） | 23
5 | 设备用途说明： | 主要用于关节镜下手术开展
6 | 货物主要配置 | 详细描述配件及数量，包括需要的应用软件等
| 6.1 | 4.0mm关节镜 1根
| 6.2 | 5.8mm快速锁定装置1 1个
| 6.3 | 5.8mm快速锁定装置2 1个
| 6.4 | 5.8mm快速锁定装置3 1个
| 6.5 | 导光索 1根
| 6.6 | 大嘴蓝钳1 1把
| 6.7 | 大嘴蓝钳2 1把
| 6.8 | 游离体抓钳 1把
| 6.9 | 探钩 1根
| 6.1 | 半月板篮钳1 1把
| 6.11 | 半月板篮钳2 1把
| 6.12 | 细嘴篮钳 1把
| 6.13 | 钩剪 1把
| 6.14 | 清洗篮筐 1只
7 | 技术参数及要求 | 实质性指标“▲”标注
| 7.1 | 设备用途：主要用于关节镜下手术开展使用
| 7.2 | 总体要求：
| ▲7.2.1 | 史赛克原装生产，能与在用设备及配件无缝对接使用
| 7.2.2 | 6.1~6.13所指产品必须同品牌且能提供医疗器械产品注册证
| 7.3 | 具体配置所对应的技术参数要求：
| 7.3.1 | 4.0mm， 30°，140mm， 快速锁定
| 7.3.2 | 5.8mm快速锁定装置，适用4.0mm,140mm关节镜， 5.8mm套管，带2个旋转阀门
| 7.3.3 | 5.8mm快速锁定装置，适用4.0mm,140mm关节镜， 钝头闭孔器，配合5.8mm流入/流出套管使用
| 7.3.4 | 5.8mm快速锁定装置，适用4.0mm,140mm关节镜 ， 锥形头闭孔器，配合5.8mm流入/流出套管使用
| 7.3.5 | 导光索（6.5mm光纤）
| 7.3.6 | 3.4mm,0°，直向上弯大嘴蓝钳
| 7.3.7 | 3.4mm,0°,直向大嘴篮钳
| 7.3.8 | 3.4mm游离体抓钳，带锁定装置
| 7.3.9 | 3.0mm探钩
| 7.3.10 | 3.4mm,30°,向右新月形半月板篮钳
| 7.3.11 | 3.4mm,30°,向左新月形半月板篮钳
| 7.3.12 | 3.4mm,0°,直向细嘴篮钳
| 7.3.13 | 3.4mm 直向钩剪
8 | 其他要求 | 安装、验收、保修、培训等售后
| 8.1 | 维修与质量保证
| 8.1.1 | 设备验收合格后质保期不少于1年，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，并提供价格折扣。
| 8.1.2 | 提供操作培训及维修培训并承担相关费用。
| 8.2 | 安装与验收、到货时间
| 8.2.1 | 安装地点：医院指定地点。
| 8.2.2 | 安装完成时间：接买方通知后5天内。
| 8.2.3 | 到货时间：合同签订后60天内。
| 8.2.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。
| 8.2.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准，能与在用设备配套使用。