采购清单

| 序号 | 名称 | 采购内容及型号规格 | 数量 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动场拆除处理 | 原操场塑胶、人工草坪拆除，原篮球架等器材拆运，垃圾外运环保处理，运距自定 | 4415㎡ | 见设计图 |
| 2 | 基础维修及铺设 （沥青层） | 对不符合施工要求的原地基进行改良夯实处理，面层50mm（AC-10C）细沥青铺设 | 4415㎡ | 见设计图 |
| 3 | 预制型橡胶铺设 | ≥13mm厚预制型橡胶铺设，含划线 | 2955㎡ | 见设计图 |
| 4 | 人造草坪铺设 | 25mm（含）-30mm（含）高草丝人造草坪铺设，含线 | 1460㎡ | 见设计图 |
| 5 | 排水沟改造 | 排水沟维修清理，沟盖板更换铺设 | 176米 | 见设计图 |
| 6 | 运动场侧石安装 | 运动场指定区域挖除原水泥侧石，安装石材侧石 | 180米 | 见设计图 |
| 7 | 沙坑整理 | 挖除原杂沙，回填石英砂 | 28㎡ | 见设计图 |
| 8 | 司令台面整理 | 司令台平面、前立面防腐木铺设 | 51㎡ | 见设计图 |
| 9 | 施工便道处理 | 现有路面挖平用于施工通道，项目完成后改为看台 | 110㎡ | 见设计图 |
| 10 | 球场照明安装 | 指定位置安装8米高、3头*200w的球场灯 | 2盏 | 见设计图 |

注：上表中第1-10项具体要求见附件《大唐街道柱山小学运动场塑胶改造项目设计图》。