浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市自然资源和规划局上虞分局上虞区“耕地智保”场景应用高位视频监控服务项目的征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格投标人：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本次招标不接受联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2022年11月24日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可发送邮箱，邮箱：1226342089@qq.com，传真件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市自然资源和规划局上虞分局

4、联系人：冯女士/俞先生

5、联系电话： 13675739466/0575-82218304

绍兴市自然资源和规划局上虞分局

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2022年11月21日

附件 ：

## 第一部分 采购需求

## 总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 投标人须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 采购内容及要求

一、项目背景和介绍：

习总书记在全国两会中对粮食安全多次做出重要指示，要求在粮食安全这个问题上不能有丝毫麻痹大意，耕地是粮食生产的命根子，18亿亩耕地，是关系国家命脉的安全线，要采取“长牙齿”的硬措施，要求中央和各地签订耕地保护“军令状”，严格考核、终身追责，确保18亿亩耕地实至名归。自然资源部给出相关工作要求：改进当前土地卫片执法工作，综合“卫星遥感+视频监控+无人机”技术手段，探索实时监管的技防手段。

耕地智保系统是耕地保护项目建设的重要组成部分，旨在提升各地主管部门的管理和服务水平，为各地乡村振兴发展提供更好的支撑。通过对全省可耕地资源进行摸排踏勘，建立完备的耕地信息体系，利用高位视频资源和AI识别算法优势，将耕地管理业务数据和前端摄像机视频感知数据进行有效融合。同时全面推行“田长制”，通过“人防+技防”的工作机制，实现耕地用途监管的全域覆盖，形成耕地变化早发现、早制止、早处置的闭环管理，推进跨层级、跨部门业务协同，切实提升耕地保护监管治理能力和执行效率，建立措施有力、执行顺畅、管理有效的耕地保护新格局。

二、项目概况

本项目采用自然资源AI识别算法预警告警，采用包年服务模式，服务费按年支付，一年一付，服务期共计两年。

三、项目主要内容

1、新建视频资源230套。为实现指标化精准管理上虞区耕地和永久基本农田、粮食生产功能区的数量、质量、分布情况，引入高位视频监控系统“耕地智保”场景应用对耕地资源实时动态监管，对违法行为“早发现、早制止、早处置”，需新建高位视频资源230个，实现耕地80%以上视频覆盖。

2、平台算法部署。要求所有新建视频资源接入算法平台，专网侧涉及用到的算法和平台服务器，所有的费用已包含在总体服务费中，由中标方负责实施和部署。专网的平台需与政务网内的平台做对接，政务网内所需的平台服务器由采购方自行向当地大数据局申请。

3、耕地智保平台对接。中标方负责将告警产生的数据推送至政务网侧的“耕地智保”平台。涉及的光纤线路由中标方负责提供。

四、投标人提供的服务需具备以下服务参数要求：

| 序号 | 服务项目 | 服务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位视频服务（2年） | 新建高位监控视频接入，位置为上虞高铁火车站等，要求挂载制高点上，含安装调试费用； 所采用的的摄像头需满足以下参数： ▲传感器类型 ：1/1.8''CMOS ▲像素：400 万（默认） 最大分辨率：5.3MP@12fps ，4MP@25fps 电子快门：1/1s~1/30000s 最低照度：彩色：0.00049Lux@F1.19 黑白：0.00001Lux@F1.19 0Lux（红外灯开启） 最大补光距离：250m（红外） 补光灯控制：倍率优先/手动/SmartIR/关闭 补光灯数量：6 颗（红外灯） 补光类型：红外 镜头焦距：7.4mm~333mm 镜头光圈：F1.19-F4.5 光学变倍：45 倍 聚焦模式：自动/半自动/手动 近摄距：1.5-8m 变倍速度 ：约 6.0s 旋转范围：水平：0°~360°连续旋转 ；垂直：-30°~+90°自动翻转 180°后连续监视 | 路 | 230 |
| 2 | 耕地智保平台服务 | 耕地智保应用场景主要功能描述如下： 1、地图数据管理 （1）支持在系统平台中对地图图层进行分组管理。地图图层以目录树的形式罗列，并且可以进行分组管理。地图图层的目录树中可以通过勾选的方式展示一个或叠加多个图层。 （2）支持在系统平台中对影像地图或矢量地图等各专题数据图层进行管理。包括图层的导入，以及浏览、放大、缩小、平移等基础操作。 （3）支持在系统平台中对地图图层的修改和删除管理。 （4）支持在系统平台中对地图数据进行预览。 （5）支持在系统平台中对地图样式进行修改。 2、基础地理信息功能 （1）支持在系统中对地图数据属性进行识别。在点击地图后，将地图中选取的点所归属的地块数据属性进行识别和展示。 （2）支持在系统中进行地图数据查询。能够对地图图层按属性进行筛选和查询，支持字段查询。 （3）支持在系统中进行多图比对。能够在同一屏幕中，将多个选定的地图图层进行展示比对。可以将不同年度（时相）的图层进行比对。 （4）支持在系统中进行地图坐标拾取或定位。对于在地图中选定的点，显示该点的坐标。同时允许提取坐标信息。 （5）支持在系统中地图数据分析。对于地图中选定的区域进行数据分析及展。 3、视频管理功能 （1）支持对视频按组织架构分组。视频监控能够以目录树的形式罗列，并且可以进行分组管理和显示。 （2）支持按用户权限管理视频。具备用户权限分级功能，能够按照不同的用户权限显示相对应的视频设备。 （3）支持视频实时浏览。能够查看视频监控实时内容，实现实时画面展示。 （4）支持视频云台操作。视频监控角度能够360度旋转和俯仰，支持缩放功能。 （5）支持多路视频播放。能够实现4路及以上多路视频同时播放，实现远程指挥调度。 （6）支持视频抓拍。实现对视频监控的图像抓拍。 4、智能告警 （1）支持系统平台绘制视频电子围栏位置。能够在视频监控画面中绘制电子围栏，实现对电子围栏范围内的实时预警监测。 （2）支持实时告警。对于电子围栏范围内的违法违规行为能够进行实时识别并在系统平台实时产生告警。 （3）支持告警声音提示。系统平台产生实时告警时会进行响铃提示。告警响铃可设置开启和静音。 （4）支持显示告警位置和时间。能够在地图中显示实时告警的位置，并且显示告警发生的时间。 （5）支持告警审核。能够在系统平台对实时告警进行审核管理。 5、算法仓库 算法仓库清单包括： （1）乱石堆放； （2）土堆堆放； （3）在修建筑； （4）地面硬化； （5）红砖堆占； （6）水泥框架； （7）板房棚房； （8）脚手架； （9）建筑材料； （10）围挡； （11）起重机； （12）运输车辆； （13）施工车辆； （14）塔吊； （15）搅拌机； （16）搅拌车； 6、视频与地图融合功能 （1）支持在视频中叠加图斑。能够将图斑图层添加进视频监控实时画面中，在视频监控画面中显示图层边界范围。 （2）支持视频中图斑属性预览。能够在视频监控画面中显示图斑图层的属性信息。 （3）支持视频中用地分析。能够在视频监控画面中绘制选定区域并显示选定区域的用地数据及分析结果。 （4）支持以地找视频。在地图中选取地点，能够显示以选点为中心，1.5公里为半径的范围内的视频监控。 | 套 | 1 |
| 3 | 前端链路（2年） | 前端链路：每路10M VPN专线链路，实现前端视频数据回传 | 路 | 230 |
| 4 | 汇聚链路（2年） | 汇聚链路：耕地智保视联专有云链路，视频汇聚链路实现视频数据回传分析 | 路 | 1 |
| 5 | 政务专线链路（2年） | 政务专线链路：耕地智保视联专有云链路，将分析结果推送至对应目标对象平台 | 路 | 1 |
| 6 | 前端维护服务（2年） | 提供2年维护服务，保证视频服务可靠提供。 | 个 | 230 |
| 7 | 前端电费（2年） | 保障全年监控用电 | 个 | 230 |
| 8 | 专有云接入 | 为保证项目视频数据安全，保证平台稳定运行、及时故障响应，采用专有云部署方式。 | 笔 | 1 |

服务期间产生的相关数据归采购人所有。

## 点位清单

制高点位置及高度：

供应商需提供具有服务期限内产权或使用权的制高点230处，且每个制高点需安装高位监控，每个监控覆盖半径不低于1.5km，点位大致位置偏移不超过50m。

| 序号 | 监控点名称 | 高度要求 | 经度 | 纬度 | 监测区域 | 关联乡镇街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞高铁火车站 | 30米制高点 | 120.857231 | 30.057603 | 北面 | 百官 |
| 2 | 绍兴市上虞市百官街道联新 | 30米制高点 | 120.873229 | 30.069808 | 东北 | 百官 |
| 3 | 上虞百官渡船头 | 30米制高点 | 120.868196 | 30.062401 | 西南 | 百官 |
| 4 | 绍兴市上虞市百官镇建新 | 30米制高点 | 120.881064 | 30.065567 | 东北 | 百官 |
| 5 | 上虞百官神舟仪表 | 30米制高点 | 120.878686 | 30.057662 | 东北 | 百官 |
| 6 | 绍兴市上虞市百官镇星三村 | 30米制高点 | 120.897989 | 30.052724 | 东北 | 百官 |
| 7 | 绍兴市上虞市百官街道瑞源创业基站 | 30米制高点 | 120.895321 | 30.051433 | 东北 | 百官 |
| 8 | 上虞百官城东工业园 | 30米制高点 | 120.897997 | 30.036069 | 东北 | 百官 |
| 9 | 绍兴市上虞市百官镇金家岙 | 30米制高点 | 120.904743 | 30.027581 | 西北 | 百官 |
| 10 | 上虞百官里严村 | 30米制高点 | 120.916181 | 30.017641 | 东南 | 百官 |
| 11 | 绍兴市上虞市梁湖镇皂湖 | 30米制高点 | 120.928877 | 29.968533 | 西南 | 梁湖 |
| 12 | 绍兴市上虞市梁湖镇梁湖西华瑶 | 30米制高点 | 120.921452 | 29.992728 | 东南 | 梁湖 |
| 13 | 上虞梁湖工业园区 | 30米制高点 | 120.913797 | 29.986147 | 东北 | 梁湖 |
| 14 | 上虞梁湖大桥 | 30米制高点 | 120.897786 | 29.978618 | 东北 | 梁湖 |
| 15 | 上虞梁湖拗花山村 | 30米制高点 | 120.879768 | 29.963599 | 西北 | 梁湖 |
| 16 | 绍兴市上虞市梁湖镇任庄 | 30米制高点 | 120.882626 | 29.940011 | 东北 | 梁湖 |
| 17 | 上虞江山局 | 30米制高点 | 120.874087 | 29.949913 | 西南 | 梁湖 |
| 18 | 绍兴市上虞市梁湖镇花浦 | 30米制高点 | 120.85526 | 29.93695 | 西北 | 梁湖 |
| 19 | 绍兴市上虞市曹娥街道百官蒿坝南 | 30米制高点 | 120.835376 | 29.937191 | 东北 | 曹娥 |
| 20 | 绍兴市上虞市百官镇百官蒿坝 | 30米制高点 | 120.842771 | 29.947351 | 东面 | 曹娥 |
| 21 | 绍兴市上虞市百官镇金村 | 30米制高点 | 120.838352 | 29.993473 | 西南 | 曹娥 |
| 22 | 绍兴市上虞市百官镇耐业铜管 | 30米制高点 | 120.828486 | 30.019911 | 西南 | 曹娥 |
| 23 | 上虞前村 | 30米制高点 | 120.79485873 | 30.02162778 | 西北 | 曹娥 |
| 24 | 上虞龙柏 | 30米制高点 | 120.8243689 | 30.00081688 | 西南 | 曹娥 |
| 25 | 上虞东关梁岙南 | 30米制高点 | 120.825707 | 30.007928 | 西南 | 曹娥 |
| 26 | 绍兴市上虞市道墟镇道墟沥泗 | 30米制高点 | 120.789202 | 30.033851 | 东北 | 曹娥 |
| 27 | 绍兴市上虞市道墟镇道墟外五甲 | 30米制高点 | 120.818995 | 30.049218 | 西南 | 曹娥 |
| 28 | 绍兴市上虞市道墟镇上虞大桥西 | 30米制高点 | 120.798964 | 30.057804 | 东南 | 曹娥 |
| 29 | 上虞殷家堡 | 30米制高点 | 120.866732 | 29.968167 | 北面 | 曹娥 |
| 30 | 上虞殷家堡 | 30米制高点 | 120.866732 | 29.968167 | 南面 | 曹娥 |
| 31 | 绍兴市上虞市百官镇蒿坝新桥头 | 30米制高点 | 120.845461 | 29.985901 | 西面 | 曹娥 |
| 32 | 上虞百官亚厦产业园东搬迁 | 30米制高点 | 120.808943 | 30.018645 | 西南 | 曹娥 |
| 33 | 上虞百官建职院北 | 30米制高点 | 120.803092 | 30.044134 | 北面 | 曹娥 |
| 34 | 上虞百官西湖北搬迁 | 30米制高点 | 120.821092 | 30.033733 | 东北 | 曹娥 |
| 35 | 上虞东关高旺 | 30米制高点 | 120.816683 | 29.985997 | 南面 | 东关 |
| 36 | 上虞东关三丰 | 30米制高点 | 120.786097 | 29.984001 | 东面 | 东关 |
| 37 | 上虞长山 | 30米制高点 | 120.789498 | 29.995502 | 东北 | 东关 |
| 38 | 上虞海螺山 | 30米制高点 | 120.777522 | 30.004541 | 东南 | 东关 |
| 39 | 绍兴市上虞市东关街道横江村 | 30米制高点 | 120.803254 | 30.002281 | 西南 | 东关 |
| 40 | 绍兴市上虞市百官镇蒿坝中学 | 30米制高点 | 120.831191 | 29.969188 | 北面 | 东关 |
| 41 | 绍兴市上虞市百官镇东关朱家溇 | 30米制高点 | 120.785941 | 30.015775 | 东北 | 东关 |
| 42 | 绍兴市上虞市长塘镇湖田 | 30米制高点 | 120.806297 | 29.968473 | 南面 | 长塘 |
| 43 | 绍兴市上虞市汤浦镇汤浦汤浦传输 | 30米制高点 | 120.787192 | 29.866787 | 西面 | 汤浦 |
| 44 | 绍兴市上虞市汤浦镇渔家渡 | 30米制高点 | 120.801331 | 29.867022 | 西北 | 汤浦 |
| 45 | 绍兴市上虞市汤浦镇白鹤村 | 30米制高点 | 120.778354 | 29.878145 | 东北 | 汤浦 |
| 46 | 上虞汤浦长山头 | 30米制高点 | 120.800435 | 29.880598 | 东南 | 汤浦 |
| 47 | 上虞汤浦蒋村搬迁 | 30米制高点 | 120.791453 | 29.891723 | 东南 | 汤浦 |
| 48 | 绍兴市上虞市汤浦镇汤浦汤湖 | 30米制高点 | 120.769581 | 29.870747 | 南面 | 汤浦 |
| 49 | 上虞汤湖 | 30米制高点 | 120.749928 | 29.861422 | 西面 | 汤浦 |
| 50 | 绍兴董溪 | 30米制高点 | 120.744231 | 29.883043 | 东北 | 汤浦 |
| 51 | 绍兴市上虞市上浦镇戚山村 | 30米制高点 | 120.858078 | 29.845414 | 西南 | 上浦 |
| 52 | 上虞上浦夏家埠中 | 30米制高点 | 120.844751 | 29.874231 | 南面 | 上浦 |
| 53 | 上虞上浦横汀村 | 30米制高点 | 120.840867 | 29.899209 | 东北 | 上浦 |
| 54 | 上虞上浦冯浦 | 30米制高点 | 120.855213 | 29.860572 | 西面 | 上浦 |
| 55 | 绍兴市上虞市上浦镇梅坞 | 30米制高点 | 120.826151 | 29.926759 | 东北 | 上浦 |
| 56 | 上虞上浦江水沿 | 30米制高点 | 120.834866 | 29.927911 | 东南 | 上浦 |
| 57 | 上虞上浦闸 | 30米制高点 | 120.846902 | 29.921701 | 东南 | 上浦 |
| 58 | 绍兴市上虞市上浦镇上浦白岙 | 30米制高点 | 120.8869 | 29.850817 | 北面 | 上浦 |
| 59 | 绍兴市上虞市章镇新江村 | 30米制高点 | 120.878468 | 29.832576 | 西北 | 上浦 |
| 60 | 上虞上浦外小江北 | 30米制高点 | 120.833222 | 29.881736 | 北面 | 上浦 |
| 61 | 上虞上浦大善南 | 30米制高点 | 120.819928 | 29.899019 | 东北 | 上浦 |
| 62 | 绍兴市上虞市章镇花坎村 | 30米制高点 | 120.829497 | 29.840771 | 东面 | 章镇 |
| 63 | 上虞章镇宋浦村 | 30米制高点 | 120.864245 | 29.831017 | 南面 | 章镇 |
| 64 | 上虞章镇卫生院 | 30米制高点 | 120.859223 | 29.813434 | 东北 | 章镇 |
| 65 | 上虞章镇江南名都搬迁 | 30米制高点 | 120.858766 | 29.80775 | 东南 | 章镇 |
| 66 | 上虞章镇杭浦 | 30米制高点 | 120.840531 | 29.803815 | 西南 | 章镇 |
| 67 | 绍兴市上虞市章镇镇章镇大勤 | 30米制高点 | 120.905973 | 29.836486 | 西南 | 章镇 |
| 68 | 上虞章镇任叶村 | 30米制高点 | 120.926047 | 29.850187 | 东面 | 章镇 |
| 69 | 绍兴市上虞市章镇镇章镇俞傅 | 30米制高点 | 120.930662 | 29.860227 | 西南 | 章镇 |
| 70 | 绍兴市上虞市章镇新魏家庄 | 30米制高点 | 120.867643 | 29.756209 | 南面 | 章镇 |
| 71 | 上虞章镇清潭村2 | 30米制高点 | 120.892999 | 29.756702 | 西南 | 章镇 |
| 72 | 绍兴市上虞市章镇镇章镇 | 30米制高点 | 120.886157 | 29.815884 | 东南 | 章镇 |
| 73 | 上虞章镇大钱 | 30米制高点 | 120.881396 | 29.783824 | 北面 | 章镇 |
| 74 | 上虞龙浦 | 30米制高点 | 120.857032 | 29.787435 | 东北 | 章镇 |
| 75 | 绍兴市上虞市章镇镇章镇龙浦 | 30米制高点 | 120.868614 | 29.794562 | 东面 | 章镇 |
| 76 | 绍兴市上虞市章镇镇魏村村 | 30米制高点 | 120.909699 | 29.752801 | 西面 | 章镇 |
| 77 | 绍兴市上虞市章镇镇章镇张溪 | 30米制高点 | 120.934475 | 29.826973 | 西南 | 章镇 |
| 78 | 上虞章镇公益村 | 30米制高点 | 120.88314 | 29.808456 | 东南 | 章镇 |
| 79 | 上虞章镇陈家 | 30米制高点 | 120.898601 | 29.772001 | 东面 | 章镇 |
| 80 | 上虞南堡 | 30米制高点 | 120.903417 | 29.797342 | 西北 | 章镇 |
| 81 | 上虞章镇上管山 | 30米制高点 | 120.950307 | 29.840895 | 西南 | 章镇 |
| 82 | 绍兴市上虞市道墟镇道墟称海 | 30米制高点 | 120.777594 | 30.076683 | 西面 | 道墟 |
| 83 | 上虞道墟云里东 | 30米制高点 | 120.763121 | 30.034719 | 北面 | 道墟 |
| 84 | 绍兴市上虞市道墟镇道墟韩滨 | 30米制高点 | 120.752361 | 30.049224 | 东南 | 道墟 |
| 85 | 上虞道墟积山东 | 30米制高点 | 120.775243 | 30.02168 | 东面 | 道墟 |
| 86 | 上虞道墟钱上村 | 30米制高点 | 120.754042 | 30.03739 | 东北 | 道墟 |
| 87 | 绍兴市上虞市道墟镇道墟屯南 | 30米制高点 | 120.740503 | 30.044421 | 东北 | 道墟 |
| 88 | 上虞道墟联浦村 | 30米制高点 | 120.745893 | 30.077705 | 东北 | 道墟 |
| 89 | 绍兴市上虞市道墟镇五四 | 30米制高点 | 120.746756 | 30.059024 | 东南 | 道墟 |
| 90 | 上虞道墟沽渚村 | 30米制高点 | 120.762975 | 30.071635 | 东北 | 道墟 |
| 91 | 上虞道墟汇联村 | 30米制高点 | 120.772711 | 30.079831 | 西北 | 道墟 |
| 92 | 绍兴市上虞市道墟镇江山 | 30米制高点 | 120.790656 | 30.070516 | 东南 | 道墟 |
| 93 | 上虞道墟杜甫 | 30米制高点 | 120.777703 | 30.051202 | 东南 | 道墟 |
| 94 | 绍兴市上虞市丁宅乡丁宅2 | 30米制高点 | 120.953049 | 29.871884 | 西面 | 丁宅 |
| 95 | 上虞任溪 | 30米制高点 | 120.930604 | 29.876802 | 东南 | 丁宅 |
| 96 | 上虞丁宅 | 30米制高点 | 120.970036 | 29.876946 | 北面 | 丁宅 |
| 97 | 绍兴市上虞市丁宅乡丁宅郭家弄 | 30米制高点 | 120.990683 | 29.872061 | 南面 | 丁宅 |
| 98 | 绍兴市上虞市下管镇下管下管 | 30米制高点 | 121.027558 | 29.840569 | 东南 | 下管 |
| 99 | 绍兴市上虞市下管镇下管2 | 30米制高点 | 121.022179 | 29.848012 | 西南 | 下管 |
| 100 | 绍兴市上虞市下管镇洙溪 | 30米制高点 | 121.014188 | 29.824776 | 西北 | 下管 |
| 101 | 绍兴市上虞市下管镇芦山村 | 30米制高点 | 121.004671 | 29.808214 | 东面 | 下管 |
| 102 | 绍兴市上虞市下管镇东里 | 30米制高点 | 121.010881 | 29.861644 | 西面 | 下管 |
| 103 | 上虞门斗 | 30米制高点 | 121.029929 | 29.818721 | 东北 | 下管 |
| 104 | 上虞塘弄 | 30米制高点 | 121.040278 | 29.843889 | 北面 | 下管 |
| 105 | 绍兴市上虞市下管镇下管上周庙 | 30米制高点 | 121.061827 | 29.839548 | 南面 | 下管 |
| 106 | 上虞陈溪夏家岙 | 30米制高点 | 121.074359 | 29.826801 | 东南 | 陈溪 |
| 107 | 上虞陈溪 | 30米制高点 | 121.047884 | 29.818802 | 南面 | 陈溪 |
| 108 | 上虞陈溪乡政府南 | 30米制高点 | 121.053771 | 29.814432 | 西南 | 陈溪 |
| 109 | 上虞陈溪塔溪 | 30米制高点 | 121.074801 | 29.795603 | 西南 | 陈溪 |
| 110 | 绍兴市上虞市陈溪乡陈溪虹溪 | 30米制高点 | 121.059526 | 29.796402 | 东南 | 陈溪 |
| 111 | 上虞陈家岙 | 30米制高点 | 121.038903 | 29.791701 | 东面 | 陈溪 |
| 112 | 绍兴市上虞市下管镇太平山 | 30米制高点 | 121.050392 | 29.778794 | 西面 | 陈溪 |
| 113 | 绍兴市上虞市岭南乡岭南 | 30米制高点 | 121.028954 | 29.781129 | 南面 | 岭南 |
| 114 | 绍兴市上虞市岭南乡丰树坪 | 30米制高点 | 121.018469 | 29.784934 | 南面 | 岭南 |
| 115 | 绍兴市上虞市岭南乡下许 | 30米制高点 | 121.000541 | 29.784313 | 东南 | 岭南 |
| 116 | 绍兴市上虞市岭南乡岭南许岙 | 30米制高点 | 120.989059 | 29.773026 | 西北 | 岭南 |
| 117 | 绍兴市上虞市岭南乡岭南田山 | 30米制高点 | 120.987182 | 29.767012 | 西南 | 岭南 |
| 118 | 绍兴市上虞市岭南乡蒋村 | 30米制高点 | 121.004259 | 29.755087 | 西南 | 岭南 |
| 119 | 上虞下管里蒋 | 30米制高点 | 121.004201 | 29.748034 | 南面 | 岭南 |
| 120 | 上虞岭南立功村 | 30米制高点 | 121.012987 | 29.775374 | 东北 | 岭南 |
| 121 | 绍兴市上虞市岭南乡岭南东澄村 | 30米制高点 | 120.967308 | 29.753677 | 西北 | 岭南 |
| 122 | 绍兴市上虞市章镇镇知礼岙 | 30米制高点 | 120.927684 | 29.776674 | 东南 | 岭南 |
| 123 | 上虞岭南石阔 | 30米制高点 | 120.943081 | 29.780513 | 东北 | 岭南 |
| 124 | 上虞谢桥 | 30米制高点 | 121.006643 | 29.971486 | 西面 | 丰惠 |
| 125 | 绍兴市上虞市丰惠镇五云村 | 30米制高点 | 121.007689 | 29.989292 | 东南 | 丰惠 |
| 126 | 绍兴市上虞市丰惠镇丰惠开发区 | 30米制高点 | 120.979391 | 29.969639 | 东南 | 丰惠 |
| 127 | 绍兴市上虞市丰惠镇小岙 | 30米制高点 | 120.945631 | 29.963788 | 西面 | 丰惠 |
| 128 | 绍兴市上虞市永和镇永和夹塘 | 30米制高点 | 121.019412 | 29.999808 | 西北 | 丰惠 |
| 129 | 绍兴市上虞市丰惠镇中湖村 | 30米制高点 | 120.949495 | 29.948085 | 南面 | 丰惠 |
| 130 | 绍兴市上虞市丰惠镇丰惠新江口 | 30米制高点 | 121.024403 | 29.985779 | 东北 | 丰惠 |
| 131 | 绍兴市上虞市丰惠镇凤鸣村 | 30米制高点 | 120.994746 | 29.929936 | 东面 | 丰惠 |
| 132 | 上虞三溪 | 30米制高点 | 120.952981 | 29.931179 | 西面 | 丰惠 |
| 133 | 上虞后龚 | 30米制高点 | 120.923601 | 29.956303 | 东面 | 丰惠 |
| 134 | 绍兴市上虞市丰惠镇夹塘北 | 30米制高点 | 121.027619 | 30.009552 | 东北 | 丰惠 |
| 135 | 绍兴市上虞市丰惠镇姚村 | 30米制高点 | 121.027976 | 29.975445 | 南面 | 丰惠 |
| 136 | 绍兴市上虞市丰惠镇通明村 | 30米制高点 | 120.995407 | 29.952287 | 东南 | 丰惠 |
| 137 | 上虞丰惠横溪头村 | 30米制高点 | 120.979382 | 29.944409 | 东南 | 丰惠 |
| 138 | 上虞丰惠茂盛村 | 30米制高点 | 121.019711 | 29.939685 | 西北 | 丰惠 |
| 139 | 绍兴市上虞市永和镇润滋湖 | 30米制高点 | 121.043605 | 29.963635 | 西南 | 永和 |
| 140 | 上虞永和剡岙村 | 30米制高点 | 121.053836 | 29.973056 | 西面 | 永和 |
| 141 | 上虞永和 | 30米制高点 | 121.038986 | 29.974872 | 东面 | 永和 |
| 142 | 绍兴市上虞市永和镇永和二单 | 30米制高点 | 121.050765 | 29.996442 | 北面 | 永和 |
| 143 | 上虞永和永和二 | 30米制高点 | 121.041687 | 29.984809 | 东面 | 永和 |
| 144 | 上虞朱巷 | 30米制高点 | 121.021312 | 29.953857 | 西面 | 永和 |
| 145 | 上虞永和大墩村 | 30米制高点 | 121.029115 | 29.960781 | 东北 | 永和 |
| 146 | 绍兴市上虞市小越镇新宅 | 30米制高点 | 120.903557 | 30.066502 | 西北 | 小越 |
| 147 | 绍兴市上虞市小越镇朱家滩 | 30米制高点 | 120.952263 | 30.062298 | 西南 | 小越 |
| 148 | 绍兴市上虞市小越镇田家 | 30米制高点 | 120.968041 | 30.079023 | 西南 | 小越 |
| 149 | 上虞驿亭薛家 | 30米制高点 | 120.967092 | 30.061986 | 西北 | 小越 |
| 150 | 上虞小越魏家桥 | 30米制高点 | 120.951511 | 30.087127 | 南面 | 小越 |
| 151 | 上虞石家 | 30米制高点 | 120.948419 | 30.073361 | 东南 | 小越 |
| 152 | 绍兴市上虞市小越镇小越小陈家 | 30米制高点 | 120.935214 | 30.089389 | 东北 | 小越 |
| 153 | 上虞小越河清口 | 30米制高点 | 120.916856 | 30.078049 | 西北 | 小越 |
| 154 | 绍兴市上虞市小越镇小越越湖村 | 30米制高点 | 120.920312 | 30.061779 | 东南 | 小越 |
| 155 | 绍兴市上虞市小越镇徐家 | 30米制高点 | 120.917653 | 30.091385 | 东南 | 小越 |
| 156 | 绍兴市上虞市小越镇小越小陈家 | 30米制高点 | 120.935214 | 30.089389 | 东北 | 谢塘 |
| 157 | 上虞谢塘3叉江 | 30米制高点 | 120.895654 | 30.104875 | 东南 | 谢塘 |
| 158 | 绍兴市上虞市谢塘镇谢塘东升 | 30米制高点 | 120.913753 | 30.108111 | 东南 | 谢塘 |
| 159 | 上虞谢塘塘前村 | 30米制高点 | 120.911523 | 30.125223 | 西北 | 谢塘 |
| 160 | 上虞盖有桥 | 30米制高点 | 120.872262 | 30.112132 | 东南 | 谢塘 |
| 161 | 上虞谢塘丰园村 | 30米制高点 | 120.883445 | 30.102054 | 东北 | 谢塘 |
| 162 | 上虞湖光 | 30米制高点 | 120.888616 | 30.087409 | 西南 | 崧厦 |
| 163 | 上虞塘前局 | 30米制高点 | 120.919868 | 30.123902 | 西面 | 谢塘 |
| 164 | 绍兴市上虞市谢塘镇谢塘 | 30米制高点 | 120.902461 | 30.119209 | 东南 | 谢塘 |
| 165 | 上虞谢塘岑仓北 | 30米制高点 | 120.923681 | 30.136901 | 西南 | 谢塘 |
| 166 | 上虞新章村 | 30米制高点 | 120.930231 | 30.110391 | 西面 | 谢塘 |
| 167 | 绍兴市上虞市谢塘镇谢塘东闸 | 30米制高点 | 120.929981 | 30.099314 | 西北 | 谢塘 |
| 168 | 上虞红联 | 30米制高点 | 120.917347 | 30.101594 | 西南 | 谢塘 |
| 169 | 上虞戴家 | 30米制高点 | 120.903941 | 30.094324 | 东南 | 谢塘 |
| 170 | 绍兴市上虞市谢塘镇盖北丰园 | 30米制高点 | 120.885001 | 30.110891 | 西北 | 盖北 |
| 171 | 绍兴市上虞市盖北镇夏盖山村 | 30米制高点 | 120.880701 | 30.124671 | 西北 | 盖北 |
| 172 | 绍兴市上虞市盖北镇盖北永丰 | 30米制高点 | 120.907798 | 30.150363 | 东南 | 盖北 |
| 173 | 上虞丰富村南 | 30米制高点 | 120.902019 | 30.127507 | 西北 | 盖北 |
| 174 | 绍兴市上虞市盖北镇盖北镇海 | 30米制高点 | 120.925106 | 30.155573 | 西南 | 盖北 |
| 175 | 上虞盖北联围村 | 30米制高点 | 120.893033 | 30.140204 | 东南 | 盖北 |
| 176 | 上虞兴海村 | 30米制高点 | 120.869005 | 30.133701 | 东南 | 盖北 |
| 177 | 绍兴市上虞市盖北镇盖北山西 | 30米制高点 | 120.868343 | 30.113538 | 东北 | 盖北 |
| 178 | 上虞长塘塘里北 | 30米制高点 | 120.796011 | 29.949686 | 东南 | 长塘 |
| 179 | 绍兴市上虞市长塘镇长塘 | 30米制高点 | 120.805099 | 29.957672 | 北面 | 长塘 |
| 180 | 绍兴市上虞市长塘镇罗村 | 30米制高点 | 120.787568 | 29.921539 | 西面 | 长塘 |
| 181 | 上虞会湖 | 30米制高点 | 120.776191 | 29.911741 | 东北 | 长塘 |
| 182 | 绍兴市上虞市长塘镇长塘西 | 30米制高点 | 120.792696 | 29.965844 | 西南 | 长塘 |
| 183 | 上虞下堡 | 30米制高点 | 120.819037 | 29.963535 | 西南 | 长塘 |
| 184 | 绍兴市上虞市长塘镇湖田 | 30米制高点 | 120.806297 | 29.968473 | 北面 | 东关 |
| 185 | 绍兴市上虞市崧厦镇松厦吕家埠 | 30米制高点 | 120.81026 | 30.066975 | 东南 | 崧厦 |
| 186 | 绍兴市上虞市崧厦镇松厦松夏西 | 30米制高点 | 120.833061 | 30.097198 | 西面 | 崧厦 |
| 187 | 上虞吕家埠 | 30米制高点 | 120.806095 | 30.070407 | 西面 | 崧厦 |
| 188 | 绍兴市上虞市崧厦镇后桑 | 30米制高点 | 120.803565 | 30.123157 | 东南 | 崧厦 |
| 189 | 绍兴市上虞市沥海镇滨海邵家 | 30米制高点 | 120.791301 | 30.121712 | 东北 | 崧厦 |
| 190 | 上虞崧厦下洋 | 30米制高点 | 120.794835 | 30.094161 | 西南 | 崧厦 |
| 191 | 绍兴市上虞市崧厦镇松厦寺前村 | 30米制高点 | 120.847091 | 30.110819 | 东北 | 崧厦 |
| 192 | 上虞东联 | 30米制高点 | 120.823794 | 30.071869 | 北面 | 崧厦 |
| 193 | 上虞湖光 | 30米制高点 | 120.888616 | 30.087409 | 东北 | 谢塘 |
| 194 | 绍兴市上虞市崧厦镇松厦老楼屋 | 30米制高点 | 120.876031 | 30.100567 | 西南 | 崧厦 |
| 195 | 绍兴市上虞市崧厦镇雀咀 | 30米制高点 | 120.817279 | 30.130327 | 西南 | 崧厦 |
| 196 | 上虞崧夏沈家村 | 30米制高点 | 120.825043 | 30.118588 | 西南 | 崧厦 |
| 197 | 上虞乌树庄 | 30米制高点 | 120.808801 | 30.104602 | 东南 | 崧厦 |
| 198 | 上虞崧厦杨凌湖村 | 30米制高点 | 120.810167 | 30.083929 | 西北 | 崧厦 |
| 199 | 上虞崧厦庙川 | 30米制高点 | 120.858431 | 30.101381 | 东北 | 崧厦 |
| 200 | 上虞崧厦长海公路东 | 30米制高点 | 120.822149 | 30.060861 | 东南 | 崧厦 |
| 201 | 绍兴市上虞市崧厦镇松厦花泽口 | 30米制高点 | 120.855218 | 30.070337 | 北面 | 崧厦 |
| 202 | 绍兴市上虞市崧厦镇崧厦南 | 30米制高点 | 120.849829 | 30.083185 | 东北 | 崧厦 |
| 203 | 上虞崧厦万丰村 | 30米制高点 | 120.873329 | 30.085348 | 西北 | 崧厦 |
| 204 | 绍兴市上虞市百官街道赵岙村 | 30米制高点 | 120.926634 | 30.030027 | 西面 | 驿亭 |
| 205 | 绍兴市上虞市驿亭镇驿亭二都 | 30米制高点 | 120.983702 | 30.005808 | 东南 | 驿亭 |
| 206 | 绍兴市上虞市驿亭镇杨溪 | 30米制高点 | 120.968279 | 30.001211 | 西北 | 驿亭 |
| 207 | 绍兴市上虞市驿亭镇马慢桥 | 30米制高点 | 120.945886 | 30.049737 | 东南 | 驿亭 |
| 208 | 上虞五夫街道 | 30米制高点 | 120.977984 | 30.054985 | 西面 | 驿亭 |
| 209 | 绍兴市上虞市驿亭镇驿亭横塘 | 30米制高点 | 120.947328 | 30.01435 | 北面 | 驿亭 |
| 210 | 绍兴市上虞市驿亭镇驿亭前岙 | 30米制高点 | 120.955177 | 30.034069 | 西北 | 驿亭 |
| 211 | 上虞驿亭长坝西 | 30米制高点 | 120.981558 | 30.058715 | 东面 | 驿亭 |
| 212 | 上虞驿亭孔家岙村 | 30米制高点 | 120.955519 | 30.055673 | 东南 | 驿亭 |
| 213 | 绍兴市上虞市驿亭镇五洲 | 30米制高点 | 120.932585 | 30.045786 | 东南 | 驿亭 |
| 214 | 绍兴市上虞市百官街道驿亭北基站 | 30米制高点 | 120.910032 | 30.050765 |  | 驿亭 |
| 215 | 绍兴市上虞市沥海镇滨海工业区北 | 30米制高点 | 120.777061 | 30.133081 | 东北 | 杭州湾 |
| 216 | 绍兴市上虞市沥海镇滨海滨海大道经一路 | 30米制高点 | 120.867491 | 30.200151 | 西南 | 杭州湾 |
| 217 | 上虞海涂高速 | 30米制高点 | 120.787601 | 30.142601 | 东北 | 杭州湾 |
| 218 | 上虞富强农业 | 30米制高点 | 120.801044 | 30.161391 | 东北 | 杭州湾 |
| 219 | 上虞滨海滨海西 | 30米制高点 | 120.790391 | 30.199011 | 东南 | 杭州湾 |
| 220 | 绍兴市上虞市沥海镇滨海农发集团 | 30米制高点 | 120.781176 | 30.184034 | 东南 | 杭州湾 |
| 221 | 上虞滨海九六二丘搬迁 | 30米制高点 | 120.808775 | 30.189852 | 东南 | 杭州湾 |
| 222 | 绍兴市上虞市百官镇百官东山路 | 30米制高点 | 120.841375 | 30.008301 | 西南 | 曹娥 |
| 223 | 绍兴市上虞市章镇新江村 | 30米制高点 | 120.878468 | 29.832576 | 东南 | 上浦 |
| 224 | 上虞外梁湖 | 30米制高点 | 120.877503 | 29.985801 | 东面 | 梁湖 |
| 225 | 上虞棉粮 | 30米制高点 | 120.918951 | 30.143184 | 北面 | 盖北 |
| 226 | 绍兴市上虞市道墟镇长溇 | 30米制高点 | 120.761935 | 30.021911 | 西北 | 道墟 |
| 227 | 上虞哨金 | 30米制高点 | 120.745567 | 30.069753 | 西南 | 道墟 |
| 228 | 绍兴市上虞市驿亭镇牛头山西 | 30米制高点 | 120.920958 | 30.048619 | 南面 | 小越 |
| 229 | 上虞丰惠双溪 | 30米制高点 | 120.936661 | 29.909278 | 东南 | 丰惠 |
| 230 | 上虞丁宅下宅村 | 30米制高点 | 120.953972 | 29.882223 | 西南 | 丁宅 |

前端点位分布图

## 其他要求

- 售后服务要求

- 服务期限：合同签订后30天内完成所有租赁设施建设并验收通过，验收通过后服务期2年。

- 投标人应制订项目详细的实施方案，施工进度表必须每周上报采购人，确保项目按时完成。

- 中标人在供货时提供的所有设备、部件均应是原装部件，原包原盒，非OEM的产品，不得以拆封件、拆机件交货。

- 采购人在中标人送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

- 中标人将所供货物的产品序列号、保修卡、合格证、测验报告、产品说明书等信息逐一进行登记，经核对无误后加盖中标人公章，交采购人保管备查。

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，对提供的设备必须按招标文件要求。

- 采购人在中标人送货后需进行初步检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 采购单位保留在合同签订后对中标的软件和货物进行试用、测试的权利，如果测试发现与标书要求或投标文件不一致、软件缺失或中标单位有意拖延测试，则被视为欺诈行为，将取消其中标资格。开标后发现投标单位有欺诈行为，当即作为无效投标处理，且投标单位需承担一切后果与责任。

- 安装、调试要求

- 中标人负责货物安装、调试并承担相关费用。

- 中标人需向采购人提交安装、调试方案，经采购人同意后执行。

- 货物安装、调试应符合国家的相关规定，中标人应服从采购人的管理和检查，中标人应指派具有丰富工作经验且有相似规模项目管理经验的工作人员作为负责人，负责安装、调试工作，中标人指派的其他现场人员和货物应按计划进场。采购人享有要求中标人变更现场人员的权利。

- 中标人应做到文明施工，保持现场清洁，强化安全责任，服从采购人管理，杜绝一切事故的发生，确保安全。因中标人原因导致的所有事故均由中标人承担一切责任。

- 中标人施工全部结束后，应及时做好设备说明书、保修卡、软件等资料与安装各单位的交接手续，并对相关技术人员或管理人员进行操作培训。

- 验收要求

- 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

- 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员和维修人员，并协助甲方一起调试（免费提供所需的耗材、备件），直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 甲方有权邀请专业第三方机构参与验收，并由其出具相关报告，如相关结果未达到本项目要求或国家质量标准，中标人需立即调整或更换相应设施设备，由此产生的一切损失由中标人承担。

- 验收时乙方需在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

- 售后服务

- 本项目质保期为两年，签订合同前需提供生产厂家针对本项目使用单位质保函原件加盖投标人公章。

- 质保期内免费维护系统，并根据运营情况定期进行系统免费升级。

- 成交供应商对用户的服务要求应在0.5小时内响应，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在3个工作日内解决，如果逾期未作出响应，成交供应商应承担由于故障造成的全部损失，并由此产生的风险和费用由成交供应商承担。

- 保养、维护：以三个月为一个保养周期，对设备进行清尘、清洁和检查。每周两次以上（含）对设备运行情况进行自查，及时发现故障、隐患并及时处理，把故障消灭在萌芽状态，避免扩大故障范围。

- 因维护不到位等原因造成数据出错或不能完全正常运行的，从不能正常运作的第三天起，按100元/天/点进行相应扣款。

- 培训要求

- 成交供应商需提供详细的培训计划和内容；

- 操作培训：主要面向技术人员、管理人员等人员，使其具备独立进行系统日常维护的能力。培训人数不少于5人，培训时间不少于2天/人次。所有培训费用包含在投标总价中。

## 付款方式及要求

- 付款方式

- 本项目为服务项目，合同签订后30天内完成所有租赁设施建设并验收通过，验收通过后服务期2年，中标价包含所有费用。

- 服务费按年支付，在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付首年度服务费用的  20 %，在双方组织的验收通过后且采购人收到中标人开具的增值税普通发票后付清首年度服务费用。第二年年度服务费用于服务期限到期前采购人向中标人支付。

- 付款要求

中标人在收款之前，应向采购人提供发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。