绍兴市上虞区公共资源交易中心关于绍兴市上虞人民医院一站式病人影像服务中心及云胶片服务项目的征求意见

一、征求意见范围：

1．是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2．影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、合格投标人：

1、符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2、供应商具有医疗器械生产或经营许可证或经营备案凭证，所投产品属医疗器械的，应具备有效的医疗器械注册证；

3、本次招标不接受联合体投标。

4、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三、征求意见回复：

1．意见递交时间：2019年12月10日16时30分前（节假日除外）递交

2. 意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至上虞区公共资源交易中心305室政府采购部，外地可传真送达，传真：0575-82398102，传真件必须签字（盖章）。

3．意见接收机构：上虞区公共资源交易中心 / 绍兴市上虞人民医院

4．联系人：卢女士 / 白先生

5．联系电话：0575-82398111 / 13705856057

绍兴市上虞人民医院

绍兴市上虞区公共资源交易中心

2019年12月5日

# 第四部分 招标采购内容与技术规格书

## 第一章　技术规范及要求

1　总则

1.1　本章提出了货物的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2　中标人提供的货物必须符合国家及浙江省等有关安全、环保等强制性标准的要求（如锅炉与压力容器、高电压货物等）。

1.3　采购人在本章中还可提出本次采购的技术要求。

1.4　中标人应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.5　如未对本规范书提出偏差，将认为中标人提供的货物符合规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中（要求填写附件七：《技术规范/规格偏离及建议表》）。

1.6　中标人须执行本规范书所列标准。标准若有矛盾时，按较高标准执行。

1.7　按本章第3.3条的要求，中标人需提出合同货物的设计、制造、检验和试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单，并获得采购人确认。具体的时间要求为：合同签订后　　7　　天内。

2  总体要求：

随着大数据时代的到来，医疗行业也紧跟时代的步伐。为改善患者就诊体验，优化就诊流程，提高医院服务效率，我院拟在全院PACS系统建设基础上，打造邵逸夫医院特色影像服务，引进一站式病人影像服务体系，参照浙江省数字影像服务收费规范，为病人提供云胶片服务。

“云胶片”全电子化影像服务，简化取片环节，检查结果通过云平台进行发布、推送。患者可凭借取片单上的二维码，或者医院主动推送的短信/微信，直接调阅自己的影像检查报告、电子胶片和DICOM影像。

对患者而言，节省了取片时间，免除了来回奔波；历史检查，随时查阅；方便快捷，省时省力。

对医院来说，提供一站式病人影像服务，减少环节，减轻窗口工作负荷，省事省时，减少胶片使用量，降低耗材占比，优化医疗服务流程。提高医院形象，提升患者满意度。

医学影像数据的云存储，不但是一种安全规范的影像数据备份方式，而且具备快速检索、跨院调阅、简易操作等特性，为互联网远程医疗会诊和咨询提供支撑，可大幅降低医用塑料胶片支出，提升医疗信息化服务，造福城乡百姓。

一站式病人影像服务中心及云胶片全电子化影像服务项目，适用放射、超声、内镜、病理、心电等科室，同时可扩展到检验、体检等报告的电子化。

本项目为购买服务模式。项目投标商需全面提供的云影像归档及应用服务解决方案，包括云影像服务主机、云存储资源的租用；提供专家诊室、手术室电子化浏览设施，一站式病人影像服务中心软硬件系统及医助服务人员。

本次招标采购一站式病人影像服务中心及云胶片服务项目，投标方应根据招标文件所提出的软硬件技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性价比的设备和系统前来投标。希望投标方以合规合法的系统、优良的服务和优惠的价格，充分显示公司的竞争实力。

- 采购设备数量

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云影像集成服务平台 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 2 | 云影像应用服务平台 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 3 | 一站式病人影像服务中心 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 4 | 云影像前置管理及云胶片服务 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 5 | 高可用性病人影像服务中心服务器 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 6 | 前置影像服务器 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 7 | 病人影像管理工作站 | 详见技术要求 | 台 | 2 |
|  | 病人自助报告打印设备 | 详见技术要求 | 台 | 8 |
| 8 | 防火墙 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 9 | 专家门诊及手术室触摸式平板影像阅片装置 | 详见技术要求 | 套 | 60 |

4.参数性能汇总表（详见下表）：

项目软硬件系统技术要求及主要性能参数

| 序号 | 技术规格 | 招标参数和性能 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 总体服务要求 |  |
| 1.1 | 云存储：实现我院所有原始影像检查数据自病人检查之日起门诊十五年、住院三十年的云存储及不限次数浏览服务。 |  |
| 1.2 | 实现我院微信公众号对云影像数据的浏览接口。 |  |
| 1.3 | 短信服务：通知患者获取云报告。 |  |
| 1.4 | 投标产品需实现与我院PACS系统对接，实现影像检查报告二维码生成改造，与PACS系统的接口费用三万元由中标商承担。 |  |
| 1.5 | 影像检查数据归医疗机构及病患所有，任何大数据分析、第三方机构调取，需经过医疗机构或病患授权，并留存调取记录。 |  |
| 1.6 | 供应商需提供7*24小时不间断服务，保证服务持续可及，提供详细的策略和方案。 |  |
| 1.7 | 投标云胶片系统(或满足招标要求的PACS系统)、影像集成平台系统需具备CFDA注册证书，提供的云胶片全电子化服务需做到法律意义上能切实替代塑料胶片及纸质报，为医疗机构行使规范的影像检查告知义务，提供详细说明 |  |
| 二、 | 系统软件技术要求 |  |
| 2.1 | 云影像集成服务平台 |  |
| 2.1.1 | 支持各种医疗信息标准：HL7 v2.x、HL7 v3、X12、XML、DICOM、EDI、NCPDP、Delimited Text等。 |  |
| 2.1.2 | 支持各种通用的协议：MLLP、TCP/IP、HTTP、Files、Database、S/FTP、Email、JMS、Web Services、PDF/RTF Documents、Custom Java and JavaScript等。 |  |
| 2.1.3 | 基于安全可靠的存储转发机制和消息重试机制，保障医疗信息准确可靠的送达数据中心，提供详细的系统运行和消息收发记录，配备直观的系统运行监控视图和灵活便捷的警报系统，使应用系统的运行和通信故障能够及时发现和诊断 |  |
| 2.1.4 | 支持数据的转换和处理，支持灵活的集成接口定制和扩展，支持集成业务的持续优化和动态调整。 |  |
| ★2.1.5 | 支持各类影像数据的一体化平台集成应用（如放射、超声、内镜、介入、病理、心电、核医学等） |  |
| 2.1.6 | 开放与省卫健委影像服务平台的互调接口，方便数据共享与访问，满足医生工作站对云影像数据的无缝访问 |  |
| 2.1.7 | 数据查询：支持管理员根据病人姓名、病历号、检查类型、检查时间等查询上传云归档系统的检查数据，核对数据完整性，对数据进行管理。 |  |
| 2.1.8 | 数据统计：可以根据检查类型和检查时间对云归档系统上的数据进行统计；表格的形式展现各类型检查在指定时间范围内的检查次数和总存储容量，并支持图形化方式展现，且可以输出为excel文件并打印 |  |
| 2.1.9 | 数据归档审计：可查询归档人信息、归档设备信息、归档时间、归档检查信息、归档数据存储地址等 |  |
| 2.1.10 | 数据调阅审计：可查询调阅人信息，调阅设备信息、调阅时间、调阅检查信息、调阅数据存储地址等 |  |
| 2.2 | 云影像应用服务平台 |  |
| 2.2.1 | 支持基层医疗机构自动和手动提交诊断任务申请 |  |
| 2.2.2 | 支持通过云平台客户端浏览器，手动提交申请，申请时可以选择本地文件上传，支持类型包括DICOM、aECG、jpg、tiff、pdf等多种格式 |  |
| 2.2.3 | 支持诊断任务的自动分配，分配规则可以根据诊断中心、专家级别、专家科室进行配置 |  |
| 2.2.4 | 支持诊断任务的手动领取和取消 |  |
| 2.2.5 | 支持多种条件的查询，包括按照诊断中心、检查类型、任务类型、申请日期等 |  |
| 2.2.6 | 云诊断客户端基于纯WEB设计，无需安装客户端环境，支持IE、谷歌、火狐等多种浏览器 |  |
| ▲2.2.7 | PC端诊断浏览器支持单屏、双屏、三屏的工作模式，支持专业显示器的显示 |  |
| ▲2.2.8 | 影像远程诊断及会诊同平台设计，专家在同一个界面上可以选择远程诊断或会诊任务（提供软件界面截图） |  |
| 2.2.9 | 会诊时可以实时发起视频会诊请求或接受视频会诊请求 |  |
| 2.2.10 | 视频会诊支持第三方软件系统或硬件系统，支持国内主流硬件厂商视频会议系统 |  |
| 2.2.11 | 会诊结果可以直接打印 |  |
| 2.2.12 | 支持手动签名、电子签名和CA，支持一键签名；具有一线医师，二线审核的双级签名体系 |  |
| 2.2.13 | 检查追踪功能：支持对检查过程的追溯，支持对诊断报告的过程追溯 |  |
| 2.2.14 | 消息提醒功能：支持危急值消息提醒、回科提醒、追加摄片提醒等，提醒可以短信通知 |  |
| ▲2.2.15 | 诊断过程中可以随时发起会诊请求，会诊请求可以选择交互式会诊和非交互式会诊 |  |
| ▲2.2.16 | 会诊类型支持：放射、超声、内镜、病理、心电和临床多学科会诊，远程影像会诊中心支持实现放射、心电、病理影像会诊的一体化 |  |
| 2.2.17 | 会诊请求可以选择诊断中心和诊断专家，支持专家的点名 |  |
| 2.2.18 | 会诊任务提交后，支持通过平台给专家发送短信通知和确认反馈 |  |
| 2.2.19 | 影像显示功能：缩放、移动、旋转（L90，R90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、布局；（提供软件界面截图） |  |
| 2.2.20 | 测量功能：距离、角度、面积、CT值、心胸比的测量（提供软件界面截图） |  |
| 2.2.21 | 定位线显示、检查对比、多序列同步滚动、锐化、平滑（提供软件界面截图） |  |
| ★2.2.22 | 支持浏览中的影像分享功能，可以实时生成二维码和安全链接，发送给第三方（提供软件界面截图） |  |
| 2.3 | 一站式病人影像服务中心 |  |
| 2.3.1 | 系统软件支持各种通用的协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、DICOM3.0、Protocol buffers 等。 |  |
| 2.3.2 | Token认证：提供统一的产品授权管理，保证数据传输安全性。 |  |
| 2.3.3 | 支持OCR识别匹配电子胶片，胶片识别率>=92%。 |  |
| 2.3.4 | 支持自助终端报告以及胶片打印，输入类型支持：取片单，就诊卡，门诊卡。 |  |
| 2.3.5 | 支持胶片管理功能：自动出片、自动删除、自动匹配、手工匹配、解除匹配、胶片打印、纸质打印、拼接等操作。 |  |
| 2.3.6 | 护士工作站：胶片打印，报告打印，设备出片率统计，胶片打印统计，胶片匹配率统计。 |  |
| 2.3.7 | 支持磁盘管理，保证系统正常运行。 |  |
| 2.3.8 | 数据检索： - 支持用户根据关键患者信息以及检查信息进行检索，并支持浏览检查胶片。 |  |
| 2.3.9 | 数据统计：可以针对不同设备的出片量统计，且可以输出为excel文件并打印。 |  |
| 2.3.10 | 数据调阅审计：可查询调阅人信息，调阅设备信息、调阅时间、调阅胶片信息等。 |  |
| 2.3.11 | 支持多用户并发浏览电子胶片。 |  |
| 2.3.12 | 平台支持对运行中的软硬件系统和运行产生的业务数据进行全面健康检查和预警。 |  |
| 2.3.13 | 平台支持在不影响主业务展开的情况下进行升级。 |  |
| 2.4 | 云影像前置管理及云胶片服务 |  |
| 2.4.1 | 具备云影像前置服务管理系统，实现影像加密、脱敏、切割等安全策略，生成影像上传情况报表 |  |
| 2.4.2 | 支持通过二维码关联病人影像空间的云电子胶片、各类检查报告（放射、超声、内镜、病理、心电等）、DICOM影像的移动端浏览； |  |
| 2.4.3 | 支持病人报告短信提醒服务，支持短信连接方式实现病人电子胶片及报告的浏览； |  |
| 2.4.4 | 具备云胶片及报告存储、应用服务器软件系统，实现云电子胶片、影像及报告的云端管理和应用； |  |
| 2.4.5 | 支持电子胶片及报告的归档排列，支持移动端以直接翻页方式连续浏览病人所有电子胶片及报告，不限次数； |  |
| 2.4.6 | 支持移动端对DICOM影像的下载及浏览服务，支持移动端浏览影像，并具备测量、窗宽床位调整、挂片、定位线等功能。 |  |
| ★2.4.7 | 检查报告及电子胶片、DICOM影像的二维码扫描浏览及短信链接方式浏览均实现权限验证，以免病人隐私泄露，提高信息安全保护。 |  |
| 2.4.8 | 支持影像、电子胶片及诊断结果第一时间上云服务，满足移动端的快速调阅 |  |
| 2.4.9 | 具有影像及报告上传统计列表及查询功能，确保云端数据与本地数据的一致性，提供维护功能，方便医院对云端数据的维护，包括但不限于上传、下载、修改、校对、查询统计等功能 |  |
| 2.4.10 | 云影像传输、归档、浏览、分享等全流程需具备完善的安全措施，提供第三方安全测评，保证云端数据不泄密 |  |
| 2.4.11 | 支持云存储自动用 DICOM 标准格式无损压缩图像 |  |
| 2.4.12 | 患者浏览图片应与自助机获得的电子胶片相同，已在医院打印胶片病人，电子化服务可以根据医院意愿开放或关闭 |  |
| 2.4.13 | 默认向所有病人提供电子化服务，需要胶片的病人可以到服务中心申请打印胶片 |  |
| 2.4.14 | 支持管理工作站对云影像数据的更新，后台需保持原有记录 |  |
| 2.4.15 | CT及夜间急诊病人采取临时报告方案，审核后再上传报告 |  |
| 三、 | 系统硬件技术要求 |  |
| 3.1 | 高可用性病人影像服务中心服务器（一台） |  |
| 3.1.1 | 总体要求:产品线成熟，投入市场10年以上，原厂生产，非OEM机架式服务器产品； |  |
| 3.1.2 | 机架式服务器，单台服务器高度不超过2U |  |
| 3.1.3 | 处理器：单台配置处理器≥2个英特尔至强Silver 4116 12C 2.10 GHz CPU。 |  |
| 3.1.4 | 内存类型：DIMM(DDR4）内存，实配：128GB。内存可扩展数量≥24个内存插槽，最大可扩展至3072GB内存 |  |
| 3.1.5 | 内置硬盘类型：支持2.5" SFF接口热插拔 SAS/SATA/SSD硬盘；内置硬盘实配：≥2 HD BC-SATA 6G 4TB 7K2 512N HOT PL LFF；内置硬盘扩展：≥10个 2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘 |  |
| 3.1.6 | 存储阵列控制器：配置1块RAID控制卡，支持RAID级别：0、1、1E、10、5，12Gb带宽 |  |
| ★3.1.7 | 为了开展后续影像AI等应用，投标服务器需支持高性能深度学习DLU芯片，提供DLU芯片厂商出具的服务器兼容报告 |  |
| ▲3.1.8 | 虚拟化性能：VMmark 3 测试值≥8.11@8Tiles，提供VMWARE官网截图并加盖服务器生产厂商公章确认 |  |
| 3.1.9 | 内存保护：支持高级ECC，内存擦除，SDDC，插槽备用内存，内存镜像。冗余风扇：≥8个热插拔冗余风扇 |  |
| 3.1.10 | 冗余电源：配置1+1热插拔冗余800W电源；电源认证：要求通过80 PLUS钛金认证，电源转换效率≥96% |  |
| 3.1.11 | 远程管理：集成远程管理控制器：含图形控制器及≥1024 MB缓存，与IPMI 2.0 兼容。配置高级管理许可，实现高级视频重定向（AVR）、视频捕获和虚拟媒体 |  |
| 3.1.12 | 服务器统一管理套件： 提供统一管理套件，可实现大规模服务器的统一管理、部署、监控及维护操作。包括支持： 1、在多个服务器上实现自动化的操作系统安装； 2、实现自动化的RAID配置； 3、实现自动化的驱动程序更新、热修补程序和安全修补程序安装； 4、对多个服务器进行集成监控； 5、简化磁盘阵列控制器、硬盘驱动器和逻辑驱动器的设置与监控； 6、基于直观的诊断、操作和主动的错误告警； 7、支持BIOS、固件驱动器的在线更新程序包； 8、支持微软System Center、VMware vCenter、Nagios、HP SIM等的集成解决方案； |  |
| 3.1.13 | 售后服务：提供三年原厂质保服务，并提供原厂服务承诺函 |  |
| 3.2 | 前置影像服务器（一台） |  |
| 3.2.1 | Intel Xeon E2603，32GB内存，2个300GB硬盘；冗余电源；3年保修； |  |
| 3.3 | 病人影像管理工作站及病人自助报告打印设备 |  |
| 3.3.1 | 病人影像管理工作站：2台，满足病人影像服务管理需要； 病人自助报告打印设备：8台 |  |
| 3.3.2 | 性能：满足医院报告打印输出需求，病人自助报告打印设备，需具备医疗器械注册证，可以在医疗环境安全使用； |  |
| 3.3.3 | 病人自助报告打印设备配置：满足A4规格纸质报告自助打印输出，专业设计，配置 19寸触摸屏，配置2-3轨道读磁卡阅读器、激光多线扫描枪、医保卡读卡接口（医保卡自备，满足医保卡、磁卡、二维码、条形码）、工控机及A4规格商用激光打印机； |  |
| 3.3.4 | 病人自助报告打印设备内置电脑：奔腾双核处理器主频3.3GHz及以上，内存4G及以上、3.5寸500G及以上的 7200转硬盘 。 触摸屏：配置 19寸触摸屏，分辨率1280X1024及以上 内置刷卡器：配置2-3轨道读磁卡阅读器、激光多线扫描枪、医保卡读卡接口（医保卡自备，满足医保卡、磁卡、二维码、条形码） 内置打印机：首页输出≤8.5S;每分钟打印量≥30页；分辨率≥600*600dpi;纸张尺寸A4幅面；纸张克数≥120G,纸盒容量≥250张 |  |
| 3.4 | 防火墙 |  |
| 3.4.1 | 支持4GE口，支持USB接口，桌面型，可扩展64GB Micro-SD卡（选配） |  |
| 3.4.2 | 集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。 |  |
| 3.4.3 | 可识别常见应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别和入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。 |  |
| 3.4.4 | 时间获取威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。 |  |
| 3.4.5 | 对传输的文件和内容进行识别过滤，可准确识别常见文件的真实类型，如Word、Excle、PPT、PDF等，并对敏感内容进行过滤。 |  |
| 3.4.6 | 在识别业务应用的基础上，可管理每用户IP使用的带宽，确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制：大带宽或保障小带宽、应用的策略路由、修改应用转发级等。 |  |
| 3.5 | 专家门诊及手术室触摸式平板影像阅片装置(60套) |  |
| ▲3.5.1 | 多点触摸式27寸专业彩色显示器，可同时浏览云胶片（报告、电子胶片及DICOM影像）和传统塑料胶片，并具有白板和视频会诊功能，支持以影像及报告浏览、语音、视频方式实现门诊及手术室远程医疗援助、MDT等应用； |  |
| 3.5.2 | 采用四核以上处理器，不低于2G内存，16G存储； |  |
| 3.5.3 | 显示分辨率：1920×1080（2MP），对比度≥1000：1，显示视角：≥178（H）/178(V)； |  |
| ▲3.5.4 | 8000K以上白色偏微蓝色温，适合于胶片的阅读和诊断，亮度调节范围：200cd/m2～1300cd/m2 |  |
| 3.5.5 | 内置摄像头和音频装置，摄像头像素：800万以上，内置4G物联单元，支持4G和WIFI |  |
| 四 | 服务报价要求： |  |
| 4.1 | 服务结束或终止时免费配合我院将云端影像备份回本地或我院指定的第三方云存储； |  |
| 4.2 | 合同期内提供一站式病人影像服务中心技术服务人员一名； |  |
| 4.3 | 根据省物价数字影像服务收费精神，医用胶片及数字影像服务均为病人可选服务。投标商应充分评估和考虑项目风险，如果病人选择塑料胶片，并未选择数字影像服务，此种情形我院将不会向服务商支付费用，但为了保证数据的完整性及临床应用，服务商依然必须为病人提供门诊十五年、住院三十年的全部临床影像检查数据存储服务。 |  |
| 4.4 | 投标人需针对采购单位放射影像检查按例次报云胶片服务单价，提供超声、内镜、心电、病理检查按图文报告例次的服务单价。投标综合报价=放射影像云胶片服务报价（含打印耗材）+超声、内镜、病理、心电等图文报告的平均服务单价（不含打印耗材）。 |  |

备注：招标文件中标有“★”为必须满足条件，不满足者即可作无效标处理），重要技术指标（标有“▲”）负偏离1个减3分，超过三个及以上重要技术指标负偏离者可作无效标处理，普通指标负偏离1个减1分。