绍兴市柯桥区人民法院机房、多功能厅等信息化设备维保项目

（采购编号：绍柯采[2020]4242号）

采

购

文

件

采购人：绍兴市柯桥区人民法院(盖章)

采购代理机构：浙江明业项目管理有限公司(盖章)

2020 年 10月

目   录

关于绍兴市柯桥区人民法院机房、多功能厅等信息化设备维保项目的	2

采购公告	2

一、前附表	4

二、供应商须知	6

三、供应商应当提交的资格（资信）证明文件	10

四、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式	10

五、采购项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等	11

六、合同主要条款及合同签订方式	17

七、交货和提供服务的时间	19

八、评标方法、评标标准和废标条款	19

九、投标截止时间、开标时间及地点	21

十、其他事项	21

附件一：投标函	23

附件二：法定代表人授权书	24

附件三：开标一览表（报价表）	25

附件四：投标承诺书	26

附件五：投标提问书	27

附件六：答疑纪要	28

# 关于绍兴市柯桥区人民法院机房、多功能厅等信息化设备维保项目的

# 采购公告

公告时间： 2020 年10月15日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定， 绍兴市柯桥区人民法院委托浙江明业项目管理有限公司，就绍兴市柯桥区人民法院机房、多功能厅等信息化设备维保项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号: 绍柯采[2020]4242号

二、采购项目名称：  绍兴市柯桥区人民法院机房、多功能厅等信息化设备维保项目

三、采购项目组织类型： 分散采购

四、采购项目概况（包括内容、用途、数量、简要技术要求等）：

本次采购内容为绍兴市柯桥区人民法院机房、多功能厅等信息化设备维保项目：绍兴市柯桥区人民法院机房设备、门禁系统、排队叫号系统、多功能厅系统维保，维护，应急保障及驻点服务等，采购预算价约35万元，上限价为35万元。

五、投标供应商资格要求：

投标资格：①符合政府采购法第二十二条之规定；②未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；③具有本项目实施能力的独立法人；④本次采购不接受联合体投标。

六、采购文件的获取的时间和方式：

自公告之日起至 2020年 10 月22 日16：30时截止，由供应商自行在浙江政府采购云平台下载，网址http://www.zcygov.cn/。

采购文件获取截止时间后至投标截止时间前，潜在投标供应商提出要求获取采购文件的，可允许其获取，但该供应商如对采购文件有疑问的，应在采购文件载明的投标提问截止时间前提出，逾期提出的，采购人有权不予受理、答复。

七、投标截止时间及要求：2020年 11月5日 上午 9 时 30 分之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2020年 11月5日 上午 9 时 30 分在绍兴市越城区镜湖金滩大厦1205室评标室评标室开标。

开标时间后1小时内（2020年11月5日10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年11月5日10:30前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

九、开标地点：绍兴市越城区镜湖金滩大厦1205室评标室评标室。

十、投标保证金：无

十一、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn。

十二、本项目公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

十三、质疑和投诉：供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十四、其他事项：

1、供应商注册：参与绍兴市柯桥区政府采购活动的投标人，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

联系方式

采购人名称：绍兴市柯桥区人民法院

详细地点：绍兴市柯桥区群贤路2169号

联 系 人： 李先生

联系电话：0575-85582226

采购代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司

地    点：  绍兴市越城区迎凤路67号金滩大厦1205室

联 系 人：  陈女士

联系电话：    15757590351

# 一、前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 1.采购项目名称：绍兴市柯桥区人民法院机房、多功能厅等信息化设备维保项目 2.采购项目内容：绍兴市柯桥区人民法院机房、多功能厅等信息化设备维保项目，绍兴市柯桥区人民法院机房设备、门禁系统、排队叫号系统、多功能厅系统维保，维护，应急保障及驻点服务等。 3.采购预算价： 35万元 4.采购项目交货地点：绍兴市柯桥区人民法院及各外派法庭 |
| 2 | 资金来源：财政性资金 |
| 3 | 投标资格：①符合政府采购法第二十二条之规定；②未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；③具有本项目实施能力的独立法人；④本次采购不接受联合体投标。 |
| 4 | 投标有效期：90天（日历天数）（从投标截止之日算起） |
| 5 | 投标保证金：无。 |
| 6 | 合同履约保证金金额为：合同价的 10% |
| 7 | 质量要求：合格 |
| 8 | 现场勘察：供应商根据招标文件自行组织现场勘察 (如若需要现场勘察，请提前致电通知李先生0575-85582226。 |
| 9 | 供货安装时间： / |
| 10 | 采购文件的获取：自公告之日起至2020年10月22日16：00时截止，由供应商自行在网上下载。 |
| 11 | 投标供应商提出问题的截止时间： 2020 年10月26日 16:30时前按《采购公告》中的地址以传真、电子邮件等形式通知采购代理机构。注明：投标提问书中需写明投标供应商名称（盖公章）、联系人、联系电话。 |
| 12 | 采购人澄清（答疑）和修改的时间：2020年10月 28日 16:30 时前在浙江省政府采购网网上回复。 |
| 13 | 投标文件份数： 本项目实行网上投标，供应商应准备电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 注明：供应商需自行准备电脑和制作标书的CA锁。 |
| 14 | 投标文件递交的截止时间、地点： 投标截止时间：2020年11月5日上午9时30分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。 |
| 15 | 开标时间：2020年11月5日上午9时30分整在绍兴市越城区镜湖金滩大厦1205室评标室开标。 |
| 16 | 其他需说明的内容： 1.开标时间后1小时内（2020年11月 5日10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年11月5日10:30前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 |
| 17 | 监管机构：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室，联系电话：0575-84130780 |
| 18 | 解释：凡涉及本次采购文件的解释权属于采购人。 |
| 20 | 本项目设上限价，本次采购的上限价为350000 元。超过上限价的，作无效标处理。 |

# 二、供应商须知

2.1采购方式：公开招标。

2.2合格的供应商

凡符合前附表第3项要求，有生产（或供应）、服务能力的国内企业，在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，符合并承认和履行采购文件中的各项规定者，均可参加投标。

2.3联合投标

2.3.1不接受联合体投标。

2.4采购文件的澄清（答疑）和修改

2.4.1供应商在获得采购文件后，如有疑问，须按前附表的时间要求，以书面形式通知采购人，除非采购人认为确有必要澄清、答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在规定的时间后的任何澄清要求。

2.4.2对在前附表规定时间前收到的疑问，采购人应在答疑回复截止时间之前，对供应商提出的问题予以澄清、答复；或者在投标截止前的任何时候，采购人需要对采购文件进行补充或修改的，招标人将会通过“浙江省政府采购网”以澄清或修改公告形式发布。为使供应商在编制投标文件时把修改或补充通知内容考虑进去，采购人可以酌情延长递交投标文件的截止时间，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。

2.4.3澄清或修改公告的内容为采购文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

2.5现场勘察

2.5.1为使投标供应商对本采购项目情况有所了解，投标供应商自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场勘察，以便获取由投标供应商自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察所发生的费用由投标供应商自行承担。

2.5.2现场勘察完毕，将认为供应商已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

2.5.3在现场勘察过程中，投标供应商应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向该供应商行使追偿权。

2.6采购文件作为报价、评标、定标、签订供货（含安装调试）合同的依据。如有异议，应在招标答疑时提出。否则，将视作认同。

2.7供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标文件，没有对采购文件作出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

2.8投标文件的组成与编制

供应商应将投标文件装订成册，投标文件由资格（资信）证明文件、价格标两部分组成。上述投标文件的各部分应装订成册分别单独封装，资格（资信）证明文件按第三章节顺序编制，其他应包括下列内容并按以下顺序编制：

2.8.1价格标：

2.8.1.1投标函（附件一）；

2.8.1.2投标承诺书（附件四）：

2.8.1.3优惠条件（如有）；

2.8.1.3.1供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括付款条件、售后服务、技术服务等方面的优惠。

2.8.1.3.2当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一。

2.8.1.4供应商认为需要提供的其他文件。

2.8.1.5开标一览表（报价表）（附件三）；

2.9供应商必须使用采购文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展（见附件及附表）。采购文件中未提供的表格格式，供应商可以自拟。

电子投标文件投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，法定代表人盖章允许采用纸质投标文件盖章后以扫描形式上传。

2.10 投标有效期

2.10.1投标有效期详见前附表第4项。

2.10.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经采购管理机构核准，采购人可以用在浙江省政府采购网上发布形式向供应商提出延长有效期的要求。供应商需以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不失去他的投标保证金。同意延长投标有效期的供应商，不需要也不允许修改他的标书，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本标书关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

2.11投标文件的修改与撤回

2.11.1供应商递交投标文件以后，可以在投标文件递交截止时间前，修改或撤回其投标文件。但这种修改与撤回，须以书面形式在规定的投标文件递交截止时间前将通知送达采购人。

2.11.2在投标文件递交截止时间后，不能更改投标文件。

2.11.3在投标文件递交截止时间起至标书中规定的投标有效日期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予以退还。

2.12投标文件的澄清

2.12.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求供应商澄清其投标文件，包括单价分析表，但不接受供应商任何主动的澄清、说明或辩解。有关澄清的答复，应以书面形式进行并应有法定代表人或其委托代理人的签署，但不允许更改投标文件中的价格或实质性内容。

2.12.2供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。

2.13 投标文件符合性的确定

2.13.1实质上符合要求的投标文件，应该与采购文件的全部条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对采购项目的范围、质量、项目的实施与运用产生重大的影响，并对其他按合理价格提交了实质上符合要求的投标文件的供应商的竞争地位，产生不公正的影响。

2.13.2如果投标文件实质上不符合采购文件的要求，其投标文件将被予以拒绝，并且不允许供应商通过修正或撤消其重大差异或保留使之符合要求。

2.14错误的修正

2.14.1确定中标候选人前（评标过程中）的修正方法：

评标委员会应对确定为实质上符合要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正此类错误的原则如下：

2.14.1.1同一产品出现两种以上不同价格时，取其低的报价核算；

2.14.1.2如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2.14.1.3当单价与数量的乘积之总和同总额之间不一致时，应以标出的单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的总额为准，并修改单价。

2.14.2确定中标候选人后的修正方法：

2.14.2.1同一产品出现两种以上不同价格时，取其低的报价核算；

2.14.2.2如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2.14.2.3合价之和与总报价不一致时，以总报价为准，按总报价占调整前的合价之和的比例调整合价，并修改单价；

2.14.2.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并修改单价。

2.14.3评标期间，评标委员会不接受任何投标供应商主动提出的对投标报价及单价、合价的调整。

2.14.4投标文件报价，正本与副本不符不一致的以正本为准；开标时，开标一览表（报价表）的总价与投标报价明细表的总价不一致时，以开标一览表（报价表）的总价为准；大写与小写不一致的以大写为准。

2.14.5按以上原则进行错误修正，调整投标文件的投标报价，经供应商确认后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。若投标供应商不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝且其投标保证金不予以退还。

2.19 投标费用

供应商应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 三、供应商应当提交的资格（资信）证明文件

开标时，由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

3.1资格、资信证明文件单独封装，仅需提供正本一份。包括下列内容：

3.1.1营业执照 (需盖投标供应商公章)；

3.1.2法定代表人的身份证(需盖投标供应商公章)；

3.1.3法定代表人授权书（附件二）；

3.1.4全权代表身份证(需盖投标供应商公章)；

# 四、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式

4.1投标报价及相关要求：

4.1.1本次采购以人民币报价，供应商的报价（合价）应包括因承包本次采购项目所需的货物价款、劳务、质检（自检）、运输、装卸、安装（含水电安装）调试、缺陷修复、验收、管理、风险、保险、税费、质保、培训及不可预见费用等一切费用。

4.1.2供应商的报价必须是本标书所要求的全部项目投标价的总和，并以供应商在投标报价清单中提供的单价及总额价为依据。

4.1.3各细目单价应报综合单价，包括一切与供货、安装相关的费用。

4.1.4供应商必须填报各项目单项的价款，今后采购量如有增减，其总价款则按实以单项价款调整。

4.1.5开标一览表（报价表）中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。每个投标供应商只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4.1.6 开标一览表（报价表）中不得漏填项目，否则当实施合同时供应商没有填入单价与金额的项目，将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中。

4.1.7 开标一览表（报价表）需加盖投标供应商公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4.2开标一览表（报价表）按采购人提供的格式要求填写（格式附后，格式不得随意变动，变动者为无效）。

4.3 投标文件的编写

供应商应仔细阅读采购文件，了解采购文件的要求。在完全了解采购货物的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件。

4.4投标保证金：无

# 五、采购项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等

5.1项目概况

为保证机房设施和设备，以及弱电设施正常运行，需对现在设施和设备进行续保和运行维护 。

5.2维保项目清单

5.2.1机房设备维保清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 序列号 | 数量 | 维保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | HP DL 380G5 | S/N CNG931S1CC P/D391835-B21 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 2 | 服务器 | HP ML 150 | S/N CNG813S26F PID AL557A | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 3 | 服务器刀箱 | IBM BladeCenter E | MT:8677 S/N 99AEL65刀箱 P/D 86774SC | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 4 | 刀片服务器 | Bay1 | MT:8853 S/N 99HW051 P/D 8853037 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 5 | 刀片服务器 | Bay2 | MT:8853 S/N 99HW042 P/D 8853037 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 6 | 刀片服务器 | Bay3 | MT:8853 S/N 99HW047 P/D 8853037 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 7 | 刀片服务器 | Bay4 | MT:7870 S/N 06ADT54 P/D 7870RH7 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 8 | 刀片服务器 | Bay5 | MT:7870 S/N 06ADT55 P/D 7870RH7 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 9 | 刀片服务器 | Bay6 | MT:7870 S/N 06ADT66 P/D 7870RH7 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 10 | 刀片服务器 | Bay7 | MT:7870 S/N 06ADT57 P/D 7870RH7 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 11 | 服务器 | HP DL 380G5 | S/N CNG931S1CN P/D 391835-B21 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 12 | 服务器 | IBM X3650 | MT:7979 S/N 99EW808 P/D 7979FFG | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 13 | 服务器 | IBM X3650 | MT:7979 S/N 99EW804 P/D 7979FFG | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 14 | 服务器 | IBM X3650 | MT:7979 S/N 99HX561 P/D 7979R01 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 15 | 存储 | IBM DS 4700 | TYPE 1814-70A S/N 13182B3 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 16 | 防火墙 | 天融信 NGFW4000-UF | P/N TG-5030 S/N K1006015605 Code 4001015030003 P/B J1006-3556481-24-111 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 17 | 防火墙 | 天融信NGFW4000-UF | P/N TG-5030S/N K1006015604Code 4001015030003P/B J1006-3556481-24-111 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 18 | 入侵防御 | 天融信 TOP IDP 2000 | P/N TI-2214-IDP S/N K1112105940 Code 4004012214001 P/B J1112-5065929-06-123 | 1 | 原厂一年7*24维保， |
| 19 | 入侵防御 | 天融信 TOP IDP 2000 | P/N TI-2214-IDP S/N K1112105939 Code 4004012214001 P/B J1112-5065929-06-123 | 1 | 原厂一年7*24维保， |
| 20 | 入侵防御 | 天融信 TOP IDP 3000 | P/N TI-3304-WAF S/N K1212182667 Code 4020013304001 P/B J1212-6285079-24-128 | 1 | 原厂一年7*24维保， |
| 21 | 交换机 | 华三S3600-28P-EI | DEVICE_SERIAL_NUMBER: 210235A10TH101000044 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 22 | 路由器 | 华三SR6602 | DEVICE_SERIAL_NUMBER:210235A27CB102000017 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 23 | 路由器 | 华三SR6602 | DEVICE_SERIAL_NUMBER:210235A27CB102000014 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 24 | 核心交换机 | 华三S7506E | DEVICE_NAME: LSQM1MPUB0 DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A861B104000234 DEVICE_NAME: SQM1GP24SC0 DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A76S0104000005 EVICE_NAME:LSQM1GT24SC0 DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A76TB104000103 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 25 | 服务器 | HP ML 150 | S/N CNG813S26F PID AL557A | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 26 | 服务器 | 联想万全R280 | 无设备序列号 | 2 | 第三方一年7*24维保 |
| 27 | 防毒墙 | 瑞星RS320 | 无设备序列号 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 28 | 存储 | HPStorageworks HSV450 | P/N AJ758A, S/N SGH941X184; P/N AJ758A S/N SGH941X184; S/N SGA93702ED P/N AG638B; S/N SGA93702F9 P/NAG638B; S/N SGA05001HJ P/N AG638B; S/N SGA93702CU P/N AG638B | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 29 | 安全管理系统 | 网御星云 | NT：00167767 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 30 | 网络审计系统 | 网御星云 | NT：00164881 | 1 | 第三方或原厂一年7*24维保 |
| 31 | 堡垒机 | 思福迪-1600 | B1000-1402-005 | 1 | 原厂一年7*24维保 |
| 32 | 堡垒机 | 思福迪-1600 | B1000-1406-008 | 1 | 第三方或原厂一年7*24维保 |
| 33 | 上网行为管理 | 深信服AC-1300 | 5016005599 | 1 | 原厂一年7*24维保，URL库升级服务 |
| 34 | 服务器 | 联想RQ940 | 序列号 NC01966892 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 35 | 服务器 | 联想 RD450 | 序列号 PC09GB7Q | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 36 | 服务器 | 联想 RD450 | 序列号 PC09GB7P | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 37 | 服务器 | 联想 RD450 | 序列号 PC09GB7R | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 38 | 服务器 | 联想RD640 | 序列号 NC01294533 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 39 | KVM | 联想 | 序列号 PC09G34Q | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 40 | KVM | 联想 | 序列号 PC09GB7R | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 41 | 存储 | 华为 5300V3存储 | 序列号 2102350BVD10GC000108 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 42 | 存储 | 华为 2600T存储 | 序列号210235853310F9000061 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 43 | 服务器 | 华为 RH2288H | 序列号 2102310YSG10F5000130 | 1 | 第三方一年7*24维保 |
| 44 | 驻点服务 | 驻点服务人员工作内容实时响应本院服务请求，配合本院审管办管理人员，及时为突发故障等异常事件诊断、排除提供技术支持，进行相关设备的调试、配置、升级等维护操作。 2、驻点服务人员要求：学历要求：中专以上学历计算机及弱电相关专业毕业。工作年限：从事弱电智能化相关工作二年以上及有相关维护经验。年龄、性别要求：年龄21至36周岁、性别不限。 3、驻点服务人员必须服务本院的工作按排，工作时间随本院的工作时间按排。如遇到需加班的情况应随本院工作人员一起加班。严格遵守本院的各项规章制度。驻点服务人员如需在本院食堂就餐，还需缴纳搭伙费。 4、为保障运维服务人员的稳定性、积极性，投标人需为驻点人员缴纳社保，投标报价中需明确列示驻点服务人员报价（参考标准：税前不低于七万元）。 | 1 |  |
| 45 | 除尘服务 | 机房一年二次整体机房设备，设施除尘服务 | 1 |  |

5.2.2门禁系统一年维保清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 维保要求 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁主机 | DH-ASI1212A（V2） | 套 | 20 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 2 | 单门磁力锁 | 280KG | 套 | 17 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 360KG | 套 | 3 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 4 | 门禁电源 | 12V-2A | 套 | 20 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 5 | 电源线 | RVV3*1 | 米 | 500 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 6 | 信号线 | UPT6 | 米 | 2000 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 7 | 出门按钮 | 86型 | 套 | 6 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 8 | 发卡器 | 大华ASM100 | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |

5.2.3排队叫号系统一年维保清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 维保要求 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸屏式取票机 | 利康KY112A | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 2 | 综合显示屏 | 利康KYD3708-6 | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 3 | 19键全无线物理呼叫器 | 利康QKY-19 | 套 | 6 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 4 | 通讯控制器 | 利康QYC05 | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 5 | 无线模块 | 利康 | 套 | 2 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 6 | 触控查询一体机 | 利康-C-55A | 套 | 2 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 7 | 附件 | 国产 | 批 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |

5.2.4四楼多功能厅一年设备维保清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 维保要求 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主音箱 | 美国EAW LA325 | 只 | 2 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 2 | 超低音音箱 | 美国EAW SBK180 | 只 | 2 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 3 | 辅助音箱 | 美国EAW VFR109 | 只 | 2 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 4 | 吸顶返听音箱 | 美国EAW CIS400 | 台 | 2 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 5 | 功率放大器（推主音箱） | 英国MissionM3600 | 台 | 2 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 6 | 功率放大器 （推超低音音箱） | 英国MissionQ1250 | 台 | 2 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 7 | 功率放大器 （推辅助音箱） | 英国MissionQ1250 | 台 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 8 | 返听功放 | 英国MissionQ500 | 台 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 9 | 调音台 | 英国Allen&Heath GL2600-416 | 台 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 10 | 数字音频处理器 | IPS LSP8180 | 台 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 11 | 数字效果器 | 丹麦T.C M350 | 台 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 12 | DVD机 | 日本Pioneer DV-1810K | 台 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 13 | 电源时序器 | IPS I-208 | 台 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 14 | 多功能地插盒 | 鸿雁 | 个 | 6 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 15 | 鹅颈会议话筒 | 日本 铁三角AT837QL | 套 | 8 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 16 | 无线会议话筒 | INTOWN IT-U840 | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 17 | 无线话筒 | 日本铁三角 ATW2120a | 套 | 2 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 18 | 5000流明投影机 | 松下PT-BX50C | 台 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 19 | 60英寸液晶电视机 | SONY KDL60EX720 | 台 | 2 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 20 | 200寸电动投影幕 | 维仕达200寸电动 | 台 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 21 | 投影机吊架 | 国产定制 | 个 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 22 | AV矩阵 | ZT AV- 8*4Z | 台 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 23 | VGA矩阵 | ZT VGA- 8*4Z | 台 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 24 | 视频会议主机 | 科达、H700 | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 25 | 视频会议摄像头 | 科达H200 | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 25 | 机柜 | 图腾28U | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 27 | 其他线材 | 连接线材及管路 | 批 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |

5.2.5八楼多功能厅一年设备维保清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 维保要求 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率放大器 | 松下WP-1200B | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 2 | 功率放大器 | Miclanske MCA-5.3 | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 3 | 电源时序器 | PDS PC830 | 套 | 2 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 4 | 录音机 | SONY MDS-JE480 | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 5 | 话筒主机 | Bosch dcn-ccub2 | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 6 | 双通道反馈抑制器 | SABINE FBX2420 | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 7 | 均衡器 | DBX 231 | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 8 | 工控主机 | EVOC Ipc-810E | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 9 | 摄像头 | VisionVera V1220 | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 10 | 投影仪 | NEC RD-468c | 套 | 1 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 11 | 音响 | Panasonic RAMSA | 套 | 4 | 第三方一年7*24维保 |  |
| 12 | 话筒 | Bosch | 只 | 16 | 第三方一年7*24维保 |  |

5.2.6上述清单为举例清单，维保设备包含且不限于清单中设备（如机房二套精密空调、二套UPS主机都包含在维保项目内等）。办公楼，审判大楼井道内所有交换机（包括华为、华三等交换机），配线架，网口。维保包含系统为机房设备、井道设备、门禁系统、会议系统等上述清单所列且不限于清单中设备，各投标单位应实地查看，记录。少列或漏报都在本次维保清单内。

## 5.3项目维保服务要求

说明：1、投标方应在接到电话故障报告后30分钟内做出实质性响应，确保工程师在2小时内到达故障现场，对故障件免费提供备件支持，并负责故障件更换、维护和故障恢复工作。乙方在规定时间（24小时内）解决设备故障，规定时间内故障不能解决而影响设备正常使用时，乙方负责提供相当性能的备机，保障系统正常运行。

2、根据用户要求或系统需要，投标方负责免费提供原厂认证工程师现场升级服务，保证维保期内具有原厂技术服务。

3、投标方每月巡检一次，每次巡检后须向用户提供完整的巡检报告，提出存在问题（隐患）和建议。当系统中应用出现异常或性能降低时，投标方应免费提供性能分析，并提出优化解决方案。

4、用户在服务期内为设备添购或更换任何配件时，投标方应安排原厂或原厂认证工程师进行安装实施。

5、本次招标包含维保过程中产生的所有费用。自合同生效内，维保过程中产生的所有费用皆由投标方负责。

6、投标方负责对维护设备状况进行初始检测分析评估，并出具详细的初检报告。

7、要求投标人提供上述所列原厂质保原厂壹年质保服务函或升级证明文件的（投标时提供电子扫描原件，无法提供的，做无效标处理）。

8、上述设备配置为主要配置，维保要求以用户实际配置为准。本项目报价应包括维护费和材料费(投标人可到实地进行踏勘)。

# 六、合同主要条款及合同签订方式

6.1签订合同：

中标供应商以浙江省政府采购网中标公示为依据，按《中标通知书》规定的时间、地点与采购人签订合同并交纳履约保证金(不计息)。

6.2合同组成：

6.2.1本项目的合同文件包括下列附件：采购文件（包括采购补充文件），投标文件（包括投标补充文件），答疑纪要，询标纪要，中标通知书，合同履行中双方就有关问题协商达成的纪要或补充协议，项目技术文件（包括安装图纸、会议纪要、变更联系单等其他技术资料）等。所有附件与合同正本具有同等法律效力。

6.3 合同主要条款

6.3.1 承包范围：按采购文件内容。

6.3.2 质量要求：

优质服务 且必须符合国家法律法规、行业标准及本表文所有条款要求。

6.3.3 工期要求

合同签订一年内（2020年X月X日至2021年X月X日）投标文件的设施和设备维保

6.4其他要求：

中标供应商必须按规定程序和安全文明服务有关要求进行实施，承担服务过程中的各种意外，其责任由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。

6.5变更：

6.5.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6.5.2 当变更只是采购量增减时，按投标所报的单价进行结算。

6.6 结算原则

6.6.1招标文件、招标答疑会纪要、中标供应商的中标报价等作为结算依据；

6.6.2中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

6.7 付款方式：

6.7.1合同签订后支付总价的100%，一年并验收合格后退回合同履约金（不计息）

6.8 签订合同时间：按中标通知书要求

6.9采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室备案。

6.10 其他

合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与采购文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

# 七、交货和提供服务的时间

7.1提供服务的时间

7.1.1签订合同起一年（2020年X月X日至2021年X月X日）,若中标单位能信守合同，服务质量达到招标标准，可续签合同，合同一年一签，最多续三年（维保服务内容要求、标准、质量、价格不作调整）

# 八、评标方法、评标标准和废标条款

8.1开标：

8.1.1在投标截止时间前按规定提交投标文件的供应商在三家及以上的，由采购人组织进行开标。

8.1.2 采购人按采购文件规定的时间和地点公开开标。开标会由采购人主持，采购人代表、评委、委托方代表及有关工作人员参加。

8.1.3 供应商须有法定代表人或其授权的代理人参加开标会。法人代表参加的，应带本人身份证原件，非法人代表参加的，应带法定代表人委托书及本人身份证原件。

8.1.4 开标时，由采购人或者采购代理机构检查投标文件的密封情况及对供应商资格进行审查，并通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，对供应商信用记录进行甄别。然后由采购人对投标书进行符合性审查。采购人将根据投标供应商的投标文件内容对投标文件进行分析、评议，如有疑问，将对投标供应商进行询标，投标供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。凡投标书中的服务内容、服务要求等实质性内容严重不符合采购文件规定或不响应采购文件要求者，经采购人认定，作为无效投标予以废除。

8.1.5对通过采购人符合性审查的供应商，依次开有效的价格标，并按8.3定标方式确定中标候选人。

8.1.6开标顺序为：先查验资信证明文件、后开价格标。资格（资信）证明文件经过评标委员会评审未获通过的，将不再开启价格标。

8.2 评标：

8.2.1采购人将进行评标，依照本采购文件规定进行审查、评议；

8.2.2 将从以下几方面对有效的投标文件进行综合评判：

8.2.2.1 对采购文件中的实质性内容是否响应，如不响应将被拒绝；

8.2.2.2售后服务承诺是否完整、真实、可行；

8.2.2.3 投标文件是否完整、真实、整洁。

8.2.3 与采购文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

8.3 定标方式：

定标可采用：最低价中标法

8.3.1具体采取由供应商根据采购人所需的绍兴市柯桥区人民法院机房、多功能厅等信息化设备维保服务项目的服务内容、服务要求等进行标书制作和报价。

8.3.4在所有有效报价中，以最低报价为第一中标候选人，当最低报价出现并列时,由采购人当场抽签确定第一中标候选人。如开标结果有效报价不足3家时，开标终止，重新组织招标。

8.3.5有效报价是小于等于采购人上限价的报价。上限单价为350000元，超过采购人上限价的报价为无效标，直接予以淘汰。

8.3.6采购人认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，采购人应当将其作为无效投标处理。

8.4 定标：按本采购文件“8.3定标方式”规定确定中标者。

8.5 出现下列情形之一的，采购人将予以废标。

8.5.1在投标截止时间前，按规定提交投标文件的供应商不足三家的；

8.5.2供应商的报价均超过了采购人上限价或采购预算，采购人不能支付的；

8.5.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

8.6 采购人不向供应商解释未中标的原因，不退还投标文件。

8.7投标文件有下列情况之一，经认定属未实质性响应采购文件的，将视为无效：

8.7.1投标文件正本或正本的开标一览表（报价表）未加盖供应商公章的；

8.7.2 未按采购文件规定填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

8.7.3 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

8.7.4 供应商名称或组织机构与资格预审时不一致的；

8.7.5 未按采购文件要求提交投标保证金的；

8.7.6 投标文件未按采购文件要求封装、提交的。

8.7.7 不具备采购文件中规定资格要求或未按采购文件要求提供资格、资信证明文件的。

8.7.8 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

8.8 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。

8.9 采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

# 九、投标截止时间、开标时间及地点

9.1投标文件递交截止时间：详见前附表第14项。

9.2开标时间：详见前附表第15项。

9.3开标地点：详见前附表第15项。

9.4采购人在投标截止时间以后收到的任何投标文件，将予以拒绝，并原封退回供应商。

# 十、其他事项

10.1本标文未尽事宜，另行以在浙江省政府采购网上发布形式补充说明，并按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的基本原则和精神执行。

10.2凡提交电子投标文件的供应商，均视同对本标文及评标办法的认可，无异议。

采购人：绍兴市柯桥区人民法院

采购代理机构：浙江明业项目管理有限公司

2020年10月15日

# 附件一：投标函

（采购人）：

我单位认真研究了编号为            的关于                       的采购文件，愿意遵守采购文件的所有要求，承担采购文件规定的中标供应商的全部责任和义务。我单位承诺：

1、我单位愿意以开标一览表（报价表）所填报的报价承接本采购项目的供应、安装就位、调试、检测、验收及技术服务等的任务。

2、一旦我单位中标，我们保证按照采购文件的要求，完成货物供应安装、售后服务、验收并交付使用。

3、我单位同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解和接受不一定按最低价中标。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，并严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、本供货质量承诺为       。

7、我单位一旦发生下述行为，我单位（或公司）同意采购人取消我单位投（中）标资格。

（一）从开标日起到投标有效期满撤回投标；

（二）开标、评标到定标期间发生违反采购文件规定的行为；

（三）在收到中标通知书后未按规定与采购人签订合同。

8、我单位声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

9、我方在此声明，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：         年      月     日

# 附件二：法定代表人授权书

（采购人）

本授权委托书声明：我          （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加贵中心组织的                    采购的招标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

供应商：（盖章）

授权人：（签字或盖章）

被授权的代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

# 附件三：开标一览表（报价表）

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 综合 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 须附投标报价明细表 |
| 2 |  |  |  |  | 须附投标报价明细表 |
| 3 |  |  |  |  | 须附投标报价明细表 |
| 4 |  |  |  |  | 须附投标报价明细表 |
| 5 |  |  |  |  | 须附投标报价明细表 |
| 6 |  |  |  |  | 须附投标报价明细表 |
| 总报价（小写） | 人民币 元 |
| 总报价（大写） | 人民币 元 |

说明：1、综合单价为包含所有相关费用的单价。

2、必须附投标报价明细表，否则作无效标处理。

3、本项目中标总价一次性包死，请供应商自行考虑。

供应商（盖章）：                法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件四：投标承诺书

：

我公司自愿参加         的采购招标活动，完全遵守采购文件的所有要求，并作如下承诺：

我公司提供免费维修保养期后的维修保养办法及费用：

供应商（盖章）：                   法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件五：投标提问书

：

我们认真阅读了                          采购项目的采购文件等技术资料，并对投标的项目现场进行了踏勘，本公司愿意遵守和接受采购文件中所有的内容和条款，恪守信誉、严肃竞标规则，在不改变要求的条件下，对下列容易产生理解上歧义的条款和未明确事项，提请采购人予以澄清解答。

需在投标中澄清、解答的问题：（可添页）

1、

2、

3、

4、

联系电话：                 投标供应商：（盖章）

传   真：                  经 办 人：（签字或盖章）

年    月    日

# 附件六：答疑纪要

各投标供应商在研究了                        采购项目的采购文件等有关资料后，各投标供应商于     年   月   日16时前提交了投标提问书，现采购人对各投标供应商的提问和采购文件作如下说明：

一、对各投标供应商提问的回复：

1、

答：

2、

答：

二、对采购文件补充说明如下：

1、

2、

采购人：                   （盖单位章）

采购代理：                 （盖单位章）

年  月  日