诸暨市档案局数字档案馆信息平台建设（二期）采购项目采购要素

- 项目名称：诸暨市档案局数字档案馆信息平台建设（二期）采购项目

- 项目内容及规模：诸暨市档案局数字档案馆信息平台建设（二期）采购项目，预算金额160万元

- 投标人（供应商）资格要求

1、投标人必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须具有良好的售后服务保障体系，具有足够的技术力量，能独立完成系统开发、安装、调试和维护工作；

3、本项目不接受代理商投标或联合体投标。

四、评标办法：综合评分法

1、满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

2、技术得分=技术评分，技术评分=去掉最高分、最低分后其他评委的有效评分的算术平均数；

3、商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=30%；

4、技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质（11分） | 1、根据投标企业所获得档案管理软件产品著作权、产品登记证书、专利、鉴定成果、奖项等情况由评委综合评定； 优秀得2分，良好得1分，一般得0分。 2、投标人具有ISO 27001:2013信息安全管理体系认证证书，得1分。 3、ISO20000IT服务管理体系认证证书，得1分； 4、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，得1分 5、投标人具有计算机信息系统集成资质证书贰级得1分，壹级得2分。 6、投标人具有软件能力成熟度模型认证证书,CMMI3级得1分，CMMI4级得2分，CMMI5级得4分。 注：以上评分项必须提供证书原件，不提供的不得分。 |
| 2 | 类似业绩（5分） | 1、投标人自2015年1月1日以来，具有国家综合档案馆档案管理类软件项目金额在100万元（含）以上的成功开发案例，省级以上（含省级）每个得0.5分，市（地）级每个得0.3分，县级每个得0.2分，本项最高得2分； 该业绩必须是政府投资性项目，且在政府招标网站（官网）公示的项目，必须提供合同原件和政府招标网站（官网）截图证明材料，不提供或提供不齐的不得分。 2、投标人2015年1月1日以来有国家综合档案馆应用软件建设成功案例，并通过国家级数字档案馆系统测试，每个得0.5分，最高得3分； 提供用户当地档案主管部门证明文件原件，不提供的不得分。 |
| 3 | 系统设计（18分） | 需求分析 （6分） | 1、对档案业务需求与用户需求的理解、熟悉程度； 优秀得2分，良好得1分，一般得0分。 2、采用相应解决方案的成熟性和产品化程度； 优秀得2分，良好得1分，一般得0分。 3、功能设置的科学性、合理性、完整性； 优秀得2分，良好得1分，一般得0分。 |
|  |  | 总体方案 （8分） | 1、系统设计思路清晰合理，整体方案架构完整，技术先进，开放性、易用性、扩展性和可靠性强，符合当今软件设计主流，符合用户需求； 优秀得2分，良好得1分，一般得0分。 2、系统开发符合标准规范； 优秀得2分，良好得1分，一般得0分。 3、系统配置的通用性、稳定性、安全性，对海量数据的管理能力；优秀得2分，良好得1分，一般得0分。 4、对各应用系统接口开发能力； 优秀得2分，良好得1分，一般得0分。 |
|  |  | 对第三方软件支持和集成能力（4分） | 对全文检索系统、中间件等第三方软件衔接以及硬件设施的集成能力、成熟性支持及整体集成能力,具有系统集成资质； 优秀4分；良好2分；一般0分。 |
| 4 | 实施方案（16分） | 项目管理 （6分） | 1、项目管理分工明确，项目组织结构科学合理性； 优秀得2分，良好得1分，一般得0分。 2、有详细的风险分析以及有效的应对措施； 优秀得2分，良好得1分，一般得0分。 3、项目实施周期安排科学、紧凑、合理； 优秀得1分，良好得0.5分，一般得0分。 4、项目的文档管理规范周密； 优秀得1分，良好得0.5分，一般得0分。 |
|  |  | 项目实施 （4分） | 1、有合理的实施计划及详细的进度安排计划； 优秀得2分，良好得1分，一般得0分。 2、提供项目实施过程中追踪和控制的手段； 优秀得2分，良好得1分，一般得0分。 |
|  |  | 保密方案 （2分） | 提供合理、可行的保密安全方案； 优秀得3分，良好得1分，一般得0分。 |
|  |  | 产品选型/配置完整性、合理性（4分） | 根据投标人所投相关产品技术指标、技术参数优劣进行评比： 1. 完全满足参数指标的得4分； 2.部分满足招标参数指标的为2分； 3.不满足的为0分。 |
| 5 | 方案讲解及系统演示（15分） | 评委根据现场演示情况对关键性能和关键技术指标是否达到或优于招标文件要求进行评分： 1.演示对政务服务网数据包的接收操作，可查看待采集数据包的列表信息。支持单个或者批量进行接收操作。（0-3分）； 2.演示对接收政务服务网数据包的检测功能。系统支持单个或者批量进行检测，并形成检测报告，支持检测报告的导出。（0-3分）； 3.演示接收的政务服务网数据包与目录信息的关联操作，支持数据包列表查看详细信息。（0-3分）； 4. 演示对接收的政务服务网数据包移交和退回等处置操作。对于检测合格的数据包办理交接手续；对于检测不合格的数据包，可进行单个或者批量退回操作。（0-3分）； 5. 演示对接收的政务服务网数据包的解包功能，数据包内数据按照浙江省档案局相关要求进行组合。支持逐项查看解包后的数据。（0-3分）；； 现场演示必需提供实际产品演示，如现场无实际产品，演示不得分。 |
| 6 | 培训、售后服务（2分） | 对售后服务方案的切实可行性、完善程度，以及响应情况进行打分； 优秀得2分，良好得1分，一般得0分。 |
| 7 | 优惠承诺（2分） | 除招标书要求外，投标方提供的非报价优惠承诺由评委综合评定； 优秀得2分，良好得1分，一般得0分。 |
| 8 | 标书质量（1分） | 根据投标文件编制情况综合评定。 |

5、本次评审采用竞争择优入围方式

有效投标单位六家以上（含六家）的，取技术分前四名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审；有效投标单位六家以下的，取技术分前三名入围，进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评审，且不作为中标候选人）。在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

五、采购内容及需求：

# （一）项目概述

随着浙江省政务服务网上线运行，产生了大量的电子文件数据，这些数据具体很高的保存和利用价值，一旦损毁或者丢失将造成难以估量的损失，因此诸暨市档案局决定建设政务资源集成服务平台，实现各系统切换访问一次登录；建设诸暨市电子档案管理系统（平台），完成浙江省政务服务网上诸暨市电子文件以及OA系统电子公文及时归档；建设海量电子档案长期安全保存系统，实现档案的安全存储；建设诸暨市档案业务实时监督保障系统，实现对业务系统问题的快速发现、故障快速定位、性能快速优化；对馆室一体化系统升级改造，建成馆室一体化原生电子档案处置系统，实现对行政审批及电子公文类原生档案的接收与管理。此外，诸暨市档案馆还将对档案馆机房进行改造。

# （二）建设内容

# 本项目建设主要内容包括（具体参数详见招标要求）：

| 序号 | 建设内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| （一）应用系统软件 |
| 1 | 诸暨市档案局政务资源集成服务平台 | 1套 |
| 2 | 诸暨市电子档案管理系统（平台） | 1套 |
| 3 | 海量电子档案长期安全保存系统 | 1套 |
| 4 | 诸暨市档案业务实时监督保障系统 | 1套 |
| 5 | 馆室一体化原生电子档案处置系统 | 1套 |
| （二）接收建设 |  |
| 1 | 诸暨市电子档案管理系统实现与绍兴市电子文件接收系统对接，接收行政审批的电子文件 | 1个 |
| 2 | 诸暨市电子档案管理系统实现与诸暨市政府办公OA系统的接口 | 1个 |
| （三）机房及库房系统改造 |
| 1 | 档案库房环境动力监控系统 | 1套 |
| 2 | 视频监控系统建设 | 1套 |
| 3 | 存储扩容 | 4套 |

# （三）应用系统建设内容

## 1.总体要求

一、开发技术要求

1、项目要求采用跨平台、标准的、开放的、技术成熟的、先进的应用集成技术进行系统建设。安全高效，功能完善，结构合理，易于扩展，高度自动化，充分考虑到系统今后纵向和横向的平滑扩张能力；

2、系统开发架构主体采用基于Internet/Intranet的B/S模式的三层或多层结构，基本做到客户端零维护，B/S架构开发的应用系统要求采用J2EE技术体系结构和先进的MVC开发模式，以提高系统的可移植性和可扩展性

3、系统架构中各层应采用成熟的、综合性能较好的web中间件、数据库产品，适应于Unix、Linux、 Windows等操作系统平台；应用程序不依赖任何特定硬件设备、操作系统、中间件，系统构建灵活、简明。合理分配和控制系统资源，性能稳定，运行高效；信息系统应支持UNIX、Linux、Windows等操作系统， Oracle、DB2、MySQL、Postgresql、SQL Server数据库以及Weblogic、Websphere、东方通等中间件；

4、有关档案基础数据库需符合国家档案局和有关业务规范要求，系统应提供基于XML的数据交换接口，支持上下级之间数据交换。

二、操作界面要求

1、所有功能符合人性化要求，操作简单、易于学习；

2、界面录入具有自动的合法规则判断、初始值自动生成或选择、可以实现上一条记录的值继承等。

三、性能要求

1、系统应具有良好的可扩展性，在增加新的档案类型时不需要重新开发，系统通过自定义功能就能够继续运行和管理该类型档案；

2、项目建设应提供完善的安全保障体系，确保应用系统与档案信息数据运行安全可靠。具有身份认证、资源权限管理、数据权限管理、日志审计、访问控制等安全措施，保证应用层安全；

3、系统设计应充分考虑应用系统数据安全，提供完整数据备份和恢复策略，能够定时备份数据和文档，并可以在突发故障时予以恢复；

4、系统支持包括全文检索在内多种检索手段，百万数据单次检索客户端响应时间≤5秒；

5、在网络稳定的环境下操作性界面单一操作的系统响应时间≤3秒；

6、系统提供7X24小时的连续运行，平均年故障时间：<1天，数据库平均恢复时间小于l小时；系统故障在2小时内响应并且系统平均恢复时间小于4小时；

7、电子目录数据接收，支持XLS/ET格式的目录导入、导出，临时或核心数据库每批次能承载50万条以上；

8、包含大批量文档格式转换、OCR识别添加、报表平台制作管理等的一次性实施；

9、系统支持并发用户数大于50人，同时在线人数大于200人；

10、目录数据查全率达到98％，查准率大于95％。

## 2.支持平台建设要求

1、基础组件平台

组件必须是自包含的，组件设计中必须包括需求、源代码和可执行代码、接口规范、分析和设计模型、测试和其他同类术语。组件的实现必须支持一种或者多种其用户所希望获得的接口。

组件库要求包括js组件、image组件、css组件、界面模板组件、工具组件、界面校验组件、数据访问组件、组件发布平台等部分，可应用于信息系统开发的各个层面。组件库将系统处理过程中的通用功能（界面处理、数据库连接池、数据访问、文件处理、消息处理、例外日志、标签库、数据库自定义等）进行抽象，具备良好继承性和扩展性的类基础架构。

2、系统管理平台

要求能对所有档案系统中的权限进行统一维护管理，并为系统的使用者设置相应的权限。由权限分配策略将信息分类和机构人员有机挂接，实现对所有用户通过权限分配策略将所有信息有效控制起来。

3、报表平台

报表平台将系统中数据条目按照模板方式组织，并对数据按照给定的条目实现打印输出，是各类应用系统中最基础的平台之一。报表平台应包含用于报表设计和输出的可视化组件和可与不同应用集成、可编程的插件两部分。

4、系统配置平台

为了使应用系统能够具有具有良好的柔韧性，并且延长系统的生命，增加系统的适应及扩展能力，要求能够提供对应用系统全面配置的功能，配置平台要求能够针对针对系统管理员以及业务管理人员对系统进行全面的配置管理，内容包括：业务分类、数据结构、应用功能、个性化界面等多方面，满足用户单位对应用系统功能扩展和调整的需要，从而使系统对未来业务具有很强的扩展能力和灵活性。

5、全文检索平台

档案信息资源中有很多各种各样的非结构化文档，比如电子公文、现行文件、政府公开信息等，为了快捷有效的从海量全文信息中检索出用户所需要的内容，需要实现文档资料的全文检索功能。

中文全文检索是在海量非结构化信息中快速、准确获得用户所需中文信息的必备功能。全文检索引擎的核心功能是对非结构化信息提供中文检索功能，以弥补关系型数据库对非结构化信息查询的速度瓶颈问题。该系统可以独立于关系数据库管理系统运行，也可以和关系数据库无缝集成、协同工作，为关系数据库中的非结构化数据提供中文快速检索的辅助功能。

6、文件格式转换工具

格式转换平台可将文书类、多媒体类档案分别转换成统一的文件格式，可将doc、xls、ppt、txt、wps、xml、html、JPG、Tiff、GIF、PNG等格式的文本文件和图像文件全部转换为PDF格式文件，也可将wav、mp3、mid、wmv、mpg、rm等各种格式的音视频文件转换成FLV格式，方便档案保存与利用。

7、EEP封装工具

在本项目建设中，需要参照国家档案局《基于XML的电子文件封装规范》(DA/T 48-2009)的要求，开发EEP封装平台，采用EEP封装技术对电子档案数据进行封装，一方面使电子档案数据符合国家档案馆标准规范的要求，实现数据交换的规范化，另一方面也为将来电子档案数据的长期有效保存奠定基础。

8、电子文件检测工具

在电子档案接收过程中，为防止电子档案在移交传输过程中被篡改、感染病毒等，需要通过电子档案检测工具对电子档案的准确性、完整性、可用性、安全性等方面进行检测。电子档案检测工具包括检测引擎和检测工具两部分，检测工具可进行准确性检测、完整性检测和可用性检测，检测引擎的功能和检测工具对应，以软件开发包（SDK）的方式提供，需包含丰富、完善的应用程序接口（API），供应用系统集成、调用，从而可以在电子档案管理应用系统中方便地实现对目录、文件、数据包的检测功能，需提供国家权威机构的测试报告，符合国家电子档案局的相关标准法规。

9、数据采集工具

通过数据采集工具实现从各立档单位OA系统或者其他系统采集数据。数据采集工具可以根据需要对其他信息系统目录数据、全文数据进行采集，以满足数据采集管理的要求。

数据采集工具的采集方式包括但不限于以下几种：

数据导入工具：提供各种格式的数据导入工具，实现源系统各种数据包（XML、Excel、DBF、TXT 等）的匹配和导入；

数据管道工具：提供各种常见数据库（如Oracle、MS SQL Server等）的连接，并可以进行源系统和目标系统的字段匹配以及数据导入；

程序调用接口：针对源系统提供的各种程序调用接口（Web Part、DLL、OCX、JavaBean 等）可以实现封装和调用，并从中获取数据。

10、通用格式浏览工具

电子文件管理和电子档案管理中必将存在各种类型的电子文件，包括文本类、图像类、图形类、音视频类等等，各种类型的电子文件如何方便浏览也是本项目需要考虑的问题。通用格式浏览工具提供对文本类、图像类、图形类、音视频类等各类格式文件的浏览功能，并支持电子文件客户端利用安全控制，包括防打印下载、添加水印等。

## 3.应用系统功能要求

### 诸暨市档案局政务资源集成服务平台

在政务网建立统一的登录门户，政务网上的不同子系统均集中在政务资源集成服务平台显示，用户登入政务资源集成服务平台后，可以根据自身的权限再访问其他的系统。在权限范围内，用户在各个系统间的切换访问只需进行一次登录。

### 诸暨市电子档案管理系统(平台)

诸暨市电子档案管理系统（平台）实现与政务服务网已完成归档功能模块的无缝对接，实现与各机关单位OA系统对接，将政务服务网统建平台上各单位办结的行政审批电子文件、OA系统电子公文归档、移交到本系统，集成时间戳功能，确保归档数据的准确性和真实性。本项目建设实现2家OA系统的电子文件的归档，实现与绍兴市电子文件接收系统的对接，接收行政审批的电子文件。

系统功能要求如下:

一、电子档案接收

定期采集政务服务网推送数据包、时间戳文件以及诸暨市政务网、各机关单位局域网推送的电子公文的数据包，可查看待采集数据包列表信息，采集方式可进行配置，系统采集的数据包与目录信息进行关联便于管理。

1、数据采集：定期采集政务服务网推送的数据包、时间戳文件、政务网与各机关单位局域网推送的电子公文的数据包，可查看待采集数据包的列表信息。支持单个或者批量进行接收操作。

2、采集配置：针对数据包的采集，可根据推送至电子政务云或物理存储位置和采集时间进行一定的配置功能。

3、信息查看：每一个数据包列表栏后面都有查看按钮，点击查看可以看到里面的详细信息，这样形成系统采集的数据包与目录信息的关联，便于管理。

二、电子档案检测

归档数据原则上不允许修改，提供归档数据处置两种途径：一是原始数据即时备份进入局域网数字档案馆相关长期保存系统；二是提供立档单位对该部分数据的检验和处置功能，通过数据检测、解包、整理和分类后进入政务网相关档案管理系统，检测不合格的电子归档材料退回进行重新整理；合格数据办理交接手续。

1、数据包检测：系统提供对采集的数据包的归档环节的检测功能。

2、数据包处置：系统提供采集的数据包移交和退回等处置操作。对于检测合格的数据包办理交接手续，数据进入政务网相关档案管理系统。对于检测不合格的数据包，可进行单个或者批量退回操作。

3、时间戳检验：系统提供采集的数据包认证的检验功能，可查看时间戳申请时间、数据包推送人等信息。

4、数据包解包：系统提供对数据包的解包功能，数据包内数据按照要求进行组合,同时这边还要考虑解包异常的处置问题。系统支持逐项查看解包后的数据。

5、数据整理：提供对解包数据的整理功能。

6、数据分类：提供对解包数据的分类功能。

三、电子档案查阅

提供多种格式的归档材料的阅览功能。系统根据分类提供归档材料的列表查看。系统支持多种格式归档材料的阅览功能。

四、电子档案统计

面向档案管理员，可对各部门的归档情况进行统计分析，系统提供多种统计方式，可按部门进行统计、可按审批事项进行统计、也可按审批事项的类型进行统计。统计结果既可以导出，也支持图形化分析。

五、归档范围设置

立档单位对自己的机构和归档范围和保管期限进行维护。

六、系统日志

记录电子文件归档及处置环节过程中的所有日志，便于追朔、查询。

七、单位全宗配置

用于匹配立档单位的组织机构号和全宗号的配置功能。

### 4.海量电子档案长期安全保存系统

海量电子档案长期安全保存系统，实现电子档案的长期保存和安全管理。电子档案进入长期安全保存系统后，一方面可以选择相应的存储架构实现对电子档案的保存，另一方面也可以选择相应的备份方式和备份策略，实现对电子档案的备份恢复。

功能要求如下：

一、控制台

1、载体资源：实时展示系统内各类存储资源和空余空间的占比情况，提供查看载体基本信息、载体分组信息及载体组清单信息以及载体中存储的数据包信息。

2、检测报告：显示系统中最近的检测报告，提供检测报告的详情浏览及下载功能。

3、设备状态：以拓扑图形式展示系统设备实时状态，支持查看设备的实时运行状态，如报警信息、存储空间使用、CPU占用、内存使用信息。

4、任务进度：以进度条形式展示任务执行进度，提供查看任务执行过程和不同阶段的处理结果功能。

5、下载链接：提供客户端工具下载链接，用户依据本地客户端操作系统类型，选择合适的客户端工具版本。

6、消息提示：显示系统中未读消息数量及消息记录。

7、预警提示：显示系统中未认领预警数量及预警记录。

10、个人信息：提供登录用户修改系统主题样式、用户基本信息、密码以及从系统登出功能。

二、数据管理

1、接收管理：接收通过数据包在线传输服务在线推送或者客户端离线上传的数据包，并进行检测是否合格，合格后推送到保存管理，同时提供按批次接收交接单打印和不合格数据包回退功能。

2、保存管理：对入库后的数据包进行管理。提供数据包备份、检测、恢复、出库等功能，实现数据包多套副本、防篡改及出库利用。

3、数据包检索：提供数据包名称检索功能，可将检索结果加入收藏夹，统一进行出库操作。

4、目录检索：提供目录检索功能，通过目录找到对应数据包，并加入收藏夹，统一进行出库操作。

三、资源管理

1、设备管理：管理系统部署的硬件设备的主要信息及运转状态。支持查看设备的实时运行状态，如报警信息、存储空间使用、CPU占用、内存使用信息。

2、载体管理：提供电子档案存储载体的管理功能。可根据载体本身的的特点自定义各类载体的的保存策略、保存路径、定检周期、离线存储位置。同时支持人工发起载体载体上存储的数据包检测功能。

3、组盘管理：将数据包按照一定的规律自动汇集，生成按指定载体（如光盘）大小容量的数据盘包并形成载体编号及对应数据包记录。通过客户端工具下载数据盘包，供刻盘使用。

四、任务管理

1、未完成任务：管理系统内正在执行和等待执行的任务。对等待执行的任务提供提升优先级、延后执行或终止任务的功能。

2、历史任务：提供历史任务的追溯功能，包括查看任务执行相关数据包、任务步骤详情、检测报告（检测任务独有）。

五、预警管理

1、待领预警：提供预警认领功能，表示当前用户同意跟踪预警的情况并处理，对于未及时处理的预警扩大通知范围。

2、已领预警：查看已经认领的预警，并记录预警的处理结果，便于后续问题追溯。

六、系统管理

1、分类管理：提供对系统中档案分类树维护功能，每个数据分类均可设置分类下的数据包定检周期，一个正本保存策略，多个副本保存策略，每个副本保存策略可单独设置是否开启自动备份功能。

2、模版管理：提供对数据包索引字段的别名定义和控制显隐的功能，并提供样例数据包模版制作和下载功能。

3、保存策略：提供对全局保存策略的配置查看功能。

4、预警策略：提供对全局预警策略的配置管理功能。

5、定时策略：提供对全局定时执行策略的配置管理功能。

6、权限管理：创建并管理业务角色，提供角色系统功能权限管理功能。

7、用户管理：提供系统用户注册、基本信息维护以及所属角色功能。

8、系统消息：提供系统内消息查看功能。

9、日志管理：系统业务产生的日志数据（包括操作日志和登录日志），提供查看、管理和导出的功能。

七、数据包在线传输服务

1、监控信息：查看监控目录下数据包增量情况。

2、正在传输：对增量数据包进行四性检测，并将检测通过的数据包传输到长期保存系统指定位置。

3、已完成推送：查看传输完成的数据包信息。

4、提取数据：通过调用提取接口，将对应数据包从长期保存系统出库到指定目录。

5、参数配置：参数配置界面提供数据包在线传输服务与长期保存系统的参数配置功能。需要用户配置推送文件参数设置以及提取文件参数配置两个配置项。

八、客户端工具

1、我的上传：提供上传数据包功能，并可以查看数据包上传记录。

2、我的下载：提供下载数据包功能，并可以查看数据包下载记录。

3、光盘下载：提供组盘方案生成的光盘包查询机下载功能。

4、我的日志：系统业务产生的日志数据（包括操作日志和登录日志），提供查看浏览功能。

5、我的设置：设置长期保存系统的连接参数和数据传输参数。

### 5.馆室一体化原生电子档案处置系统

本项目建设实现与绍兴市电子文件接收系统对接，接收行政审批的电子文件；实现与两家试点单位OA系统的对接，接收电子公文。因此需在对已建的馆室一体化系统进行功能升级，建成馆室一体化原生电子档案处置系统，实现行政审批电子文件与电子公文的接收和管理功能。

一、电子文件收集

本模块对电子文件数据进行归集，电子文件包括：行政审批类及电子公文类原生电子档案，该模块从行政审批、行政处罚、试点单位OA系统等系统中获取数据，包括条目数据、全文数据、过程信息及元数据。

二、档案整理

通过本功能，可对接收进馆的数据进行管理，可以进行补充数据比对等操作，对不满足进馆条件的数据可批量退回，退回方式可以流程形式批量退回整理库。

三、档案统计

通过本功能，可对接收进馆的数据进行统计，统计结果既可以导出，也支持图形化分析。

### 6.机房及库房系统改造建设要求

## 6.1采购内容

| 1 | 机房环境监控 | 要求能对各不同地域的机房场地的动力环境实现集中监控，包括对库房环境系统、温湿度监测、可拓展定位漏水监测系统可拓展消防监控、等系统的监控，能实现无缝的接入，具有完善的监测和控制功能，实现了机房设备的统一监控。现场设备异常报警时，系统能自动弹出报警窗口，同时发出多媒体声音报警（为TTS自动合成，不需要人工录制），通过手机短信或现场声光报警等方式通知有关人员，从而实现机房可靠的科学管理。监控主机可与用户内部局域网相连，机房管理人员通过客户端即可实行远程监控，实时了解机房内部的变化。 | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 视频监控系统 | 1、摄像机：200万像素，最高分辨率可达1920*1080@ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求，红外照射距离最远可达10米 smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能（可选） 支持3D数字降噪,支持真宽动态 支持双码流,支持手机监控 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 2、录像机：2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持16路高清，160M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出；支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 1 | 套 |

## 6.2采购产品清单

| 环境监控系统 |
| --- |
| 技术要求 | 单位 | 数量 |
| （1）、温湿度监测系统 |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 详见技术要求 | 个 | 64 |
| 2 | 通讯软件模块 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| （2）、监控平台系统 |  |  |
| 1 | 专用监控主机 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 2 | 串口服务器 | 详见技术要求 | 个 | 1 |
| 3 | 短信报警/查询系统 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 4 | 软件定时推送系统 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 5 | 数据中心监控管理软件 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 6 | 专用配电箱 | 400mm*300mm*100mm | 只 | 1 |
| 7 | 系统布线 | 传输线、管子、辅材等 | 项 | 1 |
| 8 | 电源模块 | 12VDC电源 | 只 | 1 |
| 9 | 手机卡（含三年信息费） | 个 | 1 |
| 环境监控系统 |
| 技术要求 | 单位 | 数量 |
| （1）、视频监控系统 |  |  |
| 1 | 彩色半球摄像机 | 详见技术要求 | 台 | 63 |
| 2 | 拾音器 | 详见技术要求 | 只 | 5 |
| 3 | 硬盘录像机 | 详见技术要求 | 套 | 4 |
| 4 | POE交换机 | 详见技术要求 | 台 | 2 |
| 5 | 硬盘 | 详见技术要求 | 块 | 32 |
| 6 | 电视机及分屏管理软件 | 详见技术要求 | 套 | 4 |
| 7 | HDMI延长线 | 详见技术要求 | 条 | 4 |
| 8 | 系统布线 | 详见技术要求 | 项 | 1 |
| 9 | 网线 | 详见技术要求 | 箱 | 16 |
| 10 | 管材 | 详见技术要求 | 项 | 1 |
| 11 | 水晶头 | 详见技术要求 | 盒 | 2 |
| 12 | 标签标示 | 详见技术要求 | 项 | 1 |
| 13 | 监控摄像机地图 | 详见技术要求 | 项 | 1 |

## 6.3视频监控系统硬件技术要求

| 品牌要求 | 视频监控设备:海康 |
| --- | --- |
| 彩色半球摄像机 | 200万像素，最高分辨率可达1920*1080@ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求，红外照射距离最远可达10米 smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能（可选） 支持3D数字降噪,支持真宽动态 支持双码流,支持手机监控 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 |
| 拾音器 | 监控拾音器/拾音范围70平方米/音频传输距离3000米/灵敏度-34Db/全指向性 |
| 硬盘录像机 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持16路高清，160M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出；支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 |
| POE交换机 | 16个百兆POE网口，2个千兆电口 |
| 硬盘 | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 |
| 电视机及分屏管理软件 | 50寸，含墙壁挂架 |
| HDMI延长线 | 10米 |
| 网线 | 六类 |
| 管材 | PVC管道及线槽 |
| 水晶头 | 六类 |
| 标签标示 |  |
| 监控摄像机地图 | 绘制现场布局图,并清楚标明各摄像机的位置编号 |

## 6.4环境动力监控系统硬件技术要求

| 品牌要求 | 柏特瑞 |
| --- | --- |
| 环境动力监控系统系统整体要求 | 要求能对各不同地域的机房场地的动力环境实现集中监控，包括对库房环境系统、温湿度监测、可拓展定位漏水监测系统、可拓展消防监控等系统的监控，能实现无缝的接入，具有完善的监测和控制功能，实现了机房设备的统一监控。现场设备异常报警时，系统能自动弹出报警窗口，同时发出多媒体声音报警（为TTS自动合成，不需要人工录制），通过手机短信或现场声光报警等方式通知有关人员，从而实现机房可靠的科学管理。监控主机可与用户内部局域网相连，机房管理人员通过客户端即可实行远程监控，实时了解机房内部的变化。 |
| 机房环境动力监控系统系统场地集中监控系统要求 | 1、温湿度监测：64只温湿度探测器，采用智能型温湿度传感器，能精确测量机房的环境温湿度参数，带显示，输出为485信号，可组成总线送到采集主机进行处理，实时检测并具备报警功能。 2、多种报警方式： 必备现场语音报警或声光报警、手机短信报警等。须具有严密的权限管理功能，可设定不同管理人员的浏览和操作权限。 |
| 机房环境动力监控系统系统监控软件要求 | 1、监控主软件的功能 监控主软件系统通过物理层连接各种智能或非智能设备以及各种环境量的采集器。监控主软件对监控对象进行数据采集，并且能接收监控对象的告警信息(包括事件)，提供文字（数字）、图形、图像、声音等各种友好的人机接口方式，真实表现监视对象的当前状态和告警信息，并能保存历史数据和进行统计分析。 监控系统通过通信把这些数据上行传送给客户端监控主机,接收监控主机客户端下行传送过来的控制命令(包括设置命令等), 把这些控制命令发送至受控设备(或通过翻译之后把这些控制命令发送至受控设备)，对受控设备直接进行控制。 软件自带通讯设备信息和信号信息输出功能，可以直接生产EXCEL表格，通过这2个表格可以清晰的知道每个设备参数设置清楚，例如：设备参数的等级，报警上下限等内容，还可以清楚的知道设备分别接在哪个端口，使用什么波特率，设备地址是多少等参数，更方便了管理员对此系统的管理 软件特点： 具有报表查询、打印、功能、可记录登录信息、时间权限、配置的修改时间，修改参数 报警可以设置屏蔽报警，修改报警值，科设置一对一报警（具体的报警发个具体的负责人） 报警等待功能，用户确认后可不发短信或不打电话、报警恢复后可以设置时候发短信 具有界面自动切换功能、可设置 实时显示报警、有报警产生时弹出对话框的同时，界面颜色发生变化 模块化设计，可在线编辑，可增可减 可支持联动控制， 定时推送软件运行状态 2、客户端软件的功能 客户端软件接收监控主软件系统传输过来的各种数据，提供文字（数字）、图形、图像、声音等各种友好的人机接口方式，真实表现监视对象的当前状态和告警信息。 客户端通过文字、图形、图像、声音等各种人机接口方式，接受管理维护人员发出(或预先设置)的设备控制命令，通过客户端接口下行向监控主软件系统发送的这些控制命令(包括设置命令等)，来实现对设备的控制。并且可以根据要求，可保存控制命令发出的历史记录。 |
| 一、温湿度监测系统 |  |
| 1 | 温湿度传感器 | DC12V供电，SHT20/SHT11感应探头，LCD显示，RS485输出，ModbusRTU 协议，测量范围：-40～123℃，0～100%RH，具：露点、时钟、温湿度测量、温湿度上下限设置、上下限告警开关量输出功能；大屏显示，烤漆工工艺面板。精度：±0.3℃，±3%RH。 |
| 2 | 通讯软件模块 | 将环境温湿度监测集成到管理平台，采集传感器的温度和湿度数据 |
| 二、监控平台系统 |  |
| 1 | 监控主机 | 2U主机，配置：CPUI5，内存8G 1T硬盘 |
| 2 | 串口服务器 | 8口机架式主机，用于数据采集和上传，8个RS232和RS485共用的接口，一个网口用于上传数据 |
| 3 | 短信报警/查询系统 | 软件有报警产生时，此系统将拨打管理员电话号码，并播放相关的报警内容 |
| 4 | 数据中心监控管理软件 | 系统软件、硬件均采用高度的模块化，具有很大的灵活性和扩展性，可以适应不同规模监控网络和不同数量监控对象的需求。监控系统具有完善的自诊断能力，对测量数据本身，通信中断，软、硬件故障均能自动诊断故障；监控系统故障时不影响被监控设备的正常工作和控制功能。监控系统所有软件均运行在WINDOWS操作系统环境下，有良好的人机对话界面，软件语言为中文，操作人员只需经过简单的培训即可对本系统进行操作；具有多种明显清晰的多媒体形式的故障告警显示功能，并能以手机等其他各种形式给出告警。监控测量系统具有良好的电磁兼容性，被监控设备处于任何工作状态下，监控系统均能正常工作；同时监控设备本身不产生影响被监控设备正常运行的电磁干扰监控系统可对不同接地要求的多种设备均可以接入监控，所有监控点的接入均没有破坏被监控设备本身的接地状态。监控系统硬件的平均无故障时间大于200000小时。整个系统响应时间小于5秒。软件可以每天定时定点的短信通知系统的运行状态，让系统管理员更加清楚的知道软件的运行情况。软件自带通讯设备信息和信号信息输出功能，可以直接生产EXCEL表格，通过这2个表格可以清晰的知道每个设备参数设置清楚，例如：设备参数的等级，报警上下限等内容，还可以清楚的知道设备分别接在哪个端口，使用什么波特率，设备地址是多少等参数，更方便了管理员对此系统的管理软件有自动切换功能，可以设置在鼠标不动的一定时间里，软件启动自动切屏功能，方便此系统上大屏时的滚动显示。 |
| 5 | 专用配电箱 | 400mm*300mm*100mm |

# 7.接口建设要求

本项目建设需完成如下接口建设：

1、诸暨市电子档案管理系统实现与绍兴市电子文件接收系统对接，接收行政审批的电子文件。

2、诸暨市电子档案管理系统实现与2家机关单位OA系统的接口。

# 8.存储扩容

1、生产存储扩容（局域网）

| 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 存储型号 | 华为OceanStor 2600 V3 |
| 硬盘框 | 扩容2个硬盘框 |
| 硬盘配置 | 配置48块4000GB 7200转NL SAS盘 |
| 硬盘框级联线缆 | 高速电缆-48G Mini SAS HD Cable-3m-(SFF 8644 Plug)-(28AWG*4P*2黑(S))-(SFF 8644 Plug)-室内用,SAS 3.0 |
| RAID级别 | RAID级别：0、1、3、5、6、10、50 |
| 服务 | 提供5年硬件质保服务 |

2、生产存储扩容（政务网）

| 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 存储型号 | 华为OceanStor 2600 V3 |
| 硬盘框 | 扩容2个硬盘框 |
| 硬盘配置 | 配置48块4000GB 7200转NL SAS盘 |
| 硬盘框级联线缆 | 高速电缆-48G Mini SAS HD Cable-3m-(SFF 8644 Plug)-(28AWG*4P*2黑(S))-(SFF 8644 Plug)-室内用,SAS 3.0 |
| RAID级别 | RAID级别：0、1、3、5、6、10、50 |
| 服务 | 提供5年硬件质保服务 |

# （五）实施要求

## 1.组织机构

中标方需成立针对本项目的建设团队。团队成员由具有与本项目类似经验和专业技能的技术骨干组成，包括项目经理（技术经理、实施经理）、程序员、实施工程师、培训售后工程师等相关人员。

## 2.进度要求

项目建设必须在签订中标合同后12个月内（包含3个月试运行期）完成最终项目验收。

## 3.验收要求

1、在项目验收之前，应用系统要求通过业主方组织的测试；

2、项目验收时，承建方需提供产品安装指南、调试指南、系统功能说明、使用手册、系统故障诊断书、系统维护手册、培训教材、系统接口规范、系统数据结构、项目实施方案、项目进展报告、软件需求说明书、技术方案设计书、概要设计说明书、数据库设计说明书、程序源代码、可执行代码、测试计划、测试报告、测试记录、培训计划、技术总结报告、项目总结报告、验收申请书等相关文档资料。

## 4.培训要求

承建方需承诺给业主方提供总计不少于10个人日的培训服务，并须提供具体的培训方案。培训方案中需详细描述培训内容、人数、时间、地点，培训的材料由承建方负责解决。

## 5.维护要求

1、系统整体运维一年，其中应用软件免费维护期为1年，系统软件和硬件售后服务根据招标参数要求为准,期满后根据双方约定签订继续维护合同；

2、需要提出维护期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、模块、部件）；

3、承建方必须承诺1年保修期满后，继续向业主方提供维修、技术支持、升级等服务。

# （六）付款方式

经诸暨市档案局组织的项目验收合格后方才认定产品合格。由招标方组织综合验收合格后，该项目所涉费用开始给付，具体为费用验收合格后1个月内给付合同价款的70%，验收合格后一年内给付合同价款的20%（均无息），验收合格后三年内给付合同价款的5%（均无息），验收合格后五年内给付合同价款的5%（均无息）。

# （七）最高限价

本次招标最高限价为人民币壹佰陆拾万元（1600000.00元）整，任何超出最高限价的报价按无效报价处理。