诸暨市城乡投资集团有限公司（含下属单位）HDPE双壁缠绕管A型及钢筋混凝土二级管（RCPⅡ）生产企业入围采购项目

（编号：浙华元20-04-15）

招

标

文

件

采  购 单 位：诸暨市城乡投资集团有限公司

采购代理机构：浙江华元工程咨询有限公司

监  督 单 位：诸暨市城乡投资集团有限公司招投标监管领导小组办公室

二〇二〇年四月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法

第四章    招标需求

第五章    诸暨市政府采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2020年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

# 第一章  招标公告

（编号：浙华元20-04-15）

根据相关法律法规等规定，经相关部门批准，浙江华元工程咨询有限公司受诸暨市城乡投资集团有限公司委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：诸暨市城乡投资集团有限公司（含下属单位）HDPE双壁缠绕管A型及钢筋混凝土二级管（RCPⅡ）生产企业入围采购项目

二、采购组织类型：非政府采购-分散采购委托代理

三、项目内容及规模：

标的1：HDPE双壁缠绕管A型采购预算不超过1000万元

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 最高单价限价（元/米）含税价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE双壁缠绕管A型采购 | DN200 | 47 |
| 2 |  | DN300 | 76 |
| 3 |  | DN400 | 134 |
| 4 |  | DN500 | 208 |
| 1.HDPE双壁缠绕管，每根长6米，需配1个密封圈。 2.投标产品质量必须符合GB/T19472.2—2017标准。 3.产品质量必须达到环刚度≥8级，产品上须标明生产厂家、规格型号、生产日期、强度等级。 4.本项目采用统一折扣率招标，数量按实结算。 5.服务期限：自合同签订之日起一年。 6.入围家数：2家，入围后采购人(含下属单位）采用择优、分片区、摇号相结合的方式确定供货，中标人必须无条件服从 |  |  |  |

标的2：钢筋混凝土二级管（RCPⅡ）采购预算不超过800万元

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 最高单价限价（元/米）含税价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土二级管（RCPⅡ）采购 | DN200*4000*30mm 0.1mpa | 79 |
| 2 |  | DN300*4000*30mm 0.1mpa | 118 |
| 3 |  | DN400*4000*40mm 0.1mpa | 156 |
| 4 |  | DN500*3000*50mm 0.1mpa | 196 |
| 5 |  | DN600*3000*60mm 0.1mpa | 231 |
| 6 |  | DN800*3000*80mm 0.1mpa | 352 |
| 7 |  | DN1000*3000*100mm 0.1mpa | 488 |
| 8 |  | DN1200*3000*120mm 0.1mpa | 761 |
| 9 |  | DN1500*3000*150mm 0.1mpa | 1088 |
| 10 |  | DN1800*2000*180mm 0.1mpa | 1687 |
| 11 |  | DN2000*2000*200mm 0.1mpa | 2018 |
| 1.投标产品质量必须符合GB/T11836-2009混凝土和钢筋混凝土排水管标准。 2.每根钢筋混凝土二级管（RCPⅡ）长度为4米或3米，每根至少配一个O型橡胶圈。产品上须标明生产厂家、规格型号、生产日期、强度等级。 3.本项目采用统一折扣率招标，数量按实结算。 4.服务期限：自合同签订之日起一年。 5.入围家数：2家，入围后采购人(含下属单位）采用择优、分片区、摇号相结合的方式确定供货，中标人必须无条件服从。 |  |  |  |

四、评标办法：最低评标价法

五、投标人（生产企业）资格要求：

1.投标人必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.营业执照经营范围与采购标的内容相符，具有良好信誉的生产企业；

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.同类业绩：

4.1标的1投标人自2019年1月1日以来，具有HDPE双壁缠绕管销售1000万元及以上业绩；

4.2标的2投标人自2019年1月1日以来，具有钢筋混凝土管销售500万元及以上业绩；

5.本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2020年4月28日-2020年5月11日，符合投标人资格条件的生产企业请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）代发公告板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

招标文件发布截止时间之后有潜在生产企业提出要求获取招标文件的，允许获取。

七、投标须知：

投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

1、营业执照原件；

2、标的1投标人提供自2019年1月1日以来，具有HDPE双壁缠绕管销售1000万元及以上的销售合同原件或税务部门出具的完税证明原件；

3、标的2投标人提供自2019年1月1日以来，具有钢筋混凝土管销售500万元及以上的销售合同原件或税务部门出具的完税证明原件；

4、参加开标现场的投标人代表须提供投标人授权委托书原件及投标人为其缴纳的三个月社保证明原件，投标人为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证原件。

八、投标保证金：

本项目标的1投标保证金为人民币：贰拾万元；标的2投标保证金为人民币：壹拾万元。投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交，以截止时间前到帐为准，否则不予投标（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）。

缴纳账户名称：诸暨市城乡投资集团有限公司；开户银行：建设银行诸暨东风支行；帐号：33001656338080002657；款项用途：投标保证金，开标时提供投标保证金缴纳凭证。

十、开标时间和地点：

开标时间：2020年5月20日10:00时

开标地点：诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼（浙江华元工程咨询有限公司开标室）

十一、业务咨询：

采购单位联系人：赵信泉     联系电话：0575-89092835

代理机构联系人：杨菊娣     联系电话：18358540918

代理机构单位联系地址：诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼

诸暨市城乡投资集团有限公司

浙江华元工程咨询有限公司

二○二○年四月二十八日

# 第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市城乡投资集团有限公司（含下属单位）HDPE双壁缠绕管A型及钢筋混凝土二级管（RCPⅡ）生产企业入围采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 4 | 最高限价 | 本项目采用统一折扣率报价，数量按实结算。（折扣统一按百分比填写，如报九折，则按90.00%填写）。折扣报价需保留到小数点后二位。中标单价=最高单价限价*中标折扣，例：中标折扣为90.00%，那么HDPE双壁缠绕管DN200中标单价为47元×90.00%=42.3元。投标报价包含供货所需的货款、到指定施工现场的运输和运输保险及装卸费用、材料、质检（自检）、缺陷修复、管理、保险、税费、人工费等一切相关的费用。 |
| 5 | 投标人（生产企业）资格要求 | 1.投标人必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2.营业执照经营范围与采购标的内容相符，具有良好信誉的生产企业； 3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 4.同类业绩： 4.1标的1投标人自2019年1月1日以来，具有HDPE双壁缠绕管销售1000万元及以上业绩； 4.2标的2投标人自2019年1月1日以来，具有钢筋混凝土管销售500万元及以上业绩； 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标采购共分2个标的，每个标的入围2家生产企业。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2020年4月28日-2020年4月11日，符合投标人资格条件的生产企业请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）代发公告板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。 招标文件发布截止时间之后有潜在生产企业提出要求获取招标文件的，允许获取。 |
| 10 | 投标时递交原件资料 | 一、资格审查原件 投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理： 1、营业执照原件； 2、标的1投标人提供自2019年1月1日以来，具有HDPE双壁缠绕管销售1000万元及以上的销售合同原件或税务部门出具的完税证明原件； 3、标的2投标人提供自2019年1月1日以来，具有钢筋混凝土管销售500万元及以上的销售合同原件或税务部门出具的完税证明原件； 4、参加开标现场的投标人代表须提供投标人授权委托书原件及投标人为其缴纳的三个月社保证明原件，投标人为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证原件。 |
|  |  | 二、评审原件 按采购文件要求提供相关原件。 要求提供原件的应在提交投标文件时按要求提供，逾时拒绝接收，未提供原件的按相关要求处理。 |
|  |  | 原件资料的完整性由投标人自行负责，原件资料评审的由评标委员会负责。 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目标的1投标保证金为人民币：贰拾万元；标的2投标保证金为人民币：壹拾万元。投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交，以截止时间前到帐为准，否则不予投标（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）。 缴纳账户名称：诸暨市城乡投资集团有限公司； 开户银行：建设银行诸暨东风支行；帐号：33001656338080002657； 款项用途：投标保证金，开标时提供投标保证金缴纳凭证。 |
| 12 | 投标文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）； （4）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件) ； （5）相关资质证明或文件复印件（如有要求，加盖单位公章）； （6）投标承诺书（格式见附件）； （7）成功案例和业绩证明（如有要求）； （8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如有要求）； （9）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（签字或盖章）并加盖单位公章。 |
| 13 | 现场演示 | 根据招标文件相关规定执行。 |
| 14 | 投标样品 | 根据招标文件相关规定执行。 |
| 15 | 投标文件份数 | 正本一份，副本五份。 |
| 16 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 17 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 18 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 19 | 履约保证金 | 标的1中标方在签订合同前向采购人交入叁拾万元的履约保证金； 标的2中标方在签订合同前向采购人交入贰拾万元的履约保证金。履约保证金在合同履约完成后5个工作日内无息退还。 |
| 20 | 投标文件递交截止时间 | 2020年5月20日10:00时 |
| 21 | 投标文件递交地点 | 诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼（浙江华元工程咨询有限公司开标室） |
| 22 | 开标时间 | 2020年5月20日10:00时 |
| 23 | 开标地点 | 诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼（浙江华元工程咨询有限公司开标室） |
| 24 | 质疑与答疑 时间 | 投标人应在2020年5月11日下午12时前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将在2020年5月12日下午12时前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是招标文件的组成部份。 |
| 25 | 其他 | 特别提醒： 1、本项目招标代理费由中标方支付，具体金额为15000元。 2、以上费用由投标人在报价中一并考虑，在领取中标通知书前付清。 |

一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位和浙江华元工程咨询有限公司。

2.2“投标人”系指向招标方提交投标文件的生产企业。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取政府采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.4除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.5投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，生产企业应承担相应后果，并负责赔偿。生产企业为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

- 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、招标代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面者作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网进行网上下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件的组成详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、设计费和安装费用、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理折扣率，其将作为设备增减的主要依据。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

15.1投标人应提供前附表规定的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。否则，其投标将被拒绝。

15.2投标保证金可以以电汇、转帐、汇票等非现金形式提交，且必须在投标文件提交截止时间前缴入前附表中的指定账户，以到账为准。采购代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标人。

15.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日退还。

15.4中标人的投标保证金，在中标人按招标文件规定签订合同后5个工作日内无息退还。

15.5投标保证金均以转账或电汇或汇票方式退还，恕不退还现金。保证金不计息。

15.6下列情况，投标保证金将不予退还，已缴纳年度保证金的，其保证金或相应数额的年度保证金将不予退还，并按有关规定处理：

15.6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.6.2未按规定提交履约保证金的；

15.6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.6.4中标人无正当理由在规定的时间内不与采购单位签订合同的；

15.6.5将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

15.6.6拒绝履行合同义务的；

15.6.7其他严重扰乱招投标程序的；

15.6.8向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.6.9中标人无正当理由放弃中标的；

15.6.10存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的。

15.7如投标人或招标人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，除有关方投标保证金不予退还外，禁止其一至三年内进入本市采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

15.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

15.7.2不同投标人使用同一单位或人员的资金交纳投标保证金的；

15.7.3不同生产企业委托同一单位或人员办理投标事宜的；

15.7.4不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

15.7.5不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

15.7.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

15.7.7不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加采购必需的信息资料的；

15.7.8采购响应截止时间后，招标人协助投标人撤换或更改投标文件的；

15.7.9招标人泄露有意向参加采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

15.7.10不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

15.7.11法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件进行密封。同时在封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称（写全称），并由投标人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1超出经营范围投标的；

18.1.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等技术条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.7商务条款存在偏离情况的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 五、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标，投标人法人代表或其委托授权人应准时出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

19.2投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，视为自动弃权，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在相关单位现场监督下由代理公司工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

20.2主持人宣布开评标期间的有关事项。

20.3投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

20.4主持人当众宣读最高限价和各投标人的投标报价。

20.5工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.6评标委员会审核投标文件，根据评审结果确定中标候选人。参加开标会的法定代表人或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

20.7主持人向投标单位公布评标结果。

20.8开标会议结束。

## 六、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4评标委员会完成评标后,按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

25.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

26.1本项目评标办法是采用最低评标价法。即在符合招标文件要求的前提下，按标的择定2家最低报价者为预中标人。

26.2如同一标的有两个或两个以上投标人的报价相同且同为最低报价的，按抽签决定预中标人。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 七、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，上报诸暨市城乡投资集团有限公司招投标监管领导小组办公室，诸暨市城乡投资集团有限公司招投标监管领导小组办公室将按《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，浙江华元工程咨询有限公司核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到浙江华元工程咨询有限公司领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标生产企业的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

## 重新招标

## 31.1投标截止时间及评审期间，出现有效生产企业不足3家的，重新组织采购活动。

## 31.2若投标方案都不能满足招标文件要求的，将被废标。

## 八、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后7天内，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式四份，用户单位和中标人各执一份、代理机构、招管办各备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交，中标人的投标保证金不能转为履约保证金。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送代理机构备案。

## 九、不良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，并在记录时限内暂停其诸暨市城乡投资集团有限公司及下属企业采购交易资格。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他生产企业或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他生产企业，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市城乡投资集团有限公司招投标监管领导小组办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 十、监督和解释

35.本次招标活动接受诸暨市城乡投资集团有限公司招投标监管领导小组办公室的监督。

36.本招标文件的解释权属于采购单位和代理机构。

# 第三章   评标办法

1、采用　最低评标价法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定评标折扣率最低的两家单位为中标候选人，即中标入围生产企业。

2、中标候选资格按评标价格由低到高顺序排列，如同一标的有两个或两个以上投标人的报价相同，按抽签决定预中标人。若评审小组一致认为最低评标价的投标方的报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评审小组有权通知该投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评审小组取得一致意见后，可确定该投标方不能成交。评审小组确定评标价次低的投标方为成交生产企业。

3、若投标文件均不能满足采购文件要求的，将被废标。

# 采购需求

1、质量要求：

（1）材质要求详见采购清单；

（2）产品质量必须符合国家标准。

（3）供货及检测：中标人必须确保所供货物质量，所供货物出现非人为因素损坏中标人应无理由免费更换。中标人在供货时，对所供产品样品进行检测，并提供检测合格报告。供货过程中采购人随机抽样检测，若检测不合格则退回所有货物，重新进行供货。在第二次重新供货时，若供货产品在随机抽样检测中仍不合格的，采购人有权解除合同，并扣除所有履约保证金，由此造成的一切后果由中标人承担，同时通报市公管办，列入不良行为记录。

中标人样品送检所产生的相关费用由中标人承担，相关成本应考虑在投标报价中。每批次货物到场后，由采购人负责取样送检，检验费由中标方承担。

★（5）标的1投标人在投标时提供2019年1月1日以来由国家认可的质量监督检测部门出具的HDPE双壁缠绕管检测合格报告原件。不提供作无效标处理。

（6）质保期：自采购人核验完成后壹年。

2、供货、售后服务要求及违约责任：

★（1）中标人需在投标文件中承诺，合同签订之日起5天内在诸暨市区设立供应仓库，并在接到采购人供货书面通知5天内按所需量送到采购人指定地点。否则，作为无效投标处理。

（2）质保期内发生质量问题而无法使用时，中标人必须更换同品牌、同型号的新产品，质保期内提供更换或维护服务，由此发生的费用由中标人承担。

（3）质保期内所有产品保修服务方式均为上门服务，由中标人派员到用户使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。

（4）中标人在中标后15天内成立售后服务站。售后服务站须有24小时的无休息日报修电话，一旦接到报修电话时，应立即做出响应，在3小时内派遣有经验的维修人员赴现场进行故障处理。如3小时内未能到达用户指定地点的，用户有权另行指定维修单位，相关费用在履约保证金内扣除。

（5）供货时间：根据采购人需要，早上6：00时至下午18：00时段送货，并须有采购人当场验收。供货地点：采购人指定地点。

（6）供货期为：自合同签订之日起一年，在采购人要求的供货时间内中标人应及时按要求在采购人工作时间内分批供应，实际供货数量由采购人按需要提前五天通知中标人，未能按时供货的除每延迟一天中标人应向采购人支付违约金一万元（在履约保证金中扣除）外，采购人有权另行采购，由此给采购人造成的损失（包括但不限于运输费、中标价和另行采购差价）由中标人承担，在中标人履约保证金中扣除，如发生三次供货不及时，采购人有权终止合同并要求中标人赔偿损失，履约保证金予以没收。如由采购人原因引起的要求延期供货或延长供货工期的，中标人应无条件配合，并不能增加任何费用。

★（7）本项目实施过程中引起的安全责任事故均有中标人承担。

（8）中标人在项目服务期间必须无条件满足招标人需求。

3、报价要求：

（1）报价要求：本项目采用统一折扣率报价（折扣统一按百分比填写，如报九折，则按90.00%填写）。折扣报价需保留到小数点后二位。中标单价=最高单价限价*中标折扣，例：中标折扣为90.00%，那么HDPE双壁缠绕管DN200中标单价为47元×90.00%=42.3元。

（2）生产企业的报价应包括应承包本次项目供货所需的材料款、到指定施工现场的运输和运输保险及装卸费用、材料、质检（自检）、缺陷修复、管理、保险、税费、人工费等一切相关的费用。材料运输应按国家标准轴载执行。

★（3）本项目风险控制折扣率为80%，如果中标人的中标折扣率低于80%的，每低1%缴纳壹万元的质量风险控制金，以此类推，风险控制折扣率与中标折扣率的差价在签订合同前打入采购人指定的账户，不足1%按1%计算。如果中标人不配合，导致双方无法签订合同的，由中标人承担全部责任。

4、履约保证金及付款方式：

（1）本项目标的1履约保证金为叁拾万元，标的2履约保证金为贰拾万元，合同履约完成后结合违约责任在15天内退回。

（2）按季度结算，每季度末凭三方核签的现场收获交接单（需注明单项工程名称、建设计划）支付实际供货款的75%，完成核验后付至90%，剩余10%在质保期满后14天内付清（不计息）中标人须提供增值税专用发票。

- 四、最高限价

本项目采用统一折扣率报价，数量按实结算。（折扣统一按百分比填写，如报九折，则按90.00%填写）。折扣报价需保留到小数点后二位。中标单价=最高单价限价*中标折扣，例：中标折扣为90.00%，那么HDPE双壁缠绕管DN200中标单价为47元×90.00%=42.3元。投标报价包含供货所需的货款、到指定施工现场的运输和运输保险及装卸费用、材料、质检（自检）、缺陷修复、管理、保险、税费、人工费等一切相关的费用。

备注：标注“★”项为实质性响应项，不满足则投标无效。

第五章  采购合同合同编号：

甲方（采购单位）：                              签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                             签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，以及浙江华元工程咨询有限公司（编号：浙华元20—    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他生产企业，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书现提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和浙江华元工程咨询有限公司核实或认可，并报诸暨市城乡投资集团有限公司招投标监管领导小组办公室审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

1、中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即

元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

六、履约保证金

1、乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳履约保证金，标的1履约保证金为叁拾万元，标的2履约保证金为贰拾万元。

2、履约保证金在甲方将货物验收合格后，无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况要求乙方发货，数量按实结算。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项：/

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方、代理机构各执一份，招标办备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

第六章  应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

项目名称：

项目编号：

投标人：              （盖公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：浙江华元工程咨询有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：浙华元 20-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的生产企业资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章

日期：        年       月       日

## 四、授权委托书（格式）

致：浙江华元工程咨询有限公司

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵公司组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖公章)

年    月   日

## 五、开标一览表（格式）

项目名称：诸暨市城乡投资集团有限公司（含下属单位）HDPE双壁缠绕管A型及钢筋混凝土二级管（RCPⅡ）生产企业入围采购项目

项目编号：浙华元20-04-15

标的1：HDPE双壁缠绕管A型采购预算不超过1000万元

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 最高单价限价（元/米）含税价 | 投标折扣率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE双壁缠绕管A型采购 | DN200 | 47 |  |
| 2 |  | DN300 | 76 |  |
| 3 |  | DN400 | 134 |  |
| 4 |  | DN500 | 208 |  |
| 1.HDPE双壁缠绕管，每根长6米，需配1个密封圈。 2.投标产品质量必须符合GB/T19472.2—2017标准。 3.产品质量必须达到环刚度≥8级，产品上须标明生产厂家、规格型号、生产日期、强度等级。 4.本项目采用统一折扣率招标，数量按实结算。 5.服务期限：自合同签订之日起一年。 6.入围家数：2家，入围后采购人(含下属单位）采用择优、分片区、摇号相结合的方式确定供货，中标人必须无条件服从 |  |  |  |  |

标的2：钢筋混凝土二级管（RCPⅡ）采购预算不超过800万元

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 最高单价限价（元/米）含税价 | 投标折扣率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土二级管（RCPⅡ）采购 | DN200*4000*30mm 0.1mpa | 79 |  |
| 2 |  | DN300*4000*30mm 0.1mpa | 118 |  |
| 3 |  | DN400*4000*40mm 0.1mpa | 156 |  |
| 4 |  | DN500*3000*50mm 0.1mpa | 196 |  |
| 5 |  | DN600*3000*60mm 0.1mpa | 231 |  |
| 6 |  | DN800*3000*80mm 0.1mpa | 352 |  |
| 7 |  | DN1000*3000*100mm 0.1mpa | 488 |  |
| 8 |  | DN1200*3000*120mm 0.1mpa | 761 |  |
| 9 |  | DN1500*3000*150mm 0.1mpa | 1088 |  |
| 10 |  | DN1800*2000*180mm 0.1mpa | 1687 |  |
| 11 |  | DN2000*2000*200mm 0.1mpa | 2018 |  |
| 1.投标产品质量必须符合GB/T11836-2009混凝土和钢筋混凝土排水管标准。 2.每根钢筋混凝土二级管（RCPⅡ）长度为4米或3米，每根至少配一个O型橡胶圈。产品上须标明生产厂家、规格型号、生产日期、强度等级。 3.本项目采用统一折扣率招标，数量按实结算。 4.服务期限：自合同签订之日起一年。 5.入围家数：2家，入围后采购人(含下属单位）采用择优、分片区、摇号相结合的方式确定供货，中标人必须无条件服从。 |  |  |  |  |

上述表格样式供参考，投标人根据项目实际情况自行调整

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

注：以上我公司投标标的产品均满足采购文件各项要求。

六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：浙华元20-**-**         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他生产企业或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他生产企业，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人名称：            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章

日期：        年       月       日

七、诸暨市城乡投资集团有限公司（含下属单位）HDPE双壁缠绕管A型及钢筋混凝土二级管（RCPⅡ）生产企业入围采购项目须知

- 入围方式：

面向全社会公开招标HDPE双壁缠绕管（A型）、钢筋混凝土二级管（RCPⅡ）生产企业各2家，不接受联合体投标。

- 供货期限：

期限自合同签订之日起1年

- 供货对象：

供货对象为诸暨市城乡投资集团有限公司及下属单位需供相应管材的项目

- 付款方式：

- 按季度结算，每季度末凭三方核签的现场收获交接单（需注明单项工程名称、建设计划）支付实际供货款的75%，完成核验后付至90%，剩余10%在质保期满后14天内付清（不计息）中标人须提供增值税专用发票。

- 生产企业需具备条件及相关要求：

具有一定的生产规模，商业信誉好，有相应的资质和履约能力，资金财务状况良好的生产厂家，标的1投标人自2019年1月1日以来，具有HDPE双壁缠绕管销售1000万元及以上业绩；标的2投标人自2019年1月1日以来，具有钢筋混凝土管销售500万元及以上业绩。

标的1投标人在投标时提供2019年1月1日以来由国家认可的质量监督检测部门出具的HDPE双壁缠绕管检测合格报告原件。不提供作无效标处理。

- 生产企业入围后城乡集团(含下属单位）采用择优、分片、摇号相结合的方式确定供货，必须无条件服从

- 产品质量必须符合招标文件规定的强度等级及相应国家标准，中标人在供货时，对所供产品样品进行检测，并提供检测合格报告。供货过程中采购人随机抽样检测，若检测不合格则退回所有货物，重新进行供货。在第二次重新供货时，若供货产品在随机抽样检测中仍不合格的，采购人有权解除合同，并扣除所有履约保证金，由此造成的一切后果由中标人承担，同时通报市公管办，列入不良行为记录。

- 中标人需在投标文件中承诺，合同签订之日起5天内在诸暨市区设立供应仓库，并在接到采购人供货书面通知5天内按所需量送到采购人指定地点。

- 中标人无故不响应采购人或产品质量不合格，存在以次充好现象，采购人有权单方面解除合同，履约保证金不予退回。

- 根据市场情况及实际工程需要，采购人有权对生产企业的数量作相应调整。

- 中标人在项目服务期间必须无条件满足招标人需求

- 评标办法：

采用最低评标价法，本项目采用统一折扣率报价，报价最低的两家单位入围相应标的

- 投标保证金：

标的1投标保证金为人民币：贰拾万元；标的2投标保证金为人民币：壹拾万元。投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交，以截止时间前到帐为准，否则不予投标（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）。

缴纳账户名称：诸暨市城乡投资集团有限公司；开户银行：建设银行诸暨东风支行；帐号：33001656338080002657；款项用途：投标保证金，开标时提供投标保证金缴纳凭证。

八、履约保证金：

标的1中标方在签订合同前向采购人交入叁拾万元的履约保证金；

标的2中标方在签订合同前向采购人交入贰拾万元的履约保证金。履约保证金在合同履约完成后5个工作日内无息退还。

八、入围企业承诺书

本企业                        已详细阅读诸暨市城乡投资集团有限公司关于“诸暨市城乡投资集团有限公司（含下属单位）HDPE双壁缠绕管A型及钢筋混凝土二级管（RCPⅡ）生产企业入围采购项目入围企业须知”的所有内容，已详细了解并予以认可，在此前提下参与公开投标，并对以下事项作出特别承诺：

- 如本企业在供货过程中，出现未按照采购人时间要求完成供货的，采购人单位如作出清退处理的，本企业无条件服从。

- 如本企业在供货过程中，现场抽检不合格，在第二次重新供货时，若供货产品在随机抽样检测中仍不合格的，采购人有权解除合同，并扣除100%履约保证金，由此造成的一切损失及后果由本企业负责，本企业无条件服从。

- 根据采购人单位实际工程需要供货，不论多少本企业无条件服从。

四、中标人无故不响应采购人或产品质量不合格，存在以次充好现象，采购人有权单方面解除合同，履约保证金不予退回，本企业无条件服从

五、本企业承诺所提供一切资料及证明文件均真实有效。如发现存在弄虚作假行为并经核实的，愿接受取消入围和清退处理，并五年内不再参加诸暨市城乡投资集团有限公司及下属单位的采购项目。

企业（盖章）：

法定代表人：          签字并盖章

日      期：     年    月    日