嵊州市谷来镇卫生院异地新建项目

空调设备采购项目

项目编号：HY-202303

公开招标采购文件

采购单位:嵊州市谷来镇人民政府

代建单位：嵊州市剡溪新农村建设有限公司

代理机构:浙江华元工程咨询有限公司

日    期：二〇二三年二月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标须知	4

第三部分  采购需求	21

第四部分  评标办法及评分标准	30

第五部分  合同主要条款	31

第六部分  投标文件格式	37

# 第一部分  招标公告

项目概况

嵊州市谷来镇卫生院异地新建项目空调设备采购项目招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/获取（下载）招标文件，并于2023年3月30日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

- 采购项目编号：HY-202303

- 采购项目名称：嵊州市谷来镇卫生院异地新建项目空调设备采购项目

- 预算金额：3192100元

- 最高限价：2936732元

- 采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 预算价(万元) | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市谷来镇卫生院异地新建项目空调设备采购项目 | 319.21 | 293.6732 | 详见采购需求 |

- 合同履约期限：详见招标文件

- 本项目（否）接受联合体投标。

二、投标资格：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、

1.时间：/至2023年3月30日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年3月30日09时00分 （北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.开标时间：2023年3月30日09时00分

4.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

（一）投诉与质疑

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（二）在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将无法上传。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。

5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

6.本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、联系方式：

1、采购单位：嵊州市谷来镇人民政府

代建单位：嵊州市剡溪新农村建设有限公司

业务联系人：沈全海        联系电话：15325853188

质疑联系人：单  炜        联系电话：15967549933

2、采购代理机构：浙江华元工程咨询有限公司

地址：嵊州市兴旺街288-20号7楼

业务联系人：谢工   联系电话：13454570777

质疑联系人：董工   联系电话：13575531686

3、同级政府采购监督管理部门名称：嵊州市政府采购管理办公室

联系人：郑老师

监督投诉电话：0575-83032507

地址：嵊州市领带一路403号国资大楼10楼

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  投标须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 编 例 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：嵊州市谷来镇人民政府 地址：嵊州市谷来镇振兴路119号 联系人：沈全海 联系电话：15325853188 |
|  | 代建单位 | 名称：嵊州市剡溪新农村建设有限公司 地址：嵊州市 联系人：单 炜 联系电话：15967549933 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江华元工程咨询有限公司 地址：嵊州市兴旺街288-20号7楼 联系人：谢工 联系电话：13454570777 |
| 3 | 现场踏勘 | 自行踏勘。现场踏勘所发生的费用由投标方自行承担，踏勘过程中的安全责任投标人自行承担。 |
| 4 | 答疑会 | 不召开 |
| 5 | 质疑与澄清 | 1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。代理公司按法规规定的时间内进行回复。 2、可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。 |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 投标文件组成 | 由“资格证明文件”、“资信技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 8 | 投标文件编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 签字或盖章要求 | 1. 电子投标文件必须有电子签章； 2. 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； 3. 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 10 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的以介质（U盘）存储的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 投标文件份数 | 1、一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格证明文件、资信技术文件及报价文件三部分内容。 - 如中标，中标人需根据招标人要求提供纸质投标文件至少三份。 - “备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交一份（邮寄地址：嵊州市兴旺街288-20号7楼，谢工收） |
| 12 | 电子加密投标文件的上传、递交 | （1）投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 备份投标文件的密封包装、递交 | （1）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）； （2）“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 14 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标截止时间后90天。 |
| 16 | 放弃投标函 | 采购文件获取后不参加投标的供应商，须在投标截止时间前三个工作日向采购代理机构提供书面说明并加盖公章。 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金按中标价的1%缴纳。供货及安装完成竣工验收合格后10个工作日内退还（无息）。 |
| 18 | 开标时间和地点 | 按“采购公告”规定。 |
| 19 | 是否进口 | 否 |
| 20 | 支持中小企业财政扶持政策 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 小微企业应按照采购文件附件15要求提供《中小企业声明函》。 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件16）的残疾人福利性单位视同小微企业； 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 对于专门面向中小企业的项目，对小型或微型企业的投标报价不给予价格的扣除。 |
| 21 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定（有最新中小企业划型标准的以更新后的为准）： （1）标的所属行业：工业； 说明：声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果情形的，不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定。 |
| 22 | 节能产品、环境标志产品相关政策 | 节能产品的强制采购政策： 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品品目清单。） |
|  |  | 节能产品、环境标志产品的优先采购政策： 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 23 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 24 | 特别说明 | 如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑时间前同时向招标采购单位书面反映。逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 |
| 25 | 有关费用 | 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费，请在投标报价中自行考虑： ① 参照《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）、〔2011〕534号的规定下浮30%执行； ② 代理服务费缴纳形式：转账、网上银行、现金 收款单位（户名）：浙江华元工程咨询有限公司嵊州分公司 开户银行：工行嵊州城西支行 银行账号：1211026809200053379 |
| 26 | 解释 | 凡涉及本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 二、总则

2.1、实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等招标投标有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

2.2、定义

采购人：是指依法进行招标采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

投标人：是指参加本采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个投标人的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

货物和服务：是指按采购文件要求的货物和服务；

政府采购监管部门：嵊州市政府采购监管处；

2.3、投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：（本项目不接受联合体投标）

1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标；

2）组成联合体参加本项目投标的，投标人须在购买采购文件时向采购代理机构作出相关书面说明，否则投标无效；

3）以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，但同一专业的投标人组成的联合体以资质最低的一方为依据；

4）联合体各方之间须签订投标联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在投标联合协议中指定本项目主办人，并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在投标联合协议中进行说明；

5）联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；

6）联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7）投标保证金由主办人提供，对联合体各方均具有约束力；投标文件须由主办人盖章及其全权代表签署。

2.4、费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

2.5、保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

2.6、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

2.7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8、踏勘现场（本项目不组织统一现场踏勘）

2.8.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.8.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

2.8.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.8.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2.9、答疑会

2.9.1投标人须知前附表规定召开答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

2.9.2投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

2.9.3答疑会后，采购人按本章3.4款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

2.10、转包与分包

本项目不允许转包及分包。

2.11、偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

2.12、其他

2.12.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

2.12.3投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

2.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

2.12.6中标人为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由中标人自理。合同实施过程中，须与采购人积极配合。

2.12.7项目资金已落实。

## 三、采购文件

3.1、采购文件组成

3.1.1第一章 采购公告

3.1.2第二章 投标须知

3.1.3第三章 项目招标范围及服务要求

3.1.4第四章 评标办法

3.1.5第五章 合同主要条款

3.1.6第六章 投标文件格式

3.1.7补充文件（如有）

3.2、采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购组织机构所有。

3.3、采购文件的澄清

3.3.1投标人在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题发电子邮件至2418551644@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

3.3.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

3.3.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有购买采购文件的投标人。

3.4、采购文件的修改

3.4.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有购买采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

3.4.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标人认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

3.4.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

3.4.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 四、投标文件

4.1、投标文件

4.1.1 投标人应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

4.1.2 投标人必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

4.2、投标文件组成

4.2.1资格证明文件部分

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（格式见附件）；

（2）有效期内的营业执照扫原件扫描件；

（3）法定代表人授权委托书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证扫描件正反面）；（格式见附件）

（4）法定代表人或法人授权代理人身份证复印件；

（5）“信用中国”( www.creditchina.gov.cn)中“①失信被执行人查询②重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询结果网址截图。

①截止时点：提交投标响应文件（响应文件）截止时间前3年内；

②使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。）；

（6）投标声明书（格式见附件）。

4.2.2资信技术部分

（1）供应商自评表；

（2）资信及商务响应表；

（3）技术偏离表；

（4）供应商根据评分细则相关内容自行编制；

（5）政府采购供应商廉洁自律承诺书；

（6）认为需要的其他技术文件或说明（可根据评标办法提供及自拟）。

注：以上资料涉及各类证书、证明文件、合同等，投标文件中请上传原件扫描件（彩色），以便核查。

4.2.3报价部分

- （1）投标函（格式见附件）；

- （2）报价一览表（格式见附件）；

- （3）分项报价表（按采购人提供的清单）；

- （4）《中小企业声明函》；

- （5）监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》；

- （6）残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函；《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》；

- （7）供应商认为有必要提供的其它文件。

- 注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表人签名并加盖单位公章。

4.2.4投标时提供的人员、业绩、荣誉、资质、项目案例等，必须为投标人本身所具有。

4.2.5注意事项：投标人提供的各类资信证明文件必须是真实可靠且在有效期内的，否则有可能导致被认定为无效、取消投标资格等后果。未按技术资信文件需要提供的资料和顺序标注页码并编制目录的投标文件，其不利于评审的风险由投标人自行承担。

4.3、投标文件的编制

4.3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

4.3.2投标供应商应当按照本章4.2款中规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《资信技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

4.3.3本文件《第六章  投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章  投标文件格式》未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4.3.4投标文件应当对采购文件规定的内容进行明确，对采购文件规定的实质性内容应当作出响应。

4.3.5投标文件由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

4.3.6投标供应商没有按照本章节 “4.2、投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.4、投标报价

4.4.1 ★本次投标报价为人民币价。报价超过预算价或最高限价的作无效标处理。

4.4.2报价应以人民币为结算货币，包含有关本项目所需的全部费用均计入报价。采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

投标人的报价应按采购文件要求的格式、顺序编制。

4.4.4 投标报价应按不同费用类别分开填写，具体详见“投标文件格式”。

4.4.5 ★所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

4.5、投标保证金

本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，投标人应当承担赔偿责任。

4.6、投标文件有效期

4.6.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

4.6.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

4.6.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.7、投标文件的式样

4.7.1 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

4.7.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格证明文件、资信技术文件、报价文件三部分内容。

4.7.3 投标文件中投标函、法定代表人授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

4.7.4投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对采购文件的某项要求，投标人的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 五、投标

5.1、投标文件的上传、递交

5.1.1电子加密投标文件的上传、递交：

（1）投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

5.1.2备份投标文件的密封包装、递交：

（1）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）；

（2）“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收，（邮寄公司采用EMS或顺丰，以代理机构工作人员签收时间为准），采用邮寄的方式的请提前一天通知代理机构；

（3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

5.2、解密和异常情况处理

5.2.1开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

5.2.2通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

5.2.3投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

5.3、投标文件的修改和撤回

5.3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

5.3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

5.4、备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。（与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案）

## 六、开标、评标

6.1．开标

6.1.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

6.1.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

6.1.3 开标程序

6.1.3.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标程序的第一阶段结束后，资格审查小组依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

6.1.3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

6.1.4如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

6.2评标

6.2.1 评标组织

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。

6.2.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

6.2.3评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第四章“评标办法”。

6.2.4 评标程序

6.2.4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。

开标后，资格审查小组将依据法律法规和供应商资格条件对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

投标人未按照采购文件中供应商资格条件要求提供相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见投标须知6.3.1条“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

6.2.4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

6.2.4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)	投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人的澄清、说明或则补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.2.4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.2.4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

6.2.4.6编写评标报告。

6.3无效投标的认定

评审时，对投标人的商务技术文件、报价文件和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

6.3.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 未按时上传或按时解密电子投标文件的

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

3）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

4）投标人的投标资格不满足国家有关规定和采购文件的要求；

5）投标文件没有投标人的法定代表人或法定代表人授权委托人签字、投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

6）不响应采购文件标注“★”条款要求的；

7）投标文件载明的招标项目合同期或服务期少于采购文件规定期限的；

8）投标文件未响应采购文件规定的付款方式的；

9）投标报价超出预算或最高限价，采购人无法接受的；

10）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

11）投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

12）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

11）投标文件附有采购人不能接受的条款；

12）与采购文件有重大偏离的投标文件；

13）不满足采购文件规定的实质性要求的；

14）国家和省另有规定属无效投标文件的。

22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

6.4废标

6.4.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

6.4.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6.4.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 七、定标

7.1依法确认采购结果

7.1.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。

公告期限为1个工作日。

7.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

7.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

7.4中标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或供应商注册事项。

## 八、合同授予及签订

8.1合同授予

8.1.1本项目的合同将授予按本须知第7.1.1款所确定的中标人。

8.1.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

8.2签订合同

8.2.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

8.2.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标人予以赔偿，同时采购人可根据8.1.2的原则另行选择中标人；

8.2.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

8.3履约保证金

8.3.1中标人按“投标人须知前附表”规定的缴纳履约保证金。

8.3.2履约保证金有效期按“投标人须知前附表”规定。

8.3.4如投标人有下列情况，投标人将承担赔偿责任，赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额部分的实际损失。

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人未按规定签订合同或转让中标的；

（3）其他投标人违反《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，给采购人造成损失的。

8.4采购代理服务费

本次采购代理服务费按“投标人须知前附表”规定收取。

8.5诚实信用

8.5.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

8.5.2如果采购人有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈、失信记录或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标，或中标无效。

8.5.3如果中标人没有按照采购文件和中标通知书的规定签订合同，报嵊州市政府采购监督管理部门按照政府采购的有关规定进行处理。

8.6违约责任：

8.6.1因乙方原因拖延工期,甲方有权追究其违约责任。工期每拖延一天，则按2000元/日金额进行扣罚，如出现工期逾期20天（含）以上的，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同价2%的违约金。

8.6.2禁止转包转让。如发现中标单位转包转让行为，采购单位有权取消合同。

8.6.3采购单位不签订合同，给中标单位造成损失的，由采购单位承担。

## 九、投诉与质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

9.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.2供应商质疑

9.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

9.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.3.4采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3供应商投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

9.4采购结束

9.4.1中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

9.4.2本项目的投标文件不予退回。

# 第三部分 采购需求

## 本项目位于嵊州市谷来镇，嵊州市谷来镇人民政府为采购单位，嵊州市剡溪新农村建设有限公司为代建单位，款项由代建单位支付。

一、项目范围：

（一）设备（材料）要求

1．投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2．所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3．设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4．对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

5．所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

6．所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

（二）数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

（三）安装及调试、验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

1．中标人负责设备的安装、调试。

2．调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3．安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

4．设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

5．所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

（四）技术培训

1．中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

2．中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

3．技术培训费用应包含在投标总价中。

4．技术培训至少应包括下列内容：

（1）原理、构成和功能的描述。

（2）常见故障的处理或排除。

（3）各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

（4）对使用者关于设备基本操作技能的培训。

（五）售后服务

1．投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少3年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2．中标人必须有可靠的售后服务保障，在本地或绍兴市范围内附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，2小时内派人赴现场处理设备质量问题。48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

二、服务要求

（一）设备包修期内，如出现故障，中标人在接到电话2小时内到达采购人指定地点。

（二）中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

（三）中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金不予退还。

三、项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

- 招标项目设备名称及数量：

- 招标数量及参数说明

| 项目名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外机 | 制冷量≥22.4KW,制热量≥25.0KW,制冷功率≤5.02KW,制热功率≤5.30KW，运转音≤60dB(A) | 台 | 2 |  |
| 室外机 | 制冷量≥28.0KW,制热量≥31.5KW,制冷功率≤6.85KW,制热功率≤7.15KW，运转音≤61dB(A) | 台 | 1 |  |
| 室外机 | 制冷量≥33.5KW,制热量≥37.5KW,制冷功率≤8.77KW,制热功率≤9.3KW，运转音≤65dB(A) | 台 | 4 |  |
| 室外机 | 制冷量≥61.5KW,制热量≥69.0KW,制冷功率≤17.5KW,制热功率≤16.7KW，运转音≤67dB(A) | 台 | 1 |  |
| 室外机 | 制冷量≥78.5KW,制热量≥87.5KW,制冷功率≤20.68KW,制热功率≤20.18KW，运转音≤66dB(A) | 台 | 1 |  |
| 室外机 | 制冷量≥89.5KW,制热量≥100.0KW,制冷功率≤23.1KW,制热功率≤23.6KW，运转音≤68dB(A) | 组 | 1 |  |
| 室外机 | 制冷量≥95.0KW,制热量≥106.5KW,制冷功率≤25.0KW,制热功率≤25.0KW，运转音≤67dB(A) | 组 | 1 |  |
| 室外机 | 制冷量≥100.5KW,制热量≥112.5KW,制冷功率≤28.55KW,制热功率≤29.10KW，运转音≤67dB(A) | 组 | 1 |  |
| 室外机 | 制冷量≥118.0KW,制热量≥132.0KW,制冷功率≤30.6KW,制热功率≤30.6KW，运转音≤67dB(A) | 组 | 2 |  |
| 室外机 | 制冷量≥123.0KW,制热量≥137.5KW,制冷功率≤36.6KW,制热功率≤36.8KW，运转音≤68dB(A) | 组 | 2 |  |
| 室外机 | 制冷量≥134.0KW,制热量≥150.0KW,制冷功率≤36.7KW,制热功率≤37.8KW，运转音≤69dB(A) | 组 | 1 |  |
| 单面出风嵌入式室内机 | 制冷量≥2.2KW,制热量≥2.5KW,噪音≤30dB(A),风量≥300m³/h，功率≤0.025KW | 台 | 17 |  |
| 单面出风嵌入式室内机 | 制冷量≥2.5KW,制热量≥2.8KW,噪音≤32dB(A),风量≥360m³/h，功率≤0.029KW | 台 | 19 |  |
| 单面出风嵌入式室内机 | 制冷量≥2.8KW,制热量≥3.2KW,噪音≤33dB(A),风量≥420m³/h，功率≤0.032KW | 台 | 11 |  |
| 单面出风嵌入式室内机 | 制冷量≥3.2KW,制热量≥3.6KW,噪音≤36dB(A),风量≥420m³/h，功率≤0.032KW | 台 | 12 |  |
| 单面出风嵌入式室内机 | 制冷量≥3.6KW,制热量≥4.0KW,噪音≤38dB(A),风量≥420m³/h，功率≤0.034KW | 台 | 7 |  |
| 单面出风嵌入式室内机 | 制冷量≥4.0KW,制热量≥4.5KW,噪音≤38dB(A),风量≥420m³/h，功率≤0.04KW | 台 | 5 |  |
| 单面出风嵌入式室内机 | 制冷量≥4.5KW,制热量≥5.0KW,噪音≤40dB(A),风量≥690m³/h，功率≤0.054KW | 台 | 3 |  |
| 单面出风嵌入式室内机 | 制冷量≥5.0KW,制热量≥5.6KW,噪音≤40dB(A),风量≥690m³/h，功率≤0.054KW | 台 | 7 |  |
| 单面出风嵌入式室内机 | 制冷量≥5.6KW,制热量≥6.3KW,噪音≤42dB(A),风量≥960m³/h，功率≤0.055KW | 台 | 1 |  |
| 超薄静音风管式室内机 | 制冷量≥3.6KW,制热量≥4.0KW,噪音≤31dB(A),风量≥320m³/h，功率≤0.042KW,静压≥30Pa | 台 | 8 |  |
| 超薄静音风管式室内机 | 制冷量≥4.5KW,制热量≥5.0KW,噪音≤32dB(A),风量≥450m³/h，功率≤0.046KW,静压≥30Pa | 台 | 1 |  |
| 超薄静音风管式室内机 | 制冷量≥5.0KW,制热量≥5.6KW,噪音≤33dB(A),风量≥510m³/h，功率≤0.058KW,静压≥30Pa | 台 | 2 |  |
| 超薄静音风管式室内机 | 制冷量≥6.3KW,制热量≥7.1KW,噪音≤34dB(A),风量≥790m³/h，功率≤0.064KW,静压≥30Pa | 台 | 35 |  |
| 超薄静音风管式室内机 | 制冷量≥7.1KW,制热量≥8.0KW,噪音≤34dB(A),风量≥870m³/h，功率≤0.077KW,静压≥30Pa | 台 | 14 |  |
| 超薄静音风管式室内机 | 制冷量≥8.0KW,制热量≥9.0KW,噪音≤37dB(A),风量≥900m³/h，功率≤0.12KW,静压≥60Pa | 台 | 10 |  |
| 超薄静音风管式室内机 | 制冷量≥9.0KW,制热量≥10.0KW,噪音≤37dB(A),风量≥1400m³/h，功率≤0.17KW,静压≥60Pa | 台 | 4 |  |
| 超薄静音风管式室内机 | 制冷量≥10.0KW,制热量≥11.2KW,噪音≤39dB(A),风量≥1500m³/h，功率≤0.17KW,静压≥60Pa | 台 | 6 |  |
| 超薄静音风管式室内机 | 制冷量≥11.2KW,制热量≥12.5KW,噪音≤39dB(A),风量≥1600m³/h，功率≤0.17KW,静压≥60Pa | 台 | 3 |  |
| 高静压风管式室内机 | 制冷量≥14.0KW,制热量≥16.0KW,噪音≤42dB(A),风量≥1920m³/h，功率≤0.22KW,静压≥80Pa | 台 | 2 |  |
| 四面出风嵌入式室内机 | 制冷量≥10.0KW，制热量≥11.2KW,功率≤0.16KW，风量≥828m³/h，噪音≤42dB(A) | 台 | 4 |  |
| 四面出风嵌入式室内机 | 制冷量≥11.2KW，制热量≥12.5KW,功率≤0.16KW，风量≥1260m³/h，噪音≤41dB(A) | 台 | 2 |  |
| 四面出风嵌入式室内机 | 制冷量≥12.5KW，制热量≥14.0KW，功率≤0.22KW，风量≥1320m³/h，噪音≤44dB(A) | 台 | 2 |  |
| 四面出风嵌入式室内机 | 制冷量≥14.0KW，制热量≥16.0KW,功率≤0.22KW，风量≥1458m³/h，噪音≤44dB(A) | 台 | 2 |  |
| 四面出风嵌入式室内机 | 制冷量≥16.0KW，制热量≥18.0KW,功率≤0.25KW，风量≥1560m³/h，噪音≤48dB(A) | 台 | 2 |  |
| 新风处理机室内机 | 制冷量≥14.0KW，制热8.9KW,功率≤0.3KW，风量≥1080m³/h，静压≥180Pa | 台 | 3 |  |
| 新风处理机室内机 | 制冷量≥22.4KW，制热13.9KW,功率≤0.55KW，风量≥1680m³/h，静压≥220Pa | 台 | 2 |  |
| 新风处理机室内机 | 制冷量≥28.0KW，制热17.4KW,功率≤0.6KW，风量≥2100m³/h，静压≥200Pa | 台 | 1 |  |
| 新风处理机室内机 | 制冷量≥33.5KW，制热量≥26.4KW,功率≤1.5KW，风量≥3500m³/h，静压≥200Pa | 台 | 4 |  |
| 全热交换器 | 新风量≥400m3/h,静压≥90pa,电源220V,功率≤0.132KW,噪音≤35dB, | 台 | 1 |  |
| 全热交换器 | 新风量≥500m3/h,静压≥100pa,电源220V,功率≤0.19KW,噪音≤35dB, | 台 | 1 |  |
| 全热交换器 | 新风量≥800m3/h,静压≥150pa,电源220V,功率≤0.33KW,噪音≤37dB, | 台 | 1 |  |
| 全热交换器 | 新风量≥1500m3/h,静压≥180pa,电源220V,功率≤0.48KW,噪音≤50dB, | 台 | 1 |  |
| 一拖一风管机 | 2P一拖一风管机：制冷量≥5.2KW，制热量≥6.0KW,功率≤1.85KW | 套 | 2 |  |
| 一拖一天花机 | 3P一拖一天花机：，制冷量≥7.2KW，制热量≥8.0KW,功率≤2.8KW | 套 | 1 |  |
| 一拖一天花机 | 5P一拖一天花机：制冷量≥12.5KW，制热量≥14.0KW,功率≤5.4KW | 套 | 2 |  |
| 1.5匹壁挂机 | 制冷量≥3.5KW | 套 | 2 |  |
| 2匹防爆壁挂机 | 制冷量≥5KW | 套 | 1 |  |
| ABS材质空调出风口 | 1000*150 | 个 | 8 |  |
| ABS材质空调出风口 | 1200*150 | 个 | 3 |  |
| ABS材质空调出风口 | 1400*150 | 个 | 49 |  |
| ABS材质空调出风口 | 1600*250 | 个 | 25 |  |
| ABS材质空调回风口 | 1000*300 | 个 | 8 |  |
| ABS材质空调回风口 | 1200*300 | 个 | 3 |  |
| ABS材质空调回风口 | 1400*300 | 个 | 49 |  |
| ABS材质空调回风口 | 1600*300 | 个 | 25 |  |
| R401a制冷剂 | R410a | kg | 297 |  |
| 紫铜管 | ￠6.35*0.8 | m | 354 |  |
| 紫铜管 | ￠9.52*0.8 | m | 865 |  |
| 紫铜管 | ￠12.7*1.0 | m | 737 |  |
| 紫铜管 | ￠15.9*1.0 | m | 579 |  |
| 紫铜管 | ￠19.05*1.0 | m | 668 |  |
| 紫铜管 | ￠22.2*1.0 | m | 72 |  |
| 紫铜管 | ￠25.4*1.0 | m | 357 |  |
| 紫铜管 | ￠28.6*1.0 | m | 121 |  |
| 紫铜管 | ￠31.8*1.25 | m | 141 |  |
| 紫铜管 | ￠38.1*1.5 | m | 217 |  |
| 冷凝水管(U-PVC饮水管1.0MPa) | De32 | m | 797 |  |
| 冷凝水管(U-PVC饮水管1.0MPa) | De40 | m | 369 |  |
| 冷凝水管(U-PVC饮水管1.0MPa) | De50 | m | 144 |  |
| 冷凝水管(U-PVC饮水管1.0MPa) | De63 | m | 24 |  |
| 外机分歧管（综合） |  | 个 | 8 |  |
| 内机分歧管（综合） |  | 个 | 172 |  |
| 铜管保温管(橡塑) | 6*15 | m | 354 |  |
| 铜管保温管(橡塑) | 10*15 | m | 865 |  |
| 铜管保温管(橡塑) | 13*20 | m | 737 |  |
| 铜管保温管(橡塑) | 16*20 | m | 579 |  |
| 铜管保温管(橡塑) | 19*20 | m | 668 |  |
| 铜管保温管(橡塑) | 22*20 | m | 72 |  |
| 铜管保温管(橡塑) | 25*20 | m | 357 |  |
| 铜管保温管(橡塑) | 28*20 | m | 121 |  |
| 铜管保温管(橡塑) | 32*20 | m | 141 |  |
| 铜管保温管(橡塑) | 38*20 | m | 217 |  |
| 冷凝水管保温(橡塑) | De32 | m | 797 |  |
| 冷凝水管保温(橡塑) | De40 | m | 369 |  |
| 冷凝水管保温(橡塑) | De50 | m | 144 |  |
| 冷凝水管保温(橡塑) | De63 | m | 24 |  |
| 信号线(屏蔽线) | RVVP 2*1 | m | 2074 |  |
| 控制线(屏蔽线) | RVVP 2*1 | m | 1696 |  |
| 配管（线管） | PC20 | m | 3770 |  |
| 单面彩钢酚醛风管 | 厚度20mm防火等级不燃A级 | ㎡ | 1070 |  |
| 镀锌钢板风管（含保温） | 橡塑保温厚度30mm | ㎡ | 78 |  |
| 室内机安装人工费 |  | 台 | 179 |  |
| 新风机安装人工费 |  | 台 | 10 |  |
| 全热交换器安装人工费 |  | 台 | 4 |  |
| 室外主机安装及调试 |  | 组 | 17 |  |
| 管线开槽 | 开关控制器管线槽 | 米 | 495 |  |
| 冷媒管防水套管 | 冷媒井立管防水套管 | 个 | 34 |  |
| 辅材（吊杆、抱箍，打胶等） |  | 项 | 1 |  |
| 运输费、吊装费 |  | 项 | 1 |  |
| 外墙防雨风口 | 150*150 | 只 | 1 |  |
| 外墙防雨风口 | 200*200 | 只 | 1 |  |
| 外墙防雨风口 | 250*250 | 只 | 1 |  |
| 外墙防雨风口 | 300*400 | 只 | 6 |  |
| 外墙防雨风口 | 320*300 | 只 | 2 |  |
| 外墙防雨风口 | 320*600 | 只 | 3 |  |
| 单层百叶风口 | 200*400 | 只 | 1 |  |
| 单层百叶风口 | 250*500 | 只 | 1 |  |
| 双层百叶风口 | 200*400 | 只 | 1 |  |
| 双层百叶风口 | 250*500 | 只 | 1 |  |
| 双层百叶出风口带调节阀 | 100*100 | 只 | 72 |  |
| 双层百叶出风口带调节阀 | 120*120 | 只 | 12 |  |
| 双层百叶出风口带调节阀 | 140*140 | 只 | 2 |  |
| 双层百叶出风口带调节阀 | 160*120 | 只 | 35 |  |
| 双层百叶出风口带调节阀 | 180*180 | 只 | 2 |  |
| 双层百叶出风口带调节阀 | 200*200 | 只 | 17 |  |
| 双层百叶出风口带调节阀 | 250*160 | 只 | 2 |  |
| 双层百叶出风口带调节阀 | 300*200 | 只 | 1 |  |
| 消声静压箱 | 320*300*1000 | 只 | 2 |  |
| 消声静压箱 | 1100*300*1000 | 只 | 1 |  |
| 消声静压箱 | 1100*350*1000 | 只 | 6 |  |
| 消声静压箱 | 1100*400*1000 | 只 | 7 |  |
| 消声静压箱 | 1200*200*1000 | 只 | 1 |  |
| 消声静压箱 | 1200*250*1000 | 只 | 3 |  |
| 消声静压箱 | 1200*300*1000 | 只 | 2 |  |
| 一拖一分体空调安装材料及人工 |  | 套 | 5 |  |
| 室外冷媒管桥架 | 不锈钢桥架400*200 | 米 | 25 |  |
| 室外冷媒管桥架 | 不锈钢桥架1000*200 | 米 | 30 |  |
| 空调室外机基础 | 20#工字钢 | 米 | 89 |  |
| 空调室外机基础 | 8#槽钢 | 米 | 43 |  |
| 室外机基础防腐漆 | 工字钢槽钢用氟碳漆 | 项 | 1 |  |

备注：

1．以上设备安装报价均应包含：冷凝水管、内外机连接信号线、控制信号线、保温材料（采用橡塑保温材料，厚度为2.0CM）、空调专用支架、室外机基础、打孔及其它辅材，空调内外机安装（含搭架子、移动脚手架）等所有费用。如有需要投标人可以到现场进行现场踏勘，所有费用均计入本次报价中。

2．本次招标报价包含完成空调设备采购及安装的全部费用，包含供货、保管、开孔、安装（吊装）、清理（开孔后墙面清理等）、调试、运输、税金、完成本项目所需的人工费及所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支等各项全部费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入招标报价内。不得另外收取高空作业费、打孔费等。

3．安装调试后须清理作业现场包括开孔墙面后留下的脏污，并将作业垃圾带离现场。

4．本次招标涉及空调安装，招标价中已包括安全施工措施、工伤保险等费用。投标人应考虑报价时，应妥善考虑安全施工措施、工伤保险等费用。在施工过程中，投标人应制订安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，加强施工安全教育，保证安装工程施工的安全。在安装施工过程中，由于投标人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失及在施工过程中如发生安全事故，投标人应全责承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用，招标人不承担事故任何责任。

5．中标单位的工作范围需包含但不局限于以下内容：

提供设备技术资料，包括设备外形图及基础图；设备的制造与供货；设备及部件的包装、保护、运输及仓储和现场内运输；设备的安装及部件的就位和固定；设备调试；实施过程中与其线路施工单位的协调和配合；验收；技术培训；售后服务等。

- 五、技术要求

1、基本要求

1.1所提供设备是全新的，合格的产品。

1.2空调系统应按空调配置图布置，各系统之间不可以串换配比。

★1.3所投产品多联机室内机必须标配冷凝水提升泵。

★1.4所投产品新风机、多联机空调必须同一品牌。

2、多联式室外机基本技术要求

★2.1不得改变室外机数量进行系统拆分；系统拖带率不得高于原设计；

★2.2室外机压缩机必须采用全直流变频压缩机，风扇电机应采用无级控制的直流电机，可调节风量级数；

2.3系统设置制冷／制热模式；

2.4配管总长度≥1000米。其中内外机垂直距离≥100米；

2.5室外机至少采用双电子膨胀阀控制，控制精度不小于2000级；

2.6室外机具有夜间静音运转、智能化霜功能；

2.7室外机、压缩机、风机等具有后备运转功能；

2.8室外机具有气液增焓、二级压缩或类似强力制热功能。

3、多联式室内机基本技术要求

★3.1不得改变室内机数量及形式；

3.2室内机噪音级不大于45dB(A)；

3.3适用电源：220V/50Hz；

★3.4室内机不允许带电辅助加热功能，需配置冷凝水提升泵；

3.5每台室内机标配一台有线液晶控制器。

通过现场有线控制器，应具备但不限于以下功能：

（1）运转/停止；

（2）温度设定；

（3）模式转换（至少包括制冷、制热、通风、除湿四种模式）；

（4）风速调节（至少包括高、中、低三档）；

（5）故障代码显示功能；

（6）设定运转开始和结束时间；

（7）滤网清洗提示功能；

（8）发生故障后系统自动记录功能；

（9）含温湿度探头、控制面板、信号线、控制线等。

3.6多联机具有智能化功能（如智能远程控制等），具备标准技术协议；

4、其他要求

1）中标方对整个运输、安装、调试、验收过程中的安全负全责。

2）设计图纸中所有空调设备及安装材料、人工等相关费用。其中室内、外机强电由招标方负责，其余的如室外机钢筋混凝土基础、预埋件及机组所必要的支架等由中标方负责。

3）空调中标单位负责所有空调系统的调试和售后服务。

★4）送风口、回风口材质必须是ABS材质。

- 六、商务要求

| 交货安装时间及地点 | 合同签订后接到甲方要求供货通知后15日内完成设备到货，60日历天内完成空调安装、调试等工程（具体施工时间配合装修施工进度执行）。 交货地点：采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 合同签订后，支付合同总金额的20%，设备进场安装后支付至合同总金额的40%，安装调试完成验收合格,结算审核后支付余款。 |
| 履约保证金 | 中标通知书发出后10个工作日内中标供应商向采购人缴纳合同价的1%作为履约保证金，验收合格后7日内全额返还。履约保证金支付方式：网上银行、电汇、汇票或转帐形式。 |
| 质保期 | 质保期：3年，自经调试、试运行、验收合格后起算(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。 |
| 售后服务 | 质保对象为项目所有设备及系统相关附件。质保期内中标人免费保修或更换。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。 排障时间：从用户在线报修之时起2小时内到现场，48小时内解决问题。 如遇突发事情，需提供备品备件。 |
| 总承包服务费 | 支付总包单位合同总价的3%作为总承包服务费（包含水电费、垃圾清运费等）。 |
| 其他 | 供应商有义务保证采购人项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致本项目无法正常运行，供应商须承诺免费及时提供。需要买方自行解决的设备、附件应在投标文件中列出，否则本项目正常使用所缺的设备及附件，均视为免费及时提供。 |

# 第四部分  评标办法及评分标准

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二、分值的计算

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

资信技术分=(评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数）；

投标人评标综合得分=价格分+资信技术分；

- 评审内容及标准

（一）技术及资信分（70分）

| 序号 | 项目内容 | 评分准则 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 投标人或制造商具有质量管理体系认证证书的得0.5分；具有环境认证体系证书的得0.5分；具有职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分。（投标文件中须提供有效证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn查询截图加盖投标单位公章，不提供不得分） | 1.5分 |
|  |  | 自2019年1月1日以来具有类似业绩的每个得1分， 最多得3分。(提供合同及中标通知书扫描件，时间以合同签订时间为准) | 3分 |
| 2 | 产品综合技术性能 | 完全响应招标文件技术及参数要求的得满分，主要参数制冷量、制热量负偏离本项不得分，功率、噪音、静压、风量每负偏离一项扣0.2分，其余的技术指标负偏离每条扣0.1分，扣完为止。（以产品样本为准，样本上不体现的不得分） | 10分 |
|  |  | 室外机基本模块能效指标(APF)评价【以 8HP、10HP、12HP、14HP、16HP 能效数值平均值作为依据】，4.8≤APF 平均值＜4.9 得 2 分，在4.8的基础上每提高 0.1 加 2 分，最高 10 分。 （以中国能效标识网下载的官方数据为准，如中国能效标识网上暂无备案（截止日以公告发出日为准），则需提供室外机 CQC 检测报告，报告中需体现外机铭牌 APF 数值,并加盖公章,不提供者不得分。） | 10分 |
|  |  | 根据多联机系统的制热性能优劣，在-15℃及以下制热衰减率高低排名，第一名得4分，第二名得3分，第三名得2分，第四名得1分，其余不得分。（提供相关证明材料并加盖公章） | 4分 |
|  |  | 投标产品多联机顶出风设备压缩机采用增焓高压腔涡旋压缩机4分，其他涡旋式压缩机得2分，转子压缩机得1分。（以产品样本为准，样本上不体现的不得分） | 4分 |
|  |  | 投标产品压缩机与室外机为同一品牌的得3分，以下证书不提供不得分。(证明材料：a.采用进口压缩机的需提进口报关凭证；b.采用国产压缩机需提供压缩机CRAA产品认证证书(体现认证产品及压缩机型号)，提供证书或提供CQC检测报告扫描件（体现压缩机品牌）。） | 3分 |
|  |  | 根据投标人提供的所投空调室内机抗菌性能进行打分，最优得4分，次之得2分，其余得1分。（提供相关证明材料并加盖公章） | 4分 |
| 3 | 服务方案 | 投标人提供的项目技术方案 | 3分 |
|  |  | 主要施工人员具备焊接作业、电工作业、高空作业等专业证书的每个得2分。（提供在有效期内的证书复印件加盖投标人公章并出具投标申请人所属社保机构前6个月任一个月的社保证明） | 6分 |
|  |  | 文明施工安全计划措施；保证质量要求等 | 1.5分 |
|  |  | 设备安装、调试、维护等质量管理、流程规范情况 | 3分 |
| 4 | 售后服务 | 投标人的社会责任度、美誉度 | 3分 |
|  |  | - 根据投标人承诺的响应到场时间进行评分，在1h内到达现场的得2分；在1.5h内到达现场的得1分；其余不得分，以导航截图（售后服务点到服务现场）为准。 | 2分 |
|  |  | 各投标人针对本项目的售后服务方案，包括售后服务人员、服务质量保证措施等。（售后服务人员须提供投标申请人所属社保机构前6个月任一个月的社保证明） | 4分 |
| 5 | 质保期 | 保修期在满足招标文件要求的基础上每增加1年得1分，最高得3分 | 3分 |
| 6 | 优惠措施及合理化建议 | 投标人提供的针对本项目的优惠措施及合理化建议 | 3分 |
|  |  | 投标人提供的备品备件情况 | 2分 |

- 注：

- 2、报价分(30分)

评标基准价：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100，小数点保留2位。

本项目预算价3192100元，最高限价为2936732元。投标报价高于本次招标的最高限价的，其投标作无效标处理。

报价评分应在投标报价范围口径一致的基础上进行，投标人在填写《开标一览表》和《报价明细表》不得漏填项目，属投标人失误造成，如中标，缺报的设备或项目免费提供。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五部分  合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

项目名称：                                      项目编号：

甲方1（采购方）：嵊州市谷来镇人民政府

甲方2（代建方）：嵊州市剡溪新农村建设有限公司

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及嵊州市谷来镇卫生院异地新建项目空调设备采购项目文件相关要求，经法定程序采购，三方同意签订以下合同条款，以便三方共同遵守、履行合同。

第一条：采购商品清单及合同价格及相关任务

| 采购产品名称 | 型号规格和配置 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总计 | 大写： ￥： 元 |  |  |  |  |

1、合同价款包括人工费、软件开发、设备价款、辅材、运输费、搬运费、安装和调试费、损耗费、备品备件、专用工具、检测验收费、技术支持、售后服务、产品维护、保险、税金，以及安装措施项目费、规费、危险作业意外伤害保险费等一切费用。

2、本合同为单价合同，按实结算。

3、总包服务费（合同金额的3%），由乙方支付给总承包单位。总包服务费已包含在合同价款中。

第二条：质量标准和要求

1、乙方应保证本合同中所供应的货物质量标准按照清单、国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定。招标后与清单标准不一致的，以不低于清单标准提供产品。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、乙方须按招标文件规定的方式向甲方递交履约担保，担保金额为合同总价的1%（即人民币 元）。

5、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、所有产品及其附件均符合行业质量标准，由于包装不善导致产品缺失或损坏，由乙方承担一切责任。

2、包装须用适宜之坚固包装，并确保每只产品都有独立包装。

3、乙方应提供产品说明书、保修单、生产日期、产品合格证等随货文件。

4、乙方提供的产品应是全新的、未经使用过的。

第五条：工期要求

合同签订后接到甲方要求供货通知后15日内完成设备到货，60日历天内完成空调安装、调试等工程（具体施工时间配合装修施工进度执行）。

第六条：验收要求

乙方应按合同规定提供了符合招标文件、投标文件规定的要求（以两者中要求高的为准）的货物和服务，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向买方提交并被接受，且试运行正常，验收视为合格，买卖三方签署验收合格证书。 若因乙方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由卖方承担，甲方保留向卖方索赔的权利。

乙方在所有货物的到货、验收期间应接受甲方的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

第七条：售后服务

1、质保期：      年（以投标人最终承诺为准）。

2、乙方承诺售后服务按照承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

本合同履约担保金额为        元（合同金额的1%），乙方应在合同签订后10日内以现金或保函的形式提交，供货完成验收合格后10个工作日内退还（无息）。

第九条：货款的支付

合同签订后，支付合同总金额的20%，设备进场安装后支付至合同总金额的40%，安装调试完成验收合格,结算审核后支付余款。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应承担下列服务（责任）：

（1）货物的安装、调试、售后服务、技术支持；

（2）对采购人操作人员进行培训；

（3）招标文件中的“招标内容及要求”规定的其他服务；

（4）货物移交前的一切保护、保养及灭失责任；

以上服务费用已包含在合同总价内，甲方不再另行承担。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是由原厂生产的产品，是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物通过正式验验收后的    个月的质量保证期内，乙方应对由于工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据合同规定以书面形式向成交供应商提出补救措施或索赔。

成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据甲方所在地质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1） 乙方商退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担，并且甲方可以收取乙方合同总价5%的违约金。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过三方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和(或)更换件的质量保证期。

（4）如乙方所提供的设备材料或服务未能达到投标文件或合同要求且三方无法达成协议的，甲方有权扣除供应商的全部履约保证金，并对该设备材料或服务另行采购。如履约保证金被扣除，乙方在3日内必须补足履约保证金金额，否则甲方有权单方解除合同，并且对乙方不作任何补偿。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、因乙方原因拖延工期,甲方有权追究其违约责任。工期每拖延一天，则按2000元/日金额进行扣罚，如出现工期逾期20天（含）以上的，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同价2%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些三方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括三方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及三方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：其他事项

在项目实施过程中发生的一切安全责任事故，责任均由乙方自行承担。安装过程中产生的水费、电费由乙方承担。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向成交供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条、争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间，三方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，三方可采取协商解决或申请安装合同管理机构会同有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，三方约定按下列第（2）种方式解决：

（1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁。

（2）向嵊州市人民法院起诉。

第十九条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第二十条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

第二十一条：合同修改

除了三方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十二条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购代理机构的采购文件与采购补充文件；

2、乙方投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

第二十三条 附则

本合同一式玖份，甲方1、甲方2、乙方各执叁份，合同附件、特殊条款和本合同均具有同等法律效力。

| 甲方1（盖章）： 法定代表人 或受委托人（签字）： # 地址：嵊州市谷来镇振兴路119号 邮编： # 电话： 传真 开户银行：农商合作银行谷来支行账号：201000031651478 | 甲方2（盖章）： 法定代表人 或受委托人（签字）： # 地址： 嵊州市三江街道官河南路575号北楼14楼 邮编： # 电话： 传真 开户银行：中国农业银行嵊州支行 账 号： 19522301040057227 | 乙方（盖章）： 法定代表人 或受委托人（签字）： # 地址： 邮编： # 电话： 传真 开户银行： # 账号： |
| --- | --- | --- |

# 第六部分  投标文件格式

#### 资格文件/资信技术文件/报价文件封面格式

- 投 标 文 件

- 内容：资格证明文件（或资信技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                                （盖章）

供应商法定代表人：                          （盖章）

日期：     年    月     日

资格证明文件

- 目  录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（格式见附件）；

（2）有效期内的营业执照扫描件；

（3）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书法定代表人授权委托书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证扫描件正反面）

（4）法定代表人或法人授权代理人身份证复印件；

（5）“信用中国”( www.creditchina.gov.cn)中“①失信被执行人查询②重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询结果网址截图。

（6）投标声明书（格式见附件）

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【采购编号：】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：        年  月   日

后附“信用中国”( www.creditchina.gov.cn)中“①失信被执行人查询②重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询结果网址截图。

法定代表人授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                    （盖章）

法定代表人：                                      （盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴法定代表人身份证扫描件

粘贴授权代表身份证扫描件

投标声明书

（采购人）、（采购代理机构）：

根据贵方嵊州市谷来镇卫生院异地新建项目空调设备采购项目（项目编号：         ）的采购公告，我方提交的投标文件，宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起90日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名_______职务：_____________

投标人名称(盖章):___________________

开户银行：             银行账号：

法定代表人（盖章）___________

日期:_____年___月___日

- 商务及技术文件部分

- 目  录

（1）供应商自评表；

（2）资信及商务响应表；

（3）技术偏离表；

（4）供应商根据评分细则相关内容自行编制；

（5）政府采购供应商廉洁自律承诺书；

（6）认为需要的其他技术文件或说明（可根据评标办法提供及自拟）。

注：以上料涉及各类证书、证明文件、合同等，投标文件中请上传原件扫描件（彩色），以便核查。

- 供应商自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第四章  评标原则及方法”商务技术分评审内容。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：        年  月   日

资信及商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与采购文件的项目技术及服务要求中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明，不填写视为无偏离。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：        年  月   日

- 技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 是否负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ... |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与采购文件的项目技术及服务要求中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明，不填写视为无偏离。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：        年  月   日

- 评标标准相应的商务技术资料

- （根据招标文件的第四章评标办法中的评标标准相应的商务技术资料提供）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位的    项目名称、项目编号         采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：        年   月   日

- 【报价文件】

目 录

- （1）投标函（格式见附件）；

- （2）报价一览表（格式见附件）；

- （3）报价清单；

（4）《中小企业声明函》；（如有）

（5）监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》；（如有）

（6）残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函；《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》；（如有）

（7）供应商认为有必要提供的其它文件。（如有）

- 投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格证明文件：

2.1.1营业执照；

2.1.2承诺函；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（若有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1营业执照；

2.2.2投标函；

2.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 工期 | 投标报价（元） | 质量目标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写： |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |

注:

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价（包含深化设计费用）。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求等予以公示。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：        年  月   日

- 分项报价表

项目编号：____________（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 主要技术参数 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写： ￥： 元， |  |  |  |  |  |  |

说明：此栏内报价总价应与“报价明细表”中报价总计价相一致。

投标人：____________（盖章）

法定代表人：__________(盖章)

____年____月____日

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员 	  人，营业收入为    万元，资产总额为 	  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	 人，营业收入为	 万元，资产总额为	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：        年  月   日

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：        年  月   日

- 产品适用监狱或戒毒企业政策情况表

| 监狱或戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱或戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱或戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱或戒毒企业产品优惠政策。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：        年  月   日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：        年  月   日

- 产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：        年  月   日

- 政府采购活动现场确认声明书

浙江华元工程咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                                 （单位）负责人

（姓名）合法授权参加             （编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间¨不存在利害关系 ¨存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 ¨与其他所有供应商之间均不存在利害关系¨与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年    月    日

请将本声明书线下填写好后在开标截止时间后30分内扫描或拍照（须清晰）发送回招标代理邮箱2418551644@qq.com。