## 标识数量清单
诸暨市人民医院标识数量清单
序号 | 使用区域 | 类别 | 图例 | 材料工艺 |  |  | 数量 | 单位 | 备注
[5 empty] | 宽度 | 高度
1 | 室 内 一 类 标 识 | 大堂水牌（座地） |  | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文丝印 | 1500 | 1150 | 1 | 个 | 如现场尺寸发生变化，可根据单价推算平方单价后，以实际发生面积，重新计价
2 |  | 楼层索引牌（电梯间） |  | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文贴膜 | 500 | 1600 | 152 | 个
3 |  | 轿厢索引 |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 1200 | 450 | 27 | 个
4 |  | 立地索引牌 |  | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文贴膜 | 600 | 2200 | 2 | 个
5 |  | 吊挂分流牌 |  | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文激光切割镂空内衬5mm亚克力表面贴膜+LED光源 | 3000 | 350 | 62 | 个
6 |  | 护士站吊牌 |  | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文激光切割镂空内衬5mm亚克力表面贴膜+LED光源 | 2000 | 350 | 26 | 个
7 |  | 吊挂灯箱吊杆预埋 |  | M8拉爆螺丝与楼板连接固定+M8丝杆穿出吊顶300-500mm（长度暂估2米） |  | 2000 | 172 | 个
8 |  | 附墙分流牌 |  | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文贴膜 | 500 | 1200 | 45 | 个
9 |  | 区域门头牌 |  | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文丝印 | 1500 | 300 | 40 | 个
10 |  | 诊室门牌（垂墙） |  | 15mm亚克力雕刻+5mm亚克力热弯成型面板+表面烤漆+图文丝印+铝型材垂墙底座 | 200 | 350 | 139 | 个
11 |  | 普通门牌（附墙） |  | 15mm亚克力雕刻底板+5mm亚克力热弯成型面板+表面烤漆+图文丝印 | 200 | 350 | 931 | 个
12 |  | 手术室号码牌 |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 300 | 300 | 57 | 个
13 |  | 卫生间门贴（男） |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+粘贴 | 205 | 300 | 5 | 个
14 |  | 卫生间门贴（女） |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+粘贴 | 205 | 300 | 5 | 个
15 |  | 卫生间门贴（残卫） |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+粘贴 | 205 | 300 | 8 | 个
16 |  | 卫生间墙贴（单人） |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+粘贴 | 460 | 1200 | 10 | 个
17 |  | 卫生间三角牌 |  | 5mm乳白亚克力热弯成型箱体+1mm201不锈钢焊接成型封盖+表面烤漆+图文3M膜雕刻粘贴+LED光源 | 280 | 350 | 6 | 个
18 |  | 电梯厅三角牌 |  | 5mm乳白亚克力热弯成型箱体+1mm201不锈钢焊接成型封盖+表面烤漆+图文3M膜雕刻粘贴+LED光源 | 280 | 350 | 13 | 个
19 |  | 您所在位置（you are here） |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+图文UV喷绘 | 800 | 600 | 48 | 个
20 |  | 防撞贴 |  | 3M贴膜UV喷绘+雕刻粘贴 | 1000 | 120 | 152 | 个
21 |  | 窗口牌 |  | 3M贴膜UV喷绘+雕刻粘贴 | 1200 | 200 | 13 | 个
22 |  | 窗口立体字，窗口号 |  | 3M贴膜UV喷绘+雕刻粘贴 | 200 | 200 | 12 | 个
23 |  | 立体字（PVC） |  | 15mmPVC雕刻成型+表面烤漆+模具粘贴 | 300 | 300 | 16 | 个
24 |  | 楼层号码牌（电梯间） |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+粘贴 | 300 | 300 | 144 | 个
25 |  | 电梯号码牌 |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+粘贴 | 120 | 120 | 329 | 个
26 |  | 电梯停靠牌 |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 750 | 150 | 258 | 个
27 |  | 楼层号码牌（步梯间） |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+粘贴 | 300 | 300 | 103 | 个
28 |  | 步梯楼层指示牌 |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 400 | 400 | 94 | 个
29 |  | 乘梯须知（直梯） |  | 3mm亚克力面板雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 240 | 420 | 27 | 个
30 |  | 地贴 |  | 3M地贴膜UV喷绘+雕刻粘贴 | 1000 | 200 | 18 | 个
31 |  | 室内一类标识小计 | [5 empty] | 个
32 | 室内其他标识 | 温馨提示牌（禁止吸烟，小心地滑，保持安静，小心烫伤） |  | 5mm亚克力面板雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 350 | 200 | 115 | 个
|  | 温馨提示牌（禁止吸烟，小心地滑，保持安静，小心烫伤） |  | 3mm亚克力面板雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 120 | 80 | 483 | 个
33 |  | 病床信息牌 |  | 5mmPVC表面烤漆+亚克力插槽+信息内容可更换+图文丝印 | 500 | 200 | 866 | 个
34 |  | 病床号码牌 |  | 3mm亚克力雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 150 | 150 | 866 | 个
35 |  | 病床柜号牌 |  | 3mm亚克力雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 60 | 60 | 832 | 个
36 |  | “推”“拉”牌 |  | 3mm亚克力雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 80 | 120 | 136 | 个
37 |  | 门楣号码牌 |  | 3mm亚克力雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 120 | 40 | 2971 | 个
38 |  | 消防疏散图（房间内） |  | 3mm亚克力雕刻+表面烤漆+图文UV喷绘 | 300 | 200 | 1152 | 个
39 |  | 消防疏散图（公共区域） |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+图文UV喷绘 | 400 | 300 | 131 | 个
|  | 设备间 |  | 3mm亚克力雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 260 | 80 | 531 | 个
41 |  | 区域编码 |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+图文UV喷绘 | 600 | 2400 | 18 | 个
42 |  | 室内其它标识小计 | [5 empty] | 个
43 | 地下车库标识小计 | 车库出入口指示牌 |  | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文激光切割镂空内衬5mm亚克力表面贴膜+LED光源 | 3000 | 350 | 4 | 个
44 |  | 车库吊挂分流牌 |  | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型三层箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文激光切割镂空内衬5mm亚克力表面贴膜+LED光源 | 3000 | 350 | 38 | 个
45 | [7 empty] | 个
46 |  | 楼宇号 |  | 1.5mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文激光切割镂空内衬5mm亚克力表面贴膜+LED光源 | 1200 | 1200 | 16 | 个
47 |  | 户外引导立柱 |  | 1.5mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文激光切割镂空内衬5mm亚克力表面贴膜+LED光源 | 500 | 2200 | 13 | 个
48 |  | 院区宣传栏 |  | 1.5mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文丝印+8mm钢化玻璃+可开启液压杆+内容可更换+预埋立地 | 1200 | 2500 | 2 | 个
49 |  | 院区平面图 |  | 1.5mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文丝印+预埋立地 | 1200 | 2500 | 2 | 个
50 |  | 停车场立柱标识 |  | 1.5mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文激光切割镂空内衬5mm亚克力表面贴膜+LED光源 | 500 | 2200 | 3 | 个
51 |  | 地面停车场标识 |  | 1.5mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文激光切割镂空内衬5mm亚克力表面贴膜+LED光源+预埋立地 | 500 | 2200 | 3 | 个
52 |  | 室外院区标识小计 | [5 empty] | 个
53 | 室 外 发 光大字 标 识 | 楼顶大字logo |  | 3M户外灯箱布uv喷绘+内部钢结构焊接+led光源 | 4900 | 4900 | 2 | 个
54 |  | 楼顶大字中文 |  | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 3500 | 3500 | 14 | 个
55 |  | 楼顶大字英文 |  | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 |  | 1100 | 50 | 个
56 |  | 雨棚发光大字中文（急诊、急救） |  | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 1500 | 1500 | 4 | 个
57 |  | 雨棚发光大字英文（急诊、急救） |  | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 |  | 500 | 17 | 个
58 |  | 室外发光大字标识小计
59 | 合 计 | [5 empty] | 11184

## 地下停车场标识
诸暨市人民医院地下停车场标识标识数量清单
序号 | 使用区域 | 类别 | 图例 | 规格（mm） |  | 材料工艺 | 数量 | 单位 | 备注
|  |  |  | 宽度 | 高度
1 | 室 内 一 类 标 识 | 停车场柱面标识 |  | 3200 | 2600 | 墙面漆喷涂 | 252 | 个 | 如现场尺寸发生变化，可根据单价推算平方单价后，以实际发生面积，重新计价
2 |  | 停车场墙面标识 |  | 1200 | 2600 | 墙面漆喷涂 | 63.6 | 延米
3 |  | 停车场车位画线标识 |  | 2500 | 5500 | 地面冷漆施画 | 649 | 个
4 |  | 停车场坡道标识 |  | 1200 | 2600 | 墙面漆喷涂 | 246.32 | 延米
5 |  | 落客区 |  | 8000 | 1200 | 地面冷漆施画 | 2 | 个
6 |  | 网格 |  | 4000 | 1200 | 地面冷漆施画 | 4 | 个
7 |  | 禁停网格 |  |  | 150 | 地面冷漆施画 | 21 | 组
8 |  | 停车场箭头 |  |  | 3000 | 地面冷漆施画 | 236 | 组
9 |  | 边缘线 |  |  | 130 | 地面冷漆施画 | 1762.32 | 延米
10 |  | 中心分道线 |  |  | 130 | 地面冷漆施画 | 3524.63 | 延米
11 |  | 斑马线标识 |  | 300 | 2000 | 地面冷漆施画 | 81 | 个
12 |  | 禁止烟火 |  | 500 | 700 | 1.5mm铝板激光切割+反光膜+图文丝印 | 18 | 个
13 |  | 反光导向标 |  | 300 | 400 | 1.5mm铝板激光切割+反光膜+图文丝印 | 102 | 个
14 |  | 电梯指示牌 |  | 500 | 700 | 1.5mm铝板激光切割+反光膜+图文丝印 | 18 | 个
15 |  | 楼梯指示牌 |  | 500 | 700 | 1.5mm铝板激光切割+反光膜+图文丝印 | 16 | 个
16 |  | 橡胶反光减速垄 |  | 300 | 1000 | 优质防老化工业橡胶，黄黑相间，膨胀螺栓固定 | 504 | 延米
17 |  | 限高器 |  | 3000 |  | 铝合金方管+贴4M反光膜 | 3 | 个
18 |  | 室内防爆凸透反光镜 |  | 800 | 800 | 亚克力防爆镜面广角镜、防外力冲击 | 29 | 个
19 |  | 道钉 |  | 100 | 100 | 高强反光材料 | 902 | 个
20 |  | 双面反光轮廓标 |  | 180 | 40 | 双面反光 材质：LG ABS硬塑 | 102 | 个
21 |  | 橡胶护角 |  |  | 800 | 优质抗老化橡胶，黄黑相间，贴高强级反膜 | 1008 | 个
22 | 合 计 | [5 empty] | 9543.87

## 户外交通及消防标识
诸暨市人民医院户外交通及消防标识标识数量清单
序号 | 使用区域 | 类别 | 图例 | 规格（mm） |  | 材料工艺 | 数量 | 单位 | 备注
|  |  |  | 宽度 | 高度
1 |  | 非机动车停车场标识 |  | 500 | 2200 | 1.5mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文激光切割镂空内衬5mm亚克力表面贴膜+LED光源+预埋立地 | 3 | 个 | 如现场尺寸发生变化，可根据单价推算平方单价后，以实际发生面积，重新计价
2 |  | 普通停车位 |  | 2500 | 6000 | 地面冷漆施画 | 30 | 个
3 |  | 充电停车位 |  | 2500 | 6000 | 地面冷漆施画 | 90 | 个
4 |  | 禁停网格 |  |  | 150 | 地面冷漆施画 | 17 | 组
5 |  | 箭头（单项、多项） |  |  | 3000 | 地面冷漆施画 | 252 | 组
6 |  | 边缘线 |  |  | 130 | 地面冷漆施画 | 80771.16 | 延米
7 |  | 中心分道线 |  |  | 130 | 地面冷漆施画 | 40385.58 | 延米
8 |  | 斑马线标识 |  | 300 | 2000 | 地面冷漆施画 | 72 | 个
9 |  | 橡胶反光减速垄 |  |  | 1000 | 优质防老化工业橡胶，黄黑相间，膨胀螺栓固定 | 300 | 延米
10 |  | 消防车通道路侧禁停标线 |  |  | 150 | 反光防滑黄色单实线 | 404 | 延米
11 |  | 消防车通道禁止占用警示牌 |  | 800 | 500 | 铝板激光切割+反光膜+图文丝印 | 2 | 个
12 |  | 消防车通道路侧禁停标线及路面警示标志（宽线） |  |  | 200 | 反光防滑黄色网状实线 | 2 | 组
13 |  | 消防车通道路侧禁停标线及路面警示标志（窄线） |  |  | 100 | 反光防滑黄色网状实线
14 |  | 尽头式消防车道回车道或回车场标志（宽线） |  |  | 200 | 反光防滑黄色网状实线 | 1 | 组
15 |  | 尽头式消防车道回车道或回车场标志（窄线） |  |  | 100 | 反光防滑黄色网状实线
16 |  | 消防车登高操作场地禁停标线标志（宽线） |  |  | 200 | 反光防滑黄色网状实线 | 1 | 组
17 |  | 消防车登高操作场地禁停标线标志（窄线） |  |  | 100 | 反光防滑黄色网状实线
18 | 合 计 | [5 empty] | 122330.74

## 人防标识
诸暨市人民医院人防标识标识数量清单
序号 | 使用区域 | 类别 | 图例 | 规格（mm） |  | 材料工艺 | 数量 | 单位 | 备注
|  |  |  | 宽度 | 高度
1 | 室 内 一 类 标 识 | 人防工程门牌 |  | 500 | 200 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 4 | 个 | 如现场尺寸发生变化，可根据单价推算平方单价后，以实际发生面积，重新计价
2 |  | 人防工程分区示意图 |  | 1300 | 800 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 4 | 个
3 |  | 使用须知 |  | 600 | 800 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 2 | 个
4 |  | 维护管理制度 |  | 600 | 800 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 2 | 个
5 |  | 人防工程区域位置标识 |  | 500 | 200 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 2 | 个
6 |  | 人防工程区域位置标识 |  | 600 | 300 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 3 | 个
7 |  | 人防工程区域位置标识 |  | 1250 | 500 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 2 | 个
8 |  | 人防工程导引图 |  | 1000 | 600 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 3 | 个
9 |  | 人防工程转化措施示意图 |  | 1200 | 800 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 2 | 个
10 |  | 人防工程通风方式 |  | 700 | 280 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 2 | 个
11 |  | 人防工程排风机房 |  | 500 | 200 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 2 | 个
12 |  | 人防工程防毒通道标识 |  |  | 200 | 防霉涂料涂刷 | 10 | 延米
13 |  | 人防工程温馨提示 |  | 500 | 170 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 3 | 个
14 |  | 人防工程出入口标识 |  | 600 | 200 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 4 | 个
15 |  | 人防工程电梯标识 |  | 600 | 200 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 1 | 个
16 |  | 人防工程楼梯标识 |  | 600 | 200 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 2 | 个
17 |  | 人防工程管道挂签标识 |  | 80 | 40 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 3 | 个
18 |  | 人防工程管道印刷标识 |  | 370 | 39 | 防霉涂料涂刷 | 3 | 个
19 |  | 人防工程墙面提示牌 |  |  | 600 | 防霉涂料涂刷 | 41.8 | 延米
20 |  | 人防工程柱面指引 |  | 3200 | 900 | 防霉涂料涂刷 | 42 | 个
21 |  | 人防工程车位号 |  | 350 | 200 | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴+广告钉安装固定 | 113 | 个
22 |  | 人防工程车位标识 |  | 2500 | 300 | 防霉涂料涂刷 | 113 | 个
23 |  | 人防工程墙面指引 |  |  | 900 | 防霉涂料涂刷 | 5 | 延米
24 | 合 计 | [5 empty] | 368.8

## 室外院区标识增加数量
诸暨市人民医院室外院区标识增加数量清单
序号 | 使用区域 | 类别 | 图例 | 规格（mm） |  | 材料工艺 | 数量 | 单位 | 备注
|  |  |  | 宽度 | 高度
1 | 室外 | 发热门诊中文 |  | 1500 | 1500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 4 | 个 | 如现场尺寸发生变化，可根据单价推算平方单价后，以实际发生面积，重新计价
2 |  | 发热门诊英文 |  |  | 500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 11 | 个
3 |  | 传染门诊中文 |  | 1500 | 1500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 4 | 个
4 |  | 传染门诊英文 |  |  | 500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 24 | 个
5 |  | 病房楼中文 |  | 1500 | 1500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 3 | 个
6 |  | 病房楼英文 |  |  | 500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 17 | 个
7 |  | 后勤保障中文 |  | 1500 | 1500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 4 | 个
8 |  | 后勤保障英文 |  |  | 500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 15 | 个
9 |  | 值班公寓1中文 |  | 1500 | 1500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 5 | 个
10 |  | 值班公寓1英文 |  |  | 500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 14 | 个
11 |  | 值班公寓2中文 |  | 1500 | 1500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 5 | 个
12 |  | 值班公寓2英文 |  |  | 500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 14 | 个
13 |  | 教育科技楼中文 |  | 1500 | 1500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 5 | 个
14 |  | 教育科技楼英文 |  |  | 500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 27 | 个
15 |  | 行政办公楼中文 |  | 1500 | 1500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 5 | 个
16 |  | 行政办公楼英文 |  |  | 500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 29 | 个
17 |  | 高压氧舱中文 |  | 1500 | 1500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 4 | 个
18 |  | 高压氧舱英文 |  |  | 500 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 23 | 个
19 |  | 诸暨市人民医院景观字 |  |  | 800 | 1mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型字壳+表面烤漆+5mm亚克力面板吸塑成型+led光源+背部钢架 | 7 | 个
20 | 合 计 | [5 empty] | 220 | 个

## 增加无障碍和提示标识
诸暨市人民医院增加无障碍和提示标识数量清单
序号 | 使用区域 | 类别 | 图例 | 材料工艺 | 规格（mm） |  | 数量 | 单位 | 备注
[5 empty] | 宽度 | 高度
1 | 无障碍标识 | 无障碍通道标识 |  | 1.5mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文激光切割镂空内衬5mm亚克力表面贴膜+LED光源+预埋立地 | 500 | 2200 | 3 | 个 | 如现场尺寸发生变化，可根据单价推算平方单价后，以实际发生面积，重新计价
2 |  | 无障碍通道标识（地面） |  | 地贴膜喷绘粘贴 | 1200 | 500 | 2 | 个
3 |  | 无障碍通道标识（墙面大） |  | 1.5mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文贴膜 | 1200 | 600 | 2 | 个
4 |  | 无障碍通道标识（墙面小） |  | 15mmPVC雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 400 | 400 | 1 | 个
5 |  | 无障碍设施标识 |  | 15mmPVC雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 400 | 400 | 1 | 个
6 |  | 无障碍电梯标识 |  | 15mmPVC雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 400 | 400 | 62 | 个
7 |  | 无障碍坡道标识 |  | 15mmPVC雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 400 | 400 | 2 | 个
8 |  | 无障碍卫生间 |  | 15mmPVC雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 400 | 400 | 8 | 个
9 |  | 无障碍卫生间指示 |  | 15mmPVC雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 600 | 400 | 16 | 个
10 |  | 无障碍柜台标识 |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+图文丝印 | 300 | 300 | 1 | 个
11 | 户外 | 花草牌 |  | 1.5mm201不锈钢钣金激光切割+焊接成型箱体+内钢龙骨+表面烤漆+图文丝印+预埋立地 | 400 | 600 | 18 | 个
12 |  | 吸烟区标识 |  | 2mm铝板裁切+表面烤漆+图文反光膜雕刻粘贴 | 600 | 350 | 3 | 个
13 |  | 无障碍停车位 |  | 地面冷漆施画 | 6200 | 5500 | 7 | 个
14 |  | 无障碍停车位指引标识 |  | 2mm铝板激光切割+反光膜+图文丝印+圆管固定 | 450 | 2000 | 7 | 个
15 | 室内 | 大堂LOGO标识 |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+模具定位粘贴 | 400 | 400 | 1 | 个
16 |  | 大堂标识中文 |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+模具定位粘贴 | 225 | 225 | 7 | 个
17 |  | 大堂标识英文 |  | 5mm亚克力雕刻+表面烤漆+模具定位粘贴 | 70 | 70 | 21 | 个
18 |  | 禁烟标识 |  | 3M膜UV喷绘+雕刻粘贴 | 240 | 330 | 35 | 个
19 | 合 计 | [5 empty] | 126 | 个