| 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- |
| 招标文件第四部分、评标办法前附表序号13 | 现场演示(在评标时投标人需参与现场演示，采购人仅对投标人提供电源，其他演示所需设备由投标人自带，总体演示时间不超过20分钟)： 要求演示并体现以下功能： 报告厅音箱系统 （一）台唇功放：（0-4分） 1、功率放大器后面板内置6路220V电源时序输出插座；（满足得2分，不满足不得分。） 2、具有远程控制接口，可与音频处理器实现有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机；（满足得2分，不满足不得分。） （二）数字音频矩阵处理器：（0-4分） 1、远程控制：设备后面板自带一个远程控制端口，可与台唇功放及电源时序器通讯并控制其开关机；（满足得2分，不满足不得分。） 2、设备控制：可通过IPAD、智能手机、PC无线控制音频处理器的模式切换及内部处理单元的开关；（满足得2分，不满足不得分。） （三）电源时序器：（0-4分） 1、远程控制：可通过后接线板的2路RJ45任意一个网口远程控制功能与音频矩阵处理器、及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制电源时序器开关机；（满足得2分，不满足不得分。） 2、APP控制:机器带有手机APP控制软件，可控制模式调取、通道电源开关；（满足得2分，不满足不得分。） （四）可视化音频系统集中运维管理控制云平台：（0-3分） 1.可实现状态监控功能：支持设备在线、运行、故障状态监控，可查看管理云平台接入的设备数量；（满足得1.5分，不满足不得分。） 2.可实现异地远程运维及实时调试功能：通过以太网跨网段登陆云平台可实现远程调试音频矩阵处理器，包括音量调节、静音开启及关闭、模式切换、开关机管理、噪声门调试等；（满足得1.5分，不满足不得分。） | 现场演示(在评标时投标人需参与现场演示，采购人仅对投标人提供电源，其他演示所需设备由投标人自带，总体演示时间不超过20分钟)： 要求演示并体现以下功能： 报告厅音响部分 （一）返听功放：（0-4分） 1、功率放大器后面板内置6路220V电源时序输出插座；（满足得2分，不满足不得分。） 2、具有远程控制接口，可与音频处理器实现有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机；（满足得2分，不满足不得分。） （二）音频处理器：（0-4分） 1、远程控制：设备后面板自带一个远程控制端口，可与返听功放及电源时序器通讯并控制其开关机；（满足得2分，不满足不得分。） 2、设备控制：可通过IPAD、智能手机、PC无线控制音频处理器的模式切换及内部处理单元的开关；（满足得2分，不满足不得分。） （三）电源时序器：（0-4分） 1、远程控制：可通过后接线板的2路RJ45任意一个网口远程控制功能与音频处理器、及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制电源时序器开关机；（满足得2分，不满足不得分。） 2、APP控制:机器带有手机APP控制软件，可控制模式调取、通道电源开关；（满足得2分，不满足不得分。） （四）可视化音频系统集中运维管理控制云平台：（0-3分） 1.可实现状态监控功能：支持设备在线、运行、故障状态监控，可查看管理云平台接入的设备数量；（满足得1.5分，不满足不得分。） 2.可实现异地远程运维及实时调试功能：通过以太网跨网段登陆云平台可实现远程调试音频处理器，包括音量调节、静音开启及关闭、模式切换、开关机管理、噪声门调试等；（满足得1.5分，不满足不得分。） |