绍兴市上虞区下管溪流域山洪灾害防御能力提升国家级试点建设项目

招标文件

招标编号：FS2022058

采购方式：公开招标

采   购   人：绍兴市上虞区水文站

采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标须知	7

一、总则	11

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	16

五、开标	16

六、资格审查	17

七、评标	17

八、定 标	22

九、合同签订及其他	22

十、质疑与投诉	23

第三部分 评标办法及评分标准	26

第一章　评标办法	26

第二章　评分标准	26

第四部分 采购需求	31

第一章  采购内容及要求	31

第二章  付款方式	40

第五部分 采购合同	41

第六部分 应提交的有关格式范例	44

# 第一部分 招标公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞区水文站绍兴市上虞区下管溪流域山洪灾害防御能力提升国家级试点建设项目的公开招标公告

公告日期：2022年8月31日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江宇康工程管理咨询有限公司受绍兴市上虞区水文站委托，现就绍兴市上虞区下管溪流域山洪灾害防御能力提升国家级试点建设项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一． 招标项目编号： FS2022058

二． 采购组织类型：分散采购（中介代理）

三． 招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市上虞区下管溪流域山洪灾害防御能力提升国家级试点建设项目 | 1 | 项 | 580 | 详见招标文件第四部分 | 580 | / |

四． 投标供应商资格要求:

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间:2022年9月21日上午9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.进入上虞区公共资源交易场所，需佩戴口罩、进行测温、查验绍兴场所码、行程码，并提供7天内有效核酸检测阴性证明，行程卡带星号人员应提供48小时内核酸检测阴性证明方可入内。“绍兴场所码”扫码结果异常或体温异常人员禁止进入上虞区公共资源交易场所。（具体防疫要求以开标时间截止之日的绍兴市上虞区最新防疫政策为准）。

七、投标截止时间及要求： 2022 年 9 月 21 日 上午 09 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2022 年 9 月 21 日 上午 09 时 30分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 375 开标室开标。

开标时间后30分钟内（2022年9月21日 10 : 00 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2022年9月21日 10 : 00 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

项目联系人（询问）：阮雨晴

项目联系方式（询问）：18758328374

质疑联系人：冯丹

质疑联系方式：13675739466

地址：绍兴市上虞区江东北路588号百官广场30楼

2、采购人名称：绍兴市上虞区水文站

项目联系人（询问）：池先生

项目联系方式（询问）：0575-82438768

质疑联系人：池先生

质疑联系方式：0575-82438768

地址：绍兴市上虞区上浦闸

- 同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市上虞区财政局政府采购监管科

联系人：谷先生

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82154859

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 绍兴市上虞区下管溪流域山洪灾害防御能力提升国家级试点建设项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 自合同签订之日起至合同履行完毕 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币580万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价的 1 %的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交） 采购人在合同期满后或提前终止合同后一个月内向中标人无息退还全额履约保证金。 |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。 投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 质疑、投诉人未按前列进行质疑、投诉（申诉），均属于扰乱政府采购市场不良行为。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 支 持 中 小 企 业 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 ## 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 ## 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件11的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件13）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据浙江省财政厅发布的《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 代理费用：中标单位需向采购代理机构支付采购代理服务费，按下列服务招标差额定率累进法计算方式的计取。 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％; 0.2％. 10000——100000; 0.05％; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％; 0.01％. 结算方式及时间为：在领取中标通知书前由中标单位一次性向采购代理机构付清。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 21 | 是否提供演示 | 本项目需要提供演示。 （备注：1.将演示内容做视频放入U盘中，U盘作为商务技术文件组成部分，单独密封在密封袋中（快递袋不能作为密封袋）； 2.视频要求： 格式为常规视频格式，电脑录屏，播放时间不得超过15分钟，密封袋内U盘表面及演示视频内容不得显示投标单位名称或做其他特殊标识使专家提前获知投标供应商信息； 3．封皮要求： 在封皮上标注：“项目名称、采购编号、投标供应商名称”等内容并且标注“演示视频、2022年*月*日*几时*分开标，此时间以前不得开封”等字样(多标段项目需在密封袋封皮上同时注明：*标段)； 4．递交时间： 在投标截止时间前递交至绍兴市上虞区江东北路588号百官广场30楼，阮雨晴（收），联系号码：18758328374； 5.在快递袋内另附纸注明：“项目名称、采购编号、投标供应商名称、项目负责人、联系方式”等内容，并加盖公章。若不符合演示视频文件包装要求，代理机构将据此联系投标供应商。因未附纸导致代理机构无法及时联系投标供应商补正修改的，责任由供应商自负； 6.特别提醒：建议合理安排邮寄时间，以顺丰邮件形式邮寄，显示签收后第一时间电话联系收件人，确保在投标截止时间前使采购代理机构确认签收，供应商应在快递单中备注项目名称，因未备注或邮寄途中造成的提前启封等情形的，责任由供应商自负；递交的演示文件在投标截止时间后在监管部门的监督下启封，按登记顺序（匿名）由评审专家进行打分。） |
| 22 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 23 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 24 | 其他 | 本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

7.1 本次报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格，包括人员的工资福利、员工五险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)、服务费、宣传演练费、设备费、编制费、食宿费、管理费、通信费、交通费、耗材、税费、利润等与本项目相关的其他一切费用等。

7.2 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

7.3 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 项目理解；

- 实施方案；

- 产品参数；

- 视频演示；

- 投入人员情况（包括项目组人员清单）；

- 设施设备；

- 质量保证措施；

- 进度计划；

- 重难点分析；

- 售后服务；

- 供应商证书；

- 供应商资质；

- 人员证书；

- 供应商业绩；

- 投标方认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及软件采购，还需提供相关完整配置方案（软件名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

24.18 员工工资标准低于绍兴市最低工资标准的。

- 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则，采购代理机构不予受理：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以商务技术分和报价分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

- 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（20分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 伍佰捌拾万元整  （小写5800000.00元）。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据浙江省财政厅发布的《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。（中标价及合同价仍以其投标报价为准）

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

二、商务技术文件评标内容及标准（80分）

1、评分细则

| 评分项目 |  | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目理解 |  | 根据供应商对本项目防治现状及存在问题的分析程度的全面性进行打分。 | 3 |
|  |  | 根据供应商对本项目建设目标及任务的理解程度进行打分。 | 3 |
| 实施方案 |  | 根据供应商方案的大纲目录合理性，内容全面性，工作思路清晰性，技术路线正确性，预期成果的结构形式符合本项目要求情况进行打分。 | 5 |
|  |  | 根据供应商的山洪灾害隐患补充调查评价分析方案的可行性、准确性进行打分。 | 4 |
|  |  | 根据供应商的监测预警平台“三算”、“四预”功能提升方案的可行性、科学性进行打分。 | 5 |
|  |  | 根据供应商的群测群防体系强化方案可行性、科学性进行打分。 | 4 |
|  |  | 根据供应商的末端监测报警设备补充方案可行性、科学性进行打分。 | 4 |
| 产品参数 |  | 评委根据投标产品的重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的偏离情况进行打分，“▲”为重要性指标及技术参数要求，每满足一项得1分，最高得6分。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）复印件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。 | 6 |
| 视频演示 （演示时间控制在15分钟以内，U盘形式递交） |  | 根据投标人针对本项目相关软件部分内容演示情况进行打分。（需采用软件或系统原型现场操作屏幕录像方式进行演示，采用PPT或者截图方式演示不得分，演示时长不超过15分钟） |  |
|  |  | 根据山洪灾害调查评价数据等信息展示，包括危险区空间数据、重要村落、影响人员等信息。 | 2 |
|  |  | 上虞区本地水雨情数据展示，包括雨量过程、水位过程等信息。 | 2 |
|  |  | 省级水利数据仓和上虞水利数据库数据贯通，如省级山洪平台预报预警、监测预警等预警信息贯通至上虞平台。 | 2 |
|  |  | 预演情景方案设定，如方案添加、自定义雨量输入等功能，展示预设情景的淹没效果。 | 2 |
|  |  | 基层防汛责任人巡查打卡、转移上报等功能。 | 2 |
|  |  | 预案上传、下载、删除、查询等功能。 | 2 |
| 投入人员情况 |  | 根据供应商拟派项目组人员配备充足程度，针对项目分工情况，项目组结构的合理性进行打分，需提供项目组人员清单。 | 5 |
| 设施设备 |  | 根据供应商拟投入本项目的入户简易雨量报警器、信息采集终端的先进性、与本项目的符合程度进行打分。 | 3 |
| 质量保证措施 |  | 根据供应商的质量控制、质量保证措施的科学性、合理性、可操作性进行打分。 | 4 |
| 进度计划 |  | 根据供应商对工作阶段的进度计划安排、关键时间节点等进度情况进行打分 | 4 |
| 重难点分析 |  | 根据供应商针对本项目提出的重点难点问题及提出的对策与方案建议的可操作性、针对性进行打分。 | 5 |
| 售后服务 |  | 根据供应商对项目后续服务计划、服务响应时间、维护服务、服务保障措施、服务承诺等情况的合理性、科学性、完整性等情况进行综合打分。 | 3 |
| 商务资信 | 供应商证书 | 供应商证书（具体详见商务要求表） | 1.5 |
|  | 供应商资质 | 供应商资质（具体详见商务要求表） | 2 |
|  | 人员证书 | 人员证书（具体详见商务要求表） | 4.5 |
|  | 供应商业绩 | 业绩证明（具体详见商务要求表） | 2 |

2、商务要求表

| 资信 | 供应商认证证书 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，体系范围为计算机信息系统集成和软件开发与服务或地理信息系统工程，每提供1个得0.5分，最高的1.5分。（须提供证书扫描件加盖公章） | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商资质 | 供应商具有乙级及以上测绘资质，专业范围为地理信息系统工程和地图编制，每提供1个专业得0.5分，本项最高得1分。（须提供证书扫描件加盖公章） | 1 |
|  |  | 供应商具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的得1分。（须提供证书扫描件加盖公章） | 1 |
| 人员 | 团队实力 | 供应商拟投入本项目的项目负责人具有水利工程专业工程师及以上职称证书，水利水电工程专业一级建造师证书，信息系统高级管理师证书，每提供1本得1分，本项最高得3分。(须提供证书复印件及近3个月社保缴费证明加盖公章) | 3 |
|  |  | 供应商拟投入本项目的项目组成员（除项目负责人）具有注册测绘师的得0.5分、水文规划工程师及以上的得0.5分、电子测试专业工程师及以上的的得0.5分，本项最高得1.5分。(须提供证书复印件及近3个月社保缴费证明加盖公章) | 1.5 |
|  | 投标人业绩 | 投标人拥有2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩的，每提供1个得0.5分，最多得2分。（须提供合同及中标通知书复印件加盖公章） | 2 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第一章  采购内容及要求

一、项目背景

2022年4月，水利部办公厅印发了《关于印发2022年度山洪灾害防御能力提升项目建设工作要求的通知》（办防〔2022〕137号），明确选择浙江、江西、湖北、湖南等9个省（区）开展小流域山洪灾害防御能力提升试点建设，通过典型示范，以点带面、推动全局，全面提升山洪灾害防御能力。上虞区被列入浙江省小流域山洪灾害防御能力提升国家级试点建设的3个县（市、区）之一。现决定建设上虞区下管溪小流域山洪灾害防御能力提升国家级试点。

- 项目基本概况

下管溪小流域位于上虞区东南部，发源于余姚市鹁鸪岩西坡，紧靠四明山，分属余姚市和上虞区。流域总面积234.9km2，流域上游为余姚市大岚镇，中下游区域为上虞区陈溪、下管、丁宅、章镇4个乡镇。

下管溪小流域发源于余姚市鹁鸪岩西坡，是曹娥江中下游右岸的一条支流。在行政上分属余姚市和上虞区，是一条边界河流，下管溪总流域面积234.9km2，主流长38.3km，河道平均比降21.8‰。其主要支流有蟹坑溪（又称浪撞溪）、巽溪、陈溪、干溪、双溪、前溪、任溪、张溪、巴弄溪等，余姚市境内流域面积41.0km2，占全流域的17.5%。下管溪中下游区域属上虞区，境内流域面积193.9km2，占全流域的82.5%。下管溪上游山区余姚市境内水利工程建设较少，主要有两个小电站。中下游上虞境内水利工程建设较为丰富，共建设小（1）型水库4座，小（2）型水库13座，集水面积合计为77.7km2，1～10万m3山塘58处，集水面积19.7km2，蓄水量155.9万m3，1万m3以下山塘182处，蓄水量71.6万m3。

- 服务期限

合同签订之日起至11月止（具体以采购人要求为准）

- 服务要求

根据水利部办公厅《关于印发2022年度山洪灾害防御能力提升项目建设工作要求的通知》（办防〔2022〕137号）文件要求，结合上虞区前期山洪灾害防治非工程措施建设成果，本次上虞区小流域试点建设主要实施以下工作：

4.1 山洪灾害隐患补充调查评价分析

为进一步提高山洪灾害防御精细化水平，在前期开展的山洪灾害调查评价工作及成果基础上，补充深入调查山洪灾害风险隐患因素并分析其影响，用于提高山洪灾害防御精细化水平。以流域内山区城镇、集镇、沿河村落、经济活动区、旅游景区等为对象，调查跨沟路段或桥涵阻水、塘堰坝挡水、沟道和滩地人类活动占地、多支齐汇、外洪顶托、低洼地积水、洪水改道或者漫流等山洪灾害风险隐患因素，并分析其潜在影响。同时将本次调查分析成果应用更新至山洪灾害监测预警平台，为山洪灾害预警和避险转移决策提供支撑。

4.2 监测预警平台“三算”“四预”功能提升

4.2.1 “三算”能力建设

（一）算据建设

参考《数字孪生流域建设技术大纲（试行）》要求对上虞区下管溪小流域已有数据进行梳理和完善，对试点小流域开展高精度地形地貌、倾斜摄影影像/激光点云、沟道断面、工程或建筑物等的数据采集和场景建模，形成支撑山洪平台“四预”能力提升的数据底板。

L2底板覆盖下管溪全流域，并适当外延，面积不低于240km2，无人机倾斜摄影对流域内的重要村庄及河流段采用地面分辨3cm进行影像采集，进行三维建模，并制作DOM（5cm）和格网2m的DEM，面积50km2。

（二）算法建设

针对下管溪孪生试点小流域，建设多指标区域风险模型、降雨异常识别与融合模型、水文水动力耦合模型、AI智能识别模型和可视化模型。通过参数优化，进一步提高山洪预报精度。

（三）算力建设

算力建设主要基于上虞区政务云计算资源，针对山洪灾害防御“四预”功能对存储、计算、网络需求，以支撑分钟级完成试点小流域暴雨山洪过程模拟、灾害影响分析和同时开展预演场景三维可视化渲染为目标，补充提升存储、计算和网络资源，为山洪灾害防御“四预”提供算力保障。

在正常情况和极限负载条件下，通过负载均衡技术，能够正常响应用户的访问请求，在网络带宽保证的情况下，一般页面响应时间在1秒之内，复杂页面响应时间在2秒之内。

表4-1   政务云资源需求表

| 序号 | 用途 | 服务名称 | 具体配置 | 数量 | 网络要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型并行计算 | GPU云服务器 | 10核42G，1*NVIDIA T4，300G | 3 | 政务专区 |
| 2 | 数据库服务器 | 云服务器 | 4核16G，CentOS7.4，500G | 1 | 政务专区 |
| 3 | 应用发布 | ECS | 4核16G，CentOS7.4，50G | 1 | 政务专区 |
| 4 | 代理服务器 | ECS | 2核4G，CentOS7.4，10G | 1 | 云内访问互联网 |
| 5 | 对象存储 | OSS | 200G | 1 | 公有云区 |

4.2.2 数字流域“四预”建设

（一）预报

预报功能由省级山洪灾害“四预”平台统建，上虞区山洪灾害“四预”平台作为县级节点，贯通并展示上虞区范围内山洪平台发布的预报信息，包括气象预报、分布式水文模型预报等。

平台同时接入上虞区未纳入到省级水文系统内的监测站点数据，全口径展示上虞区的实时水雨情数据，实现与气象预报的联动研判、实时接入和滚动展示。

（二）预警

预警功能由省级山洪灾害“四预”平台统建，上虞区山洪灾害“四预”平台作为县级节点，贯通并展示上虞区范围内山洪平台发布的预警信息，包括气象风险预警、监测预警、预报预警和本地声光电设备现地预警。开发平台接口，获取省级平台重点村落与关联站点关系，利用基于测站权重的村级预警指标计算方法，优化监测预警。

在重点防范区域接入沿河已建视频信号，通过AI智能识别模型对河道警戒水位和危险水位进行识别，对超警水位进行自动预警。

（三）预演

通过下管溪小流域数字孪生建设，对流域内全要素进行数字化映射、智能化模拟，在数字化底板中实时模拟洪水演进过程，实现下管溪小流域的山洪模拟以及风险评估。

预演孪生流域建设符合《数字孪生流域建设技术大纲（试行）》技术要求。

以智能数据感知、水利专业模型为基础，计算仿真流域实时、未来的状态，实现洪水在三维流域中的风险推演模拟，由情景设定、影响分析、三维仿真、可视化展示与推演会商四部分构成。

（1）情景设定

以流域范围内重点村落、重要集镇、重要基础设施（如生命线工程、变电站、医院、学校、养老院等）为对象，进行图层展示和位置标绘。通过实时和预设情景，识别和排查潜在的风险隐患点，针对性开展防御措施部署。预演时，结合当前暴雨洪水发展态势，支持设定未来降雨定量、主支流汇合顶托、历史山洪数据等不同情境，需要充分考虑山洪灾害发生的不确定性和复合放大效应。

（2）影响分析

在设定的不同情景下，调用水文水动力模型计算，进行山洪过程模拟和影响范围与程度分析。系统能展示或查看暴雨过程和不同河段的洪水过程，以及重点村落、重要集镇、重要基础设施（生命线工程、变电站、医院、学校、养老院等）的淹没过程、淹没范围图、淹没深度图，分析确定淹没区域内不同水深范围的风险点列表、受灾区域范围、影响人口数量和受灾人员分布等。

（3）三维仿真

通过智能感知、三维建模、三维仿真等技术实现数字流域和物理流域数字映射，建设下管溪小流域孪生场景，利用三维场景实时渲染，实现洪水演进过程和影响的全程模拟展示。

当险情发生时，通过系统一键发起钉钉视频会商，邀请相关专家推演会商可采取的预警手段、转移避险组织方式、应急救援对策等，辅助山洪灾害防御决策，实现技术专家一线指导。

（4）预案

预案功能由省级山洪灾害“四预”平台统建，上虞区山洪灾害“四预”平台作为县级节点，可对本级山洪平台的预案信息进行管理，具体包括：

（1）对本行政区划范围内县级、乡镇级山洪防御预案进行上传、下载、删除、查询、统计、查阅操作；

（2）对本行政区划范围内各级山洪灾害防御责任人信息进行上报、修改与审核操作；

（3）对本行政区划范围内危险区、安置点等信息进行上报、更新、审核操作。

（4）系统支持在线填报不同等级应急响应条件，当达到启动条件之后，系统可根据启动条件自动提醒用户是否启动相应等级的应急响应。

（5）当应急响应启动或预警产生后，平台能够对短信发送、预警提醒、责任人巡查、人员转移等相应操作及预警处置情况自动跟踪留痕，为后续复盘评估做好记录。

（6）下管溪流域预演措施和预案可视化成果进行集成，展示根据不同情境下预演结果动态调整的预演措施及三维场景中预案可视化。

4.2.3 技术要求

上虞区监测预警“四预”平台承接方应满足基层治理平台开发数据的接口要求，按照接口文档及对接操作指南进行数据梳理和流程贯通，实现山洪预报预警触发后跨部门风险协同管控工作的职责落地。数据接口能接收监测预警平台推送的山洪灾害监测预警事件，符合“一件事”工作的横向协同和纵向贯通的处置要求，处置结果数据能回流至监测预警平台，并向省、市水利局数据仓推送相关数据。

4.3 群测群防体系强化

4.3.1 社会风险提示（电子围栏）建设

本次管溪流域建设将联合三大运营商在做好向区域内责任人发布预警信息的基础上，推出社会公众山洪灾害风险提示模式，实现强降雨期间直接向流域范围内的受影响人员发布山洪灾害预警信息，更加及时地将山洪灾害预警信息传递到防汛责任人和社会公众，实现山洪灾害靶向预警和多渠道预警。通过社会公众风险提示，进一步提高山洪灾害预警信息的发布速度和通达率，强化山洪灾害预警信息的精准性，实现预警信息发布全覆盖，最大程度减轻灾害风险，减少人员伤亡和财产损失。

4.3.2 流域山洪风险预报预警模式探索

针对上虞区山洪灾害预警条件不统一、预警管理不规范、预警工作落实难等问题，为进一步完善山洪灾害预警体系，在下管溪小流域山洪灾害防御能力提升基础上，开展山洪灾害预警体系机制相关研究和探索，制度山洪灾害防御相关规则，重塑体系机制，提升风险管控水平和能力，提高预警时效性和实用性。

（一）山洪灾害分级分区管理制度

考虑到山洪灾害危险区预警管理无序、转移工作落实难等情况，为规范完善山洪灾害危险区预警管理体系，本次将以下管溪流域山洪风险隐患成果为基础上，建立危险区分级分区预报预警管理制度，通过危险区防洪能力、汇流时间、规模人口、水利工程等进行危险区等级重分类，明确流域不同危险区等级的山洪灾害预警工作原则、范围、预警类别、响应机制等，进一步提高山洪灾害预报预警的精细化程度。

（二）预报预警、监测预警和现地预警三位一体建设

结合山洪灾害防御基础成果、山洪灾害风险隐患调查评价成果、危险区分区分级成果和水文水动力学模型得到的山洪影响分析成果，进一步梳理多阶段多方法预警方式方法，建立基于预报预警、监测预警和现地预警的综合预警研判方式，剔除冗余预警，提高山洪灾害预警的精准度、有效性、实用性，最终实现山洪灾害靶向预警。

（三）山洪灾害复盘评估

遭遇山洪灾害后，组织有关单位和专家对灾害防御工作进行复盘评估，分析原因，总结经验，形成总结报告。

（四）标志标牌提升建设

为适应新时期下“人民对美好生活的向往”，改善标识标牌内容单一、识别不显的现状，以试点流域山洪灾害防御为底板，融合乡村振兴和共同富裕建设等元素，营造一批有地方特色的建筑景观，既提升基层群众防灾减灾意识，也可了解下管溪的历史文脉、风土人情等信息。

4.4 末端监测报警设备补充

4.4.1 声光电预警设备建设

针对山丘区“落地雨”监测难，预警信息传递难、设备管护难等问题进行深度分析的基础上，结合山洪灾害调查评价成果，以流域为单元、以高风险区受威胁群众为预警对象，在上虞区下管溪流域选择小流域灾害频发的8个重要村落开展声光电预警设备建设，在溪河洪水来临时，以自动声音预警和光预警的方式提醒群众避险转移，相关设施设备需满足《浙江省山洪灾害声光电监测预警设备技术要求（试行）》要求。

表4-2   声光电预警设备主要技术参数要求

| 序号 | 项目 | 系统功能及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立杆 | 定制热镀锌钢管，高度3.5m，壁厚≥4mm,由上下部构成，由上下部构成，上部直径140mm，下部140mm，可旋转设计（便于单人调试维护），法兰连接 |
| 2 | 控制箱 | 500mm*600mm*250mm，304不锈钢，板厚1.5mm，含导轨、空开、继电器等 |
| 3 | 雨量筒 | 口径200mm；测量范围0-8mm；分辨率0.5mm；误差2%；工作温度-20~80度 |
| 4 | 雷达水位计 | 量程：30m；测量精度：±3mm；频率范围：26GHz；信号输出：RS485；电源：DC12或24V；防护等级：IP67 |
| 5 | 太阳能板（控制器） | 100w |
| 6 | 电池 | 80ah |
| 7 | 山洪预警遥测终端 | 1.遥测终端应符合《SL180-2015 水文自动测报系统设备 遥测终端机》、《SZY203-2016 水资源监测设备技术要求》、《SZY205-2016 水资源监测设备质量检验》、《SZY206-2016 水资源监测数据传输规约》、《SL651-2014 水文监测数据通信规约》，具有第三方有资质的检测机构出具的检测报告，提供检测报告扫描件并加盖公章； 2.设备超低功耗设计，具有多种工作模式； 3.采集和传输一体化设计，通信稳定，节省成本,集传统水文水资源监控装置机功能与2.5G/3G/4G传输功能于一体，实现水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能； 4.▲丰富的行业应用接口，可兼容采集多种工业传感器，提供2个翻斗式雨量计接口、1个12位格雷码接口、2个RS232接口、2个RS485接口、1个SDI-12接口、8路模拟量输入接口（16位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号）、8路开关量输入接口、2路开关量输出接口、8路继电器输出，提供产品彩页扫描件并加盖公章； 5.静态值守电流小于1mA，提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章； 6.具有国家版权局颁发的遥测终端嵌入式软件著作权登记证书，提供复印件并加盖公章； 7.支持大容量存储，长期保存设定参数及历史数据，提供16MB的数据存储空间，可存储10年以上的采集数据，同时支持TF卡存储； 8.高稳定性设计，专为无人值守环境而生； 9.高标准工业级设计，非常适用于恶劣工业环境； 10.轻松实现设备远程监控和管理，更加节省人力物力； 11.本地配置方式：支持液晶/键盘配置方式和串口配置方式； 12.远程维护：可以远程升级程序和远程参数设置； 13.遥测终端具有手机端配置和展示程序： 1）能实现远程修改设备报警阈值的功能，提供功能截图证明。 2）能实现远程控制设备触发报警和恢复报警的功能，并以短信方式及时通知管理人员，提供功能截图证明。 3）▲能实现远程控制音柱进行直播喊话的功能，提供功能截图证明。 4）▲能实现多设备之间区域联动，实现上下游区域的联动预警的功能，提供功能截图证明。 5）▲能实现以图形和表格方式展示水位、雨量历史数据；以地图的方式展示实时水位、实时雨量、报警状态的功能，提供功能截图证明。 |
| 8 | 无线低功耗枪机 | 值守功耗<2W，自带存储≥128G |
| 9 | 声光报警器 | 工作电压：DC12V 报警音调：默认十二种基础报警语音 报警声音：语音可自定义 音量：130dB（音量可调） 功率：45W 防护等级：IP65 壳体：冷轧板 ；灯罩：PS 工作温度：-40℃~70℃ |
| 10 | 智慧音柱 | 1、采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放。 2、支持2G、3G、4G/IP全模式接收解码。3、支持多任务接收，终端可根据任务优先级选择高优先级的优先播放。 4、支持设备断电广播自动恢复功能。 5、支持工作状态指示，产品带LED指示灯，可指示不同状态。 6、支持通过APP及WEB客户端配置、查询终端参数。 7、支持通过WEB客户端远程升级。 8、支持远程重启。 9、支持远程调取日志功能。 10、支持功放过热、过压、过流保护功能。 11、支持地理位置信息，可在APP/平台上显示终端位置，并可通过APP 直接导航到终端安装位置。（提供省级及以上国家职能部门下属检测机构出具符合国标（GD/J079-2018 至 GD/J089-2018）检测报告复印件，并加盖原厂商公章） 12、支持扫码安装：用手机APP扫描机身上的二维码就可完成对设备的属性配置（包括所属区域、安装位置、安装位置实景图片等）。（提供省级及以上国家职能部门下属检测机构出具符合国标（GD/J079-2018 至 GD/J089-2018）检测报告复印件并加盖原厂商公章） 13、支持自动设备状态回传功能。 技术参数： 1、输出功率：30W。 2、频率响应：100Hz～16kHz。 3、信噪比：≥80dB。 4、失真度：≤1%(@1W)。 5、音频采样率：8kHz～96kHz。 6、音频位率：8kbps～320kbps自适应。 7、音频格式： AAC、MP3。 8、支持协议：UDP、TCP、ARP、RTMP。 9、电源电压：AC 100～280V/50Hz。 10、工作温度：-30～70℃。 11、工作湿度：10%～90%。 12、▲具有GB/T 26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求的检测报告（提供相应的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 13、具有工业和信息化部无线电管理会出具的无线电发射设备型号核准证（提供证书加盖原厂商公章）。 14、具有工业和信息化部出具的电信设备进网许可证（提供证书加盖原厂商公章）。 15、▲具有中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书（提供证书加盖原厂商公章）。 |
| 11 | 水尺 | 定制 |
| 12 | 4G通讯费 | 4G通信1年 |
| 13 | 安装调试 | 施工费含辅材 |

4.4.2 入户简易雨量报警器建设

本次试点建设项目将以试点流域水文监测能力现状为基，结合洪水预报站点规划，对防汛重点区域、山区性河流、监测站网空缺区域进行填补。以流域附近村落为单元，各村落监测预警员为对象，在预警责任人房屋或村委会办公楼安装6套简易雨量报警器，便于预警信息及时传达到位。

表4-3  入户简易雨量报警器主要技术参数要求

| 序号 | 项目 | 系统功能及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨量筒 | 承雨口内径：Φ200+0.6mm 雨量筒计数方式：翻斗式 降雨分辨力：0.5mm 雨强测量范围：0～4mm/min（允许通过最大雨强10mm/min） 翻斗计量误差：≤±4% RF中心频率：433Mhz 正常工作温度：0~50℃ 供电方式：①5V电源适配器（选配）②1.5V 5号干电池 空旷环境下RF传输距离100米 雨量筒材质：不锈钢 含电池 |
| 2 | 雨量室内告警器 | 支持降雨量显示，记录、报警、信息传输等功能；具有连续时钟功能，工作电通掉电不影响报警器走时；具有现场按键设置、运程设置(GPRS方式)报警雨量成值和显示功能，支持设置5个时段(1h、3h、6h、12h、24h)的阈值，具有且仅有“准备转移”和”立即转移2个级别报警雨量阈值设置功能；应具有警笛、语音、闪光、屏显、短信等自动报警方式，外接报警功率为2W，报警言时长为205s；室外雨量传感器和室内报警器数据传输采用433Mh无线通信方式 |
| 3 | 安装调试费 | 安装调试费用 |

4.4.3 信息采集终端补充

根据上虞区小流域“四预”建设硬件要求，拟配备手持采集终端10台，台式数据采集终端2台，移动采集终端1台，用于防汛办公，运行流域“四预”平台，支持防汛会商决策。

表4-4  信息采集终端主要技术参数要求

| 序号 | 项目 | 系统功能及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手持采集终端 | Liquid 视网膜显示屏； 11 英寸 (对角线) LED 背光多点触控显示屏，采用IPS技术； 2388x1668 像素分辨率，264 ppi； ProMotion 自适应刷新率技术； 广色域显示(P3)； 容量：256GB； 采用防油渍防指纹涂层； 全层压显示屏； SDR 亮度：最大600尼特； 处理器：M1芯片； 无线局域网 802.11ax；同步双频 (2.4GHz 和 5GHz)；支持 HT80 的 MIMO 技术；蓝牙 5.0 技术； 摄像头系统：广角和超广角摄像头； 广角：1200万像素和 ƒ/1.8光圈； 超广角：1000万像素、ƒ/2.4光圈和 125°视角； 2 倍光学变焦 (缩小)； 最高可达 5 倍数码变焦； 五镜式镜头 (广角和超广角)。 |
| 2 | 台式数据采集终端 | CPU：英特尔I7处理器； 内存：16GB DDR4； 硬盘容量不小于1TB； 显卡芯片：4GB独显； 100/1000M以太网卡； 24"液晶显示器，显示分辨率≥1920x1080。 |
| 3 | 移动采集终端 | 处理器：i7-12700H； 内存：16GB内存4800MHz DDR5； 硬盘：512GB固态硬盘； 处理器：RTX 3050 4GB独立显卡； 屏幕尺寸:14英寸。 |

- 五、项目验收要求

项目建设完成后，先由采购人验收，最终以浙江省水利厅组织验收。

- 第二章  付款方式

付款方式：合同签订后支付合同价的50%，小流域风险隐患精细化调查完成后支付合同款的20%，项目完成通过验收并提交服务成果后支付至合同价的95%，项目完成验收6个月后支付余款。

合同编号：（2022）第　　号

签订日期：2022年　　月　　日

甲方（采购方）：

乙方（中标方）：

根据《中华人民共和国民法典》、政府采购编号为FS2022058招标文件、中标人投标文件的规定，经公开招标，签订本合同。

- 一、服务内容

- 本项目主要工作内容为：绍兴市上虞区下管溪流域山洪灾害防御能力提升国家级试点建设项目，具体根据采购文件第四部分采购需求进行服务。

二、服务地点：上虞区辖区范围内

三、服务期限：自2022年    月    日起至2022年11月30日止。

四、合同金额及付款方式

1、合同金额:

本合同金额为（大写）：人民币                    元整（￥       元）。包括人员的工资福利、员工五险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)、服务费、宣传演练费、设备费、编制费、食宿费、管理费、通信费、交通费、耗材、税费、利润等与本项目相关的其他一切费用等。

- 付款方式：

- 第一期：合同签订后支付合同价的50%；

- 第二期：小流域风险隐患精细化调查完成后支付合同款的20%，

- 第三期：项目完成通过验收并提交服务成果后支付至合同价的95%；

- 第四期：项目完成验收6个月后支付余款。

- 五、履约保证金

1、乙方在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价的1%的履约保证金，在乙方与甲方签订合同前递交。（乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

2、甲方在合同期满后或提前终止合同后一个月内向乙方无息退还全额履约保证金。

- 六、甲方的权利和义务

- 甲方有权要求乙方根据招标文件要求按时完成项目内容，并配合好乙方相关服务工作。

- 七、乙方的权利和义务

- 乙方有权要求甲方提供相关资料，并按招标文件要求按时完成项目内容，乙方工作人员在项目实施中应注意自身安全，乙方须加强对工作人员的文明安全教育，提供安全设施设备，在项目实施中发生的人员伤亡和一切意外事故，均由乙方负全责。

- 八、验收标准及办法：项目建设完成后，先由采购人验收，最终以浙江省水利厅组织验收。

- 九、合同的变更和终止、转让与分包

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。

2、未经甲方同意，乙方不得进行转包和分包。

- 十、技术资料

- 1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

- 2、乙方根据甲方要求的格式和份数，交付本项目所有成果电子文档及纸质文档。

- 3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 十一、违约责任：

- 1、违反本合同约定，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方承担违约责任，违约方应按合同法赔偿对方经济损失。

- 2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 3、乙方未按采购方要求的时间提供服务的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能履行服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期履行服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 4、乙方达不到项目要求，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取相应的处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，整改延误的时间不作为整个项目工期延期的理由。

- 十二、争议的解决

1、由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

2、因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

- 十三、附则

本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和服务费结算完成后，本合同终止。

本合同一式　　　 份，其中正本两份，采购人和中标人各执一份，并由采购人在30日内做好政采云平台网上合同创建及备案。

| 甲方单位 | （盖章） | 乙方单位 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 帐号 |  | 帐号 |  |

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

（2）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（4）投标人承诺函（格式见附件）；

（5）中小企业声明函（格式见附件）；

（6）残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

（7）监狱企业证明文件(如有)。

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞区水文站：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

投 标 人 承 诺 函

绍兴市上虞区水文站：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件三：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件四：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件五：

监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 项目理解；

- 实施方案；

- 产品参数；

- 视频演示；

- 投入人员情况（包括项目组人员清单）；

- 设施设备；

- 质量保证措施；

- 进度计划；

- 重难点分析；

- 售后服务；

- 供应商证书；

- 供应商资质；

- 人员证书；

- 供应商业绩；

- 投标方认为需要的其他文件资料。

附件六：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件七：

投标人商务技术文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件八：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件九：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十一：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）。

## 附件十二：

投 标 函

绍兴市上虞区水文站：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的技术服务，服务期为：            天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

## 附件十三：

开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 投标报价应包包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格，包括人员的工资福利、员工五险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)、服务费、宣传演练费、设备费、编制费、食宿费、管理费、通信费、交通费、耗材、税费、利润等与本项目相关的其他一切费用等。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十四：

投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 名称 | 内容 | 其他（如软件制造商名称及产地） | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 投标报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格，包括人员的工资福利、员工五险费(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)、服务费、宣传演练费、设备费、编制费、食宿费、管理费、通信费、交通费、耗材、税费、利润等与本项目相关的其他一切费用等。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：内容可根据投标人实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：