宁围街道金二社区仁孝馆、红馆空调设备采购项目

更正公告附件

- 交易文件中第三部分（一）技术需求修改如下：

- （一）、技术需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仁孝馆 |  |  |  |  |
| 1 | 四面出风嵌入式室内机安装 制冷量:14.0kw 含铜管、冷凝管及控制开关 | 套(台) | 20 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 2 | 四面出风嵌入式室内机安装 制冷量:11.2kw 含铜管、冷凝管及控制开关 | 套(台) | 8 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 3 | 多联体空调机室外机 制冷量：84KW或85KW 制热量：94.5KW | 台 | 1 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 4 | 多联体空调机室外机 制冷量：140KW 制热量：156.5KW | 台 | 2 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 5 | 多联空调外机基础 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 设备支架制作 单件重量（kg）50以下 | kg | 560 |  |  |
| 7 | 设备支架安装 单件重量（kg）50以下 | kg | 560 |  |  |
| 8 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 560 |  |  |
| 9 | 一般钢结构 防锈漆~遍数2 | kg | 560 |  |  |
| 10 | 一般钢结构 调和漆~遍数2 | kg | 560 |  |  |
| 11 | 变风量系统调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 配套管、线（含总电源线、电线电缆等） | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 其他供应商认为所涉及的所有相关费用 | 项 | 1 |  |  |
|  | 红馆 |  |  |  |  |
| 1 | 1.名 称：天井式室内机 2.规 格：制冷量：14KW；制热量16kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 3 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 2 | 1.名 称：天井式室内机 2.规 格：制冷量：4.0KW；制热量4.5kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 1 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 3 | 1.名 称：天井式室内机 2.规 格：制冷量：5.6KW；制热量6.3kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 2 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 4 | 1.名 称：天井式室内机 2.规 格：制冷量：11.2KW；制热量12.5kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 4 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 5 | 1.名 称：风机盘管安装吊顶式 2.规 格：制冷量：14KW；制热量16kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 11 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 6 | 1.名 称：多联体空调机室外机 2.规 格：制冷量：68.5KW；制热量75kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 1 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 7 | 1.名 称：多联体空调机室外机 2.规 格：制冷量：84KW或85KW；制热量95kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 1 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 8 | 1.名 称：多联体空调机室外机 2.规 格：制冷量：56KW；制热量63kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 1 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 9 | 1.名 称：空调温控开关、控制线含配管 | 个 | 17 |  |  |
| 10 | 1.名 称：暗装接线盒 | 个 | 17 |  |  |
| 11 | 1.名 称：空调风管 2.材 质：镀锌薄钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：厂家定制 5.板材厚度：1.2mm | m2 | 135.12 |  |  |
| 12 | 1.名 称：混凝土楼板钻孔 2.规 格：DN50 | 个 | 3 |  |  |
| 13 | 1.名 称：设备支架制作、安装 | Kg | 204.00 |  |  |
| 14 | 1.名 称：管道支架制作、安装 | Kg | 60.00 |  |  |
| 15 | 1.名 称：支撑架除锈后，刷防锈漆两道，刷灰色面漆两道 | kg | 1013.00 |  |  |
| 16 | 1.名 称：天井式室内机 2.规 格：制冷量：2.8KW；制热量3.2kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 2 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 17 | 1.名 称：天井式室内机 2.规 格：制冷量：3.6KW；制热量4.0kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 2 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 18 | 1.名 称：天井式室内机 2.规 格：制冷量：4.0KW；制热量4.5kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 2 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 19 | 1.名 称：风机盘管安装吊顶式 2.规 格：制冷量：12.5KW；制热量14kw； 3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 24 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 20 | 1.名 称：风机盘管安装吊顶式 2.规 格：制冷量：7.1KW；制热量8.0kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 1 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 21 | 1.名 称：风机盘管安装吊顶式 2.规 格：制冷量：4.0KW；制热量4.5kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 2 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 22 | 1.名 称：多联体空调机室外机 2.规 格：制冷量：84KW或85KW；制热量95kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 1 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 23 | 1.名 称：多联体空调机室外机 2.规 格：制冷量：78.5KW；制热量87.5kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 1 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 24 | 1.名 称：多联体空调机室外机 2.规 格：制冷量：61.5KW；制热量69kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 1 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 25 | 1.名 称：多联体空调机室外机 2.规 格：制冷量：73.5KW；制热量81.5kw；3.备 注：含铜管、铜管保温、分歧器及冷媒 | 台 | 2 | 格力、大金、美的或相当于 |  |
| 26 | 1.名 称：空调温控开关、控制线含配管 | 个 | 33 |  |  |
| 27 | 1.名 称：暗装接线盒 | 个 | 33 |  |  |
| 28 | 1.名 称：空调风管 2.材 质：镀锌薄钢板 3.形 状：矩形 4.规 格：厂家定制 5.板材厚度：1.2mm | m2 | 238.05 |  |  |
| 29 | 1.名 称：混凝土楼板钻孔 2.规 格：DN50 | 个 | 5 |  |  |
| 30 | 1.名 称：设备支架制作、安装 | Kg | 396.00 |  |  |
| 31 | 1.名 称：管道支架制作、安装 | Kg | 120.00 |  |  |
| 32 | 1.名 称：支撑架除锈后，刷防锈漆两道，刷灰色面漆两道 | kg | 1858.56 |  |  |
| 33 | 系统调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 多联空调外机基础 | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 配套管、线（含总电源线、电线电缆等） | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 其他供应商认为所涉及的所有相关费用 | 项 | 1 |  |  |

注：1、本项目为交钥匙工程，合同价是乙方响应交易项目要求的全部工作内容的价格体现，包括乙方完成本项目所需的一切费用。合同价款包括设备的设计、制造、运输、供货、安装，直至可交付甲方使用及售后服务等过程中发生的费用，包括但不限于：设计费、设备费、标准附配件、备品备件、专用工具、材料费、制造费、包装费、运输装卸费、吊装费、安装费、调试费、成品保护费、调试、可能因装修单位未到位而达不到安装要求等需要调整或改造的所有费用、验收费、存放保管、技术服务、免费质保期服务（24个月）、售后服务、总包服务费（成交总价的1 %的与装修单位的配合费）、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切相关费用。

2、各响应人必须仔细踏勘现场，因红馆净层高在5米-5.4米之间，空调设备静压必须满足现场实际使用需求及交易发起人要求，不能影响使用效果，所涉及的相关费用在报价中自行综合考虑。