**政府采购招标文件确认表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 磐安县公安局 | | |
| 招标单位 | 金华市政府采购中心磐安县分中心 | | |
| 招标项目名称 | 磐安县公安局2022年社会治安视频监控维保项目 | | |
| 财政审批号 | 磐财采确临【2022】1432号 | | |
| 招标项目编号 | PACG2022-CS-05 | | |
| 单位负责人:（签名）  采购单位：（盖章）  经办人：（签名）  2022年10月08日 | | 政府采购中心：  （盖章）  2022年10月08日 | 财政局采购监管科：  （盖章）  2022年10月08日 |

磐安县公安局

2022年社会治安视频监控维保项目

竞争性磋商文件

****

**项目编号：PACG2022-CS-05**

**项目名称：磐安县公安局2022年社会治安视频监控维保项目**

**采购单位：磐安县公安局**

**招标机构：金华市政府采购中心磐安分县分中心**

**2022年10月08日**

**目 录**

[第一章 采购公告 5](#_Toc5637)

[一、项目基本情况 5](#_Toc10141)

[二、合格投标人的资格要求 5](#_Toc4845)

[三、招标文件的获取 5](#_Toc15329)

[四、提交投标文件截止时间 5](#_Toc24263)

[五、开标时间和地点 6](#_Toc16769)

[六、公告期限 6](#_Toc2305)

[七、其他补充事宜 6](#_Toc11690)

[八、方式联系（招标需求的疑问请向采购人询问或反映） 8](#_Toc12194)

[九、前附表 10](#_Toc30097)

[第二章 招标需求 12](#_Toc11567)

[一、 项目概述 12](#_Toc25407)

[二、 项目背景 12](#_Toc32448)

[三、 项目内容 12](#_Toc13787)

[四、 技术标准依据 13](#_Toc27556)

[五、 前端监控设备与后端平台及网络运维需求 15](#_Toc4400)

[（一） 维护制度要求 15](#_Toc838)

[（二） 运维人员及装备要求 15](#_Toc7812)

[（三） 响应时间要求 15](#_Toc27450)

[（四） 运行健康指数指标考核 15](#_Toc4343)

[（五） 系统维修 15](#_Toc1681)

[（六） 系统的巡检 15](#_Toc4609)

[（七） 性能测试 15](#_Toc2276)

[（八） 图像质量的检查 15](#_Toc32464)

[（九） 立杆、机柜保养 16](#_Toc23231)

[（十） 备品备件要求 16](#_Toc25994)

[（十一） 其它要求 16](#_Toc8781)

[（十二） 运维考核办法 16](#_Toc27083)

[（十三） 付款办法 17](#_Toc6770)

[（十四）点位清单： 17](#_Toc12748)

[第三章 投标人须知 54](#_Toc29628)

[一、总则 54](#_Toc18975)

[二、磋商文件 55](#_Toc5584)

[三、投标文件的编制 56](#_Toc7135)

[四、开标 62](#_Toc12737)

[五、评标 63](#_Toc4303)

[六、授予合同 66](#_Toc10871)

[七、其他事项 67](#_Toc8952)

[第四章 评审办法 68](#_Toc27445)

[一、评标组织 68](#_Toc13999)

[二、评标原则 68](#_Toc31582)

[三、评标方法 68](#_Toc15595)

[四、定标办法 69](#_Toc31397)

[第五章 政府采购政策相关说明 71](#_Toc26312)

[一、政策优惠说明 71](#_Toc27938)

[二、享受小微企业价格折扣应具备的条件 71](#_Toc2489)

[三、采购项目涉及中小企业采购的部分内容 71](#_Toc13616)

[四、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下材料 72](#_Toc16005)

[五、享受监狱企业价格折扣应提供以下材料 72](#_Toc4363)

[六、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下材料 72](#_Toc22745)

[第六章 合同主要条款 73](#_Toc25220)

[第七章 投标文件格式 78](#_Toc1201)

# **第一章 采购公告**

**项目概况**

**磐安县公安局2022年社会治安视频监控维保项目（经磐安县财政局[临[2022]1432号](https://pay.zcygov.cn/purchaseplan_front/" \l "/purchasePlans/_blank" \t "https://www.zcygov.cn/bidding-entrust/)采购计划确认书批准）**的潜在投标人应在（网址：政采云平台（**https://www.zcygov.cn/**）获取招标文件，并于**2021年10月19日09:00**（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

1.项目编号:PACG2022-CS-05

2.项目名称：磐安县公安局2022年社会治安视频监控维保项目

3.采购组织类型：政府集中采购

4.采购方式：竞争性磋商

5.预算金额：70.61万元

6.合同履行期限：2022年1月至2022年12月。

7.采购需求：（详细采购要求见招标需求）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 磐安县公安局2022年社会治安视频监控维保项目 | 1 | 项 | 70.61 | 具体详见招标需求 |

**二、合格投标人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（**www.creditchina.gov.cn**）、中国政府采购网（**www.ccgp.gov.cn**）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；**

3.特定资格条件：无；

4.组成联合体投标的：提供联合协议和中小企业声明函；向小微企业合理分包的：提供分包意向协议和中小企业声明函。

**三、招标文件的获取**

1.招标文件获取期限：**2021年10月19日09:00**前。

2.招标文件获取方式：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

**（1）供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。**

**（2）在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第（1）条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉。**

**四、提交投标文件截止时间**

1.提交投标文件截止时间：**2021年10月19日09:00**（北京时间）前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台，未上传电子投标文件的，视为供应商放弃投标。

2.供应商如提供备份投标文件的，应于**2021年10月19日09:00**（北京时间）前，将电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，**递交至金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼），联系人杨海闽，联系电话：13868907948（617948）**逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以电子备份投标文件或纸质备份投标文件）投标的，投标无效。

3.如因系统或部分电子投标文件无法解密，而采用纸质备份投标文件线下评审程序时，供应商在投标截止时间前未提交纸质备份投标文件的，视为供应商放弃投标。

**五、开标时间和地点**

1.开标时间：**2021年10月19日09:00**（北京时间）

2.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.采购代理机构在招标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在代理机构发出解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用电子备份投标文件进行或使用纸质备份投标文件进行线下评标。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日

**七、其他补充事宜**

1《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

6.落实政策：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：

🗹无；

🞎专门面向中小企业：

🞎货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

🞎工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

**八、方式联系（招标需求的疑问请向采购人询问或反映）**

**1.采购人名称：磐安县公安局**

项目联系人： 陈杨 联系电话：13758904087

质疑联系人： 卢丽霞 联系电话：18857907619

地址：磐安县安文街道双溪路110号

## 质疑接收二维码

**2.采购代理机构名称：金华市政府采购中心磐安分县分中心**

联系人：周乐飞 陈娅妮

联系电话：0579-84665308 传真：0579-84665305

地址：磐安县安文街道花月路211号建设大厦21楼公共资源交易中心政府采购科

**3.同级政府采购监督管理部门名称：金华市磐安县财政局**

联系人：陈巧慧 监督投诉电话：0579-84883829

地址：磐安县安文街道文溪南街88号

**九、前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **说明与要求** |
| 1 | 采购人 | 磐安县公安局 |
| 2 | 项目名称 | 磐安县公安局2022年社会治安视频监控维保项目 |
| 3 | 招标文件发售 | 公告发布之日起至竞争性磋商响应文件递交截止时间前 |
| 4 | 时间地点 | 详见第一章 采购公告 |
| 5 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6 | 联合体 | 接受大中型企业与小微企业组成联合体参与投标 |
| 7 | 投标文件盖章 | 线上电子投标所涉及的加盖公章均采用CA电子签章 |
| 8 | 签字或盖章 | 本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 9 | 是否专门面向中小微企业 | ☑是  □否。**本项目专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。** |
| 10 | 投标文件的递交 | 本项目实行在线电子投标。分电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类，不同形式递交的文件内容均应一致：  （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后拒收投标文件。  （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供1份。  （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，正本 1 份，副本1份。备份文件不做强制性要求，由投标人自行考虑是否提供，后果自行承担。  **供应商仅提供备份投标文件（包括以电子备份投标文件、纸质备份投标文件）投标的，投标无效。** |
| 11 | 投标保证金 | 无需缴纳 |
| 12 | 结果公示 | 公示于浙江省政府采购网 |
| 13 | 签订合同 | 采购人确定中标供应商之日起两个工作日内后发出成交通知书。 |
| 14 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：  1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站、中国政府采购网；  2）截止时点：提交竞争性磋商响应文件（响应文件）截止时间前3年内；  3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。  4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其竞争性磋商响应文件将被拒绝。 |
| 15 | 有效投标人为2家时 | 符合财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，如有效投标人为2家时，依法继续开标。 |
| 16 | 公告及澄清文件发布网址 | 浙江省政府采购网 |
| 17 | 解释 | 磋商方对磋商响应方的落选不作出任何解释。采购人和招标代理机构的任何工作人员对磋商响应方所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供磋商响应方参考，不作为磋商谈判依据，对采购人、招标代理机构和磋商谈判响应方无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。 |
| 18 | 政采贷 | 本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容详见附件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》 |
| 19 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。  2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 20 | 标准 | **其他内容与前附表有冲突的，以本表“前附表”为准。** |

# **第二章 招标需求**

1. 项目概述

项目名称：磐安县公安局2022年社会治安视频监控维保项目

1. 项目背景

鉴于2013年至2016年我局所建的（部份已改造）494路治安视频监控维护合同即将到期，为了确保治安视频监控的正常运行，根据市公安局有关视频监控前端维护和后端应用平台升级要求，特制定本次采购方案。

1. 项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位数 | 内容 | 维保期限 |
| 1 | 2013年新建的改造中127路 | 前端视频监控设备维护 | 2022年1月1日至12月31日 |
| 前端视频监控设备质保 | 2022年1月1日至10月31日 |
| 前端视频监控网络维护 | 2022年1月1日至12月31日 |
| 后端系统和存储检修和保养 | 2022年1月1日至12月31日 |
| 2 | 2014年新建的改造中42路 | 前端视频监控设备维护 | 2022年1月1日至12月31日 |
| 前端视频监控设备质保 | 2022年1月1日至10月31日 |
| 前端视频监控网络维护 | 2022年1月1日至12月31日 |
| 后端系统和存储检修和保养 | 2022年1月1日至12月31日 |
| 3 | 2015年 -2016年年新建的188路 | 前端视频监控设备维护 | 2022年1月1日至12月31日 |
| 前端视频监控设备质保 | 2022年1月1日至12月31日 |
| 前端视频监控网络维护 | 2022年1月1日至12月31日 |
| 后端系统和存储检修和保养 | 2022年1月1日至12月31日 |
| 4 | 2022年完成改造的137路 | 前端视频监控设备维护 | 2022年1月1日至12月31日 |
| 前端视频监控设备质保 | 2022年1月1日至3月31日 |
| 前端视频监控网络维护 | 2022年1月1日至12月31日 |
| 后端系统和存储检修和保养 | 2022年1月1日至12月31日 |
| 合计 | 494路 |  | |

具体监控点位情况如下表，详细清单详见前端监控设备与后端平台及网络运维需求。

1. 技术标准依据

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，GB/T28181-2016；

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》，GB35114-2017；

《公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系》（2017版）；

《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》，GB/T25724-2017；

《公共安全视频图像分析系统第1-2部分》，GA/T 1399.1-2017；

《公安视频图像信息应用系统 第1-4部分》，GA/T1400.1－2017；

《公共安全视频监控数字视音频编解码技术测试规范》，GB/T 25724-2017；

《公共安全视频图像信息交换共享体系IP地址规划》国家电子政务外网管理中心（2017）；

《安全防范工程技术规范》，GB50348-2018；

《视频安防监控系统工程设计规范》，GB50395-2007；

《视频安防监控系统技术要求》，GA/T367－2001；

《安全防范系统验收规则》，GA308－2001；

《安全防范工程程序与要求》，GA/T75－94；

《数据中心设计规范》，GB50174-2017；

《电子计算机场地通用规范》，GB/T2887－2011；

《智能建筑设计标准》，GB/T50314-2015；

《安全防范工程技术规范》，GB50348-2018；

《综合布线系统工程设计规范》，GB50311-2016。

《公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系（2017版）》

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T502-2018）

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB35114-2017）

《视频安防监控数字录像设备》（GB20815-2016）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2016）

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832—2014）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）

《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651-2014）

《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2017）

《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》（GA/T1202-2014）

《视频设备运行监测系统技术规范》(DB33T831-2011)

《道路交通技术监控设备运行维护规范》(GAT1043-2013)

《公安交通指挥系统建设技术规范》(GAT445-2010)

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202-2014）

《信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T24856-2009）

《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2015）

《治安卡口监控系统建设技术规范》磐安县公安局

《中华人民共和国道路交通安全法》

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

《公路交通安全实施设计技术规范》 (JTJ 074-2003)

《公路车辆智能检测记录系统通用技术》（ GA/T497-2009）

《公安交通指挥系统工程设计制图规范》（GA/T515-2004）

《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》（GA/T 1244-2015）

《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T832-2009

1. 前端监控设备与后端平台及网络运维需求
2. 维护制度要求

乙方需制订相关运行维护制度，包含专门的抢修流程及内部日常管理、考核制度， 并建立维护台账，严格按服务规范和标准执行。维护台账应包括设备名称、编号、安装位置、功能及性能指标、具体维护单位、设备现场图片、验收日期、质保期、责任人等信息。

1. 运维人员及装备要求

乙方要配备足够的维护人员和维护车辆，并配备系统维护必需的装备和工具，配齐常用易损耗备品备件。运维人员要具备相当的资格证书或相关经验，并报甲方备案。

1. 响应时间要求

响应时间应符合省、市、县公安部门考核要求。乙方必须提供7\*24小时响应，除经报备、第三方损坏、电力等不可抗力因素外，在故障发生后，经甲方通过报修程序通知，一般故障修复时限城区为4小时，农村偏远地区为8小时；重大故障在早上8时至晚上20时期间的修复时限为8小时，在晚上20时至次日早上8时期间的修复时限为16小时，特殊情况需要延长的，以甲方批准时间为准。

1. 运行健康指数指标考核

运行健康指数：应达到98分（含）以上，考核数据以市局发布的月考核为准。

1. 系统维修

乙方的维修维护人员在平时日常的维修过程中，同时进行例行的维护。在重大故障修复后2个工作日内，向甲方提供详细故障分析报告。内容包括事件发生的时间、地点、状况、业务系统受到影响的范围、事故原因、处理结果、责任认定、未来防范措施等。现场无法修复的故障或设备故障的，乙方将应在考核规定的时间内提供不低于故障设备型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复，保证系统正常运行。

1. 系统的巡检

每三个月至少对本项目前端设备和存储设备进行一次巡检和保养。主要查看基础设施（基础、立杆、控制柜等），控制设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等） 和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否整洁。并作好巡检记录。如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，但都必须报甲方进行确认后再实施。

1. 性能测试

在每年的雷雨季节来临前，检查所有的监控点的避雷是否正常。对达不到要求的点采用增加接地桩等措施解决，并更换被雷击穿的避雷器，以保证在雷雨季节避雷器被击而造成设备损坏。

1. 图像质量的检查

每半个月检查一次信号传输质量，对检查情况作好记录，并将情况及时反馈给维修组。由维修人员及时处理。

1. 立杆、机柜保养

立杆、机柜因均为外露设备，常年受日晒雨淋，容易造成油漆脱落，出现锈铁，影响了美观，减少了使用寿命。项目中标人应在日常巡检过程中，如出现有生锈的情况，则及时进行除锈油漆处理。

1. 备品备件要求

本协议需要的所有配件，乙方应常年备货，在免费保修期内免费提供保证系统正常运行的全部备件，提供的备品备件（如前端摄像机、各类电源、卡口设备、各类灯等），其品牌和型号与协议设备要求与原有的一致，如确实无法一致的，性能不得低于原有设备。

1. 其它要求
2. 乙方对人为破坏、不合理使用、偷盗、碰撞等情况要积极追究当事人的赔偿责任， 无法取得相应赔偿部分由乙方自行解决。甲方应做好相关配合工作。
3. 要完成点位命名的国标化和其它相关系统的采集录入工作。运维期间内，监控点位相关要素变更后，乙方应在系统中进行相应修改。
4. 在运维期内，乙方要完成前端监控点位设备、线路、基础、立杆、机箱、中心设备等系统设备的保修工作，并满足每年甲方提出的不超出视频图像路数1%的移位、拆装需求，所需费用均包含在运维费用内，采购人不再额外支出任何费用。由于第三方原因需要移位、拆装的相关费用原则上由第三方支付，第三方无法支付的由乙方承担。
5. 在维护期内，发生乙方或乙方原因造成第三方人身或财产安全事故的，由乙方自行承担相关费用。
6. 运维考核办法
7. 乙方每季（在本季度最后一个月考核，下同）开展一次对每个监控点设备进行保养维护。保养内容包括：清理树枝、设备除尘、擦试防护罩、线路接线端点接触性检查、紧固件是否松动等。对每个点保养要有照片、保养人及保养时间等记录， 考核以查看台账及实地检查相结合，每少一个点位扣100元，一个季度内未开展保养维护工作的，扣除全部监控一个月的维护费。
8. 乙方每季对系统和存储进行全面检修和保养（更换），每少一次扣5000元。
9. 机箱损坏（不可抗拒因素除外）、不能锁住或者机箱内设备杂乱不清洁的，每发现一次扣200元。
10. 监控点位在相关要素改变后，投标人未及时按照金华市公安局要求在相应系统中修改的，每发现一个摄像头扣100元。
11. 除不可抗力因素外，月健康指数低于98分（不含）时，每次扣款2000元。
12. 所有前端监控点位用电原则上由甲方向供电公司申请电表获取，乙方要做好电表到监控设备箱间的取电工作。对无法申请电表的点位取电，经甲方同意，乙方可以向居民或单位协商接电，甲方支付相应电费。
13. 前端响应时效要求，故障设备修复时间未在要求时间内完成修复，每一路图像每超一小时扣款100元(经县、市公安局批准同意报备的，报备后的时间不列入超期计算，报备时间超过15天的点位本月网络及运维费用不作计算，详见响应时间要求部分），影响案件侦查的，加倍扣款。公安局工作人员在应用系统中发现有故障的每次扣100元（故障发生在24小时以内可以不扣）。
14. 后端运维响应时效要求，后端问题2小时内赶到12小时内解决，若不能当场解决，以确保甲方的系统不中断运行或与甲方协调解决。由于维护不及时造成后端存储数据严重丢失，或影响重大案件侦查等情形的，扣款20000元/次。
15. 付款办法

根据每月的点位数量和考核结果计算本月运维费用，即当月支付款=中标金额/12-当月维保扣款。本项目维保款按月结算，中标单位每季度的维保款可于每考核季度次月初开具发票，甲方在收到发票三十天内，将应付费用支付给中标单位。

1. 点位清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **行政区域** | **通道名称** | **国标编码** | **摄像机类型** | 年份 |
| 1 | 安文\*\*\* | GZ510091aQQ2磐安安文海螺街桥头下坡\_路口2013DX | 33072751001311082762 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 2 | 安文\*\*\* | GZ510085aQQ3磐安安文东溪街小商品市场入口\_朝东溪桥头2021DX | 33072751001311085139 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 3 | 安文\*\*\* | GZ510124aQQ3磐安北街魅力金座门口\_2013DX | 33072751001311083608 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 4 | 安文\*\*\* | GZ510078aQQ6磐安万工城桥桥头南街侧\_2013DX | 33072751001311086667 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 5 | 安文\*\*\* | GZ510130aQQ3磐安台口村村口\_2013DX | 33072751001311088339 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 6 | 安文\*\*\* | GZ510086aQQ4磐安东溪街桥头\_2013DX | 33072751001311086558 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 7 | 安文\*\*\* | GZ510064aQQ4磐安文溪南路壶厅西路交叉路口\_2013DX | 33072751001311086678 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 8 | 安文\*\*\* | GZ510016aQQ6磐安月山路文溪南路交叉路口\_2013DX | 33072751001311081123 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 9 | 安文\*\*\* | GZ510057aQQ6磐安江滨大酒店门口\_2013DX | 33072751001311082109 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 10 | 安文\*\*\* | GZ510042aQQ4磐安五苑新村西侧\_2013DX | 33072751001311088529 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 11 | 安文\*\*\* | GZ510019aQQ3磐安月山路壶厅二路交叉路口\_2013DX | 33072751001311089871 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 12 | 安文\*\*\* | GZ510049aQQ3磐安县委党校门口东南侧\_2013DX | 33072751001311085938 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 13 | 安文\*\*\* | GZ510097aQQ4磐安安文中街菜市场门口\_2013DX | 33072751001311088603 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 14 | 安文\*\*\* | GZ510110aQQ5磐安北镇街桥头\_西侧2013DX | 33072751001311086832 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 15 | 安文\*\*\* | GZ510092aQQ5磐安中街与海螺街交叉口\_2013DX | 33072751001311088742 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 16 | 安文\*\*\* | GZ510101aQQ3磐安二中门口\_2013DX | 33072751001311085599 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 17 | 安文\*\*\* | GZ510077aQQ3磐安法院集资楼北侧\_2013DX | 33072751001311082028 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 18 | 安文\*\*\* | GZ510096aQQ3磐安中街农行分理处门口\_2013DX | 33072751001311081510 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 19 | 安文\*\*\* | GZ510129aQQ3磐安振兴街文溪北路交叉路口\_2013DX | 33072751001311084136 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 20 | 安文\*\*\* | GZ510034aQQ3磐安G351国道磐中叉路口朝三叉路口\_2013DX | 33072751001311083242 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 21 | 安文\*\*\* | GZ510123aQQ4磐安塔山路北街交叉路口\_2013DX | 33072751001311081960 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 22 | 安文\*\*\* | GZ510106aQQ3磐安环城北路梅枝岭脚\_2013DX | 33072751001311081781 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 23 | 安文\*\*\* | GZ510117aQQ4磐安新车站大圆盘\_2013DX | 33072751001311082083 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 24 | 安文\*\*\* | GZ510140bQQ3磐安云山高速连接线\_三叉路口\_2013DX | 33072751001311084541 | 高清枪机 | 2013年5月 |
| 25 | 安文\*\*\* | GZ510089aQQ2磐安安文宝龙广场前绿道\_2013DX | 33072751001320080144 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 26 | 安文\*\*\* | GZ510076aQQ1磐安后坞口桥头外侧\_2013DX | 33072751001320080123 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 27 | 安文\*\*\* | GZ510099aQQ3磐安文溪桥头靠镇中侧\_2013DX | 33072751001311082006 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 28 | 新渥\*\*\* | GZ520043aQQ4磐安新渥镇新渥村陈金村门口\_2013DX | 33072752001311086535 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 29 | 新渥\*\*\* | GZ520042aQQ3磐安新渥镇宅口村陈柏松门口\_2013DX | 33072752001311089293 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 30 | 新渥\*\*\* | GZ520041aQQ5磐安新渥镇新渥村会宾酒楼\_2013DX | 33072752001311084275 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 31 | 新渥\*\*\* | GZ520049aQQ3磐安S219省道古峰路\_2013DX | 33072752001311086204 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 32 | 新渥\*\*\* | GZ520037fQQ1磐安药材城靠檀溪置业朝南\_2013DX | 33072752001320080058 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 33 | 新渥\*\*\* | GZ520044aQQ2磐安新渥村加油站边\_2013DX | 33072752001320080072 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 34 | 新渥\*\*\* | GZ520040aQQ2磐安新渥工商所门口\_2013DX | 33072752001320080064 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 35 | 尖山\*\*\* | GZ550029aQQ2磐安尖山镇政府机关大院\_2013DX | 33072755001311082962 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 36 | 尖山\*\*\* | GZ550022aQQ4磐安尖山车站门口\_2013DX | 33072755001311087601 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 37 | 尖山\*\*\* | GZ550036aQQ2磐安尖山五丈岩水库管理处门口\_2013DX | 33072755001311089419 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 38 | 尖山\*\*\* | GZ550003aQQ3磐安磐新公路鞍顶路路口\_2013DX | 33072755001311081928 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 39 | 尖山\*\*\* | GZ550041aQQ2磐安尖山里光洋村村口\_2013DX | 33072755001311089178 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 40 | 玉山\*\*\* | GZ560008aQQ1磐安玉山镇新艳村村口\_2013DX | 33072756001320080008 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 41 | 安文\*\*\* | GZ510090aQQ1磐安文明街城滨路堤坝处\_2013DX |  | 高清球机 | 2013年5月 |
| 42 | 新渥\*\*\* | 磐安磐永线八盘岭隧道口\_2013DX |  | 高清球机 | 2013年5月 |
| 43 | 尖山\*\*\* | GZ550016aQQ1磐安尖山同心街清河路交叉路口\_2013DX | 33072755001320080020 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 44 | 尖山\*\*\* | GZ550024aQQ1磐安尖山老茶叶市场十字路口\_2013DX | 33072755001320080029 | 高清球机 | 2013年5月 |
| 45 | 安文\*\*\* | GZ510054aQQ1磐安盘龙广场溪边\_朝宝龙浙江之心广场2021DX | 33072751001311089431 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 46 | 安文\*\*\* | GZ510029aQQ5磐安黄山苑桥头\_2013DX | 33072751001311085865 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 47 | 安文\*\*\* | GZ510127aQQ2磐安昌文路梅枝岭脚\_2013DX | 33072751001311085334 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 48 | 安文\*\*\* | GZ510014aQQ5磐安月山路南园一路交叉口\_2013DX | 33072751001311089498 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 49 | 安文\*\*\* | GZ510010aQQ3磐安南园一路中间段\_2013DX | 33072751001311081298 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 50 | 安文\*\*\* | GZ510011aQQ3磐安南园一路三叉路口\_2013DX | 33072751001311083105 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 51 | 安文\*\*\* | GZ510003aQQ3磐安横城小区\_2013DX | 33072751001311089874 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 52 | 安文\*\*\* | GZ510122aQQ2磐安西苑小区20幢对面\_2013DX | 33072751001311081641 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 53 | 安文\*\*\* | GZ510138aQQ2磐安石头大坑口高速连接线\_2013DX | 33072751001311083235 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 54 | 安文\*\*\* | GZ510152aQQ2磐安窈川川二桥头\_2013DX | 33072751001311083744 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 55 | 安文\*\*\* | GZ510147aQQ2磐安墨林西站桥头\_2013DX | 33072751001311084420 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 56 | 安文\*\*\* | GZ510072aQQ3磐安伟业酒店门口靠酒店\_2013DX | 33072751001311081329 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 57 | 安文\*\*\* | GZ510071aQQ1磐安伟业酒店至双溪口大圆盘中间段\_2013DX | 33072751001311089486 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 58 | 新渥\*\*\* | GZ520011aQQ2磐安上亨堂迎宾大道枫园路\_2013DX | 33072752001311082080 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 59 | 新渥\*\*\* | GZ520002aQQ2磐安S219省道屋楼村入口\_2013DX | 33072752001311088665 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 60 | 新渥\*\*\* | GZ520075aQQ3磐安黄余田村桥头\_2013DX | 33072752001311088732 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 61 | 新渥\*\*\* | GZ520067aQQ1磐安凤凰路菇城路交叉口\_2013DX | 33072752001311089898 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 62 | 新渥\*\*\* | GZ520083aQQ2磐安双峰皿三村横山桥头\_2013DX | 33072752001311089601 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 63 | 新渥\*\*\* | GZ520010aQQ3磐安上亨堂红绿灯路口\_2013DX | 33072752001311085913 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 64 | 新渥\*\*\* | GZ520015aQQ2磐安后力上横三叉路口朝高速公路\_2013DX | 33072752001311087485 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 65 | 新渥\*\*\* | GZ520024aQQ2磐安老42省道灵峰路\_2013DX | 33072752001311082037 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 66 | 新渥\*\*\* | GZ520054aQQ2磐安S219省道祠下新老交叉口\_2013DX | 33072752001311084547 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 67 | 新渥\*\*\* | GZ520034aQQ4磐安新渥灵山路古月路路口\_2013DX | 33072752001311083063 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 68 | 新渥\*\*\* | GZ520035aQQ2磐安药材城正春堂前\_2013DX | 33072752001311083959 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 69 | 新渥\*\*\* | GZ520025aQQ3磐安S219省道灵峰路路口\_2013DX | 33072752001311089640 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 70 | 新渥\*\*\* | GZ520026aQQ2磐安上加村村委会前\_2013DX | 33072752001311084879 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 71 | 新渥\*\*\* | GZ520018aQQ1磐安高速公路入口大圆盘\_2013DX | 33072752001320080024 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 72 | 新渥\*\*\* | GZ520045aQQ3磐安新渥菜市场门口\_2013DX | 33072752001320080074 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 73 | 新渥\*\*\* | GZ520038aQQ1磐安新渥\*\*\*门口\_2013DX | 33072752001320080060 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 74 | 盘山\*\*\* | GZ530040aQQ2磐安高二乡后坑岭头路口\_2013DX | 33072753001311082315 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 75 | 盘山\*\*\* | GZ530041aQQ2磐安高二乡丰陈村西坑村\_2013DX | 33072753001311082796 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 76 | 盘山\*\*\* | GZ530031aQQ2磐安东仙线与丁埠头叉路口\_2013DX | 33072753001311082516 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 77 | 盘山\*\*\* | GZ530019aQQ2磐安方前工业园区\_2013DX | 33072753001311085956 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 78 | 盘山\*\*\* | GZ530042aQQ2磐安高二乡政府门口\_2013DX | 33072753001311086470 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 79 | 盘山\*\*\* | GZ530007aQQ2磐安盘山东路盘山信用社交叉路口\_2013DX | 33072753001311087106 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 80 | 盘山\*\*\* | GZ530024aQQ2磐安盘峰乡政府门口\_2013DX | 33072753001311084601 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 81 | 尚湖\*\*\* | GZ540005aQQ2磐安山环办事处路口\_2013DX | 33072754001311085564 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 82 | 尚湖\*\*\* | GZ540020aQQ2磐安大王村路口\_2013DX | 33072754001311083404 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 83 | 尚湖\*\*\* | GZ540024aQQ2磐安下溪滩下袁村交叉路口\_2013DX | 33072754001311082398 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 84 | 尚湖\*\*\* | GZ540004aQQ2磐安尚湖农家湖口村口\_2013DX | 33072754001311085842 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 85 | 尖山\*\*\* | GZ550002aQQ2磐安藤潭岗路口\_2013DX | 33072755001311085591 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 86 | 尖山\*\*\* | GZ550021aQQ2磐安尖山车站内\_2013DX | 33072755001311087763 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 87 | 尖山\*\*\* | GZ550020aQQ2磐安尖山老幼儿园路口\_2013DX | 33072755001311086553 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 88 | 尖山\*\*\* | GZ550007aQQ3磐安磐新公路清河路路口\_2013DX | 33072755001311084107 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 89 | 尖山\*\*\* | GZ550039aQQ2磐安大元村与大山头村路口\_2013DX | 33072755001311085661 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 90 | 尖山\*\*\* | GZ550004aQQ2磐安磐新公路振兴街\_2013DX | 33072755001311084800 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 91 | 尖山\*\*\* | GZ550013aQQ3磐安同心街龙井路\_2013DX | 33072755001311085714 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 92 | 尖山\*\*\* | GZ550040aQQ2磐安水阁村至管头村路口\_2013DX | 33072755001311086397 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 93 | 尖山\*\*\* | GZ550014aQQ3磐安同心街曙光路\_2013DX | 33072755001311086986 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 94 | 尖山\*\*\* | GZ550044aQQ2磐安新楼村村口\_2013DX | 33072755001311084390 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 95 | 尖山\*\*\* | GZ550056aQQ2磐安岭西村村口\_2013DX | 33072755001311088863 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 96 | 尖山\*\*\* | GZ550032aQQ3磐安尖山瞻兴街振兴路\_2013DX | 33072755001311082902 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 97 | 尖山\*\*\* | GZ550059aQQ2磐安胡宅村往培香方向路口\_2013DX | 33072755001311089547 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 98 | 尖山\*\*\* | GZ550047aQQ2磐安水下孔景区路口\_2013DX | 33072755001311082108 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 99 | 尖山\*\*\* | GZ550012aQQ3磐安同心街振兴路\_2013DX | 33072755001311082631 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 100 | 尖山\*\*\* | GZ550006aQQ2磐安磐新公路楼下宅村口\_2013DX | 33072755001311081852 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 101 | 尖山\*\*\* | GZ550011aQQ2磐安尖山\*\*\*门口\_2013DX | 33072755001311086394 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 102 | 尖山\*\*\* | GZ550005aQQ3磐安磐新公路曙光路\_2013DX | 33072755001311088728 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 103 | 尖山\*\*\* | GZ550018aQQ2磐安尖山曙光新村12号\_2013DX | 33072755001311084765 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 104 | 尖山\*\*\* | GZ550048aQQ1磐安胡宅特大桥三叉路口\_2013DX | 33072755001311088343 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 105 | 尖山\*\*\* | GZ550073aQQ2磐安万苍楼界秧田坑交叉路口\_2013DX | 33072755001311085225 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 106 | 尖山\*\*\* | GZ550065aQQ2磐安万苍加油站\_2013DX | 33072755001311081645 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 107 | 尖山\*\*\* | GZ550057aQQ2磐安龙塘村村口\_2013DX | 33072755001311084131 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 108 | 尖山\*\*\* | GZ550072aQQ1磐安万苍自然村路口\_2013DX | 33072755001320080083 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 109 | 尖山\*\*\* | GZ550066aQQ1磐安万苍乡政府路口\_2013DX | 33072755001320080077 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 110 | 尖山\*\*\* | GZ550033aQQ1磐安鞍顶路平安路\_2013DX | 33072755001320080039 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 111 | 玉山\*\*\* | GZ560028aQQ2磐安九和乡后月岭村\_2013DX | 33072756001311082856 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 112 | 玉山\*\*\* | GZ560032aQQ2磐安九和乡登溪村\_2013DX | 33072756001311086594 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 113 | 玉山\*\*\* | GZ560002aQQ2磐安岭口村龙山家私三叉路口\_2013DX | 33072756001311086074 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 114 | 玉山\*\*\* | GZ560030aQQ2磐安九和乡南坑村\_2013DX | 33072756001311085305 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 115 | 玉山\*\*\* | GZ560033aQQ2磐安九和乡上俞村往双溪\_2013DX | 33072756001311085074 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 116 | 玉山\*\*\* | GZ560004aQQ2磐安岭口蟠溪路2号\_2013DX | 33072756001311088001 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 117 | 安文\*\*\* | 磐安花溪景区门口 |  | 高清球机 | 2013年6月 |
| 118 | 尖山\*\*\* | GZ550027aQQ1磐安深塘北街\_2013DX | 33072755001320080033 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 119 | 尖山\*\*\* | GZ550060aQQ1磐安前山车站\_2013DX | 33072755001320080069 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 120 | 玉山\*\*\* | GZ560003aQQ1磐安玉山镇政府门口\_2013DX | 33072756001320080003 | 高清球机 | 2013年6月 |
| 121 | 安文\*\*\* | GZ510183aGG1磐安县法院门口桥头朝新兴街\_2014DX | 33072751001311087636 | 高清枪机 | 2014年8月 |
| 122 | 安文\*\*\* | GZ510151aGP3磐安窈川川一东站桥头\_朝双溪2014DX | 33072751001311089455 | 混合卡口 | 2014年8月 |
| 123 | 安文\*\*\* | GZ510044aQQ3磐安园丁新村变电所门口北侧\_2014DX | 33072751001311088042 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 124 | 安文\*\*\* | GZ510022aQQ4磐安月山路横塘路交叉路口\_2014DX | 33072751001311088549 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 125 | 安文\*\*\* | GZ510070aQQ6磐安壶厅一路壶厅西路交叉路口\_2014DX | 33072751001311087821 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 126 | 安文\*\*\* | GZ510039aQQ3磐安文溪小学门口\_2014DX | 33072751001311084270 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 127 | 安文\*\*\* | GZ510120aGG5磐安安居小区3号楼前\_朝山前叉路口2014DX | 33072751001311085512 | 高清枪机 | 2014年8月 |
| 128 | 安文\*\*\* | GZ510073aQH2磐安安文镇政府朝壶厅路\_2014DX | 33072751001311085141 | 高倍球机 | 2014年8月 |
| 129 | 安文\*\*\* | GZ510038aQQ3磐安园中路根溪一路交叉路口\_2014DX | 33072751001311084828 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 130 | 安文\*\*\* | GZ510037aQQ4磐安新园路根溪一路交叉路口\_2014DX | 33072751001311088143 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 131 | 安文\*\*\* | GZ510030aQQ5磐安新园路九峰路圆盘\_十字路口2014DX | 33072751001311089133 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 132 | 安文\*\*\* | GZ510067aQQ2磐安职业技校门口\_2014DX | 33072751001311085343 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 133 | 安文\*\*\* | GZ510012aQQ5磐安双溪丸达公司门口\_2014DX | 33072751001311086254 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 134 | 安文\*\*\* | GZ510008aQQ5磐安南园小区安定桥头\_2014DX | 33072751001311084484 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 135 | 安文\*\*\* | GZ510013aQQ4磐安双溪口红绿灯路口\_东南侧2014DX | 33072751001311084733 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 136 | 安文\*\*\* | GZ510035aQQ5磐安磐中桥头西侧\_2014DX | 33072751001311089636 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 137 | 安文\*\*\* | GZ510063aQQ6磐安文溪南路壶厅三路桥头北侧\_2014DX | 33072751001311087572 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 138 | 安文\*\*\* | GZ510118aQH2磐安建筑大厦朝车站\_2014DX | 33072751001311084674 | 高倍球机 | 2014年8月 |
| 139 | 安文\*\*\* | GZ510053bQH2磐安盘龙广场楼顶朝县政府\_2014DX | 33072751001311084074 | 高倍球机 | 2014年8月 |
| 140 | 安文\*\*\* | GZ510053aQH3磐安盘龙广场楼顶朝溪边\_2014DX | 33072751001311084149 | 高倍球机 | 2014年8月 |
| 141 | 安文\*\*\* | GZ510107aGG1磐安台口新城朝城区\_2014 | 33072751001320080262 | 高清枪机 | 2014年8月 |
| 142 | 新渥\*\*\* | GZ520060aGP4磐安新渥至冷水西湖路口\_朝新渥2014DX | 33072752001311084478 | 混合卡口 | 2014年8月 |
| 143 | 新渥\*\*\* | GZ520085aGP2磐安双峰东坑隧道口朝双峰\_2014DX | 33072752001311081776 | 混合卡口 | 2014年8月 |
| 144 | 新渥\*\*\* | GZ520080aGP3磐安双峰高速路口仁川至双峰朝双峰\_2014DX | 33072752001311086317 | 混合卡口 | 2014年8月 |
| 145 | 新渥\*\*\* | GZ520065aQQ1磐安冷水镇车站桥头\_2014DX | 33072752001311086592 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 146 | 新渥\*\*\* | GZ520062aGG3磐安箬坑村口与老公路叉路口\_2014DX | 33072752001311087476 | 高清枪机 | 2014年8月 |
| 147 | 新渥\*\*\* | GZ520077aGG1磐安仁川方山桥头停靠站\_2014DX | 33072752001320080115 | 高清枪机 | 2014年8月 |
| 148 | 新渥\*\*\* | GZ520073aGP2磐安仁川下山脱贫小区路口朝冷水\_2014DX | 33072752001320080111 | 混合卡口 | 2014年8月 |
| 149 | 盘山\*\*\* | GZ530067aGG1磐安S323省道与前王岔路口朝方前\_2014DX | 33072753001311085661 | 高清枪机 | 2014年8月 |
| 150 | 盘山\*\*\* | GZ530023aGP4磐安盘峰高速连接线与老公路交叉路口\_朝盘峰2014DX | 33072753001311088908 | 混合卡口 | 2014年8月 |
| 151 | 盘山\*\*\* | GZ530022aQQ2磐安沙溪口G351国道三叉路口桥头\_2014DX | 33072753001311081371 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 152 | 盘山\*\*\* | GZ530033aGG2磐安维新西溪村村口\_2014DX | 33072753001311083498 | 高清枪机 | 2014年8月 |
| 153 | 盘山\*\*\* | GZ530016aGP1磐安方前许溪方向高架桥入口朝许溪\_2014DX | 33072753001320080023 | 混合卡口 | 2014年8月 |
| 154 | 盘山\*\*\* | GZ530015aGP2磐安方前付岙村村口\_朝方前2014DX | 33072753001320080021 | 混合卡口 | 2014年8月 |
| 155 | 尚湖\*\*\* | GZ540022aGG2磐安尚湖至九和与上袁岔路口\_2014DX | 33072754001311082360 | 高清枪机 | 2014年8月 |
| 156 | 尚湖\*\*\* | GZ540015aQQ2磐安新磐新公路与尚天线交叉路口\_2014DX | 33072754001311087114 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 157 | 尚湖\*\*\* | GZ540014aGG1磐安山宅村村口\_2014DX | 33072754001320080016 | 高清枪机 | 2014年8月 |
| 158 | 尖山\*\*\* | GZ550069aGP2磐安万苍雅庄过境公路路口朝尚湖\_2014DX | 33072755001311086651 | 混合卡口 | 2014年8月 |
| 159 | 尖山\*\*\* | GZ550062aGG2磐安万苍东山村村口\_2014DX | 33072755001311083287 | 高清枪机 | 2014年8月 |
| 160 | 尖山\*\*\* | GZ550023aQQ2磐安尖山瞻兴街中间段\_2014DX | 33072755001311088388 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 161 | 尖山\*\*\* | GZ550025aQQ2磐安尖山南街与老街交叉路口\_2014DX | 33072755001311088568 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 162 | 尖山\*\*\* | GZ550051aQQ2磐安胡宅乡政府门口\_2014DX | 33072755001311086424 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 163 | 尖山\*\*\* | GZ550022aGG5磐安尖山车站门口\_朝香山路2014DX | 33072755001311081603 | 高清枪机 | 2014年8月 |
| 164 | 玉山\*\*\* | GZ560031aGG1磐安九和山水潭村路口\_2014DX | 33072756001320080033 | 高清枪机 | 2014年8月 |
| 165 | 玉山\*\*\* | GZ560012aGG1磐安玉山珍溪与栗岭岔路口\_2014DX | 33072756001320080012 | 高清枪机 | 2014年8月 |
| 166 | 玉山\*\*\* | GZ560015aGG1磐安佳村桥头叉路口\_2014DX | 33072756001320080015 | 高清枪机 | 2014年8月 |
| 167 | 玉山\*\*\* | GZ560014aGG1磐安林宅村口桥头叉路口\_2014DX | 33072756001320080014 | 高清枪机 | 2014年8月 |
| 168 | 安文\*\*\* | GZ510075aQQ1磐安后坞口过境公路江滨路交叉路口\_2014DX | 33072751001320080121 | 高清球机 | 2014年8月 |
| 169 | 新渥\*\*\* | GZ520023aGP1磐安新渥上卢村口朝新渥\_2014DX | 33072752001320080033 | 混合卡口 | 2014年8月 |
| 170 | 安文\*\*\* | GZ510095aGP1磐安花台山洞口\_朝车站2015DX | 33072751001311084341 | 混合卡口 | 2015年9月 |
| 171 | 安文\*\*\* | GZ510131bGP3磐安台口检查站\_朝东阳2015DX | 33072751001311089207 | 混合卡口 | 2015年9月 |
| 172 | 安文\*\*\* | GZ510131aGP3磐安台口检查站\_朝城区2015DX | 33072751001311085811 | 混合卡口 | 2015年9月 |
| 173 | 安文\*\*\* | GZ510134aQQ2磐安岩湾村口\_2015DX | 33072751001311086021 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 174 | 安文\*\*\* | GZ510025aQQ7磐安市口大圆盘东侧\_2015DX | 33072751001311086634 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 175 | 安文\*\*\* | GZ510058aQQ4磐安文溪中路大樟树\_2015DX | 33072751001311083784 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 176 | 安文\*\*\* | GZ510020aQQ7磐安安文月山路壶厅一路交叉口\_2015DX | 33072751001311087591 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 177 | 安文\*\*\* | GZ510017aQQ7磐安月山路壶厅四路交叉路口\_2015DX | 33072751001311085208 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 178 | 安文\*\*\* | GZ510061aQQ5磐安文溪南路壶厅二路交叉路口\_2015DX | 33072751001311082572 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 179 | 安文\*\*\* | GZ510001aQQ3磐安联进双联桥头红绿灯侧\_2015DX | 33072751001311083581 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 180 | 安文\*\*\* | GZ510006aQQ5磐安南园初中门口\_2015DX | 33072751001311087230 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 181 | 安文\*\*\* | GZ510014aQQ6磐安月山路南园一路交叉口\_朝双溪桥2015DX | 33072751001311089799 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 182 | 安文\*\*\* | GZ510136aQQ2磐安卫生监督所门口\_2015DX | 33072751001311083450 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 183 | 安文\*\*\* | GZ510137aQQ2磐安丰玉工艺附近治安岗亭\_2015DX | 33072751001311086152 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 184 | 安文\*\*\* | GZ510005aQQ3磐安南园一路实验小学丁字路口\_2015DX | 33072751001311088419 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 185 | 安文\*\*\* | GZ510116aQQ2磐安园林公司花台山公园北侧\_2015DX | 33072751001311088923 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 186 | 安文\*\*\* | GZ510082aQQ2磐安南街亭里弄路口\_2015DX | 33072751001311084645 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 187 | 安文\*\*\* | GZ510080aQQ3磐安南街西三弄路口\_2015DX | 33072751001311082667 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 188 | 安文\*\*\* | GZ510120aQQ1磐安安居小区3号楼前\_2015DX | 33072751001311084652 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 189 | 安文\*\*\* | GZ510094aQQ2磐安花台隧道洞口上面\_2015DX | 33072751001311083040 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 190 | 安文\*\*\* | GZ510114aQQ3磐安花台小区23号\_健身场边2015DX | 33072751001311082051 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 191 | 安文\*\*\* | GZ510112aQQ6磐安陶然居宾馆门口\_2015DX | 33072751001311086535 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 192 | 安文\*\*\* | GZ510043aQQ4磐安园丁新村一幢路边\_变电所侧2015DX | 33072751001311083841 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 193 | 安文\*\*\* | GZ510047aQQ3磐安龙山安置小区2栋三单元门口\_2015DX | 33072751001311081629 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 194 | 安文\*\*\* | GZ510068aQQ3磐安壶厅西路壶厅二路交叉路口\_2015DX | 33072751001311083596 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 195 | 安文\*\*\* | GZ510007aQQ4磐安南园小学门口\_2015DX | 33072751001311089208 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 196 | 安文\*\*\* | GZ510033aQQ4磐安九峰路磐南隧道出口\_2015DX | 33072751001311083268 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 197 | 安文\*\*\* | GZ510032aQQ3磐安根溪村口北侧\_2015DX | 33072751001311082509 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 198 | 安文\*\*\* | GZ510028aQQ1磐安黄山路新元路交叉路口\_2015DX | 33072751001311081498 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 199 | 安文\*\*\* | GZ510115aQQ2磐安图书馆门口\_2015DX | 33072751001311084097 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 200 | 安文\*\*\* | GZ510054aQQ4磐安盘龙广场溪边\_入口西侧2015DX | 33072751001311084075 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 201 | 安文\*\*\* | GZ510052aQQ5磐安盘龙广场入口东侧\_2015DX | 33072751001311086129 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 202 | 新渥\*\*\* | GZ520084aGP1磐安双峰朝西告方向\_2015DX | 33072752001320080123 | 混合卡口 | 2015年9月 |
| 203 | 新渥\*\*\* | GZ520048aGP3磐安双槐村村口\_朝东阳2015DX | 33072752001320080077 | 混合卡口 | 2015年9月 |
| 204 | 盘山\*\*\* | GZ530039aGP2磐安高二大柘坑村村口朝维新\_2015DX | 33072753001311085231 | 混合卡口 | 2015年9月 |
| 205 | 盘山\*\*\* | GZ530002aGP3磐安大盘市口老车站附近\_朝市口2015DX | 33072753001311086550 | 混合卡口 | 2015年9月 |
| 206 | 盘山\*\*\* | GZ530003aGP1磐安大盘东仙线与大科线叉路口朝西\_2015DX | 33072753001320080004 | 混合卡口 | 2015年9月 |
| 207 | 尚湖\*\*\* | GZ540013aGP2磐安尚湖至天台方向交叉路口朝天台\_2015DX | 33072754001311087364 | 混合卡口 | 2015年9月 |
| 208 | 尚湖\*\*\* | GZ540009aGP1磐安尚湖加油站附近朝加油站\_2015DX | 33072754001320080010 | 混合卡口 | 2015年9月 |
| 209 | 尖山\*\*\* | GZ550070aGP2磐安万苍潘界桥头朝天台\_2015DX | 33072755001311088410 | 混合卡口 | 2015年9月 |
| 210 | 尖山\*\*\* | GZ550052aGP2磐安胡宅张斯朝胡宅\_2015DX | 33072755001311083114 | 混合卡口 | 2015年9月 |
| 211 | 安文\*\*\* | GZ510027aQQ1磐安县法院门口西侧\_2015DX | 33072751001320080041 | 高清球机 | 2015年9月 |
| 212 | 安文\*\*\* | GZ510141aGP4磐安双坑村口老路\_朝花溪2015DX | 33072751001311086856 | 混合卡口 | 2015年10月 |
| 213 | 安文\*\*\* | GZ510141aGP3磐安双坑村口老路\_朝安文2015DX | 33072751001311081985 | 混合卡口 | 2015年10月 |
| 214 | 安文\*\*\* | GZ510128aQQ2磐安昌文路88号翔美工艺框业门口\_2015DX | 33072751001311085271 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 215 | 安文\*\*\* | GZ510031aQQ5磐安瑞风纸箱厂门口\_2015DX | 33072751001311083777 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 216 | 安文\*\*\* | GZ510043aGW5磐安园丁新村一幢路边\_2015DX | 33072751001311087826 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 217 | 安文\*\*\* | GZ510102aQQ2磐安二中侧门路边\_2015DX | 33072751001311082052 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 218 | 安文\*\*\* | GZ510031aGW4磐安瑞风纸箱厂门口\_朝根溪2015DX | 33072751001311088977 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 219 | 安文\*\*\* | GZ510040aGW4磐安上章小区12幢6号门口\_2015DX | 33072751001311086656 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 220 | 安文\*\*\* | GZ510121aGW2磐安安居工程后山脚下\_2015DX | 33072751001311083424 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 221 | 安文\*\*\* | GZ510036aQQ3磐安磐中体育馆后面围墙\_2015DX | 33072751001311082063 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 222 | 安文\*\*\* | GZ510033aGW5磐安九峰路磐南隧道出口\_朝洞口2015DX | 33072751001311085778 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 223 | 安文\*\*\* | GZ510045aQQ5磐安龙山小区7幢路边\_2015DX | 33072751001311084445 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 224 | 安文\*\*\* | GZ510045aGW4磐安龙山小区7幢路边\_朝山脚2015DX | 33072751001311088111 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 225 | 安文\*\*\* | GZ510013bQQ2磐安双溪口桥头朝溪边人行道\_2015DX | 33072751001311084699 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 226 | 安文\*\*\* | GZ510046aQQ3磐安龙山小区10-12幢路下\_2015DX | 33072751001311081266 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 227 | 新渥\*\*\* | GZ520056aGP1磐安磐永线八盘岭隧道口朝永康\_2015DX | 33072752001311086243 | 混合卡口 | 2015年10月 |
| 228 | 新渥\*\*\* | GZ520056bGP1磐安磐永线八盘岭隧道口朝新渥\_2015DX | 33072752001311086414 | 混合卡口 | 2015年10月 |
| 229 | 新渥\*\*\* | GZ520009aGP2磐安深泽新大楼附近新路朝上亨堂\_2015DX | 33072752001311083802 | 混合卡口 | 2015年10月 |
| 230 | 新渥\*\*\* | GZ520021aGP2磐安新渥大麦坞大桥方田区朝安文\_2015DX | 33072752001311081749 | 混合卡口 | 2015年10月 |
| 231 | 新渥\*\*\* | GZ520021bGP2磐安新渥大麦坞大桥方田区朝新渥\_2015DX | 33072752001311084860 | 混合卡口 | 2015年10月 |
| 232 | 新渥\*\*\* | GZ520009bGP2磐安深泽新大楼附近新路朝安文\_2015DX | 33072752001311088405 | 混合卡口 | 2015年10月 |
| 233 | 新渥\*\*\* | GZ520010aGW4磐安上亨堂红绿灯路口\_朝S219省道2015DX | 33072752001311081492 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 234 | 新渥\*\*\* | GZ520013aGW4磐安翠溪天地地下停车场门口\_朝枫园路2015DX | 33072752001311084246 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 235 | 新渥\*\*\* | GZ520013aQQ3磐安翠溪天地地下停车场门口\_2015DX | 33072752001311086207 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 236 | 新渥\*\*\* | GZ520016aQQ2磐安高速圆盘下坡朝后力桥头\_2015DX | 33072752001311085501 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 237 | 新渥\*\*\* | GZ520017aQQ2磐安上产桥头\_2015DX | 33072752001311085947 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 238 | 新渥\*\*\* | GZ520055aGW3磐安永加村口朝大树下村\_2015DX | 33072752001311087621 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 239 | 新渥\*\*\* | GZ520068aGW4磐安冷水泗岩村口\_2015DX | 33072752001311083223 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 240 | 新渥\*\*\* | GZ520053aQQ3磐安新渥金山村停靠站\_2015DX | 33072752001311082505 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 241 | 新渥\*\*\* | GZ520022aQQ1磐安新渥大麦坞村口停靠站\_2015DX | 33072752001320080032 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 242 | 盘山\*\*\* | GZ530012aGW2磐安方前高丘与桥头交叉路口\_2015DX | 33072753001311089541 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 243 | 盘山\*\*\* | GZ530030aQQ2磐安维新丁埠头到灵江源路边\_2015DX | 33072753001311088243 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 244 | 盘山\*\*\* | GZ530029aQQ2磐安维新丁埠头新老路交叉路口\_2015DX | 33072753001311088283 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 245 | 盘山\*\*\* | GZ530009aQQ2磐安四协老乡镇府门口\_2015DX | 33072753001311082001 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 246 | 盘山\*\*\* | GZ530008aGW2磐安里林山村洞口\_2015DX | 33072753001311081086 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 247 | 尚湖\*\*\* | GZ540011aQQ2磐安尚尖线喜客来饭店门口\_2015DX | 33072754001311087734 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 248 | 尚湖\*\*\* | GZ540012aGW1磐安尚湖黄家畈与新磐新公路交叉路口\_2015DX | 33072754001320080014 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 249 | 尚湖\*\*\* | GZ540006aGW1磐安尚湖镇岭干村村口\_2015DX | 33072754001320080007 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 250 | 尖山\*\*\* | GZ550001aGP2磐安尖山陈界停靠站朝尚湖\_2015DX | 33072755001311085592 | 混合卡口 | 2015年10月 |
| 251 | 尖山\*\*\* | GZ550001bGP2磐安尖山陈界停靠站朝尖山\_2015DX | 33072755001311084046 | 混合卡口 | 2015年10月 |
| 252 | 尖山\*\*\* | GZ550031aQQ2磐安尖山新街与振兴街交叉路口\_2015DX | 33072755001311085259 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 253 | 尖山\*\*\* | GZ550009aQQ2磐安同心街与大兴路交叉路口\_2015DX | 33072755001311084231 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 254 | 尖山\*\*\* | GZ550034aGW1磐安卧龙路与鞍顶路交叉路口\_2015DX | 33072755001311085118 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 255 | 尖山\*\*\* | GZ550019aGW2磐安楼苑路雅顺不锈钢店门口\_2015DX | 33072755001311085037 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 256 | 尖山\*\*\* | GZ550017aGW2磐安曙光新村小区\_2015DX | 33072755001311081324 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 257 | 玉山\*\*\* | GZ560013aGG2磐安玉山与尖山交界瑶林山庄门口\_2015DX | 33072756001311083282 | 高清枪机 | 2015年10月 |
| 258 | 玉山\*\*\* | GZ560017aQQ1磐安玉山向头村\_2015DX | 33072756001320080017 | 高清球机 | 2015年10月 |
| 259 | 玉山\*\*\* | GZ560027aGW1磐安玉山张村村口\_2015DX | 33072756001320080029 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 260 | 安文\*\*\* | GZ516074aGW2磐安新兴街东方家具对面朝上章\_2015DX | 33072751001320080259 | 微卡口抓拍单元 | 2015年10月 |
| 261 | 安文\*\*\* | GZ516079bGP3磐安S219省道交通局朝深泽\_2016DX | 33072751001311082631 | 混合卡口 | 2016年6月 |
| 262 | 安文\*\*\* | GZ516079aGP3磐安S219省道交通局朝安文\_2016DX | 33072751001311087225 | 混合卡口 | 2016年6月 |
| 263 | 安文\*\*\* | GZ510135aGP2磐安岩湾村口朝安文\_2016DX | 33072751001311083128 | 混合卡口 | 2016年6月 |
| 264 | 安文\*\*\* | GZ510140bGP1磐安云山高速连接线\_朝安文2016DX | 33072751001311086698 | 混合卡口 | 2016年6月 |
| 265 | 安文\*\*\* | GZ510140aGP1磐安云山高速连接线朝东南\_朝花溪2016DX | 33072751001311083208 | 混合卡口 | 2016年6月 |
| 266 | 安文\*\*\* | GZ510143bGP2磐安G351国道墨林隧道朝西\_2016DX | 33072751001311084181 | 混合卡口 | 2016年6月 |
| 267 | 安文\*\*\* | GZ510143aGP2磐安G351国道墨林隧道朝东\_2016DX | 33072751001311088439 | 混合卡口 | 2016年6月 |
| 268 | 安文\*\*\* | GZ510002aQQ3磐安横城双联桥头北侧\_2016DX | 33072751001311082268 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 269 | 安文\*\*\* | GZ510160aQQ1磐安双溪至徐宅方向三叉路口\_2016DX | 33072751001320080254 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 270 | 安文\*\*\* | GZ510009aQQ1磐安南园二路46号附近\_2016DX | 33072751001320080009 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 271 | 安文\*\*\* | GZ510048aQQ1磐安盛世歌朝门口\_2016DX | 33072751001320080072 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 272 | 安文\*\*\* | GZ510066aQQ1磐安文溪南路金盘别墅西侧\_2016DX | 33072751001320080107 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 273 | 安文\*\*\* | GZ510158aQQ1磐安双溪与九和交界处\_2016DX | 33072751001320080252 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 274 | 安文\*\*\* | GZ510157aQQ1磐安双溪梓誉桥头\_2016DX | 33072751001320080251 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 275 | 安文\*\*\* | GZ510153aQQ1磐安双溪姜山头电站门口\_2016DX | 33072751001320080247 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 276 | 安文\*\*\* | GZ510156aQQ1磐安双溪乡政府门口\_2016DX | 33072751001320080250 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 277 | 安文\*\*\* | GZ510126aQQ1磐安惠化禅院门口\_2016DX | 33072751001320080209 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 278 | 安文\*\*\* | GZ510155aQQ1磐安双溪双江路口\_2016DX | 33072751001320080249 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 279 | 安文\*\*\* | GZ510167aQQ1磐安双溪小学门口\_2016DX | 33072751111320000005 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 280 | 安文\*\*\* | GZ510164aQQ1磐安安文初中门口\_2016DX | 33072751111320000003 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 281 | 安文\*\*\* | GZ510006bQQ1磐安南园中学门口\_2016DX | 33072751111320000001 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 282 | 安文\*\*\* | GZ510069aQQ2磐安安文实验幼儿园门口\_2016DX | 33072751111320000002 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 283 | 新渥\*\*\* | GZ520006aQQ1磐安深泽乡政府门口\_2016DX | 33072752001320080009 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 284 | 新渥\*\*\* | GZ520005aQQ1磐安新渥深泽车站门口\_2016DX | 33072752001320080006 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 285 | 新渥\*\*\* | GZ520074aQQ1磐安仁川镇供销社前面桥头\_2016DX | 33072752001320080112 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 286 | 新渥\*\*\* | GZ520031aQQ1磐安灵山路与古峰路路口\_2016DX | 33072752001320080043 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 287 | 新渥\*\*\* | GZ520032aQQ1磐安灵溪北路\_2016DX | 33072752001320080044 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 288 | 新渥\*\*\* | GZ520028aQQ1磐安欧凯路与灵山路路口\_2016DX | 33072752001320080040 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 289 | 新渥\*\*\* | GZ520029aQQ1磐安欧凯路与龙蟠路路口\_2016DX | 33072752001320080041 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 290 | 新渥\*\*\* | GZ520030aQQ1磐安灵峰路与龙蟠路路口\_2016DX | 33072752001320080042 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 291 | 新渥\*\*\* | GZ520033aQQ2磐安新渥灵峰路灵山路交叉路口\_2016DX | 33072752001320080046 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 292 | 新渥\*\*\* | GZ520027aQQ2磐安新渥灵山桥头\_2016DX | 33072752001320080039 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 293 | 新渥\*\*\* | GZ520136aQQ1磐安新渥初中门口\_2016DX | 33072752111320000002 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 294 | 盘山\*\*\* | GZ530013aQQ1磐安方前镇政府大院\_2016DX | 33072753001320080017 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 295 | 盘山\*\*\* | GZ530014aQQ4磐安方前老车站桥头\_2016DX | 33072753001320080018 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 296 | 盘山\*\*\* | GZ530056aQQ1磐安盘山中学门口\_2016DX | 33072753111320000002 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 297 | 盘山\*\*\* | GZ530057aQQ1磐安方前中学门口\_2016DX | 33072753111320000003 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 298 | 盘山\*\*\* | GZ530058aQQ1磐安方前小学门口\_2016DX | 33072753111320000004 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 299 | 尚湖\*\*\* | GZ540018aQQ1磐安尚湖桥头三叉路口\_2016DX | 33072754001320080020 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 300 | 尖山\*\*\* | GZ550067aQQ1磐安万苍雅庄村综合楼门口\_2016DX | 33072755001320080078 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 301 | 尖山\*\*\* | GZ550050aQQ1磐安胡宅塘田至东阳方向\_2016DX | 33072755001320080058 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 302 | 尖山\*\*\* | GZ550089aQQ1磐安万苍小学门口\_2016DX | 33072755111320000004 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 303 | 玉山\*\*\* | GZ560029aQQ1磐安九和乡政府门口\_2016DX | 33072756001320080031 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 304 | 安文\*\*\* | GZ510098bQQ1磐安三棵树公园东南侧\_2016DX | 33072751001320080160 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 305 | 安文\*\*\* | GZ510074aQQ1磐安公安大楼门口对面\_2016DX | 33072751001320080118 | 高清球机 | 2016年6月 |
| 306 | 安文\*\*\* | 磐安安文小学门口 |  | 高清球机 | 2016年6月 |
| 307 | 新渥\*\*\* | 磐安深泽初中门口 |  | 高清球机 | 2016年6月 |
| 308 | 安文\*\*\* | GZ510160bGP4磐安双溪至徐宅路口\_朝双溪2016DX | 33072751001311081576 | 混合卡口 | 2016年10月 |
| 309 | 安文\*\*\* | GZ510160bGP3磐安双溪至徐宅路口\_朝东阳2016DX | 33072751001311086684 | 混合卡口 | 2016年10月 |
| 310 | 安文\*\*\* | GZ510142aGP2磐安双坑新路隧道口朝岗头\_2016DX | 33072751001311082927 | 混合卡口 | 2016年10月 |
| 311 | 安文\*\*\* | GZ510142bGP2磐安双坑新路隧道口朝云山\_2016DX | 33072751001311084100 | 混合卡口 | 2016年10月 |
| 312 | 安文\*\*\* | GZ510051aQQ4磐安安文县政府门口西侧\_朝龙山广场2016DX | 33072751001311083471 | 高清球机 | 2016年10月 |
| 313 | 安文\*\*\* | GZ510103aQQ2磐安二中操场内\_2016DX | 33072751001311085177 | 高清球机 | 2016年10月 |
| 314 | 安文\*\*\* | GZ510139aGW2磐安上葛村路边\_2016DX | 33072751001311083588 | 微卡口抓拍单元 | 2016年10月 |
| 315 | 安文\*\*\* | GZ510026aGF1磐安车站旅客出口\_2016DX | 33072751001320080264 | 人脸抓拍机 | 2016年10月 |
| 316 | 安文\*\*\* | GZ510026bGF1磐安车站旅客入口\_2016DX | 33072751001320080263 | 人脸抓拍机 | 2016年10月 |
| 317 | 安文\*\*\* | GZ510054aQQ2磐安盘龙广场溪边\_朝广电2016DX | 33072751001320080083 | 高清球机 | 2016年10月 |
| 318 | 新渥\*\*\* | GZ520079aGP3磐安马岭村朝仙居\_2016DX | 33072752001311085781 | 混合卡口 | 2016年10月 |
| 319 | 新渥\*\*\* | GZ520060aGP5磐安新渥至冷水西湖路口\_朝冷水2016DX | 33072752001311083159 | 混合卡口 | 2016年10月 |
| 320 | 新渥\*\*\* | GZ520012aQH2磐安翠溪天地大楼楼顶\_2016DX | 33072752001311082420 | 高倍球机 | 2016年10月 |
| 321 | 新渥\*\*\* | GZ520058aGW3磐安大处村朝百央\_2016DX | 33072752001311088239 | 微卡口抓拍单元 | 2016年10月 |
| 322 | 新渥\*\*\* | GZ520020aQQ2磐安上亨堂建材市场路口\_2016DX | 33072752001311085199 | 高清球机 | 2016年10月 |
| 323 | 新渥\*\*\* | GZ520008aGW2磐安深泽六冲南坞路口\_2016DX | 33072752001311084175 | 微卡口抓拍单元 | 2016年10月 |
| 324 | 新渥\*\*\* | GZ520072aGW4磐安洋庄村岔路口\_2016DX | 33072752001311084884 | 微卡口抓拍单元 | 2016年10月 |
| 325 | 新渥\*\*\* | GZ520052aQQ3磐安城里街与新磐缙线交叉路口\_2016DX | 33072752001311088339 | 高清球机 | 2016年10月 |
| 326 | 新渥\*\*\* | GZ520103aQH1磐安深泽新城大楼楼顶\_2016DX | 33072752001320080127 | 高倍球机 | 2016年10月 |
| 327 | 新渥\*\*\* | GZ520037gQH1磐安药材城北广场高楼\_2016DX | 33072752001320080059 | 高倍球机 | 2016年10月 |
| 328 | 新渥\*\*\* | GZ520003aQQ1磐安深泽炼火场\_2016DX | 33072752001320080004 | 高清球机 | 2016年10月 |
| 329 | 新渥\*\*\* | GZ520037aQH1磐安药材城南广场高楼\_2016DX | 330727520001281800 | 高倍球机 | 2016年10月 |
| 330 | 盘山\*\*\* | GZ530035aGP2磐安G351国道与仙居交界朝维新\_2016DX | 33072753001311083257 | 混合卡口 | 2016年10月 |
| 331 | 盘山\*\*\* | GZ530035bGP2磐安G351国道与仙居交界朝仙居\_2016DX | 33072753001311082081 | 混合卡口 | 2016年10月 |
| 332 | 盘山\*\*\* | GZ530038aQH2磐安高二乡娘娘庙广场\_2016DX | 33072753001311083235 | 高倍球机 | 2016年10月 |
| 333 | 盘山\*\*\* | GZ530011aQQ2磐安方前里王村广场路口\_2016DX | 33072753001311088852 | 高清球机 | 2016年10月 |
| 334 | 盘山\*\*\* | GZ530064aQQ1磐安盘峰榉溪下村口\_2016DX | 33072753001320080061 | 高清球机 | 2016年10月 |
| 335 | 盘山\*\*\* | GZ530034aGW1磐安G351国道与新渠村路口\_2016DX | 33072753001320080047 | 微卡口抓拍单元 | 2016年10月 |
| 336 | 盘山\*\*\* | GZ530028aGW1磐安后阁村新老路交叉口\_2016DX | 33072753001320080041 | 微卡口抓拍单元 | 2016年10月 |
| 337 | 盘山\*\*\* | GZ530003bQQ1磐安东仙线与科大线交叉路口\_2016DX | 33072753001320080005 | 高清球机 | 2016年10月 |
| 338 | 盘山\*\*\* | GZ530023aGW1磐安盘峰高速连接线与老公路交叉路口\_朝半岭2016DX | 33072753001320080034 | 微卡口抓拍单元 | 2016年10月 |
| 339 | 尚湖\*\*\* | GZ540008aGW2磐安倪董村村口\_2016DX | 33072754001311081843 | 微卡口抓拍单元 | 2016年10月 |
| 340 | 尚湖\*\*\* | GZ540003aGW2磐安黄岩前与新磐新线交叉路口\_2016DX | 33072754001311082062 | 微卡口抓拍单元 | 2016年10月 |
| 341 | 尚湖\*\*\* | GZ540016aQQ2磐安尚湖幼儿园路口\_2016DX | 33072754001311084588 | 高清球机 | 2016年10月 |
| 342 | 尚湖\*\*\* | GZ540033aQQ1磐安风崖谷景区停车场\_2016DX | 33072754001320088020 | 高清球机 | 2016年10月 |
| 343 | 尖山\*\*\* | GZ550064aGP4磐安万苍北街牌坊\_朝雅庄2016DX | 33072755001311089087 | 混合卡口 | 2016年10月 |
| 344 | 尖山\*\*\* | GZ550064aGP3磐安万苍北街牌坊\_朝磐新公路2016DX | 33072755001311087530 | 混合卡口 | 2016年10月 |
| 345 | 尖山\*\*\* | GZ550008aQQ2磐安尖山三洲路与同心街交叉口\_2016DX | 33072755001311088382 | 高清球机 | 2016年10月 |
| 346 | 尖山\*\*\* | GZ550074aQH2磐安谷将山道观\_2016DX | 33072755001311086863 | 高倍球机 | 2016年10月 |
| 347 | 尖山\*\*\* | GZ550010aQH2磐安尖山时代名城大楼楼顶\_2016DX | 33072755001311084729 | 高倍球机 | 2016年10月 |
| 348 | 尖山\*\*\* | GZ550035aGW2磐安尖山大兴街与平安路路口\_2016DX | 33072755001311089494 | 微卡口抓拍单元 | 2016年10月 |
| 349 | 尖山\*\*\* | GZ550005aGW4磐安磐新公路曙光路\_朝曙光路2016DX | 33072755001311081278 | 微卡口抓拍单元 | 2016年10月 |
| 350 | 尖山\*\*\* | GZ550049aQQ1磐安胡宅夹溪特大桥\_2016DX | 33072755001320080057 | 高清球机 | 2016年10月 |
| 351 | 尖山\*\*\* | GZ550007aGW2磐安磐新公路清河路路口\_朝磐新公路2016DX | 33072755001320080011 | 微卡口抓拍单元 | 2016年10月 |
| 352 | 玉山\*\*\* | GZ560011aGW2磐安玉山林宅上蒋村口\_2016DX | 33072756001311086419 | 微卡口抓拍单元 | 2016年10月 |
| 353 | 玉山\*\*\* | GZ560010aGW2磐安玉山新艳蓝莓基地路口\_2016DX | 33072756001311089683 | 微卡口抓拍单元 | 2016年10月 |
| 354 | 玉山\*\*\* | GZ560020aQH2磐安玉山马塘古茶场\_2016DX | 33072756001311084217 | 高倍球机 | 2016年10月 |
| 355 | 玉山\*\*\* | GZ560006aGW2磐安玉山\*\*\*路口\_2016DX | 33072756001311082242 | 微卡口抓拍单元 | 2016年10月 |
| 356 | 玉山\*\*\* | GZ560025aGW1磐安方塘至中湖三岔路口\_2016DX | 33072756001320080026 | 微卡口抓拍单元 | 2016年10月 |
| 357 | 新渥\*\*\* | GZ520036aGW1磐安新城区太平洋小区路口\_2016DX | 33072752001320080051 | 高清枪机 | 2016年10月 |
| 358 | 安文\*\*\* | GZ510091aGG4磐安安文海螺街桥头下坡\_朝海螺桥2022DX | 33072751001311083466 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 359 | 安文\*\*\* | GZ510113aGG2磐安花月路海螺街交叉路口\_朝车站2022DX | 33072751001311089437 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 360 | 安文\*\*\* | GZ510124aGG1磐安北街魅力金座门口\_朝建筑大厦2022DX | 33072751001320080206 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 361 | 安文\*\*\* | GZ510041aGG1磐安县人民医院门口\_朝医院2022DX | 33072751001320080062 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 362 | 安文\*\*\* | GZ510144aGG1磐安墨林南站朝墨林\_2022DX | 33072751001320080236 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 363 | 安文\*\*\* | GZ510029aGG2磐安黄山苑桥头\_朝黄山路2022DX | 33072751001320080044 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 364 | 安文\*\*\* | GZ510149aGG1磐安窈川公路段朝公路段\_2022DX | 33072751001320080242 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 365 | 安文\*\*\* | GZ510150aGG1磐安窈川赐敕三叉路口朝隧道\_2022DX | 33072751001320080243 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 366 | 安文\*\*\* | GZ510151aGG1磐安窈川川一东站桥头\_2022DX | 33072751001320080244 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 367 | 安文\*\*\* | GZ510154aGG1磐安双溪小桥头朝窈川\_2022DX | 33072751001320080248 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 368 | 安文\*\*\* | GZ510159aGG1磐安史姆老年协会朝协会\_2022DX | 33072751001320080253 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 369 | 安文\*\*\* | GZ510145aGG1磐安墨林东站朝墨林\_2022DX | 33072751001320080237 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 370 | 安文\*\*\* | GZ510146aGG1磐安墨林朝影剧院\_2022DX | 33072751001320080238 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 371 | 安文\*\*\* | GZ510058aGG1磐安文溪中路大樟树\_朝江滨2022DX | 33072751001320080092 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 372 | 安文\*\*\* | GZ510056aGG2磐安国贸门口朝盘龙\_2022DX | 33072751001320080087 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 373 | 安文\*\*\* | GZ510062aGG1磐安文溪南路106号\_2022DX | 33072751001320080099 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 374 | 安文\*\*\* | GZ510059aGG1磐安文溪南路文明幼儿园附近\_朝国税2022DX | 33072751001320080093 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 375 | 安文\*\*\* | GZ510078aGG2磐安万工城桥桥头南街侧\_朝小区2022DX | 33072751001320080128 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 376 | 安文\*\*\* | GZ510018aGG2磐安月山路壶厅三路交叉路口\_朝双溪口2022DX | 33072751001320080026 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 377 | 安文\*\*\* | GZ510018aGG1磐安月山路壶厅三路交叉路口\_朝特产城2022DX | 33072751001320080027 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 378 | 安文\*\*\* | GZ510021aGG2磐安月山路工行ATM机对面\_2022DX | 33072751001320080032 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 379 | 安文\*\*\* | GZ510023aGG1磐安月山路三保路交叉路口\_朝安福寺2022DX | 33072751001320080034 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 380 | 安文\*\*\* | GZ510024aGG2磐安月山路圆盘交界西侧\_2022DX | 33072751001320080035 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 381 | 安文\*\*\* | GZ510114aGG1磐安花台小区23号\_朝北2022DX | 33072751001320080191 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 382 | 安文\*\*\* | GZ510068aGG1磐安壶厅西路壶厅二路交叉路口\_朝幼儿园2022DX | 33072751001320080110 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 383 | 安文\*\*\* | GZ510065aGG2磐安文溪南路壶厅四路交叉路口\_朝别墅2022DX | 33072751001320080106 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 384 | 安文\*\*\* | GZ510064aGG1磐安文溪南路壶厅西路交叉路口\_朝壶厅西路2022DX | 33072751001320080104 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 385 | 安文\*\*\* | GZ510077aGG1磐安法院集资楼北侧\_朝后坞2022DX | 33072751001320080125 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 386 | 安文\*\*\* | GZ510030aGG2磐安新园路九峰路圆盘\_朝岩湾2022DX | 33072751001320080046 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 387 | 安文\*\*\* | GZ510030aGG1磐安新园路九峰路圆盘\_朝新兴街2022DX | 33072751001320080047 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 388 | 安文\*\*\* | GZ510035aGG2磐安磐中桥头西侧\_朝磐中2022DX | 33072751001320080055 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 389 | 安文\*\*\* | GZ510017aGG3磐安月山路壶厅四路交叉路口\_朝壶厅四路2022DX | 33072751001320080023 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 390 | 安文\*\*\* | GZ510017aGG2磐安月山路壶厅四路交叉路口\_朝月山路2022DX | 33072751001320080024 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 391 | 安文\*\*\* | GZ510113aGG1磐安花月路海螺街交叉路口\_朝后坞2022DX | 33072751001320080188 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 392 | 安文\*\*\* | GZ510123aGG3磐安塔山路北街交叉路口\_朝北街2022DX | 33072751001320080203 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 393 | 安文\*\*\* | GZ510123aGG2磐安塔山路北街交叉路口\_朝车站2022DX | 33072751001320080204 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 394 | 安文\*\*\* | GZ510110aGG1磐安北镇街桥头\_朝北街2022DX | 33072751001320080182 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 395 | 安文\*\*\* | GZ510108aGG1磐安服装厂门口\_朝邮政2022DX | 33072751001320080178 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 396 | 安文\*\*\* | GZ510129aGG1磐安振兴街文溪北路交叉路口\_朝北镇桥2022DX | 33072751001320080213 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 397 | 安文\*\*\* | GZ510130aGG1磐安台口村村口\_朝进城叉路口2022DX | 33072751001320080215 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 398 | 安文\*\*\* | GZ510104aGG3磐安北镇街环城北路交叉路口\_朝二中2022DX | 33072751001320080169 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 399 | 安文\*\*\* | GZ510104aGG2磐安北镇街环城北路交叉路口\_朝台口2022DX | 33072751001320080170 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 400 | 安文\*\*\* | GZ510132aGG2磐安安文红梅隧道塔山公园\_朝洞口2022DX | 33072751001320080157 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 401 | 安文\*\*\* | GZ510016aGG2磐安月山路文溪南路交叉路口\_朝月山路2022DX | 33072751001320080021 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 402 | 安文\*\*\* | GZ510061aGG1磐安文溪南路壶厅二路交叉路口\_朝壶厅二路2022DX | 33072751001320080098 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 403 | 安文\*\*\* | GZ510078aGG1磐安万工城桥桥头南街侧\_朝南街2022DX | 33072751001320080127 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 404 | 安文\*\*\* | GZ510079aGG1磐安新里路新蕾幼儿园南侧\_朝新里路2022DX | 33072751001320080130 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 405 | 安文\*\*\* | GZ510042aGG1磐安五苑新村西侧\_朝医院2022DX | 33072751001320080064 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 406 | 安文\*\*\* | GZ510106aGG2磐安环城北路梅枝岭脚\_朝城区2022DX | 33072751001320080175 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 407 | 安文\*\*\* | GZ510117aGG1磐安新车站大圆盘\_朝花月路2022DX | 33072751001320080195 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 408 | 安文\*\*\* | GZ510112aGG2磐安陶然居宾馆门口\_朝车站2022DX | 33072751001320080185 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 409 | 安文\*\*\* | GZ510112aGG1磐安陶然居宾馆门口\_朝花月路2022DX | 33072751001320080186 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 410 | 安文\*\*\* | GZ510105aGG2磐安环城北路振兴路交叉路口\_朝二中2022DX | 33072751001320080172 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 411 | 安文\*\*\* | GZ510105aGG1磐安环城北路振兴路交叉路口\_朝台口2022DX | 33072751001320080173 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 412 | 安文\*\*\* | GZ510070aGG2磐安壶厅一路壶厅西路交叉路口\_朝壶厅西路2022DX | 33072751001320080113 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 413 | 安文\*\*\* | GZ510070aGG1磐安壶厅一路壶厅西路交叉路口\_朝壶厅东路2022DX | 33072751001320080114 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 414 | 安文\*\*\* | GZ510086aGG1磐安东溪街桥头\_朝宝龙2022DX | 33072751001320080142 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 415 | 安文\*\*\* | GZ510060aGG1磐安万工城桥国税局桥头\_朝国税局2022DX | 33072751001320080096 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 416 | 安文\*\*\* | GZ510084aGG1磐安东溪街纪念碑脚下\_朝东溪街2022DX | 33072751001320080139 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 417 | 新渥\*\*\* | GZ520137aGG1磐安冷水小章村村口\_2022DX | 33072752001311088561 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 418 | 新渥\*\*\* | GZ520018aGG3磐安高速公路入口大圆盘\_朝云山2022DX | 33072752001320080026 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 419 | 新渥\*\*\* | GZ520018aGG2磐安高速公路入口大圆盘\_朝新渥2022DX | 33072752001320080025 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 420 | 新渥\*\*\* | GZ520044aGG3磐安新渥村加油站边\_朝新兴街2022DX | 33072752001320080073 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 421 | 新渥\*\*\* | GZ520040aGG4磐安新渥工商所门口\_朝新渥2022DX | 33072752001320080065 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 422 | 新渥\*\*\* | GZ520040aGG3磐安新渥工商所门口\_朝药材城2022DX | 33072752001320080066 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 423 | 新渥\*\*\* | GZ520007aGG1磐安道士岙工业园区路口朝金钩\_2022DX | 33072752001320080010 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 424 | 新渥\*\*\* | GZ520005aGG2磐安新渥深泽车站门口\_朝乡政府2022DX | 33072752001320080008 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 425 | 新渥\*\*\* | GZ520063aGG2磐安冷水镇潘潭村\_2022DX | 33072752001320080099 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 426 | 新渥\*\*\* | GZ520050aGG1磐安S219省道宅口停靠站\_2022DX | 33072752001320080080 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 427 | 新渥\*\*\* | GZ520059aGG1磐安西湖路口\_2022DX | 33072752001320080093 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 428 | 新渥\*\*\* | GZ520087aGG2磐安西告村村委会门口\_2022DX | 33072752001320080126 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 429 | 新渥\*\*\* | GZ520086aGG1磐安双峰高速出口\_2022DX | 33072752001320080125 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 430 | 新渥\*\*\* | GZ520076aGG2磐安方山迎宾桥头\_2022DX | 33072752001320080114 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 431 | 新渥\*\*\* | GZ520057aGG1磐安百央村红绿灯朝S42省道\_2022DX | 33072752001320080088 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 432 | 新渥\*\*\* | GZ520057bGG2磐安百央村红绿灯朝永康\_2022DX | 33072752001320080089 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 433 | 新渥\*\*\* | GZ520057cGG2磐安百央村红绿灯朝新渥\_2022DX | 33072752001320080090 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 434 | 新渥\*\*\* | GZ520057dGG2磐安百央村红绿灯朝冷水\_2022DX | 33072752001320080091 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 435 | 新渥\*\*\* | GZ520047aGG1磐安三新线麻车下村入口朝麻车下\_2022DX | 33072752001320080076 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 436 | 新渥\*\*\* | GZ520034aGG3磐安新渥灵山路古月路路口\_朝古月路2022DX | 33072752001320080048 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 437 | 新渥\*\*\* | GZ520034aGG2磐安新渥灵山路古月路路口\_朝灵山路2022DX | 33072752001320080049 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 438 | 新渥\*\*\* | GZ520025aGG2磐安S219省道灵峰路路口\_朝灵峰路2022DX | 33072752001320080036 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 439 | 新渥\*\*\* | GZ520004aGG1磐安深泽小学放心超市朝车站\_2022DX | 33072752001320080005 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 440 | 新渥\*\*\* | GZ520051aGG2磐安古竹停靠站\_2022DX | 33072752001320080081 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 441 | 新渥\*\*\* | GZ520046aGG1磐安新民路城里街岔口\_2022DX | 33072752001320080075 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 442 | 新渥\*\*\* | GZ520061aGG2磐安冷水箬坑桥头\_2022DX | 33072752001320080096 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 443 | 新渥\*\*\* | GZ520063aGG1磐安冷水镇潘潭村\_朝冷水2022DX | 33072752001320080098 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 444 | 新渥\*\*\* | GZ520048aGG2磐安双槐村村口\_朝新渥2022DX | 33072752001320080078 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 445 | 新渥\*\*\* | GZ520041aGG2磐安新渥镇新渥村会宾酒楼\_朝医院2022DX | 33072752001320080068 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 446 | 新渥\*\*\* | GZ520033aGG1磐安新渥灵峰路灵山路交叉路口\_朝灵山路2022DX | 33072752001320080045 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 447 | 新渥\*\*\* | GZ520027aGG1磐安新渥灵山桥头\_朝40省道2022DX | 33072752001320080038 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 448 | 新渥\*\*\* | GZ520039aGG1磐安新渥镇中对面公路边\_2022DX | 33072752001320080063 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 449 | 新渥\*\*\* | GZ520070aGG1磐安冷水镇白岩村\_2022DX | 33072752001320080107 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 450 | 盘山\*\*\* | GZ530005aGG2磐安大科线盘山\*\*\*路口\_朝镇政府2022DX | 33072753001320080008 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 451 | 盘山\*\*\* | GZ530032aGG1磐安维新乡通往灵江源森林公园\_2022DX | 33072753001320080045 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 452 | 盘山\*\*\* | GZ530026aGG1磐安横坑连接仁川盘峰公路\_2022DX | 33072753001320080037 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 453 | 盘山\*\*\* | GZ530025aGG1磐安盘峰小学旁\_2022DX | 33072753001320080036 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 454 | 盘山\*\*\* | GZ530010aGG1磐安前王与里王村岔口\_2022DX | 33072753001320080014 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 455 | 盘山\*\*\* | GZ530017aGG1磐安方前许溪岙口\_2022DX | 33072753001320080024 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 456 | 盘山\*\*\* | GZ530005aGG1磐安大科线盘山\*\*\*路口\_朝卫生院2022DX | 33072753001320080009 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 457 | 盘山\*\*\* | GZ530050aGG1磐安大盘新南路科大线交叉口\_2022DX | 33072753001320080059 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 458 | 盘山\*\*\* | GZ530001aGG1磐安市口后塘光明交叉口\_2022DX | 33072753001320080001 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 459 | 盘山\*\*\* | GZ530037aGG1磐安东仙线与高二乡道路叉路口\_2022DX | 33072753001320080053 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 460 | 盘山\*\*\* | GZ530018aGG1磐安方前寺岙村\_2022DX | 33072753001320080025 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 461 | 盘山\*\*\* | GZ530015aGG1磐安方前付岙村村口\_朝尚湖2022DX | 33072753001320080022 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 462 | 盘山\*\*\* | GZ530014aGG3磐安方前老车站桥头\_朝药店2022DX | 33072753001320080019 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 463 | 盘山\*\*\* | GZ530014aGG2磐安方前老车站桥头\_朝桥头2022DX | 33072753001320080020 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 464 | 盘山\*\*\* | GZ530002aGG1磐安大盘市口老车站附近\_朝老路2022DX | 33072753001320080003 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 465 | 盘山\*\*\* | GZ530036aGG2磐安维新冲背路口全景朝南朝高二\_2022DX | 33072753001320080050 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 466 | 盘山\*\*\* | GZ530023aGG3磐安盘峰高速连接线与老公路交叉路口\_朝盘峰2022DX | 33072753001320080033 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 467 | 盘山\*\*\* | GZ530027aGG1磐安榉溪村高速连接线路口全景朝西北朝双峰\_2022DX | 33072753001320080040 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 468 | 尚湖\*\*\* | GZ540023aGG1磐安下袁至上袁出口\_2022DX | 33072754001320080025 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 469 | 尚湖\*\*\* | GZ540007aGG1磐安小坑门路口\_2022DX | 33072754001320080008 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 470 | 尚湖\*\*\* | GZ540002aGG1磐安尚湖同田村口\_2022DX | 33072754001320080003 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 471 | 尚湖\*\*\* | GZ540021aGG1磐安尚湖九和方向\_2022DX | 33072754001320080023 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 472 | 尖山\*\*\* | GZ550071aGG1磐安万苍东胡庄金沟朝天台\_2022DX | 33072755001320080082 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 473 | 尖山\*\*\* | GZ550068aGG1磐安尚湖安宅路口\_2022DX | 33072755001320080079 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 474 | 尖山\*\*\* | GZ550030aGG1磐安尖山镇中与新街路口\_2022DX | 33072755001320080036 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 475 | 尖山\*\*\* | GZ550038aGG1磐安大元山路桥头\_2022DX | 33072755001320080044 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 476 | 尖山\*\*\* | GZ550046aGG2磐安胡宅横路村文化礼堂边\_2022DX | 33072755001320080054 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 477 | 尖山\*\*\* | GZ550055aGG1磐安榧里村路口\_2022DX | 33072755001320080064 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 478 | 尖山\*\*\* | GZ550058aGG1磐安尖天公路与里岙村村口\_2022DX | 33072755001320080067 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 479 | 尖山\*\*\* | GZ550026aGG2磐安尖山移动公司门口\_朝洞门口2022DX | 33072755001320080032 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 480 | 尖山\*\*\* | GZ550003aGG2磐安磐新公路鞍顶路路口\_朝磐新公路2022DX | 33072755001320080005 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 481 | 尖山\*\*\* | GZ550028aGG1磐安尖山小学门口深塘街\_2022DX | 33072755001320080034 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 482 | 尖山\*\*\* | GZ550061aGG1磐安下周村口\_2022DX | 33072755001320080070 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 483 | 尖山\*\*\* | GZ550042aGG1磐安尖山里光洋村村口朝南\_2022DX | 33072755001320080048 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 484 | 尖山\*\*\* | GZ550045aGG1磐安尖山百清岗朝北\_2022DX | 33072755001320080051 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 485 | 玉山\*\*\* | GZ560034aGG1磐安九和乡上儿头\_2022DX | 33072756001320080036 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 486 | 玉山\*\*\* | GZ560019aGG1磐安马塘村综合楼与向头村路口\_2022DX | 33072756001320080020 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 487 | 玉山\*\*\* | GZ560021aGG1磐安怀万线与三中路口\_2022DX | 33072756001320080022 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 488 | 玉山\*\*\* | GZ560024aGG1磐安怀万线与方塘村卧龙亭\_2022DX | 33072756001320080025 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 489 | 玉山\*\*\* | GZ560023aGG1磐安景光塑胶方塘路口\_2022DX | 33072756001320080024 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 490 | 玉山\*\*\* | GZ560001aGG1磐安玉山怀万线出口朝西南\_2022DX | 33072756001320080001 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 491 | 玉山\*\*\* | GZ560016aGG1磐安大比头村村口朝北\_2022DX | 33072756001320080016 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 492 | 安文\*\*\* | GZ510125aGG2磐安塔山路惠化桥桥头交叉路口\_朝城区2022DX | 33072751001320080208 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 493 | 玉山\*\*\* | GZ560009aGG1磐安新艳村综合楼门前\_2022DX | 33072756001320080009 | 高清枪机 | 2022年1月 |
| 494 | 安文\*\*\* | GZ510098cGG1磐安三棵树公园溪边朝北镇街\_2013DX | 33072751001320080161 | 高清球机 | 2022年1月 |

# **第三章 投标人须知**

**一、总则**

**（一） 适用范围**

本磋商文件仅适用于本次采购公告中所叙述项目的货物及与之相关的服务采购。

**（二）定义**

1. 招标采购单位系指组织本次招标的**金华市政府采购中心磐安县分中心**（招标方）和**磐安县公安局（**采购人）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

4.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

5. “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中核心参数。

**（三）投标要求及费用**

1.投标商一旦购买了本磋商文件并参加投标，即被认为接受了本磋商文件中招标通知 (邀请)书及投标商须知中所有条款和规定。

2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和递交投标文件有关的全部费用。

**（四）转包与分包**

1.本项目不允许转包，分包须经采购人书面同意后方可实施。

**（五）特别声明**

▲1.多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（参数中打▲为核心产品）

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.磋商响应方应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交采购响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处。中标后发现的,已经造成其他损失的须赔偿相应损失，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

7.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效**。

**二、磋商文件**

**（一）磋商文件构成**

1.磋商文件组成详见目录。

2.投标商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求，从而对磋商文件作出实质性的响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部竞争性磋商响应文件或者资料，没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应的，可能导致该投标被拒绝。

**（二）磋商文件的澄清**

1、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2、采购代理机构根据实际情况，以书面或采购信息发布媒体上发布的形式答复投标人要求澄清的问题，不包含问题来源。

3、磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

**（三）磋商文件的答疑**

1、磋商响应方对磋商文件如有疑点或对采购内容要求澄清的，或认为有必要与采购人进行技术交流时，将疑点和要求的澄清内容在磋商日期前三个工作日用书面形式告知采购人，应有法定代表人或其委托代理人签字，加盖磋商响应方公章和注明日期。采购人应用书面作答。如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一磋商文件的磋商响应方。

2、磋商响应方若认为磋商文件的技术要求有倾向性或不公正性，可在磋商文件的答疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目磋商的供应商将被视为完全认同该磋商文件，首次提交磋商响应文件截止时间后不再受理针对磋商文件的相关质疑和投诉。

**三、投标文件的编制**

**（一）投标的语言及计量单位**

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**（二）投标文件构成**

**1.投标文件的形式和效力**

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为备份电子投标文件和纸质备份投标文件两部分。（其中备份投标文件的提供与否不做强制性要求）

1.1电子投标文件：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求编制并进行关联定位；电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.2 备份电子投标文件：即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”通过政采云投标客户端制作加密的备份文件。以光盘或U盘形式提供，数量为1份。

1.3 纸质备份投标文件：系电子投标文件纸质版，按照要求制作。纸质备份投标文件每部分一正本一副本，分别单独包装、单独提交（报价文件必须单独密封）。

以上所称的备份投标文件（即备份电子投标文件和纸质备份投标文件）的提供与否不做强制性要求，由投标人自行考虑相关利弊因素自主决定。

1.4投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件、纸质备份投标文件。因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，方可启用备份投标文件。若正常解密成功，则备份电子投标文件和纸质备份文件均不予以开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

**2.投标文件的组成**

投标文件（包括电子投标文件和备份投标文件）由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

关于本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在其他文件中，否则做无效标处理。

本项目采用竞争性磋商采购方式进行，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。已提交响应文件的投标商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

**▲注：1.如投标人不按上述规定制作投标文件的，可能导致被拒绝。2.磋商响应方应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现磋商响应方提供了虚假文件资料，需方有权拒绝其谈判，磋商响应方自行承担相应的法律责任。**

**2.1资格文件**

（1）投标函（按附件格式填写）；

（2）法定代表人授权书

（3）投标人情况介绍（按附件格式填写）；

（4）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的《供应商市场行为信誉情况承诺书》（按附件格式填写）；

（5）企业法人营业执照复印件；

（6）中小企业声明函（格式见附件）

**2.2商务技术文件**

（1）评分响应表（格式见附件）；

（2）投标声明书(格式见附件)（格式见附件）；

（3）企业资质（格式见附件）；

（4）类似业绩表（格式见附件）；

（5）整体服务方案(格式自拟)；

（6）人员配备；

（7）运维能力(格式自拟)；

（8）根据招标文件要求，其他须说明的资料。(格式自拟）

**2.3报价文件**

（1）(初次)磋商报价一览表（按附件格式填写）

（2）中小企业声明函（附件:小微企业投标时适用）

（3）残疾人福利性单位声明函（附件:残疾人福利性单位投标时适用）

（4）政府采购政策情况表（附件:小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业投标时适用）

**注：**

1. 投标报价应以人民币为结算货币。投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

（2）填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，不允许空白。

（3）供应商必须对本次采购所有设备按规定的数量进行唯一报价，采购人不接受任何有选择的报价，少报、漏报的投标报价无效。

（4）投标商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

（5）要求提供的内容附件中如有格式，按招标文件格式提供，若未提供则格式自拟。

**（三）投标报价**

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的服务采购最终价格，须包括了本项目提供服务的费用、利润、税费、其它相关费用（包括评审验收费用）等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用；在评审小组审查时，若该供应商不同意漏项内容已包含在其总报价中，并认为其合同总价需作调整的，则该供应商的投标文件将被认定为没有实质性响应采购文件需求，其投标文件将被作为无效文件。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4. 投标人对同一投标货物不得出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

▲5.供应商投标报价超出最高限价的，其投标按无效投标处理。

**（四）投标文件的有效期**

1.自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将可能被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（五）投标文件的签署和份数**

以《前附表》要求为准。

**（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回**

1.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件用封袋密封包装。

2.纸质备份投标文件，要求**报价文件必须单独封装，**资格审查文件和技术商务文件可合装。

3.投标文件的包封应密封完好，正确标明投标文件名称（电子备份投标文件/技术商务文件/报价文件）、投标项目名称、项目编号及投标人名称。**电子投标文件需根据评分标准进行关联定位。**

4.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，纸质版本投标文件无论正本或副本（副本可以是正本的复印件）必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中有签字要求的部分，投标人可以将签字后的扫描件上传至政采云系统，有盖章要求的部分，要求采用CA签章。投标人必须写全称。

5.纸质投标文件须与电子投标文件保持一致。如有篡改，一经发现，将被列入不良行为。

6.电子投标文件中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。

7.投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

8.中标方在领取中标通知书前，须向金华市政府采购中心磐安分中心提供纸质投标文件；中标方须提供资格响应文件、报价要求响应文件、技术商务响应文件正本各1份、副本各1份，分别编制并单独装订成册；封面应注明“正本”、“副本”字样。（递交或邮寄地址：金华市公共资源交易中心磐安县分中心（磐安县安文街道花月路211号建设大厦21楼二科）；电话：0579-84665308）

**（七）供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追求法律责任。**

1.提供虚假材料谋取中标、成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6.向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

7.中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

8.未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

9.将政府采购合同转包；

10.提供假冒伪劣产品；

11.擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

12.其他严重扰乱招投标程序的。

**13电子投标项目还包括以下情形的：**

（1）不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

（2）不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传;

（3）不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印;

（4）不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的;

（5）不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致;

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的;

（7）不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手;

（8）投标人在投标有效期内撤销投标文件的及其它涉嫌串通的情形。

**（八）投标无效的情形**

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

**1.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

**2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）资格审查资料内有商务报价出现的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）资格佐证文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（9）未提交本招标文件资格响应文件中提供资料的；

（10）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（11）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

（12）投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

**3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）技术商务文件内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（7）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

**4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性。

（4）投标报价文件格式不符合招标文件要求格式的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关佐证材料；投标人不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（7）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

**5.被拒绝的投标文件为无效。**

**（九）废标的情形：**

**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：**

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

**如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形：**

招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

**四、开标**

**（一）开标准备**

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，本项目实行不见面开标，投标人无需前往金华市政府采购中心磐安县分中心，只需在开标时间做好开标准备（如投标文件的解密等），确保联系方式的畅通。

**（二）开标程序**

1.本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

2.开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在发出解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，评标委员会评审商务技术响应文件；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

**电子招投标开标及评审程序**

**1.开标第一阶段**

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格佐证文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、技术商务评审；

**2.开标第二阶段**

（1）资格审查、符合性审查、技术商务评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及原因；公布有效供应商的名单等。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，原电子投标文件自动失效。

**五、评标**

**（一）磋商小组**

采购代理机构在“前附表”中规定的时间、地点，在有关部门的监督下组织竞争性磋商会议。采购人将根据本次采购的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》规定成立磋商小组。磋商小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并进行磋商、定标。本招标文件中的谈判小组、评审小组等表述皆同指磋商小组。

**（二）投标文件审查**

**1**.磋商小组就所有投标文件是否对磋商文件的实质性要求作出完全响应进行资格初审，确定合格投标人。

①磋商小组审查“投标文件”是否完整；是否有计算错误；文件是否恰当地签署。

②磋商小组将依据投标方提供的投标文件审查投标方的技术和服务或生产能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。

③磋商小组将确定每份投标文件是否对“磋商文件”的要求，作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质上响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符且没有重大偏离的投标。对投标文件中的商务文件和技术文件的负偏离（使采购人无法接受）、反对将被认为是实质上的偏离，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

④磋商小组判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

⑤采购人将拒绝被磋商小组确定为非实质性响应的投标方。投标方不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

**（三）磋商与评审**

1．采购人根据需要对合格投标方进行磋商。

2．磋商小组成员与资格审查合格投标商进行谈判。投标方应由法人代表或法人代表授权的投标人进行磋商。磋商的内容主要有服务内容、服务质量、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等投标人所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力，但不得对投标内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他投标商的技术资料、价格和其他信息。

3．为了更好地实现采购目标，磋商小组可能对部分设备进行增删或技术规格、质量要求以及磋商文件的其他条款进行修改，但涉及实质性变动的，要以书面形式通知所有参加磋商的投标商。投标商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

4．如对磋商文件中的设备及规格要求没有更改的，即对商务部分进行评审。如果有更改的则按照新的规定，并在启封商务标之前要求所有参加磋商的投标商对修改磋商文件的通知进行签字，在规定时间内再次报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

5．在评标过程中，如磋商小组在某个评标阶段发现前一阶段评标过程中出现漏评、错评等特殊情形的，可以由磋商小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则做出书面评标意见，当场复评更正评标错误，但此复评仅限于投标商出现重大偏离或未实质性响应招标要求的情形，不得涉及投标商评分得分的更正修改。为此，可能造成的投标商投标文件的开启拆封，评标顺序的变更，采购人、采购组织机构与磋商小组不承担责任。

**▲6.在磋商谈判过程中，评审小组和采购代理机构可能发起多轮报价，各响应方提供的后一轮报价不得高于前面任何一次的报价，否则为无效报价。在本项目全部磋商谈判结束后进行最终报价，评审小组对最终报价的合理性进行审核，最终报价不得高于前面任何一次的报价，否则为无效报价。评审小组根据评标内容及标准对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。**

7.如本项目参与投标的投标商不足三家的，本项目做流标处理；如本项目在评审过程中出现有效投标商不足三家的，根据实际情况，可以流标；也可以按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知【财库〔2014〕214号】文件规定执行。

**（四）采购响应文件计算错误的修正**

A.采购响应文件中磋商报价一览表内容与采购响应文件中磋商分项报价表内容不一致的，以磋商报价一览表为准；

B.采购响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

D.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

E.对不同文字文本采购响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

**（五）投标文件的澄清**

评标时磋商小组有权请投标人就投标文件加以澄清。投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人或法人授权代表的签署。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

**（六）纸质招投标开标及评审程序（如需）**

1.检查磋商响应方的竞争性磋商响应文件密封的完整性；

2.竞争性磋商响应文件启封前，磋商响应方代表应书面提出对参加磋商会的主持人、唱读人、纪录人和监督人是否有回避的请求，然经确认无误后打开资格文件、商务技术文件外包装，清点竞争性磋商响应文件正本、副本数量，将符合采购文件要求的送评标室审核。

3.磋商小组确认采购文件，讨论决定是否需要求采购文件的要求（采购文件规定的可变动部分）进行实质性变动。

4.**采购人**检查磋商响应方提交的资格文件，对磋商响应方进行资格审查,包括对供应商在“信用中国”网站和中国政府采购网进行信用查询。

5.磋商小组审核采购响应文件。依据磋商文件的规定，从采购响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

6.磋商小组汇总并确定磋商响应方是否具有磋商资格。

7.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。（对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。）

8.供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份材料。

9.采购响应文件的澄清。为有助于采购响应文件的审查、评判和比较，磋商小组可以书面形式要求磋商响应方对采购响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，磋商响应方应采用书面形式进行澄清、说明或承诺。磋商响应方对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料在规定的时间内以书面文件形式提交至磋商小组，其书面文件必须由磋商响应方的法定代表人或其授权代理人签字（或签章），作为采购响应文件的补充。如该磋商响应方成为成交供应商，则该磋商响应方的采购响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。

10.对响应文件初次报价部分进行磋商，要求供应商剔除初次报价中不合理的成分。

11.各磋商响应方在本项目全部磋商结束后进行最终报价，磋商小组对最终报价的合理性进行审核（**最终报价不得高于前面任何一次的报价，否则为无效报价）**。磋商小组根据评标内容及标准对提交最终报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12.起草评审报告，所有磋商专家须在评审报告上签字确认。

13.本项目由采购人（或采购人事先授权磋商小组）按照磋商报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

14.采购代理机构公布最终评审结果。

15.开标会议结束。

**六、授予合同**

**（一）合同授予**

1.采购人与中标人应当按《中标通知书》中规定的时间内签订政府采购合同。招投标文件和投标时的承诺是政府采购合同的组成部分，同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3.中标单位在与采购人签订合同后按合同约定向采购人支付履约保证金，中标单位应在所承诺的期限内履行合同，因中标单位的原因造成逾期的，应承担损失，具体违约处罚由合同双方约定。

4.金华市政府采购中心磐安县分中心负责合同的鉴证；磐安县政府采购管理办公室监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题。中标单位应遵守国家法律法规和有关文件规定，承担相应的法律责任。

**（二）质疑和投诉**

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。逾期提出的将不予受理。对采购文件的质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑、投诉资料应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。没有提出异议的供应商将被视为完全认同招标文件。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标过程、中标结果使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑、投诉资料应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。

4.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。

**七、其他事项**

**（一）解释权**

**本招标文件未尽事宜按现行政府采购的有关法律法规和规定执行。招标采购单位对本招标文件拥有最终解释权。**

# **第四章 评审办法**

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

**一、评标组织**

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评审专家共同组成。评审全过程由县公证处工作人员或采购管理部门全程监督。

**二、评标原则**

**本次评审采用综合评分法，总分100分。磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对投标商进行评审排序，将综合得分第一的投标商向采购人推荐其为成交投标商。**

评标委员会根据评分细则，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时可保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人资信、业绩及技术性能等的最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留2位小数。

**三、评标方法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **评分标准** | **分值 （分）** |
|
| 1 | 整体服务方案 | 1）根据投标人对项目的理解程度评分，包括但不限于:对现状和需求有充分的理解和把握，项目重点及难点分析与理解进行综合打分，最高得5分。 | 5 |
| 2）根据投标人提供的保证现有系统功能的正常运行、设备维护管理及服务工作正常开展的措施和方案进行综合打分，最高得5分 | 5 |
| 3）根据投标人提供的服务方案和承诺进行综合打分，最高得3分 | 6 |
| 根据投标人提供的巡检方案和承诺进行综合打分，最高得3分 |
| 4）根据投标人提供的重大会议或活动保障方案及紧急应急预案进行综合打分，最高得5分 | 5 |
| 5）根据投标人提供的维护计划、交付流程、故障响应流程的科学合理性进行综合打分，最高得5分 | 5 |
| 6）更具投标人提供的针对技术人员的培训计划的合理性、培训课程的合理性进行综合打分，最高5分 | 5 |
| 2 | 投标人情况 | 1）投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、ISO27001信息管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ITSS认证，每项得1分，最高得5分。 | 5 |
| 2）投标人的综合实力、光纤基础资源、出口带宽资源、网络质量、资源整合能力、资信情况、信誉情况等方面进行综合打分，最高得5分 | 5 |
| 3 | 运维能力 | 1）根据投标人所提供的服务网点设置、项目所在地的本地化服务能力情况进行综合打分，最高得5分 | 5 |
| 2）根据投标人提供的运维质量保证措施、优惠条件、备件保有量等进行综合打分，最高得5分。 | 5 |
| 3）根据投标人提供的车辆、维护工具设备情况进行综合打分，最高得5分 | 5 |
| 4 | 类似业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似项目业绩。一项业绩得1分，最高3分。（注：提供合同等相关材料复印件，不提供不得分，弄虚作假需承担相应后果。） | 3 |
| 5 | 人员配备 | 1.拟派一位项目经理具备相关能力专业认证（信息系统项目管理师、高级工程师、注册建造师证书（机电工程））的一个证得1分，两个证得2分，三个证以上得3分，没有的不得分。（提供证书扫描件或复印件并加盖单位公章及本单位缴纳的近三个月养老保险缴费清单） 2.除项目经理外，团队中有信息系统项目管理师、通信电源工程师、电子与通信工程师、HCNP认证的，每证得1分，最高得6分。（提供证书扫描件或复印件并加盖单位公章及本单位缴纳的近三个月养老保险缴费清单） | 9 |
|
|
|
| 6 | 标书质量 | 投标文件点对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求，投标文件编制是否内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾等打分。0-2分。 | 2 |

**（一）技术、资信及商务分（70分）**

注：如发现标书中有虚假响应的，一经采购单位查实，将上报给金华市政府采购中心磐安县分中心及财政局采购监管科，建议取消其投标资格。

**（二）报价（30分）**

1.以满足磋商文件要求且最后报价最低的投标商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《政府采购促进中小企业发展政策问答》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对符合相关要求的有效投标人，按以下比例给予相应的价格扣除，以确定该投标人的报价评审价格：

小微企业（监狱企业、福利企业）的评审价格=小微企业（监狱企业、福利企业）的投标报价\*（1-20%）

**四、定标办法**

1．**决标**

1）磋商响应供应商评标综合得分=价格分+(技术分+商务资信分)。

2）磋商小组推荐得分最高的投标商为预成交投标商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

2.所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。参见本竞争性磋商采购第三部分：“投标商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

▲3.报价超过预算的，后一次报价高于前面任一一次报价的，为无效标。

# **第五章 政府采购政策相关说明**

1. 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2. 支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

5.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

6.可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.支持创新发展

7.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

7.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

8.中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆政采云(https: /﻿/﻿j﻿i﻿n﻿r﻿o﻿n﻿g﻿.﻿z﻿c﻿y﻿g﻿o﻿v﻿. ﻿c﻿n﻿)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

# **合同主要条款**

###### **合同主要条款**

（服务）

项目名称： 项目采购编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据（ 项目名称） 项目公开招标的结果（ 招标编号： ），签署本合同。

###### **一、服务内容：详见招标文件**

###### **二、合同金额**

本合同金额为（大写）： 元

（￥ 元）人民币。

**三、技术资料**

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

1. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

###### **四、知识产权**

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的**知识产权。五、履约保证金**

乙方以 支票  汇票  本票  银行保函保险公司出具的保单其他非现金形式 提交的方式交纳人民币 元作为本合同的履约保证金（如采购人未要求收取履约保证金的，则本项无须填写）。

###### **六、转包或分包**

1. 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

###### **七、服务期(选用)**

1. 服务期 年。（自验收合格之日起计）

**八、合同履行时间、履行方式及履行地点**

1. 履行时间：

1. 履行方式：

1. 履行地点：

**九、款项支付**

根据每月的点位数量和考核结果计算本月运维费用，即当月支付款=中标金额/12-当月维护扣款。本项目维护款按月结算，中标单位每月的维保款可于每月核季度次月初开具发票，甲方在收到发票三十天内，将应付费用支付给中标单位。

###### **十、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。**十一、质量保证及后续服务**

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

1. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

1. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。4．在**服务期**内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十二、违约责任**

1. 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。
2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3. 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期 10 个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4. 乙方投入项目的相关人员、车辆应与投标文件提供的单位名称一致。如后期人员有变动的，应在业主同意的情况下，可替换成相同级别，甲方有权终止合同，扣除一定额度的服务费，并赔偿甲方相关损失，报相关部门处理。

###### **十三、不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明

**十四、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方约定由甲方所地在法院管辖。

###### **十五、合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效，并须经见证方见证。
2. 本合同未尽事宜由双方协商解决，并签署书面的修改或补充协议，形成的书面修

改或补充协议视为本合同的组成部分。合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经原审批部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

1. 本项目的中标通知书、招标文件、投标文件为本合同的有效组成部分。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
2. 强化安全意识、抓好安全生产，明确安全责任，杜绝事故发生，项目实施中（含质保期）发生安全及人身事故均由乙方负责处理，并承担全部责任和费用。
3. 因合同及合同有关事项发生的争议，双方协商，协商不成的，双方约定由甲方所在地法院管辖。
4. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，其余用于采购代理机构存档一份，政府采购管理部门备案一份。

甲方： 乙方：

法定（授权）代表人： 法定（授权）代表人：

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

见证方：

法定（授权）代表人：

见证日期： 年 月 日

# **第七章 投标文件格式**

**投标文件外层包装封面格式**

1．所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

**磐安县公安局2022年社会治安视频监控维保项目**

**投 标 文 件**

项目编号：

投标文件名称：商务标/技术标

投标人名称：（加盖公章）

投标人地址：

联系电话：

法人或授权代表签字：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

**二、投标文件封面格式**

1．商务技术文件的封面格式：

（正本/副本）

**磐安县公安局2022年社会治安视频监控维保项目**

**商务/技术文件**

项目编号：

投标文件名称：商务标/技术标

投标人名称：（加盖公章）

投标人地址：

联系电话：

法人或授权代表签字：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

### 附件1

**投 标 函**

（招标采购单位名称）：

根据贵方（磋商项目名称）项目磋商文件编号（磋商编号），正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关谈判活动，并提交下述文件：

1. 磋商文件规定的技术文件正本份，副本份。
2. 磋商文件规定的商务文件正本份，副本份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据磋商文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部磋商文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，可按相关法律法规进行处罚。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何投标。

**与本投标有关的正式通讯地址为：**

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话、传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或全权代表人签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联合投标协议书格式**（本表允许联合体投标时适用）**

**联合投标协议书**

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为 号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

**方为 企业（此处填中型、小型、微型），预计本次承当的合同金额为 %。**

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式肆份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方单位： （公章）  法定代表人：（签章）  日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章）  法定代表人：（签章）  日期： 年 月 日 |

### 附件3

**法定代表人授权委托书**

致：（招标采购单位名称）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：法定代表人签名：

职务：职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

|  |
| --- |
| 粘  贴  处 |

磋商响应方全称（盖章）：

日期：年月日

**\***注；此表格格式不得修改。

### 附件4

**投标单位情况表**

投标单位：填表日期：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | |  | 电话 | |  |
| 地址 | |  | 传真 | |  |
| 主管部门 | |  | 企业性质 | |  |
| 企业法人 | |  | 资质等级 | |  |
| 授权代表 | |  | 职务 | |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工：人 | 技术工人：人 | | |
| 高级技师：人 | 工程师：人 | | |
| 流动资金 |  | 营业面积 |  | |
| 固定资金 |  | 维修网点 |  | |
| 单位简历 |  | | | | |
| 优势及特长 |  | | | | |

磋商响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**附件5**

**无围标串标等负面行为承诺书**

本人作为经授权的投标人（或供应商、竞拍人等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名：

一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其它投标人、招标人（或采购人、拍卖人等，下同）的合法权益。

三、我单位如被查实在本项目公共资源交易活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

被授权人签名： 法定代表人签名：

职务： 职务：

被授权人身份证复印件：

**附件6**

供应商市场行为信誉情况承诺书（申明书）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投（竞）标**供应商**名称 | | |  | | 企业资质等级  （如有） |  |
| 企业地址 | | |  | | 联系电话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 | | |  | | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商  市场  行为  信用  情况 | 有无受到所在地检察机关行贿犯罪档案记录的。 | | |  | | |
| 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被区县级及以上人民法院列入失信被执行人名单状态的 | | |  | | |
| 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被“信用浙江”网或“中国信用网”被列入不良行为记录的 | | |  | | |
| 有无受到财政部门处理、公告的不良行为；有无受到司法机关、市场监管等部门不诚信公告（不在公告期但在三年内） | | |  | | |
| 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在（财库2022-3号）《关于较大数额罚款》以下的除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决） | | |  | | |
| 投标供应商  声明 | | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。  法定代表人签名： (单位公章)  日期：年月日 | | | | |

注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

**附件7**

类似业绩表

**注：**企业业绩是指磋商响应方 2019年1月1日至今 (复印件并加盖公章）；

采购项目名称：采购编号：标项：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业主方 | 合同金额 | 签订时间 | 业主联系人 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：须提供合同复印件并加盖公章或提供加盖业主单位公章的材料复印件并加盖投标商公章，原件备查。**

磋商响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**附件8**

评分响应表

**投标单位名称：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评分标准** | **分值** | **页码** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

**注：1、投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表一份，置于技术文件第1页。**

**2、投标人在标注页码时，应如实准确地标注页码，因投标人页码标注错误，导致专家误评、漏评的风险由投标人承担。**

响应投标商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应投标商名称（签章）：

日期：年月日

附件9

**拟派项目负责人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | 性 别 | |  | 出生  日期 | 年 月 日 | |
| 毕业院校及专业 |  | | | | | 毕业  时间 | 年 月 日 | |
| 从事本专业时间 |  | | | 为投标人服务时间 | | |  | |
| 职务/职称 |  | | | 联 系 方 式 | | |  | |
| 主 要 业 绩 | | | | | | | | |
| 时 间 | | 参加过的绩效评价项目  名称及涉及财政金额规模 | | | | | | 该项目中任职 |
|  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |

注：

1.项目执行过程中，未经委托方允许，不得更换项目负责人。

2.本表后应附学历证书、执业资格证书、职称证书复印件。

全权代表签字： 日期：

**附件10**

拟投入本项目的服务人员明细表

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格证书 | 经验及承担过的相关服务的项目 | 拟担工作岗位 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：此表可以根据人数进行增减调整。**

响应投标商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应投标商名称（签章）：

日期：年月日

**附件11商务偏离表、技术偏离表**

商务偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 供应响应文件对应规范 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商盖章：

技术偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 供应商响应文件对应规范 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商盖章：

**附件12**

（初次）磋商报价一览表

供应商名称： 采购编号： 报价单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位数量 | 内容 | 维保期限 | 单价 | 总价 |
| 1 | 2013年新建的127路 | 前端视频监控设备维护 | 2022年1月1日至12月31日 |  |  |
| 前端视频监控设备质保 | 2022年1月1日至10月31日 |  |  |
| 前端视频监控网络维护 | 2022年1月1日至12月31日 |  |  |
| 后端系统和存储检修和保养 | 2022年1月1日至12月31日 |  |  |
| 2 | 2014年新建的42路 | 前端视频监控设备维护 | 2022年1月1日至12月31日 |  |  |
| 前端视频监控设备质保 | 2022年1月1日至10月31日 |  |  |
| 前端视频监控网络维护 | 2022年1月1日至12月31日 |  |  |
| 后端系统和存储检修和保养 | 2022年1月1日至12月31日 |  |  |
| 3 | 2015年 -2016年年新建的188路 | 前端视频监控设备维护 | 2022年1月1日至12月31日 |  |  |
| 前端视频监控设备质保 | 2022年1月1日至12月31日 |  |  |
| 前端视频监控网络维护 | 2022年1月1日至12月31日 |  |  |
| 后端系统和存储检修和保养 | 2022年1月1日至12月31日 |  |  |
| 4 | 2022年完成改造的137路 | 前端视频监控设备维护 | 2022年1月1日至12月31日 |  |  |
| 前端视频监控设备质保 | 2022年1月1日至3月31日 |  |  |
| 前端视频监控网络维护 | 2022年1月1日至12月31日 |  |  |
| 后端系统和存储检修和保养 | 2022年1月1日至12月31日 |  |  |
| 合计 | 494路 |  | | |  |
| **总合计人民币： 元整；小写： 元** | | | | | |

▲投标供应商的报价包含在承包区域内所需的应包括工时费、配件费、检测费、税费、完成本项目的其它服务费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

▲本项目实行统一折扣率报价方式。材料费及工时费进行统一折扣率报价方式，最终根据各项服务项目（内容）、工作量及其所对应的折扣率折扣后的单价进行结算（小数点后最多保留两位，四舍五入）。

▲各结算单价=折扣率×各单价最高限价。

**本次采购按照中标价（折扣率）结算，合同期内采购人不再另行支付其他费用。**

磋商响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件13

# 中小企业声明函（货物）

公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）属于（采购文件中明确的所属行业） ，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型、小型、微型企业）；

2. （标的名称）属于 （采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型、小型、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**备注说明：**

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**说明：（1）声明函应按上述内容及格式填写，不得修改。**

**（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。**

**（4）供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。**

附件：《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号

| 序号 | 行业分类 | | 中小微型企业总要求 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入（万元） | 20000万以下 | 500万及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 |
| 2 | 工业 | 从业人员（人）  营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |
| 3 | 建筑业 | 营业收入（万元）  资产总额（万元） | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的 | 营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的 | 营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的 |
| 4 | 批发业 | 从业人员（人）  营业收入（万元） | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的 | 从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的 | 从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的 |
| 5 | 零售业 | 从业人员（人）  营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的 | 从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 6 | 交通运输业 | 从业人员（人）  营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下的 |
| 7 | 仓储业 | 从业人员（人）  营业收入（万元） | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 |
| 8 | 邮政业 | 从业人员（人）  营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 |
| 9 | 住宿业 | 从业人员（人）  营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 10 | 餐饮业 | 从业人员（人）  营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 11 | 信息传输业 | 从业人员（人）  营业收入（万元） | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人员（人）  营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下的 |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入（万元）  资产总额（万元） | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的 | 营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的 |
| 14 | 物业管理 | 从业人员（人）  营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的 | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下的 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 营业收入（万元）  资产总额（万元） | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的 | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下的 |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人员（人） | 从业人员300人以下的 | 从业人员100人及以上的 | 从业人员10人及以上的 | 从业人员10人以下的 |

附件14

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日 期：

电子备份投标文件格式

电子备份投标文件的外包装封面格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标 项：（如有，请填写）

投标人名称：