**兰溪市鸿图产业园A地块2#楼、神目影像及海泰项目电梯采购及安装项目补充说明**

各投标人：

兰溪市鸿图产业园A地块2#楼、神目影像及海泰项目电梯采购及安装项目采购文件采购文件已发出，现针对采购文件中部分条款修改如下：

1. 1、第三章采购需求中

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **电梯****内容** | **货梯** | **货梯** | **客梯** | **货梯** | **货梯** | **客梯** |
| 7 | ★驱动系统 | VVVF变频变压调速PM永磁同步曳引机 | VVVF变频变压调速PM永磁同步曳引机 | VVVF变频变压调速PM永磁同步曳引机 | VVVF变频变压调速PM永磁同步曳引机 | VVVF变频变压调速PM永磁同步曳引机 | VVVF变频变压调速PM永磁同步曳引机 |

**修改为：“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **电梯****内容** | **货梯** | **货梯** | **客梯** | **货梯** | **货梯** | **客梯** |
| 7 | ★驱动系统 | **VVVF变频变压调速PM永磁同步曳引机或VVVF变频变压调速有齿轮曳引机** | **VVVF变频变压调速PM永磁同步曳引机或VVVF变频变压调速有齿轮曳引机** | VVVF变频变压调速PM永磁同步曳引机 | **VVVF变频变压调速PM永磁同步曳引机或VVVF变频变压调速有齿轮曳引机** | **VVVF变频变压调速PM永磁同步曳引机或VVVF变频变压调速有齿轮曳引机** | VVVF变频变压调速PM永磁同步曳引机 |

**”**

2、采购需求中

|  |  |
| --- | --- |
| 导轨 | 1. 轿厢导轨：24Kg/m以上，符合国标。

 2、对重导轨：T型导轨。 |

**修改为：“**

|  |  |
| --- | --- |
| 导轨 | 1、轿厢导轨：**符合国标。** 2、对重导轨：**符合国标。** |

**”**

3、采购需求中

|  |  |
| --- | --- |
| 安装质量 | 安装资质A级；按提供的工艺文件施工；技术力量不得外借；具有同类以上安装经验；对安装质量全控制、对施工安全负全责；验收合格后20日内移交全部制造、安装和验收资料。 |

**修改为：“**

|  |  |
| --- | --- |
| 安装质量 | **安装资质B级；**按提供的工艺文件施工；技术力量不得外借；具有同类以上安装经验；对安装质量全控制、对施工安全负全责；验收合格后20日内移交全部制造、安装和验收资料。 |

**”**

1. 采购需求中：“将通力、蒂森、迅达、西子奥的斯、永大等国内二线品牌作为推荐品牌，以上品牌仅供参考，投标供应商可自行选择其它品牌，但其档次、性能要求不得低于上述参考品牌的标准。”修改为“将通力、蒂森、迅达、**奥的斯机电、杭州西奥、**永大等国内二线品牌作为推荐品牌，以上品牌仅供参考，投标供应商可自行选择其它品牌，但其档次、性能要求不得低于上述参考品牌的标准。”
2. **说明：鸿图产业园A地块2#楼客梯无机房，其余电梯有机房。**

二：其他按原采购文件执行。

兰溪市鸿图高新园区开发有限公司

浙江中兰工程项目管理有限公司

 二Ｏ二Ｏ年三月二十六日