更正通知

更正内容： 采购编号:YWCG2022047GK(智慧公路（非现场执法G527国道K251+200）超限检测系统采购)因项目和采购的需要做如下更正： 1.P20，原设备名称“称重显示控制器（采购标的）”，更正为：“称重显示控制器或工控机（采购标的）”。 2.P20，删除原主要技术配置参数中的“(2)称重控制器性能应符合GB/T7724《电子称重仪表》的相关要求和规定，最大检定分度数≥1000，准确度等级Ⅳ级以上，具有法定主管部门颁发的《计量器具型式批准证书》。”要求。 3.P20，原主要技术配置参数中的“▲(6)称重控制器应符合GB/T7724《电子称重仪表》的相关要求和规定，具有良好的抗电磁干扰性能，通过抗电磁兼容性检测。（提供具有认证资格的第三方检验检测认证机构出具称重控制器抗干扰性能认证证书或相关佐证材料，中标以后提供复印件并加盖原厂公章）”，更正为：“▲(6)称重控制器应符合GB/T7724《电子称重仪表》或工控机符合GB/T17626《电磁兼容 试验和测量技术》的相关要求和规定，具有良好的抗电磁干扰性能，通过抗电磁兼容性检测。（提供具有认证资格的第三方检验检测认证机构出具抗干扰性能认证证书或检测报告，中标以后提供复印件并加盖原厂公章）”。 4.P20，原主要技术配置参数中的“▲(7)称重仪表具有轴重估算方法，当车辆异常过车时，例如压缝、斜开、绕S等，仍可准确估算整车重量，杜绝任何异常行车引发数据异常。（提供具有认证资格的第三方检验检测认证机构出具轴重估算技术性能认证证书或相关佐证材料，中标以后提供复印件并加盖原厂公章）”，更正为：“当车辆异常过车时，例如压缝、斜开、绕S等，仍可准确估算整车重量，杜绝任何异常行车引发数据异常。”。 5.P19、P20,原高速动态轴重秤的第（3）、(6)、(9)、(15)项参数中“认证证书或相关佐证材料”，更正为：“认证证书或检测报告” 《招标文件》中其它与以上5点相关的地方也相应的改变。 义乌市交通运输局 义乌市政府采购中心 2022年11月18日

签收确认单 义乌市政府采购中心： 以上项目《更正通知》1页已于______月_____日_____时_____分收到，我单位对以上更正内容无异议，不影响我单位响应文件编制，特此确认。 供应商（章）： 签 收 人： 请各供应商在收到《更正通知》后填写收到确认单并速传真回义乌市政府采购中心，过期未回复的，视为默认接受。联系电话：0579－85583808；传真：0579－85570067；联系人：方先生。邮箱（ywszfcgzx@163.com）