东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于浙江广厦建设职业

技术大学木雕小镇校区环能学院实验楼实验室专用

设备采购的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：XSZFCGDZ2025-207

原公告的采购项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区环能学院

实验楼实验室专用设备采购

首次公告日期：2025年5月27日

- 二、更正信息

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二章 招标需求--四、技术参数--1、边台/中央台（陶瓷台面）相关参数 核心产品（招标文件第10页） | 1.2柜体：★参照GB/T 10357.5-2011《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》国家标准要求，实验台应能承受以下力值/次数，基本要求如下： | 1.2柜体：★参照GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》国家标准要求，实验台应能承受以下力值/次数，基本要求如下： |
| 2 | 第二章 招标需求--四、技术参数--1、仪器台/嗅辨台/转角台（理化板台面）相关参数（招标文件第13页） | 1.2柜体：参照GB/T 10357.5-2011《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》国家标准要求，实验台应能承受以下力值/次数，基本要求如下： | 1.2柜体：参照GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》国家标准要求，实验台应能承受以下力值/次数，基本要求如下： |
| 3 | 第二章 招标需求--四、技术参数--1、自净式易制燃品储存柜相关参数（招标文件第19页） | 1.1.1产品符合《GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件》标准要求，（需提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告）； | 1.1.1产品符合《GB/T 24820-2024实验室家具通用 技术条件》标准要求，（需提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告）； |
| 4 | 第二章 招标需求--四、技术参数--1、自净式易制燃品储存柜相关参数（招标文件第19页） | 1.1.2产品具有国家防爆产品质量检验检测中心颁发的整柜防爆合格证，检测的标准为GB25286.1-2010，防爆等级为Ex IIC T6 Gb，符合防爆规范； | 1.1.2验收投标人需提供相应设备合格证； |
| 5 | 第二章 招标需求--四、技术参数--1.2.17过滤系统（招标文件第20页） | 1.2.17.5活性炭过滤器性能测试报告：需提供具有检测资质的检测机构出具的针对不少于两种常用化合物的实测报告。在实验室常规使用浓度条件下，过滤后的气体浓度应小于中华人民共和国国家职业卫生标准GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限制化学有害因素》所规定的时间加权平均容许浓度(PC-TWA)的1/100；（需提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告） | 1.2.17.5活性炭过滤器性能测试报告：需提供具有检测资质的检测机构出具的针对不少于两种常用化合物的实测报告。满足GB/T14295-2019《空气过滤器》所规定的时间加权平均容许浓度(PC-TWA)的1/100；（需提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告） |
| 6 | 第二章 招标需求--四、技术参数--1.3.1★预过滤器（招标文件第22页） | 活性炭过滤器性能测试报告：需提供具有检测资质的检测机构出具的针对不少于两种常用化合物的实测报告。在实验室常规使用浓度条件下，过滤后的气体浓度应小于中 华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限制 化学有害因素》所规定的时间加权平均容许浓度(PC-TWA)的 1/100;（需提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告） | 活性炭过滤器性能测试报告：需提供具有检测资质的检测机构出具的针对不少于两种常用化合物的实测报告。满足GB/T14295-2019《空气过滤器》所规定的时间加权平均容许浓度(PC-TWA)的1/100；（需提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告） |
| 7 | 第二章 招标需求--四、技术参数--1.4活动层板相关参数（招标文件第24页） | 需提供具有检测资质的检测机构出具的符合GB/24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准试剂柜检测报告复印件。（需提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告） | 需提供具有检测资质的检测机构出具的符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准试剂柜检测报告复印件。（需提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告） |
| 8 | 第二章 招标需求--四、技术参数--1、试剂架相关参数（招标文件第25页） | 1.3★立柱通过48hNSS试验后外观无红锈现象；依据GB/T3325-2017标准针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm时无剥落裂纹皱纹等现象，（需提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告） | 1.3★立柱通过48hNSS试验后外观无红锈现象；依据GB/T3325-2024标准针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm时无剥落裂纹皱纹等现象，（需提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告） |
| 9 | 第二章 招标需求--四、技术参数--1、万象吸风罩相关参数 （招标文件第31页） | 1.8依据GB/T9341-2008，GB/T1043-2008，GB/T1633-2000标准，弯曲弹性模量≥1580MPa；简支梁缺口冲击强度≥20KJ/m2；维卡软化温度≥145.0℃。（需提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告）； | 1.8依据GB/T9341-2008，GB/T1043.1-2008，GB/T1633-2000标准，弯曲弹性模量≥1580MPa；简支梁缺口冲击强度≥20KJ/m2；维卡软化温度 ≥145.0℃。（需提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告）； |
| 10 | - 开标时间 | 2025年6月18日8时30分 | 2025年7月4日8时30分 |

三、其他补充事宜

招标文件中其他时间顺延，其他内容不变。

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：浙江广厦建设职业技术大学

地 址：浙江省金华市东阳市广福东街1号

项目联系人（询问）：李嘉诚       项目联系方式（询问）：17816873466

质疑联系人：林春绵               质疑联系方式：0579-86668766

2.采购代理机构信息

名 称：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

地 址：东阳市白云街道八华南路63号      传 真：0579-86633123

项目联系人（询问）：卢佳美        项目联系方式（询问）：0579-86683133

质疑联系人：胡丹春                质疑联系方式：0579-86633123

3.同级政府采购监督管理部门

名称：东阳市财政局采监科              地址：东阳市人民北路8号

监督投诉电话：0579-86662677

浙江广厦建设职业技术大学

东阳市鑫盛工程咨询有限公司

2025年6月16日