江山市政府采购中心关于江山实验小学电梯采购项目更正公告

公告日期：

1. 采购项目名称：江山实验小学电梯采购项目

三、 采购项目编号：JSS2025D027Q

四、 原采购公告发布日期：2025年6月5日

五、 更正理由：采购需求更正

六、 更正事项：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正事项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第三部分规格材质中规格材质更正 | 主材及连接件：方管或H型钢。规格要求如下：  ★钢结构立柱不小于180mm\*180mm\*8mm或HN300mm\*150mm；  ★钢结构横梁不小于150mm\*100mm\*5mm或HN250mm\*135mm；  ★连廊不小于100mm\*100mm\*5mm或HN200mm\*100mm；  ★连廊辅撑不小于40mm\*40mm\*4mm；  ★门柱不小于80mm\*40mm\*4mm；  （提供钢材原材料力学性能检验检测报告） | 主材及连接件：方管或H型钢。规格要求如下：  ★钢结构立柱不小于180mm\*180mm\*8mm或HN300mm\*150mm；  ★钢结构横梁不小于150mm\*100mm\*5mm或HN250mm\*135mm；  ★连廊不小于100mm\*100mm\*5mm或HN200mm\*100mm；  ★连廊辅撑不小于40mm\*40mm\*4mm；  ★门柱不小于80mm\*40mm\*4mm； |

七、联系方式

1、采购人名称：江山市政府采购中心

联系人：王先生

联系电话：0570-4031937

地址：江山市万商城5号B幢一楼公共资源交易中心

2、同级政府采购监督管理部门

名 称： 江山市财政局采监科

地 址：江山市鹿溪中路240号

传 真：0570-4033811

联系人 ：王科长

监督投诉电话：0570-4033811