- 设备购置

- 更正公告

- 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0773-2541GNJLHWGK1563

原公告的采购项目名称：设备购置

首次公告日期：2025年06月10日

- 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

事项一：原招标文件中第五章技术需求，“一、电感耦合等离子体发射光谱仪（核心产品），3.2.3免维护的平板等离子体设计，无需循环冷却水或气体进行冷却，长寿命，终身免维护。”。现更正为：“免维护的等离子体设计，无需循环冷却水或气体进行冷却，长寿命，终身免维护”；原招标文件中第五章技术需求，“一、电感耦合等离子体发射光谱仪（核心产品），★3.2.7 尾焰消除方式：采用气体切除方式，不能使用加气反吹方式。投标文件中提供实际仪器照片作为证明资料”。现更正为：“★尾焰消除方式：采用一种去除尾焰方式，不能使用加气反吹方式。投标文件中提供实际仪器照片作为证明资料”；原招标文件中第五章技术需求，“★3.3.4具有独立的紫外光分光系统和可见光分光系统，有两套光学系统和两个独立的检测器。仪器必须配有两套光学系统和两个检测器。”。现更正为：“★具有整套的紫外光分光系统和可见光分光系统。仪器配置中必须配有两套光学系统和两个检测器”

事项二：原招标文件中第一章投标邀请，“4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年07月08日10点00分（北京时间）”现更正为：“4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年07月22日10点00分（北京时间）”

更正日期：2025年07月07日

- 三、其他补充事宜

公告媒介：政府采购云平台（http:// www.zcygov.cn）同时推送吉林省政府采购网、采购与招标网。

- 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

4.1采购人信息

采购人：吉林省第六地质调查所

地址：吉林省延吉市河南街前进路382号

联系人：许宝剑

联系方式：0433-2811700

4.2采购代理机构信息

采购代理机构：中金招标有限责任公司

地址：长春市净月区生态大街3682号伟峰东樾11号楼2303室

联系人：林叶、王洋

电话：0431-81150785

4.3项目联系方式

采购代理机构联系人：林叶、王洋

联系电话：0431-81150785