**北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目**

# 公开采购招标文件

### 项目编号：GK-LY2022-012

**（线上电子招投标）**

采 购 人：台州市黄岩区北洋镇人民政府 采购代理机构：隆耀（浙江）工程咨询有限公司

二O 二二年七月

**目录**

第一章 招标公告 第二章 投标人须知

第三章 评标办法及评分标准第四章 公开招标需求

第五章 政府采购合同主要条款指引第六章 投标文件格式附件

1. **招标公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，隆耀（浙江）工程咨询有限公司受台州市黄岩区北洋镇人民政府委托，现就其北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

**一、项目编号：**GK-LY2022-012

**二、招标项目概况：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **数量** | **预算价** | **最高限价** | 服务期限 | **简要技术要求** | **备注** |
| 1 | 北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目 | 1项 | 1970800元 | 1968800元 | 合同签订后30日历天内完工 | 排水管道及附属设施普查、排水口调查及水质检测，资料编制及台账整理等，具体内容详见招标需求。 |  |

**三、合格投标人的资格条件：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及其他法律、行政法规规定的对投标主体的要求；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；

 3、本项目不接受联合体投标。

**四、招标文件获取的时间、方式：**

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

2、获取时间：自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

3、地点：

（1）政采云平台（[http：//zfcg.czt.zj.gov.cn](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bs\_other/2018-03-30/12002.html）。

4、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

**五、投标说明：**

1.本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

3.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

5.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式两类：

5.1电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

5.2投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，需在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。以介质（U盘）存储的数据电文形式需密封，可采用以下两种方式其中一种送达（逾期送达或未密封将被拒收）：

①在投标截止时间前送交到开标地点；

②采用邮寄方式，邮寄公司统一采用顺丰（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作），邮寄接收截止时间为投标截止时间前一个工作日下午16:00整（邮寄地址：隆耀（浙江）工程咨询有限公司（浙江省台州市椒江区葭沚街道洪西路999号，联系人：柯先生，电话：18806598991） )。

5.3通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

5.4投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，可启用以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

5.5▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

**六、投标截止时间及开标时间：**2022年 8月 18 日下午14：30

**七、投标及开标地址：**台州市黄岩区政府采购2号场地（山前小微园区1号楼4楼 中石化加油站东面）。

**八、相关注意事项：**

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：开标后评标前；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印与其他采购相关文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

3.不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

**4.开标时间后30分钟内供应商须携带CA自备电脑登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其上传的电子投标文件自动失效。**

**九、联系方式：**

**（一）采购代理机构**

采购代理机构名称：隆耀（浙江）工程咨询有限公司

项目联系人：彭金燕；联系电话：13634013171

质疑接受人：柯智建；联系电话：18806598991；

地址：浙江省台州市椒江区葭沚街道洪西路999号

**（二）采购人**

采购人名称：台州市黄岩区北洋镇人民政府

联系人：叶先生 ；联系电话：0576-84987308；

质疑接受人：林先生 ；联系电话：13968455211；

地址：黄岩区北洋镇长宁路105号

**（三）同级政府采购监督管理部门**

同级政府采购监督管理部门名称：台州市黄岩区政府采购监管科；

联系人：宋先生；监督投诉电话：0576-84222959；

地址：台州市黄岩区劳动南路289号。

隆耀（浙江）工程咨询有限公司

2022年7月

**第二章 投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目项目编号：GK-LY2022-012项目内容：详见采购需求。 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标文件形式 | 1. 电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文 件编制完成后同时生成。
2. “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
3. “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用）。
4. 其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
 |
| 4 | 投标文件份数 | 1. 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格 式为.bfbs）。
2. 每份电子投标文件应包括资格证明文件、商务技术文件及报价文件三部 分内容。
3. 如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少三份，采用胶

装，不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 5 | 电子加密投标文件 | 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间 前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30 分钟内，解密投标文件。1. 供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。
2. 供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。
 |
| 6 | 备份投标文件 | 投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，需在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。以介质（U盘）存储的数据电文形式需密封，可采用以下两种方式其中一种送达（逾期送达或未密封将被拒收）：①在投标截止时间前送交到开标地点；②采用邮寄方式，邮寄公司统一采用顺丰（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作），邮寄接收截止时间为投标截止时间前一个工作日下午16:00整（邮寄地址：隆耀（浙江）工程咨询有限公司（浙江省台州市椒江区葭沚街道洪西路999号，联系人：柯先生，电话：18806598991） )。 |
| 7 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理：1. 开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标 文件”的在线解密。
2. 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标 文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份 投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文 件”自动失效）， 否则视为投标文件撤回。
3. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加

密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 8 | 投标文件、流程文件签章 | 电子投标文件必须有电子签章；开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可；政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 9 | 开标程序 | 1. 开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应 商超过解密时限，默认自动放弃；
2. 解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密；
3. 结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动 现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构 经办人邮箱（邮箱地址：786524511@qq.com，联系人：柯先生，电话：18806598991）；
4. 采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。
5. 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | 评标程序 | 资格审查：由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进 行资格审查，资格审查不合格的投标人，其投标作无效标处理。符合性评审：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采 购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响 应。商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务充分审核、讨论及评 议后，独立评分。商务技术评分汇总商务技术结果公布；代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效供应商 名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技 术部分得分情况。开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各 供应商报价情况。代理机构公布开标一览表有关内容，供应商自行确认（不予确认的应说明 理由，否则视为无异议）。报价评审：由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。 得分汇总结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等 操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 11 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 12 | 投标有效期 | 90 天（从提交投标文件截止之日起算） |
| 13 | 商务报价 | 本项目投标应以人民币报价；不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 15 | 样品 | 不提供 |
| 16 | 演示 | 不要求 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 是否进口 | 不允许进口 |
| 19 | 节能产品 | 不适用 |
| 20 | 环境标志产品 | 不适用 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 | 促进小微企业发展 | 项目类别：服务类采购标的所属行业：根据《工业和信息化部、国际统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 22 | 合同签订 | 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。 |
| 23 | 供应商注册事项 | 根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔 2009 〕 28 号） ， 供应商中标后必须注册成为浙江政府采购网（<http://www.zjzfcg.gov.cn/>）的正式供应商，否则可以不与中标人签订合同，如未能按时签订合同，将取消其中标资格。 |
| 24 | 履约保证金 | 1. 金额：合同价的 1%；
2. 鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司、融资担保公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。
 |
| 25 | 代理服务费 | 1. 金额：按照《国家发展改革委关于 进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格2015 299号）执行；
2. 收取方式：由招标代理机构向中标单位收取，中标单位在收到中标通知书的 5个工作日内支付至招标代理机构账户。
 |
| 27 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构 |

 其余事项：中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 王霖 | 88588246/13857654562 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339/13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185/13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518/13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 139.800006869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670/15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982/18957683735 |

 合同保函联系方式

合同履约保函联系方式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

##### （一）适用范围

**一、总则**

仅适用于本次采购文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### （二）定义

1、采购代理机构：是指受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构。

2、采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

##### （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

##### （四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准，投标供应商需在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处； 中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单， 在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通商务报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、本项目不允许分包。

#### 二、采购文件

（一）采购文件由采购文件总目录所列内容组成。

（二）采购文件的澄清或修改

1、采购人或采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改,但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

##### （一）投标文件的组成

**三、投标文件**

投标人获取采购文件后，按照采购文件的要求提供：资格证明文件、商务技术文件和报价文件。

##### ▲1、资格证明文件的组成：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 内容自拟 |
| 3 | 投标声明书 | 格式附后 |
| 4 | 授权委托书（附法定代表人和授权委托人身份证扫描件） | 格式附后 |
| 5 | 法人或者其他组织的营业执照扫描件 | 格式、内容自拟 |
| 6 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材 | 格式、内容自拟 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 料 |  |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供) | 格式、内容自拟 |
| 8 | 中小企业声明函（若属于中小企业）；残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）；省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）开具的属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业） | 声明函格式附后；投标人若属于监狱企业的，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的知》（财库【2014】68 号）的规定,格式自拟。 |
| 9 | 投标人认为需要提供的其它文件和资料 | 内容自拟（可选择性提供） |

**▲2、商务技术文件的组成：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 内容自拟 |
| 3 | 供应商自评表 | 格式附后 |
| 4 | 投标人基本情况表 | 格式附后 |
| 5 | 投标人资质证书一览表 | 格式附后 |
| 6 | 投标人类似业绩一览表 | 格式附后 |
| 7 | 项目负责人资格情况表 | 格式附后 |
| 8 | 项目实施人员一览表 | 格式附后 |
| 9 | 拟投入项目设备一览表 | 格式附后 |
| 10 | 技术、商务偏差表 | 格式附后 |
| 11 | 根据评分标准投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料 | 内容自拟（可选性提供） |

**▲3、报价文件的组成**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 内容自拟 |
| 3 | 开标一览表 | 格式附后 |
| 4 | 报价明细表 | 格式附后 |
| 5 | 投标人认为需要提供的其它文件和资料 | 自行提供 |

**（二）投标文件的制作、封装及递交要求1、投标文件的制作要求**

1. 投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按采购文件要求制作投标文件的将视情处理，责任由投标人自行承担。
2. 投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权代理人的签字或盖章。
3. 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
4. 投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位： 人民币元）。
5. 若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其责任由投标人自行承担。

##### 2、投标文件的式样

1. 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“ 供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。
2. 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投

 文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1. “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
2. “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电子形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
3. 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格 式为.bfbs）。
4. 每份电子投标文件应包括资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分内容。
5. 投标文件中投标声明书和授权委托书的格式、签字、盖章等内容应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。
6. 投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对采购文件的某项要求，投标人的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

##### 3、投标文件的递交要求

1. 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

a.投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

1. 备份投标文件：按招标公告要求通过快递形式（顺丰快递）寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用。
2. 备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以光盘或 U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。
3. 投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。**4、投标文件的补充、修改和撤回**

投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回， 投标无效。在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

##### （三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

##### （一）开标事项

**四、开标**

1、采购人将于采购文件规定的时间和地点公开开标。若采购人通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

2、开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

3、开标程序

##### 开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标程序的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

##### 开标第二阶段

符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

1. 开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商自行确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价响应文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
2. 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

4、如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

#### 五、评标

##### （一）组建评标委员会

评标委员会由采购人依法组建。

##### （二）评标程序

1、投标文件初审，初审分为资格性检查和符合性检查。

1. 资格性检查

开标后，采购人或采购代理机构将对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。投标人未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

1. 符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效， 投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应 的投标。

2、澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

3、修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5、按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

6、编写评标报告。

7、评价：采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

**（三）投标人存在下列情况之一的，投标无效**1.未按时上传电子投标文件的；

1. 未按时解密电子投标文件的且未提供备份投标文件或未按时解密电子投标文件的且提供的备份投标文件无法打开的；
2. 在资格证明文件或商务技术文件中出现报价文件的；
3. 报价文件中报价的货物跟商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的；
4. 不具备采购文件中规定的资格要求的或资格证明文件提供不齐全的；
5. 投标文件未按采购文件规定的要求提交资料或签署、盖章的；
6. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
7. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报 价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的， 评标委员会应当将其作为无效投标处理；
8. 报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价；
9. 未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的或者明显不符合采购文件要求的技术参数、质量标准，或者与采购文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
10. 投标文件提供虚假材料的；
11. 符合中华人民共和国财政部令第87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：
12. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
13. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
14. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
15. 不同投标人的投标文件异常一致或者商务报价呈规律性差异；
16. 不同投标人的投标文件相互混装；
17. 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的（采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

##### （四）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和采购文件规定的其他导致评标结果无效的。

##### （五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1. 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2. 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3. 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4. 病毒发作导致不能进行正常操作的；
5. 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

##### （六）评标原则和评标办法：

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行， 或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

3、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

##### （七）评标过程的监控：

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

#### 六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后 2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起 5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起 2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公布中标结果。

3、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

**七、合同签订及公告**

##### （一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无正当理由拖延、拒签合同的,按《中华人民共和国政府采购法》及等有关规定进行处理处罚。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的， 应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

##### （二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起 2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起 7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

**第三章 评标办法及评分标准**

一、采购代理机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分，其中商务技术80 分，报价20分。

（一）商务技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的商务报价为评审基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价／报价）×20%×100。

（四）投标人综合得分＝资格及商务技术文件得分＋投标报价得分。

（五）政府采购政策及优惠：**本项目专门面向中小企业采购，价格评审时，小微企业的投标价格不作扣除。**

##### 注：得分以系统计算为准，四舍五入并保留2位小数。

三、在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，评标委员会按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的， 货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **评审项目** | **分值** | **评审内容** |
| 1 | 实施方案 | 5分 | 投标单位对本次项目现场情况熟悉，对整个项目有整体把握，施工方案、技术方案规划全面、先进、合理，优得5-4分，良得 3-3.9分，差得0-2.9分。 |
| 5分 | 按招标文件需求提供检测技术方法详细、合理、明确、有针对性且技术方法先进，优得5-4分，良得 3-3.9分，差得0-2.9分。 |
| 2 | 措施内容 | 4分 | 针对本项目的安全生产防范保障措施及文明作业计划安排措施内容，优得4-3分，良得 2-2.9分，差得0-1.9分。 |
| 4分 | 针对本项目的交通组织措施及夜间施工措施内容，优得4-3分，良得 2-2.9分，差得0-1.9分。 |
| 4分 | 对施工队伍的组织结构符合本项目的要求的，优得4-3分，良得 2-2.9分，差得0-1.9分。 |
| 3 | 类似业绩情况 | 2分 |  投标人 2018 年 1 月 1 日至采购公告发布之日（以签订合同日期为准），承包过“污水零直排区“建设调查服务项目业绩，且已竣工验收的，每个得 1 分，最高得 2 分。（投标文件编入中标信息网页截图、中标通知书以及合同原件扫描件 并加盖投标人电子签章，三样资料均齐全的为 1 项，资料不齐全的不得分。另外若投标人提供 2 份及以上合同，合同甲方为同一个业主且合同为同一个项目名称又分多个年份签订的只能算一个业绩。） |
| 4 | 企业综合实力 | 5分 | 根据投标人的生产情况、履约能力、资信等情况综合比较评定，综合实力较强的得4-5分；综合实力一般的得3-3.9分，综合实力差的得0-2.9分 |
| 2分 | 1. 投标人具有政府行政主管部门或行业协会颁发的排水管道养护维修作业CCTV类证书，且在有效期内的。得1分，未提供不得分。
2. 投标人具有政府行政主管部门或行业协会颁发的排水管道养护维修企业潜水类作业证书的，且在有效期内的。得1 分，未提供不得分。

[相关证书原件扫描件加盖投标人电子签章放至投标文件中作为评分依据，否则不得分] |
| 5 | 配备的设备情况 | 5分 | 配置高压清疏车，3台得 1分，每加1台加 1 分,最高得 5 分[需提供设备发票复印件（发票购买单位应为本投标人）、车辆行驶证复印件（有效期内）、设备的购买合同复印件加盖电子签章放至投标文件中，作为评分依据，否则不得分] |
| 5分 | 配置管道CCTV管道检测设备，三台得 1 分，每加1台加 1 分，最高得 5 分[需提供设备发票复印件（发票购买单位应为本投标人）加盖电子签章放至投标文件中，否则不得分] |
| 3分 | 配置吸污车设备，1台得1.5分，最高得 3 分[需提供设备发票复印件（发票购买单位应为本投标人）、合同复印件、行驶证复印件，复印件加盖电子签章放至投标文件中，否则不得分] |
| 3分 | 配置排水量≥500m³/h的移动电源泵车，1辆得3分，最高得 3 分[需提供设备发票复印件（发票购买单位应为本投标人）、合同复印件、行驶证复印件，复印件加盖电子签章放至投标文件中，否则不得分] |
| 3分 | 配置集成式泥浆净化设备一套得3分[需提供设备发票复印件（发票购买单位应为本投标人）加盖电子签章放至投标文件中，否则不得分] |
| 6 | 投标人施工队伍的人员安排情况 | 2分 | 本项目的项目负责人具有1. 中级及以上工程师证书（市政工程专业）
2. 排水管道电视（CCTV）声纳检测上岗证书及下水道养护工证书

符合其中1项的得 1 分，符合2项的得2分。[相关证书原件扫描件加盖投标人电子签章放至投标文件中作为评分依据，并提供近三个月的社保证明，否则不得分] |
| 3分 | 配备人员具有潜水员证书且同时具有有毒有害有限空间作业证书的，3个得 2 分，每加1个得 1 分，最高得 3 分[相关证书原件扫描件，加盖投标人电子签章放至投标文件中作为评分依据，并提供近三个月的社保证明，否则不得分] |
| 3分 | 配备人员具有潜水监督证书的，每个得1分，最高得3分[相关证书原件扫描件，加盖投标人电子签章放至投标文件中作为评分依据，并提供近三个月的社保证明，否则不得分] |
| 2分 | 配备人员具有施工员证或排水管道电视（CCTV）声纳检测上岗证书或下水道养护工证书的，每个得 1 分，最高得2分[相关证书原件扫描件，加盖投标人电子签章放至投标文件中作为评分依据，并提供近三个月的社保证明，否则不得分] |
| 3分 | 配备人员具有市政管道高级工程师证书的，每个得1分，最高得3分[相关证书原件扫描件，加盖投标人电子签章放至投标文件中作为评分依据，并提供近三个月的社保证明，否则不得分] |
| 2分 | 配备人员具有测量高级工证书的，每个得2分，最高得2分[相关证书原件扫描件，加盖投标人电子签章放至投标文件中作为评分依据，并提供近三个月的社保证明，否则不得分] |
| 2分 | 配备人员具有安全员C类证书或潜水安全员证书的，每1个得1分，最高得2分[相关证书原件扫描件，加盖投标人电子签章放至投标文件中作为评分依据，并提供近三个月的社保证明，否则不得分] |
| 7 | 合理化建议 | 3 分 | 评委根据投标人提出的合理化建议进行综合评定。1、合理化建议描述合理、科学、详细、可行2-3 分；2、合理化建议描述较详细，内容较全面，完整的得 1-1.9分；3、合理化建议描述有缺陷、合理性欠缺的 0-0.9分。注：未提供不得分 |
| 8 | 服务响应 | 3分 | 根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。承诺接到采购方通知后，在1小时内（含）到达现场的得3分；承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得2分；承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分；接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。 |
| 9 | 售后服务内容和保障措施 | 3 分 | 1：投标人提供的售后服务内容和保障措施完善合理，可行性强的得 2-3.0分。2：投标人提供的售后服务内容和保障措施较完善，可操作性、可行性较普 通的得 1-1.9 分。3：投标人提供的售后服务内容和保障措施有描述，有所欠缺的得 0-0.9 分。注：未提供不得分 |
| 10 | 应急预案 | 4 分 | 评委根据投标人应急预案的合理性、科学性、全面性进行综合评定。1、应急预案内容描述合理、科学、详细、可行 3-4.0 分；2、应急预案内容描述合理、科学、详细、可行性一般的得 1-2.9 分。3、应急预案内容简单、不合理、不太符合本项目的得 0-0.9分。注：未提供不得分 |

##### 一、服务项目概况

**第四章 采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标项内容** | **数量** | **预算价（元）** | **最高限价（元）** | **简要技术要求、用途** | **服务期限** |
| 1 | 北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目 | 1项 | 1970800 | 1968800 | 排水管道及附属设施普查排水口调查及水质检测，资料编制及台账整理等，具体内容详见招标需求。 | 合同签订后30日历天内完工 |

1. 服务项目内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **预算单价** | **预估工程量** | **备注** |
| **一、排水管道及附属设施普查（含数据整理、成果编制）** |
| 1 | DN300 以下涉水管道疏通、清淤 | **12 元/米** | 46000米 | 负责疏通、清掏，清淤、清掏过程中产生的淤泥的外运。 |
| 2 | DN300 及以上-DN600 以下涉水管道疏通、清淤 | **17 元/米** | 19000米 |
| 3 | DN600 及以上涉水管道疏通、清淤 | **25 元/米** | 5000米 |
| 4 | 潜望镜检测 | **7 元/米** | 35000米 | 单独潜望镜检测 |
| 5 | CCTV 检测 | **13 元/米** | 55000米 | DN200 管径及以上管网进行CCTV 检测。 |
| 6 | 淤泥及杂物清运消纳 | **50000 元/****项** | 1项 | 砂石、污泥等垃圾由供应商及时解决，采购人不提供堆放场地，相关费用由投标供应商负责。包含淤泥（垃圾）转运、淤泥、垃圾、油污处置及消纳费用。 |
| **二、排口调查及水质检测（含数据整理、成果编制）** |
| 1 | 沿河排水口、涉水污染源、排放口出水水质检测（PH、溶解氧、电导率、氧化还原电位、氨氮、总磷、COD） | **300 元/个** | 10个 |  |
| 2 | 排水口测量、调查 | **80 元/个** | 10个 |  |

注：工程量如有增减，按实际发生数量结算，单价按投标报价。

2、项目服务地点：北洋镇（具体按采购人指定地点）。

3、工作目标：对北洋镇范围内各类涉水污染源和已建、在建排水设施进行网络化调查，彻底理清管网底账和污染源源头，摸清现状问题编制调查报告， 并建立电子档案，为后期的精细化改造方案编制、实施提供详实的数据支撑。

**二、作业要求**

1、投标人针对本项目北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目须按台州市“污水零直排区”建设调查技术指南作业规范进行作业，投标人须完全响应且要符合《关于印发《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知》进行调查。若上级调查技术指南有变化，须按新要求执行并落实。

2、CCTV 检测要求：对于 DN200 及以上的管线采用 CCTV 检测，查清管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢、雨污混接等情况，其中问题点位的具体位置需进行明确，并在图纸中进行标注，做到应检尽检 。

3、QV 检测要求：对于 DN200 以下的管线采用 QV 检测，查清管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢、雨污混接等情况，其中问题点位的位置需进行明确，并在图纸中进行标注，做到应检尽检。

4、水质监测要求：检测排水口的 PH、溶解氧、电导率、氧化还原电位、氨氮、总磷、COD。

5、管道疏通、清淤作业范围内排水管道及附属设施内沉积的淤泥、窨井内的淤泥由中标供应商负责疏通、清掏，清淤、清掏过程中产生的淤泥的外运，清理出的淤泥由中标供应商解决。

6、要求投标人承诺项目验收时需配合采购人抽样验收，抽样数量由采购人确定，抽样费用由中标供应商支付。

7、台账整理（按照台州市“污水零直排区”建设验收评分整理），主要包括： CCTV、QV 检测成果报告、各项调查报告、总的排查成果报告、一张完整的排查成果图纸、截污建设方案等配套技术及服务费，对应区块建设成效评估报告。

##### 三、具体内容

1、排水管道及附属设施普查。中标人对采购人委托的作业范围进行现场深入调查：核实并掌握空间位置信息、平面布置图、性质、规模、用水量等基本信息；涉水管道及检查井排查，如有需要增加 CCTV 疏通检测或潜望镜检测，查清现状排水管内部状况、雨污混接情况及污水来源。

根据调查情况，对涉水污染源内部排水管网、排水口等进行详细评估，对雨污混接情况及污水来源进行详细评估，提出问题清单，提出分类治理对策，形成整改方案， 最终出具成果（成果由调查图纸、调查记录表、调查报告等组成）， 并对方案合理性和成果准确度承担相应责任。

2、排放口调查。中标人对采购人委托的作业范围进行水质监测，掌握水量和水质特性，对排放口的污水来源进行详细评估，提出问题清单，提供整改方案， 最终出具成果（成果由调查图纸、调查记录表、调查报告等组成），并对方案合理性和成果准确度承担相应责任，为管道缺陷修复提供重要依据。

3、资料编制。中标人编制详细的抽检结果资料，按采购人要求编写工作总结， 并对资料合理性和成果准确度承担相应责任。中标人收集整理系统资料， CCTV 检测影像要确保清晰可见，成果报告以档案资料、电子文档形式一并提交给采购人。

##### 四 、技术规范及标准

包括但不仅限以下技术规范及标准

1、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

2、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

3、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

4、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

5、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

6、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

7、《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

8、《中华人民共和国道路交通安全法》；

9、其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求。五**、具体要求**

（一）管道普查工作范围

1、通过肉眼观测、潜望镜或 CCTV 查清检查井或管道的管径、长度、埋深等详细情况；

2、通过肉眼观测、潜望镜或 CCTV 查清不明污水处渗入的来源情况；

3、管路淤积、排水不畅等原因的调查，如有淤积垃圾或淤泥堆积现象的， 及时上报采购人并留存影像资料；

4、采用潜望镜或 CCTV 排查的还需要查清管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测；

5、工作范围包含抽水、气囊封堵。

（二）管道普查要求

1、管道普查的基本程序要求

检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备

（含办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，淤积严重污染源较多区域需要经采购人确认，需要进行潜望镜或 CCTV 检测的还需对内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。检测任务较简单及工作量较小时，上述程序可酌情简化。

2、管道普查前应搜集如下资料

1. 已有排水管线图；
2. 管道的竣工图或施工图等技术资料；
3. 已有管道检测资料；
4. 评估所需的相关资料。3、现场踏勘应包括下列内容
5. 察看测区的地物、地貌、交通和管道分布等情况；
6. 开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；
7. 核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等。4、技术检测方案应包括下列内容
8. 检测任务的委托方、施工方，检测任务、目的和工期要求；
9. 管道概况、现场交通条件及对已有资料的分析；
10. 技术方案（包括管道检测及预处理）；
11. 作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；
12. 可能存在的问题和对策；
13. 工作量估算及工作进度计划；
14. 人员组织、设备、材料计划；
15. 拟提交的成果资料。

5、现场管道普查应包括下列内容

1. 设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通部门的指示封闭道路后再作业；
2. 管道预处理，气囊临时封堵、吸污、清洗、抽水等；
3. 仪器设备自检；
4. 管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；
5. 检测完成后应及时清理现场，保养设备。6、缺陷分布图的编绘应符合下列要求
6. 缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61 和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68 的有关规定绘制。测区较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；
7. 管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；
8. 图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

7、管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。以声纳检测的渠箱缺陷定位应按系统实际量测位置以数值表示。

8、管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号、地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、开始/ 结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

9、管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和光盘（录像带）四大类进行编号和组卷。

10、管道检测成果可置入数字市政系统，并建立动态管理机制。

11、管道检测现场施工必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6 的有关规定。

12、普查类检测项目，中标人的现场负责人应全程见证现场检测过程，并及时确认管道的重大缺陷。

13、影像资料要求

1. 缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录像复核。
2. 缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸确认。
3. 对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。
4. 缺陷图片应采用现场最佳角度和最清晰的图片方式，特殊情况下也可采用对看录像抓取图片的方式。
5. CCTV 检测及各类影像资料要确保清晰可见，否则验收不予通过。**六、项目成果**

1、完成本项目的实施后，根据采购人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

2、在项目实施过程中，要求中标人根据采购人的要求，即时出具成果报告， 以便采购人安排其它工作。

3、在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括成果表数据、检测录像数据、缺陷照片数据、缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书等。

4、书面资料数量：一式六份。**七、项目实施进度要求**

1、人员配备要求。

投标人根据本服务项目的工作量、作业要求、工期要求合理的配置作业班组及班组成员。拟投入的人员须在合同签订前组建完毕。合同签订前、合同履行过程中如采购人要求增加作业班组的，投标人应按采购人要求执行。

2、整体服务期

合同签订后，在30日历天内完工完成并跟进台账资料。 经采购人确认具体的作业区域并划分区块后，根据采购人指定的区块完成该

区块面积内的全部现场检查作业，同时要求中标人每完成采购人指定区块的若干调查主体的检测后，提供完整的成果报告。

3、中标人在采购人规定的时间内完成所有项目的检测后，十天内完成采购人要求的所有资料编制。

4、采购人不定期抽查中标人的工作进程及资料。**八、其它要求**

1、如采购人有任务安排或需处理的事宜，中标人须在一个小时内到达现场配合采购人工作，如未在一个小时内响应并到达，则每次扣罚 1000 元。

2、本项目在施工时，如须进行封道作业、消防栓用水的，则由中标人办理相关手续和承担有关费用，采购人可配合人办理相关事项。

3、中标人应重视安全作业，严格执行安全协议的有关内容，并对其服务过程中出现的质量及安全问题负责处理解决和承担一切费用。

4、下井作业前施工准备及检测：

1. 下井作业前必须填写《下井（池）作业现场记录单》；
2. 对于水位较低且未封堵的管道下井前必须查清管径、水深、流速、潮汐及附近工厂废水排放情况；
3. 水位较高的管道下井前必须降低水位；
4. 下井前必须开启工作井上下游井盖,进行自然通风；
5. 用气体检测仪对井下气体进行检测,若有毒气体仍超标,必须采用人工对管道进行通风直至达到安全要求；
6. 下井人员应经过安全技术培训,学会人工急救、防护用具、照明及通讯设备的使用方法。
7. 井上必须有两人监护，且监护人员不得擅离职守；
8. 严禁进入直径小于 0.8 米的管道作业；
9. 井下必须采用防爆型照明设备,其供电电压不得大于 12V；
10. 井下作业照明不宜小于 50lx；
11. 井下严禁明火作业；
12. 井上井下联系尽量采用无线通讯设备；
13. 下井时必须戴安全帽,配备符合国家标准的悬托式安全带；
14. 每次下井连续作业时间不宜超过一小时。5、安全措施
15. 服务期间中标供应商须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程， 防止发生各类事故。
16. 道路上作业时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由中标供应商负责。
17. 项目完成过程中，中标供应商应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤事故，其一切责任和后果由中标供应商自己承担。
18. 付款方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的40%；

（2）乙方完成全部调查检测服务工作，并提供完善的成果资料后 15 日内，甲方支付至合同价款的60%；

（3）乙方全部完工待验收合格、资料按归档要求移交到位后 15 日内，甲方支付至结算价款的 100%。

#### 第五章 政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方：（采购单位） 乙方：（中标供应商）

根据年月日 北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目（项目编号：GK-LY2022-012）招标结果和采购文件要求，并依照《中华人民共和国民法典》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

##### 第一条、合同范围

* 1. 本项目为北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目， 具体范围包括：排水管道及设施普查、排水口及河道调查、排水管道及附属设施详查、编制污水零直排区创建实施方案、组织台账整理工作。以上工作内容含数据整理和成果编制同时建立电子档案。
	2. 服务地点：北洋镇（具体按采购人指定地点）

**第二条、合同金额**

1. 本合同金额为（大写）： 元（￥ 元）人民

币。

1. 工程量如有增减，按实际发生数量结算，单价按投标报价；
2. 本合同履行期间，不因政策性调整、物价涨跌等任何因素调整合同价格。
3. 固定单价范围内的服务、工作不作拆解审计。

##### 第三条、付款方式

1. 合同签订后，甲方支付合同总价的40%；
2. 乙方完成全部调查检测服务工作，并提供完善的成果资料后 15 日内，甲方支付至合同价款的60%；
3. 乙方全部完工待验收合格、资料按归档要求移交到位后 15 日内，甲方支付至结算价款的 100%。

##### 第四条、履约保证金

乙方交纳人民币 元作为本合同的履约保证金，履约保证金在合同履约到期且无异议情况下30日内无息退还。

##### 第五条、服务期

合同服务期：合同签订后30日历天内完工。

**第六条、甲方工作**

1. .甲方提供调查所需的基础资料，具体如下：
	1. 涉水污染源的污染排放资料（企事业单位清单、已登记的污染源单位清单、排水 许可登记资料等）。
	2. 排水管网规划图、排水管道系统概况、排水管线施工图、竣工图及测量成果。
	3. 已有的管道调查、检测资料或其他外业调查成果。
	4. 入河牌口调查资料。
	5. 排水管线养护资料、泵站运行数据等。
	6. 区域内排水户接管信息。
	7. 区域现状图、发展规划等。
	8. 现有基本比例尺地形图。
	9. 其他乙方所需的相关资料。
2. .甲方解决乙方外业调查过程中政策处理及协调沟通的工作。
3. .甲方及时组织服务各阶段成果评定工作。**第七条、乙方工作**

乙方递交工作成果（调查报告、污水零直排区创建工作方案、整理创建台账、资料入库等）。

##### 第八条、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

##### 第九条、质量及验收

1. 质量：服务各项具体工作的质量标准和作业规范按甲方具体要求及《招标文件 》中所规定的执行。
2. 验收：乙方调查报告经甲方审查合格后方可进行下一环节工作，甲方组织项目成果（调查报告、污水零直排区创建工作方案、整理创建台账、资料入库）评审， 评审通过后即为该项目合格。
3. 乙方应做好排查工作，若因乙方排查不到位造成该项目的重大设计变更， 则扣除排查费用的 20%。

**第十条、违约责任**

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3. 乙方没有按时提供服务，或者提供的服务达不到台治水办[2018]82 号文件要求的，甲方有权选择以下办法处理：
	1. 要求乙方重做：由乙方承担所发生的全部费用。
	2. 减少报酬：甲方有权酌情减少乙方的服务费。如果因乙方原因造成逾期的， 自逾 期之日起每日按服务费总额的 1%减少服务费。
	3. 解除合同：乙方应向甲方支付违约金，违约金按服务费总额的 10%计算。4.如有转让或分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。如造成损失 超

过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

1. 乙方在施工过程中未按要求做好围护要求的，施工人员未穿戴安全防护设备的， 每发现一次扣 1000 元。
2. 乙方提交的成果有造假行为的，每发现一处扣除该部分服务经费，并扣除履约保证金 10%扣完为止。
3. 乙方提交的成果资料未达到作业规范要求的，成果资料将被甲方退回，并进行重新调查并提供符合要求的成果资料，工期不予延续。

##### 第十二条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

##### 第十三条、合同生效及其它

1. 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。
2. 本合同一式六份，甲方、乙方双方执两份，招标代理两份。
3. 相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）: 乙方（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

地址： 地址：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

签约时间： 年 月 日 签约地址：

附件 1

**第六章 投标文件格式附件**

正本（或副本）

# 项目名称

## 项目编号：

**投标文件**

### （ 资 格 证 明 文 件 ）

投标人（公章）： 投标人地址：

日期：

**资格证明文件目录**

1、投标声明书

2、授权委托书（附法定代表人和授权委托人身份证扫描件）

3、法人或者其他组织的营业执照扫描件

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)

6. 中小企业声明函或属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函；

7. 本项目要求的特定资质证书以及其他投标人认为需要提供的资料。

附件 2

**投标声明书**

隆耀（浙江）工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，（经营地址）。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为 ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的商务报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)： 日期：年 月 日

附件 3

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元[[1]](#footnote-1)，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件 4

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加台州市黄岩区北洋镇人民政府 的北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 5

**授权委托书**

 （填写采购人单位名称）：

我单位全权委托 （身份证号： ）作为我单位合法代理人，参加 （填写政府采购项目名称及编号）投标活动， 并办理上述项目所涉的投标文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力,本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转换委托权。

特此委托

代理人姓名（签字）： 日期： 年 月 日

法定代表人（签字）： 日期： 年 月 日

（委托单位加盖公章）

附：1、代理人身份证扫描件（单位加盖公章）

2、法定代表人身份证扫描件（单位加盖公章）

附件 6

正本（或副本）

# 项目名称

## 项目编号：

**投标文件**

### （ 商 务 技 术 文 件 ）

投标人（公章）： 投标人地址：

日期：

**商务技术文件目录**

（投标人根据投标文件内容自行编制）

附件 7

**供应商自评表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评分要素** | **具 体 内 容 及 分 数 的 构 成** | **分值** | **自评****分值** | **评分****依据** | **评分对****应页码** |
|  | （内容自填） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 8

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 法人代表 |  |
| 地址 |  | 企业性质 |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  | 股东关系 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  | 传真 |  |
| 手机 |  |
| 1.企业概况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  | 国 家 授予 技 术职称人数 |  |
| 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方 m* 自有
* 租賃
 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |
| 注册资金 |  | 注册发证机关 |  | 公司成立时间 |  |
| 核准经营范围 |  |
| 发展历程及主要荣誉： |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（ 对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | 产品名称 | 发证机关 | 编号 | 发证时间 | 期限 |
|  |  |  |  |
| 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |
| 企业获得专利情况 |  |

**要求：**1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写； 2.格式可自行扩展。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 日期：年 月 日

附件 9

**北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目投标人资质证书一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **证书名称** | **发证单位** | **证书等级** | **证书有效期** | **对应页码** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**要求：**

* 1. 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；
	2. 附所列证书资料扫描件或其他证明材料。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 日期：：

附件 10

**北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目**

**投标人类似业绩一览表**

项目编号：GK-LY2022-012

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **业主名称** | **合同金额** | **签约日期** | **业主单位联****系人及电话** | **证明材料****所在页码** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 11

**北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目**

项目编号：GK-LY2022-012

**项目负责人资格情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料（合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 毕业时间 |  |
| 学校专业 |  |
| 联系电话 |  |
| 最近一年工作状况 |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 12

**北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目**

**项目实施人员一览表**

项目编号：GK-LY2022-012

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **年龄** | **最高学历** | **资格证书** | **项目经验** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1. 在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
2. 需要列出人员的清单，并附人员证书扫描件。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 13

**北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目**

项目编号：GK-LY2022-012

#### 拟投入项目设备一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **产地型号** | **品牌** | **技术指标及配置** | **数量** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

附件 14

**北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目**

招标编号：GK-LY2022-012

#### 技术、商务偏差表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目、页码 | 招标文件要求 | 是否偏差 | 偏差的理由 | 投标人的承诺或说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1、投标人应在此表中将采购文件中列明的技术要求的正偏离或负偏离内容写明，特别是打“★”的技术要求内容。

2、合同条款中的付款方式不得负偏离。投标人(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

附件15

**项目名称**

项目编号：

**报价文件**

投标人（公章）： 投标人地址：

日期：

**报价文件目录**

1. 投标函（格式见附件）；
2. 开标一览表（格式见附件）
3. 报价明细表

下列内容如有可提供：

1. 针对报价投标人认为其他需要说明的；
2. 投标人认为需要提供的其它报价文件和资料。

附件 16

**投 标 函**

致：台州市黄岩区北洋镇人民政府

 （投标人全称）授权 （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵中心组织的北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目（招标项目名称）（编号为GK-LY2022-012）招标的有关活动，并进行投标。为此：

l、提供投标人须知规定的全部投标文件。

2、我方的投标总报价详见《报价一览表》：

3、我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、投标文件自开标之日起有效期为 90 天。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料， 并保证其真实性、合法性。

7、我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址： 邮编： 电话： 传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）： 年 月 日

附件 17

**开标一览表**

项目名称：北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目

项目编号：GK-LY2022-012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 投标总价（元） | 服务期限 |
| 1 | 北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目 |  | 合同签订后30日历天内完工 |

填报要求：

1. 投标总报价应包括提供服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、高温补贴、各种社会保险、餐饮与交通、专用设备及工具、器械、服装、安全、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期：

56

54

附件 18

**北洋镇污水零直排管线物探排查、清淤项目**

**投标报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 数量 | 预算单价 | 投标报价（单价） | 合计 |
| 一、排水管道及附属设施普查（含数据整理、成果编制） |
| 1 | DN300 以下涉水管道疏通、清淤 | 46000米 | **12元/米** |  |  |
| 2 | DN300 及以上-DN600 以下涉水管道疏通、清淤 | 19000米 | **17 元/米** |  |  |
| 3 | DN600 及以上涉水管道疏通、清淤 | 5000米 | **25 元/米** |  |  |
| 4 | 潜望镜检测 | 35000米 | **7 元/米** |  |  |
| 5 | CCTV 检测 | 55000米 | **13 元/米** |  |  |
| 6 | 淤泥及杂物清运消纳 | 1项 | **50000 元/****项** |  |  |
| 二、排口调查及水质检测（含数据整理、成果编制） |
| 1 | 沿河排水口、涉水污染源、排放口出水水质检测 | 10 | 300 元/个 |  |  |
| 2 | 排水口测量、调查 | 10 | 80 元/个 |  |  |
| 报价总价（元） |  |
| 本表金额结转至开标一览表 |

注：1、工程量如有增减，按实际发生数量结算，单价按投标报价。 2、投标报价（单价）不得高于预算单价，否则作无效处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）： 日期： 年 月 日

附件 19

**政府采购活动现场确认声明书**

隆耀（浙江）工程咨询有限公司**：**

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加 项目（编号： ）政府采购活动，经与本单位法定代表人（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ： A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。 二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所

有供应商之间均不存在利害关系□与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人 B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

1. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
2. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

1. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
2. 其他利害关系情况 。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

（供应商代表签名）

年 月 日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 [↑](#footnote-ref-1)