竞争性磋商文件

（线上电子磋商）

项目编号：临[2025]835号

项目名称：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目

采购方式：竞争性磋商

采 购 人：台州市黄岩区人民检察院

采购代理机构：台州市黄岩中尚工程咨询有限公司

2025年7月

目    录

- 第一章  竞争性磋商采购公告

- 第二章  供应商须知

- 第三章  磋商评标办法及评分标准

- 第四章  采购需求

- 第五章  政府采购合同主要条款指引

- 第六章  响应文件格式

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

黄岩区人民检察院大楼安全改造项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年   月   日14:30 (北京时间)前提交(上传)响应件。

一、项目基本情况

项目编号：临[2025]835号

项目名称：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目

预算金额（元）：3882516

最高限价（元）：3494264

采购需求：

标项名称: 黄岩区人民检察院大楼安全改造项目

数量:1

预算金额（元）：3882516

单位：项

简要规格描述：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目，招标内容包括采购人提供的施工图纸内的建筑装饰、电气、给排水及暖通等工程，具体详见工程量清单及工程施工图纸。

备注：

合同履约期限：60日历天内完工。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为专门面向中小企业采购的项目。在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

- 特定资格条件：

【标项1】

- 具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质（（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态）），且同时具有有效的安全生产许可证；

- 《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）；

- 要求拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格（建造师临时执业证书无效）和三类人员“B”类证书，同时要求无在建工程。

- 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

三、获取（下载）招标文件

时间：/至2025年    月   日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年   月   日14:30（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标。

五、响应文件开启

开启时间：2025年    月    日14:30（北京时间）

地点（网址）：浙江省台州市黄岩区台州市黄岩区劳动南路281号（黄岩区应急管理局大楼5楼513室） 黄岩区采购中心开标室2（513室）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监(2022)8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

- 本项目实行电子投标，供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763；

- 供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600030&articleId=ZoGATzO%2FwUdM7eXAIXLAyg%3D%3D&utm=luban.luban-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.1.58e482b00f1311eea8dfcb72d7241801）；

- 供应商应在开标前完成CA数字证书办理（办理流程详见https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600030&articleId=8usMobfHBXp2GJnjOIZ0EA%3D%3D&utm=luban.luban-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.3.b52770000f1311eeb3d92762a180ef93，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间）。

- 未进行供应商资格报名或登记（含网上报名登记）的供应商，应视为未参加政府采购活动，一般不得提出质疑，但因供应商资格条件受到限制、报名时间设定不符合有关规定等原因使供应商不能参加报名或登记的除外。

- 供应商如对采购文件有异议应按规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：台州市黄岩区人民检察院

地    址：浙江省台州市黄岩区城关桔乡大道495号

项目联系人（询问）：季女士

项目联系方式（询问）：0576-84282030

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0576-84282036

2.采购代理机构信息

名    称：台州市黄岩中尚工程咨询有限公司

地    址：黄岩区县前街1号源鸿大厦3楼303室

传    真：/

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：17757696187

质疑联系人：林女士

质疑联系方式：0576-84860666

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：台州市黄岩区财政局政府采购监管科

地    址：台州市黄岩区劳动南路289号

传    真：/

联系人 ：宋先生

监督投诉电话：0576-84222959

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

九、其余事项（政采贷、合同履约保函、预付款保函）：

成交供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 王霖 | 88588246/13857654562 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 885 39/13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185/13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518/13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670/15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982/18957683735 |

合同履约保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

第二章   供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商。 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 各磋商供应商自行前往勘察现场和周围环境，所产生的费用由磋商供应商自理。 |
| 3 | 是否允许分包 | 否 |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 响应文件的制作 和递交 | 请供应商仔细阅读《政府采购项目电子交易操作指南》。 1.响应文件的制作：供应商按照本项目磋商文件和政采云平台的要求，通过政采云电子交易客户端编制、加密并递交响应文件（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html）。 2.递交响应文件：供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的递交，逾期递交的响应文件恕不接受。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。响应截止时间前未完成递交的，视为撤回响应文件。 3.响应文件解密：供应商应在磋商当天开标后采购代理发起标书解密后的30分钟内完成解密。 |
| 6 | 备份响应文件的递交 | 备份响应文件是通过政采云电子交易客户端制作响应文件产生的备份文件，请供应商自行妥善保管。 1.使用前提：在解密截止时间前，供应商自行在线解密操作失败,又未能及时联系技术人员帮助解密，或者供应商寻求技术人员帮助仍无法完成解密。 2.递交截止时间：供应商应按要求在解密截止时间前将“备份电子响应文件”通过电子邮件发送至邮箱：tzzs163mail@163.com。采购组织机构将接收到的“备份电子响应文件”按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，并以“备份电子响应文件”为依据进行评审。“备份电子响应文件”上传成功后，已传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“响应文件”自动失效； 3.未按上述要求递交备份响应文件或所提供的备份响应文件不符合要求的视同放弃投标，仅提交备份响应文件的，响应无效。 4.供应商未按时完成解密的，并符合备份响应文件使用前提的，供应商应提供备份响应文件，否则视为放弃响应。 |
| 7 | 不见面磋商 | 本项目开评标环节实行全流程电子化，采取政采云不见面开标大厅实现，供应商可自行登录政采云平台进入开标大厅观看现场直播画面。采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。如未参加，造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 |
| 8 | 远程询标要求 | 1.磋商小组可能向响应人发起远程询标，响应人需提前做好准备。 2.远程询标要求通过“政采云视频讲标系统”进行线上问答，响应人在接到政采云信息推送后登录政采云系统--进入开标大厅--进入本项目进行操作，单方面视频下回答评委询问。 3.“政采云视频讲标系统”目前不支持手机端，响应人需配置带高清摄像头的电脑、音箱、麦克风等设备，以及足够的网络带宽保障远程询标顺利进行（建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，有线网线、中档及以上摄像头，提前调试音响麦克风）。 |
| 9 | 磋商注意事项 | 1.本项目实行电子采购，采用电子响应文件。若供应商参与本项目，自行承担磋商活动一切费用。 2.磋商前准备：各供应商在磋商前确保成为浙江省政府采购网正式注册供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法递交响应文件或递交失败等后果由供应商自行承担。 |
| 10 | 信用信息查询渠道 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 - 信用信息查询的截止时点：资格审查结束前； - 查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） |
| 11 | 中小企业 预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，本项目（R是/□否）属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 12 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性：工程类。 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）： 采购标的：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目 ，所属行业：建筑业 。 3.属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应符合财库〔2017〕141号文件规定，视同小型、微型企业，在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。 4.本项目专门面向中小企业采购，价格评审时，小微企业的投标价格不做扣除。 |
| 13 | 质疑渠道 | 政采云平台网上质疑系统。 |
| 14 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，响应文件须作出实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 15 | 其他 | 1.各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 2.两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 3.开标时间后采购代理发起标书解密后30分钟内供应商须携带CA自备电脑登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，供应商未按时解密或解密失败的，其上传的电子投标文件自动失效。 |

二 、说明

（一） 总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和 《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

磋商供应商应仔细阅读本项目磋商公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制磋商响应文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由磋商供应商承担。

（二）适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本磋商文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

（三）当事人

1.采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织；

2.采购组织机构：是指采购人委托组织磋商的采购代理机构；

3.供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人；

4.成交供应商：是指经磋商小组评审确定的对磋商文件作出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的供应商；

（四）语言文字以及度量衡单位

1.磋商响应文件以及供应商与采购组织机构就有磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。磋商响应资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2.所有计量均采用中国法定的计量单位。

3.所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

（五）现场踏勘

1.磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

2.供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

3.采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制磋商响应文件的依据。

（六）特别说明

1.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.本磋商文件中关于电子磋商响应的内容、流程，如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

▲3.项目经理在建项目要求：

项目经理承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市〔2008〕48号）第九条执行，同时在本工程投标文件提交截止日前，原承接（包括已办理项目经理变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目经理不得参加投标。发生下列情形之一的除外：

1）原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；

2）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明）。

3）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门的书面证明和竣工（交工）报告）。

如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料（以电子文档形式上传）提交给采购单位，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

项目经理在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明担任项目经理岗位的，均视为已承接该项目。

查询渠道（包括但不限于）：全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）、浙江省建筑市场监管公共服务系统（https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/）

4.供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（5）为本标段的监理人；

（6）为本标段的代建人；

（7）为本标段提供招标代理服务的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产；

（13）被依法暂停或取消投标资格的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；

（15）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（16）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；

（17）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由磋商文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）。

三、磋商文件

（一）磋商文件由磋商文件目录所列内容组成。

（二）供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

（三）对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

（四）采购组织机构对磋商文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，于磋商截止时间的5日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的供应商。不足5日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

四、响应文件

（一）响应文件的编制

供应商获取磋商文件后，按照采购组织机构的要求提供：磋商响应文件。

1.资格证明部分：

- 磋商声明书（附件1）；

- 授权委托书（附件2）（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（附件3）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料（附件4）；

- 提供采购公告中符合供应商特定资格要求的有效资质证书（缺项或未提供的视为资格审查不通过，按无效标处理）：资质证书、安全生产许可证；项目负责人注册建造师证书及三类人员“B”类证书；投标人提供投标截止日当周或前一周周一的在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明；《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）。（注：如项目负责人为一级建造师的，须提供电子证书。一级建造师注册证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市[2021]40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效）；

- 项目负责人无在建合同工程承诺函（附件5）；

- 供应商认为需要说明的其他资料（如有）。

2.商务与技术部分：

- 供应商基本情况表（附件6）

- 项目管理班子配备情况表（附件7）

- 项目负责人简历表(附件8)；

- 技术负责人简历表（附件9）；

- 主要施工机械设备表（附件10）；

- 类似项目实施情况一览表（附件11）

- 商务响应表（附件12）

- 根据磋商文件磋商评标办法及评分标准进行商务与技术文件的编制；

- 供应商需要说明的其他内容。（包括可能影响供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）（如有）。

3.报价部分：

- 磋商一览表（首次报价）（附件13）；

- 投标报价汇总表及附录（附件15，含投标报价汇总表、专业工程投标报价费用表、分部分项工程量清单与报价表、施工技术措施项目清单与报价表、施工组织措施项目清单与报价表）；

- 针对报价供应商认为其他需要说明的内容（如有）。

（二）报价

1.供应商应按照采购需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。按“磋商一览表（首次报价）”规定的格式报出总报价。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择和附有条件的的报价将被拒绝。

3.磋商总报价应包括磋商文件所注明的全部内容以及报价中须包含所有一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润、采购代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗力及突发性事件，成交供应商要无条件服从采购人指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购人不再另行支付其他费用。

4.本项目专门面向中小企业采购，价格评审时，小微企业的投标价格不作扣除。

5.相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

6.报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

▲7.报价要求：

①本项目设有最高限价，如投标人的投标总报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。

②首次报价在本项目磋商响应文件递交截止时间前按磋商文件要求自主报价；最终报价在本顶目符合性审查汇总后由所有有效的磋商供应商在规定的时间在平台上进行最终报价，同时将填写好并加盖单位公章的最终报价【含磋商报价一览表（最终报价）、投标报价汇总表、专业工程投标报价费用表、分部分项工程量清单与报价表、施工技术措施项目清单与报价表、施工组织措施项目清单与报价表、工程量清单（含EXCEL和套价软件版）】发送至电子邮箱tzzs163mail@163.com，最终报价不得高于首次报价，否则将导致无效标。（磋商文件的采购需求发生实质性变动的情况除外）。

各供应商针对本项目最终报价工作应当事先作好充分准备，以避免在规定时间内未能完成最终报价，在规定时间内未能提完成最终报价【含磋商报价一览表（最终报价）、投标报价汇总表、专业工程投标报价费用表、分部分项工程量清单与报价表、施工技术措施项目清单与报价表、施工组织措施项目清单与报价表、工程量清单（含EXCEL和套价软件版）】，按供应商自动放弃处理，责任由供应商自负。

（三）响应文件的有效期

▲1.响应文件有效期为磋商截止日起90天。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。

3.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（四）响应文件的签署

▲1.响应文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在磋商响应文件中。

2.响应文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章才有效。

3.响应文件中要求加盖公章处，可使用有效安全的电子签章替代。

（五）响应文件的递交要求

按照前附表要求提交，如采购组织机构顺延截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

- 磋商

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商均应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

- 磋商事项

- 采购代理机构在“磋商公告”规定的时间和地点进行开标。供应商的供应商代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

- 评标委员会成员不得参加开标活动。

- 本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

- 磋商程序

- 磋商开始时间到后，主持人准时组织磋商；

- 宣布采购组织机构工作人员；

- 供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行在线解密。在线解密响应文件时间为磋商时间起30分钟内；

- 磋商评标办法及评分标准(详见第三章)；

- 磋商结果公告。

- 澄清问题的形式

- 评审中需要供应商对磋商响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”）进行询标。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正。

- 供应商的的澄清、说明或补正将作为磋商响应文件的一部分。

- 错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表（首次报价）的总价为准，并修改单价；

- 投标报价明细表各分项报价汇总与磋商一览表总报价不一致，以磋商一览表总报价为准，调整投标报价明细表各分项报价及对应综合单价。

- 投标报价明细表分项综合单价乘以工程量与报价不一致，以报价为准，调整综合单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

- 磋商过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、磋商异议

供应商代表对磋商过程和磋商记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，磋商会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

七、磋商结果确定

（一）确定成交供应商

磋商小组根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐成交候选人。采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

（二）发布成交结果公告

采购组织机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网上公告成交结果，成交结果公告期为 1 个工作日。

（三）发放成交通知书

采购组织机构在发布成交结果公告的同时，向成交供应商发放成交通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件内容要求，与成交供应商签订书面合同或者电子合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

2.采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.成交供应商无故拖延、拒签合同的，将取消成交资格。

4.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同通过政采云平台提交至同级人民政府财政部门备案存档。

九、询问、质疑与投诉

（一）询问

磋商供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（二）质疑

1.报名本项目的供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，通过政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构书面提出质疑：

（1）供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到磋商文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）供应商对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

2.采购人或采购组织机构在收到磋商供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑磋商供应商和其他有关磋商供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

3.供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（三）投诉

磋商供应商对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

十、其他

按下附表收费标准（工程类招标）按差额定率累进法计算，向成交供应商收取代理服务费（若招标代理服务费报酬不足6000元，按6000元收取），该费用成交供应商在领取中标通知书时一次性付清。

| 费 率 中标金额（万元） | 基准费率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物类招标 | 服务类招标 | 工程类招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

- 磋商评标办法及评分标准

一、磋商原则

采购组织机构将组织磋商小组，磋商小组由3人以上单数组成，其中技术专家不少于三分之二，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

二、评审方法

本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位，第3位四舍五入），计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留2位，第3位四舍五入）：

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×70%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：本项目专门面向中小企业采购，价格评审时，小微企业的投标价格不做扣除。

（五）在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，以评标总得分最高的供应商作为第一成交候选供应商，并编写评审报告。

（六）评标总得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评标总得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

三、磋商小组

（一）磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

（二）磋商小组成员与参与磋商的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

6.法律法规规定的其他情形。

（三）磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对响应文件进行比较和评价；

4.确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

四、磋商要求

（一）采购人、采购代理机构不得对磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

（二）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（三）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（四）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（五）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（六）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

五、无效响应情形

（一）磋商响应文件中的商务与技术内容中的服务出现重大偏差的；

（二）不具备磋商采购文件中规定的资格要求的；

（三）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的

（四）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商在磋商小组要求的合理时间内提供保证不影响服务质量，能够诚信履约的书面证明后，磋商小组应当将其作为有效投标；

（五）报价超过磋商文件中规定的预算金额/最高限价；

（六）响应参数未如实填写，完全复制粘贴磋商需求参数的；

（七）响应文件存在虚假材料的；

（八）有中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

（九）实质性要求（磋商文件中打“▲”内容）不响应的；

（十）商务条款不响应；

（十一）响应文件有效期不足的；

（十二）逾期或未按要求提交响应文件的；

（十三）未按要求提供资格证明文件的；

（十四）其他不符合法律、法规相关规定的。

六、终止磋商情形

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）在采购过程中符合磋商要求的供应商或者提交最后报价的供应商不足3家的（政府购买服务项目，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家）；

（五）法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

七、磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商响应被拒绝。

八、政府采购政策落实

本项目专门面向中小企业采购，价格评审时，小微企业的投标价格不做扣除。

九、评审程序

（一）资格审查

响应文件解密后，采购人或采购组织机构依法对供应商的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效响应的供应商名单、响应无效的原因。

| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 根据磋商声明书相关承诺内容（附件1） |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，磋商响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件，法定代表人委托办理磋商事宜的请提交法定代表人授权委托书（根据附件2《法定代表人授权委托书》填报）。 |
| 法律、行政法规规定的其他条件 | ①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。 ②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 特定资格条件 | - 具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质（（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态）），且同时具有有效的安全生产许可证； - 《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）； - 要求拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格（建造师临时执业证书无效）和三类人员“B”类证书，同时要求无在建工程。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商需提供附件4《落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料》。 |
| 信用记录 | - 截止时点：资格审查结束前。 - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 - 使用规则：供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：供应商无须单独提供。 |

（二）符合性审查

磋商小组应当对符合资格的供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询问，对无效响应的供应商名单及响应无效原因的公布方式同上。

| 磋商响应文件 | 磋商响应文件无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| --- | --- |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款满足磋商文件要求。 |
| 串通投标 | 未出现财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形。 |
| 附加条件 | 磋商响应文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |

（三）商务与技术及价格评审

项目评审方法为综合评分法，总计100分，其中商务与技术部分分值30分，磋商报价部分分值70分，商务与技术部分按以下标准及要求进行：

- 评分标准

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 12 |
| 1 | 企业业绩 | 投标人具有近三年（指2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）类似项目业绩的，每个得3分，最多得3分。 注：提供类似业绩合同原件的扫描件（合同扫描件可只提供关键页，关键页至少包括首页、标的页、签字盖章页、签订时间页），未提供或提供不全的均不得分。 | 0-3 |
| 2 | 项目负责人职称 | 项目负责人具有建筑类中级职称的得1分；具有建筑类高级及以上职称的得2分。 注：【需上传项目负责人职称证书扫描件和近期供应商为其缴纳的社保证明材料扫描件，未提供或提供不全的均不得分】。 | 0-2 |
| 3 | 项目技术负责人 | 项目技术负责人具有建筑类中级及以上职称的得2分。 注：【需上传项目技术负责人职称证书扫描件和近期供应商为其缴纳的社保证明材料扫描件，未提供或提供不全的均不得分】。 | 0-2 |
| 4 | 管理人员配置 | 投标人拟投入项目管理人员具有土建施工员、土建质量员、安全员证书的得3分。缺一本扣1分，扣完为止，未提供得0分。（提供有效期内的证书扫描件和近期供应商为其缴纳的社保证明材料扫描件，不提供不得分）。 | 0-3 |
| 5 | 质保期维修响应时间的承诺 | 响应时间≥48小时，得0分； 48小时＞响应时间≥24小时，得1分； 响应时间＜24小时，得2分。 | 0-2 |
| 二、技术分 |  |  | 18 |
| 6 | 施工技术方案 | 根据施工现场实际情况，施工方案安排科学合理，符合本项目施工实际要求，施工准备情况、施工顺序、各阶段衔接到位情况等进行综合评定，由评委进行打分： 一档得5.0分；二档4.5分；三档4.0分；四档3.5分；五档3.0分；六档2.5分；七档2.0分；八档1.5分；九档1.0分；十档0.5分；未提供得0分。 | 0-5 |
| 7 | 重点难点及保证措施 | 根据投标人的重难点分析及对施工现场了解清晰情况的合理性、全面性、可行性等进行综合评定，由评委进行打分： - 一档得5.0分；二档4.5分；三档4.0分；四档3.5分；五档3.0分；六档2.5分；七档2.0分；八档1.5分；九档1.0分；十档0.5分；未提供得0分。 | 0-5 |
| 8 | 进度计划及保证措施 | 根据供应商拟定的工程进度计划及保证措施，从工期、工作日施工保障措施、施工进度计划编制、关键线路、关键节点控制措施、可操作、保证措施等进行综合评定，由评委进行打分： - 一档得5.0分；二档4.5分；三档4.0分；四档3.5分；五档3.0分；六档2.5分；七档2.0分；八档1.5分；九档1.0分；十档0.5分；未提供得0分。 | 0-5 |
| 9 | 合理化建议 | 根据投标人针对本项目提出的合理化建议是否具有切实可行性进行综合评定，由评委进行打分： 一档得3.0分；二档2.7分；三档2.4分；四档2.1分；五档1.8分；六档1.5分；七档1.2分；八档0.9分；九档0.6分；十档0.3分；未提供得0分。 | 0-3 |

注：合同、证书及其他相关证明材料，将原件扫描上传至响应文件，并加盖公章。

2.最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的的设计方案或解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.评审要求

（1）磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。

（2）对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

（3）供应商的澄清（说明或者补正）按政采云系统中磋商小组要求的形式提交，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

第四章 采购需求

- 一、采购项目：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目

- 二、采购概况、范围及要求：

1、采购招标控制价：3882516元；

2、投标报价上限：3494264元（含本数，招标控制价*90%）。

▲3、合同履约期限：60日历天内完工；

▲4、质量要求：本工程施工严格按照规范要求进行施工，达到各项拟定的设计指标，确保工程质量达到国家合格验收标准。

5、项目概况：位于黄岩区人民检察院内。

6、采购范围：采购人提供的施工图纸内的建筑装饰、电气、给排水及暖通等工程，具体详见工程量清单及工程施工图纸。

7、采购清单

| - 建筑装饰工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 0104 砌筑工程 |  |  |  |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块，B06 A3.5； 2、墙体类型：新建隔墙，150mm厚以内； 3、砂浆强度等级：M7.5专用砂浆砌筑。 | m3 | 10.28 |
| 2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块，B06 A3.5； 2、墙体类型：新建隔墙，200mm厚以内； 3、砂浆强度等级：M7.5专用砂浆砌筑。 | m3 | 23.44 |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：新砌砌块墙； 2、厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆抹灰； 3、界面剂一道，贴玻纤网格布。 | m2 | 424.14 |
|  |  | 0105 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 4 | 010503004001 | 圈梁 | 1.圈梁、过梁、拱形梁~现浇现拌混凝土C25（40） | m3 | 1.81 |
| 5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以内) | t | 0.040 |
| 6 | Z010515012001 | 植筋 | 植筋(钢筋直径10mm以内) | 根 | 48 |
|  |  | 0108 门窗工程 |  |  |  |
| 7 | 011404007001 | 其他木材面 | 1、其他板材面防火涂料 遍数3遍。 | m2 | 40.50 |
| 8 | 010808001001 | 木门窗套 | 1、门窗套基层细木工板12mm，有皮E1级。 | m2 | 40.50 |
| 9 | 010801001001 | 木质门 | M1021单开门 1、门类型：M1021，成品木门 2、门洞尺寸：1000*2100 3、含成品木质门套 4、包括不锈钢合页，不锈钢门把手，不锈钢门吸等所有相关五金件及油漆 | 樘 | 25 |
| 10 | 010801001002 | 木质门 | M1021免漆实木暗房门 1、门类型：M1021，成品木门 2、门洞尺寸：1000*2100 3、含成品木质门套 4、包括不锈钢合页，不锈钢门把手，不锈钢门吸等所有相关五金件及油漆 | 樘 | 1 |
| 11 | 010801001003 | 木质门 | M0821单开门 1、门类型：M0821，成品木门 2、门洞尺寸：800*2100 3、含成品木质门套 4、包括不锈钢合页，不锈钢门把手，不锈钢门吸等所有相关五金件及油漆 | 樘 | 1 |
| 12 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金玻璃门1.8厚 12mm钢化玻璃 | m2 | 5.17 |
| 13 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 铝合金百叶窗安装 | m2 | 3.00 |
|  |  | 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 14 | 010507007001 | 其他构件 | 轻质材料填高(完成面200高) | m3 | 6.13 |
| 15 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 15厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 289.88 |
| 16 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 聚氨酯防水涂料厚度（mm）1.5平面 | m2 | 377.47 |
| 17 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1;3水泥砂浆从门口1%坡向地漏处，最薄处30厚 | m2 | 289.88 |
| 18 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚聚合物水泥砂浆保护层 | m2 | 289.88 |
| 19 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 聚乙烯丙纶防水层 | m2 | 289.88 |
| 20 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚1：3水泥砂浆1%-2%找坡，坡向地漏，最薄处5厚。 | m2 | 289.88 |
| 21 | 011102003001 | 块料楼地面 | 600*1200仿大理石防滑砖地面： 1.600*1200仿大理石防滑砖（色号根据实样由建设单位和设计单位共同商定）； 2.具体做法参图纸及设计说明。 | m2 | 289.88 |
| 22 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、600*1200仿大理石防滑砖门槛石 2、石材磨边 | m2 | 2.60 |
| 23 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 强化复合地板： 1、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，表面水泥抹光； 3、铺泡沫塑料衬垫； 4、12mm厚强化复合地板，需业主单位选样； | m2 | 17.65 |
| 24 | 01B001 | 地面美缝 | 地面瓷砖美缝处理，样式由业主选定 | m | 561.84 |
|  |  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 25 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 921.94 |
| 26 | 011204003001 | 块料墙面 | 600*1200仿大理石纹砖 1.600*1200仿大理石纹砖(色号根据实样由建设单位和设计单位共同商定)，4厚强力胶泥粘结层； 2、美缝处理； | m2 | 921.94 |
| 27 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 20厚1:1:6水泥石灰砂浆分层找平层 | m2 | 921.94 |
| 28 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 墙面刷素水泥浆一道 | m2 | 921.94 |
| 29 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料三遍，含腻子两遍（工料机） | m2 | 9594.61 |
| 30 | 01B002 | 墙面瓷砖美缝 | 墙面瓷砖美缝处理，样式由业主选定 | m | 1676.22 |
|  |  | 0113 天棚工程 |  |  |  |
| 31 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.穿孔铝扣板600*600（0.8mm,含角线及配套龙骨) | m2 | 788.42 |
| 32 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.铝扣板600*600(0.8mm,含角线及配套龙骨) | m2 | 278.88 |
| 33 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.铝扣板300*600(0.8mm,含角线及配套龙骨) | m2 | 2.99 |
| 34 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、平面轻钢龙骨（50系列）； 2、安在轻钢龙骨上双层12mm厚纸面石膏板平面天棚饰面； 3、石膏面板缝贴胶带、点锈。 | m2 | 332.12 |
| 35 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、侧面轻钢龙骨（50系列）； 2、安在轻钢龙骨侧面上双层12mm厚纸面石膏板平面天棚饰面； 3、石膏面板缝贴胶带、点锈。 | m2 | 3.83 |
| 36 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 混凝土面天棚一般抹灰~水泥砂浆1∶3 | m2 | 2438.22 |
| 37 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 无机涂料三遍，含腻子两遍（工料机） | m2 | 3278.54 |
|  |  | 0115 其他装饰工程 |  |  |  |
| 38 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品木纹色抗倍特板卫生间隔断（工料机） | m2 | 184.84 |
| 39 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 镜面玻璃无框 | m2 | 0.65 |
| 40 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 成品不锈钢抽纸巾盒 | 个 | 49 |
| 41 | 011505006001 | 毛巾杆(架) | 毛巾架不锈钢 | 套 | 1 |
| 42 | 011505008002 | 卫生纸盒 | 感应擦手纸巾盒壁 | 个 | 13 |
| 43 | 01B003 | 成品仿真绿植(灰色花架底座590*820高400) | 成品仿真绿植(灰色花架底座590*820高400) | 个 | 12 |
| 44 | 011505001001 | 洗漱台 | 成品洗手台(白色岩板台柜+木纹下吊柜)： 1、20mm厚岩板面板，工程量包含扫边； 2、支架、配件根据规范要求制定； 3、综合单价包含石材磨边、开孔等费用。 4、清单工程量计算同定额量。 | m2 | 30.11 |
| 45 | 011501010001 | 吊柜 | 1、定制卫浴柜，B=600mm； 2、位置：卫生间，需业主选样； | m | 0.60 |
| 46 | 011501006001 | 书柜 | 办公室储物柜(B=1840mm，H=2400mm) 1、18mm厚免漆板柜门 2、18mm免漆板隔板 3、具体做法详参图纸 | m | 106.72 |
| 47 | 011501006002 | 书柜 | 备勤间衣柜 1、18mm厚免漆板柜门 2、18mm免漆板隔板 | m | 2.04 |
| 48 | 011501008001 | 木壁柜 | 备勤间暗柜门 1、18厚免漆板暗柜门1.06*2.4m配反弹器 | 个 | 2 |
| 49 | 01B004 | 挂钩 | 挂钩 | 个 | 11 |
| 50 | 01B005 | 成品茶水分离垃圾桶(一桶三用) | 成品茶水分离垃圾桶(一桶三用) | 个 | 12 |
| 51 | 01B006 | 简易安全玻璃淋浴间 | 304#不锈钢，8mm钢化玻璃隔断淋浴房 | m2 | 3.70 |
| 52 | 010810001001 | 窗帘 | 单层阻燃窗帘 | m2 | 357.46 |
| 53 | 010810001002 | 窗帘 | 双层阻燃窗帘 | m2 | 111.35 |
|  |  | 外立面及室外台阶、地下室修补等零星 |  |  |  |
| 54 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、1.2mm聚合物JS水泥基复合防水涂料立面。 | m2 | 5369.79 |
| 55 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面一般抹灰 外墙14+6。 | m2 | 5894.71 |
| 56 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙涂料两遍，含两遍腻子。 | m2 | 5369.79 |
| 57 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙真石漆涂料，一底梁面，含腻子及满铺抗裂网格布。 | m2 | 524.92 |
| 58 | 011107001001 | 石材台阶面 | 20厚山东石岛红花岗岩，含磨边 | m2 | 3.12 |
| 59 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 120厚C30细石混凝土内置双层双向10@150三级钢 | m2 | 28.20 |
| 60 | 010501001001 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 2.82 |
| 61 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚1:2水泥砂浆找平 | m2 | 28.20 |
|  |  | 0116 拆除工程 |  |  |  |
| 62 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.粘土砖（实心砖）实心砖墙拆除 | m3 | 74.02 |
| 63 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 龙骨及饰面拆除金属龙骨金属面拆除 | m2 | 278.88 |
| 64 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 龙骨及饰面拆除不带龙骨木地板拆除 | m2 | 17.65 |
| 65 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 龙骨及饰面拆除木龙骨石膏面拆除 | m2 | 1076.78 |
| 66 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 块料面层铲除墙面砖及陶瓷面砖拆除 | m2 | 787.62 |
| 67 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、抹灰层铲除抹灰面拆除。 | m2 | 5747.91 |
| 68 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 块料面层铲除地面砖拆除 | m2 | 257.16 |
| 69 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 原铝合金玻璃窗拆除 | m2 | 3.00 |
| 70 | 01B007 | 淋浴房拆除 | 淋浴房拆除 | m2 | 2.80 |
| 71 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 原有木门窗及门窗套拆除 | m2 | 45.36 |
| 72 | 011613001001 | 灯具拆除 | 原有灯具拆除 | 套 | 521 |
| 73 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 拆除蹲式大便器，含处置。 | 套 | 37 |
| 74 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 拆除原小便器，含处置。 | 套 | 24 |
| 75 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 拆除原洗脸盆，含处置。 | 套 | 38 |
| 76 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 拆除原卫生间隔断，含处置。 | 套 | 36 |
| 77 | 01B008 | 原风扇拆除 | 原风扇拆除 | 套 | 76 |
| 78 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：垃圾外运； 2、垃圾外运运距综合考虑，含处置费； 3、清单工程量=定额工程量； 4、结算时按实结算。 | m3 | 237.89 |

| - 电气工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 强电 |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2ALzm/4ALzm/8ALzm; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 3 |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 5ALzm; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 1 |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 11ALzm; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 1 |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 9ALzm/10ALzm/12ALzm; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 3 |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2ALkt; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 1 |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 4ALkt; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 1 |
| 7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 5ALkt; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 1 |
| 8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 8ALkt; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 1 |
| 9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱9ALkt/10ALkt; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 2 |
| 10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱11ALkt; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 1 |
| 11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱12ALkt; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 1 |
| 12 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：钢制槽式桥架; 2.规格：200×100×δ1.2; 3.材质：钢制; 4.类型：槽式; 5.配件、附件：含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等安装. | m | 542.24 |
| 13 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：桥架支吊架; 2.材质：型钢. | kg | 760.30 |
| 14 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈； 2.油漆品种：红丹防锈漆(底漆)，银粉漆(面漆)； 3.结构类型：一般钢结构（桥架支架）； 4.涂刷遍数：底漆两遍,面漆两遍. | kg | 760.30 |
| 15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯电线； 2.型号规格：BV2.5； 3.材质：铜芯； 4.敷设方式：穿管敷设. | m | 6411.60 |
| 16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯电线； 2.型号规格：BV4； 3.材质：铜芯； 4.敷设方式：桥架内敷设. | m | 5533.20 |
| 17 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯电线； 2.型号规格：BV4； 3.材质：铜芯； 4.敷设方式：穿管敷设. | m | 4408.74 |
| 18 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯电线； 2.型号规格：NHBV2.5； 3.材质：铜芯； 4.敷设方式：穿管敷设. | m | 2384.00 |
| 19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：JDG导管（双面镀锌）； 2.规格：DN20*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配. | m | 5972.40 |
| 20 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：焊接钢管； 2.规格：SC25； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配. | m | 596.00 |
| 21 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控暗开关； 2.规格：220V/10A； 2.安装方式：暗装. | 个 | 22 |
| 22 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双控单联暗开关； 2.规格：220V/10A； 2.安装方式：暗装. | 个 | 115 |
| 23 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三控单联暗开关； 2.规格：220V/10A； 2.安装方式：暗装. | 个 | 31 |
| 24 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：延时开关； 2.规格：220V/10A； 2.安装方式：暗装. | 个 | 2 |
| 25 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：四控单联暗开关； 2.规格：220V/10A； 2.安装方式：暗装. | 个 | 2 |
| 26 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称：吊扇调速开关； 2.规格：220V/10A； 2.安装方式：暗装. | 个 | 64 |
| 27 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称：双控开关； 2.规格：220V/10A； 2.安装方式：暗装. | 个 | 50 |
| 28 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：洁具感应插座； 2.规格：10A,,250V； 3.安装方式：暗装. | 个 | 42 |
| 29 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：烘手器插座； 2.规格：10A,,250V； 3.安装方式：暗装. | 个 | 12 |
| 30 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：带保护接点插座； 2.规格：10A,,250V； 3.安装方式：暗装. | 个 | 233 |
| 31 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：投影仪插座； 2.规格：10A,,250V； 3.安装方式：暗装. | 个 | 1 |
| 32 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：卫生间插座； 2.规格：10A,,250V； 3.安装方式：暗装. | 个 | 2 |
| 33 | 030404035006 | 插座 | 1.名称：电热水器插座； 2.规格：10A,,250V； 3.安装方式：暗装. | 个 | 2 |
| 34 | 030404035007 | 插座 | 1.名称：柜机空调插座； 2.规格：16A,,250V； 3.安装方式：暗装. | 个 | 9 |
| 35 | 030404035008 | 插座 | 1.名称：壁挂空调插座； 2.规格：16A,,250V； 3.安装方式：暗装. | 个 | 75 |
| 36 | 030502012001 | 信息插座 | 浴霸控制面板 | 个块 | 2 |
| 37 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：筒灯（含LED光源）； 2.规格：9W； 3.安装形式：嵌入式； | 套 | 20 |
| 38 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：过道筒灯（含LED光源）； 2.规格：9W； 3.安装形式：嵌入式； | 套 | 262 |
| 39 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：会议室三眼筒灯； 2.规格：9W； 3.安装形式：嵌入式； | 套 | 4 |
| 40 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称：600*600mm防水平板灯（含LED光源）； 2.规格：48W； 3.安装形式：嵌入式； | 套 | 49 |
| 41 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称：600*600mm平板灯（含LED光源）； 2.规格：68W； 3.安装形式：嵌入式； | 套 | 103 |
| 42 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称：会议室格栅灯600*600； 2.规格：68W； 3.安装形式：嵌入式； | 套 | 3 |
| 43 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称：艺术吸顶灯; 2.规格：36W（含光源）; 3.安装形式：吸顶安装; | 套 | 1 |
| 44 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯; 2.规格：36W（含光源）; 3.安装形式：吸顶安装; | 套 | 9 |
| 45 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(人体感应延迟）; 2.规格：36W（含光源）; 3.安装形式：吸顶安装; | 套 | 33 |
| 46 | 030412004001 | 装饰灯 | 长条吊灯1500*120 | 套 | 70 |
| 47 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯（含LED光源）; 2.规格：3W，自带蓄电池，应急时间不小于90min; 3.安装形式：门口上安装; | 套 | 26 |
| 48 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：应急灯（含LED光源）; 2.规格：2*3W，自带蓄电池，应急时间不小于90min; 3.安装形式：门口上安装; | 套 | 80 |
| 49 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：单面单向疏散灯; 2.规格：3W，自带蓄电池，应急时间不小于90min; 3.安装形式：门口上安装; | 套 | 26 |
| 50 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：双面单向疏散灯; 2.规格：3W，自带蓄电池，应急时间不小于90min; 3.安装形式：门口上安装; | 套 | 23 |
| 51 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒; 2.安装形式：暗装. | 个 | 644 |
| 52 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒; 2.安装形式：暗装. | 个 | 698 |
| 53 | 030404033001 | 风扇 | 排气扇600*600 | 台 | 28 |
| 54 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 开水器 | 台 | 1 |
| 55 | 030404031001 | 小电器 | 卫生间三合一浴霸 | 套 | 1 |
| 56 | 03B001 | 空调拆除清洗 | 原空调拆除清洗干净后并用回(不更换）. | 个 | 59 |
| 57 | 03B002 | 原空调拆除 | 原空调拆除（更换） | 台 | 25 |
| 58 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、砖墙开槽费用，管径20mm。 | m | 2630.34 |
| 59 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1、砖墙开槽费用，管径32mm。 | m | 1002.69 |
| 60 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 |
|  |  | 弱电 |  |  |  |
| 61 | 030502001001 | 机柜、机架 | 落地式弱电机柜 | 台 | 1 |
| 62 | 030502012002 | 信息插座 | 单口数据插座安装 | 个块 | 174 |
| 63 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：CAT6UTP-4P； 2.配置形式：桥架内敷设。 | m | 2887.90 |
| 64 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：CAT6UTP-4P； 2.配置形式：穿管敷设。 | m | 1493.38 |
| 65 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称：3*12口配线架。 | 个 | 24 |
|  |  | 电气抗震支架 |  |  |  |
| 66 | 031002001001 | 管道支架 | 1、名称：桥架矩形侧向抗震支架 2、桥架数量：单桥架; 3、桥架尺寸：200*100T; 4、技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上; 5、工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 90 |
| 67 | 031002001002 | 管道支架 | 1、名称：桥架矩形侧纵向抗震支架 2、桥架数量：单桥架; 3、桥架尺寸：200*100TL; 4、技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上; 5、工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 45 |
|  |  | 烟感更换及灭火装置 |  |  |  |
| 68 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：感烟探测器（含底座） 2、规格：JTY-GM-GST9611 | 个 | 50 |
| 69 | 03B003 | 烟感拆除 | 原烟感拆除 | 个 | 50 |
| 70 | 03B004 | 七氟丙烷灭火装置 | 档案室1 1、七氟丙烷灭火装置(含150L单柜式七氟丙烷灭火装置2套、90L单柜式七氟丙烷灭火装置1套) 2、具体详厂家深化图纸，结算按实结算 | 组 | 1 |
| 71 | 03B005 | 七氟丙烷灭火装置 | 档案室2/3 1、七氟丙烷灭火装置(含70L单柜式七氟丙烷灭火装置) 2、具体详厂家深化图纸，结算按实结算 | 组 | 2 |

| - 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、材质、规格：PPR塑料冷水给水管DN15，含塑料管件，PN1.25； 3、连接形式：热熔连接； 4、含管道消毒、冲洗。 | m | 15.00 |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、材质、规格：PPR塑料冷水给水管DN20，含塑料管件，PN1.25； 3、连接形式：热熔连接； 4、含管道消毒、冲洗。 | m | 68.40 |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、材质、规格：PPR塑料冷水给水管DN25，含塑料管件，PN1.25； 3、连接形式：热熔连接； 4、含管道消毒、冲洗。 | m | 51.20 |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、材质、规格：PPR塑料冷水给水管DN50，含塑料管件，PN1.25； 3、连接形式：热熔连接； 4、含管道消毒、冲洗。 | m | 88.40 |
| 5 | 031001007001 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管(衬塑），含钢塑管管件 2、DN100 3、螺纹连接 4、管道消毒、冲洗 | m | 80.00 |
| 6 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、材质、规格：PPR塑料热水给水管DN15，含塑料管件，PN2.0； 3、连接形式：热熔连接； 4、含管道消毒、冲洗。 | m | 47.80 |
| 7 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、材质、规格：PPR塑料热水给水管DN20，含塑料管件，PN2.0； 3、连接形式：热熔连接； 4、含管道消毒、冲洗。 | m | 48.60 |
| 8 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：UPVC塑料排水管; 4.规格：DN25; 5.连接形式：粘接; 6.灌水试验、通球试验、套管与管道之间缝隙填充：按设计文件及相关规范要求. | m | 137.70 |
| 9 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：UPVC塑料排水管; 4.规格：DN50; 5.连接形式：粘接; 6.灌水试验、通球试验、套管与管道之间缝隙填充：按设计文件及相关规范要求. | m | 42.68 |
| 10 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：UPVC塑料排水管; 4.规格：DN50; 5.连接形式：粘接; 6.灌水试验、通球试验、套管与管道之间缝隙填充：按设计文件及相关规范要求. | m | 42.68 |
| 11 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：UPVC塑料排水管; 4.规格：DN75; 5.连接形式：粘接; 6.灌水试验、通球试验、套管与管道之间缝隙填充：按设计文件及相关规范要求. | m | 76.80 |
| 12 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：UPVC塑料排水管; 4.规格：DN100; 5.连接形式：粘接; 6.灌水试验、通球试验、套管与管道之间缝隙填充：按设计文件及相关规范要求. | m | 250.60 |
| 13 | 031002001003 | 管道支架 | 一般管架制作安装。 | Kg | 75.80 |
| 14 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 钢结构： 手工除锈 轻锈 红丹防锈漆二遍 调和漆二遍 | kg | 75.80 |
| 15 | 031002003001 | 套管 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100 | 个 | 25 |
| 16 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 地漏安装 DN50 | 个 | 12 |
| 17 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质：感应蹲式大便器 2.附件名称、数量：含全部附配件 | 组 | 23 |
| 18 | 031004006002 | 大便器 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：成品连体水箱坐便器（配同品牌配套冲水水箱）； 3、附件：下水、三角阀、五金配件等。 | 组 | 24 |
| 19 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质：感应壁挂式小便器 2.附件名称、数量：含全部附配件 | 组 | 18 |
| 20 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：成品洗涤盆（配同品牌配套冷水水龙头）； 3、附件：下水、五金配件等。 | 组 | 24 |
| 21 | 03B006 | 花洒 | 花洒 | 个 | 1 |
| 22 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 成品拖布池 | 组 | 11 |
| 23 | 031004010001 | 淋浴器 | 单柄淋浴水嘴淋浴器 | 套 | 1 |
|  |  | 喷淋工程 |  |  |  |
| 24 | 030109001001 | 离心式泵 | 地下室原自动喷淋加压泵拆除 | 台 | 2 |
| 25 | 030109001002 | 离心式泵 | 1、名称：加压泵； 2、设备参数：Q=30L/s，H=90m，P=55KW。 | 台 | 2 |
| 26 | 031001007002 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管(衬塑），含钢塑管管件 2、DN150 3、螺纹连接 4、管道消毒、冲洗 | m | 51.50 |
| 27 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1、名称：止回阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接 | 个 | 2 |
| 28 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、水喷淋镀锌钢管，含镀锌钢管管件 2、DN25 3、螺纹连接 4、水压试验、水冲洗 | m | 726.61 |
| 29 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、水喷淋镀锌钢管，含镀锌钢管管件 2、DN32 3、螺纹连接 4、水压试验、水冲洗 | m | 330.46 |
| 30 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1、水喷淋镀锌钢管，含镀锌钢管管件 2、DN40 3、螺纹连接 4、水压试验、水冲洗 | m | 86.10 |
| 31 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1、水喷淋镀锌钢管，含镀锌钢管管件 2、DN50 3、螺纹连接 4、水压试验、水冲洗 | m | 191.55 |
| 32 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1、水喷淋镀锌钢管，含镀锌钢管管件 2、DN65 3、螺纹连接 4、水压试验、水冲洗 | m | 120.68 |
| 33 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1、水喷淋镀锌钢管 2、DN80 3、沟槽式连接 4、水压试验、水冲洗 5、含沟槽管件 | m | 196.00 |
| 34 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1、水喷淋镀锌钢管 2、DN100 3、沟槽式连接 4、水压试验、水冲洗 5、含沟槽管件 | m | 77.00 |
| 35 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1、水喷淋镀锌钢管 2、DN150 3、沟槽式连接 4、水压试验、水冲洗 5、含沟槽管件 | m | 60.00 |
| 36 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 闭式玻璃球洒水喷头 ZST-15(系列)(57℃、68℃)安装 | 个 | 517 |
| 37 | 030901006001 | 水流指示器 | 水灭火系统法兰连接水流指示器(含接线、校线）安装 DN150 | 个 | 8 |
| 38 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1、名称：信号蝶阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、接线、校线 | 个 | 8 |
| 39 | 030901008001 | 末端试水装置 | 水灭火系统末端试水装置安装 DN25mm | 组 | 1 |
| 40 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀 2、规格：DN25 3、连接方式：螺纹连接 | 个 | 1 |
| 41 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、规格：DN25 3、连接方式：螺纹连接 | 个 | 8 |
| 42 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN50 3、连接方式：螺纹连接 | 个 | 8 |
| 43 | 031003011001 | 法兰 | 沟槽法兰短管安装 公称直径（mm以内）150 | 片 | 10 |
| 44 | 030901007001 | 减压孔板 | 水灭火系统减压孔板安装 DN100mm以内 | 个 | 5 |
| 45 | 03B007 | 防虫网罩 | 1、名称：18目不锈钢丝网 | 只 | 1 |
| 46 | 031002003002 | 套管 | 1、名称：一般穿楼层钢套管制作安装 2、规格：DN200，壁厚参照国标 3、填料材质：按设计文件及相关规范要求 | 个 | 21 |
| 47 | 031002001004 | 管道支架 | 一般管架制作安装 | Kg | 781.21 |
| 48 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 管道支架除轻锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆二道。 | kg | 781.21 |
| 49 | 031201001001 | 管道刷油 | 喷淋管刷红色黄环调和漆两道。 | m2 | 328.08 |
| 50 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 自动喷水灭火系统调试 | 点 | 8 |
|  |  | 抗震支架 |  |  |  |
| 51 | 03B008 | 抗震支架 | 1.名称：水管侧向抗震支架； 2.管道数量：单管； 3.管道管径：DN65； 4.技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上； 5.工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 20 |
| 52 | 03B009 | 抗震支架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支架； 2.管道数量：单管； 3.管道管径：DN65； 4.技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上； 5.工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 10 |
| 53 | 03B010 | 抗震支架 | 1.名称：水管侧向抗震支架； 2.管道数量：单管； 3.管道管径：DN80； 4.技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上； 5.工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 44 |
| 54 | 03B011 | 抗震支架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支架； 2.管道数量：单管； 3.管道管径：DN80； 4.技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上； 5.工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 22 |
| 55 | 03B012 | 抗震支架 | 1.名称：水管侧向抗震支架； 2.管道数量：单管； 3.管道管径：DN100； 4.技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上； 5.工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 62 |
| 56 | 03B013 | 抗震支架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支架； 2.管道数量：单管； 3.管道管径：DN100； 4.技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上； 5.工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 31 |
| 57 | 03B014 | 抗震支架 | 1.名称：水管侧向抗震支架； 2.管道数量：单管； 3.管道管径：DN150； 4.技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上； 5.工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 10 |
| 58 | 03B015 | 抗震支架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支架； 2.管道数量：单管； 3.管道管径：DN150； 4.技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上； 5.工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 5 |

| - 暖通工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 暖通机械排风系统 |  |  |  |
| 1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1000 | m2 | 18.90 |
| 2 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.轴流风机 SWF-I-3.5,L=2876m3/h,H=174Pa,N=0.25Kw 2.含减震器安装 | 台 | 1 |
| 3 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金防雨百叶 630*320 | 个 | 3 |
| 4 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 630*320 | 个 | 1 |
| 5 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称：蝶阀； 2.规格：630*320； 3.支架形式、材质、刷油 | 个 | 2 |
| 6 | 031002002001 | 设备支架 | 设备支架制作安装 | Kg | 10.00 |
| 7 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 设备支架除锈刷油 | kg | 10.00 |

- 三、技术规范及标准

- 依据设计施工图纸和技术规范要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

- 技术规范由供应商方自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，供应商应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

- 四、施工要求

- 本工程施工严格按照规范要求进行施工，达到各项拟定的设计指标，确保工程质量达到国家合格验收标准。若施工过程中或工程验收时发现成交供应商未按要求施工（例如尺寸不符、混凝土强度未达到设计要求等情况），成交供应商必须无条件返工至合同约定的质量标准，工期延误所造成的一切损失由成交供应商承担。若成交供应商拒不配合，采购人将扣除10%履约担保金/次，情节恶劣者，采购人有权解除施工合同，所有履约担保金归采购人，成交供应商还需赔偿采购人损失。

- 本工程施工必须严格按照工程技术要求及行业规范进行施工，并无条件地接受采购人全方位、全过程的监督管理。

- 所有材料设备必须在检验合格经采购人同意后，方可用于本工程。

- 隐蔽工程必须经采购人检查、验收后，方可进行下一道工序。

- 在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

- 供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

- 施工时注意做好必要的劳动保护工作。

- 供应商未按图纸施工造成得损失由供应商自行承担。

- 五、工程管理要求

- 1、本工程采购范围内的工程项目，未经采购人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

- 2、供应商应严格按已确认施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人代表对施工质量的监督和管理。施工过程中，施工方必须要严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，施工方必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由施工方承担。

▲3、供应商在响应文件中的承诺的项目经理须同时具备以下条件：①有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上注册建造师（建造师临时执业证书无效）和三类人员“B”类证书。②拟委任项目经理未在其他在建项目上任项目经理。供应商在响应文件中的承诺施工现场专职安全生产管理人员须具有“三类人员”C类证书。

- 4、供应商在响应文件中的承诺的管理人员未经采购人同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员、技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

- 5、供应商在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向成交施工单位索赔。

- 六、报价要求

- 供应商应按规定的要求填写相应表格，在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工说明要求。

- 除非采购人对采购文件予以修改，供应商应按采购人要求填报工程合价。任何有选择的报价将不予接受。

- 请供应商自行踏勘现场综合报价，作为专业承包商投标时有义务和责任认真踏勘施工现场，认真核对工程量清单中施工内容和工程量，对项目需求进行深化、细化、完善和调整，成交后任何因现场勘查不足、图纸、工程量清单等不足或深化后的方案而造成的额外工程量变更均不得调整成交金额。

- 合同价格采用固定综合单价承包，工程量按实结算。

- 供应商需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

- （1）施工用水、用电及开户费费用按实际发生费用考虑进入投标报价中，由承包人支付。因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由承包人自行负责，承包人应自备发电机。

- （2）环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。

- （3）本工程施工过程中，对原有设施需进行保护，如造成破坏的需进行原样恢复并承担相关费用，请考虑到投标报价中。

- （4）供应商应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- （5）关于结算的约定：工程竣工验收合格后，承包人按合同等要求及时报送结算，结算的编制应规范、准确，以事实为依据，遵循实事求是的原则。

- （6）本工程与施工交接的已完建筑物、室内设施的成品保护及所有已完工程及设备的保护，若在施工过程中有损坏的，必须原样修复。

- （7）国家法定工作日的施工时间段，应保证采购人的基本工作需求。成交供应商施工前把当天的施工内容、工艺等向采购人报备。

- （8）与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及费用请承包人考虑计入投标总价。

- （9）本工程所采用的材料，承包人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用。工程结算时，不作调整。承包人必须服从采购人安排并按采购人要求实施。

- （10）停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率合适的发电机备用）,相应费用计入总报价,工程结算时，不得增加。

- 根据政府采购法第五十条款：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- ▲七、商务条款

1、履约保证金

（1）成交供应商在签订工程合同时向采购人提供履约保函，保函形式为银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函，金额为签约合同价的1%；如不能办理担保采用现金的，承包人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入发包人指定账户。

（2）工程通过竣工验收合格后10日内无息退还。承包人应保证履约担保在发包人颁发工程接收证书（即竣工证书）前一直有效。

2、质保期：24个月，成交供应商应与采购人签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，成交供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。

3、付款方式：按投标承诺的人员、机械设备进场后7天内支付签约合同价的10%作为预付款，本工程按月支付工程进度款，每月发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的75%工程价款（不含已支付10%的预付款）。工程变更、索赔、现场签证等办理完毕的，计入当期工程价款。合同范围内的施工内容施工完成，参建各方对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至进度款审核汇总的合同价格的90%（包含已支付10%的预付款）。工程经竣工且结算经审定并出具审计报告后，在承包人提供质量保证金保函（保证金额为1.5%的工程结算价款）的前提下，完成对承包人的竣工付款。承包人必须及时将工程进度款足额用于本工程，不得挪作它用。

- 八、主要设备材料备选品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 备选品牌或厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 | 浙江金州、天津利达、天津友发、珠江、华岐 | 或相当于 |
| 2 | 涂料 | 嘉宝莉、多乐士、立邦、三棵树、华润 | 或相当于 |
| 3 | 消防报警设备 | 松江、海湾、国泰怡安、北大青岛、北京利达 | 或相当于 |
| 4 | 12mm厚强化复合地板 | 安信、莫干山、圣象、富得利、世友、久盛、大自然 | 或相当于 |
| 5 | 石膏板 | 龙牌、泰山 、杰科、兔宝宝、可耐福 | 或相当于 |
| 6 | 塑料管材及管件 | 公元、伟星、中财、联塑、白碟 | 或相当于 |
| 7 | 防水卷材、防水涂料 | 东方雨虹、科顺、江苏凯伦、北新禹王、卓宝 | 或相当于 |
| 8 | 电线电缆 | 杭州中策电缆有限公司(注册商标“中策”)、KK电缆、开开、飞洲、珠江电缆 | 或相当于 |
| 9 | 桥架 | 浙江远大、台州华安、浙江桥母、杭州鸿雁、亿能 | 或相当于 |
| 10 | 轻钢龙骨 | 安氏大地、拉法基、杰科、龙牌、金盛 | 或相当于 |
| 11 | 卫生洁具 | 恒洁、箭牌、科勒、四维、九牧 | 或相当于 |
| 12 | 灯具、光源 | 雷士、飞利浦、欧普、松下、今上 | 或相当于 |
| 13 | 插座、开关 | 德力西、正泰、公牛、鸿雁、三雄极光 | 或相当于 |
| 14 | 成套配电箱 | 德力西、正泰、施耐德、西门子、罗格朗 | 或相当于 |
| 15 | 成品木门 | 步阳、王力、盼盼、群升、春天 | 或相当于 |
| 16 | 抗震支架 | 浙江山力得、浙江旗鱼、上海喜利得、慧鱼、浙江涌泰 | 或相当于 |
| 17 | 铝扣板 | 法狮龙、友邦、奥普、容声、乐思龙 | 或相当于 |
| 18 | 风扇 | 格力、美的、海尔、艾美特、先峰、 | 或相当于 |
| 19 | 仿大理石防滑砖、仿大理石纹砖 | 广东砖优等品 |  |

注：若某设备材料的品牌与厂家存在同名时，以品牌为先。

- 拟签订的合同文本

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与成交供应商(承包人)根据投标文件签订。

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：台州市黄岩区人民检察院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 黄岩区人民检察院大楼安全改造项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1．工程名称：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目

2．工程地点：位于黄岩区人民检察院内。

3．工程立项批准文号：         。

4．资金来源：财政100%  。

5．工程内容：为采购人提供的施工图纸内的建筑装饰、电气、给排水及暖通等工程，具体详见工程量清单及工程施工图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6．工程承包范围：工程承包范围为招标人提供的施工图纸和预算书所包含的工程

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日（以开工令为准）。

计划完工日期：年月日（实际完工日期以完工报告为准）。

工期总日历天数：        日历天。

工期总日历天数与根据前述计划开、完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

形象进度工期要求：       /    。

#### 三、质量标准

工程质量达到国家合格验收标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

2．合同价格形式： 单价合同 。

3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。

承包人完成本合同项下应税行为的计税方式采用一般计税方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                    。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、创优目标

工程质量创     /     。

安全文明施工创     /   。

#### 八、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拨付的工程款，先代付工人工资。

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 十、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十一、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

#### 十四、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

| 发包人：（公章） 法定代表人或其委托代理人： (签字) 统一社会信用代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 承包人：（公章） 法定代表人或其委托代理人： (签字) 统一社会信用代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

第二部分   通用合同条款（略）

第三部分　　专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《台州市级政府投资项目工程变更管理办法》（台政办函﹝2019﹞25号）、黄财发[2013]20号文件《关于转发省财政厅《浙江省政府投资预算管理办法实施细则》的通知》、《关于印发黄岩区政府投资项目工程变更管理若干意见的通知》（黄政办发[2018]43号）、农民工工资遵照《关于加快推进建设领域人工费用与其他工程款分账管理制度的通知》（黄防欠办发〔2018〕1号）、黄防欠办发（2018）10号《黄岩区工程建设领域农民工工资支付分账管理指导管理》文件执行、黄发改（2018）89号文件《关于进一步推进黄岩区建设工程应用预拌砂浆的通知》及黄岩区相关文件规定、除投标函及其附录和预算书外的其它投标文件、经批准的施工组织设计、专项施工方案。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                      ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                    ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：                ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       

1.1.3.9 永久占地包括：                        

1.1.3.10 临时占地包括：                       

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856－2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）等工程所在地现行的有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不提供标准、规范，由承包人依据工程施工要求自行准备；

发包人提供国外标准、规范的份数：        /       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款（注：如有特殊要求另编列顺序）。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔 1  〕套并附目录清单及与其一致的电子版施工图。

发包人向承包人提供图纸的内容：（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：资金月使用计划，施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准。

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包人提交下月进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：    按发包人要求   ；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本        ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；

发包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。

发包人接收文件的电子信箱：                                。

承包人接收文件的地点：                        ；

承包人接收文件的电子信箱：                                。

承包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话） 。

监理人接收文件的地点：                        ；

监理人接收文件的电子信箱：                                。

监理人指定的接收人为：（2人以上及联系电话） 。

发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前3天通知各方。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款，可视工程实际双方再补充约定。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  以规划用地红线为界    。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用已包含在签约合同价中，由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按合同通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整合同价格 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程变更等引起的工程量变化不调整综合单价；但如综合单价异常（综合单价异常是指：投标综合单价与按专用合同条款21.2条中计价依据计算的综合单价偏差±30%以上），工程量增加，调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.4.1（1）（2）（3）（4）条约定，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

职    务：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对承包人的工程质量管理、安全文明施工和施工进度管理等进行监督，协调施工现场，配合完成验收，按有关规定办理接收手续。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需条件均由承包人负责，并承担相关费用，在结算时不予调整。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：      /     。

发包人是否提供支付担保：    /       。

发包人提供支付担保的形式：  /      。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

#### 承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料和竣工图纸（含照片、声像资料）各3套，其中壹套原件，贰套复印件及壹套电子光盘；但验收过程中所需的所有资料由承包人提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

（10）承包人应履行的其他义务：

a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。

b.在施工中必须严格按照规范操作，对不按规范要求施工或未采取防护措施，造成的损失由承包人承担。

c.本项目施工安全由承包人负总责。

d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音排放等手续。

e.本项目夜间施工照明由承包人负总责，施工期间必须做好安全保卫工作，实际施工时，在施工场内外做好警示标识，合理安排交通组织，确保安全, 降低施工噪音对周边环境正常秩序的干扰。承包人施工期间要做好现场安全防护，工程未竣工验收、交付使用前，所有非发包人原因导致的发包人、承包人或第三方人员伤亡或财产损失，由承包人负责，在报价中自行综合考虑。

f.不管投标时有无承诺，施工现场承包人必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组和满足停水时必要的取水设施。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。若因此产生停工，工期也不予顺延。

g.承包人的施工组织和进度计划须服从发包人的组织安排。承包人必须指派专人负责施工场内外的交通管理，保证行车及行人的安全。

h.处理好同工程所在地周边居民的关系，由此发生的检测、协调、鉴定、赔偿、诉讼等费用全部由承包人负责。如果出现扯皮现象，发包人有权根据单方面确认的费用从工程款中直接代扣、代付相应费用。

（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：无。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：                        ；

建造师注册证书号：                        ；

建造师执业印章号：                        ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  在满足相关规定的前提下，承包人自行确定。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须不少于24天。

月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按通用合同条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须不少于24天，不足天数，每天扣除履约担保金200元，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权要求终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额2000元；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款；未经批准擅自离开施工现场按相关行业主管部发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金1000元；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金500元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金100元，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，，发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：         /       。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：       /      。

其他关于分包的约定：     /     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：签订工程合同时提供履约保函，保函形式为银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函，金额为签约合同价的1%；如不能办理担保采用现金的，承包人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入发包人指定账户。

工程通过竣工验收合格后10天内，向承包人全额返还；承包人应保证履约担保在发包人颁发工程接收证书（即竣工证书）前一直有效。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费提供办公室1间使用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                        ；

职    务：                        ；

监理工程师执业资格证书号：        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

关于监理人的其他约定：                。

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均有权要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                /           ；

（2）               /              ；

（3）           /                 。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     /  。

关于工程奖项的约定：   无     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按合同通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留验收部位、验收过程、验收人员相片、影像等资料。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省 、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的（100）% ，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项。

安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工，应按规定组织专家论证及办理审批手续。

监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据（注：政府性投资项目，应按当地政府规定的项目变更办理程序办理）。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下月进度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 无 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /      。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：每天1000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。

（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。

7.9 提前完工的奖励

7.9.2提前完工的奖励：   无     。

#### 8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

本工程中   /   材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览表。

发包人提供的    /   材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用一般计税方法）

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须经得发包人认可。

（2）本工程已确定价格的建筑材料均由承包人自行采购、运输和保管。

（3）本工程要求使用材料要求：/。

（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

（5）凡是招标文件注明规格、型号或者招标文件第七章“主要设备材料备选品牌一览表”中注明备选品牌（或厂家）的设备材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，如需调整，必须使用经得发包人认可的“相当于”的设备材料，否则由此引起的后果由承包人承担。

（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

（8）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 不计保管费 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：如有要封存样品，具体样品名称、要求以发包人的书面通知为准。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要配备的试验设备： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.4材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。

（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用

（4）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：      /    。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：当事人应按照《政府采购法》、浙财采监[2017]11号《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》、黄政办发2018-43号文件《关于印发黄岩区政府投资项目工程变更管理若干意见的通知》的文件执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）变更后项目与投标人已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，则投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上；或投标清单中合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，工程量增加超过本项目工程数量25%以上，该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。

综合单价异常是指：投标综合单价与按本项目招标控制价编制依据计算的综合单价偏差±30%以上。

（2）变更后项目与投标人已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。

a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

c、如该类似工程项目的综合单价异常，则不宜参照，按专用条款10.4.1（3）（4）款重新计算综合单价。

（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由承包人按招标控制价编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价）编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定综合单价时，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整;合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。

（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。

（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，可仅调整计算变化部分的差价。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请。

承包人提交的变更估价申请，发包人和监理人应予以签收，并在14天内审批完毕。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：           /          。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程估算价在50万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /     。

10.7.4专业发包工程管理费

发包人另行发包的专业工程，向承包人支付专业发包工程管理费（或称总承包服务费），以另行发包的专业工程税前金额（指不含销项税）为基数，乘以费率  /   %计算。

需总承包人配合的具体事项：     /            。

发包人另行发包的专业工程：   /               。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 无      。

创标化工地增加费    本工程不要求创标化工地       。

创优质工程增加费    本工程不要求创优质工地       。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用  单价合同   。

1．单价合同。

合同包含的风险范围：

本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺不作调整：

（1）综合单价；

（2）施工组织措施项目费的费项及费率；

（3）规费费率、税金税率；

（4）计日工单价：技术工（260）元/工日、普工（180）元/工日，工日数经发包人签证;该项费用仅另计算税金；

（5）其他可能发生的费用：

a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决；

b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它费用；

- c.国家法定工作日的施工时间段，乙方施工前需施工内容、工艺等向采购人报备，应保证甲方的基本工作需求并作好各项措施及应急预案，由此增加的费用结算时不再另行计取。

d.本项目工程量清单子目要求承包人根据招标文件、施工图纸、清单中描述的项目特征内容等进行报价，对清单中描述的项目特征内容及工序内容不够详尽、不完整之处，要求承包人根据施工规范、施工图纸及结合现行的定额、计价规范等在相应清单子目自行决策报价综合考虑。结算时，除法律法规、行业主管部门明确规定可以调整外，不因提供的预算综合单价组价与图纸及特征描述有异而调整综合单价；

e.招标控制价中“工程材料费汇总表”中注明“×××（工料机）”的已包括完成该工作的所有人工、机械、材料费用，招标控制价中的主要材料已综合考虑搬运费用，即各主要材料单价均为到操作地点的价格。

f.本工程招标控制价编制时按如下考虑，如有变更，综合单价按合同约定进行调整，工程量按实进行结算：

①除卫生间外的所有墙面（包括楼梯间、过道、房间内）无机涂料修缮比例按80%计入；

②第二、四、五、八、九、十一、十二层顶面除过道外，其余区域的顶面按无机涂料修缮；

③办公室窗帘按单层阻燃窗帘、会议室窗帘按双层阻燃窗帘计入；

④档案室1新增七氟丙烷灭火装置，按150L单柜式七氟丙烷灭火装置2套、90L单柜式七氟丙烷灭火装置1套计入；

⑤档案室2/3新增七氟丙烷灭火装置，按70L单柜式七氟丙烷灭火装置计入；

风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由承包人计量，发包人及其委托的相关机构审核。

（2）市场价格波动引起的调整按专用合同条款第11.1款约定调整。

（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加，综合单价的确定按专用条款10.4.1条执行；

（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单项目特征局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按专用条款10.4.1条约定调整。

（5）因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减等，引起措施项目内容、工程数量发生变化，则调整措施项目费用：

a、采用综合单价计价的按专用条款第10.4.1条计算综合单价。

（6）未在投标价中包含的专项施工方案（注：主要指超过一定规模的危险性较大的分部分项工程）的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1款约定方法确定或签证。

2．总价合同。

总价包含的风险范围：        /         。

风险费用的计算方法：       /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /     。

3．其他价格方式：        /           。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的10%，金额（    ）元，包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费，其余作为备料款。

预付款支付期限： 按投标承诺的人员、机械设备进场后7天内支付 。

预付款扣回的方式：不扣回。作为工程款，不抵扣每期应付进度款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        /      。

预付款担保的形式为：        /   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856－2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计量。

12.3.2 计量周期：

关于计量周期的约定：本工程按月支付工程进度款。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行。

（4）确认的工程量和单价仅作为当期工程进度款支付的依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本工程按月支付工程进度款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：本工程按月支付工程进度款，每月发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的75%工程价款（不含已支付10%的预付款）。工程变更、索赔、现场签证等办理完毕的，计入当期工程价款。

合同范围内的施工内容施工完成，参建各方对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至进度款审核汇总的合同价格的90%（包含已支付10%的预付款）。工程经竣工且结算经审定并出具审计报告后，在承包人提供质量保证金保函（保证金额为1.5%的工程结算价款）的前提下，完成对承包人的竣工付款。承包人必须及时将工程进度款足额用于本工程，不得挪作它用。

其余按合同通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       。

12.5 支付账户

发包人将当期应付工程进度款的20% 拨付到承包人的农民工工资专用账户：   ；其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

#### 如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定账户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：竣工验收程序按通用合同条款。

承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 不计违约金 。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.3竣工日期

（1）承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人提交验收申请报告之日为合同工期计算终止日。

（2）其余按通用合同条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：同7.5.2条款的工期延误的违约金支付方式，并由承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，且承担由此造成的发包人及其他相关单位的相关损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /    。

（1）单机无负荷试车费用由       /   承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /                。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

13.6.2地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

本工程场地恢复的要求：

（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；

（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；

（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。

（4）其它要求：             /                 。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

1.承包人提交竣工结算申请的期限：

承包人完成合同范围内施工内容，参建各方对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。

工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。

2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。

14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的最终结算报告及结算资料后，在（6）个月内审核完毕，并签发最终工程结算证书。

因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算。

（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过56天，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 2份   。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止后7天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款  。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 留置质量保证金  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  1  种方式：

（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函〔保险保函〕，金额为1.5 %的工程结算价款；

（2） 1.5 %的工程结算价款；

（3）其他方式:                                   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  3  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函 。

关于质量保证金的补充约定：     /    。

15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第 / 方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。

（2）建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预留的质量保证金。

（3）市政工程：工程竣工验收合格后满1年返还全部质量保证金。

（4）其它：     /    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款  。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息；造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：支付承包人该项工作合理利润，按取消工作签约合同价（    ）%计算。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保200元；

（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的1000元。

（5）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过合同工期〔30%〕以上时，可解除施工合同。

（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等 。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令 。

17.2 不可抗力的通知

按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。

17.3 不可抗力后果的承担

按通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    按通用条款    。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：      按通用条款      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    按通用条款   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款  。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  按通用条款  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定 。

选定争议评审员的期限：             /             。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /            。

其他事项的约定：                /             。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

- 发包人（公章）：                       承包人（公章）： 

地  址：                               地  址：                

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：       

或委托代理人（签字）：                    或委托代理人（签字）：

电  话：                                 电  话：                   

传  真：                                 传  真：

### 附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：承包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

### 附件3

工程质量保修书

发包人（全称）：台州市黄岩区人民检察院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就黄岩区人民检察院大楼安全改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的所有工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 双方约定的其他工程质量保修事项：

- 1.保修范围为施工图范围内属承包人施工部分的全部内容。

2.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，发包人可以委托他人修理，承包人除应承担相应维修费用外，还须承担额度为维修费用的15%的管理费。

3.由于承包人原因造成维修所产生的其它相关费用（如因维修造成其它已完工程损坏等）也由承包人承担。

4.如因施工质量原因维修后，保修期限相应顺延，相应保修金退还时间亦顺延。

5.工程质量保修期间，发包人以书面文件送达至承包人或发送电子邮件，即视为承包人已收到发包人的相关通知。

承包人维修联系人：

联系电话：

指定接收邮箱：

6.按上述办法计算出的费用总额由发包人书面知会承包人，无需征得承包人书面签收意见即可直接从承包人保修款中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                   承包人（公章）：

地  址：                           地  址：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：

电  话：                           电  话：

传  真：                           传  真：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                           账  号：

邮政编码：                         邮政编码：

## 第四部分    工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目

工程项目地址：位于黄岩区人民检察院内

建设单位（甲方）：台州市黄岩区人民检察院

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

年 月 日                              年 月 日

甲方监督单位（盖章）                  乙方监督单位（盖章）

年 月 日                              年 月 日

第六章：响应文件格式

（本章提供格式仅供参考，各供应商可根据自己的需求进行调整，但不得变更实质性内容）

（参考封面）

黄岩区人民检察院大楼安全改造项目

项目编号：临[2025]835号

磋

商

响

应

文

件

（资格证明文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明内容目录

- 磋商声明书（附件1）；

- 法定代表人授权委托书（附件2）（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（附件3）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料（附件4）；

- 提供采购公告中符合供应商特定资格要求的有效资质证书（缺项或未提供的视为资格审查不通过，按无效标处理）：资质证书、安全生产许可证；项目负责人注册建造师证书及三类人员“B”类证书；投标人提供投标截止日当周或前一周周一的在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明；《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）。（注：如项目负责人为一级建造师的，须提供电子证书。一级建造师注册证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市[2021]40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效）；

- 项目负责人无在建合同工程承诺函（附件5）；

- 供应商认为需要说明的其他资料（如有）。

附件1

磋商声明书

台州市黄岩中尚工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（ 黄岩区人民检察院大楼安全改造项目）（编号为临[2025]835号）的磋商，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我公司声明截止磋商时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件【说明：供应商在截止磋商时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件】。

2.我公司在参与磋商前已详细审查了磋商文件和所有相关资料，我方完全知悉并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方对磋商文件的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。

3.我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。我公司非为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4.我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的磋商报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5.我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的货物质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：   年     月     日

附件2

法定代表人授权委托书

台州市黄岩中尚工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的黄岩区人民检察院大楼安全改造项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年     月     日

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证正反面扫描件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证正反面扫描件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件3

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

附件4

落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料

a.中小企业声明函；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

b.供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。（如是）。

c.供应商如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》；（如是）

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（盖章）：

日 期：    年   月   日

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加台州市黄岩区人民检察院单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日 期：     年    月    日

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日 期：     年    月    日

附件5

项目负责人无在建合同工程承诺函

台州市黄岩中尚工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

我方郑重承诺：拟派参加黄岩区人民检察院大楼安全改造项目（项目名称）的项目负责人         （姓名），身份证号：                        未在其它工程担任项目负责人（如有本磋商文件第二章供应商须知-总则-（六）特别说明的第3点情形的，在资格证明文件中提供相关证明材料）。如有不实，愿意被取消中标资格，并愿承担一切责任。

特此承诺！

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：   年     月     日

（参考封面）

黄岩区人民检察院大楼安全改造项目

项目编号：临[2025]835号

磋

商

响

应

文

件

（商务与技术文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术内容目录

- 供应商基本情况表（附件6）

- 项目管理班子配备情况表（附件7）

- 项目负责人简历表(附件8)；

- 技术负责人简历表（附件9）；

- 主要施工机械设备表（附件10）；

- 类似项目实施情况一览表（附件11）

- 商务响应表（附件12）

- 根据磋商文件磋商评标办法及评分标准进行商务与技术文件的编制；

- 供应商需要说明的其他内容。（包括可能影响供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）（如有）。

附件6

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

附件7

项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 |  |
| 注：1、本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 2、施工现场专职安全生产管理人员须提供“三类人员”C类证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

附件8

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  | 身份证 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附项目负责人有效的三类人员“B”类证书扫描件。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件9

技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 毕业院校 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

附件10

主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

附件11

类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

1.表中业绩参照“第三章 磋商评标办法及评分标准”中要求提供，并附上每个业绩相关材料；

2.供应商承诺提供的上述业绩相关材料真实不假，否则作为磋商响应文件提供虚假材料，按照采购文件相关条款处理，承担一切责任。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

附件12

商务响应表

| 序号 | 类别 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限 | 60日历天内完工 |  |  |
| 2 | 质量要求 | 达到国家合格验收标准 |  |  |
| 3 | 质量保修期 | 24个月 |  |  |
| 4 | 付款方式 | 按投标承诺的人员、机械设备进场后7天内支付签约合同价的10%作为预付款，本工程按月支付工程进度款，每月发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的75%工程价款（不含已支付10%的预付款）。工程变更、索赔、现场签证等办理完毕的，计入当期工程价款。合同范围内的施工内容施工完成，参建各方对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至进度款审核汇总的合同价格的90%（包含已支付10%的预付款）。工程经竣工且结算经审定并出具审计报告后，在承包人提供质量保证金保函（保证金额为1.5%的工程结算价款）的前提下，完成对承包人的竣工付款。承包人必须及时将工程进度款足额用于本工程，不得挪作它用。 |  |  |

注：

1、商务响应表中事项在响应磋商文件要求的前提下可提供更优惠的承诺。

- 如不填写，则视为完全响应竞争性磋商文件；如有偏离请如实填写，偏离情况可按实际响应情况填写正偏离、负偏离或无偏离。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

（参考封面）

黄岩区人民检察院大楼安全改造项目

项目编号：临[2025]835号

磋

商

响

应

文

件

（报价文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价内容目录

- 磋商报价一览表（首次报价）（附件13）；

- 投标报价汇总表及附录（附件15，含投标报价汇总表、专业工程投标报价费用表、分部分项工程量清单与报价表、施工技术措施项目清单与报价表、施工组织措施项目清单与报价表）

- 针对报价供应商认为其他需要说明的（如有）。

附件13

磋商报价一览表（首次报价）

项目编号：临[2025]835号

项目名称：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目

[货币单位：人民币元]

| 总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

- 投标总报价是完全履行招标内容及要求的价格体现，报价中须包含所有一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润、采购代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，成交供应商要无条件服从采购人指挥，配合采购人一切行动，相关费用包括在投标价内，采购人不再另行支付其它费用。

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

- 报价一览表要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

附件14

磋商报价一览表（最终报价）

项目编号：临[2025]835号

项目名称：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目

[货币单位：人民币元]

| 总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

- 投标总报价是完全履行招标内容及要求的价格体现，报价中须包含所有一切人员工资、各种加班费、节假日补贴、各种社会保险、安全保险、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、保险费、管理费、规费以及所有税收、利润、采购代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，成交供应商要无条件服从采购人指挥，配合采购人一切行动，相关费用包括在投标价内，采购人不再另行支付其它费用。

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

- 报价一览表要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

附件15：投标报价汇总表及附录格式（投标报价工程量清单计价表）

投标报价汇总表

| 工程名称：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 金额(元) |
| 1 | 建筑装饰工程 |  |
| 2 | 电气工程 |  |
| 3 | 给排水工程 |  |
| 4 | 暖通工程 |  |
| 合计（1+2+3+4） |  |  |

注：

1、“投标报价汇总表”中的投标总报价应与“磋商报价一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以“磋商报价一览表”为准。

2、投标报价汇总表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

附录

| 专业工程投标报价费用表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目-建筑装饰工程 |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 费用计算表达式 | 金额（元） |
| 一 | 分部分项工程 | 表-07 |  |
| 1 | 其中定额人工费 | 表-07 |  |
| 2 | 其中人工价差 | 表-07 |  |
| 3 | 其中定额机械费 | 表-07 |  |
| 4 | 其中机械费价差 | 表-07 |  |
| 二 | 措施项目 | 5+6 |  |
| 5 | 施工技术措施项目费 | 表-08 |  |
| 5.1 | 其中定额人工费 | 表-08 |  |
| 5.2 | 其中人工价差 | 表-08 |  |
| 5.3 | 其中定额机械费 | 表-08 |  |
| 5.4 | 其中机械费价差 | 表-08 |  |
| 6 | 施工组织措施项目费 | 结转自施工组织措施项目清单与报价表 |  |
| 6.1 | 安全文明施工基本费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.2 | 提前竣工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.3 | 二次搬运费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.4 | 冬雨季施工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.5 | 行车、行人干扰增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称 |  |
| 三 | 其他项目 | 表-11 |  |
| 四 | 规费 | （1+3+5.1+5.3）×费率27.92% |  |
| 五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 |  |
| 六 | 税金 | 五×税率9% |  |
| 专业工程招标控制价 |  | 五+六 |  |

注：表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

| 分部分项工程量清单与报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目-建筑装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
|  |  | 0104 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块，B06 A3.5； 2、墙体类型：新建隔墙，150mm厚以内； 3、砂浆强度等级：M7.5专用砂浆砌筑。 | m3 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块，B06 A3.5； 2、墙体类型：新建隔墙，200mm厚以内； 3、砂浆强度等级：M7.5专用砂浆砌筑。 | m3 | 23.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：新砌砌块墙； 2、厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆抹灰； 3、界面剂一道，贴玻纤网格布。 | m2 | 424.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0105 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010503004001 | 圈梁 | 1.圈梁、过梁、拱形梁~现浇现拌混凝土C25（40） | m3 | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以内) | t | 0.040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Z010515012001 | 植筋 | 植筋(钢筋直径10mm以内) | 根 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0108 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011404007001 | 其他木材面 | 1、其他板材面防火涂料 遍数3遍。 | m2 | 40.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010808001001 | 木门窗套 | 1、门窗套基层细木工板12mm，有皮E1级。 | m2 | 40.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010801001001 | 木质门 | M1021单开门 1、门类型：M1021，成品木门 2、门洞尺寸：1000*2100 3、含成品木质门套 4、包括不锈钢合页，不锈钢门把手，不锈钢门吸等所有相关五金件及油漆 | 樘 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010801001002 | 木质门 | M1021免漆实木暗房门 1、门类型：M1021，成品木门 2、门洞尺寸：1000*2100 3、含成品木质门套 4、包括不锈钢合页，不锈钢门把手，不锈钢门吸等所有相关五金件及油漆 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010801001003 | 木质门 | M0821单开门 1、门类型：M0821，成品木门 2、门洞尺寸：800*2100 3、含成品木质门套 4、包括不锈钢合页，不锈钢门把手，不锈钢门吸等所有相关五金件及油漆 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金玻璃门1.8厚 12mm钢化玻璃 | m2 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 铝合金百叶窗安装 | m2 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010507007001 | 其他构件 | 轻质材料填高(完成面200高) | m3 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 15厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 289.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 聚氨酯防水涂料厚度（mm）1.5平面 | m2 | 377.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1;3水泥砂浆从门口1%坡向地漏处，最薄处30厚 | m2 | 289.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚聚合物水泥砂浆保护层 | m2 | 289.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 聚乙烯丙纶防水层 | m2 | 289.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚1：3水泥砂浆1%-2%找坡，坡向地漏，最薄处5厚。 | m2 | 289.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011102003001 | 块料楼地面 | 600*1200仿大理石防滑砖地面： 1.600*1200仿大理石防滑砖（色号根据实样由建设单位和设计单位共同商定）； 2.具体做法参图纸及设计说明。 | m2 | 289.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、600*1200仿大理石防滑砖门槛石 2、石材磨边 | m2 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 强化复合地板： 1、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，表面水泥抹光； 3、铺泡沫塑料衬垫； 4、12mm厚强化复合地板，需业主单位选样； | m2 | 17.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 01B001 | 地面美缝 | 地面瓷砖美缝处理，样式由业主选定 | m | 561.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 921.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011204003001 | 块料墙面 | 600*1200仿大理石纹砖 1.600*1200仿大理石纹砖(色号根据实样由建设单位和设计单位共同商定)，4厚强力胶泥粘结层； 2、美缝处理； | m2 | 921.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 20厚1:1:6水泥石灰砂浆分层找平层 | m2 | 921.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 墙面刷素水泥浆一道 | m2 | 921.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料三遍，含腻子两遍（工料机） | m2 | 9594.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 01B002 | 墙面瓷砖美缝 | 墙面瓷砖美缝处理，样式由业主选定 | m | 1676.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.穿孔铝扣板600*600（0.8mm,含角线及配套龙骨) | m2 | 788.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.铝扣板600*600(0.8mm,含角线及配套龙骨) | m2 | 278.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.铝扣板300*600(0.8mm,含角线及配套龙骨) | m2 | 2.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、平面轻钢龙骨（50系列）； 2、安在轻钢龙骨上双层12mm厚纸面石膏板平面天棚饰面； 3、石膏面板缝贴胶带、点锈。 | m2 | 332.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、侧面轻钢龙骨（50系列）； 2、安在轻钢龙骨侧面上双层12mm厚纸面石膏板平面天棚饰面； 3、石膏面板缝贴胶带、点锈。 | m2 | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 混凝土面天棚一般抹灰~水泥砂浆1∶3 | m2 | 2438.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 无机涂料三遍，含腻子两遍（工料机） | m2 | 3278.54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0115 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品木纹色抗倍特板卫生间隔断（工料机） | m2 | 184.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 镜面玻璃无框 | m2 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 成品不锈钢抽纸巾盒 | 个 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 011505006001 | 毛巾杆(架) | 毛巾架不锈钢 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 011505008002 | 卫生纸盒 | 感应擦手纸巾盒壁 | 个 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 01B003 | 成品仿真绿植(灰色花架底座590*820高400) | 成品仿真绿植(灰色花架底座590*820高400) | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 011505001001 | 洗漱台 | 成品洗手台(白色岩板台柜+木纹下吊柜)： 1、20mm厚岩板面板，工程量包含扫边； 2、支架、配件根据规范要求制定； 3、综合单价包含石材磨边、开孔等费用。 4、清单工程量计算同定额量。 | m2 | 30.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 011501010001 | 吊柜 | 1、定制卫浴柜，B=600mm； 2、位置：卫生间，需业主选样； | m | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 011501006001 | 书柜 | 办公室储物柜(B=1840mm，H=2400mm) 1、18mm厚免漆板柜门 2、18mm免漆板隔板 3、具体做法详参图纸 | m | 106.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011501006002 | 书柜 | 备勤间衣柜 1、18mm厚免漆板柜门 2、18mm免漆板隔板 | m | 2.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 011501008001 | 木壁柜 | 备勤间暗柜门 1、18厚免漆板暗柜门1.06*2.4m配反弹器 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 01B004 | 挂钩 | 挂钩 | 个 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 01B005 | 成品茶水分离垃圾桶(一桶三用) | 成品茶水分离垃圾桶(一桶三用) | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 01B006 | 简易安全玻璃淋浴间 | 304#不锈钢，8mm钢化玻璃隔断淋浴房 | m2 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 010810001001 | 窗帘 | 单层阻燃窗帘 | m2 | 357.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 010810001002 | 窗帘 | 双层阻燃窗帘 | m2 | 111.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外立面及室外台阶、地下室修补等零星 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、1.2mm聚合物JS水泥基复合防水涂料立面。 | m2 | 5369.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面一般抹灰 外墙14+6。 | m2 | 5894.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙涂料两遍，含两遍腻子。 | m2 | 5369.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙真石漆涂料，一底梁面，含腻子及满铺抗裂网格布。 | m2 | 524.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 011107001001 | 石材台阶面 | 20厚山东石岛红花岗岩，含磨边 | m2 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 120厚C30细石混凝土内置双层双向10@150三级钢 | m2 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 010501001001 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚1:2水泥砂浆找平 | m2 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0116 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.粘土砖（实心砖）实心砖墙拆除 | m3 | 74.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 龙骨及饰面拆除金属龙骨金属面拆除 | m2 | 278.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 龙骨及饰面拆除不带龙骨木地板拆除 | m2 | 17.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 龙骨及饰面拆除木龙骨石膏面拆除 | m2 | 1076.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 块料面层铲除墙面砖及陶瓷面砖拆除 | m2 | 787.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、抹灰层铲除抹灰面拆除。 | m2 | 5747.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 块料面层铲除地面砖拆除 | m2 | 257.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 原铝合金玻璃窗拆除 | m2 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 01B007 | 淋浴房拆除 | 淋浴房拆除 | m2 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 原有木门窗及门窗套拆除 | m2 | 45.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 011613001001 | 灯具拆除 | 原有灯具拆除 | 套 | 521 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 拆除蹲式大便器，含处置。 | 套 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 拆除原小便器，含处置。 | 套 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 拆除原洗脸盆，含处置。 | 套 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 拆除原卫生间隔断，含处置。 | 套 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 01B008 | 原风扇拆除 | 原风扇拆除 | 套 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：垃圾外运； 2、垃圾外运运距综合考虑，含处置费； 3、清单工程量=定额工程量； 4、结算时按实结算。 | m3 | 237.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-07

注：表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

| 施工技术措施项目清单与报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目-建筑装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
|  |  | 0117 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702009001 | 过梁 | 直形圈过梁复合木模 | m2 | 13.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、内墙脚手架高度3.6m以内~单独装饰或二次装饰工程。 | m2 | 165.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架基本层3.6m～5.2m~单独装饰或二次装饰工程。 | m2 | 2410.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、单独装饰垂直运输费，混凝土结构建筑物檐高（20m以内）。 | m2 | 957.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011703001002 | 垂直运输 | 1、单独装饰垂直运输费，混凝土结构建筑物檐高（30m以内）。 | m2 | 680.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011703001003 | 垂直运输 | 1、单独装饰垂直运输费，混凝土结构建筑物檐高（50m以内）。 | m2 | 772.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011701002001 | 外脚手架 | 外墙脚手架： 1、外墙脚手架高度（20m以内）； | m2 | 8363.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011703001004 | 垂直运输 | 1、混凝土结构建筑物檐高（50m以内）； 2、清单工程量按外墙脚手架工程量计算； | m2 | 8363.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |

注：表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

| 施工组织措施项目清单与报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目-建筑装饰工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 安全文明施工基本费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 2 | 提前竣工增加费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 3 | 二次搬运费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 5 | 行车、行人干扰增加费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 6 | 其他施工组织措施费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月     日

| 专业工程投标报价费用表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目-电气工程 |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 费用计算表达式 | 金额（元） |
| 一 | 分部分项工程 | 表-07 |  |
| 1 | 其中定额人工费 | 表-07 |  |
| 2 | 其中人工价差 | 表-07 |  |
| 3 | 其中定额机械费 | 表-07 |  |
| 4 | 其中机械费价差 | 表-07 |  |
| 二 | 措施项目 | 5+6 |  |
| 5 | 施工技术措施项目费 | 表-08 |  |
| 5.1 | 其中定额人工费 | 表-08 |  |
| 5.2 | 其中人工价差 | 表-08 |  |
| 5.3 | 其中定额机械费 | 表-08 |  |
| 5.4 | 其中机械费价差 | 表-08 |  |
| 6 | 施工组织措施项目费 | 结转自施工组织措施项目清单与报价表 |  |
| 6.1 | 安全文明施工基本费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.2 | 提前竣工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.3 | 二次搬运费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.4 | 冬雨季施工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.5 | 行车、行人干扰增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称 |  |
| 三 | 其他项目 | 表-11 |  |
| 四 | 规费 | （1+3+5.1+5.3）×费率30.63% |  |
| 五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 |  |
| 六 | 税金 | 五×税率9% |  |
| 专业工程招标控制价 |  | 五+六 |  |

注：表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

| 分部分项工程量清单与报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目-电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2ALzm/4ALzm/8ALzm; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 5ALzm; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 11ALzm; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 9ALzm/10ALzm/12ALzm; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2ALkt; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 4ALkt; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 5ALkt; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 8ALkt; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱9ALkt/10ALkt; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱11ALkt; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱12ALkt; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求; 3.安装方式：挂墙安装. | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：钢制槽式桥架; 2.规格：200×100×δ1.2; 3.材质：钢制; 4.类型：槽式; 5.配件、附件：含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等安装. | m | 542.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：桥架支吊架; 2.材质：型钢. | kg | 760.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈； 2.油漆品种：红丹防锈漆(底漆)，银粉漆(面漆)； 3.结构类型：一般钢结构（桥架支架）； 4.涂刷遍数：底漆两遍,面漆两遍. | kg | 760.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯电线； 2.型号规格：BV2.5； 3.材质：铜芯； 4.敷设方式：穿管敷设. | m | 6411.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯电线； 2.型号规格：BV4； 3.材质：铜芯； 4.敷设方式：桥架内敷设. | m | 5533.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯电线； 2.型号规格：BV4； 3.材质：铜芯； 4.敷设方式：穿管敷设. | m | 4408.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯电线； 2.型号规格：NHBV2.5； 3.材质：铜芯； 4.敷设方式：穿管敷设. | m | 2384.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：JDG导管（双面镀锌）； 2.规格：DN20*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配. | m | 5972.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：焊接钢管； 2.规格：SC25； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配. | m | 596.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控暗开关； 2.规格：220V/10A； 2.安装方式：暗装. | 个 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双控单联暗开关； 2.规格：220V/10A； 2.安装方式：暗装. | 个 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三控单联暗开关； 2.规格：220V/10A； 2.安装方式：暗装. | 个 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：延时开关； 2.规格：220V/10A； 2.安装方式：暗装. | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：四控单联暗开关； 2.规格：220V/10A； 2.安装方式：暗装. | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称：吊扇调速开关； 2.规格：220V/10A； 2.安装方式：暗装. | 个 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称：双控开关； 2.规格：220V/10A； 2.安装方式：暗装. | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：洁具感应插座； 2.规格：10A,,250V； 3.安装方式：暗装. | 个 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：烘手器插座； 2.规格：10A,,250V； 3.安装方式：暗装. | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：带保护接点插座； 2.规格：10A,,250V； 3.安装方式：暗装. | 个 | 233 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：投影仪插座； 2.规格：10A,,250V； 3.安装方式：暗装. | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：卫生间插座； 2.规格：10A,,250V； 3.安装方式：暗装. | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030404035006 | 插座 | 1.名称：电热水器插座； 2.规格：10A,,250V； 3.安装方式：暗装. | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030404035007 | 插座 | 1.名称：柜机空调插座； 2.规格：16A,,250V； 3.安装方式：暗装. | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 030404035008 | 插座 | 1.名称：壁挂空调插座； 2.规格：16A,,250V； 3.安装方式：暗装. | 个 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030502012001 | 信息插座 | 浴霸控制面板 | 个块 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：筒灯（含LED光源）； 2.规格：9W； 3.安装形式：嵌入式； | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：过道筒灯（含LED光源）； 2.规格：9W； 3.安装形式：嵌入式； | 套 | 262 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：会议室三眼筒灯； 2.规格：9W； 3.安装形式：嵌入式； | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称：600*600mm防水平板灯（含LED光源）； 2.规格：48W； 3.安装形式：嵌入式； | 套 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称：600*600mm平板灯（含LED光源）； 2.规格：68W； 3.安装形式：嵌入式； | 套 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称：会议室格栅灯600*600； 2.规格：68W； 3.安装形式：嵌入式； | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称：艺术吸顶灯; 2.规格：36W（含光源）; 3.安装形式：吸顶安装; | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯; 2.规格：36W（含光源）; 3.安装形式：吸顶安装; | 套 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(人体感应延迟）; 2.规格：36W（含光源）; 3.安装形式：吸顶安装; | 套 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 030412004001 | 装饰灯 | 长条吊灯1500*120 | 套 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯（含LED光源）; 2.规格：3W，自带蓄电池，应急时间不小于90min; 3.安装形式：门口上安装; | 套 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：应急灯（含LED光源）; 2.规格：2*3W，自带蓄电池，应急时间不小于90min; 3.安装形式：门口上安装; | 套 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：单面单向疏散灯; 2.规格：3W，自带蓄电池，应急时间不小于90min; 3.安装形式：门口上安装; | 套 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：双面单向疏散灯; 2.规格：3W，自带蓄电池，应急时间不小于90min; 3.安装形式：门口上安装; | 套 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒; 2.安装形式：暗装. | 个 | 644 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒; 2.安装形式：暗装. | 个 | 698 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 030404033001 | 风扇 | 排气扇600*600 | 台 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 开水器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 030404031001 | 小电器 | 卫生间三合一浴霸 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 03B001 | 空调拆除清洗 | 原空调拆除清洗干净后并用回(不更换）. | 个 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 03B002 | 原空调拆除 | 原空调拆除（更换） | 台 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、砖墙开槽费用，管径20mm。 | m | 2630.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1、砖墙开槽费用，管径32mm。 | m | 1002.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 030502001001 | 机柜、机架 | 落地式弱电机柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 030502012002 | 信息插座 | 单口数据插座安装 | 个块 | 174 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：CAT6UTP-4P； 2.配置形式：桥架内敷设。 | m | 2887.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：CAT6UTP-4P； 2.配置形式：穿管敷设。 | m | 1493.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称：3*12口配线架。 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气抗震支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 031002001001 | 管道支架 | 1、名称：桥架矩形侧向抗震支架 2、桥架数量：单桥架; 3、桥架尺寸：200*100T; 4、技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上; 5、工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 031002001002 | 管道支架 | 1、名称：桥架矩形侧纵向抗震支架 2、桥架数量：单桥架; 3、桥架尺寸：200*100TL; 4、技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上; 5、工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟感更换及灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：感烟探测器（含底座） 2、规格：JTY-GM-GST9611 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 03B003 | 烟感拆除 | 原烟感拆除 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 03B004 | 七氟丙烷灭火装置 | 档案室1 1、七氟丙烷灭火装置(含150L单柜式七氟丙烷灭火装置2套、90L单柜式七氟丙烷灭火装置1套) 2、具体详厂家深化图纸，结算按实结算 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 03B005 | 七氟丙烷灭火装置 | 档案室2/3 1、七氟丙烷灭火装置(含70L单柜式七氟丙烷灭火装置) 2、具体详厂家深化图纸，结算按实结算 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-07

注：表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

| 施工技术措施项目清单与报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目-电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
|  |  | 0313 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |

注：表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

| 施工组织措施项目清单与报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目-电气工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 安全文明施工基本费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 2 | 提前竣工增加费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 3 | 二次搬运费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 5 | 行车、行人干扰增加费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 6 | 其他施工组织措施费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月     日

| 专业工程投标报价费用表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目-给排水工程 |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 费用计算表达式 | 金额（元） |
| 一 | 分部分项工程 | 表-07 |  |
| 1 | 其中定额人工费 | 表-07 |  |
| 2 | 其中人工价差 | 表-07 |  |
| 3 | 其中定额机械费 | 表-07 |  |
| 4 | 其中机械费价差 | 表-07 |  |
| 二 | 措施项目 | 5+6 |  |
| 5 | 施工技术措施项目费 | 表-08 |  |
| 5.1 | 其中定额人工费 | 表-08 |  |
| 5.2 | 其中人工价差 | 表-08 |  |
| 5.3 | 其中定额机械费 | 表-08 |  |
| 5.4 | 其中机械费价差 | 表-08 |  |
| 6 | 施工组织措施项目费 | 结转自施工组织措施项目清单与报价表 |  |
| 6.1 | 安全文明施工基本费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.2 | 提前竣工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.3 | 二次搬运费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.4 | 冬雨季施工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.5 | 行车、行人干扰增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称 |  |
| 三 | 其他项目 | 表-11 |  |
| 四 | 规费 | （1+3+5.1+5.3）×费率30.63% |  |
| 五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 |  |
| 六 | 税金 | 五×税率9% |  |
| 专业工程招标控制价 |  | 五+六 |  |

注：表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月     日

| 分部分项工程量清单与报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目-给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
|  |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、材质、规格：PPR塑料冷水给水管DN15，含塑料管件，PN1.25； 3、连接形式：热熔连接； 4、含管道消毒、冲洗。 | m | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、材质、规格：PPR塑料冷水给水管DN20，含塑料管件，PN1.25； 3、连接形式：热熔连接； 4、含管道消毒、冲洗。 | m | 68.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、材质、规格：PPR塑料冷水给水管DN25，含塑料管件，PN1.25； 3、连接形式：热熔连接； 4、含管道消毒、冲洗。 | m | 51.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、材质、规格：PPR塑料冷水给水管DN50，含塑料管件，PN1.25； 3、连接形式：热熔连接； 4、含管道消毒、冲洗。 | m | 88.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001007001 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管(衬塑），含钢塑管管件 2、DN100 3、螺纹连接 4、管道消毒、冲洗 | m | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、材质、规格：PPR塑料热水给水管DN15，含塑料管件，PN2.0； 3、连接形式：热熔连接； 4、含管道消毒、冲洗。 | m | 47.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、材质、规格：PPR塑料热水给水管DN20，含塑料管件，PN2.0； 3、连接形式：热熔连接； 4、含管道消毒、冲洗。 | m | 48.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：UPVC塑料排水管; 4.规格：DN25; 5.连接形式：粘接; 6.灌水试验、通球试验、套管与管道之间缝隙填充：按设计文件及相关规范要求. | m | 137.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：UPVC塑料排水管; 4.规格：DN50; 5.连接形式：粘接; 6.灌水试验、通球试验、套管与管道之间缝隙填充：按设计文件及相关规范要求. | m | 42.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：UPVC塑料排水管; 4.规格：DN50; 5.连接形式：粘接; 6.灌水试验、通球试验、套管与管道之间缝隙填充：按设计文件及相关规范要求. | m | 42.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：UPVC塑料排水管; 4.规格：DN75; 5.连接形式：粘接; 6.灌水试验、通球试验、套管与管道之间缝隙填充：按设计文件及相关规范要求. | m | 76.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：UPVC塑料排水管; 4.规格：DN100; 5.连接形式：粘接; 6.灌水试验、通球试验、套管与管道之间缝隙填充：按设计文件及相关规范要求. | m | 250.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031002001003 | 管道支架 | 一般管架制作安装。 | Kg | 75.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 钢结构： 手工除锈 轻锈 红丹防锈漆二遍 调和漆二遍 | kg | 75.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031002003001 | 套管 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 地漏安装 DN50 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质：感应蹲式大便器 2.附件名称、数量：含全部附配件 | 组 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 031004006002 | 大便器 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：成品连体水箱坐便器（配同品牌配套冲水水箱）； 3、附件：下水、三角阀、五金配件等。 | 组 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质：感应壁挂式小便器 2.附件名称、数量：含全部附配件 | 组 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：成品洗涤盆（配同品牌配套冷水水龙头）； 3、附件：下水、五金配件等。 | 组 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 03B006 | 花洒 | 花洒 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 成品拖布池 | 组 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 031004010001 | 淋浴器 | 单柄淋浴水嘴淋浴器 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷淋工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030109001001 | 离心式泵 | 地下室原自动喷淋加压泵拆除 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030109001002 | 离心式泵 | 1、名称：加压泵； 2、设备参数：Q=30L/s，H=90m，P=55KW。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 031001007002 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管(衬塑），含钢塑管管件 2、DN150 3、螺纹连接 4、管道消毒、冲洗 | m | 51.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1、名称：止回阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、水喷淋镀锌钢管，含镀锌钢管管件 2、DN25 3、螺纹连接 4、水压试验、水冲洗 | m | 726.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、水喷淋镀锌钢管，含镀锌钢管管件 2、DN32 3、螺纹连接 4、水压试验、水冲洗 | m | 330.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1、水喷淋镀锌钢管，含镀锌钢管管件 2、DN40 3、螺纹连接 4、水压试验、水冲洗 | m | 86.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1、水喷淋镀锌钢管，含镀锌钢管管件 2、DN50 3、螺纹连接 4、水压试验、水冲洗 | m | 191.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1、水喷淋镀锌钢管，含镀锌钢管管件 2、DN65 3、螺纹连接 4、水压试验、水冲洗 | m | 120.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1、水喷淋镀锌钢管 2、DN80 3、沟槽式连接 4、水压试验、水冲洗 5、含沟槽管件 | m | 196.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1、水喷淋镀锌钢管 2、DN100 3、沟槽式连接 4、水压试验、水冲洗 5、含沟槽管件 | m | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1、水喷淋镀锌钢管 2、DN150 3、沟槽式连接 4、水压试验、水冲洗 5、含沟槽管件 | m | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 闭式玻璃球洒水喷头 ZST-15(系列)(57℃、68℃)安装 | 个 | 517 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030901006001 | 水流指示器 | 水灭火系统法兰连接水流指示器(含接线、校线）安装 DN150 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1、名称：信号蝶阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、接线、校线 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030901008001 | 末端试水装置 | 水灭火系统末端试水装置安装 DN25mm | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀 2、规格：DN25 3、连接方式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、规格：DN25 3、连接方式：螺纹连接 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN50 3、连接方式：螺纹连接 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 031003011001 | 法兰 | 沟槽法兰短管安装 公称直径（mm以内）150 | 片 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 030901007001 | 减压孔板 | 水灭火系统减压孔板安装 DN100mm以内 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 03B007 | 防虫网罩 | 1、名称：18目不锈钢丝网 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 031002003002 | 套管 | 1、名称：一般穿楼层钢套管制作安装 2、规格：DN200，壁厚参照国标 3、填料材质：按设计文件及相关规范要求 | 个 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 031002001004 | 管道支架 | 一般管架制作安装 | Kg | 781.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 管道支架除轻锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆二道。 | kg | 781.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 031201001001 | 管道刷油 | 喷淋管刷红色黄环调和漆两道。 | m2 | 328.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 自动喷水灭火系统调试 | 点 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗震支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 03B008 | 抗震支架 | 1.名称：水管侧向抗震支架； 2.管道数量：单管； 3.管道管径：DN65； 4.技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上； 5.工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 03B009 | 抗震支架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支架； 2.管道数量：单管； 3.管道管径：DN65； 4.技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上； 5.工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 03B010 | 抗震支架 | 1.名称：水管侧向抗震支架； 2.管道数量：单管； 3.管道管径：DN80； 4.技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上； 5.工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 03B011 | 抗震支架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支架； 2.管道数量：单管； 3.管道管径：DN80； 4.技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上； 5.工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 03B012 | 抗震支架 | 1.名称：水管侧向抗震支架； 2.管道数量：单管； 3.管道管径：DN100； 4.技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上； 5.工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 03B013 | 抗震支架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支架； 2.管道数量：单管； 3.管道管径：DN100； 4.技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上； 5.工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 03B014 | 抗震支架 | 1.名称：水管侧向抗震支架； 2.管道数量：单管； 3.管道管径：DN150； 4.技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上； 5.工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 03B015 | 抗震支架 | 1.名称：水管侧纵向抗震支架； 2.管道数量：单管； 3.管道管径：DN150； 4.技术要求：抗震支架系统布设严格按照国家规范执行，型钢表面均做预热镀锌处理，镀锌层厚度20μm以上；连接件表面做电镀锌处理，镀锌层厚度5μm以上； 5.工作内容：深化出图、材料供应、安装就位。 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-07

注：表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

| 施工技术措施项目清单与报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目-给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
|  |  | 0313 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |

注：表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

| 施工组织措施项目清单与报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目-给排水工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 安全文明施工基本费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 2 | 提前竣工增加费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 3 | 二次搬运费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 5 | 行车、行人干扰增加费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 6 | 其他施工组织措施费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月     日

| 专业工程投标报价费用表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目-暖通工程 |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 费用计算表达式 | 金额（元） |
| 一 | 分部分项工程 | 表-07 |  |
| 1 | 其中定额人工费 | 表-07 |  |
| 2 | 其中人工价差 | 表-07 |  |
| 3 | 其中定额机械费 | 表-07 |  |
| 4 | 其中机械费价差 | 表-07 |  |
| 二 | 措施项目 | 5+6 |  |
| 5 | 施工技术措施项目费 | 表-08 |  |
| 5.1 | 其中定额人工费 | 表-08 |  |
| 5.2 | 其中人工价差 | 表-08 |  |
| 5.3 | 其中定额机械费 | 表-08 |  |
| 5.4 | 其中机械费价差 | 表-08 |  |
| 6 | 施工组织措施项目费 | 结转自施工组织措施项目清单与报价表 |  |
| 6.1 | 安全文明施工基本费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.2 | 提前竣工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.3 | 二次搬运费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.4 | 冬雨季施工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.5 | 行车、行人干扰增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率 |  |
| 6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称 |  |
| 三 | 其他项目 | 表-11 |  |
| 四 | 规费 | （1+3+5.1+5.3）×费率30.63% |  |
| 五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 |  |
| 六 | 税金 | 五×税率9% |  |
| 专业工程招标控制价 |  | 五+六 |  |

注：表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月     日

| 分部分项工程量清单与报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目-暖通工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
|  |  | 暖通机械排风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1000 | m2 | 18.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.轴流风机 SWF-I-3.5,L=2876m3/h,H=174Pa,N=0.25Kw 2.含减震器安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金防雨百叶 630*320 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 630*320 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称：蝶阀； 2.规格：630*320； 3.支架形式、材质、刷油 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031002002001 | 设备支架 | 设备支架制作安装 | Kg | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 设备支架除锈刷油 | kg | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-07 |

注：表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

| 施工技术措施项目清单与报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目-暖通工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差 |  |
|  |  | 0313 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |

注：表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

| 施工组织措施项目清单与报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程（专业）：黄岩区人民检察院大楼安全改造项目-暖通工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 安全文明施工基本费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 2 | 提前竣工增加费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 3 | 二次搬运费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 5 | 行车、行人干扰增加费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 6 | 其他施工组织措施费 | 分部分项工程和施工技术措施项目费中（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：表所填内容应根据投标人实际情况填写。如有漏报的，视同已包含在投标报（总）价内或已作优惠处理。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月     日

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本声明函将随成交结果公开，接受社会监督。