临海市政府采购

招 标 文 件

招标编号：ZJXD[2020]06号

招标项目：临海市杜桥镇知溪小学迁建工程智能化项目（一期）

招 标 人：临海市杜桥镇中心校（盖章）

联 系 人：冯先生      联系电话：13626639773

招标代理机构：浙江信达工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：王女士     联系电话：0576-85303722

2020年4月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章   招标需求	5

第三章  投标人须知	9

第四章  评标办法及评分标准	20

第五章  合同主要条款	34

第六章　投标文件格式	39

一、投标文件外层包装封面格式	39

二、商务技术文件格式	40

三、报价文件格式	41

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市杜桥镇中心校委托，现就临海市杜桥镇知溪小学迁建工程智能化项目（一期）采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

1、项目概况

项目名称：临海市杜桥镇知溪小学迁建工程智能化项目（一期）

项目编号：ZJXD[2020]06号

采购单位：临海市杜桥镇中心校

采购规模及内容概述：本项目为一期管线系统，包含综合布线系统、视频监控系统、校园广播系统、一卡通系统、多媒体系统、机房工程、综合管路等部分。

资金来源及出资比例：政府100%

预算金额：569826元。

采购组织类型：分散委托采购

采购方式：公开招标

标段：1个标段

供货时间：配合装修工程进度，但不得影响装修等其他专业工程进度。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

（2）具有与本项目采购相适应的商品经营能力（包括供应能力、施工能力、售后服务能力等）的供应商；

（3）投标企业资质要求：具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上（投标时提供资质证书原件，资质必须在有效期内）。

（4）项目负责人资质要求：机电工程注册建造师贰级及以上并取得施工企业项目负责人安全生产合格证书（“三类人员”B类证书）。

（5）本项目不接受联合体投标。

3、报名

不报名，符合要求的注册供应商均可参加投标。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2020年5月13日15:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购云平台（网址http://www.zcygov.cn ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

7.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、纸质备份投标文件二类：

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为1份。商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。

▲（3）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，纸质备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其投标文件为无效标，不启用纸质备份投标文件。

▲未传输递交电子投标文件及未按规定提供相应的备份投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2020年5月13日15:30分00秒，投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交。

纸质备份投标文件递交时间： 2020年5月13日14:30时至2020年5月13日15:30分00秒持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证提交。

投标文件递交地点：临海市公共资源交易中心B区一楼一号开标室（临海市凯歌路6号）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
注：接受纸质备份投标文件的条件：1、持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证；2、投标文件在规定的截止时间前提交。3、在投标文件规定的递交时间内采购人（代理机构)将投标人录入中心的办公管理系统方有效。

9.公共资源交易网上办公管理系统出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）收标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后现场宣布将收标截止时间适当延长后再进行正常开标活动；

（2）收标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，现场宣布暂停招标活动，已收投标文件原封退回供应商，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布补遗公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2020年5月13日15:30时。
开标地点：临海市公共资源交易中心B区一楼一号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（即2020年5月13日16:00:00前），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

13、联系方式
采购代理机构：浙江信达工程咨询有限公司

地址： 临海市江滨东路295号

邮编：317000

联系人：王女士

电话：0576-85303722

采购人：临海市杜桥镇中心校

联系人：冯先生

电话: 13626639773

第二章   招标需求

一、具体技术规格及要求：

（一）工程概况

本工程为临海市杜桥镇知溪小学迁建工程智能化项目（一期）,临海市杜桥镇知溪小学迁建工程按完全小学二类18个班810人标准建设,主要包括教学楼、综合楼、食宿楼、门卫等弱电工程,同时建设200米标准环形跑道、篮球场等体育场地等,本项目总建筑面积8798.76平方米,整个校区划分为教学区、生活区和运动区三个功能区。本弱电智能化项目分两期完成,一期为管线部分,二期为设备部分。

（二）设计依据

1.相关专业提供的工程设计资料。

2.建设单位提供的设计任务书及设计要求相关的技术咨询文件,有关职能

部门认定的工程设计资料

- 国家,地方,行业现行主要标准及法规:

- 《智能建筑设计标准》GB50314-2015

- 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

- 《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

- 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

- 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-2011

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

- 《出入口控制系统工程设计规范》GB503962007

- 《电子计算机机房设计规范》GB50174-2017

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

- 《(民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

- 《公具广播系统工程技术规范》GB50526-2010

- 《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012

- 《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013

- 设计范围

- 本设计包括建筑红线内的以下内容：

- 1.综合布线系统

- 2.计算机网络系统

- 3.视频安防监控系统

- 4.校园广播系统

- 5.一卡通系统

- 6.信息发布系统

- 7.多媒体系统

- 8.机房工程

- 9.综合管路

二、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本工程属交钥匙工程

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

三、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	设备的制造与供货及提供相关资料；

2.	设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	设备的安装及部件的就位和固定；

4.	设备及部件的连接和检查；

5.	设备与系统的调试；

6.	整个系统调试；

7.	系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8、实施过程中与其他专业承包人的协调和配合，如遇工程量交界点有争议处，由采购人工程师及现场监理根据实际情况协调划分，承包人不得以任何理由拒绝施工；

9、验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

10、负责培训资料的编写和技术培训；

11、所有软、硬件的安装与调试；

12、售后服务。

四、设备参数及配置清单

| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
|  | 1、工作区 |  |  |  |  |
| 1 | 单孔信息面板 | 1.符合标准GB 17466.1 《第1部分:通用要求》 2.可安装超五类、六类和超五类屏蔽、六类屏蔽、超六类屏蔽RJ45模块、RJ11模块和CATV模块 3.外观采用圆角设计, 造型美观 4.有便于用户端口标记的透明标示片 5.采用透明防尘门,人性化设计,手感舒适 6.装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以便在工作区通过模块的颜色来区分不同用途 7.材料： 优质PC | 个 | 63 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 2 | 双孔信息面板 | 产品特点：1.符合标准GB 17466.1 《第1部分:通用要求》 2.可安装超五类、六类和超五类屏蔽、六类屏蔽、超六类屏蔽RJ45模块、RJ11模块和CATV模块 3.外观采用圆角设计, 造型美观 4.有便于用户端口标记的透明标示片 5.采用透明防尘门,人性化设计,手感舒适 6.装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以便在工作区通过模块的颜色来区分不同用途 7.材料： 优质PC | 个 | 159 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 3 | 6类非屏蔽模块 | 产品特点：1.依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.模块内部采用簧片空间排列和PCB布线相结合的双重EMC设计，确保模块的高性能 3.模块具有红、黑、黄、白、绿和蓝六种颜色，可以通过不同颜色区分不同类型网络 4.模块前部可以安装彩色的电话和电脑标识，以区分模块的具体应用 5.标准的110打线方式，安装便捷；后部具有压线盖，保证电缆端接的可靠性。 6.兼容568A和568B两种接续标准 7.簧片接触部分镀金50微英寸 8.满足ANSI/TIA 568C标准的元件级性能要求 功能参数：1.材料：压线盖为PC、其他塑料件为PC/ABS、簧片为锡青铜带 2.IDC簧片可接线径： 0.45-0.6mm 3.接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ 4.直流电阻：正常大气压条件下直流电阻≤200mΩ 5.绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ 6.抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 7.寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次 | 个 | 381 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 4 | 信息插座底盒(接线盒) | 86型信息插座底盒 | 个 | 400 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
|  | 2、水平区 |  |  |  | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 5 | 四对六类非屏蔽线缆 | 产品包装：纸箱包装（305米）；阻燃等级：IEC60332-1、IEC60332-2；结构特性：导体直径 0.57±0.005mm 高纯度99.99%无氧铜； 外护套材料 PE；导体线规 23AWG ；外护套直径 约6.5mm；绝缘材料 PE ；外护套厚度 ≥0.55mm；绝缘直径 1.0±0.02mm 结构 U/UTP；填充 十字骨架 PE ；机械特性：弯曲半径 ≥52mm ；安装温度 0～50℃ ；使用温度 -20～60℃ ； 每箱重量 约13.5Kg；电气特性：绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km ；单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/99m | 米 | 20000 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
|  | 3、垂直区 |  |  |  |  |
| 6 | 大对数非屏蔽电缆 | 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求； 结构特性:导体直径 ≥0.50mm ；高纯度99.99%无氧铜；外护套材料 PVC；导体线规 24AWG ；外护套直径 约12mm；绝缘材料 PE ； 外护套厚度 ≥0.55mm；绝缘直径 0.85±0.02mm ；结构 U/UTP；机械特性：弯曲半径 ≥104mm ；安装温度 0～60℃ 使用温度 -20～60℃ ；电气特性:绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km ；单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/99m | 米 | 500 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 7 | 大对数非屏蔽电缆 | 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求； 结构特性:导体直径 ≥0.50mm ；高纯度99.99%无氧铜；外护套材料 PVC；导体线规 24AWG ；外护套直径 约12mm；绝缘材料 PE ； 外护套厚度 ≥0.55mm；绝缘直径 0.85±0.02mm ；结构 U/UTP；机械特性：弯曲半径 ≥104mm ；安装温度 0～60℃ 使用温度 -20～60℃ ；电气特性:绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km ；单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m | 米 | 300 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 8 | 单模光缆 | 室外单模光缆12芯，9/125um | 米 | 1379.5 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
|  | 4、弱电间 |  |  |  |  |
| 9 | 数据配线架 | 六类非屏蔽24口配线架 | 只 | 22 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 10 | 理线架 | 水平前式线缆管理架、带盖板、1U、高强度塑料 | 只 | 22 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 11 | 语音配线架 | 19"50对110型配线架 1、含连接模块、110机架式鱼骨架、100对 2、卡接线规范围:22-26AWG | 只 | 8 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 12 | 语音配线架 | 19"25对110型配线架 1、含连接模块、110机架式鱼骨架、100对 2、卡接线规范围:22-26AWG | 只 | 5 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 13 | 理线架 | 110机架式理线环、1U | 只 | 13 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 14 | 光纤配线架 | 12口通用型光纤机架式配线架 | 只 | 6 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 15 | 耦合器 | LC型双工耦合器、陶瓷芯 | 只 | 72 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 16 | 电缆跳线 | 六类标准跳线、2米 | 根 | 361 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 17 | 电缆跳线 | 3米单对语音跳线(110-RJ45) | 根 | 50 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 18 | 单模光纤尾纤 | LC单模尾纤、1米、9/125um | 根 | 72 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 19 | 单模光纤跳线 | LC/LC单模双芯跳线、3米、9/125um | 根 | 20 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 20 | 落地式机柜 | 1、防护等级:IP20 2、钢化玻璃前门 3、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它 1.2mm 4、黑色、机柜尺寸600*600*1200mm | 台 | 3 | 建云、华生、图腾 |
| 21 | 落地式机柜 | 42U弱电间机柜 1、静载800KG(带支架) 2、防护等级:IP20 3、钢化玻璃前门 4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它 1.2mm 5、黑色、机柜尺寸600*600*2000mm | 台 | 3 | 建云、华生、图腾 |
|  | 5、设备间 |  |  |  |  |
| 22 | 数据配线架 | 六类非屏蔽24口配线架 | 只 | 1 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 23 | 语音配线架 | 19"100对110型配线架 1、含连接模块、110机架式鱼骨架、100对 2、卡接线规范围:22-26AWG | 只 | 2 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 24 | 理线架 | 110机架式理线环、1U | 只 | 6 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 25 | 光纤配线架 | 24口通用型光纤机架式配线架 | 只 | 3 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 26 | 耦合器 | LC型双工耦合器、陶瓷芯 | 只 | 72 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 27 | 单模光纤尾纤 | LC单模尾纤、1米、9/125um | 根 | 72 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 28 | 单模光纤跳线 | LC/LC单模双芯跳线、3米、9/125um | 根 | 20 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 29 | 落地式机柜 | 42U弱电机柜 1、静载800KG(带支架) 2、防护等级:IP20 3、钢化玻璃前门 4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它 1.2mm 5、黑色、机柜尺寸600*1000*2055mm | 台 | 1 | 建云、华生、图腾 |
| 30 | 落地式机柜 | 42U弱电机柜 1、静载800KG(带支架) 2、防护等级:IP20 3、钢化玻璃前门 4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它 1.2mm 5、黑色、机柜尺寸600*600*2055mm | 台 | 1 | 建云、华生、图腾 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 3000 | 联通、达星、阿尔特 |
| 2 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 1000 | 联通、达星、阿尔特 |
| 3 | 四对六类非屏蔽线缆 | 产品包装：纸箱包装（305米）；阻燃等级：IEC60332-1、IEC60332-2；结构特性：导体直径 0.57±0.005mm 高纯度99.99%无氧铜； 外护套材料 PE；导体线规 23AWG ；外护套直径 约6.5mm；绝缘材料 PE ；外护套厚度 ≥0.55mm；绝缘直径 1.0±0.02mm 结构 U/UTP；填充 十字骨架 PE ；机械特性：弯曲半径 ≥52mm ；安装温度 0～50℃ ；使用温度 -20～60℃ ； 每箱重量 约13.5Kg；电气特性：绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km ；单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/99m | 米 | 6500 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 4 | 单模光缆 | 室外单模光缆4芯，9/124um | 米 | 2500 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 5 | 单模光缆 | 室外单模光缆12芯，9/125um | 米 | 500 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 6 | 数据配线架 | 六类非屏蔽网络配线架 | 只 | 4 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 7 | 理线架 | 水平前式线缆管理架、带盖板、1U、高强度塑料 | 只 | 4 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 8 | 跳线 | 六类标准跳线，2m | 根 | 120 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 9 | 光纤跳线 | LC/LC单模双芯跳线、3米、9/125um | 根 | 12 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 10 | 尾纤 | LC单模尾纤、1米、9/125um | 根 | 200 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 11 | 耦合器 | LC型双工耦合器、陶瓷芯 | 个 | 200 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 12 | 光纤配线架 | 12口通用型光纤机架式配线架 | 个 | 3 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 13 | 光纤配线架 | 24口通用型光纤机架式配线架 | 个 | 4 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 校园广播系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 网线 | 产品包装：纸箱包装（305米）；阻燃等级：IEC60332-1、IEC60332-2；结构特性：导体直径 0.57±0.005mm 高纯度99.99%无氧铜； 外护套材料 PE；导体线规 23AWG ；外护套直径 约6.5mm；绝缘材料 PE ；外护套厚度 ≥0.55mm；绝缘直径 1.0±0.02mm 结构 U/UTP；填充 十字骨架 PE ；机械特性：弯曲半径 ≥52mm ；安装温度 0～50℃ ；使用温度 -20～60℃ ； 每箱重量 约13.5Kg；电气特性：绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km ；单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/99m | 米 | 450 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 2 | 广播线 | RVS2*1.5mm | 米 | 2500 | 联通、达星、阿尔特 |
| 3 | JDG管 | 直径20mm | 米 | 2500 | 国标 |
| 4 | 机柜 | 1、静载800KG(带支架) 2、防护等级:IP20 3、钢化玻璃前门 4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它 1.2mm 5、黑色、机柜尺寸600*600*2055mm | 台 | 2 | 建云、华生、图腾 |
| 一卡通系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 配线 |  | 米 | 15 | 联通、达星、阿尔特 |
| 2 | 配线 |  | 米 | 15 | 联通、达星、阿尔特 |
| 3 | 配线 |  | 米 | 20 | 联通、达星、阿尔特 |
| 多媒体系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
|  | 一、200人阶梯教室 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体桌插 | 多媒体桌插（含VGA、HDMI、音频、强电） | 2 | 套 | 国产优质 |
| 5 | 专业音响线 | RVJFC2*1.5 | 100 | 米 | 联通、达星、阿尔特 |
| 6 | 专业音频线（信号线） | RVVPSN2*0.37 | 100 | 米 | 联通、达星、阿尔特 |
| 7 | VGA线 | VGA（3+6） | 80 | 米 | 联通、达星、阿尔特 |
| 8 | 网线 | CAT6 | 150 | 米 | 普天天纪、清华紫光、TCL罗格朗 |
| 9 | HDMI线 | 3米 | 6 | 根 | 联通、达星、阿尔特 |
|  | 视频线 | SYV75－5 | 40 | 米 | 联通、达星、阿尔特 |
| 10 | 电源线 | RVV3*1.5 | 80 | 米 | 联通、达星、阿尔特 |
| 11 | JDG25管 | JDG25管 | 230 | 米 | 国产优质 |
| 12 | 机柜 | 18U机柜600*600*800 | 1 | 台 | 建云、华生、图腾 |
|  | 二、音乐教室 |  |  |  |  |
| 1 | 六位多媒体地插 | 组合型六位多媒体地插（含音频、强电） | 套 | 4 | 国产优质 |
| 2 | 桌面话筒支架 | 桌面话筒支架 | 套 | 4 | 国产优质 |
| 3 | 接插件 | 接插件 | 批 | 1 | 国产优质 |
| 4 | 专业音响线 | RVJFC2*2.5 | 米 | 180 | 联通、达星、阿尔特 |
| 5 | 专业音频线 | RVVPSN2*0.37 | 米 | 90 | 联通、达星、阿尔特 |
| 6 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 90 | 联通、达星、阿尔特 |
| 7 | JDG20管 | JDG20管 | 米 | 150 | 国产优质 |
| 8 | 机柜 | 18U机柜 | 台 | 2 | 建云、华生、图腾 |
| 9 | 单口音箱插座 | 一位专业音箱插座 | 个 | 4 | 国产 |
| 机房工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
|  | 一、网络机房 |  |  |  |  |
|  | 1.装饰装修 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 600×600×35，完成面高1MM | m2 | 33.75 | 沈飞、美露、林德纳 |
| 2 | 地板下防尘处理 | 三遍成活 | m2 | 33.75 | 亚士、多乐士、立邦 |
| 3 | 地板下防静电处理 | 三遍成活 | m2 | 33.75 | 亚士、多乐士、立邦 |
| 4 | 铝箔 | 0.1mm防火成品 | m2 | 33.75 | 国标 |
| 5 | 不锈钢踢脚线 | 1.0拉丝不锈钢 | m | 20 | 国标 |
| 6 | 地板边支架安装 | 30*3#角钢 | m | 20 | 国标 |
| 7 | 吸盘 | 单爪 | 只 | 1 | 国标 |
| 8 | 顶面防尘处理 | 三遍成活 | m2 | 33.75 | 亚士、多乐士、立邦 |
| 9 | 顶面防静电处理 | 三遍成活 | m2 | 33.75 | 亚士、多乐士、立邦 |
| 10 | 微孔格栅 | 600*600 | m2 | 33.75 | 国标 |
| 11 | 吊顶轻钢龙骨 | C38 | m2 | 33.75 | 国标 |
| 12 | 螺杆 | 8# | m2 | 33.75 | 国标 |
| 13 | 电池架底座 | 国标5#角铁定制 | 个 | 4 | 定制 |
| 14 | UPS底座 | 国标8#角铁定制 | 个 | 1 | 定制 |
| 15 | 机柜底座 | 国标5#角铁定制 | 个 | 2 | 定制 |
| 16 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |
|  | 2.防雷接地 |  |  |  |  |
| 18 | 接地紫铜排 | 40*4 | 米 | 50 | 国标 |
| 19 | 接地连接电缆 | ZR-BVR16 | 百米 | 0.3 | 联通、达星、阿尔特 |
| 20 | 静电释放网 | 采用ZR-BVR10mm2 | 百米 | 1 | 联通、达星、阿尔特 |
| 21 | 机柜接地连接电缆 | BVR6MM | 百米 | 1 | 联通、达星、阿尔特 |
| 22 | 跨接线 | BVR4MM | 百米 | 0.5 | 联通、达星、阿尔特 |
| 23 | 铜鼻子头 | 6MM2 | 个 | 60 | 国标 |
| 24 | 铜鼻子头 | 4MM2 | 个 | 100 | 国标 |
| 25 | 绝缘子 |  | 个 | 200 | 国标 |
| 26 | 铁膨胀螺丝 |  | 个 | 100 | 国标 |
| 27 | 等电位接地箱 |  | 套 | 1 | 国标 |
| 28 | 其他辅材 | M8螺丝、导电膏、涮锡膏、涮锡条等 | 项 | 1 | 国标 |
|  | 3.电气配电 |  |  |  |  |
| 30 | UPS输出配电柜 | 支持热插拔，监控每路开关状态 | 台 | 1 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 31 | JDG管及安装 | Φ20壁厚1.6mm | m | 35 | 国标 |
| 32 | JDG管及安装 | Φ25壁厚1.6mm | m | 95 | 国标 |
| 33 | 金属软管 | Φ20 | m | 80 | 国标 |
| 34 | 接线、分线盒及安装 | 86型 | 只 | 20 | 鸿雁、德力西、正泰 |
| 35 | 配件辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 综合管路 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 桥架 | 钢制槽式热镀锌桥架安装 200*100 | m | 1235.00 |  |
| 3 | 桥架 | 钢制槽式热镀锌桥架安装 300*100 | m | 65.00 |  |
| 5 | 铁构件 | 桥架支架制作安装 | kg | 300.00 |  |
| 6 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC50 | m | 150.00 |  |
| 7 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC25 | m | 55.00 |  |
| 8 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 | m | 3519.00 |  |
| 9 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG25 | m | 2431.00 |  |
| 10 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG32 | m | 1355.00 |  |
| 12 | 配管 | 塑料管埋地敷设 PE25 | m | 1246.00 |  |
| 13 | 配管 | 塑料管埋地敷设 PE50 | m | 3358.80 |  |
| 14 | 人（手）孔砌筑 | 砖砌矩形电缆井安装 500*500*800 混凝土电缆井盖安装 | 个 | 40.00 |  |
| 15 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑 三类土，深度在2m以内 | m3 | 437.00 |  |
| 16 | 回填方 | 人工槽、坑填土夯实 | m3 | 437.00 |  |

- 注：1、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。

- 2、上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

- ▲工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

- 全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

五、项目要求

1、投标供应商负责本项目所有硬件、软件的采购、安装、调试、集成、总协调等工作，中标方须按招标方的要求按图施工并于竣工后提供竣工图。中标方将所提供的设备产品按招标方的要求安装，调试完毕，保证招标方能够正常使用。

本工程使用的所有软件，必须开放所有（端口）协议、服务等，便于采购人自主维护、升级、保养。如发生工程变更或系统调整等，软件部分必须根据硬件配套调整，不增加软件费用。

2、项目实施期间发生的所有劳务支出、安全保险、住宿、物料、运输、装卸、税金等一切费用都已包含在投标报价中，由中标方自行负责。

3、保修期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

4、按国家规定由中标人缴纳的各种税费已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

5、验收标准：根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由用户进行组织验收，满足用户所有要求后作为验收合格。

6、中标人不得将项目转包给其他的供应商完成，经查实将按照相关法规处理。

7、机柜设备连线整洁合理，标识清晰，项目竣工验收前中标人须提供不少于三次技术培训。

六、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。

3、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由本工程承包人恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

4、脚手架、安全文明施工措施等措施费包含在投标报价中，不再另行计取。

5、由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由采购人工程师来确定由哪一个单位实施，中标人不得拒绝施工。

6、本工程结算时以实际发生的工程量为准。

七、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、保修期：整个系统均不少于3年免费保修期，线缆质保期不得少于二十年。（供应商可提供更优惠的保修期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

八、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

九、工期

配合装修工程进度，但不得影响装修等其他专业工程进度。

十、付款方式

合同签订后支付合同金额30%的备料款（备料款不扣回，抵作工程款），智能化系统安装完毕，项目验收合格后经审价部门审核通过后付至结算价的100%。发票应随付款进度及时提供。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市杜桥镇知溪小学迁建工程智能化项目（一期） |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | ▲工期：配合装修工程进度，但不得影响装修等其他专业工程进度。 |
| 4 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定取费标准计取，由中标人支付给采购代理机构。 |
| 5 | 现场踏勘：投标人须对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 6 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 7 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 8 | 评标办法：综合评分法 |
| 9 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 10 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | ▲付款方式：合同签订后支付合同金额30%的备料款（备料款不扣回，抵作工程款），智能化系统安装完毕，项目验收合格后经审价部门审核通过后付至结算价的100%。发票应随付款进度及时提供。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的3%收取，验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的招标代理公司和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外可能增加的成本各投标人自行考虑并计入投标报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在七个工作日内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、纸质备份投标文件二类：

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为1份。商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。

▲（3）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，纸质备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其投标文件为无效标，不启用纸质备份投标文件。

▲未传输递交电子投标文件及未按规定提供相应的备份投标文件的，投标无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由商务技术文件、报价文件两部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.商务技术文件：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）营业执照副本复印件；

（4）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（5）设备说明表（均不含报价）；

（6）项目负责人简历表；

（7）项目实施人员一览表；

（9）投标人类似成功案例一览表（须提供合同原件查验）；

（10）售后服务网点情况表；

（11）商务技术响应表；

（12）投标人认为需要提供的其他资料。

说明：商务技术文件除投标函和法定代表人授权委托书外，招标文件第六章中附表格式均为参考格式。

2.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表。

（3）小微企业声明函（非小微企业无需提供）；

（4）产品适用政府采购政策情况表（非小微企业无需提供）；

（5）提供投标人开标前上一年度含有从业人员数据的统计报表或提供投标企业注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社保清单，如有外地分公司的，清单中需包含各地分公司人员（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）。同时提供投标人开标前上一年度经审计的企业财务报表或从税务部门“金税三期”税收征管系统下载打印且含有认证码的上一年度企业财务报表。（小微企业提供上述资料，非小微企业无需提供。不提供上述资料的，不予认定为小微企业）

评标委员会根据上述资料和工信部联企业[2011]300号、浙财采监〔2018〕2号等规定，综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。评标过程中如须核实投标人网上统计、社保、税务等信息的，投标人需提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不被退回。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.投标人应按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，活页装订的投标文件将被拒绝。投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

3.电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

4.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系浙江杭州汇信科技有限公司等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

5. 纸质备份投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。纸质投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）纸质备份投标文件的包装、密封、递交、修改和撤回

1.投标人应按商务技术文件、报价文件二部分分别密封封装纸质投标文件。商务本可共同密封。商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。投标文件的包装封面上请注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

2.未按规定密封（投标文件外包装、封口等处已作粘贴、胶封、胶粘等密封处理，不会造成开标前递交的投标文件破损而散失或被提前开启而使内容被篡改、泄露，同时密封处作一定的签署公章即为符合密封要求）或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人自己承担。

相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的纸质备份投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

（1）以电讯、邮寄形式提交的；

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的。

（3）投标截止时间前未完成传输电子投标文件的。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件及纸质备份投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）商务技术文件中出现报价的；

（10）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标人的电子投标文件无法按时解密的。

（13）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（九）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表携带身份证明、授权委托书等参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

3.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

5.商务技术文件评审；

6.由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

7.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

8.报价文件评审；

9．由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

10．宣布综合得分结果及中标候选人名单；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。本项目采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件自动失效。

（三）评标程序

1.形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）商务技术及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，，并且在同一时间送至招标代理公司见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，招标代理公司二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退回并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向招标人交纳履约保证金（开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，开户名：临海市公共资源交易中心，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将不予退回，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分60分、商务技术分40分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。

首台套产品视为拥有业绩。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（60分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×60%×100

对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。

（二）商务技术分（40分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 5分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档5-3分，二档2.9-1.5分，三档1.4-0分。 |
| 2 | 视频监控系统 | 3分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档3-2分，二档1.9-1分，三档0.9-0分。 |
| 3 | 校园广播系统 | 3分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档3-2分，二档1.9-1分，三档0.9-0分。 |
| 4 | 一卡通系统 | 1分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档1-0.6分，二档0.5-0分。 |
| 5 | 多媒体系统 | 3分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档3-2分，二档1.9-1分，三档0.9-0分。 |
| 6 | 机房工程 | 3分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档3-2分，二档1.9-1分，三档0.9-0分。 |
| 7 | 综合管路 | 5分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、设备品牌、主要配置、检测报告等综合进行打分。一档5-3分，二档2.9-1.5分，三档1.4-0分。 |
| 8 | 投标人综合实力 | 3分 | 根据投标人的企业情况、企业资质、信用情况、专业能力及获荣誉情况等等综合进行打分。一档3-2分，二档1.9-1分，三档0.9-0分。 |
| 9 | 工程实施方案 | 5分 | 评委对投标人的施工组织、实施计划、实施人员安排、安装调试方案、培训方案等综合进行打分。一档5-3分，二档2.9-1.5分，三档1.4-0分。 |
| 10 | 投标人业绩 | 3分 | 提供2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，最高得3分。 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中需提供合同复印件，同时需提供合同原件查验，不提供原件不得分。 |
| 11 | 售后服务 | 3分 | 产品免费质保期：按招标文件要求提供质保的该项不得分，每增加1年得1分，最多得3分。 |
|  |  | 3分 | 综合服务：根据投标人承诺的技术培训、售后服务响应时间、质保期外的服务承诺、提供的优惠条件、售后服务网点等情况由评标委员会酌情打分；一档3-2分、二档1.9-1分。 |

备注：为了节能、高效，投标文件建议双面打印、张数不要超过150张。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审)

项目名称：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 5分 |  |  |
| 2 | 视频监控系统 | 3分 |  |  |
| 3 | 校园广播系统 | 3分 |  |  |
| 4 | 一卡通系统 | 1分 |  |  |
| 5 | 多媒体系统 | 3分 |  |  |
| 6 | 机房工程 | 3分 |  |  |
| 7 | 综合管路 | 5分 |  |  |
| 8 | 投标人综合实力 | 3分 |  | 投标人将证书详细内容及应得分值填写上，以方便评审 |
| 9 | 工程实施方案 | 5分 |  |  |
| 10 | 投标人业绩 | 3分 |  | 投标人将应标内容及应得分值填写上，以方便评审 |
| 11 | 售后服务 | 3分 |  | 投标人将应标内容及应得分值填写上，以方便评审 |
|  |  | 3分 |  | 投标人将应标内容及应得分值填写上，以方便评审 |
| 合计 |  | 40分 |  |  |

第五章  合同主要条款

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（买方）                              乙方：（卖方）

见证方：浙江信达工程咨询有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

本合同价款采用固定全费用单价确定。

本工程竣工结算价的计算方式为：全费用单价包死，数量按实结算（清单中未列出，但实际所产生的相关费用，由投标人在报价时自行考虑，不另外增加工程款）。

全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.保修金。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1、合同签订后,安装完毕、调试结束验收合格后付至合同价的80%。经审价部门审核通过后付至结算价的95%，若遇审计部门审计，则以审计部门结论为准，待保修期满后一个月内付清余款（保修金不计息）。发票应随付款进度及时提供。

2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，施工单位不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、增加的部分，仅支付设备费用、材料费及税金，其他相关费用不予支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5、乙方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，乙方在接到甲方通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

6、乙方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

7、若乙方未能满足上述售后服务要求中的任何一条，甲方有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。

3、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由本工程承包人恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

4、脚手架、安全文明施工措施等措施费包含在投标报价中，不再另行计取。

5、由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由采购人工程师来确定由哪一个单位实施，中标人不得拒绝施工。

6、本工程结算时以实际发生的工程量为准。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份,甲乙双方签订后送至招标代理公司见证盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：商务技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年  月  日

- 二、商务技术文件格式

2.商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

3.商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____

邮编：__________   电话：______________传真：______________

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________ 被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)

日期:_____年___月___日

5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

6. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，清单表中不包含价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

7.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 投标人类似成功案例一览表格式：

投标供应商自2017年1月1日以来同类业绩一览表

投标人类似成功案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同复印件 （页码） | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

10.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

11.商务技术响应表格式：

商务技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目、页码 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在此表中将招标文件中列明的商务和技术要求的正偏离或负偏离的应标内容写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

12.报价文件的外包装封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写：人民币 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计大写（人民币）： |  |  |  |  |  | ￥ |

注:

- 即系统的分项工程清单计价表，投标人根据采购清单中的内容进行填写。

- 数量按实结算。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、全费用单价包括人工、深化设计费、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定，本公司为         （请填写:小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第      项      行业，本公司上一年度从业人员   人、营业收入   万元，资产总额   万元，为    （请填写：小型、微型）企业。

备注：上述空格内容应填写而未进行填写的，不予认定为小微企业。

2、本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

17.产品适用政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√” （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额与《报价明细表》一致。

- 报价明细表中产品制造商如为小型或微型企业的，需填写“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或微型，同时按招标文件要求相应提供该制造商为小型或微型企业的证明资料，否则不予认定为小微企业资格。

- 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日