临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：临海市东塍镇中心幼儿园第一分园智能化项目

项目编号：TZMC-202526-1

采购单位：临海市东塍镇中心幼儿园

代理机构：台州明辰招标代理有限公司

二0二五年五月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  招标需求	8

第三章  投标人须知	53

第四章  评标办法及评分标准	67

第五章  合同主要条款	76

第六章　投标文件格式	96

一、资格响应文件格式	96

二、商务技术文件格式	99

三、报价文件格式	109

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，受临海市东塍镇中心幼儿园委托，现就临海市东塍镇中心幼儿园第一分园智能化项目采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市东塍镇中心幼儿园第一分园智能化项目

采购单位：临海市东塍镇中心幼儿园

采购规模及内容概述：综合布线系统、计算机网络系统、安防系统、公共广播系统、多功能厅会议系统、UPS备电系统。

采购预算：56.00万元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲供货期：与装修工程同步进行。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2025年6月13日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件质疑：投标人对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2025年6月13日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2025年6月13日8:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心一楼3号开标室（临海市巾山中路18号，移动公司对面）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

（1）采购人信息

名称：临海市东塍镇中心幼儿园

地址：临海市育才路60号

项目联系人（询问）：卢女士

项目联系方式：13958551263

质疑联系人：侯女士

质疑联系方式：13989670229

（2）采购代理机构信息

名 称：台州明辰招标代理有限公司

地址: 临海市靖江中路193号星鑫商务大厦1102

项目联系人（询问）： 郑先生

项目联系方式：0576-89188963

质疑联系人：方女士

质疑联系方式：0576-89188960

电子邮箱: 2794725066@qq.com

（3）同级政府采购监管机构信息

名 称：临海市财政局

地 址：临海市巾山东路112号

联系人：政府采购监管科

联系电话：0576-85188034

（4）政采云平台信息

联系电话：95763

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，可与以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 马李莉 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 朱菲菲 | 13732333886 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 3.8%起 | 金寅姿 | 13575826932 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 3.65%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 3.85%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9%起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85%起 | 吴静静 | 13606680050 |
| 15 | 民生银行 | 3.85%起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

- 第二章  招标需求

二、需求清单

| 序号 | 分项名称 |
| --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 |
| 2 | 计算机网络系统 |
| 3 | 安防系统 |
| 4 | 公共广播系统 |
| 5 | 多功能厅会议系统 |
| 6 | UPS备电系统 |

- 具体技术规格及要求：

- 综合布线系统

| 序号 | 设备材料名称 | 参 考 参 数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.六类非屏蔽双绞线； 2.线规：23AWG； 3.物理带宽：250MHz； 4.最高实现带宽：350MHz； 5.环路电阻（20℃） 76Ω/km； 6.阻抗平均值（100 MHz） 100Ω±5Ω； 7.满足标准：传输性能参数符合并超过标准：ANSI/TIA/EIA 568.2-D Category 6，ISO/IEC 11801； | 17 | 箱 |
| 2 | 网络模块 | 1.模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）UL94V-0; 2.IDC端子材质：磷青铜镀镍 ,IDC分线峰设计，易分线; 3.KEYSTONE 结构，面板和配线架统一配置 4.前置防尘门,按掀式卡扣线夹盖，便于取放 5.金针材质：磷青铜镀金50μm 6.模块产品全系列（超五屏蔽/非屏蔽、六类屏蔽/非屏蔽、超六类屏蔽/非屏蔽、语音模块）免工具打接; 7.符合YD/T926.3-2009、TIA/EIA 568.2-D和ISO/IEC 11801标准规定的要求（提供单体/信道产品检测报告） | 44 | 个 |
| 3 | 单口面板 | 1.面板类型：86*86mm型 2.面板端口数：单口 3.面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 4.标识：含有机玻璃的标签 5.防尘门：优质ABS 工程塑料 6.Z字形弹簧材质：钢丝 7.连接方式：直接卡接信息模块 8.端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用 9.边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 10.安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 | 6 | 个 |
| 4 | 双口面板 | 1.面板类型：86*86mm型 2.面板端口数：双口 3.面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 4.标识：含有机玻璃的标签 5.防尘门：优质ABS 工程塑料 6.Z字形弹簧材质：钢丝 7.连接方式：直接卡接信息模块 8.端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用 9.边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 10.安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 | 19 | 个 |
| 5 | 配套底盒 | 86型暗合白色 | 25 | 个 |
| 6 | 光缆 | 1.外护套材料：聚乙烯（PE） 2.光缆重量：75-88kg/km 3.光缆加强件：两根高强度磷化钢丝 4.钢丝直径：0.9mm 5.铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 6.钢带尺寸：厚0.25mm*宽17mm 7.松套管材质： PBT 8.纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 9.芯数：2-12芯 10.光纤类型：OS2单模光纤 11.敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、电缆沟可用 ; 12.敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径; 13.静态弯曲半径≥10倍光缆外径 14.敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 15.使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 16.敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 17.使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N | 350 | 米 |
| 7 | 24口光纤终端盒 | 1.光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm 2.光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 3.钢板厚度：1.0mm 4.安装板材质：铝板黑色喷塑 5.安装高度：1U 6.进线光缆数量：2-4根 7.进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 8.连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 9.耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内 10.配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 11.配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 12.配件：配线架外箱x1+12位耦合器安装板x2+12芯光纤熔纤盘x2+电缆夹x2+机柜安装耳朵x2+橡胶防水圈x6+耦合器安装小螺丝x48+小扎带x24 | 2 | 个 |
| 8 | SC-LC 双芯单模跳线 3米 | 1.纤芯类型：OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 2.连接器插针类型：陶瓷 3.插针端面：UPC端面 4.品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 5.连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 6.连接器回波损耗：单模≥50dB，多模≥20dB 7.重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 8.拔插次数：≥1000次 9.线缆外径：2.0mm（单芯）、2*2.0mm（双芯） 10.护套材质：PVC /LSZH 11.护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3/OM4水绿色 12.长度：多模和单模3米、万兆多模2米（可定制其他长度） 13.使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 | 20 | 根 |
| 9 | 1U水平理线器（19"机柜用） | 1.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 2.安装高度：1U 3.安装方式：机柜螺丝安装 | 10 | 个 |
| 10 | 22U机柜 | 网孔门,W600*D600*H1200,1块托板,2风扇,1个8位PDU,30套螺丝 | 1 | 台 |
| 11 | 42U标准机柜 | 网孔门,W600*D600*H2000,2块托板,2风扇,1个8位PDU,30套螺丝 | 4 | 台 |
| 12 | 熔接 | 机械法熔接 | 1 | 项 |
| 13 | 辅材 | 标识标签、电工胶带、扎带等 | 1 | 批 |

- 计算机网络系统

| 序号 | 设备材料名称 | 参 考 参 数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、接入层设备 |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps。 2.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。 3.要求所投设备MAC地址≥16K。 4.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。 5.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供官网截图和链接证明。 7.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明 | 3 | 台 |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个 3.要求所投设备MAC地址≥16K 4.≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。 ★5.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图和链接证明。 6.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 7.要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN 8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 ★9.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明 | 2 | 台 |
| 3 | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 10 | 块 |
| 2、核心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机1 | ★1.交换容量≥6.4Tbps/64Tbps，转发性能≥2880Mpps/12600Mpps，提供官网截图及链接证明; 2.为提高设备内部空间利用率，要求采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤2U，设备深度≤400mm，提供官网截图及链接证明; ★3.支持独立接口板，要求独立业务插槽≥8个，提供官网截图及链接证明; 4.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控，提供官网截图和链接证明 ★5.采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计，需提供产品清晰正、背面实物照片各1张以展示各插槽分布; 6.N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备; 7.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录。 8.配置：双电源、24个千兆电口、8个千兆光口、4个万兆光口 | 1 | 台 |
| 3、无线设备 |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP | 1.支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps。 2.由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。 3.内置蓝牙5.1。提供官网截图和链接证明。 4.至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口。 5.提供无线电发射设备型号核准复印件。 6.AP整机最大终端接入数≥128个。 | 20 | 个 |
| 2 | 面板AP | 1.支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条。整机最大接入速率≥2.975Gbps。 2.1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥4个。 3.面板型AP，支持嵌入86面板安装方式。 4.考虑安装后的美观度，面板AP厚度≤43mm，外露墙体部分尺寸≤86mm×120mm×24.1mm（宽×高×深），提供官网参数截图或产品实物证明。 5.整机功耗<10W，提供官网截图和链接证明。 6.为保证用电安全与电源的易获得性，同时支持802.3af和本地DC12V电源供电模式。 | 5 | 个 |
| 3 | 无线授权 | 1.支持≥4口PoE 2.支持4G扩展槽 3.支持5口千兆，其中1个千兆WAN口，4个千兆LAN口 4.支持1个USB扩展槽，便于系统更新和升级 5.可支持本地转发和集中转发 6.支持并实配：管理≥64个无线AP 7.支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP VPN、L2TP VPN 8.支持802.1X、WEB、短信、微信、无感知、访客二维码、白名单认证 | 1 | 套 |

- 安防系统

| 序号 | 设备材料名称 | 参 考 参 数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内 |  |  |  |  |
| 1 | 400万全彩 网络半球摄像机 | 1.400万网络摄像机 2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 6.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 7.最低照度：彩色：0.005 Lux 8.宽动态：数字宽动态 9.调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 10红外波长范围：850 nm 11.防补光过曝：支持 12.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 13.补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 14.最大分辨率：2560 × 1440 15.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 16.子码流：H.265/H.264 17.音频：1个内置麦克风 18.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 19.存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 20.启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 21.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 22.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 23.PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 24.防护：IP67 | 81 | 台 |
| 2 | 400万全彩 网络摄像机 | 1.400万筒型网络摄像机 2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 6.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 7.最低照度：彩色：0.005 Lux 8.宽动态：数字宽动态 9.红外波长范围：850 nm 10.防补光过曝：支持 11.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 12.补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 13.最大分辨率：2560 × 1440 14.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 15.子码流：H.265/H.264 16.音频：1个内置麦克风 17.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 18.启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 19.存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 20.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 21.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 22.PoE：IEEE 802.3af，Class 3 23.防护：IP67 | 4 | 台 |
| 室外 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩云台球机 | 1.全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面 2.传感器类型：【全景】1/2.5＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8＂ progressive scan CMOS 3.最低照度：【全景】彩色:0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)【细节】彩色:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 4.黑白:0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) ，0 Lux with IR 5.焦距：【全景】2.8mm；【细节】4.8-120mm，25倍光学变倍 6.视场角：【全景】190°±5°，垂直80°±5°【细节】H: 53.67-2.63 7.全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520 8.支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 9.支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 10.Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米 11.内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 12.全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示； ★13.可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（提供第三方检测机构出具的检测报告） 14.全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取； 15.道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测 16.细节采用高效红外阵列补光，照射距离最远可达200m； 17.全景采用暖白光补光，补光距离30m； 18.支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 19.可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（提供第三方检测机构出具的检测报告）； 20.支持GB35114A级安全加密； 21.IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 2 | 台 |
| 2 | 400万防蛛 网室外枪机 | 1.400万防蛛网全彩智能摄像机 2.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 3.宽动态：120dB 4.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 5.全新设计：独特光源设计，减少对蚊虫的吸引；镜灯分离，减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰；高分子涂层&圆润前盖，降低蜘蛛结网概率 6.镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 7.镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角不大于13°的阳光或雨水。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 8.支持对运动目标进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸、人体、车辆、车牌、非机动车抓拍结果和车牌号码识别 9.支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 ★10.具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像（提供第三方检测机构出具的检测报告）； 11.支持标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口； 12.支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB； 13.支持三码流技术，支持同时20路取流； 14.支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 15.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤； 16.音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出； 17.电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4 18.防护等级：IP67 | 15 | 台 |
| 配套设备及核心存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 枪机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 19 | 个 |
| 2 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 2 | 个 |
| 3 | 围墙直角支架 | 围墙直角支架 | 10 | 个 |
| 4 | 50寸监视器 | 1.50英寸4K监视器 2.支持3840*2160@60Hz超高清显示 3.采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 4.数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 5.内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 6.支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 7.显示尺寸：50 inch 8.屏幕可视区域：1095.84（H） mm×616.41（V） mm 9.亮度：300cd/m2 10.背光源类型：LED;D-LED 11.色深度：8 Bit 12.像素间距：0.2854 (H) mm × 0.2854 (V) mm 13.可视角：178° (H) / 178° (V) 14.响应时间：8ms 15.对比度：5000 : 1 16.色域：72% NTSC 17.刷新率：60 Hz 18.具有调整γ曲线的功能。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 19.显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 20.显示单元支持4 比 3、 16 比 9、点对点等比例显示。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 21.显示单元具备99%sRGB、85%NTSC 广色域覆盖。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 22.具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 | 3 | 台 |
| 5 | 监视器支架 | 配套 | 3 | 个 |
| 6 | 核心交换机2 | ★1.配置：可用千兆电接口数量≥24，复用的千兆光口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口 2.支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口 3.支持USB拷贝文件、MicroUSB登陆设备功能 4.支持模块化电源数量≥1，模块化风扇数量≥2 5.交换容量：756Gbps/7.56Tbps 6.转发性能：222Mpps/396Mpps 7.提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书； 8.产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求， 9.设备内存容量≥2048Mbytes，端口平均转发时延≤3us； 10.支持IPv4 ACL表入方向≥2K条+出方向≥512条； 11.MAC地址表≥64K，ARP表≥32K； 12.支持802.3az（EEE）能效以太网标准； 13.支持4094个VLAN功能； 14.支持STP/RSTP/MSTP/PVST，支持ERPS/RRPP/smartlink并且收敛时间均在50ms之内； 15.支持IPv4/IPv6组播功能，支持IPv4 IGMP snooping、IPv6 MLD snooping功能 16.支持802.1X、Portal、Triple认证功能 17.支持DHCP snooping、DHCPv6 snooping、DHCP Relay、DHCPv6 Relay、DHCP server、DHCPv6 server、SAVI功能； 18.支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv4/IPv6策略路由； 19.支持OSPFv2 FRR功能，并且10000条路由收敛时间在50ms之内； 20.IPv4路由表≥32K，IPv6路由表≥16K； 21.具备MACsec（802.1ae）硬件加密技术； 22.支持NQA探测功能； 23.支持零配置启动； 24.支持虚拟化本地负载分担、虚拟化单点管理功能、9台设备堆叠、虚拟化堆叠链路冗余保护收敛时间小于50ms； 25.支持链路聚合功能及聚合零丢包功能 26.支持BFD for VRRP，BFD for IPv4路由，BFD for IPv6路由，策略路由，等价路由； 27.支持CPU保护功能； 28.支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作 29.支持Vxlan二层互通、Vxlan集中式网关三层互通、EVPN分布式网关二三层互通功能； 30.支持端口镜像、流镜像； 31.支持在平台上实现对接入的交换机和终端设备进行系统拓扑展示及管理，支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接 32.支持通过网管平台对接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警 33.支持通过网管平台在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息 34.提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章 | 1 | 套 |
| 7 | 24口POE接入交换机 | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光接口数量≥2 2.交换容量≥52Gbps 3.转发性能≥36.688Mpps 4.支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥370W 5.支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 6.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 7.支持通过管理平台对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级及重启； 8.支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 9.支持通过管理平台在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息； 10.支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭； 11.支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失； 12.支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输。 | 3 | 台 |
| 8 | 16口POE接入交换机 | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2 2.交换容量≥52Gbps 3.转发性能≥36.688Mpps 4.支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥370W 5.支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 6.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.2x 7.支持通过管理平台对交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级及重启； 8.支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 9.支持通过管理平台在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息； 10.支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭； 11.支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 12.支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 1 | 台 |
| 9 | 8口POE接入交换机 | 1.提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。 2.支持IEEE 802.3at/af。 3.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z。 4.支持6 KV防浪涌（PoE口）。 5.支持PoE输出功率管理。 6.千兆网络接入设计。 7.线速转发、无阻塞设计。 8.存储转发交换方式。 9.坚固式高强度金属外壳。 10.无风扇设计，高可靠性 | 2 | 台 |
| 10 | 光模块 | 1.千兆20公里单模单纤 2.TX1310nm/1.25G 3.RX1550nm/1.25G 4.LC 5.20km 6.0～70℃ 7.SFP 8.发射光功率:-9～-1dBm 9.接收灵敏度（低值）:-21dBm | 8 | 块 |
| 11 | 64路16盘位 硬盘录像机 | 1.3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载高性能ATX电源 2.存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘，总容量可达256TB 3.视频接口：2×HDMI，2×VGA 4.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5.报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 6.反向供电：1路DC12V 1A 7.串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 8.USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 9.扩展接口：1×eSATA 10.输入带宽：384Mbps 11.输出带宽：256Mbps 12.接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入; 13.HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 ★14.支持不经过人工干预自主训练生成新算法，可查看训练任务状态和进度，支持算法自动迭代更新；（提供第三方检测机构出具的检测报告） ★15.支持接入通过onvif、GB/T28181等协议接入的非智能IPC实现周界算法自学习功能；（提供第三方检测机构出具的检测报告） 16.支持实现周界算法训练、分析同时运行，单颗GPU支持在训练的同时，具有最多64路周界事件（包含进入区域/离开区域、越界侦测、区域入侵）分析能力。（提供第三方检测机构出具的检测报告） ★17.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 18.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 19.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 20.支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息. | 2 | 台 |
| 12 | 16路8盘位录像机（阳光厨房） | 1.3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 2.存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘，总容量可达256TB 3.视频接口：2×HDMI，2×VGA 4.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5.报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 6.反向供电：1路DC12V 1A 7.串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 8.USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 9.扩展接口：1×eSATA 10.输入带宽：384Mbps 11.输出带宽：256Mbps 12.接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 13.解码能力：最大支持32×1080P 14.显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 15.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 16.目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 17.目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 18.目标抓拍：4路视频流（2MP） 19.目标比对：16路图片流 20.智搜应用：支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索 21.目标检索(智搜)：64路 22.HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 ★23.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 24.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 25.支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息; ★26.切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 27.支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启关闭POS智能信息等操作. | 1 | 台 |
| 13 | 8T监控硬盘 | 1.8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 2.单硬盘支持多达32个摄像头的高清流; 3.高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧; 4.24×7全天候高效稳定运行; 5.年度工作负载等级为300TB/年; 6.MTBF可达1,000,000小时; 7.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐; | 36 | 个 |
| 14 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.六类非屏蔽双绞线； 2.线规：23AWG； 3.物理带宽：250MHz； 4.最高实现带宽：350MHz； 5.环路电阻（20℃） 76Ω/km； 6.阻抗平均值（100 MHz） 100Ω±5Ω； 7.满足标准：传输性能参数符合并超过标准：ANSI/TIA/EIA 568.2-D Category 6，ISO/IEC 11801； | 21 | 箱 |
| 15 | 电源线 | RVV3*1.0 | 475 | 米 |
| 16 | 智能箱 | 1.名称：电警抱杆机箱 2.箱体尺寸：详见弱施-02 3.材质：不锈钢防水型 | 3 | 个 |
| 17 | 辅材 | 辅材附件,含绝缘胶布，扎带，标签纸等 | 1 | 批 |
| 车辆识别系统 |  |  |  |  |
| 1 | 5米栅栏道闸 | 1.采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 2.齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 3.直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 4.支持遇阻反弹，开优先保护功能 5.直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 6.事件日志记录、方便操作追踪 7.支持红外，地感，雷达等多种防砸 8.支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 9.手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 10.开/关到位输出接口：各1组 11.开/关/停控制信号接口：各1组 12.红外/地感防砸信号接口：1组 13.485控制接口：1组 14.道闸系列：四系列 15.工作温度和湿度：-30~70 °C 16.尺寸(mm)：370*262*1060 17.防护等级：IP54 18.工作电压：AC220V 19.电机类型：直流无刷 20.运行噪声：60分贝 21.电机功率：250W 22.运行速度：抬杆：5s 23.落杆：5s 5.5s 6s（默认5s） 24.机箱材质：SECC | 1 | 台 |
| 2 | 防砸雷达 | 1.采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 2.雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 3.无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 4.采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 5.采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 6.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 7.环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 8.具备检测车和人功能，支持单人过滤。 9.按需选配，雷达支架-STJ1-6-SK-DJ，366000020 | 1 | 个 |
| 3 | 抓拍一体机 | 1.高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 2.集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 3.显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 4.内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 5.支持电动变焦镜头，便于调试 6.车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车； 7.车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 8.黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 9.支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） 10.支持跟车不落杆，实现快速通行 11.机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 12.一体化结构设计，布线简单，调试方便 13.电源供应：AC100V~240V 14.功耗：35W MAX ★15.黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。（提供第三方检测机构出具的检测报告） ★16.车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号（提供第三方检测机构出具的检测报告） ★17.过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍（提供第三方检测机构出具的检测报告） | 2 | 台 |
| 4 | 出入口控制终端 | 1.双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2.多个内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 3.标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 4.标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 5.支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 6.3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 7.HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 8.工作温度 -10 ~ +50° 9.存储功能：128G 10.音频输入：3.5MM标准输入 11.音频输出：3.5MM标准输出 12.报警输入：2路 13.报警输出：2路 14.RS232接口：2路 15.RS485接口：1路 16.USB接口：4个USB接口 17.VGA接口：1路VGA 18.网络接口：1个外网千兆网口，8个内网百兆网口 19.CPU：J6412 20.内存：4G 21.HDMI：1路 | 1 | 台 |
| 5 | 显示器 | 22寸显示器 | 1 | 台 |
| 人员通道 |  |  |  |  |
| 1 | 人员通道单机芯 | 1.儿童款人员通道-单机芯 2.外观尺寸：1200 mm × 220 mm × 900 mm 3.通道宽度：650mm 4.门翼材质：亚克力 5.箱体材质：碳钢表面喷涂 6.电机类型：无刷电机 7.箱体主要颜色：默认粉色，有白色、蓝色可选配； 8.使用环境：室内外 9.红外对数：4对 10.无障碍运行次数：300万 11.通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 12.工作温度：-20 °C-+70 °C 13.工作湿度：10%-95%（不凝聚成水滴） 14.供电方式：100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz | 2 | 套 |
| 2 | 人员通道双机芯 | 1.儿童款人员通道-双机芯 2.外观尺寸：1200 mm × 220 mm × 900 mm 3.通道宽度：650mm 4.门翼材质：亚克力 5.箱体材质：碳钢表面喷涂 6.电机类型：无刷电机 7.箱体主要颜色：默认粉色，有白色、蓝色可选配； 8.使用环境：室内外 9.红外对数：4对 10.无障碍运行次数：300万 11.通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 12.工作温度：-20 °C-+70 °C 13.工作湿度：10%-95%（不凝聚成水滴） 14.供电方式：100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz | 1 | 套 |
| 3 | 人脸识别终端 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.显示屏：7英寸LCD屏； 3.使用环境：室外； 4.摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头； 5.开门模式：支持指纹/刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置； 6.远程验证：支持； 7.黑白名单设定：支持； 8.实时监控：支持； 9.多重认证：支持； 10.刷卡拍照：支持； 11.用户容量：10000个用户； 12.人脸容量：10000张；卡片容量：10000张；密码容量：10000个； 13.RS-485接口：1个； 14.RS-232接口：1个； 15.韦根接口：1路输入/输出；USB接口：1个USB2.0接口；网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 16.报警输入：2路（开关量）； 17.报警输出：2路（继电器）； 18.报警联动：支持； 19.开门按钮：1路； 20.门状态检测：1路； 21.门锁控制：1路； 22.读卡类型：IC卡。 ★23.可根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门；支持按时间分时段管控门禁权限，提供相关证明。 | 4 | 台 |
| 4 | 人脸识别终端支架 | 配套人脸识别终端专用支架 | 4 | 个 |

- 公共广播系统

| 序号 | 设备材料名称 | 参 考 参 数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网编程播控主机 | 1.集播放、智能定时控制、音频矩阵、分区控制、等功能于一身的公共广播控制器； 2.有5套定时方案，每套定时方案有500个定时点，按7天循环。每个定时点可控制分区的音源选择、钟声、内部MP3、内置AM/FM、2路电源、外部4种周边音源（CD、调谐器、卡座、MP3节目播放器）。5套定时方案可方便切换； ★3.八路普通音源输入，内置MP3、AM/FM收音，一路本机航空话筒输入（有第一优先功能），一路警报信号输入（有第二优先功能），多路远程寻呼话筒信号输入（有第三级优先功能），二十路输出的大型音频矩阵；（投标时需提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 4.二十路消防紧急输入（短路信号），一路消防联动输出（短路信号，用于扩展，可连接语音报警器、电源时序器等）。 5.消防信号触发每一路紧急输入可以触发分区可编程，可以触发任意分区； ★6.通过局域网接口能外接电脑通过软件对主机进行控制。（实现电脑远程设置定时、定点、定节目自动播发）（需配套远程控制软件使用）； 7.能通过9针口连接扩展远程寻呼话筒；（投标时需提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 8.所有定时程序可随时简易的手动干预； 9.可实时监听各分区，带音量调节功能；（数字音量调节） 10.采用高性能DSP处理器、数字矩阵、数字音量控制、数字均衡器，7英寸触摸彩屏控制； 11.有USB接口，USB口可将U盘的歌曲直接拷贝到主机里播放； 12.100米范围无线遥控，有12个可编程按键，可定制一键打开/关闭分区，选音源，选曲等； 13.带3种钟声信号输出功能（机械音量调节）； 14.带警报信号输出功能（机械音量调节）； ★15.带电话分区寻呼功能（机械音量调节，可修改密码、全区寻呼、自选寻呼、编组寻呼等功能）； 16.可定时控制外部音源的播放状态；（投标时需提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 17.具有触摸屏触摸点校准功能； 18.20路输入信号数字音量调节功能，可远程控制； 19.20路分区输出数字音量调节功能，可远程控制； | 1 | 台 |
| 2 | 无线麦克风 | - 波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 3.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 4.每通道有音量调节功能； AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 5.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 6.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 7.动态范围：88dB; 8.最大频偏：±45KHz； 9.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 10.综合信噪比：>73dB； 11.综合失真度：≤1%； 12.发射机工作时间8小时以上； 13.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. ★14.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.9%；信噪比：≥61dB；（提供带“ilac-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件加盖厂家公章）。 | 1 | 套 |
| 3 | 无线麦克风 增强天线系统 | 1.天线翼板与强波器参数 天线类型：对数周期指向（LPDA） 频率范围：400-950MHz 输出接口：卡口母座（BNC) 天线阻抗：50 Ω 内置强波器：+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调） 工作状态指示： 带电源与增益量LED指示 指向性：水平90°垂直60° 指向极性：垂直极化 工作电压：偏压电源8~15 V DC 外观尺寸（mm） ：320×275×22 2.分配主机参数 高频信号输入：2路BNC输入 输入端信号最大灵敏度：+32dBm 系统工作总电源： 12V3A 放大信号输出: 8路BNC输出+ 2路BNC备用级联输出 系统DC输出： 4路DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 输出/入阻抗： 50 Ω 系统信号输入端对外供电： +8.0V DC / 200mA 外观尺寸（mm）：482长×45高×200宽 3.同轴电缆参数 线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆LMR195 阻抗：50Ω 弯曲半径：25mm 线损：≤0.24db/m(20度） 线径：6mm 材质结构：5层带编织线与屏蔽层铜芯线 备注：50米线长信号通过衰减为-5dBM，10米长内信号衰减可忽略不计。 产品特点： 1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。 3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入。 4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。 5.系统分配主机提供了8路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。 6.系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A)。 7.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。 8.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。 9.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。 10.天线翼板上的强波器电路由散热快的铝合金外壳密封，防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。 11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。 12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 | 1 | 套 |
| 4 | 广播前置放大器 | - 多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。 2.各通道独立音量控制。 3.高音和低音音调控制。 4.自动默音（有强插功能）。 性能规格： 1.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV 2.输出电平 0dBV 3.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 4.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 5.信噪比 Aux input：≥66dB 6.音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz） 7.保护 AC保险丝 8.电源 AC 220V/50Hz | 1 | 台 |
| 5 | 广播系统功率放大器 | 1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。 2.5单位LED显示器，作状态显示。 3.6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。 4.输出短路保护并示警。 性能规格： 1.额定输出功率 650W 2.最小源电动势 ≤1000mV 3.信噪比 ≥77dB（宽带） 4.频率响应 80Hz—16kHz （±3dB） 5.总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件） 6.指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 7.保护 高温，直流，短路 8.电源 AC220V/50Hz 9.额定功耗 1000W 为保证系统稳定性，投标时需提供第三方权威机构（CNAS或CMA认证的检验机构）的检测报告复印件加盖厂家公章（报告内容需包含性能规格第1、3、5项）； | 3 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 1.按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 2.可以通过定时器自动控制或人工控制。 3.插座总容量达 3.5kVA。 性能规格： 1.电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A； 2.定时器控制信号 交流220伏，0.01A 3.动作间隔时间 0.4秒-0.5秒 4.保护 AC保险丝 5.耗电 AC220V/50Hz/16A | 1 | 台 |
| 7 | 全音域吸顶扬声器 | 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级102±2dB，有效频率范围70Hz-18kHz； 3.重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 4.采用优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.采用高灵敏度单元（92±2dB），声音清晰、明亮； 6.产品尺寸：80xØ210mm | 28 | 个 |
| 8 | 仿动物造型室外喇叭 | 1.音箱定压输入（V）：70/100 2.音箱额定功率（W）：20 3.内置喇叭： 5.25 防水同轴 4.声压级:101±2， 5.灵敏度：88±2dB, 6.频响范围：100Hz-16kHz. 7.重量（kg）:6.5±0.7 8.尺寸（mm）:330x325x485 9.防水等级 ：IP44 | 4 | 个 |
| 9 | 音柱扬声器 | - 采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； ★2.二分频结构，频带较宽。8寸全频喇叭2个，1寸的高频喇叭1个。（投标时需提供产品画册、实物图并加盖厂家公章） 3.频响范围：80Hz-16kHz 4.灵敏度：92dB 5.最大声压级：111dB 6.额定功率：80W 7.尺寸（长×宽×高）230×250×665mm 8.重量：13kg LICC低阻抗补偿分频器，交叉频率2000Hz，带限制器（提供分频器电路图） | 4 | 个 |
| 10 | 喇叭开关 | 1.产品类型：五档位音量控制、带强插，消防联动。 2.额定功率：60W 3.强插信号：24V DC 10mA 4.档位频响（正常工作条件(-3dB)）：STEP：0V（关） 5.STEP1：13(±2)V 6.STEP2：26(±2)V 7.STEP3：51(±2)V 8.STEP4: 100V 9.DC24V强插信号输入时输出：STEP1：70Hz～18kHz 10.STEP2：70Hz～18kHz 11.STEP3：70Hz～18kHz 12.档位输出：100V（输入1KHz/100V,Load=82Ω,失真度<1%） | 6 | 个 |
| 11 | 喇叭线(RVV2*1.5） | RVV2*1.5 | 740 | 米 |
| 12 | 其他辅材 | 辅材附件,含绝缘胶布，扎带，标签纸等 | 1 | 套 |

- 多功能厅会议系统

| 序号 | 设备材料名称 | 参 考 参 数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层多功能厅 |  |  |  |  |
| 一、显示系统 P2.0 显示屏尺寸（4.48米*2.4米=10.75平方） 仅预留管线 4路电源线+10路网线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.六类非屏蔽双绞线； 2.线规：23AWG； 3.物理带宽：250MHz； 4.最高实现带宽：350MHz； 5.环路电阻（20℃） 76Ω/km； 6.阻抗平均值（100 MHz） 100Ω±5Ω； 7.满足标准：传输性能参数符合并超过标准：ANSI/TIA/EIA 568.2-D Category 6，ISO/IEC 11801； 8.Cat.6双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(TIA/EIA)的要求。 9.提供六类网线的CE、RoHS、ETL及社会公共安全认证复印件并加盖原厂鲜章 10.提供信息产业信息传输线质量监督检验中心出具的投标产品型号单品检测报告、六类非屏蔽链路及信道检测报告，提供六连接点测试报告。 | 2 | 箱 |
| 2 | 电源线 | RVVP3*2.5平方国标 | 200 | 米 |
| 二、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩有源音箱 | 技术指标： 1.UCD架构D类双功放：拥有数字功放的高效率，同时具备模拟功放的音质。 2.内置高端DSP，64Bits/48kHz。运行速度快、低静噪通电即可播放。通过软件可以改变需要的模式和参数。 3.12寸钕铁硼低音单元：产品采用12英寸钕磁扬声器和44芯压缩高音与定制号角相结合，把失真减到最小，提供清晰的高音、极为佳的清晰度和低音，听感更加舒服。 ★4.≥2.8英寸DSP调控液晶显屏：8不同模式，适合不同场景，轻轻一按一旋即选择不同的模式。（提供场景模式截图盖厂家公章） 5.系统输出高，线性号角设计：由中高、中低两路单元组成两分频音箱。 声音通透、音质柔和饱满、中低频厚实、高音细腻、体积小、声压大、频响宽、重量轻等。 6.兼做返听：带返听设计，一物多用。 产品参数： 1.单元：12”钕铁硼喇叭+1.75”高音 2.频率范围（Hz）：不劣于50-20KHz；额定功率：不劣于600W；最大声压级:不劣于132dB（提供含CNAS、MA、ILAC-MRA互认第三方检测报告，报告中体现此项参数） 3.指向性：不劣于H90º x V60º ★4.固有噪声级（A计权）：≤43dB（提供含CNAS、MA、ILAC-MRA互认第三方检测报告，报告中体现此项参数） 功放模块： 1.输出功率：不劣于2 x 350W/4ohms 2.信嗓比：>95dBA(A weighted) 3.阻尼因数：>500 4.保护：高达264V Ac电压过压保护，输出过载保护， 5.限幅电平保护，开关机，静音 6.参数中要求的具有相关资质的第三方检测机构出具带有检测机构印章的音响的检测报告复印件加盖原厂公章，检测依据为：WH/T 58-2013《演出场所有源扬声器系统主要性能测试方法》。 | 2 | 只 |
| 2 | 返送无源音箱 | 技术指标 1.频率响应：不劣于55Hz~20KHz(±3dB) ； 2.单元数量：LF： 12"(voice coin 65mm) x 1；HF： 1.25"(voice coin 44mm) x 1； 3.标称阻抗：8ohms 4.灵敏度：不劣于96dB 5.指向性：90°Hx60°V 6.最大声压级：不劣于126dB 7.箱体板材：高密度夹板 8.额定功率：400W 9.箱体喷漆工艺：耐磨环保水性漆喷涂 10.保护网工艺：外透声特制网布，内六角孔钢网 11.提供第三方检测机构出具带有检测机构印章的音响的检测报告复印件加盖原厂公章 | 2 | 只 |
| 3 | 返送功率放大器 | 技术指标： 1.立体声模式8Ω:2x650W。 2.立体声模式4Ω:2x900W。 3.频率响应：20-20KHz,+0/-1dB。 4.信噪比: ≥103dB。 5.阻尼系数: 400:1。 6.总谐波失真：≦0.03%。 7.互调失真：≦0.01% Rated Power@8Ω。 8.输入灵敏度：0.775V。 9.输入阻抗：20K ohous。 10.串音衰减: ≦-70dB。 11.指示灯：信号灯，削峰灯，保护灯。 12.DC直流，过载保护，软启动，短路自动检测。 13.限幅器，开关防冲击，直流保护，短路过热保护。 14.无极变速散热风扇，确保功放工作在最低温度。 15.工作模式：立体声，单声道 。 16.信号输入输出接口：XLR公母专业卡侬座。 17.输出功率接口：四芯专业卡侬座 18.线路类型：2级H类。 19.电源输入/频率：~220V 50/60Hz FUSE:T15A。 | 1 | 台 |
| 4 | 数字调音台 | 技术指标： 1.7寸电容触摸屏1024x600分辨率； 2.主控CPU：双核1.2G；操作系统：Linux，中英文界面随时切换且无需重启 3.内置MIC 1~8通道独立的反馈抑制器；（提供操作界面截图佐证） 4.带2个DCA，1种效果； 5.iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步； 6.电动推子：9个； 7.支持8个终端同时控制； 8.可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件； 9.每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相； 10.每个输出通道具有8段参数均衡、高低通、压缩、反相； 11.输出通道、混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）； 12.支持2~100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份； 13.32个PEQ模式存储； 14.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声； 15.通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据； 16.模拟输入/输出：12MIC+4Line+USB，L/R+4BUS+ Headphone(L/R)；（提供后面板截图佐证） 17.推子编组、1个系统静音按键、3个自定义按键； 18.通道名称可自定义； 19.输出底噪：-90dBu 无记权（AES17-20Khz） 20.USB播放：播放格式APE、FLAC、MP3、WAV 21.USB录音：2轨录音 22.失真度：0.006% @4dBu 20～20Khz 23.以太网协议：100M，RS-232协议，TCP/IP协议 24.USB鼠标：支持 | 1 | 台 |
| 5 | 无线真分集手持话筒 | 技术指标： 1.射频载波范围: 634.2-691.95MHz 2.振荡方式: PLL锁相环合成 3.可通过APP监控无线麦克风的频点、当前频点的受干扰程度、控制音量、更改当前频点、远程控制对频。（提供APP界面截图佐证） 4.工作距离: 超远距离接收，理想条件下150米，无阻隔直线距离（视环境变化） 5.调制方式: FM 6.最大频道数: 160 7.频带宽度：40MHz 8.频响范围: 50HZ ~ 18KHZ(±3db) 9.最大频偏：±45KHz 10.系统失真/THD总谐波失真: < 0.5% @1KHz 11.信噪比: > 100dB(A) 12.灵敏度: 在偏移度等于25KHz，输入60DBUV时，S/N＞60dB 13.输出接口: (XLR×2)/( 1/4-inch connector×1) 14.音频输出水平: (XLR: +5dbV) / (1/4-inch connector: +5dbV) 15.输出阻抗: (XLR: 3KΩ)/(1/4-inch connector: 3KΩ) 16.显示方式: 液晶屏×2 17.电源要求: 12~15V/0.5A直流电源适配器 18.工作温度范围: 0-50 ℃ 19.总尺寸:(480mm×180mm×45mm) 20.1台主机+2个手持话筒及其配件 | 2 | 套 |
| 6 | 无线真分集头戴话筒 | 技术指标： 1.射频载波范围: 634.2-691.95MHz 2.振荡方式: PLL锁相环合成 3.可通过APP监控无线麦克风的频点、当前频点的受干扰程度、控制音量、更改当前频点、远程控制对频。（提供APP界面截图佐证） 4.工作距离: 超远距离接收，理想条件下150米，无阻隔直线距离（视环境变化） 5.调制方式: FM 6.最大频道数: 160 7.频带宽度：40MHz 8.频响范围: 50HZ ~ 18KHZ(±3db) 9.最大频偏：±45KHz 10.系统失真/THD总谐波失真: < 0.5% @1KHz 11.信噪比: > 100dB(A) 12.灵敏度: 在偏移度等于25KHz，输入60DBUV时，S/N＞60dB 13.输出接口: (XLR×2)/( 1/4-inch connector×1) 14.音频输出水平: (XLR: +5dbV) / (1/4-inch connector: +5dbV) 15.输出阻抗: (XLR: 3KΩ)/(1/4-inch connector: 3KΩ) 16.显示方式: 液晶屏×2 17.电源要求: 12~15V/0.5A直流电源适配器 18.工作温度范围: 0-50 ℃ 19.总尺寸:(480mm×180mm×45mm) 20.1台主机+2个腰包机及其配件 | 1 | 套 |
| 7 | 无线真分集会议话筒 | 技术指标： 1.采用四通道真分集式接收技术。 每一路话筒信号都标配两组接收电路同时接收信号,有效增强信号稳定性； 2.采用彩色显示大屏显示出每通道话筒的射频/音频/电池电量/干忧信号/SQ距离/锁止等工作状态； 3.系统标配工作频率独立可调,音量独立可调。SQ独立可调。IR红外独立控制。独立搜频功能。一键独立锁止。一键编组调取等实用功能； 4.系统标配内置 4 组叠机频率可供调用。为同一场所同时叠机使用 1- 4 套系统提供便捷安装支持； 5.兼容大部分天线放大系统,专为固定机安装设计了前置天线安装点,并提供 4+2 音频输出接口,方便与多规格设备对接安装； 6.标配的相位锁定电路,配合杂讯静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制电路将接收机 AF 信号静音以抑制噪声，保证了对干忧信号的有效阻隔； 7.射频稳定度：±0。005%（-10~50℃） 8.载波频率：UHF640~690MHz 9.频率宽度：50MHz 10.操作方式：手动调整 11.灵敏度：在偏移度等于 25KHz。 12.输入–95dBm 时，S/N＞80Db 13.最大偏移度：±48KHz 14.综合 S/N 比：＞102Db 15.综合 THD：＜0.5%@1KHz 16.频率响应：60Hz~15KHz 17.最大输出电压：0dbV@45KHz 18.输出插座：XLR 平衡式及 6.3 不平衡式 19.静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 20.静音调整：-65dB~-100dB 21.有效工作距离: 理想工况下约 50 米~200米。 22.工作电压：DC12V/1000mA | 1 | 套 |
| 8 | 天线分配器 | 技术指标： 1.天线类型:指向性天线 2.支持接收机：8台 3.工作频带: 500MHz-950MHz 4.增益: 6dB典型 5.阻抗：50欧姆 典型 6.指向性：椭圆形180°典型 7.连接端子：固定式直角 BNC母座 8.构造：玻璃铜及铜膜镜层 | 2 | 套 |
| 9 | 指向性天线 | 1.颜色：白/黑色 2.频率范围：500-950MHz 3.输入截断点：+22dBm 4.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 5.增益：+6-9dB(Center Band) 6.输出阻抗：15dB min 7.阻抗：50Ω 8.频宽：450MHz 9.插座：BNC female 10.电源供应：100-240V/50/60Hz 11.电源消耗：170mA | 2 | 套 |
| 10 | 同轴电缆线 | 30米/根 | 2 | 套 |
| 11 | 电源时序器 | 技术指标： 1.WiFi智能时序器带彩屏显示，手机APP远程控制，8路可控输出, 一台手机可以管理多台设备。 内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，带有过压保护，过流保护。 2.电压保护：当电压超过260V 不启动，使用中超过260V自己动跳开(断开后可手动和APP开启)。 电流保护：当电流超过35A自动跳开(断开后可手动和APP开启)。 ★3.一键配网：在同一WiFi局域网下即可通过APP配网,匹配完成后自动连接网络。可通过APP远程开关、定时；可显示当前电压、电流、功率、功率因子；每个开关可以自定义名称。（提供APP软件截图） 4.中控系统：支持RS232 DR9接口，波特率可设置(4800-128000，默认9600)。 5.掉电记忆：当设备突然断电数据自动储存。 6.可循环定时开关(服务器控制)。 产品参数： 1.面板：高档拉丝黑色铝面板 2.电力输入条件(单相3线)： AC90-265V 50-60HZ两相(三线:零，火，地)。 3.通道数量： 8路继电器受控，1路万用插座直通，单路额定输出最⼤电流: 16A。 4.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率:3500W/ 7700W（总功率在显示屏上会显示注意观察即可）。 5.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受16A电流磷铜材质，标准万用插座。 6.每路开关间隔时间/定时时间：1.2秒输出继电器触点电流：40A240VAC。 | 2 | 台 |
| 12 | 多媒体地插 | 146*146*900MM,不少于4个模块 | 2 | 个 |
| 13 | 42U标准机柜 | 网孔门,W600*D600*H2000,2块托板,2风扇,1个8位PDU,30套螺丝 | 1 | 台 |
| 14 | 阻燃电源线 | RVVP3*2.5平方 | 200 | 米 |
| 15 | 专业音响线 | RVVP2*2.5平方 | 100 | 米 |
| 16 | 信号线 | RVV2*0.4 | 300 | 米 |
| 17 | 配件 | 卡农头、电脑音频头、大三芯、大二芯等等 | 1 | 米 |
| 三、灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式LED面光灯 | 技术指标： 1.电压：AC90-260V/50HZ/60Hz 2.功率：300W 3.光源：LED 900颗 4.寿命：50000小时 5.光 通 量：(3200K标准光通量19.6Im / 5600K标准 6.光通量21Im) 7.光效：(3200K标准光效105Im/W / 5600 K标准光 8.效110 Im/W) 9.色温：3200K/5600K/双色（3200K+5600K）可选 10.显色指数：Rａ≥90 11.调光：0~100%线性电子调光(16bit无闪烁调光) 12.光源类型：泛光型 ?仰俯角度：0~60° 13.数码管显示控制地址码和调光数值 14.控制模式：DMX 2CH/4CH通道 15.限位方式：磁传感器,更高的灵敏度,高精准度限位 16.工作温度：-10°~40° 17.冷却系统：高导热纯铝成型散热器自然散热 18.安装方式：吊装,吸顶,嵌入式 19.投标人需提供第三方检测测报告复印件并加盖厂家公章。 | 8 | 台 |
| 2 | 嵌入式LED会议灯 | 1.电压：AC90-260V/50HZ/60Hz 2.功率：300W 3.光源：LED 900颗 4.寿命：50000小时 5.光 通 量：(3200K标准光通量19.6Im / 5600K标准 6.光通量21Im) 7.光效：(3200K标准光效105Im/W / 5600 K标准光 8.效110 Im/W) 9.色温：3200K/5600K/双色（3200K+5600K）可选 10.显色指数：Rａ≥90 11.调光：0~100%线性电子调光(16bit无闪烁调光) 12.光源类型：泛光型 ?仰俯角度：0~60° ? 13.数码管显示控制地址码和调光数值 14.控制模式：DMX 2CH/4CH通道 15.限位方式：磁传感器,更高的灵敏度,高精准度限位 16.工作温度：-10°~40° ? ? 17.冷却系统：高导热纯铝成型散热器自然散热 18.安装方式：吊装,吸顶,嵌入式 19.灯体尺寸：600×600×128mm 20.开孔尺寸：575×575mm 21.灯珠数量：900颗 开孔尺寸575*575 | 10 | 台 |
| 3 | 灯光控台 | 技术指标： - 额定电压：AC100V~240V ±10﹪，50Hz～60Hz 2.有12个Scanner,每个Scanner中包含16个通道,分A页(8 和B页(8).可编程30个Bank，每个Bank中包含8个Scene;可编程6相Chase,每个Chase可编240步(即30个BankScene);具有手动,声控和自动三种动作模式; 3.在自动运行模式中,FADE可选择全部具有FAD或X/Y具有FADE,都具有SPEED调节;每个Scanners中都可设置Reverse(求反和Assign(数码轮）; 4.在手动和编程时点亮按FINE键时对应LED亮时,可细调数码轮值;具有Black out 输出功能;具有MIDI触了Bank、Chase和Black out功能; 5.控台之间可相互传递内部的已编程数据; 6.有LCD液晶显示器; 7.有DMX极性选择开关;USB台灯接口 投标人需提供第三方检测测报告复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 4 | 信号放大器 | 技术指标: 1.额定电压：AC100V~240V ±10﹪，50Hz～60Hz 2.每一路都是独立的变压器供电和八个光学隔离信号放大器来扩大DMX输出。 3.放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度。 4.若需要额外的位置，可以在同一连接上使用多个信号放大器. 每个连接的位置可以独立地连接，最多可达32台灯具。 | 1 | 台 |
| 5 | 嵌入式光束灯 | 技术指标: 1.V0级无卤阻燃机身，高速电子频闪 2.光源：120W LED集成光源，色温8000K 3.调光：0-100%线性调光，摄像机下无闪烁，4-4.5M定焦 4.棱镜：可旋转18棱镜 5.频闪：高速电子频闪 6.灯头光圈：RGB点控像素光圈 7.颜色：8+1 渐进式颜色系统 8.图案：10+1 渐进式图案系统 9.水平扫描：540度 10.垂直扫描：180度 11.通道模式：12CH/16CH，支持RDM 12.DMX接口：RJ45网口 13.控制模式：默认为DMX512，信号中断黑场，声控、自走、主从 14.散热系统：温控双滚轴静音风冷 15.工作电压：AC110-240V 50Hz 开孔直径：235mm，深度≥120mm | 12 | 台 |
| 6 | 嵌入式蜂眼灯 | 技术指标: 1.全嵌入式蜂眼灯+单绿光栅 2.无极旋转，单色、RGBW混色出光 3.光源-:6*15W CREE RGBW LED 4.光源二:OSRAM 100mW 520nm全固态激光器光斑角度:超大高亮60度光束角 5.水平/垂直:高速X轴无极运动 6.散热系统:液压静音风冷 7.工作电压:AC220V 50Hz 8.电气功率:100W 9.RDM:支持RDM 10.外壳材质:V0级无卤阻燃机身、可订制机身颜色 11.控制模式:默认为DMX512，信号中断黑场，声控、自走、主从 12.安装方式:天花嵌入、灯钩(灯架)、天花支架安装 13.开孔尺寸:190mm/220mm | 12 | 台 |
| 7 | 智能控制器 | 技术指标: 1.DMX512控制通道 ：512CH 2.总负载 ：<6KW （单路<3KW）内置空开 3.开关路数及功率：2*3KW+4*1KW+排风； 4.空调：风机盘管控制/红外控制 5.内置SD卡存储，任意拷贝数据，方便现场批量处理数据 6.内置音频检测器，支持无线调试，RDM远程地址码 7.长宽高：340*180*68 | 1 | 台 |
| 8 | DMX信号放大器 | 技术指标: 1.产品特色：体积小巧、各个输出独立放大，全部采用网口 2.主要接口：DMX512输入：RJ45*1 3.DMX512输出：RJ45*5 | 1 | 台 |
| 9 | 舞台烟机 | 技术指标: 1.使用电压：AC 220-240V/50-60HZ 2.限流保险：F5A/250V 3.功率：750W 4.预热时间：大约4.5min 5.最大输出持续时间：大约15s 6.烟量输出：大约6400cfm 7.耗油量：大约31min/L 8.最大喷射距离：大约3m 9.线控器：M-1 10.无线遥控器：W-2 11.DMX512:无 12.油桶容积：1.3L | 2 | 台 |
| 10 | 烟油 | 技术指标: 1.高纯度演出专用烟雾油，采用蒸馏水及新环保配方制成。 2.产生烟雾为纯白色，在空气中保留时间较长。 3.由于采用了新配方，所以不会产生油脂微粒，对光学玻璃及高档摄影设备无污染。 4.并且大幅度降低了烟雾机的阻塞，适合各种高档场所。 5.参数：蒸馏水及水溶性环保配方，产生的烟雾在20℃室温时可保持在空气中6分钟以上。 6.规格：4L/桶 4桶/箱 | 1 | 箱 |
| 11 | 控制面板 | 技术指标: 1.定制面板印刷色彩： 支持渐变色，印刷色彩无限制 2.定制面板起订数量： 无限制，1个也能定制 3.最大按键数量： 15个 4.边框材质： 锌合金电镀 5.边框颜色： 玫瑰金、钛金黑、银色 6.通讯及接口类型： RS485，双网口 7.触摸屏材质及类型： 钢化玻璃，电容触摸 8.安装方式： 滑扣方式，竖式横式均可 | 1 | 张 |
| 12 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.六类非屏蔽双绞线； 2.线规：23AWG； 3.物理带宽：250MHz； 4.最高实现带宽：350MHz； 5.环路电阻（20℃） 76Ω/km； 6.阻抗平均值（100 MHz） 100Ω±5Ω； 7.满足标准：传输性能参数符合并超过标准：ANSI/TIA/EIA 568.2-D Category 6，ISO/IEC 11801； | 2 | 箱 |
| 13 | 各种线缆及配件 | 各种灯光控制线、电源线、跳线及接插件配件等 | 1 | 套 |

- UPS备电系统

| 序号 | 设备材料名称 | 参 考 参 数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源主机 | 1.要求UPS电源容量10KVA/10KW单进单出，纯在线式双变换UPS，提供最大可用功率，无与伦比的整机效率，以及优越的整机性能，为中小型数据中心和其它关键业务应用提供高可靠的供电保护。 2.采用全额定功率输出设计，带任意功率因数负载，均无需降容使用（KVA=KW）， 输出功率因数：1。不管带任何功率因数的负载，均无需降容使用。（提供相关证明文件官网截图加盖原厂公章） 3.输入电压: 单相三线制。100~280Vac，带载能力70%~100%负载随输入电压值线性递增；305~477 Vac时 100%全额带载； 4.输入频率: 50/60Hz±10% 自适应。 5.整机效率：100%。 6.UPS具有双重冗余的辅助电源(即控制电路的电源)设计, 提供单机或并机运行绝对的保护。 7.主机标配EPO功能，可远程紧急停机。 8.共用电池组：2台以上UPS并机具有共享电池紧急电源供应系统及其输入电流平衡法，投标时需提供官方资质认证书或专利证书(加盖原厂公章)。 9.蓄电池漏液侦测功能：UPS不间断电源必须具有电池接地故障检测电路及不断电系统，投标时需提供官方资质认证书或专利证书(加盖原厂公章)。 10.温度补偿功能：有蓄电池充电电压温度补偿功能。 11.RAM记录条数：具SRAM故障序列记录设计, 至少可存1000笔信息。 12.可实现4台并机功能，无需额外选配并机电路组件，提供相关资质证明文件。 13.远程紧急关机接口、RS232、并机等接口，提供相关资料证明。 14.超载能力<110% :60分钟102%~125%: 10分钟126~150% : 1分钟。 15.UPS 直流电压：192~264V可调（要求提供产品官网截图加盖原厂公章证明文件）。 ★16.UPS面板有中文LCD指示：逆流器过电流停机、逆流器过载、低电瓶、温度过高、整流器直流过电压关机、电瓶接地故障等UPS各项异常状态显示输入电压、频率输出电压、电流、频率 电瓶电压、电流及输出负载智能型自我诊断UPS及电瓶状况过往资料。 17.原装12V/120AH免维护胶体蓄电池为了保修方便，电池设计寿命不低于8年，重量不低于30.5KG/节，产品通过ISO9000认证、环境体系ISO14000认证。 18.循环寿命：50%(C10)DOD：500次 19.容量(25℃)：20h放电率：100Ah；10h放电率：92Ah；5h 放电率：80Ah；1h放电率：60Ah。 20.存放时间剩余容量(25℃)：3个月：90%；6个月：80%；12个月：60%。免维护：在寿命期内无需补偿电液。 21.使用温度范围：电池可在-10℃—40℃的温度范围内使用。 22.防酸雾性能：电池在正常浮充中无酸雾溢出 23.防爆性能：在充电过程中遇有明火内部不应引爆 24.长寿命设计：采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板，保证电池的浮充寿命。 | 1 | 台 |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V100AH（后备时间2小时） | 16 | 节 |
| 3 | 电池柜 | 可放16节电池 | 1 | 套 |
| 4 | 输出配电柜 | 定制，冷轧钢板带底板，600mm*400mm*150mm，含16路32A空气开关等对应防雷配电设备 | 1 | 套 |
| 5 | 电源线 | RVV 3*2.5平方国标 | 220 | 米 |
| 6 | 静电地板 | 钢质静电地板600*600*35 | 5.5 | ㎡ |
| 7 | 空调 | 制冷功率 845W 制热量 5010W 室外机噪音 51dB 外机尺寸 820x555x303mm 室外机净质量 24.0kg 能效等级 一级 电辅加热功率 850W 适用面积 15m²-23m² 制热功率 1250W 室内机噪音 41dB 内机循环风量 750立方米/小时 工作方式 变频 送风方式小于 180°送风 空调功率大 1.5匹 功能独立 除湿 节能 空调类型 壁挂式 冷暖类型 冷暖 | 1 | 台 |

三、相关说明

1、本采购项目的核心产品为：400万全彩网络半球摄像机

2、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3、▲投标总报价按照招标文件提供的工程量清单数量报价，不得减少。

4、要求无线网络统一使用临海市教育局AC进行认证。

5、开孔、补洞、开槽修补、吊篮安装、拆除、设备基础等，以及其他未列入清单，但必须保障本项目所有设备正常运行所产生的调试等一切费用及为配合其他专业工程所产生的额外费用以及总包服务费等，投标人自行综合考虑报价。

6、带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

- 7、综合管路系统固定报价33291.5元。投标响应文件中无需提供该系统具体设备参数说明。因本项目废标后重新招标导致进度滞后，为保障装修工程施工进度，该项拟委托第三方直接进行施工。合同履行期间按实结算时，该部分单价参考项目评审方案。

四、清单中的★号指标列表

| 序号 | 设备名称 | 星号指标内容及须提供得证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24口POE接入交换机 | ★5.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图和链接证明。 ★9.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明 |
| 2 | 核心交换机1 | ★1.交换容量≥6.4Tbps/64Tbps，转发性能≥880Mpps/12600Mpps，提供官网截图及链接证明 ★3.支持独立接口板，要求独立业务插槽≥8个，提供官网截图及链接证明 ★5.采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计，需提供产品清晰正、背面实物照片各1张以展示各插槽分布 |
| 3 | 全彩云台球机 | ★13.可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（提供第三方检测机构出具的检测报告） |
| 4 | 400万防蛛 网室外枪机 | ★10.具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像（提供第三方检测机构出具的检测报告） |
| 5 | 核心交换机2 | ★1.配置：可用千兆电接口数量≥24，复用的千兆光口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口 |
| 6 | 64路16盘位 硬盘录像机 | ★14.支持不经过人工干预自主训练生成新算法，可查看训练任务状态和进度，支持算法自动迭代更新；（提供第三方检测机构出具的检测报告） ★15.支持接入通过onvif、GB/T28181等协议接入的非智能IPC实现周界算法自学习功能；（提供第三方检测机构出具的检测报告） ★17.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（提供第三方检测机构出具的检测报告） |
| 7 | 16路8盘位录像机（阳光厨房） | ★23.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。（提供第三方检测机构出具的检测报告） ★26.切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（提供第三方检测机构出具的检测报告） |
| 8 | 抓拍一体机 | ★15.黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。（提供第三方检测机构出具的检测报告） ★16.车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号（提供第三方检测机构出具的检测报告） ★17.过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍（提供第三方检测机构出具的检测报告） |
| 9 | 人脸识别终端 | ★23.可根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门；支持按时间分时段管控门禁权限，提供相关证明。 |
| 10 | 物联网编程播控主机 | ★3.八路普通音源输入，内置MP3、AM/FM收音，一路本机航空话筒输入（有第一优先功能），一路警报信号输入（有第二优先功能），多路远程寻呼话筒信号输入（有第三级优先功能），二十路输出的大型音频矩阵；（投标时需提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★6.通过局域网接口能外接电脑通过软件对主机进行控制。（实现电脑远程设置定时、定点、定节目自动播发）（需配套远程控制软件使用）； ★15.带电话分区寻呼功能（机械音量调节，可修改密码、全区寻呼、自选寻呼、编组寻呼等功能）； |
| 11 | 无线麦克风 | ★14.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.9%；信噪比：≥61dB；（提供带“ilac-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件加盖厂家公章）。 |
| 12 | 音柱扬声器 | ★2.二分频结构，频带较宽。8寸全频喇叭2个，1寸的高频喇叭1个。（投标时需提供产品画册、实物图并加盖厂家公章） |
| 13 | 主扩有源音箱 | ★4.≥2.8英寸DSP调控液晶显屏：8不同模式，适合不同场景，轻轻一按一旋即选择不同的模式。（提供场景模式截图盖厂家公章） ★4.固有噪声级（A计权）：≤43dB（提供含CNAS、MA、ILAC-MRA互认第三方检测报告，报告中体现此项参数） |
| 14 | 电源时序器 | ★3.一键配网：在同一WiFi局域网下即可通过APP配网,匹配完成后自动连接网络。可通过APP远程开关、定时；可显示当前电压、电流、功率、功率因子；每个开关可以自定义名称。（提供APP软件截图） |
| 15 | UPS电源主机 | ★16.UPS面板有中文LCD指示：逆流器过电流停机、逆流器过载、低电瓶、温度过高、整流器直流过电压关机、电瓶接地故障等UPS各项异常状态显示输入电压、频率输出电压、电流、频率 电瓶电压、电流及输出负载智能型自我诊断UPS及电瓶状况过往资料。 |

五、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本项目属交钥匙项目；

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

六、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	设备的制造与供货及提供相关资料；

2.	设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	设备的安装及部件的就位和固定；

4.	设备及部件的连接和检查；

5.	设备与系统的调试；

6.	整个系统调试；

7.	系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.	负责培训资料的编写和技术培训；

10.	售后服务。

七、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由投标人负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

▲2、保修期：整个系统均不少于五年免费质保期，终验合格之日起计算（投标人可提供更优惠的质保期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

八、验收

1、采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收报告的参考资料一并存档。

3、严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4、验收时参照的技术、服务等标准按以下顺序执行：合同中未明确的，按照中标人的投标文件为准；投标文件中未明确的，按照招标文件为准。

5、验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海市东塍镇中心幼儿园第一分园智能化项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；；3、本项目招标代理服务费根据中标价*1.5%，由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出中标通知书前一次性付清招标代理服务费用； |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后9个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款，安装调试完毕且最终验收合格后付至合同总价的85%，结算完成后付清结算价。（本项目如无需结算，则最终验收合格后付至合同价的100%）。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式并在政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

1.质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定向本项目监管机构临海市财政局以书面形式邮寄方式进行投诉，联系地址：临海市巾山东路112号，联系部门：政府采购监管科，监督、投诉联系电话：0576-85188034。

2.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号、浙财采监【2022】3号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（此项符合性在报价文件中进行评审）

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在招标文件格式指定页面无法定代表人盖章或签字、未在招标文件格式指定页面盖公章、在招标文件格式指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效:

1.不同供应商的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的;

2.上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的;

3.不同供应商的投标文件的内容存在3处(含)以上错误一致的;

4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的、《报价明细表》中工程量少于招标文件中提供的工程量数量的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（2794725066@qq.com）,联系人：郑先生，电话：0576-89188963；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。中标供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。采购单位如确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

4.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式不少于六份，采购单位与中标人各执二份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市巾山中路18号（移动公司对面）一楼大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（ 30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价10%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：提供原与其他采购单位签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。服务类：提供原与其他采购单位签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同（如一份采购项目合同中不能完全包括本次主要采购服务内容的，可以提供多份采购合同来完全包含本次主要采购服务内容）及提供完成本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料【测算清单资料包括但不限于项目实施团队在本项目服务期的人工工资（提供银行工资流水）、奖金（包括年终奖，提供银行工资流水）、个人及企业须缴纳的四险一金、物料费、维保期间费用、其他费用、税金、培训、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用】。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人认证资质证书 | 3分 | 投标人具备质量管理体系认证证书、信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成、业务连续性管理体系认证证书的，每具有一项的得1分，最高得3分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 2 | 项目负责人 | 2分 | 根据拟派项目负责人员具备信息系统管理工程师、高级工程师_信息技术(系统集成)，每具备一种证书得1分，最高得2分。 备注： 1、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 3、同时上述人员还需提供下面任一网站的证书查询截图：中国人事考试网站、工业和信息化部教育与考试中心网站、中国信息安全评测中心网站、中国通信工业协会网站、全国专业技术人员职业资格证书查询验证系统、国家职业资格证书全国查询系统、全国人力资源和社会保障政务服务平台（全国职称信息查询）。如无法提供上述网站证书查询截图的，需提供该发证单位有权颁发上述证书的相关文件资料或上述人员报名、考试、评审上述证书的相关资料，供评标委员会在评审时判断证书的合规性，如未提供上述任何资料造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、提供由投标人为上述人员缴纳的投标截止时间前3个月内任意1个月的社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），无社保的退休人员须提供与投标人签订的劳动合同，未按上述规定提供资料的不得分。 |
| 3 | 项目技术负责人 | 2分 | 根据拟派项目技术负责人员具备国家信息安全水平证书、智能化系统集成项目经理，每具备一种证书得1分，最高得2分。 备注： 1、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 3、同时上述人员还需提供下面任一网站的证书查询截图：中国人事考试网站、工业和信息化部教育与考试中心网站、中国信息安全评测中心网站、中国通信工业协会网站、全国专业技术人员职业资格证书查询验证系统、国家职业资格证书全国查询系统、全国人力资源和社会保障政务服务平台（全国职称信息查询）。如无法提供上述网站证书查询截图的，需提供该发证单位有权颁发上述证书的相关文件资料或上述人员报名、考试、评审上述证书的相关资料，供评标委员会在评审时判断证书的合规性，如未提供上述任何资料造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、提供由投标人为上述人员缴纳的投标截止时间前3个月内任意1个月的社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），无社保的退休人员须提供与投标人签订的劳动合同，未按上述规定提供资料的不得分。 |
| 4 | 项目成员 | 6分 | 根据拟派项目团队人员（项目负责人、技术负责人除外）具备信息处理技术员、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、网络工程师、智能化系统集成项目经理、高级音视频工程师证书，每具备一种得1分，最高得6分。 备注： 1、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 3、同时上述人员还需提供下面任一网站的证书查询截图：中国人事考试网站、工业和信息化部教育与考试中心网站、中国信息安全评测中心网站、中国通信工业协会网站、全国专业技术人员职业资格证书查询验证系统、国家职业资格证书全国查询系统、全国人力资源和社会保障政务服务平台（全国职称信息查询）。如无法提供上述网站证书查询截图的，需提供该发证单位有权颁发上述证书的相关文件资料或上述人员报名、考试、评审上述证书的相关资料，供评标委员会在评审时判断证书的合规性，如未提供上述任何资料造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、提供由投标人为上述人员缴纳的投标截止时间前3个月内任意1个月的社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），无社保的退休人员须提供与投标人签订的劳动合同，未按上述规定提供资料的不得分。 |
| 5 | 工程实施方案 | 3分 | 评委对投标人的施工组织、实施计划、实施人员安排、安装调试方案等进行打分（0-3分） |
| 6 | 产品技术响应情况 | 26分 | 招标需求中共有26项标★的重要指标，每项指标符合得1分，共26分。（有要求提供功能截图或检测报告的，投标人按要求提供，不提供或未按要求提供的视为负偏离） |
| 7 | 综合布线系统 | 2分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度、检测报告等进行打分。（0-2分） |
| 8 | 计算机网络系统 | 5分 | ★指标除外，其他参数符合或优于招标需求的得5分，部分参数负偏离≦3项的得3分，部分参数负偏离≦6项的得1分。其他不得分。 注：（1）符合或优于的情形包含正偏离参数数量≧负偏离参数数量。 （2）部分参数负偏离指负偏离参数数量-正偏离参数数量。 |
| 9 | 安防系统 | 4分 | ★指标除外，其他参数符合或优于招标需求的得4分，部分参数负偏离≦3项的得2分，部分参数负偏离≦6项的得1分。其他不得分。 注： （1）符合或优于的情形包含正偏离参数数量≧负偏离参数数量。 （2）部分参数负偏离指负偏离参数数量-正偏离参数数量。 |
| 10 | 公共广播系统 | 5分 | ★指标除外，其他参数符合或优于招标需求的得5分，部分参数负偏离≦3项的得3分，部分参数负偏离≦6项的得1分。其他不得分。 注： （1）符合或优于的情形包含正偏离参数数量≧负偏离参数数量。 （2）部分参数负偏离指负偏离参数数量-正偏离参数数量。 |
| 11 | 多功能厅会议系统 | 3分 | ★指标除外，其他参数符合或优于招标需求的得3分，部分参数负偏离≦3项的得2分，部分参数负偏离≦6项的得1分。其他不得分。 注： （1）符合或优于的情形包含正偏离参数数量≧负偏离参数数量。 （2）部分参数负偏离指负偏离参数数量-正偏离参数数量。 |
| 12 | UPS备电系统 | 2分 | 由评标委员会根据投标人提供的设备型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度、检测报告等进行打分。（0-2分） |
| 13 | 投标人 业绩 | 3分 | 提供2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，最高得3分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章及每个合同业绩1张发票扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 |
| 15 | 售后服务 | 4分 | 提供售后服务承诺书，承诺内容包含以下几条，每条1分，共4分。 1、提供 7＊24 小时部件保修和现场人工免费服务，在接到采购人的报修电话后应在 10 分钟内响应，临海及附近地区 1 小时内，外地 3 小时内派人赴现场处理设备质量问题。24 小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。 2、售后巡检服务：投标人在质保期内每半年提供一次全面的巡检服务，如发现问题及时免费予以解决，并形成书面报告交由采购人存档。 3、设立专门的售后服务网点并配备专门的售后服务团队。 4、提供专门的培训服务，使采购人相关人员能够熟练使用各种设备，质保期内随时提供技术指导服务或上门指导服务。 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过300张。

4、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人认证资质证书 | 3分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 2 | 项目负责人 | 2分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 项目技术负责人 | 2分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 4 | 项目成员 | 6分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 5 | 工程实施方案 | 3分 |  | / | / |
| 6 | 产品技术响应情况 | 26分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 7 | 综合布线系统 | 2分 |  | / | / |
| 8 | 计算机网络系统 | 5分 |  | / | / |
| 9 | 视频监控系统 | 4分 |  | / | / |
| 10 | 广播系统 | 5分 |  | / | / |
| 11 | 多功能厅会议系统 | 3分 |  | / | / |
| 12 | UPS备电系统 | 2分 |  | / | / |
| 13 | 投标人业绩 | 3分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 14 | 售后服务 | 4分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 合计 |  | 70分 |  | / | / |

- 第五章  合同主要条款

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

附件：附上报价明细表

第五章  合同主要条款

（服务类）

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购方）                              乙方：（供应商）

见证方：采购代理机构

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、项目内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1.本项目的定制软件开发部分所有权和知识产权归甲方所有，乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.涉及的源代码（含质保期内的后续升级版本）必须遵循相关标准和规范,并无条件提交给甲方。

3.涉及接口的必须遵循相关标准和规范，向下部署的，必须无条件开放所有接口且满足国家共享相关规定要求，项目承建单位（施工单位、实施单位）有义务配合甲方做好有关信息共享工作。

4.本项目在开发、使用和维护过程中接触到的甲方的所有资料，未经甲方授权代表书面许可，不得留存，私自查阅及向任何第三方泄露。

5.本项目的设计开发专利申请权、技术秘密的使用权和转让权归甲方所有。

五、履约保证金

乙方交纳中标价的       作为本合同的履约保证金。履约保证金在中标人履行合

同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心

退还。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1.服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

2.服务质量保证金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十二、网络和数据安全管理要求（此条适用于信息化采购项目中含有应用软件开发的项目（不包括纯硬件采购项目、智能化采购项目）

1.在项目建设与运维过程中，乙方应严格遵守并落实甲方制定的网络和数据安全管理制度；

2.乙方应制定企业内部网络和数据安全管理制度，并在合同签订后5个工作日内向甲方提交相关安全管理制度；

3.乙方应明确专人负责相关网络和数据安全制度的落实，根据甲方要求定期报告相关安全制度落实情况；

4.项目合同签订后，乙方应根据甲方要求在项目核心参与人员进场前完成人员安全背景审查；

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并

签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的

一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份,甲乙双方签订后采购代理机构见证盖章，采购代理机构需留备二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （采购人名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：             （招标人名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的                          项目（项目编号：             ）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：                            邮编：__________

收件人姓名：             联系手机：             公司电子邮箱： ________

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：                 手机号码：_________________

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：__________________

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.1法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                   （招标人名称）：

我            （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工                   （姓名）以我方的名义参加______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人:(公章)

日期：  _____年___月___日

6.2法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人本人代表投标人参加投标）

单位名称：_____________________________

地址： _____________________________

姓名：       性别：     年龄：    身份证号码：

职务：             手机号码：

系                         的法定代表人

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认

法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认

投标人:(公章)

日期：  _____年___月___日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

8.项目负责人简历表格式：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：

1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

2、如果在本表格中--投标人的应标情况栏中仅填写响应或完全响应等文字而不列出具体的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

投标总报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、是否是小、微企业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

16.中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

温馨提醒：

1、投标人请将《中小企业声明函》中加    里面的内容全部填写齐全，《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

2、投标人请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号文件）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号文件）要求，将《中小企业声明函》中加    里面的内容全部填写正确，《中小企业声明函》中填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

填表说明：

1、“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的（采购清单）中的名称，标的应逐项填写齐全。标的分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的设备制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、（1）按照国家统计局统计口径规定，单位从业人员指报告期末最后一日在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。

（2）企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入纳入合并计算。

4、投标人应当按照采购文件中明确的采购标的所属行业的划分标准来评判制造商的企业规模类型（大型、中型、小型、微型企业），而非按照制造商自身经营范围所属行业的划分标准来评判制造商的企业规模类型。

5、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

6、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

中标人享受小微企业报价优惠扣除的，将在中标结果公告中公开中标人的《中小企业声明函》。

7、鼓励投标人在投标时一并提供对货物制造商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

8、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

17.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日