台州市政府采购

竞争性磋商文件

TZCG-2020-CS001D号

采购项目：台州市统一政务咨询投诉举报平台购买服务项目

采购人：台州市政府直线电话受理中心

台州市政府采购中心

2020年3月25日

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定, 受采购人的委托，现就台州市政府直线电话受理中心台州市统一政务咨询投诉举报平台购买服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

一、项目编号： TZCG-2020-CS001D

二、磋商内容：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 服务交付期 | 服务运营 期限 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市统一政务咨询投诉举报平台购买服务项目 | 详见具体技术需求 | 1 | 批 | 4653.2262 | 150天内完工初验，210天内具备交付运行条件 | 36个月 | 中标单位提供符合招标要求的场所，位置位于葭芷街道或白云街道 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

（二）本项目供应商特定条件：

1、响应供应商：具有网元出租资格和基础电信业务经营许可证的地市级及以上通信运营商，或为地市级及以上广播电视运营商。

2、本项目接受联合体响应，联合体总成员数不超过两家。

3、若以联合体响应，要求以符合供应商特定条件1的运营商为主体，签订联合体授权委托书，并在联合体声明、协议中明确双方的责任和义务。

（1）联合体各方应当签订联合体授权委托书及联合体声明、协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体授权委托书及联合体声明、协议做入响应文件。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购方签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

温馨提示：联合体授权委托书及联合体声明、协议，均需联合体双方盖章。

- 磋商文件获取的方式、时间：

1、获取方式：响应人在浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行网上报名后可免费下载。

提示：采购机构将拒绝非报名供应商的响应文件。

2、获取（公告）时间：2020年 4月1日8:30至2020年4月8 日 17:00

五、响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

本次磋商将于2020年4月16日星期四上午9时30分整在台州市公共资源交易中心3楼306室第三开标室开标，请在开标当日09:30至10:00将响应文件完成解密。于开标时间前请将备份电子响应文件以邮寄的方式送达项目负责人,联系地址及电话见下方，（备份电子文件单独密封包装，包装（内或外）封口应加盖单位公章，封口处应由响应授权人用记号笔签字，外包装上需写明编号、项目名称、标段号及响应公司全称。逾期或不符合规定的响应文件恕不接受。

注：备份电子响应文件为通过“政采云”平台电子投标工具制作响应文件产生的备份文件。

提示：因技术原因导致响应文件未能及时解密的，可联系我中心技术人员（陈工：15167606512）在采监处的监督下远程协助其完成解密。响应文件未按时完成解密，供应商提供了备份电子响应文件的，以备份电子响应文件作为依据，未提供备份电子响应文件的，视为放弃响应。

六、磋商保证金：

本项目磋商保证金为零。

七、响应与开标注意事项：

1.本项目实行电子采购，采用电子响应文件。若供应商参与响应，自行承担响应一切费用。

2.标前准备：各供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册供应商，并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本磋商公告附件：“政采云CA签章申领操作流程.pdf”）。因未注册、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

3.电子响应文件制作：

3.1应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交电子响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2响应人通过“政采云”平台电子投标工具制作电子响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子响应文件制作具体流程详见本磋商公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。

- 不见面开标直播

根据上级文件精神要求，在疫情期间，本项目开评标环节实行全流程电子化，采取不见面钉钉直播开标，响应人可自行下载“钉钉软件”观看。（钉钉直播群号为：30653243，响应人只能于开标当天9：00以后搜索到群号，并申请进群。）

九、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和集中采构机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、集中采构机构的答复不满意或者采购人、集中采构机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各磋商响应供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行网上报名；尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购网上申请注册，注册后再进行网上报名。

4、本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“台州市公共资源交易中心”（ http://www.tzztb.com）。

十、联系方式：

（一）集中采购机构/采购代理机构

项目联系人：陈女士

联系电话：0576-88685056     传真：0576-88685061

窗口联系人：候女士

联系电话：0576-88685121  （受理供应商注册、中标结果相关质疑及答复）

地址：台州市市府大道777号台州市公共资源交易中心(电信大楼南面)

（二）采购人（受理磋商采购文件相关质疑及答复）

采购人名称：台州市政府直线电话受理中心

采购人地址：台州市政府第二办公区6楼

联系人：张老师        联系电话：17705860916

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：台州市财政局政府采购监管处

联系人：张先生

监督投诉电话：0576-88206705     传真：0576-88206705

地址：台州市财政局

(四) 银行（中标项目贷款咨询）
中标人可根据项目情况及自身需求向以下银行申请企业贷款，利率从优。
中国建设银行  联系人：王颖    联系电话：88818255、13957686110；
中国农业银行  联系人：龚盛    联系电话：15858682216；
中国工商银行  联系人：王霖    联系电话：88588246、13857654562；
中国银行      联系人：王海    联系电话：88702980、13857677798。

台州市政府采购中心

2020年3月25日

第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无 |
| 3 | 磋商 电子响应文件要求 | 供应商须按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密电子响应文件。截止时间：北京时间2020年4月16日09:30 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。逾期上传的响应文件恕不接受。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 |
| 4 | 备份电子响应文件要求 | 以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份电子响应文件（建议使用光盘），（备份电子响应文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作响应文件产生的备份文件）（采用邮寄的方式送达） |
| 5 | 磋商电子响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 6 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：北京时间2020年4月16日09：30之前接收备份电子投标文件（以上为最晚接收时间，供应商应提前留足时间，逾期或不符合规定的电子备份响应文件恕不接受。） 递交地点：台州市市府大道777号台州市公共资源交易中心(电信大楼南面)506室（采用邮寄的方式送达） 递交人：陈女士 递交文件封装要求：密封包装，包装（内或外）封口应由响应授权人用记号笔签字，并加盖单位公章，外包装上需写明编号、项目名称、标段号及响应公司全称。 |
| 7 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2020年4月16 日09：30 地点：台州市市府大道777号台州市公共资源交易中心(电信大楼南面)三楼306室 |
| 8 | 磋商保证金 | 零元 |
| 9 | 履约保证金 | 无需 |
| 10 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 11 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和台州市政府采购中心 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

## （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求在投标时需提供资料原件的，将原件扫描放入响应文件，并加盖电子印章】

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书

# （2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

（3）联合体授权委托书及联合体声明、协议

# （4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

# （5）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

# （7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）磋商响应方案描述：

A.项目需求的理解与分析(供应商对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）磋商响应产品描述及相关资料：

A.磋商项目供货清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.磋商响应产品中有节能产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；磋商响应产品中有环保产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）供应商通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（6）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价应当包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）响应报价单填写需清楚明了，并加盖电子印章。因表达不清引起的后果由供应商负责。

- 报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

- 磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）响应人应按照响应文件组成内容及项目技术需求和浙江政府采购云平台要求制作电子响应文件，不按响应文件和浙江政府采购云平台要求制作电子响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由供应商自行承担。

（2）电子响应文件：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

（3）备份电子响应文件应与政采云平台上传的电子响应文件一致。

（4）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，且必须在有效期内的。

（5）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（6）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（7）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（8）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了。

2、磋商电子响应文件的封装要求

（1）以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份电子响应文件（建议使用光盘），（备份电子响应文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作响应文件产生的备份文件）（采用邮寄的方式送达）

（2）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政彩云平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被拒收。在响应文件递交截止时间以前完成响应文件的传输递交。

（2）备份电子响应文件必须在规定时间前以邮寄的方式送达指定的磋商地点。备份电子响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

（三）磋商响应文件的有效期

1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、磋商供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。

# 4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商

（一）磋商程序

1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持。

2、在磋商截止前，由采购组织机构工作人员接收磋商电子响应文件并登记。

3、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单等注意事项。

4、提请采购监管处人员查验磋商电子响应文件密封情况。

5、供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起半个小时内；

6、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当采用电子询标形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子印章。

8、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

10、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

10、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

11、公布磋商结果，磋商采购会议结束。

特别说明：本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

- 若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，台州市政府采购中心将开启该供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子响应文件自动失效。

- 开评标细则按政采云电子评标流程进行。

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）澄清问题的形式

供应商的澄清、说明或者补正应当采用电子询标形式，并加盖公章（电子印章），并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、磋商电子响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商电子响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供电子材料说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价。

7、主要性能参数指标负偏离项（含）  8   以上的。

8、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

9、磋商电子响应文件提供虚假材料的。

10、不同供应商的磋商电子响应文件由同一单位或者个人编制；

11、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

12、不同供应商的磋商电子响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13、不同供应商的磋商电子响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

14、不同供应商的磋商电子响应文件相互混装；

15、商务需求不响应的；

16、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

五、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商电子响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。评审标准按以下6项内容及分值进行评审。

| 标段 类别 | 一 |
| --- | --- |
| 基础设施 | 24 |
| 运维服务方案 | 43 |
| 实力信誉及业绩 | 11 |
| 信用评价 | 5 |
| 对磋商文件响应程度 | 2 |
| 产品价格 | 15 |

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各响应人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）响应报价得分采用低价优先法计算，人员薪酬总价评标基准价、场地服务费总价评标基准价、场地装修服务费总价评标基准价和其他服务费总价评标基准价均以响应合格供应商有效报价的最低报价为基准价。

响应报价得分＝（人员薪酬总价评标基准价/人员薪酬最终响应总报价）×60%×15+（场地服务费总价评标基准价/场地服务费最终响应总报价）×10%×15+（场地装修服务费总价评标基准价/场地装修服务费最终响应总报价）×10%×15+（其它服务费总价评标基准价/其它服务费最终响应总报价）×20%×15（小数点后保留2位小数）；

▲注：人员薪酬总报价含本项目所有话务人员薪酬工资总额，话务人员总数按139人标准报价。人员薪酬不能低于平均6.5万元/人/年的标准（含五险一金），否则作无效标处理。

场地服务费不得低于市场价的80%（参考台州中介商务楼宇租赁价格40元/平方/月）。

场地装修服务费不得低于市场价的80%（参考台州工装价格1000元/平方）。

▲为确保此类足额资金来源，心理咨询服务不少于10万元/年、宣传服务不少于10万元/年、培训服务不少于20万元/年、服装费不少于20.85万元/年，人员薪酬单价不少于6.5万元/人/年，根据人员数量按实结算人员薪酬。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）响应：小微企业响应是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过响应提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业响应应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为响应前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如供应商提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为响应前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策，对于小型微型企业产品的价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和响应报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

温馨提示：联合体授权委托书及联合体声明、协议，均需联合体双方盖章。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，评标委员会按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商为中标候选人。

四、如综合得分相同，响应报价低者为先；如综合得分且响应报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；价相同的，由评标委员会集体确定一个供应商参加评标，其他响应无效。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个供应商作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

注：本次演示的顺序根据解密完成的先后顺序进行，为避免人员聚集，在演示前30分钟以电话的形式通知，接到通知的供应商前往台州市公共资源交易中心一楼西大厅等候。总演示时间不得超过30分钟，入场演示人数最多不超过2人，并须按规定做好防疫措施。

| 评标 内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 基础 设施 24分 | 场地装修演示 | 装修效果图及详细设计图、平面图等，演示时间控制在15分钟以内。根据场地布局的合理性，功能实用性，可拓展性，装修效果图等进行综合评分，第一档得7-5分，第二档得4.9-2分，第三档得1.9-0分。 | 7分 |
|  | 产品性能 | 根据提供的(1)大屏系统（话务管理区）、(2)大会议室系统、（3）网络系统、（4）安防系统的设备品牌、基本性能配置等情况，是否符合磋商文件的要求及符合程度进行评价，基本性能全部满足要求的得基准分8分。参数指标负偏离，每项扣1分，扣完为止。 2.根据响应产品整体性能配置优异程度打分，第一档得6-4.5分，第二档4.4-3分，第三档2.9-1.5分，第四档1.4-0分。 | 14分 |
|  | 就餐场地 | 根据就餐场所的独立性打分:提供本项目专用独立就餐场所的，得1分。 根据就餐场所的便利性情况打分:就餐场所离办公区域步行距离在200m以内的，得1分。 | 2分 |
|  | 车位 | 在满足采购单位要求的车位数量后，每多提供一个车位加0.5分，最多得1分。 | 1分 |
| 运维 服务 方案 43分 | 平台功能演 示 | （一）、运维系统演示：展示模拟12345平台日常运营维护方案（包含电话接通率、话务应急方案、群众满意率、电话回访、大数据分析等功能方案）。4分：第一档4-3分，第二档2.9-2分，第三档1.9-1分，第四档0.9-0分。 （二）、受理系统演示（包含综合查询、语音留言、业务受理、统计报表、坐席监控、模拟12345知识库采集及应用、工单受理页面集成电子地图等）8分：第一档8-6 分，第二档 5.9-4分，第三档 3.9-2分，第四档 1.9-0分。其中模拟12345知识库采集演示包括知识的全文检索、拼音检索、提示辅助、模糊检索、智能推荐、关键词高亮、版本比对、知识建议与采纳流程、个人收藏等功能，演示热点问题、常用知识、业务案例、政策法规、历史案件、共享提供等知识采集模板与功能；语音留言需演示当坐席全忙或未签入时，市民打入电话后自动进入语音留言，后续可以生成工单、回拨等。 （三）、模拟工单质检系统演示：根据维护好的质检模版对工单进行质检评分、质检督查等，质检内容关联工单，可以查看并自动生成质检报表。3分：第一档3-2.3分，第二档2.2-1.5分，第三档1.4-0.7分，第四档0.6-0分。 注：第二和第三点的评分，若供应商提供12345模拟原型演示系统的按第一档、第二档评分，若非12345模拟原型演示系统（WORD、PPT等）的按第三档、第四档评分。 | 15分 |
|  | 管理系统 | 根据供应商提供的12345模拟业务管理系统打分：对包含电话、微信等多渠道来源的工单进行统一受理，充分理解系统需求，方案图文并茂，第一档2分，第二档1.9-1分，第三档0.9-0分。 | 2分 |
|  |  | 对本项目所投产品的通信平台功能打分：供应商需充分理解系统需求，方案详实、可行性高，第一档3分，第二档2.9-1分，第三档1.9-0分； | 3分 |
|  | 运营服务能力 | 根椐运营服务管理的需求，响应文件中提供的人员招募方案2-0分、培训方案2-0分、考核方案2-0分及运营管理制度2-0分，分别进行分档评分，第一档的得 2-1.5分，第二档的得1.5-1分，第三档的得0.9-0.5分，第四档0.4-0分。 | 8分 |
|  | 团队成员 | 根据采购方服务需求，运营团队成员具有与本项目相关专业的专职管理和技术人员的资质和履历情况（如学历、职称等），担任本项目负责人和其他人员具有类似项目实施经验（需提供相关证明材料），安排参与项目的专业人员素质、技术能力、专业分布、经验及数量等情况。（必须是供应商的在职员工，提供劳动保障部门出具的近3个月社保证明）（各类证明材料原件扫描上传至响应文件，并加盖电子印章。）。综合各供应商的情况分五档打分。第一档5-4.1分，第二档4-3.1分，第三档3-2.1分，第四档2-1.1分，第五档1-0分。 | 5分 |
|  |  | 本项目负责人具备软件高级项目经理得1分，团队中具有与本项目相关的高级工程师证书得1分，此项最高得2分。（必须是供应商的在职员工，提供劳动保障部门出具的近3个月社保证明） | 2分 |
|  | 知识产权证书 | 1、具有“多媒体呼叫中心”、“工作流引擎平台系统”、“大数据分析平台”的自主知识产权证书得0.5分，最多得1分。 2、具有“通信平台”的自主知识产权证书得1分。 （所有取得时间均为磋商公告发布之日前取得，未提供不得分） | 2分 |
|  |  | 具有“云知识服务平台”、“知识智能问答平台” 的著作权登记证书，每提供一个得0.5分，最多得1分； 2、具有“政务服务热线的政府知识库” 的著作权登记证书的，提供5个及以上得2分，提供3-4个的得1分，提供2个及以下的不得分，最多得2分。（所有证书均须为磋商公告发布之日前取得，未提供不得分） | 3分 |
|  |  | 重点考察供应商使用的软件产品在主要的政务服务热线领域的综合整合实力： 提供主要政府单位（政府12345系统、社保12333系统、税务12366系统、工商12315系统、交通12328系统、食药监12331系统等）热线系统软件著作权或产品登记证书，每提供1个证书得0.5分，本项最多得3分。 | 3分 |
| 实力 信誉 及 业绩 11分 | 供应商具备下列资质每项得1分，最高得3分：ISO9001质量管理体系认证证书；AAA资信等级证书；软件成熟度CMMI3级证书。 | 3分 |
|  | 近3年获得省级及以上政府部门认定的大数据应用或智能化示范企业，得2分；（提供相关证明材料复印件并加盖公章, 原件扫描上传至响应文件，并加盖电子印章。）。（所有证书均须为磋商公告发布之日前取得，未提供不得分） | 2分 |
|  | 根据供应商提交的近3年地市级及以上类似呼叫中心政府采购项目合同数量进行评分。每一份得0.5分，本项最高得3分。（以签订时间为准，原件扫描上传至响应文件，并加盖电子印章） | 3分 |
|  | 根据各供应商本地化服务能力分三档评分（可提供供应商本地今后服务场所分布情况和人员配置等情况，需提供相关证明材料，否则不得分。第一档3-2分，第二档1.9-1分，第三档0.9-0分。 | 3分 |
| 信用 评价 5分 | 1.已在浙江政府采购网上正式注册入库的供应商得基准分0.5分； 2.重约守信：近2年连续被评为守合同重信用单位的(且在有效期内） ，得0.5分； 3.投标行为：2016年以来，供应商在台州市本级政府采购活动中的投标行为。无不良行为（如提供虚假资料、保证金不予退还、不遵守开、评标现场纪律等不良记录及监管部门的处理处罚决定等）记录的得1分； 4.履约信用：根据采购人反馈的《供应商履约情况评价表》 采购人评价等级为优秀的得3分，良好的得2分，合格的得1分，基本合格的得0.5分，不合格的不得分。 注：1、在本市至今尚无得到过履约信用评价的投标供应商视为合格供应商，按合格档次进行打分。2、本项最终得分按评价等级加权计算。 | 5分 |
| 对招标文件响应程度等2分 | 根据响应文件的内容、结构等情况与招标文件的要求比对，酌情打分。 | 2分 |
| 价格15分 | 响应报价得分＝（人员薪酬总价评标基准价/人员薪酬最终响应总报价）×60%×15+（场地服务费总价评标基准价/场地服务费最终响应总报价）×10%×15+（场地装修服务费总价评标基准价/场地装修服务费最终响应总报价）×10%×15+（其它服务费总价评标基准价/其它服务费最终响应总报价）×20%×15（小数点后保留2位小数）； 人员薪酬总价评标基准价、场地服务费总价评标基准价、场地装修服务费总价评标基准价和其他服务费总价评标基准价均以响应合格供应商最终有效报价的最低报价为基准价。基准价为 15分。注： 人员薪酬总报价含本项目所有话务人员薪酬工资总额，话务人员总数按139人标准报价。人员薪酬不能低于平均6.5万元/人/年的标准（含五险一金），否则作无效标处理。 场地服务费不得低于市场价的80%（参考台州中介商务楼宇租赁价格40元/平方/月）。 场地装修服务费不得低于市场价的80%（参考台州工装价格1000元/平方）。 （注：对于符合政府采购政策及优惠的企业产品给予一定比例的价格扣除，具体执行依据见本章第二点的第四条“政府采购政策及优惠”内的规定）。 | 15分 |

第四章 磋商需求

一、磋商项目一览表

本次磋商共 1  个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 项目名称 | 规格型 号 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 服务交付期 | 服务运营 期限 | 交付地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市统一政务咨询投诉举报平台购买服务项目 | 详见具体技术需求 | 1 | 批 | 4653.2262 | 150天内完工初验，210天内具备交付运行条件 | 36个月 | 中标单位提供符合磋商要求的场所，位置位于葭芷街道或白云街道 |

- 技术需求

台州市政府直线电话受理中心台州市统一政务咨询投诉举报平台购买服务项目技术参数及需求如下：

（一）项目概况

1、项目背景

台州市统一政务咨询投诉举报平台的信息化建设是社会发展的必然趋势，是实现传统管理向现代管理的一场革命。加强信息化建设是大势所趋。可以说，信息化水平是一个国家、一个系统、一个部门发展水平的重要标志；加强信息化建设，是服务科学发展和实现自身科学发展的重要举措。加强信息化建设，不仅可以增进资源共享，提高信息的传递速度，而且通过电子化、网络化等科技手段，为管理提供有力的技术支持。面对目前凸高的话务压力、办公场地捉襟见肘、平台硬件负荷重等因素，应市委、市政府相关要求，平台急需开展扩容升级及办公场所迁移。根据当前实际，打造具有台州特色的、综合性的12345投诉举报平台显得尤为重要和迫切。

2、项目目标

按照《台州市委办办公室、市政府办公室关于印发<台州市12345政务咨询投诉举报实施方案>的通知》（台市委办发【2016】22号）的文件及《台州市人民政府办公室关于市12345市长热线平台外包服务项目采购事项协调会议纪要》（台州市人民政府专题会议纪要【2019】25号）的文件精神，现市政府直线电话受理中心需要整合优化各类政务咨询投诉举报载体，建设集政务咨询、投诉举报等为一体，统一、便民、高效的政务咨询投诉举报平台。台州市统一政务咨询投诉举报平台购买服务项目是一种全新的管理机制，是12345管理科技含量显著提升的具体表现。同时，又是对信息化各要素的集成整合，是网络互联互通、数据资源、应用系统等各项信息化建设成果运行的集中展现，具有信息集聚、动态监测、科学决策、在线指挥功能。能够实现集信息采集、传输、显示和分析处理于一体的多功能中心。

3、服务需求

本次台州市统一政务咨询投诉举报平台购买服务项目内容包含软件平台建设、硬件平台建设、办公场所装修及配套、客户服务管理、后勤保障管理、运维服务管理和培训服务管理。

项目交付期：台州市统一政务咨询投诉举报平台购买服务项目建设周期约为7个月。在此周期内完成项目的系统深化设计、设备采购、工程实施、系统调试并投入试运行。

建设内容汇总表：

| 序号 | 分项名称 | 分项内容概述 |
| --- | --- | --- |
| 1、智能化配套项目服务 |
| 1.1 | 话务大厅大屏 | LCD拼接屏幕及配套设备 |
| 1.2 | 话务区电脑及耳麦 | 电脑20台、话机耳麦各120个 |
| 1.3 | 阳光热线直播间设备 | 阳光直播间及导播室所需的设备系统 |
| 1.4 | 大会议室系统 | 大会议室音视频系统 |
| 1.5 | 网络系统 | 防火墙、交换机等 |
| 1.6 | 安防系统 | 视频监控及门禁 |
| 1.7 | 综合布线 | 话务区及其它区域的综合布线系统 |
| 1.8 | 数据迁移服务 | 原有设备数据搬迁服务 |
| 2、呼叫中心主系统软硬件服务 |
| 2.1 | 呼叫中心座席服务 | 提供呼叫中心系统，包含软件系统、语音线路、硬件设备及机房建设等，开通109路资源给本项目使用，呼叫中心平台支持扩容至200路资源 |
| 2.2 | 智能客服系统服务 | 智能客服系统软件服务，包含智能导航服务3路及智能回访服务20路的服务 |
| 2.3 | 满意度评价服务 | 本项目的满意度评价服务，其中短信大约每年100万条 |
| 2.4 | 12333线路 | 12333电路，裸光纤2条，接到台州市人力社保局的内网 |
| 2.5 | 电子政务外网线路 | 2条裸光纤，与市政府电子外网对接，由甲方协调相关部门确定接入点 |
| 2.6 | 互联网线路 | 2条100M固定IP专线，每条配不少于5个IP地址 |
| 2.7 | 阳光热线直播裸光纤 | 到广电大楼，1条 |
| 2.8 | 服务器 | 服务器11台，分别用于：数据库服务器2台，应用服务器2台，文件服务器、接口服务器各1台，智能化服务器5台 |
| 3、热线承接服务 |
| 3.1 | 客服人员服务 | 139名针对本项目的专职客服人员及管理人员 |
| 3.2 | 心理咨询疏导服务 | 对外聘请具备相关资质的公司，提供专业心理咨询疏导服务 |
| 3.3 | 培训服务 | 对外聘请具备相关咨询服务资质的公司对客服人员组织培训 |
| 3.4 | 呼叫中心运营管理服务 | 呼叫中心运营管理服务 |
| 4、装修项目 |
| 4.1 | 装修 | 本项目相关的各场所的装修配套 |
| 4.2 | 办公桌椅 | 本项目相关的各场所的所有办公桌椅及配套 |
| 5、办公及其他服务 |
| 5.1 | 场所租赁服务 | 供应商提供的专用于本项目的场所 |
| 5.2 | 水电服务 | 供应商提供的专用于本项目的场所的水电服务（含办公区域、话务区域、公共区域） |
| 5.3 | 办公耗材服务 | 本项目日常所需的各项办公耗材服务 |
| 5.4 | 宣传服务 | 本项进行宣传设计相关的服务 |
| 5.5 | 服装 | 所有客服人员的工作服 |
| 5.6 | 物业 | 本项目场地所需的物业服务（保安人员不少于3人，保洁人员不少于2人） |

本项目建设采取购买服务形式，中标人提供技术、设备、场地及运维、培训服务，提供话务人员并进行现场管理，心理咨询服务不少于10万元/年、宣传服务不少于10万元/年、培训服务不少于20万元/年、服装费不少于20.85万元/年，人员薪酬单价不能低于平均6.5万元/人/年的标准（含五险一金）。中标人派遣技术管理人员并提供核心软硬件设备，同时在采购人指导下，按要求开展咨询、求助、意见、投诉举报热线受理、交办、回访、督查、评价等业务。

(二)项目具体需求

1、智能化配套项目服务

# 1.1话务大厅大屏

话务大厅大屏幕选用55英寸液晶拼接单元，3.5mm拼接边框，做4行5列拼接，配一体化机柜式支架以及专业的图像拼接控制器，配置4路HDMI输入20路DVI输出，拼接控制器支持PAD无线操作。大屏幕后面的空间作为综合布线用的设备间，采用静电地板铺设。配一套音箱，连接专用的播放电脑，用于播放资料片等内容。

详细参数要求见清单。

# 1.2话务区电脑及耳麦

本项目为了满足109个呼叫中心座席的使用，需配置143台电脑，其中123台电脑利旧，新增20台电脑。为了保障呼叫中心的正常使用，需配置专业话务话机耳麦各120副。

详细参数要求见清单。

# 1.3阳光热线（领导接听）直播间

阳光热线（领导接听）直播间的信息化系统，主要用于支撑语音系统直播的顺利进行。主要设备有调音台，话筒，音频延时器等设备。

详细参数要求见清单。

# 1.4大会议室系统

大会议室的大屏幕利旧使用原有的3行5列液晶拼接屏幕，本项目中需包含一次整体搬迁服务。从原有场所拆除并搬迁至新的场所，安装调试完毕备用。

大会议室的音频系统需新配，用于桌面接入的多媒体插座需配合桌椅做好取孔配合。

另外，需给培训室配一台全高清的投影机，133英寸的电动投影幕。

详细参数要求见清单。

1.5网络系统

网络系统主要包含防火墙（带路由功能），呼叫中心专网接入交换机，外网接入交换机。

其中话务区信息点比较集中，考虑在话务区大屏幕后面单独布置用于该区域的交换机。

详细参数要求见清单。

# 1.6安防系统

场所主要出入口设置门禁，所有的出入口及消防通道均布置视频监控。对可能存在的室外露台区域也考虑视频监控。

详细参数要求见清单。响应方可根据自身场所特性，不影响整体使用需求的前提下，酌情增减设备数量。

# 1.7综合布线

综合布线需充分考虑整个场所的信息点位分布，优先采用就近设置接入点的原则，以节约线缆长度。

信息点位布置有几种类型组成，其一为工位布置，3个网络1个电话；其二为1个网络1个电话，用于值班等位置，其三为2个网络，用于茶水吧等位置。

综合布线点位主要分为话务区和办公区域两个大类，公共区域有少量信息点，其中用于话务中心座席及主管座席的信息点（共103处）不做底盒，明装在坐席桌子侧板上，每个工位3个网络1个电话，其中网络采用六类非屏蔽网线及模块，电话采用超五类网线及语音模块。统计如下：

信息点统计表：C代表六类非屏蔽网线及模块，T代表超五类网线及语音模块，

| 序号 | 场所类别 | 工位，3C+T | T+C | C+C | 区域及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、话务区及公共区域 |
| 1 | 话务中心座席 | 100 |  |  | 话务区，大厅呼叫中心座席100席 |
| 2 | 话务中心管理座席 | 3 |  |  | 话务区，大厅呼叫中心座席3席 |
| 3 | 培训室 | 4 |  | 1 | 话务区，呼叫中心座席1席 |
| 4 | 绩效管理 | 4 |  |  | 话务区 |
| 5 | 综合支撑 | 4 |  |  | 话务区，呼叫中心座席4席 |
| 6 | 休闲吧 |  |  | 2 | 话务区 |
| 7 | 茶水吧 |  |  | 2 | 话务区 |
| 8 | 大会议室 | 4 |  |  | 会议室两侧墙插，会议桌的网线拉到大屏幕后面，通过跳线做特殊应用 |
| 9 | 媒体及志愿者工作室 | 3 |  |  | 话务区 |
| 10 | 播待室 | 3 |  |  | 话务区 |
| 11 | 阳光热线现场接听室 | 1 |  | 2 | 话务区，呼叫中心座席1席 |
| 12 | 导播室 | 1 |  | 2 | 话务区 |
| 13 | 减压室 | 2 |  |  | 话务区 |
| 14 | 心理咨询室 | 3 |  |  | 话务区 |
| 15 | 前室/消防过道 |  |  | 2 | 公共区域 |
| 二、办公区 |
| 1 | 主任 | 1 |  |  | 办公区 |
| 2 | 副主任 | 3 |  |  | 办公区 |
| 3 | 综合处 | 6 |  |  | 办公区 |
| 4 | 文印室 | 1 |  |  | 办公区 |
| 5 | 业务处 | 4 |  |  | 办公区 |
| 6 | 监督处 | 4 |  |  | 办公区 |
| 7 | 回访审核室（2间） | 12 |  |  | 办公区 |
| 8 | 值班室 | 2 | 2 |  | 办公区 |
| 9 | 档案室 | 2 |  |  | 办公区 |
| 10 | 储藏室 | 2 |  |  | 办公区 |
| 11 | 小会议室 | 1 |  |  | 办公区 |
| 12 | 接待室 | 1 |  |  | 办公区 |
|  | 分类小计 | 171 | 2 | 11 |  |
|  | 六类线C，小计 | 537 |  |  |  |
|  | 五类线T，小计 | 173 |  |  |  |

详细参数要求见清单。响应方可根据自身场所特性，不影响整体使用需求的前提下，酌情增减材料数量及布局。

# 1.8数据迁移服务

用户原有的服务器数据需迁移到本项目新配的服务器上。

详细参数要求见清单。

2、呼叫中心主系统软硬件服务

2.1呼叫中心平台需求

# （1） 平台设计要求

台州市12345政务咨询投诉举报平台建设，以满足市民政务咨询、投诉和举报服务为前提。供应商需要在台州本地拥有呼叫中心运营团队并有地市级及以上的社会公共服务呼叫平台建设运营成功案例。供应商可根据平台需求说明提供详细的平台建设方案、运营方案。

根据要求，平台需要实现与省信访平台对接。平台详细功能包括呼叫中心系统、微信，实现“统一接收、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈的业务闭环”。优化职能资源配置、再造行政管理流程，改变以往职能部门对咨询投诉举报事项自我受理、自我办理、自我监督、自我评价的传统模式，推动政府职责体系和组织体系的重新构建，推进政府治理能力和治理体系现代化，整合政府各个部门的咨询、投诉、举报、建议等事项，提供统一的政务服务公共平台，解决目前便民热线电话种类多，职能交叉等问题，为市民提供24小时全方位、高效的服务。

▲本次项目要求24个部门29个热线号码的热线必须整合到政务热线。为确保政务热线项目在建设期、业务割接期以及日常运行期正常运行，响应单位必须保证24个部门29条市级热线以及各县市落地号码的有效过渡。

需整合的29个市级热线号码清单如下

| 序号 | 部门名称 | 热线名称 | 热线接入号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市质量技术监督局 | 质量监督投诉电话 | 12365 |
| 2 | 台州市发展和改革委员会（市物价局） | 价格举报服务热线 | 12358 |
| 3 | 台州市人口和计划生育委员会 | 阳光计生热线 | 12356 |
|  |  | 卫生监督投诉举报电话 | 96301 |
| 4 | 台州市文化广电新闻出版局 | 文化市场举报热线 | 12318 |
| 5 | 台州市科技局 | 知识产权维权援助与举报投诉热线 | 12330 |
| 6 | 台州市农业局 | 假劣农资举报投诉热线 | 12316 |
| 7 | 台州市海洋与渔业局 | 海洋与渔业违法行为投诉举报电话 | 967201 |
| 8 | 台州市机构编制委员会办公室 | 机构编制委员会举报投诉电话 | 12310 |
| 9 | 台州市商务局（粮食局） | 商贸投诉电话 | 12312 |
| 10 | 台州市环境保护局 | 环保局环保举报热线 | 12369 |
| 11 | 台州市国土资源局 | 国土资源违法举报电话 | 12336 |
| 12 | 台州市住房和城乡建设规划局 | 城建服务热线 | 12319 |
| 13 | 台州市安全生产监督管理局 | 安监局安全生产举报投诉热线 | 12350 |
| 14 | 台州市城市管理行政执法局 | 行政执法局城管热线 | 96310 |
| 15 | 台州市旅游局 | 旅游投诉热线 | 88535755 |
| 16 | 台州市市场监管局 | 消费者维权热线 | 12315、96317 |
|  |  | 食品药品举报电话 | 96311、12331 |
| 17 | 台州市住房公积金管理中心 | 住房公积金 | 12329 |
| 18 | 台州市交通运输局 | 交通运输服务监督电话 | 12328 |
| 19 | 台州市人力资源和社会保障局 | 社保热线 | 12333 |
|  |  | 劳动维权热线 | 96309 |
| 20 | 台州市司法局 | 法律援助中心 | 12348 |
| 21 | 台州市五水共治办公室 | 五水共治举报热线 | 88559665 |
| 22 | 台州市多城同创办公室 | 多城同创举报热线 | 88908666 |
| 23 | 台州市纪律检查委员会（市监察局） | 效能监察投诉中心 | 96178 |
| 24 | 台州市民政局 | 社会服务热线 | 96345 |

需接应的21个各县（市、区）热线号码清单如下:

| 序号 | 热线号码 | 区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 82512345 | 路桥 |
| 2 | 123451 | 椒江 |
| 3 | 123452 | 黄岩 |
| 4 | 123453 | 路桥 |
| 5 | 123454 | 三门 |
| 6 | 123455 | 临海 |
| 7 | 123456 | 温岭 |
| 8 | 123457 | 玉环 |
| 9 | 123458 | 仙居 |
| 10 | 123459 | 天台 |
| 11 | 12345 | 其他 |
| 12 | 88512345 | 椒江 |
| 13 | 84112345 | 黄岩 |
| 14 | 83812345 | 天台 |
| 15 | 87712345 | 仙居 |
| 16 | 87234567 | 玉环 |
| 17 | 86012345 | 温岭 |
| 18 | 88138457 | 临海85189000按1 |
| 19 | 83381890 | 三门(含96345) |
| 20 | 88203119 | 三区效能监察96178 |
| 21 | 123450 | 长途 |

（2）呼叫中心建设要求

▲要求呼叫中心系统的硬件设备(排队机、语音网关、媒体服务器)必须有入网许可证。

要求云通信平台的语音交换、CTI、IVR、录音必须同品牌，保障台州市12345政务咨询投诉举报平台稳定、安全的运行。

▲要求云通信平台支持座席工作桌面、呼叫接续控制、报表、质检、监控、自动业务定制（IVR）、录音话单下载的接口，保证12345应用系统能够快速对接，实现快速上线。

▲呼叫中心话务相关的系统及设备均需配备7*24小时主备UPS电源不间断供电。

▲语音使用30B+D或SIP中继接入，并要求配置主备线路，支持500个以上的呼入呼出。

# （3）平台设计原则

呼叫中心平台在设计过程中，应遵循以下各项原则以保证系统整体的可行性

1）实用性: 提供成熟的呼叫中心平台体系，建议采用呼叫中心座席方式，采用VPN的坐席接入，节约建设成本和资金投入；

2）开放性: 遵循业界开放式标准，支持系统建设中涉及的各种网络协议、硬件接口、数据接口等，为未来的系统扩展奠定基础；

3）安全性: 在系统安全设计中从网络安全管理、主机和操作系统安全管理、数据库安全管理、数据访问权限管理等多角度进行综合设计；

4）可靠性：系统采用成熟的技术、商品化的软硬件产品，并从系统结构、设计方案、技术保障等方面予以综合考虑，保证系统稳定可靠；

5）容错性：根据设备的功能、重要性等分别采用冗余、容错、备份等技术，以保证局部的错误不影响整个系统的运行。

# （4）呼叫中心平台性能需求

1）并发性能

▲系统应具有良好的并发响应能力，支持500个用户以上的并发访问量，平台支持的座席数不少于200个席位资源。

# 2）呼叫处理能力

▲完成呼叫处理能力：忙时每小时呼叫次数BHCA >5万；每秒建立呼叫数量Caps：>20

▲数据保存周期

A、知识库数据：永久实时保存；

B、录音数据，即：所有的电话录音数据，保存1年。

3）灵活性（详细见下描述：）

A、系统可根据实际情况进行应用扩展，随时修改系统表单、系统流程、人员权限等配置信息，而且无需对系统进行大规模改动。

B、应具有较强的稳定性，在达到200个座席时，系统仍能稳定运行。

C、应具有完备的信息安全体系，能对登录用户的身份进行认证。

D、应具有良好的数据安全保障机制，对数据采取集中管理和存储的模式，数据库结构设计良好，具有迅速的数据检索能力。

E、应能适应日常业务变更的需求，实现“零代码”方式的系统管理和维护。

F、呼叫中心系统15秒接通率≥90%。

G、呼叫中心可用率和稳定性 ≥99.9%。

H、所有软件均需要提供服务期内免费维保服务（含软件升级），服务起始日期为：座席设备交付使用起算

I、系统需提供与浙江省统一政务咨询投诉举报平台、大数据平台有效对接。

4）响应速度

服务信息系统运行速度要快，电话接入延时要小，摘机速度快，满足用户需要。

网站响应时间快，打开、刷新网页的延时不能超过5秒钟，不能让用户等待。

5）时间要求

系统要能提供7×24小时的无间断服务。功能比较完善，可以在一段时间内适应要求。

6）灵活性和可扩展性

A、方便将来系统功能的进一步扩充。系统能够实现跨平台操作，具有可移植性。

B、本系统的使用应尽可能简单，仅需简单的电话呼入或者鼠标点击便可方便的使用。

C、系统应该具有良好的可扩展性，一方面是坐席的扩容；另一方面应该包括软件系统的扩展性，可以对业务进行良好的扩展。

# （5） 呼叫中心平台功能

1）语音模块功能

# A、语音导航

导航功能是对用户的呼叫进行相应的提示引导或分流，使用户能根据要求进入到相应的子系统完成为其服务的功能。

# B、呼叫分配功能

对于呼入到系统中的用户，在经过自动导航流程之后将把呼叫分配到相应的座席或自动流程来完成对用户的服务。

# C、智能路由

提供了用户呼叫排队的功能，对于用户呼叫可以自动进行排队，并可以分配到各个话务台，即进入系统的呼叫不是简单地完成接续，而是可以根据用户的各种信息（如特服号码、主叫号码等），将呼叫送到指定的队列进行排队，然后将该呼叫送到最合适的座席进行处理。

# D、坐席电话功能

通过和CTI的接口集成，座席人员通过使用话机，便可以实现日常电话工作处理。

# E、来电提醒

来电提醒是指当呼叫接入时，系统根据呼叫的有关资料（如主叫号码、姓名等）查询相关的数据库，调出相应用户信息，并将这些信息显示在屏幕上，供座席员参考，为用户提供更为周到的服务。

# 2）业务功能模块

报表统计分析（详细见下描述：）

报表系统有助于开展服务评估，从而进一步提高服务水平，有针对性的引导服务行业健康良性发展。呼叫系统提供基础报表和定制化报表。

A、基础报表

a.坐席状态报表：记录坐席状态变化的明细记录，每个坐席状态产生一行信息。

b.呼入呼出明细报表: 记录每个坐席的呼入情况，从坐席开始应答到坐席挂机话后整理结束时产生一条记录。

c.呼入呼出统计报表：按坐席统计呼入及呼出话务量，通话时长和接通率等信息。

d.整体话务报表：统计所有坐席的话务处理情况

B、定制化报表

a.12345政务咨询话务统计报表（可按可按天，小时，半小时统计），

b.人社12333分县市区话务统计报表（可按时段统计）。

c.12345、12328、12329、12348、12333、12315整体话务报表（可按天，小时，半小时统计）。

d.接入号统计报表（按天、时段）。

C、客户资料管理

客户资料管理要求提供与客户沟通的统一平台，提高工作人员与诉求人接触的效率和客户反馈率。客户资料管理至少应包括如下功能：通过电话、网络等多种渠道与诉求人保持沟通;使工作人员全面了解客户关系，根据诉求人需求进行交互、记录获得的客户信息，在企业内部做到客户信息共享;对诉求人需求进行全面分析等等。

# D、录音质检

录音主要在呼叫中心系统中产生，平台将通过匹配技术将呼叫中心的录音与每个通话记录进行智能关联。录音质检模块用于对受理人员的通话服务质量进行综合考评。

E、监控功能

a.大屏监控

含座席状态，座席语音状态，技能组排队数，当前通话详情，会话详情。

b.座席实时监控

包含座席班长对话务员进行强插 强拆 监听 拦截 强制签出 强制示忙 强制示闲等功能。

# F、留言管理

留言管理是客户服务中心为客户提供的又一种服务手段。当业务代表因工作繁忙暂时不能接听客户电话时，客户可以通过语音信箱留言的方式进行投诉或建议。业务代表有空闲时，可以对留言信箱进行处理，通过外拨的方式来答复客户。

# G、漏话管理

当呼入电话量大于在线工作坐席或者坐席全忙等情况下，导致坐席漏接客户电话将自动记录系统中，方便坐席工作人员查看并回拨用户。

H、黑白名单

系统支持黑名单、白名单等特殊电话的设置和屏蔽功能

I、知识库模块功能

呼叫中心是面对诉求人的，诉求人的需求是多方面的，这就需要提供很多的信息为他们服务，而作为座席人员不可能具备所有答复的知识，所以必须为其提供辅助的手段，知识库系统可以帮助座席人员快速找到所需的信息并回答诉求人。

# 3）管理模块功能

A、用户管理模块

可以实现对整个系统账号的查询、添加、修改、删除等操作。

B、角色管理模块

可以实现对整个呼叫系统的进行角色分类，而不同的角色可以拥有不同的操作权限。如可以分为系统管理员角色、受理中心角色、执行中心角色、信息中心角色等等，具体可以根据实际需要灵活进行添加、修改、删除等操作。

# 4）其他功能

所有数据的格式需尽量匹配信访平台要求，平台的实时数据交换，实现工单和资源数据的内外网同步共享。

# 5）提供标准的随路数据接口以便与第三方进行对接

呼叫中心平台支持接口开放，根据省信访的平台的要求，实现工单、数据的同步互通。

# 6）系统架构

# 通信子系统使用C或者Java语言开发，保障代码效率；业务子系统采用B/S架构，保障业务平台的普适性；

# 7）流程可配置化

# ▲工单流可自定义设置流转环节数量、层级、个性化字段，所有配置工作均可以通过可视化界面完成配置，后续调整无需任何开发工作。

# 8）特点功能

# 微信座席

# ▲微信座席属于非热线座席，通过微信公众号与市民实时聊天互动，实现微信公众号在线案件受理。

# 9）支撑数据分析

# 支持话务、工单的数据分析，以及从多维度进行数据展示。

# 2.2智能客服系统需求

▲响应方应承诺与采购人指定的智能语音（包括智能导航呼入和智能回访呼出）系统进行语音、语义层面的对接。

智能客服系统包括智能机器人导航服务及智能机器人回访服务。

2.2.1智能机器人导航服务详细需求

为了减少人工受话耗费人力成本多，进一步提升电话接听效率，更好的帮助台州市统一政务咨询投诉举报平台解决呼入工作量大的问题，采用智能导航替代部分人工受话工作。

（1）智能导航系统需要与以下系统进行对接集成：

1）IVR：与 IVR 对接，传输语音信令信息，以及 IVR 通过多媒体适配系统完成的语音识别、语音合成文本数据。

2）内部数据接口：通过与内部数据接口推介，实时读取内部信息，并且通过 TTS 合成播报给客户。

（2）功能要求

IVR 集成：实现话务接入，在原有 IVR 流程中加入基于智能导航的智能IVR；

知识库智能问答：调用知识库里的内容，并且以语音播报方式展现出来；

内部业务咨询：调用内部系统里的数据接口，并进行包装后以语音形式展现出来；

业务运营：提供报表、业务数据大盘功能。

1）IVR 接入

与呼叫中心平台 IVR 进行对接，完成 IVR 输入语音的传输、输入语音至文本的转换、 基于语义理解的对话导航或业务处理、 输出文本至语音的合成、输出语音至 IVR 的传输功能。

# 2）智能问答

通过对 IVR 的输入文本进行语义理解的方式实现基于知识库的智能问答、基于意图理解和多轮会话的智能导航。

3）智能对话导航

智能对话是基于意图理解和多轮会话实现的根据用户意图提供精准导航的功能

4）业务报表

业务报表可以以多维度展示指定时间内系统的运行情况， 为运营人员优化智能问答和智能导航提供必要的数据。

2.2.2智能机器人回访服务详细需求

为了减少人工回访耗费人力成本多，进一步提升回访效率，更好的帮助台州市统一政务咨询投诉举报平台解决回访的工作量大、回访难度高等问题,采用智能客服机器人外呼替代人工外呼。

# （1）系统建设要求

台州12345智能回访系统建设需要考虑现阶段的业务要求的同时，也要考虑到未来业务的发展，该系统在扩展性，便捷性上都保持系一体化要求，系统支持使用一套核心算法引擎，实现智能回访外呼和将来其他语言智能产品功能。

# （2）业务功能

1）智能语音

在智能回访场景下，需要让市民接到电话后，听到自然，流畅，柔和的声音，让市民获得良好的体验，智能回访电话机器人需要实现以下能力：

A、使用的TTS(语音合成)流畅度高（男/女声），语音合成普通话流畅度接近真人发音可以显著提升机器人仿真度；针对姓名、时间、反映的问题等变量信息播报，需要保证动态文本和静态文本播报不出现跳跃、柔和过渡，音色与常量基本相同。

B、回访机器人支持真人录音及TTS混合的形式。

C、为了方便业务人员录音，必须提供录音的工具帮助业务人员快速录音，上传真人录音可实现自动切去录音文件中的空白部分。

D、支持在电话拨打之后，将通话结果发送短信通知市民。

2）话术脚本

智能回访系统需要支持回访业务人员能够对回访话术进行修改和迭代，方便回访人员添加、修改、删除回访话术，并给出智能机器人的回访结果，智能回访电话机器人需要实现以下能力：

A、话术主流程编辑模块等需面向业务人员设计可视化拖拽界面，无需任何代码编写，配置过程简单快捷，并支持对市民问题类型分模块梳理，包括与回访相关问题库和与热线服务回访环节常见问题库，支持全流程中识别市民问题并立即响应。在机器人对话过程中，市民提前给出问题答案的情况，机器人应该能够正确识别。

B、能够根据业务归口类别定义变量，动态生成外呼话术。

C、能够对市民的满意度等信息进行自定义配置，让系统根据配置信息自动提取每一通对话中的市民满意度和其它相关信息。

# 3）脚本测试

系统需要支持回访业务人员进行回访话术的测试，并在测试完成之后查看话术表现情况，智能回访电话机器人需要实现以下能力：

A、需要具备由甲方自助配置回访话术以及创建一天拨打任务的功能：系统需要支持由管理人员自行创建单条或者多条外呼回访任务，并支持一键管理。

B、电话拨打完成后，具备通话记录功能，需要记录通话呼叫时间、被叫号码、通话时长等信息外，还需要具备通话录音及转录文字记录功能。

# 4）系统接口

要求回访系统具备开发的第三方接口，方便与省信访工单系统对接，自动创建外呼回访任务，当回访结束后，将回访结果自动回传给工单系统。机器人的并发数在硬件支持的情况下动态扩增。

# 5）回访准确率

智能回访电话机器人实现根据自定义规则筛选需要人工介入质检的通话结果， 展示所有需质检通话结果，供运营人员快速查看。系统实现质检人员对回访结果进行人工质检，让质检人员快速判断回访结果正确性，填写人工复核质检结果，并实现将人工质检结果回传给业务系统。系统实现保存质检人员质检完成后的结果，将人工质检结果记录在通话结果中。供应商需要实现领域语音识别优化服务，包括声学模型和语言模型，在500小时语音数据优化后，普通话语音识别准确率达到85%。回访电话机器人识别到市民表达没有得到回访情况的准确率高于90%。回访电话机器人识别到市民表达对服务不满意情况的准确率高于90%。

# 6）统计分析

系统需要实现对拨打电话的接通情况和通话时长进行统计，实现时间范围筛选、呼叫任务筛选。系统实现对拨打电话的市民会话轮次进行统计，实现时间范围筛选、呼叫任务筛选，同时实现对拨打电话的市民满意度分级结果进行统计，实现时间范围筛选、呼叫任务筛选。

# 7）系统扩展性

系统需要支持在市民与坐席反馈过程中智能识别市民意图并进行记录，支持在市民与坐席对话中智能识别出坐席需要的知识点并实时推荐，在知识点推送不准确的情况下，支持提供智能搜索功能，方便座席端快速手动搜到相关知识点。系统支持具备自主学习的功能，同时根据知识点使用情况进行统计和分析。在坐席服务过程中，系统支持监控对话双方内容，根据预设的敏感词实时提示坐席和班组长，支持对坐席的服务情况做监督，保证服务质量。

# 2.3 满意度评价服务需求

为了保障平台服务水平，提升平台管理水平，更好的推进台州市统一政务咨询投诉举报平台与市民互相监督工作，采用满意度评价功能搭建沟通桥梁。

满意度评价需要跟呼叫中心系统进行对接，每次人工对话结束都会触发满意度评价，固话主叫自动调用IVR进行语音满意度评价，手机主叫系统自动触发一条满意度评价短信发送至市民手机，市民可以根据选项对之前的服务进行评价，评价产生的结果可自动形成满意度报表。

语音满意度按键统计报表，语音满意度明细报表，短信满意度发送量报表，短信满意度明服务器细报表。

# 2.4光纤网络需求

与浙江省统一政务咨询投诉举报平台、电子政务外网、12333等相关职能单位的系统互联互通，互联网专线接入（话务区信息查询使用），阳光热线专用裸光纤。

# 2.5服务器需求

包括：服务器11台，分别用于：数据库服务器2台，应用服务器2台，文件服务器、接口服务器各1台，智能化服务器5台

# 3.热线承接服务需求

供应商针对本项目提供的服务，其系统性能承接年话务量需不少于150万次，配置109个坐席，配备一支有热线服务经验团队，人员组成139人。

单座席资源配置要求：咨询座席按每座席电脑主机2台，显示器2台，桌椅1套，耳机1.8个。投诉座席按每座席电脑主机1台，显示器2台，桌椅1套，耳机1.8个配置。综合座席及管理人员按每座席电脑主机1台，显示器1台，桌椅1套，耳机1个配置。

3.1服务外包要求

3.1.1坐席及班次需求

坐席排班要求建议按照话务量科学合理安排坐席和人员，确保7*24小时服务。

# 3.1.2人员需求及基本要求

▲（1）人员基本要求（本条目以下均为实质性要求，详细见下描述：）

采购人与中标方联合设立话务管理中心，话务管理中心主任由采购方直接委派担任，中标方委派1-2名正式员工担任副主任，要求必须政治素质过硬，有较强的组织协调能力，且有二年以上的客服管理工作经验，年龄在40周岁以下，要求在响应文件中提供社保缴纳证明、学历证明及工作履历并加盖公章，中标后项目交付时由采购人审核同意后方可任职；网络和系统维护技术人员1名，负责网络和信息系统及有关设备设施维护保养。中标方负责日常运营管理工作,培养和造就一支素质高、能力强的服务培训师队伍，每年采用“走出去，请进来”等方式，采取外聘专业机构等方式，持续开展服务礼仪与职业素养、沟通技巧、情绪管理、操作技巧、流程规范等技能提升培训课程。

考虑到业务的专业性，供应商须考虑设置分专业专席服务，培养专业话务人员，如民营企业、基层减负、最多跑一次等专席，并在磋商文件中作出具体实施方案。

中标方负责人员招聘，人员劳动关系属中标方管理，人员招聘及解聘需通过采购人审核通过方可实施,采购人与中标方决定权比重为6:4。

中标方根据工作需要设置岗位，组织架构需报采购人审核通过后方可实施，人员晋升及转岗需通过采购人审核通过方可实施,采购人与中标方决定权比重为6:4。

中标方负责日常薪酬发放工作，年均薪酬不少于6.5万元（含五险一金），培训期新员工每月生活补贴，不低于台州最低生活保障标准，其他员工平均每月薪酬不少于2500元。年均6.5万元以内由话务管理中心根据工作需要建立相应工资绩效考核体系，每月考核经采购方审核后交由中标方发放，中标方应保障工资绩效及时足额发放到位。超出6.5万元的部分如需发放由中标方决定。

中标方负责话务管理中心团队文化建设，做好员工关怀及凝聚力提升工作,开展员工心理咨询、心理辅导、EAP课程。

中标方应具备相应的规章制度，包括：考勤制度、绩效考核办法等。具备完善人员招聘体系，严格把关人员素质。

中标方需成立党、工、团等群团组织，开展职工疗休养、体检及拓展训练等相关活动，团结广大职工积极工作，推动和谐发展，维护员工队伍稳定，发挥桥梁纽带作用。

本项目交付时，中标人应确保经过培训并接受上岗考核通过的客服从业人员不少于70%到位，交付后三个月内到达90%，考核过程接受采购人监督，，其中管理团队人员在项目交付时100%到位。

# （2）话务人员的基本要求

1）思想作风正派，廉洁奉公，工作责任心强，有良好的团队意识和吃苦耐劳的精神；

2）有较强的语言表达和沟通能力、文字归纳和输入能力；

3）年龄40周岁以下，具有适应岗位要求的身体条件；

4）大专及以上学历，专业不限；

5）经1个月以上培训、上岗试用期1个月后考核，不合格者淘汰。

6）话务员在服务过程中应保持良好的精神状态；表情自然、亲切；举止大方、有礼；用语文明、规范。

7）话务员应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端庄；在指定位置佩戴标志，站姿端正，坐姿稳重。中标人员按岗位要求统一着装、言行规范。

8）话务员应及时、认真做好记录工作，做到字迹清晰、数据准确，熟悉业务相关软硬件为佳。

9）管理人员若干名（岗位设置为主管、组长、综合人员、质检人员、培训师及知识库管理员）。

管理人员要求：在话务员要求的基础上，要有2年以上呼叫中心管理经验和人际交往及协调能力。要求在响应文件中提供学历证明及工作履历并加盖公章。

10）如中标，所有人员上岗前需经过采购单位确认。采购单位有权对人员提出调整要求，中标单位需积极配合。

# 3.1.3业务及工作流程要求

（1）总体要求

（1）负责接听“12345”统一平台所有来电。在“12345”统一平台中准确记录来电诉求，根据接话规范答复咨询类来电、转告相关责任人和交办承办单位。

（2）负责市本级 “12345”电话回访等工作。

（3）负责受理群众通过电话、微信等渠道反映的诉求，做好登记、答复、交办、回访、审核等工作。

（4）在“12345”政府直线电话受理中心的指导下，负责群众诉求中重大紧急突发信息的报送和处置，并跟踪处理结果。

（5）负责“12345”受理中涉及的信息采编和数据分析工作。

（6）协助“12345”知识库的维护。

（7）协同管理“12345”统一政务咨询投诉举报平台，共同做好信息宣传报道等工作。

要求在响应文件中提供具体业务及工作流程方案。

（2）业务指标需求

1）人工电话15秒接通率：15秒内人工接通电话总数/人工坐席接通总话务量，要求月均15秒接通率达到90%以上。如上级部门对考核指标进行调整，中标人需无条件接受调整后的接通率考核指标。

2）热线智能客服答复率85%以上。如上级部门对考核指标进行调整，中标人需无条件接受调整后的答复率考核指标。

3)受话满意率：来电群众对受话人员的服务态度、服务质量进行评价、要求月均满意率达到95%以上。

4）受理单质量差错率：质量稽查发现存在明显质量问题的受理单/总受理单，要求月评价≤3％。

5）交办单退回率：由于交办错误等原因，被网络单位直接退回的交办单/总交办单，要求月平均≤3％。

6）紧急类交办单转送及时率：指电话受理完成后10分钟内，必须及时提交审核或交办网络单位办理，及时处理率要求100%。

7）电话回访率：根据采购单位要求，及时有效进行回访。

8）及时处理率：对群众通过电话、微信等渠道反映的诉求，要求一个工作日内完成登记，并进行答复或交办处理，及时处理率要求100%。

9）人员流失率：乙方负责团队建设及人员管理，保持人员稳定，及时补员，人员流失率月均不超过8%（考上公务员和事业单位的不计算在内）。

以上业务指标要求及具体考核指标的考核办法（包含相关业务指标不达标惩罚措施）在签订服务外包协议中进一步明确，由业主单位每月对中标供应商进行考核，考核结果直接与外包服务费挂勾。

# （3）考核和管理方案要求

要求磋商单位通过服务能力、服务质量、服务效率、客户满意度、接话技能培训等方面进行考核和管理，在响应文件中提供具体运营管理制度和绩效考核方案供评审。

# 3.1.4▲服务标准

（1）就餐保障

要求配备同时容纳230人以上就餐场所，满足全年365天，一日三餐就餐要求，保障食品安全，出现食物中毒等事故由中标方负全部责任；场所项目交付时需通过消防验收，提供验收证书，有专门的物业及保洁，安防系统。需提供整体设计图纸，原件扫描上传至响应文件，并加盖电子印章。就餐场所离办公区域步行距离不得超过500米。

（2）配套：要求提供水电、空调、物业保洁、电梯、出入门禁等设施和条件，提供专用机动车停车位6个，本项目费用包含上述所有配套费用，不另行支出。

4、装修项目

4.1装修需求

4.1.1办公场所装修及配套需求

▲台州市统一政务咨询投诉举报平台选址在椒江区所在的街道（白云或葭芷街道，机场路以西、内环路以东、云西路以南、现代大道以北的区域）。

平台分话务区、中心办公区和公共区域，共需场所建筑面积不少于2800平方米。除开走廊、房间外的过道、消防通道、楼梯、电梯、门厅、设备间、机房等公共配套区域之外，话务区域实际可使用面积不少于1200平方米，包括接话区（不少于500平方米）、大会议室（不少于120平方米）、心理咨询室、阳光热线直播间（含导播室）、播待间、培训室、减压室（配备沙袋、跑步机等减压设备）、绩效管理办公室、综合支撑办公室、媒体及志愿者工作室、96345党员志愿服务热线区及办公室、休闲吧、茶水吧、休息室、更衣室、开水房、洗手间及淋浴室等区域；中心办公区域实际可使用面积不少于410平方米，包括综合处、业务室、文印室、监督处、档案室、储藏室、回访审核室、值班室、小会议室、接待室、洗手间。

话务中心根据功能区划分为话务席位、大屏显示区；大会议室根据功能区划分为会议桌、大屏显示区。

各功能区域使用面积及功能性需求汇总表：

整体办公室需满足商务写字楼的承重标准，设备间及机房需符合机房设计的承重标准

| 序号 | 功能 | 实际使用面积不少于(㎡) | 区域类型 | 装修标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 话务中心 | 500 | 话务区 | 吸音材料吊顶、墙面；光照不低于 200 Lx；OA地板地面； |
|  |  |  |  | 话务坐席不少于 103个；吸音材料吊顶、墙面；光照不低于 500 Lx；OA地板地面； |
|  |  |  |  | 管理坐席不少于2个；吸音材料吊顶、墙面；光照不低于300 Lx；OA地板地面； |
| 2 | 培训室 | 120 | 话务区 | 吸音材料吊顶、墙面；光照不低300Lx；强化地板地面； |
| 3 | 绩效管理室 | 40 | 话务区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 300 Lx；强化地板地面； |
| 4 | 综合支撑室 | 40 | 话务区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 300Lx；强化地板地面； |
| 5 | 96345党员志愿服务热线区及办公室 | 70 | 话务区 | 话务坐席不少于 6个，600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 300Lx；强化地板地面； |
| 6 | 更衣室 | 40 | 话务区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 150 Lx；防滑地砖地面； |
| 7 | 休息室 | 30 | 话务区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 100Lx；防滑地砖地面； |
| 8 | 休闲吧 | 40 | 话务区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 150Lx；防滑地砖地面； |
| 9 | 茶水吧 | 30 | 话务区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 150 Lx；强化地板地面； |
| 10 | 大会议室 | 125 | 话务区 | 轻钢龙骨石膏板吊顶；吸音板墙面；光照不低于200Lx；OA地板地面；轻钢龙骨石膏板吊顶；吸音板墙面；光照不低于 500 Lx；强化地板地面； |
| 11 | 媒体及志愿者工作室 | 27 | 话务区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 300 Lx；强化地板地面； |
| 12 | 播待室 | 35 | 话务区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 300 Lx；强化地板地面， |
| 13 | 阳光热线现场接听室 | 65 | 话务区 | 吸音材料吊顶、墙面；光照不低于 500 Lx；强化地板地面； |
| 14 | 导播室 | 20 | 话务区 | 吸音材料吊顶、墙面；光照不低于 500 Lx；强化地板地面； |
| 15 | 心理咨询室 | 15 | 话务区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 300 Lx；强化地板地面； |
| 16 | 减压室 | 20 | 话务区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 200 Lx；强化地板地面； |
| 17 | 洗手间及淋浴室 | 90 | 公共区域 | 600*600铝扣板吊顶；300*600面砖墙面；光照不低于 75 Lx；300*300防滑地砖地面； |
| 18 | 门厅/主入口 | 30 | 公共区域 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 200 Lx；其中电梯厅地面地砖，墙面白色乳胶漆，石膏板吊顶； |
| 19 | 消防通道 |  | 公共区域 | 每500平米的建筑面积应配置不少于一个的消防通道； |
| 20 | 弱电设备间 | 38 | 公共区域 | 整个场所空间应布局合理，总面积不少于55平米； |
| 21 | 强电设备间 |  | 公共区域 |  |
| 22 | 电梯 |  | 公共区域 | 超过3层的需配不少于两部客运电梯 |
| 23 | 空调外机安装空间 |  | 公共区域 | 空调外机需室外（露台、阳台或平台）安排空间安放并固定，其噪音不影响室内办公 |
| 24 | 开水房 |  | 公共区域 | 设置在空间较大处，确保不影响消防，确保用电安全，合理设计进水和排水 |
| 25 | 主任室 | 18 | 办公区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 300 Lx；强化地板地面； |
| 26 | 副主任室(2间) | 24 | 办公区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 300 Lx；强化地板地面； |
| 27 | 政务咨询服务中心主任 | 12 | 办公区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 300 Lx；强化地板地面； |
| 28 | 综合处 | 54 | 办公区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 300 Lx；强化地板地面； |
| 29 | 文印室开水室 | 20 | 办公区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 300 Lx；强化地板地面； |
| 30 | 业务处 | 27 | 办公区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 300 Lx；强化地板地面； |
| 31 | 监督处 | 25 | 办公区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 300 Lx；强化地板地面； |
| 32 | 回访审核室(2间) | 100 | 办公区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 300 Lx；强化地板地面； |
| 33 | 值班室 | 30 | 办公区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 300 Lx；强化地板地面； |
| 34 | 档案室/储藏室 | 55 | 办公区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 200 Lx；防滑地砖地面； |
| 35 | 小会议室 | 35 | 办公区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 300 Lx；强化地板地面； |
| 36 | 接待室 | 20 | 办公区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 200 Lx；强化地板地面； |
| 37 | 哺乳室 | 20 | 功能区 | 600*600硅酸钙板吊顶；白色乳胶漆饰面墙面；光照不低于 200 Lx；强化地板地面； |

4.1.2暖通要求

根据建筑使用功能、空间特点以及运营的要求，工作办公区域空调采用室内机、暗装风管式或明装吊顶机组。机房采用专用精密空调。

空调室内计算参数为：冬季 18~20 c；夏季 25~26 c。

空调冷凝水统一排放，预留室外冷凝水排水立管。

4.1.3话务场地要求

本建设为交钥匙工程。含场地设计、装修、办公桌椅、软装、电源等配套工程。

（1）装修总体要求：

1）经济适用：在满足功能空间基本使用的需求下，以经济适用为原则，严格控制装修标准和工程造价标准

2）按需配置：以需求为导向，兼顾政府形象，差异化配置资源。

3）绿色节能：综合运用科技手段，充分考虑自然环境的影响，采用合理的热工、通风和空调设计，达到节能环保的效果：在建筑装饰施工技术方面积极推广节能新技术、新工艺：在建筑装饰材料方案使用节能环保的新型建筑材料及绿色装饰装修材料。

4）简洁美观：结合企业文化特点，简化材料运用，控制工程造价；充分利用设计理念，通过质感对比、色彩对比，丰富空间变化，提高空间视觉感受。

（2）装修具体要求：

1）功能布局充分利用现有场地布置呼叫中心配套用房、管理部门办公室及配套用房。其中，

话务中心：109座席（按业务发展可做适当扩充）。

话务区、办公区及公共区域场地全新装修：含强弱电、吸顶空调及消防配套。

所有配套用房办公桌椅全新采购。

电梯主入口及走廊、呼叫中心需设置展板和文化墙等软装布置。

2）主要装修材料要求：话务中心地面需采用高级防静电地板，墙面采用吸音板，顶面采用格栅造型顶。

▲其它要求（本条目以下均为实质性要求，详细见下描述：）

(1)本项目报价包含场地租赁费用。

(2)由项目响应方在响应时提供专业装修设计方案需包含设计说明、平面布置图、呼叫中心及培训中心彩色效果图各1张。

(3)响应单位在装修部分需无条件满足本项目的功能性需求，如标书未尽事宜，需由响应单位自行细化设计，所增费用后期不予增加。

(4)响应单位在项目交付时需同时提供本项目所需办公场地的原土建设计图及消防验收证书（设计图及证书原件备查）。

4.2办公桌椅

根据各功能区进行配置，详细参数要求见磋商清单。

（三）磋商清单

1、话务大厅大屏

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大屏系统（话务管理区） |  |  |  |
|  | 液晶拼接单元 | 1、55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms。 2、输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1。 3、输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1； 4、单元亮度达到600cd/㎡，对比度达到6000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。 5、必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。 6、显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。需提供第三方检测报告复印件。 7、为保证产品具备良好的防护性和稳定性，防火、防尘等级IP6X的检测报告复印件。 | 台 | 20 | 4行5列 |
|  | 一体化机柜式支架 | 拼接单元支架及后方支撑结构及柜门式底座 | 套 | 1 |  |
|  | 拼接控制器 | 框架式结构，采用无源背板，系统稳定可靠。 5U机箱支持不小于10个业务槽位，支持交换板+单主控板+双电源 支持≥20路DVI输出，支持≥4路DVI输入； 共5个输出板，DVI接口输出265解码板，单块输出板支持4路DVI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps(不支持MPEG-2)，支持1080p以下标准分辨率输出 主控板具有8个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 支持通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 响应产品的图像切换时间＜20ms。 产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件） | 套 | 1 | 与大屏幕联动控制，电脑主机到机柜的拼接控制器线缆预埋，专用无线路由器与拼控网络直连 |
|  | 无线触摸屏 | 会议平板采用65寸LED背光源，采用原装液晶A规屏 分辨率：3840×2160@60Hz，满足超高清4K分辨率显示要求 亮度：450cd/m² 对比度：4000：1 采用红外识别技术，支持20点触控， 触摸精度：＜1mm；响应时间：＜12ms ；书写延时最低可达30ms 屏幕占比大于90% 防眩光防爆钢化玻璃，玻璃厚度不小于4mm,物理钢化莫氏7 级，透光率不低于96%，AG面光泽度为80±5，整机玻璃雾度为2%~14%； 接口：HDMI IN*2路；HDMI OUT*1路；AUDIO IN*1路；AUDIO OUT：SPDIF OUT*1路，EARPHONE*1路；VGA接口*1路； USB接口：2个前置，2个后置；支持80pin以上接口，实现无单独接线的抽拉插拔内置式OPS模块，实现安卓、windows系统的任意切换；RJ45*2 会议平板具有无线通信模块，可连接无线路由器或无线网络，通过参数配置后可以访问到互联网无线通信天线（WIFI）采用内置设计，无需外接任何天线，支持2个双频天线（支持2.4G和5G频段） PPT演示播放：在软件中可直接打开PPT进行播放，提供PPT批注，擦除，翻页等功能，且可将批注内容直接独立保存。 截图功能：可实现对指定区域或全屏截图，截图可直接导入到白板或保存在本地 无线投屏：支持安卓、iPhone/iPad等移动设备通过无线WiFi进行传输，可将移动端文档、图片、音乐、视频、桌面、APP软件等内容投屏至会议平板上 镜像控制：支持会议平板画面无线传输到安卓终端设备上显示，支持在安卓移动终端设备上批注书写，双屏显示相同内容，支持安卓移动终端反向控制（鼠标、触控、重力感应、键盘等操作）会议平板 支持手机、PAD、电脑混合投屏，基于Android系统系统下最多支持四画面同屏展示 支持不限数量的无线传屏器配对连接，画面可分别投屏到同一个会议平板上，通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音 支持10点触摸回传（Windows 、 Mac），支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） 整机VGA及HDMI接口插入支持自动检测，待机状态可自动唤醒，开机状态自动跳转通道，即设备能自动识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到原通道； 自带移动支架，含无线投屏器。 | 台 | 1 |  |
|  | 长距离高清线缆 | 拼接控制器两端高清线缆，4根20米输入HDMI线缆，20根DVI线输出到拼接单元 | 套 | 1 | 播放电脑到大屏幕的拼接控制器预留两根网线 |
|  | 室内音柱 | 技术参数： 1．额定功率（100V）：20W,40W 2．额定功率（70V）：10W,20W 3．灵敏度：92dB±3dB 4．阻抗：黑:Com白:500Ω绿:250Ω 5．频率响应：100-16KHz 6．喇叭单元：2.5"×8 7．外壳材料：铝合金 8.防护等级：IP66 | 只 | 2 |  |
|  | 合并功放 | 1.2U标准19英寸工业机箱设计； 2.3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Aux输入，1通道EMC输入； 3.2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）； 4.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 5.Mic 1-3, Aux 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； 6.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 7.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 | 套 | 1 |  |
|  | 辅材 | 含标签、扎带、大屏固定相附件 | 项 | 1 |  |

2、话务区电脑及耳麦

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 一线品牌台式机 处理器：英特尔Core i3-8100四核及以上 内存：4G 硬盘：1T，含一台全高清显示器，物理分辨率1920*1080 | 20 | 套 | 利旧123套，另外主管席位要有市电接打印机，确保利旧设备正常运行所需的维修服务及费用包含在本项目的报价中，不单独列支 |
| 2 | 话机 | 高端IP话机，中文液晶屏； GE 口数量≥2 个。 支持 Vlan 划分。 具有一个话柄接口和一个耳麦接口。 附件需含电源适配器、一根1米长超5类成品网线。 | 120 | 套 |  |
| 3 | 耳麦 | 单耳耳麦 座机耳机 声导管非降噪话务耳机佩戴方式：头戴护耳式 连接方式：有线 插头直径：QD转3.5MM适应任何PC平台 麦克风：有 线缆长度：220cm | 120 | 套 | 利旧164套，确保利旧设备正常运行所需的维修服务及费用包含在本项目的报价中，不单独列支 |
| 4 | 辅材 | 电脑到显示器的跳线，扎带等辅材 | 1 | 批 | 打印机利旧，确保利旧设备正常运行所需的维修服务及费用包含在本项目的报价中，不单独列支 |

3、阳光热线信息化系统

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16路调音台 | 1.支持10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持2路立体声线路输入，4路RCA输入。 2.支持2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出、1组主混音断点插入、8个断点插入 3.支持15个60mm行程的高精密碳膜推子 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持外接U盘播放和录音。 6.频率响应：10Hz to 55KHz，+/-3dB；失真度：<0.003% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted具有“调音台音频处理软件”著作权登记证书。； 产品通过国家3C强制认证 | 台 | 1 |
| 2 | 领夹式无线麦克风 （1拖2） | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；红外对频功能，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰，产品具有声频认证。 2、具有SCAN 自动扫频功能，自动找一个环境最干净的频点处作为接收机的使用频率，具有“话筒呼叫控制嵌入软件”著作权可查 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m； 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 | 套 | 2 |
| 3 | 有线麦克风 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz 4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：109dB,1KH 7.供电电压：DC3V/幻象48V | 套 | 4 |
| 4 | 有源监听音箱桌面式 | 1、有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2、支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 3、具有输出过载、过压、短路保护。 4、信噪比≥70dB，频率响应 80Hz～16KHz，谐波失真≤1%。 | 套 | 1 |
| 5 | 监听耳机 | 1．自带1.8米长的连线,3.5mm 双声道插头 2．灵敏度 ：90dB 3．信噪比：> 80dB 4．失真度 ：< 0.1dB 5．阻抗 ：32Ω 6．频率响应：60Hz – 8KHz 7．指向性：心型 | 套 | 1 |
| 6 | 音频延时器 | 频率响应 20Hz-20kHz； 信噪比 >70db 延时时间可由0到60秒步进调整； 具有模拟平衡XLR音频输入/输出接口； 内嵌10比特宽频带、高指标时基校正和帧同步机； 具有外同步锁相； 采用数字式自适应梳状滤波器； 可调整音频超前或滞后延时； | 套 | 1 |
| 7 | 音频光端机 | 广播级2路正向音频光纤信号收发器 输入通道不少于2路平衡音频 数字非压缩传输； 高质量实时传输； 10Hz-24kHz声音频宽； 指示灯能帮助对系统故障做出快速诊断； | 套 | 1 |
| 8 | 音频矩阵 | 采用96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换 2、支持4输入8输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz~20KHz。 3、每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB。每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。 4、输入通道可调噪声门，输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。 5、支持设定密码锁定面板控制功能。可以分功能锁定，实现数据保密。单机可存储30种用户程序。 6、可通过WIFI连接电脑远程控制，支持通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。 7、频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)、信噪比≥100dB@1KHz0dBu、失真度＜0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz、通道分离度＞88dB（1KHz）。 | 套 | 1 |
| 9 | 对讲机 | 通话距离不小于2公里 功率不小于2w 带可插式耳机麦克 支持蓝牙耳机 | 台 | 2 |
| 10 | 导播台 | 定制 | 台 | 1 |
| 11 | 音频效果器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.2输入6输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz~20KHz。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除， 输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供软件界面截图） 4、支持设定密码锁定面板控制功能。可以分功能锁定，实现数据保密。单机可存储30种用户程序。 5.可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。 6.可以分功能锁定，实现数据保密，单机可存储30种用户程序。 | 台 | 1 |
| 12 | 专业功放 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择，输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3、输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2、立体声/并联4Ω:530W*2、桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作，产品具有“功率放大器智能控制软件”著作权证书，证书可查。 5、信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 台 | 1 |
| 13 | 声源播放机 |  | 台 | 1 |
| 14 | 音频工作站 | 节目录制和自动化播出，使广播电台、电视台的音频节目录制、编辑和播出工作 | 台 | 1 |
| 15 | 切换台 |  | 台 | 1 |
| 16 | 辅材 | 音频接插头，跳线，扎带等辅材 | 批 | 1 |
| 17 | 吸隔声墙体 | 隔音房分为两层结构，外层在现有墙体上增加吸隔声墙体 b级阻燃 | 平方 | 80 |
| 18 | 隔声吸隔声板 | 隔声阻尼板 b级阻燃 | 平方 | 80 |
|  |  | 穿孔吸声板 b级阻燃 | 平方 | 80 |
|  |  | 超细吸音棉 b级阻燃 | 平方 | 80 |
|  |  | 吸声无纺布 b级阻燃 | 平方 | 80 |
| 19 | 地面静音垫 | 阻尼隔振垫，起到隔绝外部振动和固体传声。 | 平方 | 50 |
| 20 | 隔声门 | 内外两扇单开隔声门的尺寸暂定为：1000mm×2000mm（宽×高） | 扇 | 3 |
| 21 | 静音无影灯，开关、插座 | 安装照明及其接线，对于插座线盒内部进行隔声处理，确保缝隙不漏声 | 批 | 1 |

4、大会议室系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接屏幕搬迁 | 用户原有的3行5列液晶拼接屏幕整体搬迁，包含拆除，安全运输，到新的场地重新安装所涉及的费用 | 1 | 项 | 利旧 |
| 2 | 全频音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 6 | 只 |  |
| 3 | 全频音箱支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 6 | 只 |  |
| 4 | 全频功放 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3、输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2、立体声/并联4Ω:530W*2、桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作，产品具有“功率放大器智能控制软件”著作权证书，证书可查。 5、信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 3 | 台 |  |
| 5 | 数字音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.2输入6输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz~20KHz。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除， 输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供软件界面截图） 4、支持设定密码锁定面板控制功能。可以分功能锁定，实现数据保密。单机可存储30种用户程序。 5.可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。 6.可以分功能锁定，实现数据保密，单机可存储30种用户程序。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 音频抑制器 | 1、采用96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2、支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3、每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 调音台 | 1.支持10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持2路立体声线路输入，4路RCA输入。 2.支持2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出、1组主混音断点插入、8个断点插入 3.支持15个60mm行程的高精密碳膜推子 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持外接U盘播放和录音。 6.频率响应：10Hz to 55KHz，+/-3dB；失真度：<0.003% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted | 1 | 台 |  |
| 8 | 无线鹅颈话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；红外对频功能，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰，产品具有声频认证。 2、具有SCAN 自动扫频功能，自动找一个环境最干净的频点处作为接收机的使用频率，具有“话筒呼叫控制嵌入软件”著作权可查 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m； 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 无线手持话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；红外对频功能，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰，产品具有声频认证。 2、具有SCAN 自动扫频功能，自动找一个环境最干净的频点处作为接收机的使用频率，具有“话筒呼叫控制嵌入软件”著作权可查 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m； 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 有线鹅颈（带底座） | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz 4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：109dB,1KH 7.供电电压：DC3V/幻象48V | 6 | 支 |  |
| 11 | 培训室投影机 | 投影技术：LCD;△标准亮度：≥6000流明（根据ISO21118标准）； 液晶显板尺寸：0.76英寸×3； 标准分辨率：1280×800;灯泡：≤337W 标准模式下灯泡寿命≥3000小时（节能模式下灯泡寿命≥4000小时）； 对比度：≥8000：1;2倍变焦比镜头，可更换镜头覆盖投射比0.8-7.2； 端口：HDMI输入端口×2；HDMI输出端口×1；D-SUB15针输入×1；DisplayPort输入×1；5BNC×1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口；控制串口；3D SYNC端口；内置扬声器：≥10W 功耗（标准）： ≤447W，△能够进行横向和纵向镜头位移，纵向0.5V，横向±0.3；内置边缘融合功能、多点校正功能、自拼接功能；最低待机功耗： ≤0.5W;重量：≤8.4KG | 1 | 台 |  |
| 12 | 投影机支架 | 固定安装在天花板上 | 1 | 套 | 装修配合，投影机支架处需木工板支撑 |
| 13 | 培训室投影幕 | 133寸16:9投影幕 | 1 | 套 |  |
| 14 | 光传HDMI线 | 20米光传单向HDMI线 | 2 | 根 |  |
| 15 | 机柜 | 600*800 42U标准机柜，配三块托盘，PDU，前后网孔门 | 1 | 架 |  |
| 16 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 音响扩声、投影系统（电教培训室） |
| 1 | 投影机 | 投影技术：LCD； 标准亮度：≥6000流明（根据ISO21118标准）； 液晶显板尺寸：0.76英寸×3； 标准分辨率：1280×800；灯泡：≤337W 标准模式下灯泡寿命≥3000小时（节能模式下灯泡寿命≥4000小时）； 对比度：≥8000：1；2倍变焦比镜头，可更换镜头覆盖投射比0.8-7.2； 端口：HDMI输入端口×2；HDMI输出端口×1；D-SUB15针输入×1；DisplayPort输入×1；5BNC×1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口；控制串口；3D SYNC端口；内置扬声器：≥10W 功耗（标准）： ≤447W， 能够进行横向和纵向镜头位移，纵向0.5V，横向±0.3；内置边缘融合功能、多点校正功能、自拼接功能；最低待机功耗： ≤0.5W；重量：≤8.4KG | 1 | 台 |  |
| 2 | 投影机支架 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 3 | 投影机幕布 | 133寸16:9投影幕 | 1 | 套 |  |
| 4 | 一拖四U段无线桌面话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 | 1 | 套 |  |
| 5 | U段无线话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；红外对频功能，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰，产品具有声频认证。 2、具有SCAN 自动扫频功能，自动找一个环境最干净的频点处作为接收机的使用频率，具有“话筒呼叫控制嵌入软件”著作权可查 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m； 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6、系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 |  |
| 6 | H线性音柱系列 | 1.采用拼接排列扬声器设计，12只3寸全频单元；箱体采用12mm夹板制作。 2.阻抗：8Ω、频响：80Hz-20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：97dB/W/M | 2 | 只 |  |
| 7 | 专业功放 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3、输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2、立体声/并联4Ω:730W*2、桥接8Ω:1460W。 4、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5、信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 调音台 | 1.支持4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻像电源：+48V，4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 5.频率响应：20Hz to 50KHz（0，-1dB）；20Hz to 130KHz（0，-3dB）；失真度：<0.003%（A-weighted）；共模抑制比：60dB；单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz 6、两编组，带DSP效果处理器的混合型调音台。 7、标准8路平衡式高品质、低噪音的话筒及线路输入及2路立体声输入。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 均衡器 | 1、采用专业级31段立体声图形均衡器，输入/输出通道≥2路，接口类型支持XLR 和 TRS。 2、频率范围：20Hz-20KHz (±0.5dB)，10-40KHz(+0/-3dB)，总谐波失真和噪音≤0.008%，信噪比≥96dB | 1 | 台 |  |
| 10 | 会议数字音频处理器 | 1、采用96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2、支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3、每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.2输入6输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz~20KHz。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除， 输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供软件界面截图） 4、支持设定密码锁定面板控制功能。可以分功能锁定，实现数据保密。单机可存储30种用户程序。 5.可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。 6.可以分功能锁定，实现数据保密，单机可存储30种用户程序。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 高清HDMI一体矩阵 | 1、矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 2、采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 3、支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 4、支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 5、HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电。 6、支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 为保证矩阵有效切换，要求提供国家版权局颁发的“高清HDMI矩阵输入板卡内嵌软件”软件著作权、网站截图和软件检测报告 | 1 | 台 |  |
| 13 | 电源时序器 | 1、支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 音箱壁装支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 2 | 只 |  |
| 15 | 铁质机柜 | 行业标准尺寸设计，通用性极高； 模块化设计，安装方便； 拆卸灵活，检修设备方便； 使用超厚的钢板制作，安全耐用； 总高：1040mm，内高：840mm； | 1 | 台 |  |
| 党员志愿服务热线区 |  |
| 1 | 电脑 | 一线品牌台式机处理器：英特尔Core i3-8100四核及以上 内存：4G硬盘：1T，含一台全高清显示器，物理分辨率1920*1080 | 4 | 套 |  |
| 2 | 话机 | 高端IP话机，中文液晶屏；GE 口数量≥2 个。支持 Vlan 划分。 具有一个话柄接口和一个耳麦接口。附件需含电源适配器、一根1米长超5类成品网线。 | 4 | 套 |  |
| 3 | 耳麦 | 单耳耳麦 座机耳机 声导管非降噪话务耳机佩戴方式：头戴护耳式 连接方式：有线插头直径：QD转3.5MM适应任何PC平台 麦克风：有线缆长度：220cm | 4 | 套 |  |
| 4 | 管理工位配套显示设备 | 19寸LCD/键盘/鼠标三合一 | 4 | 套 |  |
| 5 | 辅材 | 电脑到显示器的跳线，扎带等辅材 | 4 | 套 |  |
| 休闲室休息室茶水吧更衣室 |  |
| 1 | 空气过滤器 | 吸烟过滤空气，空气净化器 风量: 51-150 立方米/小时 滤网类型: 复合滤网 智能类型: 其他 风量: 500立方米/小时 噪音: 20-50dB 空气净化能效等级: 高效级 颗粒物CCM值: P4(12000≤M) 甲醛CCM值: F1(400≤M＜600)颗粒物CCM值: P1(3000≤M<5000) | 1 | 台 |  |
| 2 | 自热净水器 | 原理: 反渗透 滤芯: 活性炭 RO膜 PP棉，活性炭纤维 使用位置: 终端净水 功效: 直饮 额定出水量: 16/h | 1 | 台 |  |
| 3 | 咖啡机 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 冰箱 | 冷藏冷冻箱3C规格 容量 170L 冰箱冷柜机型: 冷藏冷冻冰箱 制冷方式: 直冷 箱门结构: 二门式 能效等级: 二级 | 1 | 台 |  |
| 文印处设备 |  |
| 1 | 打印扫描传真多功能一体机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 连接附件 |  | 1 | 批 |  |
| 投影系统（小会议室） |  |
| 1 | 投影仪 | 光学规格 标称亮度(ISO流明) 4000 标准分辨率 XGA(1024*768) 兼容分辨率 VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) 对比度 5300：1 显示技术 DLP 投影规格 投影镜头 F2.59-2.87, f=16.88-21.88mm 投影画面尺寸 37-300寸 屏幕宽高比例 4：3 投射比例 1.51-1.97(65 缩放比例 1.3：1 色彩 10.7亿全彩色 梯形矫正 垂直+/- 40度 显示扫描频率 水平频率15-102KHz，垂直频率23-120Hz 视频制式 NTSC, PAL, SECAM 输入端子 VGA输入 D-sub 15 pin x 2 HDMI x 1 Video（RCA） x 1 S-Video输入 (Mini DIN 4pin) x 1 音频输入 (Mini Jack) x 2 音频 L/R 输入 (RCA×2) x 1 麦克风输入(Mini Jack) x 1 网络端口 (RJ45) x 1 USB (Type Mini B) x 1 输出端子 VGA输出 D-sub 15 pin x 1 音频输出 (Mini Jack) x 1 喇叭 10W x 2 | 1 | 台 |  |
| 2 | 投影仪支架 | 与投影仪配套使用 | 1 | 套 |  |
| 3 | 投影仪幕布 | 120寸 | 1 | 套 |  |
| 4 | HDMI线 | 20米 | 2 | 根 |  |
| 5 | 辅材 | 含标签、扎带附件 | 1 | 项 |  |
| 开水室 |  |
| 1 | 烧水器 | 适用100人用水量，出水量90L/h，电压380v，电流13.6a，功率9kw | 1 | 台 |  |

- 网络系统

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息点接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥144Mpps，以官网最小值为准；支持48个千兆电口，4个万兆光口； 2.设备为无风扇设计，支持千兆以太网口堆叠； 3.支持NFPP基础网络保护策略和CPU保护策略，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性，提供第三方权威机构测试报告。 4.支持交换机端口同时开启802.1X、Web认证、防ARP欺骗功能并且不冲突。 5. 产品支持绿色节能设计，并提供绿色节能认证证书。 为确保网络兼容性，需与核心交换机同品牌。 | 台 | 5 |
| 2 | 服务器 | 2U机架式 1.2颗 E5-2630 v4 (2.2GHz,25M 缓存,8.0GT/s QPI,Turbo, HT,10C/20T (85W) 2.≥64GB DDR4 内存，单条内存不小于16G；支持内存插槽≥24个，最大可扩展不少于1.5TB； 3.≥6x300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘,可扩展不低于16个2.5寸硬盘或8个3.5寸硬盘；4.12G SAS独立RAID卡，缓存≥1G，可扩展到2G；带NV缓存保护，支持Raid和数据直写模式同时存在，支持双RAID卡功能 5.≥4个千兆以太网口 | 台 | 4 |
| 3 | 存储私网交换机 | 交换容量≥5.98Tbps，转发性能≥222Mpps；模块化双电源；24个千兆电端口（其中8个combo口）端口，4个万兆SFP+口，1个扩展插槽； 支持创新的VxLAN技术，可以同时支持VxLAN二三层网关，提供官网清晰截图； 集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡。提供官网清晰截图； 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP； 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 集成无线控制功能，实现接入层无线/有线本地转发，消除无线控制带宽瓶颈，扩大无线部署规模，节省用户投资成本，提供官网清晰截图； 支持SmartMC功能，解决大量分散的网络设备的集中管理问题，解决小企业以交换机为主的运维任务；交换机可作为SmartMC的管理设备，通过该设备可以登录到SmartMC网络即可对整网进行统一管理，提供第三方测试报告； 支持MACsec硬件加密功能，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，为用户提供安全的无连接MAC层数据发送和接收服务； 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms；通过自主知识产权管理体系认证证书，提供自主知识产权管理体系认证证书； 需通过CMMI5认证，其证书必须能在官方网站查询，提供相应证明文件； |  | 2 |
| 4 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.5km,LC) | 块 | 40 |
| 5 | 核心交换机 | 1.以太网交换机主机,实际配置双主控交换路由模块，双交流电源，1块24端口千兆电+20端口千兆光+4端口万兆光口板，1块16端口万兆光口板 2.整机交换容量≥19.2Tbps、包转发≥2880Mpps；(以官网低指标为准，提供官网截图链接)； 3.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；支持VXLAN二层交换，支持VXLAN路由交换、支持IS-IS+ENDP的VXLAN分布式控制平面，提供官网截图与链接。 4.支持队列调度：SP/WRR/SP+WRR/WFQ，H-QoS，拥塞避免机制：WRED/TD ，流量统计，端口镜像，RSPAN（提供官网截图证明） 5.支持OPENFLOW 1.3标准支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）支持多表流水线 支持Group table，支持Meter（提供官网截图证明） 6.支持防火墙、IPS、Netstream、负载均衡、应用控制网关、SSL VPN、无线控制器等多业务融合板卡（提供官网截图证明） 7.支持SDN技术（软件定义网络）、符合OpenFlow 1.3标准，提供官网截图与链接； | 台 | 2 |
| 6 | 汇聚交换机 | 交换容量≥5.98Tbps，转发性能≥222Mpps；模块化双电源；24个千兆光端口（其中8个combo口）端口，4个万兆SFP+口，1个扩展插槽； 支持创新的VxLAN技术，可以同时支持VxLAN二三层网关，提供官网清晰截图； 集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡。提供官网清晰截图； 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP； 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 集成无线控制功能，实现接入层无线/有线本地转发，消除无线控制带宽瓶颈，扩大无线部署规模，节省用户投资成本，提供官网清晰截图； 支持SmartMC功能，解决大量分散的网络设备的集中管理问题，解决小企业以交换机为主的运维任务；交换机可作为SmartMC的管理设备，通过该设备可以登录到SmartMC网络即可对整网进行统一管理，提供第三方测试报告； 支持MACsec硬件加密功能，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，为用户提供安全的无连接MAC层数据发送和接收服务； 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms；通过自主知识产权管理体系认证证书，提供自主知识产权管理体系认证证书； 需通过CMMI5认证，其证书必须能在官方网站查询，提供相应证明文件； | 台 | 1 |
| 7 | 应用设备接入交换机 | 交换容量≥5.98Tbps，转发性能≥222Mpps；模块化双电源；24个千兆电端口（其中8个combo口）端口，4个万兆SFP+口，1个扩展插槽； 支持创新的VxLAN技术，可以同时支持VxLAN二三层网关，提供官网清晰截图； 集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡。提供官网清晰截图； 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP； 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 集成无线控制功能，实现接入层无线/有线本地转发，消除无线控制带宽瓶颈，扩大无线部署规模，节省用户投资成本，提供官网清晰截图； 支持SmartMC功能，解决大量分散的网络设备的集中管理问题，解决小企业以交换机为主的运维任务； 交换机可作为SmartMC的管理设备，通过该设备可以登录到SmartMC网络即可对整网进行统一管理，提供第三方测试报告； 支持MACsec硬件加密功能，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，为用户提供安全的无连接MAC层数据发送和接收服务； 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms；通过自主知识产权管理体系认证证书，提供自主知识产权管理体系认证证书； 需通过CMMI5认证，其证书必须能在官方网站查询，提供相应证明文件； | 台 | 3 |
| 8 | 应用设备接入交换机（利旧） | 利旧S5320-52P-SI-B1，48口千兆交换机 | 台 | 3 |
| 9 | 内网防火墙 | 多核AMP+架构，要求采用非X86架构，硬件设计采用高性能一体化智能安全处理引擎，要求提供计算机软件著作权登记证书，证书上要求有"高性能一体化智能安全处理引擎"字样；网络层吞吐量20G，并发连接≥350万，每秒新建连接数25万，标准2U机箱，标准配置1个Console口 、1个HA接口，1个MGT接口，配置4个千兆电口、4个千兆光口，另有3个接口板卡扩展插槽，支持液晶屏。为了边界防护系统能够协同联动防护，要求本出口防火墙与IPS系统为统一品牌。系统具备自主研发的基于用户的访问控制技术，要求提供自主知识产权证明，并支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查； 系统要求为下一代防火墙产品，原厂商要求参与第二代防火墙标准GA/T1177-2014《信息安全技术 第二代防火墙安全技术要求》标准编制，响应时要求提供相关证明复印件 系统要求采用非X86架构，硬件设计采用高性能一体化智能安全处理引擎，要求提供计算机软件著作权登记证书，证书上要求有"高性能一体化智能安全处理引擎"字样 产品具备《信息技术产品安全测评证书》级别：EAL4+（万兆） 具备CCRC信息安全服务资质-安全运维服务资质（一级） | 套 | 1 |
| 10 | 外网防火墙 | 多核AMP+架构，要求采用非X86架构，硬件设计采用高性能一体化智能安全处理引擎，要求提供计算机软件著作权登记证书，证书上要求有"高性能一体化智能安全处理引擎"字样；网络层吞吐量10G，并发连接≥240万，每秒新建连接数18万， 标准2U机箱，冗余电源，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，12个SFP插槽，1个Console口，支持液晶屏，含三年硬件维保服务。系统具备自主研发的基于用户的访问控制技术，要求提供自主知识产权证明，并支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查； 系统要求为下一代防火墙产品，产品具备《信息技术产品安全测评证书》级别：EAL4+（千兆） 具备CCRC信息安全服务资质-安全运维服务资质（一级） | 套 | 1 |
| 11 | IPS出口处 | 网络层吞吐12Gbps，6000Mbps入侵防御吞吐，并发链接≥400万，新建速率≥8万/秒，2U机箱，冗余电源，液晶屏；6个10/100/1000M自适应电口 ，2个空扩展槽，1个Console口，2个USB接口，1T机械硬盘；要求系统支持自主研发的基于网络入侵行为检测技术，可提供相关证明复印件。 为了边界防护系统能够协同联动防护，要求IPS系统与防火墙为统一品牌。系统为专业入侵防御系统，非UTM设备或下一代防火墙，系统符合GB/T 28451-2012（信息安全技术 网络型入侵防御产品技术要求和测试评价方法） | 套 | 1 |
| 12 | 上网行为管理 | 性能指标：推荐带宽性能100Mb， 支持用户数800；硬件指标：1U，4G内存，128GB-SSD硬盘， 单电源， 1对ByPass口，4个千兆电口+4个千兆光口 ，1个串口(RJ45) ，2个USB2.0 | 套 | 1 |
| 13 | 综合安全管理平台 | 专用标准1U机架式平台和安全操作系统，6个千兆电口，单电源，有效存储容量1TB。具有50个监控对象授权。包含统一展示，资产管理、告警管理、知识管理、报表管理、权限管理、系统管理功能，并提供网络拓扑自动发现与展示、机架拓扑等功能，以及对网络设备、安全设备、主机服务器的可用性与性能监控功能。为保障系统兼容，要求本设备与堡垒机同品牌 日志审计功能，包含30个审计对象授权，提供主机操作系统、网络设备、安全设备和应用等的日志收集、查询、告警，审计（包括实时分析和历史分析），基本关联分析，报表等功能，开通地址管理模块： 采集时无需在被管理节点上安装代理；具备一种链路层拓扑发现方法及装置，请详细描述实现方式、原理和证明。并提供权威机构证明材料。 具备局域网http应用业务分类方法，提供权威机构的证明文件。 日志可加密压缩传输，保证数据的完整性和机密性；日志可加密存储。支持大数据量存储；可根据转发条件，将采集范式化后的数据转发到其他的目标地址；支持加密压缩方式转发，定时转发（提供界面截图） 具备基于通用范化标签语言的安全信息管理系统及方法的能力，提供权威机构相关证明材料 产品具备一种对安全事件的分级处理方法及系统，提供权威机构相关证明材料 产品可提供国际/国家权威机构（例如赛迪、IDC、Gartner等）出具的上一年度市场排名证明 | 套 | 1 |
| 14 | 堡垒机 | 标准1U硬件，具备≥2*GE电管理口，≥4*GE电业务口,硬盘≥1T，1*RJ45串口，单电源。最大资产数≥100个，最大字符连接≥100个，最大图型连接≥20个 为与数据库审计联动，更加及时发现数据库异常行为。 支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，甚至可自动完成授权（需提供国家权威机构证明） 支持保存SSH的sz/rz命令（zmodem），SFTP/FTP，RDP粘贴板传输的原始文件，提供第三方安全检测报告 产品具备公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，产品资质与产品实际名称统一，含运维、身份鉴别等字眼（非网络安全审计系统）； | 套 | 1 |
| 15 | 漏洞扫描 | 1U标准式机架设备、具备≥6个千兆电口、硬盘≥1TB、单电源；最大并发扫描任务数≥10 提供采用SMB、SSH、Telnet、RDP、SNMP等协议对Windows、Linux系统进行登录授权扫描。提供产品截图； 支持Oracle、Mysql、SQLServer、DB2、informix的授权数据库漏洞扫描 ，提供产品截图； 具备弱口令扫描功能，提供多种弱口令扫描协议，包括SMB、RDP、SSH、TELNET、FTP、SMTP、IMAP、POP3、MySQL、MSSQL、REDIS、RTSP等协议进行弱口令扫描，允许用户自定义用户、密码字典。提供产品截图； 产品具备公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）。提供有效证书的复印件 产品具备国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心的《涉密信息系统产品检测证书》。提供有效证书的复印件 | 套 | 1 |
| 16 | 数据库审计 | 1U机架式结构，具备≥2*GE电管理口，≥4*GE电业务口，总网络吞吐量≥1000Mbps，峰值事务处理能力TPS≥4000条/秒，日志数量存储≥4亿条，数据库实例授权许可数量≥4个 支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、执行状态、返回行数、执行时长等内容，支持通过返回行数和内容大小控制返回结果集大小 (提供权威检测机检测报告)； 产品具备公安部销售许可证（增强级） | 套 | 1 |
| 17 | 网闸 | 标准2U机架式结构，双冗余电源；内外网各标配标配8个SFP插槽，4个10/100/1000M Base-TX网络接口，1个10/100/1000M Base-TX管理接口，1个10/100/1000M Base-TX HA接口（双机热备口）。并发连接数>8万；吞吐量：950Mbps；系统延迟<5ms；硬件延时<2ns；包含三年硬件保修和技术支持服务； 采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成，隔离交换矩阵基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为物理断开状态 内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份；（提供产品功能界面截图证明） 支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、恢复、删除未能正常传输的数据。（提供产品功能界面截图证明） 支持文件传输长度及MD5校验，并支持校验失败自动重传；（提供产品功能界面截图证明） 具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 | 套 | 1 |
| 18 | WAF | 标准2U专用千兆硬件平台,双电源，具备≥2*GE电管理口，≥4*GE电口，≥4*GE光口，应用吞吐量不小于4000Mbps，HTTP并发连接不小于30万，HTTP新建连接(CPS)不小于3万 产品具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且销售许可证为WAF行标增强级，提供证书复印件 产品具备国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3+） 产品具备WEB应用防火墙认证证书 | 套 | 1 |
| 19 | 室内无线AP | 内置天线双频2条流 802.11ac/n AP-FIT | 套 | 25 |
| 20 | 以太网交换机主机 | 支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W,DC 740W),支持4个100/1000BASE-X SFP端口,支持4个GE Combo口,支持AC/DC | 台 | 1 |
| 21 | AP控制器 | 无线控制器 | 套 | 1 |
| 22 | 授权管理 | 增强型无线控制器license授权函-管理16AP-企业网专用-V7专用 | 套 | 1 |
| 23 | UPS主机（15KVA） | 工作原理：高频在线式双变换；额定容量(15KVA/13500W)：15KVA；输入：三相四线＋地线；电压(单相)范围：300-480VAC；频率范围：50Hz±5％; | 1 | 台 |
| 24 | 蓄电池 | 12V100AH免维护铅酸阀控密封式蓄电池，此为建议容量，需确保整个呼叫中心在市电中断后持续三小时的后备电源保障，响应方可自行调整 | 32 | 节 |
| 25 | 电池柜 | A16 | 2 | 台 |
| 26 | UPS安装辅材 | 铜鼻子，热缩管，连接线等 | 1 | 项 |
| 27 | 精密空调 | 技术要求：总冷量≥7.9kW，显冷量≥7.5kW，风量：≥2300m3/h， 加湿量：≥3kg/h，加热量：3kW。单系统，前上出风，后回风。 | 1 | 套 |
| 28 | 空调铜管、电源布管布线 | 含搬运、连接、故障诊断、调试、氮气、冷媒、脱脂铜管35米、铜管保温棉及安装等，按7米钢管计算。 | 1 | 项 |
| 29 | 安装材料辅材等 | 设备支架等辅材 | 1 | 项 |
| 30 | 机柜 | 机柜尺寸（宽*深*高）：600*1000*2000，部选用优质冷轧钢板，厚度：方孔条2.0mm 侧门1.2mm 立柱1.2mm 层板1.2mm，良好的兼容性, 能适应更多的服务器, 完美通风设计 | 6 | 台 |
| 31 | 网络机柜底座 | 5#角钢现场制作，尺寸与机柜配套，高度统一 | 6 | 个 |
| 32 | 辅材 | 并机件、螺丝等 | 1 | 项 |
| 33 | 无管网气体消防柜 | GQQ90/2.5。含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、电磁阀 | 1 | 套 |
| 34 | 药剂 | HFC-227ea无色、无味的气体，其臭氧耗损潜能值（ODP）为零，在ISO认可的洁净气体灭火剂中，其洁净性最好，具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高等特点 | 1 | 套 |
| 35 | 泄压装置 | 560*263mm，防护区需要开设泄压口，防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏，动作压力:1100Pa（出厂设定值） 动作精度:±100Pa 装置材质:冷轧钢板，表面静电喷塑 | 1 | 个 |
| 36 | 气体灭火控制盘 | 交流输入电压：220V±1015%, 50Hz±1% 交流输入功率：≤100W 直流备电：DC24V/5Ah,全密封免维护蓄电池 使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95% (不凝露) 回路容量≤160点 24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A） 总线长度：≤1500米 | 1 | 套 |

6、安防系统

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4门门禁控制器 | 具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；GPRS接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。 支持对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能。 支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：-10℃~﹢40℃。 主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 | 台 | 11 |
| 2 | 门禁刷卡器 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W | 台 | 40 |
| 3 | 出门按钮 | 塑料面板； 最大耐电流1.25A，电压250V； 常开输出 适合埋入式电器盒使用； | 个 | 40 |
| 4 | 单门磁力锁 | 最大拉力500kg/锁体265x71.8x38.8mm/吸板185x60x13mm/DC12V或DC24V/工作电流12V/420mA,24V/210mA/门锁状态输出(NO\NC\COM)/内置反向电流防护装置(MOV)提供第三方认证报告 | 套 | 25 |
| 5 | 双门磁力锁 | 最大拉力500kg*2/锁体564x71.8x38.8mm/吸板185x60x13mm/DC12V或DC24V/工作电流12V/420mA×2,24V/210mA×2/门锁状态输出(NO\NC\COM)/内置反向电流防护装置(MOV) | 套 | 30 |
| 6 | 磁力锁配套安装支架 | 450kg磁力锁LZ支架 高强铝合金/90度内开式门 | 台 | 55 |
| 7 | 200万网络摄像机 | 200万1/1.8”星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；电动变焦镜头2.8-12mm F1.4, 水平视场角90.1°~31°；最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001 lx (AGC开，RJ45输出)；快门：1秒至1/100,000秒；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；帧率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；支持背光补偿、透雾、ROI感兴趣区域编码；具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能；1对3.5mm音频输入输出外部接口；1对报警输入输出接口；防暴等级支持IK10；红外照射距离：支持红外10-30米；支持红外灯；支持电动镜头； | 台 | 21 |
| 8 | 32路录像主机 | 2U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/32路H.265、H.264混合接入/160M接入/160M存储/320M转发/1U/1盘位/1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示/4路1080P解码/4路1080P H.265、H.264混合解码/1个千兆网口/2个USB2.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |
| 9 | 4T监控硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 4 |
| 10 | 控制软件 | 支持门禁和监控接入控制，刷卡记录导出等 | 套 | 1 |
| 11 | 指纹入录机 | 光学式指纹录入仪/USB2.0接口/图像分辨率：508ppi/采取指纹尺寸：256*288(像素)/工作电压：DC 5V/工作电流：0.2A | 台 | 1 |
| 12 | 发卡器 | 发卡器/支持卡片类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号/USB2.0接口/具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座/工作电压：DC 5V/工作电流：0.2A | 台 | 1 |
| 13 | 白卡 | 标准白卡外形/进口/mifare1卡/感应频率为13.56MHZ/16个扇区/容量1K/PVC材质 | 张 | 200 |
| 14 | 配套线缆 | 门禁配套线缆,网络监控线缆 | 批 | 1 |

7、综合布线系统

| 序号 | 设备材料名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、话务大厅综合布线 |  |  |  |
| 1 | 话务区双口面板 | 白色，双口面板，可配六类模块或语音模块 | 206 | 个 | 用于话务区座席及主管信息点，共412个信息点，不含底盒 |
| 2 | 六类模块 | 六类模块，与双口面板配套 | 309 | 个 | 用于话务区座席及主管信息点，共309个六类模块 |
| 3 | 语音模块 | PSTN电话语音模块 三类电话模块； | 103 | 个 | 100座席加2主管座席 |
| 4 | 六类网络跳线 | 2米跳线 | 214 | 根 | 终端侧跳线至插座加10根备用 |
| 5 | 六类网络跳线 | 1米跳线 | 214 | 根 | 配线架侧跳线加10根备用 |
| 6 | 电话线跳线 | 2米电话跳线 | 113 | 条 | 话务区语音配快数量再多配10条 |
| 7 | 24口配线架（含模块） | 24口配线架，六类模块满配 | 13 | 条 | 与接入交换机一起，分开两个机柜安装，按区域分 |
| 8 | 理线架 | 理线架，与配线架同一品牌 | 13 | 条 |  |
| 9 | 语音配线架 | 端口数量：25 位 1U；50 位 2U； | 5 | 条 |  |
| 10 | 非屏蔽超五类网线 | 非屏蔽超五类网线 | 8 | 箱 | 用于话务区电话专用 |
| 11 | 非屏蔽六类网线 | 非屏蔽六类网线 | 25 | 箱 |  |
| 二、其它区域综合布线 |  |  |  |
| 1 | 双口插座 | 白色，双口面板，可配六类模块或语音模块，含底盒 | 155 | 个 |  |
| 2 | 六类模块 | 六类模块，与双口面板配套 | 320 | 个 | 信息点516个，预留10个 |
| 3 | 语音模块 | PSTN电话语音模块 三类电话模块； | 186 | 个 | 信息点73个，预留10个 |
| 4 | 六类网络跳线 | 2米跳线， | 320 | 根 | 终端侧满配 |
| 5 | 六类网络跳线 | 1米跳线 | 320 | 根 | 配线架侧满配 |
| 6 | 电话线跳线 | 2米电话跳线 | 186 | 条 | 话务区语音配快数量再多配10条 |
| 7 | 非屏蔽超五类网线 | 非屏蔽超五类网线 | 28 | 箱 |  |
| 8 | 非屏蔽六类网线 | 非屏蔽六类网线 | 50 | 箱 |  |
| 9 | 24口配线架（含模块） | 24口配线架，六类模块满配 | 16 | 条 |  |
| 10 | 理线架 | 理线架，与配线架同一品牌 | 16 | 条 |  |
| 11 | 语音配线架 | 端口数量：25 位 1U；50 位 2U； | 4 | 条 |  |
| 12 | 光纤配线架 | 24口光纤配线架，尾纤、耦合器等等 | 4 | 套 |  |
| 13 | 光纤熔接 | 熔接 | 96 | 芯 |  |
| 14 | 单模光缆 | 12芯单模光缆，室外型 | 1000 | 米 |  |
| 15 | 光纤跳线 | 配线架到光模块跳纤，接头按实际所需配置 | 1 | 批 |  |
| 16 | 网络桥架 | 尺寸：400mm*150mm，厚1.0mm，含弯头、接头吊杆等辅材 | 220 | 米 |  |
| 17 | 网络桥架 | 尺寸：200mm*100mm，厚1.0mm，含弯头、接头吊杆等辅材 | 100 | 米 |  |
| 18 | 综合布线及网络机柜 | 800*800*2000，前玻璃门，后网孔门，一块托盘，一个PDU | 2 | 个 | 专用于话务区综合布线配线架及交换机使用，安装在大屏幕后面的设备间中 |
| 19 | 音视频机柜 | 定制 | 1 | 架 | 安装在大屏幕后面的设备间中 |
| 20 | KBG管 | 20及25管径的KBG管 | 20000 | 米 |  |
| 21 | 设备间静电地板 | 定制 | 40 | 平米 |  |
| 22 | 设备间网格桥架 | 定制 | 1 | 批 |  |
| 23 | 辅材 | 综合布线的各类辅材 | 1 | 批 |  |

8、台州市统一政务咨询投诉举报平台呼叫中心功能清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、呼叫中心系统平台 |
| 1 | 云通信平台 | 智能云通信平台，采用通信租赁方式，提供基础坐席服务、CTI功能、IVR功能、录音功能，包括专业环网、安全语音网关、前置机、录音服务器。完成与12345应用系统的集成。配置TTS系统，10路授权，支持40-80路并发 | 个 | 1 |  |
| 2 | 语音导航模块 | 导航功能是对用户的呼叫进行相应的提示引导或分流，使用户能根据要求进入到相应的子系统完成为其服务的功能。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 呼叫分配模块 | 对于呼入到系统中的用户，在经过自动导航流程之后将把呼叫分配到相应的座席或自动流程来完成对用户的服务。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 智能路由模块 | 提供了用户呼叫排队的功能，对于用户呼叫可以自动进行排队，并可以分配到各个话务台，即进入系统的呼叫不简单地完成接续，而是可以根据用户的各种信息（如特服号码、主叫号码等），将呼叫送到指定的队列进行排队，然后将该呼叫送到最合适的座席进行处理。 | 个 | 1 |  |
| 5 | 软电话坐席模块 | 通过和CTI的接口集成，支持通过操作软件，便可以实现日常电话工作处理。并提供签入、签出、应答、挂机、呼出、静音、保持、转接、三方通话、示忙、示闲、小休等功能 | 个 | 1 |  |
| 6 | 来电提醒模块 | 来电提醒是指当呼叫接入时，系统根据呼叫的有关资料（如主叫号码、姓名等）查询相关的数据库，调出相应用户信息，并将这些信息显示在屏幕上，供座席员参考，为用户提供更为周到的服务。 | 个 | 1 |  |
| 7 | 报表统计分析模块 | 报表系统有助于开展服务评估，从而进一步提高服务水平，有针对性的引导服务行业健康良性发展。呼叫系统提供基础报表和定制报表 基础报表包含座席状态报表、呼入呼出明细报表、呼入呼出统计报表、整体话务报表 定制报表包含12345政务咨询话务统计报表（可按天，小时，半小时统计）、人社12333分县市区话务统计报表（可按时段统计）、12345、12328、12329、12348、12333、12315整体话务报表（可按天，小时，半小时统计）、接入号统计报表（按天、时段） | 个 | 1 |  |
| 8 | 客户资料管理模块 | 客户资料管理要求提供与客户沟通的统一平台，提高工作人员与诉求人接触的效率和客户反馈率。客户资料管理至少应包括如下功能：通过电话、网络等多种渠道与诉求人保持沟通;使工作人员全面了解客户关系，根据诉求人需求进行交互、记录获得的客户信息，在企业内部做到客户信息共享;对诉求人需求进行全面分析等等 | 个 | 1 |  |
| 9 | 录音质检模块 | 录音主要在呼叫中心系统中产生，平台将通过匹配技术将呼叫中心的录音与每个求助案件进行智能关联。录音质检模块用于对受理人员的通话服务质量进行综合考评；考评包括服务语气、业务熟练度、登记是否正确、是否有错别字、信息是否遗漏等方面； 考核采用每月一次，最终生成统计评分报表对各个受理人员的服务进行评分排名 | 个 | 1 |  |
| 10 | 监控功能模块 | 监控功能实现对受理人员的忙闲状态等的监控。可以通过受理人员所属的组织 机构、受理人员工号等信息査询相关人员的状态。 | 个 | 1 |  |
| 11 | 留言管理模块 | 留言管理是客户服务中心为客户提供的又一种服务手段。当业务代表因工作繁忙暂时不能接听客户电话时，客户可以通过语音信箱留言的方式进行投诉或建议。业务代表有空闲时，可以对留言信箱进行处理，通过外拨的方式来答复客户。 | 个 | 1 |  |
| 12 | 漏话管理模块 | 当呼入电话量大于在线工作坐席或者坐席全忙等情况下，导致坐席漏接客户电话将自动记录系统中，方便坐席工作人员查看并回拨用户。 | 个 | 1 |  |
| 13 | 黑白名单模块 | 系统支持黑名单、白名单等特殊电话的设置和屏蔽功能 | 个 | 1 |  |
| 14 | 知识库模块 | 不论您在任何地方，都可以用一个标准浏览器来访问知识库，方便随时随地的查询、支持超文本链接、强大的查询工具、灵活资料组织功能、全文检索、个人收藏夹、知识热点、自助式服务、模版化填写等功能 | 个 | 1 |  |
| 15 | 用户管理模块 | 可以实现对整个系统账号的查询、添加、修改、删除等操作 | 个 | 1 |  |
| 16 | 角色管理模块 | 可以实现对整个呼叫系统的进行角色分类，而不同的角色可以拥有不同的操作权限。如可以分为系统管理员角色、受理中心角色、执行中心角色、信息中心角色等等，具体可以根据实际需要灵活进行添加、修改、删除等操作。 | 个 | 1 |  |
| 17 | 其他模块 | 所有数据的格式需尽量匹配信访平台要求，平台的实时数据交换，包括呼叫中心电话，微信等。 | 个 | 1 |  |
| 18 | 提供标准的随路数据接口以便与第三方进行对接模块 | 呼叫中心平台开放相应接口，根据省信访的平台的要求，实现工单、数据的同步互通。 | 个 | 1 |  |
| 二、服务器 |
| 1 | 数据库服务器 | 2颗10核CPU/64G内存/3块600G硬盘/HBA卡/LINUX操作系统/原厂三年质保 | 台 | 2 |  |
| 2 | 应用服务器 | 2颗10核CPU/32G内存/3块600G硬盘/LINUX操作系统/原厂三年质保 | 台 | 2 |  |
| 3 | 文件服务器 | 2颗10核CPU/32G内存/4块600G硬盘/ HBA卡/LINUX操作系统/原厂三年质保 | 台 | 1 |  |
| 4 | 接口服务器 | 2颗10核CPU/32G内存/3块600G硬盘/LINUX操作系统/原厂三年质保 | 台 | 1 |  |
| 5 | 智能库服务器 | 2颗10核CPU/64G内存/3块600G硬盘/LINUX操作系统/原厂三年质保 | 台 | 3 |  |
| 6 | 语音识别服务器 | 2颗10核CPU/64G内存/3块600G硬盘/LINUX操作系统/原厂三年质保 | 台 | 2 |  |

9、智能客服系统

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能客服系统标准化软件 | 服务器运行的智能导航标准化软件以及智能回访标准化软件 详见磋商文件要求 | 1 | 套 |

- 满意度评价需求清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短信满意度评价功能 | 针对手机来电，呼叫中心系统人工受话结束后，无论用户主动挂机或是话务人员主动挂机后，系统会触发一条评价短信至市民手机，市民根据选项选择回复短信后，系统自动记录结果，短信内容可根据需求自定义编辑 | 项 | 1 |  |
| 2 | 语音满意度评价 | 针对固话来电，呼叫中心系统人工受话结束，话务员主动挂机后，触发IVR语音满意度评价 | 项 | 1 |  |
| 3 | 统计报表 | 根据回复短信的内容，可以形成统计报表 | 项 | 1 |  |

11、客户服务管理清单

| 服务要求 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、服务标准 |
| 1 | 工作制 | 每周7天，每天24小时工作制； | 小时 | 24 |  |
| 2 | 响应时间 | 电话受理应在15秒之内接听； | 秒 | 15 |  |
| 3 | 接通率 | 连续24小时内系统呼叫大于等于90% | 百分比 | 90 |  |
| 二、日常管理 | 日常管理制度如人员招聘、绩效管理、班务管理等 |
| 三、服务规范 | 话务质检、审核分析等 |
| 四、技巧培训 | 各种话务技巧培训，如沟通技巧、服务礼仪等 |
| 五、实操培训 | 上机操作，情景模拟培训等 |
| 六、安全培训 | 相关消防安全、信息安全培训 |

12、办公桌椅

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 话务屏风桌 | 1200×1200×H750 | 以下参数为单张参数，可根据需求每两张或每四张拼接放置，即可以十字拼接 | 100 | 张 | 话务中心 |
| 2 | 话务屏风桌 | 1600×800×H750 | 基材采用优质E1级三聚氰胺板 | 2 | 张 | 话务中心 |
| 3 | 办公椅 | 标准 | 面料采用进口优质网纱，透气性强。 | 102 | 张 | 话务中心 |
| 4 | 讲台 | 1200×500×H900 | 基材采用优质E1级三聚氰胺板 | 1 | 张 | 培训室 |
| 5 | 培训桌 | 1600×500×H750 | E1级三聚氰胺板 | 15 | 张 | 培训室 |
| 6 | 培训椅 | 标准 | 面料采用进口优质网纱，透气性强。 | 31 | 张 | 培训室 |
| 7 | 屏风桌 | 1600×1600×H750 | 基材采用优质E1级三聚氰胺板 | 4 | 张 | 绩效管理室 |
| 8 | 办公椅 | 标准 | 面料采用进口优质网纱，透气性强 | 4 | 张 | 绩效管理室 |
| 9 | 屏风桌 | 1600×1600×H750 | 基材采用优质E1级三聚氰胺板 | 4 | 张 | 综合支持室 |
| 10 | 办公椅 | 标准 | 面料采用进口优质网纱，透气性强 | 4 | 张 | 综合支持室 |
| 11 | 6门更衣柜 | 900×420×H1800 | 抗腐蚀、抗氧化、耐高温 | 26 | 个 | 更衣室 |
| 12 | 上下铺床 | 2000×1000 | 床柱60*90、床光30*125、床板15MM，床板档30*50 | 6 | 张 | 休息室 |
| 13 | 4门衣柜 | 900×420×H1800 | 抗腐蚀、抗氧化、耐高温 | 4 | 个 | 休息室 |
| 14 | 双人沙发 | 1600×700 | 面料采用进口优质布艺 | 6 | 张 | 休闲吧 |
| 15 | 茶几 | 1200×600 | 实木多层复合面板 | 3 | 张 | 休闲吧 |
| 16 | 员餐桌 | 直径1M | 采用天然橡胶木 | 3 | 张 | 茶水吧 |
| 17 | 餐椅 | 靠背椅 | 基材采用实木 | 18 | 张 | 茶水吧 |
| 18 | 办公桌 | 1600×1600×H750 | 基材采用优质E1级三聚氰胺板 | 3 | 张 | 心理咨询室 |
| 19 | 办公椅 | 标准 | 面料采用进口优质网纱，透气性强 | 3 | 张 | 心理咨询室 |
| 20 | 文件柜 | 900×420×H1800 | 抗腐蚀、抗氧化、耐高温 | 3 | 个 | 心理咨询室 |
| 21 | 大会议桌 | 10000×2500×H800 | 胡桃木皮贴皮，基材采用优质E1级优质中密度板，耐磨耐损，环保性能达国际E1级标准。 | 1 | 张 | 大会议室 |
| 22 | 小会议桌 | 1600×500×H750 | E1级三聚氰胺板 | 6 | 张 | 大会议室 |
| 23 | 会议椅 | 标准 | 面料采用进口优质网纱，透气性强。 | 62 | 张 | 大会议室，2个椅子备用 |
| 24 | 办公桌 | 1600×1600×H750 | 基材采用优质E1级三聚氰胺板 | 3 | 张 | 媒体及志愿者工作室 |
| 25 | 办公椅 | 标准 | 面料采用进口优质网纱，透气性强。 | 3 | 张 | 媒体及志愿者工作室 |
| 26 | 演播桌 | 定制4000*2000 | 基材采用优质E1级三聚氰胺板 | 1 | 张 | 阳光热线现场接听室 |
| 27 | 演播椅 | 标准 | 面料采用进口优质网纱，透气性强。 | 6 | 张 | 阳光热线现场接听室 |
| 28 | 导播桌 | 1800×800×H750 | 基材采用优质E1级三聚氰胺板 | 2 | 张 | 导播间 |
| 29 | 办公椅 | 标准 | 面料采用进口优质网纱，透气性强。 | 3 | 张 | 导播间 |
| 30 | 办公桌 | 1600×1600×H750 | 基材采用优质E1级三聚氰胺板 | 3 | 张 | 播待室 |
| 31 | 办公椅 | 标准 | 面料采用进口优质网纱，透气性强。 | 3 | 张 | 播待室 |
| 32 | 文件柜 | 900×420×H1800 | 抗腐蚀、抗氧化、耐高温 | 2 | 个 | 主任室 |
| 33 | 文件柜 | 900×420×H1800 | 抗腐蚀、抗氧化、耐高温 | 3 | 个 | 副主任室 |
| 34 | 文件柜 | 900×420×H1800 | 抗腐蚀、抗氧化、耐高温 | 6 | 个 | 综合办 |
| 35 | 文件柜 | 900×420×H1800 | 抗腐蚀、抗氧化、耐高温 | 2 | 个 | 文印室 |
| 36 | 文件柜 | 900×420×H1800 | 抗腐蚀、抗氧化、耐高温 | 4 | 个 | 业务处 |
| 37 | 文件柜 | 900×420×H1800 | 抗腐蚀、抗氧化、耐高温 | 3 | 个 | 监督处 |
| 38 | 文件柜 | 900×420×H1800 | 抗腐蚀、抗氧化、耐高温 | 12 | 个 | 回访审核室 |
| 39 | 上下铺床 | 2000×1000 | 床柱60*90、床光30*125、床板15MM，床板档30*50， | 2 | 张 | 值班室 |
| 40 | 档案柜 | 900×420×H1800 | 抗腐蚀、抗氧化、耐高温 | 9 | 个 | 档案室 |
| 41 | 储藏柜 | 900×420×H1800 | 抗腐蚀、抗氧化、耐高温 | 9 | 个 | 储藏室 |

▲说明：1、本项目服务期为3年，3年到期后，考核通过的续签2年，服务包括软硬件设备质保和系统运维服务。

2、中标后，签订合同前需要提供主要软硬件产品（大屏幕显示系统、平台软件）的设备厂商的质保函。

3、签订合同后，中标方应按照磋商文件规定的交货期，积极按照磋商文件要求及响应文件承诺的各项指标，完成项目系统的建设、人员招聘、并具备交付运行条件。

- 商务需求

# 1、服务期：3年，服务期内提供7X24小时服务。

# 2、服务时间及地点：同前面“磋商项目一览表”内所填的相关内容。

3、付款条件： 本项目建成验收合格并交付运行后，开始计算服务期；支付该年合同总金额的10%预付款，剩余该年合同总金额的90%，按每个季度考核结果支付。此后每个季度第一个月的15天内经采购方考核，按实支付上一季度服务费用。服务费用根据考核结果支付，原则上考核合格方可支付，考核总分100分，考核分数达到95分以上为合格，支付当季的全款，每下降1分扣发当季费用总额的“0.5%”。且需中标人整改至合格后方进行支付。之后年度因此类推。(考核标准详见附件一）

附件一：

| 考核标准 |
| --- |
| 考核项目 | 项目总分 | 考核得分 | 备注 |
| △月均15秒接通率达到90%以上 | 10 |  | / |
| △热线智能客服答复率85%以上 | 5 |  | / |
| 月均满意率达到95%以上 | 10 |  | 95%以上10分、90%-95%得8分、85%-90%得6分，85%以下不得分 |
| 受理单质量差错率月评价≤3％ | 5 |  | ≤3%满分、3%-4%得3分、4%-5%得1分、5%以下不得分 |
| 交办单退回率月平均≤3％ | 5 |  | ≤3%满分、3%-4%得3分、4%-5%得1分、5%以下不得分 |
| △紧急类交办单转送及时率及时处理率要求100% | 5 |  | / |
| 电话回访率达标 | 5 |  | 回访工作好的：好的得5分、较好的得4分、一般的得3分、差的不得分 |
| 及时处理率要求100% | 5 |  | 100%得5分、95%-100%得3分、90%-95%得1分，90%以下不得分 |
| 人员流失率月均不超过8%（考上公务员和事业单位的不计算在内） | 5 |  | ≤8%得5分、8%-15%得3分、15%-20%得1分，20%以上不得分 |
| △7×24小时的无间断服务 | 5 |  | / |
| 大数据分析功能 | 5 |  | 好的得5分、较好的得4分、一般的得3分、差的不得分 |
| 硬件是否按要求配置能有效运行并维护良好 | 10 |  | 好的得10分、较好的得8分、一般的得6分、差的不得分 |
| 办公环境及后勤保障情况 | 5 |  | 好的得5分、较好的得4分、一般的得3分、差的不得分 |
| 就餐环境情况 | 5 |  | 好的得5分、较好的得4分、一般的得3分、差的不得分 |
| △人员按要求配置到位率 | 8 |  | / |
| △人员薪酬发放情况 | 7 |  | / |
| 总计 | 100 |  |  |
| 1、打“△”标记项目要求必须达到，否则不得分；2、总分95分为基本分，每下降1分扣发当季费用总额的“0.5%”。 |

第五章政府采购合同主要条款指引

货物类

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购人）                            所在地：

乙方：（成交供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目磋商采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.成交通知书。

3.更正补充文件。

4.磋商采购文件。

5.成交供应商磋商响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按磋商采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的____%。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（ ）个月之日起5个工作日内无息退还]

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期___年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购人向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按磋商采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据磋商采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负

责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决（两种解决方式只能择其一）：
（1） 提交台州仲裁委员会仲裁。
（2） 依法向人民法院提起诉讼。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以磋商采购文件、磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方1（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

乙方2（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

帐号：

地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

服务类

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购人）                            所在地：

乙方：（成交供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目磋商采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.成交通知书。

3.更正补充文件。

4.磋商采购文件。

5.成交供应商磋商响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

四、甲乙双方责任

（一）甲方责任

（根据磋商采购结果确定）

（二）乙方责任

（根据磋商采购结果确定）

五、技术资料

1.乙方应按磋商采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的____% 。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（）个月之日起5个工作日内无息退还]

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、服务质量保证期 (选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

十、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

十一、款项支付

付款方式：

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1． 乙方应按磋商采购文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十四、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决（两种解决方式只能择其一）：
（1） 提交台州仲裁委员会仲裁。
（2） 依法向人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，×××政府采购中心及×××政府采购监管处各执一份。本项目未尽事宜以磋商采购文件、磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方1（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

乙方2（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

帐号：

地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

专用条款

（如果项目性质特殊，采购人认为需要制定专用条款的，须在提交项目采购需求时一并提供，但条款内容应合法、合理，并符合项目实际需求，且不得与通用条款冲突）

第六章：响应文件格式附件

附件1                              　　　             本

项目名称

项目编号：            （标项）

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商电子响应文件目录

第一部分：资格证明部分

- 磋商声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3-1）

- 联合体授权委托书、联合体声明、协议（附件3-2、3-3、3-4）

4、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

5、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7、本项目要求的特定资质证书

第二部分：商务与技术部分

1、供应商情况介绍（附件4）

2、项目组织实施方案(可视情选用附件5、附件6)；

3、响应产品技术规格资料（可视情选用附件7）；

4、商务及技术响应表（可视情选用附件8）

5、证书一览表（附件9）；

6、类似项目业绩一览表（附件10）

7、售后服务措施及承诺（可视情选用附件11）；

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表（附件12）；

2、报价明细表（附件13）；

3、配置服务人员费用报价明细表（附件14）；

4、设备机械、器材、工具物资配备清单（附件15）；

5、耗材配备表 （附件16）；

6、小微企业等声明函（附件17）；

第四部分 ：其他部分

1、针对磋商，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章 供应商须知”中“二、磋商电子响应文件”的组成说明）

附件2

磋商声明书

×××（集采机构/采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的××（磋商项目名称）（编号为××）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。【说明：供应商在截止投标时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件。】

2、我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

附件3-1

授权委托书

×××（集中采构机构/采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表身份证复印件粘帖处

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证复印件粘帖处

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件3-2：

联合体授权委托书

台州市政府采购中心：

（联合体主体方公司全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	      、  （联合体参加方公司全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	                    、（联合体参加方公司全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	                    组成的联合体，现共同授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	          项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

联合体主体方全称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

联合体参加方全称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

附：

法定代表身份证复印件粘帖处

联合体主体方法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

法定代表身份证复印件粘帖处

联合体参加方法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证复印件粘帖处

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件3-3：

联合体声明书

鉴于台州市政府直线电话受理中心台州市统一政务咨询投诉举报平台购买服务项目（编号：TZCG-2020-CS001D）的实际情况，XXXXXXXXXX公司、XXXXXXXXXX公司愿组成联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方将签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并承诺联合体中标的，联合体各方将共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

声明人1：                    （公司名称并加盖公章）

法定代表人（签字）：

声明人2：                    （公司名称并加盖公章）

法定代表人（签字）：

年   月   日

附件3-4：

联合体协议

与              及                就采购编号为TZCG-2020-CS001D的政府采购项目磋商响应有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由                 牵头，          、           参加。组成联合体共同进行本项目的磋商响应工作。

二、            为本次投标的主体单位，联合体以主体方的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。

三、主体方                   负责                  等工作；参加方            、                负责              工作。

四、               负责              等工作，具体工作范围、内容以合同为准。

五、                负责              等工作，具体工作范围、内容以合同为准。

六、各方对于分享项目成果和知识产权的约定为：

。

- 各方的责任、权利、义务，在中标后经各方协商后报采购人同意后在合同中明确。

八、联合体各方不得再以自己的名义参加本项目的投标。联合投标的项目负责人不能作为其他联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标无效的，联合体的其他成员可追求违约行为。

- 未中标，本协议自动废止。

主体方（公司全称并加盖公章）：

法定代表人（签字）：

地址：

电话：

参加方（公司全称并加盖公章）：

法定代表人（签字）：

地址：

电话：

签订日期：   年   月   日

（注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书）

附件4：

供应商基本情况表

| 企业名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 企业性质 |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  | 股东关系 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  | 国家授予技术职称人数 |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | 产品名称 | 发证机关 | 编号 | 发证时间 | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件5：

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件6：

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件7：

供货清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件8：

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 质保期 |  |  |  |
|  | 项目工期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 类别 | 设备品牌型号 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，必须对照本磋商文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各磋商产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件9：

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件10:

类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件11:

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 磋商供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 磋商供应商售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件12：

首次报价一览表 (第 标)                                                                            项目编号：                                           [货币单位：人民币元]

项目名称：台州市统一政务咨询投诉举报平台购买服务项目

| 响应报价(元) | 人员薪酬 | 单价 （元/年） | 大写 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小写 |
|  |  | 3年总价 | 大写 |
|  |  |  | 小写 |
|  | 场地服务费 | 单价 （元/年） | 大写 |
|  |  |  | 小写 |
|  |  | 3年总价 | 大写 |
|  |  |  | 小写 |
|  | 场地装修服务费 | 总价 （元/年） | 大写 |
|  |  |  | 小写 |
|  | 其他服务费 | 单价 （元/年） | 大写 |
|  |  |  | 小写 |
|  |  | 3年总价 | 大写 |
|  |  |  | 小写 |
| 响应总报价(元) | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 服务交付期 |  |
| 服务运营期限 | 3年 |
| 交付地点 |  |
| 注：总报价(3年)= 人员薪酬总价(3年)+场地服务费总价(3年)+场地装修服务费总价+其他服务费总价(3年) （商务报价小数点后保留两位小数） |

填报要求：

1、响应总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其响应作无效标处理。

3、人员薪酬单价：含本项目所有话务人员薪酬每年工资总额，人员薪酬不能低于平均6.5万元/人的标准（含五险一金），话务人员总数不低于139人。

4、人员薪酬总价：含本项目所有话务人员薪酬工资总额（3年），人员薪酬不能低于平均6.5万元/人/年的标准（含五险一金），话务人员总数不低于139人。

5、其他服务费单价：含除人员薪酬、场地服务费、场地装修服务费以外的其他一切费用（每年）。

6、其他服务费总价：含除人员薪酬、场地服务费、场地装修服务费以外的其他一切费用（3年）。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件13:

报价明细表 (第 标)

项目编号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价名称（成本组成内容） | 人员数量 | 单价（元/人/月 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用（不含加班补贴） |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为磋商报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.响应报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在响应总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件14：

配置服务人员费用报价明细表

供应商名称：

项目编号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 分项内容 | 每人每月费用 | 配置服务 人员人数 | 每月费用 （小计×人数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工资 | 社保等 | 小计 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人 |  |  |

附注：

1.此表为配置服务人员费用的报价明细表，供应商可视人员配置情况补充分项内容。

2. 合计价应与附件17《报价明细表》中的人员费用的每月报价相符。

3. 每人每月工资不得低于台州市企业职工最低工资标准。

4. 社保等费用指企业按国家规定必须为服务人员支付的社会保险费用及其他应付费用。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件15：

设备机械、器材、工具物资配备清单

(第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 技术指标和参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件16：

耗材配备表

（低值易耗品、一次性用品、清洁材料等）

供应商全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格 | 产地 | 数量 | 估算价格（月/元） | 估算价格（年/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件17：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期： ××年××月××日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：   ××年××月××日

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认公司为行业的（请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局（盖章）

日期：××年××月××日

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：