椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）

采  购  文  件

招标编号：椒财采确临[2023]  55  号

采购单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处、台州市椒江排水集团有限公司（盖章）

联 系 人：张先生

联系电话：0576-88072307

招标代理：建经投资咨询有限公司（盖章）

代理项目负责人：杨曙玮

联系电话：0576-88550037

日    期：2023年3月

目  录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	9

第四章　评标方法及评分标准	25

第五章　政府采购合同主要条款	29

第六章  投标文件格式	49

# 第一章  公开招标采购公告

椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）的公开招标公告

一、项目基本情况

项目编号: 椒财采确临[2023] 55 号

项目名称：椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）

预算金额（元）：8865820 元

最高限价（元）：8865820 元

采购需求：

标项名称：椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）

数量：不限

项目基本概况介绍：本项目为椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查），本项目划分为3个标段。其他具体内容详见采购文件。

1号标段：东止机场路（包含机场路），南止路桥交界处(广兴村)，西止洪家交界处，北止洪家场浦(草坦洪村)，不包含横河陈村、合作村、椒洋村、牛轭村、聚星科创园、飞跃西区、刘洋工业园区、杰克缝纫机股份有限公司、宝石科技产业园、上工宝石缝纫科技有限公司等已排查区块。

2号标段：东止三甲交界处，南止鲍浦河(杨家村)，西止机场路，北止洪家场浦（草坦洪村），不包含飞跃科创园东区已排查区块。

3号标段：东止三甲交界处，南止路桥交界处(明星村、水仓头村、勇进村)，西止机场路，北止鲍浦河(下陈村、永胜村)。

具体各标段排查范围详见范围红线图。

工期：合同签订后100天内完成所有排查任务并递交成果报告。

二、申请人的资格要求:

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）本项目不接受联合体投标。

（4）供应商同时具有行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质和行业管理部门（或行业协会）颁发的排水管道检测与评估作业证书；

（5）供应商项目负责人要求：具备高级工程师及以上职称（给排水或测绘相关专业）

三、获取招标文件

1.获取时间：公告发布时间至投标截止时间。

2.获取地址：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）（简称“政釆云平台”）。

3.获取采购文件方式：在线获取。投标人在政釆云平台进行网上报名后可免费下载。

4.标书售价(元)：无。

5.获取采购文件时应提供以下材料：无，按政釆云系统要求进行获取。

备注：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览，如需参加项目投标，请供应商按上述要求获取采购文件，如未在政采云系统内完成相关流程，采购组织机构将拒绝非报名供应商的投标文件，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：以浙江政府采购网发布的本项目招标公告为准

投标地点（网址）：通过政釆云平台实行在线投标响应。

开标时间：以浙江政府采购网发布的本项目招标公告为准；

开标地点（网址）：通过政釆云平台实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日；

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，一次性以书面形式针对同一环节（包括采购过程、采购结果）向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，多次提出的，不予接收。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：详见采购文件。

3. 其他事项：

（1）请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”入库手续。

（2）投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1）查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

2）截止时点：开标后评标前。

3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4）使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动，其投标文件作无效标处理。

（3）本项目实行电子采购，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（4）标前准备：各供应商在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册供应商，并完成CA数字证书办理（使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理时间较长，建议各潜在供应商抓紧时间办理。

（5）电子投标文件编制、递交、解密等：

1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制、加密投标文件，并按要求上传递交投标文件。供应商未按规定加密和递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，具体为“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，电子投标文件制作具体流程详见政采云平台供应商项目采购的电子招投标操作指南。

3）建议供应商提前上传电子投标文件，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员（投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政釆云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被拒收）。

4）本次招标将于规定时间在浙江省台州市椒江区爱华路18号新台州大厦7楼D室开标，请在开标当日规定解密时间内将投标文件完成解密（用CA驱动锁插入电脑及账号登入政釆云平台按时解密）。供应商在投标截止时间还可以将经政采云平台加密处理的备份电子投标文件（存储在U盘中）送达（或邮寄）至采购代理机构处（U盘不退）（收件人：杨曙玮，地址：浙江省台州市椒江区爱华路18号新台州大厦16楼A室，联系方式：15858636808）,备份电子投标文件单独密封包装，包装袋封面应标明项目名称、供应商名称，封口应加盖单位公章。若邮寄的，再装入邮寄袋，逾期或不符合规定的备份电子投标文件恕不接受，供应商自行对邮寄的备份电子投标文件完整性和快递过程中的一切问题负责，以快递送达时间为准，建议供应商提前快递，采用EMS或顺丰快递等方式，不接受到付的快递。投标文件未按时完成解密，供应商提供了备份电子投标文件的，以备份电子投标文件作为依据，未提供备份电子投标文件的，视为放弃投标处理。按时完成解密的，其备份电子投标文件自动失效。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处、台州市椒江排水集团有限公司

地址：台州市椒江区东枫山路20号

项目联系人（询问等事宜）：张先生

项目联系方式（询问等事宜）：0576-88072307

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0576-88072307

2.采购代理机构信息

名称：建经投资咨询有限公司

地址：浙江省台州市椒江区爱华路18号新台州大厦16楼A室

传真：0576-88550037

项目联系人（询问等事宜）：杨曙玮

项目联系方式（询问等事宜）：0576-88550037、1585863808

质疑联系人：陈文彪

质疑联系方式：0576-88600067

3、同级政府采购监督管理部门

名称：台州市椒江区财政局政府采购监管科

地址：台州市椒江区建设路6号；

传真：0576-88225817

联系人：王琪

监督投诉电话：0576-89069286

# 第二章  招标需求

项目编号: 椒财采确临[2023]  55 号

项目名称：椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）

一、项目概况

本项目为椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道2023年）排查，本项目划分为3个标段。其他具体内容详见采购文件。

1号标段：东止机场路（包含机场路），南止路桥交界处(广兴村)，西止洪家交界处，北止洪家场浦(草坦洪村)，不包含横河陈村、合作村、椒洋村、牛轭村、聚星科创园、飞跃西区、刘洋工业园区、杰克缝纫机股份有限公司、宝石科技产业园、上工宝石缝纫科技有限公司等已排查区块。

2号标段：东止三甲交界处，南止鲍浦河(杨家村)，西止机场路，北止洪家场浦（草坦洪村），不包含飞跃科创园东区已排查区块。

3号标段：东止三甲交界处，南止路桥交界处(明星村、水仓头村、勇进村)，西止机场路，北止鲍浦河(下陈村、永胜村)。

具体各标段排查范围详见范围红线图。

二、工作内容

下陈街道共涉及3个标段范围内的排查工作。

1号标段：东止机场路（包含机场路），南止路桥交界处(广兴村)，西止洪家交界处，北止洪家场浦(草坦洪村)，不包含横河陈村、合作村、椒洋村、牛轭村、聚星科创园、飞跃西区、刘洋工业园区、杰克缝纫机股份有限公司、宝石科技产业园、上工宝石缝纫科技有限公司等已排查区块。

2号标段：东止三甲交界处，南止鲍浦河(杨家村)，西止机场路，北止洪家场浦（草坦洪村），不包含飞跃科创园东区已排查区块。

3号标段：东止三甲交界处，南止路桥交界处(明星村、水仓头村、勇进村)，西止机场路，北止鲍浦河(下陈村、永胜村)。

承担本项目的全部排查、后期服务、辅助工作（必要的测量测绘勘察等）等。

注：本项目全部排查均需符合台州市相关规定。

三、投标报价上限

本项目投标报价上限为8865820元。超过该上限价的，作无效标处理。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查） |
| 2 | 采购人：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处、台州市椒江排水集团有限公司 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场勘察:本次采购招标不组织现场勘察。 |
| 6 | 答疑与澄清:投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于开标前以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清； |
| 7 | 电子投标要求： 投标人须按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密电子投标文件，投标截止时间详见本项目招标公告。 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。逾期上传的投标文件恕不接受。 电子投标文件编制时，应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行标书关联定位。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 |
| 8 | 备份电子投标文件要求：以U盘为介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件是通过政采云平台电子投标工具制作投标文件产生的备份文件。备份电子投标文件的有效性由投标人自行负责。（U盘不予退还） |
| 9 | 电子投标文件解密时间：开始解密后30分钟内完成解密。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结果公示于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn) |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 履约保证金的收取及退还:详见前附表第16条。 |
| 13 | 采购资金来源：预算资金 |
| 14 | 投标有效期：90天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:中标价的1%，如不能办理工程保函采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入台州市椒江排水集团有限公司指定帐户。 履约保证金将于项目完成且经验收合格后【30】日内返还，如有违约情形，返还扣除违约金后的剩余部分。如采用保函形式的，应当保证保函的有效期不短于合同履行期届满之日起【30】日。 |
| 其他 | 本项目属于服务类项目，不适用优先采购环境标志产品政策、节能产品政策。 投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委等部门公布的“节能产品政府采购清单”明细材料；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部等部门公布的“环境标志产品政府采购清单”明细材料。 |
|  | 本项目所属行业为：其他未列明行业。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“招标人、采购人”）。

2、“投标人”、“供应商”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、培训、技术指导、服务以及其他类似的义务。

4、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物或技术服务。

5、“书面形式”包括信函、传真等。

6、“▲”系指实质性要求条款。

7、政府采购云平台系指浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）（简称“政釆云平台”）。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

法定代表人或授权代表需在投标文件相应位置签字或盖章。如投标人代表不是法定代表人，须同时提交法定代表人出具的授权委托书（格式见附件），否则投标文件作无效标处理。

备注：电子招投标过程中，若CA签章上目前没有法定代表人或授权代表签字信息的，所以涉及到签字或盖章的位置，做PDF的时候线下签字或盖章完成后再扫描即可。如果需要CA中加法人章或者法人签名等，需要供应商单独线下联系CA公司进行办理，可能需另收取费用。若投标人未按照招标文件要求进行签字或盖章的（上下错行除外），导致其投标文件无效的后果由投标人自行承担。公章或法定代表人或授权代表的签章均可采用线下实物章或CA签章。

（五）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2、所有涉及电子招投标相关的费用均由投标人自理。

3、本项目招标代理服务费由中标人支付。本项目1号标段招标代理服务费12000元，2号标段招标代理服务费15000元，3号标段招标代理服务费17000元，费用由本项目各标段的中标人在领取中标通知书时一次性支付给本项目的招标代理机构。本项费用由投标人在投标报价时综合考虑。

4、若因中标人原因而被取消中标资格的，招标代理服务费不予退还。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标、成交无效，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

6、投标人在参与政府采购活动中所签署的一切文件，包括但不限于签到表、《政府采购活动现场确认声明书》等文件，特别是有关利害关系应如实填写、如实披露，投标人授权参与政府采购的人员视为应当知道与招标人、其他投标人之间的利害关系。如未如实披露，则视为提供虚假材料，由投标人承担不利后果。

7、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动，其投标文件作无效标处理。

8、本项目不允许转包、分包。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性针对同一环节向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、公开招标采购公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标方法及评分标准

5、政府采购合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、招标人有权对招标文件进行澄清与修改。招标文件发出以后，无论出于何种原因，招标人可以对发现的错误或遗漏，在规定时间内主动地或在潜在投标人提出问题进行解答时，澄清或者修改，改正差错，避免损失。

2、招标人对已发出的招标文件的澄清与修改。澄清或者修改的内容为实质性内容的，并且可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标文件截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清或更正公告；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。

对政府采购项目投标和开标截止时间的修改，在原公告发布媒体上发布更正公告。

3、澄清或者修改的内容应为招标文件的组成部分

招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清和修改的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒介上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

4、投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十日前以书面形式向采购人提出。如有更正，采购人将在规定的时间内在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，逾期提出采购人将不予受理。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人将不予受理。

5、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6、投标人须及时查看本项目的答复、澄清、修改、补充通知、更正公告，并及时调整投标文件，避免因此造成不利于投标人的评分或投标失败。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制、加密投标文件并按要求上传递交。

3、供应商应当按要求在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中资格响应文件、商务技术响应文件中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

4、本文件中有提供格式的，建议投标供应商参照格式进行编制，否则引起的不利于供应商的后果由供应商自行承担。格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

5、投标文件内容不完整、编排混乱等导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

6、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

7、供应商没有按照要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

（二）投标文件的组成

投标文件包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件，具体包含的内容及组成以政采云电子交易客户端为准。政采云电子交易客户端（政釆云投标客户端）中还需填写开标一览表（如有），请注意报价单位，以免错填。

1、资格响应文件：

（1）采购声明函；

（2）企业营业执照或事业单位法人证书复印件；

（3）法定代表人授权书；（若由法定代表人参加投标的，则无需提供法定代表人授权书，仅提供法定代表人身份证明即可，法定代表人须与营业执照上载明的一致）；若委托代理人参加投标的，则同时提供《法定代表人授权书》和《法定代表人身份证明》。

（4）法定代表人身份证明（若由法定代表人参加投标的，则无需提供法定代表人授权书，仅提供法定代表人身份证明即可，法定代表人须与营业执照上载明的一致）；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

（6）具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函；

（7）行政主管部门颁发的测绘乙级及以上测绘资质证书；

（8）行业管理部门或行业协会颁发的排水管道检测与评估作业证书；

（9）项目负责人职称证书；

（10）需要说明的其他资料（如有）。

注：由法定代表人参加投标的，规定签字（盖章）位置须由法定代表人签字（盖章）。

2、商务技术响应文件：

（1）业绩情况一览表及相关附件证明材料（格式详见附件）；

（2）人员的投入一览表及相关附件证明材料（格式详见附件）；

（3）其余内容根据评标办法编写，附件格式未提供参考格式的，采购供应商自拟。商务技术响应文件内容缺项的，根据评标办法规定，该项得0分。

3、报价要求响应文件：

（1）投标函（格式详见附件）；

投标总报价包括调查费、人工费、材料费、机械费、措施费（如抽水、封堵费及拆除封堵费、潜水员服装及潜水作业费）、水费、电费、大数据平台数据汇集费、管理费、运输费、保险费、利润、规费、税金、风险、培训、试运行、验收、后期服务、保修、查询污染源、土方处置费、编制整改方案、招标代理费、调查各企业生产工艺过程中产生的各项费用等承包人在履行合同过程中产生的一切费用。

（2）投标报价明细表（格式详见附件）；

4、其他：

法定代表人或授权代表需在投标文件相应位置签字或盖章。如投标人代表不是法定代表人，须同时提交法定代表人出具的授权委托书（格式见附件），否则投标文件作无效标处理。

备注：电子招投标过程中，若CA签章上目前没有法定代表人或授权代表签字信息的，所以涉及到签字或盖章的位置，做PDF的时候线下签字或盖章完成后再扫描即可。如果需要CA中加法人章或者法人签名等，需要供应商单独线下联系CA公司进行办理，可能需另收取费用。若投标人未按照招标文件要求进行签字或盖章的，导致其投标文件无效的后果由投标人自行承担。

全权代表或法定代表人的手机号码和电子邮箱必须准确填写，开评标过程中须保持手机号码和电子邮箱畅通，随时进行项目开标情况通报及回执。

若法定代表人无法准时及全过程参加本项目线上招投标活动的，建议授权全权代表参加。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币：人民币），否则视同未响应。

（四）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2、投标总报价包括调查费、人工费、材料费、机械费、措施费（如抽水、封堵费及拆除封堵费、潜水员服装及潜水作业费）、水费、电费、大数据平台数据汇集费、管理费、运输费、保险费、利润、规费、税金、风险、培训、试运行、验收、后期服务、保修、查询污染源、土方处置费、编制整改方案、招标代理费、调查各企业生产工艺过程中产生的各项费用等承包人在履行合同过程中产生的一切费用。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人同意延长有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金：无；

（七）投标文件的编制、签署

1、投标人按本招标文件规定的要求和浙江政府采购云平台要求编制电子投标文件，并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署。

3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、电子投标文件编制时，应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行标书关联定位。

（八）投标文件的封装、递交要求

1、备份电子投标文件单独密封包装，包装袋封面应标明项目名称、供应商名称，封口应加盖单位公章。若邮寄的，再装入邮寄袋中，逾期或不符合规定的备份电子投标文件恕不接受，供应商自行对邮寄的备份电子投标文件完整性和快递过程中的一切问题负责，以快递送达时间为准，建议供应商提前快递，建议采用EMS或顺丰快递等方式，不接受到付的快递。

2、未按规定密封或标记的备份电子投标文件不构成无效标，但由此造成投标文件被误投或由此产生的其他一切风险均由投标人自行承担。

3、投标人须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的上传递交。

4、备份电子投标文件在规定截至时间后送达或寄到的，采购组织机构将拒绝接收。

5、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标（招标文件中标“▲”的技术指标、主要内容允许正偏离）。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

▲1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件规定位置无法定代表人签字或盖章，或授权代表未提供法定代表人授权委托书的；投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；单位公章与法定代表人（或授权代表）签字或盖章上下错行的，不作无效标处理，投标仍然有效。

（3）法定代表人与营业执照上载明的不一致；

（4）投标文件内容虚假的；

（5）投标有效期、合同履行期限等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（7）电子投标文件未按时完成解密，又未提供备份电子投标文件或仅提供备份文件的；

▲2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要内容发生负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

（5）不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装。

▲3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出预算/最高限（单）价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、被拒绝的投标文件为无效。

5、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标

（一）开标准备：

采购组织机构在招标公告规定的时间和地点公开开标，本次招标采用先评审资格响应文件、商务技术响应文件，汇总评分后，再开启报价要求响应文件并评审报价的办法实施。

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加（或到开标现场参加）。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标（或到开标现场参加）而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

若供应商法定代表人或授权代表到开标现场参加本项目开标的，建议携带笔记本电脑、插线板、保持电脑网络畅通、CA锁等开标工具，否则造成无法解密或其他一切问题由供应商自行承担。

疫情期间，进入开评标现场的人员，须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常和信息登记后方可进入开评标现场；不符合上述要求的人员不得进入开评标现场，进入后不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护，参与评审活动人员应严格遵守开评标现场及新冠肺炎疫情防控期间的相关规定，否则不得进入现场。

（二） 开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4、到达开标时间后，采购组织机构在政釆云平台发起电子加密投标文件“开始解密”，由供应商在招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

5、投标文件解密结束，投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》，将扫描件发送至邮箱：yangshuwei0414@163.com；《政府采购活动现场确认声明书》格式详见附件格式。

6、开启投标文件，进入资格响应文件评审、资格审查；

7、资格响应文件通过的投标供应商进入商务技术文件评审；

8、在线公布有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术文件得分情况。商务技术文件仅宣布总得分。

9、开启通过资格响应文件评审、商务技术文件评审有效投标供应商的报价要求响应文件；报价开启后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10、评审结束后，在线公布中标（成交）候选供应商名单，或在政釆云平台上进行公布结果。

11、开标会议结束。

12、备注：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。电子投标文件的加密及解密须为同一个CA锁，否则造成无法成功解密的后果，由供应商自行承担。若供应商在同一时间段参加多个项目投标的，请自行内部协调好，系统要求编制标书的CA与解密CA保持一致。

（三） 异常情况处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建为  5  人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、形式审查

评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时编写采购项目评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正均在线完成，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、电子投标客户端的开标一览表中填报的总报价与报价要求响应文件中的投标函报价不一致的，以投标函为准，修正网上报价。若网上报价无法修正的，以电子投标客户端的开标一览表中的为准，调整投标函报价与报价明细清单，以扫描件形式发送邮件至邮箱：yangshuwei0414@163.com；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，以扫描件形式发送至指定邮箱：yangshuwei0414@163.com。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是  综合评分法   ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

本项目由采购人确定中标人。

1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2、投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、采购人依法确定中标人后，以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

本项目履约保证金：详见投标人须知。

# 第四章　评标方法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）的评标。政采云电子交易客户端中的评标方法细则与本采购文件（word版本）不一致的，以本采购文件为准。

一、总  则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中报价要求响应文件20分、商务技术响应文件80分。

各投标人的总得分＝商务技术响应文件得分+报价要求响应文件得分。

二、评标内容及标准

（1）资格审查

在政釆云平台依法获取采购文件的供应商不代表已经通过资格审查。

采购人按照招标文件载明的投标人资格条件对投标人进行审查及信用查询，凡不符合资格审查中合格条件要求的，以无效标处理，不再进入后续阶段评标。

（2）商务技术响应文件评审（80分）

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果取平均值，为投标人的商务技术响应文件得分。（评委评分结果平均值小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

| 序号 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 2分 | 投标人提供自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过的类似排查项目业绩。投标人每提供一个有效业绩得1分，本项最高得2分。 须提供合同复印件（须加盖公章），否则不得分。 注：若合同未体现项目特征的，该业绩不予认可。 |
| 2 | 项目组人员 | 10分 | 1、拟派项目技术负责人具有排水管道检测操作工证书且中级及以上职称（给排水相关专业）的得3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 2、拟派项目实施人员具有下水道养护工证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 3、拟派项目实施人员具有潜水专业证书，每提供一个得1分，最多2分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 4、拟派项目实施人员具有有限空间作业或安全管理证书每提供一个得3分，最多3分。须提供人员证书、投标日前3个月社保缴纳证明材料，否则不得分。 上述证书应当真实有效，且在有效期内。 |
| 3 | 拟投入本项目的设备 | 15分 | 1、具备CNSS或GPS仪器，每提供1套得1分，最多得2分； 2、具备吸污车，每提供1套得1分，最多得2分； 3、具备管道高压疏通清洗车，每提供1套得1分，最多得2分； 4、具备CCTV检测机器人，每提供1套得1分，最多得3分； 5、具备QV潜望镜，每提供1套得1分，最多得3分； 6、具备毒气检测仪，每提供1套得1分，最多得3分； （以上设备须自有且提供发票和购买合同，否则不得分） |
| 4 | 认证体系 | 3分 | 投标人同时具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的且在有效期内的，每提供一个得1分，最高得3分。 上述认证应当由具备有效资质的认证机构出具，且应当在有效期内。供应商须提供相关证书的复印件。 |
| 5 | 项目理解 | 13分 | 投标人根据采购需求阐明的项目基本情况和服务要求，结合相关技术规范以及自身以往同类项目的经验，对本项目的需求进行理解和分析。 项目理解到位，分析全面合理，得13.0分；项目理解较为到位，分析较为全面合理，得11.0分，项目理解分析不全面，没有针对性的，得9.0分。 |
| 6 | 技术方案 | 14分 | 调查情况及作业内容、作业要求、作业时间提出的排水管道疏通、窨井清掏，清淤、管道修复方案（包括作业班组、人员的配备、整改方案、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案）的合理性、可行性。 技术方案合理可行，具有针对性的，得14.0分，技术方案较合理，针对性不强的，得10.0分，技术方案不合理的得6.0分。 |
| 7 | 重点难点的应对措施或改进现状措施 | 13分 | 重点、难点分析：根据服务项目重点、难点分析及针对措施,根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分。 投标人对本项目的重点、难点理解准确，分析到位，针对措施可操作性强的，得13.0分；对本项目服务方案的重点、难点分析针对性不强，针对措施可操作性不强的，得10.0分；对本项目服务方案的重点、难点分析不到位，无针对性的，得7.0分。 |
| 8 | 排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施 | 5分 | 根据排查进度计划、周期保证措施和质量管理措施进行综合评审。 进度计划安排合理、周期保证措施和质量管理措施完善的，得5.0分；进度计划安排较为合理、周期保证措施和质量管理措施较完善的，得3.0；进度计划安排、周期保证措施和质量管理措施不合理的，得1.0分。 |
| 9 | 施工配合及后续服务承诺 | 5分 | 根据施工配合及后续服务承诺进行综合评审。 施工配合及后续服务承诺合理可行的，得5.0分；施工配合及后续服务承诺较为合理可行的，得3.0分；施工配合及后续服务承诺合理一般，得1.0分。 |

报价要求响应文件评审（20分）：

| 报价要求响应文件评审 | 20分 | 取合格供应商的报价中的最低价为基准价。等于基准价为20分。商务报价得分＝（商务基准价/商务报价）×20%×100（小数点后保留2位小数）。 因算术修正进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。（注：对于符合政府采购政策及优惠的企业产品给予一定比例的价格扣除，具体执行依据见第三章的第（四）条“政府采购政策及优惠”内的规定）。 因算术修正和落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| --- | --- | --- |

总得分的统计及中标候选人的确定

评标总得分的确定：

投标人的1号、2号、3号标段总得分＝商务技术响应文件得分+1号、2号、3号标段报价要求响应文件得分。

各标段中标候选人确定：

本项目待所有单位报价公布后先计算1号标段报价要求响应文件得分，并汇总各单位1号标段总得分，公布1号标段总得分排名，并确定1号标段的中标候选人。1号标段的中标候选人自动退出2号标段、3号标段竞争，且不参与到2号标段、3号标段的报价要求响应文件得分。

接下来计算并公布2号标段报价要求响应文件得分，确定剩余投标人2号标段总得分排名，并确定2号标段的中标候选人，2号标段的中标候选人自动退出3号标段竞争，且不参与到3号标段的报价要求响应文件得分。

最后计算并公布3号标段报价要求响应文件得分，确定剩余投标人3号标段总得分排名，并确定3号标段的中标候选人。

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（一）商务技术得分高者；

（二）投标报价低者；

（三）抽签确定。

- 项目需求

一、项目需求

- 系统台账整理：根据验收标准对调查成果的要求，做好河道的历史资料审核整理、验收资料汇编、专家指导、图纸编绘、梳理，撰写调查评估报告，建立图件等各资料档案库，建设调查数据库，实现资料信息化等工作，完成相应的调查报告、技术报告和创建方案、四张清单、一张图、台账资料。费用由投标人在投标时综合考虑，不再另行计算。

- 本项目全费用综合单价指包括调查费、人工费、材料费、机械费、措施费（如抽水、封堵费及拆除封堵费、潜水员服装及潜水作业费）、水费、电费、大数据平台数据汇集费、管理费、运输费、保险费、利润、规费、税金、风险、培训、试运行、验收、后期服务、保修、查询污染源、土方处置费、编制整改方案、调查各企业生产工艺过程中产生的各项费用等承包人在履行合同过程中产生的一切费用。

- 结算方式按照实际的工作量与投标综合单价进行结算，中标单位承诺的综合单价一次性包死，不因市场因素和政策因素的变动而调整。

- 沙石、淤泥等垃圾临时堆放场地由投标人解决、招标人配合，相关费用由投标人负责。涉及到的上下车费、垃圾运至临时堆放场地的费用、临时堆放场地运至集中处理地点、平整、处置费、无害化处理费、作业机械的冲洗费、临排费等所有费用不再另行计取，由投标人在投标时综合考虑，结算时不再调整。相关部门规定须提交外运保证金的，保证金由承包人支付。投标人须按规定处置，未按规定处置而导致被处罚的，后果由投标人自行承担。外运运距投标人在投标报价时综合考虑。如招标人发现中标人有不按规定处理管道清理物的情况的，一经查实招标人有权单方解除合同并没收合同履约保证金，由此造成的一切损失及法律责任由中标人负责。

- 管道检测临时封堵及拆除费用已包含单价内，投标人在投标报价时综合考虑。如招标人发现成交投标人有不按规定处理管道清理物的情况的，一经查实招标人有权单方解除合同并没收合同履约保证金，由此造成的一切损失及法律责任由投标人负责。

- 具体实施工作内容根据项目现场实际情况确定，中标单位应在现场基本情况了解后向招标人提出采用哪种方案进行检测、检查或修复，在签订合同时同步递交本项目所要求的排查、检测、检查或修复内容的《施工组织方案》，方案经监理单位及招标人同意后方可实施。CCTV不能检测的，经招标人书面确认后方可使用内窥镜检测，未经书面确认的，招标人有权不予认可，不支付相关费用。CCTV及内窥镜检测时须通知发包人到场确认。

- 排查过程中不能出现漏排、错排情况。由于上部重物覆盖或水泥封堵的无法打开检查的个别检查井井座、井盖，应该在排查成果报告CAD上予以标注。由于排查过程中造成检查井井座、井盖破损的应对及时修复或更换，由此产生的费用由中标人在报价时综合考虑。

- 如涉及清淤的，投标人应当及时解决，不再另行计取费用，投标人在投标时综合考虑。

- 在排查过程中，如有管道情况不明，须采取其他方式确定管道走向的，费用由投标人在投标时综合考虑，不再另行计算。

- 根据现有的“椒江区智慧排水平台”的数据录入要求，投标人需无条件配合招标人进行大数据汇集、上报等相关工作。因数据无法汇集到大数据信息平台的，投标人须无条件整改。

- 污水零直排建设工程竣工验收前对问题清单整改情况进行全面复核并出具复核报告。

- 检查井清淤要求：清淤时，不得将管内淤泥冲洗到其他管中并将井口清洗整洁。

- 本项目所涉及的淤泥必须进行干湿分离,湿度控制在75%-80%之间。

- 项目实施过程中实际发生但未包含在上述工作内容中的其他项目，费用由投标人在投标时综合考虑，不再另行计算。

- 测绘精度精确到厘米，确保测绘数据与信息平台的对接录入。

- 中标人在工作过程中，若可能出现超出的情形，应暂停工作提前报招标人确认。

- 在进行检测、清淤、疏通等作业时，必须按规定实行安全围护，设立醒目标志，工作人员必须穿标志服，避免安全事故的发生。

- 二、项目实施要求：

- 包括但不限于以下内容：

- 1、排查完成后，应当提供完整的排水口调查和排水情况登记表，混接接入排水管道的单位、小区或排水户的名单表。

- 2、对招标范围内的沿河排口、排口向上的排水管网（包含雨水、污水、雨污混流）进行探测与调查，查明地下排水管线的走向、坐标、管底（顶）标高、埋深、口径、材质、类型等属性；并在CAD地形图上标注管径、排水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨污水混接标注、支管位置及管径、检查井、预留井位置和间距等内容，根据采购人要求绘制区域排水管网图及排查数据录入采购人指定的智慧排水系统。

- 3、对排水管道进行冲洗、临排、窨井、检查井及沉井清捞、封拆管道堵头、CCTV检测并编制检测视频数据。（注：管道疏通包括雨水边井清理、雨水边管疏通及检测井的垃圾清理。污水管道疏通包括窨井的垃圾疏通、清理等。）

- 4、根据排查的结果，提交完整的《成果报告》，绘制管线图，明确整改责任主体，并编制整改方案。

- 三、工作内容

- 1、管道CCTV检测工作范围：

1.1管道结构性检测：对管道内错接（支管暗接）及异物导入、漏接、淤积、错位、破损、渗漏、变形、腐蚀、起伏、脱节、塌陷等情况检测。并在图纸上标注所检测管段井号，内部视频资料必须清晰、连续、完整，能准确反映管道内部情况。

1.2功能性缺陷检测：对管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根，树根，浮渣等情况进行检测。

1.3疏通过程中如产生的淤泥必须采用密闭式车辆运输并妥善处置，并做好现场清理保洁工作。

1.4查明管网及检查井等附属设施内其他管线穿越情况，含穿越管线的管径、材质、位置等情况。

1.5穿越管网、检查井、阀门井等附属设施的其他管线影像资料。

1.6 工作范围包含抽水、气囊封堵。

- 2、管道CCTV检测要求：

2.1 管道检测的基本程序要求：检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备（含办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。

2.2 现场踏勘应包括下列内容：

2.2.1 察看测区的地物、地貌、交通和管道分布情况；

2.2.2 开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；

2.2.3 核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等。

2.3 技术检测方案应包括下列内容：

2.3.1 检测任务的委托方、施工方，检测任务、目的和工期要求；

2.3.2 管道概况、现场交通条件及对已有资料的分析；

2.3.3 技术方案(包括管道检测及预处理)；

2.3.4 作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

2.3.5 可能存在的问题和对策；

2.3.6 工作量估算及工作进度计划；

2.3.7 人员组织、设备、材料计划；

2.3.8 拟提交的成果资料。

2.4现场管道检测应包括下列内容：

2.4.1 设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门的指示封闭道路后再作业；

2.4.2 管道预处理，如封堵、吸污、清洗、抽水等；

2.4.3 仪器设备自检；

2.4.4 管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；

2.4.5 检测完成后应及时清理现场，保养设备。

2.5 缺陷分布图的编绘应符合下列要求：

2.5.1 缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68的有关规定绘制。

2.5.2 管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

2.5.3 图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

2.6 管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。

2.7 管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号，地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、权属单位、铺设时间、预清洗、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

2.8 管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和U盘四大类进行编号和组卷。

2.9 管道检测现场必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6的有关规定。

2.10 检测设备的技术要求

2.10.1 摄像头高度可自由调整；爬行器的车轮直径大小或者轴间距可根据被检测管道的大小进行更换或调整；灯光强度能调节。

2.10.2 闭路电视系统和手持式电视检测系统的技术要求应符合相关的标准规定。

2.10.3 检测设备结构坚固，密封良好，能在-10°C至+50°C的气温条件下和潮湿的环境中正常工作，宜配有防爆系统和防水系统。

2.10.4 实施管道结构性检测的摄像头宜具备旋转/仰俯功能，以满足侧向摄影要求。

2.10.5 检测设备须具备距离计数功能，电缆计数测量仪最低计量单位为0.1m，精度误差不大于0.3m或±1%。

2.10.6 电缆长度120米时，爬行器的爬坡能力应大于5度。

2.10.7 检测设备应符合现行的国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。

2.10.8 对新购置的或经过大修及长期停用后重新启用的设备，应按说明书的要求进行检查和校正。

2.11 影像资料要求：

2.11.1 缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录象复核。

2.11.2 缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸判定。

2.11.3 对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

2.11.4 缺陷图片应采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像抓取图片方式。

- 四、数据库建立

本项目成果数据格式，必须符合相关规范要求，并确保与椒江区城市排水管网运维监测管理信息系统无缝对接。

- 五、技术标准

1、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）；

2、《城市测量规范》（CJJ/T 8－2011）；

3、《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T 73-2010）；

4、《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T20257.1-2007）；

5、《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）；

6、《1:500  1:1000 1:2000地形图数字化规范》GB/T17160-2008；

7、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）；

8、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68）；

9、《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181）；

10、《城市污水水质检验方法标准》（CJT51）；

11、《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31/T444）。

12、《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6；

13、《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T13923-2006）；

14、《中华人民共和国国家标准软件产品开发文件编制指南》；

15、《城市基础地理信息系统技术规范》（CJJ100-2004）；

16、《中华人民共和国国家标准计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）；

17、《软件产品管理办法》 (中华人民共和国信息产业部令 第5号)；

18、其他相关法规、管理条例和技术标准、行业标准（不限于以下）：

18.1 国家规定的标准和规范，有新标准的按新标准执行；

18.2相关行业标准和规范，按最新版执行；

18.3其他有关规定。

承包人使用的标准未在本招标文件中明确规定的，则应明确说明并提供使用的标准或规范；若承包人使用的标准在本招标文件的规定外，则应明确说明并提供使用的标准或规范，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

- 六、项目实施进度要求

- (一)服务期：合同签订后100天内完成所有排查任务并递交成果报告。

- (二)服务期要求

1、对于以下原因造成的服务完成期限推迟的延误，经采购人代表确认后，合同服务期相应顺延。

a、采购人未按合同约定提供所需的指令、批准等，致使检测服务不能正常进行；

b、指令变更和工程量增加；

c、不可抗力；

d、合同协议书中约定或采购人同意顺延的其他情况。

2、上述情况发生后7天内，就延误的服务期以书面形式由中标人向采购人提出报告。采购人收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认，也不提出修改意见，视为同意顺延服务期。

- （三）环境保护

中标人要有环保意识，进场检测前必须到环保等有关部门办理好相关手续，注意噪音、灰尘、污水等污染对周围环境的影响，并尽量将影响降低到最低，合法合理的协调处理好这些事情，产生的淤泥处理需按照当地环保规定要求并委托有资质的公司进行处理，并接受当地环保部门及采购人单位监督。由此产生的问题由中标单位对此全部负责。

- 七、安全文明要求

本项目CCTV检测、修复环境为密闭空间，各检查井间距约为10-120米（以现场考察为准）；管道断面大小不一，投标人应预先勘察现场，编制可行的专项安全方案及应急预案。

- 中标人在检测前，需提前进行现场考察，根据现场实际情况编制技术方案（检测方法、封堵导流措施、管道清洗方法、进度安排等）和安全方案（安全总体要求、现场安全因素分析、项目安全措施方案及应急预案）并上报采购人，经采购人审批通过后方可实施。中标人必须按评审通过后安全方案及应急预案进行检测，相关费用不予调整。

- 中标人必须实行井下安全作业票制度，履行批准手续。作业班（组）在下井前应做好管道的降水、通风、气体检测、照明以及现场围挡等工作，并制订防护措施填入上述作业票内。由作业班（组）长填写“下井安全作业票”，经技术负责人批准后，方可下井、下池。

- 下井、下池人员应经过安全技术培训，学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法。操作人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管涵检测，还应在箱涵内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。井上、井下人员之间的联系宜采用有线或无线通讯设备，以代替喊话或手势。作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定（CJJ6-2009）。

- 下井前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通气和机械通风，并用竹（木）棒搅动泥水，以散发其中有害气体。经过通风后，若检测结果证明井下气体中仍然缺氧或所含有毒气体浓度超过容许值，应继续进行自然增加机械通风的通风量，使含氧量达到规定值，并使有害气体浓度降至容许值以下，方可进行井下作业。若易爆气体浓度在爆炸范围内，在井下作业期间必须采用机械通风，使管道中易爆气体浓度降至爆炸下限以下。

- 检查井井盖或检查孔开启后，必须进行密闭式围挡，工作人员必须穿黄色反光马夹，工作区域设置警示标志，夜间应设警示红灯。在闹市地区作业时，应指派专人维护现场秩序。

- 作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯，监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。

- 现场每个作业面必须配备所需的通风及毒气检测仪等设备，保证所有设备安全运转、所有仪器必须在标定有效期内。

8、其他未尽事宜，参照《城镇污水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）规程执行。

9、中标人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保检测现场的安全生产和文明施工。在检测过程中由于中标人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由中标人承担。

- 八、验收要求

1、采购人对CCTV成果检测报告进行抽查，如抽查不合格，对抽查范围的检测进行返工处理，所产生的一切费用由中标人全部承担。

2、特殊情况下工程管道不能摄影，无法排查，须经采购人同意。

3、本工程质保期为两年。

4、成果资料根据采购人要求阶段性提供。

- 九、成果报告

| 序号 | 成果名称 | 类型 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排查日志、排查记录表、排查图纸 | 纸质、电子 | 3份 |
| 2 | 综合彩色管线图 | 纸质、电子 | 3套 |
| 3 | 地下管线综合成果表、污染源清单、视频检测报告 | 纸质、电子 | 5份 |
| 4 | 成果报告及相关影像资料 | 纸质、电子 | 5份 |
| 以上成果资料报告及相关表格等均须符合《城镇“污水零直排区”建设技术规范第2部分：排查》（DB33/T 2450.2-2022）、关于印发《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（台治水办〔2018〕82号）等相关文件 |  |  |  |

- 1、综合彩色管线图

CAD格式，台州2000坐标系，含总图和每个排出口或每个合流区域分图，标明区域、管线、污染源（或雨水混接污水点）、截污井、管道缺陷（错接、漏接、淤积、错位、破损、溢漏等）等信息等。

- 2、地下管线综合成果表、污染源清单

含河道、排污口号、外接点号、连接点号、节点性质、埋深、管径、材质、污染（或雨水混接污水点）类型、排水性质、单位名称、所在位置、排水量、X坐标、Y坐标、地面高程、管底高程、备注等。

- 3、报告及相关影像资料

在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括CAD格式的成果表数据、检测录像数据、结构性和功能性缺陷照片数据、缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书、人工巡河记录单、水质检测第三方报告、标明污染位置的单位、小区、排水户名称、无人机巡河视频、CCTV影像资料记录、编制、汇总，排摸问题点位整改建议，编制整改方案。最终成果报告须独立装订成册。

十、其它说明：

- 各潜在供应商根据提供的招标资料（包括且不仅限于此），并结合现场实际综合报价。凡项目特征中未列出的工作内容而又是完成本工作必需的，宜综合统筹考虑，综合单价结算不调整。

- 排查成果须符合《城镇“污水零直排区”建设技术规范第2部分：排查》（DB33/T 2450.2-2022）、关于印发《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（台治水办〔2018〕82号）等相关文件。

- 3、排查范围红线图仅供参考，实际排查范围以采购人确认为准。

- 4、合同签订后，供应商的项目负责人须到采购人处备案登记。

# 第五章　政府采购合同主要条款

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人委托承包人承担椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查），经双方协商一致，签订本合同。

第一条、本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条、本合同涉及项目的内容：名称、规模、阶段、投资及排查费等见下表。

| 排查内容 | 合同价 |
| --- | --- |
| 下陈街道 承担本项目的全部排查、后期服务、辅助工作（必要的测量测绘勘察等）等。 注：本项目全部排查均需符合台州市相关规定。 |  |

第三条、发包人应向承包人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

第四条、合同价款及支付

本项目合同费总价暂定为人民币      元，具体组成详见承包人的投标报价明细表。本项目的排查各项综合单价均为一次性包死，不因市场因素和政策因素的变动而调整。本项目的各项排查费结算价＝经审核的工程量×该项综合单价。发包人付款前，承包人应先向发包人开具符合其要求的增值税发票，否则发包人有权顺延支付相关款项。

4.1 综合单价包含的内容：

本项目全费用综合单价指包括调查费、人工费、材料费、机械费、措施费（如抽水、封堵费及拆除封堵费、潜水员服装及潜水作业费）、水费、电费、大数据平台数据汇集费、管理费、运输费、保险费、利润、规费、税金、风险、培训、试运行、验收、后期服务、保修、查询污染源、土方处置费、编制整改方案、调查各企业生产工艺过程中产生的各项费用等承包人在履行合同过程中产生的一切费用。

涉及土方外运及作业机械的冲洗费、临排费等所有费用不再另行计取。已由承包人在合同价内综合考虑，结算时不再调整。承包人须按有关规定处置外运土方，未按规定处置而导致被处罚的，后果由承包人自行承担。外运运距承包人已在合同价内综合考虑，不再另行计取。

封堵费及拆除封堵费（包括现场已有封堵的拆除及新建封堵的拆除）已包含单价内，不再另行计取。

无涉水无封堵管道管线探测费用由承包人在报价时综合考虑，包含在合同价内。

CCTV检测、内窥镜视频检测结算时以实际检测长度为准，承包人需提供视频证明材料。

4.2排查费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 付费额 | 付费基数（元） | 付费时间（由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段付费 | 付费基数×20%，作为预付款 | 暂定合同总价 | 合同签订且承包人人员及设备进场并开始排查工作后十日内 |
| 第二阶段付费 | 付费基数×30% | 暂定合同总价 | 提交排查成果，并通过排查验收合格后十日内 |
| 第三阶段付费 | 付费基数×20% | 暂定合同总价 | 结算发包人指定的第三方审核通过后 |
| 第四阶段付费 | 付清所有款项 | 经审核的工程量×综合单价 | 经污水零直排建设工程竣工验收后，排查质保期未满的，质保期满后十日内付清所有款项；如排查质保期满后，污水零直排建设工程未竣工验收的，排查质保期满后十日内付清所有款项。 |

注：承包人须提供预付款担保。

承包人提交预付款担保的期限:在发包人向承包人支付预付款前，承包人须向发包人提交等额的预付款保函。

预付款担保的形式为:银行保函。出具保函所需费用由承包人承担。银行保函的正本由发包人保存，该保函在项目完工前一直有效。

第五条、质量及验收：

5.1、项目的质量标准为符合省、市相关规范及验收要求。CCTV检测、内窥镜视频检测前必须经招标人书面确定，未经书面确认的，招标人有权不予认可，不支付相关费用。CCTV及内窥镜检测时须通知发包人到场确认。

5.2、排查管道时先拍摄道路或邻近房屋照片为参照物，如遇涉水管道、检查井内有淤泥沉积，那结算时提供排查前后管道内、检查井内比对照片（即管道高压水枪疏通清洗和检查井内清淤在路面上施工作业照片及全过程作业影像资料），并每日上报作业工程量由承包商、监理与业主现场人员三方共同签字确认，单价按涉水管线全费用综合单价结算（包括管道勘探、疏通、清洗及检查井内淤泥清淘和外运处置等所有工作），否则，按纯CCTV检测、QV检测单价结算；如非涉水管道，管道内不论干泥多少，影响排查质量需要自行清洗的或发现该管道检测时将管内及检查井内淤泥稀释后违规抽向邻近检查井内的，结算时统一按纯检测单价结算。

排查单位除每日在群里上报工作量外（含管道清理冲洗、检查井清淤及淤泥杂物处置外运等）。但必须在每次周的周一用纸质及电子版上报给业主上周经排查、监理及业主现场人员三方现场确认的排查工程量，做到工程量每周明了清楚。否则，排查工程量业主不予认可。

每个排查点位区域或小区所有排查工作内容：从每处出户管至出户井（如有）至化粪池直至污水管网，不论管径大小、化粪池有无渗漏均要排查，不论化粪池大小，每只化粪池清掏包干费用500元，工程量按实结算。

5.3、排查质量标准评定以市级排查考核质量检验评定标准为依据。因承包人原因达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

5.4、排查项目质量验收参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016、《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017、《城镇“污水零直排区”建设技术规范第2部分：排查》（DB33/T 2450.2-2022）、关于印发《台州市“污水零直排区”建设调查技术指南（试行）》的通知（台治水办〔2018〕82号）等相关标准执行。

5.5、项目完工后，承包人须按市级有关规定向发包人提供完整竣工资料(包括排查报告、cad图纸报告并在cad地形图上标注管径、流向、标高雨污水混接标注及检查井坐标、位置和间距、污染源管道流向及管径，如采用CCTV或内窥镜检测的还需要提供相应的视频资料)。

5.6、污水管线及检查井视频测绘资料将作为验收参考资料，视频录像必须完整并包含检查井周边情况，及显示时间、路段与管段等相关信息。

第六条、安全措施：

6.1、施工期间承包人须按相关规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

6.2、道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由承包人负责。

6.3、项目完成过程中，承包人应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤事故，其一切责任和后果由承包人自己承担。

第七条、违约责任：

7.1、发包人无正当理由拒绝验收、拒付合同款的，发包人向承包人偿付不高于合同总价20%的违约金。

7.2、发包人无故逾期验收或逾期支付合同款，发包人向承包人每日偿付欠款总额3‰的违约金。

7.3、出现下列情况之一，本合同的履约保证金不予退还，承包人还应向发包人偿付合同总价的20%作为违约金，该违约金不可调整，但该违约金不足以弥补发包人损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等费用）的，承包人应予以补足，而且发包人无须向承包人支付任何合同价款，若发包人已支付的合同价款的，承包人应当退还：（1）承包人作业施工的规格、质量不符合合同规定标准的，发包人有权拒绝验收；（2）承包人在合同签订后不能按要求完成本项目。

7.4、承包人逾期交工的，承包人向发包人每日偿付合同总价3‰的违约金。逾期超过30 日的，发包人有权立即解除合同，承包人应当向发包人偿付合同总价的20%作为违约金，该违约金不可调整，但该违约金不足以弥补发包人损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等费用）的，承包人应予以补足。

7.5、在以后实际施工过程中，如发现排查结果不符合现场实际情况须补测的，承包人必须无条件配合补测，发包人不再支付补测费用。如承包人不按要求到场补测的，发包人有权委托其他单位进行补测，补测费用在余款中扣除，不足部分由承包人承担。如补测数量超过5%的，按以下方式处理：补测数量在5%（含）-10%（不含）的，扣除履约保证金10%；补测数量在10%（含）-15%（不含）的，扣除履约保证金20%；补测数量在15%（含）及以上的，扣除履约保证金的50%。

7.6、承包人在复核过程中，如发包人发现复核结果不符合现场实际情况须重新复核的，发包人不再支付其他费用。如承包人不按要求到场复核的，发包人有权委托其他单位进行复核，费用在余款中扣除，不足部分由承包人承担。

7.7、调查过程中或验收或复核时，发包人有权对调查内容进行抽检或复核，抽检、复核所需费用由承包人承担。承包人提交的成果有造假行为的，扣除全部履约保证金，发包人不予支付未支付的服务费，并解除合同。承包人给发包人造成损失的，赔偿损失。但因管道内部发生新的断裂或原来已有检查但因各种原因确实无法看清的除外。

7.8、项目合同签订后10日内承包人必须将CCTV检测+疏通设备均不少于2套运抵项目现场，同时配套的设备操作人员必须到位，确保项目顺利开展，施工过程中设备不少于2套。其他人员和设备，根据项目实施进度及发包人要求按时进场。未按上述要求提供设备的，按1日历天1万元每套设备处罚，10日历天后仍未提供设备的，发包人有权解除合同。

7.9、若在发包人通知必须到场承包人未派人到场的（必须是熟悉项目情况的人员），每次扣罚5000元，发包人有权直接在未支付的合同价款中予以抵扣。

7.10、如发包人有任务安排或需处理的紧急事宜，承包人须在一个小时内到达现场配合招标人工作，如未在一个小时内响应并到达，则每次扣罚5000元，发包人有权直接在未支付的合同价款中予以抵扣。

7.11、承包人在建设工程完成、验收合格前须提供后期服务，若在业主通知必须到场承包人未派人到场的（必须是熟悉项目情况的人员），每次扣罚5000元，发包人有权直接在未支付的合同价款中予以抵扣。

7.12、因承包人原因导致发包人解除合同的，承包人除了本合同其他条款中约定的违约责任之外，承包人还应向发包人支付合同价款 20 %作为违约金，该违约金不可调整，但该违约金不足以弥补发包人损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等费用）的，承包人应予以补足。

7.13二标段承包人对杨家村原排查成果进行复核与检查，并重新出具排查成果报告。复核与检查的费用及重新出具排查成果报告的费用按6万元包干。结算时不再调整。

7.14三标段承包人对下陈村原排查成果进行复核与检查，并重新出具排查成果报告。复核与检查的费用及重新出具排查成果报告的费用按4万元包干。结算时不再调整。

第八条、其他约定事项：

8.1、农民工工资专用账户：发包人将当期应付工程进度款的(25)% 拨付到承包人的农民工工资专用账户：                                        ；其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人帐户。

如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定帐户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。

8.2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决：

（一）提交台州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地法院起诉。

8.4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.5、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后生效。

8.6、本合同生效后，按规定到项目所在地地级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.7、签订时间：     年     月     日

本合同一式 10 份，发包人 6 份，承包人 4 份。

| 发包人：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字或盖章) 或委托代理人(签字或盖章)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 承包人：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字或盖章)： 或委托代理人(签字或盖章)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |
| 发包人：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字或盖章) 或委托代理人(签字或盖章)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |  |

附件：项目廉政责任书

项目廉政责任书

项目名称：椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）

项目地址：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位：（公章）　　　　　　　　    乙方单位：（公章）

法定代表人：　　　　　　　　　        法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　      地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　      年　月　日

甲方单位：（公章）

法定代表人：

地址：

电话：

年　月　日

附件：安全生产合同

安全生产合同

为在本项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人(以下简称“甲方”)与承包人 (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。项目实施期间，发生一切事故所产生的一切费用与责任由乙方负全责。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方或乙方的施工总承包单位必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

甲方：（盖单位章）                        乙方：（盖单位章）

法定代表人或                             法定代表人或

其委托代理人：（签字）                    其委托代理人：（签字）

年   月     日                           年    月    日

甲方：（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字）

年   月     日

# 第六章  投标文件格式

报价要求响应文件格式

附件1

投标函-    号标段

致：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处、台州市椒江排水集团有限公司：

我单位参加椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）   号标段（招标编号椒财采确临[2023]    号）的有关活动，并对此进行投标，在全部同意采购文件及合同条款的前提下，为此承诺：

1、提供采购供应商须知规定的全部采购响应文件。

2、投标总报价 （大写）：            元人民币；

（小写）：                       元人民币。

服务期：满足采购文件要求

我方已详细审查全部采购文件。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性没有异议。本项目招标代理服务费已由我方在报价时综合考虑，结算时不再另行计取。投标总报价包括调查费、人工费、材料费、机械费、措施费（如抽水、封堵费及拆除封堵费、潜水员服装及潜水作业费）、水费、电费、大数据平台数据汇集费、管理费、运输费、保险费、利润、规费、税金、风险、培训、试运行、验收、后期服务、保修、查询污染源、土方处置费、编制整改方案、招标代理费、调查各企业生产工艺过程中产生的各项费用等承包人在履行合同过程中产生的一切费用。

4、本投标有效期为开标之日起90天。

5、若中标，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务；本采购响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

采购供应商全称：                     （加盖采购供应商公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

附件2

椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）

1号标段投标报价明细表

| 序号 | 调查范围 | 项目名称 | 单位 | 工程量（暂估） | 全费用综合单价 | 合计（元） | 全费用综合单价上限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道排查 | 涉水管道（300管以下）管线勘探、清淤（含管道清洗）、疏通、封堵、垃圾外运及处置、QV检测、出具探测报告 | m | 20000 |  |  | 23.36 |
|  |  | 涉水管道（300管）管线勘探、清淤（含管道清洗）、疏通、封堵、垃圾外运及处置、CCTV检测、出具探测报告 | m | 8000 |  |  | 38.3 |
|  |  | 涉水管道（400管）管线勘探、清淤（含管道清洗）、疏通、封堵、垃圾外运及处置、CCTV检测、出具探测报告 | m | 4000 |  |  | 38.34 |
|  |  | 涉水管道（500管）管线勘探、清淤（含管道清洗）、疏通、封堵、垃圾外运及处置、CCTV检测、出具探测报告 | m | 2500 |  |  | 38.4 |
|  |  | 涉水管道（600管及以上）管线勘探、清淤（含管道清洗）、疏通、封堵、垃圾外运及处置、CCTV检测、出具探测报告 | m | 4000 |  |  | 39.61 |
|  |  | 非涉水管道管线勘探、QV检测、出具探测报告（纯检测单价） | m | 80000 |  |  | 12 |
|  |  | 非涉水管道管线勘探、CCTV检测、出具探测报告（纯检测单价） | m | 10000 |  |  | 24 |
| 合价 |  | 元（保留整数） （转结至投标函） |  |  |  |  |  |

注：以上全费用综合单价、合计、合价金额均保留整数。

采购供应商全称：                     （加盖采购供应商公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）

2号标段投标报价明细表

| 序号 | 调查范围 | 项目名称 | 单位 | 工程量（暂估） | 全费用综合单价 | 合计（元） | 全费用综合单价上限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道排查 | 涉水管道（300管以下）管线勘探、清淤（含管道清洗）、疏通、封堵、垃圾外运及处置、QV检测、出具探测报告 | m | 24000 |  |  | 23.36 |
|  |  | 涉水管道（300管）管线勘探、清淤（含管道清洗）、疏通、封堵、垃圾外运及处置、CCTV检测、出具探测报告 | m | 12000 |  |  | 38.3 |
|  |  | 涉水管道（400管）管线勘探、清淤（含管道清洗）、疏通、封堵、垃圾外运及处置、CCTV检测、出具探测报告 | m | 4000 |  |  | 38.34 |
|  |  | 涉水管道（500管）管线勘探、清淤（含管道清洗）、疏通、封堵、垃圾外运及处置、CCTV检测、出具探测报告 | m | 2500 |  |  | 38.4 |
|  |  | 涉水管道（600管及以上）管线勘探、清淤（含管道清洗）、疏通、封堵、垃圾外运及处置、CCTV检测、出具探测报告 | m | 3000 |  |  | 39.61 |
|  |  | 非涉水管道管线勘探、QV检测、出具探测报告（纯检测单价） | m | 100000 |  |  | 12 |
|  |  | 非涉水管道管线勘探、CCTV检测、出具探测报告（纯检测单价） | m | 12000 |  |  | 24 |
| 合价 |  | 元（保留整数） （转结至投标函） |  |  |  |  |  |

注：以上全费用综合单价、合计、合价金额均保留整数。

采购供应商全称：                     （加盖采购供应商公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）

3号标段投标报价明细表

| 序号 | 调查范围 | 项目名称 | 单位 | 工程量（暂估） | 全费用综合单价 | 合计（元） | 全费用综合单价上限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道排查 | 涉水管道（300管以下）管线勘探、清淤（含管道清洗）、疏通、封堵、垃圾外运及处置、QV检测、出具探测报告 | m | 28000 |  |  | 23.36 |
|  |  | 涉水管道（300管）管线勘探、清淤（含管道清洗）、疏通、封堵、垃圾外运及处置、CCTV检测、出具探测报告 | m | 14000 |  |  | 38.3 |
|  |  | 涉水管道（400管）管线勘探、清淤（含管道清洗）、疏通、封堵、垃圾外运及处置、CCTV检测、出具探测报告 | m | 8000 |  |  | 38.34 |
|  |  | 涉水管道（500管）管线勘探、清淤（含管道清洗）、疏通、封堵、垃圾外运及处置、CCTV检测、出具探测报告 | m | 2400 |  |  | 38.4 |
|  |  | 涉水管道（600管及以上）管线勘探、清淤（含管道清洗）、疏通、封堵、垃圾外运及处置、CCTV检测、出具探测报告 | m | 3000 |  |  | 39.61 |
|  |  | 非涉水管道管线勘探、QV检测、出具探测报告（纯检测单价） | m | 120000 |  |  | 12 |
|  |  | 非涉水管道管线勘探、CCTV检测、出具探测报告（纯检测单价） | m | 15000 |  |  | 24 |
| 合价 |  | 元（保留整数） （转结至投标函） |  |  |  |  |  |

注：以上全费用综合单价、合计、合价金额均保留整数。

采购供应商全称：                     （加盖采购供应商公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

商务技术响应文件格式

附件3

业绩情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 合同签订时间 | 采购人单位名称及其联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：（1）以上内容填写必须完整、真实。

（2）评分以评标办法约定的合格证明材料为准。业绩材料若太多，可提供关键页，例：扉页、首页、签章页、合同签订时间页等，但必须能够证明为有效业绩方可。

采购供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件4

人员的投入一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 学历 | 持何种资格证件 | 证书编号 | 工作年限 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 必须配备 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可自行设计表格填写，但必须表明本表格主要内容。后附相关材料复印件。

采购供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

资格响应文件格式

附件5

采购声明函

台州市椒江区人民政府下陈街道办事处、台州市椒江排水集团有限公司：

（供应商名称）                         系中华人民共和国合法企业，经营地址为：                  。

我（ 姓名 ）        系（供应商名称 ）        的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）（编号为椒财采确临[2023]    号）采购，为此，我公司就本次采购有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止采购时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与采购前已详细审查了采购采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购采购文件的相关条款，放弃对采购采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司采购响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，除在响应文件中明确拒绝的之外，均接受采购文件的全部条件。不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

采购供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件6

法定代表人授权书

台州市椒江区人民政府下陈街道办事处、台州市椒江排水集团有限公司：

（单位全称）法定代表人        （姓名）

授权                        （采购供应商代表名称）为全权代表，参加贵处组织的《椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）》，全权处理招标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

1.采购供应商已详细阅读全部采购文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担采购文件规定的全部义务和相关责任。

2.采购供应商同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

3.采购供应商所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人（签字或盖章）：

采购供应商全称（公章）：                日  期：

附： 全权代表身份证复印件粘帖处（或附后）

全权代表姓名：       职务：

传真：

手机号码：

电子邮箱（建议为qq邮箱）：

备注：全权代表的手机号码和电子邮箱必须准确填写，开评标过程中须保持手机号码和电子邮箱畅通，随时进行项目开标情况通报及回执。

附件7

法定代表人身份证明

采购供应商名称：

我单位的法定代表人身份信息如下：

姓名：           ；性别：        ；

身份证号码：                     ；

手机号码：                     ；

电子邮箱（建议为qq邮箱）：                     ；

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘帖处（或附后）

采购供应商名称(盖章)：

日期：

备注：手机号码和电子邮箱必须准确填写，开评标过程中须保持手机号码和电子邮箱畅通，随时进行项目开标情况通报及回执。

附件8

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

致：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处、台州市椒江排水集团有限公司

我公司参加椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）（编号为        ）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

采购供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件9

具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函

致：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处、台州市椒江排水集团有限公司

我公司参加椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）（编号为        ）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

采购供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

其他格式

附件0

(参加本项目采购活动的供应商须填写“政府采购活动现场确认声明书”，并在开标后填写完成，将扫描件发送至邮箱yangshuwei0414@163.com)

政府采购活动现场确认声明书

台州市椒江区人民政府下陈街道办事处/台州市椒江排水集团有限公司/建经投资咨询有限公司：

本人经由                                           （供应商单位名称）负责人（法定代表人）              （姓名）合法授权参加椒江区城乡污水处理双提标工程（下陈街道污水零直排2023年建设项目）（排查）（编号：椒财采确临[2023]     号）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现   /  供应商之间存在或可能存在上述第二条第  / 项利害关系。

供应商代表签名：

日期：   年   月   日