

**公开招标采购文件**

项目编号：ZJJTCG-2023-GK017号

采购项目：黄岩区农村污水管网排查项目（一期）

采购人：台州市河海水利开发有限公司、台州市黄岩污水处理有限公司

采购代理机构：浙江建通工程建设管理有限公司

二○二三年三月

**目 录**

**第一章 公开招标采购公告**

**第二章 投标人须知**

**第三章 评标办法及评分标准**

**第四章 公开招标需求**

**第五章 采购合同主要条款指引**

**第六章 投标文件格式附件**

**第一章 公开招标采购公告**

**浙江建通工程建设管理有限公司**受**台州市河海水利开发有限公司、台州市黄岩污水处理有限公司**委托，现就其**黄岩区农村污水管网排查项目（一期）**进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

**一、项目编号：**ZJJTCG-2023-GK017号

**二、招标项目概况：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数 量** | **预算价（万元）** | **最高限价（万元）** | **备注** |
| 标项1 | **黄岩区农村污水管网排查项目（一期）** | 1项 | 1533.0451 | 1074 | 详见招标需求 |
| 标项2 | **黄岩区农村污水管网排查项目（一期）** | 1项 | 1450.5194 | 1015 | 详见招标需求 |

**三、合格投标人的资格条件：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及其他法律、行政法规规定的对投标主体的要求；

2、本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上等级资质；若为省外企业，需出具《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）；

（2）投标人具有安全生产许可证，且在有效期内；

（3）投标人具有测绘乙级（工程测量）资质及以上；

3、本项目不接受联合体投标。

**四、招标文件获取的时间、方式：**

1、报名时间：2023年 月 日至2023年 月 日

(双休日及法定节假日除外，每日上午8：30—11：30，下午14：30—16：30，北京时间)

2、发售地点：浙江省台州市黄岩区东城桔乡大道281号7楼。

3、标书售价：人民币500元，售后不退。（户名：浙江建通工程建设管理有限公司；账号：510013155100010；开户银行：台州银行黄岩区业园区支行）

**4、报名时应提供以下资格证明材料：**

a）企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）；

b）法定代表人授权书原件(加盖公章)；

c）报名人有效身份证件(复印件加盖公章)；

d）投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上等级资质；若为省外企业，需出具《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）(复印件加盖公章)；

e）投标人具有安全生产许可证，且在有效期内(复印件加盖公章)；

f）投标人具有测绘乙级（工程测量）资质及以上(复印件加盖公章)；

g）投标供应商报名表。

**五、投标截止及开标时间、地点：**

本次招标将于2023年 月 日下午14:30整在台州市黄岩区桔乡大道281号7楼会议室开标，请在开标当日2023年 月 日下午14:30前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

**六、联系方式：**

**1、采购代理机构：**浙江建通工程建设管理有限公司

联系人：范女士　联系电话：0576-84271349

质疑人：章先生 联系电话：0576-84271349

地址：台州市黄岩区桔乡大道281号7楼

**2、采购人：**台州市河海水利开发有限公司、台州市黄岩污水处理有限公司

联系人：陈先生 联系电话：0576-84031816

质疑人：王先生 联系电话：0576-84031818

浙江建通工程建设管理有限公司

2023年3月

**第二章 投标人须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商。 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无。 |
| 3 | 投标文件包装要求 | 投标文件中的报价文件必须与其他文件分开各自密封包装。  资格证明文件、商务与技术文件正本1份、副本6份，报价文件正本1份、副本6份。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2023年 月 日下午14:30  递交地点：台州市黄岩区桔乡大道281号7楼会议室，逾期送达的投标文件恕不接受。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2023年 月 日下午14:30  地点：台州市黄岩区桔乡大道281号7楼会议室。 |
| 7 | 投标保证金 | 1、担保金额：100000元。  2、担保形式：电汇、转账。  银行账户：浙江建通工程建设管理有限公司  开户银行：台州银行黄岩工业园区支行；  银行帐号：510013155100010。  投标担保须由投标人帐户汇出。投标人的投标担保必须在投标截止前提交，否则投标文件拒收。  温馨提醒：投标保证金汇出时请备注投标项目名称。 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目履约保证金为合同价的1%，项目完成后无息退还。  履约保证金提交方式：现金、转账、履约保函等形式提交履约保证金。 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 质量标准 | 合格 |
| 11 | 节能环保 | 符合国家相关法律规定。 |
| 12 | 项目工期 | 工期：详见招标需求。 |
| 13 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和浙江建通工程建设管理有限公司。 |
| 14 | 说明 | 本项目分两个标段，每个标段确定1个中标人。招标人提供的预算书为整个项目的预算价，其中一标段1533.0451万元，二标段1450.5194万元。本项目紧急，若中标人进度缓慢，业主有权按实际需求调整工作内容。对严重影响项目进度的中标人首次提出整改意见，若中标人未及时整改，业主有权终止合同，由另一标段中标单位或其它第三方单位负责。 |

**一 、总 则**

**（一）适用范围**

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和项目以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

**（三）投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

**（四）特别说明**

1、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

4、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

6、本项目不允许分包、转让。

**二、招标文件**

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

**三、投标文件**

**（一）投标文件的组成**

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，相关原件需在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

**1、资格证明文件的组成：**

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

**2、商务与技术文件的组成：**

（1）投标人情况介绍；

（2）对本项目的具体响应方案；

（3）投标人类似项目的成功案例；

（4）商务需求响应表；

（5）评标办法中评分内容涉及到的其他证书、证明材料；

（6）售后服务描述及承诺；

（7）投标人认为需要提供的其他资料。

**3、报价文件的组成**

（1）报价文件由开标一览表（分标段填写），以及投标人认为其他需要说明的内容（如有）组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）本合同价款采用固定结算率、可调总价确定。

（4）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（5）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

**（二）投标文件的制作及递交要求**

**1、投标文件的制作要求**

（1）投标人应按照评标办法评审内容排序、投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

**2、投标文件的封装要求**

（1）投标文件份数：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共7份（1正本6副本，封装成一袋），商务与技术文件共7份（1正本6副本，封装成一袋），报价文件共7份（1正本6副本，封装成一袋）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。

（2）所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有投标单位公章或授权委托代理人签字。封皮上写明项目编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、商务与技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（4）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件必须在规定时间前派人送达指定的投标地点。投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标

截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

**（三）投标文件的有效期**

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

**四、投标保证金**

1、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还，或转为中标人的履约保证金。

2、未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还（财务联系电话：0576-84289062）。

3、如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑（投诉）事项所涉及供应商的投标保证金不受以上时间限制，在质疑（投诉）处理完毕后无息退还。

4、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在截止时间后至投标有效期内无故撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同或拒绝履行合同义务的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购组织机构恶意串通的；

（5）与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）法律、法规明确规定的其他行为。

**五、开标**

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。采购组织机构工作人员接收投标文件并登记，并由授权委托代理人对递交记录情况进行签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二）开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4、投标人或其授权委托代理人，检查投标文件密封的完整性；

5、按投标文件递交的先后顺序当场拆封资格证明文件、商务与技术文件后，进入资格审查及符合性审查环节；

6、完成综合比较与评价后，由主持人按投标文件的先后顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购组织机构认为有必要宣读的其他内容；

7、采购组织机构做开标记录，授权委托代理人对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。授权委托代理人未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、在完成评标后，宣布评标结果，开标会议结束。

**六、评标**

**（一）组建评标委员会**

本项目评标委员会由采购评审专家和采购单位评审代表组成。

**（二）评标程序**

**1、资格审查**

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

**2、符合性审查**

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

**3、综合比较与评价**

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

**4、得分确认及评审报告编写**

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

**5、评价**

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

**（三）澄清问题的形式**

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（四）错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：**

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

7、报价超过招标文件中规定的最高限价；

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

9、投标文件提供虚假材料的；

10、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

11、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

14、不同投标人的投标文件相互混装；

15、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

**（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理**

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

**（七）评标原则和评标办法**

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标方法及评分标准》。

**（八）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**七、定标**

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体及相关网站上公告中标结果。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

4、招标代理费用：招标代理费按照《国家发展改革委关于 进一步放开建设项目专业服务价格的通知》〔发改价格2015 299号〕及与业主的相关代理协议收取。该费用中标方须在中标通知书发出5日内一次性付清。（户名：浙江建通工程建设管理有限公司；账号：510013155100010；开户银行：台州银行黄岩工业园区支行,财务联系电话：0576-84289062）。

|  |  |
| --- | --- |
| 服  费率型 务  类  型  中标金额（万元） | 服务招标 |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |

**八、合同签订及公告**

**（一）签订合同**

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

**第三章 评标办法及评分标准**

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分，其中资格及商务技术文件分值80分，投标报价分值20分。评标标准按评分细化条款及分值进行评审。

（一）资格及商务技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留1位）。

（二）各投标人资格及商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位），计算公式为：

资格及商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用平均价法计算（小数点后保留2位），即满足招标文件要求且所有投标价格的算术平均值作为评标标底价。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

评标标底价=进入商务评分的各投标人有效报价的算术平均值。

投标报价等于评标标底价的得分为满分20分，每高于评标标底价1个百分点的扣0.6分（商务标分值=20-| |×100×0.6），每低于评标标底价1个百分点的扣0.4分（商务标分值20-| |×100×0.4）（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。最多扣至0分，中间按内插法计算。

（四）投标人综合得分＝资格及商务技术文件得分＋投标报价得分。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以各标段评标总得分最高的投标人为本标段中标候选人，各标段评标总得分次高的投标人为本标段第二中标候选人。若投标单位标段一中标，则不参与标段二投标。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，则抽签确定。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：（标段一、标段二）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **评审内容** | **分值** |
| 1 | 服务方案 | 根据投标人对本项目调研是否充分、全面、完整，对项目所在区域的熟悉程度，对整个项目有整体把握，是否全面、先进、合理。优得3.6-5分，良得 2.6-3.5分，差得0-2.5分。 | 5 |
| 根据投标人排查方案是否科学、合理、完整、可行；排查、检测、疏通的技术措施、作业步骤、施工组织措施等进行综合评分。优得3.6-5分，良得 2.6-3.5分，差得0-2.5分。 | 5 |
| 根据投标人项目实施进度安排是否科学、合理、完整、可行进行综合评分：科学、合理、完整、可行的得 3.6-5分；基本科学、合理、完整、可行的得 2.6-3.5分；欠科学、合理、完整、可行的得0-2.5分。 | 5 |
| 2 | 措施内容 | 根据投标人对本项目的安全生产防范保障措施、有限密闭空间安全作业措施，制度等等内容进行综合评分。优得3.6-5分，良得 2.6-3.5分，差得0-2.5分。 | 5 |
| 根据投标人对本项目的文明作业措施、交通组织方案及夜间施工措施等内容进行综合评分。优得3.6-5分，良得 2.6-3.5分，差得0-2.5分。 | 5 |
| 根据投标人制定的安全保密制度，与本项目资料的安全、档案信息的保密的针对性、合理性等综合评分。优得3.6-5分，良得2.6-3.5分，差得0-2.5分。 | 5 |
| 3 | 综合实力 | 根据投标人的综合实力、生产情况、履约能力、资信等情况综合比较评定，综合实力较强的得3.6-5分；综合实力一般的得2.6-3.5分；综合实力差的得0-2.5分。 | 5 |
| 投标人具有类似排水管道CCTV类证书，且在有效期内的。得1分，未提供不得分。  注：相关证书原件扫描件加盖投标人公章放至投标文件中作为评分依据，否则不得分。 | 1 |
| 投标人具有排水管道养护维修企业潜水类作业证书的，且在有效期内的，得1分，未提供不得分。  注：相关证书原件扫描件加盖投标人公章放至投标文件中作为评分依据，否则不得分。 | 1 |
| 4 | 类似业绩情况 | 投标人具有2019年1月 1日（以签订合同日期为准）以来类似项目业绩，且合同金额达到200万以上，每提供1个合同业绩得1分，最高得 2分。  注：1、投标文件中须附①中标通知书原件扫描件和②合同原件扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。  2、合同甲方为同一业主且合同为同一个项目名称又分多年份签订的只能算一个业绩。 | 2 |
| 5 | 配备的设备情况 | 配备全站仪+卫星接收仪（GPS等）+电子水准仪为一套，得2分，缺一不得分。（备注：上述设备均需1年内校准证书，否则不得分）注：需提供设备发票复印件（发票购买单位应为本投标人）、车辆行驶证复印件（有效期内）、设备的购买合同复印件加盖公章放至投标文件中，作为评分依据，否则不得分。 | 2 |
| 配置管道CCTV管道检测设备，5台得 2 分，3台得 1 分。少于3台不得分。  注：需提供设备发票复印件（发票购买单位应为本投标人）加盖公章放至投标文件中，否则不得分。 | 2 |
| 配置清洗吸污车或清洗疏通车+吸污车为一套，3套得 1 分，每加1套加 1分，最高得3分。少于3套不得分。  注：需提供设备发票复印件（发票购买单位应为本投标人）、车辆行驶证复印件（有效期内）、设备的购买合同复印件加盖公章放至投标文件中，否则不得分。 | 3 |
| 配置安全设备1套（有毒有害气体检测仪、通风机或鼓风机、抽水机或水泵、空气呼吸器各1台，气囊6个），每1套得 1 分，每加1套加1分，最高得 2分。  注：需提供设备发票复印件（发票购买单位应为本投标人）加盖公章放至投标文件中，否则不得分。 | 2 |
| 配置施工现场电源车（移动电源车），非截货专项作业车， 200KW及以上，得2分。  注：需提供行驶证复印件、有效保单复印件加盖公章放至投标文件中，否则不得分。 | 2 |
| 配置有排水量≥500m³/h移动电源泵车的得3分，最高得 3 分，没有不得分。  注：需提供设备发票复印件（发票购买单位应为本投标人）、行驶证复印件、流量证明，复印件加盖公章放至投标文件中，否则不得分。 | 3 |
| 配置应急集成式泥浆净化设备一套的得3分，没有不得分。  注：需提供设备发票复印件（发票购买单位应为本投标人）加盖公章放至投标文件中，否则不得分。 | 3 |
| 6 | 投标人施工队伍的人员安排情况 | 本项目的项目负责人：本项目的项目负责人：  项目负责人具有市政工程二级及以上注册建造师（不含临时建造师）和三类人员“B”类证书，满足的得2分，不满足不得分。同时具备测绘及相关专业市政类高级工程师职称的，加2分。  注：相关证书原件扫描件加盖投标人公章放至投标文件中作为评分依据，并提供近三个月的社保证明，否则不得分。 | 4 |
| 配备人员具有有毒有害有限空间作业证书的，3个人员得 1分，每加1人得 1 分，最高得 3 分。少于3人不得分。  注：相关证书原件扫描件，加盖投标人公章放至投标文件中作为评分依据，并提供近三个月的社保证明，否则不得分。 | 3 |
| 配备人员具有排水管道CCTV检测上岗证书或城镇排水管道检测与评估相关专书的，3个人员得 1分，每加1人得0.5 分，最高得 2分。少于3人不得分。  注：相关证书原件扫描件，加盖投标人公章放至投标文件中作为评分依据，并提供近三个月的社保证明，否则不得分。 | 2 |
| 配备人员具有下水道养护工高级证书的，3个人员得 1分，每加1人得 1 分，最高得 3 分。少于3人不得分。  注：相关证书原件扫描件，加盖投标人公章放至投标文件中作为评分依据，并提供近三个月的社保证明，否则不得分。 | 3 |
| 配备人员具有测绘工程师证书的，2个得 2分，1个得 1分，没有不得分。 最高得2分。  注：相关证书原件扫描件，加盖投标人公章放至投标文件中作为评分依据，并提供近三个月的社保证明，否则不得分。 | 2 |
| 配备人员具有安全员C类证书，3个人员得 1分，最高1分，少于3人不得分。  注：相关证书原件扫描件，加盖投标人公章放至投标文件中作为评分依据，并提供近三个月的社保证明，否则不得分。 | 1 |
| 7 | 服务响应 | 根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。  承诺接到采购方通知后，在1小时内（含）到达现场的得2分；  承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得1分；  接到采购方通知后，超过2小时到达现场的或未提及此项不得分。 | 2 |
| 8 | 售后服务内容 | 1：投标人提供的售后服务内容和保障措施完善合理，可行性强的得1.5-3 分。  2：投标人提供的售后服务内容和保障措施较完善，可操作性、可行性较普 通的得 0-1 .5分。 | 3 |
| 9 | 应急预案 | 评委根据投标人应急预案的合理性、科学性、全面性进行综合评定。  1、应急预案内容描述合理、科学、详细、可行 3-4.0 分；  2、应急预案内容描述合理、科学、详细、可行性一般的得 1-2.9 分。  3、应急预案内容简单、不合理、不太符合本项目的得 0-0.9分。 | 4 |

**第四章 公开招标需求**

**一、招标内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数 量** | **预算价（万元）** | **最高限价（万元）** | **备注** |
| 标项1 | **黄岩区农村污水管网排查项目（一期）** | 1项 | 1533.0451 | 1074 | 详见招标需求 |
| 标项2 | **黄岩区农村污水管网排查项目（一期）** | 1项 | 1450.5194 | 1015 | 详见招标需求 |

**二、项目概括及要求**

（一）本项目为**黄岩区农村污水管网排查项目（一期）**，范围包括黄岩区农村污水管网。管线长度约724公里，涉及8个街道，177个村庄，本项目分二个标段。

标一、约376公里，涉及头陀镇、北洋镇、茅畲乡、澄江街道，约75个村庄；

标二、约348公里，涉及南城街道、高桥街道、沙埠镇、院桥镇，约102个村庄。（清单见附件）

（二）本项目工作内容包括管网排查、清淤、污泥处置、CCTV检测、测绘（含图纸编制）、入户调查等相关工作。

（三）项目工期:本项目工期6个月。

**三、本次采购项目技术要求**

排查质量验收参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016、《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017等相关标准执行。

1.项目质量及验收：

1.1、项目的质量标准为一次性验收合格。CCTV检测时须通知监理到场确认。无法实现**cctv检测时，需报经业主同意。**

1.2排查质量验收参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016、《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017等相关标准执行。

1.3、项目完工后，承包人须向发包人提供完整竣工资料(包括排查报告、cad图纸报告并在cad地形图上标注管径、流向、标高雨污水混接标注及检查井尺寸、坐标、间距及污染源管道各接入管管径、标高、材料、入户调查情况表、管网排查情况表、CCTV检测的相应视频资料)。

1.4、污水管线及检查井视频测绘资料将作为验收参考资料，视频录像必须完整并包含检查井周边情况，及显示时间、路段与管段等相关信息，含清淤作业完成以后的视频影像资料、经校对的管网图（不限于电子CAD版）及相关一切资料，需提交发包方。

1.5、项目验收由发包人会同有关专业技术部门共同验收。

**四、本次采购项目要求：**

(一) 基础资料要求：

1、制定相关的月度工作计划。

2、建立周帐，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况，并按月装订成册。

3、按要求及时报送相关报表，并做到记录完整、准确。

4、搜集项目范围内污水管线竣工图及相关技术资料。

5、搜集项目范围内其他相关管线的图纸资料，并进行标注。

（二）本项目作业要求

1、承包人要按照招标文件要求配备管道清淤所必须的设备和作业人员，以及充足的交通警示标志和施工作业围栏，一定数量的抽风机、通讯设备等必须的设备工具。

2、承包人在进行作业时，必须按规定实行安全维护，作业人员必须服装整齐，标志明显，操作流程规范，做好交通疏导，保证车辆行人安全，避免安全事故的发生，自觉接受管理部门、各级领导和社会群众监督。

▲项目完成期间所引起的工伤事故，其一切责任和后果由承包人自己承担。

3、清疏作业中产生的淤泥和垃圾及时清理，倾倒到固定合法消纳场所，不能影响现场周边环境，避免二次污染，由此引发的市民投诉或处罚由养护单位承担责任和相关费用。

▲4、养护单位须承诺中标后1个月内确定淤泥固定临时堆放场所和有合法的淤泥倾倒销纳场所（倾倒销纳场所须在本项目所在地100公里范围内），需提供自有场地证明或与第三方达成堆放、销纳协议等相关证明材料，如果未在规定时间提供相关资料的，采购单位取消该单位中标资格。

▲5、中标方需在项目实施期间，派遣一名工作人员至发包方，协助发包方做好资料收集、整理、归档及日常报表工作。

▲**五、报价要求**

1、本次招标由投标人按招标文件要求进行报价，只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

2、招标时本项目的标段一预算为1533.0451万元，标段二预算为1450.5194万元，若投标人报价超出本预算价，则该投标文件作无效标处理。

3、投标人应根据招标文件报出所投标标项的合同总价。各投标人应根据招标人提供的资料、项目量清单，以及本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

4、在符合总体要求的前提下，投标人可对投标书中没有提及的内容，按自己的理解适当增加，但有关价格及费用必须在投标书中单独列出，并说明理由。

5、所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

6、本项目产生的相关费用，含辅助工作、后期服务等**产生的**人工费、材料费、机械费、措施费（如抽水、封堵费及拆除封堵费、潜水员服装及潜水作业费）、测绘费（含内外业所有费用、测绘图纸编制费用等所有测绘相关费用）、水费、电费、数据汇集费、管理费、运输费、保险费、利润、规费、税金、风险、培训、试运行、验收、后期服务、保修、查询污染源、入户调查等过程中产生的一切费用，全部包含在项目报价内，不再另外计算。

7、本项目涉及土方外运、淤泥及作业机械的冲洗费、临排费等所有费用不再另行计取。已由承包人在合同价内综合考虑，结算时不再调整。承包人须按有关规定处置外运土方，未按规定处置而导致被处罚的，后果由承包人自行承担。外运运距承包人已在合同价内综合考虑，不再另行计取。

**8、项目结算时以实际完成长度为准，承包人需提供证明材料。**

**五、付款方式**

按实际工作量结算，服务期间每月支付金额=当月已完成工作计量款项的60%；合同期满且项目完工并项目验收合格、资料按归档要求移交到位后，再支付完成工作计量款项的25%；结算经相关部门审计后付清实际款项。

1. **合同主要条款**

（标段）

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

项目名称：黄岩区农村污水管网排查项目（一期）

项目编号：ZJJTCG-2023-GK017号

甲方（发包人）：台州市河海水利开发有限公司、台州市黄岩污水处理有限公司

乙方（承包人）：

甲、乙双方根据**浙江建通工程建设管理有限公司**关于**台州市河海水利开发有限公司、台州市黄岩污水处理有限公司黄岩区农村污水管网排查项目（一期）**（编号为**ZJJTCG-2023-GK017号**）公开招标的结果，签署本合同。

**一、合同文件：**

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

**二、服务内容**

（一）本项目为**黄岩区农村污水管网排查项目（一期）**，范围包括黄岩区农村污水管网。管线长度约724公里，涉及8个街道，177个村庄，本项目分二个标段。

标一、约376公里，涉及头陀镇、北洋镇、茅畲乡、澄江街道，约75个村庄；

标二、约348公里，涉及南城街道、高桥街道、沙埠镇、院桥镇，约102个村庄。（清单见附件）

（二）本项目工作内容包括管网排查、清淤、污泥处置、CCTV检测、测绘（含图纸编制）、入户调查等相关工作。

（三）项目工期:本项目工期6个月。

**三、签约合同价及合同价格形式**

1、签约合同价为：（大写）人民币 元；（小写：¥ 元）。

2、 合同价格形式

本合同价款采用固定结算率、可调总价确定。

3.项目质量及验收：

3.1、项目的质量标准为一次性验收合格。CCTV检测时须通知监理到场确认。无法实现**cctv检测时，需报经业主同意。**

3.2排查质量验收参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016、《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017等相关标准执行。

3.3、项目完工后，承包人须向发包人提供完整竣工资料(包括排查报告、cad图纸报告并在cad地形图上标注管径、流向、标高雨污水混接标注及检查井尺寸、坐标、间距及污染源管道各接入管管径、标高、材料、入户调查情况表、管网排查情况表、CCTV检测的相应视频资料)。

3.4、污水管线及检查井视频测绘资料将作为验收参考资料，视频录像必须完整并包含检查井周边情况，及显示时间、路段与管段等相关信息，含清淤作业完成以后的视频影像资料、经校对的管网图（不限于电子CAD版）及相关一切资料，需提交发包方。

3.5、项目验收由发包人会同有关专业技术部门共同验收。

4、合同包含的风险范围：

4.1本项目产生的相关费用，含辅助工作、后期服务等**产生的**人工费、材料费、机械费、措施费（如抽水、封堵费及拆除封堵费、潜水员服装及潜水作业费）、测绘费（含内外业所有费用、测绘图纸编制费用等所有测绘相关费用）、水费、电费、数据汇集费、管理费、运输费、保险费、利润、规费、税金、风险、培训、试运行、验收、后期服务、保修、查询污染源、入户调查等过程中产生的一切费用，全部包含在项目报价内，不再另外计算。

4.2本项目涉及土方外运、淤泥及作业机械的冲洗费、临排费等所有费用不再另行计取。已由承包人在合同价内综合考虑，结算时不再调整。承包人须按有关规定处置外运土方，未按规定处置而导致被处罚的，后果由承包人自行承担。外运运距承包人已在合同价内综合考虑，不再另行计取。

**4.3项目结算时以实际完成长度为准，承包人需提供证明材料。**

**四、本次采购项目要求：**

(一) 基础资料要求：

1、制定相关的月度工作计划。

2、建立周帐，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况，并按月装订成册。

3、按要求及时报送相关报表，并做到记录完整、准确。

4、搜集项目范围内污水管线竣工图及相关技术资料。

5、搜集项目范围内其他相关管线的图纸资料，并进行标注。

（二）本项目作业要求

4.1、承包人要按照招标文件要求配备管道清淤所必须的设备和作业人员，以及充足的交通警示标志和施工作业围栏，一定数量的抽风机、通讯设备等必须的设备工具。

4.2、承包人在进行作业时，必须按规定实行安全维护，作业人员必须服装整齐，标志明显，操作流程规范，做好交通疏导，保证车辆行人安全，避免安全事故的发生，自觉接受管理部门、各级领导和社会群众监督。

▲项目完成期间所引起的工伤事故，其一切责任和后果由承包人自己承担。

4.3、清疏作业中产生的淤泥和垃圾及时清理，倾倒到固定合法消纳场所，不能影响现场周边环境，避免二次污染，由此引发的市民投诉或处罚由养护单位承担责任和相关费用。

▲4.4、养护单位须承诺中标后1个月内确定淤泥固定临时堆放场所和有合法的淤泥倾倒销纳场所（倾倒销纳场所须在本项目所在地100公里范围内），需提供自有场地证明或与第三方达成堆放、销纳协议等相关证明材料，如果未在规定时间提供相关资料的，采购单位取消该单位中标资格。

**四、技术资料**

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供排查成果资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关图纸、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、部分违约责任：

5.1、出现下列情况之一，本合同的履约保证金不予退还，承包人还应向发包人偿付合同总价的20%作为违约金，该违约金不可调整，但该违约金不足以弥补发包人损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等费用）的，承包人应予以补足，而且发包人无须向承包人支付任何合同价款，若发包人已支付的合同价款的，承包人应当退还：（1）承包人作业施工的规格、质量不符合合同规定标准的，发包人有权拒绝验收；

5.2、承包人在合同签订后不能按要求完成本项目，发包人有权终止合同。

5.3、承包人逾期交工的，承包人向发包人每日偿付合同总价3‰的违约金。逾期超过 日的，发包人有权立即解除合同，承包人应当向发包人偿付合同总价的20%作为违约金，该违约金不可调整，但该违约金不足以弥补发包人损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等费用）的，承包人应予以补足。

5.4、在以后实际施工过程中，如发现排查结果不符合现场实际情况须补测的，承包人必须无条件配合补测，发包人不再支付补测费用。如承包人不按要求到场补测的，发包人有权委托其他单位进行补测，补测费用在余款中扣除，不足部分由承包人承担。如补测数量超过5%的，按以下方式处理：补测数量在5%（含）-10%（不含）的，扣除履约保证金10%；补测数量在10%（含）-15%（不含）的，扣除履约保证金20%；补测数量在15%（含）及以上的，扣除履约保证金的50%。

5.5、承包人在复核过程中，如发包人发现复核结果不符合现场实际情况须重新复核的，发包人不再支付其他费用。如承包人不按要求到场复核的，发包人有权委托其他单位进行复核，费用在余款中扣除，不足部分由承包人承担。

5.6、调查过程中或验收或复核时，发包人有权对调查内容进行抽检或复核，抽检、复核所需费用由承包人承担。承包人提交的成果有造假行为的，扣除全部履约保证金，发包人不予支付未支付的服务费，并解除合同。承包人给发包人造成损失的，赔偿损失。但因管道内部发生新的断裂或原来已有检查但因各种原因确实无法看清的除外。

5.7、若在发包人通知必须到场承包人未派人到场的（必须是熟悉项目情况的人员），每次扣罚5000元，发包人有权直接在未支付的合同价款中予以抵扣。

5.8、如发包人有任务安排或需处理的紧急事宜，承包人须在一个小时内到达现场配合发包人工作，如未在一个小时内响应并到达，则每次扣罚5000元，发包人有权直接在未支付的合同价款中予以抵扣。

5.9、承包人在建设工程完成、验收合格前须提供后期服务，若在发包人通知必须到场承包人未派人到场的（必须是熟悉项目情况的人员），每次扣罚5000元，发包人有权直接在未支付的合同价款中予以抵扣。

**5.10、因承包人原因导致发包人解除合同的，承包人除了本合同其他条款中约定的违约责任之外，承包人还应向发包人支付合同价款 20 %作为违约金，该违约金不可调整，但该违约金不足以弥补发包人损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等费用）的，承包人应予以补足。**

**六、履约保证金**

本项目履约保证金为合同价的1%，项目完成后无息退还。

履约保证金提交方式：现金、转账、履约保函等形式提交履约保证金。

**七、双方承诺**

1、乙方对甲方作出如下承诺：

1.1、乙方必须确保为甲方提供优质、高效的专业服务，并根据甲方要求改变不满意的服务状况。接受有关部门监督与检查。

1.2、在施工期内乙方应保证施工区域内的设施、设备良好的运营状况和环境状况，并接受甲方或其授权人员的检查，对由乙方引起或造成设施、设备的损坏，甲方将书面通知乙方修复或整改，在书面通知下达一周后，仍未按要求修复或整改，甲方将负责完成这一工作，所需费用由乙方承担。

1.3、乙方的人员应严格执行甲方的有关规定，但有权对甲方的不安全隐患提出改进意见和措施，甲方应认真研究改进。

1.4、保险

乙方必须为工作人员购买最高人身伤害险（附保单）如因乙方原因造成的各类事故，一切责任由乙方自负。

1.5、遇突发事件或安全检查时，乙方必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

2、甲方对乙方作出如下承诺：

2.1、甲方在职权范围内保证乙方的正常工作不受干扰。

2.2、保证乙方的员工的工具按规定正常进入施工区域开展服务工作。

**八、合同价款支付**

按实际工作量结算，服务期间每月支付金额=当月已完成工作计量款项的60%；合同期满且项目完工并项目验收合格、资料按归档要求移交到位后，再支付完成工作计量款项的25%；结算经相关部门审计后付清实际款项。

甲方将当期应付项目进度款的(20)%拨付到乙方的农民工工资专用账户： ；其余合同价款支付至合同中约定的乙方帐户。

如乙方因经营需要将项目款支付至其他指定帐户时，应向甲方书面申请，并由乙方法定代表人或授权代表签字、盖章。

**九、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十、不可抗力**

1、在承包期间发生地震、火灾及其他双方不能控制的原因，导致承包区域不能正常工作，合同不能或不能全部履行。双方可以按以下各项执行：

1.1、任何一方可以书面形式终止合同无需做出任何赔偿。

1.2、因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

1.3、甲方不负责因不可抗力造成合同不能正常履行的责任。

1.4、因不可抗力造成甲方的损害，甲方的保险赔偿不受影响。对恢复承包合同期间的价格及其它费用双方可以协商解决。

2、遇国家政策性调整，影响合同履行，双方协商解决。

**十一、其他说明**

1、乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责，甲方不承担任何责任。在乙方的施工区内由于乙方原因导致第三方的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2、本合同中所述通知，必须为书面形式，并有送达签收。

**十二、诉讼及其他**

1、 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向采购人所在地管辖法院起诉。

2、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

3 、组成本合同文件及优先解释顺序如下：

1）本合同协议书；

2）中标通知书；

3）招标文件以及更正通知；

4）投标文件及评标过程中有关澄清文件；

5）国家有关标准、规范及有关技术文件；

4、本合同生效及其他

1）合同在双方签字盖章后生效；

2）本合同正本一式陆份（采购人、供应商及代理机构各执贰份），具有同等法律效力；

3）如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，作为本合同的一个组成部分；

4）本合同中如有未尽事宜，由双方协商另行解决；

5）合同附件.

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人或委托人： 法定代表人或委托人：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

**第六章 投标文件格式附件**

**附件1**　　 本

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

**（资格证明文件）**

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

**资格证明文件目录**

1、声明书（附件2）；

2、授权委托书（附件3）；

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

6、本项目要求的特定资质证书以及需要说明的其他资料。

**附件2 投标声明书**

浙江建通工程建设管理有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（台州市河海水利开发有限公司、台州市黄岩污水处理有限公司黄岩区农村污水管网排查项目（一期））（编号为ZJJTCG-2023-GK017号）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，包括招标文件澄清或更正内容（如果有），我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年月日

**附件3 授权委托书**

浙江建通工程建设管理有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （授权委托代理人姓名） 为授权委托代理人，参加贵单位组织的台州市河海水利开发有限公司、台州市黄岩污水处理有限公司黄岩区农村污水管网排查项目（一期）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）： 日期：年月日

**附：**

|  |
| --- |
| **法定代表身份证复印件粘帖处** |

法定代表人姓名：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| **授权委托代理人身份证复印件粘帖处** |

授权委托代理人姓名：

职务：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

**附件4**

本

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

**（商务与技术文件）**

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

**商务与技术文件目录**

（1）投标人情况介绍（附件5）；

（2）对本项目的具体响应方案；(可视情选用附件6、附件7)

（3）投标人类似项目的成功案例（附件9）；

（4）商务需求响应表（附件8）；

（5）评标办法中评分内容涉及到的其他证书、证明材料；

（6）售后服务描述及承诺（可视情选用附件10）；

（7）售后服务描述及承诺（附件11）；

（8）投标人认为需要提供的其他资料。

**附件5**

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | | | | 法人代表 |  | | |
| 地址 |  | | | | | | 企业性质 |  | | |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） | |  | | | 股东关系 |  | | |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 | |  | | | 传真 |  | | |
| 手机 | |  | | |
| 1.  企  业  概  况 | 职工人数 |  | | 具备大专以上学历人数 |  | | 国家授予技术职称人数 |  | | |
| 占地面积 |  | | 建筑面积 | 平方米  □自有  □租赁 | | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  | | |
| 注册资金 |  | | 注册发证机关 |  | | | 公司成立时间 | |  |
| 核准经营范围 |  | | | | | | | | |
| 发展历程及主要荣誉： | | | | | | | | | |
| 2．  企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | | 产品名称 | | | 发证机关 | 编号 | | 发证时间 | 期限 |
|  | | |  |  | |  | |
| 企业通过  质量体系、环保体系、计量等认证情况 | |  | | | | | | | |
| 企业获得专利情况 | |  | | | | | | | |

**要求：**

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

**附件6**

**（项目名称）**

**项目实施人员一览表**

（主要从业人员及其技术资格）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前三个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

**附件7**

**项目负责人资格情况表**

采购项目： 采购编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料  （合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 毕业时间 |  |
| 学校专业 |  |
| 联系电话 |  |
| 最近一年工作状况 |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  | |

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

**附件8**

**商务需求响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **招标需求** | **是否响应** | **投标人的承诺或说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1、商务条款内容主要针对招标文件有关的包括工期、售后服务要求、合同价款结算及付款方式等内容，具体招标文件要求详见第五章中的商务要求。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

**附件9**

**投标人类似项目实施情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目地址** | **合同总价** | **实施时间** | **项目质量** | **项目单位名称及其联系人电话** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

**附件10**

**售后服务情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **投标人情况** | **备注** |
| 1 | 质保期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 质保期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

**附件11**

**合法堆放淤泥及倾倒消纳承诺函**

台州市河海水利开发有限公司、台州市黄岩污水处理有限公司**：**

我方参与的黄岩区农村污水管网排查项目（一期）的招标活动，我方郑重承诺，中标后1个月内确定淤泥固定临时堆放场所和有合法的淤泥倾倒销纳场所（倾倒销纳场所须在本项目所在地100公里范围内），需提供自有场地证明或与第三方达成堆放、销纳协议等相关证明材料，如果未在规定时间提供相关资料的，采购单位取消该单位中标资格。

如果未在规定时间提供相关资料的，采购组织机构可取消我方任何资格（中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

**附件12**

　 本

项目名称

项目编号：

**报**

**价**

**文**

**件**

供应商全称（公章）：

地址：

时间：

**报价文件目录**

1、开标一览表（附件13）；

2、针对报价投标人认为其他需要说明的（如有）。

**附件13**

**开标一览表（标段一）**

**项目编号：**

[货币单位：人民币/元]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| 黄岩区农村污水管网排查项目（一期）（每标段） | 大写：  小写： | 投标报价不得高于最高限价1074万元，否则以无效标处理。 |

**填报要求：**

1.本表投标报价为标段一一年养护的总报价。

2、投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、技术措施费、施工组织措施费、招标代理费、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

**附件14**

**开标一览表（标段二）**

**项目编号：**

[货币单位：人民币/元]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| 黄岩区农村污水管网排查项目（一期）（每标段） | 大写：  小写： | 投标报价不得高于最高限价1015万元，否则以无效标处理。 |

**填报要求：**

1.本表投标报价为标段二一年养护的总报价。

2、投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、技术措施费、施工组织措施费、招标代理费、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：