竞争性磋商文件

项目编号：TZJSZCS2019-3号

项 目 名 称：仙居县冲背水质自动监测站运行维护项目

采   购  人：仙居县环境保护监测站

- 采购代理机构：台州市建设咨询有限公司

日   期：二0一九年六月

- 第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律及有关规定， 台州市建设咨询有限公司 受  仙居县环境保护监测站   之委托，现就  仙居县冲背水质自动监测站运行维护项目  进行竞争性磋商，欢迎有意向的中华人民共和国境内的合格磋商人前来磋商：

一、项目编号：TZJSZCS2019-3号

二、项目组织类型：分散采购委托代理

三、采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县冲背水质自动监测站运行维护项目 | 1 | 项 | 130000元 | 详见《招标需求》 |  |

详见采购需求。

四、磋商供应商资格要求：

- （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- （二）本项目供应商特定条件：无

- （三）本项目不接受联合体投标。

五、磋商文件发售时间、地址、方式、售价：

1、发售时间：2019-6-25  至 2019-7-2 上午：08:30-11:30  下午：14:00-17:00

2、获取磋商文件地址：仙居县福应街道东门村东陈垟1号楼易创青年社区4楼或本公告网页直接下载。

3、获取磋商文件方式：仙居县福应街道东门村东陈垟1号楼易创青年社区4楼现场报名或本公告网页直接下载 。

4、磋商文件售价(元)：500元（售后不退）

六、磋商响应文件提交截止时间：2019年7月8日9时00分，未密封或逾期送达的磋商文件将予以拒收。

七、磋商响应文件提交地点：台州市建设咨询有限公司仙居分公司开标室（仙居县福应街道东门村东陈垟1号楼易创青年社区4楼）。

八、磋商时间：2019年 7月8日9时00分

九、磋商地点：台州市建设咨询有限公司仙居分公司开标室（仙居县福应街道东门村东陈垟1号楼易创青年社区4楼）。

十、磋商保证金及交付方式：无

十一、其他事项：

1、本项目公告期限为3个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售  截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、购买竞争性磋商文件时须提交的文件资料：

（1）营业执照原件及复印件加盖公章；

（2）授权委托书及授权人身份证原件及复印件（法定代表人到场除外，需要携带身份证）；

（3）投标供应商特定条件要求的证明材料；

（4）政府采购报名表。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

详见采购文件

4.、其他事项

竞争性磋商文件发售截止时间后至投标截止时间前允许潜在供应商前来认购竞争性磋商文件，但该供应商如对采购文件有异议应当在竞争性磋商文件规定的答疑与澄清截止时间前

5、联系方式：

- （1）采购人：仙居县环境保护监测站

- 联系人： 吴勇

- 联系电话：13905865840

- 地址：仙居县城北西路85号

- （2）采购代理机构：台州市建设咨询有限公司；

- 地址：仙居县福应街道东门村东陈垟1号楼易创青年社区4楼；

- 联系人：万丛灿、毛志文、徐一可；

- 联系电话：0576-89325635； 传真：0576-87821579；

（3）政府采购行政监管及投诉受理部门：仙居县财政局政府采购监管科；

地址：仙居县财税大楼十楼；

联系人：赵先生；

联系电话/传真：0576-87720209

- ▲第二章  磋商需求

1.技术需求

1、项目概述：水质自动站实现了水环境实时动态监测，提高了信息的时效性、准确性；增强了水环境的预警、预测能力；完善水质水量同步监测体系，为实施污染物总量控制和交接断面考核提供了技术支撑；更好的为政府决策和公众提供服务。

为保障水质自动站正常运行，为交界断面考核、污染物总量控制、预警监测、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方全托管运维方式对冲背已建水站进行管理。运行维护单位采取公开招投标的方式确定，有效期为一年，依据国家、省招投标有关规定及运行维护质量确定是否提前中止合同、正常终止合同或续签合同。各站点参数配置情况及仪器设备清单见附表

附表

- 地表水水质自动监测站仪器配置详表

|  | 五参数 | 氨氮 | 总磷总氮 | 高锰酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲背地表水交界断面水质自动站 | 德国WTW | 日本岛津 | 日本岛津 | 中兴仪器 |

2、运维需求及内容

本次采购的项目1个地表水水质自动监测站的运维及管理。要求服务商根据招标文件的要求负责水质自动监测系统的运行维护及管理工作。

2.1水质自动监测系统的运维管理内容

2.1.1 提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂

2.1.2定期更换水站系统和仪器所需备品备件（详见2.1.10）

2.1.3 对水站系统和仪器进行定期检修、保养

2.1.4 及时排除水站系统和仪器出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

2.1.5 对水站仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试，提供并配置质控所需的标准物质。

2.1.6 配合省环境监测中心、台州市环境监测中心站、仙居县环境监测站进行水站质量保证和质量质控工作。

2.1.7 随时接受省环境监测中心、台州市环境监测中心站、仙居县环境监测站不定期的工作考核及质量考核。

2.1.8 保证站房清洁，整齐

2.1.9 认真、及时做好各类记录，每月以书面形式报仙居县环境监测站，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）水站日远程巡视结果记录表

（2）水站周巡检结果记录表

（3）水站仪器设备维护记录表

（4）水站试剂更换记录表

（5）水站备品备件更换记录表

（6）故障处理申报表

（7）水站质控样核查结果记录表

（8）月度地表水水质自动监测数据统计表

（9）月度地表水水质自动监测数据月均值表（上报）

（10）月度地表水水质自动监测数据剔除原因审核表（上报）

（11）质控及比对结果上报表式（上报）

- 2.1.10水质自动站运行维护要求

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | - 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 - 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 - 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | - 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 - 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | - 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 - 保证采水系统在任何情况下均正常采水。 |
| 4 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | - 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 - 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 - 必要的情况替换电动球阀。 |
| 5 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | - 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 - 必要情况更换单向阀。 |
| 6 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | - 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 - 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 - 原样装回液位计。 - 必要的情况更换新液位计。 |
| 7 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | - 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 - 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 8 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | - 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 - 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 9 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | - 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 - 拆卸部件原样装回。 |
| 10 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | - 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 - 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 - 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 - 原样装回压力表，注意气密性。 - 必要情况更换压力表。 |
| 11 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | - 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 - 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 - 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 12 | 工控机检查 | 1次/2月 | - 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 - 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windows系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 - 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 - 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 - 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 - 检查硬盘SATA连接线是否松动。 - 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 - 装回工控机重复1）、2）步骤 |
| 13 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | - 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固。 - 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确。 - VPN网络设备检查，保证通讯畅通 - 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 15 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。 |
| 16 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等。 |
| 17 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 18 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 19 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 20 | 稳压电源清扫 |  | - 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 - 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换。 上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 21 | UPS检查清扫 |  | - 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘。 - 检查确保UPS充放电正常。 |
| 22 | UPS电池箱清扫 |  | - 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘。 - 确保箱内各个电池联线接触良好牢固。 - 确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 23 | 机柜台面清扫及检查 |  | - 检查机柜台面及玻璃是否清洁 2）检查机柜各门是否关于完好 |
| 25 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | - 检查数据传输和报警模块是否正常。 - 更换试剂。 - 确保冷却水供应正常。 - 清除水浴锅内水垢，疏通管道。 - 确保各个阀门正常。 - 更换输送全套软管（三个月/次）。 - 添加参比电极电解液。 - 清除ORP电极上污垢，定时更换ORP电极（一年/次）。 - 更换温度电极（一年/次） |
| 26 | 氨氮分析仪维护 |  | - 检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃。 - 更换试剂。 - 检查气敏膜，添加电解液。 - 更换氨氮管路系统，更换工作电极（一年/次）。 - 更换氨氮蠕动泵管（一年/次），每三个月对蠕动泵管进行一次换位操作。 - 更换加热迂回管路（一年/次）。 7）修正液位压力传感器参数。 |
| 27 | 总磷总氮分析仪 |  | 1）检查数据传输是否正常。 2）及时更换试剂。 3）检查八通阀运转情况。 4）更换注射器膜头（一年/次）。 5）更换催化剂（一年/次）。 6）更换全套管路（一年/次） |
| 28 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污。 3）清洗电极更换电极液。 4）确保清洗水供应正常。 5）更换PH探头的盐桥（一年/次） 6）更换溶氧的探头帽（一年/次） 7）更换浊度刷（一年/次） |
| 34 | 采样器维护 | 1次/周，保证采样瓶清洁， | - 更换蠕动泵软管。 - 更换分配臂软管。 - 更换采样管。 - 清洗采样切换阀。 - 重新调整采样参数。 - 检查样品储藏室温度。 7）清洗样品储藏室。 |

备注：要求定期更换部分需做好相关记录工作，更换下的部件统一交由采购人处理，现场运维情况需以书面方式做记录备查。

2.2 在运营维护及管理期间，服务商必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

2.3 委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，服务商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，服务商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

2.4做好水站固定资产的管理，备品备件定期更换、并做好登记工作。

2.5 积极参加省中心主办的技术培训班和上岗证考试，加强业务学习，不断提高业务能力和水平，做到持证上岗；定期接受省中心、市中心站、仙居县环境监测站的工作考核和质控考核。

2.6按照《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》和《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》要求对运营水站进行管理。

3、总体要求

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。服务商要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

3.1.1具有本项目所含水质自动监测仪器的国内或浙江省代理权利或者具有厂商特约维修站资质。

3.1.2 服务商必须为本项目在台州市设立服务及办事机构，并按照《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》要求聘用足够的运行维护专业技术人员，并在中标后一个月内提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明（原件及复印件）。

服务商应了解掌握本项目所含2个水站的所有仪器的运行状况，运行维护专业技术人员必须熟悉掌握本项目所含主要分析仪器的日常维护和常见故障诊断方法，并至少具备其中2台不同型号分析仪器的操作及维护培训证书。

3.1.3 服务商应具备完善的系统配件供应渠道。

▲3.1.4 服务商应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障（包含本项目所含主要分析设备的日常维护和常见故障诊断方法）。

3.1.5 服务商应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

▲3.1.6 在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

3.1.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受省中心站、市中心站和仙居县环境监测站的定期或不定期检查和考核。

3.1.8不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递、泄露、披露任何监测数据。

3.1.9不论何时，中标人无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

3.2 对服务商装备的要求：

3.2.1 服务商应具有水质自动监测系统的分析仪器备用机，在仪器发生故障24小时不能修复时可直接使用备用机替代工作。

3.2.2 服务商应在台州市内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.2.4 服务商为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：至少配置1名专业技术人员和1辆运维车辆。

3.3 对服务商提供服务的要求

▲3.3.1 服务商必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

▲3.3.2 按《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》要求进行管理。

▲3.3.3 按《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》要求进行运行维护。

▲4、技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求，按照浙江省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

4.1 水质自动站运行考核指标：

4.1.1 有效数据获取率≥90％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障），以每站每半年统计。

4.1.2 质控样核查合格率≥90％，质控样核查相对误差要求：pH值≤±0.2pH，其他仪器≤±10％，以每站每月统计。（溶解氧、浊度不作要求）

4.1.3 实验室比对合格率≥85％，实验室比对相对误差要求见《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》，以每站每月统计。

4.2 数据质量要求：

4.2.1 要求服务商每周对水站仪器至少进行一次质控样核查，准确度相对误差：pH值≤±0.2pH，其他仪器≤±10％（溶解氧、浊度不作要求）。并将结果报采购人。

4.2.2 要求服务商按《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》对水站仪器进行校准，并将结果报采购人。

4.2.3 要求服务商每月按《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》要求送样比对，并将结果报采购人。

4.2.4 要求服务商每季度一次接受采购人的标准样品考核，准确度相对误差：pH值≤±0.2pH，其他仪器≤±10％（溶解氧、浊度不作要求）。

4.2.5 要求服务商及时对校准、质控和异常等数据做出标识，并于每周一的12:00之前将上周原始数据（做出标识的）报采购人。

4.3 数据数量要求：

4.3.1 服务商应保证在运营维护管理期内，确保年度有效数据获取率不小于90%。

- 4.3.2 采用间歇测定情况下（4小时/次），五参数自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷总氮水质自动分析仪等各主要监测指标（至少每月保证有25组有效的日均值数据（每天有5组以上的有效数据）。不足25组以实验室手工数据补充，但不能作为有效数据统计。

▲5、应急措施要求

5.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购人并进行手工采样送当地监测站进行测试，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通。

5.2 系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，保证在4小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，可在满足3.2.1要求时，直接使用备用机替代工作，并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。故障处理结束后，以书面形式报告采购人，由采购人确认故障处理意见。

▲6 考核与惩罚办法

6.1 考核办法

除前述质量考核外，仙居县环境监测站每半年对中标方开展一次运营维护工作考核，以每个水站为单位进行，期限届满时进行年度考核。逐站依据上述维护内容就每周、每月、每半年的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于80分为不合格；平均分大于80分为合格。由仙居县环境监测站组织有关人员进行评审，具体考核内容见附表。考核合格后按照合同要求支付半年的运行费。

6.2惩罚办法

6.2.1 一旦发现虚假数据，采购人有权解除合同，并没收履约保证金。

6.2.2 每半年对各个站点单独考核，其中

（1）单次考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除相关站半年运营费10%，并责令整改；

（2）单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除相关站半年运行费的30%，并责令整改；

（3）考核结果在60分以下，取消运营合同，并没收履约保证金；

（4）当年考核累计有2次初级或以上警告的，取消运营合同，并没收履约保证金；

6.2.3合同期满，运营商必须对所运营的站按接手时的仪器配置品牌型号对系统进行全面的性能测试，确保系统运行良好，仪器性能稳定。

表1  地表水水质自动站运维考核表

水站名称：                                  考核时间：

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一．水站维护 （30分） | 站房（5分） | 清洁整齐，及时检查水、电、电话、空调（去湿）等满足要求，保证系统仪器具有良好的运行环境；设计表格及时做好记录 |  |
|  | 仪器维护（10分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；故障及时修复或使用备机；设计表格及时做好记录（详见2.1.10的要求） |  |
|  | 系统维护（10分） | 保证取水、配水、预处理系统正常，管理畅通；保证空压机、发电机、稳压机纯水器（机）正常运行；设计表格及时做好记录（满足2.1.10的要求） |  |
|  | 通讯、数据传输 （5分） | 保证仪器数据输出、接收准确，保证电话和通讯线路畅通（不可抗拒因素除外，满足4.2.5的要求） |  |
| 二.档案管理 （10分） | 运行维护记录 （5分） | 满足2.1.9的要求 |  |
|  | 报表及时上报 （5分） | 每月5号以前将数据审核表，月均值，质控比对表上报采购人 |  |
| 三．质控管理 （60分） | 质控样核查（15分） | 满足4.1.2和4.2.1的要求，设计表格，每次做好记录 （合格率低于90%此项考评分为0） |  |
|  | 实验室比对（15分） | 满足4.1.3和4.2.3的要求，设计表格，每次做好记录 （合格率低于85%此项考评分为0） |  |
|  | 省站和中心站季度质控考核 （15分） | 满足4.2.4的要求 （合格率低于90%此项考评分为0） |  |
|  | 有效数据获取率（15分） | 满足4.1.1的要求 （有效数据获取率是基于客户端远程监控平台采集的数据进行，低于90%此项考评分为0） |  |
|  | 总分 |  |  |

注：有效数据获取率是基于客户端远程监控平台采集的数据进行

7．交接方式

7.1 采购人应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

(1)《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》；

(2)《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》；

(3)仪器试剂配方；

(4)各仪器商、集成商联系方式。

7.2 在合同生效前中标人应与采购人共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

仪器交接记录表

站点：                                          日期：

| 系统名称 | 设备名称 | 仪器编号 | 运行状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样系统 | 采样管路 |  |  |  |
|  | 空调 |  |  |  |
|  | 压缩机 |  |  |  |
|  | 采样泵 |  |  |  |
|  | 清水泵 |  |  |  |
|  | 进样泵 |  |  |  |
|  | 视频动环 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 分析设备 | 五参数 |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |
|  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |
|  | 总磷总氮 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

服务商公司名称（盖章）：                      单位名称（盖章）：

经办人：                                     经办人：

8、 参考技术规范和标准

8.1、国家及浙江省发布的相关水质在线监测技术标准和规范

8.2、国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

8.3、《国家地表水自动监测站运行管理办法》

8.4、《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》

8.5、《环境水质监测质量保证手册》

8.6、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

8.7、《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

8.8、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

8.9、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

8.10、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

8.11、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

8.12、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

8.13、《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

8.14、《总氮水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11894-1989）

8.15、《总磷水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11893-1989）

商务要求

（一）服务期限

1、中标人服务期限为一年，自合同签订之日起一年。

2、运维服务地点：采购人指定区域内

- （二）付款方式

1、合同生效后七天内，甲方支付合同总价的20%（10%为合同定金，10%为合同预付款），每半年乙方向甲方递交每个站点考核表。考核得分80（含）以上合格的，甲方在十个工作日内（凭正规发票）支付半年的运维费用（即合同金额的40%），一年期满后经考核合格且通过服务期满交接验收完毕，双方签字确认后甲方在十个工作日内（凭正规发票）支付合同金额的40% 。

2、 付款按财政政策执行，因服务商未按合同履行维保任务或考核不合格以及不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时付款的，采购方不承担责任。

第三章  磋商须知

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 磋商响应文件包装要求 | 资格证明文件共 3 份（一正本二副本，封装成一袋），商务与技术文件共 3 份（一正本二副本，封装成一袋），报价文件共 3 份（一正本二副本，封装成一袋） |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：北京时间2019年7月8日9:00 递交地点：台州市建设咨询有限公司仙居分公司开标室（仙居县福应街道东门村东陈垟1号楼易创青年社区4楼） 逾期送达的磋商响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2019年7月8日9:00 地点：台州市建设咨询有限公司仙居分公司开标室（仙居县福应街道东门村东陈垟1号楼易创青年社区4楼） |
| 7 | 磋商保证金 | / |
| 8 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的 10 % |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 10 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一、说明

（一）总则

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。（若本项目允许部分分包，则分包如下：供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。）

### 9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

### 1、查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

### 2、截止时点：开标后评标前。

### 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书(格式见附件)；

（2）法定代表人（负责人）授权委托书(格式见附件)

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）提供最近年度的资产负债表、利润表，或者银行出具的资信证明；

（5）提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）缴纳社会保障资金凭据（提供专用收据或社会保险缴纳清单或社保部门出具的社保证明）和缴纳税收凭证（依法免税的，提供相应证明资料证明依法免税）；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件）；

（7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

▲注：开标前采购机构不安排资格预审，投标人的资格审查材料开标前单独提交，由采购机构负责审查，若投标人不按要求提供资格审查材料，其投标文件作无效标处理。

商务与技术文件及其他文件：

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）磋商响应方案描述：

A.项目需求的理解与分析(供应商对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）供应商通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件（如有）；

（4）近三年来类似项目的成功案例（如有，供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等）；

（5）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

（6）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

报价文件：

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价包括防治过程中所需的服务费、工时费、差旅费、交通费、税费、培训、采购代理服务费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

- 磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件统一以A4纸大小双面打印并装订。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共 3 份（一正本二副本，封装成一袋），商务与技术文件共 3 份（一正本二副本，封装成一袋），报价文件共 3 份（一正本二副本，封装成一袋）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

（三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商不能修改磋商响应文件。

- 4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商保证金

无

四、磋商

（一）磋商程序

1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商采购会议。

2、采购组织机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5、提请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。

6、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

7、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

8、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

14、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

（二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

2、磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

3、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

7、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价。

8、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

9、磋商响应文件提供虚假材料的。

10、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

11、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

12、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

14、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

16、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

五、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

六、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

中标服务费

1. 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

2. 以合同价作为收费的计算基数。

3. 中标服务费按计价【2002】1980号文规定（见下）收取：

| 中标金额P（万元人民币） | 招标服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下部分 | P*1.5% |

- 第四章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分(商务与技术文件为80分，报价文件为20分)。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×20%×100 。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 26分 |
| 1 | 标书质量 | 根据投标文件编制完整性、格式是否规范、装订是否整齐、符合招标文件要求程度等由评委酌情评分。 | 2 |
| 2 | 投标人实力 | 投标供应商具备环境管理体系证书、管理体系认证证书、AAA信用等级证书、环境污染治理设施运营资质证书，每个得 1 分，本项最高得 4分。（提供证书复印件，原件备查，未提供原件不得分）。 注：没有的不得分，提供有关资料复印件，但认证（或认定）证书资料须在投标时带原件核查。未带原件核查的，不得分。 | 4 |
| 3 |  |  |  |
|  |  | 投标人取得主要在线监测分析仪器（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷总氮等）生产商（或国内总代理商）出具的特约维修授权及备件供应承诺的（授权书原件为准），每项授权得1分（如某监测仪器涉及到2个品牌的，每个品牌以0.5分计算），最高4分。 | 4 |
| 4 | 分析测试能力 | 投标供应商具备的实验室分析测试能力（有实验室计量认证得 3分；没有不得分，提供相关证明。） | 3 |
| 5 | 投标人业绩 | 投标人近三年内（自投标截止之日起往前追溯）承担过与本项目类似的业绩，每个合同得1分，本项最高得5分。 注：合同复印件编入商务与技术文件，并在投标时提供合同原件核查。否则，该合同不计分。 | 5 |
| 6 | 员工培训计划、服务质量保证措施、服务承诺及保障 | 距项目实施地最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、技术力量、服务内容等）由评委酌情评分，得0～3分； 根据员工培训计划及服务质量保证措施的完整性、合理性由评委酌情评分，得0～2分。 根据各投标人所许诺的各项工作指标、响应时间以及优惠条件等情况，得0～3分。 | 8 |
| 二、技术分 |  |  | 54分 |
| 7 | 对本项目的理解情况 | 根据投标供应商阐述对水站运行项目的熟悉了解程度，及提出当前水站运行存在的问题和应对措施；针对水站运行采用的运行理念、管理模式、作业重点、难点及建设性意见，由评委专家比较评分： 一档：9～6.1分；二档：6～3.1分；三档：3～0分。 | 9 |
| 8 | 本项目的人员实施计划及方案 | 根据投入本项目管理人员工作排班及人员配备情况（如专业素质、所提供学历、职称、经验、执业资格等相关等情况），酌情打分； 一档：6-4分；二档：3.9-2分；三档：1.9-0分。 | 6 |
| 9 | 运行技术方案 | 根据供应商针对本项目提出的管理方案（服务机构设置运作流程、管理方式、监督反馈及处理机制等），由评委专家比较打分： 一档：6～4.1分；二档：4～2.1分；三档：2～0分。 | 6 |
| 10 |  | 根据供应商针对本项目提出明确的水站运行方案（包括站房、仪器设备、系统、通讯数据传输等的维护方法、周期、内容及技术保障），由评委专家比较打分： 一档：9～6.1分；二档：6～3.1分；三档：3～0分。 | 9 |
| 11 |  | 根据供应商针对本项目提出的质控管理措施情况，由评委专家比较打分： 一档：6～4.1分；二档：4～2.1分；三档：2～0分。 | 6 |
| 12 |  | 根据供应商针对本项目提出的应急突发事情的响应及处理方案情况，由评委专家比较打分： 一档：6～4.1分；二档：4～2.1分；三档：2～0分。 | 6 |
| 13 |  | 根据供应商针对本项目提出的档案管理制度和安全生产措施情况，由评委专家比较打分： 一档：6～4.1分；二档：4～2.1分；三档：2～0分。 | 6 |
| 14 | 运行服务保障能力 | 具有涉及到本项目仪器的备品备件库以及备机（配备足够满足运行需要的仪器及耗材），评委根据备件库和备机情况酌情打分。本项最高得 6 分。 | 6 |

- 第五章  合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方：仙居县环境保护监测站

乙方：

甲、乙双方根据                                  的结果，签署本合同。

一、服务内容

详见本项目竞争性磋商文件第二章《采购需求》。

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：                       元（¥：__________元）。

三、技术资料

1、乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、本项目所有成果的版权属甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方提供，否则，按国家法律和有关规定追究乙方的一切责任。

3、本项目作业过程中提供的或涉及的所有数据属甲方拥有，乙方无权在技术要求规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、调整完善、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。

五、履约保证金

签订合同前，乙方向甲方提交合同总金额10%的履约保证金。履约保证金在合同履行完毕后5日内无息退还。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人提供。甲方有绝对权力阻止分包。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：从合同签订之日起完整1年（365天）。服务期满并通过验收，绩效评价好、服务对象满意度高的，在年度预算能够保障的前提下，可以根据原采购合同的约定续签合同。

2、履行方式：提供服务

3、履行地点：仙居县

八、款项支付

1、合同生效后七天内，甲方支付合同总价的20%（10%为合同定金，10%为合同预付款），每半年乙方向甲方递交每个站点考核表。考核得分80（含）以上合格的，甲方在十个工作日内（凭正规发票）支付半年的运维费用（即合同金额的40%），一年期满后经考核合格且通过服务期满交接验收完毕，双方签字确认后甲方在十个工作日内（凭正规发票）支付合同金额的40% 。

2、 付款按财政政策执行，因服务商未按合同履行维保任务或考核不合格以及不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时付款的，采购方不承担责任。

九、税费，

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方支付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同款项百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、如需调整完善或补充合同内容，经协商，双方应签署书面调整完善或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十三、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、如需调整完善或补充合同内容，经协商，双方应签署书面调整完善或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式 四 份，甲乙双方各一份，仙居县财政局政府采购监管科一份，台州市建设咨询有限公司一份，具有同等法律效力。

法定代表人：（签字）　　　　　　       法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）　　　　　       或委托代理人：（签字）

项目负责人：（签字）　　　　　         项目负责人：（签字）

住　　　所：　　　　　  　　　　       住　　　所：

邮政编码：　　　　　　　  　　　       邮政编码：

开户银行：                             开户银行：

开户账号：                             开户账号：

第六章　磋商响应文件格式

附件1                              　　　             本

项目名称

项目编号：            （标项）

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

附件2

磋商声明书

采购代理机构名称：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                 。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（磋商项目名称）（编号为       ）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

附件3

授权委托书

采购代理机构名称：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件5：

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件6：

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件7：

供货清单（如有）

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件8：

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 项目工期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 类别 | 设备品牌型号 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，必须对照本磋商文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各磋商产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件9：

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：如有填写，没有无需提供。

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件10:

类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件11:

售后服务情况表（如有）

| 序号 | 项目 | 磋商供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 磋商供应商售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件12：

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1. 总报价包括防治过程中所需的服务费、工时费、差旅费、交通费、税费、培训、采购代理服务费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件13:

报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 目内容 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为磋商报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.报价明细表所填内容按磋商文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在磋商总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，磋商文件中明确要求定制的除外。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件14:

无重大违法记录声明书

仙居县环境保护监测站 ：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (盖单位章)：

法定代表人（负责人）或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

附件15:

小微企业政府采购优惠政策声明文件

（1）小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加台州市建设咨询有限公司组织的                    （采购项目）（项目编号：              ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（盖单位公章）：

日期：

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政局 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                       单位的                    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（盖单位公章）：

日期：

（3）产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

1.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容或数据必须与相应的证明资料相符，如出现不相符或未提供证明资料予以证明的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。

2.本表的产品名称、品牌和型号、金额要与《报价明细表》一致

- 中标供应商公告内容

- 项目名称：                                                 标项：

| - 中标供应商名称 |  | - 法定代表人（或营业执照中的负责人） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 供应商地址 |  |  |  |  |  |  |
| - 中标标的 |  |  |  |  |  |  |
| - 产品名称 | - 规格型号 |  | - 数量 | - 单价 |  | - 总价 |
| - 中标金额合计 |  |  |  |  |  |  |
| - 服务要求： |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

- 2、填写该表不代表供应商已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

- 3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

- 4、评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：240064408@qq.com）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予以公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。