**青田县乡镇卫生院污水处理运维采购项目更正公告**

**一、项目基本情况**

   原公告的采购项目编号：QTFSCG2022-111

   原公告的采购项目名称：青田县乡镇卫生院污水处理运维采购项目

   首次公告日期：2022年08月22日

**二、更正信息**

   更正事项：磋商文件

   更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 磋商文件第二章采购需求 二、采购内容中第6点主要内容 | 合同期内若需要维修更换配件,配件标准不得低于现行使用的配件档次的零配件,膜组件在到使用年限后,必须更换,且使用同型号原厂膜,费用由乙方承担。  | 合同期内若需要维修更换配件,配件标准不得低于现行使用的配件档次的零配件费用由乙方承担。  |
| 2 | 磋商文件第六章评审办法和细则 3.2 资信商务及技术中第1点企业业绩 | 自2019年1月1日（以签订合同时间为准）以来，供应商具有医疗卫生系统污水处理设备运维管理业绩的，每个得0.5分，最高得3分。投标文件中须同时提供合同复印件、中标（或成交）通知书复印件、及相关证明材料，缺一不可，未按上述要求提供的均不得分。  | 自2019年1月1日（以签订合同时间为准）以来，供应商具有医疗卫生系统污水处理设备运维管理业绩的，每个得0.5分，最高得3分。注：投标文件中须提供中标通知书和合同原件扫描件,未提供者或提供不全的不得分。  |
| 3 | 磋商文件第六章评审办法和细则 3.2 资信商务及技术中第2点企业实力 | 供应商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、浙江省生态与环境设施运营服务能力评价证书的，每个得2分。最高得4分。投标文件中须提供证书复印件。 | 供应商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、生态与环境设施运营服务能力评价证书的，每个得2分。最高得4分。投标文件中须提供证书复印件。 |
| 4 | 磋商文件第六章评审办法和细则 3.2 资信商务及技术中第3点检测报告 | 投标供应商提供具有资质的第三方检测机构出具的关于投标产品（50m3/d，30m3/d、15m3/d、5m3/d医院污水处理设备并符合《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）的污水检测报告，每个型号设备的检测报告得1分，最高得4分。投标文件中须提供检测报告复印件。 | 投标供应商具有第三方检测机构出具的关于运维后的医疗污水检测报告，且检测结果符合《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）的得4分。投标文件中须提供检测报告复印件。 |

 更正日期：2022年08月25日

**三、其他补充事宜**

/

**四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。**

   1.采购人信息

   名称：青田县卫生健康局

   地址：浙江省丽水市青田县鹤城街道呜山路

项目联系人（询问）：李美华

项目联系方式（询问）：13906883167

质疑联系人：季灵丽

质疑联系方式：15068611314

  2.采购代理机构信息

   名称：浙江鼎峰工程咨询有限公司

   地址：青田县泥湾新村10幢2单元3楼

   传真：0578-6717500

   项目联系人（询问）：叶建锋

   项目联系方式（询问）：0578-6717500

   质疑联系人：公司负责人

   质疑联系方式：0578-6717500

  3.同级政府采购监督管理部门

  名称：青田县财政局政府采购监管科

  地址：浙江省青田县临江东路1号

  传真：0578-6830575

  联系人 ：吴建飞

  监督投诉电话：0578-6826642