## 2019年中分所耗材需求一览表
浙江省环境监测中心采购耗材进口部分需求清单
序号 | 耗材名称 | 规格 | 参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注
1 | 二噁英专用柱 BPX-DXN 柱子 | 60m*0.32mm | 能提供有效资料证明209种二噁英化合物的具体分部情况 | 10根 | 10000 | 100000 | SGE
2 | 离子源灯丝 | 2个/盒 | 配套waters 高分辨磁质谱使用 | 10个 | 3500 | 35000 | Waters
3 | ASE萃取滤膜 | 100片/包 | 配套ASE350/300使用 |  | 415 |  | Thermo Fisher Scientific
4 | ASE密封圈 | 50个/包 | 配套ASE350/300使用 |  | 5600 |  | Thermo Fisher Scientific
5 | ASE O型圈 | 50个/包 | 配套ASE350/300使用 |  | 650 |  | Thermo Fisher Scientific
6 | 5μl、10μl、25μl、50μl、100μl手动气相（液相）进样针 | 能匹配于CTC自动进样器上使用 |  | 10套 | 1300 | 13000 | SGE
7 | 锥形10μl 自动进样器进样针 | 进样针总长15.5厘米，前端5.5厘米 | 适用于Thermo Fisher Scientific自动进样器上使用 | 20根 | 1200 | 24000 | P/N 36D0291
8 | 203*254mm石英纤维滤膜 | 满足环境空气二噁英采样分析要求，提供二噁英本底证明 |  | 5盒 | 3800 | 19000 | 日本柴田
9 | 90*50mm聚氨酯纤维（PUF） | 满足环境空气二噁英采样分析要求，提供二噁英本底证明 |  | 40盒 | 600 | 24000 | 日本柴田
10 | 25*100石英滤筒 | 满足污染源废气二噁英采样分析要求，提供二噁英本底证明 |  | 20盒 | 1800 | 36000 | Muntell
11 | UPLC色谱柱T3 | 2.1×100mm,1.8μm, 全多孔硅胶基质三键键合T3色谱柱 | 适用于waters的UPLC | 2根 | 6696 | 13392 | WATERS | 186003539
12 | UPLC色谱柱BEH Amide | 2.1×100mm,1.7μm, 亚乙基桥杂化颗粒基质键合酰胺基团色谱柱 | 适用于waters的UPLC | 1根 | 6950 | 6950 | WATERS | 186004801
13 | UPLC色谱柱BEH C18 | 2.1×100mm,1.7μm, 亚乙基桥杂化颗粒基质键合C18色谱柱 | 适用于waters的UPLC | 2根 | 6696 | 13392 | WATERS | 186002352
14 | UPLC色谱柱CSH | 2.1×50mm,1.7μm, 亚乙基桥杂质颗粒表面带电填料键合C18色谱柱 | 适用于waters的UPLC | 1根 | 6763 | 6763 | WATERS | 186005296
15 | 荧光灯 | 氙弧灯，功率150W，使用时间不小于2000小时；适用于荧光模块参数：激发波长200-890nm；发射波长210-900nm；带宽20nm；波长准确度±3nm；波长重复性±0.25nm；测量范围0.001-100000.000发射单位； | 适用于waters的HPLC 2475荧光模块 | 1个 | 18398.66 | 18398.66 | WATERS | 201000131
16 | 极性化合物分析柱， | 100Å, 5 µm, 4.6 mm* 250 mm | 100Å, 5 µm, | 2根 | 7000 | 14000 | Waters | 186003748
17 | 匹配超高效液相色谱 |  | 4.6 mm* 250 mm,T3
18 | APCI正离子校正液， |  |  | 12瓶 | 2000 | 24000 | AB SCIEX | 4460131
19 | AB SCIEX Triple TOF专用
20 | APCI负离子校正液， |  |  | 6瓶 | 2000 | 12000 | AB SCIEX | 4460134
21 | AB SCIEX Triple TOF专用
22 | 石英滤膜 | 90mm，100片/盒 | 水溶性阴离子背景需满足HJ799-2016要求，水溶性阳离子背景需满足HJ800-2016要求 | 10盒 | 2000 | 20000 | Whatman | 1851-090
23 | 二噁英废气采样XAD-2专用树脂 | 含水率<25%，本底无二噁英类污染物 | 5kg/桶 | 8500 | 5 | 42500 | SIGMA
24 | 色谱柱，DB-1 | 填料：100%二甲基聚硅氧烷，非极性柱 | 填料：100%二甲基聚硅氧烷，非极性柱 | 1根 |  | 10000 | 安捷伦
25 | 色谱柱，PoraPLOT Q | 耐受温度：-100~250℃ | 耐受温度：-100~250℃ | 1根 |  | 10000 | 安捷伦
26 | CTC 液体进样针10μL | 80300型701N 10μL SYR（515951） | 适用于CombiPAL，进样针上方卡口处厚度小于2.5mm | 20支 |  | 5000 | HAMILTON
27 | 苏码灌 | Tenax TA填料 吸附管（SL-T002） |  | 30只 | 7100 | 216000 | ENTECH
28 | 石英矩管 | CarbopackC, CarbopackB, Carboxen1000（60/80mesh）三合一填料 吸附管（SL-T007） |  | 2 | 3329 | 6658 | PE公司 | N0780130
29 | 雾化室 | 6L/个，真空采样罐内壁和开关阀都进行电子抛光、金属氧化物镀层以及熔融硅-Silonite惰性化涂覆等工艺处理，保证样品储运的稳定性，每一个采样罐出厂之前都必须测试其化学惰性，以保证每一个采样罐的质量，并附测试报告，包括一些非常难回收的化合物（例如正十二烷、丙烯醛、丙酮、甲基异丁基酮、2-己酮等）存放一周以上时间的回收率测试，回收率大于80%，开关隔离阀采用NiFTY镍软金属环技术气密性好，不会因为拧太紧而损坏阀件，而且可维修，节约成本。 |  | 2 | 5576 | 11152 | PE公司 | N0776052
30 | Type K1雾化器 | 适用于PE Optima 8000 ICP-AES | PE公司ICP-AES专用配件 | 2 | 4892 | 9784 | PE公司 | N0777707
31 | 氧化铝中心矩管 | 适用于PE Optima 8000 ICP-AES | PE公司ICP-AES专用配件 | 2 | 1328 | 2656 | PE公司 | N0781014
32 | 柱接头 | 适用于安捷伦7890/6890系列气相色谱 | 安捷伦气相色谱专用配件 | 20包 | 241 | 4820 | 安捷伦 | （5181-8830）
33 | 分流平板 | 适用于安捷伦7890/6890系列气相色谱 | 安捷伦气相色谱专用配件 | 2包 | 2523 | 5046 | 安捷伦 | （5190-6145）
34 | 自动进样针 | 适用于安捷伦7890/6890系列气相色谱 | 安捷伦气相色谱专用配件 | 5盒 | 2052 | 10260 | 安捷伦 | （5181-3360）
35 | 通用FID喷嘴 | 适用于安捷伦7890/6890系列气相色谱 | 安捷伦气相色谱专用配件 | 2个 | 566 | 1132 | 安捷伦 | （19244-80560）
36 | ECD衬管 | 适用于安捷伦7890/6890系列气相色谱 | 安捷伦气相色谱专用配件 | 6个 | 364 | 2184 | 安捷伦 | （G2397-20540）
37 | DB-5（122-5032） 30m*0.25mm*0.25μm | 30m*0.25mm*0.25μm | 固定相为(5%苯基)-二甲基聚硅氧烷 | 2根 | 4220 | 8440 | 安捷伦
38 | DB-5（125-5035） 30m*0.53mm*5.0μm | 30m*0.53mm*5.0μm | 固定相为(5%苯基)-二甲基聚硅氧烷 | 1根 | 5058 | 5058 | 安捷伦
39 | DB-35（122-1932） 30m*0.25mm*0.25μm | 30m*0.25mm*0.25μm | 固定相为(35%-苯基)-二甲基聚硅氧烷 | 1根 | 4215 | 4215 | 安捷伦
40 | DB-624（123-1334） 30m*0.32mm*1.8μm | 30m*0.32mm*1.8μm | 固定相为6% 氰丙基苯基-94% 二甲基聚硅氧烷 | 2根 | 5104 | 10208 | 安捷伦
41 | DB-1701（122-7732） 30m*0.25mm*0.25μm | 30m*0.25mm*0.25μm | 固定相为(14%- 氰丙基- 苯基) 甲基聚硅氧烷 | 1根 | 4328 | 4328 | 安捷伦
42 | HP-INNOWAX（19091N-133I） | 30m*0.25mm*0.25μm | 固定相为键合/交联聚乙二醇 | 2根 | 4349 | 8698 | 安捷伦
43 | 30m*0.25mm*0.25μm
44 | HP-INNOWAX（19095N-123I） | 30m*0.53mm*1.0μm | 固定相为键合/交联聚乙二醇 | 1 | 5320 | 5320 | 安捷伦
45 | 30m*0.53mm*1.0μm
46 | HP-INNOWAX | 30m*0.32mm*0.50μm | 固定相为键合/交联聚乙二醇 | 2根 | 4690 | 9380 | 安捷伦
47 | 30m*0.32mm*0.50μm
48 | DB-1 （123-1063） 60m*0.32mm*1.0μm | 60m*0.32mm*1.0μm | 固定相为100% 二甲基聚硅氧烷 | 1根 | 8060 | 8060 | 安捷伦
49 | DB-1MS UI （122-0132UI） 30m*0.25mm*0.25μm | 30m*0.25mm*0.25μm | 固定相为 100% 二甲基聚硅氧烷 | 1根 | 4957 | 4957 | 安捷伦

## 2019年现场部耗材需求一览表
附件二
浙江省环境监测中心现场部采购耗材进口部分需求清单
序号 | 耗材名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量
1 | Deena消解管 | 60m*0.32mm | *1.50ml聚丙烯管，管径29mm，容量50ml，每5ml有刻度线；*2.必须满足土壤砷检出限低于0.01mg/kg，水样砷检出限低于0.3μg/L。 | 个 | 6000
2 | EPA Method 30B 配套碘化性汞吸附碳管 | 2个/盒 | *1. 长度18.5cm，直径10mm；*2. 活性炭填充量300mg±5mg；*3. 活性炭含汞量低于仪器检出限，每段低于0.2ng；*4. 可适用于高流量采样，最大可适合4L/MIN；*5. 汞最高吸附载量200,000ng；*6. 吸附管穿透性：汞吸附量≥100ng，穿透率在5%以内，汞吸附量＜100ng，穿透率在10%以内；*7、两段式吸附管，改性活性炭填装，玻璃棉隔断。 | 支 | 800
3 | EPA Method 31B 配套碘化性汞加标吸附碳管 | 100片/包 | *1. 长度18.5cm，直径10mm；*2. 活性炭填充量300mg±5mg；*3. 活性炭含汞量低于仪器检出限，每段低于0.2ng；*4. 可适用于高流量采样，最大可适合4L/MIN；*5. 汞最高吸附载量200,000ng；*6. 吸附管穿透性：汞吸附量≥100ng，穿透率在5%以内，汞吸附量＜100ng，穿透率在10%以内；*7、两段式吸附管，改性活性炭填装，玻璃棉隔断。 | 支 | 40
4 | 重金属滤筒 | 10 | *1、尺寸25*90mm，ID22mm,OD25mm,L90mm *2.分析条件：废气采样体积为0.600m3（标准状态干烟气），滤筒消解后定容至50.0ml，必须满足废气锑（Sb）检出限0.02μg/m3，最低检出量0.015μg；铝（Al）检出限2μg/m3，最低检出量1.25μg；砷（As）检出限0.2μg/m3，最低检出量0.100μg；钡（Ba）检出限0.09μg/m3，最低检出量0.050μg；铍（Be）检出限0.008μg/m3，最低检出量0.005μg；镉（Cd）检出限0.008μg/m3，最低检出量0.005μg；铬（Cr）检出限0.3μg/m3，最低检出量0.150μg；钴（Co）检出限0.008μg/m3，最低检出量0.005μg；铜（Cu）检出限0.2μg/m3，最低检出量0.100μg；铅（Pb）检出限0.2μg/m3，最低检出量0.100μg；锰（Mn）检出限0.07μg/m3，最低检出量0.040μg；钼（Mo）检出限0.008μg/m3，最低检出量0.005μg；镍（Ni）检出限0.1μg/m3，最低检出量0.100μg；硒（Se）检出限0.2μg/m3，最低检出量0.150μg；银（Ag）检出限0.02μg/m3，最低检出量0.015μg；铊（Ti）检出限0.008μg/m3，最低检出量0.005μg；钍（Th）检出限0.008μg/m3，最低检出量0.005μg；铀（U）检出限0.003μg/m3，最低检出量0.002μg；钒（V）检出限0.03μg/m3，最低检出量0.020μg；锌（Zn）检出限0.9μg/m3，最低检出量0.500μg；铋（Bi）检出限0.006μg/m3，最低检出量0.004μg；锶（Sr）检出限0.04μg/m3，最低检出量0.025μg；锡（Sn）检出限0.3μg/m3，最低检出量0.200μg；锂（Li）检出限0.01μg/m3，最低检出量0.010μg。 | 盒 | 80
5 | COD快速低量程试剂(2小时） |  | 15-150mg/L | 150支/盒 | 30
6 | COD快速低量程试剂(2小时） |  | 100-1000mg/L | 150支/盒 | 30
9 | 进口石英滤膜 |  | *1.滤膜直径为47±0.25mm，最大期望流速下，对于直径为0.3μm的标准粒子，滤膜捕集效率应大于99.5%，对于直径为0.6μm的标准粒子，滤膜的捕集效率应大于99.9%。*2.选择的滤膜材质为高纯石英低金属本底，耐受800度，厚度475μm，质量85g/m2,透气度6.3S/100ml/in2，不应吸收或与废气中的气态化合物发生化学反应，在最大的采样温度下应保持热稳定，并避免质量损失。 *3.要求当颗粒物浓度低于方法检出限时，对应的全程序空白增重应不高于0.5mg，失重应不多于0.5mg。 *4.平衡24小时后的滤膜2次称量结果间最大偏差应在0.20mg以内。 | 100片/盒 | 50