**杭州市特殊康复中心变配电工程补充文件（二）(项目编号：CTZB-2020120093)**

各供应商：

杭州市残疾人联合会的杭州市特殊康复中心变配电工程以下补充更正内容，如与原磋商文件有不一致处，以本补充文件二为准：

1、问： “杭州市特殊康复中心变配电工程补充文件（一）(项目编号：CTZB-2020120093)”中，品牌表中的电气火灾监控品牌为：“珠海派诺、万高、深圳中电同等档次及以上”，但经查询，网上有施耐德万高、山东万高、深圳万高成套，请明确具体品牌。

**答：电气火灾监控品牌为“珠海派诺科技股份有限公司、施耐德万高(天津)电气设备有限公司、深圳市中电电力技术股份有限公司同等档次及以上”。**

2、问：“杭州市特殊康复中心变配电工程补充文件（一）(项目编号：CTZB-2020120093)”中，品牌表中的高/低压开关柜品牌为：“高/低压开关柜：浙江安众科技有限公司”，但是经过天眼查、企查查等官网查询，并未查询到有效的厂家联系人，请提供有效的厂家联系方式。

**答：浙江安众科技有限公司，厂家联系方式：0572-5675198。**

3、问：招标清单“表1-2 分部分项工程量清单及计价表”的第78、79项清单中，分别为“变电所配电箱 -1Lr1安装；含箱内元器件及其接线，箱体接地，具体参数详见系统图”以及“变电所照明配电箱 -1L4安装；含箱内元器件及其接线，箱体接地，具体参数详见系统图”，但是未在招标图纸中找到相应的照明配电箱系统图，请提供照明配电箱的系统图。

**答：取消招标工程量清单“表1-2 分部分项工程量清单及计价表”的第78、79项清单项“配电箱”，供应商不予报价。**

**4、其余按原磋商文件执行。**

杭州市残疾人联合会

 浙江省成套招标代理有限公司

 2021年6月18日