杭州市红十字会医院

公开招标采购文件

项目编号： CTZB-2022090397

项目名称：总务维修维护类（零星维修）项目

采   购   人：杭州市红十字会医院

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

二〇二二年九月

目  录

第一章  采购公告	3

第二章  投标人须知前附表	7

第三章  投标人须知	11

一、总则	11

二、采购文件	13

三、投标文件	15

四、投标	17

五、开标、评标及合同签订	18

第四章  合同条款及格式	22

第五章  投标文件格式	28

第一部分 资格文件	28

第二部分 报价文件	34

第三部分 商务技术文件	74

第六章  项目需求	85

一、项目概况	85

二、项目内容及服务要求	85

三、工程质量保修期	86

四、标准及规范	86

五、材料设备以及工程质量要求	86

六、工程管理的要求	87

七、报价要求、结算依据及方式	87

八、工程量清单	88

第七章  评审办法	130

# 第一章  采购公告

浙江省成套招标代理有限公司关于杭州市红十字会医院总务维修维护类（零星维修）项目的公开招标公告

项目概况

杭州市红十字会医院总务维修维护类（零星维修）项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2022年10月19日 13:30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2022090397

项目名称：杭州市红十字会医院总务维修维护类（零星维修）项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3950000.00

最高限价（元）：无

采购需求：

标项一

数量：1

预算金额（元）：3950000.00

单位：项

简要规格描述：总务维修维护类（零星维修）项目（包含医院日常的零星维修和零星工程，每个零星工程单项造价在20万元以内），包括建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工。具体内容包括零星砌墙、零星粉刷、零星油漆、门窗修补、零星屋面防水、零星道路修补、零星装修装饰、零星水电安装维修、零星木工、家具维修等日常总务零星维修项目和零星工程项目。需要驻院服务，并24小时随叫随到。此外采购人根据零星维修改造工程情况要求供应商完成的其他工作和配合工作。

具体要求详见采购文件。

备注：

合同履约期限：服务期一年，本项目年度总费用不得超过预算395万元。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，要求工程及相关服务全部由符合政策要求的中小企业承接。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业；

3.本项目的特定资格要求：（1）具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，或同时具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；（2）具有企业安全生产许可证；（3）拟派项目经理具有二级（含）以上建造师注册证书和“三类人员”B类证书；（4）企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人具有企业任命书；拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书；（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年10月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版采购文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件。

售价（元）：0

四、投标文件提交（上传）

截止时间：2022年10月19日 13:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

五、投标文件开启

开启时间：2022年10月19日 13:30（北京时间）

地点（网址）：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启投标文件

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商在提交投标文件前应已完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。（2）供应商应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。（3）电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。（4）成交供应商应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承担。请供应商尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）（5）采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：杭州市红十字会医院

地  址：潮鸣街道环城东路208号

传  真：/

项目联系人（询问）：张君

项目联系方式（询问）：0571-56109553

质疑联系人：汤书勤

质疑联系方式：0571-56109518

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省成套招标代理有限公司

地  址：文晖路现代置业大厦西楼1803

传  真：/

项目联系人（询问）：王朝晖

项目联系方式（询问）：0571-87631381、13735882513

质疑联系人：冯东东

质疑联系方式：13735597223

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：杭州市财政局政府采购监管处

地  址：杭州市中河中路152号

传  真：/

联系人 ：厉先生

监督投诉电话：0571-89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：杭州市红十字会医院 地点：潮鸣街道环城东路208号 联系人：张君 联系电话：0571-56109553 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江省成套招标代理有限公司 地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1701室 联系人：王朝晖 联系电话：0571-87631381,13735882513 传真：4008266163转08332 邮编：310007 Email：87631381@zjsct.cn |
| 3 | 服务期 | 1年 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 接受 供应商以联合体形式参加本项目投标的，须签订联合协议，联合体各方均应具备本项目申请人的资格要求1、2条和特定条件（2）（4），联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件（1）（3）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作，按资质等级较低的供应商确定资质等级。投标文件中应提供联合协议，并明确联合体各方的工作范围，投标文件除联合体协议须联合体各方盖章签字外，均由联合体牵头人签章。 |
| 5 | 踏勘现场 | 不组织踏勘现场，投标人如有需要可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负（按招标文件具体要求执行）。 联系人：张君 联系电话：0571-56109553 |
| 6 | 答疑会 | 不召开 |
| 7 | 分包 | 允许分包，本项目同意将非主体、非关键性的工作分包。如供应商拟采取分包的，需在投标文件中提供分包意向协议，并明确拟分包的工作范围、拟分包单位并提供拟分包单位的相关资质。 未提供分包意向协议的，视为不分包。 小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 8 | 签字或盖章要求 | 投标文件按“投标文件格式”中提供的格式签署、盖章。公章可采用单位CA章或单位公章 |
| 9 | 投标文件份数 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生产）： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的备份电子文件，其他方式编制的备份投标文件视为无效的备份投标文件 （邮寄地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18楼1803室王朝晖收） |
| 10 | 投标文件装订要求 | 本项目响应时采用电子文件，不需提供纸质投标文件，无装订要求。 |
| 11 | 保证金 | 不收取 |
| 12 | 投标文件有效期 | 自投标文件提交的截止时间起90天内 |
| 13 | 投标文件密封要求 | 供应商如提交备份电子投标文件，以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件应密封，封皮应注明供应商名称、项目名称。 |
| 14 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.响应供应商应在响应截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注项目名称、供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至规定地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标响应无效。 |
| 15 | 投标截止时间 | 按“采购公告”规定 |
| 16 | 投标文件提交地点 | 按“采购公告”规定 |
| 17 | 投标时间和地点 | 按“采购公告”规定 |
| 18 | 履约保证金 | 本项目无。 |
| 19 | 环境标志产品 节能产品 | （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 |
| 20 | 其他 | 1、请各供应商收到本文件后自行核对，如有缺页、错装等情况请于当日向采购代理机构提出，如未提出，所有责任及由此造成的后果由供应商自负。 2、请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息截止时点为从本项目投标响应截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等供应商信用信息均将用于本项目。 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）投标响应截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定成交人的依据。 |
| 21 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理费由中标人支付，计费标准按《计价格［2002］1980号》文件中招标代理服务费收费标准规定的计算办法和费率的60%计算,包含在投标总价中，在发出中标通知书时由中标人以汇票/支票/电汇/现金直接支付给招标代理机构。采购代理服务费金额：以标项中标金额为计算基数 汇入以下账户 ： 户 名：浙江省成套招标代理有限公司 开 户：中信银行杭州西湖支行 账 号：7331610182600126385 |
| 22 | 特别提醒 | 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本采购文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 23 | 特别提醒 | 成交供应商应在合同签订前完成政府采购云平台 （https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库 供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承 担。请供应商尽早完成注册。 https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面） |
| 24 | 特别提醒 | 其他：为了节约社会资源，所有获取采购文件的潜在供应商如果放弃投标请务必在响应截止时间48小时前将盖章的放弃投标函发至采购代理机构（将扫描件发送至代理机构联系人邮箱：1282803760@qq.com）。谢谢配合。 |
| 25 | 特别提醒 | 成交供应商应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一正三副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹 等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页 装订） 成交供应商在领取成交通知书时提供纸质投标文件。 |
| 26 | ▲特别约定 | 本项目提供24小时零星维修值班驻点人员的临时工作场所，面积不超过10平方米，水电费自理另计，临时工作场所内工作人员不得进行烧饭烧菜，使用电饭煲、电炒锅、电磁炉等电器设备，一经发现，每次罚款5000元人民币，触犯法律规定的，移交司法机关；合同期内相关车辆进出按医院规定收费，不提供优惠；零星工程施工过程中电费按实计取，施工单位需自带电表装于施工总电箱内；施工时人员（含管理人员）有现场抽烟的一经查实，每人每次罚款500元人民币；不按国家规定垃圾分类进行处理的，一经查实，每次罚款1000元人民币；施工期间施工单位不按安全生产规定进行操作的，引起的自身人身伤害及财物损失及第三者人身伤害和财务损失，由施工单位负全部法律责任进行赔付，建设单位不负任何法律责任；因施工场地为国家级文保区域范围内普通建筑，必须做好相邻周边国家级文物的保护，因保护不当或安全生产措施不到造成的国家级文物受损，施工单位负全部法律责任。此特别约定以承诺书形式约定，详见承诺书一。不提供承诺书且加盖公章的为无效标处理。 |
| 27 | ▲特别约定 | 本项目政府批准预算价为395.0000万元人民币，项目实施过程不得超过政府批准预算价，如中标单位实际施金额超出年度预算（含零星维修和零星工程），超出部分做优惠处理，不计取费用（中标单位在实施过程中需自行把关），且招标项目的工程量为暂定工程量，招标人有权按实调整工程量让中标单位进行零星维修和零星工程施工，中标单位不得以任何理由（如报价低等理由）拒绝施工，工程量清单以外的工作内容由审计审定单价。此特别约定以承诺书形式约定，详见承诺书二。不提供承诺书且加盖公章的为无效标处理。 |
| 28 | ▲特别约定 | 本项目实施过程为合同期为一年，无预付款，工程款半年结算一次（含零星维修和零星工程）。此特别约定以承诺书形式约定，详见承诺书三。不提供承诺书且加盖公章的为无效标处理。 |
| 29 | 成交供应商支付申请和查询 | 供应商可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2022〕17号）。 |

# 第三章  投标人须知

## 一、总则

1.1、实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

1.2、采购人式：公开招标

1.3、定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个投标人的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位

中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物（服务），或者提供其他中小企业制造的货物的企业。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

政府采购监管部门：杭州市下城区财政局政府采购办公室。

电子签章：本采购文件所称电子签章是指投标人单位法定名称电子公章。

公章：本采购文件所称公章是指投标人单位法定名称章或者单位法定名称电子公章（即电子签章）。

1.4、投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

1）供应商以联合体形式参加本项目投标的，须签订联合协议，联合体各方均应具备本项目申请人的资格要求1、2条和特定条件（2）（4），联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件（1）（3）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作，按资质等级较低的供应商确定资质等级。投标文件中应提供联合协议，并明确联合体各方的工作范围，投标文件除联合体协议须联合体各方盖章签字外，均由联合体牵头人签章。

2）联合体各方之间须签订投标联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在投标联合协议中指定本项目主办人，并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在投标联合协议中进行说明；

3）联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；

4）联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

1.5、费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

1.6、保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

1.7、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

1.8、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9、踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10、答疑会（不召开）

1.10.1投标人须知前附表规定召开答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3答疑会后，采购人按本章2.4款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

1.11、分包

投标人须知前附表规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

1.12、偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

1.13、其他

1.13.1▲投标人的法定代表人作为投标全权代表参加投标，投标人须在投标文件中提供《法定代表人资格证明书》；法定代表人授权投标人在职职工作为投标全权代表参加投标，投标人须在投标文件中提供附有《法定代表人资格证明书》的《法定代表人授权书》。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

1.13.2▲投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。投标人根据采购文件的要求完成所有工作内容并达到使用要求及质量标准所需费用、质保期服务所需的费用及采购代理服务费均包含在总价之中。

1.13.3采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

1.13.4投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.13.5乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.13.6项目资金为财政性投资，资金已落实。

1.13.7投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.13.8不同投标人之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标投标人的投标均作无效处理：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

1.13.9投标所使用的资格、资信、业绩、企业认证等证明材料必须为投标人自身所拥有，不同法人、其他组织资料与投标人无关，评审时不作为该投标人的依据。

## 二、采购文件

2.1、采购文件组成

2.1.1第一章 招标公告

2.1.2第二章 采购内容及需求

2.1.3第三章 评标办法

2.1.4第四章 采购合同

2.1.5第五章 投标人须知前附表

2.1.6第六章 投标人须知

2.1.7第七章 投标文件格式

2.1.8补充文件（如有）

2.2、采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2.3、采购文件的质疑

2.3.1投标人认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限自投标人获得采购文件之日起7个工作日内且在投标截止时间前向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

2.4、采购文件的澄清

2.4.1投标人对采购文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，投标人需将书面资料在“投标人须知前附表”规定提疑截止时间前传真至采购代理机构，同时将电子文件发至“投标人须知前附表”注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。采购代理机构有权对提疑截止时间后的收到疑问将不予受理、答复。

2.4.2 投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.3 如有必要，采购代理机构和采购人对投标人所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为采购文件的组成部分，补充文件将在“投标人须知前附表”规定的时间前以网上更正公告形式告知所有获取采购文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.4.4补充文件发出后，采购人原则上不改变采购文件规定的投标截止时间及开标时间。投标人如认为补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在更正公告发布补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

2.4.5投标人在采购文件规定的提疑截止时间前内未对采购文件提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。

2.4.6当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2.5、采购文件的修改

2.5.1 在投标截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善采购文件。

2.5.2补充文件作为采购文件组成部分，补充文件将在“投标人须知前附表”规定的时间前以网上更正公告形式告知所有获取采购文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.5.3补充文件发出后，采购人原则上不改变本文件规定的投标截止时间及开标时间。投标人如认为补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在更正公告发布补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

2.5.4更正公告发布后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料传真至采购代理机构，同时将电子文件发至“投标人须知前附表”注明的邮箱（电子邮件与传真文件有不一致的，以传真文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.5.5投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.5.6对补充文件的澄清答复按2.4款规定。

2.5.7当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2.5.8任何口头答复均不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件

3.1、投标文件

3.1.1投标文件的形式：详见投标须知前附表要求。

3.1.2投标人应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.3投标人必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

3.2、投标文件组成

资格文件

按采购文件“第五章 第一部分”格式

报价文件

（1）投标函

（2）投标报价一览表；

（3）工程量清单报价表；

商务、技术部分：

1、法定代表人资格证明书及授权书委托格式

2、投标人一般情况表

3、项目经理简历表

4、技术负责人简历表

5、主要施工管理人员表

6、施工组织设计，包括（不限于）：

- 施工方案；

- 服务方案、服务响应的及时性承诺及保证措施；

- 质量控制手段，质量目标，达到质量目标的措施；

- 安全施工及文明施工措施；

- 确保工期措施及主要阶段的工期控制点；

- 工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

- 驻院人员及劳动力安排计划。

7、主要材料（设备）品牌选用一览表（此表必须提供）

8、采购文件要求提供的其他资料。

3.3、投标文件的编制

3.3.1投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件中规定的 “投标文件格式”中提供的格式和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3.2投标文件应当对采购文件规定的内容进行明确，对采购文件规定的实质性内容应当作出响应。

3.3.3投标文件由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标文件签署人签字（或盖章）确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。

3.3.4投标文件份数要求详见“投标人须知前附表”。

3.3.5投标文件应编制目录，投标人没有按照本章3.2款的要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

3.3.6由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

3.4、投标报价

3.4.1 ▲本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2 投标报价包括完成履行所有规定服务所产生的全部费用。服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3 ▲所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

3.4.4投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

3.5、供应商部分不良行为的处理

3.5.1投标截止时间后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成损失。

3.5.2中标或者成交后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商中标或者成交后拒绝签订合同的，应按采购预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。

3.5.3存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：

1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；

2）投标有效期内撤销投标文件的。

3.6、投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“投标人须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以网上公告或书面形式进行。

3.6.3 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

## 四、投标

4.1、“电子加密投标文件”的上传、递交时间及地点：

4.1.1投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

4.1.2“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

4.2、“备份投标文件”的密封包装、递交：

4.2.1投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

4.2.2 “备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

4.2.3通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

4.2.4采购人如因故推迟投标截止时间，应以更正公告形式在原公告发布网站通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的投标截止时间的约束。

4.3、投标文件的修改和撤回

4.3.1投标人在网上递交投标文件以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前在网上撤回投标文件，修改并重新递交电子投标文件，如已递交备份投标文件的，应同时将撤标通知邮寄到达或送达采购代理机构，并同时重新邮寄备份投标文件。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

4.4备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、开标、评标及合同签订

5.1、开标

5.1.1开标形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

5.1.2开标准备

开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

5.1.3开标流程(两阶段)

5.1.3.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》及《商务技术开标标录》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标文件资格审查”相关规定。

5.1.3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，在线公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》（投标人在线确认），结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（3）评审结束后，投标人可自行在线查看报价、得分、排序等信息。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

5.1.4开标时，投标文件中的开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2投标文件的资格审查

5.2.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定投标人的资格是否满足采购文件的要求，采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。中标后如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消中标资格并追究投标人的法律责任。

5.2.2投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

5.2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

5.3投标文件符合性评审

5.3.1评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.2重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

5.3.3细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.4重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。符合性评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

5.3.5  符合性审查内容：详见评标办法。

5.3.6除符合5.5款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如投标人提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己负责。

5.4、投标文件的澄清

5.4.1评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出答复。答复须由投标人签章并作为投标文件的一部分。澄清以通过“政府采购云平台”在线询标的形式进行。要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟以内。

5.4.2 投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5 错误修正

详见评标办法。

5.6、评标

5.6.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.6.2 评标原则

本次评标采用综合评分法，在最大限度的满足采购文件实质性要求的前提下，按采购文件中规定各项评标因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人。采购人将把中标通知书授予最佳投标人，但最低报价不是中标的保证。

5.6.3评标办法

评标办法详见第三章。

5.6.4 有效投标人少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的投标人或者对采购文件做出实质响应的投标人不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购人式组织采购。

5.7、废标

在招标中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

5.8、确认采购结果

评标结束后，根据评标委员会推荐，采购人按政府采购有关规定确定中标人。

5.9、结果公告

在采购人确认采购结果后，采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公告，公告期为1个工作日。采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。

5.10、采购过程、采购结果质疑

5.10.1投标人认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

5.10.2质疑书须包括以下内容：

1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

3）具体的质疑事项及事实依据；

4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

5）提出质疑的日期。

5.10.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告（包括结果公告、结果变更公告等）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.10.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.10.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

5.10.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.10.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.11、发出中标通知书

5.11.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。

5.12、签订合同

5.12.1 中标人应在接到中标通知书后按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

5.12.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.12.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向政府采购监管部门进行汇报。

5.13、履约保证金

5.13.1中标人在签订合同前按“投标人须知前附表”规定的缴纳履约保证金。

5.13.2履约保证金有效期按“投标人须知前附表”规定。

5.13.3履约保证金有效期结束后，乙方凭履约保证金收据无息退还。。

5.14、采购代理服务费

本次采购代理服务费由中标人支付。

# 第四章  合同条款及格式

备注：本部分仅提供合同主要条款，成交后，采购人将按项目的具体要求增补或调整服务需求条款，或将采购文件中的相关条款或成交人投标时作出的相关承诺增加在协议中，成交人须接受；最终协议文本以双方签字盖章的为准。

甲方： 杭州市红十字会医院

乙方：

鉴于甲方于年月日已接受乙方对本合同工程的投标，根据《中华人民共和国民法典》、采购文件、投标文件及其它有关规定。为明确双方的权利、责任和义务，经协商一致，签订本合同，共同信守。

- 1. 项目概况

1.1项目名称：杭州市红十字会医院总务维修维护类（零星维修）项目

1.2项目地点：

- 2. 合同工内容

2.1总务维修维护类（零星维修）项目（包含医院日常的零星维修和零星工程，每个零星工程单项造价在20万元以内），包括建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工。具体内容包括零星砌墙、零星粉刷、零星油漆、门窗修补、零星屋面防水、零星道路修补、零星装修装饰、零星水电安装维修、零星木工、家具维修等日常总务零星维修项目和零星工程项目。需要驻院服务，并24小时随叫随到。此外采购人根据零星维修改造工程情况要求供应商完成的其他工作和配合工作。

2.2具体实施内容在合同实施期内由采购人按需通知。除完成现场维修工作外，工作内容还包括与本次维修有关的以下内容：

（1）采购人根据维修改造工程情况要求供应商完成的其他工作和配合工作。

（2）负责工程竣工验收技术资料的汇总、整理、移交工作。

2.3本工程施工、验收、材料的选用必须符合设计文件要求和现行的相关标准和技术规范。

2.4服务期1年，起止时间自    年   月   日至    年   月   日，累计工程款结算金额不超过预算金额。服务期内具体内容按甲方需要实施，并分项审计结算。

- 3.承包方式

3.1乙方就本合同工程内容的质量、造价、工期、安全文明施工、完工后的保修等实行总承包。

3.2对甲方另行发包的其他工程，可能纳入乙方的管理，乙方必须接受。

3.3本合同工程内的所有施工内容必须由具有相应资质等级的专业施工企业进行施工。

3.4乙方必须服从甲方的管理部门的监督和管理。

- 4.施工队伍

4.1乙方投入本工程的具体施工队伍是：                    。

4.2乙方投入本工程施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标时的承诺和满足工程的实际需要。

4.3如施工现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求时，甲方有权要求其加强管理，调整和充实力量。乙方必须接受，当上述措施仍无效时，甲方可终止合同，并追究乙方的经济责任。

- 5.工程造价

5.1本工程合同承包价格为：__

（按报价表，签订合同时可附在后）。

5.2本项目预算资金为人民币（签订合同时，按预算资金填写）万元；

5.3本合同服务地点：                     ，工作量不设上下限，乙方必须无条件实施。

5.4服务期1年或合同预算额度用完为止。

5.5该承包价格是为按照合同主要条款的规定和要求，完成从施工准备、开工至工程完工、交工验收和保修期服务等承包内容的全部费用。除以下因素可调整合同承包价外，不得以其他任何理由调整或变更：

（1）工程设计变更：乙方在收到甲方签发的工程设计变更联系单后，可根据成交价（新项目由双方协商定价）计算变更费用，交甲方审核确认后，作为调整合同承包价格的依据。

（2）属于应该预见预防的因素，而因乙方没有及时预防或预防不力造成的损失，甲方不予补偿。属施工技术组织措施失误造成费用、工期的损失由乙方承担。

5.6 所有价格的核定与调整均由医院管理部门确认，同时经审计审核后确定。

- 6.工程质量

6.1 乙方应设置质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量保证体系、检查制度和登记制度。

6.2乙方必须严格按照施工图纸、设计说明和双方确认的施工组织设计及国家现行的规范、规程和建安工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工，对施工过程中的全部数据必须如实记录，并及时整理递交甲方的管理部门，严格把好每道工序的质量关。保证工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及相关质量验收规范的要求。

6.3甲方的管理部门代表甲方对工程的现场管理、施工质量和进度进行监督、检查和管理。

6.4乙方在施工过程中如发现设计、设备、材料、施工等质量问题应及时通知医院管理部门。其处理方法必须经医院管理部门认可。

6.5甲方代表如发现施工质量不符合要求者，有权通知乙方进行整改、停止施工或返工，乙方必须接受。且由此发生的费用和工期损失均由乙方承担。

6.6甲方有权对工程所有部位以及任何工艺、设备和材料进行检查和检验。乙方应为甲方的工作提供一切方便并提供必要的数据。

6.7甲方工程师的检查和检验不解除乙方按合同规定应负的责任。

- 7. 施工进度

7.1开工以甲方的医院管理部门发出的开工令中规定的开工日为准，实际工期以开工日至工程验收合格签证日扣除非乙方原因等待验收时间加乙方整改修补的时间为准。

7.2本合同工期包括：甲方要求的工期。

7.3乙方应严格按照经甲方核准的施工网络计划和节点要求进行施工，并按甲方的要求随时进行调整。

7.4 如应乙方管理不力、计划不周、投入不足造成工期延误的，均由乙方负责

7.5如施工进度不能满足合同及甲方的要求，甲方有权视实际情况作出减少承包范围直至要求撤场的处理。

7.6合同工期如遇下列情况，经双方在七天内协商签证（不能过后补签）可作相应顺延。

（1）重大设计变更增加工程量而影响施工进度的；

（2）因甲方提供的施工图纸资料、设备、材料未能及时供应到位，而影响施工进度的；

（3）不可抗力因素。

- 8.设备、材料供应

8.1本工程除甲供设备外，所用的材料由乙方负责采购。在项目实施过程中，所有材料的品牌型号规格均由甲方审核同意后使用,乙方需将材料交甲方确认后再施工。

8.2甲乙双方采购供应的设备和材料均需附产品安装使用说明书、合格证、质保书、试验报告等必要资料，经双方检验、确认后，方可使用。任何一方对材料的质量有疑问时，有权要求复验。如复验合格，其复验费用由提出复验方负责。如复验不合格，复验费用以及相应的经济损失由材料采购供应方承担。

8.3如有发包人提供的材料（设备），并由承包人施工的，承包人计取材料设备价的1%的费用（该费用已包含材料设备的保管费用、安装过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费等费用）。乙方必须在设备进场时认真核验，如因乙方未认真核验而导致不合格甲供设备用于工程（设备本体原因除外），因此而引起的一切后果由乙方承担。

8.4 材料品质货真价实，存在假冒伪劣材料的，一经发现假一罚十真。

8.5 同一楼层同类型的维修材料，品牌型号须与原有统一。

- 9.设计变更

9.1甲方发出的设计变更联系单，属合同的内容。乙方必须接受并实施。

9.2乙方在施工过程中如发现图纸上的错误或不合理的情况，必须及时通知甲方，并按照甲方认可签字的设计变更联系单进行施工。乙方不得擅自修改设计图纸。

9.3如为施工方便而提出要求改变设计的，必须征得甲方同意，其增加费用，甲方不予支付。

- 10.安全文明施工

10.1乙方应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。

10.2乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

10.3乙方应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近居民的安全，防止因施工不当使附近居民的人生或财产遭受损失。

10.4如由于乙方安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。

- 11.环境保护

11.1甲乙双方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。

11.2乙方对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。

11.3如乙方措施不力而造成环境破坏或人员、财产损失的，应承担全部责任。

- 12.工程款支付与结算

12.1各维修工程在质保期内如有任何质量问题，发包人均可从工程款中扣除相应的款项，由此造成的损失由承包人承担。

12.2工程款的支付情况如下：

（1）款项半年结算一次；

（2）每个单项的结算造价以审计部门的最终审计结果为准，甲方根据审计部门审定的价款进行结算。

（3）结算审核时审计费用按浙价服[2009]84号文件计取，其中核增额和超过5%以外的核减额的审计费用由中标单位承担。

- 13.工程验收与保修

13.1乙方应按照工程建设的有关规定，及时如实整理施工记录和技术资料，并由甲方进行检验和签证。

13.2隐蔽工程在隐蔽前，乙方应填写隐蔽工程施工检查记录和验收单，并提前48小时通知甲方。甲方应及时组织验收，办妥验收签证后，才可进行下一道工序的施工。

13.3主体工程或关键部位完工，应组织进行中间验收。

13.4当全部合同工程完工，准备交工验收前，乙方应将由施工引起的垃圾、废料或各种障碍物全部清除。并按城建档案部门的要求，整理提交_五__套竣工资料。

当具备交工验收条件时，乙方应提前5天提交工程交工验收报告，通知甲方组织验收。甲方自接到验收报告和上述主要竣工资料后十五天内，应组织有关部门对工程进行验收。

在验收中，如发现有不合格工程，乙方应无条件进行整改或返工，直到验收合格方能签署验收证书。由于施工原因进行整改或返工所增加的费用和延误的工期由乙方负责。

全部工程验收合格，自签署工程验收证书之日起_七_天内，乙方的人员、机具和材料必须全部退场，并按规定内容整理交齐全部竣工资料。

13.5若拖延清场，按拖延工期处罚。竣工资料不齐者，不予办理工程结算。

13.6本工程按国家建设工程质量保修的有关规定实施保修，总务维修维护类（零星维修）项目零星工程保修期为一年；总务维修维护类（零星维修）项目零星维修保修期为半年。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

- 14.奖罚

14.1单项工程实际工期比合同工期若每拖延一天，乙方按工程结算价的千分之五支付违约金。

14.2工程质量等级不合格，经返工补修合格，罚没单个结算价款的5%，由此引起的损失由乙方承担。

14.3一方违约造成对方经济损失者应赔偿对方的直接经济损失。当乙方在其施工质量、工期明显不符合约定要求，甲方有权中止合同，由乙方承担违约责任，赔偿甲方全部损失，并在规定时间内清退出施工现场。

14.4乙方严格遵守现场安全施工、消防、劳动保护等有关规定，在工程施工过程中造成的一切安全事故，由乙方承担全部经济责任和法律责任。

  - 乙方负责办理现场施工人员在杭治安和计划生育等规定的各项手续。

  - 制作场地、施工人员住宿，膳食等均由乙方自理。

  - 严格遵守杭州市安全生产、文明施工规定，特别要做好消防工作，配备必要器材。

14.5当有项目实施时，承包人项目班子成员必须保证到位率不得低于90%。如果无法保证到岗时间，项目经理将处以每天1000元罚款；其他项目班子成员处以每天500元罚款。

14.6如未及时到场维修或未按甲方要求的时间内完成或以各种理由拒绝执行甲方委派任务、针对甲方委派任务选择性执行的，则每发生一次由甲方在履约保证金或工程款中扣除5000元人民币；累计3次及以上或者情节严重的，甲方可单方解除合同。

14.7本工程承包范围内的工程项目，乙方未经甲方同意，一律不得分包、转包，乙方擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消乙方的承包资格，乙方应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，扣罚履约保证金，并应另向甲方支付合同总金额30%的违约金；乙方在平时的修缮工程中必须做到：24小时随叫随到，及时处理，文明服务，同时为了不影响医院正常医疗、教学秩序，乙方施工人员不得在医院居住，如有特殊工作需要，另行协商。

14.8在工程实施过程中，如发现乙方为挂靠单位，甲方可立即终止合同。乙方应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，并应另向甲方支付合同总金额30%的违约金，并报建设工程主管部门。

14.9乙方在投标文件中确定的工程项目经理及项目管理班子人员，未经甲方同意，不得调换和撤离，本工程确定的乙方的项目管理班子成员，不得兼任其他工程职务并应完全到位。甲方有权要求乙方撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和工程质量事故的项目班子的任何人员，直至项目经理本人。如项目班子成员被甲方撤换，按项目班子成员不到位处罚额度进行处罚，乙方不得姑息迁就，拖延撤换和有碍工程进展，否则，甲方有权单方面终止合同，并对由此造成的甲方损失，予以追究赔偿。

- 15.违约责任和争议

15.1甲乙双方必须严格执行本合同的各项条款与规定，如不执行或执行不力给工程造成损失的，应承担相应的技术或经济责任。

15.2在工程实施过程中，存在因乙方原因不按合同要求进行结算、施工质量达不到验收标准、懈怠施工等情形的，甲方有权单方面解除合同，没收履约保证金，同时赔偿甲方损失（赔偿金额以本项目预算金额为限）。

15.3任何一方未按合同履行义务，经双方协商未果，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成时，可向有管辖权的人民法院起诉。

- 16.合同生效与终止

16.1本合同经双方加盖单位印章和法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）后生效。

16.2工程通过竣工验收，保修期满后失效。

- 17.组成合同文件的优先顺序

17.1组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下。

（1）合同补充协议书；

（2）合同协议书；

（3）成交通知书；

（4）询标纪要；

（5）投标文件问题澄清通知；

（6）采购文件；

（7）投标文件及附件；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）图纸；

（10）其它文件。

- 18.其它

18.1本合同未尽事亦双方应本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定和工程实际对合同条款进行补充或修改。

18.2经补充或修改后的合同条款所形成的合同补充协议书是合同的组成部分，对甲乙双方具有约束力。

18.3本合同一式_六_份，其中正本两份，双方各执一份，副本_四_份，双方各执_两_份。

18.4本合同签订地点：浙江杭州

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表或委托代理人（签章）：      法定代表或委托代理人（签章）：

单位地址：                         单位地址：

开户银行：                         开户银行：

帐    号：                         帐    号：

电    话：                         电    话：

- 年    月    日                     年    月    日

# 第五章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 第一部分 资格文件

### 一、资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、供应商必须认真填写采购文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过的供应商对其投标文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表1 强制性资格条件

表附件

### 表1：强制性资格条件

强制性资格条件

| 序号 | 强制性资格条件 | 以下证明材料附后（除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1）符合资格条件的声明函【声明函1】 以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此声明函 |
| 2 | 本项目专门面向中小企业采购，要求工程及相关服务全部由符合政策要求的中小企业承接。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业； | 2）提供中小企业声明函/监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料/残疾人福利性单位声明函【声明函2】 以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此声明函 |
| 3 | 具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，或同时具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质； | 证书复印件 |
| 4 | 必须具有《安全生产许可证》（在有效期范围内）； | 以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供证书复印件 |
| 5 | 企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人具有企业任命书；拟派现场安全管理人员具有“三类人员”C类证书； | 以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供证书复印件 |
| 6 | 拟派项目经理具有贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书“三类人员”B类证书； | 证书复印件 |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 与其他供应商无利害关系的声明函。【声明函3】 以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此声明函 |
| 8 | 供应商以联合体形式参加本项目投标的，须签订联合协议，联合体各方均应具备本项目申请人的资格要求1、2条和特定条件（2）（4），联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件（1）（3）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作，按资质等级较低的供应商确定资质等级。投标文件中应提供联合协议，并明确联合体各方的工作范围，投标文件除联合体协议须联合体各方盖章签字外，均由联合体牵头人签章。 | 联合体投标的，提供联合体协议 |

注：1、证明材料复印件需齐全，不得缺页，否则证明无效。

2、证明材料因具备充分性，与要求相对应，否则由此产生的责任和风险供应商承担。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

- 【声明函1】符合资格条件的声明函

符合资格条件的声明函

杭州市红十字会医院：

浙江省成套招标代理有限公司：

截至杭州市红十字会医院（采购人）总务维修维护类（零星维修）项目项目（项目名称）CTZB-2022090397（项目编号）的投标文件提交截止时间，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

- 【声明函2】中小企业声明函、监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加杭州市红十字会医院（采购人）总务维修维护类（零星维修）项目项目（项目名称）CTZB-2022090397（项目编号）采购活动，工程及相关服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.杭州市红十字会医院总务维修维护类（零星维修）项目项目，属于 建筑业；承接企业为           （企业名称），从业人员【   】人，营业收入为       万元，资产总额为      万元属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：           （盖章）

日期：2022年  月  日

说明：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：【建筑业】。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（项目名称）（招标编号：  ）采购活动提供本企业的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：   年  月  日

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

### 【声明函3】与其他供应商无利害关系的声明函

与其他供应商无利害关系的声明函

杭州市红十字会医院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加杭州市红十字会医院（采购人）总务维修维护类（零星维修）项目项目（项目名称）CTZB-2022090397 （项目编号）政府采购活动，与其他供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

### 联合体协议书

联合体协议书

（联合体投标的必须提供）

杭州市红十字会医院：

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份参加            （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

一、各方一致决定，【某联合体成员名称】为联合体主办单位，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、联合体主办单位或其签署的授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合体各成员方产生约束力。

三、本次联合体分工如下：

【联合体其中一方成员名称】承担的工作和义务为：                        ；

【联合体其中一方成员名称】承担的工作和义务为：                        。

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担

连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各成员方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各成员方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4.联合体各成员方按照招标文件的规定在投标文件中分别提交资格条件证明文件。

5.如中标，本项目的采购代理服务费由联合体主办单位缴纳。

联合体成员方（主办单位）： （单位公章）

签署日期：2022 年 月 日

联合体成员方（成员单位）：  （单位公章）

签署日期：2022 年 月 日

联合体成员方（成员单位）：   （单位公章）

签署日期：2022 年 月 日

说明：

1）本协议格式供参考。

2）联合体参加本项目应提供此联合协议书。

## 第二部分 报价文件

封面

项目编号：

项目名称：

投 标 文 件

（报价文件）

供应商：                          （盖单位公章）

年   月   日

- 投标函

投标函

杭州市红十字会医院：

浙江省成套招标代理有限公司：

1、我方已全面阅读和研究贵方的招标编号为_________的杭州市红十字会医院总务维修维护类（零星维修）项目招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的全部内容，以本投标书向你方发包的全部内容进行投标。投标报价为人民币__________元，项目负责人________，服务期为__1年____，施工质量控制目标为________。

2、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。

3、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

4、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

5、提供投标人须知规定的全部投标文件。

6、投标报价详见《开标一览表》。

7、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

8、完全理解不一定接受最低价中标。

9、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a）至e）项情形之一的，中标、成交无效。

11、本投标文件的有效期为自投标截止时间起120天。

12、其他承诺：

a）投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成损失；

b）中标或者成交后，按采购文件规定与采购人签订合同。拒绝签订合同的，承诺按采购预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

投标人：（公章）         法定代表或授权代表：（签字或盖章）

联系人：                  联系地址：

电话：                    邮编：

开户银行：                帐号：

年    月    日

投标人名称（盖单位公章 ）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

单位地址：

邮编：            电话：          传真：

- 开标一览表格式

开标一览表

| 采 购 人: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称: |  |  |  |  |  |
| 总 报 价: |  | 大写： 小写： |  |  |  |
| 工 期： # （服务期） |  | 1年 |  |  |  |
| 质 量 标 准： |  |  |  |  |  |
| 项 目 负 责 人： |  |  |  |  |  |
| 投 标 人 |  | （单位盖章） |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人: |  | (签字或盖章) |  |  |  |
| 编制时间: |  | 年 月 日 |  |  |  |

- 工程量清单报价表

- 工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实心砖墙 | 95红砖(标准砖)，（含主材，人工费及辅料等）（包括报修后事前踏勘）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等一切费用） | m3 | 25.00 |  |  |
| 2 | 实心砖墙 | 95砖(水泥砖)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 35.00 |  |  |
| 3 | 多孔砖墙 | 多孔红砖（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 38.00 |  |  |
| 4 | 砌块墙 | 轻质加气砖(规格：300mm*600mm*80mm），规格型号：BO6 A5.0（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 18.00 |  |  |
| 5 | 砌块墙 | 轻质加气砖(规格：300mm*600mm*100mm）,，规格型号：BO6 A5.0（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 10.00 |  |  |
| 6 | 砌块墙 | "轻质加气砖 (规格：300mm*600mm*120mm），规格型号：BO6 A5.0（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用）" | m3 | 25.00 |  |  |
| 7 | 砌块墙 | "轻质加气砖 (规格：300mm*600mm*200mm），规格型号：BO6 A5.0（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用）" | m3 | 30.00 |  |  |
| 8 | 砌块墙 | "轻质加气砖 (规格：300mm*600mm*240mm）,，规格型号：BO6 A5.0（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用）" | m3 | 20.00 |  |  |
| 9 | 水泥 | 水泥（规格：425）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 吨 | 30.000 |  |  |
| 10 | 黄砂 | 黄砂（粗细砂）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 吨 | 45.000 |  |  |
| 11 | 碎石 | 碎石（规格：直径15mm-25mm）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 吨 | 60.000 |  |  |
| 12 | 碎石 | 碎石（规格：直径25mm-50mm）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 吨 | 60.000 |  |  |
| 13 | 墙面一般抹灰 | 网格布铺贴（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 200.00 |  |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ10，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 5.000 |  |  |
| 15 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ12，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 5.000 |  |  |
| 16 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ14，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 4.000 |  |  |
| 17 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ16，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 3.000 |  |  |
| 18 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ18，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 2.500 |  |  |
| 19 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ20，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 2.000 |  |  |
| 20 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ22，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 2.000 |  |  |
| 21 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ25，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 2.000 |  |  |
| 22 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ28，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 1.000 |  |  |
| 23 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ32，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 1.000 |  |  |
| 24 | 现浇构件钢筋 | 圆钢一级钢:φ6，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 1.500 |  |  |
| 25 | 现浇构件钢筋 | 圆钢一级钢:φ8，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 2.000 |  |  |
| 26 | 现浇构件钢筋 | 圆钢一级钢:φ10，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 2.000 |  |  |
| 27 | 其他构件 | 商品混凝土C20（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 70.00 |  |  |
| 28 | 其他构件 | 商品混凝土C25（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 75.00 |  |  |
| 29 | 其他构件 | 商品混凝土C30（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 40.00 |  |  |
| 30 | 其他构件 | 商品混凝土C35（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 30.00 |  |  |
| 31 | 沥青混凝土 | 沥青混凝土，下层粗粒式沥青混凝土8cm，上层细粒式沥青混凝土4cm（SMA改性沥青混凝土）,施工符合技术规范（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 330.00 |  |  |
| 32 | 沥青混凝土 | 透水沥青混凝土，下层粗粒式沥青混凝土8cm，上层透水沥青混凝土4cm,施工符合技术规范（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 280.00 |  |  |
| 33 | 沥青混凝土 | 彩色沥青混凝土，下层粗粒式沥青混凝土8cm，上层彩色沥青混凝土4cm,施工符合技术规范（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 120.00 |  |  |
| 34 | 窗帘 | 换装普通窗纱、门纱（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 30.00 |  |  |
| 35 | 金属（塑钢）门 | 铝合金中空钢化玻璃门制作安装（铝合金规格：50系2.0mm厚；玻璃规格：6+9A+6中空钢化玻璃）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 20.00 |  |  |
| 36 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金断桥隔热窗制作安装（50系中空钢化玻璃，玻璃规格：6+9A+6中空钢化玻璃）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 50.00 |  |  |
| 37 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金断桥隔热窗制作安装（70系中空钢化玻璃，玻璃规格：6+9A+6中空钢化玻璃）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 60.00 |  |  |
| 38 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 塑钢窗制作安装（80-88系中空钢化玻璃，玻璃规格：6+9A+6中空钢化玻璃）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 80.00 |  |  |
| 39 | 修铝合金门 | 修铝合金门（含修门锁、修锁芯、修合页、修闭门器等、形变整修补充辅料、门框修复补充材料及开孔、人工等，不含门锁、锁芯、合页、闭门器主材）（包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 扇 | 60 |  |  |
| 40 | 修铝合金窗 | 修铝合金窗（含修窗门锁、修锁芯、修合页等、形变整修补充辅料、门框修复补充材料及开孔、人工等，不含门锁、锁芯、合页主材）（包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 扇 | 120 |  |  |
| 41 | 修装门帘、窗帘、床帘、卷帘 | 修门帘、窗帘、床帘、卷帘（含门帘和窗帘和窗帘轨道修整、挂钩修整，卷帘修整）不含主材（包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 件 | 250 |  |  |
| 42 | 换装6+6钢化玻璃夹胶玻璃 | 换装6+6钢化玻璃夹胶玻璃，包括报修后事前踏勘、设计图纸、放样以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m2 | 80.00 |  |  |
| 43 | 换装钢化玻璃 | 换装普通门窗玻璃（规格：厚度5-6mm钢化玻璃）包括报修后事前踏勘、设计图纸、放样以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m2 | 60.00 |  |  |
| 44 | 换装钢化玻璃 | 换装普通门窗玻璃（规格：厚度8-10mm钢化玻璃）包括报修后事前踏勘、设计图纸、放样以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m2 | 40.00 |  |  |
| 45 | 换装钢化玻璃 | 换装普通门窗玻璃（规格：厚度12mm钢化玻璃）包括报修后事前踏勘、设计图纸、放样以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m2 | 30.00 |  |  |
| 46 | 型材屋面 | 瓦楞彩钢板（单板）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 180.00 |  |  |
| 47 | 型材屋面 | 夹心瓦楞岩棉彩钢板（规格：厚度50mm）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 60.00 |  |  |
| 48 | 型材屋面 | 夹心瓦楞岩棉彩钢板（规格：厚度75mm）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 110.00 |  |  |
| 49 | 屋面卷材防水 | 防水修补（适用于彩钢板面、水泥面层等）（3mm厚SBS防水卷材）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 50 | 屋面涂膜防水 | 防水修补（适用于檐沟、水泥地面等）（聚氨酯防水）（1底2面）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 120.00 |  |  |
| 51 | 屋面涂膜防水 | 防水修补（适用于檐沟、水泥面层等）（JS防水、K11防水）（1底2面）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 500.00 |  |  |
| 52 | 阳光板屋面 | 阳光板雨棚制作安装（3mm-5mm阳光板），30*50不锈钢骨架，（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 100.00 |  |  |
| 53 | 阳光板屋面 | 阳光板雨棚制作安装（6mm-8mm阳光板），30*50不锈钢骨架，（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 80.00 |  |  |
| 54 | 块料楼地面 | 釉面地砖（300*300mm)，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 55 | 块料楼地面 | 釉面地砖（600*600mm)，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 60.00 |  |  |
| 56 | 块料楼地面 | 釉面地砖（800*800mm)，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 100.00 |  |  |
| 57 | 块料楼地面 | 釉面地砖（1000*1000mm)，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 100.00 |  |  |
| 58 | 块料楼地面 | 玻化砖(规格：600mm*600mm)； 做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用）" | m2 | 120.00 |  |  |
| 59 | 块料楼地面 | 玻化砖（规格：800mm*800mm)； 做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 100.00 |  |  |
| 60 | 块料楼地面 | "玻化砖（规格：1000mm*1000mm）； 做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 60.00 |  |  |
| 61 | 块料楼地面 | "玻化砖（规格：1200mm*600mm)； 做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 80.00 |  |  |
| 62 | 块料楼地面 | "抛光砖（规格：300mm*300mm)； 做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 60.00 |  |  |
| 63 | 块料楼地面 | 抛光砖（300*600mm)，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 120.00 |  |  |
| 64 | 块料楼地面 | 抛光砖（规格：600*600mm)；做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 80.00 |  |  |
| 65 | 块料楼地面 | "抛光砖（规格：800mm*800mm)； 做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 120.00 |  |  |
| 66 | 块料楼地面 | "抛光砖（规格：1000mm*1000mm）； 做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 60.00 |  |  |
| 67 | 块料楼地面 | 抛光砖、规格（1200mm*600mm) 做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 60.00 |  |  |
| 68 | 平面砂浆找平层 | 地面20mm厚水泥砂浆找平 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 300.00 |  |  |
| 69 | 竹、木（复合）地板 | 1、木龙骨 2、实木地板(规格：18mm)"（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 200.00 |  |  |
| 70 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板（规格：12mm)"（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 80.00 |  |  |
| 71 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板（规格：15mm)"（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 125.00 |  |  |
| 72 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板（规格：18mm)"（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 90.00 |  |  |
| 73 | 竹、木（复合）地板 | 仿实木强化地板(规格：12mm)"（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 120.00 |  |  |
| 74 | 竹、木（复合）地板 | 仿实木强化地板(规格：15mm)"（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 75 | 竹、木（复合）地板 | 仿实木强化地板(规格：18mm)"（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 76 | 自流坪楼地面 | "水泥自流坪（规格：厚度4mm） （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 300.00 |  |  |
| 77 | 块料墙面 | "微晶墙面瓷砖（规格：250mm*300mm）； 做法：20厚干混砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 78 | 块料墙面 | "微晶墙面瓷砖（规格：300mm*600mm）； 做法：20厚干混砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 79 | 块料墙面 | "微晶墙面瓷砖（规格：400mm*800mm）； 做法：20厚干混砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 80 | 墙面一般抹灰 | 内墙水泥砂浆抹灰 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 380.00 |  |  |
| 81 | 墙面装饰板 | 石膏板9mm（墙面）板面点锈、贴胶带，（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 82 | 墙面装饰板 | 石膏板12mm（墙面）板面点锈、贴胶带，（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 83 | 墙面装饰板 | 防潮石膏板9mm（墙面）板面点锈、贴胶带，（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 200.00 |  |  |
| 84 | 墙面装饰板 | 防潮石膏板12mm（墙面）板面点锈、贴胶带，（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 85 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙基层(规格：75mm)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 120.00 |  |  |
| 86 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙基层(规格：100mm)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 87 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙基层(规格：120mm)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 350.00 |  |  |
| 88 | 墙面装饰板 | 木龙骨基层（木材规格：30mm*50mm)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 89 | 墙面装饰板 | 墙面9mm多层木夹板基层（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 180.00 |  |  |
| 90 | 墙面装饰板 | 墙面12mm多层木夹板基层（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 260.00 |  |  |
| 91 | 墙面装饰板 | 墙面15mm多层木夹板基层（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 280.00 |  |  |
| 92 | 墙面装饰板 | 墙面18mm多层木夹板基层（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 300.00 |  |  |
| 93 | 墙面装饰板 | 成品实木免漆板护墙板(规格：18mm厚)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 94 | 墙面装饰板 | 成品（烤漆）多层板护墙板(规格：15mm)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 95 | 墙面装饰板 | 成品高纤维（烤漆）板护墙板(规格：12mm)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 100.00 |  |  |
| 96 | 墙面装饰板 | 夹心岩棉（平面）彩钢板（规格：厚度50mm）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 97 | 墙面装饰板 | 夹心岩棉（平面）彩钢板（规格：厚75mm）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 98 | 玻璃隔断 | 铝合金中空钢化玻璃隔断制作安装（铝合金规格：70系1.5mm厚；玻璃规格：6mm钢化玻璃）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 60.00 |  |  |
| 99 | 装饰线条 | 实木踢脚线（高100-120）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 160.00 |  |  |
| 100 | 装饰线条 | 不锈钢12厚304不锈钢踢脚线（含安装，含主材，辅料、包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 190.00 |  |  |
| 101 | 装饰线条 | 装饰石膏线条（100-120mm）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 210.00 |  |  |
| 102 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨吊顶基层 (U38主龙及副龙骨)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 350.00 |  |  |
| 103 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨吊顶基层 (U50主龙及副龙骨)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 300.00 |  |  |
| 104 | 吊顶天棚 | "轻钢龙骨吊顶基层 (U60主龙及副龙骨)"（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 350.00 |  |  |
| 105 | 吊顶天棚 | 平顶硅钙板（规格：GB 600mm*600mm*12mm)（含安装，含主材，不含龙骨，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 106 | 吊顶天棚 | 平顶矿棉板（规格：GB 600mm*600mm*15mm)（含安装，含主材，不含龙骨，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 450.00 |  |  |
| 107 | 吊顶天棚 | 铝合金集成扣板（300mm*300mm*1.2mm）（含安装，含主材，不含龙骨，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 200.00 |  |  |
| 108 | 吊顶天棚 | 铝合金集成扣板（600mm*600mm*1.2mm）（含安装，含主材，不含龙骨，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 109 | 吊顶天棚 | 铝合金集成扣板（1200mm*600mm*1.2mm）（含安装，含主材，不含龙骨，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 200.00 |  |  |
| 110 | 零星维修乳胶漆修补（合计面积小于等于100m2) | 零星乳胶漆修补，且需按照同一区域同一时间段内统计。（做法：原乳胶漆铲除、找平腻子3遍、1底2面乳胶漆。）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 850.00 |  |  |
| 111 | 零星维修乳胶漆修补（合计面积小于等于100m2) | 零星乳胶漆修补，且需按照同一区域同一时间段内统计。（做法:，1底1面乳胶漆。）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 820.00 |  |  |
| 112 | 零星维修乳胶漆（合计面积大于100m2) | 零星乳胶漆修补，且需按照同一区域同一时间段内统计。（做法：原乳胶漆铲除、找平腻子3遍、1底2面乳胶漆。）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 780.00 |  |  |
| 113 | 零星维修乳胶漆修补（合计面积大于100m2) | 零星乳胶漆修补，且需按照同一区域同一时间段内统计。（做法:1底1面乳胶漆。）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 750.00 |  |  |
| 114 | 墙面喷刷涂料 （合计面积大于500m2) | 零星工程内墙乳胶漆（做法：原乳胶漆铲除、找平腻子3遍、1底2面乳胶漆。）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 920.00 |  |  |
| 115 | 墙面喷刷涂料 | 零星工程外墙防水乳胶漆（做法：外墙找平腻子3遍乳胶漆1底2面）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 700.00 |  |  |
| 116 | 墙面喷刷涂料 | 零星工程外墙真石漆（做法：外墙找平腻子3遍真石漆1底2面）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 800.00 |  |  |
| 117 | 柜台 | 定制低柜及吊柜（含异形柜），采用1.8mm实木免漆板根据现场实际情况及业主单位需求进行定制，专用封边条封边，带隔板，带门，带五金配件。含安装，含主材，包括报修后事前踏勘、设计图纸、放样以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用）(宽400-800mm*高800mm） | m | 20.00 |  |  |
| 118 | 吧台背柜 | 定制吧台柜（含异形柜），采用18mm实木免漆板根据现场实际情况及业主单位需求进行定制，专用封边条封边，带隔板，带门，带五金配件。含安装，含主材，包括报修后事前踏勘、设计图纸、放样以及施工全过程的人工费用等，价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用（宽400-800mm*高800mm） | m | 30.00 |  |  |
| 119 | 储物柜 | 定制储物柜（含异形柜）,采用18mm实木免漆板根据现场实际情况及业主单位需求进行定制，专用封边条封边，带隔板，带门，带五金配件。含安装，含主材，包括报修后事前踏勘、设计图纸、放样以及施工全过程的人工费用等，价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用（宽400-800mm*高800mm） | m2 | 20.00 |  |  |
| 120 | 挂装指示牌 | 挂装指示牌（门牌、挂牌、指示牌、黑板、宣传牌），不含辅材（玻璃胶、结构胶、泡沫双面胶等）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 350 |  |  |
| 121 | 装挂钩 | 装挂钩：（304不锈钢挂衣钩及其他挂钩1-3个头），含辅材（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 200 |  |  |
| 122 | 装挂钩 | 装挂钩：（304不锈钢挂衣钩及其他挂钩4-6个头），含辅材，（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 120 |  |  |
| 123 | 贴玻璃磨砂纸 | 贴玻璃磨砂纸（不含主材）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 124 | 五金件 | "弹簧合页（净主材，不含整修） （橱柜普通弹簧合页）"（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 180 |  |  |
| 125 | 五金件 | "不锈钢合页（净主材，不含整修）橱柜及木门合页（2-4寸）"（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 110 |  |  |
| 126 | 五金件 | 不锈钢门吸（净主材，不含整修）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 60 |  |  |
| 127 | 五金件 | 橱柜及木门不锈钢插销（净主材，不含整修）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 50 |  |  |
| 128 | 五金件 | 球形锁（净主材，不含整修） （规格：304不锈钢）"（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 70 |  |  |
| 129 | 五金件 | 三保险门锁（净主材，不含整修）（规格：304不锈钢）"（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 60 |  |  |
| 130 | 五金件 | 不锈钢转舌锁（净主材，不含整修）（规格：304不锈钢）"（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 125 |  |  |
| 131 | 五金件 | 不锈钢转舌锁锁芯（净主材，不含整修）（规格：304不锈钢）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 180 |  |  |
| 132 | 五金件 | 铝合金窗门拉手锁（净主材，不含整修）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 120 |  |  |
| 133 | 五金件 | 无框玻璃门拉手（净主材，不含整修）（拉手长度：300-1000mm，304不锈钢）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 30 |  |  |
| 134 | 五金件 | 抽屉锁（净主材，不含整修）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 110 |  |  |
| 135 | 五金件 | 橱柜锁（净主材，不含整修）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 120 |  |  |
| 136 | 五金件 | 挂锁（净主材，不含整修）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 50 |  |  |
| 137 | 五金件 | 无框玻璃门拉手（净主材，不含整修）（拉手长度：1200-2000mm，304不锈钢）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 30 |  |  |
| 138 | 五金件 | 抽屉滑轨（净主材，不含整修） （规格：400mm-500mm三节）"（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 60 |  |  |
| 139 | 五金件 | 抽屉滑轨（净主材，不含整修） （规格：400mm-500mm二节）"（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 90 |  |  |
| 140 | 玻璃胶 | 玻璃胶（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 支 | 90 |  |  |
| 141 | 结构胶 | 结构胶（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 支 | 120 |  |  |
| 142 | 石材胶 | 石材胶（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | kg | 20.00 |  |  |
| 143 | 油漆工（综合） | 油漆工（综合）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 工日 | 30 |  |  |
| 144 | 普工 | 普工（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 工日 | 1050 |  |  |
| 145 | 防水工 | 防水工（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 工日 | 10 |  |  |
| 146 | 电工（综合） | 电工（综合）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 工日 | 80 |  |  |
| 147 | 装饰木工（细木） | 装饰木工（细木）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 工日 | 140 |  |  |
| 148 | 砌筑工（综合） | 砌筑工（综合）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 工日 | 120 |  |  |
| 149 | 电焊工（持证上岗） | 电焊工（持证上岗）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 工日 | 90 |  |  |
| 150 | 单开门修理 | 修单开门（含修门锁、修锁芯、修合页、修闭门器、修门吸等、形变整修、门套修复及开孔，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用），不含维修所需主材（门锁、锁芯、合页、闭门器、门吸） | 扇 | 536 |  |  |
| 151 | 双开门修理 | 修双开门（含修门锁、修锁芯、修合页、修闭门器、修门吸等、形变整修、门套修复及开孔等，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用），不含维修所需主材（门锁、锁芯、合页、闭门器、门吸） | 扇 | 90 |  |  |
| 152 | 橱柜、橱柜门修理 （衣柜、铁皮柜、高柜等） | 修橱柜及橱柜门（以两扇门为一组柜）（含修柜门锁、修锁芯、修弹簧液压合页等、橱柜整修、修隔板、开孔等，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用。），不含维修所需主材（门锁、锁芯、弹簧液压合页） | 组 | 280 |  |  |
| 153 | 普通柜、柜门修理（矮柜、床头柜、吊柜等） | 修普通及柜门（以两扇门为一组柜）（含修门锁、修锁芯、修弹簧液压合页等、普通柜形变整修、修隔板、开孔，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用。），不含维修所需主材（门锁、锁芯、弹簧液压合页） | 组 | 30 |  |  |
| 154 | 抽屉破损维修 | 修抽屉（含修抽屉锁、修锁芯、修抽屉轨道等、抽屉整修、开孔等，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用），不含维修所需主材（抽屉锁、锁芯、抽屉轨道） | 个 | 120 |  |  |
| 155 | 桌子破损维修 | 桌子破损维修（含桌子形变整修、修面板、修桌腿等，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用），不含主材。 | 个 | 70 |  |  |
| 156 | 凳子、椅子破损维修 | 凳子、椅子破损维修（含凳子、椅子形变整修、修面层、修椅子扶手、修凳脚等，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用。），不含主材。 | 个 | 80 |  |  |
| 157 | 修各类水池下水管 | 修各类水池下水管（下水管漏水维修）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 60 |  |  |
| 158 | 电焊维修 | 修各类小件铁钢质器具（电焊维修）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 70 |  |  |
| 159 | 废料垃圾汽车外运 | 废料垃圾外运（含树枝、部分建筑废料垃圾、废弃物品等）（一车不少于5m3，需外运至运距50km范围内当地政府许可的清倒场地进行清倒,因垃圾清倒产生的一切问题均由中标单位负完全责任，和医院无任何关系）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 车 | 150 |  |  |
| 160 | 荧光灯 | 日光灯：单管40W（LED)明装 含光源（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 60 |  |  |
| 161 | 荧光灯 | 日光灯：双管40W（LED)明装 含光源（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 60 |  |  |
| 162 | 普通灯具 | 明装(LED)吸顶灯:150mm-300mm含光源（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 20 |  |  |
| 163 | 普通灯具 | 明装(LED)吸顶灯:350mm-600mm 含光源（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 20 |  |  |
| 164 | 荧光灯 | 嵌入式（LED）平板灯:300*300mm 含光源（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 10 |  |  |
| 165 | 荧光灯 | 嵌入式（LED）平板灯:300*600mm 含光源（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 6 |  |  |
| 166 | 荧光灯 | 嵌入式（LED）平板灯:600*600mm 含光源（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 15 |  |  |
| 167 | 荧光灯 | 嵌入式（LED）平板灯:600*1200mm 含光源（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 20 |  |  |
| 168 | 灯带（槽） | 灯膜（软吊顶灯膜配LED灯珠）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 35.00 |  |  |
| 169 | 配线 | 多股单线（阻燃1.5m2软线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 300.00 |  |  |
| 170 | 配线 | 多股单线（阻燃2.5m2软线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 300.00 |  |  |
| 171 | 配线 | 多股单线（阻燃4m2软线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 120.00 |  |  |
| 172 | 配线 | 多股单线（阻燃6m2软线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 100.00 |  |  |
| 173 | 配线 | 多股单线（阻燃10m2软线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 174 | 配线 | 多股单线（阻燃16m2软线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 50.00 |  |  |
| 175 | 配线 | 单股线（阻燃1.5m2硬线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m | 600.00 |  |  |
| 176 | 配线 | 单股线（阻燃2.5m2硬线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m | 750.00 |  |  |
| 177 | 配线 | 单股线（阻燃4m2硬线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m | 300.00 |  |  |
| 178 | 配线 | 单股线（阻燃6m2硬线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m | 200.00 |  |  |
| 179 | 配线 | 单股线（阻燃10m2硬线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m | 100.00 |  |  |
| 180 | 配线 | 单股线（阻燃16m2硬线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 120.00 |  |  |
| 181 | 电力电缆 | 铠装电缆16M2（4+1）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 80.00 |  |  |
| 182 | 电力电缆 | 铠装电缆25M2（4+1）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 183 | 电力电缆 | 铠装电缆35M2（4+1）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 184 | 线槽 | 明装PVC线槽（25mm)：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 185 | 线槽 | 明装PVC线槽（30mm)：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 150.00 |  |  |
| 186 | 线槽 | 明装PVC线槽（50mm)：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 187 | 线槽 | 明装PVC线槽（70mm)：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 40.00 |  |  |
| 188 | 线槽 | 明装PVC线槽（100mm)：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 120.00 |  |  |
| 189 | 线槽 | 明装PVC线槽（120mm)：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 100.00 |  |  |
| 190 | 插座 | 插座（86型16A三插）：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 40 |  |  |
| 191 | 照明开关 | 单联单控开关：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 30 |  |  |
| 192 | 照明开关 | 双联单控开关：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 30 |  |  |
| 193 | 接线盒 | 线盒（86型PVC暗敷电线盒）：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 150 |  |  |
| 194 | 接线盒 | 线盒（86型PVC明敷电线盒）：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 150 |  |  |
| 195 | 双绞线缆 | 网络五类线：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 600.00 |  |  |
| 196 | 双绞线缆 | 网络超五类线（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 300.00 |  |  |
| 197 | 双绞线缆 | 网络六类线（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 300.00 |  |  |
| 198 | 给、排水附（配）件 | 冷热混合龙头（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） " | 个 | 20 |  |  |
| 199 | 给、排水附（配）件 | 冷热混合感应龙头（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 20 |  |  |
| 200 | 给、排水附（配）件 | 水龙头（拖把池、洗衣机龙头）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 25 |  |  |
| 201 | 小便器 | 洁具（小便池、墙排、直排）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 组 | 16 |  |  |
| 202 | 大便器 | 洁具（坐便器）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 组 | 28 |  |  |
| 203 | 大便器 | 洁具（蹲坑不带存水弯）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 组 | 20 |  |  |
| 204 | 大便器 | 洁具（蹲坑带存水弯）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 组 | 15 |  |  |
| 205 | 给、排水附（配）件 | 防臭地漏（100*100mm)（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 20 |  |  |
| 206 | 镀锌钢管 | 消防水管（DN150热镀锌钢管)沟槽连接：水冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 20.00 |  |  |
| 207 | 镀锌钢管 | 消防水管（DN125热镀锌钢管) 沟槽连接：水冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 30.00 |  |  |
| 208 | 镀锌钢管 | 消防水管（DN100热镀锌钢管) 沟槽连接：水冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 50.00 |  |  |
| 209 | 镀锌钢管 | 消防水管（DN80热镀锌钢管) 螺纹连接：水冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 210 | 镀锌钢管 | 消防水管（DN65热镀锌钢管) 螺纹连接：水冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 211 | 镀锌钢管 | 消防水管（DN50热镀锌钢管) 螺纹连接：水冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 212 | 镀锌钢管 | 消防水管（DN32热镀锌钢管) 螺纹连接：水冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 120.00 |  |  |
| 213 | 镀锌钢管 | 消防水管（DN25热镀锌钢管) 螺纹连接：水冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 150.00 |  |  |
| 214 | 镀锌钢管 | 给水管DN15热镀锌钢管 螺纹连接：管道消毒、冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，含开槽、修补（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 70.00 |  |  |
| 215 | 镀锌钢管 | 给水管DN20热镀锌钢管 螺纹连接：管道消毒、冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，含开槽、修补（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 216 | 塑料管 | PPR热水管（φ20）热熔连接；管道消毒、冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，含开槽、修补（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 150.00 |  |  |
| 217 | 塑料管 | PPR热水管（φ25）热熔连接；管道消毒、冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，含开槽、修补（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 180.00 |  |  |
| 218 | 塑料管 | PPR热水管（φ32），热熔连接；管道消毒、冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，含开槽、修补（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 100.00 |  |  |
| 219 | 塑料管 | PPR热水管（φ50），热熔连接；管道消毒、冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，含开槽、修补（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 100.00 |  |  |
| 220 | 塑料管 | PPR热水管（φ80）热熔连接；管道消毒、冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，含开槽、修补（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 221 | 塑料管 | PPR热水管（φ100）热熔连接；管道消毒、冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，含开槽、修补（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 50.00 |  |  |
| 222 | 塑料管 | PVC管（φ50）粘结：含管件制作安装，灌水通球试验、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 32.00 |  |  |
| 223 | 塑料管 | PVC管（φ75）粘结：含管件制作安装，灌水通球试验、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 32.00 |  |  |
| 224 | 塑料管 | PVC管（φ110）粘结：含管件制作安装，灌水通球试验、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 40.00 |  |  |
| 225 | 塑料管 | PVC管（φ160）粘结：含管件制作安装，灌水通球试验、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 48.00 |  |  |
| 226 | 管道绝热 | 橡塑保温:20mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 6.00 |  |  |
| 227 | 管道绝热 | 橡塑保温:30mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 5.00 |  |  |
| 228 | 卡箍哈夫节DN20 | 卡箍哈夫节DN20 | 个 | 100 |  |  |
| 229 | 卡箍哈夫节DN25 | 卡箍哈夫节DN25 | 个 | 100 |  |  |
| 230 | 卡箍哈夫节DN32 | 卡箍哈夫节DN32 | 个 | 80 |  |  |
| 231 | 卡箍哈夫节DN50 | 卡箍哈夫节DN50 | 个 | 50 |  |  |
| 232 | 卡箍哈夫节DN65 | 卡箍哈夫节DN65 | 个 | 50 |  |  |
| 233 | 卡箍哈夫节DN80 | 卡箍哈夫节DN80 | 个 | 30 |  |  |
| 234 | 卡箍哈夫节DN100 | 卡箍哈夫节DN100 | 个 | 30 |  |  |
| 235 | 卡箍哈夫节DN125 | 卡箍哈夫节DN125 | 个 | 20 |  |  |
| 236 | 卡箍哈夫节DN150 | 卡箍哈夫节DN150 | 个 | 20 |  |  |
| 237 | 塑料管 | 下水管道（PVC加筋波纹管φ100mm）含管件制作安装、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 12.00 |  |  |
| 238 | 塑料管 | 下水管道（PVC加筋波纹管φ160mm）含管件制作安装、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 18.00 |  |  |
| 239 | 塑料管 | 下水管道（PVC加筋波纹管φ200mm）含管件制作安装、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 24.00 |  |  |
| 240 | 塑料管 | 下水管道（PVC加筋波纹管φ250mm）含管件制作安装、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 18.00 |  |  |
| 241 | 塑料管 | 下水管道（PVC加筋波纹管φ300mm）含管件制作安装、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 36.00 |  |  |
| 242 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（铸铁加重）400*400mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 8 |  |  |
| 243 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（铸铁加重）500*500mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 12 |  |  |
| 244 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（铸铁加重）600*600mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 14 |  |  |
| 245 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（铸铁加重）800*800mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 7 |  |  |
| 246 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（铸铁加重）1000*1000mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 7 |  |  |
| 247 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（复合塑钢加重盖板）400*400mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 8 |  |  |
| 248 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（复合塑钢加重盖板）500*500mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 8 |  |  |
| 249 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（复合塑钢加重盖板）600*600mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 10 |  |  |
| 250 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（复合塑钢加重盖板）800*800mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 6 |  |  |
| 251 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（复合塑钢加重盖板）1000*1000 mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 6 |  |  |

注：1、本采购文件附件提供的工程量是根据业主测算得出，是统一报价口径的依据，报价人不得变更；

2、综合单价为全费用综合单价，包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险费用、风险费、地方或行业部门收取的相关费用等。

3、报价人应按照采购文件的要求和采购人所提供的资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由报价并承担相应的风险责任。

4、其余未列入而实际发生的费用均视为已分摊在已列项目的报价内，不再另行计取。

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

## 第三部分 商务技术文件

### 封面

项目编号：

项目名称：

投 标 文 件

（商务技术文件）

供应商全称：              （盖单位公章）

2022年   月   日

评分索引表

| - 序号 | - 评审标准 | - 自评分 | - 投标文件中评审标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证三个证书齐全得1分，否则不得分。【证明材料】管理体系认证证书扫描件加盖公章。 |  |  |
| - 2 | 供应商自2019年1月1日以来，具有类似年度项目业绩（以合同签订时间为准），每个得0.5分，最多得2分。需提供合同协议书。同一个用户不重复得分。 - 类似年度项目指：项目实施内容相似的工程，如零星维修、零星修缮、零星工程等（描述必须与上述文字相符，即必须包含零星字样）。 |  |  |
| - 3 | 拟派项目负责人（需驻点）具有初级职称（助理工程师），得0.5分，具有中级（工程师）及以上，得1分； - （提供职称证书复印件加盖公章为证明材料） |  |  |
| - 4 | - 针对医院零星维修和零星工程的特点和施工环境、医院特殊区域环境，阐述对医院零星维修和零星工程的认识。 |  |  |
| - 5 | - 本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施； |  |  |
| - 6 | 项目实施人员组成：组成人员名单、工种、工作经历等。根据人员具体岗位配置情况、工种分配情况等进行打分。 |  |  |
| - 7 | 对驻院服务施工队伍的组织和安排的详细阐述情况进行打分。 |  |  |
| - 8 | - 根据服务期内各类零星维修工程的应急性、临时性等供应商的人员调配方案（含管理人员）以及储备情况的合理性。 |  |  |
| - 9 | - 如何在疫情常态防控下，做好零星维修与零星工程。 |  |  |
| - 10 | - 针对每个项目具体实施方案：接受到采购人任务后施工组织计划安排、人员安排措施及响应及时性等。确保工程质量的技术组织措施是否完善。评审专家组进行横向比较打分 。 |  |  |
| - 11 | - 针对医院院感感染风险评估和对应的感染风险控制措施。 |  |  |
| - 12 | - 投入的施工机械设备和检测设备情况，施工机具进场计划安排和管理的保证措施的是否能够满足工程质量和进度的要求。 |  |  |
| - 13 | 安全、文明施工的保证措施是否科学、合理、到位，特别是针对医院特殊施工环境需要采取的安全管理、降噪和降低扬尘的施工技术和组织措施情况。 |  |  |
| - 14 | 项目实施过程中针对成品保护和现有环境的各项措施： |  |  |
| - 15 | 针对医院特殊环境的选用材料质量保证措施和供货计划能否满足要求。 |  |  |
| - 16 | - 针对医院特殊环境的进度计划和控制措施： |  |  |
| - 17 | - 根据项目负责人工作内容和工作职责及到位率情况评分，到位率达到100%的得1分，到位率在90%（含）以上得0.5分，其余不得分。（提供明确的承诺，格式自拟） |  |  |
| - 18 | - 供应商承诺由施工引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由供应商负责修复并承担可能发生的成本费用的得1分，否则本项不得分。（提供明确的承诺，格式自拟） |  |  |
| - 19 | - 针对医院零星工程改造修缮的特点提供服务承诺，每提供一项实质性承诺的，得1分，本项最多得2分。 |  |  |
| - 20 | - 所投材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。 |  |  |

### 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商全称： （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

附：法定代表人身份证复印件正面及背面

### 法定代表人授权开标委托书格式

法定代表人授权开标委托书

杭州市红十字会医院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我 （法定代表人姓名） 以        （供应商全称）    法定代表人的身份授权我单位在职员工（授权代表姓名）、  （身份证号）   ，为我单位的授权代表，参加你机构组织的杭州市红十字会医院（采购人）（项目名称）（项目编号）的投标活动，签署投标活动中需由供应商签署相关文件、澄清答复、说明等与本项目投标有关的资料。我单位承认授权代表做出的与本项目开标活动有关的全部行为。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人联系方式：

日期：2022年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

授权代表姓名：身份证号码：职  务：手机：

授权代表身份证复印件：

注：供应商法定代表人作为供应商代表参与本项目开标活动时，不需提供此委托书。

投标代表参与开标时，需另行随身携带此授权委托书。

报价人一般情况表

投标人一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  | 联系电话 |  |
| 企业负责人 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  | 联系电话 |  |
| 法人营业执照 |  |  |  | 企业资格等级 |  |  |  |  |  |
| 质量体系认证 |  |  |  | 银行信用等级 |  |  |  |  |  |
| 环境管理体系认证 |  |  |  | 职业安全健康管理体系认证 |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产净值 | 万元 |  |  | 流动资产 |  |  | 万元 |  |  |
| 总人数人，其中：项目经理人，中级职称人，初级职称人，技工人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

### 项目经理简历表

项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 毕业院校 |  |  |  | 学历 |  |
| 从事项目经理年限 |  |  |  | 到位率承诺 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似工程业绩 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

### 技术负责人简历表

技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 毕业院校 |  |  |  | 学历 |  |
| 从事技术负责人年限 |  |  |  | 到位率承诺 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似工程业绩 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

### 主要施工管理人员表

主要施工管理人员表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 | 到位率承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

### 施工组织设计

（按要求自行编制）

### 主要材料（设备）品牌选用一览表

（主要材料（设备）推荐品牌一览表）中的材料应全部列入本表

| 序号 | 材料（设备） 名称 | 投标选用品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

供应商全称：                       （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

分包意向协议书

分包意向协议书

甲方（投标人）：

乙方（分包供应商）：

各方经协商，就响应                     项目（项目名称）            （项目编号）的采购活动，达成如下分包意向协议：

- （甲方名称）     为                       项目（项目名称）           （项目编号）的投标人，参与项目的投标并签订合同。

二、根据招标文件规定，甲方有意向将本项目中的非主体、非关键性工作分包给乙方实施。乙方有意向承接此部分分包内容。

三、甲方就采购项目和分包内容向采购人负责，乙方就分包内容承担责任。

四、甲方要求乙方承担分包内容，不得再分包给其他单位。

五、乙方承担的工作和义务为：

六、本协议提交采购人后，协议各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

甲方（投标人）：          （单位公章）

签署日期：2022 年 月 日

乙方（分包供应商）：        （单位公章）

签署日期：2022 年 月 日

说明：

1）本协议格式供参考。

2）不分包不需提供此协议书。

3）如投标人为联合体，应由所有联合体各成员方签署本协议。

4）涉及分包供应商情况资料。

# 第六章  项目需求

## 一、项目概况

（一）总务维修维护类（零星维修）项目（包含医院日常的零星维修和零星工程，每个零星工程单项造价在20万元以内），包括建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工。具体内容包括零星砌墙、零星粉刷、零星油漆、门窗修补、零星屋面防水、零星道路修补、零星装修装饰、零星水电安装维修、零星木工、家具维修等日常总务零星维修项目和零星工程项目。需要驻院服务，并24小时随叫随到。此外采购人根据零星维修改造工程情况要求供应商完成的其他工作和配合工作。主要包括以下内容：

1、围墙、房屋、基础设施、水电管线等维修、改造；

2、办公室、实验室、会议室等装修、改建。

3、及时清理因维护、修缮造成的垃圾和对环境造成的影响。垃圾及时清运；

4、一定数量的劳务服务（根据业主需要确定）；

5、其他需要维修的项目。

（二）服务期一年，在服务期内成交供应商须派出专业施工团队全年驻院承担维修改造及零星修缮，并分项审计结算。

（三）预算资金：395万元。

## 二、项目内容及服务要求

1、具体实施内容在合同实施期内由采购人按需通知。除完成现场维修工作外，工作内容还包括与本次维修有关的以下内容：

（1）采购人根据维修改造项目情况要求供应商完成的其他工作和配合工作。

（2）负责项目竣工验收技术资料的汇总、整理、移交工作。

2、本项目施工、验收、材料的选用必须符合设计文件要求和现行的相关标准和技术规范。

3、施工质量目标

（1）符合设计要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。

（2）供应商中标后必须严格按合同条款、施工图设计及审定的施工组织设计方案及相关施工规范、技术标准精心组织施工。

4、施工工期（或进度）要求及其他

（1）在合同约定的服务期内，各项工作的进度须无条件配合医院工作的要求，所有与此有关的赶工费、窝工费、加班费等技术措施和组织措施费、风险费等均考虑在投标报价因素中。

（2）供应商根据各自的施工经验以及工程特点，现场提供的条件，同时充分考虑各种可能产生的不利因素，并结合企业自身实力，在投标文件中做出承诺，全部工作必须确保安全和质量，并满足采购人对工期和进度的要求。

（3）医院管理部门下达维修通知后，如未及时到场维修或未在按采购人要求的时间内完成，则每发生一次由采购人在工程款中扣除一定的处罚金；情节严重的，采购人可单方解除合同，并保留追究其承担法律责任的权力。

5、服务人员要求

要求为本项目提供驻院服务，并随叫随到，保证维修工程及时完成；

（1）驻院服务的人员队伍至少包括：现场负责人1名，水电安装工2名，木工2名；

（2）其他工种按维修工作需要配置；要求派出人数、专业和工种与施工内容相符，且有相应的施工经验和上岗证。供应商应提供各个工种拟派驻服务的具体人员名单，并有施工项目经历和上岗证等履历。

## 三、工程质量保修期

总务维修维护类（零星维修）项目零星工程保修期为一年；零星维修保修期为半年。在保修期内因乙方原因导致维修工程出现质量问题，乙方应负责重新维修，并承担一切费用。

## 四、标准及规范

（1）中华人民共和国国家标准。

（2）有关部门标准与规范。

以上标准及规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

## 五、材料设备以及工程质量要求

1、材料设备选择

（1）本采购文件涉及的主要材料设备及材料，采购文件中对主要材料设备品牌、规格、型号有推荐的，供应商应采用，并在“主要材料（设备）品牌选用一览表”里明确。如成交人没有按采购文件要求进行选择，或没有明确注明，或所选材料设备的材质、规格、颜色、档次与采购文件要求的存在明显差别，或虽按采购文件推荐的材料品牌选择但该材料因某种原因停产或其他原因而不能供应的，则实际施工过程中采购人有权在采购文件推荐的材料品牌中自行确定，且成交价格不予调整。采购文件中没有推荐品牌的，各供应商须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有材料设备要求采用有一定生产规模和市场信誉好的制造商的合格产品，产品需经发包人确认后方可采购，严禁选择不合设计要求的低档材料进行报价及组织施工实施。

2、材料的质量保证

（1）在保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或使用单位的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因产品制造商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验按政府部门相关规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

（4）材料品质货真价实，存在假冒伪劣材料的，一经发现假一罚十真。

（5）同一楼层同类型的维修材料，品牌型号须统一。

3、供应要求

（1）本次采购范围内的建筑施工材料均由承包人根据本采购文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但采购人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证，质量保证书、国家规定的认证证书、报告。

（2）由承包人采购的主要材料设备，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且成交价不予调整。

## 六、工程管理的要求

1、采购范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、承包人应严格按照已确认的施工技术方案组织实施，并无条件接受采购人管理部门的管理。

3、供应商在投标文件中的承诺的管理人员未经发包人同意，承包人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。发包人有权要求施工单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至发包人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，发包人有权单方面终止合同。

4、安全施工、文明管理：

（1）施工单位成交后服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，成交人应设专职人员负责本条款的执行，采购人有权对此进行监督检查。

（2）成交人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。所有工人需统一着装，佩戴挂牌，服从医院安排。

（3）成交人在施工全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由成交人负责。凡由此而损及采购人利益时，成交人应负责赔偿采购人的损失。

（4）在工程施工过程中，因成交人原因造成的一切安全事故，由成交人承担全部经济责任和法律责任。

（5）成交人因自身施工而对相邻工程施工造成影响，由成交人采取措施解决，费用由成交人负担。

(6) 因乙方原因发生自身人身伤害和财物损失及第三方人身伤害和财务损失，都由乙方负完全法律责任，甲方不负任何法律责任

5、成交人应负责涉及本工程施工的其他配合工作。

## 七、报价要求、结算依据及方式

1、采购文件中提供的工程量清单为全年预估量，是供应商报价的依据，投标报价时不允许修改工程量。

2、各项维修工程或维修项目由业主安排，工程量以实际完成的、并经采购人（或其委托的监理单位）书面确认的工程量为准，结算单价按本次成交单价；合同期内综合单价不作调整。

3、修缮工程完工后经使用科室及项目主管部门签字验收，并由医院管理部门出具书面验收、接收文件，总务维修维护类（零星维修）项目完成后经采购人相关科室签字确认进行验收。

4、修缮工程施工结束后，承包人须在项目结束后的30日内完成竣工验收单、工程结（决）算资料（一式两份）交采购人初审；初审通过后交审计单位进行审计。

5、工程款项每半年结算一次，每个单项的结算造价以审计部门的最终审计结果为准，甲方根据审计部门审定的价款进行结算。

## 八、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实心砖墙 | 95红砖(标准砖)，（含主材，人工费及辅料等）（包括报修后事前踏勘）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等一切费用） | m3 | 25.00 |  |  |
| 2 | 实心砖墙 | 95砖(水泥砖)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 35.00 |  |  |
| 3 | 多孔砖墙 | 多孔红砖（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 38.00 |  |  |
| 4 | 砌块墙 | 轻质加气砖(规格：300mm*600mm*80mm），规格型号：BO6 A5.0（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 18.00 |  |  |
| 5 | 砌块墙 | 轻质加气砖(规格：300mm*600mm*100mm）,，规格型号：BO6 A5.0（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 10.00 |  |  |
| 6 | 砌块墙 | "轻质加气砖 (规格：300mm*600mm*120mm），规格型号：BO6 A5.0（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用）" | m3 | 25.00 |  |  |
| 7 | 砌块墙 | "轻质加气砖 (规格：300mm*600mm*200mm），规格型号：BO6 A5.0（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用）" | m3 | 30.00 |  |  |
| 8 | 砌块墙 | "轻质加气砖 (规格：300mm*600mm*240mm）,，规格型号：BO6 A5.0（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用）" | m3 | 20.00 |  |  |
| 9 | 水泥 | 水泥（规格：425）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 吨 | 30.000 |  |  |
| 10 | 黄砂 | 黄砂（粗细砂）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 吨 | 45.000 |  |  |
| 11 | 碎石 | 碎石（规格：直径15mm-25mm）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 吨 | 60.000 |  |  |
| 12 | 碎石 | 碎石（规格：直径25mm-50mm）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 吨 | 60.000 |  |  |
| 13 | 墙面一般抹灰 | 网格布铺贴（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 200.00 |  |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ10，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 5.000 |  |  |
| 15 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ12，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 5.000 |  |  |
| 16 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ14，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 4.000 |  |  |
| 17 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ16，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 3.000 |  |  |
| 18 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ18，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 2.500 |  |  |
| 19 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ20，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 2.000 |  |  |
| 20 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ22，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 2.000 |  |  |
| 21 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ25，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 2.000 |  |  |
| 22 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ28，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 1.000 |  |  |
| 23 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢二级钢:φ32，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 1.000 |  |  |
| 24 | 现浇构件钢筋 | 圆钢一级钢:φ6，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 1.500 |  |  |
| 25 | 现浇构件钢筋 | 圆钢一级钢:φ8，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 2.000 |  |  |
| 26 | 现浇构件钢筋 | 圆钢一级钢:φ10，含钢筋接头（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | t | 2.000 |  |  |
| 27 | 其他构件 | 商品混凝土C20（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 70.00 |  |  |
| 28 | 其他构件 | 商品混凝土C25（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 75.00 |  |  |
| 29 | 其他构件 | 商品混凝土C30（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 40.00 |  |  |
| 30 | 其他构件 | 商品混凝土C35（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 30.00 |  |  |
| 31 | 沥青混凝土 | 沥青混凝土，下层粗粒式沥青混凝土8cm，上层细粒式沥青混凝土4cm（SMA改性沥青混凝土）,施工符合技术规范（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 330.00 |  |  |
| 32 | 沥青混凝土 | 透水沥青混凝土，下层粗粒式沥青混凝土8cm，上层透水沥青混凝土4cm,施工符合技术规范（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 280.00 |  |  |
| 33 | 沥青混凝土 | 彩色沥青混凝土，下层粗粒式沥青混凝土8cm，上层彩色沥青混凝土4cm,施工符合技术规范（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 120.00 |  |  |
| 34 | 窗帘 | 换装普通窗纱、门纱（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 30.00 |  |  |
| 35 | 金属（塑钢）门 | 铝合金中空钢化玻璃门制作安装（铝合金规格：50系2.0mm厚；玻璃规格：6+9A+6中空钢化玻璃）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 20.00 |  |  |
| 36 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金断桥隔热窗制作安装（50系中空钢化玻璃，玻璃规格：6+9A+6中空钢化玻璃）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 50.00 |  |  |
| 37 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金断桥隔热窗制作安装（70系中空钢化玻璃，玻璃规格：6+9A+6中空钢化玻璃）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 60.00 |  |  |
| 38 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 塑钢窗制作安装（80-88系中空钢化玻璃，玻璃规格：6+9A+6中空钢化玻璃）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 80.00 |  |  |
| 39 | 修铝合金门 | 修铝合金门（含修门锁、修锁芯、修合页、修闭门器等、形变整修补充辅料、门框修复补充材料及开孔、人工等，不含门锁、锁芯、合页、闭门器主材）（包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 扇 | 60 |  |  |
| 40 | 修铝合金窗 | 修铝合金窗（含修窗门锁、修锁芯、修合页等、形变整修补充辅料、门框修复补充材料及开孔、人工等，不含门锁、锁芯、合页主材）（包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 扇 | 120 |  |  |
| 41 | 修装门帘、窗帘、床帘、卷帘 | 修门帘、窗帘、床帘、卷帘（含门帘和窗帘和窗帘轨道修整、挂钩修整，卷帘修整）不含主材（包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 件 | 250 |  |  |
| 42 | 换装6+6钢化玻璃夹胶玻璃 | 换装6+6钢化玻璃夹胶玻璃，包括报修后事前踏勘、设计图纸、放样以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m2 | 80.00 |  |  |
| 43 | 换装钢化玻璃 | 换装普通门窗玻璃（规格：厚度5-6mm钢化玻璃）包括报修后事前踏勘、设计图纸、放样以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m2 | 60.00 |  |  |
| 44 | 换装钢化玻璃 | 换装普通门窗玻璃（规格：厚度8-10mm钢化玻璃）包括报修后事前踏勘、设计图纸、放样以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m2 | 40.00 |  |  |
| 45 | 换装钢化玻璃 | 换装普通门窗玻璃（规格：厚度12mm钢化玻璃）包括报修后事前踏勘、设计图纸、放样以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m2 | 30.00 |  |  |
| 46 | 型材屋面 | 瓦楞彩钢板（单板）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 180.00 |  |  |
| 47 | 型材屋面 | 夹心瓦楞岩棉彩钢板（规格：厚度50mm）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 60.00 |  |  |
| 48 | 型材屋面 | 夹心瓦楞岩棉彩钢板（规格：厚度75mm）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 110.00 |  |  |
| 49 | 屋面卷材防水 | 防水修补（适用于彩钢板面、水泥面层等）（3mm厚SBS防水卷材）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 50 | 屋面涂膜防水 | 防水修补（适用于檐沟、水泥地面等）（聚氨酯防水）（1底2面）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 120.00 |  |  |
| 51 | 屋面涂膜防水 | 防水修补（适用于檐沟、水泥面层等）（JS防水、K11防水）（1底2面）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 500.00 |  |  |
| 52 | 阳光板屋面 | 阳光板雨棚制作安装（3mm-5mm阳光板），30*50不锈钢骨架，（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 100.00 |  |  |
| 53 | 阳光板屋面 | 阳光板雨棚制作安装（6mm-8mm阳光板），30*50不锈钢骨架，（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 80.00 |  |  |
| 54 | 块料楼地面 | 釉面地砖（300*300mm)，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 55 | 块料楼地面 | 釉面地砖（600*600mm)，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 60.00 |  |  |
| 56 | 块料楼地面 | 釉面地砖（800*800mm)，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 100.00 |  |  |
| 57 | 块料楼地面 | 釉面地砖（1000*1000mm)，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 100.00 |  |  |
| 58 | 块料楼地面 | 玻化砖(规格：600mm*600mm)； 做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用）" | m2 | 120.00 |  |  |
| 59 | 块料楼地面 | 玻化砖（规格：800mm*800mm)； 做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 100.00 |  |  |
| 60 | 块料楼地面 | "玻化砖（规格：1000mm*1000mm）； 做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 60.00 |  |  |
| 61 | 块料楼地面 | "玻化砖（规格：1200mm*600mm)； 做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 80.00 |  |  |
| 62 | 块料楼地面 | "抛光砖（规格：300mm*300mm)； 做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 60.00 |  |  |
| 63 | 块料楼地面 | 抛光砖（300*600mm)，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 120.00 |  |  |
| 64 | 块料楼地面 | 抛光砖（规格：600*600mm)；做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 80.00 |  |  |
| 65 | 块料楼地面 | "抛光砖（规格：800mm*800mm)； 做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 120.00 |  |  |
| 66 | 块料楼地面 | "抛光砖（规格：1000mm*1000mm）； 做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 60.00 |  |  |
| 67 | 块料楼地面 | 抛光砖、规格（1200mm*600mm) 做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 60.00 |  |  |
| 68 | 平面砂浆找平层 | 地面20mm厚水泥砂浆找平 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 300.00 |  |  |
| 69 | 竹、木（复合）地板 | 1、木龙骨 2、实木地板(规格：18mm)"（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 200.00 |  |  |
| 70 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板（规格：12mm)"（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 80.00 |  |  |
| 71 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板（规格：15mm)"（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 125.00 |  |  |
| 72 | 竹、木（复合）地板 | 强化地板（规格：18mm)"（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 90.00 |  |  |
| 73 | 竹、木（复合）地板 | 仿实木强化地板(规格：12mm)"（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 120.00 |  |  |
| 74 | 竹、木（复合）地板 | 仿实木强化地板(规格：15mm)"（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 75 | 竹、木（复合）地板 | 仿实木强化地板(规格：18mm)"（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 76 | 自流坪楼地面 | "水泥自流坪（规格：厚度4mm） （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 300.00 |  |  |
| 77 | 块料墙面 | "微晶墙面瓷砖（规格：250mm*300mm）； 做法：20厚干混砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 78 | 块料墙面 | "微晶墙面瓷砖（规格：300mm*600mm）； 做法：20厚干混砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 79 | 块料墙面 | "微晶墙面瓷砖（规格：400mm*800mm）； 做法：20厚干混砂浆结合层。 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 80 | 墙面一般抹灰 | 内墙水泥砂浆抹灰 （含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 380.00 |  |  |
| 81 | 墙面装饰板 | 石膏板9mm（墙面）板面点锈、贴胶带，（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 82 | 墙面装饰板 | 石膏板12mm（墙面）板面点锈、贴胶带，（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 83 | 墙面装饰板 | 防潮石膏板9mm（墙面）板面点锈、贴胶带，（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 200.00 |  |  |
| 84 | 墙面装饰板 | 防潮石膏板12mm（墙面）板面点锈、贴胶带，（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 85 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙基层(规格：75mm)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 120.00 |  |  |
| 86 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙基层(规格：100mm)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 87 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙基层(规格：120mm)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 350.00 |  |  |
| 88 | 墙面装饰板 | 木龙骨基层（木材规格：30mm*50mm)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 89 | 墙面装饰板 | 墙面9mm多层木夹板基层（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 180.00 |  |  |
| 90 | 墙面装饰板 | 墙面12mm多层木夹板基层（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 260.00 |  |  |
| 91 | 墙面装饰板 | 墙面15mm多层木夹板基层（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 280.00 |  |  |
| 92 | 墙面装饰板 | 墙面18mm多层木夹板基层（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 300.00 |  |  |
| 93 | 墙面装饰板 | 成品实木免漆板护墙板(规格：18mm厚)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 94 | 墙面装饰板 | 成品（烤漆）多层板护墙板(规格：15mm)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 95 | 墙面装饰板 | 成品高纤维（烤漆）板护墙板(规格：12mm)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 100.00 |  |  |
| 96 | 墙面装饰板 | 夹心岩棉（平面）彩钢板（规格：厚度50mm）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 250.00 |  |  |
| 97 | 墙面装饰板 | 夹心岩棉（平面）彩钢板（规格：厚75mm）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 98 | 玻璃隔断 | 铝合金中空钢化玻璃隔断制作安装（铝合金规格：70系1.5mm厚；玻璃规格：6mm钢化玻璃）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 60.00 |  |  |
| 99 | 装饰线条 | 实木踢脚线（高100-120）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 160.00 |  |  |
| 100 | 装饰线条 | 不锈钢12厚304不锈钢踢脚线（含安装，含主材，辅料、包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 190.00 |  |  |
| 101 | 装饰线条 | 装饰石膏线条（100-120mm）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 210.00 |  |  |
| 102 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨吊顶基层 (U38主龙及副龙骨)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 350.00 |  |  |
| 103 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨吊顶基层 (U50主龙及副龙骨)（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 300.00 |  |  |
| 104 | 吊顶天棚 | "轻钢龙骨吊顶基层 (U60主龙及副龙骨)"（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 350.00 |  |  |
| 105 | 吊顶天棚 | 平顶硅钙板（规格：GB 600mm*600mm*12mm)（含安装，含主材，不含龙骨，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 106 | 吊顶天棚 | 平顶矿棉板（规格：GB 600mm*600mm*15mm)（含安装，含主材，不含龙骨，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 450.00 |  |  |
| 107 | 吊顶天棚 | 铝合金集成扣板（300mm*300mm*1.2mm）（含安装，含主材，不含龙骨，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 200.00 |  |  |
| 108 | 吊顶天棚 | 铝合金集成扣板（600mm*600mm*1.2mm）（含安装，含主材，不含龙骨，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 109 | 吊顶天棚 | 铝合金集成扣板（1200mm*600mm*1.2mm）（含安装，含主材，不含龙骨，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 200.00 |  |  |
| 110 | 零星维修乳胶漆修补（合计面积小于等于100m2) | 零星乳胶漆修补，且需按照同一区域同一时间段内统计。（做法：原乳胶漆铲除、找平腻子3遍、1底2面乳胶漆。）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 850.00 |  |  |
| 111 | 零星维修乳胶漆修补（合计面积小于等于100m2) | 零星乳胶漆修补，且需按照同一区域同一时间段内统计。（做法:，1底1面乳胶漆。）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 820.00 |  |  |
| 112 | 零星维修乳胶漆（合计面积大于100m2) | 零星乳胶漆修补，且需按照同一区域同一时间段内统计。（做法：原乳胶漆铲除、找平腻子3遍、1底2面乳胶漆。）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 780.00 |  |  |
| 113 | 零星维修乳胶漆修补（合计面积大于100m2) | 零星乳胶漆修补，且需按照同一区域同一时间段内统计。（做法:1底1面乳胶漆。）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 750.00 |  |  |
| 114 | 墙面喷刷涂料 （合计面积大于500m2) | 零星工程内墙乳胶漆（做法：原乳胶漆铲除、找平腻子3遍、1底2面乳胶漆。）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 920.00 |  |  |
| 115 | 墙面喷刷涂料 | 零星工程外墙防水乳胶漆（做法：外墙找平腻子3遍乳胶漆1底2面）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 700.00 |  |  |
| 116 | 墙面喷刷涂料 | 零星工程外墙真石漆（做法：外墙找平腻子3遍真石漆1底2面）（含安装，含主材，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的一切配件、人工费用等，确保维修后的其安全性。（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 800.00 |  |  |
| 117 | 柜台 | 定制低柜及吊柜（含异形柜），采用1.8mm实木免漆板根据现场实际情况及业主单位需求进行定制，专用封边条封边，带隔板，带门，带五金配件。含安装，含主材，包括报修后事前踏勘、设计图纸、放样以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用）(宽400-800mm*高800mm） | m | 20.00 |  |  |
| 118 | 吧台背柜 | 定制吧台柜（含异形柜），采用18mm实木免漆板根据现场实际情况及业主单位需求进行定制，专用封边条封边，带隔板，带门，带五金配件。含安装，含主材，包括报修后事前踏勘、设计图纸、放样以及施工全过程的人工费用等，价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用（宽400-800mm*高800mm） | m | 30.00 |  |  |
| 119 | 储物柜 | 定制储物柜（含异形柜）,采用18mm实木免漆板根据现场实际情况及业主单位需求进行定制，专用封边条封边，带隔板，带门，带五金配件。含安装，含主材，包括报修后事前踏勘、设计图纸、放样以及施工全过程的人工费用等，价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用（宽400-800mm*高800mm） | m2 | 20.00 |  |  |
| 120 | 挂装指示牌 | 挂装指示牌（门牌、挂牌、指示牌、黑板、宣传牌），不含辅材（玻璃胶、结构胶、泡沫双面胶等）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 350 |  |  |
| 121 | 装挂钩 | 装挂钩：（304不锈钢挂衣钩及其他挂钩1-3个头），含辅材（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 200 |  |  |
| 122 | 装挂钩 | 装挂钩：（304不锈钢挂衣钩及其他挂钩4-6个头），含辅材，（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 120 |  |  |
| 123 | 贴玻璃磨砂纸 | 贴玻璃磨砂纸（不含主材）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 150.00 |  |  |
| 124 | 五金件 | "弹簧合页（净主材，不含整修） （橱柜普通弹簧合页）"（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 180 |  |  |
| 125 | 五金件 | "不锈钢合页（净主材，不含整修）橱柜及木门合页（2-4寸）"（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 110 |  |  |
| 126 | 五金件 | 不锈钢门吸（净主材，不含整修）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 60 |  |  |
| 127 | 五金件 | 橱柜及木门不锈钢插销（净主材，不含整修）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 50 |  |  |
| 128 | 五金件 | 球形锁（净主材，不含整修） （规格：304不锈钢）"（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 70 |  |  |
| 129 | 五金件 | 三保险门锁（净主材，不含整修）（规格：304不锈钢）"（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 60 |  |  |
| 130 | 五金件 | 不锈钢转舌锁（净主材，不含整修）（规格：304不锈钢）"（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 125 |  |  |
| 131 | 五金件 | 不锈钢转舌锁锁芯（净主材，不含整修）（规格：304不锈钢）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 180 |  |  |
| 132 | 五金件 | 铝合金窗门拉手锁（净主材，不含整修）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 120 |  |  |
| 133 | 五金件 | 无框玻璃门拉手（净主材，不含整修）（拉手长度：300-1000mm，304不锈钢）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 30 |  |  |
| 134 | 五金件 | 抽屉锁（净主材，不含整修）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 110 |  |  |
| 135 | 五金件 | 橱柜锁（净主材，不含整修）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 120 |  |  |
| 136 | 五金件 | 挂锁（净主材，不含整修）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 50 |  |  |
| 137 | 五金件 | 无框玻璃门拉手（净主材，不含整修）（拉手长度：1200-2000mm，304不锈钢）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 30 |  |  |
| 138 | 五金件 | 抽屉滑轨（净主材，不含整修） （规格：400mm-500mm三节）"（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 60 |  |  |
| 139 | 五金件 | 抽屉滑轨（净主材，不含整修） （规格：400mm-500mm二节）"（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 90 |  |  |
| 140 | 玻璃胶 | 玻璃胶（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 支 | 90 |  |  |
| 141 | 结构胶 | 结构胶（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 支 | 120 |  |  |
| 142 | 石材胶 | 石材胶（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | kg | 20.00 |  |  |
| 143 | 油漆工（综合） | 油漆工（综合）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 工日 | 30 |  |  |
| 144 | 普工 | 普工（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 工日 | 1050 |  |  |
| 145 | 防水工 | 防水工（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 工日 | 10 |  |  |
| 146 | 电工（综合） | 电工（综合）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 工日 | 80 |  |  |
| 147 | 装饰木工（细木） | 装饰木工（细木）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 工日 | 140 |  |  |
| 148 | 砌筑工（综合） | 砌筑工（综合）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 工日 | 120 |  |  |
| 149 | 电焊工（持证上岗） | 电焊工（持证上岗）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 工日 | 90 |  |  |
| 150 | 单开门修理 | 修单开门（含修门锁、修锁芯、修合页、修闭门器、修门吸等、形变整修、门套修复及开孔，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用），不含维修所需主材（门锁、锁芯、合页、闭门器、门吸） | 扇 | 536 |  |  |
| 151 | 双开门修理 | 修双开门（含修门锁、修锁芯、修合页、修闭门器、修门吸等、形变整修、门套修复及开孔等，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用），不含维修所需主材（门锁、锁芯、合页、闭门器、门吸） | 扇 | 90 |  |  |
| 152 | 橱柜、橱柜门修理 （衣柜、铁皮柜、高柜等） | 修橱柜及橱柜门（以两扇门为一组柜）（含修柜门锁、修锁芯、修弹簧液压合页等、橱柜整修、修隔板、开孔等，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用。），不含维修所需主材（门锁、锁芯、弹簧液压合页） | 组 | 280 |  |  |
| 153 | 普通柜、柜门修理（矮柜、床头柜、吊柜等） | 修普通及柜门（以两扇门为一组柜）（含修门锁、修锁芯、修弹簧液压合页等、普通柜形变整修、修隔板、开孔，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用。），不含维修所需主材（门锁、锁芯、弹簧液压合页） | 组 | 30 |  |  |
| 154 | 抽屉破损维修 | 修抽屉（含修抽屉锁、修锁芯、修抽屉轨道等、抽屉整修、开孔等，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用），不含维修所需主材（抽屉锁、锁芯、抽屉轨道） | 个 | 120 |  |  |
| 155 | 桌子破损维修 | 桌子破损维修（含桌子形变整修、修面板、修桌腿等，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用），不含主材。 | 个 | 70 |  |  |
| 156 | 凳子、椅子破损维修 | 凳子、椅子破损维修（含凳子、椅子形变整修、修面层、修椅子扶手、修凳脚等，包括报修后事前踏勘以及施工全过程的人工费用等，确保维修后的其安全性。价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用。），不含主材。 | 个 | 80 |  |  |
| 157 | 修各类水池下水管 | 修各类水池下水管（下水管漏水维修）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 60 |  |  |
| 158 | 电焊维修 | 修各类小件铁钢质器具（电焊维修）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 70 |  |  |
| 159 | 废料垃圾汽车外运 | 废料垃圾外运（含树枝、部分建筑废料垃圾、废弃物品等）（一车不少于5m3，需外运至运距50km范围内当地政府许可的清倒场地进行清倒,因垃圾清倒产生的一切问题均由中标单位负完全责任，和医院无任何关系）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 车 | 150 |  |  |
| 160 | 荧光灯 | 日光灯：单管40W（LED)明装 含光源（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 60 |  |  |
| 161 | 荧光灯 | 日光灯：双管40W（LED)明装 含光源（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 60 |  |  |
| 162 | 普通灯具 | 明装(LED)吸顶灯:150mm-300mm含光源（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 20 |  |  |
| 163 | 普通灯具 | 明装(LED)吸顶灯:350mm-600mm 含光源（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 20 |  |  |
| 164 | 荧光灯 | 嵌入式（LED）平板灯:300*300mm 含光源（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 10 |  |  |
| 165 | 荧光灯 | 嵌入式（LED）平板灯:300*600mm 含光源（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 6 |  |  |
| 166 | 荧光灯 | 嵌入式（LED）平板灯:600*600mm 含光源（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 15 |  |  |
| 167 | 荧光灯 | 嵌入式（LED）平板灯:600*1200mm 含光源（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 20 |  |  |
| 168 | 灯带（槽） | 灯膜（软吊顶灯膜配LED灯珠）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m2 | 35.00 |  |  |
| 169 | 配线 | 多股单线（阻燃1.5m2软线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 300.00 |  |  |
| 170 | 配线 | 多股单线（阻燃2.5m2软线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 300.00 |  |  |
| 171 | 配线 | 多股单线（阻燃4m2软线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 120.00 |  |  |
| 172 | 配线 | 多股单线（阻燃6m2软线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 100.00 |  |  |
| 173 | 配线 | 多股单线（阻燃10m2软线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 174 | 配线 | 多股单线（阻燃16m2软线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 50.00 |  |  |
| 175 | 配线 | 单股线（阻燃1.5m2硬线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m | 600.00 |  |  |
| 176 | 配线 | 单股线（阻燃2.5m2硬线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m | 750.00 |  |  |
| 177 | 配线 | 单股线（阻燃4m2硬线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m | 300.00 |  |  |
| 178 | 配线 | 单股线（阻燃6m2硬线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m | 200.00 |  |  |
| 179 | 配线 | 单股线（阻燃10m2硬线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用 | m | 100.00 |  |  |
| 180 | 配线 | 单股线（阻燃16m2硬线）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 120.00 |  |  |
| 181 | 电力电缆 | 铠装电缆16M2（4+1）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 80.00 |  |  |
| 182 | 电力电缆 | 铠装电缆25M2（4+1）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 183 | 电力电缆 | 铠装电缆35M2（4+1）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 184 | 线槽 | 明装PVC线槽（25mm)：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 185 | 线槽 | 明装PVC线槽（30mm)：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 150.00 |  |  |
| 186 | 线槽 | 明装PVC线槽（50mm)：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 187 | 线槽 | 明装PVC线槽（70mm)：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 40.00 |  |  |
| 188 | 线槽 | 明装PVC线槽（100mm)：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 120.00 |  |  |
| 189 | 线槽 | 明装PVC线槽（120mm)：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 100.00 |  |  |
| 190 | 插座 | 插座（86型16A三插）：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 40 |  |  |
| 191 | 照明开关 | 单联单控开关：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 30 |  |  |
| 192 | 照明开关 | 双联单控开关：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 30 |  |  |
| 193 | 接线盒 | 线盒（86型PVC暗敷电线盒）：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 150 |  |  |
| 194 | 接线盒 | 线盒（86型PVC明敷电线盒）：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 150 |  |  |
| 195 | 双绞线缆 | 网络五类线：（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 600.00 |  |  |
| 196 | 双绞线缆 | 网络超五类线（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 300.00 |  |  |
| 197 | 双绞线缆 | 网络六类线（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 300.00 |  |  |
| 198 | 给、排水附（配）件 | 冷热混合龙头（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） " | 个 | 20 |  |  |
| 199 | 给、排水附（配）件 | 冷热混合感应龙头（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 20 |  |  |
| 200 | 给、排水附（配）件 | 水龙头（拖把池、洗衣机龙头）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 25 |  |  |
| 201 | 小便器 | 洁具（小便池、墙排、直排）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 组 | 16 |  |  |
| 202 | 大便器 | 洁具（坐便器）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 组 | 28 |  |  |
| 203 | 大便器 | 洁具（蹲坑不带存水弯）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 组 | 20 |  |  |
| 204 | 大便器 | 洁具（蹲坑带存水弯）（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 组 | 15 |  |  |
| 205 | 给、排水附（配）件 | 防臭地漏（100*100mm)（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 个 | 20 |  |  |
| 206 | 镀锌钢管 | 消防水管（DN150热镀锌钢管)沟槽连接：水冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 20.00 |  |  |
| 207 | 镀锌钢管 | 消防水管（DN125热镀锌钢管) 沟槽连接：水冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 30.00 |  |  |
| 208 | 镀锌钢管 | 消防水管（DN100热镀锌钢管) 沟槽连接：水冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 50.00 |  |  |
| 209 | 镀锌钢管 | 消防水管（DN80热镀锌钢管) 螺纹连接：水冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 210 | 镀锌钢管 | 消防水管（DN65热镀锌钢管) 螺纹连接：水冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 211 | 镀锌钢管 | 消防水管（DN50热镀锌钢管) 螺纹连接：水冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 212 | 镀锌钢管 | 消防水管（DN32热镀锌钢管) 螺纹连接：水冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 120.00 |  |  |
| 213 | 镀锌钢管 | 消防水管（DN25热镀锌钢管) 螺纹连接：水冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 150.00 |  |  |
| 214 | 镀锌钢管 | 给水管DN15热镀锌钢管 螺纹连接：管道消毒、冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，含开槽、修补（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 70.00 |  |  |
| 215 | 镀锌钢管 | 给水管DN20热镀锌钢管 螺纹连接：管道消毒、冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，含开槽、修补（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 216 | 塑料管 | PPR热水管（φ20）热熔连接；管道消毒、冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，含开槽、修补（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 150.00 |  |  |
| 217 | 塑料管 | PPR热水管（φ25）热熔连接；管道消毒、冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，含开槽、修补（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 180.00 |  |  |
| 218 | 塑料管 | PPR热水管（φ32），热熔连接；管道消毒、冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，含开槽、修补（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 100.00 |  |  |
| 219 | 塑料管 | PPR热水管（φ50），热熔连接；管道消毒、冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，含开槽、修补（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 100.00 |  |  |
| 220 | 塑料管 | PPR热水管（φ80）热熔连接；管道消毒、冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，含开槽、修补（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 60.00 |  |  |
| 221 | 塑料管 | PPR热水管（φ100）热熔连接；管道消毒、冲洗、水压试验；管道、管件及弯管制作、安装，含开槽、修补（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 50.00 |  |  |
| 222 | 塑料管 | PVC管（φ50）粘结：含管件制作安装，灌水通球试验、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 32.00 |  |  |
| 223 | 塑料管 | PVC管（φ75）粘结：含管件制作安装，灌水通球试验、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 32.00 |  |  |
| 224 | 塑料管 | PVC管（φ110）粘结：含管件制作安装，灌水通球试验、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 40.00 |  |  |
| 225 | 塑料管 | PVC管（φ160）粘结：含管件制作安装，灌水通球试验、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 48.00 |  |  |
| 226 | 管道绝热 | 橡塑保温:20mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 6.00 |  |  |
| 227 | 管道绝热 | 橡塑保温:30mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m3 | 5.00 |  |  |
| 228 | 卡箍哈夫节DN20 | 卡箍哈夫节DN20 | 个 | 100 |  |  |
| 229 | 卡箍哈夫节DN25 | 卡箍哈夫节DN25 | 个 | 100 |  |  |
| 230 | 卡箍哈夫节DN32 | 卡箍哈夫节DN32 | 个 | 80 |  |  |
| 231 | 卡箍哈夫节DN50 | 卡箍哈夫节DN50 | 个 | 50 |  |  |
| 232 | 卡箍哈夫节DN65 | 卡箍哈夫节DN65 | 个 | 50 |  |  |
| 233 | 卡箍哈夫节DN80 | 卡箍哈夫节DN80 | 个 | 30 |  |  |
| 234 | 卡箍哈夫节DN100 | 卡箍哈夫节DN100 | 个 | 30 |  |  |
| 235 | 卡箍哈夫节DN125 | 卡箍哈夫节DN125 | 个 | 20 |  |  |
| 236 | 卡箍哈夫节DN150 | 卡箍哈夫节DN150 | 个 | 20 |  |  |
| 237 | 塑料管 | 下水管道（PVC加筋波纹管φ100mm）含管件制作安装、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 12.00 |  |  |
| 238 | 塑料管 | 下水管道（PVC加筋波纹管φ160mm）含管件制作安装、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 18.00 |  |  |
| 239 | 塑料管 | 下水管道（PVC加筋波纹管φ200mm）含管件制作安装、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 24.00 |  |  |
| 240 | 塑料管 | 下水管道（PVC加筋波纹管φ250mm）含管件制作安装、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 18.00 |  |  |
| 241 | 塑料管 | 下水管道（PVC加筋波纹管φ300mm）含管件制作安装、闭水试验（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | m | 36.00 |  |  |
| 242 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（铸铁加重）400*400mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 8 |  |  |
| 243 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（铸铁加重）500*500mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 12 |  |  |
| 244 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（铸铁加重）600*600mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 14 |  |  |
| 245 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（铸铁加重）800*800mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 7 |  |  |
| 246 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（铸铁加重）1000*1000mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 7 |  |  |
| 247 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（复合塑钢加重盖板）400*400mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 8 |  |  |
| 248 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（复合塑钢加重盖板）500*500mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 8 |  |  |
| 249 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（复合塑钢加重盖板）600*600mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 10 |  |  |
| 250 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（复合塑钢加重盖板）800*800mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 6 |  |  |
| 251 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 窨井盖（复合塑钢加重盖板）1000*1000 mm（价格为综合单价，数量按实际计取，综合单价包含所有的规费、税金、管理费等其他一切费用） | 套 | 6 |  |  |

注：1、本采购文件附件提供的工程量是根据业主测算得出，是统一报价口径的依据，报价人不得变更；

2、综合单价为全费用综合单价，包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险费用、风险费、地方或行业部门收取的相关费用等。

3、报价人应按照采购文件的要求和采购人所提供的资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由报价并承担相应的风险责任。

4、其余未列入而实际发生的费用均视为已分摊在已列项目的报价内，不再另行计取。

附：

主要材料（设备）推荐品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 推荐制造商或品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微晶墙面瓷砖 | 冠珠、诺贝尔、东鹏瓷砖或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 2 | 釉面地砖 | 斯米克、宏宇、诺贝尔或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 3 | 玻化砖 | 冠军、诺贝尔、cimic斯米克或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 4 | 抛光砖 | 冠珠、诺贝尔、东鹏瓷砖或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 5 | 石膏板 | 龙牌、可耐福、杰科或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 6 | 轻钢龙骨吊顶基层 | 龙牌、可耐福、杰科或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 7 | 成品实木 免漆板护墙板 | 绿可、豪利、森豪仕或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 8 | 成品多层板护墙板 | 绿可、豪利、森豪仕或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 9 | 成品高纤维板护墙板 | 绿可、豪利、森豪仕或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 10 | 平顶硅钙板 | 友邦、奥普、品格或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 11 | 平顶矿棉板 | 龙牌、星牌、美露达或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 12 | 实木地板 | 世友、久盛、贝尔或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 13 | 强化地板 | 联丰、高牌、欧象或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 14 | 仿实木强化地板 | 联丰、高牌、欧象或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 15 | 闭门器 | 东铁、瓯宝、松下或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 16 | 弹簧合页（橱柜液压弹簧合页） | 坚朗、顶固、雅洁五金或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 17 | 弹簧合页 （橱柜普通弹簧合页） | 坚朗、顶固、雅洁五金或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 18 | 不锈钢合页： 橱柜及木门合页（2-4寸） | 坚朗、顶固、雅洁五金或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 19 | 不锈钢门吸 | 坚朗、顶固、雅洁五金或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 20 | 不锈钢插销 | 坚朗、顶固、雅洁五金或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 21 | 球形锁 （304不锈钢） | 固力、万嘉、通用或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 22 | 三保险门锁 （304不锈钢） | 固力、万嘉、通用或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 23 | 不锈钢转舌锁 （304不锈钢） | 固力、万嘉、通用或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 24 | 不锈钢转舌锁锁芯 （304不锈钢） | 固力、万嘉、通用或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 25 | 铝合金窗门拉手锁 | 固力、万嘉、通用或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 26 | 无框玻璃门拉手 （304不锈钢） | 顶固、汇泰龙、固特或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 27 | 玻璃胶 | 道康宁、百得、西卡或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 28 | 结构胶 | 道康宁、百得、西卡或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 29 | 石材胶 | 道康宁、百得、西卡或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 30 | 抽屉滑轨 | 顶固、固特、海蒂诗或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 31 | 钢筋 | 宝钢、武钢、鞍钢或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 32 | 混凝土 | 德高、富利时、固特威或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 33 | 沥青 | 登威达、银岭、sko或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 34 | 瓦楞彩钢板 （单板） | 维盾、凤铝、忠旺或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 35 | 夹心岩棉彩钢板 | 协多利、林森、万事达或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 36 | 95红砖 (标准砖) | 纪恒暄、东鹏、橙舍或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 37 | 95砖 (水泥砖) | 纪恒暄、东鹏、橙舍或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 38 | 多孔红砖 | 纪恒暄、东鹏、橙舍或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 39 | 水泥 （425） | 华新、海螺、金隅或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 40 | 黄砂 （粗细砂） | 环球、溪石、高时或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 41 | 碎石 | 远大、万隆、高时或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 42 | 轻质加气砖 | 开元、江山、东岳或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 43 | 乳胶漆 | 多乐士、嘉宝莉、立邦或相当于同档次及以上品牌，同类产品按此标准执行 |  |
| 44 | 日光灯 | 飞利浦、欧普、雷士照明或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 45 | 吸顶灯 | 飞利浦、欧普、雷士照明或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 46 | 平板灯 | 飞利浦、欧普、雷士照明或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 47 | 灯膜 | 飞利浦、欧普、雷士照明或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 48 | 多股单线 | 浙江万马、浙江元通、远东、中策或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 49 | 单股线 | 浙江万马、浙江元通、远东、中策或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 50 | 电力电缆（4+1） | 浙江万马、浙江元通、远东、中策或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 51 | 明装pvc线槽 | 远大、华威、华鹏或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 52 | 插座（86型16A三插） | 正泰、德力西、鸿雁或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 53 | 单联单控开关 | 西门子、施耐德、松下或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 54 | 双联单控开关 | 西门子、施耐德、松下或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 55 | 线盒（86型PVC明敷电线盒） | 以瑟、公牛、西门子或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 56 | 线盒（86型PVC暗敷电线盒） | 以瑟、公牛、西门子或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 57 | 网络五类线 | 康普、罗格朗、西蒙或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 58 | 网络超五类线 | 康普、罗格朗、西蒙或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 59 | 网络六类线 | 康普、罗格朗、西蒙或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 60 | 冷热混合龙头 | 科勒、TOTO、杭特或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 61 | 冷热混合感应龙头 | 科勒、TOTO、杭特或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 62 | 水龙头（拖把池、洗衣机龙头） | 科勒、TOTO、杭特或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 63 | 洁具（小便池、墙排、直排） | 科勒、TOTO、箭牌或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 64 | 洁具（坐便器） | 科勒、TOTO、箭牌或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 65 | 洁具（蹲坑不带存水弯） | 科勒、TOTO、箭牌或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 66 | 洁具（蹲坑带存水弯） | 科勒、TOTO、箭牌或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 67 | 防臭地漏（100*100mm） | 潜水艇、九牧、科勒或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 68 | 消防水管 | 湖州金洲、天津华岐、天津友发或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 69 | PPR热水管 | 伟星、日丰、联塑或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 70 | PVC管 | 伟星、日丰、联塑或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 71 | 橡塑保温:20mm | 丹丝妮、坤耐、同欢或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 | 加背胶 |
| 72 | 橡塑保温:30mm | 丹丝妮、坤耐、同欢或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 | 加背胶 |
| 73 | 卡箍哈夫节 | 佰瑞特、欣冉、源生不锈钢或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 74 | 下水管道 | 伟星、联塑中财或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 75 | 窨井盖（铸铁加重） | 凡杰仕、工路、dsfemer或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |
| 76 | 窨井盖（复合塑钢加重盖板） | 凡杰仕、工路、dsfemer或相当于同档次及以上品牌同类产品按此标准执行 |  |

注：1、响应人必须在上述材料的备选品牌或厂家（或同档次品牌）中选择一个响应。否则采购人有权在备选品牌中指定。

- 成交人不按该选用的材料采购的，采购人有权拒绝验收。

- 所有的材料采购前提前均需15天送样，待业主、设计、监理确认后方可批量采购。

- 所有材料的颜色在施工前，根据业主要求确定，但单价不作调整。

### 承诺书一

▲承诺书（一）

杭州市红十字会医院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方        （供应商）             参加 杭州市红十字会医院总务维修维护类（零星维修）项目（项目名称）CTZB-2022090397090518（项目编号）政府采购活动，我方接受并承诺响应以下要求：

采购人提供24小时零星维修值班驻点人员的临时工作场所，面积不超过10平方米，水电费自理另计。临时工作场所内工作人员不得进行烧饭烧菜，使用电饭煲、电炒锅、电磁炉等电器设备，一经发现，每次罚款5000元人民币，触犯法律规定的，移交司法机关；合同期内相关车辆进出按医院规定收费，不提供优惠；零星工程施工过程中电费按实计取，施工单位需自带电表装于施工总电箱内；施工时人员（含管理人员）有现场抽烟的一经查实，每人每次罚款500元人民币；不按国家规定垃圾分类进行处理的，一经查实，每次罚款1000元人民币；施工期间施工单位不按安全生产规定进行操作的，引起的自身人身伤害及财物损失及第三者人身伤害和财务损失，由施工单位负全部法律责任进行赔付，建设单位不负任何法律责任；因施工场地为国家级文保区域范围内普通建筑，必须做好相邻周边国家级文物的保护，因保护不当或安全生产措施不到造成的国家级文物受损，施工单位负全部法律责任。。

特此承诺。

供应商全称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2022年  月  日

- 承诺书二

▲承诺书（二）

杭州市红十字会医院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方        （供应商）             参加 杭州市红十字会医院总务维修维护类（零星维修）项目（项目名称）CTZB-2022090397090518（项目编号）政府采购活动，我方接受并承诺响应以下要求：

本项目政府批准预算价为395.0000万元人民币，项目实施过程不得超过政府批准预算价，如中标单位实际施金额超出年度预算（含零星维修和零星工程），超出部分做优惠处理，不计取费用（中标单位在实施过程中需自行把关），且招标项目的工程量为暂定工程量，招标人有权按实调整工程量让中标单位进行零星维修和零星工程施工，不以任何理由（如报价低等理由）拒绝施工，工程量清单以外的工作内容由审计审定单价。

特此承诺。

供应商全称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2022年  月  日

- 承诺书三

▲承诺书（三）

杭州市红十字会医院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方        （供应商）             参加 杭州市红十字会医院总务维修维护类（零星维修）项目（项目名称）CTZB-2022090397090518（项目编号）政府采购活动，我方接受并承诺响应以下要求：

本项目实施合同期为一年，无预付款，工程款半年结算一次（含零星维修和零星工程）。

特此承诺。

供应商全称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2022年  月  日

# 第七章  评审办法

本评标办法根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对落标人，评标委员会不作任何落标解释。

二、评标组织

评标工作由采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标程序

本次评标程序如下：

第一步：采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

第二步：评标委员会对资格审查通过的投标人的商务技术文件进行符合性审查；

第三步：评标委员会对符合性审查通过的商务技术文件进行技术评审并汇总；

第四步：评标委员会对报价文件进行符合性审查；

第五步：评标委员会对符合性审查通过的报价文件进行评审。

第六步：评标委员会以商务技术标和报价文件得分合计分值由高到低的顺序依次推荐得分第一名的为第一中标候选人，推荐得分第二名的为第二中标候选人，并提交书面评标报告。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者《采购文件》规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格，并确定第二中标候选人为中标成交单位，新的中标人继续适用于本条款。如果替补的第二中标候选人同样存在不符合中标资格情况的，则本项目重新招标。

四、评标细则

1、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单（或：确定中标候选人名单，并根据采购人委托直接确定中标人）；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2、本采购项目采用综合评分法。

每个投标人最终得分=报价分+商务技术分，评标委员会推荐得分最高的投标人为第一中标候选人、得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同，则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人；如果投标报价也相同，则按投标人商务技术得分从高到低推荐为中标候选人；如果商务技术得分也相同，则抽签决定），并编写评标报告。

3、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容 不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总 价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为 准

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按前款规定修正时，顺序在后的修正可能引起顺序在前的其他修正的，该项修正不再执行。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、商务、技术文件符合性审查：

商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）仅提交“备份投标文件”的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）获取文件的供应商与参加投标的供应商发生实质性变更的且未提供有效证明的；

（4）投标文件未有效授权，未提供或提供无效的法定代表人资格证明书或附法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书；

（5）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

（6）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标活动无法正常进行；

（7）投标人未按采购文件变更公告通知更改投标文件的；

（8）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

（9）不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

（10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

（11）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（12）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定的。

5、商务技术评分 0-70分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个投标人的最终技术分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| - 序号 | - 评审标准 | - 分值 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证三个证书齐全得1分，否则不得分。【证明材料】管理体系认证证书扫描件加盖公章。 | - 1 |
| - 2 | 供应商自2019年1月1日以来，具有类似年度项目业绩（以合同签订时间为准），每个得0.5分，最多得2分。需提供合同协议书。同一个用户不重复得分。 - 类似年度项目指：项目实施内容相似的工程，如零星维修、零星修缮、零星工程等（描述必须与上述文字相符，即必须包含零星字样）。 | - 2 |
| - 3 | 拟派项目负责人（需驻点）具有初级职称（助理工程师），得0.5分，具有中级（工程师）及以上，得1分； - （提供职称证书复印件加盖公章为证明材料） | - 1 |
| - 4 | - 针对医院零星维修和零星工程的特点和施工环境、医院特殊区域环境，阐述对医院零星维修和零星工程的认识。 | - 6 |
| - 5 | - 本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施； | - 6 |
| - 6 | 项目实施人员组成：组成人员名单、工种、工作经历等。根据人员具体岗位配置情况、工种分配情况等进行打分。 | - 5 |
| - 7 | 对驻院服务施工队伍的组织和安排的详细阐述情况进行打分。 | - 4 |
| - 8 | - 根据服务期内各类零星维修工程的应急性、临时性等供应商的人员调配方案（含管理人员）以及储备情况的合理性。 | - 5 |
| - 9 | - 如何在疫情常态防控下，做好零星维修与零星工程。 | - 6 |
| - 10 | - 针对每个项目具体实施方案：接受到采购人任务后施工组织计划安排、人员安排措施及响应及时性等。确保工程质量的技术组织措施是否完善。评审专家组进行横向比较打分 。 | - 5 |
| - 11 | - 针对医院院感感染风险评估和对应的感染风险控制措施。 | - 6 |
| - 12 | - 投入的施工机械设备和检测设备情况，施工机具进场计划安排和管理的保证措施的是否能够满足工程质量和进度的要求。 | - 3 |
| - 13 | 安全、文明施工的保证措施是否科学、合理、到位，特别是针对医院特殊施工环境需要采取的安全管理、降噪和降低扬尘的施工技术和组织措施情况。 | - 5 |
| - 14 | 项目实施过程中针对成品保护和现有环境的各项措施： | - 2 |
| - 15 | 针对医院特殊环境的选用材料质量保证措施和供货计划能否满足要求。 | - 4 |
| - 16 | - 针对医院特殊环境的进度计划和控制措施： | - 4 |
| - 17 | - 根据项目负责人工作内容和工作职责及到位率情况评分，到位率达到100%的得1分，到位率在90%（含）以上得0.5分，其余不得分。（提供明确的承诺，格式自拟） | - 1 |
| - 18 | - 供应商承诺由施工引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由供应商负责修复并承担可能发生的成本费用的得1分，否则本项不得分。（提供明确的承诺，格式自拟） | - 1 |
| - 19 | - 针对医院零星工程改造修缮的特点提供服务承诺，每提供一项实质性承诺的，得1分，本项最多得2分。 | - 2 |
| - 20 | - 所投材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。 | - 1 |

6、报价文件符合性审查：

报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）仅提交“备份投标文件”的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（4）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不一致且不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

（7）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标活动无法正常进行；

（8）投标人未按采购文件变更公告通知更改投标文件的；

（9）投标报价超过采购文件规定的预算金额（或最高限价）；

（10）评审委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内在线提供说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（11）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

（12）不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

（13）投标文件附有采购人不能接受的条款；

（14）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（15）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定的。

7、报价分    总分 30分

报价评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

此项由评审小组集体核实后统一打分。

五、询 标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求投标人作必要的澄清、说明或补正。评标委员会和投标人应当通过政采云平台交换数据电文。给予投标人提交澄清说明或补正的时间为半小时以内，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。询标记录将作为投标文件的一部分。

六、定标办法

采购人将根据评标委员会提交的评标报告及推荐的中标候选人，按有关规定确定中标人。

七、投标人义务

评标期间，投标人应随时在线答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。