政府采购招标文件

招标编号：0625-17215020

项目名称：2017年度上城区建筑物景观

照明设施养护服务项目

| 招标人： | 杭州市上城区城市管理局 |
| --- | --- |
| 招标机构： | 浙江省国际技术设备招标有限公司 |

2017年2月

目   录

第一章 ……………………………招标公告

第二章 ……………………………投标人须知前附表

第三章 ……………………………投标人须知

第四章 ……………………………采购内容及服务要求

第五章 ……………………………主要合同条款

第六章 ……………………………评标办法

第七章 ……………………………附件

第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，浙江省国际技术设备招标有限公司受杭州市上城区城市管理局委托，就 2017年度上城区建筑物景观照明设施养护服务项目进行公开招标，欢迎合格供应商前来投标：

1、项目编号：0625-17215020

2、采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元/年) | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017年度上城区建筑物景观照明设施养护服务项目 | 详见招标文件中项目清单 | 项 | 257.91 | 主要养护内容：包括灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施及相关电线电缆等日常养护，防汛、抗雪防冻应急保障工作等。 |

3、采购方式：公开招标。

4、采购组织类型：分散采购委托代理。

▲5、投标供应商的资格要求：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

5.2具有机电设备安装叁级及以上或城市及道路照明专业承包叁级及以上资质；
5.3 具有良好的工作业绩和履约记录；

5.4 具有较强的本地化服务能力，能提供快速的应急服务响应。

6、招标文件的发售：

6.1 时间：即日起至2017年2月23日(节假日除外)，每天上午9:00时至11：30，下午13：30至16:30时(北京时间)。

6.2 地点：浙江省国际技术设备招标有限公司，杭州市凤起路334号同方财富大厦1408室。

6.3 售价：招标文件工本费每套500元，售后不退。

7、购买招标文件时应提供以下资料：

7.1 法定代表人授权委托书（原件）、联系人电话、邮箱；

7.2  营业执照副本复印件，资质证书复印件。

8、投标截止时间和地点：

8.1投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2017年3月8日10:00时。

8.2 投标文件递交地点：杭州市秋涛路242-2号秋涛发展大厦A座5楼，上城区公共资源交易服务中心多功能厅（汽车南站斜对面）。

9、开标时间及地点：

9.1开标时间：2017年3月8日10:00时。

9.2 开标地点：杭州市秋涛路242-2号秋涛发展大厦A座5楼，上城区公共资源交易服务中心多功能厅（汽车南站斜对面）。

▲10、投标保证金及交付方式：

10.1投标保证金金额：人民币伍万元整。

10.2 投标保证金交付形式：汇票、转账支票、电汇（或网银） 等非现金形式。

10.3 投标保证金应在投标截止时间之前交纳至以下账户：

收款人（全称）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开户银行：中国工商银行杭州市武林支行

银行账号：1202021209006759843

11、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

质疑受理地点：浙江省国际技术设备招标有限公司，杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼；联系人：王斌；联系电话：0571-85860263。

投诉受理：杭州市上城区财政局采购监管处。

12、其他事项：

招标文件发售截止时间之后潜在投标人仍然可以购买招标文件，但该投标人如对招标文件有疑问应按招标文件规定时间前提出，逾期提出的，可以不予受理、答复。

13、联系方式：

采购人：杭州市上城区城市管理局

联系人：杨寅杰，  联系电话：0571-87096337

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：浙江省杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼

联系人：孙翔

联系电话：0571-85860244

传真：0571-85860230

同级政府采购监督管理部门名称：杭州市上城区财政局采购监管处

联系人：曹工

监督投诉电话：0571-87819215

传真：0571-87819215

地址：杭州市惠民路26号

杭州市上城区城市管理局

浙江省国际技术设备招标有限公司

2017年2月15日

第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2017年度上城区建筑物景观照明设施养护服务项目。 |
| 2 | 采购内容： 2017年度上城区建筑物景观照明设施养护服务项目； 详见招标文件第四章“招标内容和服务要求”。 |
| ▲3 | 采购预算： 257.91 万元人民币（一年）。 超过采购预算的投标将被否决。 |
| 4 | 投标报价及费用： 4.1 本项目投标应以人民币报价； 4.2 不论投标结果如何，投标报价包括为完成本项目可能发生的全部费用； 4.3 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。 注：投标人的报价应包括为完成本项目各项服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、各种社会保险费、机械及工具、办公费等等）。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。 |
| ▲5 | 5.1 投标保证金金额：人民币伍万元整。 5.2 投标保证金交付形式：汇票、转账支票、电汇（或网银） 等非现金形式。 5.3 投标保证金应在投标截止时间之前交纳至以下账户： （1）收款人（全称）：浙江省国际技术设备招标有限公司 （2）开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 （3）银行账号：1202021209006759843 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或有其他疑问的，应当在 2017年 2 月 23 日16:00前以书面形式（同时将电子文本发E-Mail至a85860244@126.com）要求采购人作出书面解释、澄清，采购人将给予书面答复并送达所有已报名的投标人。 |
| 7 | 7.1 投标文件份数：投标文件由报价文件、商务文件、技术文件三部份组成，各部分分别装订、分别密封。各部分一个正本，五个副本。投标文件电子版一份(光盘或U盘、放置于报价文件密封包中)。未按此要求密封的，投标人自行承担责任。 7.2 投标文件采用A4幅面，须以胶装方式装订成册，提倡双面打印。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2017年3月8日10:00时（北京时间）。 投标文件递交地点：杭州市秋涛路242-2号秋涛发展大厦A座5楼，上城区公共资源交易服务中心多功能厅（汽车南站斜对面）。 |
| 9 | 开标时间：2017年3月8日10:00时。 开标地点：杭州市秋涛路242-2号秋涛发展大厦A座5楼，上城区公共资源交易服务中心多功能厅（汽车南站斜对面）。 |
| 10 | 评标办法：综合评分法。 |
| 11 | 招标公告和结果公告发布媒体：浙江政府采购网、中国政府采购网。 |
| 12 | 中标通知书：按照政府采购管理规定发中标通知书。 |
| 13 | 投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的保证金，在中标通知书发出之日起五个工作日内退还。中标人的投标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 15 | 投标文件有效期：90日历天（从投标文件递交截止之日算起）。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 17 | 注意事项： （1）投标人的法定代表人或委托代理人出席开标仪式（请本人带有效身份证明原件，是委托代理人参加开标仪式时，还应有授权委托书原件）。 （2）投标人如果发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请按前附表第6条规定以书面形式同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对招标文件提出质疑。 （3）如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时，以本投标人须知前附表为准。 （4）无论是否提供招标文件的电子文档，有关本招标文件的全部内容均以采购代理机构发售的招标文件文本为准。 |
| 18 | 企业信用融资： 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 19 | 中标服务费： （1）中标服务费按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》［2002］ 1980号文件中的收费标准的70%执行，即以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据，按差额定率累进法计算，100万元人民币以下部分按1.05%收取，100 ～ 500万元人民币部分按0.56%收取，500～1000万元人民币部分按0.315%收取， 1000万元人民币以上部分按0.175%收取。（2）中标服务费的交纳方式：由中标人在领取中标通知书同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清。 举例：某服务类采购项目的中标金额为1200万元人民币，按差额定率累进法计算，中标服务费收费为：100万元×1.05％＝1.05万元；（500－100）万元×0.56％＝2.24万元；（1000－500）万元×0.315%＝1.575万元；（1200－1000）万元×0.175%＝0.35万元；合计收费＝(1.05＋2.24＋1.575＋0.35)万元＝5.215万元。 |

第三章  投标人须知

1、总  则

1.1 适用范围

本招标文件适用于2017年度上城区建筑物景观照明设施养护服务项目目的的招标、投标、评标、定标、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1. “招标人”系指发起本次采购的采购人。

2. “投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或组织。

3. “采购代理机构”系指组织本次招标的代理机构。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的日常养护、应急配合以及其他的义务。

5.“书面形式”包括信函、传真等。

6.“▲”系指实质性要求条款。任何对实质性要求条款的负偏离将否决其投标。

1.3招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

1.4投标委托

出席开标仪式的投标人代表需携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，需有法定代表人出具的授权委托书。

1.5投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.6 特别说明：

1.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项下的政府采购活动。

1.6.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

1.6.3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.6.4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，按照政府采购法规定处理；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

2、招标文件

2.1招标文件的构成，本招标文件由以下部份组成：

2.1.1.招标公告

2.1.2.投标人须知

2.1.3.采购内容及服务要求

2.1.4.合同主要条款

2.1.5.评标办法

2.1.6.投标文件格式

2.1.7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

2.2 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料、投标文件内容可有多种理解的或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 2.3 招标文件的澄清与修改

2.3.1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰或有其他疑问的，投标人必须以书面形式要求采购人澄清。采购人将给予书面答复并送达所有已报名的投标人。

2.3.2 无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改或补充。招标文件的修改或补充将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。

2.3.3 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

2.3.4 任何形式的口头提问及答复均为无效。

- 2.4 招标文件解释

本招标文件的解释权属于采购人和招标代理机构。

3、投标文件的编制

3.1 投标文件的语言及计量

3.1.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

3.1.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

3.2 投标文件的组成

投标文件由商务文件、技术文件、报价文件三部分组成。三部分分开编制、分开装订并分开密封封装。

3.2.1报价文件应至少包括：

(1) 投标响应函；

(2) 投标报价明细清单；

(3) 投标人认为需要的其他文件资料。

3.2.2投标人的技术文件应至少包括：针对本项目的技术和服务响应方案，项目投入设备清单，项目班子成员和养护人员，培训计划（注明培训内容），技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等。

(1) 投标人应提供针对项目的完整技术(养护)服务方案，项目班子成员和养护人员培训计划（注明培训内容），年度亮灯设施养护管理计划方案，含内部考核制度等；

(2) 投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档(应是投标文件的组成部分)的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任；

(3) 投标人应以书面形式完整准确地表述服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等，并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的；

(4) 投标人为完成本项目组建的项目班子成员名单、人员配置及管理情况，在提交的标书中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随标书一并提交，主要内容包括学历、专业、职称、工作特长(特长领域、能力取向等)、经验与业绩等；

(5) 投入本项目综合养护人员名单，行业培训情况，社会保险费、住房公积金缴费凭证、劳动合同等（提供复印件）；

(6) 项目投入设备清单、机具计划配置情况；

(7) 技术偏离说明表；

(8) 优惠条件及特殊承诺；

(9) 投标人认为需要的其他技术文件或说明，与评分的相关资料说明。

3.2.3投标人的商务文件应包括：证明其为合格服务商的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等。

(1) 法人授权委托书，法定代表人及授权委托人的身份证(复印件)；

(2) 投标单位情况表；承诺书；近三年履约行为调查表；

(3) 有效的企业法人营业执照或事业法人登记证、税务登记证、企业质量管理认证体系证书(提供复印件)；

(4)非本地投标人在杭州的分公司(需提供本地工商注册登记资料)或办事处(需提供本地国内经济合作办注册资料)作为常驻服务和技术支持机构；

(5) 提供截止 2016 年 12 月底的年度资产负债表（加盖公章）、损益表复印件（新成立的企业，必须提供验资报告)；

(6) 满足投标供应商的资格要求的证明（如：机电设备安装叁级及以上或城市及道路照明专业承包叁级及以上资质证明文件等）

(7) 公司介绍：

(a) 公司拥有各类综合养护类机具的购买凭证（以发票、购销合同或车辆行驶证为准，需提供复印件)；

(b) 企业有规范固定的办公场所、养护机具停放场所和养护工人工间休息用房。（自有提供房产证复印件，租用提供合同复印件及房产复印件，或者提供主管部门出具的养护基地证明材料）；

(c) 公司拥有的中高级职称专业技术人员简介、劳动合同及专业技术资格证书（如果有需提供复印件）；

(d) 公司有关内部管理制度及落实情况证明。

(8) 公司相关的主要业绩证明，投标人承担类似项目、获奖证书等(a.近叁年在养护管理检查考核中获得的成绩证明；b.公司近叁年来获得国家、省、市、区级有关部门表彰、奖励的荣誉证书；c.公司相关行业从业经历证明)[参考合同或用户验收报告等项目实例证明，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况，原件备查]；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与事实不符或与其无关，评标委员会将进行技术扣分直至认定投标无效；

(9) 商务偏离说明表；

(10) 关于对招标文件中有关条款的拒绝声明(如果有)；

(11) 投标人认为需要的其他商务文件或说明，与评分的相关资料说明。

注：以上要求提供复印件的，若评标委员会认为必要，投标人评标现场需提供原件备查，不能提供原件的证明材料将不予认可，提供虚假的材料将按政府采购相关条例进行处罚。

3.3 投标报价

本项目投标报价为一年服务总价。投标单位按招标文件规定的质量要求，结合作业地段实际和企业自身实力自主报价并将涉及到的费用按单项列出清单。有关本项目所需的一切费用均计入报价。

3.3.1 报价说明

投标单位按招标文件规定的质量要求，结合作业地段实际和企业自身实力自主报价，并将涉及到的费用按单项列出清单。费用包括：

3.3.1.1作业成本经费。含人员工资、材料、养护工具、设备配置、车辆、船只运行成本等。人员工资不得低于杭州市劳动保障有关规定，必须落实职工劳保福利待遇，为职工缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，保障职工休息休假权利，否则评标委员可以认为低于成本价恶性竞争而判定为废标。

3.3.1.2合理利润及法规要求涉及的保障费用。防汛防台、抗雪防冻、违法违章事件的劝阻和跟踪、突发事件应急处理及重大活动保障等涉及应急抢险和管理的相关费用。

3.3.1.3本养护招标项目范围内养护用电由中标人自理，并按时交纳电费，甲方积极提供便利。养护用电按市场化结算，费用由承包人负担。

3.3.2其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.3.3投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 招标人不接受有选择的报价。

3.3.4 投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

3.4 投标文件格式

3.4.1.投标文件的要求：

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求及有关资料，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，对招标文件的需求信息的叙述尽量清晰简洁，所有文件资料必须是针对本次投标。

3.4.2.投标人应使用招标文件所提供的文件格式填写，如不够用时，各投标单位自行编制和添补。

3.4.3. 投标人应按商务文件、技术文件、投标报价文件分开编制、分开装订并分开密封封装。

3.4.4.开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

- 3.5 投标文件的有效期

- 3.5.1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 3.5.2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.5.3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

3.5.4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

3.6 投标保证金

3.6.1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

3.6.2.保证金形式：详见投标人须知前附表

3.6.3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内凭本单位开具的退还保证金的收据和本单位开户银行及账号退还。

3.6.4.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

3.6.5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

3.7 投标文件的签署和份数

3.7.1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人负责。

3.7.2.投标人应按招标文件要求的顺序合并编制并装订成册，正本1份，副本5份，电子版 1 份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

3.7.3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本中要求提供原件的须提供原件。副本为正本的复印件。

3.7.4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3.7.5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

3.8 投标文件的包装、递交、修改和撤回

3.8.1. 投标人应按商务文件、技术文件、投标报价文件分开编制、分开装订并分开密封封装。投标文件正本、副本和电子版放入包封内。投标人应在投标文件外包装封封面上注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.8.2.由于未按规定密封投标文件并由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.8.3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人，但不得影响开标活动的正常进行。“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标人名称，由投标人代表签字并加盖公章，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样，相应部分以最后的修改为准。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 4、开标

4.1 开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表人参加开标会的应签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利，并认可开标结果。

4.2 开标程序

4.2.1 开启商务文件和技术文件

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（4）投标人检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（6）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序开启商务文件、技术文件外包装，进行商务文件、技术文件评审；

4.2.2开启报价文件

（1）商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单及其他有效投标的总评分结果；

（2）开启报价文件，宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、服务期，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

（3）采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核，并签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

（4）开标会议结束。

4.3 开标异常情况处理

4.3.1 凡有下列情况的投标文件，招标人可以拒绝接受：

4.3.1.1 超过投标文件递交截止时间递交的投标文件；

4.3.1.2 未密封的或不符合装订要求的；

4.3.2.开标结束后，如发现开标结果与投标文件中不一致的，除评标委员会认定的特殊情况需另行处理外，其开标结果不予修改。

5、评标授标（见第六章 评标办法）

- 6．合同的签订

6.1 中标通知

6.1.1确定中标人后，招标人将于七个工作日内公布中标结果。

6.1.2中标公告同时，采购人将向中标人发出中标通知书。投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书、投标文件亦成为合同的组成部分。

6.1.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人将取消其中标资格，并不再退还其投标保证金，考虑与下一次序中标候选人进行谈判或另行组织采购。

6.1.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购人及时将未中标的结果通知其他投标人。

6.1.5 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

6.2. 合同的签订

6.2.1中标人应当在收到中标通知书30日内，与杭州市上城区城市管理局签订综合养护合同，同时按合同总价金额的 10 %交纳履约保证金作为合同生效的必要条件。为保证新更换设备的质量，本项目履约保证金在合同履行结束满1年后退还，若新更换设备在1年内非人为原因损坏，招标人将在履约保证金内扣除相关费用。中标人凭履约保证金收据无息退还。

6.2.2如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其中标资格，并不再退还投标保证金。

6.2.3在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，同时采购人及时将未中标的结果通知其他投标人。

6.2.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或不完全履行合同，除按照合同条款处罚外，按相关规定进行处罚。

6.3. 履约保证金

6.3.1本合同以乙方向甲方（杭州市上城区城市管理局）按合同总价金额的  10  %交纳履约保证金作为合同生效的必要条件。为保证新更换设备的质量，本项目履约保证金在合同履行结束满1年后退还，若新更换设备在1年内非人为原因损坏，招标人将在履约保证金内扣除相关费用。中标人凭履约保证金收据无息退还。

6.3.2 中标人如未按时交纳履约保证金，招标人有权撤销其中标资格，并根据评标委员会确定的中标候选人名单与下一顺序单位商谈合同，或报请批准后另行采购。

6.3.3 履约保证金可以用支票、银行汇票的形式交纳。

6.4. 合同期限

合同有效期限为自    年  月  日起至    年  月  日 止。

6.5. 管理考核

6.5.1考核办法

管理考核采取日常巡査管理和检查考核相结合。招标人负责日常巡查监管和考核。

(1)省级检查每查处1件扣5000元；国家级检查每查处1件扣10000元。

(2)市级检查每查处1件扣2000元。

(3)区级检查中第1次抄告问题，扣500元；第2次抄告的，每个问题扣2000元；3次及以上抄告，每个问题扣5000元。

(4)上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，一次扣3000元。

(5)如乙方未按照甲方整改及时效要求进行整改，累计2次的视为当月考核不合格，罚款费用为当月维护费用的10%。

(6)被新闻媒体曝光经核查属实的，每次扣3000元。

(7)接到群众来电、来信、来访投诉并经查实的，每次扣1000元。

(8)乙方未制定应急预案的每少一项扣5000元；应急处置人员、设备未按要求落实到位的每次视情况扣2000-10000元。

(9)防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的，每1件扣5000元。

(10)制度未建立、作业不规范、施工不文明、监督不到位，每1件扣2000元。

(11)未按要求购买从业人员保险及第三方责任险、特殊工种作业人员证照不齐全，每次视情况扣10000元。

(12)发生有责事故，养护单位除承担相关法律责任和经济赔偿外，每次视情轻重再扣除10000-50000元。

(13)现场养护人员未按投标承诺到位的，每发现1人次扣2000元。

(14)每周一向甲方汇报亮灯情况，逾期不报，每次处以1000元人民币的罚款。

(15)亮灯保障日未使用GPS精确定位管理或未将巡查图片发至工作联系群的，视为当天未巡查，每次处以5000元人民币的罚款。

(16)建立健全景观照明的资料台帐，确保图纸资料的完整性、正确性。每年度的图纸资料核对、标识工作必须完成，未完成的不予进行费用决算。

(17) 如乙方养护承包周期内累计超过2个月度考核不合格，甲方有权解除本养护承包合同，履约保证金不予归还。

(18)除上述违约处罚及本合同条款中其余违约处罚外，如有违约，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》规定向对方赔偿损失。

6.5.2警告退出办法

6.5.2.1警告。在综合养护服务项目合同管理中，有下列情景之一的给予一次警告：

(1) 合同标段数字城管问题及时整改率未达到100%的。

(2) 市、区领导检查发现抄告问题未限期整改到位的。

(3) 管理混乱，发生综合养护人员集体上访的。

(4) 不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的。

(5) 遇有重大活动或突发事件时，未按要求落实作业机具和人员，保障不力而造成不良影响的。

(6) 月考核得分92分（不含92分）以下的。

6.5.2.2退出。在综合养护服务项目合同管理中，符合以下之一的予以退出，提前终止合同：

(1) 组织管理机构、人员素质、养护人数与投标承诺不符，无法完成养护任务的。

(2) 同一合同标段在合同期一年内累计被警告2次的。

(3) 重大违反国家有关法律法规的行为，或发生重大质量安全责任事故，或被媒体曝光造成严重影响的。

(4) 遇灾害性天气，未听从甲方统一指挥，未按甲方要求进行应急管理造成严重损失的。

(5) 上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期一年内累计达到二次的。

(6) 养护人员工资低于杭州市劳动保障部门有关规定，未落实职工劳保福利待遇，职工未缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，职工休息休假权利没有保障，未足额支付加班费。

(7) 乙方向他人转包或分包养护项目，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

(8) 乙方在养护服务过程中达不到甲方的要求和标准（如中标后对清单中的故障建筑物景观照明设施做全面、彻底的更新和维修）。

6.6.养护经费拨付方式

6.6.1由采购人根据中标总额，每半年末按考核结果支付该半年80%养护费用。

6.6.2采购人提前告知中标人，中标人按被告知的每半年应得养护经费向采购人结算，并出具有效收据。

6.6.3合同期满根据考核结果，奖励或扣除相应的养护经费，于次年年初结清年度余款。

6.7 采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价等不能满足采购人要求，以及采购过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购人将根据中华人民共和国财政部第18号令《政府采购货物和服务采购投标管理办法》第四十三条之规定，重新选择合适的方式进行采购。

6.8  质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1号）文件的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可向招标人提出询问，招标人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.8.1投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自发售标书之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构和采购单位提出质疑；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其合法权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构和采购单位提出质疑。

6.8.招标人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.8.3质疑投标人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门提出投诉。

6.8.4 政府采购监管部门经审查，有投诉人不是参加投诉项目政府采购活动的当事人、被投诉人为采购人或招标人之外的当事人、所有投诉事项未经过质疑、所有投诉事项超过投诉有效期、以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉等情形之一的，应当认定为无效投诉，不予受理，并及时书面告知投诉人不予受理的理由。

7 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于  杭州市上城区城市管理局  和 浙江省国际技术设备招标有限公司 。

第四章 采购内容及服务要求

- 1、项目概况

本次招标为杭州市上城区2017年度上城区建筑物景观照明设施养护服务项目，服务期限一年，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，综合考虑各种因素进行投标。

2、承包方式

2.1 本次招标项目采用设施养护服务作业总价承包。主要养护内容：包括灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施及相关电线电缆等日常养护，防汛、抗雪防冻应急保障工作等。

2.2中标人一律不得将本项目分包、转包及内部经济承包及变相经济转承包；一经发现立即取消合同，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

3、工作规范

1、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）

2、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)》

3、《城市照明设施养护维修服务标准》（DB3301/T 0165-2015）

4、城市照明管理规定

5、《杭州市亮化长效管理实施意见（试行）》

6、《杭州市市区亮灯指挥与保障方案》

7、《杭州市亮化长效管理考核细则》

8、国家有关强制性标准的规定执行。

注：如市、区相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

4、设施养护服务要求：

4.1投标人应具有景观照明养护所需杭州市内的固定办公与仓库场所。

▲4.2养护期内，景观照明配备足够的养护人员：景观照明设施养护班组人员安排数量充足，配置合理：投入本项目的班组人员需固定，且不能与其他标段的人员重复，且不得少于20人，并且其中具有高空作业人员上岗证的不少于5人。人员需确保GPS精确定位。

▲4.3养护期内，投标人应具有相应的机械等设备，至少包括：日常巡查车2辆、登高车2辆，常用电工维修工具8套。车辆需确保GPS精确定位。

4.4投标人中标后向招标人交纳中标价格的10%作为履约保证金。

4.5投标人中标后，甲方与中标人签定安全生产责任书，责任书中明确提出，在养护期间所发生的任何安全事故一律由中标方负责，甲方不承担任何责任。甲方将定期对安全生产进行检查，万一出现安全事故，甲方有义务帮助中标方协调解决。

4.6中标后，原灯具存在偷盗或人为造成不亮均由中标人负责维修和更换。

4.7在养护过程中，除特殊材料及新工艺、新材料需报甲方认可外，养护所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，对无法使用的灯具、光源、电器，更换时品牌的选择应与原使用品牌相同。对无法采购到的光源、电器，应采用如下品牌，并经甲方同意（光源、电器品牌：PHILIPS、GE、VS、OSRAM等；LED芯片品牌CREE、LUMILEDS、OSRAM、日亚等）。

4.8养护期内除不可抗力的自然环境因素外，其它因人为因素、偷盗等原因导致的景观照明设施缺损，均由投标人负责及时更换或维修，并承担相关费用，该费用由投标人自行考虑,报价单列，但该报价纳入投标总报价中。

4.9景观照明养护期内产生的各种费用（材料、运输、装卸、堆放、场地租用费及有关规费，风险费用等）应全面考虑并列入报价中。

4.10本项目要求中标人在中标通知书发出后三天内安排人员、设备等进场，且在进场后的一个月内全面完成修复养护工作，所有设施亮灯率为100%，投标人须充分考虑赶工、备货与维修因素，并承担相关费用，该报价纳入投标总报价中。

4.11投标人须充分考虑并积极配合协助有可能出现的养护清单外其他楼宇的应急照明设施维修。

4.12 投标人应具备利用手持终端等信息手段现场发现、上报、处置问题的能力，相关费用包含在投标报价中。

4.13投标单位做好相关维护保养台账，并每周汇总后形成《建筑物景观照明设施养护周报》（格式见合同条款附表3），合同履行结束后，所有材料均需移交给招标人。

4.14为保证新更换设备的质量，对更换的设备需要提供至少1年的免费质保期，本项目履约保证金在合同履行结束满1年后退还，若合同执行完毕，发现更换的设备在1年内非人为原因损坏，则在履约保证金内扣除相关费用。

4.15 如重大活动及节假日期间，投标单位须做好应急保障措施，安排人员24小时值班，准备总维护量5%的备货额度。

4.16合同终止时，投标单位必须向招标人移交其使用的全部档案资料（含影像照片资料）。

4.17如投标单位养护期间，清单中的建筑物景观照明设施需实施整体改造、拆除、业主单位不再需要养护等情况，该建筑物的景观照明设施养护自动停止，养护费用按实际养护时间结算。招标人不支付其他补偿费用。

4.18 清单中的部分建筑物景观照明设施或已故障，投标单位中标后必须对清单中的建筑物景观照明设施做全面、彻底的更新和维修，请投标单位根据清单中的建筑物景观照明设施运行实际现状，将此项费用全面考虑并列入报价中。如中标单位在养护服务过程中达不到此项要求和标准，甲方有权按规定进行经济处罚，直至终止合同。

5、设施养护服务招标范围

| 2017年度上城区建筑物景观照明设施养护服务项目清单 （本清单仅作参考，具体以现场实际为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 设施信息 |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 灯具类型 | 灯具品牌 | 光源类型 | 光源品牌 | 功率（W） | 数量 |  |
| 1 | 绿都大厦 | 投光灯 | 广州AD | 金卤灯 |  | 35 | 36 |  |
|  |  | 投光灯 | 广州AD | 金卤灯 |  | 250 | 16 |  |
| 2 | 中财发展大厦 | 十七层投光灯 |  |  |  | 1000 | 4 |  |
|  |  | 十七层投光灯 |  |  |  | 400 | 12 |  |
|  |  | 十七层投光灯 |  |  |  | 250 | 12 |  |
|  |  | 十五层投光灯 |  |  |  | 400 | 10 |  |
|  |  | 三层壁灯 |  |  |  | 250 | 6 |  |
|  |  | 地埋灯 |  |  |  | 150 | 7 |  |
|  |  | 投光灯 |  |  |  | 400 | 2 |  |
|  |  | 投光灯 |  |  |  | 2000 | 2 |  |
| 3 | 天阳明珠小百货 | LED洗墙灯 | Neo-NeoN | LED | 科锐 | 36 | 40 |  |
|  |  | LED投光灯 | Neo-NeoN | LED | 科锐 | 108 | 43 |  |
|  |  | LED点光源 | Neo-NeoN | LED | 科锐 | 1 | 460 |  |
|  |  | 聚光灯 | 尧亮 |  | 飞利浦 | 150 | 20 |  |
|  |  | LED柔性灯带 | Neo-NeoN | LED | Neo-NeoN | 12（W/m） | 108 |  |
| 4 | 华夏银行 | 金卤灯 | 飞利浦 MVF401 |  |  | 1000 | 24 |  |
|  |  | 金卤灯 | 飞利浦 TANGO |  |  | 250 | 8 |  |
|  |  | 金卤灯 | GHIDINI 5344 |  |  | 150 | 6 |  |
|  |  | 金卤灯 | 飞利浦 MVF617 |  |  | 250 | 8 |  |
|  |  | 投光灯 | STUDIO DUE 星月之光 |  |  | 150 | 12 |  |
| 5 | 五洋假日酒店 | 草坪灯 | 宁波大河 |  |  | 70 | 10 |  |
|  |  | 射灯 | 宁波大河 |  |  | 80W*2 | 18 |  |
|  |  | 金卤灯 | 宁波大河 |  |  | 400 | 12 |  |
|  |  | 射灯 | 宁波大河 |  |  | 75 | 32 |  |
| 6 | 省工商银行 | 投光灯 |  | 金卤灯 |  | 2000 | 25 |  |
|  |  | 投光灯 |  | 金卤灯 |  | 150 | 90 |  |
|  |  | 投光灯 |  | 金卤灯 |  | 400 | 31 |  |
| 7 | 马可波罗假日酒店 | 避风塘南外立面景观灯-钠灯 |  | 钠灯 |  | 150 | 14 |  |
|  |  | 大门金卤投光灯 |  | 金卤灯 |  | 1000 | 8 |  |
|  |  | 旋转门灯 |  | 钠灯 |  | 150 | 3 |  |
|  |  | 屋顶小M字 |  | LED |  | 2000 | 2 |  |
|  |  | 投光灯 |  | 金卤灯 |  | 1000 | 18 |  |
|  |  | 投光筒灯 |  | 金卤灯 |  | 400 | 9 |  |
|  |  | 埋地灯 |  | 金卤灯 |  | 250 | 18 |  |
|  |  | 西屋顶立面LED线条灯 |  | LED |  | 10 | 44 |  |
|  |  | 雨棚线条LED灯 |  | LED |  | 12 | 40 |  |
| 8 | 东方金座 | 投光钠灯 |  | 钠灯 |  | 150 | 97 |  |
|  |  | 投光钠灯 |  | 钠灯 |  | 250 | 48 |  |
|  |  | 立杆投光钠灯 |  | 钠灯 |  | 1500 | 4 |  |
| 9 | 财税大楼 | 大功率洗墙灯 | 鸿雁 |  | 欧司朗 | 24 | 202 |  |
|  |  | 金卤投光灯 | 胜亚 | 金卤灯 | GE | 150 | 4 |  |
|  |  | 金卤投光灯 | 胜亚 | 金卤灯 | GE | 250 | 16 |  |
| 10 | 仁和饭店 | 十字星光灯 | 先朗 |  | LUMILEDS | 2W*4 | 230 |  |
|  |  | 金卤投光灯 | 胜亚 |  | 欧司朗 | 35 | 72 |  |
| 11 | 伟星世纪大厦 | 泛光灯 |  | 金卤灯 |  | 400 | 5 |  |
|  |  | 泛光灯 |  | 金卤灯 |  | 250 | 33 |  |
| 12 | 新开元大酒店 | LED点光源RGB（IP67、DC24V） | 勇电/欧彩 | LED |  | 3 | 2400 |  |
|  |  | LED线条灯(IP67、DC24V、3000K、15度) | 勇电/欧彩 | LED |  | 18 | 21 |  |
|  |  | LED线型投光灯(IP67、DC24V、3000K、透镜60度) | 勇电/欧彩 | LED |  | 18 | 168 |  |
|  |  | LED投光灯(IP67、DC24V、3000K、透镜35度) | 勇电/欧彩 | LED |  | 15 | 15 |  |
| 13 | 杭州市城市基础设施开发总公司 | 金卤投光灯 | 胜亚 | 金卤灯 | 欧司朗 | 70 | 34 |  |
|  |  | 金卤投光灯 | 胜亚 | 金卤灯 | 欧司朗 | 70 | 2 |  |
|  |  | 金卤投光灯 | 胜亚 | 金卤灯 | 欧司朗 | 150 | 18 |  |
|  |  | LED薄型线条灯 | 鸿雁 | LED | 科锐 | 10 | 240 |  |
|  |  | LED壁灯 | 鸿雁 | LED | 科锐 | 20 | 19 |  |
|  |  | 十字星光灯 | 鸿雁 |  | 科锐 | 10 | 42 |  |
|  |  | LED线型洗墙灯 | 鸿雁 | LED | 科锐 | 12*350mA | 6 |  |
| 14 | 航天通信大厦 | 金卤投光灯 | 宁波杰友升 | 金卤灯 |  | 35 | 16 |  |
|  |  | 金卤投光灯 | 宁波杰友升 | 金卤灯 |  | 400 | 8 |  |
|  |  | 金卤投光灯 | 宁波杰友升 | 金卤灯 |  | 150 | 8 |  |
|  |  | LED投光灯 | 中瑞 | LED |  | 6 | 44 |  |
|  |  | T5投光灯 | 宁波杰友升 | 节能灯 |  | 28 | 33 |  |
|  |  | 洗墙灯 | 中瑞 | LED |  | 12 | 252 |  |
| 15 | 解百集团 | 投光灯 |  | 金卤灯 |  | 400 | 104 |  |
|  |  | 壁灯 |  | 卤素灯 |  | 140 | 14 |  |
| 16 | 第六空间 | 钠灯投光灯(宽光、2000K) | 宁波杰友升 |  | GE | 250W | 66 |  |
|  |  | 壁灯(窄光、3000K) | 宁波杰友升 |  | GE | 70W*2 | 23 |  |
| 17 | 龙翔大厦 | LED洗墙灯 | Neo-NeoN |  | 科锐 | 36 | 154 |  |
|  |  | LED洗墙灯 | Neo-NeoN |  | 科锐 | 18 | 35 |  |
|  |  | LED点光源 | Neo-NeoN |  | 科锐 | 1 | 242 |  |
| 18 | 中国美院 | LED线条灯 | 先朗 |  | LUMILEDS | 10W/m | 760 |  |
| 19 | 西湖大道住宅 | 洗墙灯 | Neo-NeoN |  | 科锐 | 18 | 20 |  |
|  |  | 洗墙灯 | Neo-NeoN |  | 科锐 | 36 | 52 |  |
| 20 | 广电集团宿舍 | 洗墙灯 | Neo-NeoN |  | 科锐 | 36 | 25 |  |
|  |  | 洗墙灯 | Neo-NeoN |  | 科锐 | 9 | 5 |  |
|  |  | 洗墙灯 | Neo-NeoN |  | 科锐 | 18 | 58 |  |
| 21 | 旅委办公楼 | 洗墙灯 | Neo-NeoN |  | 科锐 | 36 | 20 |  |
|  |  | 洗墙灯 | Neo-NeoN |  | 科锐 | 12 | 2 |  |
|  |  | 洗墙灯 | Neo-NeoN |  | 科锐 | 18 | 16 |  |
|  |  | 洗墙灯 | Neo-NeoN |  | 晶元 | 12 | 73 |  |
| 22 | 定安名都 | LED洗墙灯 |  | LED |  | 15W/m | 130 |  |
|  |  | 投光灯 |  |  |  | 150 | 87 |  |
|  |  | LED线条灯 |  | LED |  | 10W/m | 940 |  |
|  |  | 壁灯 |  |  |  | 28 | 19 |  |
|  |  | T5洗墙灯 |  |  |  | 28 | 58 |  |
| 23 | 平海国际大厦 | 投光灯 |  | 金卤灯 |  | 250 | 8 |  |
|  |  | LED柔性灯带 | Neo-NeoN | LED | Neo-NeoN | 12（W/m） | 400 |  |
|  |  | 星光源 |  | 卤素灯 |  | 60 | 151 |  |
|  |  | 点光源 |  | LED |  | 3 | 430 |  |
| 24 | 杭州市电力局大楼 | 大功率投光灯 | 朗威 | LED | 科锐 | 36 | 20 |  |
|  |  | 线条灯 | 朗威 | LED | 科锐 | 12 | 1330 |  |
| 25 | 维景国际大酒店 | LED轮廓灯 | 中瑞 | LED | 中瑞 | 8W/m | 432 |  |
|  |  | 投光灯 | 飞利浦 |  | 飞利浦 | 70W/套 | 8 |  |
|  |  | LED铝线条灯 | 中瑞 | LED | 中瑞 | 8W/m | 1122 |  |
|  |  | 筒灯 | AD |  | 飞利浦 | 18W/套 | 24 |  |
| 26 | 浙江省卫生监督所 | 点光源 | 珍琪 | LED |  | 3 | 120 |  |
|  |  | 投光灯 | 珍琪 |  |  | 250 | 8 |  |
|  |  | 洗墙灯 | 珍琪 | LED |  | 18 | 78 |  |
| 27 | 杭州歌德大酒店 | LED线条灯150*46mm |  | LED |  | 15*0.2W | 12312 |  |
|  |  | LED点光源80*80*50mm |  | LED |  | 27*0.2W | 5071 |  |
|  |  | LED线条灯150*46mm |  | LED |  | 9*0.2W | 8190 |  |
| 28 | 农行大厦 | 泛光灯 | 欧司朗 |  |  | 400 | 10 |  |
|  |  | 泛光灯 | 欧司朗 |  |  | 150 | 20 |  |
|  |  | 投光灯 | 欧司朗 |  |  | 70 | 30 |  |
| 29 | 中国针织城 | LED线条灯 | 湖州晶日 | LED |  | 12 | 850 |  |
|  |  | 金卤投光灯 | 上海亚明 | HQI-TS |  | 250 | 7 |  |
|  |  | 金卤投光灯 | 上海亚明 | CDM-T |  | 70 | 13 |  |
| 30 | 钱江国际商务中心 | 线条灯（RGB） |  |  |  | 5 | 400 |  |
|  |  | 点光源（RGB） |  |  |  | 3 | 243 |  |
| 31 | 红楼大酒店 | LED轮廓灯 |  | LED |  | 20 | 3052 |  |
|  |  | 投光灯 |  | 金卤灯 |  | 150 | 16 |  |
|  |  | 投光灯 MTG-18 |  | 金卤灯 |  | 400 | 20 |  |
|  |  | 投光灯 MTG-18 |  | 金卤灯 |  | 1000 | 20 |  |
| 32 | 五柳巷历史街区 | LED洗墙灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 15 | 2084 |  |
|  |  | LED瓦楞灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 1 | 5533 |  |
|  |  | LED投光灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 18 | 57 |  |
|  |  | LED线条灯 | 企点 | LED | 科锐 | 10 | 48 |  |
|  |  | 明装地埋灯 | 华艺 |  | 欧司朗 | 35 | 30 |  |
|  |  | 庭院灯 | 华艺 |  | 欧司朗 | 30 | 19 |  |
|  |  | 壁灯 | 华艺 |  | 欧司朗 | 23 | 40 |  |
|  |  | 回廊吊灯 | 华艺 |  | 欧司朗 | 23 | 16 |  |
|  |  | 金卤投光灯 | 华艺 |  | 欧司朗 | 35 | 13 |  |
|  |  | 金卤投光灯 | 华艺 |  | 欧司朗 | 70 | 2 |  |
|  |  | LED大功率洗墙灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 18 | 28 |  |
|  |  | LED投光灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 3 | 54 |  |
|  |  | LED地埋灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 18 | 43 |  |
|  |  | LED嵌壁灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 5 | 40 |  |
|  |  | 草坪灯 | 华艺 |  | 欧司朗 | 23 | 21 |  |
|  |  | LED射灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 18 | 2 |  |
|  |  | 泛光灯 | 胜亚 |  | 欧司朗 | 35 | 7 |  |
| 33 | 浙江海运大厦 | 投光灯 | AD |  | 欧司朗 | 70 | 58 |  |
|  |  | 投光灯 | AD |  | 欧司朗 | 250 | 10 |  |
|  |  | 吸顶灯 | AD |  | 欧司朗 | 13 | 184 |  |
|  |  | 吸顶灯 | AD |  | 欧司朗 | 26 | 238 |  |
|  |  | 数码管 | 晶日 |  | 科锐 | 10 | 709 |  |
|  |  | 线条灯1000mm | 晶日 |  | 科锐 | 15 | 271 |  |
|  |  | 线条灯500mm | 晶日 |  | 科锐 | 8 | 26 |  |
|  |  | 点光源 | 晶日 |  | 科锐 | 2 | 573 |  |
|  |  | 单向壁灯 | AD |  | 欧司朗 | 35 | 18 |  |
|  |  | 筒灯 | AD |  | 欧司朗 | 35 | 24 |  |
|  |  | 格栅灯 | 乐雷 |  | 科锐 | 18 | 117 |  |
| 34 | 大名空间 | 泛光灯 |  | 金卤灯 |  | 150 | 118 |  |
|  |  | 泛光灯 |  | 金卤灯 |  | 150 | 86 |  |
|  |  | 投光灯 |  | 金卤灯 |  | 150 | 24 |  |
| 35 | 赞成太和广场一期办公A | 洗墙灯（色温5500K，透镜角度15度） |  | LED |  | 64(14*3W) | 103 |  |
|  |  | 嵌入式筒灯（出光角度60度） |  | CDM-T |  | 84W | 48 |  |
|  | 赞成太和广场一期公寓A | 洗墙灯(色温5500K) |  | LED |  | 20(14*1W) | 18 |  |
|  |  | 壁灯（陶瓷金卤灯） |  | CDM-T |  | 40 | 33 |  |
|  |  | 吊灯 |  | TC-D |  | 24 | 6 |  |
|  |  | 点光源(色温5500K) |  | LED |  | 5(18*0.2W) | 60 |  |
|  | 赞成太和广场一期公寓B | 洗墙灯(色温5500K) |  | LED |  | 18(12*1W) | 23 |  |
|  |  | 壁灯(陶瓷金卤灯) |  | CDM-T |  | 40 | 24 |  |
|  |  | 吊灯 |  | TC-D |  | 24 | 7 |  |
|  |  | 点光源(色温5500K) |  | LED |  | 5(18*0.2W) | 79 |  |
| 36 | 赞成太和广场二期办公B | 洗墙灯(色温5500K，透镜角度15度) |  | LED |  | 54(12*3W) | 92 |  |
|  |  | 洗墙灯(色温5500K，透镜角度15度) |  | LED |  | 45(10*3W) | 93 |  |
|  |  | 顶灯 |  | LED |  | 24W | 24 |  |
|  |  | 嵌入式筒灯(出光角度60度) |  | CDM-T |  | 84W | 69 |  |
|  |  | 洗墙灯(L=1.2m，1W/颗，色温5500K) |  | LED |  | 54 | 162 |  |
|  |  | 洗墙灯(L=0.5m，1W/颗，色温5500K) |  | LED |  | 27 | 2 |  |
|  |  | 洗墙灯(色温5500K，L=1.2m,透镜角度15度) |  | LED |  | 54 | 110 |  |
|  |  | T5线条灯(色温3000K，L=1.25m,出光角度41度) |  | T5 |  | 34 | 84 |  |
|  |  | 壁灯(出光角度10度) |  | PAR20 |  | 120 | 8 |  |
| 37 | 新东方股份大楼 | 金卤投光灯 宽光/4000K | 宁波杰友升 |  | GE | 70 | 48 |  |
|  |  | 金卤投光灯 宽光/4000K | 宁波杰友升 |  | GE | 150 | 65 |  |
|  |  | 金卤投光灯 窄光/4000K | 宁波杰友升 |  | GE | 1000 | 8 |  |
| 38 | 吴山酩楼 | LED射灯 |  | LED |  | 3 | 142 |  |
|  |  | LED投光灯 |  | LED |  | 36 | 61 |  |
|  |  | LED洗墙灯 |  | LED |  | 28 | 125 |  |
|  |  | LED条灯 |  | LED |  | 11 | 210 |  |
|  |  | LEDt8灯管（一体化灯管） |  | LED |  | 14 | 250 |  |
| 39 | 吴山花鸟城 | LED线性灯 | 乐雷 | LED | 科锐 | 18W | 395 |  |
|  |  | 投光灯HQI-T | 胜亚 |  | 欧司朗 | 150W | 6 |  |
|  |  | 泛光灯 | 胜亚 |  | 欧司朗 | 150W | 39 |  |
|  |  | 壁灯 | 东升 |  | 欧司朗 | 35W | 47 |  |
| 40 | 华辰国际饭店 | LED薄型洗墙灯 | 胜亚 | LED | 欧司朗 | 12W | 68 |  |
|  |  | LED大功率洗墙灯1 | 胜亚 | LED | 欧司朗 | 30W | 76 |  |
|  |  | LED大功率洗墙灯2 | 胜亚 | LED | 欧司朗 | 22W | 24 |  |
|  |  | 金卤投光灯 | 胜亚 | 金卤灯 | 欧司朗 | 250W | 8 |  |
|  |  | 窄光束投光灯 | 胜亚 | 金卤灯 | 欧司朗 | 250W | 16 |  |
|  |  | 双向壁灯 | 胜亚 | 金卤灯 | 欧司朗 | 70W | 42 |  |
|  |  | LED投光灯 | 胜亚 | LED | 欧司朗 | 9W | 8 |  |
| 41 | 赞成宾馆 | LED十字星光灯 | 亮美集 | LED | 科锐 | 13 | 108 |  |
|  |  | LED投光灯 | 亮美集 | LED | 科锐 | 32 | 68 |  |
|  |  | 5WLED线条灯 | 亮美集 | LED | 科锐 | 5 | 352 |  |
|  |  | 10WLED线条灯 | 亮美集 | LED | 科锐 | 10 | 492 |  |
|  |  | LED线性洗墙灯 | 亮美集 | LED | 科锐 | 40 | 86 |  |
|  |  | 窄角度投光灯 | 胜亚 |  | 欧司朗 | 150 | 4 |  |
| 42 | 城站火车站 | 弧顶投光灯 | 华艺 |  | 欧司朗 | 150 | 7 |  |
|  |  | 中部投光灯 | 华艺 |  | 欧司朗 | 250 | 4 |  |
|  |  | 屋顶投光灯 | 华艺 |  | 欧司朗 | 54 | 56 |  |
|  |  | 立面泛光灯 | 华艺 |  | 欧司朗 | 250 | 50 |  |
|  |  | 草坪泛光灯 | 华艺 |  | 欧司朗 | 70 | 22 |  |
|  |  | LED线条泛光灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 18*2 | 390 |  |
|  |  | LED线条灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 11 | 905 |  |
|  |  | LED线条灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 6 | 19 |  |
|  |  | LED线条灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 3 | 43 |  |
| 43 | 银江宾馆 | 投光灯 |  | 卤素灯 |  | 100 | 76 |  |
| 44 | 红星文化大酒店 | LED点状灯 | 先朗 | LED | LUMILEDS | 3 | 200 |  |
|  |  | 金卤投光灯 | 胜亚 | 金卤灯 | 欧司朗 | 150 | 42 |  |
|  |  | 洗墙灯 | 先朗 | LED | LUMILEDS | 18 | 112 |  |
|  |  | 洗墙灯 | 先朗 | LED | LUMILEDS | 15 | 90 |  |
| 45 | 湖滨名品街 | 筒灯 |  | 卤素灯 |  | 35 | 385 |  |
|  |  | 桥面灯（灯笼） |  | 荧光灯 |  | 80 | 8 |  |
|  |  | 双端筒灯 |  | 金卤灯 |  | 2*70 | 30 |  |
| 46 | 湖滨银泰二期 | LED大功率洗墙灯 | 尧亮 | LED |  | 54W/ DC24V | 48 |  |
|  |  | LED大功率洗墙灯 | 尧亮 | LED |  | 27W/ DC24V | 12 |  |
|  |  | LED线条灯 | 尧亮 | LED |  | 15W/ DC24V | 169 |  |
|  |  | LED线条灯 | 尧亮 | LED |  | 8W/ DC24V | 6 |  |
|  |  | LED洗墙灯 | 尧亮 | LED |  | 14W/ DC24V | 418 |  |
|  |  | LED洗墙灯 | 尧亮 | LED |  | 7W/ DC25V | 5 |  |
|  |  | LED灯带 | 尧亮 | LED |  | 14W/DC24V | 16 |  |
|  |  | LED壁灯 | 尧亮 | LED |  | 24W/220V | 32 |  |
|  |  | LED吸顶筒灯 | 尧亮 | LED |  | 24W/220V | 137 |  |
|  |  | LED圆型投光灯 | 尧亮 | LED |  | 15W/ DC24V | 208 |  |
|  |  | 金卤地埋灯 | 尧亮 | 金卤灯 |  | 70W/220V | 30 |  |
|  |  | 窄光投光灯 | 尧亮 | 金卤灯 |  | 70W/220V | 67 |  |
|  |  | 明装筒灯 | 尧亮 | 金卤灯 |  | 70W/220V | 16 |  |
| 47 | 杭州市第一人民医院 | LED轮廓灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 7.2 | 5069 |  |
|  |  | LED投光灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 55 | 48 |  |
|  |  | LED投光灯（10º） | 华艺 | LED | 科锐 | 18 | 54 |  |
|  |  | 金卤投光灯 | 华艺 | 金卤灯 | 科锐 | 150 | 33 |  |
|  |  | LED投光灯（90º） | 华艺 | LED | 科锐 | 18 | 28 |  |
|  |  | 金卤泛光灯 | 胜亚 |  | 欧司朗 | 35 | 16 |  |
|  |  | LED薄型线条灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 22 | 623 |  |
|  |  | LED薄型线条灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 12 | 3085 |  |
|  |  | LED洗墙灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 18 | 274 |  |
|  |  | T5灯 | 飞利浦 | LED | 飞利浦 | 28 | 72 |  |
|  |  | LED点光源 | 华艺 | LED | 科锐 | 0.5 | 25 |  |
|  |  | CMH-TD立杆灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 2*70 | 8 |  |
|  |  | CMH-T立杆灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 2*150 | 3 |  |
|  |  | LED 线条灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 18 | 90 |  |
|  |  | LED 线条灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 27 | 80 |  |
| 48 | 浦发银行 | LED投光灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 9*2 | 38 |  |
|  |  | 窄角度壁灯 | 华艺 | LED | 科锐 | NAV-T 70W | 11 |  |
|  |  | 宽角度壁灯 | 华艺 | LED | 科锐 | NAV-T 70W | 2 |  |
|  |  | 线条洗墙灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 24W/2700K | 56 |  |
|  |  | 线条洗墙灯 | 华艺 | LED | 科锐 | 24W/4200K | 27 |  |
|  |  | 地埋投光灯 | 华艺 | LED | 科锐 | CMH-T70W | 22 |  |
|  |  | 装饰壁灯18W T5 |  |  |  | 18W | 25 |  |
|  |  | 立杆投光灯 光源 | 华艺 | LED | 科锐 | NAV-T150W*2 | 4 |  |
|  |  | 像素点光源 | 华艺 | LED | 科锐 | 1W | 3000 |  |
| 49 | 外海西湖国贸 | 上下照壁灯 色温3000K | 浙江捷莱，型号：JLBD-003 |  |  | 2*70W | 16 |  |
|  |  | 下照壁灯 色温3000K | 浙江捷莱，型号：JLBD-003 |  |  | 70 | 38 |  |
| 50 | 万安商社 | 投光灯 |  |  |  | 250 | 50 |  |
| 51 | 南山路（解放路-省军区）沿线景观照明设施巡查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 钱塘江北岸（一桥-三桥）沿线景观照明设施巡查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 西湖大道沿线功能性照明、景观照明设施巡查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 解放路沿线景观照明设施巡查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 严管巷沿线景观照明设施巡查 |  |  |  |  |  |  |  |

## 第五章    主要合同条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

编号：

甲方：杭州市上城区城市管理局

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和2017年   月   日上城区建筑物景观照明设施养护项目采购中标公告，就杭州市上城区建筑物景观照明设施养护、防盗等事宜协商一致，订立本合同。

一、合同优先次序

1、合同书

2、中标通知书

3、甲方招标文件

4、投标文件

二、养护范围

合同养护范围：杭州市上城区建筑物景观照明设施，包括灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施及相关电线电缆等（具体设置地点名称见招标文件）的日常养护。

三、养护的涵义及内容

（一）养护的涵义：本合同所称的景观照明设施养护指的是设施日常维修、保洁、保养、设施巡查、防盗看护、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）等，以保设施正常运行。

（二）养护的内容：

1、日常维修、日常性检查、防盗看护、定期检测、养护运行状况评估。

2、照明设施：光源、灯具、电器、灯杆。

3、附属设施：电缆（含电缆管道）、控制柜、标识牌等。

4、按照甲方规定设定或调整亮灯时间。

四、养护方式

1、乙方在确定的范围内以包工包料的方式实施养护总干包。

2、除特殊材料及新工艺、新材料需报甲方认可外，养护所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，对无法使用的灯具、光源、电器，更换时品牌的选择应与原使用品牌相同。对无法采购到的光源、电器，应采用如下品牌，并经甲方同意（光源、电器品牌：PHILIPS、GE、VS、OSRAM等；LED芯片品牌CREE、LUMILEDS、OSRAM、日亚等）。

五、养护费用：

根据乙方的投标报价，养护费用为          万元 /年。（具体设施量参照招标文件，以甲方实际移交乙方养护的设施量为准。若遇设施量发生变化，则按乙方中标价，以灯盏数为单位计算平均价，调整相应合同养护费用）。

六、养护期限

本次养护期限为壹年（本次报价的服务期限为壹年，合同签壹年。从201年   月  日起至201年   月  日止。）

七、甲方的权利、职责与义务

甲方的权利：

1、对合同范围内乙方养护的景观照明设施进行管理。

2、及时按合同约定支付景观照明设施的养护费用。

3、审定乙方的年度和月度养护计划，检查养护计划执行情况，核实乙方上报的养护工作量报表。

4、对乙方日常养护的质量、安全和巡查工作及资料台帐，进行定期或不定期的检查，并对设施完好和运行安全情况进行月度、半年度、年度考核。

5、在有必要的情况下，可要求乙方对设施进行特殊养护。

6、甲方以及其委派的任何人，均可对乙方养护范围内的设施养护状况进行检查。

（二）甲方的职责与义务：

1、向乙方提供有关景观照明设施养护的规范性文件、相关的技术规程和考核办法，下发各类报表样式，指导乙方健全业内资料。

2、及时审核、下达乙方上报的月度养护计划。

3、对乙方养护工作进行检查、督促，对设施完好状况进行跟踪检测；发现乙方未按规范要求进行养护时，应按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方按应急预案采取应急措施。

4、对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

5、负责协调处理因不可抗力的自然因素造成的设施损坏事件。

八、乙方的权利、职责与义务

（一）乙方的权利

1、按照本合同确定的养护设施范围，经甲方确认的实际养护设施量及考核情况取得相应确定的养护经费。

2、编制年度、月度养护计划，经甲方审定后安排日常养护工作。

3、按甲方要求进行临时养护的项目，乙方有权获得养护费用。

（二）乙方的职责与义务

1、按照现行的有关规范要求并根据合同的各项规定，精心组织养护，保证设施正常运行。

2、掌握合同范围内设施动态，及时发现、防止和处理设施缺陷，确保景观照明设施完好和安全运行。

3、乙方在实施和完成本合同的养护作业过程中，应该遵守国家、省、市颁布的法律、法令、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，养护操作中涉及的有关审批及协调手续由乙方办理，由于乙方违反上述有关规定而导致各种罚款和责任，则由乙方自行负责。

4、对合同范围内的所有景观照明设施按有关规定进行巡查，在重大活动期间和节假日应加大巡查频率，必要时采取监护措施。

5、对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。在养护工作中，力求采用成熟的工艺、材料和方法。

6、根据养护计划编制养护方案，并应在每月月底前报送当月完成的工作量和下月的计划。采购的灯具品牌报甲方备案。

7、乙方工作班人员必须经过专业培训并持证上岗，设专人负责；建立健全的安全体制和安全学习制度，不断提高工作人员的安全意识；甲方有权要求乙方撤换工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。

8、配合甲方做好合同范围内设施量及设施现状调查工作，并为甲方的检测和检查等提供协助。

9、制定应急预案，配合做好亮灯的服务及安全保障工作，并报甲方备案。

10、养护期内，乙方有责任发现并及时制止合同范围内的所有设施免遭人为等因素导致的损坏和侵害，并做好赔偿、修复的调查工作。

11、养护期内，除不可抗力的自然环境因素外，其它因人为因素、偷盗等原因导致的景观照明设施缺损，由乙方负责及时更换或维修，并承担相关费用。

12、定期核对图纸资料。合同期生效起三个月内完成所有设备资料复核调整和标识工作，并及时向甲方提供资料和设备清单，按月度上报资料变更资料。

13、对发现的缺亮、故障和缺陷进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠，保证亮灯率在达到考核指标要求。

14、保持照明设备的清洁，无明显的污垢。及时清除未经许可的任何悬挂物。

15、养护期内，因被养护设施掉落、炫光、漏电等造成的人身或财产等损失，一律由乙方负责赔偿。作业前应对高空、接电、用电等有安全隐患情况高度重视，严格做好各类保障措施确保安全作业，如有意外发生由乙方负责。

16、如重大活动及节假日期间，投标单位须做好应急保障措施，安排人员24小时值班，准备总维护量5%的额备货。

17、按甲方要求提供报表，格式参考附表3或按甲方要求。

18、本合同终止时，乙方必须向甲方移交其使用的全部档案资料（含影像照片资料）。

19、如乙方养护期间，清单中的建筑物景观照明设施需实施整体改造、拆除、业主单位不再需要养护等情况，该建筑物的景观照明设施养护自动停止，养护费用按实际养护时间结算。招标人不支付其他补偿费用。

20、清单中的部分建筑物景观照明设施或已故障，乙方必须对清单中的建筑物景观照明设施做全面、彻底的更新和维修。

九、养护质量标准和要求

1、养护质量标准：

根据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)》、《城市照明设施养护维修服务标准》（DB3301/T 0165-2015）及国家有关强制性标准的规定执行。

养护考核依据：

按照《杭州市亮化长效管理实施意见（试行）》、《杭州市市区亮灯指挥与保障方案》、《杭州市城市照明设施养护考核评分标准》（附表1、附表2）等相关规定要求。

3、档案资料保管：

乙方应建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作；应每年将养护档案资料移交甲方一份（具体格式参照《建筑物景观照明设施养护周报》，并附上施工前、施工后等影像照片资料）。

十、突发事件处理及防汛、抗台、抗雪

乙方应成立突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，认真做好防汛、抗台、抗雪及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。

若发生非养护原因引起的意外事故或人为破坏造成的设施损坏，乙方应立即采取相关措施或临时应急措施，并通知甲方和相关部门。

十一、“三来件”处置

乙方应建立24小时值班制度，及时处理“三来件”事项，保证办结率和回复率达到100%，满意率98%以上。

十二、考核及支付

1、每半年按考核结果支付该半年80%养护费用；剩余20%的养护经费根据考核结果进行拨付(具体支付需要根据市、区财政专款拨付时间而定)。

2、每半年度考核得分92分（含92分）以上，核拨余下的20%年度考核经费；年度考核得分92分（不含92分）以下，扣除相应年度考核经费（92分- 年度考核成绩）*全年养护经费/92分，20%的养护经费扣完为止）。

3、遇特殊情况停运部分照明设备，根据停运数量及日期扣除（参照综合维修单价）停运部分维护费，但养护单位不得减少巡检次数和质量，待恢复正常运行后再支付维护费。

十三、违约处罚

管理考核采取日常巡査管理和检查考核相结合。招标人负责日常巡查监管和考核。

1、省级检查每查处1件扣5000元；国家级检查每查处1件扣10000元。

2、市级检查每查处1件扣2000元。

3、区级检查中第1次抄告问题，扣500元；第2次抄告的，每个问题扣2000元；3次及以上抄告，每个问题扣5000元。

4、上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，一次扣3000元。

5、如乙方未按照甲方整改及时效要求进行整改，累计2次的视为当月考核不合格，罚款费用为当月维护费用的10%。

6、被新闻媒体曝光经核查属实的，每次扣3000元。

7、接到群众来电、来信、来访投诉并经查实的，每次扣1000元。

8、乙方未制定应急预案的每少一项扣5000元；应急处置人员、设备未按要求落实到位的每次视情况扣2000-10000元。

9、防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的，每1件扣5000元。

10、制度未建立、作业不规范、施工不文明、监督不到位，每1件扣2000元。

11、未按要求购买从业人员保险及第三方责任险、特殊工种作业人员证照不齐全，每次视情况扣10000元。

12、发生有责事故，养护单位除承担相关法律责任和经济赔偿外，每次视情轻重再扣除10000-50000元。

13、现场养护人员未按投标承诺到位的，每发现1人次扣2000元。

14、每周一向甲方汇报亮灯情况，逾期不报，每次处以1000元人民币的罚款。

15、亮灯保障日未使用GPS精确定位管理或未将巡查图片发至工作联系群的，视为当天未巡查，每次处以5000元人民币的罚款。

16、建立健全景观照明的资料台帐，确保图纸资料的完整性、正确性。每年度的图纸资料核对、标识工作必须完成，未完成的不予进行费用决算。

17、如乙方养护承包周期内累计超过2个月度考核不合格，甲方有权解除本养护承包合同，履约保证金不予归还。

18、除上述违约处罚及本合同条款中其余违约处罚外，如有违约，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》规定向对方赔偿损失。

十四、警告退出办法

1、警告。在养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

(1) 合同标段数字城管问题及时整改率未达到100%的。

(2) 市、区领导检查发现抄告问题未限期整改到位的。

(3) 管理混乱，发生综合养护人员集体上访的。

(4) 不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的。

(5) 遇有重大活动或突发事件时，未按要求落实作业机具和人员，保障不力而造成不良影响的。

(6) 月考核得分92分（不含92分）以下的。

2、退出。在养护作业合同期间，符合以下之一的甲方有权提前终止养护合同并全额扣除履约保证金：

(1) 组织管理机构、人员素质、养护人数与投标承诺不符，无法完成养护任务的。

(2) 同一合同标段在合同期一年内累计被警告2次的。

(3) 重大违反国家有关法律法规的行为，或发生重大质量安全责任事故，或被媒体曝光造成严重影响的。

(4) 遇灾害性天气，未听从甲方统一指挥，未按甲方要求进行应急管理造成严重损失的。

(5) 上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期一年内累计达到二次的。

(6) 养护人员工资低于杭州市劳动保障部门有关规定，未落实职工劳保福利待遇，职工未缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，职工休息休假权利没有保障，未足额支付加班费。

(7) 乙方向他人转包或分包养护项目的，并且由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

(8) 乙方在养护服务过程中达不到甲方的要求和标准（如中标后对清单中的故障建筑物景观照明设施做全面、彻底的更新和维修）。

十五、下列内容不包括在本合同养护经费内

1、不可抗力或非乙方人为因素造成设施损坏需抢修或维修，经甲方核实同意发生的抢修费用。

2、经上级审批立项的专项工程费用。

3、配合甲方完成本合同约定养护内容以外的工作所发生的费用。

十六、安全、文明施工

1、为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

2、合同期间，由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。

十七、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

十八、本合同如遇不可抗拒的原因无法继续履行时，即自然终止，双方自行承担各自损失。

十九、本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。

二十、所有招标文件（招标编号：        ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力，如有不一致的以有利于甲方的为准。

二十一、乙方应当按照本合同约定完成养护任务，不得向他人转包或分包。一经发现，甲方有权立即终止本合同并全额扣除履约保证金，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

二十二、其它有关事项：

招标文件、投标文件等为合同的组成部分。

本合同一式捌份，双方各执肆份。本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，并由乙方向甲方缴纳履约保证金后生效。

| 甲方：（公章或合同专用章） 杭州市上城区城市管理局 | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或受委托人（签字）： 甲方项目负责人（签字）： | 乙方法定代表人或受委托人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 鉴证方(采购代理机构)： （公章） |  |
| 法定代表人或受委托人（签字）： |  |
| 鉴证日期： |  |

- 附表1 杭州市建筑物景观照明设施养护考核评分标准（台帐检查）

| 台帐考核内容和标准 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建立健全照明设施基础资料台帐、维护所需机械设备和人员台帐； | 10 | 缺项每项扣0.5分，资料不准确，每项扣1分 |  |  |
| 建立健全照明设施日常巡查台帐； | 20 | 缺项每项扣0.5分，资料不准确，每项扣1分 |  |  |
| 建立健全照明设施日常检修台帐； | 20 | 缺项每项扣0.5分，资料不准确，每项扣1分 |  |  |
| 建立健全照明设施维护周报、月报制度，在每月25日前上报月报表、月度总结和下月工作计划，并建立相应工作台帐； | 10 | 每少1张扣1分，不准确，每项扣2分 |  |  |
| 建立各类突发事件的处置预案，落实台风等自然灾害来临前的防护措施和灾后修复工作，并建立相应工作台帐； | 10 | 处置预案、损失修复记录缺项，每少1项扣1分 |  |  |
| 积极做好大型活动、领导检查的保障工作，并建立相应工作台帐； | 15 | 大型保障无小结扣5分，其他各类亮灯保障通知的日期，当天的无巡查记录，每项扣0.5分 |  |  |
| 建立健全照明设施“三来件”的处理台帐； | 5 | 三来件问题处理记录以及汇总表，少一张扣1分 |  |  |
| 台帐资料记录清晰，分类归档合理完整； | 10 | 文件管理无序，扣0.5分；无分类，扣2分；分类不合理，扣1分 |  |  |
| 合 计 | 100 |  |  |  |

检查人员：                                            年   月   日

- 附表2 杭州市建筑物景观照明设施养护考核评分标准（日常检查）

| 考核内容 | 现场考核内容和标准 |  | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亮灯情况 | 灯具运行安全、稳定、正常；月度问题整改率达100%，及时整改率达98%，长效管理覆盖率达100% |  | 10 | 每下降1%扣1分 |  |  |
|  | 景观照明设施完好率达到98%、亮灯率达到98%，重点保障期间，亮灯率达100％。 |  | 10 | 每下降1%扣1分 |  |  |
| 灯具设备 | 各部件应无松动、破损、污染、脱落。 |  | 20 | 0.5分/处 |  |  |
|  | 固定支架无锈蚀、移位、污染、脱落，引线绝缘可靠、保护软管良好，接地保护线牢固可靠。 |  |  |  |  |  |
|  | 灯具设施无破碎、裂纹，出光部位无污染、内部无积水、污物，无缺亮、断亮现象，灯具的投射方向与角度正确。 |  |  |  |  |  |
|  | 灯杆、灯具无乱吊、乱挂等现象 |  |  |  |  |  |
|  | 更换设备亮度、稳定性等符合要求 |  |  |  |  |  |
| 附属设备 | 箱（柜）体门连轴完好，开关正常，配电箱、控制柜不渗水、无锈蚀，防尘防水设施完好可靠，仪表、信号灯齐全完好，工作正常。 |  | 10 | 0.5分/处 |  |  |
|  | 各级保护电器整定值符合设计值、给定值，照明控制程序安全可靠并符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 箱内开关等设备的动作灵活可靠，接地系统安全可靠 |  |  |  |  |  |
|  | 线路不凌乱、不外露、绑扎牢固 |  |  |  |  |  |
| 亮灯控制 | 按上级规定时间开关控制 |  | 5 | 1分/件次 |  |  |
|  | 不发生媒体曝光和群众有责投诉现象 |  | 10 | 2分/件次 |  |  |
| 设备检修 | 落实专人定期巡查、巡检，并使用GPS定位管理方式 |  | 10 | 酌情扣分 |  |  |
|  | 景观照明设施整问题改期限为2天 |  | 10 | 0.5分/件次，重复养护3分/件次。 |  |  |
|  | 养护质保要求，不能出现重复养护 |  |  |  |  |  |
| 安全作业 | 维修作业人员须着工作服 |  | 10 | 2分/件次 |  |  |
|  | 停车占道维修，设置警示标志 |  |  |  |  |  |
|  | 线路碰接规范，符合安全施工要求 |  |  |  |  |  |
|  | 维修完毕整理现场、无漏电、断电现象 |  |  |  |  |  |
| 日常报表 |  | 建立健全照明设施维护周报、月报制度，周一上报周报表，25日前上报月报表、月度总结和下月工作计划 | 5 | 上报不及时，扣0.5分，缺少一次扣1分，上报数据错误1次扣2分。 |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  |

检查人员：                                            年   月   日

注：1、扣分原因主要是发生作业考核标准不允许出现的问题或违反作业考核标准的要求进行作业的现象。2、扣分标准原则上按上表执行，总分扣完为止，月度单项扣分扣完，月度考核不及格，日常检查得分低于92分（不含），月度考核不及格。3、亮灯保障时发现的问题，双倍扣分。4、台帐检查一般每年检查一次，检查成绩按20％比例，与现场检查年度检查成绩计算年度考核成绩。

- 附表3 建筑物景观照明设施养护周报

建筑物景观照明设施养护周报

填表单位:

| 序号 | 建筑物名称 | 详细地址 | 灯具种类 | 灯具品牌 | 养 护 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设施维修存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 巡查 |  | 清洁 | 喷漆 | 检测 |  |  | 设施维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日期 | 人次 |  |  | 电缆 | 箱变 | 常规 | 更换光源 (只) | 更换灯具 (套) | 更换电缆 (米) | 更换镇流器 (只) | 更换电容器 (只) | 更换控制器 (只） | 修复破损 (只) | 更换灯头线（米） | 更换电源(只) | 其他 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、材料不符要求2、设施保护不到位3、设施老化(自然损坏)4、维护不到5、人为因素6、施工影响、偷盗、外力破坏 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

- 1、评标原则

- 1.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 1.1.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

- 1.1.2 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

- 1.1.3 推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

- 1.1.4 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

- 1.2. 评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 1.2.1` 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
　　1.2.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
　　1.2.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
　　1.2.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
　　1.2.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 1.3 评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 1.4 评标委员会的评审工作应遵循政府采购的有关规定进行，对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

- 2、组建评标委员会

- 评标工作由招标人依法组建的评标委员会（评标专家组）负责，评标委员会成员为 5 人及以上单数。

- 3、评标程序和内容（采用综合评分法）

- 3.1评标的一般程序：

- 3.1.1推荐评标委员会组长；

- 3.1.2熟悉招标文件和评标办法；

- 3.1.3投标文件的资格、符合性评审；

- 3.1.4投标文件的详细评审；

- 3.1.5必要时对投标文件中的问题进行澄清；

- 3.1.6根据评标办法对投标文件进行评分；

- 3.1.7完成评标报告，推荐中标候选人。

3.2投标文件的资格、符合性评审

- 3.2.1评标委员会应依据招标文件的要求和规定对投标文件进行资格、符合性评审。

- 3.2.2投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

- 3.2.3在资格、符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进入技术评审：

3.2.3.1 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金不符合招标文件要求的；

3.2.3.2 不符合招标文件标明的资格要求的；

3.2.3.3 投标文件无法定代表人或其授权体表签字或盖章，或未提供法定代表人授权委托书的；

3.2.3.4 投标文件内容虚假的；

3.2.3.5 投标有效期不能满足招标文件要求的；

3.2.3.6 未实质性响应招标文件标“▲”的要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

3.2.3.7 存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.2.4在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进入报价评审：

3.2.4.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.2.4.2 明显不符合招标文件要求的服务内容、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要服务项目发生实质性偏离的；

3.2.4.3 投标方案不明确的；

3.2.5在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进入评标排序：

3.2.5.1 投标报价具有选择性；

3.2.5.2 投标报价明细表总额与投标函总价不一致；

3.2.5.3投标报价超过预算价的。

- 3.3 评标委员会的专家负责对通过资格、符合性审查的投标人的投标文件进行详细评审，评审内容分以下三部分：

3.3.1商务资信部分：由评标专家集体讨论后，按少数服从多数的原则，统一评分分值。

3.3.2技术和服务方案：由评标专家负责，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评标细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

3.3.3价格部分：

价格部分由评标委员会统一计算统一评分。

价格部分评分应在报价范围口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成项目范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人进行检查复核。

3.3.4以上评分保留小数2位。

3.4必要时对投标文件中的问题进行澄清

3.4.1投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4.2错误修正

投标文件如果出现计算上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并且其投标保证金也将被没收。

3.5评分细则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中报价部分30分、技术和服务方案47分，商务资信部分23分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。各投标人的综合得分=报价部分得分+技术和服务方案得分+商务资信部分得分之和。

3.5.1 技术和服务方案（共47分）：

主要包含方案的先进性、科学性和完整性，方案与需求的吻合程度，提供的售后服务方案、维护人员和机构服务优劣程度以及承诺和优惠等方面的因素。

| 评审项目 | 评分内容 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目养护管理 | 养护管理方案：景观照明设施养护管理方案，企业中标后养护移交平稳过渡实施方案；是否符合规范要求，且方案具有科学合理、具有针对性及可操作性 | 15分 | 景观照明设施养护方案a.针对各类养护问题采用不同的养护维修工艺或处理方法； b.有完善的项目班子成员的专业结构（0～4分）；优秀得3～4分，良好得1～3分，较差得0～1分。 |
|  |  |  | 养护方案组织和技术措施a.劳动力投入计划，b.养护保障机械配置方案，c.资料管理措施（日常养护、维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案 （0～4分）；优秀得3～4分，良好得1～3分，较差得0～1分。 |
|  |  |  | 安全文明养护a. 景观照明设施养护安全保证体系和安全管理制度；b. 文明养护管理措施；c. 环境保护措施（0～3分）；优秀得2～3分，良好得1～2分，较差得0～1分。 |
|  |  |  | 景观照明设施养护考核方案：内部管理制度、考核监督制度等，是否科学合理、具有针对性及可操作性。科学合理、具有针对性及可操作性的（0～2分）；优秀得1.5～2分，良好得1～1.5分，较差得0～1分。 |
|  |  |  | 景观照明设施资料管理方案：日常养护、设备维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求。达到项目预定要求，科学合理、具有针对性及可操作性的（0～2分）；优秀得1.5～2分，良好得1～1.5分，较差得0～1分。 |
|  |  | 2分 | 企业中标后养护移交平稳过渡计划实施方案：企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等相关措施，根据实施方案的可操作性酌情给分，能确保养护移交平稳过渡的得1.5~2分，养护移交较平稳过渡的得1~1.5分，方案操作性不强的得0~1分。 |
|  | 投标养护管理方案 | 5分 | 养护方案是否针对各类养护问题需采用不同的养护维修工艺或处理方法，是否有全面、健全、稳定、成熟可行的方案及优化建议方案，综合养护措施能否突出重点，如突破传统运作模式，养护管理、作业方案是否有创新。管理制度、措施完善、质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对养护制定具体的质量管理考核细则，人员、车辆确保GPS精确定位。（0～5分）；优秀得3～5分，良好得1～3分，较差得0～1分。 |
|  |  | 4分 | 根据方案酌情打分，方案全面、有针对性、成熟的，重点突出且有创新的得3~4分，方案较全面、较有针对性、较成熟，重点较突出得1~3分，提供方案，但不全面、没有针对性、不成熟、重点不突出的得0~1分。（0～4分）； |
|  | 应急响应方案 | 5分 | 应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、应急处置方案，落实专职人员等内容），根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性酌情打分，方案全面、合理，具可操作性的、针对性强的得3~5分，较全面、合理、针对性较强的得1～3分，方案不全面、不合理，不具针对性的得0～1分。（0～5分）； |
|  | 投标文件完整性 | 2分 | 投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾。符合招标文件要求的。优秀得1.5～2分，良好得1～1.5分，较差得0～1分。 |
| 本项目技术力量 | 项目组的组成 | 1分 | 拟担任本专职项目负责人具备工程师及以上职称和国家注册二级(含)以上建造师(市政或机电)职业资格， 并有本科以上学历得1分，否则不得分(提供相关资质证书、毕业证书、劳动合同)。一个职位不可兼任。 |
|  |  | 1分 | 投入本项目的项目技术负责人具有高级职称和大专及以上学历得1分，否则不得分(提供相关资质证书、毕业证书、劳动合同)。一个职位不可兼任。 |
|  |  | 2分 | 项目组实施管理人员（2分）： a、养护管理人员安排，技术负责人、质量负责人、机械设备负责人、财务主管等管理人员（≥10人）配备明确得1分；否则不得分。 b、项目组实施管理人员其中二人及以上具有高级职称人员得0.5分；否则不得分。 c、项目组管理人员要有较高的文化的素质（大专及以上学历）、技术能力 (提供相关资质证书、毕业证书、劳动合同复印件，未能提供不得分) （0～0.5分）。 |
|  |  | 4分 | 景观照明设施养护班组人员安排数量充足，配置合理：投入本项目的班组人员需固定，且不能与本年度其他标段的人员重复，且不得少于20人（其中具有高空作业人员上岗证的不少于5人），其中高空作业人员每增加1人加1分，其余人员每增加2人加0.5分。最高得4分。 |
|  | 投入本项目的设备 | 6分 | 日常巡查车2辆、登高车2辆为基本配置，不得分。每增加一辆登高车加2分，一辆巡查车加0.5分。最高得6分。（机械设备必须固定，自有的以发票或购销合同和车辆行驶证为准，租赁以租赁合同和车辆行驶证为准，租赁得分减半）。 |

3、商务资信部分（共23分）：

| 评审项目 | 标准分 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标人基本情况 | 14分 | 投标人已取得银行出具的信用等级证书(AA及以上) AA得2分，AAA得3分。(总分3分) |
|  |  | 投标人通过ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的并在有效期内的，每个得1分。(总分3分) |
|  |  | 投标人近三年内获得城市照明养护市级荣誉的，得1分；省级荣誉的，得2分；国家级荣誉，3分；以最高得奖为准，不重复计算得分（以政府机关发文为准）。(总分3分) |
|  |  | 在杭州市主城区内（不包括萧山、余杭、富阳），所有养护基地总面积达1000㎡以上(不含办公室)，得2分，总面积达1500㎡以上(不含办公室)，得3分，提供场地自有产权或租赁合同。 场地满足城市快速应急保障，与最近的养护工地直线距离8公里范围内设置一线管理机具停放场所，得2分。（提供场地自有产权或租赁合同，请务必在投标文件中用地图软件截图标明直线距离，否则本项不得分）。 (总5分) |
| 投标人类似项目养护的成功经验 | 4分 | 投标人自2014年2 月1日起（以合同签定之日计）具有相关城市照明设施养护业绩（每提供1份得1分，每增加一个得1分，最高得4分）；若无养护业绩，提供城市照明施工业绩（每提供1份得0.5分，每增加一份得0.5分，最高得2分），两项不累计。 （以合同复印件为准，合同复印件的原件备查）。 |
| 企业内部管理 | 5分 | 财务管理（总分1分） 制定企业财务管理制度的得1分，未制定的该项不得分。 |
|  |  | 员工管理（总分2分） a、员工管理制度、考核制度健全的得1分，否则该项不得分。；b、员工劳动合同签订率和社会保险费缴费率均达100%的，提供近3个月员工社保缴纳清单，未达到的该项不得分（1分）。 |
|  |  | 安全生产管理（总分2分） a、制订安全生产制度合理、完善的，得1分，未制订或制定不合理、完善的，该项不得分（1分）。b、有专职安全员，定期开展安全生产培训，记录完整的，得1分，未定期开展培训或无记录的，或无专职安全员的，该项不得分（1分）。 |

3.5.2价格部分（30分）

（1）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）× 价格权值×100

其中：价格权值=30%

注：（1）投标如缺少某项服务，评标价将在其投标价的基础上加上其他投标人相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担。

（2）若所有有效投标人的报价均超过采购预算价，且采购人不能支付的，该项目作废标处理。

3.6 完成评标报告，推荐中标候选人

3.6.1评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

3.6.2评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件综合评分由高到低进行排序，推荐一名中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，技术的分高者优先。评分、报价、技术的分均相同时，由评标委员会全体成员记名投票（不得弃权）决定排序。

4、定标

评标结束后，采购结果经采购人确认后将在浙江省政府采购网等相关网站或媒体上发布评标结果公告。

5、合同授予

5.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起30 日内与采购人签订采购合同。

5.2 中标人拖延、拒签合同的，采购人不予退还其交纳的投标保证金。

第七章  附件——投标文件格式

- （参考格式）

- 投标文件外层包装标注格式

投 标 文 件

（报价文件/技术文件/商务文件）

项目名称：2017年度上城区建筑物景观照明设施养护服务项目

项目编号：0625-17215020

投标人名称：                         （盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

a. 投标报价文件

（1）投  标  函

致：杭州市上城区城市管理局

浙江省国际技术设备招标有限公司：

我单位已研究2017年度上城区建筑物景观照明设施养护服务项目 （招标编号：0625-17215020）  项目招标文件的全部内容，同意接受招标文件的全部内容和要求，以本投标书向贵方招标文件的全部内容进行投标。

1、本项目所附投标报价明细表中规定的应提交和交付的服务总报价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标报价）（人民币元/壹年）。

2、我方将按照招标文件的所有要求，提供优质的服务。

3、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、本投标文件自递交贵方之日起90天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我单位具有约束力。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，或中标后放弃中标，拒签协议的，其保证金将被贵方没收。

7、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到任何投标。

8、我方数额为人民币（大写）       元的投标保证金已递交。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

地址：________     邮 编：__________电话:___________传 真：_____________

投标人代表姓名、职务(印刷体)：____________________

投   标   人：____________________

(公       章)：____________________

日        期：_______年_____月______日

授权代表签字：

（2）投标报价明细表

招标编号： 0625-17215020

项目名称：2017年度上城区建筑物景观照明设施养护服务项目

| 序号 | 养护工程名称 | 灯具类型 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注(报价按壹年考虑) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年合计： （注：须与投标函总价一致） |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上合价已包括规费、税金、风险、合理利润等一切费用。

投标人                               （盖章）

法定代表人或授权委托代理人               （签字）

日期：    年    月    日

b. 商务文件

（3）供应商响应表

招标项目编号

| 评分项目 响应 | 响应内容所在投标文件页码 | 响应程度或自评分 |
| --- | --- | --- |

注：根据评分标准商务和技术分的内容逐项填写。

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：

（4）商务（含资信）文件

投标人的商务文件应包括：证明其为合格服务商的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等。

(1) 法人授权委托书，法定代表人及授权委托人的身份证(复印件)；

(2) 投标单位情况表；承诺书；近三年履约行为调查表；

(3) 有效的企业法人营业执照或事业法人登记证、税务登记证、企业质量管理认证体系证书(提供复印件)；

(4)非本地投标人在杭州的分公司(需提供本地工商注册登记资料)或办事处(需提供本地国内经济合作办注册资料)作为常驻服务和技术支持机构；

(5) 提供截止 2016 年 12 月底的年度资产负债表（加盖公章）、损益表复印件（新成立的企业，必须提供验资报告)；

(6) 满足投标供应商的资格要求的证明（如：机电设备安装叁级及以上或城市及道路照明专业承包叁级及以上资质证明）

(7) 公司介绍：

(a) 公司拥有各类综合养护类机具的购买凭证（以发票、购销合同或车辆行驶证为准，需提供复印件)；

(b) 企业有规范固定的办公场所、养护机具停放场所和养护工人工间休息用房。（自有提供房产证复印件，租用提供合同复印件及房产复印件，或者提供主管部门出具的养护基地证明材料）；

(c) 公司拥有的中高级职称专业技术人员简介、劳动合同及专业技术资格证书（如果有需提供复印件）；

(d) 公司有关内部管理制度及落实情况证明。

(8) 公司相关的主要业绩证明，投标人承担类似项目、获奖证书等(a.近叁年在养护管理检查考核中获得的成绩证明；b.公司近叁年来获得国家、省、市、区级有关部门表彰、奖励的荣誉证书；c.公司相关行业从业经历证明)[参考合同或用户验收报告等项目实例证明，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况，原件备查]；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与事实不符或与其无关，评标委员会将进行技术扣分直至认定投标无效；

(9) 商务偏离说明表；

(10) 关于对招标文件中有关条款的拒绝声明(如果有)；

(11) 投标人认为需要的其他商务文件或说明，与评分的相关资料说明。

4.1 法人代表授权书

致：杭州市上城区城市管理局

浙江省国际技术设备招标有限公司：

本授权书宣告：我         （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                       （单位名称）的             （姓名，身份证号：              ）为我单位代理人，该代理人有权在                             的投标活动中，以我单位的名义签署投标书，与招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

投标人名称：                                （盖章）

法定代表人：                   （签字）

被授权的代理人：                   （签字）

日期：    年    月    日

法人代表、被授权人身份证复印件：

4.2  投标单位情况表

| 单位名称 |  | 注册资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细地址 |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |
| 单位成立时间 |  |  | 固定资产净值： （万元） |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 主要负责人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |
| 具有中高级以上职称的人数 | 中级职称的人数: 高级及以上职称的人数： |  |  |  |
| 2016年度主营业务收入 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |  |  |  |
| 开户银行 | 名称： 账号： |  |  |  |
| 单 位 组 织 机 构 框 图 |  |  |  |  |

注：1、本表所述“职工”应为投标单位的正式员工。

投标人                               （盖章）

法定代表人或授权委托代理人               （签字）

日期：    年    月    日

4.3：

承  诺  书

致：杭州市上城区城市管理局

浙江省国际技术设备招标有限公司：

本单位对  2017年度上城区建筑物景观照明设施养护服务项目  项目投标特作如下承诺：

1、本单位提交的业绩资料、证件均真实有效；

2、本单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2、在投标有效期内，随时接受并积极配合贵单位对本单位提交的证件、业绩资料的真实性进行核查；

3、对提供虚假业绩资料、证件或不配合调查等行为，本单位对于贵单位根据有关规定做出的任何处罚，均予以接受。

特此承诺！

投标人                               （盖章）

法定代表人或授权委托代理人               （签字）

日期：    年    月    日

4.4 近三年履约行为调查表

| 投标人应如实填写下列内容 |  |
| --- | --- |
| 1.有无介入诉讼案件 （时间、地点、原因） |  |
| 2.有无被限制投标 （原因、时间） |  |
| 3.有无受通报批评 （原因、时间） |  |
| 4.有无被中止合同 （原因、时间） |  |
| 5.有无不良廉政行为 （原因、时间） |  |

投标人                               （盖章）

法定代表人或授权委托代理人               （签字）

日期：    年    月    日

4.5：类似项目一览表

2014年2 月1日至今的类似项目业绩一览表

| 序号 | 委托方名称 | 联系人及电话 | 服务内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附：证明材料以合同复印件为准，合同复印件的原件备查。

投标人                               （盖章）

法定代表人或授权委托代理人               （签字）

日期：    年    月    日

4.6 商务偏离表

招标编号： 0625-17215020

项目名称：2017年度上城区建筑物景观照明设施养护服务项目

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 12个月 |  |  |
| 2 | 设施养护服务内容 | 见招标文件要求 |  |  |
| 3 | 投标保证金 | 见招标文件要求 |  |  |
| 4 | 付款方式 | 见招标文件要求 |  |  |
| 5 | 服务承诺 | 见招标文件要求 |  |  |
| 6 | 合同条款 | 见招标文件要求 |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：请投标人在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

我公司承诺：我公司商务承诺与招标文件的商务条款、合同条款偏离均已在上表中列出，除上表中已列出外，其它条款均无商务上的偏离。

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：

C. 技术部分

（5）技术部分

投标人的技术文件应至少包括：针对本项目的技术和服务响应方案，项目投入设备清单，项目班子成员和养护人员，培训计划（注明培训内容），技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等。

(1) 投标人应提供针对项目的完整技术(养护)服务方案，项目班子成员和养护人员培训计划（注明培训内容），年度亮灯设施养护管理计划方案，含内部考核制度等；

(2) 投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档(应是投标文件的组成部分)的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任；

(3) 投标人应以书面形式完整准确地表述服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等，并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的；

(4) 投标人为完成本项目组建的项目班子成员名单、人员配置及管理情况，在提交的标书中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随标书一并提交，主要内容包括学历、专业、职称、工作特长(特长领域、能力取向等)、经验与业绩等；

(5) 投入本项目综合养护人员名单，行业培训情况，社会保险费、住房公积金缴费凭证、劳动合同等（提供复印件）；

(6) 项目投入设备清单、机具计划配置情况；

(7) 技术偏离说明表；

(8) 优惠条件及特殊承诺；

(9) 投标人认为需要的其他技术文件或说明，与评分的相关资料说明。

附表：项目小组人员名单

(由投标人根据采购需求及招标文件要求编制)

附表1：本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  | -- |  |
| 年龄 |  | -- |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  | -- |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表2：本项目的项目技术负责人情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目技术负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  | -- |  |
| 年龄 |  | -- |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  | -- |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表3:本项目的项目组实施管理人员情况表(按此格式自制)

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表4：本项目的养护班组人员情况表(按此格式自制)

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

2）投入本项目的班组人员需固定，且不能与其他标段的人员重复，且不得少于20人，并且其中具有高空作业人员上岗证的不少于5人。人员需确保GPS精确定位。

附：本项目的人员近3个月内任一个月交纳社保记录情况表(以社保局缴纳凭证作附件)

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：  年   月   日

- 附表5：进场主要养护设备表

| 序号 | 养护设备名称 | 规格型号、额定功率(KW) | 铭牌号 （若有） | 数量(台) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 自备 | 租赁 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：至少包括：日常巡查车2辆、登高车2辆，常用电工维修工具8套。车辆需确保GPS精确定位。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：   年  月   日

附表6：

技术（服务）偏离表

| 序号 | 条款 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我公司承诺：我公司技术（服务）承诺与招标文件的技术（服务）条款、合同条款偏离均已在上表中列出，除上表中已列出外，其它条款均无技术（服务）上的偏离。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：

（6）投标人认为有必要提供的其它资料。