浙江省国际技术设备招标有限公司关于杭州青少年活动中心VRV多联机空调设备项目（重新招标）（项目编号：0625-22217864）（重新招标）采购文件的修改通知

（供应商名称）      ：

杭州青少年活动中心VRV多联机空调设备项目（项目编号：0625-22217864（重新招标））采购文件的修改已在浙江政府采购网发布变更公告。现将采购文件的修改内容书面通知如下。

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三部分 招标内容及需求，1.拟采购设备清单及技术参数“文艺楼空调系统3#”“室内薄型风机盘管机1” | 1、噪音（高速/中速/低速）（db（A））：≤28/≤25/≤23； | 1、噪音（高速/中速/低速）（db（A））：≤30/≤25/≤23； |
| 2 | 第三部分 招标内容及需求，1.拟采购设备清单及技术参数“活动楼空调系统1#”“室内薄型风机盘管机” | 1、噪音（高速/中速/低速）（db（A））：≤28/≤25/≤23； | 1、噪音（高速/中速/低速）（db（A））：≤30/≤25/≤23； |
| 3 | 第三部分 招标内容及需求，1.拟采购设备清单及技术参数“活动楼空调系统1#”“室内风机盘管机2” | 1、噪音（超高速/中高速/中速/低速）（db（A））：≤40/≤35/≤34/≤29； | 1、噪音（超高速/中高速/中速/低速）（db（A））：≤40/≤35/≤34/≤30； |
| 4 | 第三部分 招标内容及需求，1.拟采购设备清单及技术参数“活动楼空调系统2#”“室内天花四面出风机2” | 2、标准风量（超高速/中高速/中速/低速）（m³/min）：≥21.5/≥19.9/≥18.3/≥15.1； | 2、标准风量（超高速/中高速/中速/低速）（m³/min）：≥21.5/≥19.9/≥17/≥13； |
| 5 | 第三部分 招标内容及需求，1.拟采购设备清单及技术参数“活动楼空调系统3#”“室内天花四面出风机1” | 2、标准风量（超高速/中高速/中速/低速）（m³/min）：≥21.5/≥19.9/≥18.3/≥15.1； | 2、标准风量（超高速/中高速/中速/低速）（m³/min）：≥21.5/≥19.9/≥18/≥14.7； |
| 6 | 第三部分 招标内容及需求，1.拟采购设备清单及技术参数“活动楼空调系统3#”“室内天花四面出风机2” | 1、噪音（超高速/中高速/中速/低速）（db（A））：≤33≤30/≤28/≤25； | 1、噪音（超高速/中高速/中速/低速）（db（A））：≤33≤30/≤28/≤26； |
| 7 | 第四部分 评标办法 | 供应商类似业绩：根据供应商2019年1月1日以来，已完成的类似业绩（合同内容必须包括VRV多联机空调及集中控制系统的安装供货等内容），每提供一个得1分，满分3分。 需提供能证明类似业绩的中标通知书、合同及验收资料复印件，缺一不可； 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 | 供应商类似业绩：供应商具有2019年1月1日以来，已完成的所投产品品牌类似业绩（合同内容必须包括VRV多联机空调及集中控制系统的安装供货等内容），每提供一个得1分，满分3分。 需提供能证明类似业绩的中标通知书、合同及验收资料复印件，缺一不可； 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 8 | 提交投标文件截止时间及开标时间 | 2022年9月5日9时30分（北京时间） | 2022年9月6日9时30分（北京时间） |

浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年8月22日

供应商回执 致：浙江省国际技术设备招标有限公司 贵公司“杭州青少年活动中心VRV多联机空调设备项目（项目编号：0625-22217864（重新招标））采购文件采购文件的修改/澄清通知” (共 页)已收悉，对修改/澄清内容无异议。 如通知内容对投标/响应文件的编制有影响的，请在回执中说明。 供应商名称： （供应商盖章） 联系电话：0571-85831774 回传传真：0571-85860230 电子邮箱： 693340226@qq.Com （请务必回传或扫描后发邮件给我们） 联 系 人： 年 月 日