浙江海洋大学

公开招标文件

项目名称：浙江海洋大学油气储运工程教学实验平台建设项目

招标编号：ZJWS-20210145HY

采 购 人：浙江海洋大学

代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

时    间：二〇二一年十月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 项目需求说明	4

第三章 投标人须知	4

前 附 表	33

第一节 总 则	35

第二节 招标文件的构成、澄清、修改	39

第三节 投标文件	39

第四节 投标文件的递交	42

第五节 开标	42

第六节 评标	44

第七节 授予合同	48

第八节 例外处理	48

第四章 评标办法及评分标准	49

一、评分总则	49

二、评分内容及标准	49

第五章 合同格式	57

第六章 投标文件格式	60

第一章 招标公告

项目概况

浙江海洋大学油气储运工程教学实验平台建设招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2021年10月29日13点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJWS-20210145HY

项目名称：浙江海洋大学油气储运工程教学实验平台建设项目

预算金额：标项一1194900元，标项二507400元，标项三1087700元

采购需求：

| 标项 | 采购内容 | 技术要求 | 数量 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 天然气储运实验室项目 | 燃气相对密度测定装置、柴油阻塞倾向性测定器、工业用调压计量柜等 | 1批 | 自合同签订之日起2个月内完成交货安装 |  |
| 二 | 油品计量及自动化仪表实验室项目 | 高精度电动调节阀、气动调节球阀、电动调节球阀等 | 1批 |  |  |
| 三 | 油品质量检验设备 | 电子天平、箱式电阻炉、台式恒温鼓风干燥箱等 | 1批 |  |  |

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

标项一

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

标项二

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无；

标项三

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：2021年10月9日至 2021年10月29日（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间：2021年10月29日13时30分（北京时间）

2、投标地点：杭州市天目山路7号一号楼裙楼302室。

3、开标时间： 2021年10月29日13时30分（北京时间）

4、开标地点：杭州市天目山路7号一号楼裙楼302室。

五、公告期限(招标文件公告期限)

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和浙江五石工程咨询有限公司网公布，视同送达所有潜在投标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：浙江海洋大学

地    址：舟山市定海区临城街道长峙岛海大南路1号

传 真：0580-8180348

项目联系人（询问）：李军

项目联系方式（询问）：0580-8180348

质疑联系人：吕政

质疑联系方式：0580-2550101

2.招标代理机构名称：浙江五石工程咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区宁穿路1679号金融硅谷9号楼1402室。

业务联系人：毛建华、毕夏凤、章小丽
    联系电话：0574-83896188、87645885      传    真：0574-87520151

质疑联系人：毛先生          联系电话：0574-87208097

邮箱：hzwsgc@163.com

网站系统问题咨询：注册、账号等， 4008817190	；其它，4008371020。

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处

地    址：杭州市环城西路37号

传    真：/

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

- 项目需求说明

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目内容 | 浙江海洋大学油气储运工程教学实验平台建设项目 |
| 2 | ★交付时间和地点 | 交付时间：自合同签订后2个月内供货安装。 交货地点：业主指定地点 |
| 3 | 需实现的功能或者目标 | 详见采购内容及技术要求 |
| 4 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 详见采购内容及技术要求 |
| 5 | 服务要求 | 一、质量保证期（或保修期）：自合同签订生效，设备经验收合格之日起免费质保3年，质保期内上门对损坏的设备（或软件）进行安装、升级、更换、调试，包括配件费、材料费、软件升级费、人工费等全部免费。质保期内被免费更换的零部件质量保证期再延续36个月。 二、售后服务： 1、在设备整个适用期内，投标人应确保设备正常使用。 2、质量保证期（或保修期）期满后，乙方承诺对设备维修所更换的零配件按成本价收取；软件升级，如因为产品本身性能缺陷、兼容性不够等原因造成的则免费升级更新；如因为有新功能增加而升级版本的，则视甲方需求进行更新，其软件升级总费用按不高于原合同供应价的3%收取。 3、投标人（乙方）应保证所提供的软件或子模块或子功能，其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权；如果涉及到侵权行为，由此产生的一切法律纠纷及后果由投标人（乙方）承担。 4、乙方所提供产品如存在影响甲方正常使用的BUG或功能缺陷，乙方必须无条件在2个工作日内给予修复。 5、售后服务要求：免费技术培训，直至使用人员完全掌握仪器的操作，24小时响应，接到用户通知后12小时内能够达到现场并解决相关问题，完善的售后服务与培训体系。 |
| 6 | 物理特性要求 | / |
| 7 | 质量、安全要求 | / |
| 8 | 服务标准、期限、效率 | 详见采购内容及技术要求 |
| 9 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 10 | 样品摆放时间及地点 | / |
| 11 | 样品要求 | / |
| 12 | 本项目的核心产品 | / |
| 13 | 验收 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对中标人提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 3.验收费用由中标人承担。 |
| 14 | 培训、技术支持和安装调试 | 1.培训： 1.1 投标人应对采购人提供相应的培训计划并免费进行培训。 1.3投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 中标人应及时提供所需零配件。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.3 中标人免费提供合同货物的安装服务。 3.4 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 15 | 履约保证金 | 中标人提交合同总价 5% 的履约保证金，在签订合同时支付给采购人。由甲乙双方在合同中自行约定退回的方式和时间。履约保证金可以现金或银行、保险公司出具的保函形式提交。（如在合同履约期间未完全履行投标文件的承诺内容的，采购人将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，甲方保留终止合同的权利）。 |
| 16 | 付款方式 | 1、付款方法和条件：合同签订生效之日起，中标方3日内支付合同总金额的5%到需方账户作为履约保证金，需方收到中标方履约保证金后，支付合同总金额的30%；到货后，设备安装调试完毕并经需方验收合格后，按实付清货款；5%保证金在设备质保期满经需方复验合格后无息退还。 |
| 17 | 违约责任 | 1、投标人（乙方）如中标，在与采购人（甲方）签订合同生效后，如不能按合同如期交货，则每延期一天，按合同总金额的1‰作为违约金赔偿给甲方。 2、中标后中标人撤回投标或拒绝签订合同的，给采购人造成的损失、招标过程产生的代理服务费以及重新招标期间产生的费用，由中标人承担。 |

标项一：

- 采购货物一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃气相对密度测定装置 | 4 |
| 2 | 柴油阻塞倾向性测定器 | 5 |
| 3 | 工业用调压计量柜 | 1 |
| 4 | 商业用调压计量柜 | 1 |
| 5 | 楼栋调压箱 | 2 |
| 6 | 燃气输配调度控制柜 | 1 |
| 7 | 立式压缩机拆装零配件总成 | 4 |
| 8 | 燃气燃烧速度测试实验台 | 4 |
| 9 | 水流式燃气热值仪 | 4 |
| 10 | 煤气表流量校正实验装置 | 4 |
| 11 | 燃气管网水力况实验台 | 4 |

- 采购内容技术参数及技术要求

| 1 | 燃气相对密度测定装置 |
| --- | --- |
| 1.1 | 用气体相对密度计对燃气相对密度的测定原理是在相同的温度与压力下，在等体积的不同种类的气体流过某固定直径的锐孔所需要的时间的平方与气体的密度成正比。可以不仅可以用燃气相对密度计测定已知气体的相对密度，还可以测定未知气体的相对密度从而确定气体属于何种气体。各种各种燃气相对密度计均应用纯度不低于99.99％的氮气按本标准进行校验。测出的数据与氮气的相对密度值0.967的相对误差不应超过±2％ |
| 1.2 | 配套燃烧热学3D仿真实验管理教学平台 序号; 功能模块; 功能简介; 详细说明. 1; 角色管理; 平台包含三类角色系：管理员、教师、学生。; 管理员：可查看用户使用情况，用户登录时间、时长和工程使用次数. 教师：可增删改用户，添加修改删除工程. 学生： 1.（云平台）输入用户名、密码登录平台，可自行修改用户名称、学号等 2.（仿真实验程序）进行实验步骤练习，记录实验步骤进行情况，进行理论考核与实验步骤考核，成绩和实验练习进度信息上传云平台 3.（云平台）进入实验工程，选择工程，查看学生成绩. 2; 用户管理; 查询用户列表; 查看平台的用户信息. 新增用户; 新增用户信息. 修改用户; 修改用户信息. 删除用户; 删除用户信息. 3; 工程管理; 查询工程列表; 查看平台的工程(实验)信息. 新增工程; 新增工程(实验)信息. 修改工程; 修改工程(实验)信息. 删除工程; 删除工程(实验)信息. 考核成绩查询、修改、导出成绩; 选择工程后可以查看、修改、导出从仿真实验程序上传到云平台的实验成绩. 4; 登录日志管理; 记录用户的登录日志信息; 记录用户登录和用户退出平台的时间，统计汇总每个用户的在线时长. 记录用户使用每个工程(实验)的次数. 5; 考试成绩传输接口; 1.用于仿真实验程序上传成绩信息; 仿真实验程序调用该接口上传考试成绩到云平台. 2.用于仿真实验程序上传学生当前实验练习进度信息; 仿真实验程序调用该接口上传学生当前实验练习进度信息到云平台. |
| 2 | 柴油阻塞倾向性测定器 |
| 2.1 | 适用标准：堵塞倾向性作业指导书 |
| 2.2 | 适用范围：测定柴油堵塞倾向性 |
| 2.2.1 | 真空度可控范围：≥0～80KPa |
| 2.2.2 | 滤杯：≥250ml |
| 2.2.3 | 抽滤瓶：≥1000ml |
| 2.2.4 | 滤膜托板为金属支板 |
| 3 | 工业用调压计量柜 |
| ★3.1 | Q≥500Nm³ 设计压力：≥1.6Mpa 进口工作压力：≥0.4Mpa 出口压力设定：≥10-15Kpa |
| 3.2 | 高效蓝式过滤器GL50/159 pn16 2个 |
| 3.3 | 罗茨（涡轮）流量计LLQ-50/0.4/1.5 1套 |
| 3.4 | 调压器带切断DN50 ANSI150 （模拟） 2个 |
| 3.5 | 法兰球阀 DN25/50/80 1批 |
| 3.6 | 防爆接线箱 1个 压力温度远传仪表 1批 压力仪表 1批 法兰球阀DN50-80 1批 |
| 4 | 商业用调压计量柜 |
| ★4.1 | Q≥300Nm³ 设计压力：≥1.6Mpa P1≥0.4Mpa P2≥4Kpa |
| 4.2 | 高效蓝式过滤器GL50/159 pn16 2个 |
| 4.3 | 涡轮流量计LLQ-50/0.4/1.5 1个 |
| 4.4 | 调压器带切断DN50 ANSI150 1批 |
| 5 | 楼栋调压箱 |
| ★5.1 | Q≥500Nm³ P1≥0.4Mpa P2≥3Kpa 设计压力：0.6Mpa 进口工作压力：0.2-0.4Mpa 出口压力设定：2-4Kpa |
| ★5.2 | 过滤，调压，切断为一体设备 ，带不锈钢箱体 |
| 6 | 燃气输配调度控制柜 |
| ★6.1 | 系统组成：本站控系统主要有PLC搭建组成站控柜 |
| 6.2 | 显示功能：系统能动态显示工艺流程图上各测点的运行参数及画面动态显示；实时趋势曲线和历史曲线画面，压力、温度、流量参数表格，报警信号显示 |
| 6.3 | 电动球阀的关启远程控制（设置超压超温泄漏报警和主要参数越限报警切断） |
| 6.4 | 压缩机组远程启停 |
| 6.5 | 历史文件数据资料的存储 |
| 6.6 | 系统自诊断功能等 |
| 6.7 | 实时打印生产报表和参数报表 |
| 7 | 立式压缩机拆装零配件总成 |
| 7.1 | 曲轴组件1套、连杆组件1套、十字头组件1套、一级活塞组件1套、二级活塞组件1套、一级吸气阀1组、一级排气阀1组、二级吸气阀1组、二级排气阀1组、一级填料1套、二级填料1套、注油器总成1套 |
| 8 | 燃气燃烧速度测试实验台 |
| 8.1 | 使用本生灯法测定燃气法向火焰传播速度。要求掌握测定原理、测定方法 |
| 8.2 | 测定液化石油气的层流火焰传播速度 |
| 8.3 | 掌握不同的气/燃比对火焰传播速度的影响，测定不同燃料百分数下火焰传播速度的变化曲线 |
| 8.4 | 电磁式空气压缩机：70L/min, 220V/50Hz,压力 ＞0.025Mpa， 功率45W |
| 8.5 | 空气流量计：LZB-6 ，100-1000l/H |
| 8.6 | 燃气流量计：LZB-3 40-400L/H； |
| 8.7 | 高度尺：精度1mm量程：0—300mm 分辨率：0.02mm； |
| 8.8 | U型差压计：±3000mm |
| 8.9 | 设备配有3D交互式仿真处理实验软件，包括手机版、电脑版、网络版、VR版四个版本（每个版本单独安装包），通过仿真软件登录界面登录（输入机位号、学号、姓名即可登录）具体功能如下： |
| 8.9.1 | 操作演示：通过单击方式实现设备的自动操作过程，并伴有音频讲解，设备操作步骤详细说明浮窗，对于实验过程中的操作，附带操作警示，自动操作过程中，用户可对设备进行局部放大、缩小、全方位旋转，更为清晰的观察到实验现象、仪表数值变化以及设备的动态过程 |
| 8.9.2 | 操作练习（NPC帮助提示）：当鼠标悬停在该设备各部位上，会有各部位的悬浮提示文字，用户可根据操作演示进行操作练习,提前熟悉设备结构、工艺流程、操作步骤及注意事项，为实验做前期准备 |
| 8.9.3 | 操作考核：学生进入考试系统，完成指定操作，根据输出结果反馈报告，可根据用户的操作，实时显示实验数据，带有动画反馈，考试成绩、实验数据具备保存、打印功能 |
| 8.9.4 | 理论考核：内含试题库（老师提供），学员理论知识学习完毕后，可进行模拟考核，考核完毕后可进行考核结果查询，教师可通过登录教师站实时查询学员的考核成绩 |
| ★8.9.5 | 可实现移动终端扫装置上和说明书上二维码，能够获取装置配套三维工艺微课堂教学视频。内容包括设备图片、装置功能、设备流程及实验操作步骤。学生可课前预习或者进入实验室后观看装置操作流程及注意事项 |
| ★8.9.6 | 软件可搭载最新版的Vive Focus VR进行软件操作，实现移动端VR虚拟现实体验，打破了时间、空间和资源上的限制，为课堂创造安全、方便、有趣的实验环境，在满足师生对实验中教与学需求的同时，也大大降低了学习成本 |
| 8.9.7 | 通过数据处理软件，在软件中处理3D模型，进行网格化处理后,能观察液相在不同流速下管路内的压力分布与速度分布；能模拟有重力条件下与无重力条件下，水流在管路模型中的运行流动情况；能提供.L FILE文件格式的数据输出文件以及数据图像输出 |
| 8.9.8 | 教学管理平台包含以下功能： |
| 8.9.8.1 | 角色管理:平台包含三类角色系：管理员、教师、学生。 管理员：可查看用户使用情况，用户登录时间、时长和工程使用次数； 教师：可增删改用户，添加修改删除工程 |
| 8.9.8.2 | （云平台）输入用户名、密码登录平台，可自行修改用户名称、学号等 |
| 8.9.8.3 | （仿真实验程序）进行实验步骤练习，记录实验步骤进行情况，进行理论考核与实验步骤考核，成绩和实验练习进度信息上传云平台 |
| 8.9.8.4 | （云平台）进入实验工程，选择工程，查看学生成绩 |
| 8.9.8.5 | 用户管理: 查询用户列表； 查看平台的用户信息； 新增用户:新增用户信息； 修改用户:修改用户信息； 删除用户:删除用户信息 |
| 8.9.8.6 | 工程管理: 查询工程列表; 查看平台的工程(实验)信息； 新增工程:新增工程(实验)信息； 修改工程:修改工程(实验)信息； 删除工程:删除工程(实验)信息； 考核成绩查询、修改、导出成绩，选择工程后可以查看、修改、导出从仿真实验程序上传到云平台的实验成绩 |
| 8.9.8.7 | 登录日志管理: 记录用户的登录日志信息：记录用户登录和用户退出平台的时间，统计汇总每个用户的在线时长，记录用户使用每个工程(实验)的次数 |
| 8.9.8.8 | 考试成绩传输接口 1.用于仿真实验程序上传成绩信息 仿真实验程序调用该接口上传考试成绩到云平台 |
| 8.9.8.9 | 用于仿真实验程序上传学生当前实验练习进度信息 仿真实验程序调用 |
| 8.10 | 主要配置：燃烧管、测高仪、湿式气体流量计、空气泵、卡尺及实验台框架、移动式不锈钢实验台、气泵、压力计、本生灯 |
| 9 | 水流式燃气热值仪 |
| 9.1 | 用于精密测量测试燃气的热值，得到准确可靠的燃气热值数据，为科学研究，工业生产和居民生活提供可用的燃气热值数据，并为燃气用具生产厂商的质检工作提供依据 |
| 9.2 | 掌握本生灯式燃烧器的构造和热值测量原理，以及对应于不同燃气（贫气，正常气和富气）的本生灯形式，本实验台配备0.5mm喷嘴，可用来测量液化石油气的热值 |
| 9.3 | 学习燃气热值测量过程中，各种数值校正的意义和方法 |
| 9.4 | 仪器精度0.4%，修正系数99.3% |
| 9.5 | 设备配有3D交互式仿真处理实验软件，包括手机版、电脑版、网络版、VR版四个版本（每个版本单独安装包），通过仿真软件登录界面登录（输入机位号、学号、姓名即可登录）具体功能如下： |
| 9.5.1 | 操作演示：通过单击方式实现设备的自动操作过程，并伴有音频讲解，设备操作步骤详细说明浮窗，对于实验过程中的操作，附带操作警示，自动操作过程中，用户可对设备进行局部放大、缩小、全方位旋转，更为清晰的观察到实验现象、仪表数值变化以及设备的动态过程 |
| 9.5.2 | 操作练习（NPC帮助提示）：当鼠标悬停在该设备各部位上，会有各部位的悬浮提示文字，用户可根据操作演示进行操作练习,提前熟悉设备结构、工艺流程、操作步骤及注意事项，为实验做前期准备 |
| 9.5.3 | 操作考核：学生进入考试系统，完成指定操作，根据输出结果反馈报告，可根据用户的操作，实时显示实验数据，带有动画反馈，考试成绩、实验数据具备保存、打印功能 |
| 9.5.4 | 理论考核：内含试题库（老师提供），学员理论知识学习完毕后，可进行模拟考核，考核完毕后可进行考核结果查询，教师可通过登录教师站实时查询学员的考核成绩 |
| ★9.5.5 | 可实现移动终端扫装置上和说明书上二维码，能够获取装置配套三维工艺微课堂教学视频。内容包括设备图片、装置功能、设备流程及实验操作步骤。学生可课前预习或者进入实验室后观看装置操作流程及注意事项 |
| ★9.5.6 | 软件可搭载最新版的Vive Focus VR进行软件操作，实现移动端VR虚拟现实体验，打破了时间、空间和资源上的限制，为课堂创造安全、方便、有趣的实验环境，在满足师生对实验中教与学需求的同时，也大大降低了学习成本 |
| 9.5.7 | 通过数据处理软件，在软件中处理3D模型，进行网格化处理后,能观察液相在不同流速下管路内的压力分布与速度分布；能模拟有重力条件下与无重力条件下，水流在管路模型中的运行流动情况；能提供.L FILE文件格式的数据输出文件以及数据图像输出 |
| 9.5.8 | 教学管理平台包含以下功能： |
| 9.5.9 | 角色管理:平台包含三类角色系：管理员、教师、学生。 管理员：可查看用户使用情况，用户登录时间、时长和工程使用次数； 教师：可增删改用户，添加修改删除工程 |
| 9.5.10 | （云平台）输入用户名、密码登录平台，可自行修改用户名称、学号等 |
| 9.5.11 | （仿真实验程序）进行实验步骤练习，记录实验步骤进行情况，进行理论考核与实验步骤考核，成绩和实验练习进度信息上传云平台 |
| 9.5.12 | （云平台）进入实验工程，选择工程，查看学生成绩 |
| 9.5.13 | 用户管理: 查询用户列表； 查看平台的用户信息； 新增用户:新增用户信息； 修改用户:修改用户信息； 删除用户:删除用户信息 |
| 9.5.14 | 工程管理: 查询工程列表; 查看平台的工程(实验)信息； 新增工程:新增工程(实验)信息； 修改工程:修改工程(实验)信息； 删除工程:删除工程(实验)信息； 考核成绩查询、修改、导出成绩，选择工程后可以查看、修改、导出从仿真实验程序上传到云平台的实验成绩 |
| 9.5.15 | 登录日志管理: 记录用户的登录日志信息：记录用户登录和用户退出平台的时间，统计汇总每个用户的在线时长，记录用户使用每个工程(实验)的次数 |
| 9.5.16 | 考试成绩传输接口 1.用于仿真实验程序上传成绩信息 仿真实验程序调用该接口上传考试成绩到云平台 |
| 9.5.17 | 用于仿真实验程序上传学生当前实验练习进度信息 仿真实验程序调用 |
| 9.6 | 设备配置：湿式气体流量计；皮膜式调压器；燃气增湿器；空气增湿器；热量计主体；出水烧杯；凝结水烧杯；电子秤；大气压计，温度计，相对湿度计；、U型压差计，水箱，可移动式不锈钢实验台架（万向轮及禁锢角） |
| 10 | 煤气表流量校正实验装置 |
| 10.1 | 利用涡轮流量计、文丘里流量计、孔板流量计对煤气表进行实际校正 |
| 10.2 | 差压传感器≥0～10kPa ，分辨率≤10Pa，精度A级 |
| 10.3 | 差压传感器≥0～10kPa ，分辨率≤10Pa，精度A级 |
| 10.4 | 风机技术参数：功率：≥550W，流量：≥85m3/h，最大压力≥12kPa |
| 10.5 | 配套燃烧热学3D仿真实验管理教学平台 |
| 10.6 | 设备配有3D交互式仿真处理实验软件，包括手机版、电脑版、网络版、VR版四个版本（每个版本单独安装包），通过仿真软件登录界面登录（输入机位号、学号、姓名即可登录）具体功能如下： |
| 10.6.1 | 操作演示：通过单击方式实现设备的自动操作过程，并伴有音频讲解，设备操作步骤详细说明浮窗，对于实验过程中的操作，附带操作警示，自动操作过程中，用户可对设备进行局部放大、缩小、全方位旋转，更为清晰的观察到实验现象、仪表数值变化以及设备的动态过程 |
| 10.6.2 | 操作练习（NPC帮助提示）：当鼠标悬停在该设备各部位上，会有各部位的悬浮提示文字，用户可根据操作演示进行操作练习,提前熟悉设备结构、工艺流程、操作步骤及注意事项，为实验做前期准备 |
| 10.6.3 | 操作考核：学生进入考试系统，完成指定操作，根据输出结果反馈报告，可根据用户的操作，实时显示实验数据，带有动画反馈，考试成绩、实验数据具备保存、打印功能 |
| 10.6.4 | 理论考核：内含试题库（老师提供），学员理论知识学习完毕后，可进行模拟考核，考核完毕后可进行考核结果查询，教师可通过登录教师站实时查询学员的考核成绩 |
| ★10.6.5 | 可实现移动终端扫装置上和说明书上二维码，能够获取装置配套三维工艺微课堂教学视频。内容包括设备图片、装置功能、设备流程及实验操作步骤。学生可课前预习或者进入实验室后观看装置操作流程及注意事项 |
| ★10.6.6 | 软件可搭载最新版的Vive Focus VR进行软件操作，实现移动端VR虚拟现实体验，打破了时间、空间和资源上的限制，为课堂创造安全、方便、有趣的实验环境，在满足师生对实验中教与学需求的同时，也大大降低了学习成本 |
| 10.6.7 | 通过数据处理软件，在软件中处理3D模型，进行网格化处理后,能观察液相在不同流速下管路内的压力分布与速度分布；能模拟有重力条件下与无重力条件下，水流在管路模型中的运行流动情况；能提供.L FILE文件格式的数据输出文件以及数据图像输出 |
| 10.6.8 | 教学管理平台包含以下功能： |
| 10.6.9 | 角色管理:平台包含三类角色系：管理员、教师、学生。 管理员：可查看用户使用情况，用户登录时间、时长和工程使用次数； 教师：可增删改用户，添加修改删除工程 |
| 10.6.10 | （云平台）输入用户名、密码登录平台，可自行修改用户名称、学号等 |
| 10.6.11 | （仿真实验程序）进行实验步骤练习，记录实验步骤进行情况，进行理论考核与实验步骤考核，成绩和实验练习进度信息上传云平台 |
| 10.6.12 | （云平台）进入实验工程，选择工程，查看学生成绩 |
| 10.6.13 | 用户管理: 查询用户列表； 查看平台的用户信息； 新增用户:新增用户信息； 修改用户:修改用户信息； 删除用户:删除用户信息 |
| 10.6.14 | 工程管理: 查询工程列表; 查看平台的工程(实验)信息； 新增工程:新增工程(实验)信息； 修改工程:修改工程(实验)信息； 删除工程:删除工程(实验)信息； 考核成绩查询、修改、导出成绩，选择工程后可以查看、修改、导出从仿真实验程序上传到云平台的实验成绩 |
| 10.6.15 | 登录日志管理: 记录用户的登录日志信息：记录用户登录和用户退出平台的时间，统计汇总每个用户的在线时长，记录用户使用每个工程(实验)的次数 |
| 10.6.16 | 考试成绩传输接口 1.用于仿真实验程序上传成绩信息 仿真实验程序调用该接口上传考试成绩到云平台 |
| 10.6.17 | 用于仿真实验程序上传学生当前实验练习进度信息 仿真实验程序调用 |
| 10.7 | 主要配置：涡轮流量计、文丘里流量计配差压传感器、孔板流量计配差压传感器、各管道压力传感器、煤气表、温度传感器、8路万能信号输入巡检仪检测压力、流量压差、流量、温度、配电箱、风机、可活动台架等 |
| 11 | 燃气管网水力况实验台 |
| 11.1 | 了解燃气管网水力工况实验台的工作原理及使用方法 |
| 11.2 | 通过实验台演示燃气环状管网、支状管网压力分布及事故工况的压力变化 |
| 11.3 | 通过实验画出不同用户工况下的压力曲线 |
| 11.4 | 旋涡气泵： 0.4KW，220V，83m3/h，11kpa |
| 11.5 | 稳压罐，主体直径≥250mm，长≥450mm |
| 11.6 | 管道式流量计≥1.6-16m3/h |
| 11.7 | 单管压力计，单管压力计前有稳压罐 |
| 11.8 | 多节点模拟管网 |
| 11.9 | 配套3D交互式仿真软件，可网络观看、学习操作过程 |
| 11.10 | 设备配有3D交互式仿真处理实验软件，包括手机版、电脑版、网络版、VR版四个版本（每个版本单独安装包），通过仿真软件登录界面登录（输入机位号、学号、姓名即可登录）具体功能如下： |
| 11.10.1 | 操作演示：通过单击方式实现设备的自动操作过程，并伴有音频讲解，设备操作步骤详细说明浮窗，对于实验过程中的操作，附带操作警示，自动操作过程中，用户可对设备进行局部放大、缩小、全方位旋转，更为清晰的观察到实验现象、仪表数值变化以及设备的动态过程 |
| 11.10.2 | 操作练习（NPC帮助提示）：当鼠标悬停在该设备各部位上，会有各部位的悬浮提示文字，用户可根据操作演示进行操作练习,提前熟悉设备结构、工艺流程、操作步骤及注意事项，为实验做前期准备 |
| 11.10.3 | 操作考核：学生进入考试系统，完成指定操作，根据输出结果反馈报告，可根据用户的操作，实时显示实验数据，带有动画反馈，考试成绩、实验数据具备保存、打印功能 |
| 11.10.4 | 理论考核：内含试题库（老师提供），学员理论知识学习完毕后，可进行模拟考核，考核完毕后可进行考核结果查询，教师可通过登录教师站实时查询学员的考核成绩 |
| ★11.10.5 | 可实现移动终端扫装置上和说明书上二维码，能够获取装置配套三维工艺微课堂教学视频。内容包括设备图片、装置功能、设备流程及实验操作步骤。学生可课前预习或者进入实验室后观看装置操作流程及注意事项 |
| ★11.10.6 | 软件可搭载最新版的Vive Focus VR进行软件操作，实现移动端VR虚拟现实体验，打破了时间、空间和资源上的限制，为课堂创造安全、方便、有趣的实验环境，在满足师生对实验中教与学需求的同时，也大大降低了学习成本 |
| 11.10.7 | 通过数据处理软件，在软件中处理3D模型，进行网格化处理后,能观察液相在不同流速下管路内的压力分布与速度分布；能模拟有重力条件下与无重力条件下，水流在管路模型中的运行流动情况；能提供.L FILE文件格式的数据输出文件以及数据图像输出 |
| 11.10.8 | 教学管理平台包含以下功能： |
| 11.10.9 | 角色管理:平台包含三类角色系：管理员、教师、学生。 管理员：可查看用户使用情况，用户登录时间、时长和工程使用次数； 教师：可增删改用户，添加修改删除工程 |
| 11.10.10 | （云平台）输入用户名、密码登录平台，可自行修改用户名称、学号等 |
| 11.10.11 | （仿真实验程序）进行实验步骤练习，记录实验步骤进行情况，进行理论考核与实验步骤考核，成绩和实验练习进度信息上传云平台 |
| 11.10.12 | （云平台）进入实验工程，选择工程，查看学生成绩 |
| 11.10.13 | 用户管理: 查询用户列表； 查看平台的用户信息； 新增用户:新增用户信息； 修改用户:修改用户信息； 删除用户:删除用户信息 |
| 11.10.14 | 工程管理: 查询工程列表; 查看平台的工程(实验)信息； 新增工程:新增工程(实验)信息； 修改工程:修改工程(实验)信息； 删除工程:删除工程(实验)信息； 考核成绩查询、修改、导出成绩，选择工程后可以查看、修改、导出从仿真实验程序上传到云平台的实验成绩 |
| 11.10.15 | 登录日志管理: 记录用户的登录日志信息：记录用户登录和用户退出平台的时间，统计汇总每个用户的在线时长，记录用户使用每个工程(实验)的次数 |
| 11.10.16 | 考试成绩传输接口 1.用于仿真实验程序上传成绩信息 仿真实验程序调用该接口上传考试成绩到云平台 |
| 11.10.17 | 用于仿真实验程序上传学生当前实验练习进度信息 仿真实验程序调用 |

标项二：

一、采购货物一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高精度电动调节阀 | 4 |
| 2 | 气动调节球阀 | 6 |
| 3 | 电动调节球阀 | 4 |
| 4 | 网络型可编程控制器实验仪 | 5 |
| 5 | 可编程控制器实验仪 | 4 |
| 6 | 宽量程活塞压力计 | 4 |
| 7 | 便携式可燃气体检测仪 | 4 |
| 8 | 电液阀 | 6 |
| 9 | 可编程线性直流电源 | 6 |
| 10 | 经纬仪 | 4 |
| 11 | 水准仪 | 6 |
| 12 | 全站仪 | 1 |
| 13 | 双枪加油机 | 1 |
| 14 | 双枪加油机 | 1 |

二、采购内容技术参数及技术要求

| 1 | 高精度电动调节阀 |
| --- | --- |
| 1.1 | 适用介质：水、蒸汽、空气、油品、乙二醇、浆料、酸碱性等气体或液体 |
| 1.2 | 产品口径：20~200mm |
| 1.3 | 阀体材质：WCB.304.316.316L |
| 1.4 | 填料材质：PTFE.柔性石墨 |
| 1.5 | 密封材质：PTFE.柔性石墨.硬密封.合金钢 |
| 1.6 | 阀芯材质：304.316.316L.合金钢 |
| 1.7 | 环境温度：≤60℃ |
| 2 | 气动调节球阀 |
| 2.1 | 产品用途：水、蒸汽、空气、油品、液化天然气及腐蚀性介质等 |
| 2.2 | 产品材质：铸钢、不锈钢、碳钢等 |
| 2.3 | 温度范围：-20~260℃ |
| 2.4 | 连接方式：法兰 |
| 2.5 | 气动形式：双作用、单作用（弹簧复位） |
| 2.6 | 阀体材质：碳钢（D）、不锈钢（A、B） |
| 2.7 | 密封材质：PTFE、PPL、H |
| 3 | 电动调节球阀 |
| 3.1 | 产品用途：水、空气、蒸汽、煤气、油品、乙二醇、浆料、酸碱性等 |
| 3.2 | 产品材质：铸钢、不锈钢 |
| 3.3 | 产品口径：DN25 |
| 3.4 | 连接方式：法兰 |
| 3.5 | 压力范围：0~40bar |
| 3.6 | 温度范围：-20~260℃ |
| 3.7 | 控制方式：开关型（电开、电关）、调节型 |
| 3.8 | 密封材质：聚四氟乙烯(MF3)、对位聚苯(MF4) 、金属硬密封(MF5)、砸质合金(MF6) |
| 3.9 | 防护等级：IP55、IP65、IP67 |
| 4 | 网络型可编程控制器实验仪 |
| 4.1 | 产品功能要求 |
| 4.1.1 | 本装置集可编程逻辑控制器、MCGS工控组态软件、实物控制对象、工业现场模拟模块和编程软件于一体。在本实验箱上，可直观地进行PLC的基本指令练习、多个PLC实际应用的模拟实验，所有实验均有组态图进行动态跟踪 |
| 4.1.2 | 本装置采用高强度铝合金保护箱结构设计，内部采用双面板，充分利用实验箱内部空间，为学生提供更多的实验项目 |
| 4.1.3 | 输入电源：单相三线AC220V±10% 50Hz |
| 4.1.4 | 工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m； |
| 4.2 | 采用单相AC220V供电，并提供实训所需的＋24V/1A直流电源 |
| 4.3 | PLC主机：采用三菱的FX3U-48MR/ES-A主机，采用AC220V供电，集成24路数字量输入/24路数字量输出，继电器输出，配套有485通信模块，配套通信编程电缆 |
| 4.4 | 组态棒图网络教学：采用MCGS工控组态软件，打开软件编辑环境，任何实验都可以编辑出形象直观、动感强、教学效果好的组态棒图，并进行实验动态跟踪教学 |
| 4.5 | 实验模块单元：包含了PLC模块、基本指令、十字路口交通灯、步进电机、三层电梯控制系统、自动售货机、天塔之光、LED数码显示、水塔水位、装配流水线、液体混合装置、机械手、自动配料系统、四节传送带 |
| 4.6 | 实验导线：根据不同实验项目，配备不同长度的实验连接线，导线采用弹性铍轻铜裸露结构连接线，保证了实验的安全及合理性 |
| 4.7 | 其他：提供有样例程序、编程软件实验指导书等 |
| 4.8 | 基本指令编程练习、十字路口交通灯控制、步进电机运动控制（实验实物）、三层电梯控制系统的模拟、自动售货机的模拟控制、天塔之光模拟控制、LED数码显示控制、水塔水位控制模拟、装配流水线的模拟控制、液体混合装置控制的模拟、机械手动作的模拟、自动配料系统控制的模拟、四节传送带的模拟 |
| 5 | 可编程控制器实验仪 |
| 5.1 | 输入电源：单相三线～220V±10% 50Hz |
| 5.2 | 输入电源：工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) |
| 5.3 | 输入电源：装置容量：＜250VA |
| 5.4 | 安全保护：装置设有漏电保护、主机过压保护功能 |
| 5.5 | 实验桌要求采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板；设有带锁抽屉，用于放置工具及资料，电脑桌联体设计。设有四个万向轮调节机构，便于移动和固定，有利于实训室的布局 |
| 5.6 | 控制屏采用铁质双层喷塑结构，优质钢材做骨架，经过机械加工成型，外表面喷涂彩色环氧聚塑。实验面板采用2mm厚印制线路板制成，面板标识清晰且经久耐用 |
| 5.7 | PLC主机：采用三菱的FX3U-48MR/ES-A主机，采用AC220V供电，集成24路数字量输入/24路数字量输出，继电器输出，配套有485通信模块，配套通信编程电缆 |
| 5.8 | 组态棒图网络教学：采用MCGS工控组态软件，打开软件编辑环境，任何实验都可以编辑出形象直观、动感强、教学效果好的组态棒图，并进行实验动态跟踪教学 |
| 5.9 | 实验模块单元：基本指令编程练习、LED数码显示、天塔之光、步进电机、直线运动、运料小车、十字路口交通灯、五层电梯、电机控制、水塔水位、装配流水线、液体混合装置、机械手、四节传送带、自动配料系统、轧钢机、邮件分拣、自动售货机、加工中心 |
| 5.10 | 根据不同实验项目，配备不同长度的实验连接线，导线采用弹性铍轻铜裸露结构连接线，保证了实验的安全及合理性 |
| 5.11 | 提供有样例程序、编程软件实验指导书等 |
| 5.12 | 可编程控制器的基本指令编程练习、LED数码显示控制、天塔之光模拟控制、步进电机运动控制（实物）、直线运动控制系统（实物）、运料小车控制模拟、十字路口交通灯控制、五层电梯控制系统的模拟、三相鼠笼式异步电动机点动控制和自锁控制（实物）、三相鼠笼式异步电动机联锁正反转控制（实物）、三相鼠笼式异步电动机带延时正反转控制（实物）、三相鼠笼式异步电动机星/三角（Y/△）换接起动控制（实物）、水塔水位控制模拟、装配流水线的模拟控制、液体混合装置控制的模拟、机械手动作的模拟、四节传送带的模拟、自动配料系统控制的模拟、轧钢机控制系统模拟、邮件分拣系统模拟、自动售货机的模拟控制、加工中心的模拟控制 |
| 6 | 宽量程活塞压力计 |
| 6.1 | 活塞和活塞缸均采用高强度、高硬度、和低温度线胀系数的硬质合金碳化钨材料经过精心研磨制成，工作环境温度宽，性能稳定20±5℃ |
| 6.2 | 活塞工作位置用位移传感器监测，活塞上下行程为±1.5mm |
| 6.3 | 量程宽，在下限1MPa时，基本误差为±0.02%或±0.05% |
| 6.4 | 测量范围：-0.1-6Mpa |
| 7 | 便携式可燃气体检测仪 |
| 7.1 | 可同时检测仪可燃气体、O2、CO和H2S |
| 7.2 | 全自动碰撞和校准平台 |
| 7.3 | 多种组合方式(LEL/O2/CO/H2S) |
| 7.4 | 连续使用：＞14个小时（＞8个小时） |
| 7.5 | 充电时间：＜4小时 |
| 7.6 | 防护等级：IP67 |
| 7.7 | 反应时间（T90）：LEL=10秒 O2=10秒 CO=25秒 H2S=35秒 |
| 8 | 电液阀 |
| 8.1 | 国标活塞式电液阀由一只二通常开电磁阀、一只二通常闭电磁阀、2只3/8”小球阀(针阀)组合而成 |
| 8.2 | 阀体材料: 铸钢、全不锈钢 |
| 8.3 | 使用介质: 轻油、滑油、液化气、苯、醇、丙烯晴化工等 |
| 8.4 | 常用范围: 油类、乙醇调配、桶装、化工类、各类气阀 |
| 9 | 可编程线性直流电源 |
| 9.1 | 总功率≥200W |
| 9.2 | 2个输出档位 |
| 9.3 | 每通道输出≥20V/10A（Low Range）,40V/5A（High Range） |
| 9.4 | 负载调节率电压: ≤0.01% + 2mV； 电流: ≤0.01% + 250uA |
| 9.5 | 电源调节率电压: ≤0.01% + 2mV； 电流: ≤0.01% + 250uA |
| 10 | 经纬仪 |
| 10.1 | 放大倍数：≥30X |
| 10.2 | 有效孔径≤45mm |
| 10.3 | 分辨率3′′ |
| 10.4 | 视场角1°30′ |
| 10.5 | 最小视距≤1.4m |
| 10.6 | 筒长≥157mm |
| 11 | 水准仪 |
| 11.1 | 精度≤±1.0mm |
| 11.2 | 倍 率≥32X |
| 11.3 | 物镜口径≥30mm |
| 11.4 | 视场角1°20′ |
| 11.5 | 视距乘常数 100 |
| 11.6 | 仪器工作范围±15′ |
| 11.7 | 度盘分度值1°or1gon |
| 12 | 全站仪 |
| 12.1 | 角度测量 |
| ▲12.2 | 精度：≤2″ |
| 12.3 | 测量方法：绝对编码，连续，对径测量 |
| 12.4 | 补偿方式：四重轴系补偿 |
| 12.5 | 补偿器：补偿器设置精度 0.5″，补偿范围±4′ |
| 12.6 | 距离测量 |
| 12.7 | 测程：圆棱镜1.5m-3500m，长测程模式＞10000m |
| ▲12.8 | 测距精度：≤1mm+1.5ppm |
| ▲12.9 | 无棱镜测程/精度：500米/2mm+2ppm |
| 12.10 | 激光点大小 30m处：约≥7mm×10mm |
| 12.11 | 综合参数 |
| 12.12 | 操作系统：Windows EC7 |
| 12.13 | 望远镜：放大倍数 30×，分辨率 3″，视场1°30′ |
| 12.14 | 屏幕与键盘：3.5英寸，320×240像素，灰色显示屏，双面键盘 |
| ▲12.15 | 操作模式：无限摩擦制动，双触发键 |
| 12.16 | 电池：可充电锂电池，操作时间≥30小时 |
| 12.17 | 存储容量内存：≥2GB，SD卡：≥1GB/8GB，U盘：≥1GB |
| 12.18 | 传输接口RS232、SD卡、USB、MiniUSB |
| ▲12.19 | 对中：激光对点器 |
| 12.20 | 防尘/防水（IEC60529）：IP66 |
| ▲12.21 | 软件 |
| 12.22 | 运行于全站仪上，包含罐内测量、罐外测量和罐底测量三个功能模块，涵盖立式金属罐容量计量的测量工作，可用于石油石化行业立式金属罐容量计量，带有偏心测量程序。 |
| 12.23 | 主要功能：油罐内测、油罐外测、数据输出 |
| 12.24 | 主要特点：可以选择罐外或罐内测量，适合不同条件下的油罐测量，数据可以直接输出为后处理格式数据 |
| 12.25 | 适用范围：立式油罐体积计量、立式圆柱形容器体积测量 |
| ▲12.26 | 质量保证与售后服务 |
| 12.27 | 质量保证：投标人应保证所提供的设备达到本技术需求中所提出的技术规格要求，是最新生产且未被使用过的全新产品，并提供随机配件，同时具有在中国境内的合法使用权，具有投标产品制造商授权书 |
| 12.28 | 售后服务：免费技术培训，直至使用人员完全掌握仪器的操作，24小时响应，接到用户通知后12小时内能够达到现场并解决相关问题，完善的售后服务与培训体系，具有投标产品制造商售后承诺书 |
| 13 | 双枪加油机 |
| 13.1 | 双油品双枪潜泵 |
| 13.2 | 计量最大允许误差：±0.30% |
| 13.3 | 流量范围：(5～50)L/min |
| 13.4 | 泵进口真空度：≥54kPa |
| 13.5 | 进油管通径：38mm |
| 13.6 | 环境温度：-40℃～+60℃ |
| 13.7 | 允许吸程：≥6米 |
| 13.8 | 噪音：≤75dB(A) |
| 13.9 | 单次计数范围：金额0.00-9999.99元 数量0.00-9999.99升 （或公斤） |
| 13.10 | 单价设置范围：0.01-99.99元/升 |
| 13.11 | 累计计数范围：金额0.00～99999999.99元 数量0.00～99999999.99升（或公斤） |
| 13.12 | 具备防爆标志，防爆合格证 |
| ★13.13 | 整机防水、防潮、密封设计，酸碱湿环境无任何影响 |
| ★13.14 | 键盘密码锁机功能，夜间值班防止盗油 |
| 13.15 | 带提枪开关，加油方便快揵 |
| 13.16 | 采用轿车发动机减震减噪体系，静音加油，运行平衡 |
| 13.17 | 油气分离排出机外，使整机更加安全，可靠 |
| 13.18 | 中石化、中石油使用品牌 |
| 14 | 双枪加油机 |
| 14.1 | 双油品双枪自吸泵 |
| 14.2 | 计量最大允许误差：±0.30% |
| 14.3 | 流量范围：(5～50)L/min |
| 14.4 | 泵进口真空度：≥54kPa |
| 14.5 | 进油管通径：38mm |
| 14.6 | 环境温度：-40℃～+60℃ |
| 14.7 | 允许吸程：≥6米 |
| 14.8 | 噪音：≤75dB(A) |
| 14.9 | 单次计数范围：金额0.00-9999.99元 数量0.00-9999.99升 （或公斤） |
| 14.10 | 单价设置范围：0.01-99.99元/升 |
| 14.11 | 累计计数范围：金额0.00～99999999.99元 数量0.00～99999999.99升（或公斤） |
| 14.12 | 具备防爆标志，防爆合格证 |
| ★14.13 | 整机防水、防潮、密封设计，酸碱湿环境无任何影响 |
| ★14.14 | 键盘密码锁机功能，夜间值班防止盗油 |
| 14.15 | 带提枪开关，加油方便快揵 |
| 14.16 | 采用轿车发动机减震减噪体系，静音加油，运行平衡 |
| 14.17 | 油气分离排出机外，使整机更加安全，可靠 |
| 14.18 | 中石化、中石油使用品牌 |

标项三：

一、采购货物一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式恒温鼓风干燥箱 | 1 |
| 2 | 电热恒温干燥箱 | 3 |
| 3 | 自动电位测定仪 | 6 |
| 4 | 压缩机 | 2 |
| 5 | 冰箱 | 1 |
| 6 | 石油产品运动粘度测定器 | 4 |
| 7 | 多功能测定器 | 4 |
| 8 | 石油产品开口闪点测定仪(克利夫兰开口杯法) | 8 |
| 9 | 石油产品闭口闪点测定仪(克利夫兰开口杯法) | 8 |
| 10 | 石油产品色度测定器 | 2 |
| 11 | 石油产品胶质测定仪 | 2 |
| 12 | 馏分油中总污染物含量测定器 | 6 |
| 13 | 石油和合成液水分离性能测定仪 | 2 |
| 14 | 石油产品铜片腐蚀测定器 | 2 |
| 15 | 石油产品蒸汽压测定器 (雷德法) | 2 |
| 16 | 石油产品烃类测定器 | 2 |
| 17 | 紫外荧光硫含量测定器 | 1 |
| 18 | 玻璃密度计 | 10 |
| 19 | 消解比色一体COD测定仪 | 4 |
| 20 | 散射光浊度仪 | 4 |
| 21 | 红外分光测油仪 | 4 |
| 22 | 金相显微镜 | 1 |
| 23 | 电子天平 | 5 |
| 24 | 箱式电阻炉 | 2 |
| 25 | 粘度计 | 2 |
| 26 | 恒温槽 | 2 |

二、采购内容技术参数及技术要求

| 1 | 台式恒温鼓风干燥箱 |
| --- | --- |
| 1.1 | 控温范围（℃）：≥室温+10~200 |
| 1.2 | 工作室尺寸（mm) ≥ 550×350×550 |
| 1.3 | 消耗功率≥1300W |
| 2 | 电热恒温干燥箱 |
| 2.1 | 控温范围≥室温＋10-200℃ |
| 2.2 | 控温精度≤1℃ |
| 2.3 | 工作室尺寸mm≥250×250×250 |
| 3 | 自动电位测定仪 |
| 3.1 | 测量参数：mV（ORP）、pH |
| 3.2 | 测量范围≥（0～±1400）mV，（0～14.00）pH |
| 3.3 | 分辨率≤1mV，0.01pH |
| 3.4 | 基本误差pH：±0.03pH mV：±5mV |
| 3.5 | 稳定性（±0.3mV±1个字）/3h |
| 4 | 压缩机 |
| 4.1 | 行程：≥65*48*3 |
| 4.2 | 气缸容积≥105L |
| 4.3 | 排量：≥0.47m³/min |
| 4.4 | 转速：≥1000rpm |
| 5 | 冰箱 |
| 5.1 | 控温方式：机械控温 |
| 5.2 | 制冷方式：直冷 |
| 5.3 | 总容积：≥101-200L |
| 6 | 石油产品运动粘度测定器 |
| 6.1 | 单片机控制，数字显示温度，辅助与恒温加热，升温速度快，控温精度高，满足试验精度的要求 |
| 6.2 | 配有两组数显计时秒表，可同时做2组试验 |
| 6.3 | 具有定点温度修正及保存功能，温度连续可调 |
| 6.4 | 配有连接低温恒温浴的冷却接口，满足低温试验温度的要求 |
| 6.5 | 控温范围：≥室温～100℃连续可调 |
| 6.6 | 恒温精度:≤±0.02℃ |
| 6.7 | 试验孔: ≥ 4孔 |
| 6.8 | 计时范围≥0～3000 |
| 7 | 多功能测定器 |
| 7.1 | 适用范围：适用于石油产品倾点、浊点、凝点、冷滤点的测定 |
| 7.2 | 一机四用，可做倾点、浊点、凝点、冷滤点试验 |
| 7.3 | 一机四用，可做倾点、浊点、凝点、冷滤点试验 |
| 7.4 | 压缩机复叠式制冷，降温深度低，降温速度快 |
| 7.5 | 控温范围：≥0～－69℃ |
| 7.6 | 恒温精度：≤±0.5℃ |
| 7.7 | 凝点试样倾斜计时时间：60s |
| 7.8 | 空气流速：250ml/min±17ml/min |
| 7.9 | 稳定压差：200mmH2O±1mmH2O |
| 7.10 | 吸滤时间范围：0～60s |
| 8 | 石油产品开口闪点测定仪 |
| 8.1 | 适用范围：适用于除燃料油（燃料油按GB/T 261进行测定）以外的、开口杯闪点高于79℃的石油产品 |
| 8.2 | 电控点火和自动扫划 |
| 8.3 | 手控盒与主机分体结构设计，可远控试验过程，避免油烟对操作者健康的危害。 |
| 8.4 | 电控自动扫划消除扫划时间的人为误差 |
| 8.5 | 温度测定范围：≥79℃～400℃ |
| 8.6 | 升温速率：可调 |
| 8.7 | 火焰调节直径：3.2mm～4.8mm |
| 8.8 | 火焰调整高度：火焰中心距试杯上边缘＜2mm |
| 8.9 | 火焰越过试杯时间：1s±0.1s |
| 8.10 | 燃气源：液化石油气或丙烷 |
| 9 | 石油产品闭口闪点测定仪 |
| 9.1 | 适用范围：适用于可燃液体、带悬浮颗粒的液体、在试验条件下表面趋于成膜的液体和其他液体闪点的测定，适用于闪点高于40℃的样品 |
| 9.2 | 电动点火，自动完成滑板开关、点火动作以及点火时搅拌暂停等动作 |
| 9.3 | 试杯盖和点火器等采用可拆卸的联接方式，能够方便拆卸后清洗、烘干 |
| 9.4 | 电控点火，消除扫划时间的人为误差 |
| 9.5 | 测定范围：≥40～300℃ |
| 9.6 | 加热功率：≥0～430W连续可调。 |
| 9.7 | 搅拌速率:≥105rpm（A法）；搅拌速率≥250rpm（B法） |
| 9.8 | 火焰直径：3mm～4mm |
| 9.9 | 燃气源：液化石油气或丙烷 |
| 10 | 石油产品色度测定器 |
| 10.1 | 适用范围：适用于测定石油产品的色度 |
| 10.2 | 由标准色盘、棱镜和观察目镜、光源、比色管组成 |
| 10.3 | 电动控制色板转换，操作方便 |
| 10.4 | 内置光源，便于观察 |
| 10.5 | 标准比色板：16个颜色 |
| 10.6 | 温度为2750±50K的内磨砂乳壳灯泡 |
| 10.7 | 比色管：内径Φ32mm，高120～130mm的无色平底玻璃管 |
| 11 | 石油产品胶质测定仪 |
| 11.1 | 适用范围：适用于测定航空燃料的实际胶质以及车用汽油和其他挥发性馏分在试验时的胶质含量 |
| 11.2 | 采用金属浴，升温速度快，安全可靠 |
| 11.3 | 数字显示金属浴温度，PID智能控温，控温精度高 |
| 11.4 | 数字时间显示，具有倒计时和正计时功能，并有报警音提醒，操作方便直观 |
| 11.5 | 空气流量：600 ml/s±90ml/s（常温下，每孔流量值） |
| 11.6 | 蒸发浴恒温精度：≤162.5℃±2.5℃ |
| 11.7 | 试验孔恒温精度：≤155℃±5℃ |
| 11.8 | 试验孔恒温精度：≤155℃±5℃ |
| 11.9 | 时间显示：倒计时30min00s—00min00s； 正计时00min00s—99min60s |
| 12 | 馏分油中总污染物含量测定器 |
| 12.1 | 适用范围：适用于中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定 |
| 12.2 | 采用静音无油真空泵抽滤，噪音小，负压系统稳定 |
| 12.3 | 针形阀调节负压准确，操作简单、方便 |
| 12.4 | 针形阀调节负压准确，操作简单、方便 |
| 13 | 石油和合成液水分离性能测定仪 |
| 13.1 | 适用范围：适用于在该标准下测定石油和合成液与水分离的能力 |
| 13.2 | 数字温度显示，具有PID自整定功能 |
| 13.3 | 控温系统响应速度快、控温精度高、性能可靠 |
| 13.4 | 磁滞同步电机搅拌，具有转速稳定、噪音小等特点 |
| 13.5 | 3孔，可同时放置三组试管 |
| 13.6 | 控温范围：≥室温～100℃ 恒温精度：≤±0.5℃ |
| 13.7 | 转速: ≥1500转/分±15转/分 |
| 13.8 | 计时范围：≥1s～99min59s 计时精度：≤±1s |
| 14 | 石油产品铜片腐蚀测定器 |
| 14.1 | 适用范围：适用于测定航空汽油、喷气燃料、车用汽油、天然汽油或具有雷德蒸汽压不大于124kPa的其他烃类、溶剂油、煤油、柴油、馏分燃料油、润滑油和其他石油产品对铜片的腐蚀性程度 |
| 14.2 | 恒温浴内缸由不锈钢制作而成，耐腐蚀抗氧化 |
| 14.3 | 温浴采用加热管内加热方式，铂电阻传感 |
| 14.4 | 数字控温，具有PID自整定功能，升温速度快，控温精度高 |
| 14.5 | 控温范围：≥室温～100℃ |
| 14.6 | 恒温精度：≤±1℃ |
| 15 | 石油产品蒸汽压测定器 |
| 15.1 | 适用范围：适用于测定汽油、易挥发性原油及其他易挥发性石油产品的蒸气压 |
| 15.2 | 彩色触摸显示屏，微电脑控制，稳定、可靠 |
| 15.3 | 台式结构，水平旋转，蒸气压弹为水平浸入，每350°自动正反回转 |
| 15.4 | 有报警功能，蒸气压达到最高点时自动锁存压力并报警 |
| 15.5 | 浴温和蒸气压弹内蒸气压力值均数字显示。也可将压力表串联在系统中观察压力表值 |
| 15.6 | 针对添加含氧化合物汽油样品的测定，特设计和仪器配套的气体室橡胶塞、液体室橡胶塞，密封气体室、液体室。确保测定过程中气体室、液体室内部干燥无水 |
| 15.7 | 可连接LIMS系统 |
| 15.8 | 控温点：≥37.8℃≤±0.1℃ |
| 15.9 | 压力显示精度： ≤0.01kPa |
| 15.10 | 蒸气压弹数量：≥2个 |
| 15.11 | 压力校正装置检测范围：≥0 kPa～100kPa或200kPa（两种测量范围） |
| 16 | 石油产品烃类测定器 |
| 16.1 | 适用范围：适用于测定石油馏分中饱和烃、烯烃和芳烃的体积分数 |
| 16.2 | 环保安全型结构将操作者与紫外灯隔离，避免了对操作者的伤害 |
| 16.3 | 进口精密吸附柱 |
| 16.4 | 烃类区域界面的标定采用可移动定位指针，准确方便，可有效保护操作者手部不受伤害 |
| 16.5 | 紫外光源：光波长365nm 功率≥40W |
| 16.6 | 整机功率：≥550W |
| 16.7 | 双层压力保护阀，可保证吸附柱不受损坏，连接气路采用快速接头，方便可靠 |
| 17 | 紫外荧光硫含量测定器 |
| 17.1 | 适用范围：石油化工生产、科研及销售企业以及海关、商检、技术监督系统等领域的产品总硫含量的测定 |
| ★17.2 | 仪器采用国际流行的USB口通信，标准24位数据采集，zui小检测信号小于1微伏 |
| 17.3 | 数据随意存放、调阅、打印、并可根据现场数据文件解决遇到的相关问题 |
| 17.4 | 光电倍增管（PMT）高压可任意调节，标样曲线校正可采用单点或多点校正，操作简便 |
| 17.5 | 仪器的操作界面为无限延伸，没有间断，数据可无限查找。可任意调用任何时间的谱图 |
| 17.6 | 样品种类：液体、固体和气体（需配相应的进样器） |
| 77.7 | 测定方法：紫外荧光法（S） |
| ★17.8 | 测定范围：≥0.2mg/L～5000ppm～百分含量 |
| 17.9 | 检测下限：≤0.2mg/L（硫元素） |
| 17.10 | 气源要求：高纯氧气：99.98%以上 高纯氩气：99.98%以上 |
| ★17.11 | 控温范围：≥室温～1300℃ |
| 17.12 | 控温精度：±1℃ |
| 18 | 玻璃密度计 |
| 18.1 | 10支/组 |
| 18.2 | 范围：0.600-0.650 0.0005 20/4 300±10 0.650-0.700 0.0005 20/4 300±10 0.700-0.750 0.0005 20/4 300±10 0.750-0.800 0.0005 20/4 300±10 0.800-0.850 0.0005 20/4 300±10 0.850-0.900 0.0005 20/4 300±10 0.900-0.950 0.0005 20/4 300±10 0.950-1.000 0.0005 20/4 300±10 1.000-1.050 0.0005 20/4 300±10 1.050-1.100 0.0005 20/4 300±10 |
| 19 | 消解比色一体COD测定仪器 |
| 19.1 | 测定项目：COD |
| 19.2 | 测定时间：≤20分钟 |
| 19.3 | 测定范围：（20-1500）mg/L （分段） |
| 19.4 | 示值误差：COD浓度＞100mg/L，误差≤±5%； COD浓度≤100mg/L，误差≤±8% |
| 19.5 | 比色方式：皿比色 |
| 19.6 | 批处理量：≥9支水样 |
| 19.7 | 重 复 性：≤±3% |
| 19.8 | 光源寿命：≥10万小时 |
| 19.9 | 稳 定 性：＜0.005A/20min |
| 19.10 | 抗氯干扰：[Cl-]＜1000mg/L |
| 19.11 | 曲线数量：≥20条 |
| 19.12 | 消解时间：≤10min |
| 20 | 散射光浊度仪 |
| 20.1 | 最小示值（NTU） 0.1 |
| 20.2 | 测量范围（NTU）0～200、0～800 |
| 20.3 | 示值误差 ±6％（±2.5％F.S） |
| 20.4 | 重 复 性 ≤0.5％ |
| 20.5 | 零点漂移 ±0.5％F.S |
| 21 | 红外分光测油仪 |
| ★21.1 | 定性方式：红外特征吸收谱图 |
| 21.2 | 萃取剂：四氯乙烯、四氯化碳、氟利昂等 |
| 21.3 | 方法检出限：≤0.06mg/L油 |
| 21.4 | 仪器检出限：≤0.6mg/L石油类标准溶液 |
| 21.5 | 样品测量范围：0 ～ 100%油（调整萃取比） |
| 21.6 | 标准溶液量程：0.6～100mg/L石油类标准溶液（4cm石英比色皿） |
| 21.7 | 测量值依据：ρ=X·A2930+Y·A2960+Z·（A3030-A2930÷F） |
| 21.8 | 标准油品准确度：±8%（50mg/L石油类标准溶液 |
| 21.9 | 非标准油品准确度（任意碳氢比）： ±10%（标准8.1要求使用相同校正系数测量20mg/L正十六烷，20mg/L异辛烷和100mg/L笨） |
| 21.10 | 精密度：＜1% （50mg/L石油类标准溶液测量11次） |
| 21.11 | 扫描波数范围：3400cm-1 ～ 2400cm-1 |
| 21.12 | 测量波长范围：3200nm ～ 3550nm |
| 21.13 | 吸光度范围：0.00000 ～ 2.00000（AU）对数刻度 （符合朗伯-比尔定律） |
| 21.14 | 吸光度误差：±1%（谱图显示吸光度与带入公式吸光度的误差） |
| 21.15 | 吸光度最小刻度：0.008（AU）、波数2.5 nm |
| 21.16 | 防干扰功能：自动去干扰计算测量结果 |
| 21.17 | 溯源功能：不同浓度和油品的比对功能 |
| 21.18 | 特征谱图扫描速度：＜ 1分钟/次 |
| 21.19 | 零点稳定度：无漂移 |
| 21.20 | 可使用石英比色皿规格：0.5cm ～ 5cm |
| ★21.21 | 能量光源：使用专业NC红外光源，可减少杂散光对光路影响 |
| 21.22 | 使用双路稳压电源，极大的提高工作时光源稳定性 |
| ★21.23 | 刻度盘：采用对数刻度盘，符合朗伯比尔定律，测量范围宽 |
| 21.24 | 零点调整：采用机械式零点调整，保证零点的稳定性，淘汰电子实时跟踪的调整零点技术 |
| 21.25 | 满度调整：可随时调整仪器的满度值，确保不同规格的比色皿和不同萃取剂的更换 |
| 21.26 | 测量方法：设有非色散测量、色散测量专有界面，满足在不同标准下使用 |
| 21.7 | 萃取装置 |
| 21.7.1 | 萃取时间小于2分钟 |
| 21.7.2 | 萃取数量：同时萃取≥3个样品 |
| 21.7.3 | 最大萃取量：每瓶≥1000ml |
| 21.7.4 | 加标回收率大于90% |
| 22 | 金相显微镜 |
| 22.1 | 显微镜技术规格 |
| 22.1.1 | 机械筒长160mm |
| 22.1.2 | 无限远金相物镜： a.放大倍率：5X、10X、20X、50X、b.数值孔径(N.A)：0.12、0.25、0.4、0.60、0.75、0.90、0.80 c.工作距离(mm)：25、11、8、3.8、1.9、0.9、0.85 |
| 22.1.3 | 目 镜:10X 视场直径：φ20mm、φ15mm |
| 22.1.4 | 无限远目镜筒放大倍率为≥1× |
| 22.1.5 | 显微镜总放大倍数：≥50X-500X |
| 22.1.6 | 双层移动平台，平台尺寸：≥182×151mm，移动范围：≥75×50mm |
| 22.1.7 | 调焦粗、微动同轴调焦，采用齿轮齿条传动机构，微动格值≤0.002 mm |
| 22.1.8 | 照明：透射照明和落射照明，12V30W AC85V-230V亮度可调 |
| 22.2 | 标准成像配置参数 |
| 22.2.1 | 适配镜：直径：≥59mm,放大倍率：0.5倍，内调焦距：0～3mm 调焦后可锁紧 |
| 22.2.2 | 摄像机 |
| 2.2.2.1 | 高速USB2.0接口，可达≥480Mb/s |
| 22.2.2.2 | 灵敏度：≤1V/lux-sec(550nm) |
| 22.2.2.3 | 像素点尺寸：≤2.2μm x2.2μm |
| 22.2.2.4 | 白平衡：自动/手动 一键白平衡，帧率：≥40fps |
| 22.2.2.5 | 图象采集分辨率格式：支持不少于8种格式 较大采集分辨率≥2048×1536 |
| 22.3 | 软件功能 |
| 22.3.1 | 图像显示、图像拍摄、录像和图象处理功能 |
| 22.3.2 | 拍摄图片上加定倍标尺 |
| 22.3.3 | 图片可加文字功能 |
| 22.3.4 | 图像与标尺及文字合成并保存 |
| 23 | 电子天平 |
| 23.1 | 可读性 0.1mg |
| 23.2 | 量程 220g |
| 23.3 | 校准 外校 |
| 23.4 | 显示器 液晶LCD |
| 23.5 | 数据接口 RS232C标准接口 |
| 23.6 | 超级双杠杆单体传感器 |
| 23.7 | 内置RS-232C接口，符合GLP标准 |
| 23.8 | 四级防震 |
| 23.9 | 五面玻璃防风罩，视野清晰 |
| 23.10 | 密度直读 |
| 24 | 箱式电阻炉 |
| 24.1 | 额定功率（KW）：2.5 |
| 24.2 | 额定温度（℃）≥1200 |
| 25 | 粘度计 |
| 25.1 | 控制/显示方式：彩色触摸屏 |
| 25.2 | 转速（r/min）：200种转速，可用于很宽范围的粘度分析。 |
| 25.3 | 测量范围：15cp-6 McP。 |
| 25.4 | 标准转子测试样品量：300-500ml |
| 25.5 | 测量误差（牛顿液体）：±1% |
| 25.6 | 重复误差（牛顿液体）：±0.5% |
| *25.7 | 自动扫描功能：可自动量程显示当前转子及转速组合下得最大测量粘度 |
| *25.8 | 自建测量程序：电脑和软件可实现对仪器自动控制及数据采集 |
| 25.9 | 保存测量结果：可以检测样品的粘度值 ，在内置显示屏上浏览结果 显示信息：粘度、温度、%扭矩值。 |
| 25.10 | 粘度曲线：具有连续感应和显示的粘度仪 |
| 25.11 | 数据处理：可进行数据分析，定时测量，数据平均，可编程QC上下限。可自定义测试程序并上传至主机中 |
| 26 | 恒温槽 |
| 261 | 温度范围(℃)：-5～100 |
| 26.2 | 温度波动度(℃)：±0.05(水或者纯酒精在25℃时) |
| 26.3 | 容量(L)：7 |
| 26.4 | 开口尺寸(mm)：φ70 |
| 26.5 | 泵循环方式：内、外循环 |
| 26.6 | 泵流量(L/min)：泵流量(L/min) |
| 26.7 | 制冷方式：压缩机 |

第三章 投标人须知

前 附 表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概况 | 采购人：浙江海洋大学 项目名称：浙江海洋大学油气储运工程教学实验平台建设项目 招标编号：ZJWS-20210145HY |
|  | 采购方式及评标办法 | 经批准或确认的本次采购方式：公开招标 评标办法：综合评分法 |
|  | 投标文件编制 | 资格证明文件和报价文件、商务技术文件分别单独装订成册。 |
|  | 投标文件份数 | 1.纸质版：正本一份，副本四份 |
|  | ▲投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天。 |
|  | 现场踏勘/样品/演示 | 现场踏勘：□ 组织；☑ 不组织 样品：□ 提供；☑ 不提供 演示：□ 提供；☑ 不提供 |
|  | 信息公告及评标结果公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、浙江五石工程咨询有限公司官网：（http://zjwsbidding.com/）上发布。 |
|  | 报价要求 | 1.总价，人民币报价； 2.报价内容：本项目为交钥匙价，报价应包含按要求完成本项目的所有费用，包含但不仅限于项目实施所需的软件、硬件、附件、备品备件等费用，以及本项目在实施过程中涉及的专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运杂、保险费、税金、验收检定、首次第三方计量/验收的费用供应商认为需要的所有费用。中标价格一经确定，除采购单位要求的追加或变动项目外，不再另行支付任何费用。采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 |
|  | 合同签订 | 中标通知书发出后30日内，中标供应商持中标通知书与采购人签订合同。 |
|  | 采购机构代理费用 | 1.参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计[2002]1980号文件规定的招标费率标准，按照成交通知书确定的金额0.5%，向中标人收取招标代理服务费。服务费须包含在总报价中，并以人民币方式支付。 2.中标人在领取中标通知书后应向招标代理机构交纳招标代理服务费。 3.招标代理服务费以现金或电汇方式支付。 户名：浙江五石工程咨询有限公司宁波分公司 开户银行：中国建设银行宁波市段塘支行 账号：33101984336050506455 |
|  | 中标后注意事项 | 1.若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。 2.若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等） |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 其他说明 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
|  | 质疑与投诉： | 质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑（格式详见附件）。联系人：毛先生0574-87208097 质疑起算日期：1、对采购公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。2、对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算。（发售截止日之后报名的供应商，质疑起算日期以发售截止日起计算）3、对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。否则，被质疑人可不予接受。4、对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。 质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。 投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑投标人对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 落实的政策 | 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。 |

第一节 总 则

一、适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

（一）“采购人”系指浙江海洋大学。

（二）“采购代理机构”系组织本次招标的浙江五石工程咨询有限公司。

（三）“投标人”和“投标方”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

（四）“全权代表”系指参加本次招标活动的授权代表。

（五）“▲”系指实质性要求条款，投标人应做出实质性响应；“★”系指重要条款。

（六）联合体：

联合体投标的，应遵守以下规定：

- 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购；

- 组成联合体参加本项目的，须在购买招标文件时做出相关声明，否则不予接受。

- 以联合体形式参加本项目的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

- 联合体各方之间应当签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在联合协议中指定本项目主办人，并将联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在联合协议中进行说明；

- 联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

- 投标文件须由主办人盖章及其代表签署。

- 联合体投标，投标文件中供应商名称应注明“成员单位名称1和成员单位名称2的联合体”。

三、合格的投标人

详见招标公告“投标人资格要求”。

四、投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

五、分包与转包

- 本项目不允许转包、分包；

六、采购项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目不允许采购进口产品。

（二）小型、微型企业价格扣除。

- 本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

- 本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（本项目不适用）

- 参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业生产制造的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

- 本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。

- 本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。

- 小微企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。

- 监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

- 节能环保要求

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

- ▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

七、询问、质疑、投诉

（一）供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）供应商质疑

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（法定质疑期内）一次性向采购人、采购代理机构提出同一采购环节的质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

- 供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 质疑函范本及制作说明详见附件。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 质疑接收人：

姓    名：毛工

联系电话：0574-87208097

地    址：宁波市鄞州区宁穿路1679号金融硅谷9号楼1402室

（三）供应商投诉

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

八、特别说明

- 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

- 投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

- 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 合同履行期内，任何一方因不可抗力事件不能履行合同的，合同履行期限可相应顺延。不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并邮寄或送达有关权威机构出具的证明。

- 供应商在采购过程中或合同履行过程中存在其他违法行为的，且违法行为严重的，供应商在承担相应的民事责任以外，采购人将有权向相关行政管理部门建议给予供应商限制本项目内容所涉及的市场响应采购的处罚。

第二节 招标文件的构成、澄清、修改

一、招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一章 招标公告

- 第二章 项目需求说明

- 第三章 投标人须知

- 第四章 评标办法及评分标准

- 第五章 合同格式

- 第六章 投标文件格式

- 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

二、招标文件的澄清、修改

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式答复。

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

- 招标文件的修改将以公告形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。若发布更正公告后，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

第三节 投标文件

一、投标文件语言和计量单位

- 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

- 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

二、投标文件的组成（资格证明文件、报价文件和商务技术文件三部分组成）

（一）资格证明文件：（均须加盖公章）

- 提供有效的经营执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件章；

- 提供2020年度财务报告；

- 提供近一年任意一个月依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

- 提供近一年任意一个月依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 信用记录：查询信息网站截图：查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn），最终审查以代理机构在响应截止前一个工作日查询的最新信息为准。

（二）报价文件：

- 投标函；

- 开标一览表；

- 投标分项报价表

- 《中小企业声明函》及相关证明材料；

- 残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式附后）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（三）商务技术文件：

- 投标声明书；

- 提供有效的经营执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件章；

- 法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书；身份证复印件、授权委托人社保证明（近一年任意一个月的社保证明）；

- 廉政承诺书；

- 投标人情况表，质量管理体系（如有）、环境管理体系（如有）、职业健康及安全管理体系（如有）等三体系认证证书；（如有）；

- 同类项目实施情况一览表：2018年1月（以合同签订时间为准）至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、实施日期等）

- 技术规范偏离表；

- 商务条款偏离表

- 主要维修用零配件清单及价格；

- 产品总体性能及质量水平；

- 产品配置的先进性、完整性和适用性；

- 产品的稳定性、可操作性和可维护性；

- 安装、调试、验收计划及人员安排情况；

- 售后服务；

- 优惠条件；

- 政府采购政策分

- 其它本招标文件评分表要求提供的材料或投标人认为需要的其他技术文件资料或说明。

三、投标报价

- 投标报价是指一次性报出不得更改的价格；

- 投标人的报价中应包含货物的价格、损耗、运费、仓储、搬运、税费、初加工服务费、质保期服务所需的全部费用，不再支付其他费用。

四、投标文件的有效期

- 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

- 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

五、投标文件的签署及规定

- 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- ▲活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的投标文件无效。

- 投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印（（原件和复印件须加盖公章）），注明“正本”字样，副本可以是正本加盖公章后的复印件。

- 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

- 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

第四节 投标文件的递交

一、投标文件的密封及标记

1.将全部投标文件（资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分）分别包装。

2.投标文件（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）应按以下方法分别装袋密封：

相同部分的投标文件密封袋内装投标文件正副本。外层封皮上写明采购人名称、招标编号、招标项目名称、投标文件名称（资格证明文件、报价文件、商务技术文件）、投标方名称、投标方地址、投标方授权代表签字及日期并注明“在    年  月  日  时  分之前不得启封”字样。

3.如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。

4.投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标方拒绝接收。

二、投标文件的补充、修改或撤回

- 投标以后，如果投标方在投标截止时间前提出补充、修改或撤回要求，必须提供有法人代表或全权代表签署的要求撤回投标的正式文件，本招标代理公司将予以接受。

- 投标方修改投标文件的书面村料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“在    年  月  日  时  分之前不得启封”字样。

- 开标后投标方不得撤回投标，投标文件不予退还。

第五节 开标

一、开标流程

1.采购代理机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标原则上采取先拆封商务和技术文件、商务技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

（1）采购代理机构开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。接着将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人身份证原件，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派代表参加开标大会的，视为自动放弃开标监督权利，认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（2）采购代理机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。没有整体密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

（3）采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。

（4）请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

（5）开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封。采购代理机构对供应商资格证明文件进行查验、核实，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。资格证明文件审查不通过的，不再进行商务技术文件、报价文件的评审。并退还其他投标文件。

（6）对资格审查通过的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

（7）商务和技术评审结束后，采购代理机构宣布商务和技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务和技术得分之和的情况。

（8）采购代理机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购代理机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

（9）评审结束后，采购代理机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

二、投标文件鉴定

- 开标时，采购代理机构将对投标文件进行初步审查，检查投标书内容是否完整、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。如投标文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该投标人。

- 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购代理机构及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

第六节 评标

一、组建评标委员会

采购代理机构依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

二、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

三、评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。以公开、公正、公平、效益的原则进行；比较报价，同时考虑以下因素；

- 价格合理，方案、产品先进、可靠。

- 经营信誉。

- 反对不正当竞争。

四、评标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

- 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

- 核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

- 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评标委员会应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

- 通报报名参加本项目的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

- 评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

- 评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

五、投标文件的澄清

- 评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。投标人必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

- 投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人全权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

- 投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。否则，不予接受。

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

七、投标无效的情形

（一）在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

- 投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

- 投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

- 供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

- 未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

- 投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条款；

- 投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

- 供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

- 违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

（二）报价文件评审阶段：

- 供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

- 《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

- 所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

- 《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

- 投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条款；

- 投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

- 供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

- 违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

（三）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

八、投标品牌认定（依据《财政部令第87号》）

- 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

- 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

九、评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评分标准》。

第七节 授予合同

一、公告及定标

- 采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

- 采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在浙江政府采购网等相关网站或媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

二、签订合同

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

- 中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

第八节 例外处理

投标截止时间结束后或评审过程中参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

- 可将本标项作废标处理，重新组织采购；

- 可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

第四章 评标办法及评分标准

一、评分总则

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的办法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

评标总分为100分，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

二、评标程序：

2.1第一阶段评审

★2.1.1商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分表（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

★2.2.1报价文件审查：投标报价超出最高限价或预算金额的，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.3推荐中标候选人：按综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第1的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

2.3.1中标候选人推荐原则:评标委员会按综合得分由高到低排序，推荐排序第一、第二、第三名的供应商依次为第一、第二、第三中标候选人。

2.3.2确定中标人：采购人按照评审小组推荐的中标候选人名单顺序，确定排序第一中标候选人为中标人。排序第一中标候选人如拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定下一排序中标候选人为中标人，依此类推，直至排序第三中标候选人；采购人也可以重新组织采购。

三、投标的澄清

3.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求供应商做出澄清。供应商必须按照代理机构通知的时间、方式派技术和商务人员进行答疑和澄清。

3.2供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有盖章，书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.3供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

3.4若供应商未响应澄清安排的通知进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照（副本）复印件 | （1）如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； （2）如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； （3）如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； （4）如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； （5）如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。 注：以上材料需要复印件加盖公章（自然人则签字）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 上一年度财务报告 | 提供2020年度财务会计报表复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供投标截止时间前一个月的财务会计报表）或开标前三个月内出具的银行资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 承诺函 | 提供承诺函，格式附后。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 纳税证明复印件、社保缴纳证明复印件 | （1）最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）； （2）依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税； （3）最近六个月任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料指投标人参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）； （4）依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； 投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人在《无重大违法记录声明函》中承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录书面声明 | 提供《无重大违法记录声明函》，格式以采购文件附件为准。 |
| 6 | 诚信记录 | 投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况无不良记录。 | 开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 7 | 联合体投标 | 是否为联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至今的财务会计报表、缴纳税收的证明资料、缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章。

4、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的签署盖章 | 按采购文件规定签字或盖章的。 |
| 2 | 实质性条款响应 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的。 |
| 3 | 法定代表人授权书 | 提供有效的法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 |
| 4 | 无效条款 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |
| 5 | 其他 | 投标供应商无虚假应标、串通投标的情形。 |
| 6 | 其他 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

1.投标人如为小型或微型企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的投标报价扣除6%后参与评审；

2.投标人如为监狱企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的投标报价扣除6%后参与评审；

3.投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》且所投产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的，其残疾人福利性单位部分的投标报价扣除6%后参与评审；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（一）资信及商务部分（6分）

| 序号 | 评审项目和评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2018年1月1日（以合同签订日期为准）以来，投标人具有核心产品或同类设备销售业绩的：每提供1个得1分，最高得6分。 开标提供合同原件备查。 | 6 |

（二）技术部分（ 64 分）

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品总体性能及质量水平 | 根据所供产品总体性能及质量水平进行评析： 所提供产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况，得7-10分；所提供产品的性能特点、质量水平等描述基本完整，得4-6分；所提供产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整,得0-3分。 | 10 |
| 2 | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 | 根据所供产品的技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析： 全部满足招标文件要求：得25分，正偏离不加分； 标注 “★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）项每项扣4分；扣完为止。 未标注“★”或“▲”的一般技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）项每项扣1分；扣完为止。 注：(1)未满足招标文件标注“▲”的实质性要求（条款、参数）的，该供应商的投标文件将被视为无效。 (2)若技术偏离表技术要求中响应规格与技术资料不一致的，评审专家有权对其按技术资料中的参数进行评分。 | 25 |
| 3 | 产品配置的先进性、完整性和适用性 | 根据所提供产品配置的先进性、完整性和适用性进行评析优： 所提供产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得5-6分；所提供产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得3-4分；所提供产品配置的完整性较差或未描述完整的，得0-2分。 | 6 |
| 4 | 产品的稳定性、可操作性和可维护性 | 根据所提供产品的稳定性、可操作性和可维护性进行评析： 所提供产品的稳定性好，可操作性强，维护简便，得5-6分；所提供产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得3-4分；所提供产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得0-2分。 | 6 |
| 5 | 安装、调试、验收计划及人员安排情况 | 根据供应商安装、调试、验收计划的完整性和合理性，以及拟派人员的经验能力情况进行评析： 供货、安装、调试计划科学、合理，拟派人员经验丰富、技术能力强得4-5分；供货、安装、调试计划基本合理，拟派人员具有一定的技术能力，得3-4分；供货、安装、调试计划及人员安排情况较差或未描述完整，得0-3分。 | 5 |
| 6 | 售后服务 | 根据供应商及制造厂商提供的技术支持和售后服务方案（包括售后服务承诺和履约保证、售后服务范围、维修保养具体内容、具体服务标准等）的优劣评价。 技术支持和售后服务方案合理，承诺和保证措施完整，服务范围广，维修保养和服务标准阐述详细的，得2分； 技术支持和售后服务方案比较合理，有承诺和保证措施，服务范围较广，有关于维修保养和服务标准的阐述的，得1分； 技术支持和售后服务方案简单，或缺少和保证措施，或服务范围极少，或缺少关于维修保养和服务标准的阐述的，0.5分；未提供技术支持和售后服务方案的，或未描述的，得0分。 | 2 |
|  |  | 根据售后服务机构的技术力量配备情况、培训计划、培训人员情况等的优劣评价。 售后服务机构的技术力量配备强，培训计划及人员安排详细合理的，得3分；售后服务机构的技术力量配备较好，有培训计划及人员安排的，得2分；售后服务机构的技术力量配备一般，或培训计划及人员安排简单的，得1分；无售后服务机构的技术力量配备，或无培训计划的，或未描述的，得0分。 | 3 |
|  |  | 售后服务响应时间、故障修复时间，优劣比较评价。 优于采购文件要求的，得2分； 满足采购文件要求的，得1.5分； 部分偏离采购文件要求的，得1分； 完全偏离采购文件要求，或未进行相关承诺的，得0分。 | 2 |
| 7 | 优惠条件 | 其他优惠条件（包括增加产品功能、配置，质保期外重要部件维修、更换及易耗件价格等）：横向比较各种价格优惠情况、折扣率力度等，综合评析。 增加了产品的使用功能或大大提高产品配置、利于采购人日常使用的，且维修、更换及易耗件价格优惠程度高的，得3分；增加产品的使用功能或提高产品配置、比较利于采购人日常使用的，或维修、更换及易耗件价格比较优惠的，得2-2.5分；增加产品使用功能或有提高产品配置，但对采购人日常使用益处不大的，或维修、更换及易耗件价格优惠程度不高的，得1；未提供优惠条件的，得0分。 | 3 |
| 8 | 政策分 | （1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 （2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |
| 9 | 交货时间 | 交货时间满足或优于招标文件要求的得1分，不满足的得0分。 | 1 |

（三）价格部分（ 30分）

| 序号 | 评审项目和评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分； 其他供应商报价得分按照［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100］的计算公式计算； | 30 |

第五章 合同格式

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

（采购人）经过公开招标，确定（中标供应商）为供货单位，经甲乙双方协商，达成以下条款。具体如下：

第一条  采购商品清单及合同价格

| 使用单位 | 商品名称 | 配置要求 | 数量 | 折扣率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详后附清单

2、以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等。

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的国产商品是  年  月  日以后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条  交货时间、地点

1、乙方在合同签订后   个工作日内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方指定地点拆箱，并负责安装调试完毕后交使用方验收。

2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第四条  售后服务

质量保修期(质保期从合同商品验收合格之日算起)    年。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因合同商品本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修；质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费用。合同商品出现故障后，中标人接到需方通知后,最迟于4小时内做出响应，2个工作日内解决故障。合同商品到达后,中标人提供安装调试，培训服务，帮助需方用户尽快熟悉使用。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由各使用单位及时负责验收。

合同商品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

第六条  履约保证金及货款的支付

第八条  违约责任

1.乙方逾期履行合同的，甲方有权没收履约保证金，并自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期20日不能交货的，视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2.若乙方存在撤销响应文件和无正当理由放弃成交、不与甲方签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法违规行为，导致甲方重新采购的，除乙方按预算金额的2%向甲方偿付违约金（赔偿金额不足以弥补采购人损失的，乙方应继续承担超过部分的损失）外，甲方将拒绝该乙方再次响应本项目。

3.乙方在采购过程中或合同履行过程中存在其他违法行为的，且违法行为严重的，乙方在承担相应的民事责任以外，甲方将有权向相关行政管理部门建议给予乙方限制本项目内容所涉及的市场响应采购的处罚。

4.甲方逾期支付货款的（因财政原因除外），应向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

5.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可按照有关规定向甲方直接发起支付申请，并要求当地有关部门对其违规情况予以处理。

6.乙方在合同履约期间未完全履行投标文件的承诺内容的，采购人将视其情节严重程度给予相应处罚，甲方保留终止合同的权利。

第九条  争议的解决

本合同为政府采购之合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，在甲方所在地选择诉讼的途径解决。

第十条  合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五 份，甲乙双方执二 份，代理机构执一份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：  法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：                       地 址：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

开户银行：                       开户银行：

帐  号：                                  帐  号：

签约时间：      年    月    日

签约地点：

第六章 投标文件格式

（要求提供但未提供格式的文件由投标人自行编制）

外层包装

浙江海洋大学

油气储运工程教学实验平台建设项目

投 标 文 件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在    年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表姓名：       手机号：

日期：    年  月  日

正本（副本）

资格证明文件封面

浙江海洋大学

油气储运工程教学实验平台建设项目

资格证明文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字或盖章：

日期：    年  月  日

授权代表姓名：       手机号：

资格证明文件目录

- 有效的经营执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件章； ………………………………………………………………………………………（页码）

- 上年度财务报告……………………………………………………………………（页码）

- 近一年任意一个月依法缴纳税收证明……………………………………………（页码）

- 近一年任意一个月依法缴纳社会保障资金证明…………………………………（页码）

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………………（页码）

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明……（页码）

- 信用记录查询网站截图……………………………………………………………（页码）

- 提供有效的经营执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

- 提供上年度财务报告

- 提供近一年任意一个月依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

- 提供近一年任意一个月依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

浙江海洋大学、浙江五石工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行（项目名称：           ）（项目编号：            ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

浙江海洋大学、浙江五石工程咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加（项目名称：             ）（项目编号：         ）的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

- 信用记录：查询信息网站截图：查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn），最终审查以代理机构在投标截止时间查询的最新信息为准。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；

行政处罚较大数额罚款标准认定：按照处罚机关所在地较大金额罚款标准进行认定。

正本（副本）

报价文件封面

浙江海洋大学

油气储运工程教学实验平台建设项目

报价文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字或盖章：

日期：    年  月  日

授权代表姓名：               手机号：

报价文件目录

- 投标响应函………………………………………………………………………（页码）

- 开标一览表………………………………………………………………………（页码）

- 投标分项报价表…………………………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………………（页码）

- 投标响应函

投标响应函

致：浙江海洋大学、浙江五石工程咨询有限公司：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)开标一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件和资格文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

- 开标一览表

开标一览表

致：浙江海洋大学、浙江五石工程咨询有限公司：

按招标文件要求，我方（投标人）承诺按照如下开标一览表的价格完成[项目编号：       ]项目名称：      ]标项：     的内容实施。

金额单位：元

| 标项号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  |  |
| 投 标 人 申 明 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

- 投标分项报价表

投标分项报价表

招标项目名称：_______               招标编号：_____                               （人民币：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格及型号 | 产地 | 数量单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 投标总价组成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 安装调试费 | 技术服务培训费 | 运输保险费等 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：  1、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13，项7=项6*项5；

- “投标总价合计”应与“附件一、投标函”中第二项“投标项目的总投标价”一致。

投标方（盖章）：                     授权代表（签字）：                           日  期：

- 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业） ；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

- 本声明是残疾人福利性单位的提供，其他不符合规定的单位禁止提供，中标、成交单位提供《残疾人福利性单位声明函》的，代理机构将在发布中标、成交公告时同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于210%（含210%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |  |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |  |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |  |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |  |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 - 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 - 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

正本（副本）

商务技术文件封面

浙江海洋大学

油气储运工程教学实验平台建设采购项目

商务技术文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字或盖章：

日期：    年  月  日

评分索引表（请放在目录前页）

| 序号 | 评分 内容 | 评分原则 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

根据评分标准自行调整。

商务技术文件目录

- 投标声明书 ………………………………………………………………………（页码）

- 经营执照复印件……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人证明书，法定代表人授权书…………………………………………（页码）

- 廉政承诺书 ………………………………………………………………………（页码）

- 投标人情况表（认证证书复印件） ……………………………………………（页码）

- 同类项目实施情况一览表 ………………………………………………………（页码）

- 技术规范偏离表…………………………………………………………………（页码）

- 商务条款偏离表……………………………………………………………………（页码）

- 主要维修用零配件清单及价格……………………………………………………（页码）

- 产品总体性能及质量水平…………………………………………………………（页码）

- 产品配置的先进性、完整性和适用性……………………………………………（页码）

- 产品的稳定性、可操作性和可维护性……………………………………………（页码）

- 安装、调试、验收计划及人员安排情况………………………………………（页码）

- 售后服务…………………………………………………………………………（页码）

- 优惠条件…………………………………………………………………………（页码）

- 政府采购政策分…………………………………………………………………（页码）

- 其他…………………………………………………………………………………（页码）

（根据评分标准及招标文件要求自行调整）

- 投标声明书

投标声明书

浙江海洋大学、浙江五石工程咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加        项目[招标编号：              ]的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

- 营业执照复印件

- 法定代表人证明书，法定代表人授权书

法定代表人资格证明书

致：浙江海洋大学、浙江五石工程咨询有限公司

我________________（姓名）系_________________________投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

法定代表人授权书

致：浙江海洋大学、浙江五石工程咨询有限公司

（投标人全称）法定代表人

授权                       （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的

项目（招标编号）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签署生效，特此声明。

附授权委托人身份证复印件正反面及社保证明。

法定代表人（签字或签章）：

投标人名称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名（签字或盖章）：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

移 动  电 话：

一、法定代表人参加投标的，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书；

二、▲法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书及社保缴纳证明。

三、▲投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供近一年任意一月社保缴纳证明。

- 廉政承诺书

廉政承诺书

浙江海洋大学：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

- 投标人情况表

投标人情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

应附上加盖公章的营业执照副本、相关资质、各资信类证书、认证体系证书等的清晰复印件。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

- 同类项目实施情况一览表

同类项目实施情况一览表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人须按照评分标准要求提交相应证明材料；

2、所有证明材料复印件应清晰，应能体现签订时间、双方签字盖章等内容；

3、投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的复印件内容。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

- 技术规范偏离表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

- 商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标方（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：

- 主要维修用零配件清单及价格

招标项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 零配件名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |

注：投标人投标时必须根据所投标的，列出设备（进口设备及国产单价大于5万元的）主要维修用零配件清单及价格，此价格作为乙方质保期后维修更换零配件收费的依据；如遇后期市场价格变动，则按变动后的价格由甲乙双方提供价格变动证明后协商执行。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

- 产品总体性能及质量水平

说明：投标人须按照评分标准要求编写并提交相应证明材料

- 产品配置的先进性、完整性和适用性

说明：投标人须按照评分标准要求编写并提交相应证明材料

- 产品的稳定性、可操作性和可维护性

说明：投标人须按照评分标准要求编写并提交相应证明材料

- 安装、调试、验收计划及人员安排情况

说明：投标人须按照评分标准要求编写并提交相应证明材料

- 售后服务

说明：投标人须按照评分标准要求编写并提交相应证明材料

- 优惠条件

说明：投标人须按照评分标准要求编写并提交相应证明材料

- 政府采购政策分

- 其他

说明：其它本招标文件评分表要求提供的材料或投标人认为需要的其他技术文件资料或说明

- 质疑函

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                    公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。