温州市中医院离心机等医疗设备

公开招标采购文件

项目编号：0625-19105017

项目名称：离心机等医疗设备

采购单位：温州市中医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2019年1月10日

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

前附表	7

一、总 则	10

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	12

四、开标	17

五、评标	18

六、定标	20

七、合同授予	20

第三章  评标办法	21

一、总则	21

二、资格审查	21

三、符合性审查	21

四、商务技术及政府采购政策详细评审	23

五、评分细则	24

第四章  招标内容及需求	26

标项1：离心机  2套	26

2、 高性能通用台式冷冻离心机 1套	26

标项2：控温毯  1套	30

标项3：低温冰箱等  1批	33

标项4：黄疸仪  1套	38

标项5：微波治疗  2套	40

标项6：可视软性喉镜  1套	42

标项7：高频振荡胸部排痰仪  1套	45

标项8：妇科诊疗台  2套	48

标项9：B超探头  1套	51

标项10：微生物检测一体泵、空气粒子计算器  各1套	53

标项11：颅内压监护仪  1套	56

标项12：掌上型肌电电刺激器  1套	59

标项13：正压吸气排痰机  1套	62

标项14：除颤仪  8套	65

第五章  合同主要条款	68

合同编号：	68

一、货物内容及合同价格	68

二、技术资料	68

三、知识产权	68

四、产权担保	68

五、转包或分包	68

六、质保期和质保金	68

七、交货期、交货方式及交货地点	69

八、货款支付	69

九、税费	69

十、质量保证及售后服务	69

十一、调试和验收	69

十二、货物包装	70

十四、不可抗力事件处理	70

十五、诉讼	70

十六、合同生效及其它	70

第六章　投标文件格式	73

1.资格证明文件/商务技术文件/报价文件的外包装封面格式	73

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	74

3. 资格证明文件目录	75

4.投标声明书格式	76

5. 商务、技术文件目录	78

6.法定代表人授权委托书格式	80

7.投标货物一览表	81

8.技术响应表格式	82

9.商务响应表格式	83

10.设备配置清单格式	84

11. 消耗品或备件价格	85

12.项目实施人员一览表格式	86

13.报价文件目录	87

14.开标一览表	88

15.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）	89

16.政府采购政策情况表	90

17.中小企业声明函	92

18.残疾人福利性单位声明函	93

19.退还投标保证金申请书	94

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省国际技术设备招标有限公司受温州市中医院委托，就离心机等项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一.项目编号：0625-19105017

二.采购组织类型：部门集中采购

三.采购方式：公开招标

四.招标项目概况：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术 要求、用途 | 进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 离心机 | 2 | 套 | 12.50 | 无碳刷电机直接驱动 | 允许 | 微量台式离心机预算6.00万元；高性能通用台式冷冻离心机预算6.50万元 |
| 标项2 | 控温毯 | 1 | 套 | 4.00 | 用于在手术前、中、后防止病人体温降低或减少病人因寒冷引起的不适 | 允许 |  |
| 标项3 | 低温冰箱等 | 1 | 批 | 16.00 | 包括超低温冰箱-80℃（1套）、冷冻冰箱-20℃（1套）、冷藏冰箱4℃（1套）、制冰机（1套） | 不允许 | 超低温冰箱-80℃预算7.80万元、冷冻冰箱-20℃预算2.05万元、冷藏冰箱4℃预算2.65万元、制冰机预算3.50万元 |
| 标项4 | 黄疸仪 | 1 | 套 | 4.00 | 检测方法：绿、蓝光比较 | 不允许 |  |
| 标项5 | 微波治疗仪 | 2 | 套 | 16.00 | 电源：AC 230V±10% 50/60Hz | 允许 |  |
| 标项6 | 可视软性喉镜 | 1 | 套 | 3.60 | 软性工作管，工作管前端可控制弯曲，前端弯曲角度：向上≥180°，向下≥130° | 不允许 |  |
| 标项7 | 高频振荡胸部排痰仪 | 1 | 套 | 4.00 | 振荡频率：1-18Hz可调,其中5-18HZ精度：1Hz | 不允许 |  |
| 标项8 | 妇科诊疗台 | 2 | 套 | 4.00 | 配备线控制器和脚踏控制器双操作系统 | 不允许 |  |
| 标项9 | B超探头 | 1 | 套 | 10.00 | 2.0—11.0MHZ 扫描工作频率 | 允许 |  |
| 标项10 | 微生物检测一体泵、空气粒子计算器 | 1 | 项 | 6.40 | 包括微生物检测一体泵（1套）、空气粒子计算器（1套） | 允许 | 微生物检测一体泵预算1.30万元、空气粒子计算器预算5.10万元 |
| 标项11 | 颅内压监护仪 | 1 | 套 | 8.00 | 电池：14.4V 锂电池 | 不允许 |  |
| 标项12 | 掌上型肌电电刺激器 | 1 | 套 | 8.00 | 内置单道肌电图、内置电流刺激器、内置监听扬声器 | 允许 |  |
| 标项13 | 正压吸气排痰机 | 1 | 套 | 18.00 | 工作模式：自动/手动，两档可选 | 允许 |  |
| 标项14 | 除颤仪 | 8 | 套 | 40.00 | 具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能 | 允许 |  |

五.供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

3、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。

4、截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。

5、特定资格条件：

（1）本项目不接受联合体参加投标。

六.招标文件的发售时间、地点、售价：

1.发售时间：即日起至2019年1月29日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30     下午：13:30-17:00

2.发售地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室

3.售价：每本300.00元（售后不退）

4、汇款请在用途栏中注明：标书款0625-19105017。

七.投标截止时间：2019年1月30日09:00（北京时间）

八.投标地址：温州奥林匹克大酒店3楼会议室（温州市鹿城区民航路8号）

九.开标时间：2019年1月30日09:00（北京时间）

十.开标地址：温州奥林匹克大酒店3楼会议室（温州市鹿城区民航路8号）

十一.投标保证金：

投标保证金金额：

| 标项 | 标项内容 | 保证金金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 标项1 | 离心机 | 2500.00 |
| 标项2 | 控温毯 | 800.00 |
| 标项3 | 低温冰箱等 | 3200.00 |
| 标项4 | 黄疸仪 | 800.00 |
| 标项5 | 微波治疗仪 | 3200.00 |
| 标项6 | 可视软性喉镜 | 720.00 |
| 标项7 | 高频振荡胸部排痰仪 | 800.00 |
| 标项8 | 妇科诊疗台 | 800.00 |
| 标项9 | B超探头 | 2000.00 |
| 标项10 | 微生物检测一体泵、空气粒子计算器 | 1280.00 |
| 标项11 | 颅内压监护仪 | 1600.00 |
| 标项12 | 掌上型肌电电刺激器 | 1600.00 |
| 标项13 | 正压吸气排痰机 | 3600.00 |
| 标项14 | 除颤仪 | 8000.00 |

支付方式：银行汇款、保函等非现金形式。

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州分行武林支行

账  号：1202021209006759843

电汇或转账时请在用途栏中注明：保证金0625-19105017。

十二.公告期限：5个工作日

十三.其他事项：

1. 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构或采购人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.本项目执行促进中小企业发展、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

3.投标人报名需提供的材料：投标报名表，格式见招标公告附件。

4. 采购单位：温州市中医院

地址：温州市六虹桥蛟尾路9号

联系人：徐晓峰

联系电话：0577-56965638

5. 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：浙江省杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼

联系人：林财、马菊美

联系电话：0571-85860232，85860240

传真：0571-85860230

邮箱：lincai800@qq.com

6.书面质疑受理地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室，

联系人：喻胜良

联系电话：0571-85860241

7. 行业主管部门：温州市卫生和计划生育委员会

地址：温州市市府路教育大楼7楼

联系人：王骢

联系电话：0577-88580125

# 第二章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |
| 2 | 采购内容及数量 | 详见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：详见招标公告 2、投标保证金的形式：银行汇款、保函等非现金形式。 3、投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未到帐的，投标无效。 |
| 6 | 投标保 证金退还 | 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 投标人在投标时应当提供“退还投标保证金申请书”。浙江省国际技术设备招标有限公司凭“退还投标保证金申请书”以电汇或转账方式予以退还。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 组成 | 1、资格证明文件正本 1 份；副本 5 份。（不得出现本次报价） 2、商务技术文件正本 1 份；副本 5 份。（不得出现本次报价） 3、报价文件正本 1 份；副本 5 份。 4、电子版为投标文件正本的扫描件（PDF格式），以光盘或U盘形式提交。除本文件另有说明外，所有投标文件概不退还。电子版与报价文件一同密封。 |
| 12 | 投标文件 装订要求 | 资格证明文件、商务技术文件、报价文件须分别装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的投标文件由现场工作人员退还投标人代表。 |
| 13 | 投标文件 密封要求 | 投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装和密封。电子版与报价文件一同密封。 |
| 14 | 投标截止时间和地点 | 详见招标公告 |
| 15 | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 17 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 20 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 21 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文规定的90%向中标供应商收取，即100万以下部分按1.35%计取，100万-500万部分按0.99%计取，分段计算累计汇总。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 24 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| ▲25 | 正副本内容一致 | 副本内容与正本不一致，且该不一致可能影响评审和采购活动的，将导致废标。 |
| 26 | 其他 |  |

## 一、总 则

### （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指购买了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标

### （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

### （八）特别说明：

1.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。收到招标文件之日起至投标截止时间止不足七个工作日的，应当在投标截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招

标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1. 资格证明文件

▲（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

▲（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供上2017年度经第三方审计的财务报告（须包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函，或其他与企业规模相适应的商业信誉和财务会计制度证明材料；

▲（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是以下一项或多项：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质等。

▲（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：1、须提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录； 2、须提供社保登记证及投标截止时间前6个月内的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；3、新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

▲（5）投标声明书（格式见第六章）；

▲（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

▲（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。请在投标声明书在如实填写。

2. 商务技术文件：

（1）投标保证金交付凭证；

▲（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（3）投标人营业执照；

▲（4）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

▲（5）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备，医疗器械注册或备案证明应包括医疗器械注册证、医疗器械注册表、备案证明及备案表等所有与医疗器械注册或备案相关的证明材料）

▲（6）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

▲（7）其他法律、法规等规定所投货物合法销售所必须具备的资质要求，提供相关证明材料；（如有）

（8）投标产品一览表

（9）技术响应表（格式见第六章）；

（10）商务响应表（格式见第六章）；

（11）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（12）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（13）售后服务承诺，包括保修期、保修价格、设备配件价格，维修服务费、软件升级等（格式见《第五章 合同主要条款》中的附件）；

（14）业绩证明（详见评分标准要求）；

（15）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（16）技术服务、技术培训的内容和措施；

（17）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（18）维修能力；

（19）投标人需要说明的其他文件和说明。

（20）所投设备的原厂技术资料（datasheet）；

（21）政府采购政策情况表（格式见第六章）；

（22）投标产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（23）投标产品列入环境标志产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（24）中小企业的相关证明材料（如投标人为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

② 投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖投标人公章；

③ 投标人和投标产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖投标人公章。

（25）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（26）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（27）评分方法中的评审证明文件等；

（28）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

### （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

### （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标保证金

1.投标保证金金额：详见招标公告。

2.投标保证金的形式：银行汇款、保函等非现金形式。

3.投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未到帐的，投标无效。

4.采用支票、汇票、本票缴纳投标保证金的，支票、汇票、本票应当在投标截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。

5.采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交。

6.除招标文件规定不予退还保证金的情形外，以电汇或转账方式予以退还：

（1）未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还。

（2）中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

### （六）投标文件的装订、签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格证明文件、商务技术文件和报价文件分别编制并单独装订成册。正本各1份，副本各 5 份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

3. 副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。副本加盖骑缝章、副本封面或封面扉页也必须加盖红章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。

▲副本内容与正本不一致，且该不一致可能影响评审和采购活动的，将导致废标。

4.电子版为投标文件正本的扫描件（PDF格式），以光盘或U盘形式提交。除本文件另有说明外，所有投标文件概不退还。电子版与报价文件一同密封。

5.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分分别包装和密封投标文件。电子版与报价文件一同密封。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件和报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3. 未按规定将资格证明文件、商务技术文件和报价文件（含电子版）三部分分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。未按规定密封的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

## 四、开标

### （一）开标准备

1、投标人应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将不予接收。

2、采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，并填写“政府采购活动现场确认声明书”。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3、投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的开标并作废标处理。

### （二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2.主持人介绍参加开标会的人员名单。

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格证明文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并送评标室评审。采用活页装订的投标文件将被当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

6.商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

7.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量。采用活页装订的报价文件将被当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

8．宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容等，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9．采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程。

10、开标会议结束。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人或五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

### （二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当以书面形式要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不予确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会表决决定或采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理，核心产品在技术文件中指定。（适用非单一产品采购项目）

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

## 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购代理机构将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于温州市中医院本项目的评标。

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分35分、商务技术分65分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。采购人一般确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

## 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

## 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不在进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

▲1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（3）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标方是进口货物代理商，未提供或未提供有效的货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书；

（6）投标文件中未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售；（适用于医疗器械）

（7）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（11）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（18）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价，采购人不能支付的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

## 四、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予（6-10）%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予（2-3）%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

● 同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

2）在投标文件中提供投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖投标人公章；

3）投标人和投标产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖投标人公章。

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

## 五、评分细则

（一）资信及技术分（0-65分）

| 评定项目 | 一般 | 较好 | 好 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应于招标文件设备技术规格及配置的偏离度 |  |  |  | 29 | 与招标文件第四部分招标内容及要求的设备技术规格及配置对比，实质性条款除外，一项技术指标偏离扣0.5-2分，一项功能偏离扣2-3分，扣完为止 |
| 投标设备配套的合理性，技术指标的先进性 | 0-4 | 4-7 | 7-10 | 10 | 评委对投标设备配套的合理性，技术指标的先进性酌情打分 |
| 投标机型的档次 | 0-2 | 2-4 | 4-5 | 5 | 评委对投标机型酌情打分 |
| 运行成本（包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等） | 0-2 | 2-4 | 4-7 | 7 | 评委对投标机型的运行成本等酌情打分 |
| 品牌 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3 | 评委对投标品牌酌情打分 |
| 市场占有率 |  |  |  | 5 | 提供2015年1月1日起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件，每份有效合同得0.5分，最多5分。 |
| 制造商或代理商在华东地区的售后服务和维修能力 | 0-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 2 | 评委对制造商或代理商在华东地区的售后服务和维修能力进行评审，酌情打分 |
| 投标人提供的超出招标文件的优惠条件 | 0 | 0-1 | 1-2 | 2 | 评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评议，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的，根据优惠内容得0.5-2分 |
| 投标文件制作质量 | 0 | 0-0.5 | 0.5-1 | 1 | 评标对投标文件的制作质量进行综合评价 |
| 环境标志产品、节能产品评审 |  |  |  | 1 | 投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，每项的0.5分；投标人提供清单并显著标识。 |

（二）价格分（0-35分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分35分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点后按四舍五入保留2位）：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

# 第四章  招标内容及需求

## 标项1：离心机  2套

- 技术要求

1、微量台式离心机 1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 1 | 最高转速 | 14800rpm |  |
| 2 | 最大离心力 | 21000´g |  |
| 3 | 最大离心容量 | 24´1.5/2.0ml |  |
| 4 | 驱动系统 | 无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 |  |
| 5 | 控制系统 | 微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示 |  |
| 6 | 运行时间控制 | 1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式 |  |
| 7 | 温度控制范围 | -9-+40℃ |  |
| 8 | 安全性能 | 自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护 |  |
| 9 | 噪音 | ≤ 50 dB |  |
| 10 | 外形尺寸 | 330×295×445cm |  |
| 11 | 转头配置 24×1.5/2.0ml | 14800转/分，21,100×g 转头盖具有自锁装置 生物安全转头；可提供CAMR第三方生物安全证书 离心夹角：45° 加速时间：12秒 减速时间：13秒 |  |

# 高性能通用台式冷冻离心机 1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 1 | 最高转速 | 15,200转/分 |  |
| 2 | 最大离心力 | 25,830×g |  |
| 3 | 最大离心容量 | 4´400ml |  |
| 4 | 驱动系统 | 无碳刷电机直接驱动 |  |
| 5 | 控制系统 | 微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态 |  |
| 6 | 运行时间控制 | 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式 |  |
| 7 | 温度控制范围 | 从-10 到+40度 |  |
| 8 | 加/减速选择 | 9加速/10减速 |  |
| 9 | 程序 | 6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序 |  |
| 10 | 安全性能 | 具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换 转头自动识别 电子式不平衡监测 状态自诊断 自动锁盖及内锁装置 水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。 离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启 |  |
| 11 | 其他性能 | RCF设定 具有语种选择 可选择在离心结束之后自动开盖 可选择在离心结束时声音提醒功能 |  |
| 12 | 噪音 | ≤ 55 dB |  |
| 13 | 外形尺寸（H´W´D） | 360×623×605cm |  |
| 14 | 转头配置 水平转头(4×400毫升) | 转速：5,000转/分；容量：4×400毫升；最大离心力：4,696×g 可离心56´10ml采血管 可离心76´5/7ml采血管 |  |

二、商务需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后1个月内到货 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：产品保修期≥1年，保修期外维修只收取零配件成本费 |  |
| 5.2 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划。 |  |
| 6 | 寿命期服务：在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 |  |
| 7 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 8 | 培训 |  |
| 8.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 8.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 8.3 | 投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。 |  |
| 9 | 设备安装、调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：采购单位指定位置。 |  |
| 9.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 9.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 9.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 9.5 | 安装人员：应由中标方有五台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 9.6 | 提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。 |  |
| 10 | 验收 |  |
| 10.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 10.2 | 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 |  |
| 10.3 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 11 | 付款方式和条件 |  |
| 11.1 | 付款方式：验收合格后3个月内凭单张全额发票付款。 |  |
| 11.2 | ▲投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 12 | 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 13 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 14 | 提供消耗品价格，并承诺8年内售价不得高于此价格。 |  |

## 标项2：控温毯  1套

- 技术要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目概述：用于在手术前、中、后防止病人体温降低或减少病人因寒冷引起的不适的温控毯一套。 |  |
| 二 | 要求 |  |
| 1 | 温毯机 |  |
| 1.1 | 试用范围 | 用于在手术前、中、后防止病人体温降低或减少病人因寒冷引起的不适 |  |
| 1.2 | 加热方式 | 空气对流加热 |  |
| 1.3 | 过滤器 | 0.2微米的过滤器，减少经空气传播的微粒 |  |
| 1.4 | 加热速度 | 0-44℃可调，加热时间≤30秒 |  |
| 1.5 | 操作 | 一键式温度设置，四档温度选择，操作简单 |  |
| 1.7 | 显示屏 | 液晶显示屏，显示通风管末端温度；显示治疗时间 |  |
| 1.8 | 报警 | 声光报警提示：温度过高、温度过低、连接和断开 |  |
| 1.9 | 通风管路 | 专利设计，可控制末端温度 |  |
| 1.10 | 低噪音 | 噪音≤44db |  |
| 2 | 温毯 |  |
| 2.1 | 双层无纺材料 |  |
| 2.2 | 防刺破、防撕裂、防透水 |  |
| 2.3 | 毯身紧抱患者身体，无需拴系 |  |
| 2.4 | 多款式，满足临床不同需求 |  |
| 三、 | 其他要求： |  |
| 1、 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单（温毯等列出单项报价）； |  |
| 2、 | 整套系统厂家全免费保修≥2年； |  |
| 3、 | 提供投标产品的国食药监械（准）字号医疗器械注册证书 |  |

二、商务需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后1个月内到货 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：产品保修期≥ 2年，保修期外维修只收取零配件成本费 |  |
| 5.2 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划。 |  |
| 6 | 寿命期服务：在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 |  |
| 7 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 8 | 培训 |  |
| 8.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 8.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 8.3 | 投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。 |  |
| 9 | 设备安装、调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：采购单位指定位置。 |  |
| 9.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 9.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 9.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 9.5 | 安装人员：应由中标方有五台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 9.6 | 提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。 |  |
| 10 | 验收 |  |
| 10.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 10.2 | 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 |  |
| 10.3 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 11 | 付款方式和条件 |  |
| 11.1 | 付款方式：验收合格后3个月内凭单张全额发票付款。 |  |
| 11.2 | ▲投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 12 | 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 13 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 14 | 提供消耗品价格，并承诺8年内售价不得高于此价格。 |  |

## 标项3：低温冰箱等  1批

- 技术要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 超低温冰箱-80℃（1套） |  |
| 1 | 整体结构 | 箱壳材质：电锌板喷粉 内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，发泡层采用新一代高性能VIP真空隔热保温材料 |  |
| 2 | 外部尺寸（mm） | 895*998*1980 |  |
| 3 | 内部尺寸（mm） | 620宽*716深*1310高 |  |
| 4 | 保存箱层数 | 4层4个间室，存放16个冻存架/台 |  |
| 5 | 冻存架规格 | 抽屉式，存放25个冻存盒/架 |  |
| 6 | 冻存架尺寸 | 140*688*289 |  |
| 7 | 冻存盒规格 | 存放100份样本/盒 |  |
| 8 | 冻存盒尺寸 | 130*130*50 |  |
| 9 | 样本容量 | 400盒，40000份样本/台 配置8个5*5冻存架，200个冻存盒 |  |
| 10 | 总有效容积 | 578L |  |
| 11 | 内门数量 | 4 |  |
| 12 | 发泡箱体保温层 | 90mm（VIP） |  |
| 13 | 电压要求/频率 | 220V/50HZ |  |
| 14 | 温度范围 | -40～-86 ℃ |  |
| 15 | 输入功率 | 1400W |  |
| 16 | 电池 | 全封闭可充电铅酸电池12V |  |
| 17 | 多重故障报警 | 高低温报警、传感器故障报警、开门报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、断电报警、环温高报警、后备系统故障报警 |  |
| 18 | 三种报警方式 | 声音蜂鸣、灯光闪烁、APP推送 |  |
| 19 | 远程报警功能 | 有 |  |
| 20 | 网络功能 | R485接口、触摸液晶屏内置无线wifi模块，物联模块可有线和无线两种方式接入 |  |
| 21 | 保护功能 | 密码保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护 |  |
| 22 | USB模块 | 标配USB模块，用于记录箱内温度、设定温度、高、低温报警温、环温等，可记录10年以上 |  |
| ▲23 | 温度采集模块 | 实时监控，环境超限报警，温度图表和历史数据查询。 |  |
| ▲24 | 3Q认证 | 出具3Q认证报告 |  |
| 25 | 制冷系统 | 双独立制冷系统，采用HC制冷剂，进口压缩机 |  |
| 26 | 显示 | 10寸高性能LCD电容屏，触控敏锐，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压等数据和温度曲线。箱内温度异常时，主页温度显示醒目红色提醒用户。 |  |
| 27 | 音噪 | 低噪音，稳定运行噪音50分贝 |  |
| 28 | 认证证书 | 医疗器械注册证、节能环保认证、温度均匀性认证 |  |
| 二、 | 冷冻冰箱-20℃ （1套） |  |
| 1 | 功能描述：可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等，适用于科研所、电子、化工、血站、医院、防疫站及畜牧系统. |  |
| 2 | 工作条件：环境温度20～30℃，电源220V/50Hz |  |
| 3 | 样式：立式 |  |
| 4 | 有效容积≥490L |  |
| 5 | 温度控制：微电脑控制，控温精度1℃，温度数字显示，显示分辨率0.1℃，,箱内温度-10℃~-30℃范围内可调。 |  |
| 6 | 安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、、断电报警、电池电量低报警；）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；开机延时保护功能，所有独立部件安全接地。 |  |
| 7 | 采用进口名牌压缩机和德国EBM风机，高效制冷，使用寿命长；优化碳氢制冷系统，完全环保，与微电脑电子温控器控制，保证箱内温度的稳定性和均匀性 |  |
| 8 | 显示：LED显示,可显示箱内温度、可设定高低温报警和箱内温度 |  |
| 9 | 门：外门2个，减少开门时冷气外漏；抽屉10个，便于物体分开取放；抽屉特别设计标签插槽，方便用户区分存储物品；采用特殊的抗菌塑料材料，抑制细菌，便于清洁，耐冲击 ，耐腐蚀。 |  |
| 10 | 密封：采用嵌入式双密封条设计，保证更好的保温效果 |  |
| 11 | 蒸发器直冷式搁架设计，降温速度更快，温度更均匀，储物温差1℃以内，空气温差1.5℃以内。 |  |
| 12 | 双外门带锁扣设计，用户可根据实际使用需要配备挂锁。每个门可实现双人双锁，保证存储物品安全。新式滚轮轴承锁扣设计，开合轻松。 |  |
| ▲13 | 测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；具有温度采集模块，实时监控，环境超限报警，温度图表和历史数据查询。 |  |
| ▲14 | 具有3Q认证。 |  |
| 三 | 冷藏冰箱4℃ （1套） |  |
| 1 | 整体结构 | 左右对开玻璃门 |  |
| 2 | 外部尺寸（宽深高） | 1170*560*1980 mm |  |
| 3 | 内部尺寸（宽深高） | 1070*470*1280 mm |  |
| 4 | 搁架数量 | 6层共12个搁架 |  |
| 5 | 总有效容积 | 650L |  |
| 6 | 脚轮与底脚 | 4个万向脚轮+2个止动底脚 |  |
| 7 | 发泡箱体保温层 | 50mm |  |
| 8 | 温度范围 | 2-8℃ |  |
| 9 | 输入功率 | 420W |  |
| 10 | 均匀性 | 3℃ |  |
| 11 | 化霜类型 | 自然化霜 |  |
| 12 | 电池 | 12V大容量蓄电池 |  |
| 13 | 微电脑控制，内置5个数字温度传感器，1个机械温控器，控温精度0.1°C， LED数码管显示，观察方便。 |  |
| 14 | 显示：采用微电脑控制系统，数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。 |  |
| 15 | 设定温度在2～8℃范围调节，科学风道设计，箱内温度均匀度小于3°C。 |  |
| 16 | 多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警） |  |
| 17 | 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）； |  |
| ▲18 | 具有温度采集模块，实时监控，环境超限报警，温度图表和历史数据查询。 |  |
| ▲19 | 具有3Q认证。 |  |
| 四 | 制冰机 （1套） |  |
| ▲1 | 最大产冰量/24小时：105(kg) |  |
| ▲2 | 储冰量：30(kg) |  |
| 3 | 电子控制运行，设置自检功能，外部指示灯随时提供运行信息，确保及早诊断运行问题并且及时提示。 |  |
| 4 | 基于压力的水位监控系统可以同样使用在软水或标准水环境中 |  |
| 5 | 多功能插头装置在箱体的右侧外一只可接进水管和排水管 |  |
| 6 | 设计合理美观的表面配备防腐蚀防划伤的不锈钢，并且达到上等的制作工艺 |  |
| 7 | 最为方便的，倾斜并且隐藏的储冰箱门设计 |  |
| 8 | 前部通道方便维修 |  |
| 9 | 安装时的前进前出风设计 |  |
| 10 | 环保冷媒R134a |  |
| 11 | 包含120mm长的腿，有加长型可供选择 |  |
| 12 | 2年的设备质量保证 |  |
| 13 | 外形尺寸： 高（有/无腿）(mm)：1006/1126 宽(mm)：592 深(mm)：6622 |  |
| 五 | 其他要求： |  |
| 1 | 投标商应提供列出分项报价； |  |
| 2 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 3 | 整套系统厂家全免费保修≥1年。 |  |

二、商务需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后1个月内到货 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：整套系统厂家全免费保修≥1年，保修期外维修只收取零配件成本费 |  |
| 5.2 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划。 |  |
| 6 | 寿命期服务：在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 |  |
| 7 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 8 | 培训 |  |
| 8.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 8.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 8.3 | 投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。 |  |
| 9 | 设备安装、调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：采购单位指定位置。 |  |
| 9.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 9.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 9.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 9.5 | 安装人员：应由中标方有五台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 9.6 | 提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。 |  |
| 10 | 验收 |  |
| 10.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 10.2 | 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 |  |
| 10.3 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 11 | 付款方式和条件 |  |
| 11.1 | 付款方式：验收合格后3个月内凭单张全额发票付款。 |  |
| 11.2 | ▲投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 12 | 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 13 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 14 | 提供消耗品价格，并承诺8年内售价不得高于此价格。 |  |

## 标项4：黄疸仪  1套

一、技术要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 1 | 检测方法：绿、蓝光比较 |  |
| 2 | 显示方法：三位数字液晶显示 错误数据可清除 |  |
| ▲3 | mg/dl与μmol/l单位滚动显示 |  |
| 4 | 可进行2－5次平均值测试 |  |
| 5 | 示值误差：mg/dl：00～15±1； μmol/l：16～25±1.5 |  |
| 6 | 光源：氙闪光灯 |  |
| 7 | 电源：充电电池组每充足一次电至少能检测约500次 |  |
| 8 | 开启准备时间：小于5秒 |  |
| 9 | 校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1 |  |
| 10 | 对黄色屏（“20”）显示20.0±1 |  |
| 11 | 配置：主机1台、充电器1个、色屏校验屏1个。 |  |

二、商务需求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后1个月内到货 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中心医院指定地点 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：整机免费保修1年。 |  |
| 5.2 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划。 |  |
| 6 | 寿命期服务：在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 |  |
| 7 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 8 | 培训 |  |
| 8.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 8.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 8.3 | 投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。 |  |
| 9 | 设备安装、调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：采购单位指定位置。 |  |
| 9.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 9.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 9.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 9.5 | 安装人员：应由中标方有五台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 9.6 | 提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。 |  |
| 10 | 验收 |  |
| 10.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 10.2 | 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 |  |
| 10.3 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 11 | 付款方式和条件 |  |
| 11.1 | 付款方式：验收合格后3个月内凭单张全额发票付款。 |  |
| 11.2 | ▲投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 12 | 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 13 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 14 | 提供消耗品价格，并承诺8年内售价不得高于此价格。 |  |

## 标项5：微波治疗  2套

一、技术要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 1 | 电源：AC 230V±10% 50/60Hz |  |
| 2 | 功率：≥1250w |  |
| 3 | 发射装置：圆形和鞍形两种可自由组合 |  |
| 4 | 照射方式：连续模式、间歇模式 |  |
| 5 | 2个探头对患部反相位同时照射，可同时治疗两个病人 |  |
| 6 | 波长：12.24cm或12cm |  |
| 7 | 频率数：2450±50MHz |  |
| 8 | 采用防止因不小心而产生误操作的锁定功能 |  |
| 9 | 安全装置：安全功率输出保护装置，防止伤害性电波泄漏装置、自动断电保护装置。主机与输出线具有很好的屏蔽性，无微波泄漏 |  |
| 10 | 支架采用了新的制动装置，可对患部进行准确的定位治疗 |  |
| 11 | 输出口：2CH |  |
| 二 | 其他 |  |
| 1 | 整机保修≥1年，终身维修 |  |
| 2 | 付款方式：验收合格后三个月内 |  |
| 3 | 投标商应提供列出主要部件分项报价。 |  |

二、商务需求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后1个月内到货 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中心医院指定地点 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：整机保修≥1年，终身维修。 |  |
| 5.2 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划。 |  |
| 6 | 寿命期服务：在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 |  |
| 7 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 8 | 培训 |  |
| 8.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 8.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 8.3 | 投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。 |  |
| 9 | 设备安装、调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：采购单位指定位置。 |  |
| 9.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 9.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 9.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 9.5 | 安装人员：应由中标方有五台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 9.6 | 提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。 |  |
| 10 | 验收 |  |
| 10.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 10.2 | 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 |  |
| 10.3 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 11 | 付款方式和条件 |  |
| 11.1 | 付款方式：验收合格后3个月内凭单张全额发票付款。 |  |
| 11.2 | ▲投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 12 | 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 13 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 14 | 提供消耗品价格，并承诺8年内售价不得高于此价格。 |  |

## 标项6：可视软性喉镜  1套

一、技术要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 1 | 采用电子成像技术 |  |
| 2 | 视野角≥90° |  |
| 3 | 视向角：0°（直视） |  |
| 4 | 景深3～50mm |  |
| 5 | 插入部外径：≤5.2 mm |  |
| 6 | 最小吸引孔道内径≥2.2 mm |  |
| 7 | 工作管有效长度≥600mm |  |
| 8 | 软性工作管，工作管前端可控制弯曲，前端弯曲角度：向上≥180°，向下≥130° |  |
| ▲9 | 采用4.3"触摸显示屏 |  |
| 10 | 显示分辨率800（RGB）X480 |  |
| 11 | 显示屏可以上下倾斜0~160°；左右旋转左右各≥150° |  |
| 12 | 具备拍照、录像功能 |  |
| 13 | 配备一体便携式显示器，单独或配合外接监视器均可使用 |  |
| 14 | 具有视频同步输出功能，配合外接监视器使用 |  |
| ▲15 | 显示屏与操作部采用平面触点式电气连接，使用接触更稳定、耐用 |  |
| 16 | 显示器与操作部为一键卡口（插拔式）锁定结构，装卸快捷、可靠 |  |
| 17 | 提供操作软件系统终身免费升级 |  |
| 18 | 采用独有的ADDA（自动清晰显像算法）技术，使显示更加清晰 |  |
| 19 | 光源照明亮度分级调节，优化图像质量 |  |
| 20 | 锂电池供电，可使用18650电池，连续工作不小于3小时 |  |
| 21 | 图像真实性：应无明显几何失真 |  |
| 22 | 配备便携式测漏器、测漏盖，可随时进行测试，确保消毒彻底 |  |
| 23 | 自带光源，具备防雾功能，无需预热 |  |
| 24 | 操作手柄完全密封防水，达到IPX7要求 |  |
| 二 | 其他要求： |  |
| 1 | 投标商应提供列出分项报价； |  |
| 2 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 3 | 整套系统厂家全免费保修≥1年。 |  |

二、商务需求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后1个月内到货 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中心医院指定地点 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：整套系统厂家全免费保修≥1年。 |  |
| 5.2 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划。 |  |
| 6 | 寿命期服务：在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 |  |
| 7 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 8 | 培训 |  |
| 8.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 8.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 8.3 | 投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。 |  |
| 9 | 设备安装、调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：采购单位指定位置。 |  |
| 9.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 9.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 9.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 9.5 | 安装人员：应由中标方有五台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 9.6 | 提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。 |  |
| 10 | 验收 |  |
| 10.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 10.2 | 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 |  |
| 10.3 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 11 | 付款方式和条件 |  |
| 11.1 | 付款方式：验收合格后3个月内凭单张全额发票付款。 |  |
| 11.2 | ▲投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 12 | 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 13 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 14 | 提供消耗品价格，并承诺8年内售价不得高于此价格。 |  |

## 标项7：高频振荡胸部排痰仪  1套

一、技术要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 1 | 振荡频率：1-18Hz可调,其中5-18HZ精度：1Hz |  |
| 2 | 压力范围：0-5Kpa |  |
| 3 | 振荡压力：1-10级可调,步长：1级 |  |
| 4 | 工作时间：1-60分可调，步长：1分钟 |  |
| 5 | 咳嗽暂停时间：10秒-5分可调（患者随时可调整） |  |
| ▲6 | 五种工作模式可选，用户可编程无限增加自动工作程序（1000种以上） |  |
| 7 | 7、气动紧急停止安全开关 |  |
| 8 | 4.3寸彩色中文高清LCD显示，中文导航式操作指引，简单方便，多项安全提示，确保治疗效果 |  |
| 9 | 采用直流无刷电机和风机，电机和风机可长期连续工作，保用10年。 |  |
| 10 | 倒V式胸部充气背心，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免胸部不适感； |  |
| ▲11 | SD卡无限量存储患者治疗情况等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目 |  |
| 12 | 接受其它生物反馈信息如心率、血压、血氧饱和度、呼吸率等，及时调整工作状态（必要时立即停止工作）。 |  |
| 13 | 可选配血氧饱和度、心率、呼吸率等自动检测控制模块。 |  |
| 二 | 其他要求： |  |
| 1 | 投标商应提供列出分项报价； |  |
| 2 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 3 | 整套系统厂家全免费保修≥1年。 |  |

二、商务需求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后1个月内到货 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中心医院指定地点 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：整套系统厂家全免费保修≥1年。 |  |
| 5.2 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划。 |  |
| 6 | 寿命期服务：在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 |  |
| 7 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 8 | 培训 |  |
| 8.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 8.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 8.3 | 投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。 |  |
| 9 | 设备安装、调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：采购单位指定位置。 |  |
| 9.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 9.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 9.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 9.5 | 安装人员：应由中标方有五台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 9.6 | 提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。 |  |
| 10 | 验收 |  |
| 10.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 10.2 | 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 |  |
| 10.3 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 11 | 付款方式和条件 |  |
| 11.1 | 付款方式：验收合格后3个月内凭单张全额发票付款。 |  |
| 11.2 | ▲投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 12 | 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 13 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 14 | 提供消耗品价格，并承诺8年内售价不得高于此价格。 |  |

## 标项8：妇科诊疗台  2套

一、技术要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 1 | 24V低压直流电动装置低噪音、安全可靠 |  |
| 2 | 配备线控制器和脚踏控制器双操作系统 |  |
| 3 | 配备专利抽屉式辅助台，特别设计，拉出后上抬自动锁定，并可于隐藏床体内不占空间 |  |
| 4 | 床面模具发泡一次成型，无缝设计，设有导流层，可防止液体渗入 |  |
| 5 | 特种铝合金钢，模具一次拉铸，美观、永久耐腐蚀 |  |
| 6 | 瞬触式开关，操作精确，可随意调整床体高度及背板、臀板角度 |  |
| 7 | 底部设有脚轮和一点定位制动，刹车方便可靠 |  |
| 8 | EVA模具发泡一次成型托腿架，柔软舒适 |  |
| 9 | 模具发泡一次成型手臂支架，可调节展开 |  |
| 10 | 专利臀部单独调节技术，方便临床手术，提供更佳视野 |  |
| 11 | 齿形不锈钢锁匙器，可满足全方位角度调节 |  |
| 12 | 可选配专利LED妇科检查灯，光斑大小可调节 |  |
| 13 | 床体升降高度600 mm ~850 mm |  |
| 14 | 背部升降角度0°~ 45° |  |
| 15 | 臀部升降角度0°~ 15° |  |
| 16 | 安全工作载荷：200 KG |  |
| 二 | 其他要求： |  |
| 1 | 投标商应提供列出分项报价； |  |
| 2 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 3 | 整套系统厂家全免费保修≥1年。 |  |

二、商务需求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后1个月内到货 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中心医院指定地点 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：整套系统厂家全免费保修≥1年。 |  |
| 5.2 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划。 |  |
| 6 | 寿命期服务：在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 |  |
| 7 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 8 | 培训 |  |
| 8.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 8.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 8.3 | 投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。 |  |
| 9 | 设备安装、调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：采购单位指定位置。 |  |
| 9.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 9.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 9.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 9.5 | 安装人员：应由中标方有五台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 9.6 | 提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。 |  |
| 10 | 验收 |  |
| 10.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 10.2 | 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 |  |
| 10.3 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 11 | 付款方式和条件 |  |
| 11.1 | 付款方式：验收合格后3个月内凭单张全额发票付款。 |  |
| 11.2 | ▲投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 12 | 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 13 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 14 | 提供消耗品价格，并承诺8年内售价不得高于此价格。 |  |

## 标项9：B超探头  1套

一、技术要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 1 | 2.0-11.0MHZ 扫描工作频率 |  |
| 2 | 扫描视野：150° |  |
| 3 | 曲率半径：10mm |  |
| 4 | 应用领域：常规妇科、产科、泌尿科临床应用模式 |  |
| 5 | 二维成像包括：二维，彩色多普勒，彩色能量图，方向型能量多普勒，脉冲多普勒，谐波成像。 |  |
| 6 | 支持谐波技术 |  |
| 7 | 支持动态核磁技术 |  |
| 8 | 空间复合成像技术 |  |
| 9 | 弹性成像技术 |  |
| 10 | 穿刺引导技术 |  |
| 三 | 其他要求： |  |
| 1 | 投标商应提供列出分项报价； |  |
| 2 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 3 | 整套系统厂家全免费保修≥1年。 |  |

二、商务需求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后1个月内到货 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中心医院指定地点 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：整套系统厂家全免费保修≥1年。 |  |
| 5.2 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划。 |  |
| 6 | 寿命期服务：在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 |  |
| 7 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 8 | 培训 |  |
| 8.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 8.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 8.3 | 投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。 |  |
| 9 | 设备安装、调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：采购单位指定位置。 |  |
| 9.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 9.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 9.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 9.5 | 安装人员：应由中标方有五台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 9.6 | 提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。 |  |
| 10 | 验收 |  |
| 10.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 10.2 | 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 |  |
| 10.3 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 11 | 付款方式和条件 |  |
| 11.1 | 付款方式：验收合格后3个月内凭单张全额发票付款。 |  |
| 11.2 | ▲投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 12 | 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 13 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 14 | 提供消耗品价格，并承诺8年内售价不得高于此价格。 |  |

## 标项10：微生物检测一体泵、空气粒子计算器  各1套

一、技术要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 微生物检测一体泵 |  |
| 1 | 体积小、重量轻，可单手操作，方便移动操作需求；。 |  |
| 2 | 可断电连续操作，对应无电源工作环境； |  |
| 3 | 可抛弃型连接管，避免交叉污染； |  |
| 4 | 固定化的过滤参数，符合U.S.EPA，ISO和ASTM要求的膜过滤技术（MF）参数 |  |
| 5 | 安全性，不用配真空抽滤瓶，避免了抽滤瓶破裂的风险 |  |
| 6 | 耗材：一次性滤杯、滤膜、底座一体独立包装，方便更换。 |  |
| 7 | 15～30度 |  |
| 8 | 尺寸4.8mm ID*7.9mmOD,长度可以根据使用长度的要求不同，进行任意配置 |  |
| 9 | 24.0V |  |
| 10 | 12.0V，镍电池 |  |
| 二、 | 空气粒子计算器 |  |
| 1 | 功能：用于测定空气中粒子浓度。可应用于测量医院手术市层流的过滤效率。 |  |
| 2 | 品牌：原装进口 |  |
| 3 | 技术指标： |  |
| 4 | 通道：0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm, 2.0 μm, 5.0 μm, 10.0 μm |  |
| 5 | 流量：0.1 cfm (2.83 L/min) |  |
| ▲6 | 光源波长范围：775 nm 至 795 nm，90 mW 3B 级激光 |  |
| 7 | 计数方式：原始计数、累积、差分 |  |
| 8 | 计数效率：50% @ 0.3 μm；> 0.45 μm 的粒子为 100%（根据 ISO 21501） |  |
| 9 | 存储数量：10000 条 |  |
| 10 | 采样入口：等向性运动探头 |  |
| 11 | 通讯模式：USB 或以太网 |  |
| 12 | 校准方式：空气中的 PSL 粒子 （NIST 可追踪） |  |
| 三 | 其他要求： |  |
| 1 | 投标商应提供列出分项报价； |  |
| 2 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 3 | 整套系统厂家全免费保修≥1年。 |  |

二、商务需求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后1个月内到货 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中心医院指定地点 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：整套系统厂家全免费保修≥1年。 |  |
| 5.2 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划。 |  |
| 6 | 寿命期服务：在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 |  |
| 7 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 8 | 培训 |  |
| 8.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 8.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 8.3 | 投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。 |  |
| 9 | 设备安装、调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：采购单位指定位置。 |  |
| 9.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 9.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 9.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 9.5 | 安装人员：应由中标方有五台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 9.6 | 提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。 |  |
| 10 | 验收 |  |
| 10.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 10.2 | 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 |  |
| 10.3 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 11 | 付款方式和条件 |  |
| 11.1 | 付款方式：验收合格后3个月内凭单张全额发票付款。 |  |
| 11.2 | ▲投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 12 | 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 13 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 14 | 提供消耗品价格，并承诺8年内售价不得高于此价格。 |  |

## 标项11：颅内压监护仪  1套

一、技术要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 1 | 显示 | 7.0wvga彩色TFTLCD显示屏； 800*480像素分辨率； 数值在距离10feet处，正中偏角30度可读取 |  |
| 2 | 电池 | 14.4V 锂电池， |  |
| 3 | 原理与技术 | 压力传感器类型： 光纤技术压力传感器和 压力测量 (Straingauge)压力传感器 温度传感器类型： 热敏电阻传感器 |  |
| 4 | 对温度的瞬态响应时间 | 对温度的明锐对温度2摄氏度的阶跃变化的瞬态响应时间 表现为：最大30秒 |  |
| 5 | 颅内压（ICP）警报限制 | -10~ 125 mmHg, 1 mm增量 出广默认值设置为20mmHg |  |
| 6 | 床旁监护仪的输出 | ICP测量 =5.00μV/V/mmHg 温度测量 =符合标准3-wire YSI 400热敏电阻接口. 颅内压(ICP) = 正负1 mmHg或1%监护仪读数〈取其较大值) 温度=正负0.2。C YSI400标准 |  |
| 7 | 数据析取 | USB =USB1.1 Usb直插，可导出ICP数据，可查看120h颅内压数据(波形回顾) RS232=9600波特,8数据位，1停止位,偶同位配置 |  |
| 8 | 工作压力 | 700~1060hPa |  |
| 9 | 运输/存储压力 | 500~1060hPa |  |
| 10 | 运作范围 | 温度=15至40摄氏度 湿度=30% 至 75%相对湿度〈不凝结的) |  |
| 11 | 长时间运行的适用性 | 颅内压〈ICP)探头线性范围- Flex探头: 范围-10~10mmHg：正负2mmHg 范围11~33mmHg：正负3mmHg 34~125mmHg：正负(6%+1mmHg) 颅内压（ICP）探头线性范围-光纤探头 范围-10~50mmHg：正负2mmHg 范围51~125mmHg：正负6% 温度：正负0.3摄氏度 |  |
| 12 | ICP测量范围 | -10~125 mmHg |  |
| 13 | 抗触电保护 | ll类，CF类型，防 除 颤 部分: ICP探头连接，温度探头连接。 |  |
| 14 | 防止水分渗入损害 | IPXO |  |
| 15 | 运行方式 | 连续的 |  |
| 16 | 火灾隐患 | 易燃麻醉剂混合物，在空气、氧气或一氧化二氮所环境下的不适当使用 |  |
| 17 | 语言 | 英语、丹麦语、荷兰语、法语、德语、意大利文、波兰语、西班牙语 ，萄牙文〈巴西 )、中文〈简体)、日语、韩 语、俄文 |  |
| 18 | 温度测量范围 | 30~42摄氏度 |  |
| 19 | 其他： |  |
| 19.1 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套 |  |
| 19.2 | 培训：提供临床应用操作培训，每年提供售后技术培训活动1-2次 |  |
| 19.3 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |

二、商务需求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后1个月内到货 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中心医院指定地点 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：整套系统厂家全免费保修≥5年。 |  |
| 5.2 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划。 |  |
| 6 | 寿命期服务：在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 |  |
| 7 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 8 | 培训 |  |
| 8.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 8.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 8.3 | 投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。 |  |
| 9 | 设备安装、调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：采购单位指定位置。 |  |
| 9.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 9.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 9.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 9.5 | 安装人员：应由中标方有五台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 9.6 | 提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。 |  |
| 10 | 验收 |  |
| 10.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 10.2 | 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 |  |
| 10.3 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 11 | 付款方式和条件 |  |
| 11.1 | 付款方式：验收合格后3个月内凭单张全额发票付款。 |  |
| 11.2 | ▲投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 12 | 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 13 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 14 | 提供消耗品价格，并承诺8年内售价不得高于此价格。 |  |

## 标项12：掌上型肌电电刺激器  1套

一、技术要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数、功能及配置 |  |
| ▲1 | 具备FDA或CE国际认证，具备SFDA认证； |  |
| 3 | 内置单道肌电图、内置电流刺激器、内置监听扬声器 |  |
| 3 | 全自动内部定标 |  |
| 4 | 信号全自动增益 |  |
| ▲5 | 供电方式：一节9V电池供电，超长待机 |  |
| 6 | 输入阻抗：＞1100兆欧(共模) |  |
| 7 | 噪音水平：≤0.4μv |  |
| 8 | 共模抑制：＞120dB |  |
| 9 | 分辨率：20bit |  |
| 10 | 采样率：≥48千赫/每通道 |  |
| 11 | 电流刺激器：输出强度0-15mA，步进1mA |  |
| 12 | 刺激频率：1Hz-2Hz可选 |  |
| 13 | 脉冲宽度：0.1ms-0.2ms可选 |  |
| ▲14 | 电极线连接接口：国际标准接触式防水TP接口，具备两个参考TP插孔。 |  |
| ▲15 | 高精度声音提示，拒绝液晶显示屏 |  |
| 16 | 设备便携，重量≤140克. |  |
| 17 | EMG模式声音输出：音量连续可调 |  |
| 18 | 电流刺激器模式刺激类型：方波电流 |  |
| 19 | 具备电池状态的指示灯 |  |
| 三 | 其他要求： |  |
| 1 | 投标商应提供列出分项报价； |  |
| 2 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 3 | 整套系统厂家全免费保修≥1年。 |  |

二、商务需求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后1个月内到货 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中心医院指定地点 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：整套系统厂家全免费保修≥1年。 |  |
| 5.2 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划。 |  |
| 6 | 寿命期服务：在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 |  |
| 7 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 8 | 培训 |  |
| 8.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 8.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 8.3 | 投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。 |  |
| 9 | 设备安装、调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：采购单位指定位置。 |  |
| 9.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 9.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 9.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 9.5 | 安装人员：应由中标方有五台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 9.6 | 提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。 |  |
| 10 | 验收 |  |
| 10.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 10.2 | 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 |  |
| 10.3 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 11 | 付款方式和条件 |  |
| 11.1 | 付款方式：验收合格后3个月内凭单张全额发票付款。 |  |
| 11.2 | ▲投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 12 | 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 13 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 14 | 提供消耗品价格，并承诺8年内售价不得高于此价格。 |  |

## 标项13：正压吸气排痰机  1套

一、技术要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 1 | 工作原理：采用机械性吸-呼技术，通过病人气道交替施加正、负压，缓解吸入和快速呼出模拟自然咳嗽过程，无创伤性达到气道分泌物清除的作用。 |  |
| 2 | 工作模式：自动/手动，两档可选 |  |
| ▲3 | 正压：0-70cmH2O，增量为1cmH2O |  |
| 4 | 负压：0-70cmH2O, 增量为1cmH2O |  |
| 5 | 吸入气流：低/中/高，三档可调。 |  |
| 6 | 吸气时间：0-5s，增量为0.1s |  |
| 7 | 呼气时间：0-5s，增量为0.1s |  |
| 8 | 暂停时间：0-5s，增量为0.1s（只限于Cough-Trak 被关闭时） |  |
| *9 | 振荡：关闭/吸气/呼气/吸呼兼备，四档可选 |  |
| 10 | 频率：1~20Hz，增量为1Hz（只限于启动振荡模式） |  |
| 11 | 振幅：1~10 cmH2O，增量为1 cmH2O（只限于启动振荡模式） |  |
| ▲12 | Cough-Trak(咳嗽自主触发功能)：开/关 |  |
| 13 | 适用范围：用于治疗不能咳嗽的患者，或用来有效清除因咳嗽时峰流速降低产生的分泌物。气管插管和无创鼻面罩通气同样有效。可连接气管插管、气切套管、面罩。 |  |
| 14 | 适用人群：成人、儿童均适用。 |  |
| 15 | 体积小巧，重量不超过5kg。 |  |
| 三 | 其他要求： |  |
| 1 | 投标商应提供列出分项报价； |  |
| 2 | 投标商应提供各种规格消耗品的医院购买价格清单； |  |
| 3 | 整套系统厂家全免费保修≥1年。 |  |

二、商务需求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后1个月内到货 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中心医院指定地点 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：整套系统厂家全免费保修≥1年。 |  |
| 5.2 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划。 |  |
| 6 | 寿命期服务：在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 |  |
| 7 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 8 | 培训 |  |
| 8.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 8.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 8.3 | 投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。 |  |
| 9 | 设备安装、调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：采购单位指定位置。 |  |
| 9.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 9.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 9.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 9.5 | 安装人员：应由中标方有五台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 9.6 | 提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。 |  |
| 10 | 验收 |  |
| 10.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 10.2 | 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 |  |
| 10.3 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 11 | 付款方式和条件 |  |
| 11.1 | 付款方式：验收合格后3个月内凭单张全额发票付款。 |  |
| 11.2 | ▲投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 12 | 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 13 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 14 | 提供消耗品价格，并承诺8年内售价不得高于此价格。 |  |

## 标项14：除颤仪  8套

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目概述：除颤仪。 |  |
| 二 | 参数要求 |  |
| 1 | 具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能 |  |
| 2 | 电源要求符合标准220V，50HZ |  |
| 3 | 使用环境温度≥0℃；使用环境湿度≥5%，无冷凝 |  |
| 4 | 每块充足电的电池，能连续监护时间≥150分钟，支持200J能量放电除颤≥40次 |  |
| 5 | 整机（带电极板、电池）重量≤6.2kg |  |
| 6 | 显示器尺寸≥5.6英寸，屏幕分辨率高 |  |
| 7 | 全中文化操作 |  |
| 8 | 可通过声音、灯光等多种方式进行报警 |  |
| 9 | 具有防水性能 |  |
| 10 | 有抗跌落性能，可承受跌落冲击 |  |
| 11 | 屏幕能显示选择的能量和实际放电能量 |  |
| 12 | 屏幕显示同步信息，屏幕及打印报告均有相关标记 |  |
| 13 | 成人/儿童一体化电极板 |  |
| 14 | 除颤手柄上具有能量选择功能，方便单人除颤操作 |  |
| 15 | 除颤手柄上具有充电、放电功能，方便单人除颤操作 |  |
| 16 | 除颤手柄上具有打印/停止打印功能，方便单人除颤操作 |  |
| 17 | 除颤能量档数≥18档 |  |
| 18 | 能量选择范围1～200焦耳或1～360焦耳 |  |
| 19 | 充电至200J≤5秒 |  |
| 20 | 双向波技术，具备自动阻抗补偿功能 |  |
| 21 | 3导联或5导联心电监护 |  |
| 22 | 心电波幅5档位可选 |  |
| 23 | 数字心率显示，0到300次/分，偏差±5% |  |
| 24 | 自动打印除颤过程及波形 |  |
| 25 | 打印报告包含时间、除颤能量 |  |
| 26 | 打印速度12.5、25或50毫米/秒 |  |
| 27 | 打印机宽度≥80毫米 |  |
| 28 | 能测定病人的阻抗范围：0～250欧姆，可用于心梗、心肌缺血、长期服用慢性心律失常药、肥胖、魁梧、等高阻抗病人的治疗 |  |
| 29 | 能存储和传输病人参数实时波形和数据，并能够提供回放分析软件用于事后总结和分析 |  |
| 30 | 具备RS232接口，可传输急救数据 |  |
| 31 | 具备自检功能，支持大能量、屏幕、按键检测 |  |
| 32 | 配备胸外按压（CPR）反馈提示功能：具备按压深度提示，中文语音提示“再用力按压”或“按压良好”；具备按压时间提示：CPR按压持续时间、中断时间提示；具备按压频率节拍声音提示 |  |
| 33 | 可配透X光的一次性多功能除颤电极片，方便介入病人使用 |  |
| 34 | 可使用多功能电极片 |  |
| 35 | 可选配：4:1起搏功能、血压功能、血氧功能（为选配功能，单独进行报价） |  |
| 三 | 其他要求： |  |
| 1 | 符合IEC60601标准 |  |
| 2 | 符合欧盟救护车标准EN1789:2007 |  |
| 3 | 产品保修期≥1年，保修期外维修只收取零配件成本费 |  |
| 4 | 进口设备提供报关单，国产设备提供合格证 |  |
| 5 | 加配一台用于检测监护仪性能的生命体征模拟仪 |  |

二、商务需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后1个月内到货 |  |
| 2 | 到货地点：温州市中医院指定地点 |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 4 | 投标及合同货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修 |  |
| 5.1 | 质保期：产品保修期≥1年，保修期外维修只收取零配件成本费 |  |
| 5.2 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划。 |  |
| 6 | 寿命期服务：在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 |  |
| 7 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 8 | 培训 |  |
| 8.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 8.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 8.3 | 投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。 |  |
| 9 | 设备安装、调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：采购单位指定位置。 |  |
| 9.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 9.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 9.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 9.5 | 安装人员：应由中标方有五台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 9.6 | 提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。 |  |
| 10 | 验收 |  |
| 10.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 10.2 | 验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。 |  |
| 10.3 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 11 | 付款方式和条件 |  |
| 11.1 | 付款方式：验收合格后3个月内凭单张全额发票付款。 |  |
| 11.2 | ▲投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。 |  |
| 12 | 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高罚款为合同总价的5%。 |  |
| 13 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 14 | 提供消耗品价格，并承诺8年内售价不得高于此价格。 |  |

# 第五章  合同主要条款

温州市中医院医疗设备采购合同

## 合同编号：

甲方（采购单位）：温州市中医院

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，以及      项目（以下简称“项目”）招标文件、中标供应商投标文件、项目采购协议，或入围承诺书，甲乙双方经协商一致，签署本合同。

## 一、货物内容及合同价格

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写：￥ |

金额单元：元

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

## 二、技术资料

- 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

## 四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

## 六、质保期和质保金

- 质保期为      年。（自交货验收合格之日起计）

- 质保金       元。[质量保证金交给采购单位，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起 5个工作日内无息退还]

## 七、交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：合同签订后    个工作日

- 交货方式： 按甲方指定地点送货上门

- 交货地点：浙江省温州市鹿城区南汇街道六虹桥路蛟尾路9号

## 八、货款支付

甲方按以下第 1种方式支付乙方合同价款。

1、一次性支付：

本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后 90天内，甲方向乙方支付全部合同价款。

2、分期支付：

- 甲方应于本合同生效后    个工作日内向乙方支付合同总价款的    %作为预付款，计¥    元（大写    元整）；

- 全部货物验收合格后    个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的    %，计¥    元（大写    元整）。

## 九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十、质量保证及售后服务

- 乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方

（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

- 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。乙方应当在甲方通知维修后 日内到达货物所在地进行维修。

## 十一、调试和验收

- 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在二十个工作日内验收（质量等隐蔽瑕疵除外）。

- 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

- 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

## 十二、货物包装

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

- 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 百分之五 违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 万分之五 向乙方支付违约金。

- 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 千分之六 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期   10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物，但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

## 十四、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续 120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

## 十六、合同生效及其它

- 本合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

- 招标文件、投标文件、项目采购协议或入围承诺书与本合同具有同等法律效力。如前述各项文件之间约定不一致的，应以最新签署的文件内容为准。

- 本合同未尽事宜，以招投标文件为准。

- 本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等法律效力。

- 附件设备配置清单系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 温州市中医院						乙方（盖章）：

地址：温州市六虹桥路蛟尾路9号					地址：

法定（授权）代表人：						    	法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日							签字日期：  年  月  日

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同（样本）

甲方（医疗卫生机构）：

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：             法定代表人（负责人）：

经办人签名：                      经办人签名：

年   月   日                       年   月  日

# 第六章　投标文件格式

## 1.资格证明文件/商务技术文件/报价文件的外包装封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-19105017

标 项 号：

设备名称：

采购单位：温州市中医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-19105017

标 项 号：

设备名称：

采购单位：温州市中医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

## 3. 资格证明文件目录

▲（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

▲（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供2017年度经第三方审计的财务报告（须包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

▲（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是以下一项或多项：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质等。

▲（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：1、须提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录； 2、须提供社保登记证及投标截止时间前6个月内的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；3、新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

▲（5）投标声明书（格式见第六章）；

▲（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

▲（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。请在投标声明书在如实填写。

## 4.投标声明书格式

投标声明书

致：温州市中医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人/授权委托人，我方愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本 5 份。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

8. 在参加本项目前三年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚。

如有，说明具体情况，否则删除本行

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

11.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：      年   月   日

## 5. 商务、技术文件目录

（1）投标保证金交付凭证；

▲（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（3）投标人营业执照；

▲（4）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

▲（5）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备，医疗器械注册或备案证明应包括医疗器械注册证、医疗器械注册表、备案证明及备案表等所有与医疗器械注册或备案相关的证明材料）

▲（6）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

▲（7）其他法律、法规等规定所投货物合法销售所必须具备的资质要求，提供相关证明材料；（如有）

（8）投标产品一览表

（9）技术响应表（格式见第六章）；

（10）商务响应表（格式见第六章）；

（11）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（12）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（13）售后服务承诺，包括保修期、保修价格、设备配件价格，维修服务费、软件升级等（格式见《第五章 合同主要条款》中的附件）；

（14）业绩证明（详见评分标准要求）；

（15）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（16）技术服务、技术培训的内容和措施；

（17）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（18）维修能力；

（19）投标人需要说明的其他文件和说明。

（20）所投设备的原厂技术资料（datasheet）；

（21）政府采购政策情况表（格式见第六章）；

（22）投标产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（23）投标产品列入环境标志产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（24）中小企业的相关证明材料（如投标人为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

② 投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖投标人公章；

③ 投标人和投标产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖投标人公章。

（25）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（26）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（27）评分方法中的评审证明文件等；

（28）投标人认为需要提供的其他文件。

## 6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：            ：

我           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                             法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人公章：

年    月    日

## 7.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 制造商\产地 | 规格型号 | 保修期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表内容应与报价文件中的《开标一览表》一致；

2、必须填写详细型号，对应到唯一机型。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 8.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日 期：

## 9.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特别声明： 是否完全同意按招标文件《第五章合同主要条款》中所列条款签订合同？ |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

## 10.设备配置清单格式

设备配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

## 11. 消耗品或备件价格

消耗品或备件价格

项目编号：

| 序号 | 消耗品或易耗品内容 | 规格型号 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日 期：

## 12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                         日  期：

## 13.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

## 14.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 投标人 | 制造商\产地 | 规格型号 | 投标报价 | 投标保证金 | 交货期 | 政府采购政策情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：1、开标一览表中投标价为DDP医院价格：包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。

2、各种刀头、手柄价格，不含在总价中。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 15.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

## 16.政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

注：如投标人及投标产品均不能享受政策优惠，则将下面这段话填入首行，可不再填写其他内容及中小企业声明函：本公司及投标产品不能享受政策优惠，特此声明。

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 小型/微型企业 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） | % |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） | % |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证 证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认 证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《设备报价分析汇总表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

## 17.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

## 18.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

## 19.退还投标保证金申请书

退还投标保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的                    招标项目（招标编号：               ）的投标，现申请退还该笔投标保证金。

| 申请人信息 | 投标单位： |
| --- | --- |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额（大写）： |
| 退还账户信息 | 单位名称（户名）： |
|  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |
| 增值税开票信息 | 税务登记证号码： |
|  | 注册地址： |
|  | 联系电话： |
| 联系地址 | 邮寄地址： |

注：1、该“退还投标保证金申请书”加盖公章或财务章后，在投标时与银行汇款凭证复印件单独提供（请勿装订进投标文件中）。

2、未中标供应商的投标保证金，招标公司将凭此“申请书”自中标通知书发出后5个工作日内退还。

3、中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订，并将政府采购合同（或复印件）提供给招标公司后5个工作日内退还。