公开招标文件

采购项目编号：福建安华公招（货物）2020-007

采购项目名称：青海省市场监督管理局高原检测业发展项目

采   购   人：青海省市场监督管理局

采购代理机构：福建安华发展有限公司

2020年08月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	13

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序及方法	14

17.资格审查	14

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	18

八、中标	21

21.推荐并确定中标人	21

22.中标通知	21

九、授予合同	22

23.签订合同	22

十、招标代理费	23

十一、其他	23

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	25

第四部分  投标文件格式	38

资格审查文件封面（上册）	38

资格审查文件目录（上册）	39

（1）投标函	40

（2）法定代表人证明书	41

（3）法定代表人授权书	42

（4）投标人承诺函	43

（5）投标人诚信承诺书	44

（6）资格证明材料	45

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	46

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	47

（9）无重大违法记录声明	48

（10）投标保证金证明	49

符合性审查文件（下册）	50

符合性审查文件目录（下册）	51

（11）评分对照表	52

（12）开标一览表（报价表）	53

（13）分项报价表	54

（14）技术规格响应表	55

（15）投标产品相关资料	56

（16）投标人的类似业绩证明材料	57

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	59

（17.2）从业人员声明函	60

（18）残疾人福利性单位声明函	61

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	63

第五部分  采购项目要求及技术参数	64

（一）投标要求	64

1.投标说明	64

2.重要指标	64

3.商务要求	64

（二）项目概况及技术参数	65

第一部分  投标邀请

福建安华发展有限公司 （以下均简称“采购代理机构”） 受 青海省市场监督管理局 （以下均简称“采购人”）委托,拟对 青海省市场监督管理局高原检测业发展项目 进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 福建安华公招（货物）2020-007 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海省市场监督管理局高原检测业发展项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 2150万元 |
| 最高限价 | 2150万元 |
| 项目分包个数 | 3个包 |
| 各包要求 | 招标内容： 包1：省特检所“高原（青海）能效研究中心”建设项目。主要采购114台/套检测仪器设备，项目预算1140万元； 包2：省质检所“青海高原家用电器安全性能检测实验室”建设项目。主要采购114台/套检测仪器设备，项目预算400万元； 包3：省纤检局“青藏高原紫外—温度耦合诱因对防护用纺织品性能失效评价关键技术研究”及“牦牛绒原料高附加值开发利用研究”建设项目。主要采购30台/套检测仪器设备，项目预算610万元。 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 3、 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4、 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； (6) 其他资质条件： 包1：投标人具有独立法人资格，同时提供有效的营业执照，营业执照中包括相关经营范围。 包2：投标人具有独立法人资格，同时提供有效的营业执照，营业执照中包括相关经营范围。 包3：投标人具有独立法人资格，同时提供有效的营业执照，营业执照中包括相关经营范围。 |
| 公告发布时间 | 2020年08月11日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2020年08月12日至08月18日，每天上午9:00-11:00,下午2:30-5:30（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 现场购买 |
| 招标文件售价 | 500元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 地址：青海省西宁市城北区生物园区经三路7号金安大厦16楼 标书购买联系人：任女士 电话：0971-5123229 电子邮箱：1334998350@qq.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（或三证合一的营业执照复印件）（加盖公章）； 2、法定代表人授权书（加盖公章）； 3、法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件（加盖公章）； 注：以上资料，采购代理机构留存备案。 |
| 投标截止及开标时间 | 2020年09月02日09时30分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 西宁市公共资源交易中心 |
| 采购人联系人 | 采购单位：青海省市场监督管理局 联系人：黄主任 联系电话：0971-8232079 联系地址：西宁市西关大街31号 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：福建安华发展有限公司 联系人：任女士 联系电话：0971-5123229 联系地址：青海省西宁市城北区生物园区经三路7号 金安大厦16楼 |
| 代理机构开户行 | 青海银行股份有限公司高新区支行 |
| 收款人 | 福建安华发展有限公司青海分公司 |
| 银行账号 | 0606201000115124 |
| 其他事项 | 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日； 公告发布媒体：《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购活动具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。
    8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：

包1：220000元整（大写：贰拾贰万元整）；

包2：80000元整（大写：捌万元整）；

包3：120000元整（大写：壹拾贰万元整）；

收款单位：福建安华发展有限公司青海分公司

开 户 行：青海银行股份有限公司高新区支行

银行账号：0606201000115124

交纳时间：2020年08月31日18时00分前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(须提供开户许可证复印件)汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起 60 日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本3份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2020年09月01日09时30分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人或采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购人或采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购人或采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 存在串通投标行为；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | （1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30%（四舍五入后保留小数点后两位） （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （3）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |
| 2 | 技术水平 （54分） | 技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得15分；每有一项负偏离扣3分，以不超过5项为准，超过5项此项不得分。 节能和环保：所投产品为节能产品，每提供1份得1分，满分1分；所投产品为环保产品，每提供1份得1分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》原件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。（最高得2分） （3）产品认证：所投产品获得第三方认证机构或检测机构出具的相关合格资料等，每提供一项得1分，最高不超过2分。 （4）企业荣誉：企业获得国家或省级相关行业相关奖励的，每提供一项得1分，最高不超过2分。 （5）项目管理机构：针对本项目设置管理机构，项目管理人员不得少于5人，满分5分，每缺少1人扣1分，不提供不得分。以人员身份证及劳动合同为准。 （6）货物运输方案: 针对本项目有详细且符合实际的货物运输方案，好得4-3分；一般得3-2分，差得2-1分；未提供的不得分。 （7）安装调试方案：针对本项目有详细且符合实际的货物安装调试方案，好得4-3分；一般得3-2分，差得2-1分；未提供不得分。 （8）质量保证措施：针对本项目有详细且符合实际的质量保证措施，好得4-3分；一般得3-2分，差得2-1分；未提供不得分。 （9）安全保证措施：针对本项目有详细且符合实际的安全保证措施，好得4-3分；一般得3-2分，差得2-1分；未提供不得分。 （10）应急方案：针对本项目有详细且符合实际的应急预案，好得4-3分；一般得3-2分，差得2-1分；未提供不得分。 （11）培训计划：针对本项目有详细且符合实际的培训计划，好得4-3分；一般得3-2分，差得2-1分；未提供不得分。 （12）售后服务方案：针对本项目有详细且符合实际的售后服务方案，好得4-3分；一般得3-2分，差得2-1分；未提供不得分。 |
| 3 | 履约能力 (8分) | 类似业绩情况：提供投标截止日前3年（2017年01月至今）的投标人类似业绩证明材料。每提供1项得1分,满分8分；不提供不得分。（以中标通知书或合同为准） |
| 4 | 售后服务 (8分) | （1）售后服务承诺：针对本项目的实施，提供售后服务承诺，好得5-3分；一般得3-2分，差得2-1分；未提供不得分。 （2）本地化服务能力：在青海省有服务机构的，得3分；有合作性服务机构的，得1分；没有的不得分。（需提供服务机构的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照） |

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、招标代理费

1、收取对象：中标人。

2、收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳

包1：110000.00元   包2：50000.00元    包3:70000.00元

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

3、由采购人自行招标的，中标人无需缴纳招标代理费。

十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

5、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2020年    月    日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购人采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                    ；交货地点：                。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

## 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

## 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

## （1）投标函

投标函

致：采购人或者采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购人或者采购代理机构

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购人或者采购代理机构

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购人或者采购代理机构

关于贵方2020年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购人或者采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 投标人的营业执照；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

## （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

- 投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的2017年至2019年财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、新注册未满一年的企业提供银行开具的资信证明文件。

3、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供相关设备的购置发票以及相关人员的职称证书和用工合同等证明材料。

## （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购人或者采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购人或者采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

## （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 | 投标产品技术参数、指标 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的第三方机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

## （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自 2017 年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能等方面相同或相近的项目。需合同协议书或中标通知书。

## （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：采购人或者采购代理机构

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，同时附相关证明材料；

2.此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

## （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：采购人或者采购代理机构

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

## （18）技术能力

## （19）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购人或者采购代理机构

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

## （20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

## （一）投标要求

## 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 项目中标后分包情况：不允许。

## 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

## 3.商务要求

3.1.交货时间：

包1:6个月（具体供货时间以合同签订为准）

包2:4个月（具体供货时间以合同签订为准）

包3:6个月（具体供货时间以合同签订为准）

3.2.交货地点：甲方指定地点

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

- 项目概况及技术参数

包1：   省特检所“高原（青海）能效研究中心”建设项目

检测设备技术参数一览表

预算金额：1140万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气分析仪（O2、CO、CO2、SO2、NO、NO2、CO2、CH4） | 一、进口设备 二、参数要求： O2电化学传感器（长寿命）：量程0～25%，分辨率不低于0.01； CO电化学传感器：0～10000ppm，分辨率1ppm； NO电化学传感器：0～5000ppm，分辨率1ppm； NO2电化学传感器：0～1000ppm，分辨率1ppm； SO2电化学传感器：0～5000ppm，分辨率1ppm； H2电化学传感器：0～1000ppm，分辨率1ppm； CO红外传感器：0～10%，分辨率不低于0.01； CO2红外传感器：0～40%，分辨率不低于0.01； CH4红外传感器：0～4%，分辨率不低于0.01； 环境温度:0～100℃，分辨率不低于1℃； 烟气温度:0～650℃，分辨率不低于1℃； 差压：±100HPA，分辨率不低于1pa； 流速：3～100m/s，分辨率不低于1m/s。 三、配置要求： 1、主机（需内置O2、CO（低）、NO、NO2、SO2、CO（高）、CO2传感器；LINUX中文操作系统显示；内置采样单元、除尘除水等预处理单元；内置锂离子电池，可供主机工作约1.5个小时，可提前开机预热；整机总量须小于10公斤）1台； 2、取样管线（3米）1根； 3、工业采样加热手柄1个； 4、取样探针（1.5米）2根； 5、PTFE过滤器1盒； 6、打印机1台； 7、高温玻璃绒棉3盒； 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 2 |
| 2 | 烟气分析仪（比对分析） | 一、进口设备 二、参数要求 O2电化学传感器（长寿命）：量程0～25vol%，分辨率0.01； CO2传感器（NDIR红外原理）：量程0～20vol%，分辨率0.01； CO传感器（NDIR红外原理）：量程0～1000ppm，分辨率0.1ppm； NO传感器（NDIR红外原理）：量程0～200ppm，分辨率0.1ppm； SO2传感器（NDIR红外原理）：量程0～200ppm，分辨率0.1ppm； NO2传感器（NDIR红外原理）:量程0～500ppm，分辨率0.1ppm； CH4传感器（NDIR红外原理）:量程0～100ppm，分辨率0.1ppm； N2O传感器（NDIR红外原理）：量程0～200ppm，分辨率0.1ppm； C3H8传感器（NDIR红外原理）：量程0～200ppm，分辨率0.1ppm； 环境温度：量程0～100℃，分辨率0.1℃； 烟气温度：量程0～500℃，分辨率0.1℃； 差压测量：量程0～±10kPa，分辨率1Pa； 流速：量程0～100m/s，分辨率1m/s； 三、配置要求 1、主机1台（需内置02、CO、CO2、SO2、NO、NO2、N2O传感器，LINUX中文操作系统显示；内置采样单元、除尘除水等预处理单元；内置锂离子电池，可供主机工作约1.5个小时，可提前开机预热；整机总量须小于10公斤）； 2、加热取样管线（3米）1根； 3、工业采样加热手柄（YKXA～HQ）1个； 4、取样探针（1.5米，前段含烧结过滤YKXA）2根； 5、PTFE过滤器1盒； 6、打印机1套； 7、高温玻璃绒棉3盒。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 2 |
| 3 | 烟气分析仪（H2、H2S、CxHy） | 一、进口设备 二、参数要求 H2：CO(H2-补偿)传感器，0～10000ppm，分辨率1ppm，显示H2测量值； H2S：（量程：0～300ppm，分辨率：0.1ppm）； CxHy：甲烷（量程：100～40000ppm，分辨率：10ppm）； 丙烷（量程：100～20000ppm，分辨率：10ppm）； 丁烷（量程：100～18000ppm，分辨率：10ppm）； 烟气温度：量程0～1200℃，精度±2℃，分辨率0.1℃； 环境温度：量程0～99℃，精度±1℃，分辨率0.1℃； 流速：量程0～50m/s，精度±3%，分辨率0.1m/s； 压力：量程0～10kPa，精度±0.03hPa，分辨率0.01hPa； 手操器与分析箱、分析箱与手机端、电脑软件与分析箱之间采用蓝牙通讯。 三、配置要求 1、烟气分析箱主机1台（含H2、H2S、CxHy等组分传感器）； 2、采样烟枪2支（燃气锅炉烟枪长度：1500mm；燃煤锅炉烟枪长度：1500mm，带过滤装置）； 3、手操器1个； 4、数据总线连接电缆； 5、直流电源适配器； 6、带蠕动泵帕尔贴气体预处理单元； 7、新鲜空气阀； 8、备用过滤芯2包（每包20片）； 9、便携仪器运输箱（国产）1个； 10、便携式烟气分析仪专用移动电源1台。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。。 | 套 | 2 |
| 4 | 无线温度采集系统 | 一、进口设备 二、参数要求 基站base：可独立于计算机工作，通过USB或以太网连接计算机，可连接探头数≥150，内存≥40000组数据/通道，可显示报警信息和系统信息，内置应急可充电池； 外置探头K型热电偶（量程：-200～+1350°C，精度：±0.5°C，可连接柔性高温探针，表面温度探针，管道夹式探针等）； 磁性表面探头（附着力10N，带磁性，耐高温，用于金属表面的测量）； Pt100插入式探头（不锈钢材质探头，探针长125mm，外径4mm，前段3mm，量程：-50～400℃）。 三、配置要求 1、专业版软件（含Web 接入功能）1套； 2、服务器基站（868 MHz）1套； 3、无线温度探头T3D（868MHz）15个； 4、外置探头K型热电偶10个； 5、磁性表面探头5个； 6、无线温度探头PtD（868MHz）10个； 7、Pt100插入式探头10个； 8、无线中继器（V2.0）2个； 9、电源适配器（基站1个、中继器2个）3个； 10、上位机（i7处理器，硬盘≥256GSSD）1台； 11、铂电阻测温仪2台； 12、热电偶测温仪2台。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 2 |
| 5 | 手持式超声波液体流量计 | 进口设备 二、参数要求 1、测量介质：高温导热油、锅炉给水、锅炉燃料油及其它类型液体； 2、测量范围：满足或超出DN50～DN3400（-30～200℃）范围； 3、流速范围：-12.2m/s ～12.2m/s； 4、适用范围：双模式（时差法和噪声跟踪法），可测量所有导声流体； 5、示值误差：精度不低于±0.5%，重复性不低于0.15%； 6、传感器过程温度：不限于-30～+200℃区间； 7、测厚探头主机自动识别，精度不限于±0.05mm，耐温不低于260℃； 8、电池工作时间：≧14小时。 三、配置要求 1、便携式主机：1套； 2、高温流量传感器：1组； 3、专用数据分析软件：1套； 4、便携式不锈钢快装珠链夹具：1组； 5、大口径尼龙绑带：1组； 6、高温链条式导波夹具：1套； 7、高温超声波测厚探头：1套； 8、高温耦合剂：2管； 9、便携仪表箱：1个。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 3 |
| 6 | 便携式超声波流量计 | 进口设备 二、参数要求 测量管道内径：Φ13mm～φ6000mm； 被测流体温度：-40～200℃； 流速测量量程：0～±32m/s(最小0.3m/s)； 重复性：0.15%（测量值，±0.015m/s；） 测量精度：； 流速（均值）：±0.5%测量值 响应速度：1秒； 测量原理：超声波时差相关技术； 防护等级：主机IP65，换能器IP66； 三、配置要求 1、手持式主机1台； 2、硬质便携手提箱，IP67防护壳； 3、内置大容量可充放点电池组； 4、电源适配器1套； 5、超声波耦合剂2管。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 2 |
| 7 | 数字式温湿度大气压力表 | 进口设备 二、参数要求 NTC量程：-10～+60℃，测量精度：±0.4℃； 湿度量程：0～100%RH，测量精度：±2%RH(10～+90℃)， ±3%RH（其余量程）； 绝对大气压力量程：300～1200hPa，测量精度：±3hPa。 三、配置要求 1、压力表主机1台； 2.5号电池4节； 3、安装附件1套； 4、便携式仪器箱1个。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 4 |
| 8 | 红外测温仪 | 进口设备 二、参数要求 量程：-30～+400℃； 测量精度：±三、配置要求1.5℃（%）（测量范围为+0.1～+400℃时）， ±2℃（%）（测量范围为-30～0℃时）。 三、配置要求 1、红外测温仪主机1台； 2.5号电池4节； 3、便携式仪器箱1个。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 4 |
| 9 | 迷你型绝压仪 | 一、进口设备 二、参数要求 量程：300～1200hPa； 精度：±3hPa±1Digit。 三、配置要求 1、迷你型绝压仪主机1台； 2、保护帽1个； 3、腕带1条； 4.5号电池4节。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 2 |
| 10 | 电子微压计 | 一、进口设备 二、参数要求 压力：±0～999Pa，±1～7.5Kpa， 风速：三、配置要求1.3～99.9m/s； 精度(20℃下)：＜100，±2； ＞100，计数的1%±1； 操作温度：0℃～+50℃； 温度对稳定的影响：好于0.1%使用量程，每℃或2℉； 零点漂移：自动调零系统下可以忽略，当自动调零间隔设置在1min，预热2min； 零点系统精度：±1单位（任意范围）。 三、配置要求 1、主机1台； 2.5号电池4节； 3、便携式仪器箱（袋）1个。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 2 |
| 11 | 热流计 | 一、进口设备 二、参数要求 热流显示范围：0～±99999W/m2； 温度显示范围：-40℃～750℃； 采样时间:200/500毫秒，1/2/5/10/30秒，1/2/5/10/30分钟，1小时； 显示更新:约1秒； 传感器数量： A和B系数传感器（热流和温度信号）15个， A系数传感器（热流信号，无温度依赖性）30个； 环境要求：0-50℃，0-80%RH 传感器类型： 热流传感器（量程：12～3500W/m2，-40～150℃；精度：3%） 表面型高热流传感器（量程：350～17000W/m2，70～500℃；精度：3%) 三、配置要求 1、热流仪主机1台； 2、表面型高热流传感器2个； 3、热流传感器2个； 4、便携式仪器箱1个； 5、AC适配器（电源）1套 6、触控笔1支； 7、防尘罩1个； 8、操作手册1套。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 12 | 电能质量分析仪 | 一、进口设备 二、参数要求 精度±0.3%rdg（电能），±0.2%rdg（电压/电流）； 链接方式：单相2线（3回路）、单相3线、三相3线、三相4线； 测试功能：电压、电流、频率、有功功率、视在功率、无功功率、有功电能、视在电能、无功电能、功率因数(cosθ)、中性线电流、需求、谐波（需最少50次谐波测试）、电能质量(上升/下降/瞬停、瞬时/过电压、突出电流、不平衡率)、PF校正单元电容计算。 三、配置要求 1、主机1台； 2.3000A的柔性传感器4组； 3、电源适配器1个； 4、操作说明1份。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 13 | 压力表 | 1、量程：0-3、0MPa 2、精度：1、6级 3、表盘：≧150mm 4、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 6 |
| 14 | 压力表 | 1、量程：0-1、0MPa 2、精度：1、6级 3、表盘：≧150mm 4、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 12 |
| 15 | 水分仪 | 一、进口设备 二、参数要求 探头接口：2个K型热电偶接口，1个内置差压借口，1个湿度探头接口，1个风速探头接口； 烟气湿度：量程0～100%RH，精度±2%～3%； 烟气温度：量程-20～+180℃，精度±0.4℃～0.5℃； 高温烟气：量程-60～+1000℃，精度1级； 烟气流速：量程1～30m/s，皮托管系数0.67； 工作温度：0～40℃。 三、配置要求 1、主机1台； 2、高温烟气水分探头（1m）1个； 3、烟气高温测量探头（三、配置要求1.5m，Φ4mm）1个； 4、烟气流量探头1个； 5、备用PTFE保护帽4个； 6、便携式红外打印机1台（配备用热敏打印纸2卷）； 7、便携式水分探头校准器1个； 8、主机保护软套1个； 9、仪器包1个。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 16 | 烟气汞排放采样分析系统 | 一、进口设备 二、参数要求 1、汞分析仪 工作原理：冷蒸汽原子吸收法（CVAAS）； 量程：液体样品 0.01μg/l - 10μg/l（10ppt-10ppb）for10 ml 样品体积 ；分析周期：<80s；UV光源:无极低压汞灯（EDL），温度控制型；稳定方法：具有加热功能和参比光束的光学组件 ；光学单元：熔融石英, 230 mm 长，加热，70 °C；泵：隔膜泵，约2L/min；灵敏度：5ng/l 或. 0.05 ng绝对值；数据记录功能：自动存储100个测量结果；状态报警：测量单元受污染，电池状态，紫外光源耗尽。 工作温度：0～40℃；工作湿度：≤90%RH。 2、反应瓶采样器 样品体积：2-10ml；重现性：<1.5%RSD,1PPb；还原溶剂：SnCl2； 3、起泡器 浮子流量计调节气泡气体流量。 4过滤器 材质PTFE,1μm，47-50mm直径。 三、配置要求 1、汞分析仪 （1）主机1台； （2）配套控制软件和相配的电缆线； 2、采样系统主要配置: （1）反应瓶1套； （2）起泡器一套，可调节流量； （3）Tygon管连接（连接反应单元和光学单元）。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 17 | 低浓度烟尘采样仪 | 一、国产设备 二、参数要求 采样流量：量程0～80L/min，精度≤±2.5%； 烟气动压：量程0～2000Pa，精度≤±1%FS； 烟气静压：量程-30～＋30kPa，精度≤±1%FS； 流量计前压力：量程-30～0kPa，精度≤±1%FS； 流量计前温度：量程-55～125℃，精度≤±2.5℃； 大气压：量程50～130kPa，精度≤±500Pa； 烟气温度：量程0～100℃，精度≤±3℃； 干、湿球温度：量程0～100℃，精度≤±1.5%； 介质流速：量程5～45m/s，精度≤±5%； 采样体积：量程0～999999.9L，精度≤±2.5%； 等速跟踪响应时间：≤20s。 三、配置要求 1、主机1台； 2、低浓度烟尘多功能取样管（长度1.5米）1根； 3、高效汽水分离器1台； 4、阻容法含湿量检测器1台； 5、采样滤筒1盒； 6、配件箱1个。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 2 |
| 18 | 烟尘采样仪（正常浓度） | 一、国产设备 二、参数要求 采样流量：量程0～80L/min，精度≤±2.5%； 烟气动压：量程0～2000Pa，精度≤±1%FS； 烟气静压：量程-30～＋30kPa，精度≤±1%FS； 流量计前压力：量程-30～0kPa，精度≤±1%FS； 流量计前温度：量程-55～125℃，精度≤±2.5℃； 大气压：量程50～130kPa，精度≤±500Pa； 烟气温度：量程0～100℃，精度≤±3℃； 干、湿球温度：量程0～100℃，精度≤±1.5%； 介质流速：量程5～45m/s，精度≤±5%； 采样体积：量程0～999999.9L，精度≤±2.5%； 等速跟踪响应时间：≤20s。 三、配置要求 1、主机1台； 2.1085A型低浓度烟尘多功能取样管（长度1.5米）1根； 3、高效汽水分离器1台； 4、阻容法含湿量检测器1台； 5、采样滤筒1盒； 6、配件箱1个。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 2 |
| 19 | 便携式预处理装置 | 一、进口设备 二、参数要求 处理气体量：≤300nL/h； 冷凝量：≤144KJ/h； 气溶胶微细颗粒过滤效率：99.99%； 抽气泵抽力：9L/min； 压力范围：8mbar～1bar； 采样气体出口露点温度：工厂设置+5℃，0～20℃可调（射流式气体冷热交换器，能够在不依赖环境温度的条件下迅速将采样气体降温在恒定+5℃）； 采样气体入口温度：≤180℃不锈钢穿板直通接头； 采样气体入口露点温度：≤80℃； 冷凝气体流量：≤300NL/hr； 环境温度：+5℃～+50℃； 存储温度：-25℃～+65℃，压力0.2bar～1.5bar abs； 除湿器功率：≤50W； 过滤装置：仪器采用三级过滤（2um过滤器FP-2T、0.1um过滤器FP-0.1GF以及气溶胶过滤器，除酸雾效果达到99.9999%），保证采样气体的洁净，以确保不会损伤后续分 三、配置要求 1、加热取样枪（温度在100～200℃可控，加热均匀，耐温600℃，SP34-H，SSTi316材质，1/2m可选）1支； 2、伴热管线（缠绕式电加热，温度在100-200℃可控，加热均匀无死角，中间导气管耐高腐蚀，可更换，3～50米可选）1支； 3、加酸预处理附件1套； 4、拉杆式仪器箱1个； 5、操作说明1份。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 20 | 林格曼黑度仪 | 一、国产设备 二、参数要求 望远镜视角放大率：15倍； 望远镜观测距离：10～2000米； 物镜通光孔径：80毫米； 林格曼黑度等级：0～5级； 分划面摄像倍率：2倍； 三、配置要求 1、主机1台； 2、三脚架1个； 3、操作说明1份； 4、出厂合格证1份。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 2 |
| 21 | 烟气混合罐 | 一、国产设备 二、参数要求 气路：8/10/12/16路进气，1路出气。 三、配置要求 1、混合罐1支； 2、硅胶管足量。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 3 |
| 22 | 多通道采样装置 | 一、国产设备 二、参数要求 采用双级螺旋混气串联技术，最多能同时进行8路采样，每一采样气路配有单独针阀流量计，保证各气路均匀分布，每一气路可实现电磁阀单独控制，仪器配有过滤预处理，去除烟气中的灰尘，颗粒物杂质。 混气通道：4/8通道可选； 混气均匀度：0.5%； 过滤精度：0.1μm； 流量调节：15～150L/min。 三、配置要求 1、主机1台； 2、硅胶管足量。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 3 |
| 23 | 气相色谱仪 | 参数要求 天然气组分分析须符合国家标准《天然气的组成分析 气相色谱法》（GB/T 13610-2014）的测试方法。 （一）柱温箱 （1）操作温度：室温以上4℃到450℃，（2）温度设定分辨率：1℃，（3）最大升温速率：75℃/min ，（4）最长运行时间：999.99 min，（5）程序升温阶数：20阶21平台以上，（6）温度波动：<0.01℃ p/1℃，（7）温度准确度：设定值的±1%； （二）加热区 独立加热区，不含柱温箱：8个(两个用于进样口，两个用于检测器，两个用于阀箱，两个其他)； （三）电子气路控制(EPC) （1）所有进样口和检测器都是电子气路控制，（2）压力设定值，控制精度为0.001 psi； （四）毛细柱进样口 （1）电子压力/流量控制，（2）最大流量：<1250 mL/min； （五）火焰离子化检测器 （1）电子压力/流量控制，（2）最高操作温度450℃，（3）线性动态范围：> 107，用N2载气，0.29 mm 内径的喷嘴，（4）最大数据采集速率250 Hz； （六）热导检测器 （1）最高温度：400℃，（2）最低检出限：400pg丙烷/ml； （七）方法要求 （1）保留时间重现性小于0.05%RSD 所有化合物，（2）分面积重现性小于1%RSD （除C6+小于2%RSD），（3）硫化氢和羰基硫最低检出限不大于100ppm，（4）氢气最低检出限不大于10ppm； （八）测试标样范围（约ppm全部分离）： （1）标气（30组分）各组分体积分数需满足测试要求，（2）标气（20组分）各组分体积分数需满足测试要求； （九）微板流路反吹技术 （1）卡片式设计，（2）单独电子流量控制器，（3）反吹所有流路； （十）32位中文操作软件 （1）原厂中文32位色谱分析软件包（包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析），（2）自动进行气体性质的计算。报告会根据ASTM/GPA or ISO 标准给出的公式进行计算，以摩尔%，重量%，体积%，或三者任意组合的形式给出报告。 二、配置要求 1、快速炼厂气分析气相色谱仪主机； 2、天然气分析方案； 3、气体进样阀； 4、隔离阀； 5、FID检测器； 6、TCD检测器； 7、微板流量装置； 8、原厂色谱柱； 9、电脑及激光打印机（国内采购）； 10、气体净化器； 11、测试标气（30组分）； 12、测试标气（20组分）； 13、色谱工作站； 14、安装工具包。 三、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 24 | 量热仪（双控） | 一、国产设备 二、参数要求 温度分辨率：0.0001℃； 测试周期：≤16 min（普通法）、≤11 min（快速法）； 单次实验外桶水温恒定精度(℃)：0.08； 长期实验系统水温恒定精度(℃)：1； 试样重量：视其发热量范围确定样品重量 ,煤样常用(1±0.1)； 精密度：RSD≤0.15%； 准确度：测试结果在标准样品的允许范围之内； 其他要求：桶盖带锁桶盖密封严实，内筒上端不受外界气流影响，保证试验安全。 三、配置要求 1、标配 量热仪2台，电脑1台，激光打印机1台，使用说明书1本； 2、配件 氧弹挂架组件2件，减压阀1个，放气阀2件，氧弹2件，硅胶管4米，氧弹勾手2PCS，手持式充氧仪主体1套，硅胶管8米，坩埚架1件，导管组件1套，双头三芯电源线4根，带磁环串口线2根，量杯透视罩2个，量杯2个，点火丝4盒，氧弹坩埚20PCS，小镊子(尖咀特强型ST-16)1PCS，不锈钢勺子1把，多功能接线盒(多用插座)2只，工具包1个， 氧弹擦拭布(已印标识)1块，鼠标垫1个，随机档案1本，量热仪控制软件1套，实时煤质数据分析管理网络软件1套，十字起（6×100）1把，一字起（6×100）1把，内六角扳手（2.5号）1把，内六角扳手（3号）1把，内六角扳手（4号）1把，内六角扳手（5号）1把，双头开口呆扳手（22-24）1把，活动扳手（300×36）1把； 3、备用 O型密封圈（18×2.4）5个，O型密封圈（12×3）5个，O型密封圈（60×5.7）5个，O型密封圈（6×1、9）20个，O型橡胶密封圈（13.2×1、8，氟橡胶）5个，RS-232串口光电隔离器2个，O型密封圈（12×2）5个，O型橡胶密封圈（9.5×2.65）1个，高温真空绝缘脂1支，保险管5只； 4、耗材 苯甲酸（1g×10）瓶装10瓶。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 25 | 全自动工业分析仪 | 一、参数要求 总体试验时间：120min； 单盘试样个数：19个； 最高炉温：1000℃； 功率：≤9kW； 控温精度：±5℃ 测试精度：符合GB/T212-2008标准 测试方法：煤的工业分析自动仪器法 其他要求：（1）外置天平读数显示屏实时显示读数，可精确控制样重（2）配备静音空气泵（3）无需氧气、氮气也可进行实验。 二、配置要求 1、标准配置 华为电脑1台，激光打印机1台，全自动工业分析仪1套； 2、主要配件 20A三芯电源插座2个，φ8×5PU气管(蓝色)20米，送样杆4根，挥发分转盘1个，长环形通气管1个，￠80软管接头4个，￠80（4米/根）伸缩软管2根，φ80～100卡箍（φ80～100）4个，电子天平2台，天平称杆2根，秤杆座2个，秤盘2个，散热组件1个，陶瓷转轴1支，定位柱2个，φ302灰分转盘1个，带磁环串口线2根，10A双头三芯电源线2根，20A三芯航空头电源线2根，气泵组件1台，上炉盖电源转接线1根，气泵电源转接线1根； 3、耗材类 灰分坩埚25个，挥发份坩埚(不含盖)25个，φ5×203.15A延时保险管10只，挥发份坩埚盖25个，15<Vd<20标准煤样1瓶，20<Vd<25标准煤样1瓶，25<Vd<30标准煤样1瓶，内水分玻璃勺10个，鼠标垫1个，帆布手套1双； 4、工具类 2.5内六角扳手1把，3内六角扳手1把，4内六角扳手1把，5内六角扳手1把，6×100一字起1把，6×100十字起1把，5.5-7梅花扳手1把，300×36活动扳手1把，10A多功能接线盒1只，组件套工具包1套； 5、文件类 随机档案1本，使用说明书1本，程序盘1套，实时煤质数据分析管理网络软件1套。 三、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 26 | 元素分析仪 | 一、国产设备 二、参数要求 量程：碳(0.005％～100％)、氢(0.05％～25％)、氮(0.01％～50％)； 分析时间(min)：6； 重复性：碳(Cad≤0.5%)、氢(Had≤0.15%)、氮(Nad≤0.08%)； 一般试样称重(mg)：推荐80～100； 自动加样器：可一次进样35～70个，双层以上的放样盘，可一次性放入达70或105个样。 功能要求：具备自动降温、自动关闭主机和电脑功能，样品放置后可无人值守，无需人员在测试结束后来手动降温关机。 三、配置要求 1、标准配置 电脑1台，激光打印机1台，元素分析仪1套； 2、主要配件 导管组件3根，称重凹模1个，试样盒1个，试样盖1PCS，上坩埚2个，3A Φ5×20保险管5个，L=2000mm 带磁环串口线1根，带插头20A/250VAC三芯航空插头加热线1套，钻头取样器1个，提手1个，送样推杆1个，坩埚钳1个，10A多功能接线盒1个，190X-80氧气减压阀3个，不锈钢勺子1个，支撑管3个，插销1个，氧枪管2根，橡胶套2个，氧气净化组件1套，鼠标垫1个，装饰板1件，消声器座2个，消声器2个安装支架2件，大净化管1根，小净化管2根； 3、耗材类 接头3个，接头3个，接头3个，减径弯管2个，φ3-5mm(50g/包)石英棉1包，（35X35)100个/瓶锡箔杯5瓶，白色硅脂1支，炉试剂1瓶，乙二胺四乙酸（EDTA）1瓶，烧碱石棉1瓶，无水高氯酸镁1瓶，高纯还原铜粒（进口)1瓶，0.5mm高纯还原铜粒（国产）1瓶，氮催化剂1瓶，φ1-2mm 200g/瓶刚玉球1瓶，燃烧管2支，还原管2根，下坩埚5个，100个（5X18）/瓶圆底光滑锡囊1瓶，特种硅胶管1米，生化管1米，高压气管1米，高压气管5米，(φ6×4)PU气管(蓝色)3米，190X125X36,24格收纳盒1个，155×2.65-硅橡胶O型橡胶密封圈1个，140×3.55-氟橡胶O型橡胶密封圈6个，74×3.55-硅橡胶O型橡胶密封圈5个，38.7×2.65-硅橡胶O型橡胶密封圈2个，28×2.65-硅橡胶O型橡胶密封圈20个，15×1、8-硅橡胶O型橡胶密封圈5个，10×1、8-硅橡胶O型橡胶密封圈5个，18×1、8-硅橡胶O型橡胶密封圈2个，19×1、8-硅橡胶O型橡胶密封圈5个，11、8×1、8-硅橡胶O型橡胶密封圈5个，18×2.65-氟橡胶O型橡胶密封圈1个，7×2.65-硅橡胶O型橡胶密封圈10个，6×2.65-硅橡胶O型橡胶密封圈6个，9×1、8-硅橡胶O型橡胶密封圈10个，8×1、8-硅橡胶O型橡胶密封圈10个，27×2.65-硅橡胶O型橡胶密封圈10个，18×2.65-硅橡胶O型橡胶密封圈2个，10×2.65-硅橡胶O型橡胶密封圈5个，22.4×3.55-氟橡胶O型橡胶密封圈5个，5×2-氟橡胶O型橡胶密封圈10个，8×2.65-硅橡胶O型橡胶密封圈1个，8×1、8-氟橡胶O型橡胶密封圈5个，GBW 烟煤Cd<60%标准煤样1瓶，GBW 烟煤60%<Cd<75%标准煤样1瓶，GBW 烟煤Cd>75%标准煤样1瓶； 4、工具类 300×36活动扳手1把，3号内六角扳手1个，4号内六角扳手1个，8×10开口扳手1个，10×12开口扳手1个，6×100“一”字起1个，6×100“十”字起1个，组件套工具包1个，5号内六角扳手1个； 5、文件类 使用说明书1本，随机档案1套，元素分析仪器控制软件1套，实时煤质数据分析管理网络软件1套。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 27 | 全自动分水仪 | 一、参数要求 测试项目：13mm、6mm样全水 测试样品：500g(13mm)试样2个，100g(6mm)试样6个 测试方法：空气或通氮干燥法 适应煤种：无烟煤、烟煤、褐煤、焦炭 控温范围：室温～150℃ 控温精度：±2℃ 称量方式：内置天平 其他要求：（1）外置天平读数显示屏实时显示读数，方便用户精确控制样重（2）样品称重范围自动警示（3）实验室环境温度和湿度实时监控（4）超差的结果自动提示。 二、配置需求 1、标准配置 电脑1台，激光打印机1台，全自动水分仪1套； 2、主要配件 电子天平（拆）1台，称杆（拆）1个，转盘（拆）1个，秤杆固定座（拆）1个，圆坩埚6个，半圆坩埚2个，散热组件（拆）1套，气泵组件（总成）（拆）1台，（φ26×19）全水分玻璃勺子5把，5×20 3A保险管5个，3×1.5mm2 16A /250V L=3米单头三芯电源线1根，3×0.75mm2 10A /250V L=1.5米双头三芯电源线1根，L=2000mm 带磁环串口线1根，10A多功能接线盒1个，1.5"毛刷1把，薄棉布作业手套(实验操作用)1副，鼠标垫1个，φ10/φ6(高温/红色)硅胶管1米，φ8×5PU气管(蓝色)5米； 3、工具类 18组件套工具包1套，6×100一字起1个，6×100十字起1个，300×36活动扳手1把，3号内六角扳手1个，4号内六角扳手1个，5号内六角扳手1个； 4、文件类 随机档案1套，全自动水分仪测试系统1套，使用说明书1本，实时煤质数据分析管理网络软件1套。 三、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 28 | 自动测硫仪 | 国产设备 二、参数要求 测试项目：13mm、6mm样全水 测试样品：500g(13mm)试样2个，100g(6mm)试样6个 测试方法：空气或通氮干燥法 适应煤种：无烟煤、烟煤、褐煤、焦炭 控温范围：室温～150℃ 控温精度：±2℃ 称量方式：内置天平 其他要求：（1）外置天平读数显示屏实时显示读数，方便用户精确控制样重（2）样品称重范围自动警示（3）实验室环境温度和湿度实时监控（4）超差的结果自动提示。 三、配置需求 1、标准配置 电脑1台，激光打印机1台，全自动水分仪1套； 2、主要配件 电子天平1台，称杆1个，转盘1个，秤杆固定座1个，圆坩埚6个，半圆坩埚2个，散热组件（拆）1套，气泵组件（总成）1台，（φ26×19）全水分玻璃勺子5把，5×20 3A保险管5个，3×1.5mm2 16A /250V L=3米单头三芯电源线1根，3×0.75mm2 10A /250V L=1.5米双头三芯电源线1根，L=2000mm 带磁环串口线1根，10A多功能接线盒1个，1.5"毛刷1把，薄棉布作业手套(实验操作用)1副，鼠标垫1个，φ10/φ6(高温/红色)硅胶管1米，φ8×5PU气管(蓝色)5米； 3、工具类 18组件套工具包1套，6×100一字起1个，6×100十字起1个，300×36活动扳手1把，3号内六角扳手1个，4号内六角扳手1个，5号内六角扳手1个； 4、文件类 随机档案1套，全自动水分仪测试系统1套，使用说明书1本，实时煤质数据分析管理网络软件1套。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 29 | 灰熔融性测试仪 | 一、国产设备 二、参数要求 适应标准：GB/T219、ISO540、ASTM D1857； 测试样品：5个样； 测试方法：封碳法、通气法； 测试精度：DT≤40，ST、HT、FT≤30； 控温范围：200～1600℃； 控温精度：±1℃； 功能要求：320万像素工业摄相机，智能图像识别，灰锥自动识别清晰准确；气体泄漏检测，实现对危险气源的自动关闭和报警保护； 三、配置要求 1、标准配置 实际发货为准1台，激光打印机1台，智能灰熔融测试仪1套； 2、主要配件 视窗组件1件，隔热塞1个，摄像机1台，镜头1只，摄像头螺钉1个，带磁环串口线1根，从仪器到电源插座（20A）三芯航空插头电加热线1根，风管转接件1个，耐高温风扇1台，内径120mm/长度4米铝箔排烟管伸缩软管1根，110-130管道抱箍1个，刚玉杯钳1个，托杯2个，灰锥模具1件，刮刀1片，双面刀片1片，单面刀片1片，视镜组件1件，视镜压板1件，制样盘1块，M8*0.75铜管铜接头2个，不锈钢管（外径1/8”，内径2.16）8米，高压气管8米，ф6×4PU气管（蓝色）8米，隔热垫2片，大隔热垫2片，鼠标垫1个，防尘毡2片，10A多功能接线盒(多用插座)1只，硅钼棒4根， 3、耗材类 灰锥托板30块，5×20 2A保险管5个，标灰样1瓶，50g/瓶糊精（50g/瓶）1瓶，50g/瓶氧化镁（50g/瓶）1瓶，100g/瓶石墨（100g）/瓶1瓶，100g/瓶活性炭（100g/瓶）1瓶，250g硅胶干燥剂1瓶，12×18-硅橡胶O型橡胶密封圈5个，16×1、8-氟橡胶O型橡胶密封圈5个，30×1、8-氟橡胶O型橡胶密封圈5个，35.5×3.55-氟橡胶O型橡胶密封圈10个，40×2.65-氟橡胶O型橡胶密封圈5个，71×2.65-氟橡胶O型橡胶密封圈5个，80×5.3-氟橡胶O型橡胶密封圈5个，103×3.55-氟橡胶O型橡胶密封圈5个，80×100×10-氟橡胶唇形密封圈1个； 4、工具类 200×24活动扳手1把，2.5内六角扳手1把，3内六角扳手1把，4内六角扳手1把，5内六角扳手1把，5mm加长球头长内六角扳手1把，2.5mm加长球头长内六角扳手1把，3mm加长球头长内六角扳手1把，4mm加长球头长内六角扳手1把，14-17双头开口呆扳手1把，6×100十字起1把，3×75十字起1把，6×100一字起1把，2.5×50一字起1把，组件套工具包1套； 5、文件类 使用说明书1本，适用于所有仪器随机档案1本，灰熔融智能测试系统1套，实时煤质数据分析管理网络软件1套。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 30 | 智能马弗炉 | 一、国产设备 二、参数要求 1、炉膛轻，寿命长，不掉灰，绝热保温节能，恒温区域广，温度控制精度高，升、降温速度快，15分钟可升温到 920℃； 2、测试过程的温度、测试时间、炉门状态等参数可记录、上传，温度异常报警。 3、炉门装有电子锁，实验过程中，不能人工中止实验(开门)，若强行中止，系统将报警提示，实验作废； 4、液晶屏背光显示，清晰，有声光警示。 三、配置要求 1、马弗炉1台； 2、挥发份坩埚（国标φ33×φ8×40）20个； 3、灰分坩埚（灰皿）（国标55×25×14×45×22）20个； 4、灰分坩埚架4个； 5、挥发分坩埚架4个； 6、坩埚钳（小号（25cm））2把； 7、坩埚钳夹1把； 8、内水分玻璃勺（φ18×9.5）5个； 9、三芯插座（20A）2只； 10、三芯电源线（3m 2.5mm2(20三芯插头））2根； 11、随机档案1本； 12、一字起（6×100）1把； 13、十字起（6×100）1把； 14、外烟囱1个； 15、热电偶1支； 16、坩埚架提手1把； 17、使用说明书1本； 18、快灰支架1个； 19、炉底垫板1块； 20、智能马弗炉控制软件。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 31 | 电热恒温鼓风干燥机 | 一、国产设备 二、参数要求 立式结构，智能化操作，箱内加热恒温系统装有进口离心式叶轮的进口低噪声电机、电加热器和控温仪等组成。工作室采用不锈钢材料，要求不生锈不掉渣，箱门上有双层钢化玻璃观察窗，能清晰观察箱内加热物品； 功率：≤1.6KW； 温度范围：50～200℃； 温度波动度：±1℃； 电源：220V±22V； 三、配置要求 1、标准配置 电热恒温鼓风干燥箱1台； 2、主要配件 10A三芯电源线1根，420×465隔板4块，15A保险2个； 3、工具类 6×100一字起1把，6×100十字起1把； 4、文件类 使用说明书1本，通用模板随机档案1套。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 32 | 锤式破碎缩风机 | 一、国产设备 二、参数要求 一级锤式破碎，两级缩分，一体化自动完成制样； 缩分比：1/8； 入料粒度：≤50mm； 出样粒度：≤1.3.6mm可调； 适应水分：﹤12%； 生产率；300～600kg/h。 三、配置要求 1、破碎缩分机1台； 2、中文说明书1本； 3、配件：＜6mm/＜3mm/＜1mm三种规格筛板各一件，其中主机安装一件，随机2件； 4、 环保型吸尘器1台。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 33 | 制样粉碎机 | 一国产设备 二、参数要求 入料粒度：≤13mm； 粉碎钵体数：3头； 每头装样量：100g； 出料粒度：0.2mm； 开盖自动断电保护（环保型）。 三、配置要求 1、制样粉碎机1台； 2、O型密封圈（140*5.3 GB/T3452.1-2005）3 个； 3、减振垫3个； 4、激振弹簧6个； 5、制样粉碎机使用说明书）1本。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 34 | 槽式二分器 | 一、国产设备 二、参数要求 满足GB474《煤样的制备方法》的要求； 密封型：槽宽39mm，槽数16，缩分粒度≤13mm。 三、配置要求 1、槽式二分器（5E-TRA）1套； 2、槽式二分器使用说明书1本。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 35 | 分析天平 | 一、进口设备 二、参数要求 量程：252g； 精度：0.1mg； 线性：±0.3mg； 灵敏度漂移：±2ppm/℃； 秤盘尺寸：φ90mm。 三、配置要求 1、主机1台； 2、工具箱1个。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 2 |
| 36 | 电子台秤 | 一、国产设备 二、参数要求 量程：0～100kg； 精度：5g。 三、配置要求 1、电子台秤1台； 2、电子台秤使用说明书1本。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 37 | 离子色谱仪 | 一、进口设备 二、配置要求 （一）仪器组成 1、主机1套；2、计算机及激光打印机1套；3、洗脱液套件1套；4、含智能芯片高压串联双柱塞泵1台；5、脉冲阻尼器1个；6、电磁六通道进样阀1个；7、含智能芯片电导检测器1套；8、化学抑制器系统1套；9、含智能芯片阴离子色谱柱及保护柱系统1套；10、含智能芯片阳离子色谱柱及保护柱系统1套；11.10uL定量环1个；12.250uL定量环1个；13、洗脱液沉子50个；14、原厂双通道蠕动泵系统1套；15、数据采集及分析软件（中英文）1套；16、溶剂过滤系统（包括滤膜4盒及500个针头过滤器）1套。 （二）仪器要求 离子色谱流路均要求采用原厂PEEK/PTFE材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路，不得国内改装。 （三）高压泵、色谱柱、检测器具有智能芯片技术，须有实物，不可采用软件虚拟功能替代。 （四）整套系统无需使用任何辅助高纯气体。 三、参数要求 （一）高压泵 1、采用化学惰性的peek无阻尼泵头，PEEK管路，最大操作压力：35MPa 2、重现性：﹤0.1%与设定值偏差 3、需配备智能芯片，能进行流量智能优化，须有实物，不可采用软件虚拟功能替代。 （二）电导检测器 1、类型：数字信号控制处理器，全量程检测； 2、检测范围：0—15000μS/cm； 3、电子噪音：﹤0.1ns/cm（0—15000μS/cm） （三）抑制器 1、自动连续化学抑制器：自动连续再生，能够降低淋洗液背景电导，具有高容量，自动清洗，低背景电导，低噪声和稳定的基线。 2、耐有机溶剂，可以在洗脱液中添加25%甲醇、丙酮等有机溶剂增加离子的分离效果； 3、耐重金属毒害，分析土壤浸取液等样品，无须去除重金属； （四）原装进口蠕动泵 1、数量：1套； 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 38 | pH分析仪 | 一、进口设备 二、pH电极参数要求 1、温度 量程：-10、0～110、0℃， 分辨率：0.1℃， 准确度：±0.3℃； 2、pH电极 量程：0～14（除标准凝胶电极）， 2～14（标准凝胶电极）， 分辨率：0.1/0.01/0.001可选， 精度：pH超纯电极0.01， pH电极0.02； 3、ORP/氧化还原电位 量程：-1200～＋1200mV， 分辨率：0.1mV。 三、配置要求 1、控制器； 2、适配的pH电极； 3、适配的ORP/氧化还原单位电极； 4、pH和ORP电极校准标准液； 5、USB适配器； 6、电源。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 39 | 电导率仪 | 一、进口设备 二、电导电极参数要求 1、温度 量程：-10.0～110.0℃， 分辨率：0.1℃； 2、电导率电极 量程：0.01µS/cm～199.9mS/cm， 分辨率：0.01µS/cm； 3、电阻率 量程：2.5欧姆•厘米～49兆欧姆•厘米， 分辨率：0.1欧姆•厘米； 4、总溶解性固体 量程：0～50000mg/L以NaCl计算， 分辨率：0.1mg/L； 5、盐度 量程：0～42g/kg或‰， 分辨率：0.01ppt。 三、配置要求 1、控制器； 2、适配的电导率电极； 3、电导率电极校准标准液； 4、USB适配器及电源。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 40 | 溶解氧测定仪 | 一、进口设备 二、参数要求 量程:0.05～20.0mg/L（1～200%饱和度）； 分辨率：0.01mg/L； 溶解氧的准确度： 在0.1～8mg/L时，为±0.1mg/L； 大于8.0mg/L时，为±0.2mg/L。 三、配置要求 1、控制器； 2、可测定溶解氧的电极； 3、电极校准标准液； 4、USB适配器及电源。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 41 | 钠离子计 | 一、进口设备 二、参数要求 量程：0.023mg/L(1×10-6M)～23000 mg/L(1M)Na＋； pH工作范围：4～14。 三、配置要求 1、控制器； 2、钠离子电极； 3、系列电极校准标准液； 4、USB适配器及电源。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 42 | 浊度计 | 一、进口设备 二、参数要求 光源：钨灯； 量程范围：0～1000NTU； 测量模式：NTU，EBC； 准确度：读数的±2%+0.01NTU（0～1000NTU时）； 分辨率：0.001NTU/EBC（在最低量程范围时）； 重复性：读数的±1%或者±0.01NTU/EBC，取大者。 三、配置要求 1、浊度仪主机1台； 2、样品池6个； 3、校准套件； 4、硅油； 5、防尘罩； 6、电源电源线； 7、光学组件(滤光片)； 8、擦拭布； 9、数据线； 10、样品脱气和过滤套件； 11、流通池组件； 12、二级浊度标准化套件； 13、耗材（样品管、硅油、灯组件、一级浊度标准液、其他浊度标液）。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 43 | 复印机 | 一、基本参数 1、颜色类型：彩色； 2、涵盖功能：复印/打印/扫描； 3、速度类型：中速； 4、最大原稿尺寸：A3； 5、处理器：双核1、6GHz； 6、内存容量：标配：4GB，最大：4GB； 7、硬盘容量：250GB； 8、供纸容量：标配纸盒：500页（2个）， 多功能手送托盘：150页， 最大：6650页； 9、自动输稿器：标配，容量最大300页， 10、网络功能：支持无线/有线网络打印， 11、接口类型：USB1.1/2.0，10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口），12、IEEE802.11b/g/n。 二、复印功能参数 1、复印速度：彩色：45cpm，黑白：45cpm； 2、复印分辨率：600×600dpi； 3、原稿类型：纸张，书本，三维物体； 4、复印尺寸：纸盒：SRA3，A3宽（311.1×457.2mm，304.8×457.2mm)； 5、多功能手送托盘：SRA3，A3宽（311.1×457.2mm，304.8×457.2mm)，B6，A6，16k，8k，1.2m长纸； 6、预热时间：黑白≤25秒，彩色≤25秒； 7、首页复印时间：黑白≤4秒，彩色≤5.1秒； 8、连续复印页数：1-9999页； 9、缩放范围：缩放：25-400%（以0.1%为单位）； 10、纵横单位设置：25-400%（以0.1%为单位）； 11、复印倍率：等倍：1:1+/-0.5%或以下； 12、比例放大：1:1.154/1.224/1.414/2.000； 13、比例缩小：1:0.866/0.816/0.707/0.500； 14、无图像区域：顶部：4.2mm，底部/两侧：3mm； 15、灰度等级：256级。 三、打印功能参数 1、打印速度：黑白：45ppm，彩色：45ppm（使用相同原稿时，与复印速度相同）； 2、打印分辨率：1800(等效)×600dpi（平滑模式下），1200×1200dpi（1200dpi模式下）； 3、打印语言：PCL5/e仿真，PCL6仿真，PS，XPS； 4、打印其它性能：字体：PCL：80种字体，PS：137种字体； 5、协议：TCP/IP，IPX/SPX(支持NDS)，SMB（NetBEUI），LPD，IPP1.1，SNMP，Apple Talk。 四、扫描功能参数 1、扫描速度：单面：120ppm，双面：240ppm； 2、扫描分辨率：推扫描：200dpi/300dpi/400dpi/600dpi， 拉扫描：100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi； 3、输出格式：TIFF/JPEG/PDF/压缩PDF/OOXML(pptx)/XPS/压缩XPS； 4、接口：Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T； 5、驱动程序：TWAIN驱动程序，HDD TWAIN驱动程序； 6、协议：TCP/IP(FTP，SMB，SMTP，WebDAV)（IPv4/IPv6）。 五、传真功能参数 1、传真发送速度：小于2秒（A4，V.34，33.6kbps，JBIG）； 2、调制解调器速度：2.4-33.6kbps； 3、数据压缩方式：MH/MR/MMR/JBIG； 4、拨号功能：快捷拨号：2000个，程序拨号：400个，群组拨号：100个； 5、传真其它性能：通信标准：Super G3； 6、兼容线路：公共电话线路，私人交换分机，传真通信线路； 7、发送纸张尺寸：最大A3(长边最大支持1000mm)； 8、接受纸张尺寸：最大A3(长边最大支持1000mm-在分页后)。 六、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 3 |
| 44 | 鞍式装订机 | 一、国产设备 二、基本参数 双面自动输稿器 装订功能：角订、边订； 小册子装订及折页功能：中央装订及折叠、对折、三折 打孔功能：2孔、上2孔； 插入功能：封面插入、内页插入； 纸张类型范围：52-300g/m3； 支持SRA3纸张尺寸：A3； 升降式出纸盘收集容量：2000-3000张； 三、配置要求 1、主机； 2、说明书。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 3 |
| 45 | 笔记本电脑 | 一、国产设备 二、参数要求 屏幕：LTPS，物理分辨率：3000x2000像素，260PPI（每英寸像素点）以上； 处理器：英特尔酷睿 i7-10510U以上； 内存：LPDDR3 16GB； 硬盘：512G SSD固态硬盘； 显卡：192bit、6GB 独立显卡； 重量：＜1.5kg。 三、配置要求 1、主机； 2、电源； 3、无线鼠标； 4、便携式笔记本提包； 5、正版系统软件。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 10 |
| 46 | 伯勒工业锅炉计算软件 | 软件包含热力计算功能，适用于工业锅炉常规产品的设计校核计算和工业锅炉能效核算，具备锅壳式省煤器；省煤器；余热导热油锅炉；导热油余热锅炉（蒸汽）；导热油余热锅炉（热水）；相变热水锅炉热力计算；CFB 工业锅炉；烟气冷凝式省煤器； WNS炉型扩展；电加热锅炉热平衡计算；开齿螺旋鳍片管传热计算；空预器一、二次风；WNS中心回燃炉膛计算；锅炉能效审查计算；螺纹烟管算法扩充；有机热载体炉精确计算；CFB 炉内脱硫计算；烟风阻力计算、水管锅炉强度计算等。 质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 1 |
| 47 | 便携式四合一气体检测仪 | 一、进口设备 二、参数要求 1、测量范围： H2S：0～100ppm， CO：0～1000ppm， O2：0～30.0%， 可燃气体：0～100%LEL； 2、报警类型 光报警：两段明亮的广角闪烁光（典型）； 声报警：变化的95dB (30cm)的脉动声； 振动报警：内置脉冲振，适用于高噪声区； 其它报警：低电量、过量程、传感器失效报警； 3、使用环境 工作温度：-15～+45℃（连续检测）， +25～+50℃（非连续检测）； 工作湿度：5%～95%RH(非冷凝)； 防护等级：IP66/67。 三、配置要求 1、主机； 2、携带包； 3、腕带； 4、电池。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 8 |
| 48 | 甲烷、一氧化碳检漏仪 | 一、进口设备 二、参数要求 1、甲烷测量范围：100～20000ppm； 2、丙烷测量范围：50～10000ppm； 3、响应时间：t90＜5s； 4、显示屏类型：8segmenttrenddisplay。 三、配置要求 1、主机； 2、携带包； 3、腕带； 4、电池。 四、质保期： 保修期两年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 8 |

包2：   省质检所“青海高原家用电器安全性能检测实验室”建设项目检测设备技术参数一览表

预算金额：400万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准试验指、针、销 | （一）B型标准试验指 一、总体要求：国产 二、用途：用于防止手指触及或防触电的防护检验 三、主要规格及对应技术参数： 1.铰链接点1尺寸：30±0.2mm 2.铰链接点2尺寸：60±0.2mm 3.指长：80±0.2mm 4.指尖到挡板尺寸：180±0.2mm 5.指尖切割倒圆角：R2±0.05 6.指尖锥度圆角：S4±0.05 7.指尖割斜面夹角：37o 0-10’ 8.指尖锥度：14o 0-10’ 9.试验指直径：Ф12mm±0.05 10.A-A截面直径：Ф50mm 11.A-A截面宽度：20±0.2mm 12.挡板直径：Ф75±0.2mm 13.挡板厚度：5±0.5mm （二）试验直指 一、总体要求：国产 二、用途：用于检验防止人体触及部件，也可用于检验外壳的孔或外壳内部挡板的机械强度 三、主要规格及对应技术参数： 1.试验指长度：80±0.2mm 2.挡板直径：Ф50±0.2mm 3.挡板厚度：5±0.5mm 4.试验指直径：Ф12.0±0.05mm 5.指尖切割倒圆角：R2±0.05 6.指尖锥度圆角：S4±0.05 7.指尖割斜面夹角：37o 0-10’ 8.指尖锥度：14o 0-10’ 9. 截面宽度：20±0.2mm （三）试验销 一、总体要求：国产 二、用途：用于检验防止灼热部件被触及 三、主要规格及对应技术参数： 1.金属棒直径：Φ30±0.05mm 2.锥部长度：21.50±0.05mm 3.金属棒长度：80±0.2mm 4.手柄直径：Φ50±0.2mm 5.手柄长度：80±1mm （四）试验棒 一、总体要求：国产 二、用途：用于检验防止灼热部件被触及 三、主要规格及对应技术参数： 1.金属棒直径：Φ30±0.05mm 2.锥部长度：21.50±0.05mm 3.金属棒长度：80±0.2mm 4.手柄直径：Φ50±0.2mm 5.手柄长度：80±1mm 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 3 |
| 2 | 标准测试角 | 一、总体要求：国产 二、用途：为各种电工、电器产品的温升测试提供符合标准要求的环境条件进行温升测试 三、主要规格及对应技术参数： 1.尺寸：800*800*1000（长宽高），共两侧板、一底板，两个侧板可拆除 2.测温点数：147个测温点（布点：底部7*7个点，两侧面各7*7个点），从接合处开始布点 3.测温铜片：直径15mm，厚度1mm 黄铜片 4.测温点布置：100*100mm 正方形，布点位置由内底角开始布点 5.热电偶：直径小于0.3mm的热电偶，J型、热电偶每段长约2米 6.热电偶走线布置：全部引出在一个接线排上 7.胶合板：厚度约20mm胶合板，正反面涂无光黑漆 8.活动部分：底部安装4个活动底车轮，底轮高度约100mm。底轮可自行拆装 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 3 |
| 3 | 试验探棒 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于家电产品稳定性和机械危险性能测试 三、主要规格及对应技术参数： 符合IEC61032中的B型试验探棒施加一个不超过5N的力，确定其是否合格。但该试验探棒具有一个直径为50mm的圆形限位板，以替代原来的非圆形限位板 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 3 |
| 4 | 标准试验指甲 | 一、总体要求：国产 二、用途：适用于对电击或接触运动部件的不可拆卸零件能否经受得住正常使用中出现的机械 应力达到规定防护等级进行测试的设备 三、主要规格及对应技术参数： 1.探针长度：80mm 2.指甲角度：37° 3.试指直径：Φ12 4.施加压力：10N、20N、30N三种测试力 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 3 |
| 5 | 电器检验专用试验台 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于电动器具的启动性能测试 三、主要规格及对应技术参数： 规格尺寸：至少2000mm（长）×750mm（宽）×850mm（高） 实验台台面： 1.至少采用30mm厚纯木台面 2.台面耐高温、易清洁、耐磨、耐冲击、抗弯曲、防潮 3.台面与柜体的连接必须用螺丝固定 柜体： 1.采用的钢板有较强的抗压强度 2.有防锈、防腐蚀等功能 3.左边柜体应配备独立电源，右边是抽屉柜 承重：柜体、台面承载：100kg/平方米以上 显示电压、电流、 电压0-300V （±1.5%）； 电流0-20A（≤5A ，±1.5%；>5A ±2.5%）； 带功率计接口：单相功率计接口，可切换短接功率计或者连接功率计 工作电源开关：220V市电输入，带全极断路器开关控制 设备电源：3个10A带接地插座 测试用独立电源：配5kW独立电源，电源质量符合UL 00-OP-C0036电源质量要求，电压0-300V，功率0-5kW 电源符合UL 00-OP-C0036电源质量要求。 测试用输出插座：含以下4种 1.国标插座2个，10A，每个插座含单相两极、单相两极带接地孔，插头带16A全极断开空气开关 2.16A单相两极带接地插座1个，插头带20A全极断开空开 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 2 |
| 6 | 带电指示器 | 一、总体要求：国产 二、用途：该装置与各类测试指针配合使用 三、主要规格及对应技术参数： 1.工作电压：AC220V±5% 50Hz±1% 2.电极输出试验电压：AC40-50V 3.适用于在空气环境0-40度，相对湿度≤80% 无明显振动及腐蚀性气体之场所 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 4 |
| 7 | 多路温度测试仪 | 一、总体要求：进口 二、用途：用于家电产品发热测试，灯具、家用电器、电机、电热器具、温控器、变压器、热保护器等产品发热测试 三、主要规格及对应技术参数： 1.输入通道：40个通用输入通道 2.配置：内置接线模块和外置接线模块 3.可选扫描速度，10通道/秒 4.多种功能描述：扫描，监测，测量，数字表模式(DMM) 5.实时彩色曲线图形：同时4个通道 6.数据存储：内存20MB或U盘，存储设置文件和测试数据。U盘传送文件至电脑或通过USB接口或LAN接口控制及传送数据至电脑，通过Excel查看结果 7.数据安全：管理员和使用者两级安全管理，确保数据安全性及溯源性 8.Mx + B标尺化以及通道偏离调整 9.报警：每通道可定义的独立报警限 10.PRT/RTD测量范围：-200℃-1200℃, 精度：0.002% ± 0.005℃ 11.热敏电阻测量范围：−200℃-400℃, 精度:0.004% 热敏电阻:± 0.002℃ 12.热电偶测量范围：-200℃- 2315℃, 精度：0.004% ± 0.5℃ 13.直流电压量程：0-50V, 准确度：0.0024% 14.直流电流量程：0-100mA, 准确度：0.015% 15.电阻量程：0-100 MΩ, 准确度：0.004% 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 8 | 绕组温升测试仪 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于变压器工作温度测试 三、主要规格及对应技术参数： 1.测量范围：0.5～20～200～2000Ω 2.测量精度：冷态 ±0.1％READ＋0.1%FS，热态 ±0.15％READ＋0·15%FS 3.环境温度：测量范围 0～50℃，测量精度 ± 0.5℃ 4.温升：根据温升公式计算 5.热阻反应时间：＜30秒 6.实验时间： 最大99小时59分59秒，精度 ±0.1％ 7.绕阻温度系数可设定0～999.9，所有设定参数停电保持 8.仪器标配RS232串行口，可与电脑串行通讯，测试软件内容：记录温度变化数据，显示温升曲线、查询打印 9.标配25针并行打印口，可与打印机直接连接打印测试数据；可定时打印多路温度数据，打印测量时间间隔可由用户设定 10.供电电源：AC220V ±10％，50Hz/60Hz，整机功耗＜15W 11.使用环境：工作温度 25℃±15℃； 湿度 60％±30％ 12.外型尺寸：307mm(宽)×395mm(深)×140mm(高) 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 2 |
| 9 | 脉冲发射器 | 一、总体要求：国产 二、用途：对各类家用和类似用途电器进行脉冲试验，属电气安全试验仪器设备 三、主要规格及对应技术参数： 1.输出浪涌电压：0.1～6kV，分辨率0.01kV，按键设置 2.显示电压精度: ±（5％+3个字） 3.脉冲波形：1.2/50μs 4.波形误差：±20％ 5.高压变压器容量: ≥300VA 6.使用电源:AC 220V±10%，50Hz/60Hz 7.工作环境温度：10℃～30℃，湿度：≤75％ RH 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 10 | 稳定性试验台 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于检验家用和类似用途电器在工作台一定的倾斜角度及转动情况下产品的稳定性三、主要规格及对应技术参数： 1.倾角范围：0～30.0°连续可调，西门子触摸屏显示，全自动控制 2.角度精度：0.5° 3.转盘直径：Φ1200mm，转盘表面不光滑，以防器具和转盘滑动，转盘园周有 高度护杆 4.转盘速度：1±0.2转/分钟 5.最大负荷：试样重量不大于120kg 6.转动方式：水平范围内360°（使用伺服电机） 7.传动方式：涡轮蜗杆 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 11 | 变压器过载、短路试验台 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于家电产品变压器和相关电路的过载保护测试 三、主要规格及对应技术参数： 工作电源：AC220V/20A 试验电压：0～250V可调；最大提供负载功率5KVA 试验负载： 220V 0.5A～5A；110V 0.5A～10A；48V 0.5A～10A；36V 0.5A～10A 24V 0.5A～10A；12V 0.5A～10A；5V 0.5A～10A 短路电流: 100A MAX 短路电阻≤1Ω 温度显示范围:0～300摄氏度；加载时间：0～99小时可设置 显示方式：数显； 精度：3％+5个字 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 2 |
| 12 | 10kVA调压器 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于家电产品非正常工作测试 三、主要规格及对应技术参数： 三相10kVA，四进四出，共N线，三相0～450V可以调节，三个电压表，分表测量火线和零线之间的电压。外带机箱，机箱带轮子，指示灯不能装在面板上（预防运输过程碰坏） 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 13 | 15kVA智能变频电源 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于家电产品非正常工作测试 三、主要规格及对应技术参数： 交流变频电源 三进单出 输出相数：单相正弦波输出 输出电压：自动：（低档）1～150V，（高档）151～300V高档锁定状态下：（高档）1～300V 输出频率：45～65Hz连续可调，100Hz，120Hz，200Hz，240Hz，400Hz 输出电流：110V 136.4A，220V 68.2A 波形失真度：2%；频率稳定度：0.1% 源电压效应：1%；输出电压稳定度：≤1% 负载效应：1%；瞬态恢复时间：20ms 过流报警：1.05额定＜输出≤1.1额定 15秒内关断输出；1.1额定＜输出≤1.2额定 5秒内关断输出 保护装置：短路保护，过载保护，功率器件过热保护 抗冲击功能：可承受功率不大于电源额定功率0.5倍的感性负载或波峰因数不大于3.0整流性负载的启动冲击，并正常运行。 记忆功能：上次启动参数 快捷组：可设六组参数，快速切换 预置功能：在待机状态时，可预置输出电压，输出电压频率，输出电压上、下浮动值 在线可调整功能：在运行状态时，按“切换”键变换状态，再按“增”或“减”键，可在线调整输出电压、输出频率，输出电压上、下浮动值 通信接口：RS232通讯（可选取RS485通讯），选配遥控 效率：≥70% ，≥80% 电源输入：单相220V±15%，3×220V±15% 显示方式：VFD显示 电压：分辨率：0.1V；精度：±（0.8%×读数值+0.2%×满量程值） 电流：分辨率：0.001A/0.01A 精度：±（2%×显示值+1%×额定输出值） 功率：分辨率：0.001kW/0.01kW 精度：±5% 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 14 | 弹簧冲击器 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于对电子电工产品的抗撞击能力的测试 三、主要规格及对应技术参数： 1.单档冲击器 2.主体质量：1250±10克 3.冲击元件质量：250±1克 4.锤头质量约：60克 5.冲击能量：0.5±0.04N.m 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 3 |
| 15 | 插头扭矩试验仪 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于检测带有插销的直插式设备在正常使用时对插座产生的机械应力是否在规定范围之内，增加配置也可作为螺口式灯座的扭力试验设备 三、主要规格及对应技术参数： 1.接触面与轴心面距离：8mm 2.力臂：0-200mm 3.砝码2.5N及1N 1个，可实现0.25N力矩及其它力矩 4.配置：万能插座（适合GB、BS插头使用）、 UL插座及澳洲插座各一个 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 3 |
| 16 | 爬电距离量规 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于检验电器产品等电器附件的爬电距离和电气间隙 三、主要规格及对应技术参数： 1、卡数：30 尺寸: 1.0，1.05，1.1，1.2，1.25，1.3，1.4，1.5，1.6，1.7，1.8，1.9，2.0，2.1，2.2，2.4，2.5，2.8，3.2，3.6，4.0，4.2，4.5，5.0，5.6，6.3，7.1，8.0，9.0，10.0。 2、尺寸精度: ±0.03mm 3、使用标准: GB8898、GB7000.16、GB4706.1、 GB9706.1 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 3 |
| 17 | 多功能开关寿命机 | 一、总体要求：国产 二、用途：开关寿命试验机，是适用于各类轻触开关、微动开关，微触开关的试验机，全自动检测被测产品电气性能与机械性能的老化寿命试验三、主要规格及对应技术参数： 1.试验工位：三工位 2.行程间距：不小于10～200mm 3.接通时间：0～99.99秒可调 4.断开时间：0～99.99秒可调 5.工作方式：气动式，各工位独立调节和运作 6.控制方式：可编程控制器（PLC）控制 7.夹具：夹具座可上下、左右、前后移动，适用于各种外形的产品（简称三维动作） 8.做电寿命试验时：用户应配电源负载控制柜（另购） 9.气动元件全部采用SMC进口部件，不锈钢面板，进口时间继电器控制，设有漏电保护，过载保护和报警功能 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 18 | 常通负载柜 | 一、总体要求：国产 二、用途：配套机械动作试验设备（如插头插座寿命试验机），进行通断能力试验、分断容量试验、弯折试验和正常操作试验等 三、主要规格及对应技术参数： 1.负载柜电压：0～280V连续可调 2.负载柜电流：0～20A连续可调，（>20A采用分档切换方式），(0～50A、可扩展至150A) 3.功率因数cos：16A以下0.3～0.96；16A以上0.6～0.96 4.精度：0.5级，数显 5.计数器：0～999999次可预置 6.负载电源：AC220V／50Hz 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 19 | 多功能温升测量仪（智能型） | 一、总体要求：国产 二、用途：用于考核电器附件在接上负载电流时其表面发热情况，电线温升是否依据标准的要求，能有效检测插销和插座的插套是否偏薄，插头和插座是否配合良好家电产品电源连接和外部软线性能测试 三、主要规格及对应技术参数： 本测试仪由电流调节控制部分和温度采样测量部分组成 技术特性： 1.输出电流：AC0～100A（一路），精度±3%（建议用户自备稳压电源） 2.显示精度：1A 3.测温范围：0～150℃，精度±1℃ 分辨率 0.1℃ 4.测量点：8路 5.配进口T型（或K型）热电偶 6.显示每路的最大值、最小值和平均值 7.供电电源：AC220V±10%，50Hz 8.仪表预热时间：≤20分钟 9.尺寸(长*宽*高)：340mm*140mm*390mm 10.显示温升曲线图 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 20 | 单向插头插座量规 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于检测单相插头及插座尺寸 三、主要规格及对应技术参数： 依据GB1002-2008中图6～图18及表6～表18要求，用于检测单相插头及插座尺寸，一套共19个。 1.图6 6A/10单相两级插头量规 一个 2.图7 6A/10单相两级带地插头内量规 一个 3.图7 16A单相两级带地插头内量规 一个 4.图8 10A单相两级接地插头外量规 一个 5.图8 16A单相两级接地插头外量规 一个 6.图9 10A单相两级插座最大通规 一个 7.图10 10A单相两级插座最小通规 一个 8.图11 10A单相两级插座止规 一个 9.图12 10A单相两级插座不接触规 一个 10.图13 10A单相两级带地插座最大通规 一个 11.图13 16A单相两级带地插座最大通规 一个 12.图14 10A单相两级带地插座最小通规 一个 13.图14 16A单相两级带地插座最小通规 一个 14.图15 10A单相两级带地插座止规 一个 15.图15 16A单相两级带地插座止规 一个 16.图16 10A单相两级带地插座不接触规 一个 17.图16 16A单相两级带地插座不接触规 一个 18.图17 10A单相两级双用插座圆插部分通规 一个 19.图18 10A单相两级双用插座圆插部分止规 一个 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 4 |
| 21 | 三相插头插座量规 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于用于检测三相插头及插座尺寸 三、主要规格及对应技术参数： 依据GB/T 1003-2016标准中规定的型式、参数、尺寸公差和精度要求 三相五线插头量规 16A、25A、32A 各一个 三相五线插座通规 16A、25A、32A 各一个 三相五线插座止规 16A、25A、32A 各一个 三相五线插座不接触规 16A、25A、32A 各一个 三相插座带电插套接触规 16A、25A、32A 各一个 三相四线插头通规 16A、25A、32A 各一个 （和三线五线插头量规是兼容的） 三相四线插头止规 16A、25A、32A 各一个 （和三线五线插头量规是兼容的） 三相四线插座不接触规 16A、25A、32A 各一个共24件 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 4 |
| 22 | 耐漏电起痕指数测试仪 | 一、总体要求：国产 二、用途：适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业的检验 三、主要规格及对应技术参数： 1.操作方式：触摸屏+按钮双重操作方式 2.进口计时器、调节器、继电器、温控器、电磁阀 3.电极压力1.00N±0.001N 4.试液电阻：A 液 0.1%NH4Cl，3.95±0.05Ωm， B 液 1.98±0.05Ωm 5.液滴体积：20 滴 0.380g～0.480g， 50 滴 0.997g～1.147g (可微调节) 6.液滴高度：35mm±5mm (可调节) 7.液滴时间：30s±0.1s(优于标准)(数显，可预置调节)， 50 滴时间 24.5min±2min 8.液滴滴数：1～9999(数显，可预置) 9.试验风速：0.2m/s(新标准) 10.试验电压：100V～600V(25V 分度，可调节)； 11.试验电极：试验电极 - 铂金，电极接杆 – 紫铜或黄铜 12.起痕判断：0.50A±10%， 2.00s±10% 13.试验电源：220V，50-60Hz 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 3 |
| 23 | 灼热丝试验机 | 一、总体要求：国产 二、用途：无火焰起燃源程序仿真试验项目 三、主要规格及对应技术参数： 1.计时器、调节器、继电器 2.自动遮蔽热辐射挡板 3.最高温度：≥960°≤范围内连续可调，测温精度±5°C（优于标准±10°C） 4.灼热时间：0.1-999.9s，±0.1S(时间范围可调) 5.灼热丝：4mm±0.04mm，Ni80/Cr20 ； 6.热电偶：直径1.0mm 铠装电偶； 7.灼热丝与试验样品施加压力值：≥0.95N±0.1N 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 3 |
| 24 | 针焰试验机 | 一、总体要求：国产 二、用途：适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业易燃阻燃试验 三、主要规格及对应技术参数： 1.计时器、调节器、继电器、温控器、电磁阀 2.火焰高度：12mm±1mm，可调节，带高度测量器具 3.火焰温度要求：从100℃±2℃升到700℃±3℃的时间在23.5秒±1秒之内 4.温度测试范围：覆盖0～1000℃ 5.施燃时间：0～999.9s±0.1s可调 6.持燃时间：0～999.9s±0.1s，自动记录，手动暂停 7.针状燃烧器：不锈钢，内孔Φ0.5mm±0.1mm，外径≤Φ0.9mm，长≥35mm 8.燃烧器角度：0°、45° 9.测温热电偶：铠装（K型）热电偶； 10.试验过程：试验程序自动控制，独立抽风 11.试验空间≥0.5m3 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 3 |
| 25 | 球压试验装置 | 一、总体要求：国产 二、用途：适用于对所有绝缘材料制成的电器外壳、外部零件进行耐热实验 三、主要规格及对应技术参数： 1、钢球半径：SR2.5mm 2、施加压力：20N±0.2N 3、支承块为：直径50长100，并有直径1.2的测温孔，不锈钢制作 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 3 |
| 26 | 测量表面温度用探针 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于家电产品测量表面温度测试 三、主要规格及对应技术参数： 依据GB4706.22-2008、 GB4706.20-2000的要求，主要用于检查干衣机或电磁灶等器具的易触及零件的前表面的温升能 带推力4±0.5N 带K型热电偶 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 4 |
| 27 | 扭力螺丝刀、扭力扳手 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于家电产品外部导线用接线端子测试 三、主要规格及对应技术参数： 1.测量范围最小-最大cN.m：2～15；4～30；10～60；20～120；60～260；100～500 2.刻度cN.m：0.1；0.2；0.5；1；2；2.5 3.长度mm：100；100；105；120；140；150 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 扭力扳手： 一、总体要求：国产 二、用途：小负荷扭矩及扭力工具检测 三、主要规格及对应技术参数： 1.量程：36cN.m 2.分度值：0.5cN.m 3.外形尺寸：Ø64*130mm 4.准确度：±3% 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 2 |
| 28 | 滚筒跌落试验机 | 一、总体要求：国产； 二、用途：用于滚筒跌落试验。 三、主要参数 1、依据GB2099.1, GB16915, GB2423中规定的“机械强度”试验有关条款要求而设计。可用于家用和类似用途插头插座及电器附件进行机械强度试验，考核电器附件的耐跌落性能； 2、工作电源：AC 220V 50HZ； 3、转 速：5-20转/分钟可调； 4、计 数 器：1～999999次可预置； 5、跌落高度：500mm； 6、滚筒宽度：≥350mm； 7、单桶。 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 1 |
| 29 | 胶木板5kg重物 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于家电产品温升测试。 三、主要参数 1、据GB04706.8、IEC 60335-2-17 3.1.9：一块20 mm厚的胶木板支撑，该胶木板应高于地板至少300 mm.，胶木板的大小应足以全部支撑隔热材料的各个部分； 2、5kg重物。 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 套 | 3 |
| 30 | 接触电流测试仪 | 一．总体要求：国产 二．符合标准：IEC60990-1999（GB/T12113-2003）表L.1- L.6测试要求 三．用途：电器安全安规测试 四．主要规格及对应技术参数： 1.完全符合IEC60990-1999（GB/T12113-2003）表L.1- L.6测试要求 2.触屏+USB鼠标双模操作，简单快捷 3.256色TFT真彩LCD显示，清新亮丽 4.标准人体测量网络+ 保护导体电流网络+开路电压表 5.3种工作模式测量接触电流 6.频率范围包括直流DC、交流15Hz~1MHz 7.真实RMS有效值、DC直流值、PEAK峰值同时显示 8.EUT工作电压、功率、电流同时显示 9.测量精度高达0.01uA, 10.量程自动切换，测量范围：0~20 mA 11.设置测试时间功能、电流上限和下限报警功能、过流保护功能、 12.能够保存试验结果 13.多功能EUT插座，兼容多种测试插头 14.内置隔离变压器，输出：0~7A（220V:242V） 15.高频带宽 自动量程切换 16.测量网络电压范围：-10V ~ +10V； 17.测量网络电流范围：-20mA~+20mA； 18.分辨率：0.01uA； 19.误差：DC: ±（2.0% of reading+5uA）; 20.误差RMS、PEAK：15Hz<f<200kHz，±（2.0% of reading+5uA） 21.误差RMS、PEAK ：200kHzf1MHz: ±(5.0% of reading+8uA) 22.频率范围：DC，15Hzf1MHz 23.输入阻抗：＞1MΩ 24.共模抑制比CMRR：＞40db 25.使用环境：工作温度范围: 0 to +40 (+32 to +104) 26.AB测量端子额定电压:AC<250V 27.AB测量端子额定电流:PEAK<500mA DC<500mA 五、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 六、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 31 | 热水器综合测试系统试验台 | 一、仪器介绍： 该电热水器综合综合性能测试台主要针对电热水器出厂时各项性能指标的检测；测试的项目包含性能检测、打压检测、流量检测、温度检测、功率耗电量检测等。满足GB/T20289-2006 《储水式电热水器》中相关条款。GB_4706.12-2006 《家用和类似用途电器的安全储水式电热水器的特殊要求》相关要求。 二、控制方式：该仪器设备采用PLC+工业电脑（进口品牌；进口有“西门子”“三菱”等）处理器，操作方式由≥8寸触摸屏显示输出。 三、功能要求及性能指标： 1、进水管路：每个工位进水管路分为2路，一路为自来水管；一路为冷水增压管路；各工位的管路上各安装调压阀一个,调压阀要方便调节，各工位的管路控制水路全采用角座阀跟电磁阀控制，进水为自来水,温度无需控制。 2、配备增压稳压系统：增压管路可以长期保持0.7MPa±0.02 MPa的水压。 3、工位：拥有2个工位用来做整机测试，每个工位长度卧式：135cm,立式：80cm。每个工位可承受300Kg的重量，刚性好，不变形，壁挂位置水平方向可调（其中一个挂钩固定,另一个可调节）。 4、电参数显示：各工位配备0.2级数显电参数显示表能实时显示（，电压，电流，功率因数）检测电压量程范围（AC0—380 V）检测电流量程范围（AC0—40A）能实时掌握产品耗电量。 5、大电流接线盒：每个工位配备1个大电流接线盒插座能能过（30A—60A电流不等） 6、压力表及电磁流量计/转子流量计：每个工位的进水管路上安装高低压压力表（精度0.5级,最小刻度0.02MPa, 低压量程1.0 MPa,高压量程2.5 MPa）和转子流量计（最小刻度0.2L/min,量程18L/ min）,以及球阀各一个；每个工位需要配有压缩空气的气路，提供产品的测试完成后吹干跟阀体控制。 7、配备插座：其中每个工位配备4个插座（2个国标10A三插2个16A的万能插座适用于UL、GS、BS等国际标准）； 8、安全保护系统：设备整体带接地，各工位有独立漏电保护功能，电器控制部分有防水功能，线路能满足总电流要求。 9、整机结构材质：整机外观使用不锈钢材料加氧化铝型材结构。 10、测试电源电压：AC0~300V交流可调电压，60Hz 11、功率：15KW 精度0.001KW 12、具备安规测试：耐压测试、接地测试、泄露测试 13、耐水压：0-1.2MPa可调 14、进出水温度：0~100℃精度0.1℃ 15、水流量：1~20L/min 四、技术参数： 1 . 此套加压稳压供水系统由多级泵，安全泄压阀，回流阀、贮水箱，节点压力表；水流切换球阀、稳压控制箱组成。 2. 主水路由自来水路、稳压增压水路2 路并联构成。当测试只需低压自来水时，将稳压增压水路的球阀关闭；再将自来水口球阀打开供水,2 工位同时共用相同水压水路;当需用增压稳压水路时，将自来水路球阀关闭, 增压管路球阀打开状态，（否则开增压稳压水，会流串整个自来水，造成低压管路破裂） 3. 为保证管路与测试件的安全性,以及操作人员的安全性。进行热水器性能测试时本公司已安装安全泄压阀与回流阀,已设定最高使用安全压力为1.2MPa,并保证通水试验时的压力与使用流量 4.增压稳压力值为：0.1-0.7MPa 可调,精度0.02MPa 5. 水流量分辨值0.2L/min. 1-20L/min 范围 6. 试验水温：15℃±2℃，由冷水机构制冷 7. 压力表分辨值0.02MPa,量程0-1.2Mpa. 8. 插座10、13、16A,分别能适用UL、GS、BS 等标准测试要求。 9. 自来水与高压水能切换供水使用 10. 试验室环境要求: 空气流速不应大于0.25m/s 环境温度: 20±2℃ 环境湿度: 85﹪ 11. 工作电源：供水系统：AC380V、50HZ 机台：AC220V 50HZ 五、基本配置： 1． 操作控制柜： 1 个（与供水系统一体） 2． 精密调压阀： 1 个，0.1-0.7MPa 可调; 3． 玻璃流量计与电子流量计： 1 个，0.4-20L/min 刻度值0.2L; 4． 水压压力表与压力传感器： 2 个，0-1.2MPa 0.5 级; 5． 水路球阀： 4 个 ； 6． 水质过滤器： 1 个; 7． 电参数仪（含电压/电流表/电度表）： 2 个（300V/40A） 8． 工业电脑：研华工控机 1台 9． 显示器： 联想 1台 10． 数显温度巡检仪16 路：1 组 11． 热电偶测温线：16 条 12． 10A、13A、16A 多功能插座各1 件； 13． 增压稳压管路： 1 组; 14． 冷冻系统： 冷水机1个，7℃-25℃可调节（水0℃就会结冰） 15． 立式不锈钢多级水泵：1 台 16． 电磁水阀：6 件; (用于自动控制测试时的供水与断水) 17． 储水箱：1 个; 2000L（持续供水，用于试样通断水的储存与供水） 18． 中央PLC 处理器：1 个. （试验控制程序的编程处理） 19 、触摸屏 ：1 个.. （试验控制程序的操作）： 20、增压泵：1个（用于临时试验水压要求为2MPa） 六、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 七、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 1 |
| 32 | 振动试验台 | 一.全部功能: 1、符合:振动台 0.5-600HZ内][符合:正弦波 各种检验标準 2、振动台 0.5-600HZ内:满足GB/IEC等试验标准要求 4、同一台面三轴(X.Y.Z)[垂直(上下).水平(左右).水平(前后)]同时振动 5、同一台面三轴(X.Y.Z)[垂直(上下).水平(左右).水平(前后)]个别振动 6、正弦波(半/全):(同时.个别)正弦波 7、圆形振动: 三轴同时(扫频或对数)振动 ,频率0.5~600HZ,时间0秒~135年,振幅0-5mm,加速度0~15g,段数程式:无限制 8、调频振动: 三轴可个别任意设定及同时]振动 ,频率0.5~600HZ ,时间0秒~135年,振幅0-5mm,加速度0~15g,段数程式:无限制 9、扫频振动: 三轴可个别任意设定及同时]振动 ,频率0.5~600HZ ,时间0秒~135年,振幅0-5mm,加速度0~15g,段数程式:无限制 10、可程式振动:三轴可个别任意设定及同时]振动 ,频率0.5~600HZ ,时间0秒~135年,振幅0-5mm,加速度0~15g,段数程式:无限制 11、倍频振动: 三轴可个别任意设定及同时]振动 ,频率0.5~600HZ ,时间0秒~135年,振幅0-5mm,加速度0~15g,段数程式:无限制 12、对数振动: 三轴可个别任意设定及同时]振动 ,频率0.5~600HZ ,时间0秒~135年,振幅0-5mm,加速度0~15g,段数程式:无限制 13、调幅 : 0-5mmp-p 14、最大加速度 : 0~15g(约150m/s2) 15、时间控制(秒) : 任何时间可设 16、定加速度 : 定加速度±25%内 17、定加速度 : 定加速度±25%内 18、定振幅 : 定振幅±25%内 19、台体尺寸:同一台面[三轴(X.Y.Z)]一体机,50*55*50CM 20、电源电压AC:220V电流:15 A振动机功率:3.3 KW 21、温度:-40℃~+80℃/湿度:10%~95%冷却方式:自然风冷 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 33 | 泄漏电流测试仪 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于家电及类似产品泄漏电流测试。 三、主要参数 单相6kW负载，静态、动态泄漏测试 内置7种标准的泄漏测试人体网络（MD卡） 报警电流设：置测试仪具有MD网络自动识别功能。 B网络网络：0～18.00mA；E网络范围：0～6000 uA；G网络范围：0～4500 uA；其它网络范围：0～9000uA。0为不进行上限或下限判定。 精度：10uA～50uA，DC～1MHz：±（2%×读数+3uA） 50uA～18mA，DC～10kHz：±（2%×读数+0.5uA） 10k～200kHz：±（5%×读数+0.5uA） 200k～1MHz：±（5%×读数+1.5uA） 注：G网络10～50uA，精度为2%+12uA；50uA～100uA，精度为2%+4uA，其他范围精度同上。峰值:50uA-90mA 输入电压:30.0～300.0V（单相） 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 34 | 示波器 | 一、总体要求：进口 二、用途：用于家电及类似产品性能测试。 三、主要参数 1.带宽：500MHz 2.>=9英寸大型WVGA显示屏 3.具有频谱分析功能 4.计算得出的上升时间（典型值）：800ps 5.通道数：4个 6.采样速率：5 GS/s 7.最大记录长度：10K样点 9.垂直灵敏度： 1 mV/div - 10 V/div 10.输入耦合：AC, DC, GND 11.输入阻抗并联：13 pF或50Ω端子时1 MΩ 12.DC增益精度：±2% 13.最大输入电压：(1 MΩ)150 VRMS, 峰值≤400 V 14.最大输入电压：(50Ω)5 VRMS, 峰值≤30 V 15.接口：USB接口 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 35 | 数字功率计 | 一、总体要求：进口 二、用途：用于家电及类似产品功率测试。 三、主要参数 1.测量内容：电压、电流、频率、有功功率、视在功率、功率因素等； 2.同时测试并显示4个不同参数； 3.基本精度：读数的0.1%+0.1%档位值； 4.频率测量范围：DC、0.1Hz到3MHz； 5.电流测量范围：0.5A到20A/相； 6.最大测量电压：1000V/相； 7.有效电压电流扩展输入范围：2%到260%； 8.电压和电流双通道频率测量； 9.采样速率：约341K采样/秒； 10.最大数据更新率：100ms； 11.符合IEC62301标准，可进行待机功率测量； 12.显示：5位数值显示； 13.通讯接口：USB/RS232； 14.配三相五芯插座； 15.配PC应用软件； 16.安全等级：CAT II； 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 36 | 耐压测试仪 | 一、总体要求：进口； 二、用途：用于电器电容耐压试验 三、主要规格及对应技术参数： 用途：本系列装置依照GB/T3667-2018“交流电动机电容器”测试要求设计制造，用于额定电压为3000Ｖ以下，频率为50Ｈｚ的自愈电容器进行直流耐压试验。 技术参数： 1.最大交流电压输出：5kV； 2.输出交流电压准确度：AC/DC ±(2% of set + 20V)[无负荷时]； 3.最大交流额定电流：100mA； 4.最大输出功率：500VA； 5.输出波形及频率：正弦波，50Hz/60Hz； 6.输出波形失真率：≤3%； 7.交流电压波动率：≤±10%； 8.输出方式：PWM开关方式； 9.最大直流电压输出：6.2kV； 10.输出直流电压准确度：±(2% of set + 20V)[无负荷时]；； 11.最大直流额定电流：10mA； 12.直流输出功率：50W； 13.直流电压波动率：≤3%； 14.直流耐压试验结束强制放电功能，放电电阻125 kῼ； 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 37 | 智能绝缘电阻测试仪 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于家电及类似产品绝缘电阻测试。 三、主要参数 测量范围：1～9999MΩ 测量精度：±10%FS（FS为满量程值） 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 38 | 数字多用表 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于家电及类似产品性能参数测量辅助工具 三、主要参数 DCV.0.2～1500V DCA.0.2mA～10A ACV.0.2～1000V ACA.0.2mA～10A R:0～20MΩ 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 39 | 精密交流自动调压稳压器 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于家电及类似产品性能参数测量辅助工具 三、主要参数 输出电压:220V 输出电流：40A 频率：50-60Hz 工作温度：-10～40℃ 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 40 | 湿热环境试验箱 | 一、总体要求：国产 二、用途：用于家电及类似产品湿热环境试验 三、主要参数： 1、性能规格 1.1、温度控制范围:-65℃~+80℃ 1.2、温湿度控制范围:20%RH~ 95%R.H（at +20~+80℃） 1.3、温度均匀性 ≤2℃ 1.4、温度波动度:高温时≤±0.5℃ 低温时≤±1.0℃ 1.5、温度偏差:高温时≤±2.0℃ 低温时≤±3.0℃ 1.6、温湿度波动度:±0.5℃/±2.5%RH 1.7、温湿度均匀性:≤1.0℃ 1.8、温湿度偏差 ≤±2.0℃/≤+2、－3%RH 1.9、温度下降时间:+20~ -65℃ 120分钟以内 无试样、无负荷 2.0、温度上升时间:+20~ +80℃ 90分钟以内 无试样、无负荷 2．试验室本体 现场库房板组装的方式 2.1尺寸:内尺寸：IW3800×IH2400×ID2200mm (试验室本体) 2.2库房板 （1）外装材料：（氯乙烯树脂板t 0.8mm）（冷轧钢板t 0.6 + 聚氯乙烯树脂涂层t 0.2） （2）内装材料:壁板、天板(不锈钢钢板t 0.6mm)底板(不锈钢钢板t 0.8mm) （3）库房板厚度:T100mm(断热材料为硬质氨基甲酸乙酯泡沫） （4）底板负重:底板负重600Kg/ m2（均匀分布负重） （1）材质:同库房板 （2）厚度:t90mm（断热材料为硬质氨基甲酸乙酯泡沫） （3）本体门:单开门，有效尺寸W850×H1800mm 2.4本体架台:冷轧钢板t 1.5mm H75mm;表面喷漆：黑色 3．空调器 3.1送风机:单吸入多叶片风扇 AC380V 3Φ ≥750W 2台 3.2加热器:翅片式加热器 AC380V 3Φ ≥12KW 1台 3.3加湿器:电热式蒸气发生器 AC380V 3Φ ≥8KW 1台 3.4蒸发器:多段散热片式冷却器 3.5温度传感器: T型热电偶 1根 3.6湿度传感器: 静电容量式湿度传感器 1套 4．机械室 4.1冷冻机:风冷式 4.2冷媒:R404A+R23 4.3压缩机容量:全封闭式压缩机 4.4动力盘:温湿度调节器、强电控制器、漏电保护器、变压器等 5.操作盘 5.1本体:冷扎钢板t 1.0mm 表面喷塑处理 米黄色 5.2装载部件:时间累计器、温度过升防止器、操作开关、试料电源控制端子、时间信号端子等 6.装备品 6.1门观测窗:内嵌发热体的强化玻璃有效视界：W180×H289mm 1扇 6.2电缆孔:内径Φ50mm<安装到用户指定的位置>1个 6.3换气扇:强制换气方式，换气量为60m3/h 1套 6.4室内照明:白炽灯 AC220V，40W （+65℃以上时熄灭）3只 6.5离子交换式软水器:7．5L/Hr 1套 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除 | 台 | 1 |
| 41 | 无感电阻 | 一．总体要求：国产 二．符合标准：符合GB4706。 三．用途：无感电阻主要用于大功率电路。 四．主要规格及对应技术参数： 1.无感电阻：2000欧； 2.功率：500W ； 3.最大承受电压：1000V 五、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 六、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 个 | 4 |
| 42 | 推拉力计 | 一．总体要求：国产 二．符合标准：4706 三．用途：适用于电子电器、 轻工纺织、建筑五金、打火机及点火装置、消防器材、制笔、制锁、渔具、动力机械、科研机构等行业 推拉负荷测试 四．主要规格及对应技术参数： 1.量程: 300N 2.分度值: 2.0N 3.准确度：-±1%FS 4.重量：约0.9㎏ 五、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 六、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 4 |
| 43 | 万能角度尺 | 一、国产 二、参数 1.量程：0-320o 2.材质：优质钢材 3.读数值：2’ 4.读数方式：游标读数 5.产品工艺：表面镀铬 三、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 四、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 个 | 4 |
| 44 | 溢水试验装置 | 一、总体要求：国产； 二、用途：用于液体加热器进行耐潮湿测试时，检验产品的结构在正常使用操作时会出现不小心将水溅到容器外，或容器中的水加得太满，通电工作时，水将沸腾溢出等现象，是否能保证溢出的水不影响它们的电气绝缘性能。 三、主要参数 符合GB4706.1-2005标准15.2条款要求和GB4706.19、GB4706.30 1、PLC控制器控制、人机界面进行操作； 2、步进电机驱动，不锈钢气缸注水； 3、倾斜角度：0~20度可调； 4、流量控制范围：250ml-900ml； 5、注水速度：250ml-900ml每分钟可调定； 6、样品台放置尺寸：350X400mm。 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 45 | 电容器耐久性试验装置 | 一、总体要求：国产 二、符合标准：符合GB4706.1附录F，4.14条款电容器的耐久测试。满足GB/T14472（eqv IEC 384-14）标准4.14条款测试要求。 三、产品特性： （1）提供一组0～1000V和一组0～650V的交流电压供试验样品使用，并且具有高可靠性的过流、过压保护功能和可靠的0V启动功能。 （2）采用0V触发和脉冲计数控制电路。 （3）系统控制和测量：PLC可编程控制器控制，两路A/D转换器模块进行测量。 （4）参数显示和设置：7寸彩色触摸屏。 （5）采用PLC控制，电机调节直流电压和交流电压。 （6）电压零伏启调和过流、过压保护。 （7）配有试验夹具1套。 四、详细技术性能指标： （1）交流源C：输出电压AC1000V,50Hz；输出最大电流4A；最大试验电容总容量：12uF；输出五个周期信号(时间宽度T:5×1/50=0.1S)；误差±0.5个周期信号；数字显示电压精度±5％±2字。 （2）交流源A：输出电压 0～650V；数字显示电压精度±5％±2字；输出最大电流3A；数字显示电流精度±5％±2字。 （3）周期设置0～99.99m。精度不低于±2％。 （4）时间累计器0～999.9h,断电记忆。精度±2％。 （5）有过流过压保护功能。 （6）有可靠的0V起动。 （7）符合GB/T 14472（eqv IEC 384-14）标准的4.14条款要求。 （8）电容器耐久性试验应有50工位测试夹具（90℃）1套。 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 | 台 | 2 |
| 46 | 电子老化试验箱 | 一、总体要求：国产 二、用途： 三、主要参数 1.温度范围：-10℃～85℃ 2.恒温波动度：≤±1℃ 3.均匀度：±2℃ 4.升温速率：约3℃/min 5.制冷采用进口压缩机 6.仪表采用≥7寸进口触摸式液晶显示屏 7.程序可编辑 8.高低压电器采用施耐德电器 9.换气时间：可调温度运行控制系统控制器 10.设定精度：≤1℃ 11.指示精度：≤2℃ 12.解析度：≤1℃ 13.加热系统全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 14.定时范围：可调循环系统耐高温电机。 15.多叶式离心风轮 16.电源超载、短路保护 17.安全接地保护 18.温度超温保护 19.鼓风电机过载保护 四、交货时需提供首次国家法(定)计量机构的设备检定证书； 五、质保期： 保修期一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除 | 台 | 1 |

包3：   省纤检局“青藏高原紫外—温度耦合诱因对防护用纺织品性能失效评价关键技术研究”

及“牦牛绒原料高附加值开发利用研究”建设项目检测设备技术参数一览表

预算金额：610万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织物撕裂仪 | 产地：国产 用途：用于各种机织物的抗撕裂强度测试。 符合标准：FZ/T60006、GB/T 3917.1、ISO 13937-1、ASTM D1424等最新、最常用的标准。 技术参数： 1、标准重锤砝码(A-C):16N,32N,64N，128N 2、测试精度:≤±0.2％F·S 3、撕裂长度:43mm 4、切口长度:20±0.1mm 5、试样夹持:气动方式， 6、试样尺寸:100×63mm 7、工作电源:AC220V 50Hz 100W 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 2 |
| 2 | 电子织物强力机 | 产地：国产 用途：用于测定各种纺织品的断裂强力和断裂伸长率。 符合标准：GB/T3923.1、GB/T 19976、GB/T 3917.2、GB/T 13772.1、FZ/T 01030、ISO 05081等标准。 主要技术参数： 1、量程及分度值: 5000N， 1N ，2500N，0.1N；500N，0.01N 2、力值分辨率 1/60000；测力传感器精度：≤±0.05%F•S 3、整机负荷精度：满量程2%～100%，任意点精度≤±0.1%，等级：1级 4、横梁速度调节范围（上升、下降、调速、定速）：（0.1～1000）mm/min （范围内自由设定） 5、有效行程：800mm； 6、位移分辨率：0.01mm； 7、最小夹持距离：10mm 8、夹持距离定位方式：数字设定，自动定位 9、龙门宽度：360mm 10、单位转换：N、cN、Ib、in 11、数据存贮量（主机部分）:≥2000组 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 3 | 紫外辐照仪 | 产地：国产 用途：用于测量紫外线的辐射能功率密度,即每平方厘米的辐射能功率。 技术参数： 1、光谱范围 250nm～400nm； 2、灵敏度：0.2mV/μmol/m2s；0.58mV/W/m2 3、校准系数：5.0μmol/m2s/mV；1.65W/m2/mV；校准误差：±10%；重复性：<1% 4、非稳定性（长期漂移）：<3%/年；非线性误差：<1%（≤300μmol/m2s） 5、响应时间 <1ms 6、视角：180°； 7、方向响应：±10%（75°天顶角）； 8、温度响应：约0.1%/℃ 9、工作环境:0～50℃，90%非冷凝环境； 10、分离式探头30m防水 11、记录模式：人工/自动；记录容量：99组数据 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 3 |
| 4 | 便携式自动气象站 | 产地：国产 用途：采用一体化设计，大屏幕液晶图形显示，可采集风、温、湿、光照、雨量、太阳辐射、紫外辐射、气压、露点、土壤湿度、土壤温度、叶面湿度、ET等气象因子，并可自动生成NOAA气象报告和趋势分析，配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测，可以通过配置GPRS远程控制模块实现远程控制和远程数据传输，是一个面向公众、面向气象服务的数字化电子气象站。 技术参数： 风速 范围：0～67m/s 分辨率：0.1m/s 精度：<4％ 风向 范围：0～360° 分辨率：1° 精度：<±4° 空气温度 测量范围：-40～+65℃ 分辨率：0.1℃ 精度：<±0.5℃ 相对湿度 范围：0～100% 分辨率：1% 精度：<±3% 气压 范围：500～1100hPa 分辨率：0.1hPa 精度：<±1.0hPa 降雨量 范围：0-9999mm 分辨率：0.2mm 精度：<±4% 太阳辐射 波长：300～1100nm 范围：0～2000W/m2 分辨率：1W/m2 精度：<±5% 紫外辐射 波长：280～360nm 范围：0-199uW/cm2或MEDS 分辨率：0.1 UW/cm2 精度：<±4% 土壤温度 范围：-40～+65℃ 分辨率：0.1℃ 精度：<±0.5℃ 土壤湿度 范围：0～100% 分辨率：0.1% 精度：<±3% 叶面湿度 范围：0～100% 分辨率：0.1% 精度：<±3% 降雨速率 范围：0～1999.9mm/hr 分辨率：0.1mm 精度：<±4% 露点 范围：-76～+54℃ 分辨率：1℃ 精度：<±1.5℃ 风寒 范围：-79℃～+54℃ 分辨率：1℃ 精度：<±1℃ ET 范围：天 0～999.9mm； 分辨率：0.1mm 精度：<±5% 工作温度 -40～+80℃ 采样间隔 1、5、10、15、30、60或120分钟 存储容量 128K内存，2560条数据以上 无线传输距离 300米（空旷地带）60-120米（有墙等阻隔） 有线传输距离 30米 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 3 |
| 5 | 织物摩擦色牢度仪 | 产地：国产 用途：适用于各类有色纺织品的耐干、湿摩擦色牢度的测定。 符合标准：GB/T3920-2008,AATCC 8,ISO 105-X12、GB/T5712、ISO 105-D02等标准。 技术参数： 1、摩擦头往复运动操作方式：电动驱动 2、电控箱采用316不锈钢外壳、拉杆和配重块；启动、停止控制按钮采用不锈钢金属按钮；磨头拉板采用进口特铝 3、试样台前后推动应灵活适度，上平面平面度：≤0.10mm 4、试样台左右两凸轮转动应轻便灵活，且两凸轮母线与试样台平面的平行度允差：≤0.10mm。适用于不同厚度的试样，保证试验时试样不能滑移 5、小轧车采用防锈材料，主动轮采用304不锈钢、被动轮为铜材带轴承、支架为特铝，上下轧辊转动应轻便灵活，上下轧辊圆周母线在任何接触位置上的平行度允差：≤0.10mm。连续十次检测沾色棉布的含水率在（95～100）%之间 6、摩擦头在往复运动到设定次数后应能自动停机，停机后摩擦头的终点和起始点的位移允差：≤15mm 7、触摸屏显示摩擦次数范围：1～999999 8、圆柱形摩擦头直径: （16±0.1）mm 9、长方形摩擦头尺寸：19mm×25.4mm±0.2mm 10、摩擦头压力：（9±0.2）N 11、摩擦头直线往复动程：（104±1）mm 12、摩擦头往复速度：（60±1）次/分 13、摩擦头运动轨迹的直线度允差：≤1mm 14、摩擦头的摩擦端面与试样台平面之间的间隙：≤0.05mm，接触面积应大于90% 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 2 |
| 6 | 织物平磨仪 （九工位） | 产地：国产 用途：用于各种织物受轻微压力情况下的起球程度及细簿类棉、麻、绢丝机织物耐磨损性能测定。 符合标准：GB/T4802.2-2008，GB/T13775,GB/T21196.1，IWS TM112 GB/T21196.2，GB/T21196.3，GB/T21196.4；FZ/T20020；ISO12945.2、12947；ASTM D 4966、4970等标准。 技术参数： 1、工位数：9位 2、计数显示：a.预计计数：0～60000次；b.累计计数：0～60000次 3、磨头及重锤质量： ⑴小磨头质量：198g； ⑵大磨头质量：155g； ⑶重锤：260±1g； ⑷衣料试样重锤：395±2g； ⑸家具装饰品试样重锤：594±2g 4、磨头有效摩擦直径及数量：小磨头Φ28.6mm，9只；大磨头Φ90mm，9只 5、夹持器与磨台相对运动速度：(20～70)±2r/min 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 7 | 日晒气候色牢度仪 | 产地：国产 用途：用于测试材料的耐光色牢度、耐日晒气候色牢度和耐光老化实验。 主要参数 1、光源：1800W风冷灯管； 2、显示、操作方式：进口彩色液晶触摸屏； 3、辐照度传感器：300～400NM波段传感器（选配）； 4、转盘转速：50Hz，4r/min,60Hz，7r/min； 5、试样夹数量：15个双层试样夹加一个单层试样夹共31个； 6、试样夹规格：单个暴晒面积54cm²,总暴晒面积172800mm²，另有15个美标试样压板可更换； 7、电源：AC220V,50HZ,6000W； 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 8 | 织物阻燃性能测试仪（水平法） | 产地：国产 用途：采用底边点火方式测定水平方向放置的织物、皮革等材料的燃烧性能。 符合标准： FZ/T 01028-2016 等标准。 技术参数： 1、点火时间：0s～99999.9s可设定；燃烧时间计时范围0～99999.9s±1s 2、喷嘴内径为9.5mm，喷嘴口部中心处于试样自由端中心以下19mm处。 3、火焰高度：38mm 4、试样夹尺寸：由两块厚9mm，长360mm，宽100mm的U形耐腐蚀金属板构成，其内框尺寸为330mm×50mm。最大夹持厚度13mm。试样夹的上夹板上应有3个标记线，其距离试样夹底边分别为38mm，138mm，292mm。（符合FZ/T 01028-2016标准要求） 5、收集盘尺寸：长336mm，宽85mm 6、燃烧箱内温度测量：量程155℃，精度为1℃ 7、测试结果：燃烧时间 8、金属梳：长度115mm，每25mm内有7个光滑圆齿。 9、电源：220V，50Hz，200W 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 9 | 织物阻燃性能测试仪（小45°法） | 产地：国产 用途：用于测定纺织品、婴幼儿及儿童纺织等易燃烧的物品的阻燃性能，点燃后燃烧的速度及剧烈程度。 符合标准：GB/T14644-2014、ASTM D 1230、16CFR 1610等标准。 技术参数： 1、燃烧试验仪：由进口拉丝不锈钢制造，耐热及耐烟雾侵蚀，还便于清洁，箱内尺寸为：370mm×220mm×350mm（L×W×H）±10mm；实验箱前面为耐热玻璃观察门，方便试验员操作控制；箱顶部后面有11个均匀排列的直径为12.7mm的通风孔。 2、试样架：可支撑、固定试样夹，使其倾斜45度角，并可根据试样的不同厚度调节其与火焰前端的相对位置。 3、试样夹：由两块厚2.0mm的U形钢板组成，其内框尺寸为：152mm×38mm，试样固定于两板中间，两边用夹子加紧。 4、燃烧器：由号注射器针头制成。 5、气体：丁烷（化学纯） 6、标志线：白色棉丝光缝纫线（11.7tex3） 7、重锤：质量为：30g±5g 8、计时器：0～99999.9s 9、计时分辨率：0.1s 10、点火器顶端距离试样表面距离：8mm 11、流量计量程：0～60ml/min 12、燃烧器顶端到火焰尖端的距离为：16mm，点火时火焰垂直作用试样表面。 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 10 | 织物阻燃性能测试仪（垂直法） | 产地：国产 用途：用于窗帘、涂层产品、层压产品等阻燃性能如续燃、阴燃及炭化的倾向的测定。 符合标准：GB/T5455-2014、GB/T13488、GB/T13489、GB/T2408、CPAI-84垂直法等标准。 技术参数： 1、垂直燃烧试验箱材质：进口拉丝不锈钢板材 2、垂直燃烧试验箱箱内尺寸：329mm×329mm×767mm±2mm（L×W×H） 3、观察们由耐高温、耐腐蚀玻璃制作 4、试样夹底部位于点火器管口最高点之上17mm 5、试样夹：由两块U形不锈钢板构成长422mm、宽89mm、厚2mm，内框尺寸为：356mm×51mm，两边用夹子夹紧 6、点火器：管口内径为11mm，管口与垂线成25度角 7、点火时间：0～999s±0.05S任意设定 8、续燃计时范围：0～999.9s，分辨率0.1s 9、阴燃计时范围：0～999.9s，分辨率0.1s 10、火焰高度：40mm 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 11 | 动态撕裂性能 试验机 | 产地：国产 用途：用于对防护服等材料，对于刃具的扎入、撕破行为的耐冲击特性进行动态评价。 标准：JIS T-8050；ISO 13995：GB/T20654等 技术参数： 1、试样规格：宽110mm、长180～200mm 2、重锤质量：1000±10g、2000±10g （含：辅助砝码：1000g） 3、落下距离：50～75cm（可变） 4、落下装置：电磁石装卸方式 (安装有防止落下安全制动器) 5、落下时间显示：0～999m/sec 6、落下速度显示：0.0～9.9m/sec 7、刃具规格：前端刀刃长（10mm） 刀锋（0.2Rmm） 刀刃角度（60°） 8、刃的材质：超钢（SK－3） 9、硬度：硬度（58HRC） 10、控制器：触摸屏人机界面显示控制 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 12 | 线性耐切割测试仪 | 产地：进口 用途：主要用于测试防护服,以及其它防护用品对锋利物的耐切割性能。 符合标准: EN ISO 13997, ASTM F2992/F2992M, FprEN 3 88:2016 技术参数： 1. 切割速度2.5mm/秒，切割动程20mm, 精度0.1mm； 2. 9切割位可移动样品架,适于同一个样品上进行多重试验 3. 可以提供的负荷范围：0.1 - 200 N 4. 采用集成且操作方便的LCD面板 5. 通过锁定和解锁操作杆，可以对切割臂进行锁定和解锁 6. 防护罩提供安全操作保证 7. 20套标准刀片、1片标准校正氯丁橡胶片、1 卷双面胶带、1卷铝箔 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 13 | 紫外老化试验机 | 产地：进口 用途：用于测试检测纺织品的抗紫外线老化的性能。 技术规格及要求： *1、触摸屏 彩色触摸屏操作及控制，可显示数据曲线。 2、辐照度传感器 配有灯管监控传感器 *3、温度传感器 APT1000RTD温度传感器 4、保护装置 气体加热器有保护设计 5、辐照度范围 辐照度范围：最小值：0.35W/M2，最大值：1.55W/M2(UVA)和1.23W/M2（UVB） *6、黑板温度范围 黑板温度计范围：紫外相-BPT 35-80°C，冷凝相-BPT 35-60°C 7、幅照校准 具有幅照校准功能；辐照度和温度均匀性 辐照度和温度分布均匀、稳定 8、样品架：样品架尺寸：3英寸×12英寸；整体设计：机架一体的水位保护开关和观察窗 9、移动装置 4套高度可调节的地脚轮 10、配件需求：UVA 灯管：12支、UVB 灯管：12支、辐照度校准器：1套、纯水机： 1台 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 2 |
| 14 | 台式扫描电子 显微镜 | 产地：进口 1.工作条件 1.1电源：110~240伏, 50/60赫兹, 300瓦 1.2温度：操作环境15℃ - 30℃ 1.3湿度：<80%RH 2.性能指标 *2.1放大倍率：电子放大200,000倍 2.2背散射电子探测器分辨率：优于 10nm，二次电子探测器分辨率:优于8nm。 2.3加速电压： 5kV-20kV连续可调 *2.4灯丝：单根灯丝寿命：>1500h(所投产品需提供单根灯丝>1500h的操作界面截图或厂家证明文件)；灯丝仓与电子仓、样品仓三仓分离，观察绝缘体不影响灯丝寿命 2.6真空技术：且有真空分级技术,低真空观测灯丝寿命不受影响 2.7样品台移动控制方式：自动样品台控制，高清屏操作界面配合样品，具有X、Y坐标回位功能，自动马达样品台移动范围X≥42mm Y≥42mm。 2.8图像观测导航界面：电子光学导航，实现鼠标点到哪看到哪，操作方便； 2.9检测信号：高灵敏度背散射电子探测器 ET探测器 *2.10从开始载样到成像时间：45s 2.11观察模式：全面模式(形貌和成份)、形貌模式A（3D）、形貌模式B（3D）针对已保存图片，选中保存图片，即可一键还原到原来位置，并还原图片原有参数 2.12图像格式：jpg，tiff，bmp 2.13图像分辨率：320x240-2048x2048 2.15软件平台：对病毒免疫 2.16数据存储：移动硬盘或者电脑、网络存储 *2.17防震设计：对放置环境无特殊要求，无需第三方的减震装置，可放置于真空手套箱中进行样品检测。 2.18远程检测：具有终身免费远程诊断功能，通过联网专业工程师可随时远程诊断，低维修成本，提高响应效率 2.20集成能谱EDS 2.21探测器类型：硅漂移探测器（SDD） 2.22探测器晶体活性面积：30mm2 2.23冷却方式：无液氮 Peltier 效应制冷 2.24能量分辨率：<130eV（Mn Kα） 2.25元素探测范围：B（5）-Am（95） 2.26元素分析：自动和手动元素确认 2.27.能谱谱线拟合方式：反卷积拟合方式 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 15 | 电子单纤维 强力机 | 产地：国产 用途：用于测定各种单纤维、金属丝、头发、碳纤维等材料的断裂强力、断裂伸长率、定伸长负荷、定负荷伸长、蠕变等性能指标。 符合标准: GB/T 9997，GB/T 14337，GB/T13835.5，ISO5079，11566，ASTM D3822，BS4029等标准。 技术参数： 1、测力范围及最小分度值：500cN,分度值：0.01cN 2、负荷分辩率：1/10000 3、测力传感器精度：≤±0.05%F•S 4、整机负荷精度：满量程2%～100%任意点精度≤±0.5% 5、拉伸速度：调速2～200mm/min（数字设定），定速2～200mm/min（数字设定） 6、伸长分辨率：0.1mm 7、最大伸长：100mm 8、隔距长度：5～30mm数字设定、自动定位 9、数据存贮量：≥2000次（测试机数据存贮量） 10、电源：AC220V±10%,50Hz 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 16 | 全自动洗毛机 （定制） | 产地：国产 用途：用于各种原毛测试前的自动清洗。 技术参数： 1、控制精度：温度±0.5°C 2、显示精度：温度0.1°C 3、温度测量范围：室温～ 90°C 4、洗涤仓容积：34L 5、洗涤速度：24次/min 6、外形尺寸： 1100×9000×950 mm，重量：100 kg 7、功率： 6kw Max 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 17 | 恒温水浴振荡器 | 产地：国产 用途：用于实验室作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的恒温振荡培养与研究。 主要技术参数： 1、转速范围20～100r/min±10%，转速精度±1r/min 2、最大容量：100ml×24 支 250ml×15 支，500m；l×11 支 1000ml×6 支 3、振荡方式：往复；往复幅度20mm 4、托盘尺寸494×316mm 5、数显方式 LED；定时范围0～999.9h 6、温控范围 室温～99℃，温控精度）±0.1℃（恒温状态），温度均匀性 ±0.2℃（振荡时） 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 18 | 万分之一电子天平 | 产地：国产 技术参数： 1、量程：320g；可读性：0.1mg；重复性：0.1mg；线性：0.2mg。 *2、典型的最小样品量，依据USP要求：160mg *3、全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（isoCAL），保证称量结果的可靠性； *4、智能彩色触摸屏，全中文操作系统； *5、具有水平报警功能的智能电子水平气泡，图形提示水平调整； *6、MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Office程序，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议； 7、具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源； 8、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； 9、完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底； 10、管理员锁功能，防止数据被篡改； 11、更多的应用程序：配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等； 12、下部吊钩称重满足大体积样品称量。 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 19 | 千分之一电子天平 | 产地：国产 技术参数： 1、量程：320g；可读性：0.1mg；重复性：0.1mg；线 性：0.2mg *2、典型的最小样品量，依据USP要求：160mg *3、全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（isoCAL），保证称量结果的可靠性； *4、智能彩色触摸屏，全中文操作系统； *5、具有水平报警功能的智能电子水平气泡，图形提示水平调整； *6、 MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Office程序，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议； 7、具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源； 8、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； 9、完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底； 10、管理员锁功能，防止数据被篡改； 11、更多的应用程序：配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等； 12、下部吊钩称重满足大体积样品称量。 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 20 | 百分之一电子天平 | 产地：国产 技术参数： *1、最大称重：4200g；可读性：0.01g；响应时间(平均)：1.1s；重复性：0.01 g 2、最大线性： 0.02g 3、称盘直径:180*180mm 4、采用超级单体Monolithic称重传感器 5、内置校准砝码一键启动全自动校准与调整 6、带高亮度背景光液晶显示屏 *7、下部吊钩，满足大体积称量，左右除皮键，满足不同使用习惯 8、应用程序：计数、动物称量、百分比称量、净重求和、单位转化、合计、计算（乘、除） 9、内置232接口，符合GLP标准 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 21 | 十分之一 电子天平 | 产地：国产 技术参数： *1、最大称重：8200g；可读性：0.1g；响应时间(平均) ：1s；重复性：0.1 g 2、最大线性：0.1g； 3、称盘直径:180*180mm 4、采用超级单体Monolithic称重传感器 5、内置校准砝码一键启动全自动校准与调整 6、带高亮度背景光液晶显示屏 *7、下部吊钩，满足大体积称量，左右除皮键，满足不同使用习惯 8、应用程序：计数、动物称量、百分比称量、净重求和、单位转化、合计、计算（乘、除） 9、内置232接口，符合GLP标准二。 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 22 | 纤维细度分析仪 | 产地：国产 技术参数 *1.国标测量范围2～200μm,仪器测量范围1～2000μm； 2.数据校正功能，全样品图片存档功能； *3.数据及报表以EXCEL输出，报表格式、统计方式可根据用户要求更改（需提供标准）， 4.全新开发个性化界面，自定义观察倍数； *5.自动标定标尺，尽量降低操作误差； 6.直径实验、含量实验增加动态测量，可保留当前视场的测量标记，大幅提高测量速度和精度； 7.用于观测各类化学纤维、异型纤维、中空纤维的横截面形态并测量截面面积； 8.测试异型纤维的异型度及中空度符合纺织行业标准； 9.通过对混纺产品中单根纤维横形态分析和面积测量，可以得到各种混纺产品的纤维含量； *10、采用DMMAIT动态测量标记自动感应技术 *11、新FTUD纤维种类用户自定义技术可以用户自定义纤维种类 12、提供纤维样品图库，纤维种类达到50种以上。 显微镜参数 1、研究级正置显微镜，可作明场的观察； 2、光学系统：UIS2无限远校正光学系统，镜头采用环保无铅玻璃材质； 3、调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮，扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米； 4、观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°； 5、照明装置：内装式透射光柯勒照明器，6V30W卤素灯，光量预调开关，光强度发光二极管指示灯，日光平衡滤色片； 6、物镜：平场消色差物镜： 4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5mm）； 10X（N.A. 0.25，W.D. 10.5mm）； 20X(N.A. 0.4，W.D. 1.2mm) 40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6mm spring）； 7、载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 8、目镜：10X宽视野目镜，视野数为22； 9、物镜转换器：五孔物镜转换器 10、聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1 摄像头参数: 1.高清晰画质：700线 2.高灵敏度的日夜转换功能：0.08Lux（彩色模式）；0.008Lux（黑白模式）。 3.电子灵敏度提升：自动（最高32倍）；手动（最高512倍） 4.电子快门速度为1/50秒至1/120000秒 5.透雾补偿：可在雾霾天气里获得清晰的图像。 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |
| 23 | 便携式全自动纤维细度仪 | 产地：进口 用途：全自动仪器，用于测量纤维细度。 主要性能及配置： *1、符合标准：国际毛纺组织标准IWTO TM47、IWTO TM57，国标GB/T 21030-2007羊毛及其他动物纤维平均直径与分布试验方法 纤维直径光学分析仪法。 2、能快速测量纤维毛丛的特性，包括：沿毛丛方向的直径变化（以微米计）、沿毛丛方向纤维最粗点和最细点、其它相关标准的测试要求。测试速度快，主机为原装进口设备。 *3、测量速度：每次约25秒钟，每天每台仪器能完成800到1400次测量。 *4、扫描速度≥15000根样品/次。 *5、扫描方式：采用光学成像处理技术 6、纤维段模式：根据IWTO TM47标准要求，使用70mm玻璃片夹持可快速测量切断的纤维片段。 *7、牧场或实验室快速测量动物纤维毛丛的测量设备，可直接用于测试原毛。 8、设备电源可用车载电源替代 9、设备主机电脑即可采用内置，也可外置，方便数据输入、输出。 * 10、直径测量范围：4-300μm 11、曲率测量范围：0-360度/mm 12、直径测量精度（不包括制样误差）：平均直径和标准差为0.1μm，豪特为1μm bins。 * 13、曲率分辨率精度：平均直径和标准差+-0.1度/mm，豪特为1度/mm bins。 14、软件 14.1、分析软件能提供大量与被检测样品有关的资料。 14.2、所有信息都通过软件显示或打印出来。 14.3、操作系统为Window XP系统。 14.4、软件能显示的参数如：纤维直径（微米）、标准差SD、变异系数CVD、舒适指数CF、临界直径CEM、直径小于15微米的纤维百分含量、平均纤维弯曲度CRV、纤维弯曲度标准差SDC、纺纱细度SP、直径变化图形Micron Profile、毛丛长度SL、最大直径Max Mic、最小直径Min Mic、从毛尖起最细的点FPFT、植物杂质含量VM、以及能预测豪特长度等指标。 15、配置说明： 15.1 主机1台 15.2 纤维玻璃载玻片软件模式，载玻片3个 15.3 软件和样品预备工具包 15.4 台式电脑（内置/外置在主机中），系统为Windows XP操作系统 质保期：1年，终身维修。 | 套 | 1 |