商务局装修项目工程量清单编制说明

# 一、总说明

工程概况：详见图纸

# 二、招标范围：

1、施工图范围内除特别说明外的建筑、安装工程。

# 三、预算编制依据：

- 业主提供的本工程施工图纸；

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

- 《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

- 《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》；

- 信息价采用：材料信息价按《温州市工程造价信息》2021年3月份计算，温州市无信息价部分套用同期《浙江省工程造价信息》；

- 浙建站计【2013】63号《关于印发建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定的通知》及相关附件；

- 《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发〔2016〕144号）；

- 《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率调整的通知》（浙建站定〔2016〕23号）；

- 《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工程调整的通知》（浙站信（2016）25号）；

- 温州市住建委转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知(温州住建发【2016】87号文);

- 住房城乡建设部办公厅关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知（建办标【2016】4号文）；

- 关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知【浙建站定[2016]35号】文件；

- 建建发[2018]104号 《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》；

- 《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）；

- 关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知—浙建建[2018]61号；

- 关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知—浙建建发[2019]92号；

四、计算口径：

1、本工程其他项目中的暂列金额包括预留金、设计费、监理费、代理费、造价咨询费，投标单位不得变更该项金额；

2、地面顶棚面积暂按300平方计入，实际施工后按实调整。

3、配电箱为原有配电箱，配电箱进线及配电箱不计入，出线回路按图纸计入；

4、空调根据需求增加至8台；

5、饮水机根据需求增加3台；

6、弱电机柜前端由运营商负责接入的光缆不计入；

7、弱电设备按图纸系统图及平面图计入；

五、材料品牌推荐：

| 序号 | 材料名称 | 材料品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内镀锌钢管、JDG电线管 | 浙江金洲、正通、盛宝 |  |
| 2 | 桥架 | 乐清中建、温州华特、金象 |  |
| 3 | 电线 | 温州网牌、威尔鹰 |  |
| 4 | 开关、插座 | 温州泰力、鸿雁、利尔、正泰 |  |
| 5 | 灯具 | 雷士、欧普、铜之光 |  |
| 6 | 空调 | 格力、美的、海尔、大金 |  |
| 7 | 交换机 | 华三、华为、H3C |  |
| 8 | 配线架 | 讯诚、秋叶原、汤湖 |  |
| 9 | 门禁一体机 | 冠林、安居宝、立林 |  |
| 10 | 门禁控制器 | 冠林、安居宝、立林 |  |
| 11 | 出入门按钮 | 冠林、飞雕、西蒙 |  |
| 12 | 电磁吸力锁 | 蓝本、皇冠、卡奥博 |  |
| 13 | 机柜 | 银州、中伟、图腾 |  |
| 14 | 无线AP | 大华、锐捷、华三 |  |
| 15 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |  |