| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购清单中的循环水泵 | ★4、耐温70℃度水温，提供SCT高温认证 | 本项删除 |
| 2 | 采购清单中的循环水泵 | ★5、为了防止假冒产品，请提供与产品一致的CE证书 | 本项删除 |
| 3 | 采购清单中空气能泳池热泵 | ★12、热泵换热器采用一种并列式高效换热器证明文件（提供第三方权威机构出具的技术证明，不限于检测报告、技术成果，需加盖生产厂家公章） | 本项删除 |
| 4 | 采购清单中空气能泳池热泵 | ★15、维修安装运行A类II级书。 | 本项删除 |
| 5 | 采购清单中泳池三集一体除湿热泵 | ★8、生产厂家具有一种恒温除湿热泵热水一体机技术，除湿系统换热器组合件技术，四系统智能除湿热泵机组通用控制系统技术，（提供第三方权威机构出具技术证明，不限于检测报告、技术成果加盖厂家公章） | 本项删除 |
| 6 | 采购清单中泳池三集一体除湿热泵 | ★10、维修安装运行A类II级书 | 本项删除 |
| 7 | 采购清单中风冷模块机组 | ★6、热泵换热器采用一种并列式高效换热器（生产厂家提供第三方权威机构出具技术证明，不限于检测报告、技术成果加盖厂家公章） | 本项删除 |
| 8 | 采购清单中风冷模块机组 | ★9、维修安装运行A类II级书。 | 本项删除 |
| 9 | 采购清单中热回收循环泵 | ★4、耐温70℃度水温，提供SCT高温认证 | 本项删除 |
| 10 | 采购清单中热回收循环泵 | ★5、为了防止假冒产品，请提供与产品一致的CE证书 | 本项删除 |
| 11 | 采购清单中空气能热泵热水器 | ★13、热泵换热器采用一种并列式高效换热器（生产厂家提供第三方权威机构出具技术证明，不限于检测报告、技术成果加盖厂家公章） | 本项删除 |
| 12 | 采购清单中空气能热泵热水器 | ★14、生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、 热泵售后服务认证书，维修安装运行A类II级书，提供检测报告 | 修改为“★14、生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、 热泵售后服务认证书，提供检测报告 |
| 13 | 开标时间 | 开标时间：2023年9月14日13点30分00秒（北京时间） | 开标时间：2023年9月22日13点30分00秒（北京时间） |
| 14 | 提供样品的时间 | 提供样品的时间：2023年9月13日14：00 —— 17：00； | 提供样品的时间：2023年9月21日14：00 —— 17：00； |