公开招标文件

###### （非政府采购）

项目编号：ZJYX-2022-59

项目名称：台州仙居黄坦树未来社区数字化开发项目

采购单位：仙居县高铁新城发展有限公司（盖章）

代理机构：浙江耀信工程咨询有限公司（盖章）

二〇二二年十二月

目录

第一部分 招标公告	2

第二部分 采购需求	5

第三部分 投标人须知	74

第四部分 评标办法及评分标准	85

第五部分 合同主要条款	88

第六部分 投标文件格式	92

- 第一部分 公开招标公告

项目概况 台州仙居黄坦树未来社区数字化开发项目的潜在投标人应在 线上获取 获取（下载）采购文件，并于2022年 月 日 09:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJYX-2022-59

项目名称：台州仙居黄坦树未来社区数字化开发项目

预算金额（元）：1200万元

最高限价（元）：1200万元

采购需求：

标项名称:台州仙居黄坦树未来社区数字化开发项目

数量：1

预算金额（元）：1200万元

简要规格描述：详见招标文件采购需求

备注：

合同履约期限：详见招标文件采购需求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人应当具备的条件，浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）招标文件

时间： / 至2022年  月  日 ，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：通过“乐采云”平台（https://www.lecaiyun.com/）进行网上获取采购文件；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年  月  日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）电子加密响应文件：在“乐采云”上传提交。“电子加密响应文件”成功上传提交后，投标人自行打印响应文件接收回执。

（2）备份响应文件：投标人自行确定是否提交。若提交请在响应文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至1032780068@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。

3.开标时间：2022年  月  日 09:00（北京时间）

4.地点（网址）：在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）上开启响应文件,同时邀请供应商在线参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.标前准备：各投标人应及时完成CA数字证书办理，拿到CA后在乐采云平台进行绑定。因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.本项目通过“乐采云平台”实行电子投标，供应商应通过“乐采云平台”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请自行前往浙江政府采购网下载并安装（“乐采云电子交易客户端”下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，具体以浙江政府采购网最新网址为准），电子投标（【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南）具体流程详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，具体以乐采云平台最新网址为准。

4.投标文件解密时间：开标时间后供应商可以登录“乐采云平台”的“项目采购-开标评标”，用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。若供应商在规定时间内投标文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

5.本项目所有公告发布网站：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登陆上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知。

6.中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人：仙居县高铁新城发展有限公司

项目联系人（询问）：陈喻

项目联系方式（询问）：13566491228

地址：仙居县

2.采购代理机构信息

名称：浙江耀信工程咨询有限公司

地址：仙居县安洲街道炉兴中路16号3楼（水务集团西侧100米）

传真：/

项目联系人（询问）：

项目联系方式（询问）：

3.同级采购监督管理部门

名称：仙居县国资工作中心

地址：仙居县南峰街道环城南路财政大楼

传真： /

联系人：泮先生

监督投诉电话：0576-89375340

- 第二部分  采购需求

一、招标内容

| 标段号 | 项目名称 | 预算价 （万元） | 数量 | 单位 | 服务交付期 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州仙居黄坦树未来社区数字化开发项目 | 1200 | 1 | 批 | 数字化细化的实施方案服务期：签订合同后60天完成。 项目实施工期：自中标之日起至仙居黄坦树未来社区通过省级验收，省政府挂牌命名止。配合未来社区实施单元施工进度，但不得影响其他专业工程进度。 | 未来社区数字化细化的实施方案、硬件采购安装、软件开发、系统运维服务等。 |

二、项目背景

根据《浙江省未来社区建设试点工作方案》(浙政发[2019]8号)和《关于开展浙江省未来社区建设第二批试点申报工作的通知》(浙发改基综[2019]183号)等文件精神，全省各地积极开展第二批未来社区试点申报工作。浙江省对未来社区已经制定一系列指导意见及实施部署，探索全域推进未来社区建设势在必行。经对各地申报项目多轮评审、综合比选，好中选优形成了浙江省第二批未来社区试点创建项目建议名单。

仙居县黄坦树未来社区项目已纳入浙江省第二批未来社区试点创建项目和浙江省重点项目计划。黄坦树未来社区项目位于高铁新城附近南峰街道，西起溪滨南路，东至泰和南路，北到环城南路，南至南五路，规划单元总面积约52.2公顷，项目主要建设安置房、商品房、商业街区、邻里中心，学校以及未来社区配套服务用房及智能化社区服务等各项未来社区所需基础设施。以城市规划为引导，黄坦树未来社区集成场景应用、建筑规划、数字化建设、运营可持续和特色鲜明为一体，是仙居县高质量发展和全域现代化的重要现实举措。

三、建设目标

黄坦树未来社区应充分结合未来社区“139”顶层设计规划，以人民美好生活向往为中心，实现美好生活零距离，提升人民群众幸福感、获得感、满足感、价值实现感，同时结合三大价值理念：社区治理人本化，人与人、人与自然、人与科技和谐发展；低碳绿色生态化，建设可持续的城市与社区；未来发展数字化，利用AI、物联网和大数据等高新技术，结合创新设计手法，打造一个虚拟与现实融合的智慧环境，实现环境与人的智能交互，为个人、企业及政府提供安全、智慧、便捷的服务。具体目标如下：

（1）建设智慧社区，形成长效运维机制。基于手机APP端口的居民在线服务系统，形成在地与在线的服务融合，通过九场景丰富的智慧化功能让社区居民感到认同感、归属感、幸福感。

（2）推进数治社会，创新运营管理模式。未来社区结合数治社会发展理念，形成“居民-社区-商家”线上与线下的融合管理模式，通过支付+积分的手段对社区进行运营管理。

（3）塑造孪生社区，实现空间资产管理。1:1直观还原社会现实，让怎么做一目了然。借助GIS、BIM、IOT、Database相结合的高新技术，搭建数字孪生社区，形成可视化、智能化、场景化的空间管理新模式。

黄坦树未来社区总体目标是满足《浙江省未来社区验收办法》和《“浙里未来社区在线”重大应用实施指引》等政策、文件要求，最终完成实施并通过验收。

四、建设内容

仙居黄坦树未来社区实施单元范围西起溪滨南路，东至泰和南路，北到环城南路，南至建设一路，总面积约26.0公顷。本次台州仙居黄坦树未来社区数字化开发项目建设内容包括数字化软件平台的开发建设及九大场景、室外空间的硬件设施设备的采购安装、软件平台的运行维护、未来社区验收台账的梳理等。其中硬件建设内容包括控制中心、信息发布、广播音乐、通讯网络、食堂消费等19个系统的建设；软件建设内容包括部署标准化轻量化的社区数字底座、装配形成三端服务入口、对接政府侧在线管理系统、打造基于未来社区九大场景的应用和CIM平台建设等。本项目需要和黄坦树未来社区房地产开发商紧密配合，共同做好本次数字化项目的建设。同时数字化建设应结合黄坦树未来社区实际情况并满足《浙江省未来社区验收办法》等相关政策要求。

五、技术要求

软件建设

| 序号 | 服务项 | 实施内容 | 实施服务细项 | 实施内容说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部署标准化轻量化的社区数字底座 | 社区物联接入实施 | 社区物联接入能力 | 1.协助指导：线下硬件集成，网络搭建； 2.负责与边端的子系统连接器开发、模型开发、接口开发与配置测试南向集成； 3.全链路测试：线下硬件、连接器测试。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 社区数据仓 | 组织架构配置 | 结合本地情况，设置人员组织架构，便于进行权限设置、事件处理、组织管理。 |  |  |
| 3 |  |  | 基础数据初始化 | 1、通过省级库创建未来社区基础数据； 2、为社区初始化省级人房数据管理系统账号和权限； 3、社区、小区、幢、房，人、组织等人房基础数据初始化； |  |  |
| 4 |  |  | 数据治理 | 1、汇聚各业务子系统数据，包括人，房等主数据，以及各应用产生的数据； 2、对汇聚过来的数据进行清洗，存淀干净的数据，聚合数据为应用提供数据服务； 3、社区人房数据回流，修正，上报。 |  |  |
| 5 |  | 空间数据资产 | 空间数据资产 | 集成现有基础空间资源，为社区提供空间服务能力；若无，则自行进行个性化建设 |  |  |
| 6 |  | 应用能力中心 | 应用能力中心功能实施 | 1、在社区物联引擎集成实施的基础之上，支撑门禁应用服务； 2、在人房数据基础之上，形成社区积分、账户等服务能力； |  |  |
| 7 | 装配形成三端服务入口 | 治理端搭建 | 治理驾驶舱 | 结合未来社区验收要求，实施贯通省未来社区通用版驾驶舱 |  |  |
| 8 |  |  | 治理移动端 | 完成治理端（社区工作人员）的应用程序标准化落地。 |  |  |
| 9 |  | 服务端搭建 | 居民服务小程序 | 利用场景应用服务中心，将智慧通行、邻里互动、生活一张图、报事报修等服务应用配置化透出在本地居民服务端口； |  |  |
| 10 |  | 运营端搭建 | 运营管理系统 |  |  |  |
| 11 | 线上线下融合打造高质高频应用 | 浙住通贯通实施 | \ | 1、数据接口、组件对接 （1）完成“浙住通”接口对接； （2）完成“浙住通”通行组件、人员授权组件、访客组件等集成对接； 2、开发、设备对接 （1）门禁设备连接器开发适配； （2）门禁设备接入； 3、门禁控制设备接入联调、测试 （1）按《“浙住通”-门禁控制设备接入指南》进行设备能力适配情况、异常情况运行状态验证； （2）“浙住通”人员授权、通行场景联调、测试； 4、联调上线 （1）人房基础库、基础数据贯通链路与“浙住通”应用集成测试； （2）准备对应人房数据包，配合上线联调和试运行； |  |  |
| 12 |  | 邻里交往 | 社区活动 | 1、支持用户查看官方发布活动的内容， 包括活动地点 、活动时间 、活动介绍等 相关信息。 2、支持用户报名参加活动， 对已报名的活动支持活动线上签到 |  |  |
| 13 |  |  | 居民动态 | 为居民提供在线互动的渠道。用户可以发布话题（配置可见范围、选择主题标签），查看其他用户发布话题并通过评论、点赞形成互动。 |  |  |
| 14 |  |  | 社群圈子 | 社区工作人员添加管理社团信息，居民可在线申请加入，团长可对申请信息进行审核，审核通过后成为本社团成员，社团团长可发布社团活动，社团成员和居民可以参加活动。 |  |  |
| 15 |  | 社区治理 | 我的社区 | 1 、展示我的社区整体概况信息 。 2 、展示我的小区下的网格力量信息， 展示我的社区下的网格力量信息 。 |  |  |
| 16 |  |  | 报事报修 | 通过上传图片 、视频， 输入文字等形式在线提交报事 、报修 、建议等事件信息， 用户可选择是否公开展示到事件大厅版块 。可支持物联感知事件 、三方事 件接入。 |  |  |
| 17 |  |  | 事件处置 | 1 、支持创建事件类别上报内容模板， 包括上报内容 、上报对象 、自定义上报内 容等信息； 2 、支持创建事件类别的处置流程模板， 包括社区常见事件的处置流程设置， 实现事件自动派发 。 3 、支持对事件进行签收 、办结 、上报 、退回 、超时事件自动流转升级等操作， 根据操作记录事件的操作状态和处理结果， 形成事件处置流程 。 |  |  |
| 18 |  |  | 共治力量 | 发动社区力量参与社区治理协同， 与“报事报修”业务联动参与事件处置， 同 时社区可派发任务至共治力量， 监督跟进执行结果 。具备社区各类组织管理 ， 可对业委会 、网格 、群团组织、党组织 、物业 、社工等组织的信息进行维护更 新。 |  |  |
| 19 |  |  | 民意征集 | 1 ) 根据当前登录会员身份信息， 显示该会员可参与互动的所有问卷信息 。 2 ) 支持在线参与问卷调查， 按需填写想要反馈的信息内容 。 3 ) 查看问卷最终的统计分析结果。 |  |  |
| 20 |  |  | 党员风采 | 查看所在社区党员的风采信息， 包括党员基础信息 、简介等信息 。 |  |  |
| 21 |  |  | 社区满意度 | 预置浙江省未来社区满意度调查问卷， 通过浙里办统一认证体系确保问卷调查 数据安全保密； 社区可通过管理后台查看问卷调查结果 。 |  |  |
| 22 |  |  | 信息公开 | 接收通知公告 、政策解读 、难题公开等图文 、视频信息， 查看信息， 可对感兴 趣的信息进行点赞 。 |  |  |
| 23 |  |  | 业主投票 | 基于完整准确的人房基础数据， 通过票权计算， 在业委会选举 、换届等需要全 体业主决策场景下， 进行合法合规投票决策 。 |  |  |
| 24 |  | 智慧通行 | 智慧通行 | 通过产权核验确认业主和房屋的关联， 核验通过后开通浙住通二维码 。通过该二维码的展示， 可以快速通过小区门禁， 同时业主可将权限授权给家属 、租户 、访客等。 |  |  |
| 25 |  | 生活服务 | 积分系统 | 通过活动 、签到 、应用使用等方式， 获取积分， 建立社区积分排名 。 |  |  |
| 26 |  |  | 生活地图 | 通过地图查看周边生活服务资源， 如场馆 、公共空间 、公共设施 、商家等点 位， 点击商家后可实现目的地的导航， 也可以通过预约的方式， 对公共场馆进行空间预约 。 |  |  |
| 27 |  |  | 空间预约 | 居民可查看可预约的空间情况， 包括空间名称 、用途 、地点 、开放时间 、容纳 人数 、预约价格等信息， 并提交自己的预约信息 。同时， 居民用户端可查看预约信息并签到。 |  |  |
| 28 |  |  | 市集商家 | 用户通过市集功能在线查看推荐商家列表， 查看商家详情或商品图文详情 ,用户 可通过商家预留的联系方式取得联系 。 |  |  |
| 29 | 加快数字社会优质公共服务精准落地 | 养老 | 预约挂号 | 根据数字社会系统建设要求，结合未来社区公共服务配套空间，推进托育、养老、 教育、救助等8条跑道优质公共服务应用落地未来社区，实现应用在“我的家园”透出，利用重大应用的集成能力，同步在社区平台同源输出、一触直达。 |  |  |
| 30 |  |  | 浙里医保 |  |  |  |
| 31 |  |  | 浙里急救 |  |  |  |
| 32 |  |  | 老年大学 |  |  |  |
| 33 |  |  | 药+平台 |  |  |  |
| 34 |  |  | 社保查询 |  |  |  |
| 35 |  | 托育 | 浙有姻缘 |  |  |  |
| 36 |  |  | 生育登记 |  |  |  |
| 37 |  |  | 入学早知道 |  |  |  |
| 38 |  |  | 生育津贴支付 |  |  |  |
| 39 |  | 教育 | 浙学通 |  |  |  |
| 40 |  | 救助 | 浙里救 |  |  |  |
| 41 | 全面对接政府侧在线管理系统 | 对接升级通用平台、浙里未来社区在线重大运用和落地应用 | 对接升级通用平台、浙里未来社区在线重大运用和落地应用 | 将社区创建和运营数据全面对接在线系统，确保数据真实有效鲜活 |  |  |
| 42 | 个性化应用 | 未来健康场景 | 养老送餐 | 小程序端 用户登录，用户点餐，用户查看点餐情况； 租户端 菜品管理、后勤管理、统计管理模块； | 套 | 1 |
| 43 |  | 未来邻里场景 | 青邻里 | （1）青年文明号：呈现青年文明的风采信息。 （2）青年组织：统一管理区级所有青年社会组织信息，居民完成实名认证后，可加入组织，参与组织里面活动。 （3）青少年：运营商家可以发起针对青少年的一些活动，家人可通过在线代孩子完成报名。星章排行榜根据青少年参益岗次数进行排名。 | 套 | 1 |
| 44 |  |  | 邻里达人 | 社区工作人员添加管理达人信息，居民可在线申请成为达人，申请由社区进行审核，审核通过后成为达人；达人可发布组织活动，并回复其他用户的咨询信息，用户可通过达人技能筛选出自己感兴趣的达人并进行关注，可参与达人发布的活动，向达人进行互动咨询。 | 套 | 1 |
| 45 |  |  | 邻里公约 | 邻里公约是以展示各方协定的邻里公约内容，居民可以加入社区公约。制定积分机制，联通居民加入社区公约行为进行积分奖励. | 套 | 1 |
| 46 |  | 未来治理场景 | 防疫一件事 | 1、健康打卡：隔离/非隔离人员权限区分；隔离日期倒计时显示；支持代他人打卡；隔离地点信息上报；健康状况信息上报 2、核酸自检上报：支持代他人打卡；上报点地理位置信息；检测结果+图片上传 3、旅居史上报：上报点地理位置信息；旅居史风险情况上报；健康状况信息上报 4、保障配送：隔离日期倒计时显示；隔离地点信息上报；物资需求文本上报 5、返乡人员上报：无需任何身份验证即可使用，对应后台管理页，支持数据统计，比对，预警，导出 6、垃圾回收上报：居家垃圾回收（隔离人员“标记”才可使用）-居民一键上报->后台签收【街道社区都可签收，本级行政单位及以下】->状态变更-后台导出 7、有症状就医：居民填表->-后台签收【街道社区都可签收，本级行政单位及以下】->状态变更-后台导出 8、无症状就医：居民填表->-后台签收【街道社区都可签收，本级行政单位及以下】->状态变更-后台导出 | 套 | 1 |
| 47 |  | 未来服务场景 | 特色文旅 | C端 ：支持用户查看景点信息，地理位置，语音导游，评分，周边信息。支持查看旅游线路。支持查看民宿信息，房间信息。农家乐信息，菜品，套餐信息。支持查看农家乐、民宿排名。支持发布游记，评价。支持用户查看仙居本地历史文化和相关历史传说 管理端：支持创建旅游景点，支持录入商户信息，支持配置旅游线路。支持配置周边配套。支持审核游记，评论，农家乐菜品、套餐，民宿房间信息。支持配置首页轮播图。支持对商户打标签。支持入录仙居本地历史文化和相关历史传说内容。 商户端：店铺装修支持配置视频、图片，支持配置营业时间，联系人，联系电话。支持下载商家码，用于用户扫码查看信息、评价。支持配置商品信息。 | 套 | 1 |
| 48 | CIM平台 | CIM基础平台 | \ | 业务一体化中心、数据一体化中心和物联网一体化中心的数字化服务基座和自主构建的标准化数字化应用场景 | 套 | 1 |
| 49 |  | 三维场景 | \ | 黄坦树社区扩建范围外数字孪生城市底板 | 套 | 1 |
| 50 |  |  | \ | 黄坦树社区扩建范围倾斜摄影数据融合（实施单元：26公顷） | 套 | 1 |
| 51 |  |  | \ | 黄坦树社区区域重点还原（室内室外） | 套 | 1 |
| 52 |  | 场景数字化 | 综合运营 | 人员管理：统计人员数据、分析人员占比 | 套 | 1 |
| 53 |  |  |  | 停车管理：统计车辆拘束、分析停车场负载情况 |  |  |
| 54 |  |  |  | 设备管理：统计设备数量、管理设备运行状态 |  |  |
| 55 |  |  |  | 环境监测：监测各类环境指标、对环境质量进行评级管理 |  |  |
| 56 |  |  |  | 能耗监测：监测社区的耗能量，统计各项能源消耗情况 |  |  |
| 57 |  |  |  | 社区道路：展示社区内部交通动线 |  |  |
| 58 |  |  | 智慧安防 | 安防人员管理：统计安防人员数量及在岗情况，对安防人员定位进行镜头聚焦、POI展示及信息呈现 |  |  |
| 59 |  |  |  | 安防设备管理：统计安防设备数量及运行情况，对安防设备定位进行镜头聚焦、POI展示及信息呈现 |  |  |
| 60 |  |  |  | 告警管理：对滨水区跨界告警、儿童独处告警、老人摔倒告警、消防告警、周界入侵告警事件进行场景定位、信息呈现、联动处理 |  |  |

注：上述所列清单仅供参考，最终以通过未来社区省级验收为准，软件费用按投标报价包干，结算不作调整，投标人在投标时综合考虑。

硬件建设

| 序号 | 项目名称 | 子项目 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制中心系统 | 控制中心大屏 | 1.★像素间距：≤1.86 mm，模组尺寸：320mm*160mm 2.像素组成：SMD表贴三合一 3.显示屏亮度：校正后≥450cd/㎡ 4.色温可调范围：3000K～15000K 5.对比度≥5000:1 6.峰值功耗：≤440W/㎡，平均功耗：≤146W/㎡ 7.换帧率：50/60Hz，刷新率：≥3840Hz 8.寿命典型值≥100000hrs,无故障时间≥100000hrs，支持7×24h连续工作 9.LED显示屏图像质量，主观评价 优 10.屏幕水平视角：≥160°，垂直视角：≥150° 11.亮度均匀性：≥98%（校正后），发光点中心偏差：<0.2%，像素失控率≤0.00001 12.★底壳材质：铝，模组机械强度：≥5MP 13.平整度≤0.15mm，色域覆盖率≥100% 14.保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干 扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过 压、欠压保护等功能。 15.★冷热冲击：高温60 °C,低温-40°C,高温和低温各保 持30min,中间转换时间不大于5min,循环 10次，常温恢复2H,受试样品外观结构和功能均应正常 16.阻燃等级满足UL94 V-0阻燃等级要求 17.所投产品通过通过高温高湿工作（将受试样品放入40°C, 80%RH环境中， 通电工作8h,再恢复到常温，无异常）、高温高湿存储（将受试样品放入60°C, 85%RH环境中放 置4h,再恢复到常温，无异常）、低温工作（将受试样品放入-30°C环境中，通电工作 8h,再恢复到常温，无异常）、低温存储（将受试样品放入-40°C环境中，放置4h,再 恢复到常温，无异常） 18.抗紫外UV辐射符合5级（辐照强度：0.76W/m2 . nm@340nm温度：60℃，冷凝温度：50°C、24循环、 288h）、振动（模拟9级烈度地震2行2列元组成拼接显示屏，垂直、水平振动10-55-10HZ, 峰值加速度0.25g,1倍频程，每一轴向循环扫频50次，每次时间5min）、盐雾10级（盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为 (5±0.1)%;盐雾工作试验空间内的温度：35°C； PH值：6.5-7.2 ；盐雾工作试验 空间内放置时间：48h,试验结束后，检查样品表面应无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现像。）、防尘IP6X（P6X滑石粉密度：2kg/m3网孔径：75 nm 使用次数：小于20次试验时间：8ho试验后，检查样品无进尘 现象）、噪声(前方噪音≤6.3dB，后方噪音≤7.7dB)等检测 19.光生物安全：皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼 睛的近紫外危害曝福射值、宽波段的光源对 视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网 膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射 值、皮肤热危害曝辐射值检测，依据GB/T20145-2006灯和灯系统的光生物安全性标准检测结果无危害 20.★抗电强度：U=1500VAC， T=60s 未击穿，泄漏电流I (漏)≤1mA/㎡ 21.带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电 功能比没有开启节能40%以上，LED显示屏可实时监控显示屏工作状 态，具有故障自动告警功能，发生故障立即 发消息到指定邮箱，及时处理。LED显 示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局 部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿 命°LED显示屏具有电源温度控制系统， 提供电源实时温度监控，超出设定温度自动 报警，防止过温失效。 以上1-21需提供具有 CMA、ilac-MRA 及 CNAS 标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章 22.★一体化驱动主板设计，拥有自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法（提供相关证书复印件并加盖原厂公章） 23.所投产品制造商需提供CCC，中国节能认证证书及环境标识II型证书复印件加盖原厂公章 24.采用黑色面罩安装技术，从而实现防眩光效果并提高大视角对比度（投标时提供自主研发的显示装置面罩的固定技术证书复印件加盖制造商公章) 25.LED生产厂家通过ISO10012-2003测量管理体系认证,具有ISO9001:2015质量管理体系认证，ISO27001：2013信息安全管理体系认证证书，ISO28000:2007供应链安全管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（提供证明文件并加盖原厂公章） 26.为了确保产品节能的优越性，生产商列入节能低碳技术产品及示范案例推荐目录并获得工业和信息部颁发的“国家技术创新示范企业”（提供复印件加盖制造商公章）； 27.为保证产品质量和服务能力质量，产品制造商通过服务认证五星级、品牌管理成熟度五星级认证证书及知识产权管理体系认证证书，响应国家政策，厂商须为低碳产品供应商（提供复印件加盖制造商公章） | 29.4912 | 平方 | 洲明、海康、利亚德或相当于 |  |
|  |  | 视频处理器 | 1、1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI 2、视频输出支持 16 个千兆网口和 4 路光纤输出，最大带载高达 1040 万像素，最宽支持 8192，最高 8192 3、无需电脑，支持通过设备旋转按钮 快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体 4、支持设备备份和网口备份，设备故 障或网线故障时保证屏体运行过程 正常无问题。 5、发送卡和视频处理器二合一，连线 更加少，稳定性兼容性大大提升 6、液晶面板可实时显示，型号，ip 地 址，窗口及信号源的分辨率以及状 态信息，输出 16 路网口的状态， 屏幕大小及帧频信息，设备同步模 式展示，或网线连接状态，屏体亮度主界面下，按下旋钮进入菜单操作 界面。菜单操作界面下，旋转旋钮 选择菜单，按下旋钮选定当前菜单 或者进入子菜单。选定带有参数的 菜单后可以通过旋转旋钮调节参 数，调节完成后需要再次按下旋钮 进行确认。 7、表面阻燃 V-0 级，工作温度：0℃-50℃，储存温度：-20℃-60℃，湿度：0%RH～95%RH 8、支持 HDR 输出 ★以上需提供具有 CMA、ilac-MRA 及 CNAS 标识第三方检测机构检测报告复印件。 ★提供类似超高分多媒体呈现系统的软件著作权证书复印件 与LED显示屏为同一品牌并提供3C（提供复印件） | 1 | 台 | 洲明、海康、利亚德或相当于 |  |
|  |  | 接收系统 | 1.采用 8 个 20PIN 自定义接口接口进行通讯，防尘防震，具有高稳定性，最多支持 16 组 RGB 并 行数据，或 32 组串行数据，预留接口为用户自定义功能提供方便。硬件设计符合 EMC Class B 标准，提 高了产品的电磁兼容性，适用于多种现场环境的搭建。 2.色彩管理 将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.18Bit+ 使 LED 显示屏灰阶提升 4 倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4.，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度 和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 5.上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调 节过程中即时生效，简单易用。 6.降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至 1 帧。 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 8.配合支持 RGB 独立 Gamma 调节的独立主控和 LCT，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、 “蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更 加真实。 9.画面以 90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转。 | 102 | 台 | 洲明、海康、利亚德或相当于 |  |
|  |  | 配电柜 | 1.配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，屏体采用“分步加电”的上电方式，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。实现定时开关屏体，方便用户的使用 2.★配电柜可实现远程开关机功能，提供相关PLC软件著作权，提供CQC认证证书 | 1 | 台 | 洲明、海康、利亚德或相当于 |  |
|  |  | 钢结构 | 1.础框架需做好防锈刷漆处理，框架：整体镀锌钢支撑架+拉丝亚光不锈钢包边 2.显示屏制造商具备钢结构施工三级或以上资质（提供证书复印件） | 29.4912 | 平方 | 洲明、海康、利亚德或相当于 |  |
|  |  | 管理电脑 | 19宽屏液晶显示器，酷睿i5、8G内存、500G硬盘、1G独显 | 1 | 台 | 国产优质 |  |
| 2 | 信息发布系统 | 信息发布屏（含壁挂支架） | 55寸高清液晶，分辨率1920X1080;对比度3000：1，颜色16.7M，亮度350cd/m2，响应时间6ms，双声道立体电子音效，嵌入式四核,内存1G,存储8G，嵌入式架构，ARM方案，独立显存，支持1080P文件解码播放。 | 25 | 台 | 南翼、青极光、中科大洋或相当于 |  |
|  |  | 网络控制及内容更新发布系统 | 1）多级用户权限-管理、审核、操作不同身份，制作、发布、审核、预览等不同权限,可细化至对操作功能点设置； 2）分组分控管理； 3）多级审核机制； 4）自由模版设计； 5）任意分屏控制-所见即所得、屏幕任意分区并独立控制播放，多素材混编叠加； 6）节目排程：按日、周、月、年或万年历自由编排定期/定时/定长/定次节目播表； 7）实用字幕技术； 8）信息紧急插播； 9）终端实时监控； 10）具备日志管理； 11）数据安全加密； 12）支持FLASH、TXT文档以及WORD、EXCEL、PPT等OFFICE文件播出，支持竖屏播放，支持触摸查询和信息点播； 13)支持流媒体、电视信号、监控、会议预约信息等实时播放，远程控制电视机； 14）支持实时读取网页，第三方EXE执行软件实时调用发布OA、气象、叫号、股票等； 15）同一平台，支持互动节目制作，无限级链接。 16）支持遥控器控制互动按钮功能；17）支持广告单管理功能； ★17）需具备多媒体互动软件著作权及软件检测测试报告。 | 1 | 台 | 南翼、青极光、中科大洋或相当于 |  |
| 3 | 广播音乐系统 | 吸顶音箱（室内） | 1.工作电压70/100V，100V功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级97±2dB， 3.有效频率范围75Hz~20kHz; 4.重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便； 5.铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 6.扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 7.灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮； 8.单元尺寸4.5"x1 9.开孔尺寸Ø154-Ø164mm 10.尺寸80xØ180mm 11.重量0.8kg | 41 | 只 | 迪士普、华思、盛葆或相当于 |  |
|  |  | 壁挂音箱（室内） | 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 3.重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 4.优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 50 | 只 | 迪士普、华思、盛葆或相当于 |  |
|  |  | 草坪音箱（室外） | 1.工作电压70/100V，功率1.5-30W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 3.重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 4.优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 30 | 只 | 迪士普、华思、盛葆或相当于 |  |
|  |  | 广播寻呼话筒 | 1.操作便捷，适应不同； 2.支持终端即插即用； 3.具有延时自动关闭功能； 4.可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） 5.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10% 6.输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1- 7.频率范围100Hz-15kHz 8.失真度MIC：≤1% | 1 | 只 | 迪士普、华思、盛葆或相当于 |  |
|  |  | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定； 2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好； 3.采用红外线对频，每通道音量单独可调； 4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出； 5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大； 6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； 7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然； 8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置； 9.还原性好，接收距离远，空旷环境下可达300米，适用于大型广场、多功能厅、演出、及高端会场； 10.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 11.配套有1台接收主机和2个手持式话筒； | 2 | 只 | 迪士普、华思、盛葆或相当于 |  |
|  |  | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定； 2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好； 3.采用红外线对频，每通道音量单独可调； 4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出； 5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大； 6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； 7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然； 8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置； 9.还原性好，接收距离远，空旷环境下可达300米，适用于大型广场、多功能厅、演出、及高端会场； 10.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 11.配套有1台接收主机和4个台式话筒。 | 2 | 套 | 迪士普、华思、盛葆或相当于 |  |
|  |  | 电源时序器 | 1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座； 2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道； 3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 4.单路负荷:10A 5.电源容量:总容量220V，16A 6.输入电源:AC220-240/50Hz 7.支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出； 8.支持短路信号输出：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号，同时会激活TIMER LINK接口短路信号输出； 9.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。 | 25 | 台 | 迪士普、华思、盛葆或相当于 |  |
|  |  | 2通道定阻功率放大器 | 1.支持3路话筒输入，2路辅助输入，1路辅助输出。 2.支持100V,70V定压120W输出，支持4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 3.具有默音功能,便于插入优先广播。 4.支持各通道音量独立控制,支持高音和低音音调控制。 5.提供5单位LED电平表,易监察工作状态,支持输出短路保护并告警。 6.输出调整率由满载到空载，小于3dB 7.输出方式P1，70V、100V定压输出 8.辅助输出≥1V 9.输入Mic1,2,3：600Ω,≤3mV,不平衡 10.AUX1,2：10kΩ,≤300mV,不平衡 11.AUX1,2：>80dB 12.具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 13.失真限制的输出功率≥120W 14.增益限制有效频率范围50-18000Hz（±3dB） 15.最小源电动势≤0.22V 16.总谐波失真<1%at1kHz,1/3额定输出电压<0.42% 17.信噪比宽带>83dB，A计权>88dB | 25 | 台 | 迪士普、华思、盛葆或相当于 |  |
|  |  | 带前置/分区的广播功放 | 1.支持3路话筒输入，2路辅助输入，1路辅助输出。 2.支持100V,70V定压120W输出，支持4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 3.具有默音功能,便于插入优先广播。 4.支持各通道音量独立控制,支持高音和低音音调控制。 5.提供5单位LED电平表,易监察工作状态,支持输出短路保护并告警。 6.输出调整率由满载到空载，小于3dB 7.输出方式P1，70V、100V定压输出 8.辅助输出≥1V 9.输入Mic1,2,3：600Ω,≤3mV,不平衡 10.AUX1,2：10kΩ,≤300mV,不平衡 11.AUX1,2：>80dB 12.具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 13.失真限制的输出功率≥120W 14.增益限制有效频率范围50-18000Hz（±3dB） 15.最小源电动势≤0.22V 16.总谐波失真<1%at1kHz,1/3额定输出电压<0.42% 17.信噪比宽带>83dB，A计权>88dB 18.音调低音100Hz（±10dB），高音（10KHz±10dB） 19.默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB） | 25 | 台 | 迪士普、华思、盛葆或相当于 |  |
|  |  | 数字音频处理器 | 1.支持汉字液晶屏蓝色背光显示功能，支持≥6段LED显示输入和输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； 2.支持96KHz采样频率，内置32-bitDSP处理器，支持24-bitA/D及D/A转换； 3.支持≥2路可选音频信号输入，≥1路光纤信号输入，≥1路同轴信号输入，≥6路音频信号输出，≥5个话筒输入，每路输出支持光纤输出模式，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 4.支持光纤和同轴输入音乐信号，每路输出提供光纤输出模式； 5.支持通过旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量，效果音量，音乐音量和总音量； 6.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时≥30ms，输出延时≥60ms，效果自带三段参量均衡和一对高低通滤波器； 7.输入通道支持调噪声门，输出通道支持控制增益、压限及选择输入通道信号，并支持将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制； 8.输出通道支持控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 9.支持通过面板的功能键和拔轮进行功能设置，支持连接电脑通过PC控制软件来控制设备； 10.支持通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； 11.提供USB接口连接电脑，支持远程控制和红外线控制； 12.支持≥20组设备数据存储，≥10组效果数据存储，可通过PC软件可进行设备之间的复制； 13.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤0.008%；增益限制的有效频率范围：10-32000Hz；信噪比：≥118dB；通道分离度：≥96dB | 2 | 台 | 迪士普、华思、盛葆或相当于 |  |
|  |  | 专业调音台 | 1.10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.1组返回，1组监听耳机输出 5.内置48V幻象电源供电； 6.24种DSP数字效果器, 7.内置USB音频播放MP3； 8.USB录音、也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙接收模块 10.LED大显示屏清淅显示播放状态; 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 13.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性 | 1 | 台 | 迪士普、华思、盛葆或相当于 |  |
|  |  | 管理电脑 | 19宽屏液晶显示器，酷睿i5、8G内存、500G硬盘、1G独显 | 1 | 台 | 国产优质 |  |
| 4 | 通讯网络系统 （无线覆盖） | 核心交换机 | 1.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2.★交换容量≥47bps，包转发率≥10065Mpps，（若官网存在双指标，以较低指标为准）需提供官网截图和查询链接； 3.为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm，提供官网截图证明； 4.主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境。无需单独配置硬件监控板卡，降低整机功耗；提供官网硬件安装手册 5.★硬件健康状态可视化。设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机，提供官网截图和查询链接； 6.★为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图； 7.为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力），投标时提供第三方测试报告证明文件； 8.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合，投标时提供第三方测试报告证明文件 9.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 10.★ 支持专门针对CPU的保护机制和基础网络保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。投标时提供第三方测试报告证明文件； 11.支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型，或投标时提供第三方测试报告证明文件； 12. 支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 13.支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM ； 14. 实配主控引擎≥2，电源模块≥2，复用千兆电口≥12，千兆光口≥72，万兆光口≥8； | 3 | 台 | 华为、锐捷、瞻博或相当于 |  |
|  |  | 光纤模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km；为保证设备兼容性，需与交换机同一品牌 | 170 | 块 | 华为、锐捷、瞻博或相当于 |  |
|  |  | 24口接入交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，提供官网截图和查询链接； 2.★交换容量≥336Gbps；包转发率≥42Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图和查询链接； 3.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖产品厂商公章 4.工作温度-5°-55°，提供官网截图。 5.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） 6.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图和查询链接； 7.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 8.★支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，提供官网截图和查询链接； 9.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 10.提供工信部设备进网许可证 | 85 | 台 | 华为、锐捷、瞻博或相当于 |  |
|  |  | AC管理器 | 1.实配授权可管理AP≥976个； 2.8个光电复用千兆口，4个万兆光口； 3.最大可支持管理≥1150个AP ，提供官网查询链接及截图作为证明； 4.802.11转发性能≥40G ，提供官网查询链接及截图作为证明； 5.★为保障无线网络的可靠性，AC虚拟化的最大AP接入容量≥4096，提供国家权威机构测试报告证明； 6.无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中。提供国家权威机构测试报告证明； 7.★AC设备多账户分权管理功能，实现一台物理AC设备或多台物理AC设备虚拟成一台AC设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息。提供国家权威机构测试报告证明； 8.★支持对钓鱼 AP 的无损检测与反制，在对钓鱼AP进行检测与反制时，不影响AP性能。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告； 9.支持应用识别功能，实现无线应用的流量统计。提供国家权威机构测试报告证明； 10.设备厂商软件研发实力强，须具备国内CMMI 5证书，出具证书及官网查询截图要求为中国区域； 11.★为了保障服务质量，无线设备原厂售后服务体系须通过符合GB/T27922-2011标准的售后服务认证，提供证书复印件； | 1 | 台 | 华为、锐捷、瞻博或相当于 |  |
|  |  | 放装式无线AF（室内） | 1.支持标准的802.11ac 协议，采用双射频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 。 2.★整机空间流≥3条，单频最大接入速率≥433Mbps，整机最大接入速率≥733Mbps。 3.至少支持2个10/100Base-T以太网口，支持PoE供电。 4.支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式。 5.由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。提供第三方权威测试报告（需具备CNAS标志）复印件。 6.提供无线电发射设备型号核准证复印件及工信部官网的查询截图。 7.★网优工具分析出网络问题，支持问题区域、问题AP、问题终端定位功能，需要提供功能截图并加盖原厂商公章 8.网优工具AP带载状态可查功能，支持终端平均在线时长、终端平均流量、忙时在线人数、峰值在线人数、峰值时刻综合评估设备的利用情况，支持排序方便定位问题；需提供参数截图并加盖原厂商公章 9.★无线网优工具使用广泛， 应用成熟。网优系统接入 AP 数超过 100 万台。提供无线优化工具运营截图并加盖原厂商公章证明 10.网优工具与Wi-Fi检测APP提供软件著作证书 | 400 | 台 | 华为、锐捷、瞻博或相当于 |  |
|  |  | 放装式无线AF（室外） | 1.支持标准的802.11ac 协议，采用双射频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 。 2.★整机空间流≥3条，单频最大接入速率≥433Mbps，整机最大接入速率≥733Mbps。 3.至少支持2个10/100Base-T以太网口，支持PoE供电。 4.支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式。 5.由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。提供第三方权威测试报告（需具备CNAS标志）复印件。 6.提供无线电发射设备型号核准证复印件及工信部官网的查询截图。 7.★网优工具分析出网络问题，支持问题区域、问题AP、问题终端定位功能，需要提供功能截图并加盖原厂商公章 8.网优工具AP带载状态可查功能，支持终端平均在线时长、终端平均流量、忙时在线人数、峰值在线人数、峰值时刻综合评估设备的利用情况，支持排序方便定位问题；需提供参数截图并加盖原厂商公章 9.★无线网优工具使用广泛， 应用成熟。网优系统接入 AP 数超过 100 万台。提供无线优化工具运营截图并加盖原厂商公章证明 10.网优工具与Wi-Fi检测APP提供软件著作证书 | 400 | 台 | 华为、锐捷、瞻博或相当于 |  |
|  |  | 8口交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 2.★交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图和查询链接； 3.要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W 4.★投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供所投产品官网截图（含链接）、实物照片； 5.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供第三方测试报告证明文件； 6.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图； 9.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 10.★支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，提供官网截图和查询链接； 11.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 12.提供工信部设备进网许可证；并且入网许可证须提供工信部官网查询结果截图及链接。 | 80 | 台 | 华为、锐捷、瞻博或相当于 |  |
|  |  | 24口交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，提供官网截图和查询链接； 2.交换容量≥336Gbps；包转发率≥42Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图和查询链接； 3.要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为370W 4.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖产品厂商公章 5.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供所投产品官网截图（含链接）、实物照片 6.工作温度-5°-55°，提供官网截图。 7.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） 8.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图和查询链接； 9.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 10.★支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，提供官网截图和查询链接； 11.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 12.提供工信部设备进网许可证 | 5 | 台 | 华为、锐捷、瞻博或相当于 |  |
| 5 | 食堂消费系统 | 智慧餐饮云平台管理系统软件V3.0 | 1. 包含一卡通管理后台、餐厅管理后台和运维管理后台三大功能模块，功能涵盖排菜备餐、收银结算、营养查询、卡务管理、补贴发放以及消费策略等食堂管理相关功能，同时提供了基础运维配置工具，满足食堂的个性化配置需求，系统具备灵活性及可扩展性，支持本地/云端部署。 2. 智慧餐饮云平台软件指标参数满足：在至少1万用户数下，至少100个终端并发读卡和支付操作，读卡平均响应时间1s内，支付平均响应时间1s内。（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的软件测试报告并加盖厂家公章证明） 3. 智慧餐饮云平台软件具有安全漏洞检测报告，检测结果须为无紧急、高危和中危漏洞。（提供报告复印件，加盖软件厂家公章证明） 4. 智慧餐饮云平台软件供应商应具有较好的软件研发能力，应具有和技术服务能力，应具有有效期内的CMMI3级或以上认证。（提供证书复印件，并加盖厂家公章） 5. 智慧餐饮云平台软件供应商应具有较好的系统集成和维护能力，应具信息系统集成和服务能力等级证书。（提供证书复印件，并加盖厂家公章） 6. 支持多食堂一卡通用，支持的食堂数量＞100个； 2. 支持持卡人容量＞20万人，支持可设置的卡类型不少于10种； 3. 支持动态口令管理，用户修改密码、系统解锁、系统资金控管等口令验证，提升系统安全性。可绑定登录用户，启用动态口令管理后，在用户权限已受权的情况下，也需要口令再次确认，支持动态口令有效时长管理，支持增、删、改、查功能； 4. 支持角色权限管理，系统采用角色管理方式来进行授权控制，不同角色可分配不同权限，将用户设置所属角色，实现对登录用户的权限控制； 5. 支持卡类型自定义管理，卡类型记录数不限，可进行冻结金额、押金、发卡工本费、换卡工本费、有效期，是否允许退卡，离线允许付款的额度、默认透支额度、是否允许绑定附卡的管控；卡类型使用受角色权限控制和动态口令的双重安全机制保护，更加安全；支持组织架构的多级部门管理，支持按部门名称查询，部门级别无限制； 6. 支持对管理系统下多餐厅、多档口的中央集控式管理； 7. 支持对平台下所有终端设备的在线设置与管理，实现在线监控； 8. 支持对单人进行发卡、绑定/解绑、锁定/解锁、挂失/解挂、充值、展期、换卡、余额冻结、卡类型转换、卡押金收取、充值退款、补贴减值、退卡等业务操作，同时提供了快捷操作功能，卡务操作均有日志可查询； 9. 支持批量发卡、充值、挂失、解挂、退款、展期等批量操作； 10. 支持批量补贴功能，方便行政人员对不同单位、持卡人的不同账户、设定的补贴日期及过期时间进行批量补贴操作，支持模板下载，Excel导入开单，如：部门补贴、岗位补贴、加班补贴、节假日补贴等； 11. 可按节假日补贴、日补贴、周补贴、月补贴等类型实现补贴计划管理； 12. 支持充值策略管理，可设定不同的应用策略，实现禁止充值、充值赠送、收取服务费等业务，IFTTT策略执行可进行多种业务组合，可按餐厅或终端设定指定日期进行充值控制，管理更灵活，例如：某种场景的禁止充值；充值赠送指定金额、按充值金额百分比进行充值赠送，可设定月充值赠送额度，可按首次充值或2次或2次以上进行充值赠送；充值服务费按指定金额或百分比进行服务费收取等； 13. 支持消费策略管理，可指定餐厅、终端、餐盘或菜品，支持按日或周或某时段，对某一餐别或时间范围内，对某一种类型卡或全部卡进行消费控制，IFTTT策略执行可进行多种业务组合，管理更灵活：例如:限制消费、消费减免、首单优惠、定额消费、整单折扣、整单优惠、整单特价，也可按餐盘或单品进行消费策略管理，支持单品的折扣、特价、优惠等。 14. 支持菜品管理，可按名称/编码/拼音码、类别、商品状态、膳食结构查询菜品，支持增、改、停用/启用、图片上传等操作，保证数据的一致性；支持辣度、本地特色、膳食结构、菜品标签、过敏风险等维护,便于进行营养膳食提醒与分析；支持菜品导入模板下载，菜品可实现批量导入、导出； 15. 具有食材类别管理、食材营养成分管理等功能； 16. 可按天对菜品进行排菜管理； 17. 排菜策略提供增、删、改、查、复制、停用/启用功能，提供模板下载、导出和导入排菜数据； 18. 提供营业看板功能，支持按日和月来查看营收情况，包括营业状况、营业趋势、商品销售额排行、终端实时运维情况及终端销售额排行； 19. 具有营业看板展示、营业流水查询、营业明细查询、支付方式明细查询、菜品销量排行展示等功能； 20. 提供菜品销售排行分析，支持查询某餐厅一段时间内畅销、滞销菜品销售数、畅销菜品销售额排行信息，实现导出Excel和打印功能； 21. 提供餐厅营业流水查询，实现按单位、餐厅、终端、餐别、卡号/姓名/手机号、日期等条件查询餐厅营业流水，支持撤单和导出Excel操作； 22. 提供餐厅营收统计表，可按餐厅或收银员维度统计消费次数、应付金额、优惠金额、实付金额、支付方式收入汇总、充值金额、赠送金额、退卡金额、工本费、押金、充值付款方式等信息，提供导出Excel功能； 23. 提供人员消费汇总及分餐汇总统计，可统计人员的消费次数、消费金额信息，也可统计各餐别的消费次数、消费金额信息，支持导出Excel功能； | 1 | 台 | 智盘、环云、恋尚或相当于 |  |
|  |  | 服务器 | 1.预装Linux系统，进销存平台软件、智能排菜平台软件的承载服务器； 2.处理器：Xeon E-2224； 3.CPU频率：3.5 GHz； 4.CPU缓存：8MB； 5.内存：16GB； 6.硬盘容量：1块256G SSD+1块SATA； 7.内部硬盘架数：最大支持3块3.5英寸SATA，最高支持12TB； 8.电源功率：300W | 1 | 台 | 智盘、环云、恋尚或相当于 |  |
|  |  | 智能卡读卡器WEB版 | 1. 用于开卡及就餐卡扣费、储值、查询； 2. 采用USB免驱接口方式，即接即用，无效安装驱动； 3. 针对感应部分做了优化处理，杜绝读卡盲区； 4. 支持卡类：μEM4001或及其兼容的RFID卡/可选MF1IC卡； 5. 数据格式：卡内四字节序列号转换为十位十进制形式； 6. 读卡距离：50mm； 7. 读卡时间：小于0.1s； | 1 | 台 | 智盘、环云、恋尚或相当于 |  |
|  |  | M1智能卡 | 1. 用于就餐消费、充值、查询等； 2. 读写距离：2.5～10cm； 3. 擦写寿命：>100,000 次； 4. 数据保存：>10 年； 5. 外形尺寸：ISO 标准卡85.6*54*0.82mm； 6. 封装材料：PVC、PET、PETG、0.13mm 铜线； | 1000 | 张 | 智盘、环云、恋尚或相当于 |  |
|  |  | 人脸双屏台式收银机 | 1. 支持单品收银、定价收银两种消费模式； 2. 支持快速查询指定时间内的消费金额、消费次数、支付方式明细； 3. 内存不低于2GB，存储容量不低于16GB； 4. CPU：不低于Rockchip RK3288 5. 摄像头：双目，3D结构光； 6. 内存不低于2GB，存储容量不低于16GB； 7.读卡时间＜300ms； 8. 扫码时间＜300ms； 9. 设备的稳定性：不少于48小时不断读卡，应能正常工作 | 1 | 台 | 智盘、环云、恋尚或相当于 |  |
|  |  | 桌面式卡码一体机 | 1. 与人脸收银机配套使用，卡码二合一，满足刷卡、扫码的使用需求； 2. 适应各种使用环境，高效识别，弱光下也可快速识别； 3. 视场角度：对角70°，水平55°，垂直45°； 4. 识别精度：二维≥5mil ，一维≥4mil； 5. 支持码制：符合国际、国内通用二维码标准：QR Code，Data Matrix，PDF417，汉信码，Dotcode，OCR 等，符合国际、国内通用一维码标准：UPC-A， UPC-E，EAN-8，EAN-13，ISBN，Code 128，GS1 128 等； 6. 识读距离：能达到7CM | 1 | 套 | 智盘、环云、恋尚或相当于 |  |
| 6 | 智慧教学系统 | 自助书籍借还机 | "功能要求： 1、系统须支持图书馆后台管理系统。 2、可以非接触式的快速识别粘贴在图书上的RFID标签,并可兼容条形码，能进行读者卡密码确认，可一次同时读取5本以上图书。 3、系统需提供接口以实现远程诊断、监控、远程开关机等一系列操作。 4、可以识别图书馆使用的各种类型有效证件（如磁卡、RFID 卡、二代身份证、IC 卡、条形码等）。 5、可以对图书馆内的印刷品、光盘等流通资料进行借还操作。 6、具备误操作提醒功能，对于读者及工作人员所有误操作，具备语音和文字同时提示，并可调控语音音量。 7、具备语音导读功能，对于读者及工作人员的所有操作，具备语音引导，语音提示。 8、读者操作完成后，可自动打印凭条，凭条打印内容可定制，可根据需求显示读者姓名、借阅及归还文献题名、归还日期、图书馆信息等。 9、要求具备移动终端通过SIP2 协议与图书流通管理系统无缝对接，实现个人借阅查询与图书续借功能，而非网页形式的查询与续借功能。 10、保护读者隐私，可选择显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料、在借资料数量，超期数量等非隐私信息。 11、系统必须提供准确的工作统计，如借还数量、借还类型、成功与否的借还统计等。 技术要求： 1、须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准。 2、工作频率：920~925MHz。 3、系统需提供接口以实现远程诊断、监控、远程开关机等一系列操作 4、可通过标准串口、USB 接口或网络接口连接至计算机设备。 5、如采用集成式设计，则各部分设备可单独更换，系统应有足够的抗攻击能力和快速的回复能力。 6、设备嵌入摄像头拍照功能，记录读者操作过程。 7、设备内嵌人脸识别模块，实现刷脸借书功能， 8、设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 9、系统必须提供自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接流通系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务 10、设备设计紧凑，美观大方，可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中 11、通信接口：USB 或RS232、RJ45。 12、扩展天线：宜具备无线网络扩展功能。 13、供应商须提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。 14、供应商须提供具体方案以保证系统设备外观、形状、颜色、规格等与图书馆家具设施环境相协调。 15、具备多语言版本，至少支持中英文两种界面，读者可自行切换。 16、可以实时与远程智能监控系统通信，实时上传本机操作状态 17、自助借还书机具有智能语音功能。 18、须具备人脸识别和活体检测功能。 19、系统提供自动断联功能，须提供带有CMA、CNAS标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖产品制造商公章。 ★20、须支持读者通过刷脸（人脸识别）、刷证（二代身份证/读者证）和输入账号密码三种方式，快速完成自助借书的功能，须提供带有CMA、CNAS标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖产品制造商公章。 21、系统提供自动断联功能。 ★22、为保证设备稳定性正常使用无故障，须通过MTBF平均无故障时间≥11000小时的检测报告，提供带有CMA、CNAS标志的检测报告（试验报告）复印件，并加盖产品制造商公章 | 1 | 台 | 究际、锦鑫、喜仕达或相当于 |  |
|  |  | RFID通道门禁 | "功能要求： 1、具备防盗报警功能 2、可以非接触式的快速识别粘贴在流通图书上的RFID标签。 3、可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通文献进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通图书中的磁性介质。 4、具备门禁软件监控系统，实时显示非法出入图书详细信息。 5、内置红外检测装置，可识别运动方向，并进行人次统计。 6、具备离线报警功能，在网络断开时能够检测图书是否办理借阅手续，并正常报警。 7、可自动检测并记录持超高频RFID证入馆的读者信息。 8、系统需提供接口以实现远程诊断、监控。 技术要求： 1、工作频率：920～925MHz。 2、遵循标准：ISO18000-6C。 3、单片门的尺寸：宽度不超过380mm，厚度不超过65mm； 4、设备系统具有高侦测性能，无盲区。 5、门禁可统计并显示进出人次，通过的图书详细信息及报警图书的详细信息， 6、门禁通过红外触发启动读取，可降低功耗，延长使用寿命。 7、提供设备配套驱动程序文件和相应工作软件。 8、具备门禁管理系统，系统可实现对馆内所有门禁统一可视化管理。 9、设备采用亚克力面板，具有防磨损、防划伤的特点， 9、提供外置USB接口，方便的设备升级与维护， 10、设备内嵌LED状态指示灯，根据不同状态，具备两种以上颜色提示，科技感强， ★11、RFID安全门须通过相关浪涌（冲击）抗扰度试验，须通过GB/T 17626.5-2019标准的检测认证，投标商须提供相关性能测试报告（复印件加盖投标人公章）为保障所检测项目的严格性、有效性，检测报告须通过CNAS及CMA认证，具备CNAS及CMA认证章）。 ★12、RFID安全门须通过相关脉冲磁场抗扰度试验，须通过GB/T 17626.9-2011标准的检测认证，投标商须提供相关性能测试报告（复印件加盖投标人公章）为保障所检测项目的严格性、有效性，检测报告须通过CNAS及CMA认证，具备CNAS及CMA认证章）。 | 2 | 片 | 究际、锦鑫、喜仕达或相当于 |  |
|  |  | 电子阅读机 | 触摸屏系统平台： 1、阅读平台需使用FLEX 、JAVA技术开发，具有运行平台无关性，且适应各种操作系统平台；必须保证至少可以在windows或Android两种操作系统平台上完美运行。 2、前台展示阅读功能动态3D效果显示，符合传统的阅读习惯。具有良好的客户体验效果。 3、平台需要内置图书、有声均可通过移动设备直接扫描终端设备上的二维码下载资源到移动端在线阅读、收藏。支持移动APP打造个人书房，也可通过微信、QQ、浏览器等，扫描可在线图书资源二维码进行移动阅读，并记录阅读结果、续读等功能。 4、平台需要支持最新报纸更新，保证用户在第一时间看到最新的原版报纸。 5、支持资源分类检索与分类导航功能； 6、可根据客户需求协助甲方管理展示相关特色资源及第三方厂商的内容资源。 7、在联网情况下，支持系统远程定时内容及系统更新。 8、所有模块可根据客户需求进行定制服务。 【资源特色】 1、提供不少于4000种正版授权的TXT或pdf格式电子图书，电子图书具有原版原貌动态3D翻页效果； 2、图书需要可根据用户人群进行个性化分类如：文学作品、经济管理、励志成长、古典国学、人文社科、历史政治、推荐图书，能更精准的引导阅读。 3、图书内容每月定期更新，年更新量不少于1000本。 4、内置有声资源1000辑，资源全部为真人原声阅读同时支持移动设备扫码下载阅读。 5、平台需提供自先秦至民国原版古籍孤本，包含论语、诗经、中庸、孟子、庄子、左传、周易、三字经等国学必备书目不低于125册。 6、机器内置适合少儿观看的经典童话、寓言故事、成语故事、古典传说、古诗词等动漫绘本不低于90辑。 7、动漫绘本需以flash动画展示，背景均为故事意境真人发声，每本动画绘本图书都需以色彩丰富、能吸引儿童、学生使用的动画绘本形式展示。 8.视频馆模块：需根据用户特点放置适合各个年龄段人群喜爱的各种视频，包括百家讲坛、探索自然、广场舞等至少100集。 9.艺术馆 9.1、机器需内置书法大师和传统艺术作品不少于1000幅，书法大师包含楷书、隶书、行书、宋书、篆书、草书等书法作品，传统艺术包含陶瓷、红色艺术、世界艺术、国画馆、民间艺术等艺术作品，供用户欣赏，提高艺术欣赏水品。图片在播放的同时展示作品名称、年代、尺寸、作品特点、收藏地址。 9.2、世界美术内置不少于1000幅，包含需包含欧洲史前美术馆、古希腊、中世纪美术馆、文艺复兴美术馆、新古典主义美术馆、浪漫主义美术馆、现实主义美术馆、印象派美术馆、20世纪现代美术馆、古埃及美术馆、古代美洲美术馆专题馆等10个世界美术艺术类别。 ★10、为保障所提供资源为正规合法资源，供应商需提供相关版权证明文件并且包括：《中国宇航出版社》《华夏出版社》《东方出版社》《黄山书社》《旅游教育出版社》《企业管理出版社》等出版社版权授权书协议复印件（加盖厂商公章）。 ★11、生产厂家需在中标后需提供出版物经营许可证、数字图书馆的软件著作权证书及产品检测报告复印件 12、图书版权：为保障所有资源正规合法性 生产厂家需在中标后需提供资源来源方的授权证明至少包含：《经 济管理出版社》《中国旅游出版社》《山东人民出版社》《轻工业出版社》《中信出版 社》《海洋出版》《中国市场出版社》等 10 家出版社授权复印件 13、作者授权：为保障所有图书正规合法生产厂家需在中标后需提供作者作品授权书证明至少 包括陶林、唐寅飞、邓文梁、姜颖、方达、 郦波、朱文、明维义、杨晶、仇秀莉等作者授权书协议复印件 硬件要求： 50寸红外触摸一体机配置， （1）cpu：≥RK3288 1.8Ghz； （2）内存：≥2G； （3）SD卡：≥64G； （4）网卡：集成10/100/1000M自适应网卡，无线网卡802.11a/b/g/n； （5）系统：安卓系统； （6）面板：a-Si TFT-LCD，液晶玻璃 50 inch； （7）采用铝型材边框、防尘、防水 、超薄设计； （8）内件采用钣金结构件，整体设计坚固耐用； （9）机柜环保美观，外表烤漆，防锈、防磁、防静电处理； （10）主控采用嵌入式设计，保证全天候安全、稳定、高效运行； | 1 | 台 | 究际、锦鑫、喜仕达或相当于 |  |
|  |  | 图书管理软件 | 1、RFID图书管理系统应包括相应的如下子系统： 数据转换子系统，使用的设备为标签转换站，功能包括： 1）将流通资料的相关信息写入标签； 2）改变标签报警位设置； 3）判别挑选出非本馆图书、剔旧清单内图书； 自助借还子系统，使用的设备为RFID自助借还设备，需要SIP2接口支持，自助借还子系统与图书管理系统和读者管理系统连接，共同完成以下功能 ： 1）图书馆流通业务，包括图书的借出归还、已借图书的续借、读者借书信息查询； 2）根据借还对应关系更改图书报警位； 3）异常图书及异常读者判别提示； 4）欠款信息提示及支付（需后台系统支持）。 安全检测子系统，使用的设备为RFID通道门，功能： 1）对粘贴有RFID标签的流通资料进行扫描； 2）根据报警位设置进行安全识别； 3）报警位可设置为多种格式，适应大开间及分散借阅室等不同的报警需求； 4）双向计数，方便查询进出馆人数 5）单门报警，方便人机联防需要； 2、通过RFID标签实现图书的自助借还、防盗、查询和跟踪图书的在架、错架、上下架等工作流程，从而达到自助借还快捷方便，防盗系统可靠准确，馆藏图书定位和快速查询，查询定位导航，馆藏图书错架统计，输出馆藏图书错架统计报表。实时的操作方法与操作结果提示 3、系统应提供的功能包括： 故障诊断：读写器故障提示 故障诊断：网络故障提示 配置可选：至少可提供中文和英文语言提示功能 认证方式：目前使用的图书馆读者证等，凭条打印 支持远程管理 流程支持：借书、还书、续借功能；标签转换；顺架、倒架、上架、盘点 自助日志查询功能，业务统计功能 图形化支持：书位查询图形化 用户界面：美观、大方，操作简便，和系统的OPAC页面实现无缝链接，可从OPAC检索得到的条码号直接链接显示此文献架位的图示 | 1 | 套 | 究际、锦鑫、喜仕达或相当于 |  |
|  |  | 图书电子标签 | 一、技术要求： 1、工作频率：920～925MHz； 2、遵循标准：ISO18000-6C； 3、尺寸大小：长度≥125mm 宽度≤7mm，正负误差1mm，现场须提供样品； 4、工艺要求：标签部分涂胶，两端无粘性长度≥25mm，便于手捏提拉，现场须提供样品； 5、存储容量：标签内用户数据区容量应不小于512bits； 6、标签数据模型：符合《无线射频识别智能管理系统技术规范》要求； 7、防盗标识：采用AFI作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位用户可以自由修改； 8、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读； 9、读取距离：读取距离≥120cm； 10、环境温度：-10℃—70℃； 11、使用寿命：正常情况下可使用10年以上，内存可擦写10万次以上； 12、标签能够有效抵抗图书中原有磁条干扰； 13、标签可以非接触式的读取和写入； 14、标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露； 15、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性； 16、具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密； 17、标签为自带不干胶标签, 标签粘贴到位后不易撕毁、脱落，隐蔽性强,可安装于图书内页中； | 5000 | 张 | 究际、锦鑫、喜仕达或相当于 |  |
|  |  | 86寸会议大屏 | 屏幕尺寸：≥86英寸 显示：所投产品采用DLED背光，支持3840×2160@60Hz 超高清 4K 分辨率，显示比例支持 16：9 ，兼容 4：3、16：10；屏幕占比95%，色深 10bit，可视角度178°，NTSC色域：90%，亮度：380cd/m²； 触控：采用红外触控；双系统支持 20 点触控，20 笔同时书写；触摸分辨率 32768*32768，触摸精度1mm；触摸有效识别：单点2 毫米，多点2 毫米，触控高度1.5mm；具备防遮蔽功能（10 点遮蔽可正常使用），防光干扰设计，能在照度100K LUX环境正常工作，触控响应时间6ms，书写延时： 30ms； 摄像头：支持 9216×5184分辨率（4800W）拍摄，实时预览分辨率为3840*2160@20；视场角：对角线120°，水平113°，垂直：81°，畸变： 6%； 麦克风：内置全指向 8阵列麦克风， 采样率：32K，采样位：24bit ，灵敏度：-38dB ，0.15%THD，信噪比高达 66dB， 拾音距离12m，音频带宽 0~16000Hz，频响范围 100Hz-10kHz，360°拾音； CPU：A72×2+A53×4，最高主频1.8GHz；GPU: T860（4核）； 内存及存储：RAM：4 GB，ROM：64 GB，支持扩充存储64GB或128GB； 解码能力：支持H.264，支持 4K(3840×2160)超高清视频，视频解码支持 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D 运动自适应、梳状滤波，Windows 及安卓双系统下支持纯硬件高清解码技术； 操作系统：内置Android 11.0操作系统定制开发，支持多任务分屏协作，分屏显示时，支持屏幕中间分屏界限拖拉，改变分屏应用窗口比例，同时随着分屏的比例改变应用自适应菜单和内容系统； 音箱：环绕立体声，喇叭中高音和低音采用三个独立腔体设计，内置2*10W中高音喇叭前置，20W 低音喇叭后置； ★视频接口：视频输入接口 HDMI2.0 IN （4K@30Hz）×2路； 视频输出接口 HDMI OUT（4K@60Hz）×1 路； 使用外接HDMI设备时，信号源可以自动切换至相应设备，拔出后自动返回原通道； 音频接口：音频输入接口 LINE IN×1 路；音频输出接口LINE OUT ×1 路 ； USB接口：前置Type-C ×1， USB type-A×2，后置USB×2，支持双系统切换，前置Type-C接口支持65W PD充电、投屏以及反向触控功能，USB type-A接口支持 3.0、后置接口在Android、OPS 上均支持 3.0； USB接口功能：支持 USB 设备接入，具备USB3.0 接口，可以实现 USB 设备的高速读写和控制，支持 USB接口用户自定义系统是否跟随，自主设置跟随的系统，系统跟随状态下系统切换无需更换插入其他接口系统可自动读取； OPS接口功能：采用 OPS 标准 80pin 接口，支持抽拉插拔内置式 OPS 模块无需单独接线，可实现 Windows 操作系统，支持正版操作系统； ★白板内置浏览器：白板软件内支持浏览器搜索，长按网页中的图片插入白板，或截图插入； ★输入法：系统内置同一品牌输入法，支持键盘、手写输入；支持键盘大小、位置自定义调节；需提供带有 CNAS、CMA、CAL 标识的第三方检测报告复印件证明 带★参数需提供带有 CNAS、CMA、CAL 标识的第三方检测报告复印件证明并加盖原厂公章 | 3 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 无线投屏演示器 | 支持系统：Windows 7 / Windows10 OTA升级：支持 分辨率：1080P 帧率：20fps 传输延迟：≤300ms WiFi类型：2.4G/5G 双频WIFI 无线速率：≤400Mbps 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 频段：2.4G&5.0G 加密：AES 验证协议：WAP2-PSK | 3 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | VR头盔一体机 | 硬件要求： 1.屏幕分辨率4K，刷新率：72Hz； 2.CPU：Samsung Exynos 8895 +8 core 2.5GHz；GPU: Mali-G71 MP18； 3.光学：镜片：非球面镜片 FOV: 100°，兼容眼镜、自适应瞳距调节； 4.传感器：1KHz高精度九轴传感器、光距离传感器； 5.储存：RAM: 4GB LPDDR4X ， ROM: 64GB UFS ，支持SD卡最大256GB 6.尺寸/重量：长* 宽* 高(主机)：177mm * 133mm * 106mm ；整机重量: 392g （主机323g，面罩33g，头戴36g） | 3 | 台 | 大鹏、Oculus、未来立体或相当于 |  |
|  |  | VR应急安全教育软件 | 1）软件内容：软件中包含的42节课程均有与之相对应的简易小图标，分门别类。 2）体验全程为纯净版内容，无广告植入及弹窗。 3）一款主要针对应急安全推出的安全类VR模拟体验产品，集成了虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等高科技技术的产品。 4）体验者可以使用该内容学习：①地震避险、②消防安全、③急救常识、④防溺水、⑤洪水避险、⑥台风避险、⑦防雷电、⑧防危化品、⑨雪灾，⑩防暴恐共10大类板块， 5）通过智能语音系统、虚拟仿真引擎、三维模拟等技术，引导体验者体验不少于41节课程，包括： ①地震避险：【地震的特点】【地震室内逃生】【地震楼道逃生】【震后被埋自救知识】。 ②消防安全：【火灾中的不可做】【学习自救逃生方法】【躲避火灾】【灭火器识别使用】。 ③急救常识：【校园急救知识学习】【拨打急救电话】【呼吸道异物紧急处置】【抽搐和中暑紧急处置】【鼻出血和鼻腔异物紧急处置】 ④防溺水：【预防溺水的措施】【溺水时的自救方法】【发现有人溺水时的救护方法】【岸上急救溺水者方法】【人工呼吸要点】。 ⑤洪水避险：【洪水分类及知识】【防汛设施】【洪水灾害自救】【洪水案例】【泥石流】。 ⑥台风避险：【台风室外避险自救】【台风知识学习】【台风来临事前准备】。 ⑦防雷电：【雷电的形成】【雷电击伤人的四种方式】【雷电室外避险】【雷电室内避险】 ⑧防危化品：【危化品种类】【烟雾判断】【危化品安全运输】【危化品防护措施】。 ⑨雪灾防护：【雪灾知识学习】【城市暴雪来临应对】【山区暴雪来临应对】【暴雪来临前应对措施】。 ⑩防暴恐：【了解**知识】【如何安全隐蔽自己】【发现可疑物品处理方法】【遭遇恐怖袭击事件不能做】【遭遇恐怖袭击事件自救方法】。 | 3 | 套 | 大鹏、Oculus、未来立体或相当于 |  |
|  |  | VR党建软件 | 1.软件内容：软件中包含的68节课程均有与之相对应的简易小图标，分门别类。 2.体验全程为纯净版内容，无广告植入及弹窗。 3.一款主要针对党建内容学习推出的VR模拟体验产品，集成了虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等高科技技术的产品。 4.通过智能语音系统、虚拟仿真引擎、三维模拟等技术，引导体验者体验不少于68节课程，包括： 1）【红色精神】 ①红色精神：学习共产党的红色精神知识。 2）【党史发展】 ①党史发展脉络：观看学习共产党的历史发展主线。 ②新文化运动：学习新文化运动中四提倡、四反对的知识。 ③五四运动：介绍五四运动的主要内容和历史意义。 ④中国共产党成立：观看学习中国共产党成立的历史过程。 ⑤中共一大：学习中共一大时间、地点与内容 ⑥中共二大：介绍中共二大的中心议题与历史意义。 ⑦中共三大：学习中共三大的中心议题内容。 ⑧第一次国共合作：介绍第一次国共合作的方式和成果。 ⑨国民革命运动兴起高潮：观看国民革命运动兴起和高潮的历史过程。 ⑩中共四大：介绍中共四大的中心议题与历史意义。 ⑪国民大革命高潮：观看国民大革命高潮的历史过程。 ⑫国民大革命中途夭折：学习国民大革命的破裂原因。 ⑬中共五大：介绍中共五大的中心议题与历史意义。 ⑭南昌起义：介绍南昌起义的主要内容与历史意义。 ⑮八七会议：介绍八七会议的主要内容与历史意义。 ⑯中共六大：介绍中共六大的中心议题与历史意义。 ⑰星星之火可以燎原：观看革命根据地建立的历史过程。 ⑱第五次反围剿失败：观看第五次反围剿失败的事件回顾。 ⑲遵义会议：介绍遵义会议的主要内容与历史意义。 ⑳长征胜利：回望红军长征的历史过程，介绍长征胜利的历史意义。 ㉑统一战线：介绍促使国共合作统一战线的历史事件。 ㉒抗战高潮：介绍正面战场与敌后战场的抗日历史。 ㉓中共七大：介绍中共七大的中心议题与历史意义。 ㉔解放战争：介绍解放战争的历史过程。 ㉕土改革命：介绍土地制度改革的主要内容。 ㉖中共七届二中全会：介绍中共七届二中全会的主要内容与历史意义。 ㉗新中国成立：观看新中国成立的历史视频。 ㉘社会主义制度的建立：介绍社会主义制度建立的主要内容。 ㉙第一届全国人民代表大会：介绍第一届全国人民代表大会时间、地点以及出席代表。 ㉚社会主义曲折中发展：介绍中国社会主义建设的历史过程。 ㉛中共九大：介绍中共九大的时间、地点、出席代表以及主要内容。 ㉜中共十大：介绍中共十大的时间、地点、出席代表以及主要内容。 ㉝中共十一大：介绍中共十一大的时间、地点、出席代表以及主要内容。 ㉞十一届三中全会：学习十一届三中全会的主要内容。 ㉟改革开放：观看改革开放的介绍视频。 ㊱中共十二大：学习中共十二大会议的主要内容。 ㊲中共十三大：学习中共十三大中党在社会主义初级阶段的基本路线。 ㊳中共十四大：介绍中共十四大的时间、地点、出席代表以及主要内容。 ㊴中共十五大：介绍中共十五大的时间、地点、出席代表以及主要内容和历史意义。 ㊵中共十六大：介绍中共十六大的时间、地点、出席代表以及主要内容。 ㊶中共十七大：介绍中共十七大的时间、地点、主要内容以及突出贡献。 ㊷中共十八大：介绍中共十八大的时间、地点以及主要内容。 ㊸中共十九大：介绍中共十九大的时间、地点、主要内容以及历史意义。 3）【学习四史】 ①党史：学习中国共产党的历史事件。 ②新中国：学习中国共产党推进建设新中国的实践史。 ③改革开放：学习改革开放的意义和目的。 ④社会主义：学习中国共产党对社会主义发展史的积极意义。 4）【建国10大成就】 ①两弹一星：学习两弹一星概念及知识点。 ②加入联合国：学习中国重返联合国的重大意义。 ③载人航天：载人航天的三步走发展策略。 ④香港澳门回归：学习香港澳门回归的知识点。 ⑤青藏线：学习青藏线的工程内容 ⑥加入世贸组织：学习中国加入世贸的知识点及谈判历程。 ⑦奥运会：学习奥运会的介绍、评论及意义。 ⑧第二大经济体：学习中国如何成为世界第二大经济体。 ⑨辽宁号：学习辽宁号的基本概况。 ⑩北斗系统：学习北斗卫星导航系统的介绍与用途。 5）【抗疫成就】 ①防控救治：学习防控和救治两个战场的协同作战。 ②抗击凝聚：学习凝聚抗击疫情的强大力量。 ③艰辛历程：学习中国抗击疫情的艰辛历程。 ④共同构建：学习共同构建人类卫生健康共同体。 6）【长征系列】 ①红军爬雪山：介绍长征事件时背景，从6个方面模拟爬雪山的场景。 ②红军过草地：红军过草地行军视角全景体验。 ③强渡大渡河：模拟大渡河事件以及战争的意义。 9）【党的二十大】 ①开场大会代表风采：介绍党的二十大代表风采。 ②大会主题：介绍党的二十大大会主题。 ③大会机构：介绍党的二十大大会机构。 ④召开进程：介绍党的二十大召开进程。 ⑤大会议程：介绍党的二十大大会议程。 ⑥大会报告与报告金句：介绍党的二十大大会报告与报告金句， ⑦代表选举：介绍党的二十大代表选举。 ⑧大会意义：介绍党的二十大大会意义。 ⑨大会报告学习主题厅：以主题厅的方式展示学习大会报告， 10）【爱国教育馆】 ①七七事变展位：介绍七七事变的事件起因和事件影响。 ②淞沪会战展位：介绍淞沪会战的+E4战争结果和战争影响。 ③南京保卫战展位：介绍南京保卫战的战争结果和南京大屠杀事件。 ④平型关大捷展位：介绍平型关大捷的战争结果和战争影响。 ⑤台儿庄大捷展位：介绍台儿庄大捷的战争结果和战争影响。 ⑥武汉会战展位：介绍武汉会战的战争结果和战争影响。 ⑦长沙会战展位：介绍长沙会战的战争结果和战争影响。 ⑧敌后根据地建立展位：介绍敌后根据地的5个实施举措和建立意义。 ⑨百团大战展位：介绍百团大战的三个阶段、战争结果和战争影响。 ⑩桂南会战展位：介绍桂南会战的战争结果和战争影响。 ⑪滇缅会战展位：介绍滇缅会战的战争结果和战争影响。 ⑫湘西会战展位：介绍湘西会战的战争结果和战争影响。 ⑬中共七大展位：介绍中共七大会议内容的7个主题。 ⑭日本投降展位：介绍日本投降的详细信息、历史照片和投降书展示。 ⑮抗日将领纪念堂展位：介绍10位抗日将领的荣誉信息。 ⑯入党宣誓、党员知识问答展位：体验入党宣誓过程，参与党员知识问答环节。" | 3 | 套 | 大鹏、Oculus、未来立体或相当于 |  |
| 7 | 智慧健康体检系统 | 智能健康小站 | 1 用 途 用于血压、身高体重、血糖测量信息及个人信息的采集与传输，并提供健康小站管理系统软件著作权 2 系统要求 WINDOWES系统，支持身份证、社保卡、二维码、就诊卡等方式登录，并可通过接口上传至电子健康档案、HIS系统、电子病历系统等。在接口方式完整提供前提下，供应商须保证达到以上要求。 3 系统功能 包含多种登录方式，可由检测者自主选择，登录后自动进行各项目检测，各项目可根据需要进行配置。软件操作界面、流程简洁明了，包含血压、身高体重、血糖、血氧、额温测量模块。测量完成后，生成个性化的健康管理报告。 4 功能要求 在外网条件下，具备微信二维码扫码登录功能，并可在移动端登录公众号方式查询个人健康管理报告(选配) 5 语音提示 测量过程全程语音提示。 6 设计造型 一体化设计，外观新颖，便于移动和管理， 尺寸：1700mmx550mmx2378mm（长x宽x高） 7 血压测量模块 医用全自动电子血压计，注册证上注明医用字样 测量方法：示波法 显示方式：数字式LCD显示 压力显示范围：0-299mmHg 血压测量范围：40～260mmHg；脉搏数测定范围：40～180次/分 测量位置：左右臂均可测量，臂筒角度可调节，提供彩页证明文件 精确度：血压:±3mmHg 脉搏:读取数值的±2%或±2次/分（取最大者） 手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导 有电子肘部位置传感器，测量姿势正确提示功能，确保测量者的姿势正确 适合臂周：17cm-42cm范围 臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。 臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度） 抗菌设计：外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套 语音提示：测量过程提示、测量结果播报 二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来 打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器 通信数据输出：USB数据传输 外形尺寸\重量： 宽460mm × 高270mm × 宽420mm（不包含搁手板）\ 5.5KG 精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org）上查询证明材料 8 身高体重测量模块 ★身高测量方式：超声波全自动测量 体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重 身高测量范围：60～200cm；体重测量范围：1～200kg 身高测量精确度：±0.5cm；体重测量精确度：±0.1kg 测量数据显示：12.1英寸1024*768分辨率，触摸屏显示 9 多功能分析仪测量模块 测量项目包含 ：血糖、尿酸、总胆固醇 血糖测量范围： 20-600毫克/100毫升（1.1-33.3毫摩尔/升） 尿酸：3-20毫克/100毫升（0.18-1.19毫摩尔/升） 总胆固醇：100-400毫克/100毫升（2.59-10.35毫摩尔/升) 投标时需提供医疗器械注册证复印件 10 体温测量模块 测量方式：红外额式 测量距离：（5-8）cm 人体测温模式：32℃-42.5℃ 最大允许误差：32℃-34.9℃和42.1℃-42.5℃区间内，≤±0.3℃ ；35℃-42℃区间内，≤±0.2℃ 11 血氧测量模块 血氧饱和度测量范围:35％-100％ 12 体脂测量仪 （选配） 外形尺寸：255x65x4mm 显示数值范围：身体脂肪率：5.0%-50.0%；体质指数：10.0-70.0；基础代谢：385kcal-5000kcal 设定数值范围：身高：100cm-255cm；体重：20.0kg-200.0kg；年龄：10岁-80岁 13 拓展模块 包含USB或串口，可拓展多种设备 14 显示模块 LED屏，主屏尺寸：23.6寸，最佳分辨率： 1920*1080 LED屏，副屏尺寸：12.1寸，最佳分辨率：1024*768 15 触摸模块 屏幕种类：投射式电容屏（10点及以上） 清晰度：高清 玻璃种类：强化玻璃；不怕刮伤 ，具有防爆功能 16 PC模块 CPU:≥I5 内存≥4G 支持DDR3 固态硬盘 ≥SSD128G 17 热敏打印机模块 支持58mm纸宽 18 摄像头模块 200万像素 19 身份证扫码模块 支持二代身份证读卡信息 20 扫码模块 支持条码、二维码读取 21 整体机箱 外形材质： ABS材料，内部钢架结构、安装移动轮； 内部结构：模块定位合理，布线规范整齐；外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细。内置音响，外接网络接口、USB接口等。 散热技术：显示器部件散热问题充分考虑显示器部件、主机散热问题，提供散热解决方案，无噪音。 | 1 | 台 | 启达、双佳、盖瑞或相当于 |  |
|  |  | 彩色激光打印机 | 处理器：1200MHz，内存：256MB NAND闪存，128MB DRAM | 1 | 台 | 国产优质 |  |
|  |  | 触摸屏一体式电脑 | 型号:四核，内存容量: 4GB，硬盘容量: 120GB | 1 | 台 | 国产优质 |  |
|  |  | 智能云药柜 | 智慧药房硬件设备 数量：1台 参数性质 技术参数和性能指标 外型尺寸 长1350mm 宽850mm 高2200mm（含福马轮） 机型外形 机器上部为灯箱，机器展示架有灯光 补货开门方式 手动开门 出货方式 吊装/斜坡货道+红外检测+直接掉货 支付方式 微信/支付宝 液晶屏 21.5寸电容触摸屏，高亮屏 商品储量 7层货道，每层8个单货道， (根据客户产品需求更改货道大小) 系统 安卓Android 温度控制及监测 3度-20度 湿度控制范围 35%-75%之间 防鼠、其他小动物 有 网络模式 4G+wifi 外壳主体 冷轧板+喷粉，内部发泡体 额定功率 约350W 摄像头 200万像素 （800万像素 可选） 系统 安卓Android系统，支持副机拓展 操作方式 触摸屏选购/扫码选购/单选或购物车功能 支付方式 微信/支付宝 后台管理 实现微信支付宝支付、语音问诊，补出货、库存显示、设备异常报警、数据查询、报表统计、核算、故障诊断等功能，设备ERP管理，可实现不同点位播放不同内容，分销账的管理等，远程摄像头传输。支持发布关机、重启、截图、重启程序，支持设置货架、柜格和商品信息，支持远程更新软件以及查看软件版本信息，支持错误捕获并报警以及查看锁机状态。4G | 1 | 台 | 云嘉、熙康、开旭智能或相当于 |  |
|  |  | 自助微诊 | 自助微诊室硬件设备 数量：1台 参数性质 数量 技术参数和性能指标 柜体 机柜 1台 材质采用优质冷轧1.5mm钢板，表面采用防锈喷粉处理 。另含内部带各种配件的安装支架、颜色定制、硬件组装。 主控模块 控制主机（工业主机） 1套 集成显卡/声卡/网卡 Intel四核 Celeron J1900 2.0 8×USB2.0接口（4内置+4背板） 8串口 120G MLC固态硬盘 DDR3 1600 4G内存 60W电源适配器 5A 显示模块 32寸电容屏 1套 十点触摸 触摸精度<2.5mm USB供电 透光率≥85% 32液晶显示器 1套 分辨率1920x1080 对角尺寸31.5“ 响应时间8ms 电压供应24.0V 21.5液晶显示器 1套 分辨率1920x1080 对比度1000：1响应时间14ms 电压供应24.0V 模块 凭条打印机 1个 支持φ254mm超大纸卷 ，76mm、80mm等多种纸张宽度。 交换机 1个 以太网交换机交换机 非POE供电 12v 二代身份证 1套 主机接口：1路HID USB DEVICE 2.0 ； 摄像头 1个 动态分辨率1920x1080 4倍数码变焦 自动对焦 内置麦克风 键盘 1个 USB接口 工作电流≤8mA 按键寿命≥300万次 鼠标 1个 USB接口 工作电流小于20mA ABC环保材质 医保读卡器 1个 适用于当地医保系统的型号 二维码扫描器 1套 扫描精度 旋转360°、偏转±65°、倾斜±65° 读卡距离10-180mm 机内参数 器具输入插座 1个 10A 250V～ 跷板开关 1个 16(4)A 250VAC 1E4 T105/55 直流风扇 2个 12V 0.2A， 转速：1600r/min；最大风量： 15cfm；风速：1.0m/s 功放喇叭 1套 输入3.5mm 阻抗8欧 功率5瓦 机内电线 10条 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-95; 管状熔断体 1个 5mm×20mm GB9364.1-1997 自助微诊室软件系统 数量：1套 参数性质 快速续方 技术参数和性能指标 读取续方处方：患者凭医保卡、医保电子凭证、身份证、处方二维码在自助机上读取续方信息 确认续方处方： 患者确认续方处方的基本信息 确认药品：确认续方处方中的药品明细 支付药费：支持在线支付（支付宝、微信、银行卡等支付方式），支持与医疗机构原有医保支付系统或设备对接，实现医保支付。 自助取药：凭取药码在智慧云药房中自助取药。 远程视频问诊客户端 知情同意：用户申请远程视频问诊需要知情同意，满足互联网诊疗相关要求 身份识别：支持以二代居民身份证或医保卡或电子医保凭证作为身份识别； 就诊挂号：支持展示医生基础信息、待就诊患者信息 申请视频问诊：支持选择就诊医生、申请视频问诊 支付挂号费：支持与医疗机构原有医保支付系统或设备对接，实现医保支付。 支付药费：支持在线支付（支付宝、微信、银行卡等支付方式），支持与医疗机构原有医保支付系统或设备对接，实现医保支付。 语音提示：支持全流程语音患者指引服务 自助取药：凭取药码在智慧云药房中自助取药。 线上医生工作站 患者列表：支持医生查看挂号到其名下的就诊患者列表 患者信息查看：支持医生查看挂号患者的基础信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式等 视频问诊：支持医生发起视频，并和用户远程视频问诊 病历、处方：支持医生为患者创建病历，并开立电子处方 健康档案查询：支持医生查看患者电子健康档案，及患者上传的身体检测指标信息（查看上传的身体检测指标，那是不是在客户端需要接入读取生命体征的设备和客户端需要对应的操作功能） 医疗档案查询：支持医生查看患者医疗档案，包括在各级医疗机构的就诊记录、检查检验及处方记录等。 历史处方：支持医生查看历史处方 患者提醒：当有患者挂号，提交远程问诊申请时，医生可收到音频提醒。 远程视频问诊运营管理系统 排班：支持为医生排班 药品信息：支持药品基础信息配置和维护 | 1 | 套 | 申沃、云嘉、盖瑞或相当于 |  |
| 8 | 数字会议系统 | 远程会议摄像头 | 1.采用高性能图像传感器，图像清晰细腻，支持1920x1080P60实时传输。 2.采用精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳安静，在任何速度下图像无抖动。 3.配备快速准确而稳定的自动聚焦镜头，可达到20倍光学变倍。 4.支持红外遥控器控制，根据用户的需要可以使用遥控器，具有距离长，使用灵敏和无死角等特点。 5.支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于500mW。 6.支持R232级联。 7.最多可设置255个预置位。 8.图像传感器210万1/2.8英寸高性能HDCMOS图像传感器 9.有效像素210万、16：9 10.图像分辨率1920x1080P60/50/30/25；1280x720P60/50/30/25；960x540P30；640x360P30；640x480P30；352x288P30； 11.变倍20倍光学变焦 12.焦距4.7～94mm 13.视角2.9°（窄角）～55.4°（广角） 14.数字变倍10倍 15.最低照度0.5Lux 16.数字降噪3D数字降噪 17.白平衡自动 18.聚焦自动/手动 19.光圈自动/手动 20.电子快门自动/手动 21.背光补偿开/关 22.信噪比>52dB 23.输入/输出接口以及支持协议 24.视频接口USB3.0、HDMI 25.图像码流双码流输出 26.视频压缩格式H.264 27.控制信号接口RS-232 28.控制协议VISCA/Pelco-D/Pelco-P 29.波特率9600/4800/2400bps 30.水平范围-175°～+175° | 2 | 台 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
|  |  | 麦克风 | 1.全双工深度消回音高清视频会议音频，超宽频语音通话高清技术，麦克风智能混音，动态噪声抑制。人声全频域0损伤压缩，奉献高清高保真音频系统。 2.适合于30平米的会议室。支持15人以内的现场会议。 3.内置3个单指向麦克风阵列，组成360度全方位的拾音，采集距离3米。 4.支持USB，是视频会议系统，多媒体通信系统，UC统一通信的语音配套 5.支持Skypeforbusiness，各种网络会议软件，各种视频终端 6.支持LINEIN/OUT模拟接口，通过3.5mm音频线连接外部通信终端，支持视频会议系统， 7.支持通过3.5mm音频线连接移动手机终端，支持手机免提会议通话 8.多方通话的协同办公功能：集成USB网络通信和模拟音频接口通信的三通话功能。 9.支持多级级联，适应于所有大中小型会议室。 10.具有AUX接口，支持音频输出到耳机接口或外部音响功放。 11.喇叭音量达到90dB,16级喇叭音量数字调节 12.摘机，挂机，麦克风静音，音量加减，喇叭静音等按键功能。 13.可以关闭消回音功能，多路麦克风通过智能选择和降噪后输出给外部视频终端，电脑等通信终端。 14.支持系统：WindowsAndriodiOSLinux 15.接口:USB类型Micro接口2个,模拟音频3.5mm接口2个配件：USB线1.8米长， 16.结构尺寸:外观（直径x高）：∮135*35毫米 17.使用环境和规格:混响时间:<0.5秒,噪声水平:<-48dBA, 18.电源：USB5V/500mA 19.工作温度:0°C-50°C(运行状态),湿度:20%-85% | 2 | 块 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
|  |  | 86寸会议大屏 | 产品介绍 交互平板集成演示、书写、互动、分享等应用功能模块，打造简易的无纸化会议/教学场景，轻松实现高效、便捷、和谐的会议/教学方式。 产品功能 1.采用安卓操作系统，支持有线电视播放功能；支持内置OPS电脑显示功能；USB多媒体文件播放功能。 2.支持PC和安卓下10点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 3.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单。 4.支持睡眠定时、关机记忆功能，支持遥控快捷键。 5.支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等。 6.支持在系统主页面点击任一信号源。 7.支持无线wifi，有线LAN，支持前置按键一键开关电脑、电视、以及一键切换主页功能。 8.前置HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch接口、遥控接收接口，便于用户使用。 9.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用需求。 10.支持计时功能，具备有计时器小工具，可随时掌控时间。 11.内置丰富的界面模板，可直接预览并修改模板样式，提供最接地气的签字欢迎墙。 12.支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 13.支持批注通过网络二维码分享功能。 14、采用 AG 防眩光钢化玻璃，莫氏硬度 7 级，书写体验更佳； 15、整机表面采用光钢化玻璃，可承受1kg钢球1.5m高度自由下落撞击玻璃表面无损伤破裂，确保使用安全； 16、整机具备防强光干扰性能，整机面板表面具备防眩光涂层，在100K LUX的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常； 17.为了保证会议系统的稳定性，所投产品厂家须获得由中国质量检验协会颁发的全国产品和服务质量诚信示范企业证书，提供相关证书复印件并加盖原厂公章 技术参数 18.为了保证会议系统的稳定性和企业技术先进，所投会议系统设备厂家为所在地“省级企业技术中心”，提供相关证书复印件并加盖原厂公章 1.处理器：CORTEX A53四核 1.5GHz 2.系统版本：5.0以上 3.内存：DDR3 2G 4.存储空间：16GB 5.显示屏尺寸：86英寸（16：9） 6.显示屏类型：LED液晶显示屏 7.画面显示尺寸：1895*1066mmmm 8.物理分辨率：3840（H）×2160（V） 9.显示色彩：10bit, 1.07B 10.刷新率：60Hz 11.亮度：350cd/m² 12.对比度：5000：1 13.视角（度）：178° 14.显示屏防护：4mm全钢化高防爆玻璃、防眩光玻璃 15.背光灯寿命：80000小时 16.图像制式：PAL/SECAM/NTSC（Option） 17.声音制式：BG /DK /I/L 18.频道储存：200个 19.解码：3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 20.喇叭规格：15W /8欧× 2 低音炮扬声器 21.音频特性：平衡，自动音量控制，环绕声，均衡器 22.输入端口：AV：1组、RF：1组、VGA：1组、音频：1组、分量：1组（三合一端口）、LAN：1组、TOUCH PORT：2组（前置1组）、HDMI：2组（前置1组）、USB2.0：1组（前置1组）、USB3.0：3组（前置1组仅支持OPS电脑下使用） 23.输出端口：同轴：1组、AV：1组（三合一端口）、耳机：1组、LAN：1组 24.通讯端口：RS232：1组 25.触摸嵌入方式：内置一体式，非外挂式 26.触摸感应技术：红外感应识别触摸技术（10点） 27.书写方式：手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm） 28.光标速度：120点/s 29.定位精度：90%以上触摸区域为±2mm 30.通讯接口：B型USB母头 31.触摸分辨率：32767*32767 32.触摸次数：理论无限次 33.计算机响应：系统自动识别；≤15ms 34.驱动程序：免驱 35.重量：净重：约81KG、毛重：约100Kg 36.电源：AC 100V~240V宽电压输入 37.额定电流：MAX 4.5A 38.标准功耗：≤310W 39.省电模式功耗：≤250W 40.整机尺寸（长x宽x高）mm:1950.8*1145.5*91.8mm | 2 | 台 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
|  |  | 无线投屏演示器 | 技术参数： 1.支持操作系统：Windows 7/8/8.1/10 32和64 位，Mac OS X 10.6 和更高版本 2.帧数：可达每秒25 帧以上 3.输出分辨率：1920×1080 4.输入分辨率：1920×1080&3840×2160 5.噪音级别：最大28dBA 6.音频：兼容音频 7.无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n 8.无线数据速率：可达300Mbps 9.Frequency band：2.4 GHz 和5 GHz 10.温度范围：运行：-10°C 到+55°C(+14°F 到+131°F) 11.存放：-20°C 到+60°C(–4°F 到+140°F) 12.湿度：存放：0 至90%相对湿度，无冷凝；运行：0 至95%相对湿度，无冷凝 | 2 | 个 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
|  |  | 无源全频音箱 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:10"低音×1，HF:1"高音×1 3.频响范围(±3dB)：56 Hz -20,000Hz 4.灵敏度（折算到1m，1W）：96dB±2dB 5.最大声压级：≧118dB 6.输入阻抗：8Ω 7.额定功率：250W 8.指向性（H×V）90°H×40°V ★9.所投产品厂家获得“一种防潮防腐蚀防氧化的音圈”的证明文件以保证产品具有防潮防腐蚀防氧化的音圈；（投标时提供认证证书复印件并加盖公章） ★10.提供产品通过带有“ILAC-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂鲜章（报告内容需要包含第3、4、5、6项）。 ★11.为确保音箱设备生产厂家具备对产品的自主检测及质量复检实力，投标的音箱设备生产厂家须具备通过JJF 1147-2006 消声室和半消声室声学特性校准规范校准的消音室，投标人应提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件并加盖设备制造商公章。 | 2 | 台 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
|  |  | 支架 | 特点： 1.全金属音箱壁架 2.材料：钢材 3.承重30公斤 4.重：3.6KG/对 5.架子伸缩长度：210MM~390MM 6.音箱支柱直径：35 7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强 | 2 | 台 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
|  |  | 双通道专业数字功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 标配APFC主动式功率因数校正电路，可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作， 6. 小信号的时候不会出现交越失真； 7. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 8. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 9. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 10.各通道均配备LED工作状态指示； 11.输入灵敏度：≤1000mV 12.信噪比：≥95dB 13.频响：20Hz-20kHz（±1.5dB） 14.通道串扰：≤70dB 15.转换速率：≥15V/uS 16.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230 17.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件） 18.额定功率：2X400W@8Ω 2X700W@4Ω 1400W@桥接8Ω 19.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度” 保护：超温、直流、短路、连续信号限制 20.电源：AC220/50-60Hz 21.机器尺寸（L×W×H mm）：484×396×88 (2U) 22.净重：7.7KG | 1 | 台 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
|  |  | 数字前级音频处理器 | 1.支持汉字液晶屏蓝色背光显示功能，支持≥6段LED显示输入和输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； 2.支持96KHz采样频率，内置32-bitDSP处理器，支持24-bitA/D及D/A转换； ★3.支持≥2路可选音频信号输入，≥1路光纤信号输入，≥1路同轴信号输入，≥6路音频信号输出，≥5个话筒输入，每路输出支持光纤输出模式，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口加盖原厂公章） 4.支持光纤和同轴输入音乐信号，每路输出提供光纤输出模式； 5.支持通过旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量，效果音量，音乐音量和总音量； 6.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时≥30ms，输出延时≥60ms，效果自带三段参量均衡和一对高低通滤波器； 7.输入通道支持调噪声门，输出通道支持控制增益、压限及选择输入通道信号，并支持将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制； 8.输出通道支持控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 9.支持通过面板的功能键和拔轮进行功能设置，支持连接电脑通过PC控制软件来控制设备； 10.支持通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； 11.提供USB接口连接电脑，支持远程控制和红外线控制； 12.支持≥20组设备数据存储，≥10组效果数据存储，可通过PC软件可进行设备之间的复制； ★13.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤0.008%；增益限制的有效频率范围：10-32000Hz；信噪比：≥118dB；通道分离度：≥96dB（提供根据GB/T 12060.3-2011声系统设备关于声频放大器测量方式检测合格的检测报告复印件加盖公章）。 | 1 | 台 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
|  |  | 模拟调音台 | 1.10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.1组返回，1组监听耳机输出 5.内置48V幻象电源供电； 6.24种DSP数字效果器, 7.内置USB音频播放MP3； 8.USB录音、也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙接收模块 10.LED大显示屏清淅显示播放状态; 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 13.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性  | 1 | 台 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
|  |  | 无线会议控制主机 | 1.采用2.4GHz世界通用频率，会议单元在信号覆盖范围内可以任意移动使用，支持255个单元连接。 2.采用240X128点阵LCD显示屏，分级菜单设计，可显示模式、发言人数、通道、单元ID号、电量等五项内容。 3.支持按键操控，面板提供6个操作按键，操控简单方便实用； ★4.支持发言实时视像自动追踪功能，提供≥4路SDI视频信号输入，≥2路SDI视频信号输出，≥4路RS422接口，支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA等多个摄像机通讯协议（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章）。 5.支持≥1路平衡输出，≥1路非平衡输出，≥2路线性输出，能适应各种场合不同的音响设备连接， 6.支持1路通讯天线接口，可连接天线延长线、天线放大器、全向天线和定向天线，具有多种组合安装方式； 7.支持远程控制，提供1路RS232接口可外接电脑结合软件同步联动操作，实现主机所有的功能操作。 8.支持先进先出、限制发言、主席专用、限时发言四种会议模式，同时发言人数1-4人可选（主席1-4人，代表1-4人），主席单元可以任意搭配。 9.支持干扰信号自动侦察功能，发现干扰信号时会分配能避开干扰信号的频率，以保证接收的信号不受任何干扰。 10.支持自适应跳频扩频（ADFHSS）技术，保密性好，抗干扰能力强，可与WiFi和蓝牙产品同时使用，互不干扰。 11.支持智能电源管理功能，主机关闭电源后，各单元将自动关机，降低电池消耗。 12.支持中英文语言切换功能。 | 1 | 台 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
|  |  | 数字无线会议主席单元 | 1.话筒单元具有开关电源键和发言键。采用复合开关功能设计，实现电源与音频操作。主席单元另增添优先键，可随时关闭发言中的代表单元，便于控制会场秩序，主席之间不受限制。 2.采用LCD液晶屏，显示信号强度、ID号、工作模式、发言状态、使用时长、电量等。 3.拥有待机功能，在不发言的情况下可以开启待机状态。 4.采用自适应跳频技术，具有实时视像追踪功能 5.开启限时发言模式，代表单元在设置时间段后自动关闭 6.高保真单指向性电容咪芯，使声音还原好、清晰度高、噪音小、超强拾音效果。 7.内置3.7V大容量锂电池；USB充电接口适用于多种充电方式， 8.采用喷绒工艺，外形美观、时尚，不褪色、不变形。 9.技术参数： 10.电源供应:3.7V 3000mAh 11.发射功率：10mW 12.最大频偏：±45KHz 13.拾音咪头：电容式，单一指向 14.话筒灵敏度（Sensitivity）：-43±2dB@1KHz 15.频率响应（Frequency response）：20-18KHz 16.持续使用时长：15小时 17.待机时长：18小时 | 1 | 台 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
|  |  | 数字无线会议代表单元 | 1.话筒单元具有开关电源键和发言键。采用复合开关功能设计，实现电源与音频操作。主席单元另增添优先键，可随时关闭发言中的代表单元，便于控制会场秩序，主席之间不受限制。 2.采用LCD液晶屏，显示信号强度、ID号、工作模式、发言状态、使用时长、电量等。 3.拥有待机功能，在不发言的情况下可以开启待机状态。 4.采用自适应跳频技术，具有实时视像追踪功能 5.开启限时发言模式，代表单元在设置时间段后自动关闭 6.高保真单指向性电容咪芯，使声音还原好、清晰度高、噪音小、超强拾音效果。 7.内置3.7V大容量锂电池；USB充电接口适用于多种充电方式， 8.采用喷绒工艺，外形美观、时尚，不褪色、不变形。 9.技术参数： 10.电源供应:3.7V 2100mAh 11.发射功率：10mW 12.最大频偏：±45KHz 13.拾音咪头：电容式，单一指向 14.话筒灵敏度（Sensitivity）：-43±2dB@1KHz 15.频率响应（Frequency response）：20-18KHz 16.持续使用时长：12小时 17.待机时长：15小时 | 7 | 台 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
|  |  | 十字电源适配器 | 1.其设计的充电模式是“恒变流型",即在蓄电池的端电压低于预设值前，充电为恒流 充电； 2.在蓄电池的端电压高于预设值后，充电电流随蓄电池的电压升高而逐渐减少。 3.工作效率快，能更好的保护电池。 4.完善的保护功能：不过充、不过流，大幅度减少电池充电的无效发热。 5.金属喷漆工艺机箱，安装操作方便。 6.输入电压：AC220V/50Hz~60Hz 7.功率：50W 8.最大电流：10A 9.输出电压：5V | 1 | 台 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
|  |  | 自动反馈抑制器 | 1.64/128超取样24-bitA/D和D/A转换，高解析度 2.每个声道12个频道反馈自动搜寻，智能处理 3.及时方便的缺省处置，完备的反馈抑制性能 4.单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点，直到手动复位或重新设置 5.手动模式可设置2×12个滤波器的所有参数，包括频率、Q值等 6.伺服平衡输入和输出，镀金XLR和TRS端子 7.每个滤波器均有单点、自动两种模式 8.两个并行处理块，左右声道可单独或并联调整 9.24-bit高性能DSP处理器，保证了信号的解析度和动态范围 10.开关软启动，无冲击声，噪声门功能 11.背光2×16字符LCD显示 12.2×8LED电平显示，可显示输入或输出电平 13.采用高质量贴片元件和贴片自动焊接和在线检测工艺，保证了产品的品质和可靠性 14.采用专业设计内部供电系统 | 1 | 台 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
|  |  | 莲花-话筒插头 | 1.2M莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 2 | 台 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
|  |  | 话筒插头-卡侬头（公） | 1.2M6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 个 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
|  |  | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 1.2M卡侬头（母）-卡侬头（公） | 10 | 个 | 迪士普，华思，盛葆或相当于 |  |
| 9 | 视频监控系统 | AI摄像机 | 400万 1/3" CMOS 智能筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1路输入（Line in）：2芯端子；1路输出（Line out）：2芯端子；1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 防护: IP66 ★支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 ★可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 ★可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等，并支持恢复默认操作。 带★参数需提供公安部检测报告证明复印件并加盖原厂公章 | 100 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 球型摄像机 | 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 支持23倍光学变焦 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° ★可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 ★可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 ★可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。 ★设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 带★参数需提供公安部检测报告证明复印件并加盖原厂公章 | 42 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 半球摄像机 | 200万 星光级 1/2.7" CMOS 智能半球型网络摄像机 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A） 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器; 1路输入Line in（2芯端子），1路输出Line out 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 防护 IP67 ★具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 ★需具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 ★支持声音报警功能，报警声音类型不小于12种，报警音量及重复次数可设置。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并支持恢复默认操作。 带★参数需提供公安部检测报告证明复印件并加盖原厂公章 | 354 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 电梯专用摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS 防遮挡型电瓶车识别网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测 ★支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。 ★支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。 支持RS-485功能，配合出厂配备的楼层感应器，可显示楼层信息 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 补光距离: 最远可达10 m 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 启动和工作温湿度: -10 °C~40° C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 防护: IK08 带★参数需提供公安部检测报告证明复印件并加盖原厂公章 | 85 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 电梯网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 成对包装 支持轻智能统一管理功能 | 85 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 普通枪机 | 200万 1/2.7" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 防护: IP66 | 381 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 枪机支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g | 481 | 个 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 42 | 个 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 24口POE交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，提供官网截图和查询链接； 2.交换容量≥336Gbps；包转发率≥42Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图和查询链接； 3.要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为370W 4.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖产品厂商公章 5.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供所投产品官网截图（含链接）、实物照片 6.工作温度-5°-55°，提供官网截图。 7.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） 8.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图和查询链接； 9.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 10.★支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，提供官网截图和查询链接； 11.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web 12.提供工信部设备进网许可证 | 60 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 监控专用硬盘 | 10TB,7200RPM,3.5寸,256M,SATA 3.0 | 160 | 块 | 海康、希捷、西数或相当于 |  |
|  |  | 人脸比对服务器 | 支持人脸、视频结构化 人脸模式性能： 名单库比对报警：最高128路图片流或64路视频流 64个人脸名单库，总库容50万张 路人档案30万份 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 视频结构化模式性能： 48路视频流实时人脸、人体、车辆结构化分析（200W） 1)支持人脸分析 2)支持人体分析 本地展示人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜） 可上传平台的人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型） 支持人体建模，支持以人搜人，支持按属性检索人体 ★支持 96 路视频流人脸识别，支持 128 路图片流人脸识别。8 个GPU条件下，人脸库建模速度不低于500张/秒。 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机；当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 ★支持128个人脸库，库容100万张人脸图片；支持路人库，库容50万张人脸抓拍图片。 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； ★最大可接入128 路高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道，日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片 带★参数需提供公安部检测报告证明复印件并加盖原厂公章 | 10 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 社区联网平台 | 支持小区管理、人员管理、车辆管理、人房关系管理 支持在房屋管理中一次性快捷添加人员、人房关系、车辆、卡片数据； 支持人房关系、特殊人员类型等字典项的自定义管理功能 最大支持本级10个小区的接入； 支持接收视频设备的人脸抓拍事件、车辆抓拍事件并展示。 采集本级一标四实数据， 人脸/车辆抓拍数据， 门禁、停车场、访客等数据。 实现人脸/车辆抓拍，门禁、停车场、访客数据给到三方平台 支持本级平台数据 通过1400标准协议，推送人脸/车辆抓拍 数据 给第三方 支持本级平台数据 通过1400智慧社区扩展协议，向上级 推送一标四实， 人脸/车辆抓拍，门禁、停车场、访客数据给到三方平台（不支持小区名称推送） 门禁服务：支持卡片、指纹、人脸三种权限介质； 特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景； 支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； 支持历史报警事件查询及导出能力； 支持视频预览、录像回放、人脸\车辆图片查看、云台控制、点位对讲； 提供PC客户端， web网页端， ios，android手机端 车位诱导 支持按车位相机进行车位状态检测、按地磁进行车位状态检测 支持通过抓拍机进行停车区域余位统计 支持将余位发布至入口引导屏和诱导屏 车位管理 支持车位类型管理，支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，支持车位占用和停车压线后报警 支持泊位记录查询和导出 支持车位相机视频预览和录像回放 反向寻车 支持通过查询机通过车牌号、车位号、时间查询车辆所在位置信息，规划从当前位置到车辆所在车位之间的最短路径，并支持跨楼层寻车 支持手机端H5通过车牌号进行车辆所在位置信息查询和最短路径规划 支持发布广告图片到自助设备 含管理服务器，性能不低于： 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：可选SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;可选RAID 卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 | 1 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | LCD显示器 | LCD液晶显示单元 尺寸：55英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8 ms (G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 功耗：≤ 210 W； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； ★液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） ★液晶拼接屏支持遥控器一键给所有屏幕分配不同ID编号，同时支持在所有屏幕拥有不同ID时遥控器可以任意选中1块屏幕或多块屏幕进行操作（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） ★所投LCD拼接屏制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T 17618-2015.4.2.1和EN 55024 2010+A1-2015 4.2.1和CISPR 24-2015 4.2.1标准的测试能力，能够出具CNAS检测报告。（提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项） | 6 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | LCD定制支架 | 支架特点： 1、性价比高 2、空间利用率高 3、3X5以内标配出货 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 默认参数 颜色：黑色 弧度：0° LOGO：无 表面处理：静电喷塑 材料：SPCC高强度钢板 厚度：155mm+屏厚 | 6 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 ★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 ★支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 ★支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 带★参数需提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明复印件并加盖原厂公章 | 1 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 管理电脑 | 19宽屏液晶显示器，酷睿i5、8G内存、500G硬盘、1G独显 | 1 | 台 | 国产优质 |  |
|  |  | 操作台 | 3工位操作台 | 1 | 台 | 国产优质 |  |
|  |  | 监控立杆 | 3.5米立杆（含基础、横臂） | 40 | 套 | 国产优质 |  |
| 10 | 门禁管理系统 | 感应卡 | 卡片类型：IC卡 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz | 5000 | 只 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 人脸门禁一体机 | 设备采用 7 英寸LCD 触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度不低于350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04，采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。 设备采用嵌入式Linux系统 ；支持人脸、刷卡（包括 M1 卡、CPU 卡、NFC 卡、二代身份证等）、二维码和密码识读，支持外接身份证阅读器模块读取身份证信息。 设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。 设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温 设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。（公安部检验报告证明、提供计量院证书） 设备支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；同时应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 ★设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率大于99.9%；设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 设备系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 ★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 | 210 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 单门电控锁 | 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 使用环境：室内（不防水）； | 60 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 双门电控锁 | 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 使用环境：室内（不防水）； | 150 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm | 210 | 只 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 开关电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-30℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； | 210 | 台 | 国产优质 |  |
|  |  | 人脸发卡器 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； | 1 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
| 11 | 一键报警系统 | 紧急报警管理机 | 10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 当管理前端紧急报警设备数量超过128路，或者需多中心分级管理，加配sip服务对讲管理软件 | 1 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 一键报警盒 | 采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠 支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟 支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控 支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲 支持多种网络通信协议：TCP/IP、SNMP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF，满足公网传输 支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风 音频接口：支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输入支持1路3.5mm音频插口用于SD卡：标准Micro SD卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡（支持256G） 警灯输出：1路外接，可独立控制 报警输出：2路IO输出 警号输出：1路外接，可独立控制 电话线接口：1路 网络接口：2个RJ45 10M/100M自适应以太网口 报警输入：2路IO输入 日夜转换模式：ICR红外滤片式自动切换 镜头视场角：水平视场角:128° 帧率：帧率25fps 音频参数 音频输出：内置1路3W扬声器 支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输出 音频压缩标准：G.711;G.726 音频输入：内置1路高灵敏度全指向麦克风，拾音距离5米 支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输入 音频质量：智能噪声抑制;回声消除 电气性能 功耗：≤24w 电源：AC220V 常规参数 IP等级：IP54 重量：1.4kg 安装方式：壁挂或螺钉固定于86盒 工作温度：’-40℃-70℃ 工作湿度：10％-90％ 尺寸(宽x高x深)：218(H)*128（W）*58（D） | 50 | 个 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 声光报警器 | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS | 50 | 个 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 供电电源（含电源箱） | 12V集中供电电源 ，提供报警设备不间断供电 | 50 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
| 12 | 智慧照明系统 | 灯杆主体 | 灯杆高度：6米,具体根据现场定制；符合行业标注《灯杆照明设施技术条件》CJ/T 3076—1998的规定一般规范；选材：Q235或Q345钢材灯,表面镀锌喷塑；地笼按尺寸定制、外形按尺寸定制、预留智能设备安装位置/可集成灯控、一键报警、广播、摄像机、信息发布、环境监测、充电桩等模块；具体颜色和款式根据现场进行定制。 | 6 | 根 | 恒展智城、千博、奥特斯或相当于 |  |
|  |  | 灯源 | LED光源，120W-150W；保护功能：输出短路、输出过压、过温等三重保护；智能控制方式：0-10V调光；防护等级：IP67。 | 6 | 个 | 恒展智城、千博、奥特斯或相当于 |  |
|  |  | 单灯控制器 | 1.产品功能： 单灯开关，调光，电压电流采集，用电量统计，故障报警。 1路电流、电压、电量等参数计量芯片独立采集；1路继电器输出控制（开关）； 1路独立调光接口（0-10V)；异常自动监控，死机自我恢复功能。Zigbee通信； 调光功能可选配运动感应器辅助参考； 其它感知设备信息路由功能，方便扩展感知设备；地址、信道拨码设定，方便快捷； 具有自动加入网络和程序自恢复功能以及失联后自动运行开关策略功能； l出现故障时可检测出故障点发生在灯具或控制器本身。 2.技术参数： 工作电压：AC85-305V；通信方式：Zigbee通信距离大于800米（空旷情况下）；工作温度：-40--+70℃；防护等级：IP65；额定负载功率：0-500W/路；待机功耗小于1.5W。尺寸：40mm（高）* 176mm(宽) * 65mm(厚）； ★单灯控制器符合GB/T 24907-2010开关次数≥15000次开关检测合格报告。（需提供省级及以上具有CMA认证的检测机构出具的合格检测报告） | 6 | 台 | 恒展智城、千博、奥特斯或相当于 |  |
|  |  | LED电子显示屏 | 尺寸：1152mm*576mm（单面）； 像素点组成:标贴三合一； 像素间距：3mm；亮度：≥6500cd/m²；刷新频率：≥900Hz；可视角度水平/垂直：120°/120°； 工作电压：AC220V；平均功率：650W/㎡；单元板尺寸 244mmx122mm； 驱动方式 1/16扫描； 最佳视角 120°；异步控制；整屏尺寸1.1*0.58 ★抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.5-2019国家标准;（需提供省级及以上具有CMA认证的检测机构出具的合格检测报告） | 6 | 台 | 恒展智城、千博、奥特斯或相当于 |  |
|  |  | 一键报警 | 1.坚固耐用，高档铝合金面板，防护等级IPX5。 2.内嵌安装，可嵌入墙体和柱体，不影响整体美观度。 3.内置1080P高清、超广角摄像头，对角视场角=160°，全范围覆盖、无死角，采用H.264编码，实现高清监控、可视对讲。 ★防护等级：符合GB/T 4208-2017标准要求（需提供省级及以上具有CMA认证的检测机构出具的合格检测报告） ★抗干扰能力强，符合GB/T 9254-2008标准要求（需提供省级及以上具有CMA认证的检测机构出具的合格检测报告） | 6 | 台 | 恒展智城、千博、奥特斯或相当于 |  |
|  |  | 音柱 | 网络接口: RJ45、10M/100M 网络协议: TCP/IP、UDP 音频格式: MP3/MP2 支持码流: 32K-256K 频带宽度: 80-16KHz 信噪比: 91dB 额定功率 20W 扬声器单元：2*3″ 尺寸： 268mm（高）* 98mm(宽) * 74mm(厚) 供电： 12V DC（适配器） ★防护等级：IP65 （需提供省级及以上具有CMA认证的检测机构出具的合格检测报告） ★抗外力：符合GB/T 16842试具11要求的刚性试验（需提供省级及以上具有CMA认证的检测机构出具的合格检测报告） 安装方式: 壁挂式 采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计； 内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码； 采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级； 内置嵌入式网络语音解码模块、双通道输出功放，提高设备使用稳定性； 选择多种不同的主机音源节目并在本机播放； 可播放来自主机的广播节目，包括寻呼、消防警报、电话自动强插等； 具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。 | 6 | 台 | 恒展智城、千博、奥特斯或相当于 |  |
|  |  | 广播呼叫主机 | 内置扬声器和麦克风，可还原远端声音和采集现场声音，真彩液晶屏显示整机的登录状态、音量值、分区列表等相关信息，输入电源规格 DC12V 2A；支持接入前端广播。 | 1 | 台 | 恒展智城、千博、奥特斯或相当于 |  |
|  |  | 智慧云盒 | 智能外设供电及通讯设备，强弱电一体，空开，智慧灯杆智能网关，用于灯杆上智能设备汇聚，并将其信号转化为网络信号上传平台，支持RJ45电口接入网络，适用于灯杆位置离网络接入点位置较近，距离不超过100米的场景使用。 ★配置四核 64 位高性能处理器，主频高达 1.3GHz，2GB RAM，8G ROM； ★内置两路以太网单灯控制器，即插即用。 ★集成一键报警，IP音柱功能，一键广播功能。 千兆网口接入,支持POE为设备供电，适合各种网络环境； 配有2路光纤接口，具备2层组网能力，适用于环型，交互式链型组网场景，在网络端口不足的情况下通过增加交换通信组件来增加网口数量 4路千兆以太网，1路485串口，便于采集各类终端数据； ★1路LVDS高清输出，最高支持4K（4096*2160）输出； ★2路3.5mm标准耳机接口，支持独立音频输入输出，可实现一键呼叫对讲； 支持 TF 卡扩展，增加存储空间，TF 卡最大支持 1TB，TF 卡支持热插拔 硬件加密，数据更安全。 工业设计，铝合金外壳，硬件看门狗，抗干扰能力强，确保设备在室内外7X24小时无间断稳定工作； ★ 内置智慧灯杆LED屏驱动（需提供省级及以上具有CMA认证的检测机构出具的合格检测报告） 软件 深度优化的Linux系统，运行更稳定； 协议丰富，易于对接，数据透明传输，MODBUS RTU转TCP/IP，MQTT 主动轮询不同地址段MODBUS设备，使操作更加便捷 WEB 页面配置，操作简单，上手容易； 链路备份切换功能，确保设备稳定在线； 支持定时重启、定时开关机降低功耗，提升稳定性； 支持开机唤醒，永不锁屏； 完善的异常检测和防护机制：看门狗、链路检测、信号检测、模块状态监控和复位等，确保网关工作正常； 可实现远程登录网关及网关 LAN 口下的设备，如 PLC、音柱、摄像头等 IP 设备，方便设置维护； 支持网关日志 LOG 的保存和提取，通过云网关提取，可通过远程的方式提取和查看； 已含丰富应用，可接入各种智能家居，智能照明，工业传感外设，添加设备联动及策略，开机即用； 提供设备管理平台，查看设备在线状态，远程并批量的设置，重启，升级和管理设备，排查问题更及时； 支持 OTG 系统烧录、系统调试； 支持开机动画定制； | 6 | 台 | 恒展智城、千博、奥特斯或相当于 |  |
|  |  | 管线、设备安装施工及辅材 | PE管DN40、立杆吊装、网线。空开、防雷器、辅材、接线排、安装板等。 | 6 | 套 | 恒展智城、千博、奥特斯或相当于 |  |
|  |  | 立杆基础挖掘、浇筑及修复 | 1.5(m)*1.5(m)*2(m)，含地笼安装，接地电阻测试，保养。含400*400*300mm手孔井制作。砼及小方砖或大理石人行道修复。渣土清运。 | 6 | 套 | 恒展智城、千博、奥特斯或相当于 |  |
|  |  | 中心应用功能 | ★系统功能性符合GB/T 25000.51-2016标准，功能性包括本项目涉及的智慧路灯网关、远程开关控制、LED显示屏管理、摄像头管理、环境检测、智慧照明（需提供国家级及以上具有CMA认证的检测机构出具的合格检测报告） ★系统提供符合GB/T 25000.51-2016软件平台信息安全检测合格（需提供国家级具有CMA认证的检测机构出具的合格检测报告） 支持Windows和Linux双系统应用；兼容兼容Orale11g和DM7数据库；硬件端采用加密通道处理，软件端同样具备加密，解密处理。照明控制系统，广告发布，视频监控，环境监测系统，wifi管理，充电桩管理系统，广播系统，紧急呼叫系统,井盖检测系统，智能垃圾桶系统，灯杆倾斜度系统等所有系统整合一起；支持工单派发，工单管理等功能。综合软件模块化分布：1）智慧e盒界面展示2）智慧照明界面3）智慧环保界面4）视频监控界面5）WiFi覆盖界面6）信息屏界面7）微基站界面8）一键报警界面9）广播音响界面10）智能垃圾桶界面；便于客户清晰直观查看。2、智慧灯杆物联网网关设备界面展示：1）设备地理位置展示；设备状态：在线/离线；设备基础信息展示：电流、电压、功率消耗等，支持用电统计，工业级校对，采集精度准确；2）设备支持部件回路开启关闭操作；3）灯杆设备倾斜角度监测4）设备显示器开启关闭可操作，支持节目设置以及发送播放；5）设备支持照明开关可操作，支持照明亮度调节；6）设备环境监测数据显示，支持环境监测开启关闭可操作；7）设备视频监控开启关闭可操作，视频监控支持在线播放、调焦、聚焦、光圈调节、摄像头方向调整、截图、录像；8）设备广播开启关闭可操作，支持广播音量大小调节，支持播放媒体文件上传以及播放，支持紧急呼叫功能； 9）井盖检测，井盖基本信息展示，井盖发起警报则摄像头联动。10）相关关闭开启操作保存操作记录，记录下操作人；3、智慧灯杆联动展示：1）井盖地理位置展示；2）井盖在离线状态、开启关闭状态显示；3）井盖报警信息显示，可对警报信息处理，归档以及摄像头联动，保存处理操作日志；4）垃圾桶设备地理位置展示；5）垃圾桶状态及基本信息显示；6）垃圾桶警报信息显示，可对警报信息处理、归档以及摄像头联动，保存处理操作日志；6）可配置联动策略，支持不同硬件件联动配置，一键呼叫联动摄像头转动。4、软件运营工单派发：1）设备报警及离线自动生成工单，可查看工单列表及明细，可对工单进行处理；2）工单生成后自动派发至小程序端，工单处理结果根据小程序端处理情况更新；3）工单处理进度可查看；4）工单处理人员及账号可维护，工单处理权限可设置是否开启到小程序端具体某账号；5）可上报故障，生成工单；接收工单，工单分类查看（未处理、已处理）工单处理功能工单处理进度可查看。5、软件平台移动端；支持小程序控制，打开小程序即可通过手机，平板等移动端实现智慧灯杆的功能控制。 | 1 | 套 | 恒展智城、千博、奥特斯或相当于 |  |
| 13 | 垃圾分类系统 | 智能垃圾箱 | 工作电压：市电AC220V/50Hz 产品尺寸：外形尺寸（长×宽×高，单位：mm） 分类：1690×800×1750 分类：2420×800×1750 分类：3000×800×1750 外观：设备采用一体化工艺，采用户外专用塑粉静电喷涂 电子屏：采用电容式多点触摸高硬度钢化玻璃显示屏，高硬度钢化玻璃强度等级不低于IK08标准； 屏幕尺寸10.1’，分辨率1280*800，全视角IPS； 运行内存2GB，EMMC存储8G； 材质：箱体框架采用高强度镀锌方管，围挡部分采用厚度不小于1.2mm的镀锌板 垃圾投递方式：应能采用多种方式开启投口进行投递，包括：刷卡、人脸识别、手机号、微信扫码、按键。 满溢报警：箱体内设有满溢报警灯，随时监测桶内状态，垃圾满溢时，设备能提醒满溢并禁止投放，之后将结果上传到云平台。 烟雾报警:箱体内设有烟雾感应装置，检测到垃圾箱内烟雾的情况下应能自动报警。 防夹手：配备红外传感器，可实现智能防夹手功能，设备根据力的大小判断防夹手 ★AI识别上报：投放垃圾后桶内摄像头会自动补光，拍出500w高清照片，并将投放前、后的垃圾进行对比并AI识别，系统自动评判投放分类是否正确，并将数据上报到云平台。（提供具有CMA和CNAS的认证章的检验报告） 离线投放：设备离线状态下，用户能正常投放且投放数据不会丢失 垃圾桶隔层：箱体内部内置垃圾桶隔层，可与外部垃圾桶隔离，整体更清洁 称重功能：每个箱体安装智能称重秤盘，可通过高精度压力传感器计算、读取每次投递的重量，满足准确度3级要求，并具有称量、校准功能。 低温贮存：(-10土2) °C,放置16小时，试验后样品能正常工作 高温贮存：(+55±2) °C,放置16小时，试验后样品能正常工作 ★低温及湿热贮存：(-25±2) °C,放置 12 小时，（+55±2) °C, 95%±3%， 放置12小时，试验后样品能正常工作（提供具有CMA和CNAS的认证章的检验报告） ★IPX3：IPX3 喷头淋水试验（提供具有CMA和CNAS的认证章的检验报告） 使用平衡重物的挡板，使外壳可收到中央孔为中心、±30°角度范围内的喷水，调节水压，使出水量达到:0.07L/min/每孔（36孔），试验时间：5min 试验结束后，试验样品内腔进水应不积聚，且能排出不影响设备的正常功能 | 6 | 套 | 绿达、金石乐、 爱凤环或相当于 |  |
| 14 | 车辆引导系统 | 1/2/3车位摄像机（含指示灯） | 【单、双位车位相机】 高清130万像素相机,相机适用于地下停车场等低照度场景； 支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻； 前置AI深度学习算法，支持单车位/双车位状态快速检测 支持车牌识别，车位检测 采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低； 最高分辨率可达1280*1024；在该分辨率下可输出实时图像； 双网口POE设计，可支持摄像机手拉手串联，无需另配电源线； 内置iBeacon模块（可选），支持室内人员定位功能，可配合APP实现导航功能，提供移动端IOS SDK或安卓SDK； 最低照度：彩色0.066 Lux @(F2.0,AGC ON);黑白0.026Lux @ (F2.0,AGC ON );, 传感器类型：1/2.7” Progressive Scan CMOS 镜头：定焦镜头，默认2.8mm,支持4mm,支持垂直:0°~30°可调, 视频压缩标准：H.264/H265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 帧率：主码流25fps (1280*1024)，子码流25fps (cif) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,降噪通过软件可调 最大图像尺寸：1280*1024 存储功能：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32Kbps~128Kbps(MP2L2) 通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印，NTP TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS (SIP,SRTP,IPv6可选) 智能识别：内置AI深度学习算法，支持车牌识别 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 通讯接口：2 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持手拉手 蓝牙：支持标准的iBeacon协议(-B的型号支持) 内置指示灯：一体化模式可支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色 外接指示灯口：分离模式下支持外接3个指示灯，支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色。支持指示灯闪烁 工作温度和湿度：-20℃~50℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：手拉手POE口，或者DC12V-DC24V宽幅电压供电 功耗：5W MAX ★支持是被机动车类型结构化属性信息。机动车类型包括轿车、SUV/MPV、面包车、小货车、大货车、客车、皮卡车。支持识别机动车品牌、子品牌机构化属性信息。支持识别机动车车身颜色机构化属性信息。机动车车身颜色包括红、黄、绿、青、蓝、紫、粉、棕、白、灰、黑。 ★支持不拆机情况下，调整镜头角度。 | 490 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 单/双向指示屏 | 【室内双向引导屏】 功耗：最大60W，平均40W 屏体尺寸（含边框）：1132×322×65 显示屏边框：黑色铝合金边框 字符显示：支持数字箭头，可变 显示颜色：红色箭头、绿色数字 通讯方式：RS485/RJ45 显示数字：可显示2个箭头和6个数字 使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95% 功能描述：双向，带灯箱，吊装 | 50 | 个 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 车辆诱导管理器 | 【诱导管理器】【内置4T硬盘】 处理器：高性能ARM A17数字媒体处理器 操作系统:嵌入式Linux操作系统 操作界面:WEB 网络视频输入： 非前端识别相机：最多支持接入16路双镜头摄像机或32路单镜头摄像机 前端识别相机：最多支持接入24路双镜头摄像机或48路单镜头摄像机 报警输入：3路报警输入(1个开关量，2个电平量) 报警输出：3路报警输出(1个开关量，2个电平量) RS485接口：2个RS485接口 USB接口：1个USB2.0 网络接口：16个内部100M以太网接口，其中8个支持手拉手POE口，4个外部10/100/1000M自适应以太网接口 光口：1个外接光口 数据存储：支持存储车位相机的抓拍图片及录像，最大支持6个硬盘 数据上传：支持数据上传到中心平台，支持视频流转发 电源：AC220V，标准市电 功率：<500瓦(含POE电源) 机械特性：尺寸：540mm（高）×410mm（宽）×130mm（深） 工作环境：工作温度-10℃～50℃、工作湿度10%～90% 功能特性：内置4T硬盘、支持POE供电 | 30 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 剩余车位显示屏 | 【二模组】【停车入口信息屏】 工作电源：220VAC 下行通讯方式：RS485、RS232、RJ45 可带模块数：视灯箱 通讯速率：57600波特率/网络通信 最大通讯距离：（串口1200米）/（网络120m，延长需使用辅助设备） 模组像素组成：1R1G双色 模块组尺寸：320×160 (mm) 外形尺寸：700×2000×150（mm） 功能特性：双基色，二模组，立柜式安装 | 15 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 管理电脑 | 19宽屏液晶显示器，酷睿i5、8G内存、500G硬盘、1G独显 | 1 | 台 | 国产优质 |  |
| 15 | 人行通道管理系统 | 人行闸机左边道 | 左边道 1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 10、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 11、工作温度：-20℃~70℃ 12、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 ★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证复印件并加盖原厂公章 | 3 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 人行闸机中间道 | 中间道 1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 10、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 11、工作温度：-20℃~70℃ 12、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 ★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证复印件并加盖原厂公章 | 3 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 人行闸机右边道 | 右边道 1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 10、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 11、工作温度：-20℃~70℃ 12、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 ★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证复印件并加盖原厂公章 | 3 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 人脸明眸 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A； ★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 | 6 | 台 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
|  |  | 人员通道遥控器 | 1、遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m。 2、遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开 3、发射频率：868MHz； 4、尺寸 ：80mm*36mm*20mm； 5、供电方式：碱性锌锰层叠电池 23A12V； | 2 | 个 | 海康、大华、宇视或相当于 |  |
| 16 | 综合布线系统 | 单模光纤(室内) | 4/6/8/12芯单模光纤 | 9500 | 米 | 国产优质 | 室外管道和室内弱电桥架由房开公司和项目公司完成，弱电单位负责规格选型和图纸设计 |
|  |  | 单模光纤（室外） | 4/6/8/12芯单模光纤 | 22500 | 米 | 国产优质 |  |
|  |  | LC单模光纤尾纤 | LC单模光纤尾纤 | 200 | 根 | 国产优质 |  |
|  |  | 24口配线架 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 6 | 个 | 国产优质 |  |
|  |  | 光纤配线架 | 24口抽拉式光纤配线架 | 6 | 个 | 国产优质 |  |
|  |  | 耦合器 | ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2、0；GR-326-CORE； 满足ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； | 200 | 个 | 国产优质 |  |
|  |  | 8口光纤熔接盒 | SC/ST/FC/LC通用 | 40 | 个 | 国产优质 |  |
|  |  | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 200 | 项 | 国产优质 |  |
|  |  | 弱电箱 | ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2、0；GR-326-CORE； 满足ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； | 55 | 个 | 国产优质 |  |
|  |  | 理线架 | SC/ST/FC/LC通用 | 19 | 个 | 国产优质 |  |
|  |  | 标准机柜 | SPCC优质冷钢板制作，42U机柜 | 10 | 台 | 国产优质 |  |
|  |  | 服务器机柜 | SPCC优质冷钢板制作，42U机柜 | 6 | 台 | 国产优质 |  |
|  |  | 配管 | PVC/JDG管 | 29750 | 米 | 国产优质 |  |
|  |  | UTP六类 | UTP六类 | 102300 | 米 | 国产优质 |  |
|  |  | 电源线 | RVV2*2.5 | 42500 | 米 | 国产优质 |  |
|  |  | 通讯线 | RVVP2*1.0 | 38760 | 米 | 国产优质 |  |
|  |  | 信息模块 | RJ11/RJ45模块 | 450 | 个 | 国产优质 |  |
|  |  | 信息面板 | RJ11/RJ45面板 | 450 | 个 | 国产优质 |  |
|  |  | HDMI线 | HDMI线跳线：2米 | 35 | 根 | 国产优质 |  |
| 17 | 网络安全系统 | 日志审计 | 1、标准2U设备, ≥6个千兆电口，≥4个千兆光口,冗余电源, ≥2个扩展槽位, ≥50日志源授权，综合采集处理均值≥3000EPS；≥16G内存，≥128G SSD 系统盘；存储容量≥4T；自带液晶屏；为保障系统运行的可靠性与稳定性，要求信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV R6.0/R5.5标准，提供认证证书复印件；（硬件参数不满足为无效响应） 2、支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集。 ★3、支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集；（要求提供产品功能截图） 4、支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数；（要求提供产品功能截图） 5、系统内置上百种报表模版，支持自动实现智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应； ★6、支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息；（要求提供产品功能截图） 7、产品获得中国信息安全认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》，需符合《日志采集与分析产品安全技术要求》，并提供完整的检测报告复印件； ★8、投标人或服务厂家必须具备信息系统运行维护服务能力，获得信息技术服务运行维护标准符合性证书运行维护（二级或以上）能力。 9、投标人或厂家具有较强信息系统建设及服务能力评估能力，至少满足《信息系统建设和服务能力评估体系能力要求》(T/CITIF001-2019)CS4级或更高）。 | 1 | 台 | 绿盟、安恒、天融信或相当于 |  |
|  |  | 防火墙 | 1、标准2U设备, ≥6个千兆电口, ≥2个千兆光口，冗余电源, ≥2个扩展槽位,防火墙吞吐≥12G，并发连接≥300万，每秒新建连接≥10万；包含应用识别功能，含3年应用特征库升级许可；含3年IPS入侵防御,3年AV防病毒，3年WAF功能；（硬件参数不满足为无效响应） 2、为保障产品运行的安全及稳定性，要求产品设计、开发、生产及售后服务符合TL9000-H-S-V相关标准要求；投标时提供第三方权威证明材料。 支持策略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由； ★3、当添加或修改的规则所对应的动作与相关策略集合一致时，将对应动作一致的规则确定冗余的规则；与相关策略集合对应动作不一致的规则确定为冲突的规则。（提供权威检测相关技术证明） 4、支持芯片数据包缓存管理，实现多核平台下的多系统并行运行及数据共享（提供权威检测相关技术证明）支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，实配不少于24个虚拟防火墙授权；（要求提供产品功能截图） 5、支持NTP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击防护； ★6、内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件泛洪攻击防护、邮件黑、白名单检测；（要求提供产品功能截图） 7、支持配置文件本地备份和回滚，支持＞3个配置文件备份，支持对访问控制策略、NAT策略等关键配置进行单独及加密备份和恢复；支持对配置命令及配置文件的操作行为进行审计； 8、产品具有自主原创的安全能力，获得中国信息安全测评中心评测的国家级证明。（提供相应资质证明） ★9、产品经过厂家专业安全开发并投入市场，满足中国信息安全测评中心安全开发资质认证（二级或以上）能力。（提供证明材料） | 1 | 台 | 绿盟、安恒、天融信或相当于 |  |
|  |  | 数据库安全审计系统 | 1、标准2U设备, ≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展槽，吞吐：≥600Mbps 可审计流量：≥150Mbps峰值SQL处理能力：≥4000条/s日处理能力：≥600万条，1TB硬盘，含3年攻击检测规则库、僵尸主机规则库升级许可,一个Agent授权；（硬件参数不满足为无效响应） 2、安全操作系统采用冗余设计，可在设备命令行启动过程中选择主备系统；为保障系统运行的可靠性与稳定性，要求信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV R6.0/R5.5标准，提供认证证书复印件； 3、支持以列表形式给出SQL出错原因、出错信息以及解决办法。 ★4、支持会话回放功能,并至少支持0.5倍速、1倍速、1.5倍速、2倍速、4倍速五级播放速度调节（要求提供产品功能截图） ★5、支持历史版本回退功能，系统内建历史版本库不少于3个；支持系统配置文件和系统策略的密文导入导出，不可设置为明文（要求提供产品功能截图） 6、支持红莲花、密信等安全浏览器登录管理设备，该类浏览器支持国密算法SM2/SM3/SM4，安全性非常高（要求提供产品功能截图） 7、支持等保、萨班斯法案报表模板以及自定义报表，可以按日、周、月等周期自动生成报表 8、投标人或服务厂家必须具备信息系统运行维护服务能力，获得信息技术服务运行维护标准符合性证书运行维护（二级或以上）能力。 ★9、投标人或厂家具有较强信息系统建设及服务能力评估能力，至少满足《信息系统建设和服务能力评估体系能力要求》(T/CITIF001-2019)CS4级或更高）。 | 1 | 台 | 绿盟、安恒、天融信或相当于 |  |
|  |  | 终端安全管理系统杀毒 | 1、≥1个Windows PC客户端防病毒功能授权,含3年升级许可。防病毒的病毒查杀支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等进行查杀，提供主动防御系统防护等功能。客户端系统默认支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10。（硬件参数不满足为无效响应） 2、客户端安装后至多占用50M硬盘资源，日常内存占用不到20M，有效节省PC/Server资源。（提供设备功能截图） 3、客户端安装支持本地安装、WEB安装、离线安装 4、支持远程控制，通过管理中心实现对客户端的远程运维。 ★5、支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门库数量大于100000。（提供设备功能截图） 6、支持对系统关键位置进行防护，阻止无文本攻击、流氓、广告程序对系统的恶意篡改等行为。 ★7、要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，小于0.1%的误报率，需提供第三方测试证明。 8、具备能力成熟度模型集成CMMI5证书（需提供证书复印件） ★9、产品经过厂家专业安全开发并投入市场，满足中国信息安全测评中心安全开发资质认证（二级或以上）能力。（提供证明材料） | 1 | 台 | 绿盟、安恒、天融信或相当于 |  |
|  |  | 漏洞扫描 | 1、标准2U设备, ≥6个千兆电口，≥4个千兆光口（插槽、不含模块）,冗余电源, ≥16G内存，≥1T硬盘，≥1个console，≥2个扩展槽位，≥2个USB口，自带液晶屏，≥200个域名扫描，并发扫描≥6个web扫描任务，并发扫描≥15个系统扫描任务，并发扫描≥160个IP地址，支持分布式部署。含3年规则库升级许可（硬件参数不满足为无效响应） ★2、标准机架式设备，独立硬件平台，高性能系统架构，非任何插卡扩展形态的负载均衡设备。要求产品设计、开发、生产及售后服务符合TL9000-H-S-V相关标准要求；投标时提供第三方权威证明材料 3、设备厂商连续三年为CNVD漏洞信息报送突出贡献单位以及原创漏洞报送（发现）突出贡献单位的证明； 4、支持扫描系统漏洞数量大于190000种，web漏洞数量大于3000种,数据库大于2500种，CVE漏洞数大于60000（提供截图）； ★5、支持通过CPE对漏洞进行检测，提高漏洞检测的效率（提供国家级权威证明）； 可针对资源项进行CPE格式转换，提高对资源判断、漏洞检测效率，提高用户体验度。 6、支持在处理多核连接并发下提高性能的技术（提供国家级权威证明）在多核连接时提高数据通讯和控制过程的正确与性能 7、支持自定义口令猜测时间、猜测频率、猜测次数、最大并发线程数； 8、产品经过厂家专业安全开发并投入市场，满足中国信息安全测评中心安全开发资质认证（二级或以上）能力。（提供证明材料） ★9、投标人或服务厂家必须具备信息系统运行维护服务能力，获得信息技术服务运行维护标准符合性证书运行维护（二级或以上）能力。 | 1 | 台 | 绿盟、安恒、天融信或相当于 |  |
|  |  | 堡垒机 | 1、标准1U设备,≥6个千兆电口，≥4个SFP扩展槽, ≥100个主机/设备许可；（硬件参数不满足为无效响应）为保障系统运行的可靠性与稳定性，要求信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV R6.0/R5.5标准，提供认证证书复印件； 2、支持系统管理员、保密管理员、密码管理员、安全审计员、保密员、运维管理员、操作员七种角色， ★3、支持会话请求远程协助，且协同会话保持实时同步；（要求提供产品功能截图） 4、支持对用户和管理员的认证登录、操作和配置管理进行日志记录；支持改密任务的审计记录； 5、支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据。实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享，提高IT资源利用率。（要求提供产品功能截图） 6、支持全文审计检索。 ★7、支持自动执行运维脚本。运维脚本分为内置和自定义。（要求提供产品功能截图） 8、投标人或服务厂家必须具备信息系统运行维护服务能力，获得信息技术服务运行维护标准符合性证书运行维护（二级或以上）能力。 ★9、投标人或厂家具有较强信息系统建设及服务能力评估能力，至少满足《信息系统建设和服务能力评估体系能力要求》(T/CITIF001-2019)CS4级或更高）。 | 1 | 台 | 绿盟、安恒、天融信或相当于 |  |
|  |  | 态势威胁 | 1、标准2U设备, ≥6个千兆电口，≥4个万兆光口,冗余电源,存储≥24TB，内存≥128G；包含1个License，带一次安装、一次使用培训及一年远程故障支持服务。（硬件参数不满足为无效响应）为保障产品运行的安全及稳定性，要求产品设计、开发、生产及售后服务符合TL9000-H-S-V相关标准要求；投标时提供第三方权威证明材料。 2、支持态势大屏展示，包括全网态势、资产态势、漏洞态势、攻击态势。 3、支持至少5种重点威胁，支持分析每种威胁影响的资产数量（提供截图）； 4、支持在待处理工单分组中处理、查看流程图等操作， 5、支持内置至少30种分析模型，包括但不限于失陷状态、FTP登录失败、敏感文件信息泄露、成功暴力破解、文件上传漏洞等，支持模型查看、启用、停用等操作，支持模型批量删除、批量启用、批量停用，支持导入内置模型，状态为启用的模型不允许操作，支持按照模型名称、模式、模型状态、模型分类、关注度进行过滤查询（提供截图）。 6、需具备国家版权局颁布相关软件著作权，证明中明确包括“态势分析”“安全运营”两个关键词信息，否则视为不满足 7、投标人或厂家具有较强信息系统建设及服务能力评估能力，至少满足《信息系统建设和服务能力评估体系能力要求》(T/CITIF001-2019)CS4级或更高）。 8、投标人或服务厂家必须具备信息系统运行维护服务能力，获得信息技术服务运行维护标准符合性证书运行维护（二级或以上）能力。 9、产品经过厂家专业安全开发并投入市场，满足中国信息安全测评中心安全开发资质认证（二级或以上）能力。（提供证明材料） | 1 | 台 | 绿盟、安恒、天融信或相当于 |  |
| 18 | UPS系统 | 邻里中心智能化系统UPS(30KVA) | 1、★UPS主机基本要求为：容量30kVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度≤3U，。 2、★为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出，该功能需要现场验证，提供制造厂商盖章的设备照片证明材料证明。 3、通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活。 4、宽输入电压范围：单相输入电压80V～280V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境；要求提供生产厂家盖章的设备样本证明材料。 5、输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%，要求提供泰尔检验报告证明。 6、电池电压宽范围可调：±15～±20节连续可调，直流电压±180～±240V，现场配置灵活，要求提供生产厂家盖章的设备样本证明材料。 7、★整机效率：＞96%，要求提供泰尔检验报告证明。 8、具备智能蓄电池与负载情况管理功能，LCD屏可直观显示蓄电池剩余容量及当前负载量。 | 1 | 台 | 科华，施耐德，维谛或相当于 |  |
|  |  | 电池（2小时） | 1、电池（2小时），12V100AH电池 2、需与电池保持同一品牌 | 64 | 节 | 科华，施耐德，维谛或相当于 |  |
|  |  | 电池箱（含底座） | 电池安装柜，电池箱（含底座） | 2 | 个 | 科华，施耐德，维谛或相当于 |  |
| 19 | 供配电系统 | ATS双电源自切换配电柜 | 总控中心/展厅配电含125A4PATS切换器、125A3P输入总开关*2个、100A3PUPS输入开关一个、液晶仪表、浪涌保护器、铜排等元器件500*600*1600。 | 1 | 台 | 国产优质 | 机房装修、暖通、照明等不包含 |
|  |  | UPS输入输出配电柜 | 总控中心/展厅配电含100A3PUPS输入开关一个、100A3PUPS输出开关一个、输出15路32A1P开关，液晶仪表、浪涌保护器、铜排等元器件柜体尺寸400*800*1600。 | 1 | 台 | 国产优质 |  |
|  |  | 10A二三插座 | 10A二三插座 | 16 | 个 | 国产优质 |  |
|  |  | UPS输入输出电缆 | UPS输入输出电缆 | 1 | 项 | 国产优质 |  |
|  |  | 机柜输入电缆 | 机柜输入电缆 | 1 | 项 | 国产优质 |  |
| 20 | 防雷接地系统 | 电源浪保护器（UPS进线） | 电源浪保护器（UPS进线） | 1 | 个 | 国产优质 |  |
|  |  | 电源浪保护器（UPS出线） | 电源浪保护器（UPS出线） | 5 | 个 | 国产优质 |  |
|  |  | 等电位连接器 | 等电位连接器 | 2 | 个 | 国产优质 |  |
|  |  | 等电位连接带 | 等电位连接带 | 1 | 项 | 国产优质 |  |
|  |  | 接地绝缘端子 | 接地绝缘端子 | 1 | 个 | 国产优质 |  |
|  |  | 耗材 | 耗材 | 1 | 项 | 国产优质 |  |

注：未来社区数字化细化的实施方案通过评审后，若有硬件设备未包含在本次招标清单中的，采购人有权另行组织采购，中标人不得提出异议。

### 六、业务性能指标要求

1.响应能力：

（1）所有页面的平均响应时间低于3秒。

（2）Wifi+4G网络环境下页面平均响应时间低于3秒。

（3）文本信息交换的响应时间应控制在3s以内。

2.并发能力：

（1）整个平台系统可承受的最大吞吐量不低于400次/秒。

（2）数据库处理可承受的最大并发连接数不低于1000个。

3.可扩展性：

系统充分考虑后期硬件扩展、功能扩展、应用扩展、集成扩展等多层面的延伸，可满足用户需求不断发展的要求，便于系统程序的升级及扩展。

4.稳定性：

（1）系统可提备份和恢复，备份可自动进行。

（2）系统满足预次开发的需要。

（3）系统满足性能储量和处理能力的要求。

（4）系统具有完备权限。

（5）系统可提供检索到已经完成的所有操作情况。

（6）可靠性满足系统7×24小时不间断服务的要求。

### 七、等保测评和软件第三方测评

供应商应组织第三方等保测评单位进行项目等级保护测评，与此次测评相关的费用已含在本项目内，供应商需要配合完成等保测评和整改工作，直至通过第三方安全等保测评。本项目要求为信息系统等级保护二级。

项目竣工验收前，系统须由采购人委托第三方评测机构对系统功能和性能进行测试（费用由采购人承担），中标人有义务作好配合工作，并对测试过程中出现的问题或缺陷进行整改（费用由中标人承担），直至通过第三方测评。

## 八、数字化系统运维

派驻两名人员对软件系统进行日常的检查维护工作，保障系统的正常运转，为期两年（供应商可提供更优惠的运维时间）；在满足未来社区指标要求的同时，需要配合整理运维期间产生的基础数据，提供满足未来社区验收要求的数字化资料和数据。运维期自未来社区通过省级验收之日起计。

## 九、项目工期

数字化细化的实施方案服务期：签订合同后60天完成。

项目实施工期：自中标之日起至仙居黄坦树未来社区通过省级验收，省政府挂牌命名止。配合未来社区实施单元施工进度，但不得影响其他专业工程进度。

十、付款条件

1、付款方式

（1）软件付款: 合同签订后支付合同软件报价的20%，初验通过支付至软件报价的70%，试运行完成并通过未来社区省级验收且经结算审核后付至软件总价的95%，余款5%待系统运维期结束后结清。发票应随付款进度及时提供。

（2）硬件付款：合同签订后支付合同硬件报价20%的备料款（备料款不扣回，抵作工程款），硬件安装完毕，调试合格后调试合格后付至硬件报价的70%，未来社区通过省级验收后付至合同硬件部分金额的85%，经结算审核后付至结算价的95%，余款5%待系统运维期结束后结清。发票应随付款进度及时提供。

2、当采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，施工单位不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、增加的部分，仅支付设备费用、材料费及税金，其他相关费用不予支付。

## 十一、质量要求

1、质量目标：

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

（4）满足浙江省未来社区验收标准，通过未来社区省级验收。

▲2、保修期：软件免费维保期不少于三年，硬件免费保修期不少于五年，其他免费保修期参照技术参数要求实施。（供应商可提供更优惠的保修期）

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

## 十二、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，仙居及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

## 十三、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求，且不得低于实施方案要求。

2、投标的报价应包括（但不限于）施工设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、软件开发、试运行、质保、保险、利润、税金、培训费、开办费、措施费、人身意外伤害保险费、第三方等保检测费用、备品备件费用、建设期财务费用、光纤租赁费用、安全文明施工设施费用、机房和网络建设费用、维修维护服务、设备使用电费、相关审批费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。为保证工程建设及售后服务质量，要求投标方的总体报价不得明显低于成本价。

3、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由本工程承包人恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

4、脚手架、安全文明施工措施等措施费包含在投标报价中，不再另行计取。

5、由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由采购人工程师来确定由哪一个单位实施，中标人不得拒绝施工。

6、未来社区数字化细化实施方案须经台州市未来社区数字化评审通过，相关会务费、专家费由中标人承担。

7、软件费用按投标报价包干，结算不作调整，投标人在投标时综合考虑。

8、智能化设备强电电源接入点位置（现状情况）须由投标单位自行现场踏勘，电源接入点到保证智能化设备设施以及充电桩等投标清单内的产品正常使用而必须的电气连接（包含电线、电缆、开关、插座、断路器和箱体等）均已包含在投标费用中，不再另行记取。

9、本工程结算时以实际发生的工程量为准。

10、项目建设成果的相关知识产权归采购人所有，但中标人在项目建设前已经合法拥有的知识产权不发生转移，仍归中标人所有。

11、本项目施工过程中与其他相关单位衔接产生的相关费用，由中标人承担，相关费用包含在投标报价中。

第三部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 台州仙居黄坦树未来社区数字化开发项目 |
| 2 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | ▲服务期限 | 详见本采购文件“第二部分采购需求”内容 |
| 5 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6 | 投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 7 | ▲履约保证金 | 履约保证金为中标价的2%。交付方式：转账或保函。（鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。） |
| 8 | 投标文件形式、制作及组成 | 1. 电子加密投标文件：乐采云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件（乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至1032780068@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。 3.演示资料（如有）以U盘形式提供，投标截止时间前送达或快递至招标代理处，投标截止时间后送达或快递的不予接收。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 9 | 投标文件提交截止时间及地点 | 详见第一部分公开招标公告 |
| 10 | 开标时间及地点 | 详见第一部分公开招标公告 |
| 11 | 答疑与澄清 | 投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点需要质疑的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 12 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 13 | ▲项目最高限价 | 最高限价为 1200 万元，如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 14 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |

- 一、总则

- （一）适用范围

本采购文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

8、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

- 本项目代理服务费按国家发改委（发改价格[2011]534号）文件通知和国家计委（计价格[2002]1980号）文件规定的货物类收费标准的80%计取，由中标单位承担。中标（成交）人须在领取中标（成交）通知书的同时一次性向代理机构缴清。

- （四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人所投产品除采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑投标人认为中标候选人所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

8、本项目不允许分包。

▲9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

（1）查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）或其他可被查询的渠道。

（2）截止时点：开标后评标前。

（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

（4）使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将被拒绝其参与采购活动。

（五）质疑与投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3、采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目公开招标需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

4、质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级监督部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

5、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督部门投诉。

- 二、采购文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1、公开招标公告

2、采购需求

3、投标人须知

4、评标办法及评分标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目投标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）采购文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、当采购文件与采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

（一）基本要求

1、投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求编制和提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

3、计量单位：采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

4、不按采购文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

（二）投标文件的组成

注：投标人接到采购文件后，按照采购组织机构的要求提供：由电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，分为[商务与技术文件]、[报价文件]、[资格证明文件]，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】。

▲1、资格证明文件的组成：

- 投标声明书（格式见附件）；

- 授权委托书或法定代表人身份证明书（格式见附件）；

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；如自然人参加投标的，则提供自然人身份证复印件；

（4）依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函（格式见附件）；

（5）有良好的商业信誉、健全的财务状况的承诺函（格式见附件）；

（6）具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；其中，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参与投标的，除承诺函外还需提供总公司（总机构）授权（或出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权独立开展业务的证明）或提供房产权证或其他有效财产证明材料；

（7）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

（8）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

注：开标前采购机构不安排资格预审，由采购人和采购机构负责审查，若投标人不按要求提供资格审查材料，其投标文件作无效标处理。

2、商务与技术文件的组成：

▲（1）商务响应表（见附件）

▲（2）技术响应表；（见附件）；

- 类似业绩一览表（见附件）；

（4）项目人员配备表（见附件）；

（5）投标人根据评分办法编制的各项内容；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术标评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）。

（三）投标报价

1、投标报价应按采购文件中相关附表《开标一览表》、《投标报价明细表》格式填写。

2、投标报价应包括（但不限于）施工设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、软件开发、试运行、质保、保险、利润、税金、培训费、开办费、措施费、人身意外伤害保险费、第三方等保检测费用、备品备件费用、建设期财务费用、光纤租赁费用、安全文明施工设施费用、机房和网络建设费用、维修维护服务、设备使用电费、相关审批费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等一切费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标供应商要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

（四）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

（2）电子投标文件编制请按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南和本招标文件要求编制并进行关联定位。

▲（3）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章的地方，必须采用投标人CA签章进行盖章。

（4）投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（5）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（6）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（7）投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的封装要求

（1）投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（2）投标文件份数

①电子加密投标文件：乐采云平台在线提交、上传一份；

②备份投标文件（乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至1032780068@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。

③中标（成交）供应商应提供与电子加密投标文件内容一致的纸质投标文件各一正四副。纸质投标文件装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。成交供应商在领取中标（成交）通知书时提供纸质投标文件。

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件导入和加密

①投标人应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，具体以乐采云平台最新网址为准。

（2）投标文件的提交

①投标文件提交截止时间：见投标人须知“前附表”；

②投标文件提交地点：见投标人须知“前附表”。

（3）不予接收的投标文件情形：

①投标截止时间前未完成传输的投标文件；

②未生成加密的投标文件。

（4）投标人所提交的投标文件不予退还。

（5）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）电子投标文件的补充或者修改，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

（3）电子投标文件的补充或者修改，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（五）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- 四、开标

本项目通过乐采云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“乐采云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

本项目开标实行全电子化，采取不见面钉钉直播开标，各投标人代表可自行下载“钉钉”软件观看。（钉钉直播群号为：         ，投标人于开标当天与采购代理联系获取钉钉直播群号，并申请进群。）

（一）开标事项

本项目通过乐采云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“乐采云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选）。

投标人无需在开标当天可不到达开标现场对电子投标进行解密，在解密规定时间内用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。

本项目采取不见面钉钉直播开标，各投标人代表可自行下载“钉钉”软件观看。

（二） 开标程序：

1、开标会由采购代理机构工作人员主持，主持人宣布开标会开始，介绍参加开标会的相关人员。

2、宣布提交投标文件的投标人家数、投标人名称。

3、宣布开标纪律。

4、签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。各投标人代表应提前打印《采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后上传至钉钉直播群。

5、投标人进行在线解密（解密时间为开标时间后60分钟内）。

6、评标委员会依法对资格证明文件和商务与技术文件进行评审。

7、商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合公开招标需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

8、开启各投标人报价文件，宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9、投标人解密后可点击【查看开标记录】查看项目开标记录，并在规定时间内在线确认（投标人未确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及推荐中标候选人排序名单。

11、开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

1、评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

2、评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作，自觉签订《采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（二）评审程序

1、在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2、评审人员应认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

4、评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6、评审人员需对采购代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选人排序名单。

8、评标委员会按中标候选人排名顺序对投标人逐一进行资格审查。

9、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1、发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按采购文件要求提交投标保证金的；

（2）不符合采购文件中规定资格要求的；

（3）未按采购文件规定密封、签署、盖章的；

（4）商务与技术标文件与报价文件混装的；

（5）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（6）投标报价具有选择性（即出现二个及以上投标总报价的）；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、项目工期、质保期、付款方式等条款不能满足采购文件要求的；

（9）采购文件中明确作无效标处理或被拒绝的条款；

（10）未实质性响应采购文件中打“▲”条款或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）投标报价中有算术错误，投标人拒绝修正或确认的；

（12）投标人有串标、拢标情形的；

（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（14）法律、法规明确作无效标情形的。

2、发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件如出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本采购文件“第四部分”。

（六）评标过程的监控

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

六、定标

1．确定中标人。评审小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定中标人。其中推荐成交候选中标人的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定中标人。

2．发布成交结果公告。采购组织机构应当在中标人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将招标文件随同公告。

3．发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向中标人发出中标通知书。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内到采购人或采购代理机构处签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标供应商无故拖延、拒签合同的，采购代理机构和采购人有权不退还投标保证金并取消其中标资格。

3、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级监管部门依法作出处理。

4、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

5、采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江省政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。如合同签订方（采购人或中标供应商）认为合同内容涉及国家秘密、商业秘密的，请在采购人将合同送采购代理机构鉴证的同时附书面说明告知，否则相关责任由合同签订方自行承担。

- 第四部分  评标办法及评分标准

根据有关规定，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标方法

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的前两名投标人为中标候选人的评标方法。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按商务与技术文件得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

三、评标细则

本项目总分100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分。所有评分均保留两位小数(小数点后第三位起四舍五入）。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

商务技术文件评审得分低于42分的不进入报价评审程序，其余投标人进入报价评审程序。如进入报价评审程序的投标人少于3家的，则根据商务技术文件得分由高到底排序前三名进入报价评审程序；得分相同的，则得分相同的作为同一名次。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标人的价格作为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

（四）商务与技术文件评审内容及标准

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 15分 |
| 1 | 标书质量 | 根据投标文件内容完整、编排合理、完整清晰、文字综合表述清楚、关联目录点明确等酌情评分。 | 1 |
| 2 | 综合实力 | 具有电子与智能化工程专业承包贰级得1分、电子与智能化工程专业承包壹级得2分。注：以上证书须在有效期内且提供证书扫描件加盖投标人公章后编入商务与技术文件，否则不得分。 | 2 |
| 3 | 企业认证证书 | 具有软件成熟度CMMI4级认证证书得0.5分，具有软件成熟度CMMI5级认证证书以上得1分； 具有信息技术服务管理体系认证证书的得0.5分； 具有信息安全管理体系认证证书的得0.5分； 具有质量管理体系认证证书得0.5分； 具有环境管理体系认证证书证书得0.5分； 具有职业健康安全管理体系认证证书得0.5分； 具有建筑智能化系统设计专项甲级得0.5分。 注：以上证书须在有效期内且提供证书扫描件加盖投标人公章后编入商务与技术文件，否则不得分。 | 4 |
| 4 | 类似业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人独立承担过未来社区数字化项目，每提供一个得1分，最高得2分。 注：须提供中标通知和合同扫描件并加盖公章后编入商务与技术文件，否则不得分。 | 2 |
| 5 | 项目人员配备情况 | 1、项目负责人具有一级建造师（通信与广电工程或机电工程）、注册造价工程师、信息系统项目管理师、信息安全工程师、网络工程师或软件设计师的，每提供一项证书得1分，最高得2分。每提供一项证书得1分，最高得2分。 注：须提供相关证书、证明材料及为其缴纳的近3个月社保证明清单的扫描件或复印件，编入商务与技术文件，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 2、技术负责人具有信息安全工程师或网络工程师证书,得1分。 注：须提供相关证书、证明材料及为其缴纳的近3个月社保证明清单的扫描件或复印件，编入商务与技术文件，否则不得分。 | 1 |
|  |  | 3、项目实施团队成员（项目负责人、技术负责人除外）具备信息系统项目管师、PMP、网络工程师、建造师证书；每个成员具备其中1项证书的得1分（多人有同一证书的按一本计算），最高得3分。 注：须提供相关证书、证明材料及为其缴纳的近3个月社保证明清单的扫描件或复印件，编入商务与技术文件，否则不得分。 | 3 |
| 二、技术分 |  |  | 55分 |
| 6 | 需求理解与分析（含数字化方案编制） | - 根据投标人对本次未来社区项目现状及需求描述的全面性、准确性、针对性（0-2分）； - 根据投标人对工程项目提出合理化管理办法，具体包括专项管理、综合集成、采购和试运行、项目验收配合等。（0-3分） | 5 |
|  |  | 2.1、据对本项目的问题、难点、要点进行详细调查剖析，符合本次未来社区项目需求（0-3分）； 2.2、提出克服难点和要点技术措施，及合理化建议，能解决本次未来社区项目需求（0-3分）。 | 6 |
|  |  | 3、数字化方案编制，主要包含本次未来社区项目中各大场景业务系统数字化方案，硬件部分： 3.1、各场景子系统方案等的主要设计思路、设计创新、先进技术应用、节能环保等（0-2分）； | 2 |
|  |  | 3.2、系统总说明、系统总图，分系统说明、分系统施工图,硬件设备具体参数及工程概算清单优化、投资控制措施（0-8分）； | 8 |
|  |  | 3.3、项目的技术交底、工程技术咨询方案（0-2分）。 | 2 |
|  |  | 4、数字化方案编制，主要包含本次未来社区项目中各大场景业务系统数字化方案，软件部分： 4.1、总体规划设计(0-2)； | 2 |
|  |  | 4.2、技术架构设计、应用系统建设方案(0-2)； | 2 |
|  |  | 4.3、数据管理方案、服务部署方案(0-2)。 | 2 |
| 7 | 技术响应 | 所投产品全部符合招标需求技术参数指标的得满分。带“★”的技术参数要求是负偏离或不符合的，每条扣0.5分，其他条款每条扣0.2分，扣完为止。标书中带“★”的技术指标明确要求提供证明材料未提供的视为负偏离。（0-10分） | 10 |
| 8 | 系统演示（注：视频文件以U盘形式提供，此项内容所有演示视频相加总时长不得超过15分钟，未提供视频演示文件，该项不得分。） | 1、三端服务入口演示：（0-3分） 1)、治理端包含治理驾驶舱和治理移动端；（0-1分） 2)、服务端包含居民服务小程序；（0-1分） 3)、运营端包含运营管理系统。（0-1分） 2、线上线下融合打造高质高频应用演示：（0-2分） 1)、邻里交往：包含社区活动、居民动态、社群圈子等功能；（0-0.5分） 2)、社区治理：包含我的社区、报事报修、事件处置、共治力量、民意征集、党员风采、社区满意度、信息公开、业主投票等功能；（0-0.5分） 3)、智慧通行：包含智慧通行功能；（0-0.5分） 4)、生活服务：包含积分系统、生活地图、空间预约、市集商家等功能。（0-0.5分） 3、个性化应用演示：（0-3分） 1)、养老送餐：统一管理服务商信息（含账号）；服务商管理就餐点、就餐人员（分为老人、职工）、每周菜品、订单信息，支持堂食跟配送模式；可按社区/时间维度统计分析菜品受喜爱的趋势。（0-0.5分） 2)、青邻里：①青年文明号：呈现青年文明的风采信息。②青年组织：统一管理区级所有青年社会组织信息，居民完成实名认证后，可加入组织，参与组织里面活动。③青少年：运营商家可以发起针对青少年的一些活动，家人可通过在线代孩子完成报名。星章排行榜根据青少年参益岗次数进行排名。（0-0.5分） 3)、邻里达人：居民可申请为邻里达人，社区工作人员对达人申请进行审核和管理，可配置达人积分奖励，以及达人发起专项活动，居民参与活动报名。（0-0.5分） 4)、邻里公约：邻里公约是以展示各方协定的邻里公约内容，居民可以加入社区公约。制定积分机制。（0-0.5分） 5)、防疫一件事：①隔离人员：管理隔离人员基础信息、隔离时间、所属社区点等信息，支持批量导入、导出。②健康打卡：管理隔离人员健康状况信息、隔离倒计时、隔离地点等信息；支持代他人打卡。③保障配送：隔离人员在隔离期间的一些物资需求上报，社区安排相应的工作人员进行处理及配送。（0-0.5分） 6)、特色文旅：①对仙居本地文化进行研究和提炼、总结，表现未来社区仙居文化特质，支持录入并介绍仙居本地文化的内涵和相关历史传说；②支持录入景点地理位置和介绍，景点介绍支持文字介绍和语音介绍;③支持查看游客分享的图文游玩攻略; ④支持查看周边景点、民宿、农家乐等，并联系商家。（0-0.5分） 4、CIM平台演示：基于CIM平台的三维场景展示（0-2分）。 | 10 |
| 9 | 运维期承诺 | 满足招标文件要求的不得分，每增加一年运维期的得1分，本项最高得2分。 | 2 |
| 10 | 售后服务方案 | 1、根据投标人提供的服务方案措施、服务响应时间等情况，由评委进行打分。 | 2 |
|  |  | 2、根据投标人提供的培训计划，包括：培训内容、时间、地点、人次，是否有完整的培训方案，培训是否可落地执行等情况，由评委进行打分。 | 2 |
| 备注 | 注：1、以上需提供的证书、证件及证明材料复印件均需加盖投标人单位公章； 2、评委打分小数点后最多保留一位。 |  |  |

第五部分  合同主要条款

注：该合同样本仅做参考，成交后，以采购人与供应商签订的正式合同为准。

第一部分 合同协议书

项目名称：                                    项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标人）                              所在地：

甲、乙双方根据                          项目公开招标的结果，双达成一致签署本合同。

一、合同文件：

1. 合同条款。

2. 中标通知书。

3. 更正补充文件。

4. 招标文件。

5. 中标供应商投标文件。

6. 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：                     元（￥          元）人民币，其中软件     元，硬件       元。（软件费用按投标报价一次性包干，结算不作调整）。

四、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1. 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2. 若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的    %。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格之日起     个工作日内无息退还]

八、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期及运维期

1.质保期       年。（自交货验收合格之日起计）

2.运维期       年。（自未来社区通过省级验收之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购人向同级监管部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量目标及售后服务

1.质量目标：

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

（4）满足浙江省未来社区验收标准，通过未来社区省级验收。

2.乙方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

5.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合询价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.乙方须确保本项目通过未来社区省级验收，如超过两次未通过未来社区省级验收的，第三次开始每次罚款30万元。

2.乙方未按投标承诺的运维期做好相应运维工作的，每年罚款15万元。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请采购管理部门调解；调解不成的通过       方式解决，两种解决方式只能择其一：

（1） 提交台州仲裁委员会仲裁。

（2） 依法向人民法院提起诉讼。

十九、其它

1.未来社区数字化细化实施方案须经台州市未来社区数字化评审通过，相关会务费、专家费由乙方承担。

2.本项目施工过程中与其他相关单位衔接产生的相关费用，由乙方承担。

3.经深化后的数字化实施方案须经台州市未来社区专班组组织的专家评审会评审通过。

4.未来社区数字化细化的实施方案通过评审后，若有硬件设备未包含在本次招标清单中的，甲方有权另行组织采购，乙方不得提出异议。

5.具体实施须按经评审通过的未来社区数字化实施方案执行。实施过程中，乙方应与未来社区出让地块和划拨地块的施工主体作好无条件配合和衔接工作，若有争议问题，由甲方统一协调。若乙方无正当理由拒不配合和执行的，以违约处理。

二十、合同生效

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执 一 份，采购组织机构及同级监管部门各执 一 份。本项目未尽事宜以采购文件、投标响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人或授权代表：                           法定代表人或授权代表：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订日期：    年   月   日                       签订日期：    年   月   日

第六部分　投标文件格式

## 1、资格证明文件格式

目  录

（按照“第三部分 投标人须知”有关资格证明文件组成要求编排）

附件1：

投标声明书

（采购单位名称） ：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）    系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的______________ (采购编号、采购项目名称)的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备参加采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件；

（2）报价文件；

（3）商务与技术标文件。

4、按采购文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12、我方将严格遵守下列规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

a、提供虚假材料谋取中标、成交的；

b、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c、与采购人、其它供应商恶意串通的；

d、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

e、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按采购文件及法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：__________________     邮编：____________

电话：__________________     传真：____________

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

投标人（盖单位章）：

日     期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件2：

法定代表人授权委托书

致：（采购单位名称）：

（投标人全称）法定代表人            授权

（全称代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的 台州仙居黄坦树未来社区数字化开发项目 编号： ZJYX-2022-59 的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事务，我均予以承认。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位章）：

日  期：    年   月   日

附：

授权代表姓名：                          手机：

职务：                                  电话：

详细通讯地址：                          传真：

邮政编码：

身份证复印件粘贴处：

附件3：

依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函

（采购单位名称） ：

我方参与的 台州仙居黄坦树未来社区数字化开发项目  ZJYX-2022-59  的招标活动，我方郑重承诺：我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。如有虚假，愿承担一切法律责任，采购组织机构可取消我方任何资格（招标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件4：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购单位名称）：

我方参与的 台州仙居黄坦树未来社区数字化开发项目  ZJYX-2022-59  的招标活动，我方郑重承诺：我公司在参加本项目采购活动前，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同。如有虚假，愿承担一切法律责任，采购组织机构可取消我方任何资格（招标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件5：

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购单位名称）：

我方参与的 台州仙居黄坦树未来社区数字化开发项目  ZJYX-2022-59  的招标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（招标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件6：

无重大违法记录声明书

（采购单位名称）：

我方郑重声明：我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

## 2、商务与技术文件格式

目  录

（按照“第三部分 投标人须知”有关商务与技术文件组成要求编排）

# 附件7：

# 商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 履约保证金 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：此表可延续，如不填写将视为对招标文件要求完全响应。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件8：

技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 响应参数 | 偏离情况 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标人在填写其中的技术响应内容时供应商对照本招标文件“采购需求”中各指标项逐条说明，按实写出各自投标产品的具体参数响应内容，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、如有负偏离，应按实写明负偏离情况。否则视为完全满足采购要求，并作为今后产品的验收依据。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件9：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.表中业绩参照“第四部分 评标办法及评分标准”中要求提供，并附上每个业绩相关材料；

2.投标人承诺提供的上述业绩相关材料真实不假，否则作为投标文件提供虚假材料，按照采购文件相关条款处理，承担一切责任。

3.此表可增行。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件10：

项目人员配备表

项目编号：ZJYX-2022-59

项目名称：台州仙居黄坦树未来社区数字化开发项目

| 序号 | 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 从事本工作时间 | 证书名称、编号 | 评审材料 （页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.表中拟派岗位人员请参照“第四部分 评标办法及评分标准”中拟派人员要求填写，并附上相关人员的评分的材料。

2.投标人可根据自身情况调整表格。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

## 3、报价文件格式

目   录

（供应商可参考采购文件“第三部分 投标人须知”报价文件组成要求编排）

附件11：

开标一览表

项目编号：ZJYX-2022-59

项目名称：台州仙居黄坦树未来社区数字化开发项目

| 采购内容 | 单位 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件报价 | 项 | 1 | 元 |  |
| 硬件报价 | 项 | 1 | 元 |  |
| 合计：软件报价+硬件报价 |  |  | 大写：人民币 千 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 小写：￥ 元 |  |

注：1.投标的报价应包括（但不限于）施工设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、软件开发、试运行、质保、保险、利润、税金、培训费、开办费、措施费、人身意外伤害保险费、第三方等保检测费用、备品备件费用、建设期财务费用、光纤租赁费用、安全文明施工设施费用、机房和网络建设费用、维修维护服务、设备使用电费、相关审批费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。为保证工程建设及售后服务质量，要求投标方的总体报价不得明显低于成本价。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标无效。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附录：

硬件报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件投标总报价 |  |  |  |  |  | ￥ |

注：1.“硬件报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的硬件投标总报价相一致，不一致时，以“开标一览表”为准。

2.投标报价明细表所填内容按招标文件采购内容清单要求为准（此表可增行）。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人 (盖单位章)：

日　期：

附件12：

采购活动现场确认声明书（被授权人）

浙江耀信工程咨询有限公司  （采购组织机构名称）：

本人经由                 （单位）负责人       （姓名）合法授权参加台州仙居黄坦树未来社区数字化开发项目 （编号：ZJYX-2022-59）招标活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人代表签名：

2022年   月   日

采购活动现场确认声明书（法人）

浙江耀信工程咨询有限公司  （采购组织机构名称）：

本人为                            （单位）负责人参加台州仙居黄坦树未来社区数字化开发项目 （编号：ZJYX-2022-59）招标活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人代表签名：

2022年   月   日

注：本表无须在投标文件中提供。