浙江建友工程咨询有限公司关于

浙江财经大学

会计学院智慧教学空间

磋 商 文 件

（线上电子交易）

项目编号：ZJJY-20220704-01

项目名称：会计学院智慧教学空间

采 购 人：浙江财经大学

采购代理机构：浙江建友工程咨询有限公司

目    录

- 采购邀请

- 采购需求

- 供应商须知

- 评审办法及评分标准

- 合同主要条款

- 响应文件格式

# 第一章  采购邀请

项目概况（线上电子交易）

会计学院智慧教学空间 采购项目的潜在供应商应在 政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2022年8月22日上午9:30:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：ZJJY-20220704-01

2.政府采购计划文号：[2022]49579号

3.项目名称：会计学院智慧教学空间

4.采购方式：竞争性磋商

5.采购类型：分散采购委托代理

6.采购需求：

标项名称：会计学院智慧教学空间

数量：1项

预算金额（元）：520000

最高限价（元）：520000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：无

合同履约期限：合同签订后3周内完成本项目。

本项目接受联合体响应。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，截至响应截止时间未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业），监狱企业残疾人福利企业视同中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

1.时间：/至2022年8月22日

2.地址：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

3.方式：在线获取（潜在供应商登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”  ）

4.售价：免费

备注：

1）获取磋商文件截止时间之后潜在供应商依然可以获取磋商文件，如对磋商文件有质疑的应在规定的质疑期限内提出；

2）公告规定的磋商文件获取方式为依法获取磋商文件的方式，未按照公告规定的方式获取磋商文件的，不得对磋商文件提起质疑、投诉。

## 四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间：2022年8月22日上午9:30:00（北京时间）

2.地点：通过政府采购云平台在线电子提交

备注：

供应商未按规定编制加密或者响应文件提交截止时间后上传的响应文件政府采购云平台将予以拒收；

## 五、开启

1.响应文件开启时间：2022年8月22日上午9:30:00（北京时间）

2.地点：通过政府采购云平台在线开启

备注：响应方应在开启时间在线开启并解密电子加密响应文件。响应方须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密响应文件，解密须在开启时间后30分钟内完成。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.在线电子响应说明：

1）通过政府采购云平台在线电子响应，供应商应先安装政采云电子交易客户端（政采云投标客户端），并按照磋商文件和政府采购云平台的要求，通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密响应文件；

政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，通过政府采购云平台参与在线电子响应时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保在线操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，使用政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3）供应商应当在响应文件提交截止时间前将在政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）生成的电子加密响应文件上传至政府采购云平台；

4）供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件，备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章。

5）通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件无法按时解密但供应商已递交备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回；通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

备注：供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

2.质疑和投诉

供应商依法获取采购文件后认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

1）政府采购促进中小企业发展

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。业务办理流程可登录（http://220.191.208.230/login.do）查看。

5.信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对响应供应商信用记录进行查询并甄别。

（1）信用信息查询的截止时点 ：磋商响应文件提交截止时间；

（2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其响应将被作为无效响应处理。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.磋商保证金：本项目无磋商保证金。

## 八、联系方式:

### 1.采购人信息

名称：浙江财经大学

地址：浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号

采购部门联系人：汪老师

联系方法：0571-86731939

采购项目联系人：邓文慧

联系方式：0571-87557016

采购人质疑联系人：鲍老师

联系方法：0571-86732900

### 2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江建友工程咨询有限公司

地址：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心7幢7楼

业务及备份响应文件递交联系人：徐梦遥

联系方法：0571-56075179

采购代理机构质疑联系人：朱益星

联系方法：0571-56075171

### 3.同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

地址：杭州市环城西路37号

# 第二章  采购需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见采购文件第六章 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业 |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见采购文件第六章 |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见采购文件第六章 |

## 二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 履约保证金 | 1.合同签订后一周内，成交人向采购人提交成交金额1%的履约保证金，履约保证金在服务期限内无质量问题和售后问题，在服务期满，获得采购方认可后无息退还； 2.提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| --- | --- |
| 支付时间及条件 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价的40%作为预付款（支付条件：成交供应商向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具等额的预付款保函，签订合同时成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的可不适用前述规定）； 项目完成并通过验收后，采购人于7个工作日内向成交供应商支付剩余合同价款。 |
| 完成期限及地点 | 1.交付时间：合同签订后3周内完成 2.服务地点：浙江财经大学下沙校区。 |
| 质保期 | 交互式触控一体机货物验收合格后开始计算：5年； 其余合同货物验收合格后开始计算：3年； 装修部分整体质保期为：自项目验收合格之日起2年。 （技术要求里另有注明的以技术要求为准） |
| 服务标准、期限、效率 | 1.所有设计内容需取得采购人批准并提供完整的设计方案后方可用于项目实施； 2.质量保证：最新生产的符合国家相关技术标准和质量要求的出厂原装合格产品； 3.安装调试 3.1 安装地点：采购人指定地点； 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成安装和调试，成交供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3 如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5 成交供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6 供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.培训 4.1 成交供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训（3次以上/年）； 4.2 成交供应商应提供相应的培训计划； 4.3 供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在响应文件中详细说明。 5.售后服务 5.1 质保期内：因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长90天，因货物本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费予以更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿； 5.2 质保期外：实行有偿服务，仅收取成本费（按一定折扣的优惠价格），免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 5.3 响应时间 1）维修响应时间：接到采购人通知2小时内（电话技术支持时间为1小时内）； 2）上门维修响应时间：接到采购人通知12小时内到达采购人现场； 3）解决问题时间：不超过2个工作日（特殊情况另行协商）； 4）48小时内无法修复的提供解决方案（如提供备机等）。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.技术支持：成交供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料； 2.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 3.供货时提供有关的全套技术文件（如产品说明书、质量保证书、保修证明、相关配套使用手册等）； 4.保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据 2.1 合同、磋商文件、响应文件； 2.2 成交供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3 成交供应商响应文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.成交供应商应派员在所供货物到采购人指定地点时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，成交供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由成交供应商承担； 4.验收合格的条件 4.1 所供货物符合产品标准和磋商文件及合同的要求； 4.2 在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3 合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4 所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5 所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 4.6装修部分验收满足以下标准： 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。有最新标准的，按最新标准执行。 |

## 三、技术要求：

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需实现的功能或者目标：

对2号学院楼201、207教室进行整体改造，建设沉浸式智慧教室2间，以满足中外合作办学项目、MPACC项目的教学、研究和交流需求。智慧教室以日常教学为主，兼顾报告演讲等功能，配置LED大屏、辅助显示设备、智能中控、智能投屏、全向扩音、智能录播、智能照明、电动窗帘、智慧教学软件等。

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能或者目标、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互式触控一体机 | 3 | 台 | 触控一体机86寸 屏幕尺寸（对角线）≥86英寸，显示比例16:9，亮度≥400cd/m2，对比度≥4000：1，分辨率3840×2160，屏幕显示灰度等级≥256灰阶，色域≥78% NTSC。 2、教育用整机具备物理光学低蓝光护眼功能，内置低蓝光处理芯片，不需要任何软件算法配合即可实现护眼功能，同时保证屏幕亮度及色温无衰减。整机屏幕表面采用钢化玻璃保护，钢化玻璃表面硬度≥9H。屏幕采用零贴合方式，钢化玻璃和液晶屏之间无水雾/水汽，减少偏光、散射。 3.三键合一按键功能：同一物理按键完成嵌入式Android 系统和内置电脑系统的开机、节能熄屏、关机操作。开机状态下短按按键实现节能熄屏 唤醒，长按按键实现关机。 4.一键调整PPT画面比例：可通过实体按键对PPT课件实现一键切换画面显示比例。 5.为方便教学，整机前置≥3路USB3.0, ≥1路type C, ≥1路touch , ≥1路HDMI IN，USB支持内置电脑和Android双系统自动识别。前置接口具备挡板设计，有效防止撞击及灰尘。 6.通过一根数据线可实现外部电脑与交互智能平板之间一键传屏功能。 7.嵌入式系统功能配置：系统版本≥Android 11，内存≥2G，存储空间≥16G。 8.输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 9.内置无线网卡：支持802.11 b/g/n。整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 10.整机内置≥4阵列麦克风，支持不小于12米拾音距离，外部无任何可见连接线及拼接痕迹。整机内置不小于1300W像素摄像头，≥135度广角 ，外部无任何可见线材；摄像头具备工作指示灯，摄像头运行时，指示灯可进行提示。 11.红外触控技术，支持在Windows与安卓不小于 20 点触控，同时支持国产化操作系统（麒麟、统信） 不少于 20 点触控，支持多名学生同时操作。。 12. 采用可靠方式固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块，处理器：Intel Core i7,主频为双核四线程。内存：≥8G DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256G或以上SSD固态硬盘。配套无线鼠标、无线键盘。 13.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。 14.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。 15.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 16.整机支持半屏模式，在信号源状态下，通过手势将屏幕下降半屏，触摸功能正常；也可通过侧边栏调用此功能。方便不同身高的师生教学使用。 19.移动授课：教师可通过移动端一键点击授课播放课件，在公网的情况下，同步课件及远程操控，并可实现拍照上传及移动展台功能，同时提供同步批注功能，满足移动授课需求。 20.交互式触控一体机是多媒体教室核心设备，主机在成交后需提供厂家通过ISO质量管理体系认证证书，提供3C认证。 | 207教室2台+201教室1台 |
| 2 | 电子交互式搪瓷白板 | 2 | 台 | 一、搪瓷白板 1.整体采用铝合金无锐角外框，外边框全面铝合金拉丝表面工艺； 2.板体采用优质进口搪瓷钢板，表面呈墨绿色温和护眼，配备专用笔盒 3.整板无拼接，板面基板厚度≥0.3mm，涂层硬度≥8H，光泽度≤6%GU有效抑制反光眩光，并附有专业板面保护膜，粗糙度符合国标GB28231-2011要求； 4.书写板夹心材料：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm，单位面积抗压：≥0.8MPa； 5.板面材料：进口≥0.4mm搪瓷白板； 6.颜色：纯白色； 7.板面硬度：莫式硬度≥5。 |  |
| 3 | 辅助显示屏 | 10 | 台 | 1.屏幕尺寸：55英寸 2.屏幕分辨率≥3840x2160 3.输入端口：≥1路电源输入，≥1路调试端口，≥1路网口，≥2路USB2.0，≥1路音视频输入，≥1路HDMI(ARC)，≥1路HDMI，≥1路有线/天线输入 4.输出端口：≥1路 数字音频输出（同轴）。 | 207教室6台+201教室4台 |
| 4 | 立式支架 | 4 | 个 | 全钢架结构，钢板磷化处理、喷塑、灰白色。 |  |
| 5 | 无线同屏器 | 2 | 个 | 1.支持笔记本电脑、平板电脑等跨平台多操作系统混合使用的高分辨率无线视频协作系统。无需安装，设置，配置，即可传输高清视频信号。 2.移动PC端及平板无线传输高清视频图像，交互式屏幕操作和标注，辅助交互协作，触摸屏/交互式电子白板无线应用。 性能：支持1080p，25帧；免安装，传屏可以传声音；MiraCast，AirPlay同时支持 |  |
| 6 | 智能信号控制器 | 10 | 个 | HDMI2自动2进*2出，先进先出，支持3840×2160分辨率、60FPS帧率。 | 207教室6台+201教室4台 |
| 7 | 高清图像处理器 | 2 | 个 | 支持HDMI1.3标准，分辨率可达1920x1080@60Hz，支持两键式快捷切换，支持可视化触控按键；支持HDCP，支持EDID透传和学习，支持音视频同步。 输入端口4：×HDMI 输出端口8：×HDMI 功率：36W 分辨率：480i, 576i, 480p, 576p, 720p ,1080i, 1080p@24/30/50/60Hz 控制接口：1路RS-232 IN、1路RS-232 OUT 协议标准：支持HDMI1.3、支持EDID管理和可擦写、支持HDCP 静电保护：人体放电模式: ± 8kV (气隙放电) ± 4kV (接触放电) 控制方式：可视化触控按键、RS232、遥控 电源：外置电源，AC:110V-240V 50/60Hz DC:12V3A |  |
| 8 | 隐藏式音箱 | 12 | 个 | 吸顶扬声器：6.5寸低音，带球型高音/阻抗8Ω；灵敏度88dB(1W/1m) 交叉频率：4kHz/频率响应：100Hz～20kHz（± 4dB）/功率可调节40W、10W、5W、2.5W、1.25W/覆盖角度椎体90° | 207教室6台+201教室4台 |
| 9 | 专业功放 | 3 | 台 | 2U，立体声专业功放/DDT压缩/抗削波，短路保护，断路保护，过载保护，高温保护（或者同类保护技术）/频率响应10Hz-50kHz(+0,-3dB@1W)；/ 8Ω状态300W*2、4Ω状态530W*2、2Ω状态800W*2。 | 207教室2台+201教室1台 |
| 10 | 音频处理器 | 2 | 台 | 功能特点 音乐 1.音乐参量均衡:7段 2.音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz) 麦克风 1.有四种麦克风FBE模式：OFF 1 2 3 2.有麦克风压限功能 3.15段麦克风参量均衡 效果 回声： 1.回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz 2.回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz 3.回声参量均衡：3段 4.回声电平：0～100% 5.回声直达声电平： 0～100% 6 回声预延时：0～500ms 7.回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道） 8.回声总预延时： 0～500ms 9.回声右通道延时：0～50% , 10. 回声重复： 0～90% 混响 1.混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz 2.混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz 3.混响电平可调范围：0～100% 4.混响直达声可调范围：0～100% 5.回声预延时可调范围：0～200ms 6.混响时间可调范围：0～3000ms 主输出 1.音乐电平： 0～200% 2.直达声电平： 0～200% 3.回声电平：0～200% 4.混响电平：0～200% 5.5段音乐参量均衡 6.压缩限幅器 7.左通道延时：0～50ms 8.右通道延时：0～50ms 9.左通道静音功能 10.右通道静音功能 中置输出 1.音乐电平：0～200% 2.直达声电平：0～200% 3.回声电平：0～200% 4.混响电平：0～200% 5.高通滤波器：0Hz - 303Hz 6.3段参量均衡 7.压缩限幅器 8.延时：0～50ms 9.静音功能 超低音输出 1.音乐电平：0～400% 2.MIC直达声电平：0～200% 3.高通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz) 4.低通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz) 5.3段参量均衡 6.压缩限幅器 7.延时：0～50ms 8.静音功能 后置输出 1.音乐电平：0～200% 2.直达声电平：0～200% 3.回声电平：0～200% 4.混响电平：0～200% 5.高通滤波器：0Hz - 303Hz 6.3段参量均衡 7.压缩限幅器 8.左通道延时：0～50ms 9.右通道延时：0～50ms 10.左通道静音：静音/非静音 11.右通道静音：静音/非静音 系统 1.两个音乐输入端口：1/2 2.音乐输入增益：0dB/3dB/6dB (用户模式不可调节) 3键盘锁密码与系统模式切密码 |  |
| 11 | 会议话筒 | 2 | 个 | 功能特点:有线会议话筒适用于会议室、教堂、讲台等桌面应用场景，拾音效果灵敏度高,人声清晰明亮. 话筒带有显示屏和LED红色指示灯，可采用48V或内置电池供电两种方式 换能方式：电容式 频率响应：20Hz-20kHz 指向性：心型向性 输出阻抗（欧姆）：200Ω 灵敏度：-42dB±2 dB 最高输入音量：128dB 声压 讯噪比：65 dB 供电电压：直流3V/幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 咪管长度：≥400mm 抗手机、电磁、高频干扰 |  |
| 12 | 无线手持话筒 | 2 | 个 | 手持式无线话筒： 1.系统指标：频率范围：UHF 520-930MHz；调制方式：宽频FM；可调范围：50MHz；通道数目：2x100；通道间隔：250KHz；频率稳定度：±0.005%以内；动态范围：100dB；最大频偏：±45KHz； 音频回应：80Hz-18KHz(±3dB)；综合信噪比：＞105dB；综合失真：≤0.5%；工作温度：-10℃ ~ 50℃ 2.接收机指标：接收机方式：二次变频超外差；中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz；无线界面：BNC/50；灵敏度：12dBµV(80dBS/N)；灵敏度范围:12-32dBµV；杂散抑制：≥75dB；最大输出电平：+10dBV 3.发射器指标：天线程式：腰包式发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线； 输出功率：高频率30Mw,低频率3Mw； 杂散抑制：-60dB； 供电：两节AA DC 1.5V电池 |  |
| 13 | 多媒体管控主机 | 2 | 台 | 1、网络中控采用嵌入式设计，模块化总线结构，多路电源独立时序控制，具有四种及以上输入源选择。机柜式终端，标准1U机架式设计，内置LINUX操作系统。 2、系统可实现定教室，定人、定时启用，具有IC卡远程授权功能。“刷卡即用，刷卡即走”，手机扫码开启等功能：教师经授权后只需通过IC卡或手机扫码，控制系统能自动按照系统开启步骤自动将管控设备按顺序开启等操作，老师可直接进行教学；拔卡后系统自动关闭，所有设备恢复至保管状态，支持CPU卡、M1卡、手机卡等, 并须与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享。 3、★集成语音广播音频硬解码模块，支持教室内实时语音广播、定时广播任务接收与播放功能，语音广播支持0-99级广播级别选择。集成交换机功能，为千兆网络交换机，带光口及千兆网口，支持VLAN配置。（提供产品或功能截图证明） 4、可按照课表安排教室内设备的定时开关，能对教室设备工作状态进行实时监测、记录设备工作时间，统计各多媒体教室使用的课时数，统计各多媒体教室投影机灯泡使用时间。 5、具备教务管理功能，系统详细记录了教师的所授课时、所用设备、时间等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，并进行统计分析，为教务管理提供了真实的量化数据。可以对教师使用电教课程进行考勤管理。可以进行分类汇总，需要有总的报表与具体使用清单,可与学校的教务排课系统无缝对接，做到实时更新。 6、跨网段要求，控制机可放置在任意网段并能完成对中控设备的管理，中控设备所在网段无需再增加额外电脑。 7、★集成物联控制功能，支持扩展无线物联模块；无线物联模块、电源模块≥30路，支持能耗数据上报。RS232通信端口≥2路，USB通信接口≥2路。集成强电管理，采用防脱落电源插口，独立电源输出接口≥3路。支持屏蔽仪接入，平台集中管控。（提供产品或功能截图证明） 8、多媒体管控主机是多媒体教室核心设备，多媒体管控主机在成交后需提供厂家通过ISO质量管理体系认证证书，提供3C认证。 |  |
| 14 | 智能管控终端 | 2 | 台 | 1、外壳采用工程塑料一次成型，具备高分辨率≥7英寸工业触摸屏，支持触摸屏控制界面定制。支持触摸操作，画面切换，声音调整、设备控制等功能。支持广播信号本地暂停收听及音量调节。 2、采用工业级ARM芯片架构、专业系统设计。采用电容感应式触摸设计，防尘、防水，无限次按键寿命面板。内置扬声器、拾音器、二维码扫码摄像头。支持二维码读取开机及二维码扫码开机集成IC卡读卡器，支持刷卡开机模式。 3、面板集成物联协议，可接入同品牌无线麦克风，可接入≥30路同品牌无线电源扩展模块，通过平台软件支持对无线外接电源模块的智能管理。可与窗帘、灯光、空调、温湿度等各类传感器及设备互动控制，面板上直接操控，各类数据实时显示，例如当前教学设备状态、小组展示类别、温湿度数据、PM2.5数据等。 4、触控面板集成音频编码功能，配合软件融合平台可实现远程IP对讲，语音监听、录播联动控制（开始、暂停、停止）等功能。 5、支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话、二维码扫码开机等。 6、支持充电桩麦克风未归位语音提醒，支持关机倒计时语音提示，支持外接传感器数据实时显示。 7、具有进行本地电脑、笔记本和无线移动设备等之间的切换功能。 8、具有按钮功能名称、排列、风格等个性化定制功能。 |  |
| 15 | 教师升降讲桌 | 2 | 张 | 1、配置数字液晶屏，台面上升下降，数字显示屏显示当前桌面高度，桌面上升（下降）速度为≥15mm/s 2、按数字键，即可把当前高度记忆到对应的数字键。在任何位置高度时，按对应的数字键，都会自动升降到记忆位置。 3、台架在上升或下降过程中，遇到阻碍，台架反方向运动≥2秒，保护用户安全和办公桌安全。 4、如频繁调节高度，系统会保护电机而不能上下升降。 5、桌面为木质，≥140 cm ×60cm ×2.5cm，台面配显示器支架，线路套管。 6、脚：脚管Q235，Φ70*2.0mm厚三节升降，底脚：Q235钢板折弯+60*20*1.5铁管加固。横梁：Q235方管25*50*，≥1.5mm厚，内加铝型材可伸缩横梁。脚盖：ABS、脚垫：ABS、连接螺丝：45#钢，定做粗牙加硬，能更有效的与铝型材连接，不易滑牙。 7、升降系统：双电机升降 8、台架升降高度640mm-1290mm |  |
| 16 | 设备柜 | 2 | 个 | 1.设备机柜后门应采用网状板材利于散热，前后门都安装防盗柜门锁；可根据用户需求定制。钢木结构，台面木质。 2.设备机柜内部设置多层可调节层板，方便安装一台卧式电脑主机、一台多媒体中控、一台扩音设备，所有设备的安装位置均配置活动紧固装置和走线装置。 3.尺寸：60X60X90cm,木质结构，顶部台面铝合金包边，内设不少于4层设备架构，内置走线槽及通风口。 |  |
| 17 | HDMI线 | 15 | 米 | HDMI2.0的带宽位18Gbps，支持即插即用和热插拔，支持3840×2160分辨率、60FPS帧率。以及最高1536kHz采样率，支持HDR、BT.2020、10BIT。同时支持HDCP2.2协议。 |  |
| 18 | HDMI光纤 | 6 | 米 | HDMI2.0的带宽位18Gbps，支持即插即用和热插拔，支持3840×2160分辨率、60FPS帧率。以及最高1536kHz采样率，支持HDR、BT.2020、10BIT。同时支持HDCP2.2协议。 |  |
| 19 | LED平板灯 | 40 | 块 | 规格600*600mm/48W |  |
| 20 | 辅材及安装布线等 | 2 | 套 | 含强弱电线材及开关\面板\插座等。 |  |
| 21 | 可移动双人位 | 48 | 张 | 主体全钢架结构，钢板磷化处理、喷塑、灰白色，台面材质为木质多层板。 |  |
| 22 | 椅子 | 98 | 张 | 采用优质工程PP注塑，优质国标方管焊接成型，底层采用双横梁加固，承重大于150KG。 |  |
| 23 | 铝扣板(顶面) | 200 | 平方 | 含轻钢龙骨。 |  |
| 24 | 护墙板 (墙面) | 400 | 平方 | 含基层制作及造型。 |  |
| 25 | 地胶(地面) | 200 | 平方 | 含自流平。 |  |
| 26 | 踢角线 | 100 | 米 | 不锈钢。 |  |
| 27 | 窗帘 | 2 | 套 | 阻燃、高强度遮光 不锈钢轨道杆。 |  |

注：

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。

# 第三章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采 购 人：浙江财经大学 项目名称：浙江财经大学会计学院智慧教学空间 |
| 2 | 是否专门是否专门面向中小企业采购：是 |
| 3 | “电子加密响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份响应文件”系指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs） |
| 4 | “公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中供应商的电子签章； |
| 5 | 磋商费用： 1.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 支付代理服务费：成交通知书发出之日起7个工作日内； 成交供应商逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对成交供应商提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由成交供应商承担。 |
| 6 | 响应文件份数： 1.电子加密响应文件：在线上传递交一份；备份响应文件（如有）以介质（U盘）存储的数据电文形式：密封包装后（EMS邮寄或顺丰快递形式）递交一份 2.纸质文件一份：资格、报价、商务、技术文件分别编制并合订成一册，内容需与电子加密文件保持一致，在响应截止时间之前密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交（邮寄地址：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心7幢7楼 浙江建友工程咨询有限公司，徐梦遥收，17826804634）。备份文件和纸质文件可密封一起邮寄。寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至邮箱：zjjyzbdl1@163.com，以便查收。 特别说明：双休日和法定节假日不收件，供应商自行承担邮寄风险。 |
| 7 | 响应文件的上传、递交： （1）电子加密响应文件的上传： ▲a.供应商应在响应文件提交截止时间前将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台，否则响应无效； b.电子加密响应文件成功上传后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）备份响应文件的密封包装、递交： a.供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件； b.备份响应文件应当密封包装并在包装上标注项目名称、供应商名称并加盖公章（非电子签章），供应商逾期送达或者未密封包装的备份响应文件采购代理机构将予以拒收； ▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。响应文件提交截止时间前，供应商仅递交备份响应文件而未将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台的，响应无效。 |
| 8 | 磋商响应报价：本项目采用人民币报价。 |
| 9 | 评审办法及评分标准：详见第四章《评审办法及评分标准》。 |
| 10 | 联合体响应： 1.本项目接受联合体响应。 ▲2.联合体响应要求： 2.1联合体响应的，须提供《联合响应协议书》，明确主办人和各方权利义务； 2.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级； 2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.4对于两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 ▲3.《联合响应协议书》须联合体各方盖章。 |
| 11 | 转包与分包： 1.本项目不允许转包； 2.供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 ▲3.项目的非主体、非关键性工作内容为装修，仅允许该内容分包。 |
| 12 | 成交结果公示：成交结果公示于浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn)等相关网站或媒体。 成交通知：成交结果公告发出之日发成交通知书。 |
| 13 | 签订合同：成交通知书发出之日起30日内。 |
| 14 | 响应文件有效期：90天 |
| 15 | 磋商过程中可能实质性变动的内容：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。 |
| 16 | 政府采购促进中小企业发展：提供材料详见磋商文件第六章 |
| 17 | 政府采购支持监狱企业发展：提供材料详见磋商文件第六章 |
| 18 | 政府采购促进残疾人就业：提供材料详见磋商文件第六章 |

## 一、总  则

### （一） 适用范围

本磋商文件适用于浙江财经大学会计学院智慧教学空间的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二） 定义

1.“采购人”系指浙江财经大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次竞争性磋商的浙江建友工程咨询有限公司；

3．“供应商”系指响应磋商、参加竞争的法人、其他组织或者自然人；

4．“书面形式”包括信函、传真、电子文档等；

5．“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应；

6.“电子加密磋商响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份响应文件”系指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

7.“公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中供应商的电子签章。

### （三） 采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线磋商。

### （四） 竞争性磋商委托

如供应商授权代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（详见磋商响应文件格式）。供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

### （五） 磋商费用

1.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；

2.成交供应商在成交通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费，收费标准：按计价格【2002】1980号文件及发改办价格【2003】857号文件的（服务类）收费标准的10%计，不足2000元的按2000元计取。

3.成交供应商逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对成交供应商提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由成交供应商承担。

### （六） 联合体响应

本项目接受联合体响应。

### （七） 转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

▲3.项目的非主体、非关键性工作内容为装修，仅允许该内容分包。

### （八） 特别说明

▲1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲4.供应商授权代表必须为供应商本单位在职职工，并提供2022年1月（含）以来任意一月社保缴纳证明。

5.采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

### （九） 质疑和投诉

1.供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目响应活动的供应商。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### （十）中小企业说明

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

依据财库〔2020〕46号文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 二、磋商文件

### （一） 磋商文件的构成。本磋商文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.采购需求

3.供应商须知

4.评审办法及评分标准

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二） 供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应被拒绝。

### （三） 磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构会在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构会顺延提交首次响应文件截止时间。

2.磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人、采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同供应商已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

## 三、响应文件的编制

### （一） 响应文件的组成

响应文件由报价文件、资格文件、商务技术文件三部分组成（格式详见磋商文件第六章）。

1.报价文件：

（1）初次报价一览表

（2）初次报价明细表

▲2.资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)：

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（联合体响应的联合体各方均须提供并各自加盖公章）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（联合体响应的联合体各方均须提供并各自加盖公章）

（3）中小企业声明函（若属于中小企业）

（4）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

（5）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

（6）联合响应协议书（联合体响应时须提供）

3.商务技术文件：

（1）响应函

（2）响应声明书

（3）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

（4）2022年1月（含）以后任意一月授权代表社保缴纳证明

- 供应商情况介绍

- 分包意向协议（分包时提供）

（7）供应商同类合同一览表

（8）认证证书

（9）采购需求偏离表

（10）货物配置清单（不含报价）附技术支持资料

（11）技术方案

（12）施工实施方案

（13）售后服务

（14）技术服务、培训

（15）其他供应商需要说明材料

### （二） 响应文件的签署和份数

1.供应商应按照磋商文件和政府采购云平台的要求，根据磋商响应文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密磋商响应文件，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现磋商响应报价，如因供应商原因提前泄露磋商响应报价，是供应商的责任。

2.磋商响应文件须由供应商在规定位置加盖公章并由供应商授权代表签署，供应商应写全称。

3.磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商授权代表签字并加盖公章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.磋商响应文件份数：

电子加密磋商响应文件：政府采购云平台在线上传一份；备份磋商响应文件以介质（U盘）存储的数据电文形式（如有）：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份。

纸质文件一份：资格、报价、商务、技术文件分别编制并合订成一册，内容需与电子加密文件保持一致，在响应截止时间之前密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交（邮寄地址：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心7幢7楼 浙江建友工程咨询有限公司，徐梦遥收，17826804634）。备份文件和纸质文件可密封一起邮寄。寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至邮箱：zjjyzbdl1@163.com，以便查收

特别说明：双休日和法定节假日不收件，供应商自行承担邮寄风险。备注：

供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

### （三） 响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.磋商响应文件的上传、递交：

（1）电子加密磋商响应文件的上传：

▲a.供应商应在磋商响应文件提交截止时间前将电子加密磋商响应文件成功上传至政府采购云平台，否则磋商响应无效；

b.电子加密磋商响应文件成功上传后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。

（2）备份磋商响应文件的密封包装、递交：

a.供应商在政府采购云平台完成电子加密磋商响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在磋商响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份磋商响应文件；

b.备份磋商响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章（非电子签章），供应商逾期送达或者未密封包装的备份磋商响应文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密磋商响应文件已按时解密的，备份磋商响应文件自动失效。磋商响应文件提交截止时间前，供应商仅递交备份磋商响应文件而未将电子加密磋商响应文件成功上传至政府采购云平台的，磋商响应无效。

2.供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前完成磋商响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。磋商响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应文件提交截止时间后上传、递交的磋商响应文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

备注：

供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

### （四） 响应文件的语言及计量

磋商响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

### （五） 磋商响应报价

1.本项目采用人民币报价。

2.磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

3.最后磋商报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

### （六） 响应有效期

▲1.从提交响应文件的截止之日起算90天。

2.在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。

### （七）  磋商响应无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合磋商文件要求的；

（2）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）经查询存在不良信用记录的；

（4）不符合资格审查条件的其他情形。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供响应函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、响应声明书；

（3）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（4）明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

（5）未提供或未如实提供响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（6）响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）最后报价超过磋商文件中规定的预算金额的；

（2）最后报价具有选择性的；

（3）未在规定时间内提供最后报价的。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

## 四、响应文件开启

### （一） 响应文件开启准备

1.制订磋商响应文件开启、评审工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席磋商响应文件开启、评审活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）、专家抽取有关凭证、项目书面说明、磋商文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

### （二） 响应文件开启程序

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点和程序组织磋商响应文件开启。具体按以下程序进行：

1.开启磋商响应文件开启场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席磋商响应文件开启活动现场的各相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3. 政府采购云平台在线进行磋商响应文件签收，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。

4.主持人宣布磋商响应文件开启，介绍磋商响应文件开启现场的人员情况，宣读递交磋商响应文件的供应商名单、磋商响应文件开启纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.向各供应商发出电子加密磋商响应文件开始解密通知，由供应商在规定时间（不少于30分钟）内自行进行磋商响应文件解密。供应商在规定时间内无法完成已上传的电子加密磋商响应文件解密的，如已按规定递交备份磋商响应文件的，将由采购代理机构按政府采购云平台操作规范将备份磋商响应文件上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密磋商响应文件自动失效，否则视为磋商响应文件撤回。

6.开启磋商响应文件。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、磋商程序

### （一） 组建磋商小组

本项目磋商小组由政府采购评审专家共3人组成。

### （二） 评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件和磋商记录。

### （三） 评审程序

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评审活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知磋商小组应当回避情形；组织推选磋商小组组长。

4. 依法获取采购文件的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交磋商响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对磋商小组提出的有关磋商文件、磋商响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.磋商小组组长组织磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的磋商响应文件按无效响应处理，磋商小组告知提交磋商响应文件的供应商。

7.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以政府采购云平台询标函形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商在按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

8.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后磋商报价，提交最后磋商报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在线提交最后磋商报价。

9.经磋商确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后磋商报价的供应商的磋商响应文件和最后磋商报价进行综合评分。

10.采购代理机构可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

11.做好评审现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

12.评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具，主持人公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

### （四） 澄清问题的形式

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

### （五） 评审原则和评审办法

1.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3.磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

4.采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

5.已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

7.磋商轮次不超过三轮，具体根据项目的情况由磋商小组决定。

8.评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

9.评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及评分标准》。

### （六） 成 交

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn)等相关网站或媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

### （七） 合同授予

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消成交资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

## 六、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四章  评审办法及评分标准

## 一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

## 二、评审内容及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |
| 磋商报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/磋商报价）×30%×100 |
| 商务分（9分） |
| 业绩 | 3 | 响应供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩： 每提供1份合同得1分，最高得3分。（以提供的完整合同复印件为准） |
| 认证证书 | 2 | 响应供应商具有有效期内的：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每个得1分。 |
| 质保期 | 2 | 在满足采购文件要求的基础上每延长一年（所有设备均延长）得2分，最多得2分，延长时间不足一年的不计入得分。 |
| 政策功能 | 2 | 响应产品中有属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书：每提供1样得1分（最高得1分）；响应产品中有属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书：每提供1样得1分（最高得1分）。 |
| 技术分（61分） |
| 响应程度 | 24 | 全部满足采购文件明确的采购需求要求的，得24分； 允许偏离的采购需求条款低于采购需求要求（负偏离）的，每小项扣2分（24分，扣完为止），未提供标注“★”技术证明材料的视为负偏离，允许偏离的采购需求条款低于采购需求要求（负偏离）达到13小项及以上的响应文件无效。 |
| 技术方案 | 5 | 响应产品结构、产品功能（含软件）的合理性、适用性、先进性 |
|  | 5 | 响应产品配置的全面性、适用性、先进性 |
|  | 5 | 项目实施计划详细完整程度，符合项目进度要求，投入人员数量和综合素质。 |
|  | 5 | 安装、调试、验收方法或方案的详细完整度、合理可行性。 |
| 施工实施方案 | 4 | 施工方案是否详实和完备，是否科学、合理，并具有可操作性。 |
|  | 2 | 施工选用材料的环保性能程度。 |
| 售后服务 | 3 | 售后服务方案、售后服务承诺可行性高，服务承诺落实的保障措施到位的得3分，任意一方面有欠缺或不到位的得1分，未提供相关内容或有缺失的得0分。 |
|  | 5 | 提供质保期外后续技术支持及配件、附件、备品备件的报价对比。 质保期外的后续技术支持和维护能力强，配件、附件、备品备件的报价优惠，保障措施充分，购买折扣力度较高的得5分，任意一方面有欠缺或不到位的得3分，未提供相关内容或有缺失的得0分。 |
| 技术服务、培训 | 3 | 服务力量和服务保障到位，培训计划内容全面、针对性强，培训范围覆盖全面的得3分，任意一方面有欠缺或不到位的得1分，未提供相关内容或有缺失的得0分。 |

# 第五章  合同主要条款

## 浙江财经大学会计学院智慧教学空间项目合同

## （本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定，合同实质性内容不得更改；签订合同时删除行）

合同编号：

确认书编号：

购货方（甲方）：浙江财经大学

供货方（乙方）：

鉴证方：浙江建友工程咨询有限公司

## 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，浙江财经大学（甲方）经过委托浙江建友工程咨询有限公司竞争性磋商(项目编号：    )，确认      （乙方）为浙江财经大学会计学院智慧教学空间项目的成交单位，为维护双方权益，明确责任，恪守信用，经甲乙方协商一致，订立本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 名称 | 具体要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

第二条：质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.交互式触控一体机自验收合格后起免费保修  5 年，其余合同货物验收合格起免费保修3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第三条：技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由乙方负责，甲方不承担责任。

第五条：交货时间、地点

乙方应于2022年  月  日前将所供商品按时、安全运至甲方指定地点，并按采购文件要求完成相应的所有服务内容。

第六条：售后服务

台式一体机自验收合格后起保修  5 年，其余合同货物验收合格起保修3年，装修部分整体保修期为2年。维修响应时间：   小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则   小时内到达现场并进行维修，   小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。如果逾期未作出响应，甲方有权委托其他有资质单位进行维修，所产生的费用以及由于故障所造成的全部损失均由乙方承担。

第七条：调试与验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、甲方对乙方提交的货物依据合同文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到且全部资料提交给甲方后，甲方在五个工作日内进行验收。

4、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第八条：货款的支付

1.合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的40%作为预付款，同时乙方应提交银行、保险公司等金融机构出具等额的预付款保函；项目完成并通过验收后，甲方于7个工作日内向乙方支付剩余合同价款。

2.合同生效后，乙方应向甲方提交合同金额1%的合同履约保证金（提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），履约保证金在服务期限内内无质量问题和售后问题，在服务期满，获得采购方认可后无息退还；

第九条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2.甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续15天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十二条：合同生效

1.合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，采购代理机构执壹份，。

5.与本合同有关采购文件、响应文件及磋商记录同本合同具有同等法律效果。

| 甲方（采购人）：（公章） | 乙方（成交供应商）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 户名： | 开户银行： |
| 开户银行： | 帐号： |
| 帐号： | 签字日期： 年 月 日 |
| 采购代理机构：浙江建友工程咨询有限公司（公章） |
| 采购代理机构代表： （签字） |
| 地址：杭州市西湖区振华路298号7幢7楼 |
| 电话：0571-56075179 |
| 鉴证时间： 年 月 日 |

# 第六章  响应文件格式

响应文件的编制应按照本项目：“第三章  供应商须知”三、响应文件的编制的要求编制。

外层包装（封签）

（供应商名称）

响 应 文 件

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：会计学院智慧教学空间

项目编号：ZJJY-20220704-01

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

在    年  月  日  时  分之前不得启封

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

封面

（供应商名称）

响 应 文 件

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：会计学院智慧教学空间

项目编号：ZJJY-20220704-01

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

## 报价文件

### 初次报价一览表

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：会计学院智慧教学空间

项目编号：ZJJY-20220704-01

磋商响应总价

金额大写： ，小写： 单位：人民币元

说明:

1.磋商报价包括履行所有规定服务所产生的全部税、费；

2.以上报价应与“初次报价明细表”中的“磋商响应总价”相一致。

3.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 初次报价明细表

单位：元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |

1.此表在不改变格式要求的情况下，可自行增行。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：     年   月   日

资格文件封面

（供应商名称）

## 资格文件

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：会计学院智慧教学空间

项目编号：ZJJY-20220704-01

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章），自然人的身份证明

（联合体响应的联合体各方均须提供并各自加盖公章）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

### （2）资格条件承诺函

（联合体响应的联合体各方均须提供并各自加盖公章）

致：浙江财经大学、浙江建友工程咨询有限公司

我方（供应商名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

我方符合参与本次政府采购活动的资格条件，并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：     年   月   日

### （3）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.会计学院智慧教学空间，属于软件和信息技术服务业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.“中小企业声明函”填写不全的，视为未填报。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.本项目只以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

### 6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

### 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业

### （4）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### （5）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）单位的______（项目名称）项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### （6）联合响应协议书（联合体响应时须提供）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应浙江建友工程咨询有限公司组织实施的编号为      )的采购活动联合进行响应之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行响应，并按照采购文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次响应过程中，主办人的法定代表人或授权代表根据采购文件规定及响应内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合响应各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合响应各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合响应其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合响应中，甲方承担的工作和义务为：           ，合同份额占合同总金额的       %

乙方承担的工作和义务为：         ，合同份额占合同总金额的       %

五、有关本次联合响应的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合响应各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

商务技术文件封面

（供应商名称）

## 商务技术文件

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：会计学院智慧教学空间

项目编号：ZJJY-20220704-01

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 响 应 函

致：浙江建友工程咨询有限公司：

根据贵方为浙江财经大学会计学院智慧教学空间的采购邀请（项目编号：ZJJY-20220704-01），签字代表__________（全名）经正式授权并代表______________________________（供应商名称）提交电子加密磋商响应文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份磋商响应文件___份，纸质文件___份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、我方在磋商响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本磋商响应有效期自响应文件开启日起 90 个日历日。

4、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____________________________ 邮编：_________________________

电话：_____________________________ 传真：_________________________

供应商代表姓名：___________________ 职务：_________________________

开户银行：_________________________

银行帐号：_________________________

供应商名称（盖章）:

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 响应声明书

致：浙江建友工程咨询有限公司：

______________________________________（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址__________________________________。

我方愿意参加贵方组织的浙江财经大学会计学院智慧教学空间的磋商响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内：      （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，且期限未满的情形。

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 法定代表人资格证明书

致:浙江财经大学、浙江建友工程咨询有限公司：

我________（姓名）系________________________________(供应商名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

### 法定代表人授权委托书

致：浙江财经大学、浙江建友工程咨询有限公司：

我____________（姓名）系__________________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：__________（姓名），身份证号码：____________________________以我方的名义参加浙江财经大学会计学院智慧教学空间的磋商响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商响应、响应文件开启、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

▲授权代表必须为供应商本单位在职职工，并提供2022年1月（含）以来任意一月的社保缴纳证明。

法定代表人（签字或盖章）：_____________________

供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

授权代表身份证： 复印件粘贴处

说明：

1.供应商的法定代表人参加磋商响应，须在响应文件中提供法定代表人资格证明书；

2.供应商的法定代表人委托授权代表参加磋商响应，须在响应文件中提供附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书。

### 2022年1月（含）以后任意一月授权代表社保缴纳证明

### 供应商情况介绍

| 1 | 供应商名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 其他需要说明的情况 |  |

说明：所有供应商都须填写此表。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 分包意向协议（分包时提供）

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：     年   月   日

### 供应商同类合同一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.供应商须提供上述业绩合同复印件；

2.所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 认证证书（包括但不限于质量管理体系证书及节能环保证书）

### 采购需求偏离表

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：会计学院智慧教学空间

项目编号：ZJJY-20220704-01

| 序号 | 采购文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务要求 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 技术要求 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照采购文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：     年   月   日

### 货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 或具体服务 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

附：产品技术支持材料

### 技术支持资料

说明：

1.供应商提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答；

2.技术支持资料应是制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；

3.不符合上述要求的资料，可被视为是无效的技术支持资料；

4.如上述资料之间存在不一致的，以有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告为准；

5.若对技术指标的应答无技术支持资料证明或与技术支持材料不一致的，磋商小组可不予承认，并可认为该应答不符合磋商文件要求，将作出不利于供应商的技术评审，其后果将由供应商自行承担；

6.供应商可提供同等于或优于磋商文件要求的货物和服务。

以下材料根据评分标准自拟格式

- 功能及配置

- 施工实施方案

- 售后服务

- 技术服务、培训

- 其他供应商需要说明材料