附件：

根据投标人针对浙江大学医学院附属邵逸夫医院四院区配电维保服务项目的答疑，回复如下：

问题：招标文件第三章评标办法五、评审内容及标准，序号7：投标人具有维修配件维修配件（包括ABB、施耐德、西门子、伊顿的断路器类、柜体配件类的）的供应能力。请问贵院用的柜体具体是什么型号？请明确。

回复：本次招标范围内的在用柜体型号如下：

| 院区 | 柜体型号 |
| --- | --- |
| 庆春院区 |  |
| 伊顿 | 高压柜（伊顿 E.T.N ET1） |
|  | 环网柜（RVACH) |
| 施耐德 | 配电柜（施耐德 schneider blokset） |
| ABB | 配电柜（ABB MNS 2.0) |
|  | 配电柜（ABB MNS ) |
|  | 环网柜（Uniswitch） |
|  | 环网柜（SAFEPLUS) |
| 西门子 | 配电柜（西门子 SIVACON siemens technology) |
| 钱塘院区 |  |
|  | 配电柜（西门子） |
|  | 高压柜西门子 |
|  | 电容柜中深 |
|  | 电容柜艾临科 |
|  | 环网柜（西门子） |
| 大运河院区 |  |
| 高配 | 施耐德PIX |
| 低配 | MNS（北京前门） |
| 滤波 | HYAPF-400-200A/4L（恒一电气） |
| 电容 | GGJ（北京前门） |
| 联络 | MNS（北京前门） |
| 变压器 | SCB13（南京大全） |
| 绍兴院区 |  |
| 高压中置柜 | 施耐德PIX |
| 高压环网柜 | 施耐德FBX-E |
| 低压柜 | 施耐德blokset-nsx |
| 电容柜 | 施耐德blokset-pck960s |