更正公告附件

更正内容序号1

更正项：《工程量清单》“表1-2 分部分项工程量清单及计价表”序号42、43项

更正前内容：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 42 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 室外互动区栏杆 1、栏杆高度1100mm 2.护窗栏杆大样做法见图集15J403-1 | m | 35.56 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 阳台栏杆 1、栏杆高度1100mm 2.护窗栏杆大样做法见图集15J403-1 | m | 54.04 |  |  |  |  |  |  |

更正后内容：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| 42 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 室外互动区栏杆 1、栏杆高度1200mm 2.护窗栏杆大样做法见图集15J403-1 | m | 35.56 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 阳台栏杆 1、栏杆高度1200mm 2.护窗栏杆大样做法见图集15J403-1" | m | 54.04 |  |  |  |  |  |  |

更正内容序号2

更正项：《工程量清单编制说明》 品牌推荐  序号3

更正前内容：

| 序号 | 材料、设备名称 | 生产厂家或品牌 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 铝合金窗 | 博奥、晶科或相当于 |

更正后内容：

| 序号 | 材料、设备名称 | 生产厂家或品牌 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 铝合金窗 | 皇派、派雅、凤铝或相当于 |

更正内容序号3

更正项：《竞争性磋商采购文件》第四章 采购内容及需求“八、主要材料（工程设备）其他技术规格需求表”序号3

更正前内容：

| 序号 | 材料（设备）名称 | 制造商或品牌（参照或相当于） |
| --- | --- | --- |
| 3 | 铝合金窗 | 博奥、晶科或相当于 |

更正后内容：

| 序号 | 材料（设备）名称 | 制造商或品牌（参照或相当于） |
| --- | --- | --- |
| 3 | 铝合金窗 | 皇派、派雅、凤铝或相当于 |